TERMO DE REFERÊNCIA

| Processo: | 2306/2025 | Dispensa Eletrônica: | 90030/2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de elevador para Sede São José dos Campos do CREF4/SP, conforme especificações técnicas desse Termo de Referência. |  |  |
| Abertura: | 12/05/2025 | Cadastramento de Propostas até: | 16/05/2025 (07h59min) |
| Envio de Lances: | 16/05/2025 (08h00min) | Encerramento: | 16/05/2025 (14h00min) |
| Site: | www.gov.br/compras www.pncp.gov.br www.crefsp.gov.br | UASG: | 926089 |

- Justificativa

  - A presente contratação tem como objetivo garantir a segurança dos colaboradores e visitantes do CREF4/SP, bem como assegurar o bom funcionamento e a durabilidade dos elevadores e plataformas elevatórias da Sede Regional de São José dos Campos. Além disso, busca-se o atendimento às normativas de segurança, especialmente a ABNT NBR 16083/2012, e demais legislações pertinentes. Assim, faz-se necessária a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva nesses equipamentos.

  - Ademais, a empresa contratada deverá prestar suporte contínuo, incluindo atendimento emergencial para casos de falhas e/ou resgate de passageiros durante o uso dos equipamentos.

  - Diante disso, foi iniciado o presente procedimento de dispensa eletrônica para efetivar a contratação solicitada, garantindo o atendimento às necessidades do CREF4/SP e o cumprimento dos dispositivos legais vigentes.

- Fundamento Legal

  - A presente contratação é fundamentada no inciso I, artigo 75, da Lei nº 14.133/21, vez que se trata de dispensa de licitação para contratações de obras e serviços de engenharia ou de manutenção de equipamentos, cujo valor é inferior ao limite estabelecido pelo referido diploma legal.

  - O procedimento será conduzido em conformidade com a Instrução Normativa da SEGES/ME nº 67, de 8 de julho de 2021.

  - Serão observadas as disposições do Decreto nº 10.024/19, referentes ao uso da dispensa eletrônica no âmbito da Administração Pública Federal, além dos preceitos contidos na Lei Complementar nº 123/06.

- Especificações do Objeto

  - Prestação de serviço de manutenção de elevador de passageiro marca King, com capacidade máxima de 250Kg. Outrossim, no escopo das atividades deverão conter os seguintes serviços para essa contratação, conforme segue abaixo:

  - Manutenção preventiva mensal:

    - Limpeza e lubrificação dos componentes;

    - Verificação do estado das peças;

    - Inspeção de componentes elétricos;

    - Testagem dos sistemas de segurança;

    - Solução de problemas simples;

    - Reparo técnicos especializados;

    - Não incluso a substituição de peças;

    - Durante os serviços de manutenção preventiva, deverão ser inclusos todos os serviços de mão-de-obra necessários para sua execução.

  - Serviço de atendimento de emergência:

    - Para resgate de passageiros presos no equipamento: 24h00min por dia, 07 (sete) dias na semana;

    - Atendimento via telefone/chat e e-mail.

  - Fica estipulado como valor máximo estimado para a presente contratação a mediana das propostas obtidas na pesquisa de preço, conforme o quadro abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | CATSER | QUANT. (MESES) | ESTIMATIVA MENSAL | ESTIMATIVA TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva de elevador. | 3557 | 24 | R$ 254,33 | R$ 6.103,92 |
| TOTAL ESTIMADO = R$ 6.103,92 (seis mil, cento e três reais e noventa e dois centavos) |  |  |  |  |  |

  - Havendo divergências entre o código CATSER/CATMAT, a descrição do serviço/material no sistema, e o apresentado neste Termo de Referência, prevalecerá a última.

  - Vistoria:

    - Os fornecedores interessados poderão realizar vistoria na Sede Regional de São José dos Campos do CREF4/SP, local onde serão executados os serviços, mediante prévio agendamento com servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 8h30min às 16h30min.

    - Para a vistoria, o representante legal da empresa ou preposto deverá estar devidamente identificado, apresentado documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

    - O licitante que optar pela vistoria deverá realizar agendamento prévio com o Chefe da Sede Regional de São José dos Campos, Lucas Pereira no seguinte endereço eletrônico: lucas.pereira@crefsp.gov.br, até 01 (um) dia útil antes do encerramento de cadastramento de proposta.

    - A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes relacionados à prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

    - Caso o fornecedor opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada, conforme modelo do Anexo II.

- Dos Prazos e Condições

  - A CONTRATADA deverá iniciar a prestação do serviço em até 05 (cinco) dias úteis, após a emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE.

    - As manutenções ocorrerão mensalmente, mediante agendamento.

    - Os serviços serão realizados conforme cronograma ajustado entre o Fiscal do CONTRATO e a CONTRATADA.

  - A prestação do serviço deverá ser executada para a Sede Regional de São José dos Campos do CREF4/SP, localizada à Rua Humaitá, nº 116, – Centro – CEP 12245-810, São José dos Campos/SP.

  - A CONTRATADA obrigatoriamente, deverá estar regulamentada e ter autorização da prefeitura de sua cidade e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

  - Todos os serviços de manutenção deverão ser executados de modo a não comprometer a segurança da edificação.

  - Os procedimentos efetuados pela CONTRATADA deverão obedecer às instruções e normas do fabricante do equipamento.

  - A CONTRATADA deverá apresentar, ao final da execução de cada visita, preventiva, o relatório de Visita Técnica, com descrição do serviço executado, incluindo o procedimento adotado para a solução do problema e/ou substituição de peças ou componentes. Bem como, emitir anualmente Relatório de Inspeção Anual (RIA), relatando minuciosamente a real situação dos elevadores.

  - A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento das normas de segurança e pela fiscalização de utilização dos Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC e Individual – EPI pelos seus empregados envolvidos na prestação dos serviços, quando for o caso.

  - A CONTRATADA deverá comunicar ao gestor do contrato a necessidade de remoção de qualquer peça para, se necessário, acompanhar o técnico na execução do serviço.

  - Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.

  - Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da contratação.

  - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE poderá:

    - Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

    - Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

  - Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

    - Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

  - O recebimento mensal da nota fiscal/fatura do serviço contratado, dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral das especificações contratadas.

  - A falta da execução dos serviços em condições que representem riscos ao desenvolvimento das atividades da CONTRATANTE, autorizará este último à convocação dos proponentes remanescentes, devendo a CONTRATADA arcar com a diferença dos custos decorrentes de tal contratação, exceto se a interrupção for a pedido da CONTRATANTE, ou por motivo para o qual a CONTRATADA não tenha concorrido direta ou indiretamente e nos casos de força maior ou caso fortuito.

- Do Pagamento

  - O pagamento será efetuado em favor da CONTRATADA pela CONTRATANTE, de forma parcelada, em até 10 (dez) dias úteis após cada ciclo mensal dos serviços com apresentação da nota fiscal, através de depósito bancário, transferência ou boleto de compensação.

  - Todo o documento fiscal deverá possuir referência somente ao serviço desta contratação, devendo ainda conter a descrição com o respectivo código do material fornecido ou do serviço prestado.

  - Havendo incorreções, o documento será devolvido à contratada para saneamento, sendo seu vencimento renovado para 05 (cinco) dias após a reapresentação devidamente corrigido.

  - Verificada a integridade do serviço prestado, a regularidade da Contratada e do documento fiscal, o representante do CREF4/SP encaminhará o referido documento ao Departamento Financeiro para a respectiva quitação.

  - Havendo despesas decorrentes desta aquisição estas correrão à conta da natureza de despesa na rubrica de 6.2.2.1.1.01.33.90.039.006 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações.

- Da Participação

  - Poderão participar da Dispensa Eletrônica os interessados previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério da Economia, (SLTI), por meio do sítio www.gov.br/compras.

    - O acesso ao sistema é realizado por meio de chave de identificação e senha pessoal obtidas junto à SLTI.

    - O uso da senha de acesso é de responsabilidade exclusiva do interessado, incluindo qualquer transação efetuada na plataforma, diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao CREF4/SP qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

    - É responsabilidade do interessado informar-se a respeito do funcionamento, regulamento e correta utilização da Dispensa Eletrônica.

  - Não poderá participar da Dispensa Eletrônica:

    - Proponente suspenso de contratar com o CREF4/SP durante o prazo da sanção aplicada;

    - Proponente declarado inidôneo para contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação;

    - Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País.

- Da Proposta e Envio de Lances

  - Até a data e horário de abertura os proponentes deverão consignar no sistema eletrônico o valor unitário do item de forma expressa, já considerados inclusos todos os tributos, encargos, tarifas e demais despesas decorrentes do fiel cumprimento da contratação.

    - O proponente deve se certificar de todos os custos e obrigações envolvidas antes da elaboração de sua proposta e da oferta de lances, podendo ser penalizado pelo abandono do certame ou impossibilidade de sustentação do valor ofertado, salvo em caso de situação imprevisível devidamente justificada.

  - Após a data e horário estabelecidos para a abertura não será mais possível o cadastramento de propostas e o procedimento será automaticamente aberto pelo sistema para o envio de lances.

    - Apenas os proponentes com propostas cadastradas previamente poderão participar da etapa de lances.

  - O procedimento ficará aberto para o envio de lances públicos e sucessivos por período de 06h (seis horas).

    - Os lances deverão ser encaminhados exclusivamente por meio do sistema eletrônico, não sendo aceito nenhum outro meio de envio.

  - O proponente somente poderá ofertar valor inferior ao último lance por ele efetuado e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de diferença de 1% (um por cento) entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

    - Havendo lances iguais ao menor preço já ofertado, prevalecerá aquele que for registrado primeiro no sistema.

  - Durante o procedimento, os proponentes serão informados, em tempo real, a respeito dos seus lances e do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do proponente, exceto se o menor lance for do próprio proponente.

  - Encerrado o prazo estabelecido para o envio de lances, o procedimento será finalizado e o sistema ordenará e divulgará os lances em ordem crescente de classificação.

- Do Julgamento e Habilitação

  - O CREF4/SP realizará a verificação da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação, quando for o caso.

    - A verificação quanto à compatibilidade de preços será formal e deverá considerar, no mínimo, o número de concorrentes no procedimento, os valores por eles ofertados e a prática de mercado.

    - O CREF4/SP poderá negociar condições mais vantajosas e, obrigatoriamente, quando a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.

  - A negociação poderá ser realizada com os demais proponentes classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a tentativa de negociação, for desclassificado pelo não atendimento a qualquer dos requisitos do Termo de Referência, mantiver sua proposta acima do preço máximo estimado para a contratação, não possuir regularidade fiscal, for inabilitado ou deixar de responder no chat, denotando o abandono ao certame.

  - O proponente vencedor será convocado para encaminhar a proposta reajustada ao último lance (conforme modelo do Anexo I deste Termo de Referência), bem como qualquer outro documento complementar à proposta ou que não tenha sido possível a consulta pelo SICAF.

    - O prazo de envio será definido pelo operador do sistema e informado no chat, sendo de, no mínimo, 02h (duas horas).

    - A Proposta Comercial poderá ser encaminhada em papel timbrado da proponente, devendo indicar os dados do responsável legal e pela assinatura do contrato, quando for o caso.

    - O não atendimento às convocações realizadas poderá implicar na perda do negócio, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

  - A verificação das condições de habilitação será realizada, prioritariamente, através de consulta ao SICAF, assegurado aos demais participantes o direito de acesso aos dados do vencedor, através dos anexos inseridos no Sistema.

    - Caso não seja possível a verificação da regularidade fiscal e trabalhista através do SICAF, deverão ser apresentadas as certidões de regularidade perante as Fazendas Federal, o FGTS e a Justiça do Trabalho.

    - A habilitação dos proponentes pessoa física se limitará à certidão de quitação de débitos com a Fazenda Federal, sendo acrescentada a certidão de regularidade perante o FGTS e a Justiça do Trabalho, no caso de proponente pessoa jurídica, conforme a previsão do artigo 20, da IN nº 67/2021 da SEGES/ME.

  - A qualificação técnica será avaliada também mediante a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica que comprove a aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões e/ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, e/ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, com atribuição para a execução dos serviços objeto desse certame.

  - A licitante deverá apresentar Certidão de Registro expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, em sua plena validade, com indicação do objeto social compatível com o presente Termo de Referência.

  - A empresa prestadora dos serviços deverá, ainda, comprovar através da Certidão de Registro no CREA, que possui no mínimo: 01 (um) Engenheiro Mecânico.

    - A comprovação do vínculo do profissional se fará através da apresentação da ficha de registro de funcionário ou carteira de trabalho, ou contrato de prestação de serviço, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum.

  - O CREF4/SP poderá realizar diligências a fim de verificar a regularidade fiscal dos proponentes e a autenticidade das documentações encaminhadas.

  - Nos termos do artigo 70, inciso III, da Lei nº 14.133/21, a documentação referida neste item poderá ser dispensada, total ou parcialmente, nas contratações para entrega imediata e nas de valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite previsto no inciso II, artigo 75, da Lei nº 14.133/21.

  - Serão respeitadas as condições de tratamento diferenciado para as proponentes que se enquadrarem nas regras da Lei Complementar n° 123/06.

  - Encerradas a etapa de julgamento e de habilitação, o processo será encaminhado à autoridade superior para adjudicação do objeto e homologação do procedimento.

- Das Sanções Administrativas

  - Ao participar deste procedimento, os proponentes se sujeitam às sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/21 e em outras legislações aplicáveis.

  - Poderão ser aplicadas penalidades de advertência, multas, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade, sopesando-se a extensão da falta cometida.

  - As multas poderão ser descontadas dos pagamentos.

  - A desistência imotivada da proposta e a não apresentação da documentação no prazo solicitado poderão ensejar a aplicação de multa, cumulada com impedimento de licitar.

  - A aplicação de penalidades será sempre decorrente de regular processo administrativo, em que sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa.

- Disposições Gerais

  - O aviso da dispensa eletrônica, o termo de referência e os demais documentos produzidos em consequência da presente contratação poderão ser acessados pelo sistema COMPRASNET e através dos sites www.gov.br/compras, www.pncp.gov.br e www.crefsp.gov.br.

  - Os horários estabelecidos neste procedimento observarão o horário de Brasília.

  - A estimativa de preços para esta contratação poderá ser realizada concomitantemente à seleção da proposta, nos termos do § 4º, artigo 7º, da Instrução Normativa nº 65/2021 da SEGES/ME.

  - A proponente vencedora poderá acrescentar qualquer vantagem em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com o objeto.

  - As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura.

  - Decorrido o prazo de validade das propostas sem convocação para contratação, ficam os proponentes liberados dos compromissos assumidos.

  - Havendo divergências entre o código CATSER/CATMAT, a descrição do serviço/material no sistema, e o apresentado neste Termo de Referência, prevalecerá a última.

  - Eventuais dúvidas e necessidades de esclarecimentos deverão ser remetidos à apreciação do Departamento de Licitação e Contratos, através do e-mail licitacao@crefsp.gov.br.

  - Serão considerados válidos todos os documentos cuja a autenticidade puder ser verificada por meio eletrônico ou sítio na internet, sem a necessidade de encaminhamento de via física.

  - Serão aceitas as assinaturas eletrônicas realizadas por meio de certificação digital e token de acesso ao COMPRAS.GOV.BR, sendo, este último, recomendado para a assinatura da Proposta Comercial e eventual Contrato Administrativo.

  - Conforme o juízo de conveniência e oportunidade do CREF4/SP, o fracasso da Dispensa Eletrônica autorizará, nos termos do art. 22 da IN n° 67/2021:

    - A republicação do Termo de Referência;

    - A fixação de prazo para adequação das propostas e/ou documentos de habilitação dos proponentes;

    - A contratação direta de empresas regulares que tenham participado da pesquisa de preços, desde que obedecidas as condições estabelecidas neste Termo de Referência e respeitado o valor máximo estimado para a despesa.

      - Excepcionalmente, poderá ser contratado não participante da pesquisa de preço, desde que a proposta seja mais vantajosa para o CREF4/SP e as mesmas condições da Dispensa Eletrônica fracassada sejam obedecidas.

  - Os procedimentos estabelecidos nos subitens 10.10.1. e 10.10.3. poderão ser utilizados quando não acudirem interessados à Dispensa Eletrônica.

  - Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Contratação do CREF4/SP.

São Paulo, 12 de maio de 2025.

De acordo com o presente Termo de Referência.

AUDREY FAIS

Adjunta de Sedes Regionais

CREF4/SP

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

| Processo: | 2306/2025 | Dispensa Eletrônica: | 90030/2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de elevador para Sede Regional de São José dos Campos do CREF4/SP, conforme especificações técnicas desse Termo de Referência. |  |  |
| Abertura: | 12/05/2025 | Cadastramento de Propostas até: | 16/05/2025 (07h59min) |
| Envio de Lances: | 16/05/2025 (08h00min) | Encerramento: | 16/05/2025 (14h00min) |
| Site: | www.gov.br/compras www.pncp.gov.br www.crefsp.gov.br | UASG: | 926089 |

(Nome completo ou razão social se pessoa jurídica) ....................................................., estabelecido(a) à .................... (Logradouro, nº, bairro, cidade, estado, CEP) .........................., inscrito(a) no CPF (ou CNPJ se pessoa jurídica) sob o nº. ......................................., telefone: (....) ..........-................., e-mail: .............................................................................., nos termos desta Dispensa Eletrônica, apresenta proposta para o fornecimento do objeto abaixo especificado:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. (MESES) | VALOR MENSAL | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva de elevador. | 24 | R$ | R$ |
| TOTAL ESTIMADO = R$ (valor por extenso) |  |  |  |  |

- Submeto-me à todas as cláusulas e condições deste procedimento e seus anexos, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

- Declaro que a proposta está de acordo com as especificações técnicas do Termo de Referência desta Dispensa Eletrônica.

- Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Dados para Pagamento:

Nome e Código do Banco:

Conta:

Agência:

Chave Pix:

Representante Legal: (Nome completo)

RG:				CPF:

Local, ____ de maio de 2025.

___________________________________

ASSINATURA

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

| Processo: | 2306/2025 | Dispensa Eletrônica: | 90030/2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de elevador para Sede Regional de São José dos Campos do CREF4/SP, conforme especificações técnicas desse Termo de Referência. |  |  |
| Abertura: | 12/05/2025 | Cadastramento de Propostas até: | 16/05/2025 às 07h59min |
| Envio de Lances: | 16/05/2025 às 08h00min | Encerramento: | 16/05/2025 às 14h00min |
| Site: | www.gov.br/compras www.pncp.gov.br www.crefsp.gov.br | UASG: | 926089 |

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa (razão social) ................................................................, estabelecida à .................. (Logradouro, nº, bairro, cidade, estado, CEP) ............., inscrita no CNPJ sob o nº. ......................................., telefone: (....) ..........-................. , e-mail: .............................................................................., por dispensar a realização de visita técnica, tomou conhecimento de todas as condições da prestação do serviço, sendo suficientes as informações constantes no edital e seus anexos.

Declara, ainda, que assume, totalmente, os riscos envolvidos na presente contratação e isenta o Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região – CREF4/SP de quaisquer ônus oriundos da prestação do serviço, não podendo alegar o desconhecimento de especificações que, eventualmente, poderia ser suprido por ocasião da visita técnica recomendada pelo Termo de Referência dessa licitação.

São Paulo, ____ de maio de 2025.

Responsável Legal:

CPF:

_______________________________________________

ASSINATURA

ANEXO III – CONTRATO ADMINISTRATIVO

| Processo: | 2306/2025 | Dispensa Eletrônica nº: | 90030/2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de elevador para Sede Regional de São José dos Campos do CREF4/SP, conforme especificações técnicas desse Termo de Referência. |  |  |
| Contratante: | CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4ª REGIÃO - CREF4/SP |  |  |
| Contratada: |  |  |  |
| Valor: | R$ , (valor por extenso) |  |  |

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma do direito, de um lado o Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região – CREF4/SP, Autarquia sui generis criada pela Lei Federal nº 9.696/98, inscrito no CNPJ sob o nº. ......................................, com sede à Rua Líbero Badaró, nº. 377, 3º andar, Centro, São Paulo - SP, CEP: 01009-000, neste ato, na forma da Portaria CREF4/SP nº 4025/2025, tendo como representante delegatário(a) o(a) Senhor(a) ......................................., Diretor(a) do Departamento ....................., inscrito(a) no CPF sob o nº ...................., doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, ..............................., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº ......................, com sede à ............................................., neste ato representado(a) pelo(a) Senhor(a) .................................., inscrito(a) no CPF sob o nº. ..........................., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem firmar o presente ajuste, mediante as cláusulas e condições que seguem.

Tal CONTRATO considera os expedientes do Processo nº 2306/2025, Dispensa Eletrônica nº. 30/2025, encontrando-se sob a égide da Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Instrução Normativa da SEGES/ME nº 67, de 8 de julho de 2021, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

- CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

  - Trata-se, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de elevador de passageiro, para a Sede Regional de São José dos Campos do CREF4/SP, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, incluindo manutenção preventiva e atendimento de emergência 24 (vinte e quatro) horas, conforme especificações técnicas do Termo de Referência da Dispensa Eletrônica em epígrafe.

- CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO

  - Pelo total da execução do contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a quantia total estimada de R$	(valor por extenso), de forma parcelada mensalmente, incluso neste valor a realização do serviço de manutenção preventiva quando necessário, conforme tabela que segue abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. (MESES) | VALOR MENSAL | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva de elevador. | 24 | R$ | R$ |
| TOTAL ESTIMADO = R$ (VALOR POR EXTENSO) |  |  |  |  |

    - No valor da remuneração encontram-se compreendidos todos os tributos e despesas relativas à execução do contrato.

- CLÁUSULA TERCEIRA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado em favor da CONTRATADA pela CONTRATANTE, mediante a apresentação do documento fiscal pertinente, sendo de forma parcelada, correspondendo a 24 (vinte e quatro) pagamentos mensais e subsequentes à prestação do fornecimento.

  - O pagamento será efetuado, em regra, por meio de boleto de compensação, após a efetiva prestação do serviço e apresentação do respectivo documento fiscal em nome do CREF4/SP para o fiscal do contrato.

  - O CONTRATADO, ainda, deverá fornecer os dados bancários para pagamento por ordem bancária, para crédito em banco, na hipótese de falha do boleto. Nesse caso, o pagamento poderá ser realizado em até 10 (dez) dias úteis, contados da identificação da impossibilidade de pagamento pelo boleto.

  - Verificada a integridade do serviço prestado e a regularidade do documento fiscal, o Fiscal do Contrato o encaminhará ao Departamento Financeiro para a respectiva quitação.

    - Todo o documento fiscal deverá possuir referência somente ao objeto desta contratação, devendo ainda conter a descrição com o respectivo código do fornecimento.

  - Os pagamentos correspondentes às liberações dos respectivos eventos geradores de pagamento, devidamente aprovados, serão efetuados pela CONTRATANTE mediante depósito, ou pagamento através de ficha de compensação bancária a crédito da CONTRATADA, valendo os correspondentes documentos e lançamentos bancários como prova incontestável do efetivo pagamento e da respectiva quitação.

    - Havendo incorreções no documento fiscal, este será devolvido para saneamento, sendo seu vencimento renovado para 05 (cinco) dias úteis, após a reapresentação devidamente corrigido.

  - Qualquer pagamento não isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicará na aceitação tácita do fornecimento.

  - A despesa decorrente da presente contratação correrá à conta da dotação orçamentária de rubrica de 6.2.2.1.1.01.33.90.039.006 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações.

- CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A CONTRATADA obriga-se a cumprir todo o apresentado em sua proposta comercial, se comprometendo, ainda, em:

    - Manter pessoalmente e de forma direta a direção dos trabalhos aceitos e propostos pela CONTRATANTE;

    - Responsabilizar-se integralmente pela qualidade do fornecimento realizado;

    - Responsabilizar-se por danos materiais e/ou morais eventualmente causados à CONTRATANTE, seus empregados e/ou terceiros por eventuais erros ou falhas na execução do fornecimento, objeto deste contrato.

    - Responsabilizar-se civil e criminalmente, com dolo ou culpa, em caso de violação do direito e/ou prejuízos que causar a outrem, ficando obrigada a CONTRATADA a repará-lo, como previsto na alínea anterior.

    - Envidar todos os esforços necessários para a manutenção da eficiência da infraestrutura compartilhada pela CONTRATANTE, adotando todas as medidas necessárias para evitar eventuais prejuízos à efetiva prestação do fornecimento;

    - Manter-se durante a vigência do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação que precedeu este ajuste;

    - Manter e fazer manter por si e/ou seus subcontratados, quando houver, sigilo em relação a todos e quaisquer dados, informações ou documentos do CONTRATANTE, que possam chegar ao seu conhecimento em decorrência dos trabalhos objeto deste contrato, sob pena de responder civil e criminalmente pelas consequências que, por ventura, possam vir a ocorrer em prejuízo;

  - A CONTRATADA não será responsabilizada por quaisquer interrupções decorrentes de ação ou omissão da CONTRATANTE, caso fortuito ou de força maior, entre outras causas que estejam fora da sua capacidade de controle.

  - A CONTRATADA manterá a CONTRATANTE formalmente comunicada a respeito da prestação do fornecimento, reportando-se ao Fiscal do Contrato sempre que necessário, relatando problemas na execução do fornecimento do objeto do presente CONTRATO, bem como na ocorrência de casos omissos ao presente termo.

  - Deverão ser obedecidas integralmente todas as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, no que tange à segurança do trabalho dos funcionários da CONTRATANTE bem como os que estarão prestando fornecimento na CONTRATANTE.

  - A CONTRATADA, ou os subcontratados, quando for o caso, assume, total e exclusiva responsabilidade sobre todos e quaisquer acidentes de trabalho, trajeto ou doença profissional ocorridos com seus empregados, prepostos, bem como com aqueles a seu serviço, devendo responder, civil e criminalmente, por tais danos que vierem a ocorrer, além de comprometer-se a observar integralmente as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, previstas na Legislação em vigor, assim como as medidas de segurança que forem determinadas pela CONTRATANTE, obrigando-se, consequentemente, a prover seu pessoal com material e equipamentos de proteção e segurança, coletivos e individuais, necessários à execução dos trabalhos.

  - A CONTRATADA deverá manter atualizados junto à CONTRATANTE, seus dados cadastrais, incluso nestes: telefone, fax, e-mail, entre outros meios que possa a CONTRATANTE se utilizar para contatos diversos, durante o período de vigência deste CONTRATO.

  - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pelo fornecimento dos materiais, objeto deste CONTRATO e, consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que venha a provocar ou causar a CONTRATANTE, não limitados ao valor total do presente CONTRATO.

- CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Prestar todas as informações necessárias ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

  - Atestar a conformidade do recebimento do objeto.

  - Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade contratual.

  - Efetuar o pagamento conforme o pactuado.

  - Aplicar as penalidades previstas em caso de inadimplemento contratual.

  - A fiscalização do presente ajuste ficará a cargo da CONTRATANTE, que nomeia como     Fiscal do presente CONTRATO o (a) _______________________.

- CLÁUSULA SEXTA: DOS TRIBUTOS

  - Este CONTRATO é firmado com base na legislação tributária vigente, devendo a CONTRATANTE efetuar as retenções a ele atribuídas em lei, salvo se a CONTRATADA apresentar alguma decisão judicial ou administrativa que a exonere das retenções.

  - Havendo divergência entre as partes com relação à eventual retenção, as partes promoverão, em conjunto, consulta formal ao sujeito ativo do tributo, conforme regulamento pertinente à matéria.

- CLÁUSULA SÉTIMA: TOLERÂNCIA

  - Se qualquer das PARTES, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissão, a inobservância, no todo ou em parte, de qualquer das cláusulas e condições deste CONTRATO, tal fato não poderá liberar, desonerar ou, de qualquer forma, afetar ou prejudicar essas mesmas cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

  - Qualquer tolerância das PARTES será considerada como concessão excepcional, não constituindo novação do aqui ajustado, nem precedente invocável pela outra parte.

- CLÁUSULA OITAVA: DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO

  - A CONTRATADA deverá iniciar a prestação do serviço em até 05 (cinco) dias úteis, após a emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE.

    - As manutenções ocorrerão mensalmente, mediante agendamento.

    - Os serviços serão realizados conforme cronograma ajustado entre o Fiscal do CONTRATO e a CONTRATADA.

  - O serviço deverá ser realizado na Sede Regional de São José dos Campos do CREF4/SP, situada à Rua Humaitá, nº 116, Centro, CEP 12245-810, São José dos Campos/SP, mediante a agendamento e no que couberem, as normas e o regimento interno.

  - Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução do fornecimento.

  - O atraso na prestação do serviço caracterizará inadimplemento contratual, incorrendo a parte culpada nas penas previstas neste CONTRATO, salvo se tal atraso for mediante solicitação expressa da CONTRATANTE.

  - A Interrupção injustificada pela CONTRATADA na execução dos trabalhos, objeto deste CONTRATO, em condições que representem riscos ao desenvolvimento das atividades da CONTRATANTE, autorizará este último à contratação de profissionais qualificados para a realização de tais trabalhos, devendo a CONTRATADA arcar com os custos decorrentes de tal contratação, excetuando-se as ocorrências de inteira responsabilidade da CONTRATANTE, ou aquelas para as quais a CONTRATADA não tenha concorrido direta ou indiretamente e nos casos de força maior ou caso fortuito.

  - Constatadas irregularidades na execução, a CONTRATANTE poderá:

  - Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

  - Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

- CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES

  - O descumprimento das obrigações e prazos estabelecidos neste CONTRATO sujeitará a  CONTRATADA à aplicação das seguintes penalidades:

    - Advertência;

    - Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor total do CONTRATO, pelo atraso no cumprimento dos prazos estipulados, com limite de 05 (cinco) dias, quando restará caracterizado o inadimplemento parcial do CONTRATO. Permanecendo o atraso após este prazo, a multa diária passará a ser de 2,5% (dois e meio por cento), limitada a mais 10 (dez) dias, que, se ultrapassados, restará caracterizado o inadimplemento total do CONTRATO;

    - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do CONTRATO pelo inadimplemento a quaisquer outras obrigações pactuadas, que venham a causar prejuízos ao CONTRATO, independente do ressarcimento dos danos;

    - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do CONTRATO, pela recusa em atender às convocações da Contratante para a correção ou reexecução do fornecimento que não atenderam as especificações e condições do contrato e das ordens de fornecimento.

    - Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do CONTRATO pelo inadimplemento total da contratação;

    - Impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 03 (três) anos, conforme a gravidade do inadimplemento da obrigação e prejuízos ocasionados, independentemente da aplicação das multas previstas no CONTRATO e demais cominações legais;

      - Além do impedimento, o infrator poderá ser descredenciado do SICAF, se não celebrar o contrato quando convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da execução contratual, não mantiver a proposta, fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar informação falsa ou cometer fraude fiscal, conforme previsto no artigo 49, da Lei n.º 10.024/2021.

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

  - As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as sanções previstas nos subitens 9.1.1, 9.1.6 e 9.1.7.

  - As multas poderão ser descontadas dos pagamentos e acrescidas de juros moratório de 1% (um por cento) ao mês, podendo, ainda, se for o caso, ser cobrada judicialmente, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas.

  - A aplicação das penalidades acima descritas não prejudica a de outras a que a empresa esteja sujeita pelo não cumprimento das obrigações contratuais.

  - As penalidades serão aplicadas após o regular processo administrativo, em que serão garantidos o contraditório e a ampla defesa.

  - Os inadimplementos contratuais somente poderão ser relevados na ocorrência de fatos imprevisíveis, devidamente justificados e comprovados, a juízo da CONTRATANTE.

- CLÁUSULA DÉCIMA: DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

  - A CONTRATANTE, além das hipóteses previstas no artigo 137 da Lei 14.133/21, poderá extinguir unilateralmente o presente CONTRATO, mediante comunicação escrita, nos casos de inadimplemento total ou atraso injustificado por prazo superior a 15 (quinze) dias corridos.

  - A liquidação judicial ou extrajudicial e a falência ensejarão a rescisão automática do presente CONTRATO, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

  - Constituem, também, motivos para a rescisão deste CONTRATO a suspensão de sua execução, por determinação do CONTRATANTE por prazo superior a 90 (noventa) dias e a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

  - A extinção do CONTRATO não impede a aplicação das penalidades previstas na CLÁUSULA NONA.

- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA CESSÃO E SUBCONTRATAÇÕES

  - A CONTRATADA não poderá, sem o prévio e expresso consentimento devidamente documentado pela CONTRATANTE, ceder, transferir ou subcontratar a terceiros, total ou parcialmente, seja a que título for, os direitos e obrigações que, respectivamente, adquiriu ou assumiu por força deste CONTRATO, cujo pagamento ficará às expensas da CONTRATADA, o qual se responsabilizará exclusivamente perante os subcontratados e terceiros.

  - Nenhuma subcontratação efetuada pela CONTRATADA eximirá o mesmo de sua total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações e responsabilidades aqui assumidas.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO

  - Esta contratação será celebrada com duração de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de assinatura do presente CONTRATO.

  - Em caso de prorrogação do instrumento contratual nos termos do artigo 107, da Lei 14.133/21, este se dará por aditamento contratual tendo como fator de correção o IPCA ou outro que vier a substituí-lo.

  - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões, que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO, conforme artigo 125, da Lei 14.133/21.

- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: COMUNICAÇÕES

  - As comunicações entre as partes deverão ser apresentadas por escrito através de e- mail, entregues pessoalmente ou enviadas por correio, com pedido de confirmação de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: REAJUSTE

  - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__.

  - Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

  - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

  - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

  - Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

  - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

  - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

  - O reajuste será realizado por apostilamento.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DISPOSIÇÕES FINAIS

  - A assinatura deste CONTRATO indica que a CONTATADA tem pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas condições gerais e peculiares referentes ao objeto contratual, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do seu perfeito cumprimento.

  - Fica fazendo parte integrante deste CONTRATO, o Termo de Referência da Dispensa Eletrônica nº 30/2025 e a Proposta da CONTRATADA, expediente do Processo Administrativo nº 2306/2025.

  - Qualquer alteração das disposições deste CONTRATO somente terá validade se elaborada por escrito e assinada pelas partes, passando então a ser parte integrante deste.

  - Aos casos omissos serão aplicadas as demais regras e princípios da Lei 14.133/21 e, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos de Direito Privado.

  - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de normas federais disciplinando a matéria.

  - Fica eleito o Foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado de São Paulo como único competente para conhecer das ações e demais medidas judiciais que possam decorrer do presente CONTRATO, como renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, o presente instrumento é assinado pelas partes e duas testemunhas abaixo qualificadas, em 03 (três) vias de igual teor.

São Paulo,      de                              de 2025.

Contratante:

NOME

Cargo

Contratada:

REPRESENTANTE LEGAL

Razão Social

Testemunhas:

- 2-