## SUBANEXO X
REGULAMENTO PARA A REMESSA OBRIGATÓRIA DE INFORMAÇÕES, DADOS E DOCUMENTOS AO TCE-MS
SUBANEXO X PESQUISA DE PREÇOS COM MAPA COMPARATIVO
UNIDADE GESTORA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
NÚMERO DA LICITAÇÃO:
FONTES UTILIZADAS | [8 empty] | Fórmula matemática adotada
LOTE ¹ | ITEM | LICITANET | BLL | PNCP | CGU NFE | BNC | COMPRAS BR | FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA | MÉDIA ARITMÉTICA ²
1 | LUMINÁRIA PUBLICA 100W LED SLIM SMD 6500K IP 66 BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 100 L/M, 11.000 LUMENS CERTIFICADA PELO INMETRO, ENCAIXE EM TUBO DE 43MM A 60MM JÁ INCORPORADA NA LUMINÁRIA, NÃO SERÁ ACEITA MODELO DE ENCAIXE POR ABRAÇADEIRA, MATERIAL EM LIGA DE ALUMINIO. - LUMINÁRIA PUBLICA 100W LED SLIM SMD 6500K IP 66 BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 100 L/M, 11.000 LUMENS CERTIFICADA PELO INMETRO, ENCAIXE EM TUBO DE 43MM A 60MM JÁ INCORPORADA NA LUMINÁRIA, NÃO SERÁ ACEITA MODELO DE ENCAIXE POR ABRAÇADEIRA, MATERIAL EM LIGA DE ALUMINI | 255.75 | 280 | 285 | 255.63 | 286.8 | 255.2 | 290 | 272.63
1 | LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W MODELO PÉTALA COR PRETA 6500K BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 100 L/M, 15.000 LUMENS CERTIFICADA PELO INMETRO, MATERIAL ALUMINIO E VIDRO. - LUMINÁRIA PUBLICA LED 150W MODELO PÉTALA COR PRETA 6500K BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 100 L/M, 15.000 LUMENS CERTIFICADA PELO INMETRO, MATERIAL ALUMINIO E VIDRO. | 325 | 330 | 379 | 337.79 | ///// | ///// | 389 | 352.16
1 | UMINÁRIA PUBLICA DE LED POTÊNCIA MAXIMA 150W. CORPO PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, MATERIAL 100% RECICLÁVEL E, PORTANTO, AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL. FECHAMENTO EM VIDRO PLANO TEMPERADO, RESISTENTE A IMPACTOS (IK08).POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP-66, A LUMINÁRIA DEVERÁ VIR COM TOMADA (BASE PARA RELE 3 PINOS) PARA ACOPLAMENTO TENSÃO DE OPERAÇÃO 100 A 277 VAC, FATOR DE POTÊNCIA 0,95; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD) 10% (EM CORRENTE) IRC>70 FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 22.500 LUMENS E COM NO MÍNIMO 150,LW. TEMPERATURA DE COR MÍNIMA 5000K.ENCAIXE PARA TUBOS MÍNIMO DE 40MM A 60MM. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE DE 90.000 MIL HORAS, COM 5 ANOS DE GARANTIA. A LUMINÁRIA DEVERÁ SER FORNECIDA COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO ANTI-SURTO. - LUMINÁRIA PUBLICA DE LED POTÊNCIA MAXIMA 150W. CORPO PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, MATERIAL 100% RECICLÁVEL E, PORTANTO, AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL. FECHAMENTO EM VIDRO PLANO TEMPERADO, RESISTENTE A IMPACTOS (IK08).POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP-66, A LUMINÁRIA DEVERÁ VIR COM TOMADA (BASE PARA RELE 3 PINOS) PARA ACOPLAMENTO DE RELE , TENSÃO DE OPERAÇÃO 100 A 277 VAC, FATOR DE POTÊNCIA 0,95; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD) 10% (EM CORRENTE) IRC>70 FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 22.500 LUMENS E COM NO MÍNIMO 150,LW. TEMPERATURA DE COR MÍNIMA 5000K.ENCAIXE PARA TUBOS MÍNIMO DE 40MM A 60MM. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE DE 90.000 MIL HORAS, COM 5 ANOS DE GARANTIA. A LUMINÁRIA DEVERÁ SER FORNECIDA COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO ANTI-SURTO | ///// | ///// | 660 | 637.53 | ///// | ///// | 689 | 662.18
|  | SIM | NÃO
Todos os valores foram considerados para o cômputo do preço final? |  | X
Houve exclusão dos valores excessivamente elevados e/ou inexequíveis? ³ |  |  | X
Data:
Identificação do Servidor responsável pela pesquisa
¹ Se Houver. Preencher esta coluna somente quando a licitação for por lote.
² Incluir o nome do método matemático utilizado para a definição do valor estimado (parâmetro de preço). Ex. média aritmética, mediana, etc.
³ Caso a resposta seja "Sim", indicar em negrito ou em destaque os valores desconsiderados na tabela principal.
Importante:
Deve ser encaminhado no formato "PDF" toda a Pesquisa de Preço que instruiu o processo na peça denominada "PESQUISA DE PREÇO COM MAPA COMPARATIVO".
Nos casos de contratações públicas (Lei nº 13.303/2016) sob sigilo, basta a indicação do servidor responsável pela pesquisa.
É vedado a inserção de imagem, figuras ou PDF dentro da planilha.