## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO | SINAPI - 02/2026 - Mato Grosso SBC - 03/2026 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso ORSE - 02/2026 - Sergipe IOPES - 12/2025 - Espírito Santo |  | 24,67% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 1 |  | 61577.76 | 61577.76 | 5.585%
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96 | 136.19 | 169.78 | 16298.88 | 1.478%
1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 72.62 | 90.53 | 43454.4 | 3.941%
1.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3.12 | 469.06 | 584.77 | 1824.48 | 0.1655%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 24196.07 | 24196.07 | 2.194%
2.1 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 8.95 | 50.37 | 62.79 | 561.97 | 0.05097%
2.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 40 | 93.03 | 115.98 | 4639.2 | 0.4207%
2.3 | COMP 0099 | Próprio | RETIRADA DE CAIXA D'AGUA 10000L, COM APROVEITAMENTO | UN | 1 | 517.32 | 644.94 | 644.94 | 0.05849%
2.4 | 022858 | SBC | REMOCAO JANELA VIDRO TEMPERADO/LAMINADO QQ TIPO C/REAPROVEIT | m² | 2 | 26.78 | 33.38 | 66.76 | 0.006055%
2.5 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 12 | 14.53 | 18.11 | 217.32 | 0.01971%
2.6 | 022942 | SBC | REMOCAO MANUAL DE BANCADA MARMORE/GRANITO C/REAPROVEITAMENTO | M | 7.52 | 43.52 | 54.25 | 407.96 | 0.037%
2.7 | 022942 | SBC | REMOCAO MANUAL DE BANCADA MARMORE/GRANITO C/REAPROVEITAMENTO - DIVISORIAS | M | 8.1 | 43.52 | 54.25 | 439.42 | 0.03985%
2.8 | 023212 | SBC | REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA | UN | 8 | 77.44 | 96.54 | 772.32 | 0.07004%
2.9 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 160.94 | 2.2 | 2.74 | 440.97 | 0.03999%
2.10 | 022856 | SBC | REMOCAO DE GRADE/GRADIL/ALAMBRADO FERRO CHUMBADA C/REAPROV | m² | 3.36 | 27.31 | 34.04 | 114.37 | 0.01037%
2.11 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 9.78 | 228.74 | 285.17 | 2788.96 | 0.2529%
2.12 | 94306 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 147.75 | 70.54 | 87.94 | 12993.13 | 1.178%
2.13 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 12.07 | 7.23 | 9.01 | 108.75 | 0.009863%
3 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  | 68965.55 | 68965.55 | 6.255%
3.1 |  |  | SAPATAS |  | 1 |  | 20884.22 | 20884.22 | 1.894%
3.1.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 32 | 117.41 | 146.37 | 4683.84 | 0.4248%
3.1.2 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 6.6 | 17.69 | 22.05 | 145.53 | 0.0132%
3.1.3 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 190.5 | 14.93 | 18.61 | 3545.2 | 0.3215%
3.1.4 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 111.4 | 13.23 | 16.49 | 1836.98 | 0.1666%
3.1.5 | 102477 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 6.49 | 986.18 | 1229.47 | 7979.26 | 0.7236%
3.1.6 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 6.49 | 332.89 | 415.01 | 2693.41 | 0.2443%
3.2 |  |  | VIGA BALDRAME |  | 1 |  | 16693.77 | 16693.77 | 1.514%
3.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 7.79 | 117.41 | 146.37 | 1140.22 | 0.1034%
3.2.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 51.93 | 77.88 | 97.09 | 5041.88 | 0.4573%
3.2.3 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 194.4 | 14.93 | 18.61 | 3617.78 | 0.3281%
3.2.4 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 82.3 | 17.69 | 22.05 | 1814.71 | 0.1646%
3.2.5 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 4.02 | 680.58 | 848.47 | 3410.84 | 0.3093%
3.2.6 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 4.02 | 332.89 | 415.01 | 1668.34 | 0.1513%
3.3 |  |  | PILARES |  | 1 |  | 16234.48 | 16234.48 | 1.472%
3.3.1 | 92427 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 64.94 | 78.61 | 98 | 6364.12 | 0.5772%
3.3.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 245.7 | 11.35 | 14.15 | 3476.65 | 0.3153%
3.3.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 87.9 | 14.77 | 18.41 | 1618.23 | 0.1468%
3.3.4 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 3.1 | 1235.65 | 1540.48 | 4775.48 | 0.4331%
3.4 |  |  | VIGA SUPERIORES E RESPALDO |  | 1 |  | 15153.08 | 15153.08 | 1.374%
3.4.1 | 104927 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 51.93 | 84.25 | 105.03 | 5454.2 | 0.4946%
3.4.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 194.4 | 12.81 | 15.97 | 3104.56 | 0.2816%
3.4.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 82.3 | 14.77 | 18.41 | 1515.14 | 0.1374%
3.4.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 4.02 | 680.58 | 848.47 | 3410.84 | 0.3093%
3.4.5 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 4.02 | 332.89 | 415.01 | 1668.34 | 0.1513%
4 |  |  | ALVENARIA |  | 1 |  | 42363.46 | 42363.46 | 3.842%
4.1 | 103346 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 314.97 | 107.89 | 134.5 | 42363.46 | 3.842%
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1 |  | 3322.6 | 3322.6 | 0.3013%
5.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 64.92 | 41.06 | 51.18 | 3322.6 | 0.3013%
6 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO |  | 1 |  | 87761.65 | 87761.65 | 7.959%
6.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 778.88 | 5.23 | 6.52 | 5078.29 | 0.4606%
6.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 778.88 | 41.17 | 51.32 | 39972.12 | 3.625%
6.3 | 12441 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha bianco carrara, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 166.6 | 205.64 | 256.37 | 42711.24 | 3.874%
7 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 100509.33 | 100509.33 | 9.115%
7.1 |  |  | COBERTURA TELHA COLÔNIAL |  | 1 |  | 52561.97 | 52561.97 | 4.767%
7.1.1 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 148.33 | 82.99 | 103.46 | 15346.22 | 1.392%
7.1.2 | 94442 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 148.33 | 73.33 | 91.42 | 13560.32 | 1.23%
7.1.3 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 25.6 | 172.08 | 214.53 | 5491.96 | 0.4981%
7.1.4 | 100329 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 50 | 26.11 | 32.55 | 1627.5 | 0.1476%
7.1.5 | 100388 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | m² | 50 | 20.89 | 26.04 | 1302 | 0.1181%
7.1.6 | 023419 | SBC | LAJE MACICA CONCRETO 1:2,5:4 ESP.8cm-COM ACO/FORMAS | m² | 6.2 | 226.34 | 282.17 | 1749.45 | 0.1587%
7.1.7 | 92554 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 | UN | 2 | 3161.42 | 3941.34 | 7882.68 | 0.7149%
7.1.8 | 92548 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 | UN | 3 | 1497.78 | 1867.28 | 5601.84 | 0.508%
7.2 |  |  | PERGOLADO |  | 1 |  | 47947.36 | 47947.36 | 4.348%
7.2.1 | PPP-147 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PERGOLADO COM METALON 100X50MM - 2MM | KG | 1264.38 | 22.82 | 28.44 | 35958.96 | 3.261%
7.2.2 | 100113 | SBC | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm | m² | 121.5 | 79.15 | 98.67 | 11988.4 | 1.087%
8 |  |  | FORRO |  | 1 |  | 24436.36 | 24436.36 | 2.216%
8.1 | 96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 240.72 | 73.71 | 91.89 | 22119.76 | 2.006%
8.2 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 30 | 61.94 | 77.22 | 2316.6 | 0.2101%
9 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 51396.68 | 51396.68 | 4.661%
9.1 | COMP 0101 | Próprio | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, COM GUARNIÇÃO E ACABAMENTO | M² | 11.76 | 805.36 | 1004.04 | 11807.51 | 1.071%
9.2 | 100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE - PORTAS NOVAS | m² | 23.52 | 53.26 | 66.39 | 1561.49 | 0.1416%
9.3 | 13398 | ORSE | Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusiveperfis e ferragens | m² | 32.4 | 450 | 561.01 | 18176.72 | 1.648%
9.4 | 100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE - PORTAS EXISTENTES | m² | 69.62 | 53.26 | 66.39 | 4622.07 | 0.4192%
9.5 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | m² | 10.64 | 721.52 | 899.51 | 9570.78 | 0.868%
9.6 | 105030 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 44 | 44.55 | 55.54 | 2443.76 | 0.2216%
9.7 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 45 | 57.3 | 71.43 | 3214.35 | 0.2915%
10 |  |  | PISO |  | 1 |  | 78680.41 | 78680.41 | 7.136%
10.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 209.02 | 3.75 | 4.67 | 976.12 | 0.08853%
10.2 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 209.02 | 60.04 | 74.85 | 15645.14 | 1.419%
10.3 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 209.02 | 122.41 | 152.6 | 31896.45 | 2.893%
10.4 | 101741 | SINAPI | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_02/2026_PE | M | 159.96 | 50.94 | 63.5 | 10157.46 | 0.9212%
10.5 | 95000 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m² | 207.64 | 71.12 | 88.66 | 18409.36 | 1.67%
10.6 | 95000 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022- RAMPA | m² | 18 | 71.12 | 88.66 | 1595.88 | 0.1447%
11 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 157994.78 | 157994.78 | 14.33%
11.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 778.88 | 3.79 | 4.72 | 3676.31 | 0.3334%
11.2 | 010246 | IOPES | Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta | m² | 1889.78 | 5.04 | 6.28 | 11867.81 | 1.076%
11.3 | 104648 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 | m² | 1259.71 | 16.15 | 20.13 | 25357.96 | 2.3%
11.4 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 314.82 | 20.59 | 25.66 | 8078.28 | 0.7326%
11.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 2898.72 | 14.05 | 17.51 | 50756.58 | 4.603%
11.6 | 180522 | SBC | PINTURA LIQUIBRILHO EM PAREDES PINTADAS | m² | 700.12 | 22.46 | 28 | 19603.36 | 1.778%
11.7 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - CALÇADAS | m² | 563.05 | 22.25 | 27.73 | 15613.37 | 1.416%
11.8 | PPP-151 | Próprio | PINTURA EMBORRACHADA PARA TELHADO CERÂMICO, APLICAÇÃO MECÂNICA, DUAS DEMÃOS. | m² | 1272.99 | 14.52 | 18.1 | 23041.11 | 2.09%
12 |  |  | FACHADA |  | 1 |  | 19438.47 | 19438.47 | 1.763%
12.1 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  | 1370.24 | 1370.24 | 0.1243%
12.1.1 | 104927 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 6.3 | 84.25 | 105.03 | 661.68 | 0.06001%
12.1.2 | 104109 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.36 | 16.48 | 20.54 | 171.71 | 0.01557%
12.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.5 | 14.77 | 18.41 | 138.07 | 0.01252%
12.1.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.47 | 680.58 | 848.47 | 398.78 | 0.03617%
12.2 |  |  | ALVENARIA |  | 1 |  | 3248.17 | 3248.17 | 0.2946%
12.2.1 | 103346 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 24.15 | 107.89 | 134.5 | 3248.17 | 0.2946%
12.3 |  |  | REVESTIMENTO |  | 1 |  | 1776.62 | 1776.62 | 0.1611%
12.3.1 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 24.15 | 41.17 | 51.32 | 1239.37 | 0.1124%
12.3.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 34.22 | 12.6 | 15.7 | 537.25 | 0.04872%
12.4 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 3287.11 | 3287.11 | 0.2981%
12.4.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 119.48 | 14.05 | 17.51 | 2092.09 | 0.1897%
12.4.2 | 100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 18 | 53.26 | 66.39 | 1195.02 | 0.1084%
12.5 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 5702.15 | 5702.15 | 0.5171%
12.5.1 | 00004930 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | m² | 5 | 914.76 | 1140.43 | 5702.15 | 0.5171%
12.6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 4054.18 | 4054.18 | 0.3677%
12.6.1 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 40 | 44.71 | 55.73 | 2229.2 | 0.2022%
12.6.2 | PPP-149 | Próprio | LETREIRO COM O NOME DA ESCOLA EM ACM SEM ILUMINAÇÃO | UN | 1 | 1000 | 1246.7 | 1246.7 | 0.1131%
12.6.3 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | UN | 6 | 77.31 | 96.38 | 578.28 | 0.05244%
13 |  |  | QUADRA |  | 1 |  | 226261.78 | 226261.78 | 20.52%
13.1 | 100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 549 | 53.26 | 66.39 | 36448.11 | 3.306%
13.2 | 103764 | SINAPI | PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 4720.71 | 5885.3 | 5885.3 | 0.5337%
13.3 | 103765 | SINAPI | PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 2814.06 | 3508.28 | 3508.28 | 0.3182%
13.4 | 103769 | SINAPI | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 4126.44 | 5144.43 | 5144.43 | 0.4666%
13.5 | PPP-148 | Próprio | PISO QUADRA MODULAR OUTDOOR, ACABAMENTO PARA ÁREA EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | m² | 555 | 195 | 243.1 | 134920.5 | 12.24%
13.6 | 021062 | SBC | FORNECIMENTO E COLOCACAO TELA ARAME GALVANIZADO FIO 10 | m² | 285.56 | 79.37 | 98.95 | 28256.16 | 2.563%
13.7 | 102804 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - PISO DA QUADRA | m² | 555 | 17.49 | 21.8 | 12099 | 1.097%
14 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  | 1 |  | 101648.05 | 101648.05 | 9.219%
14.1 |  |  | HIDRÁULICA |  | 1 |  | 90555.86 | 90555.86 | 8.213%
14.1.1 |  |  | ALIMENTAÇÃO |  | 1 |  | 57500.93 | 57500.93 | 5.215%
14.1.1.1 | COMP 0104 | Próprio | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 20 MIL LITROS, PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 46122.51 | 57500.93 | 57500.93 | 5.215%
14.1.2 |  |  | REGISTROS E VÁLVULAS - ÁGUA FRIA |  | 1 |  | 3941.67 | 3941.67 | 0.3575%
14.1.2.1 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 76.2 | 94.99 | 189.98 | 0.01723%
14.1.2.2 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 80.04 | 99.78 | 698.46 | 0.06334%
14.1.2.3 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 141.42 | 176.3 | 705.2 | 0.06396%
14.1.2.4 | 103039 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 59.71 | 74.44 | 148.88 | 0.0135%
14.1.2.5 | 103018 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9 | 196 | 244.35 | 2199.15 | 0.1994%
14.1.3 |  |  | CONEXÕES - ÁGUA FRIA |  | 1 |  | 2928.67 | 2928.67 | 0.2656%
14.1.3.1 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 7.48 | 9.32 | 149.12 | 0.01352%
14.1.3.2 | 103992 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 12.5 | 15.58 | 124.64 | 0.0113%
14.1.3.3 | 104001 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 15.05 | 18.76 | 150.08 | 0.01361%
14.1.3.4 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 19.9 | 24.8 | 49.6 | 0.004498%
14.1.3.5 | 104009 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14.63 | 18.23 | 18.23 | 0.001653%
14.1.3.6 | 103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 13.58 | 16.93 | 16.93 | 0.001535%
14.1.3.7 | 89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 13.56 | 16.9 | 33.8 | 0.003065%
14.1.3.8 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 16.92 | 21.09 | 274.17 | 0.02486%
14.1.3.9 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 49 | 10.77 | 13.42 | 657.58 | 0.05964%
14.1.3.10 | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 33 | 21.54 | 26.85 | 886.05 | 0.08036%
14.1.3.11 | 89381 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 12.85 | 16.02 | 32.04 | 0.002906%
14.1.3.12 | 104006 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 26.74 | 33.33 | 33.33 | 0.003023%
14.1.3.13 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 14.85 | 18.51 | 222.12 | 0.02014%
14.1.3.14 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 32.2 | 40.14 | 280.98 | 0.02548%
14.1.4 |  |  | TUBULAÇÃO - ÁGUA FRIA |  | 1 |  | 5191.2 | 5191.2 | 0.4708%
14.1.4.1 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 83.09 | 30.43 | 37.93 | 3151.6 | 0.2858%
14.1.4.2 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 47.61 | 25.66 | 31.99 | 1523.04 | 0.1381%
14.1.4.3 | 104779 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 25.77 | 5.72 | 7.13 | 183.74 | 0.01666%
14.1.4.4 | 104781 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 23.76 | 6.6 | 8.22 | 195.3 | 0.01771%
14.1.4.5 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1.13 | 97.62 | 121.7 | 137.52 | 0.01247%
14.1.5 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 20993.39 | 20993.39 | 1.904%
14.1.5.1 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 164.49 | 205.06 | 410.12 | 0.03719%
14.1.5.2 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 8 | 43.46 | 54.18 | 433.44 | 0.03931%
14.1.5.3 | 95471 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS | UN | 2 | 857.3 | 1068.79 | 2137.58 | 0.1939%
14.1.5.4 | 95469 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS | UN | 7 | 336.46 | 419.46 | 2936.22 | 0.2663%
14.1.5.5 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 | 634.15 | 790.59 | 2371.77 | 0.2151%
14.1.5.6 | 106779 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 9 | 180.44 | 224.95 | 2024.55 | 0.1836%
14.1.5.7 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 786.8 | 980.9 | 3923.6 | 0.3558%
14.1.5.8 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 9 | 447.59 | 558.01 | 5022.09 | 0.4555%
14.1.5.9 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 5 | 53.98 | 67.29 | 336.45 | 0.03051%
14.1.5.10 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 9 | 46.88 | 58.44 | 525.96 | 0.0477%
14.1.5.11 | 106768 | SINAPI | DISPENSER DE PLÁSTICO COM ALAVANCA PARA TOALHA DE PAPEL EM BOBINA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 5 | 70.07 | 87.35 | 436.75 | 0.03961%
14.1.5.12 | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 348.81 | 434.86 | 434.86 | 0.03944%
14.2 |  |  | SANITÁRIO |  | 1 |  | 11092.19 | 11092.19 | 1.006%
14.2.1 |  |  | CAIXAS E RALOS - ESGOTO |  | 1 |  | 1101.56 | 1101.56 | 0.0999%
14.2.1.1 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 81.05 | 101.04 | 404.16 | 0.03665%
14.2.1.2 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 21.11 | 26.31 | 52.62 | 0.004772%
14.2.1.3 | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 517.19 | 644.78 | 644.78 | 0.05848%
14.2.2 |  |  | CONEXÕES - ESGOTO |  | 1 |  | 4971.8 | 4971.8 | 0.4509%
14.2.2.1 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3 | 20.87 | 26.01 | 78.03 | 0.007077%
14.2.2.2 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 21 | 20.97 | 26.14 | 548.94 | 0.04978%
14.2.2.3 | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 18.02 | 22.46 | 247.06 | 0.02241%
14.2.2.4 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 55 | 10.76 | 13.41 | 737.55 | 0.06689%
14.2.2.5 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 57.3 | 71.43 | 357.15 | 0.03239%
14.2.2.6 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 45.36 | 56.55 | 113.1 | 0.01026%
14.2.2.7 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 17.44 | 21.74 | 86.96 | 0.007886%
14.2.2.8 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 47.78 | 59.56 | 238.24 | 0.02161%
14.2.2.9 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 11.96 | 14.91 | 164.01 | 0.01487%
14.2.2.10 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 31.71 | 39.53 | 158.12 | 0.01434%
14.2.2.11 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 26.22 | 32.68 | 196.08 | 0.01778%
14.2.2.12 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 21 | 17.42 | 21.71 | 455.91 | 0.04135%
14.2.2.13 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 36 | 12.21 | 15.22 | 547.92 | 0.04969%
14.2.2.14 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 47.55 | 59.28 | 474.24 | 0.04301%
14.2.2.15 | 104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 12.36 | 15.4 | 46.2 | 0.00419%
14.2.2.16 | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 39 | 3.16 | 3.93 | 153.27 | 0.0139%
14.2.2.17 | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 21 | 2.62 | 3.26 | 68.46 | 0.006209%
14.2.2.18 | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 136 | 1.78 | 2.21 | 300.56 | 0.02726%
14.2.3 |  |  | TUBULAÇÃO - ESGOTO |  | 1 |  | 2877.57 | 2877.57 | 0.261%
14.2.3.1 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 26.06 | 42.56 | 53.05 | 1382.48 | 0.1254%
14.2.3.2 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6.47 | 38.06 | 47.44 | 306.93 | 0.02784%
14.2.3.3 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12.54 | 30.56 | 38.09 | 477.64 | 0.04332%
14.2.3.4 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 22.27 | 24.14 | 30.09 | 670.1 | 0.06077%
14.2.3.5 | 104779 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 4.39 | 5.72 | 7.13 | 31.3 | 0.002839%
14.2.3.6 | 104781 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 1.11 | 6.6 | 8.22 | 9.12 | 0.0008271%
14.2.4 |  |  | CONEXÕES - VENTILAÇÃO |  | 1 |  | 711.39 | 711.39 | 0.06452%
14.2.4.1 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 19.14 | 23.86 | 119.3 | 0.01082%
14.2.4.2 | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 21.76 | 27.12 | 135.6 | 0.0123%
14.2.4.3 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 26 | 10.8 | 13.46 | 349.96 | 0.03174%
14.2.4.4 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 11.61 | 14.47 | 43.41 | 0.003937%
14.2.4.5 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 12.66 | 15.78 | 63.12 | 0.005724%
14.2.5 |  |  | TUBULAÇÃO - VENTILAÇÃO |  | 1 |  | 559.27 | 559.27 | 0.05072%
14.2.5.1 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 23.4 | 15.03 | 18.73 | 438.28 | 0.03975%
14.2.5.2 | 104781 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 14.72 | 6.6 | 8.22 | 120.99 | 0.01097%
14.2.6 |  |  | CONEXÕES - DRENO AR CONDICIONADO |  | 1 |  | 160.53 | 160.53 | 0.01456%
14.2.6.1 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 14 | 8.37 | 10.43 | 146.02 | 0.01324%
14.2.6.2 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 11.64 | 14.51 | 14.51 | 0.001316%
14.2.7 |  |  | TUBULAÇÃO - DRENO AR CONDICIONADO |  | 1 |  | 710.07 | 710.07 | 0.0644%
14.2.7.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 21.34 | 18.49 | 23.05 | 491.88 | 0.04461%
14.2.7.2 | 104779 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 7.23 | 5.72 | 7.13 | 51.54 | 0.004674%
14.2.7.3 | 070340 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 35X13X7CM DRENO INFERIOR DE PLAST | UN | 3 | 44.56 | 55.55 | 166.65 | 0.01511%
15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 31146.11 | 31146.11 | 2.825%
15.1 |  |  | CAIXAS |  | 1 |  | 1961.31 | 1961.31 | 0.1779%
15.1.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 31 | 20.81 | 25.94 | 804.14 | 0.07293%
15.1.2 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18 | 18.48 | 23.03 | 414.54 | 0.03759%
15.1.3 | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 16.23 | 20.23 | 20.23 | 0.001835%
15.1.4 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 193.15 | 240.8 | 722.4 | 0.06552%
15.2 |  |  | FIAÇÃO |  | 1 |  | 11299.06 | 11299.06 | 1.025%
15.2.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 277.35 | 3.54 | 4.41 | 1223.11 | 0.1109%
15.2.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1002.8 | 5.16 | 6.43 | 6448 | 0.5848%
15.2.3 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 240.9 | 12.08 | 15.06 | 3627.95 | 0.329%
15.3 |  |  | ELETRODUTOS |  | 1 |  | 4117.14 | 4117.14 | 0.3734%
15.3.1 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 270.8 | 10.7 | 13.33 | 3609.76 | 0.3274%
15.3.2 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15.45 | 13.67 | 17.04 | 263.26 | 0.02388%
15.3.3 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 23.25 | 8.43 | 10.5 | 244.12 | 0.02214%
15.4 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS |  | 1 |  | 1872.44 | 1872.44 | 0.1698%
15.4.1 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 64.91 | 80.92 | 323.68 | 0.02935%
15.4.2 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 54.18 | 67.54 | 202.62 | 0.01838%
15.4.3 | 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 70.72 | 88.16 | 88.16 | 0.007995%
15.4.4 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 60.1 | 74.92 | 299.68 | 0.02718%
15.4.5 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 51.1 | 63.7 | 318.5 | 0.02889%
15.4.6 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 51.32 | 63.98 | 639.8 | 0.05802%
15.5 |  |  | DISJUNTORES |  | 1 |  | 462.05 | 462.05 | 0.0419%
15.5.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 12.26 | 15.28 | 91.68 | 0.008315%
15.5.2 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 57.78 | 72.03 | 216.09 | 0.0196%
15.5.3 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 61.88 | 77.14 | 154.28 | 0.01399%
15.6 |  |  | ILUMINAÇÃO |  | 1 |  | 11434.11 | 11434.11 | 1.037%
15.6.1 | 103785 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 14 | 57.17 | 71.27 | 997.78 | 0.09049%
15.6.2 | 105543 | SINAPI | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 12 | 177.44 | 221.21 | 2654.52 | 0.2407%
15.6.3 | 060386 | SBC | LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA | UN | 14 | 167.1 | 208.32 | 2916.48 | 0.2645%
15.6.4 | 000756 | SBC | LUMINARIA PERFIL DE EMBUTIR 2M SLIM FITA LED LUM21 | UN | 14 | 60.92 | 75.94 | 1063.16 | 0.09642%
15.6.5 | 060046 | SBC | SPOT FLAT BRANCO EMBUTIR 1X50W PAR20 B65003BT NEWLINE | UN | 24 | 98.9 | 123.29 | 2958.96 | 0.2684%
15.6.6 | 105546 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 24 | 21.73 | 27.09 | 650.16 | 0.05896%
15.6.7 | 060643 | SBC | ESPETO DE JARDIM LED 5W LUZ BRANCO QUENTE BIVOLT EMPALUX | UN | 3 | 51.62 | 64.35 | 193.05 | 0.01751%
16 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 22948.63 | 22948.63 | 2.081%
16.1 | EE-SC-C83 | Próprio | LIMPEZA GERAL DE ENTREGA DA OBRA, COM PRODUTOS PARA RETIRADA TOTAL DE SUJEIRAS DE SUPERFÍCIE, ASSIM COMO FINALIZAÇÃO COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | M² | 98.16 | 5.11 | 6.37 | 625.27 | 0.05671%
16.2 | 102147 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO. AF_11/2025 | m² | 8.1 | 737.11 | 918.95 | 7443.49 | 0.6751%
16.3 | 98515 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 4,00 M. AF_07/2024 | UN | 3 | 80.74 | 100.65 | 301.95 | 0.02738%
16.4 | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 4 | 114.15 | 142.31 | 569.24 | 0.05162%
16.5 | 13113 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 6 | 222.08 | 276.86 | 1661.16 | 0.1507%
16.6 | 8759 | ORSE | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | m | 32 | 309.51 | 385.86 | 12347.52 | 1.12%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 884541.75
[5 empty] | Total do BDI |  | 218105.94
[5 empty] | Total Geral |  | 1102647.69
_______________________________________________________________ ANANDA DOS SANTOS ALMEIDA Engenheira Civil - CREA MT037806