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	   CÂMARA MUNICIPAL DE IVINHEMA 
 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
______________________________________
	

PROPOSTA DE PREÇO

Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço: 
Cidade: 
Estado:                                                                  CEP: 
Fone: 
E-mail:

[bookmark: _GoBack]OBJETO: Contratação de empresa para aquisição e instalação de guarda corpo e corrimão, a serem utilizados no plenário legislativo da Câmara Municipal de Ivinhema/MS, conforme projeto de segurança contra incêndio e pânico. 

Especificações:

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	QTD.
	VALOR UNIT.
	VALOR TOTAL

	1
	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO INOX, ALTURA = 0,90 M, PARAFUSADO (INCLUSO INSTALAÇÃO).

	1,19 m
	
	

	2
	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO, ALTURA = 0,90M, PARAFUSADO (INCLUSO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR PRETO E INSTALAÇÃO).

	40,92 m 
	
	

	3
	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM AÇO INOX DE 0,90M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1, ESPAÇADOS A CADA 0,10M, E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO (INCLUSO INSTALAÇÃO).

	26,50 m
	
	

	4
	GUARDA-CORPO DE ALUMÍNIO DE 1,30M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1, ESPAÇADOS A CADA 0,10M E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO (INCLUSO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR PRETO E INSTALAÇÃO).

	39.68 m
	
	

	
VALOR TOTAL: R$ 



Detalhamento: 
Item 01: 1 un. de 1,19m.
Item 02: 01 un. de 7,21m; 01 un. de 4,58m; 01 un. de 7,53m; 01un. de 6,58m; 02 un. de 7,51m.
Item 03: 01 un. de 14,45m; 01 un. de 12,05m.
Item 04: 01 un. 37,10m; 01 un. de 2,58m.
   
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Pagamento em até 30 (trinta) dias após a instalação.



    

                                                                             _____________/MS, ___ de __________ de 2024.
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