Proposta de preço

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Cidade:

Estado:                                                                  CEP:

Fone:

E-mail:

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição e instalação de guarda corpo e corrimão, a serem utilizados no plenário legislativo da Câmara Municipal de Ivinhema/MS, conforme projeto de segurança contra incêndio e pânico.

Especificações:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO INOX, ALTURA = 0,90 M, PARAFUSADO (INCLUSO INSTALAÇÃO). | 1,19 m |  |  |
| 2 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO, ALTURA = 0,90M, PARAFUSADO (INCLUSO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR PRETO E INSTALAÇÃO). | 40,92 m |  |  |
| 3 | GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM AÇO INOX DE 0,90M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1, ESPAÇADOS A CADA 0,10M, E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO (INCLUSO INSTALAÇÃO). | 26,50 m |  |  |
| 4 | GUARDA-CORPO DE ALUMÍNIO DE 1,30M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1, ESPAÇADOS A CADA 0,10M E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO (INCLUSO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR PRETO E INSTALAÇÃO). | 39.68 m |  |  |
| VALOR TOTAL: R$ |  |  |  |  |

Detalhamento:

Item 01: 1 un. de 1,19m.

Item 02: 01 un. de 7,21m; 01 un. de 4,58m; 01 un. de 7,53m; 01un. de 6,58m; 02 un. de 7,51m.

Item 03: 01 un. de 14,45m; 01 un. de 12,05m.

Item 04: 01 un. 37,10m; 01 un. de 2,58m.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Pagamento em até 30 (trinta) dias após a instalação.

_____________/MS, ___ de __________ de 2024.

________________________________________

Assinatura e Carimbo (se houver)