## Proposta Comercial
PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: |  | 90015/2025 - DMEE | EMPRESA LICITADORA: |  | DMEE |  | OBJETO: |  |  | LUMINÁRIAS E PROJETORES DE LED, PARA MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
FORMULAÇÃO DE LANCES: Para participação desta licitação a proponente deverá ofertar o lance pelo valor unitário equalizado do item (COLUNA L).
PROPONENTE |  |  | (Informar a razão social completa)
CNPJ DE FATURAMENTO |  |  | (Digitar o CNPJ) |  |  |  |  | Enquadra-se no Simples Nacional? | [5 empty] | Estado onde o material será faturado |  |  | SP
CONTATO COMERCIAL |  |  | (Nome do contato comercial) | [6 empty] | (E-mail comercial) |  |  |  | (Telefone)
ITEM | Cód | Descrição | Unidade | Quanti-dade | Valor unitário contemplando somente o ICMS do produto, PIS/COFINS. | IPI (%) | ICMS (%) | Valor unitário contemplando o ICMS do produto, PIS/COFINS, e IPI. | Fator de Equalização | Valor unitário equalizado | VALOR UNITÁRIO EQUALIZADO QUE DEVERÁ SER INSERIDO NA PLATAFORMA DE COMPRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO | O produto terá antecipação da diferença de alíquota por substituição tributária? | Valor total dos produtos a serem FATURADOS pelo fornecedor, com todos os impostos inclusos, FRETE, e também IPI e Substituição Tributária (se for o caso), e demais custos | Valor total FINAL EQUALIZADO dos produtos contemplando o diferencial de aliquota (seja ST, seja ICMS), com todos os impostos inclusos, FRETE, inclusive IPI (se for o caso), e demais custos | NCM (nomen-clatura comum do Mercosul) da mercadoria | O Produto ofertado é Nacional? | Marca do Produto/ Modelo
1 | 2616 | PROJETOR DE LED 200W ˜ - Projetor de LED, destinado à iluminação de áreas externas, com as seguintes características mínimas: • Fluxo luminoso: Mínimo de 28.000 lúmens. • Eficiência luminosa: Igual ou superior a 140 lm/W. • Tensão de alimentação: Bivolt automático (127 V / 220 V). • Ângulo de abertura: 120°. • Fator de potência: Superior a 0,95. • Corpo: Fabricado de alumínio, proporcionando robustez, resistência mecânica e excelente dissipação térmica. • Grau de proteção: IP66, garantindo resistência total contra poeira e jatos potentes de água. • Vida útil: Mínimo de 50.000 horas (L70 ou superior). • Proteção contra surtos: Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) com capacidade mínima de 10 kA / 10 kV. • Índice de Reprodução de Cor (IRC): Mínimo de 70%. • Temperatura de Cor Correlata (TCC): 5.000 K (luz branca neutra). • Acabamento: Pintura eletrostática a pó em poliéster, com proteção UV, resistente a intempéries e corrosão. Garantia: • Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação. Observação: • Não será admitida a utilização da tecnologia COB LED (Chip On Board). | PÇ | 100 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1.0732 | 0 | 0 | NÃO | 0 | 0 | Digitar o NCM | SIM | Digitar Marca/Modelo
2 | 5068 | PROJETOR DE LED 600 W˜ - Descrição: Projetor LED de alta potência, destinado à iluminação de grandes áreas externas, com as seguintes características mínimas: • Fluxo luminoso: Mínimo de 84.000 lúmens. • Eficiência luminosa: Igual ou superior a 140 lm/W. • Tensão de alimentação: Bivolt automático (127/220 V, 60 Hz). • Ângulo de abertura: 120°. • Fator de potência: Superior a 0,95, garantindo eficiência energética e redução de perdas. • Corpo: Fabricado em alumínio de alta resistência, com excelente dissipação térmica e proteção contra impactos mecânicos. • Grau de proteção: IP66, assegurando vedação total contra poeira e resistência a jatos potentes de água, adequado para uso em ambientes externos e agressivos. • Vida útil: Mínimo de 50.000 horas (L70 ou superior, conforme normas técnicas internacionais). • Proteção contra surtos elétricos (DPS): Incorporado, com capacidade mínima de 10 kA / 10 kV, proporcionando segurança frente a descargas elétricas e variações na rede. • Índice de Reprodução de Cor (IRC): Mínimo de 70%, assegurando qualidade na reprodução das cores. • Temperatura de Cor Correlata (TCC): 5.000 K (luz branca neutra). • Acabamento: Pintura eletrostática a pó em poliéster, com proteção UV, garantindo resistência a intempéries e processos corrosivos. Garantia: • Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, vícios ocultos e falhas prematuras. Observação: • Não será admitida a utilização de tecnologia COB LED (Chip On Board). | UN | 20 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1.0732 | 0 | 0 | NÃO | 0 | 0 | Digitar o NCM | SIM | Digitar Marca/Modelo
3 | 1862 | LUMINARIA DMEE - LED 6 - 210W - ET 07-02-183 Luminária LED. (em anexo) | PC | 350 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1.0732 | 0 | 0 | NÃO | 0 | 0 | Digitar o NCM | SIM | Digitar Marca/Modelo
4 | 11943 | PROJETOR DE LED ˜1200W - Projetor de LED com 156.000 lúmens, desenvolvido para aplicações de alta performance em ambientes externos e áreas esportivas. Tensão de alimentação: Bivolt (automático) Ângulo de abertura: 30º/40º Fator de potência: 0,95 Fluxo luminoso mínimo: 130 lm/W Índice de Reprodução de Cor (IRC): 70% Temperatura de Cor Correlata (TCC): 5000 K Grau de proteção: IP66 Vida útil mínima: 50.000 horas (L70) Corpo: Fabricado em alumínio de alta resistência mecânica e à corrosão Pintura: Eletrostática a pó em poliéster, com proteção UV, resistente a intempéries e à corrosão Protetor de surto (DPS): Mínimo 10 kA / 10 kV integrado Garantia: 5 (cinco) anos Tecnologia LED: Não será admitida a utilização de tecnologia COB (Chip On Board); o equipamento deve empregar tecnologia SMD (Surface-Mount Device) ou equivalente que permita manutenção e maior dissipação térmica | UN | 20 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1.0732 | 0 | 0 | NÃO | 0 | 0 | Digitar o NCM | SIM | Digitar Marca/Modelo
TOTAIS: | [12 empty] | 0 | 0
NOTAS:
1) O proponente deverá preencher OBRIGATORIAMENTE todas as células AMARELAS destacadas nesta planilha. 2) Para preenchimento desta planilha observar os ANEXOS: II (DOS IMPOSTOS) e V (Declaração de Concordância e Responsabilidade), DESTE EDITAL, REFERENTE AOS IMPOSTOS. 3) No preço ofertado deve estar inclusa todas as despesas com o fornecimento, inclusive embalagens, fretes, descarregamento, tributos (INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA / DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE ICMS, se for o caso), encargos e todas as demais despesas e/ou descontos que porventura possam recair sobre o fornecimento. 4) Todos os valores e alíquotas deverão ser preenchidos com no máximo 02 (duas casas decimais). 5) Caso haja faturamento de material o proponente deverá preencher a Classificação Fiscal (NCM) de todos os materiais. 6) A célula "VALOR UNITÁRIO EQUALIZADO" desta planilha compreende o valor unitário com todos os impostos inclusos, frete, inclusive a Diferença de ICMS / ST, se for o caso. O proponente deverá informar esse valor no Portal de Compras, quando da inclusão da sua proposta para o item em questão. 7) O sistema de compras não aceita a quantidade de casas decimais resultantes da equalização de propostas realizada conforme a alíquota de ICMS/ST do Estado de Minas Gerais, sendo necessário o cálculo através desta planilha “PROPOSTA COMERCIAL” para que o valor dos impostos seja calculado de acordo com a legislação vigente. Dessa forma, para efeito da emissão do pedido de compra/Contrato, o preço final a ser considerado para contratação será o valor da “Coluna N” - “VALOR TOTAL DOS PRODUTOS A SEREM FATURADOS” e da “Coluna O” - “VALOR TOTAL FINAL EQUALIZADO” e não o valor do Portal de Compras. Portanto, o valor total a ser contratado apresentará redução em relação ao valor total ofertado constante do Portal de Compras, porém, o valor unitário do produto, constante da “Coluna F”, não será alterado. 8) Tanto para a inscrição de sua proposta como para o envio final do último lance do pregão (caso seja o vencedor), o proponente deverá utilizar a planilha anexa ao edital "Proposta Comercial" disponibilizada pela (s) empresa (s) DME. Caso esta planilha seja editada, qualquer desvio verificado entre esta e a original, constante no referido edital, será de inteira responsabilidade da proponente. 9) Na coluna ICMS (%) a proponente deverá preencher a alíquota oficial do ICMS, não devendo considerar nenhum percentual de redução na base de seu cálculo.
10) ATENÇÃO: CONFORME CONSTA NO ITEM 2 DO ANEXO IV - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO EDITAL, HÁ LAUDOS A SEREM APRESENTADOS E PODERÃO SER SOLICITADAS AMOSTRAS.
Fator de Equalização
| Nacional | 1.0732
| Importado | 1.1707
| MG | 1

## Informações - Proposta
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 015/2025 (nº COMPRASNET: 90015/2025) - DMEE
Razão social:
CNPJ de Faturamento:
Endereço:
E-mail:
Telefone:
Contato do Vendedor (Nome, e-mail e telefone)
A Empresa é optante pelo Simples Nacional? | ( ) sim ( ) não
Obs: Após o encerramento da fase de lances, o Licitante classificado como 1º colocado deverá encaminhar a PROPOSTA AJUSTADA conforme PLANILHA DETALHADA em EXCEL (parte do referido edital), prevendo os valores UNITÁRIOS e TOTAIS.
Observações: Não será admitida a tecnologia COB LED (chip on board).
*Será solicitado catálogo e/ou ficha técnica dos Produtos ofertados, na Sessão Pública.
*Poderá ser solicitada amostra dos projetores
*O prazo mínimo de garantia para os Projetores ofertados, deverá ser de 05 (cinco) anos.
A pregoeira irá analisar quanto a aceitabilidade da proposta nos termos do edital e conforme proposta comercial enviada pela (s) proponente (s), contendo os valores unitários e valores totais devidamente discriminados.
1. ATENÇÃO FORNECEDOR:
a) O critério de classificação desta licitação é pelo MENOR VALOR POR ITEM.
b) Encerrada a ETAPA DE LANCES e concluída a negociação, a pregoeira irá analisar quanto à aceitabilidade da proposta do Edital de Pregão Eletrônico nº 90015/2025.
c) O LICITANTE VENCEDOR deverá apresentar a PROPOSTA COMERCIAL DETALHADA AJUSTADA (conforme AS DUAS ABAS DESTE ANEXO ) postando-a no Sistema Eletrônico do Comprasnet, com todos os campos preenchidos, conforme último lance ofertado e/ou negociado, considerando o máximo de 02 CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA, para composição do valor unitário ofertado.
ü A INFORMAÇÃO EQUIVOCADA, EM QUALQUER FASE DESTA LICITAÇÃO A RESPEITO DA RETENÇÃO DE IMPOSTOS E DO SEU ENQUADRAMENTO LEGAL, ENSEJARÁ A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR COM O ÔNUS DESTA PROPOSTA.
Dados da empresa para faturamento e envio do contrato:
Razão Social : ........................................../ CNPJ:..........................................
E-mail para envio do instrumento contratual:
Endereço: Rua ........................................................... , nº. ....................., Bairro .........................., na cidade de .............................................., Estado ............................., CEP ....................................................
E-mail: .........................................................
Telefone ...................................................
Assinatura do responsável pela empresa (Nome/Cargo)