## Proposta Comercial
PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: |  | 90004/2026 | EMPRESA LICITADORA: |  | DMEE |  | OBJETO: |  |  | TRANSFORMADORES DE CORRENTE E TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA | Aquisição de Cabos e Terminais
FORMULAÇÃO DE LANCES: Para participação desta licitação a proponente deverá ofertar o lance pelo valor unitário equalizado do item (COLUNA L).
PROPONENTE
CNPJ DE FATURAMENTO | [7 empty] | Enquadra-se no Simples Nacional? |  |  |  | NÃO |  | Estado onde o material será faturado
CONTATO COMERCIAL
ITEM | Cód | Descrição | Unidade/ Quantidade |  | Valor unitário contemplando somente o ICMS do produto, PIS/COFINS. | IPI (%) | ICMS (%) | Valor unitário contemplando o ICMS do produto, PIS/COFINS, e IPI. | Fator de Equalização | Valor unitário equalizado | VALOR UNITÁRIO EQUALIZADO QUE DEVERÁ SER INSERIDO NA PLATAFORMA DE COMPRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO | O produto terá antecipação da diferença de alíquota por substituição tributária? | Valor total dos produtos a serem FATURADOS pelo fornecedor, com todos os impostos inclusos, FRETE, e também IPI e Substituição Tributária (se for o caso), e demais custos | Valor total FINAL EQUALIZADO dos produtos contemplando o diferencial de aliquota (seja ST, seja ICMS), com todos os impostos inclusos, FRETE, inclusive IPI (se for o caso), e demais custos | NCM (nomen-clatura comum do Mercosul) da mercadoria | O Produto ofertado será FATU-RADO como Nacional? | Marca do Produto/ Modelo
1 | 12314 | Cabo de Cobre Isolado HEPR classe 15kV, bitola 150mm². - Cabo de cobre isolação HEPR (Borracha de Etileno-Propileno de Alta Qualidade), secção nominal 150mm², temperatura de operação 90°C, demais especificações conforme NBR 7287. | MT | 200 |  | 0% | 0% | 0 | 1.0732 | 0 | 0 | NÃO | 0 | 0 | Digitar o NCM | SIM | Digitar Marca/Modelo
2 | 12315 | Terminal Contrátil Para Cabos 400mm² isolação HEPR - Terminal contrátil/mufla, para cabos de cobre isolação HEPR, USO EXTERNO, bitola cabo 400mm² | UN | 12 |  | 0% | 0% | 0 | 1.0732 | 0 | 0 | NÃO | 0 | 0 | Digitar o NCM | SIM | Digitar Marca/Modelo
3 | 12316 | Terminal a compressão para Cabo De Cobre 400mm² - Terminal a Compressão, Para Cabos de Cobre, Bitola 400 MM², com Dois Furos De Fixação, Para Três Compressões. | UN | 12 |  | 0% | 0% | 0 | 1.0732 | 0 | 0 | NÃO | 0 | 0 | Digitar o NCM | SIM | Digitar Marca/Modelo
4 | 1024 | TERMINAL A COMPRESSAO COBRE P/CABO 150 MM2 - TERMINAL A COMPRESSÃO, PARA CABO DE COBRE, BITOLA 150 MM², COM DOIS FUROS DE FIXAÇÃO, PARA TRÊS COMPRESSÕES. | UN | 12 |  | 0% | 0% | 0 | 1.0732 | 0 | 0 | NÃO | 0 | 0 | 85479000 | SIM | TOP MAX/SEPARADOR
5 | 980 | TERMINAL CONTRÁTIL PARA CABOS 120 a 240MM² USO EXTERNO - Conjunto para montagem de Terminação Contrátil a Frio ou a Quente para aplicação em cabos isolados de média tensão com isolação polimérica, para tensão de 8,7/15kV, e diâmetro de 120 à 240mm², uso externo. | UN | 12 |  | 0% | 0% | 0 | 1.0732 | 0 | 0 | NÃO | 0 | 0 | 73262000 | SIM | MACLEAN/EMENDA
6 | 12313 | Cabo de Cobre Isolado HEPR classe 8,7kV, bitola 400mm² - Cabo de cobre isolação HEPR (Borracha de Etileno-Propileno de Alta Qualidade), secção nominal 400mm², temperatura de operação 90°C, demais especificações conforme NBR 7287. | MT | 200 |  | 0% | 0% | 0 | 1.0732 | 0 | 0 | NÃO | 0 | 0 | Digitar o NCM | SIM | Digitar Marca/Modelo
TOTAIS: | [12 empty] | 0 | 0
NOTAS: |  | ATENÇÃO:CASO NECESSÁRIO SERÁ SOLICITADO CATÁLOGO!
1) O proponente deverá preencher OBRIGATORIAMENTE todas as células AMARELAS destacadas nesta planilha. 2) Para preenchimento desta planilha observar os ANEXOS: II (DOS IMPOSTOS) e V (Declaração de Concordância e Responsabilidade), DESTE EDITAL, REFERENTE AOS IMPOSTOS. 3) No preço ofertado deve estar inclusa todas as despesas com o fornecimento, inclusive embalagens, fretes, descarregamento, tributos (INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA / DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE ICMS, se for o caso), encargos e todas as demais despesas e/ou descontos que porventura possam recair sobre o fornecimento. 4) Todos os valores e alíquotas deverão ser preenchidos com no máximo 02 (duas casas decimais). 5) Caso haja faturamento de material o proponente deverá preencher a Classificação Fiscal (NCM) de todos os materiais. 6) A célula "VALOR UNITÁRIO EQUALIZADO" desta planilha compreende o valor unitário com todos os impostos inclusos, frete, inclusive a Diferença de ICMS / ST, se for o caso. O proponente deverá informar esse valor no Portal de Compras, quando da inclusão da sua proposta para o item em questão. 7) O sistema de compras não aceita a quantidade de casas decimais resultantes da equalização de propostas realizada conforme a alíquota de ICMS/ST do Estado de Minas Gerais, sendo necessário o cálculo através desta planilha “PROPOSTA COMERCIAL” para que o valor dos impostos seja calculado de acordo com a legislação vigente. Dessa forma, para efeito da emissão do pedido de compra/Contrato, o preço final a ser considerado para contratação será o valor da “Coluna N” - “VALOR TOTAL DOS PRODUTOS A SEREM FATURADOS” e da “Coluna O” - “VALOR TOTAL FINAL EQUALIZADO” e não o valor do Portal de Compras. Portanto, o valor total a ser contratado apresentará redução em relação ao valor total ofertado constante do Portal de Compras, porém, o valor unitário do produto, constante da “Coluna F”, não será alterado. 8) Tanto para a inscrição de sua proposta como para o envio final do último lance do pregão (caso seja o vencedor), o proponente deverá utilizar a planilha anexa ao edital "Proposta Comercial" disponibilizada pela (s) empresa (s) DME. Caso esta planilha seja editada, qualquer desvio verificado entre esta e a original, constante no referido edital, será de inteira responsabilidade da proponente. 9) Na coluna ICMS (%) a proponente deverá preencher a alíquota oficial do ICMS, não devendo considerar nenhum percentual de redução na base de seu cálculo.
Fator de Equalização
| Nacional | 1.0732
| Importado | 1.1707
| MG | 1

## Informações - Proposta
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 004/2026 (nº COMPRASNET: 90004/2026) - DMEE
Razão social:
CNPJ de Faturamento:
Endereço:
E-mail:
Telefone:
Contato do Vendedor (Nome, e-mail e telefone)
A Empresa é optante pelo Simples Nacional? | ( ) sim ( ) não
Obs: Após o encerramento da fase de lances, o Licitante classificado como 1º colocado deverá encaminhar a PROPOSTA AJUSTADA conforme PLANILHA DETALHADA em EXCEL (parte do referido edital), prevendo os valores UNITÁRIOS e TOTAIS.
Caso julgue necessário a pregoeira convocará a licitante para inserir também o CATÁLOGO e/ou ficha técnica de cada item convocado.
A pregoeira irá analisar quanto a aceitabilidade da proposta nos termos do edital e conforme proposta comercial enviada pela (s) proponente (s), contendo os valores unitários e valores totais devidamente discriminados.
1. ATENÇÃO FORNECEDOR:
a) O critério de classificação desta licitação é pelo MENOR VALOR POR ITEM.
b) Encerrada a ETAPA DE LANCES e concluída a negociação, a pregoeira irá analisar quanto à aceitabilidade da proposta do Edital do Pregão em referência.
c) O LICITANTE VENCEDOR deverá apresentar a PROPOSTA COMERCIAL DETALHADA AJUSTADA (conforme AS DUAS ABAS DESTE ANEXO ) postando-a no Sistema Eletrônico do Comprasnet, com todos os campos preenchidos, conforme último lance ofertado e/ou negociado, considerando o máximo de 02 CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA, para composição do valor unitário ofertado.
ü A INFORMAÇÃO EQUIVOCADA, EM QUALQUER FASE DESTA LICITAÇÃO A RESPEITO DA RETENÇÃO DE IMPOSTOS E DO SEU ENQUADRAMENTO LEGAL, ENSEJARÁ A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR COM O ÔNUS DESTA PROPOSTA.
Dados da empresa para faturamento e envio do contrato:
Razão Social :
E-mail para envio do instrumento contratual:
Endereço:
E-mail:
Telefone:
Assinatura do responsável pela empresa (Nome/Cargo)