ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

(Art. 18, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021)

| - DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS (Art. 8, VIII) |  |
| --- | --- |
| Área Requisitante: | Secretaria Municipal de Educação - SEMED |
| Responsável pela demanda | Nome: Luedja Maria Lemos Pinho |
|  | Cargo: Secretária Municipal de Educação |
|  | Portaria n°: Portaria nº 004/2025/GAB/PMAA |

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. O presente documento visa analisar a viabilidade da contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para execução de obra de construção de uma Creche padrão FNDE Tipo 1 no município de Alto Alegre/RR, vila Recrear. 2.2. Nesse contexto a pretensa contratação, é medida indispensável e urgente, tendo em vista a insuficiência da infraestrutura de educação infantil Tipo 1 na Vila Recrear do Município de Alto Alegre/RR, onde se verifica déficit significativo na oferta de vagas em creche. 2.3. Atualmente, a rede municipal enfrenta limitações estruturais que comprometem a capacidade de atendimento às crianças em idade de educação infantil, seja pela inexistência de vagas suficientes, seja pelas condições físicas inadequadas de algumas unidades existentes, que não atendem integralmente aos padrões desejáveis de segurança, conforto e adequação pedagógica. 2.4. A ausência de estrutura compatível com a demanda crescente resulta em superlotação, dificuldades de acesso à educação infantil e risco de exclusão de crianças do sistema educacional formal, cenário que impacta diretamente o desenvolvimento cognitivo, social e emocional na primeira infância, etapa essencial para a formação educacional futura. 2.5. A necessidade pública identificada consiste, portanto, na ampliação da infraestrutura educacional municipal, mediante a construção de unidade padrão FNDE Tipo 1, apta a: - Aumentar a capacidade de atendimento da rede municipal; - Garantir ambiente adequado, seguro e acessível; - Atender aos parâmetros técnicos e estruturais estabelecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); - Promover melhores condições para o desenvolvimento integral das crianças. 2.6. A não implementação da solução poderá agravar o quadro de insuficiência de vagas e superlotação, comprometendo a efetividade das políticas públicas de educação infantil e ampliando desigualdades sociais, especialmente em áreas com maior vulnerabilidade. 2.7. Ademais, a demanda encontra respaldo no dever constitucional do Estado de assegurar educação infantil como direito fundamental, sendo a ampliação da infraestrutura educacional medida necessária para a concretização desse direito. 2.8. A contratação também se alinha aos princípios estabelecidos na Lei nº 14.133/2021, notadamente quanto ao planejamento, eficiência e adequada aplicação dos recursos públicos, garantindo que a solução adotada seja precedida de análise técnica, viabilidade econômica e definição precisa do objeto. 2.9. A construção da creche permitirá: • Atendimento de aproximadamente 188 crianças em período integral • Oferta de educação infantil de qualidade conforme parâmetros do MEC/FNDE • Cumprimento da Meta 1 do Plano Nacional de Educação (PNE) • Liberação de pais e responsáveis para atividades laborais • Desenvolvimento integral das crianças na primeira infância 2.10. A necessidade está fundamentada no diagnóstico educacional do município e nas diretrizes do Plano Municipal de Educação, sendo objeto de compromisso firmado com o Governo Federal através do NOVO PAC – Programa 2629820240011 / Convênio nº 967781/2024/FNDE/CAIXA, OPERAÇÃO 1097838-90/FNDE/CAIXA.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. Natureza do objeto 3.1.1. O objeto da presente contratação tem natureza de obra “toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel”, art.6°, inciso XII da Lei nº 14.133/2021. 3.2. Requisitos indispensáveis e padrões mínimos de qualidade 3.2.1. A licitante e o(s) seu(s) responsável(is) técnicos deverão comprovar ter experiência na execução de objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior. As quantidades exigidas, os serviços a serem comprovados e os critérios de aceitabilidade, tanto para a capacidade operacional do licitante quanto a capacidade técnica dos profissionais, serão detalhadas no projeto básico. 3.2.2. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações do Projeto básico e seus anexos. Assim como os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras. 3.2.3. Será de competência da contratada fornecer todo material, ferramentas, maquinários e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados, bem como os equipamentos de proteção individual (EPI) e proteção coletiva (EPC). 3.2.4 Será de inteira responsabilidade da contratada a concordância entre os projetos, o local de construção da obra. Não podendo a Contratada, em hipótese alguma, alegar desconhecimento das cláusulas e condições estabelecidas nas especificações, bem como os detalhes e exigências constantes nos projetos, que fazem parte integrante da contratação. 3.2.5. Os demais requisitos, instruções de serviço e demais orientações para a execução da obra, deverão ser observadas atentamente e seguidas pela Contratada, conforme especificações constantes no Projeto Básico, Memorial Técnico Descritivo, orçamento e cronograma físico-financeiro, ambos anexos do futuro edital de licitação. 3.3. Garantia 3.3.1. Será exigida a prestação de garantia contratual no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, nos termos do art. 96, § 1° da Lei n° 14.133/2021, que deverá ser apresentada no ato de assinatura do contrato, optando por uma das seguintes modalidades: i) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural; ii) seguro-garantia; iii) fiança bancária; iv) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 3.4. Vistoria 3.4.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim. 3.4.2. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia, a qual poderá ser agendada presencialmente na Secretaria Municipal de Obras. 3.4.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico (arquiteto ou engenheiro) deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 3.5. Da duração inicial do contrato 3.5.1. A vigência inicial do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado na forma do art. 111 da Lei n° 14.133/2021 3.6. Normativos a serem observados 3.6.1. As soluções acima relacionadas devem seguir as normativas que regulamentam as fases de planejamento presente processo, qual seja: a) Lei n° 14.133/2021 b) Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 (sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços); c) Resolução Conama nº 307, de 05 de julho de 2002 (Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil); d) Resolução Conama nº 358/2005 (Tratamento e disposição final dos resíduos dos serviços de Saúde); e) Normas da ABNT relacionadas aos serviços de engenharia e arquitetura objeto desta contratação, atualizadas; ou as normas internacionais consagradas na falta desta, em especial a ABNT NBR 9.050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; em sua versão mais atualizada bem como a ABNT NBR 16.651 - Proteção contra incêndios em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde; f) Regulamentos e determinações de órgãos regulamentadores e/ou fiscalizadores dos serviços públicos locais; g) Leis e normas técnicas locais relacionadas à prevenção e combate à incêndio; i) Orientações Técnica IBRAOP aplicáveis, tal como a OT – IBR 002/2009 – Obra e serviço de engenharia; 3.7. Requisitos Técnicos - Execução conforme projeto padrão Creche Tipo 1 do FNDE/MEC - Área construída: 1.324,27 m² - Estrutura metálica treliçada com cobertura termoisolante - Fundações em sapatas de concreto armado FCK 30 MPa - Instalações hidrossanitárias completas com reservatório de 30.000 litros - Instalações elétricas em baixa tensão com quadros de distribuição - Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) - Sistema de prevenção e combate a incêndio (extintores e hidrantes) - Cabeamento estruturado para rede de dados - Infraestrutura para climatização - Acessibilidade conforme NBR 9050 3.8. Requisitos Legais - Conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 - Atendimento às normas técnicas da ABNT aplicáveis - Observância das diretrizes do FNDE para construção de creches - Cumprimento das exigências ambientais e de segurança do trabalho - Registro de ART/RRT pelos responsáveis técnicos

| 4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E VALORES |  |
| --- | --- |
| 4.1. A estimativa de custos foi elaborada com base na Planilha Orçamentária desenvolvida pela equipe técnica, utilizando como referência: SINAPI Boa Vista/RR – Data Base: Maio/2025 (desonerado); Composições específicas FNDE para itens não contemplados no SINAPI e Cotações de mercado para itens especiais anexa aos autos cujo resumo segue discriminado a seguir: RESUMO DO ORÇAMENTO: |  |
| ITEM | VALOR (R$) |
| Serviços Preliminares | R$ 416.843,17 |
| Fundações | R$ 469.072,08 |
| Estrutura (concreto e metálica) | R$ 419.990,00 |
| Cobertura | R$ 469.306,92 |
| Alvenaria e Vedação | R$ 227.990,00 |
| Revestimentos | R$ 647.691,40 |
| Esquadrias | R$ 529.266,00 |
| Pavimentação | R$ 421.020,00 |
| Pintura | R$ 223.168,00 |
| Instalações Hidrossanitárias | R$ 290.000,00 |
| Instalações Elétricas | R$ 480.000,00 |
| Combate a Incêndio / SPDA / Outros | R$ 533.296,64 |
| TOTAL GERAL | R$ 6.127.644,21 |

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA

5.1. O projeto padrão Creche Tipo 1 foi desenvolvido pelo FNDE/MEC como solução arquitetônica padronizada para construção de creches em todo o território nacional, apresentando as seguintes vantagens: • Projeto técnico completo e validado por órgão federal especializado • Especificações técnicas adequadas às normas brasileiras • Otimização de custos pela padronização • Facilidade de fiscalização e controle de qualidade • Adequação às diretrizes pedagógicas para educação infantil 5.2. A execução por empreitada por preço global foi definida como regime mais adequado, considerando: • Projeto executivo completo e detalhado disponível • Especificações técnicas bem definidas • Maior previsibilidade de custos • Transferência de riscos de execução para a contratada • Conformidade com as diretrizes do órgão concedente

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

6.1. A solução proposta consiste na execução integral da obra de construção de uma Creche padrão FNDE Tipo 1, a ser implantada na Vila Recrear, Município de Alto Alegre/RR, conforme projetos técnicos de arquitetura e engenharia, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos integrantes deste Projeto Básico. 6.2. A solução contempla a entrega de unidade educacional completamente concluída, apta ao pleno funcionamento, compreendendo: - Execução de serviços preliminares e mobilização de canteiro de obras; - Execução de fundações, estrutura, alvenaria e cobertura; - Instalações elétricas, hidrossanitárias, pluviais e de prevenção e combate a incêndio; - Revestimentos, esquadrias, pintura e acabamentos; - Execução de calçadas, acessos, paisagismo e áreas externas; - Instalação de sistemas de acessibilidade conforme normas técnicas vigentes; - Execução de todos os serviços necessários à entrega da obra em perfeitas condições de uso. 6.3. A Creche Tipo 1 seguirá o padrão arquitetônico e estrutural estabelecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, garantindo: - Ambientes pedagógicos adequados à educação infantil; - Salas de atividades compatíveis com a faixa etária atendida; - Área administrativa; - Espaços de alimentação e higiene; - Áreas de recreação interna e externa; - Infraestrutura acessível e segura. 6.4. A solução adotada envolve a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, com capacidade técnica comprovada, responsável pela execução completa do empreendimento sob regime de empreitada por preço global, assumindo a responsabilidade pela adequada execução da obra, observadas as normas técnicas da ABNT, legislações aplicáveis e especificações constantes nos projetos. 6.5. Optou-se por essa solução em razão de: - Inexistência de estrutura própria municipal suficiente para execução direta da obra; - Necessidade de garantir conformidade com os padrões técnicos do FNDE; - Complexidade técnica que exige empresa especializada; - Garantia de eficiência, economicidade e controle de custos; - Segurança jurídica e adequada aplicação dos recursos oriundos do Convênio. 6.6. A entrega da solução deverá ocorrer com a obra concluída, testada e em condições de funcionamento, incluindo a emissão do termo de recebimento provisório e posterior recebimento definitivo, nos termos da Lei nº 14.133/2021. 6.7. A solução consiste na construção de edificação escolar do tipo Creche Tipo 1, conforme projeto padrão FNDE, com as seguintes características: CARACTERÍSTICAS GERAIS: • Área construída: 1.324,27 m² em terreno de 10.000 m² • Edificação térrea com estrutura mista (concreto armado e metálica) • Cobertura em telha termoisolante PIR 50mm • Capacidade de atendimento: 188 crianças PROGRAMA ARQUITETÔNICO: • Salas de atividades para berçário, maternal e pré-escola • Fraldário e sanitários infantis adaptados • Refeitório e cozinha com despensa • Lactário para preparo de alimentação de bebês • Área administrativa (diretoria, secretaria, almoxarifado) • Área de serviços (lavanderia, depósito, casa de gás) • Pátio coberto e descoberto • Playground e área verde INFRAESTRUTURA: • Reservatório metálico elevado de 30.000 litros • Sistema de tratamento de esgoto (fossa/filtro/sumidouro) • Rede elétrica completa com quadros de distribuição • Sistema de proteção contra descargas atmosféricas • Prevenção e combate a incêndio • Cabeamento estruturado para dados e telefonia 6.8. A solução proposta mostra-se técnica e economicamente viável, capaz de atender à necessidade pública identificada, assegurando a ampliação da infraestrutura educacional do município e promovendo melhores condições para o desenvolvimento integral das crianças da rede municipal de ensino.

7. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

7.1. Recomenda-se a NÃO divisão do objeto em lotes ou itens separados, pelos seguintes motivos: • Trata-se de obra de construção civil que constitui um todo indivisível • O parcelamento comprometeria a qualidade técnica e a responsabilidade sobre a obra • A unicidade de contratação garante melhor gerenciamento e fiscalização • O regime de empreitada por preço global pressupõe a execução completa do objeto • O parcelamento poderia resultar em interfaces complexas entre diferentes contratados • A contratação única é mais vantajosa economicamente pela escala 7.2. A contratação em lote único está em consonância com o art. 40, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, que admite a vedação ao parcelamento quando tecnicamente inviável ou economicamente desvantajoso.

8. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

8.1. Para adequada execução contratual, foram adotadas as seguintes providências: • Elaboração e aprovação do projeto executivo completo • Obtenção de Declaração de Posse do Imóvel pelo Prefeito Municipal • Solicitação de regularização fundiária junto ao INCRA (Ofício nº 566/2025) • Emissão de ART pelo responsável técnico (RR20250159271) • Aprovação do orçamento no sistema TransfereGov • Assinatura do Contrato de Repasse nº 003852/2024 • Previsão de contrapartida municipal no orçamento 8.2. Providências a serem adotadas após a contratação: • Designação de equipe de fiscalização pela Secretaria Municipal de Obras • Elaboração de Ordem de Serviço • Comunicação ao órgão concedente sobre início da execução

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

9.1. Identificam-se as seguintes contratações correlatas ou interdependentes: • Mobiliário escolar e equipamentos: contratação futura para aquisição de móveis e equipamentos para funcionamento da creche • Aparelhos de ar condicionado: a infraestrutura será instalada, sendo necessária contratação posterior para fornecimento e instalação dos equipamentos • Equipamentos de cozinha e lavanderia: contratação complementar necessária • Material pedagógico e brinquedos: aquisição para equipar as salas de atividades 9.2. Estas contratações deverão ser planejadas e executadas em tempo hábil para que a creche entre em funcionamento logo após a conclusão da obra.

10. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

10.1. A execução da obra pode gerar os seguintes impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras: 10.2. Geração de resíduos sólidos da construção civil: • Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos • Destinação adequada conforme Resolução CONAMA 307/2002 10.3. Emissão de ruídos e poeira: • Realização de obras em horário comercial • Umidificação de vias e áreas de movimentação • Uso de lonas em caçambas de transporte 10.4. Consumo de recursos naturais: • Utilização racional de água • Reaproveitamento de materiais quando possível 10.5. Intervenção no solo: • Execução de sistema de drenagem adequado • Preservação de áreas permeáveis • Implantação de área verde e paisagismo

11. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

11.1. Após a realização das análises técnicas, administrativas e orçamentárias constantes neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se pela viabilidade técnica, econômica e jurídica da contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de Creche padrão FNDE Tipo 1 na Vila Recrear, Município de Alto Alegre/RR. 11.2. Restou evidenciado que: - A demanda é real, atual e devidamente justificada; - A infraestrutura existente é insuficiente para atender à necessidade da educação infantil na localidade; - A solução proposta (execução de obra mediante contratação de empresa especializada) é a alternativa mais adequada para suprir a necessidade identificada; - O objeto encontra-se devidamente caracterizado como obra, nos termos do art. 6º, XII da Lei nº 14.133/2021; - Há viabilidade técnica para execução do empreendimento conforme projetos e especificações elaborados; - O investimento atende ao interesse público e está alinhado às políticas públicas educacionais. 11.3. Verificou-se, ainda, que a contratação se mostra compatível com o planejamento administrativo e com a adequada aplicação dos recursos públicos, observando os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e planejamento. 11.4. A solução escolhida revela-se proporcional, necessária e suficiente para enfrentar o problema identificado, sendo apta a ampliar a oferta de vagas na educação infantil, melhorar a qualidade da infraestrutura escolar e promover impactos sociais positivos na comunidade da Vila Recrear. 11.5. Considerando a análise realizada neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se pela VIABILIDADE da contratação, fundamentada nos seguintes aspectos: Viabilidade Técnica: • Projeto executivo completo e aprovado • Especificações técnicas adequadas e exequíveis • Tecnologia construtiva convencional disponível no mercado Viabilidade Econômica: • Recursos financeiros garantidos via Contrato de Repasse • Orçamento compatível com referências oficiais (SINAPI/FNDE) • Contrapartida municipal prevista no orçamento Viabilidade Jurídica: • Posse regular do terreno pelo Município • Regularização fundiária em andamento • Conformidade com a legislação de licitações Viabilidade Operacional: • Demanda comprovada por vagas em educação infantil • Capacidade de gestão do equipamento pela Secretaria de Educação • Infraestrutura local adequada (acesso, energia, água)

12. MAPA DE RISCO

Em ANEXO;

13. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

13.1. A contratação pretendida encontra-se devidamente prevista e inserida no Plano de Contratações Anual – PCA 2025, atendendo às diretrizes de planejamento e governança das contratações públicas, em consonância com o disposto no art. 12, inciso VII, e art. 18 da Lei nº 14.133/2021.

14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

14. Diante do exposto, considerando que há viabilidade técnica, econômica, jurídica e operacional para a contratação pretendida, DECLARA-SE VIÁVEL a contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção de 01 (uma) Creche de Educação Infantil Tipo 1 na Vila Recrear, Alto Alegre/RR, conforme projeto padrão FNDE e especificações técnicas constantes do processo.

| ________________________________ Luiz Gustavo Ayres Barros Engenheiro Civil CREA/RR nº 261539179 Responsável Técnico Elaboração do ETP | ________________________________ Luedja Maria Lemos Pinho Secretária Municipal de Educação Portaria n° 007/2026/GAB/PMAA |
| --- | --- |

Alto Alegre/RR, 20 de janeiro de 2026.

ANEXOS

ANEXO I –	 MAPA DE RISCO

ANEXO II –	 PLANILHA SINTÉTICA ORÇAMENTARIA

ANEXO III – 	 PLANILHA ANALITICA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

ANEXO IV –	 COMPOSIÇÃO AUXILIARES E COTAÇÃO DE PREÇOS

ANEXO V –	 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ANEXO VI – 	 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS DO OBJETO (BDI)