## Página1
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR ORÇADO | COD. ITEM | EXCLUSIVO ME-EPP? (SIM ou NÃO) | INTERVALO MÍNIMO | EXIBIR VALOR ORÇADO? (SIM ou NÃO)
1 | Aditivo plastificante para argamassas galão 3,6 litros | GALÃO | 2 | 63.38 |  | SIM | 0.01 | SIM
2 | Água raz 5 litros | UNID | 4 | 75.5 |  | SIM | 0.01 | SIM
3 | Armário ventilado de aço A-90, com 2 portas, prateleiras de aço, aço em chapa 26, pintura eletrostática epóxi com tratamento antiferrugem. Medidas aproximadas: 194cm x 90cm x 40cm. | UNID | 1 | 1432.6 |  | SIM | 0.01 | SIM
4 | Balança pediátrica eletrônica e antropométrica 15kg, concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290mm injetada em material anti-germes, faixa de medição antropométrica na concha de 54cm, gabinete em plástico ABS, display LED com 6 dígitos de 14,2mm de altura e 8,1mm de largura, estrutura interna em aço carbono bicromatizado com cobertura plástica, pés reguláveis em borracha sintética, fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático, função TARA até capacidade máxima da balança. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM | UNID | 1 | 1203.36 |  | SIM | 0.01 | SIM
5 | Balcão gabinete aço com pia inox 150cm | UNID | 1 | 1353.83 |  | SIM | 0.01 | SIM
6 | Banqueta alta com encosto 65cm, suporta até 120kg, enchimento do assento espuma D-23, apoio para os pés, profundidade: 49cm, largura: 42cm, altura do assento até o chão: 77cm, altura do encosto: 23cm, altura: 100cm. Todas as medidas são aproximadas. | UNID | 1 | 512.58 |  | SIM | 0.01 | SIM
7 | Cadeira caixa alta para balcão, recepção, revestida em corino cinza, suporta até 110kg, base giratória, rodízios duplos, aro de descanso para os pés com regulagem de altura, pistão à gás, largura do assento: 43cm, largura do encosto: 36,5cm, altura máxima do chão ao assento: 72cm, altura mínima do chão ao assento; 61cm | UNID | 3 | 401.69 |  | SIM | 0.01 | SIM
8 | Caixa de descarga; em PVC rígido; no formato retangular, na cor branca; com capacidade para 09 litros; devendo o material vir acompanhado de engate e peças de fixação. | UNID | 11 | 52.16 |  | SIM | 0.01 | SIM
9 | Cal hidratada p/ pintura (saco 20kg). | SACO | 4 | 28.39 |  | SIM | 0.01 | SIM
10 | Catharanthus Roseus, conhecida como vinca, florescimento vistoso, flores esparsas nas cores variadas, folhas miúdas. Caixa com 15 unidades, as mudas deverão estar devidamente enraizadas, sistemas radiculares plenamente desenvolvidos e acomodados dentro das embalagens. | CAIXA | 12 | 79.25 |  | SIM | 0.01 | SIM
11 | Celosia Cristata, conhecida como Celosia, florescimento vistoso, flores esparsas nas cores variadas, folhas miúdas. Caixa com 15 unidades, as mudas deverão estar devidamente enraizadas, sistemas radiculares plenamente desenvolvidos e acomodados dentro das embalagens. | CAIXA | 12 | 81.71 |  | SIM | 0.01 | SIM
12 | Chuveiro 220V 6.800w branco | UNID | 11 | 102.16 |  | SIM | 0.01 | SIM
13 | Computador completo: CPU: fonte ATX 200w k-mex px-300, SSD 240gb 2.5 adata asu650ss-240gt-r, gabinete nfx cm-3b22 2 baias preto, intel core i3 10105 3.7ghz 6mb cache, placa mãe afox ih510-ma2-v2 ddr4 m-atx, memória ddr4 8gb 2666mhz. Sistema operacional Windows 10 PRO ou superior licenciado, placa de rede para conexão cabeada com conector RJ45 10/100/1000 Mbps. Monitor: 19 polegadas resolução HD, painel anti reflexo, brilho 200cd/m2, resolução máxima 1600 x 900 @ 60hz (hd+), conexão hdmi e vga. Kit teclado e mouse com fio mk120 plug and play, teclado layout ABNT2, mouse 1000dpi. Garantia mínima de 12 meses para monitor e CPU. | UNID | 2 | 3140 |  | SIM | 0.01 | SIM
14 | Conjunto de mesa infantil 60x60 com 4 cadeiras coloridas. Dimensões da mesa: comprimento do tampo: 60,5cm, largura do tampo: 60,5cm, espessura do tampo: 3cm, altura: 58cm. Dimensões da cadeira: altura total: 57cm, altura do chão até o assento: 31cm, altura do encosto: 27cm, largura do assento: 32cm, profundidade do assento: 37cm, resistência: aproximadamente 80kg, peso unitário da cadeira: 3.300kg. Contendo certificado do INMETRO. As características aqui indicadas são exemplificativas, e descrevem apenas as definições mínimas almejadas. | CONJUNTO | 4 | 900 |  | SIM | 0.01 | SIM
15 | Conjunto, suporte + placa, de 1 Interruptor simples, bivolt, 10A | UNID | 35 | 8.3 |  | SIM | 0.01 | SIM
16 | Cortina de ar de 90cm, 220v, potência do ar: 240w, vazão de ar: 1520m3/h, velocidade do ar: 12m/s, dimensões: 90 x 22,1 x 18,3cm | UNID | 4 | 1053.79 |  | SIM | 0.01 | SIM
17 | Cortina de ar de 120cm, 220v, potência do ar: 240w, vazão de ar: 1520m3/h, velocidade do ar: 12m/s, dimensões: 120 x 18,5 x 14,5cm | UNID | 1 | 1200.67 |  | SIM | 0.01 | SIM
18 | Cortina hospitalar, formato L, conforme recomendações da ANVISA. Resistente a chamas, repelente à água e óleo, que não prolifere bactérias. Principais características: trilho, distanciadores de teto e suportes em alumínio, liga 6060 com pintura eletrostática na cor branca. Tampas e rodízios injetados em plástico poliacetal de alta resistência, tecido resistente a chamas, antimofo, antifungos, antimicrobiano e antialérgico, inclusive a colméia/teto. Em latão niquelado, não enferruja, fácil instalação e remoção para higienização. Cores da linha vinil: branca. Largura: 4,10 + 2,10m, altura da colmeia: 0,60m, altura vinil: 2,00m | UNID | 3 | 1959.08 |  | SIM | 0.01 | SIM
19 | Desempenadeira lisa em aço 12 x 25 cm. Especificações técnicas: cabo anatômico, fechado, super-resistente, de madeira reflorestada, chapa: zincada para evitar ferrugem com suporte galvanizado, proporciona facilidade e conforto na execução dos serviços, tamanho: 12 x 25 cm. Igual ou superior à: castor. | UNID | 10 | 13.75 |  | SIM | 0.01 | SIM
20 | Dianthus caryophyllus, conhecida como Cravinhos, florescimento vistoso, flores esparsas nas cores variadas, folhas miúdas. Caixa com 15 unidades, as mudas deverão estar devidamente enraizadas, sistemas radiculares plenamente desenvolvidos e acomodados dentro das embalagens. | CAIXA | 12 | 79.25 |  | SIM | 0.01 | SIM
21 | Dypsis Lutescens, conhecida como Palmeira Areca - altura mínima: 120cm, folhagem e raízes desenvolvidas e aspecto sanitário satisfatório, ausência de pragas e doenças. | UNID | 1 | 77.5 |  | SIM | 0.01 | SIM
22 | Espátula de aço inox cromado 12cm | UNID | 5 | 46.36 |  | SIM | 0.01 | SIM
23 | Fita adesiva, material: crepe, tipo: monoface, largura: 48mm, comprimento: 50m, cor: bege | UNID | 24 | 17.84 |  | SIM | 0.01 | SIM
24 | Impressora multifuncional jato de tinta colorida com sistema tanque de tinta, tecnologia de impressão, resolução máxima de impressão: 5760 x 1440dpi, velocidade de impressão: 33ppm em preto e 15ppm em cores, tamanho da gota: 3 picolitros, capacidade de entrada do papel: 100 folhas de papel A4, A6, Carta, legal, folio, 4x6&quot; (10x15), 5x7&quot; (13x18cm), meia carta, envelope 10, tipos de papéis suportados: comum e papéis. Especial impressão duplex: automático. 01 porta USB para impressão direta ou conexão de rede sem fio para impressão através de dispositivo móveis, visor de LCD: LCD de 1.4&quot. Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400dpi, profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa). Garantia mínima de 12 meses. | UNID | 1 | 2034.56 |  | SIM | 0.01 | SIM
25 | Lâmpadas LED bulbo potência bivolt 40W E-27 6.500K | UNID | 27 | 23.71 |  | SIM | 0.01 | SIM
26 | Lixa d’água em óxido de alumínio sobre papel impermeável nº 80 – tamanho: 22,5 x 27,5 cm | UNID | 100 | 1.49 |  | SIM | 0.01 | SIM
27 | Lixa d’água em óxido de alumínio sobre papel impermeável nº 120 – tamanho: 22,5 x 27,5 cm | UNID | 100 | 3.57 |  | SIM | 0.01 | SIM
28 | Maca pediátrica com trocador e colchão 04 módulos prateleira, com 01 prateleira interna, 01 suporte para lençol descartável, 200cm (C) x 85cm (A) x 63cm (Profundidade), matéria prima: estrutura em MDF com revestimento melânico. Puxadores: ponteiras cromadas e pintura epóxi. Gavetas: gavetas plásticas em poliestrieno moldadas em vacum-forming sem cantos vivos (padrão) ou gavetas em madeira. Frentes: frentes retas em MDF revestido em fórmica texturizada. Corrediças telescópicas e dobradiças em aço inox. | UNID | 1 | 4400 |  | SIM | 0.01 | SIM
29 | Massa acrílica 25kg | UNID | 3 | 138.83 |  | SIM | 0.01 | SIM
30 | Massa corrida branca 25kg | UNID | 18 | 109.17 |  | SIM | 0.01 | SIM
31 | Massa corrida PVA 25kg | UNID | 2 | 94.99 |  | SIM | 0.01 | SIM
32 | Mesa escritório em material MDP, contendo 2 gavetas. Medidas: 75cm x 120cm x 60cm | UNID | 10 | 450.04 |  | SIM | 0.01 | SIM
33 | Mesa ginecológica para ultrassom - (BI-Articulado) Estrutura em tubos quadrados de inox de 40 x 40mm de diâmetro, leito fixo estofado com espuma de densidade 23, com articulação para regulagem de altura manual da cabeceira e peseira por meio de cremalheiras, par de perneiras zincadas revestidas por meio de manípulos, mesa totalmente esmaltada, pés com ponteiras. Medidas aproximadas: 1,80m (C) x 0,60m (L) x 0,65m (A). | UNID | 3 | 1591.31 |  | SIM | 0.01 | SIM
34 | Mudas de Podocarpo (Podocarpus Ma-Crophyllus) - Pinheiro-budista, pinheiro-de-buda, podocarpo, muda de 150 cm em pote simples preto de plástico. | UNID | 5 | 48.28 |  | SIM | 0.01 | SIM
35 | Mudas de Orquídea Bambu (Arundina Bambusifolia) - muda de 90 cm em pote simples preto de plástico | UNID | 5 | 53.33 |  | SIM | 0.01 | SIM
36 | Nobreak 600va, forma de onda senoidal modificada (pwm), fator de potência 0,5 bivolt automático, 06 tomadas. Garantia mínima de 12 meses. | UNID | 2 | 530.91 |  | SIM | 0.01 | SIM
37 | Pedrisco | METRO | 1.5 | 273.33 |  | SIM | 0.01 | SIM
38 | Pincel 1 polegada médio sintético branco | UNID | 5 | 6.4 |  | SIM | 0.01 | SIM
39 | Pincel 2 polegadas médio sintético branco | UNID | 5 | 9.88 |  | SIM | 0.01 | SIM
40 | Piscina de bolinhas quadrada 1,50 x 1,50m, medidas (valores aproximados): largura: 1,50m, altura total: 1,70m, altura da tábua lateral: 30cm. Especificações: estrutura em aço galvanizado, acessórios com proteção UV, rede de proteção em polipropileno multicolorida, sistema de montagem por encaixe (fácil de montar), revestida com isotubos blindados, acompanha 1.000 bolinhas. Contendo certificado do INMETRO. As características aqui indicadas são exemplificativas, e descrevem apenas as definições mínimas almejadas. | UNID | 1 | 2153.5 |  | SIM | 0.01 | SIM
41 | Placa de gesso acartonado branco 60x200 | UNID | 15 | 28.27 |  | SIM | 0.01 | SIM
42 | Placa de tomada branca com suporte 2 tomadas compose 4x2 | UNID | 28 | 7.42 |  | SIM | 0.01 | SIM
43 | Poltrona hospitalar com 04 posições reguláveis, na cor branca. Peso: 16kg, dimensão da embalagem: 84 x 75 x 118cm, posições: 04, revestimento: corano, dimensão deitada: 1,62 x 0,75 x 0,55cm (C x L x A), dimensão sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20cm (C x L x A), dimensão encosto: 78cm x 52cm (A x L), dimensão assento: 55cm x 45cm (L x P), espuma: D-23 com 70mm | UNID | 9 | 1504.94 |  | SIM | 0.01 | SIM
44 | Portulaca Grandiflora, conhecida como Onze horas, FLORESCIMENTO vistoso, flores esparsas nas cores variadas, folhas miúdas. Caixa com 15 unidades, as mudas deverão estar devidamente enraizadas, sistemas radiculares plenamente desenvolvidos e acomodados dentro das embalagens. | CAIXA | 12 | 84.43 |  | SIM | 0.01 | SIM
45 | Rolo de lã de carneiro p/ pintura 23cm - antigotas | UNID | 16 | 68.27 |  | SIM | 0.01 | SIM
46 | Saco de cimento 50kg | UNID | 5 | 48.3 |  | SIM | 0.01 | SIM
47 | Selador acrílico 18 litros | UNID | 2 | 117.98 |  | SIM | 0.01 | SIM
48 | Sela trinca calha rufo acrílico uso geral 360g | UNID | 1 | 29.42 |  | SIM | 0.01 | SIM
49 | Suporte para rolo de lã 23 cm tipo gaiola sem rosca | UNID | 12 | 18.71 |  | SIM | 0.01 | SIM
50 | Tinta acrílica fosca 18 litros cor branco gelo | UNID | 12 | 371.79 |  | SIM | 0.01 | SIM
51 | Tinta acrílica fosca branco neve 18 litros | UNID | 6 | 325 |  | SIM | 0.01 | SIM
52 | Tinta acrílica fosca oceano 18 litros | LATA | 5 | 346.4 |  | SIM | 0.01 | SIM
53 | Tinta acrílica lavável antimanchas, cor branca, lata 18 litros | LATA | 18 | 639.93 |  | SIM | 0.01 | SIM
54 | Torneira metálica cromada de mesa para lavatório, bica alta | UNID | 15 | 113.67 |  | SIM | 0.01 | SIM