## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | ESCOLA PRO-INFANCIA TIPO 1 - SANTO ANTONIO | SINAPI - 06/2025 - Amazonas SBC - 08/2025 - Amazonas SICRO3 - 07/2025 - Amazonas ORSE - 06/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 07/2025 - Minas Gerais SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás |  | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 1 |  | 138728.64 | 138728.64 | 4.945%
1.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 20284.53 | 25355.66 | 101422.64 | 3.615%
1.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 7461.2 | 9326.5 | 37306 | 1.33%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 62684.38 | 62684.38 | 2.234%
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 10 | 460.26 | 575.32 | 5753.2 | 0.2051%
2.2 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | m² | 88 | 96.37 | 120.46 | 10600.48 | 0.3779%
2.3 | C2850 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | 1 | 1676.69 | 2095.86 | 2095.86 | 0.07471%
2.4 | C2851 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 1 | 1343.31 | 1679.13 | 1679.13 | 0.05985%
2.5 | C2849 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO | UN | 1 | 262.81 | 328.51 | 328.51 | 0.01171%
2.6 | CPU080 | Próprio | SINAPI (104893) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE | m² | 20 | 1340.21 | 1675.26 | 33505.2 | 1.194%
2.7 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 1400 | 4.99 | 6.23 | 8722 | 0.3109%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  | 1 |  | 1289.23 | 1289.23 | 0.04595%
3.1 |  |  | CASTELO D´ÁGUA |  | 1 |  | 1289.23 | 1289.23 | 0.04595%
3.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 9.6 | 92.68 | 115.85 | 1112.16 | 0.03964%
3.1.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 12.96 | 6.77 | 8.46 | 109.64 | 0.003908%
3.1.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1.82 | 29.64 | 37.05 | 67.43 | 0.002404%
4 |  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO DÁGUA |  | 1 |  | 38192.99 | 38192.99 | 1.361%
4.1 | 100897 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 63 | 177.55 | 221.93 | 13981.59 | 0.4984%
4.2 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 9 | 20.15 | 25.18 | 226.62 | 0.008078%
4.3 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 12.96 | 46.35 | 57.93 | 750.77 | 0.02676%
4.4 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 8.64 | 74.67 | 93.33 | 806.37 | 0.02874%
4.5 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 238.29 | 13.52 | 16.9 | 4027.1 | 0.1435%
4.6 | 92921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 199.34 | 11.23 | 14.03 | 2796.74 | 0.09969%
4.7 | 92924 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.49 | 11.85 | 14.81 | 273.83 | 0.009761%
4.8 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 23.54 | 18.32 | 22.9 | 539.06 | 0.01921%
4.9 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 10.87 | 1088.57 | 1360.71 | 14790.91 | 0.5272%
5 |  |  | SISTEMA DE VEDÇÃO VERTICAL |  | 1 |  | 15048.37 | 15048.37 | 0.5364%
5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 1 |  | 10680.49 | 10680.49 | 0.3807%
5.1.1 | C4070 | SEINFRA | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm | m² | 15.72 | 472.38 | 590.47 | 9282.18 | 0.3309%
5.1.2 | 96361 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 7.2 | 155.37 | 194.21 | 1398.31 | 0.04984%
5.2 |  |  | ALVENARIA DA MURETA |  | 1 |  | 4367.88 | 4367.88 | 0.1557%
5.2.1 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 41.77 | 83.66 | 104.57 | 4367.88 | 0.1557%
6 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 413015.6 | 413015.6 | 14.72%
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  | 1 |  | 52766.1 | 52766.1 | 1.881%
6.1.1 | 90842 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 894.02 | 1117.52 | 11175.2 | 0.3983%
6.1.2 | CPUEIRU25/02 | Próprio | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | UN | 5 | 1753.75 | 2192.18 | 10960.9 | 0.3907%
6.1.3 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 943.62 | 1179.52 | 7077.12 | 0.2523%
6.1.4 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 943.62 | 1179.52 | 4718.08 | 0.1682%
6.1.5 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 943.62 | 1179.52 | 11795.2 | 0.4204%
6.1.6 | CPUEIRU25/03 | Próprio | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | UN | 8 | 703.96 | 879.95 | 7039.6 | 0.2509%
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 6226.37 | 6226.37 | 0.2219%
6.2.1 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 181.83 | 227.28 | 1818.24 | 0.06481%
6.2.2 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8.4 | 293.69 | 367.11 | 3083.72 | 0.1099%
6.2.3 | CPUEIRU25/04 | Próprio | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas - fornecimento e instalação | M² | 19.2 | 55.19 | 68.98 | 1324.41 | 0.04721%
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO |  | 1 |  | 109506.8 | 109506.8 | 3.903%
6.3.1 | CPUEIRU25/05 | Próprio | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | M² | 2.1 | 520.2 | 650.25 | 1365.52 | 0.04867%
6.3.2 | CPUEIRU25/06 | Próprio | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | M² | 1.68 | 713 | 891.25 | 1497.3 | 0.05337%
6.3.3 | CPUEIRU25/07 | Próprio | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | M² | 6.72 | 713.17 | 891.46 | 5990.61 | 0.2135%
6.3.4 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 143.1 | 498.26 | 622.82 | 89125.54 | 3.177%
6.3.5 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 5.04 | 498.26 | 622.82 | 3139.01 | 0.1119%
6.3.6 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.44 | 692.58 | 865.72 | 3843.79 | 0.137%
6.3.7 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5.25 | 692.58 | 865.72 | 4545.03 | 0.162%
6.4 |  |  | PORTAS DE VIDRO-PV |  | 1 |  | 11309.27 | 11309.27 | 0.4031%
6.4.1 | 102185 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 4976.75 | 6220.93 | 6220.93 | 0.2217%
6.4.2 | 102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 2482.18 | 3102.72 | 3102.72 | 0.1106%
6.4.3 | MTP_538 | Próprio | Bandeiras fixas de vidro 175x35 para porta PV2, conforme projeto de esquadria | M² | 3.53 | 450 | 562.5 | 1985.62 | 0.07078%
6.5 |  |  | JANELA DE ALUMINIO-JA |  | 1 |  | 108452.86 | 108452.86 | 3.866%
6.5.1 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 1.75 | 733.2 | 916.5 | 1603.87 | 0.05717%
6.5.2 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 1.6 | 733.2 | 916.5 | 1466.4 | 0.05227%
6.5.3 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 3.22 | 345.43 | 431.78 | 1390.33 | 0.04956%
6.5.4 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 2.03 | 733.2 | 916.5 | 1860.49 | 0.06632%
6.5.5 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 2.16 | 345.43 | 431.78 | 932.64 | 0.03324%
6.5.6 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 2.1 | 653.51 | 816.88 | 1715.44 | 0.06115%
6.5.7 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 12.6 | 653.51 | 816.88 | 10292.68 | 0.3669%
6.5.8 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 6.3 | 653.51 | 816.88 | 5146.34 | 0.1834%
6.5.9 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 18.9 | 653.51 | 816.88 | 15439.03 | 0.5503%
6.5.10 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 2.1 | 653.51 | 816.88 | 1715.44 | 0.06115%
6.5.11 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 6.3 | 653.51 | 816.88 | 5146.34 | 0.1834%
6.5.12 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 8.4 | 653.51 | 816.88 | 6861.79 | 0.2446%
6.5.13 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 12.6 | 653.51 | 816.88 | 10292.68 | 0.3669%
6.5.14 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 33.6 | 653.51 | 816.88 | 27447.16 | 0.9784%
6.5.15 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 16.8 | 653.51 | 816.88 | 13723.58 | 0.4892%
6.5.16 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 5.44 | 345.43 | 431.78 | 2348.88 | 0.08373%
6.5.17 | CPU-035. | Próprio | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 19.38 | 44.16 | 55.2 | 1069.77 | 0.03813%
6.6 |  |  | VIDROS |  | 1 |  | 32359.81 | 32359.81 | 1.153%
6.6.1 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 16.2 | 500.31 | 625.38 | 10131.15 | 0.3611%
6.6.2 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 2.18 | 500.31 | 625.38 | 1363.32 | 0.0486%
6.6.3 | 102237 | SINAPI | BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 190X100CM, 1 FOLHA FIXA, 1 FOLHA MÓVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMÍNIO. AF_01/2021 | m² | 7.2 | 439.78 | 549.72 | 3957.98 | 0.1411%
6.6.4 | 102236 | SINAPI | DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM COM PORTA DE CORRER, INCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 3.57 | 826.56 | 1033.2 | 3688.52 | 0.1315%
6.6.5 | 102147 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO. AF_01/2021 | m² | 16.9 | 625.75 | 782.18 | 13218.84 | 0.4712%
6.7 |  |  | ESQUADRIA-GRADIL METÁLICO |  | 1 |  | 92394.39 | 92394.39 | 3.293%
6.7.1 | CP0073 | Próprio | Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura (GR1, GR2, GR3, GR4) | M² | 69.79 | 55.92 | 69.9 | 4878.32 | 0.1739%
6.7.2 | CP0074 | Próprio | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2) | M² | 20.52 | 283.41 | 354.26 | 7269.41 | 0.2591%
6.7.3 | CP0075 | Próprio | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura | M² | 164.44 | 354.53 | 443.16 | 72873.23 | 2.598%
6.7.4 | CP0076 | Próprio | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura | M² | 13.5 | 436.95 | 546.18 | 7373.43 | 0.2628%
7 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO |  | 1 |  | 220533.41 | 220533.41 | 7.861%
7.1 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 671.71 | 76.51 | 95.63 | 64235.62 | 2.29%
7.2 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 14.23 | 68.45 | 85.56 | 1217.51 | 0.0434%
7.3 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 17.25 | 68.45 | 85.56 | 1475.91 | 0.05261%
7.4 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 166.07 | 68.45 | 85.56 | 14208.94 | 0.5065%
7.5 | 101738 | SINAPI | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M | 238.6 | 40.78 | 50.97 | 12161.44 | 0.4335%
7.6 | 96109 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 495.39 | 54.33 | 67.91 | 33641.93 | 1.199%
7.7 | C4480 | SEINFRA | FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 734.92 | 101.88 | 127.35 | 93592.06 | 3.336%
8 |  |  | SISTEMA DE PISOS |  | 1 |  | 173523.9 | 173523.9 | 6.185%
8.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  | 1 |  | 135597.07 | 135597.07 | 4.833%
8.1.1 | PAV-CD29 | Próprio | SINAPI (73676) - PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL | m² | 382.52 | 75.59 | 94.48 | 36140.48 | 1.288%
8.1.2 | 102805 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | m² | 23.72 | 54.37 | 67.96 | 1612.01 | 0.05746%
8.1.3 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 228.05 | 62.31 | 77.88 | 17760.53 | 0.6331%
8.1.4 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 347.46 | 73.55 | 91.93 | 31941.99 | 1.139%
8.1.5 | 101728 | SINAPI | PISO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, PADRÃO LISO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 394.65 | 49.58 | 61.97 | 24456.46 | 0.8717%
8.1.6 | C4623 | SEINFRA | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | 3.06 | 235.82 | 294.77 | 901.99 | 0.03215%
8.1.7 | C4623 | SEINFRA | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | 0.99 | 235.82 | 294.77 | 291.82 | 0.0104%
8.1.8 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 132.1 | 13.55 | 16.93 | 2236.45 | 0.07972%
8.1.9 | C4505 | SEINFRA | RODAPÉ VINÍLICO, H=5cm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 238.6 | 27.12 | 33.9 | 8088.54 | 0.2883%
8.1.10 | C2284 | SEINFRA | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | M | 99.15 | 95.23 | 119.03 | 11801.82 | 0.4207%
8.1.11 | C2285 | SEINFRA | SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm | M | 1.75 | 166.85 | 208.56 | 364.98 | 0.01301%
8.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 1 |  | 37926.83 | 37926.83 | 1.352%
8.2.1 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 22.06 | 595.56 | 744.45 | 16422.56 | 0.5854%
8.2.2 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 68.26 | 112.76 | 140.95 | 9621.24 | 0.3429%
8.2.3 | C4624 | SEINFRA | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | 1.98 | 141.95 | 177.43 | 351.31 | 0.01252%
8.2.4 | C4624 | SEINFRA | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | 9.09 | 141.95 | 177.43 | 1612.83 | 0.05749%
8.2.5 | C012 | Próprio | Colchão de areia e=36 cm | m² | 27.24 | 54.98 | 68.72 | 1871.93 | 0.06672%
8.2.6 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 354.18 | 18.18 | 22.72 | 8046.96 | 0.2868%
9 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  | 1 |  | 278951.64 | 278951.64 | 9.943%
9.1 | 96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 3222.29 | 18.36 | 22.95 | 73951.55 | 2.636%
9.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 3033.26 | 13.16 | 16.45 | 49897.12 | 1.779%
9.3 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 5000.86 | 18.27 | 22.83 | 114169.63 | 4.07%
9.4 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 500.86 | 11.99 | 14.98 | 7502.88 | 0.2674%
9.5 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 186.9 | 16.43 | 20.53 | 3837.05 | 0.1368%
9.6 | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 23.86 | 15.99 | 19.98 | 476.72 | 0.01699%
9.7 | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 508.02 | 24.89 | 31.11 | 15804.5 | 0.5634%
9.8 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 189.04 | 56.34 | 70.42 | 13312.19 | 0.4745%
10 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | 1 |  | 3935.69 | 3935.69 | 0.1403%
10.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES METAIS |  | 1 |  | 3935.69 | 3935.69 | 0.1403%
10.1.1 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 33 | 69.38 | 86.72 | 2861.76 | 0.102%
10.1.2 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 13 | 66.09 | 82.61 | 1073.93 | 0.03828%
11 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS |  | 1 |  | 10771.84 | 10771.84 | 0.384%
11.1 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 10771.84 | 10771.84 | 0.384%
11.1.1 | 054046 | SBC | RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm | UN | 23 | 36.87 | 46.08 | 1059.84 | 0.03778%
11.1.2 | 081827 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | Un | 16 | 485.6 | 607 | 9712 | 0.3462%
12 |  |  | LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS |  | 1 |  | 129438.54 | 129438.54 | 4.614%
12.1 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 331.84 | 414.8 | 2488.8 | 0.08871%
12.2 | 100848 | SINAPI | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 18 | 596.75 | 745.93 | 13426.74 | 0.4786%
12.3 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 424.7 | 530.87 | 2123.48 | 0.07569%
12.4 | 080515 | AGETOP CIVIL | VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO | Un | 20 | 325.22 | 406.52 | 8130.4 | 0.2898%
12.5 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 22 | 235.32 | 294.15 | 6471.3 | 0.2307%
12.6 | CP0083 | Próprio | Cuba em aço inoxidável simples de 50x40X20CM | UN | 7 | 427.47 | 534.33 | 3740.31 | 0.1333%
12.7 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 292.23 | 365.28 | 3652.8 | 0.1302%
12.8 | CP0083 | Próprio | Cuba em aço inoxidável simples de 50x40X20CM | UN | 1 | 427.47 | 534.33 | 534.33 | 0.01905%
12.9 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 158.73 | 198.41 | 793.64 | 0.02829%
12.10 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 158.73 | 198.41 | 1190.46 | 0.04243%
12.11 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 1008.03 | 1260.03 | 8820.21 | 0.3144%
12.12 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 89.31 | 111.63 | 1451.19 | 0.05173%
12.13 | C4670 | SEINFRA | PORTA PAPEL METÁLICO | UN | 18 | 34.26 | 42.82 | 770.76 | 0.02747%
12.14 | CP0085 | Próprio | PAPELEIRA DE SOPREPOR INTERFOLHADO | Un | 4 | 22.3 | 27.87 | 111.48 | 0.003974%
12.15 | ADAP ORSE 9502 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT. LNK, DA DECA OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 18 | 474.89 | 593.61 | 10684.98 | 0.3809%
12.16 | C2507 | SEINFRA | TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO) | UN | 2 | 201.16 | 251.45 | 502.9 | 0.01793%
12.17 | C2507 | SEINFRA | TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO) | UN | 4 | 201.16 | 251.45 | 1005.8 | 0.03585%
12.18 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 | 204.69 | 255.86 | 3837.9 | 0.1368%
12.19 | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 21 | 23.75 | 29.68 | 623.28 | 0.02222%
12.20 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 28 | 117.83 | 147.28 | 4123.84 | 0.147%
12.21 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 117.83 | 147.28 | 589.12 | 0.021%
12.22 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 23 | 47.16 | 58.95 | 1355.85 | 0.04833%
12.23 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 23 | 57.5 | 71.87 | 1653.01 | 0.05892%
12.24 | SOP0292 | Próprio | CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR | un | 211 | 124.06 | 155.07 | 32719.77 | 1.166%
12.25 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 293.69 | 367.11 | 3303.99 | 0.1178%
12.26 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 293.69 | 367.11 | 2202.66 | 0.07851%
12.27 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 293.69 | 367.11 | 5139.54 | 0.1832%
12.28 | C4642 | SEINFRA | ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE | UN | 1 | 694.46 | 868.07 | 868.07 | 0.03094%
12.29 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 19.4 | 293.69 | 367.11 | 7121.93 | 0.2539%
13 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  | 1 |  | 4401.64 | 4401.64 | 0.1569%
13.1 | 100674 | SINAPI | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 0.24 | 751.41 | 939.26 | 225.42 | 0.008035%
13.2 | 92688 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 45.8 | 39.95 | 49.93 | 2286.79 | 0.08151%
13.3 | CPU-58 | Próprio | FITA ANTICORROSIVA 5CMX30M (2 CAMADAS)] | un | 4 | 38.12 | 47.65 | 190.6 | 0.006794%
13.4 | CPU-60 | Próprio | REGULADOR 1º ESTAGIO COM MANOMETRO | un | 1 | 50.39 | 62.98 | 62.98 | 0.002245%
13.5 | CPU-61 | Próprio | REGULADOR 2º ESTÁGIO COM REGISTRO | un | 2 | 68.71 | 85.88 | 171.76 | 0.006122%
13.6 | CPU-62 | Próprio | INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS GLP DE 45 KG) | un | 1 | 1073.13 | 1341.41 | 1341.41 | 0.04781%
13.7 | CPU-63 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (500X300) PROIBIDO FUMAR | un | 1 | 47.72 | 59.65 | 59.65 | 0.002126%
13.8 | CPU-127 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM² | un | 1 | 50.43 | 63.03 | 63.03 | 0.002247%
14 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  | 1 |  | 28003.06 | 28003.06 | 0.9982%
14.1 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 8 | 820 | 1025 | 8200 | 0.2923%
14.2 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 820 | 1025 | 2050 | 0.07307%
14.3 | 1053 | ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 75mm x 21/2" | un | 1 | 212.27 | 265.33 | 265.33 | 0.009458%
14.4 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 209.87 | 262.33 | 786.99 | 0.02805%
14.5 | 200635 | SEDOP | Caixa de incendio c/ mangueira e acessorios | un | 2 | 1545.07 | 1931.33 | 3862.66 | 0.1377%
14.6 | 92896 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 214.1 | 267.62 | 535.24 | 0.01908%
14.7 | 103019 | SINAPI | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 244.67 | 305.83 | 917.49 | 0.0327%
14.8 | CPU FNDE 47 | Próprio | "Tampao cego com corrente tipo storz 1 1/2""" | UN | 3 | 80.43 | 100.53 | 301.59 | 0.01075%
14.9 | PAV-CD30 | Próprio | SINAPI (84798) - TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 367.16 | 458.95 | 458.95 | 0.01636%
14.10 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 209.87 | 262.33 | 1311.65 | 0.04675%
14.11 | 99632 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 249.55 | 311.93 | 935.79 | 0.03336%
14.12 | 92896 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 214.1 | 267.62 | 1070.48 | 0.03816%
14.13 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 56 | 22.57 | 28.21 | 1579.76 | 0.05631%
14.14 | CPU116 | Próprio | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 12 | 26.31 | 32.88 | 394.56 | 0.01406%
14.15 | 102118 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 2521.54 | 3151.92 | 3151.92 | 0.1123%
14.16 | 7883 | ORSE | Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, p/incendio, ref.Gevi Gamma ou similar | un | 1 | 271.29 | 339.11 | 339.11 | 0.01209%
14.17 | C4042 | SEINFRA | ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO | UN | 2 | 224.4 | 280.5 | 561 | 0.02%
14.18 | 12884 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | un | 43 | 23.83 | 29.78 | 1280.54 | 0.04564%
15 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 1 |  | 384934.88 | 384934.88 | 13.72%
15.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 1 |  | 6156.96 | 6156.96 | 0.2195%
15.1.1 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 338.72 | 423.4 | 1270.2 | 0.04528%
15.1.2 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 463.23 | 579.03 | 1158.06 | 0.04128%
15.1.3 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 485.41 | 606.76 | 1820.28 | 0.06488%
15.1.4 | 97362 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1526.74 | 1908.42 | 1908.42 | 0.06803%
15.2 |  |  | DISJUNTORES |  | 1 |  | 17993.8 | 17993.8 | 0.6414%
15.2.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 56 | 11.94 | 14.92 | 835.52 | 0.02978%
15.2.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 12.73 | 15.91 | 190.92 | 0.006805%
15.2.3 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 12.73 | 15.91 | 63.64 | 0.002268%
15.2.4 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 14.17 | 17.71 | 53.13 | 0.001894%
15.2.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 56.82 | 71.02 | 142.04 | 0.005063%
15.2.6 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 58.41 | 73.01 | 146.02 | 0.005205%
15.2.7 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 24 | 61.31 | 76.63 | 1839.12 | 0.06556%
15.2.8 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 64.92 | 81.15 | 486.9 | 0.01736%
15.2.9 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 69.98 | 87.47 | 87.47 | 0.003118%
15.2.10 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 78.06 | 97.57 | 195.14 | 0.006956%
15.2.11 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 83.47 | 104.33 | 208.66 | 0.007438%
15.2.12 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 103.4 | 129.25 | 258.5 | 0.009214%
15.2.13 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 165.25 | 206.56 | 826.24 | 0.02945%
15.2.14 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 165.25 | 206.56 | 826.24 | 0.02945%
15.2.15 | 101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1353.1 | 1691.37 | 3382.74 | 0.1206%
15.2.16 | C4530 | SEINFRA | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | UN | 1 | 160.14 | 200.17 | 200.17 | 0.007135%
15.2.17 | C4531 | SEINFRA | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA | UN | 1 | 270.65 | 338.31 | 338.31 | 0.01206%
15.2.18 | C4531 | SEINFRA | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA | UN | 1 | 270.65 | 338.31 | 338.31 | 0.01206%
15.2.19 | C1104 | SEINFRA | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A | UN | 5 | 248.43 | 310.53 | 1552.65 | 0.05534%
15.2.20 | C4562 | SEINFRA | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V | UN | 28 | 133.83 | 167.28 | 4683.84 | 0.167%
15.2.21 | C4562 | SEINFRA | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V | UN | 8 | 133.83 | 167.28 | 1338.24 | 0.0477%
15.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 60887.02 | 60887.02 | 2.17%
15.3.1 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 727.5 | 21.06 | 26.32 | 19147.8 | 0.6825%
15.3.2 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 24.13 | 30.16 | 9048 | 0.3225%
15.3.3 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13.9 | 25.14 | 31.42 | 436.73 | 0.01557%
15.3.4 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 409.3 | 20.45 | 25.56 | 10461.7 | 0.3729%
15.3.5 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 45.1 | 50.68 | 63.35 | 2857.08 | 0.1018%
15.3.6 | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 26.3 | 76.27 | 95.33 | 2507.17 | 0.08937%
15.3.7 | 13613 | ORSE | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | m | 40.6 | 21.63 | 27.03 | 1097.41 | 0.03912%
15.3.8 | CPU0008 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 14 | 220.13 | 275.16 | 3852.24 | 0.1373%
15.3.9 | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 2 | 40.81 | 51.01 | 102.02 | 0.003636%
15.3.10 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 279 | 21.58 | 26.97 | 7524.63 | 0.2682%
15.3.11 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 168 | 18.35 | 22.93 | 3852.24 | 0.1373%
15.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  | 1 |  | 234907.95 | 234907.95 | 8.373%
15.4.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6229.2 | 4.73 | 5.91 | 36814.57 | 1.312%
15.4.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2254.6 | 7.25 | 9.06 | 20426.67 | 0.7281%
15.4.3 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1660.1 | 10.07 | 12.58 | 20884.05 | 0.7444%
15.4.4 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 233 | 17.87 | 22.33 | 5202.89 | 0.1855%
15.4.5 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 307.4 | 25.84 | 32.3 | 9929.02 | 0.3539%
15.4.6 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 11.4 | 25.67 | 32.08 | 365.71 | 0.01304%
15.4.7 | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 196.5 | 53.52 | 66.9 | 13145.85 | 0.4686%
15.4.8 | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 653.3 | 97.15 | 121.43 | 79330.21 | 2.828%
15.4.9 | 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 198 | 197.21 | 246.51 | 48808.98 | 1.74%
15.5 |  |  | ELETROCALHAS |  | 1 |  | 10129.66 | 10129.66 | 0.3611%
15.5.1 | C1154 | SEINFRA | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm | M | 86.1 | 94.12 | 117.65 | 10129.66 | 0.3611%
15.6 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
15.7 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 1 |  | 53559.02 | 53559.02 | 1.909%
15.7.1 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 143 | 43.22 | 54.02 | 7724.86 | 0.2754%
15.7.2 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34 | 45.88 | 57.35 | 1949.9 | 0.0695%
15.7.3 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 37 | 62.35 | 77.93 | 2883.41 | 0.1028%
15.7.4 | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 55.45 | 69.31 | 415.86 | 0.01482%
15.7.5 | 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 81.53 | 101.91 | 407.64 | 0.01453%
15.7.6 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 62.35 | 77.93 | 1168.95 | 0.04167%
15.7.7 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 36.66 | 45.82 | 504.02 | 0.01797%
15.7.8 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 55.84 | 69.8 | 279.2 | 0.009952%
15.7.9 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 75.03 | 93.78 | 93.78 | 0.003343%
15.7.10 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 43.22 | 54.02 | 648.24 | 0.02311%
15.7.11 | 97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 8 | 84.42 | 105.52 | 844.16 | 0.03009%
15.7.12 | C1661 | SEINFRA | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W | UN | 18 | 112.28 | 140.35 | 2526.3 | 0.09005%
15.7.13 | C1638 | SEINFRA | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W | UN | 102 | 128.83 | 161.03 | 16425.06 | 0.5855%
15.7.14 | C4540 | SEINFRA | LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO | UN | 40 | 184.14 | 230.17 | 9206.8 | 0.3282%
15.7.15 | C4412 | SEINFRA | LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO | UN | 9 | 217.22 | 271.52 | 2443.68 | 0.0871%
15.7.16 | C2045 | SEINFRA | PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W | UN | 4 | 436.64 | 545.8 | 2183.2 | 0.07782%
15.7.17 | C2045 | SEINFRA | PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W | UN | 1 | 436.64 | 545.8 | 545.8 | 0.01946%
15.7.18 | C4107 | SEINFRA | ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO | UN | 16 | 165.41 | 206.76 | 3308.16 | 0.1179%
15.8 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  | 1 |  | 1300.47 | 1300.47 | 0.04636%
15.8.1 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 120.3 | 5.27 | 6.58 | 791.57 | 0.02822%
15.8.2 | 89485 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23 | 6.07 | 7.58 | 174.34 | 0.006214%
15.8.3 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 28 | 7.37 | 9.21 | 257.88 | 0.009192%
15.8.4 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 10.23 | 12.78 | 76.68 | 0.002733%
16 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  | 1 |  | 56215.98 | 56215.98 | 2.004%
16.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS |  | 1 |  | 10889.47 | 10889.47 | 0.3882%
16.1.1 | C5188 | SEINFRA | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1U DE ALTURA | UN | 3 | 1056.86 | 1321.07 | 3963.21 | 0.1413%
16.1.2 | CP0091 | Próprio | Switch 48 portas (fornecimento) | UN | 1 | 3165.9 | 3957.37 | 3957.37 | 0.1411%
16.1.3 | DEAC-ELE-CE-03 | Próprio | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 42.24 | 52.8 | 105.6 | 0.003764%
16.1.4 | DEAC-ELE-CE-03 | Próprio | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 42.24 | 52.8 | 52.8 | 0.001882%
16.1.5 | DEAC-ELE-CE-03 | Próprio | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 42.24 | 52.8 | 105.6 | 0.003764%
16.1.6 | DEAC-ELE-CE-03 | Próprio | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 42.24 | 52.8 | 52.8 | 0.001882%
16.1.7 | C4568 | SEINFRA | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" | UN | 2 | 39.67 | 49.58 | 99.16 | 0.003535%
16.1.8 | C4567 | SEINFRA | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" | UN | 2 | 68.8 | 86 | 172 | 0.006131%
16.1.9 | COMP 94 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 16U X 450MM | UN | 1 | 804.75 | 1005.93 | 1005.93 | 0.03586%
16.1.10 | MTP_5831 | Próprio | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | UN | 2 | 550 | 687.5 | 1375 | 0.04901%
16.2 |  |  | CABO EM PAR TRANÇADOS |  | 1 |  | 25196.51 | 25196.51 | 0.8981%
16.2.1 | C4533 | SEINFRA | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP | M | 1258.9 | 13.85 | 17.31 | 21791.55 | 0.7768%
16.2.2 | C0544 | SEINFRA | CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 5O (OHMS) | M | 171.65 | 12.62 | 15.77 | 2706.92 | 0.09649%
16.2.3 | C4526 | SEINFRA | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m | UN | 28 | 19.95 | 24.93 | 698.04 | 0.02488%
16.3 |  |  | TOMADAS |  | 1 |  | 2106.2 | 2106.2 | 0.07508%
16.3.1 | C4921 | SEINFRA | TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) | UN | 14 | 45.64 | 57.05 | 798.7 | 0.02847%
16.3.2 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 58.25 | 72.81 | 1019.34 | 0.03633%
16.3.3 | 39.09.015 | CPOS/CDHU | CONECTOR DE EMENDA TIPO BNC PARA CABO COAXIAL RG 59 | un | 16 | 14.41 | 18.01 | 288.16 | 0.01027%
16.4 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 2973.68 | 2973.68 | 0.106%
16.4.1 | CPU0008 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 5 | 220.13 | 275.16 | 1375.8 | 0.04904%
16.4.2 | 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 186.06 | 232.57 | 465.14 | 0.01658%
16.4.3 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 42 | 21.58 | 26.97 | 1132.74 | 0.04038%
16.5 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 15050.12 | 15050.12 | 0.5365%
16.5.1 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 214.15 | 21.06 | 26.32 | 5636.42 | 0.2009%
16.5.2 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 48.3 | 24.13 | 30.16 | 1456.72 | 0.05192%
16.5.3 | 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.2 | 19.92 | 24.9 | 104.58 | 0.003728%
16.5.4 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 22.5 | 29.96 | 37.45 | 842.62 | 0.03004%
16.5.5 | 38.21.920 | CPOS/CDHU | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | m | 63.3 | 85.5 | 106.87 | 6764.87 | 0.2411%
16.5.6 | 61.20.452 | CPOS/CDHU | CHAPÉU TIPO CHINÊS PARA DUTO GALVANIZADO DE 35CM | UN | 1 | 195.93 | 244.91 | 244.91 | 0.00873%
17 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  | 1 |  | 4500.68 | 4500.68 | 0.1604%
17.1 | CP0093 | Próprio | Coifa de centro em aço inox de 1400x1200x600 mm, duto de ligação e chapéu chines | un | 1 | 1602.84 | 2003.55 | 2003.55 | 0.07142%
17.2 | CPU FNDE 64 | Próprio | Duto de ligacao 1000 X 0.80mm | M | 3.2 | 124.15 | 155.18 | 496.57 | 0.0177%
17.3 | 13373 | ORSE | Fornecimento e instalação de exaustor axial 50cm, 127/220V, 6550 m³/h da Venti-Delta ou similar | un | 1 | 500.87 | 626.08 | 626.08 | 0.02232%
17.4 | 11148 | ORSE | Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação | un | 4 | 274.9 | 343.62 | 1374.48 | 0.04899%
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) |  | 1 |  | 3615.8 | 3615.8 | 0.1289%
18.1 | 101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 4 | 28.93 | 36.16 | 144.64 | 0.005156%
18.2 | 42.05.230 | CPOS/CDHU | CLIPS DE FIXAÇÃO PARA VERGALHÃO EM AÇO GALVANIZADO DE 3/8´ | un | 48 | 13.04 | 16.3 | 782.4 | 0.02789%
18.3 | 42.05.380 | CPOS/CDHU | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 200 X 200 MM E TAMPA | un | 1 | 415.77 | 519.71 | 519.71 | 0.01853%
18.4 | AUX. 07 | Próprio | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 72251 - 11/2014) | M | 65 | 26.7 | 33.37 | 2169.05 | 0.07732%
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 145470.84 | 145470.84 | 5.185%
19.1 |  |  | GERAIS |  | 1 |  | 98780.04 | 98780.04 | 3.521%
19.1.1 | C0864 | SEINFRA | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | UN | 1 | 4123.48 | 5154.35 | 5154.35 | 0.1837%
19.1.2 | C4065 | SEINFRA | GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO | m² | 64.63 | 370.92 | 463.65 | 29965.69 | 1.068%
19.1.3 | C4065 | SEINFRA | GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO | m² | 50 | 370.92 | 463.65 | 23182.5 | 0.8263%
19.1.4 | C2910 | SEINFRA | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 51.18 | 175.32 | 219.15 | 11216.09 | 0.3998%
19.1.5 | C0361 | SEINFRA | BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) | M | 8.64 | 188.79 | 235.98 | 2038.86 | 0.07268%
19.1.6 | C1869 | SEINFRA | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | M | 144.95 | 95.23 | 119.03 | 17253.39 | 0.615%
19.1.7 | 100861 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 223 | 35.27 | 44.08 | 9829.84 | 0.3504%
19.1.8 | C4622 | SEINFRA | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE | UN | 2 | 55.73 | 69.66 | 139.32 | 0.004966%
19.2 |  |  | CAIXA DÁGUA- 30.000L |  | 1 |  | 46690.8 | 46690.8 | 1.664%
19.2.1 | PROPRIO 01 | Próprio | Alça de içamento | UN | 2 | 34.97 | 43.71 | 87.42 | 0.003116%
19.2.2 | PROPRIO 02 | Próprio | Suporte de luz piloto | UN | 1 | 18.88 | 23.6 | 23.6 | 0.0008412%
19.2.3 | PROPRIO 03 | Próprio | Suporte para cinto de segurança | UN | 1 | 34 | 42.5 | 42.5 | 0.001515%
19.2.4 | PROPRIO 06 | Próprio | Suporte para Pára-raio | UN | 1 | 42 | 52.5 | 52.5 | 0.001871%
19.2.5 | PAV-CD32 | Próprio | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | M | 9 | 96.38 | 120.47 | 1084.23 | 0.03865%
19.2.6 | 99843 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 30X30 MM ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 25X25MM E VERTICAIS DE 20X20MM, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_04/2019 | M | 6.97 | 503.14 | 628.92 | 4383.57 | 0.1563%
19.2.7 | PROPRIO 07 | Próprio | Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto | KG | 1702.3 | 8 | 10 | 17023 | 0.6068%
19.2.8 | PROPRIO 08 | Próprio | Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto | UN | 1 | 2500 | 3125 | 3125 | 0.1114%
19.2.9 | C1520 | SEINFRA | JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO | m² | 145.76 | 89.29 | 111.61 | 16268.27 | 0.5799%
19.2.10 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 69.08 | 9.58 | 11.97 | 826.88 | 0.02947%
19.2.11 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 69.08 | 30.03 | 37.53 | 2592.57 | 0.09241%
19.2.12 | C4409 | SEINFRA | PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER | m² | 69.08 | 13.68 | 17.1 | 1181.26 | 0.04211%
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 24615.61 | 24615.61 | 0.8774%
20.1 | C1628 | SEINFRA | LIMPEZA GERAL | m² | 1514.3 | 12.92 | 16.15 | 24455.94 | 0.8717%
20.2 | 103702 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE DE CONCRETO. AF_03/2022 | m² | 1.5 | 85.16 | 106.45 | 159.67 | 0.005691%
21 |  |  | MOBILIZAÇÃO |  | 1 |  | 667575.4 | 667575.4 | 23.8%
21.1 | 5919716 | SICRO3 | Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t | km | 2417 | 220.96 | 276.2 | 667575.4 | 23.8%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2244479.24
[5 empty] | Total do BDI |  | 560968.88
[5 empty] | Total Geral |  | 2805448.12
_______________________________________________________________ Kaylla Gomes Mesquita Setor de Engenharia