TERMO DE REFERÊNCIA (T R)

PROJETO: Registro de Preços para Execução dos Serviços de Implantação de Rede de Distribuição de Água em Comunidades da Zona Rural do Município de Manicoré/AM
LOCAL: Município de Manicoré/AM
DATA: Janeiro de 2026

### 1. INTRODUÇÃO

O presente Termo de Referência tem por finalidade estabelecer as diretrizes, especificações técnicas e condições necessárias para a contratação de empresa especializada na execução dos serviços de implantação de rede de distribuição de água nas comunidades da zona rural do município de Manicoré/AM, conforme fundamentado no Estudo Técnico Preliminar (ETP) elaborado previamente.

A contratação visa atender ao interesse público, garantindo acesso à água potável e contribuindo para a melhoria das condições sanitárias e de saúde da população.

### 2. OBJETO

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação de rede de distribuição de água em comunidades da zona rural do município de Manicoré/AM.

### 3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação justifica-se pela necessidade de ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água nas comunidades rurais, garantindo acesso regular à água potável, redução de doenças de veiculação hídrica e promoção da qualidade de vida da população.

### 4. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão executados nas comunidades da zona rural do município de Manicoré/AM, conforme definição constante no Projeto Básico.

### 5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços compreendem, entre outros:

- Execução de rede de distribuição de água;

- Instalação de tubulações e conexões;

- Implantação de sistemas de abastecimento;

- Testes operacionais e funcionamento;

- Demais serviços correlatos previstos no Projeto Básico.

### 6. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo estimado para execução dos serviços será de até 12 (doze) meses, conforme cronograma físico-financeiro, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.

### 7. REGIME DE EXECUÇÃO

O regime de execução será por empreitada por preço global, considerando a definição prévia dos quantitativos e maior controle da execução.

### 8. MODALIDADE DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

- Modalidade: Pregão Eletrônico;

- Tipo de julgamento: Menor Preço Global;

- Sistema: Registro de Preços.

### 9. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

#### 9.1 Requisitos Técnicos

- Execução conforme Projeto Básico, memorial descritivo e especificações técnicas;

- Atendimento às normas da ABNT;

- Registro da empresa no CREA/CAU;

- Apresentação de responsável técnico habilitado;

- Comprovação de capacidade técnica por meio de atestados;

- Cumprimento do cronograma estabelecido.

#### 9.2 Requisitos de Sustentabilidade

- Gestão adequada de resíduos da construção civil;

- Uso racional de água e energia;

- Adoção de práticas ambientalmente sustentáveis;

- Destinação correta de materiais e resíduos.

#### 9.3 Requisitos Legais e Normativos

- Lei nº 14.133/2021;

- Normas da ABNT;

- Resoluções do CONFEA/CREA e CAU;

- Resolução CONAMA nº 307/2002;

- Demais legislações aplicáveis.

### 10. ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS

Os quantitativos dos serviços encontram-se detalhados no Projeto Básico, sendo baseados em levantamento técnico e dimensionamento da rede de distribuição.

### 11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado da contratação é de R$ 4.045.818,88 (quatro milhões, quarenta e cinco mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos), conforme planilha orçamentária elaborada com base nos referenciais do SINAPI.

### 12. PARCELAMENTO DO OBJETO

A contratação não será parcelada, considerando a necessidade de execução integrada dos serviços, garantindo eficiência técnica e economicidade.

### 13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços conforme especificações técnicas;

- Cumprir prazos estabelecidos;

- Disponibilizar equipe técnica qualificada;

- Responsabilizar-se pela segurança dos trabalhadores;

- Garantir a qualidade dos materiais utilizados;

- Realizar a correta destinação de resíduos.

### 14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;

- Efetuar os pagamentos conforme medições;

- Fornecer informações necessárias à execução do contrato;

- Designar fiscal responsável pelo contrato.

### 15. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

A execução dos serviços será acompanhada por servidor designado pela Administração, que realizará fiscalização periódica quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, qualidade dos serviços e prazos estabelecidos.

### 16. PAGAMENTO

Os pagamentos serão realizados conforme medições dos serviços executados, devidamente atestadas pela fiscalização, observando-se as condições estabelecidas no contrato.

### 17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada às penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021, incluindo advertência, multa, suspensão e declaração de inidoneidade, conforme o caso.

### 18. ANÁLISE DE RISCOS

Os principais riscos envolvem atrasos na execução, dificuldades logísticas e condições climáticas adversas, sendo mitigados por meio de planejamento, fiscalização contínua e exigência de qualificação técnica da contratada.

### 19. DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Termo de Referência integra o processo administrativo de contratação, devendo ser observado por todas as partes envolvidas, em conjunto com o Edital e o Projeto Básico.

### 20. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável Técnico
CREA/CAU nº ________

Manicoré/AM, janeiro de 2026.