## Table 1
Obra Proprietário Local Resp. Técnico |  | . CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS . MUNICÍPIO DE WESTFÁLIA . Rua Leopoldo Fiegenbaum - Bairro do Parque - Westfália - RS. ................... Eng. Eletricista Rainer Büneker – CREA n° 76.669
[5 empty] | DOCUMENTO N° EL-OR-01 ORÇAMENTO DA OBRA | [7 empty] | BDI | 24.6%
1. Fios e Cabos de Cobre
Item | Unid. |  | Qtde. | Descrição do Material |  | SINAPI | Valor Unit. Material | Valor Unit. Mão-de-Obra | Valor Total Material | Valor Total Mão- de-Obra | Valor Total Mat. com BDI | Valor Total MO com BDI
1.1 Cabo flexível unipolar 1 x 1,5 mm²
1.1.1 | m |  | 100 | Cabo flexível 1 x 1,5 mm², PVC, 750V, cor preto (Fase) |  | 1013 | 1.48 |  | 148 | 0 | 184.41 | 0
1.1.2 | m |  | 600 | Cabo flexível 1 x 1,5 mm², PVC, 750V, cor azul claro (Neutro) |  | 1013 | 1.48 |  | 888 | 0 | 1106.45 | 0
1.1.3 | m |  | 1300 | Cabo flexível 1 x 1,5 mm², PVC, 750V, cor vermelho (Retorno) |  | 1013 | 1.48 |  | 1924 | 0 | 2397.3 | 0
1.1.4 | m |  | 70 | Cabo flexível 1 x 1,5 mm², PVC, 750V, cor verde (Terra) |  | 1013 | 1.48 |  | 103.6 | 0 | 129.09 | 0
1.1.5 | h |  | 49.68 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 1298.14 | 0 | 1617.48
1.1.6 | h |  | 49.68 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 1562.44 | 0 | 1946.8
1.2 Cabo flexível multipolar 3 x 1,5 mm²
1.2.1 | m |  | 160 | Cabo flexível 3 x 1,5 mm², PVC; 0,6 / 1 kV |  | 34618 | 5.89 |  | 942.4 | 0 | 1174.23 | 0
1.2.2 | h |  | 24 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 627.12 | 0 | 781.39
1.2.3 | h |  | 24 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 754.8 | 0 | 940.48
1.3 Cabo flexível unipolar 1 x 2,5 mm²
1.3.1 | m |  | 170 | Cabo flexível 1 x 2,5 mm², PVC, 750V, cor preto (Fase) |  | 1014 | 2.34 |  | 397.8 | 0 | 495.66 | 0
1.3.2 | m |  | 1100 | Cabo flexível 1 x 2,5 mm², PVC, 750V, cor azul claro (Neutro) |  | 1014 | 2.34 |  | 2574 | 0 | 3207.2 | 0
1.3.3 | m |  | 2400 | Cabo flexível 1 x 2,5 mm², PVC, 750V, cor branco (Retorno) |  | 1014 | 2.34 |  | 5616 | 0 | 6997.54 | 0
1.3.4 | m |  | 60 | Cabo flexível 1 x 2,5 mm², PVC, 750V, cor verde (Terra) |  | 1014 | 2.34 |  | 140.4 | 0 | 174.94 | 0
1.3.5 | h |  | 111.9 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 2923.95 | 0 | 3643.24
1.3.6 | h |  | 111.9 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 3519.26 | 0 | 4385
1.4 Cabo flexível unipolar 1 x 4,0 mm²
1.4.1 | m |  | 300 | Cabo flexível 1 x 4,0 mm², PVC, 750V, cor verde (Terra) |  | 981 | 3.88 |  | 1164 | 0 | 1450.34 | 0
1.4.2 | h |  | 12 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 313.56 | 0 | 390.7
1.4.3 | h |  | 12 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 377.4 | 0 | 470.24
1.5 Cabo flexível unipolar 1 x 6,0 mm²
1.5.1 | m |  | 220 | Cabo flexível 1 x 6,0 mm², PVC, 750V, cor verde (Terra) |  | 982 | 5.58 |  | 1227.6 | 0 | 1529.59 | 0
1.5.2 | h |  | 11.44 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 298.93 | 0 | 372.47
1.5.3 | h |  | 11.44 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 359.79 | 0 | 448.3
1.6 Cabo flexível unipolar 1 x 50 mm²
1.6.1 | m |  | 140 | Cabo flexível 1 x 50 mm², EPR; 0,6 / 1 kV, cor preto (Fase) |  | 1018 | 52.44 |  | 7341.6 | 0 | 9147.63 | 0
1.6.2 | h |  | 11.62 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 303.63 | 0 | 378.32
1.6.3 | h |  | 11.62 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 365.45 | 0 | 455.35
1.7 Cabo flexível unipolar 1 x 35 mm²
1.7.1 | m |  | 46 | Cabo flexível 1 x 35 mm², EPR; 0,6 / 1 kV, cor azul claro (Neutro) |  | 1019 | 35.46 |  | 1631.16 | 0 | 2032.43 | 0
1.7.2 | h |  | 3.21 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 83.88 | 0 | 104.51
1.7.3 | h |  | 3.21 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 100.95 | 0 | 125.78
1.8 Cabo flexível unipolar 1 x 25 mm²
1.8.1 | m |  | 102 | Cabo flexível 1 x 25 mm², EPR; 0,6 / 1 kV, cor verde (Terra) |  | 996 | 25.1 |  | 2560.2 | 0 | 3190.01 | 0
1.8.2 | m |  | 510 | Cabo flexível 1 x 25 mm², EPR; 0,6 / 1 kV, cor preto (Fase) |  | 996 | 25.1 |  | 12801 | 0 | 15950.05 | 0
1.8.3 | m |  | 170 | Cabo flexível 1 x 25 mm², EPR; 0,6 / 1 kV, cor azul claro (Neutro) |  | 996 | 25.1 |  | 4267 | 0 | 5316.68 | 0
1.8.4 | h |  | 47.55 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 1242.48 | 0 | 1548.13
1.8.5 | h |  | 47.55 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 1495.45 | 0 | 1863.33
1.9 Cabo flexível unipolar 1 x 16 mm²
1.9.1 | m |  | 270 | Cabo flexível 1 x 16 mm², EPR; 0,6 / 1 kV, cor preto (Fase) |  | 995 | 16.18 |  | 4368.6 | 0 | 5443.28 | 0
1.9.2 | m |  | 90 | Cabo flexível 1 x 16 mm², EPR; 0,6 / 1 kV, cor azul claro (Neutro) |  | 995 | 16.18 |  | 1456.2 | 0 | 1814.43 | 0
1.9.3 | m |  | 35 | Cabo flexível 1 x 16 mm², EPR; 0,6 / 1 kV, cor verde (Terra) |  | 995 | 16.18 |  | 566.3 | 0 | 705.61 | 0
1.9.4 | h |  | 5.14 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 134.31 | 0 | 167.35
1.9.5 | h |  | 5.14 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 161.65 | 0 | 201.42
Valor em Material (R$) = | [8 empty] | 50117.86 |  | 62446.87
Valor em Mão-de-Obra (R$) = | [9 empty] | 15923.19 |  | 19840.29
2. Eletrodutos e Acessórios Diversos
Item | Unid. |  | Qtde. | Descrição do Material |  | SINAPI | Valor Unit. Material | Valor Unit. Mão-de-Obra | Valor Total Material | Valor Total Mão- de-Obra | Valor Total Mat. com BDI | Valor Total MO com BDI
2.1 Eletroduto flexível Ø1/2"
2.1.1 | m |  | 75 | Eletroduto de PVC flexível preto de Ø1/2" |  | equiv. 39848 | 2.24 |  | 168 | 0 | 209.33 | 0
2.1.2 | pç |  | 75 | Braçadeira de nylon 6.6 UV estabilizado, cor preta, 3,5 x 285mm |  | equiv. 408 | 1.14 |  | 85.5 | 0 | 106.53 | 0
2.1.3 | h |  | 10.8 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 282.2 | 0 | 351.62
2.1.4 | h |  | 10.8 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 339.66 | 0 | 423.22
2.2 Eletroduto galvanizado Ø1/2"
2.2.1 | br |  | 15 | Eletroduto leve, galvanizado a fogo de Ø1/2" (barra 3m) |  | 03971 ORSE | 84.6 |  | 1269 | 0 | 1581.17 | 0
2.2.2 | pç |  | 6 | Luva galvanizada a fogo para eletroduto de Ø1/2" |  | 3908 | 6.14 |  | 36.84 | 0 | 45.9 | 0
2.2.3 | pç |  | 3 | Curva 90° de zincada leve Ø 1/2", com rosca BSP |  | 1786 | 16.01 |  | 48.03 | 0 | 59.85 | 0
2.2.4 | pç |  | 36 | Braçadeira galvanizada a fogo, tipo "D", Ø 1/2", fechamento com parafuso de fixação |  | 392 | 2.4 |  | 86.4 | 0 | 107.65 | 0
2.2.5 | pç |  | 16 | Conector "CPX", sem rosca interna, em alumínio, Ø1/2", rosca BSP |  | 2487 | 2.08 |  | 33.28 | 0 | 41.47 | 0
2.2.6 | h |  | 6.26 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 163.57 | 0 | 203.81
2.2.7 | h |  | 6.26 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 196.88 | 0 | 245.31
2.3 Eletroduto zincado Ø2"
2.3.1 | br. |  | 3 | Eletroduto de aço carbono Ø 2", parede com 2,00 mm de espessura, cfme NBR 13057/93, em barras de 3 m, com rosca paralela BSP, zincado |  | 03975 ORSE | 339.85 |  | 1019.55 | 0 | 1270.36 | 0
2.3.2 | pç |  | 7 | Curva longa 90° de PVC rígido preto Ø 2", com rosca BSP |  | 1790 | 133.94 |  | 937.58 | 0 | 1168.22 | 0
2.3.3 | pç |  | 7 | Luva de PVC rígido preto Ø 2", rosca BSP |  | 3912 | 35.6 |  | 249.2 | 0 | 310.5 | 0
2.3.4 | pç |  | 9 | Bucha de alumínio, rosca BSP, Ø 2" |  | 39179 | 5.67 |  | 51.03 | 0 | 63.58 | 0
2.3.5 | pç |  | 9 | Arruela de alumínio, rosca BSP, Ø 2" |  | 39213 | 2.71 |  | 24.39 | 0 | 30.39 | 0
2.3.6 | pç |  | 8 | Braçadeira galvanizada tipo D, Ø 2", fechamento com parafuso |  | 396 | 5.47 |  | 43.76 | 0 | 54.52 | 0
2.3.7 | h |  | 12.13 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 316.96 | 0 | 394.93
2.3.8 | h |  | 12.13 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 381.49 | 0 | 475.34
2.4 Condulete de alumínio Ø1/2"
2.4.1 | pç |  | 2 | Condulete de alumínio, tipo E, Ø 1/2" |  | 2591 | 12.15 |  | 24.3 | 0 | 30.28 | 0
2.4.2 | pç |  | 1 | Condulete de alumínio, tipo LR, Ø 1/2" |  | 2569 | 11.8 |  | 11.8 | 0 | 14.7 | 0
2.4.3 | pç |  | 4 | Braçadeira galvanizada tipo D, Ø 1/2", fechamento com parafuso |  | 392 | 2.4 |  | 9.6 | 0 | 11.96 | 0
2.4.4 | h |  | 2.37 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 61.93 | 0 | 77.16
2.4.5 | h |  | 2.37 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 74.54 | 0 | 92.88
2.5 Acessórios diversos
2.5.1 | pç |  | 1 | Plafon para lâmpada bulbo led 10W |  | 38773 | 9.09 |  | 9.09 | 0 | 11.33 | 0
2.5.2 | pç |  | 1 | Lâmpada bulbo led 10W |  | 38194 | 43.29 |  | 43.29 | 0 | 53.94 | 0
2.5.3 | pç |  | 1 | Interruptor simples de embutir em condulete 10A-220V |  | 38112 | 8.33 |  | 8.33 | 0 | 10.38 | 0
2.5.4 | pç |  | 48 | Bucha de nylon S6 |  | 4375 | 0.2 |  | 9.6 | 0 | 11.96 | 0
2.5.5 | pç |  | 48 | parafuso de 4,20 x 40 mm, zincado, rosca soberba, fenda Philips |  | 4377 | 0.18 |  | 8.64 | 0 | 10.77 | 0
2.5.6 | h |  | 9.9 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 258.69 | 0 | 322.33
2.5.7 | h |  | 9.9 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 311.36 | 0 | 387.95
Valor em Material (R$) = | [8 empty] | 4177.21 |  | 5204.79
Valor em Mão-de-Obra (R$) = | [9 empty] | 2387.28 |  | 2974.55
3. Perfilado Perfurado de 38x38mm e Acessórios (galvanização eletrolítica)
Item | Unid. |  | Qtde. | Descrição do Material |  | SINAPI | Valor Unit. Material | Valor Unit. Mão-de-Obra | Valor Total Material | Valor Total Mão- de-Obra | Valor Total Mat. com BDI | Valor Total MO com BDI
3.1 | pç |  | 42 | Perfilado Perfurado 38 x 38 x 6.000 mm (chapa 1,25mm) |  | 39028 | 8.72 |  | 366.24 | 0 | 456.34 | 0
3.2 | pç |  | 40 | Junção externa 38x38mm |  | 10044 ORSE | 2.32 |  | 92.8 | 0 | 115.63 | 0
3.3 | pç |  | 2 | Curva vertical de inversão para perfilado 38x38mm |  | 03630 ORSE | 5.1 |  | 10.2 | 0 | 12.71 | 0
3.4 | pç |  | 2 | Junção rápida “T” (externo) 38x38mm |  | 03628 ORSE | 6.6 |  | 13.2 | 0 | 16.45 | 0
3.5 | pç |  | 2 | Cantoneira com 2 furos e rasgo 76x76mm |  | equivalente 03631 ORSE | 4.6 |  | 9.2 | 0 | 11.46 | 0
3.6 | pç |  | 270 | Parafuso cabeça redonda Ø 3/8 x 3/4" |  | equiv. 40839 | 1.1 |  | 297 | 0 | 370.06 | 0
3.7 | pç |  | 270 | Porca sextavada Ø3/8" |  | 4342 | 0.21 |  | 56.7 | 0 | 70.65 | 0
3.8 | pç |  | 18 | Mão francesa simples 114x38x100mmm (hxLxC), para perfilado |  | equiv. 37590 | 20.5 |  | 369 | 0 | 459.77 | 0
3.9 | pç |  | 64 | Gancho curto p/ perfilado 38x38mm (fixação por cabo de aço) |  | 03625 ORSE | 4.9 |  | 313.6 | 0 | 390.75 | 0
3.10 | pç |  | 128 | Presilha p/ cabo de aço Ø 1/8” (conector de pressão) |  | equiv. 03568 ORSE | 8.89 |  | 1137.92 | 0 | 1417.85 | 0
3.11 | m |  | 200 | Cabo de aço Ø 1/8” |  | 13960 ORSE | 2.63 |  | 526 | 0 | 655.4 | 0
3.12 | h |  | 10.38 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 271.23 | 0 | 337.95
3.13 | h |  | 71.62 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 2252.45 | 0 | 2806.55
Valor em Material (R$) = | [8 empty] | 3191.86 |  | 3977.07
Valor em Mão-de-Obra (R$) = | [9 empty] | 2523.68 |  | 3144.5
4. Eletrocalha Ventilada de 100x100mm e Acessórios (galvanização eletrolítica)
Item | Unid. |  | Qtde. | Descrição do Material |  | SINAPI | Valor Unit. Material | Valor Unit. Mão-de-Obra | Valor Total Material | Valor Total Mão- de-Obra | Valor Total Mat. com BDI | Valor Total MO com BDI
4.1 | pç |  | 34 | Eletrocalha Ventilada total 100x100x3.000mm (chapa #1,25mm) |  | 13399 ORSE | 105.72 |  | 3594.48 | 0 | 4478.72 | 0
4.2 | pç |  | 5 | Curva horizontal 90°, 100x100mm |  | 13415 ORSE | 31.99 |  | 159.95 | 0 | 199.3 | 0
4.3 | pç |  | 2 | Saída horizontal para perfilado 38x38mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | pç |  | 2 | Terminal com saída de eletrocalha 100x100mm p/ perfilado 38x38mm |  | 13411 ORSE | 4.9 |  | 9.8 | 0 | 12.21 | 0
4.5 | pç |  | 1 | Te horizontal, 100x100mm |  | 04096 ORSE | 76.1 |  | 76.1 | 0 | 94.82 | 0
4.6 | pç |  | 30 | Mão francesa reforçada 414x38x150mm (hxLxC) |  | 37591 | 24.64 |  | 739.2 | 0 | 921.04 | 0
4.7 | pç |  | 2 | Gancho horizontal para eletrocalha 100x100mm |  | 03638 ORSE | 9 |  | 18 | 0 | 22.43 | 0
4.8 | pç |  | 48 | Emenda tipo "L" para eletrocalha 100x100mm |  | 04034 ORSE | 9.65 |  | 463.2 | 0 | 577.15 | 0
4.9 | pç |  | 280 | Parafuso cabeça redonda Ø 1/4” x 1/2” |  | 06554 ORSE | 0.25 |  | 70 | 0 | 87.22 | 0
4.10 | pç |  | 290 | Porca sextavada Ø 1/4” |  | 39997 | 0.29 |  | 84.1 | 0 | 104.79 | 0
4.11 | pç |  | 290 | Arruela lisa Ø 1/4” |  | 08347 ORSE | 0.05 |  | 14.5 | 0 | 18.07 | 0
4.12 | pç |  | 2 | Presilha p/ cabo de aço Ø 1/8” |  | equiv. 03568 ORSE | 8.89 |  | 17.78 | 0 | 22.15 | 0
4.13 | m |  | 2.5 | Cabo de aço Ø 1/8” |  | 13960 ORSE | 2.63 |  | 6.58 | 0 | 8.2 | 0
4.14 | br |  | 1 | Ferro cantoneira tipo "L", 1.1/2"x1.1/2" (barra de 3m) pintada |  | 574 | 27.97 |  | 27.97 | 0 | 34.85 | 0
4.15 | h |  | 9.9 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 258.69 | 0 | 322.33
4.16 | h |  | 68.28 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 2147.41 | 0 | 2675.67
|  |  |  | Valor em Material (R$) = |  |  |  |  | 5281.66 |  | 6580.95
|  |  |  | Valor em Mão-de-Obra (R$) = | [5 empty] | 2406.1 |  | 2998
5. Eletrocalha Ventilada de 150x100mm e Acessórios (galvanização eletrolítica)
Item | Unid. |  | Qtde. | Descrição do Material |  | SINAPI | Valor Unit. Material | Valor Unit. Mão-de-Obra | Valor Total Material | Valor Total Mão- de-Obra | Valor Total Mat. com BDI | Valor Total MO com BDI
5.1 | pç |  | 34 | Eletrocalha Ventilada total 150x100x3.000mm (chapa #1,25mm) |  | 03458 ORSE | 149 |  | 5066 | 0 | 6312.24 | 0
5.2 | pç |  | 2 | Terminal com saída 150x100mm p/ perfilado 38x38mm |  | 13412 ORSE | 8.79 |  | 17.58 | 0 | 21.9 | 0
5.3 | pç |  | 2 | "T" horizontal 90º 150x100mm |  | 04097 ORSE | 84.35 |  | 168.7 | 0 | 210.2 | 0
5.4 | pç |  | 1 | Redução direita de 150x100mm p/ 100x100mm |  | 04056 ORSE | 50 |  | 50 | 0 | 62.3 | 0
5.5 | pç |  | 1 | Redução esquerda de 150x100mm p/ 100x100mm |  | 04064 ORSE | 37 |  | 37 | 0 | 46.1 | 0
5.6 | pç |  | 1 | "T" vertical lateral 150x100mm |  | 12159 ORSE | 68.03 |  | 68.03 | 0 | 84.77 | 0
5.7 | pç |  | 14 | Gancho horizontal para eletrocalha 150x100mm |  | 03981 ORSE | 14.9 |  | 208.6 | 0 | 259.92 | 0
5.8 | pç |  | 40 | Emenda tipo "L" 100x100mm para eletrocalha |  | 04034 ORSE | 9.65 |  | 386 | 0 | 480.96 | 0
5.9 | pç |  | 240 | Parafuso cabeça redonda Ø 1/4” x 1/2” |  | 06554 ORSE | 0.25 |  | 60 | 0 | 74.76 | 0
5.10 | pç |  | 240 | Porca sextavada Ø 1/4” |  | 39997 | 0.29 |  | 69.6 | 0 | 86.72 | 0
5.11 | pç |  | 240 | Arruela lisa Ø 1/4” |  | 08347 ORSE | 0.05 |  | 12 | 0 | 14.95 | 0
5.12 | pç |  | 30 | Presilha p/ cabo de aço Ø 1/8” |  | equiv. 03568 ORSE | 8.89 |  | 266.7 | 0 | 332.31 | 0
5.13 | m |  | 25 | Cabo de aço Ø 1/8” |  | 13960 ORSE | 2.63 |  | 65.75 | 0 | 81.92 | 0
5.14 | h |  | 8.7 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 227.33 | 0 | 283.25
5.15 | h |  | 60.03 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 1887.94 | 0 | 2352.37
|  |  |  | Valor em Material (R$) = |  |  |  |  | 6475.96 |  | 8069.05
|  |  |  | Valor em Mão-de-Obra (R$) = | [5 empty] | 2115.27 |  | 2635.62
6. Eletrocalha Ventilada na Base de 150x100mm e Acessórios (galvanização eletrolítica)
Item | Unid. |  | Qtde. | Descrição do Material |  | SINAPI | Valor Unit. Material | Valor Unit. Mão-de-Obra | Valor Total Material | Valor Total Mão- de-Obra | Valor Total Mat. com BDI | Valor Total MO com BDI
6.1 | pç |  | 2 | Eletrocalha ventilada na base, com virola, 150x100x3.000mm (chapa 1,20mm) |  | 03458 ORSE | 149 |  | 298 | 0 | 371.31 | 0
6.2 | pç |  | 2 | Tampa tipo encaixe p/ eletrocalha, parafusada, 150x3.000mm (chapa # 0,85mm) |  | 03460 ORSE | 70 |  | 140 | 0 | 174.44 | 0
6.3 | pç |  | 6 | Emenda tipo "L", 100x100mm, para eletrocalha |  | 04034 ORSE | 9.65 |  | 57.9 | 0 | 72.14 | 0
6.4 | pç |  | 1 | Flange para painel 150x100mm |  | 04107 ORSE | 23.9 |  | 23.9 | 0 | 29.78 | 0
6.5 | pç |  | 40 | Parafuso cabeça redonda Ø 1/4” x 1/2” |  | 06554 ORSE | 0.25 |  | 10 | 0 | 12.46 | 0
6.6 | pç |  | 40 | Porca sextavada Ø 1/4” |  | 39997 | 0.29 |  | 11.6 | 0 | 14.45 | 0
6.7 | pç |  | 40 | Arruela lisa Ø 1/4” |  | 08347 ORSE | 0.05 |  | 2 | 0 | 2.49 | 0
6.8 | h |  | 1.31 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 34.23 | 0 | 42.65
6.9 | h |  | 9.04 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 284.31 | 0 | 354.25
|  |  |  | Valor em Material (R$) = |  |  |  |  | 543.4 |  | 677.07
|  |  |  | Valor em Mão-de-Obra (R$) = | [5 empty] | 318.54 |  | 396.9
7. Centro de Distribuição Geral - CDG
Item | Unid. |  | Qtde. | Descrição do Material |  | SINAPI | Valor Unit. Material | Valor Unit. Mão-de-Obra | Valor Total Material | Valor Total Mão- de-Obra | Valor Total Mat. com BDI | Valor Total MO com BDI
7.1 Quadro de Comando
7.1.1 | m |  | 1 | Quadro de Comando de sobrepor, em chapa de aço pintada na cor bege, com placa de montagem na cor laranja, sem flange na parte inferior, com fecho de chave e borracha de vedação na porta, dimensões de 800x600x250mm (Alt. x Larg. x Prof.) |  | 04937 ORSE | 874 |  | 874 | 0 | 1089 | 0
7.1.2 | h |  | 3.05 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 79.7 | 0 | 99.31
7.1.3 | h |  | 3.05 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 95.92 | 0 | 119.52
7.2 Disjuntor trifásico
7.2.1 | pç |  | 1 | Disjuntor trifásico em caixa moldada de 150 A, 10 kA-380V, com manopla rotativa |  | 34729 | 1072.68 |  | 1072.68 | 0 | 1336.56 | 0
7.2.2 | h |  | 1.32 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 34.49 | 0 | 42.97
7.2.3 | h |  | 1.32 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 41.51 | 0 | 51.72
7.3 Dispositivos e mini-disjuntores
7.3.1 | pç |  | 4 | Dispositivo DPS monopolar, 45kA-275V, classe 2, UP 1,4kV |  | 39471 | 94.84 |  | 379.36 | 0 | 472.68 | 0
7.3.2 | pç |  | 4 | Mini-disjuntor trifásico de 63A, 4kA-380V, curva C |  | 34714 | 69.1 |  | 276.4 | 0 | 344.39 | 0
7.3.3 | pç |  | 1 | Mini-disjuntor trifásico de 40A, 4kA-380V, curva C |  | 34709 | 57.86 |  | 57.86 | 0 | 72.09 | 0
7.3.4 | h |  | 7.05 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 184.22 | 0 | 229.54
7.3.5 | h |  | 7.05 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 221.72 | 0 | 276.26
7.4 Acessórios e Diversos
7.4.1 | m |  | 1 | Fecho chave yale lingueta "L" |  | equivalente 13567 ORSE | 72.67 |  | 72.67 | 0 | 90.55 | 0
7.4.2 | m |  | 2 | Barramento de cobre retangular 20 x 3 mm |  | 09490 ORSE | 251.85 |  | 503.7 | 0 | 627.61 | 0
7.4.3 | pç |  | 10 | Isolador em epóxi Ø 20 x 30 mm |  | 04945 ORSE | 9.9 |  | 99 | 0 | 123.35 | 0
7.4.4 | m |  | 1 | Trilho DIN 35 mm, bicromatizado perfurado |  | 11450 ORSE | 13.4 |  | 13.4 | 0 | 16.7 | 0
7.4.5 | m |  | 2 | Canaleta de PVC cinza 80 x 80 mm, abertura nas laterais e tampa superior |  | equiv. I0458 SEINFRA | 58.3 |  | 116.6 | 0 | 145.28 | 0
7.4.6 | pç |  | 3 | Sinaleiro voltímetro, Ø 22mm, cor vermelho, 220V-60Hz, display com 3 dígitos, IP 65 (linha AD22-22VS-R da |  | equivalente 12405 ORSE | 38.2 |  | 114.6 | 0 | 142.79 | 0
7.4.7 | pç |  | 1 | Policarbonato transparente liso 4 x 220 x 550 mm |  | 02711 ORSE | 172.73 |  | 172.73 | 0 | 215.22 | 0
7.4.8 | pç |  | 1 | Policarbonato transparente liso 4 x 100 x 200 mm |  | 02711 ORSE | 31.41 |  | 31.41 | 0 | 39.14 | 0
7.4.9 | m |  | 4 | Cabo flexível 16mm² - 1kV - cor preto |  | 995 | 16.18 |  | 64.72 | 0 | 80.64 | 0
2010-07-04 | m |  | 1 | Cabo flexível 16mm² - 1kV - cor verde |  | 995 | 16.18 |  | 16.18 | 0 | 20.16 | 0
2011-07-04 | m |  | 5 | Cabo flexível 1,0 mm² - 750 Volts |  | 39252 | 1.23 |  | 6.15 | 0 | 7.66 | 0
2012-07-04 | pç |  | 3 | Suporte para fusível de vidro, com fusível de 2A |  | 04858 ORSE | 36.7 |  | 110.1 | 0 | 137.18 | 0
2013-07-04 | pç |  | 32 | Terminal de compressão 16mm² |  | 1575 | 2.16 |  | 69.12 | 0 | 86.12 | 0
2014-07-04 | pç |  | 15 | Terminal de compressão 1,0mm² |  | 04665 ORSE | 0.27 |  | 4.05 | 0 | 5.05 | 0
2015-07-04 | pç |  | 1 | Placa/adesivo de sinalização de Alerta/Perigo ("Atenção, Eletricidade") |  | equivalente 12224 ORSE | 28.42 |  | 28.42 | 0 | 35.41 | 0
2016-07-04 | pç |  | 1 | Placa/adesivo de sinalização ("Atenção, somente pessoas autorizadas") |  | equivalente 12224 ORSE | 28.42 |  | 28.42 | 0 | 35.41 | 0
2017-07-04 | h |  | 8.26 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 215.83 | 0 | 268.92
2018-07-04 | h |  | 8.26 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 259.78 | 0 | 323.69
|  |  |  | Valor em Material (R$) = |  |  |  |  | 4111.57 |  | 5122.99
|  |  |  | Valor em Mão-de-Obra (R$) = | [5 empty] | 1133.17 |  | 1411.93
8. Quadro de Comando da Iluminação - QCI
Item | Unid. |  | Qtde. | Descrição do Material |  | SINAPI | Valor Unit. Material | Valor Unit. Mão-de-Obra | Valor Total Material | Valor Total Mão- de-Obra | Valor Total Mat. com BDI | Valor Total MO com BDI
8.1 Quadro de Comando
8.1.1 | pç |  | 1 | Quadro de Comando de sobrepor, em chapa de aço pintada na cor bege, com placa de montagem na cor laranja, sem flange na parte inferior, com fecho de chave e borracha de vedação na porta, dimensões de 1.200x800x250mm (Alt. x Larg. x Prof.) |  | 08768 ORSE | 1540 |  | 1540 | 0 | 1918.84 | 0
8.1.2 | h |  | 1.52 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 39.72 | 0 | 49.49
8.1.3 | h |  | 1.52 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 47.8 | 0 | 59.56
8.2 Chave seccionadora
8.2.1 | pç |  | 1 | Chave seccionadora rotativa trifásica 40 A-380V, com manopla externa, fixação pelo topo, cor amarelo e vermelho |  | 00592 ORSE | 180 |  | 180 | 0 | 224.28 | 0
8.2.2 | pç |  | 1 | Eixo prolongador para chave seccionadora |  | 13571 ORSE | 99.36 |  | 99.36 | 0 | 123.8 | 0
8.2.3 | h |  | 1.52 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 39.72 | 0 | 49.49
8.2.4 | h |  | 1.52 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 47.8 | 0 | 59.56
8.3 Acessórios e Diversos
8.3.1 | pç |  | 1 | Fecho chave yale lingueta "L" |  | equivalente 13567 ORSE | 72.67 |  | 72.67 | 0 | 90.55 | 0
8.3.2 | pç |  | 3 | Borne fusível, com fusível de vidro de 1A |  | 04858 ORSE | 36.7 |  | 110.1 | 0 | 137.18 | 0
8.3.3 | pç |  | 3 | Sinaleiro led, Ø 22mm, cor vermelho, 220V-60Hz |  | equivalente 12405 ORSE | 38.2 |  | 114.6 | 0 | 142.79 | 0
8.3.4 | m |  | 1.7 | Trilho DIN 35mm, tipo perfurado, pré-galvanizado, em barras de 2m |  | 11450 ORSE | 13.4 |  | 22.78 | 0 | 28.38 | 0
8.3.5 | m |  | 1.2 | Canaleta de PVC rígido (duto), cor cinza, c/ tampa e aberturas nas laterais, tipo recorte aberto, 110x50mm (Larg. x Alt. x Compr.) |  | equiv. I0458 SEINFRA | 58.3 |  | 69.96 | 0 | 87.17 | 0
8.3.6 | m |  | 1.5 | Canaleta de PVC rígido (duto), cor cinza, c/ tampa e aberturas nas laterais, tipo recorte aberto, 80x80mm (Larg. x Alt. x Compr.) |  | 11731 ORSE | 38.3 |  | 57.45 | 0 | 71.58 | 0
8.3.7 | m |  | 3.5 | Canaleta de PVC rígido (duto), cor cinza, c/ tampa e aberturas nas laterais, tipo recorte aberto, 50x50mm (Larg. x Alt. x Compr.) |  | 08583 ORSE | 27.5 |  | 96.25 | 0 | 119.93 | 0
8.3.8 | m |  | 0.6 | Barra retangular de Cobre Eletrolítico, 20 x 3 mm |  | 09490 ORSE | 251.85 |  | 151.11 | 0 | 188.28 | 0
8.3.9 | pç |  | 10 | Isolador em epóxi Ø 20 x 30 mm |  | 04945 ORSE | 9.9 |  | 99 | 0 | 123.35 | 0
2010-08-03 | pç |  | 20 | Mini-disjuntor 1x10A, curva B, 3kA-220V |  | 34653 | 8.24 |  | 164.8 | 0 | 205.34 | 0
2011-08-03 | pç |  | 49 | Chave liga-desliga, 1 polo, 10A, fixação topo, posição 0-1 |  | 00589 ORSE | 49.5 |  | 2425.5 | 0 | 3022.17 | 0
2012-08-03 | m |  | 2 | Cabo flexível 10 mm² - 750 Volts |  | 980 | 10.66 |  | 21.32 | 0 | 26.56 | 0
2013-08-03 | pç |  | 10 | Terminal de compressão 10mm² |  | 1574 | 1.99 |  | 19.9 | 0 | 24.8 | 0
2014-08-03 | m |  | 30 | Cabo flexível 2,5 mm² - 750 Volts |  | 1014 | 2.34 |  | 70.2 | 0 | 87.47 | 0
2015-08-03 | pç |  | 200 | Terminal de compressão pré-isolado, tipo pino 2,5mm² |  | 1570 | 1.19 |  | 238 | 0 | 296.55 | 0
2016-08-03 | pç |  | 1 | Placa/adesivo de sinalização de Alerta/Perigo ("Atenção, Eletricidade") |  | equivalente 12224 ORSE | 28.42 |  | 28.42 | 0 | 35.41 | 0
2017-08-03 | pç |  | 1 | Placa/adesivo de sinalização ("Atenção, somente pessoas autorizadas") |  | equivalente 12224 ORSE | 28.42 |  | 28.42 | 0 | 35.41 | 0
2018-08-03 | h |  | 33.85 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 884.5 | 0 | 1102.09
2019-08-03 | h |  | 33.85 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 1064.58 | 0 | 1326.47
|  |  |  | Valor em Material (R$) = |  |  |  |  | 5609.84 |  | 6989.84
|  |  |  | Valor em Mão-de-Obra (R$) = | [5 empty] | 2124.12 |  | 2646.66
9. Quadros de Comando para Tomadas - QT
Item | Unid. |  | Qtde. | Descrição do Material |  | SINAPI | Valor Unit. Material | Valor Unit. Mão-de-Obra | Valor Total Material | Valor Total Mão- de-Obra | Valor Total Mat. com BDI | Valor Total MO com BDI
9.1 Quadro de Comando
9.1.1 | pç |  | 2 | Quadro de Comando de sobrepor, em chapa de aço pintada na cor bege, com placa de montagem na cor laranja, sem flange na parte inferior e borracha de vedação na porta, dimensões de 400x300x250mm (Alt. x Larg. x Prof.) |  | 04851 ORSE | 415 |  | 830 | 0 | 1034.18 | 0
9.1.2 | h |  | 3.05 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 79.7 | 0 | 99.31
9.1.3 | h |  | 3.05 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 95.92 | 0 | 119.52
9.2 Chave seccionadora
9.2.1 | pç |  | 2 | Chave seccionadora rotativa trifásica 63 A-380V, com manopla externa, fixação pelo topo, cor amarelo e vermelho |  | 00599 ORSE | 240 |  | 480 | 0 | 598.08 | 0
9.2.2 | pç |  | 1 | Eixo prolongador para chave seccionadora |  | 13571 ORSE | 99.36 |  | 99.36 | 0 | 123.8 | 0
9.2.3 | h |  | 3.05 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 79.7 | 0 | 99.31
9.2.4 | h |  | 3.05 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 95.92 | 0 | 119.52
9.3 Acessórios e Diversos
9.3.1 | pç |  | 1 | Fecho chave yale lingueta "L" |  | equivalente 13567 ORSE | 72.67 |  | 72.67 | 0 | 90.55 | 0
9.3.2 | pç |  | 6 | Suporte para fusível de vidro, com fusível de 2A |  | 04858 ORSE | 36.7 |  | 220.2 | 0 | 274.37 | 0
9.3.3 | pç |  | 6 | Sinaleiro led, Ø 22mm, cor vermelho, 220V-60Hz |  | equivalente 12405 ORSE | 38.2 |  | 229.2 | 0 | 285.58 | 0
9.3.4 | pç |  | 2 | Dispositivo DR, 4x63A, 30mA, 380V |  | 39457 | 157.67 |  | 315.34 | 0 | 392.91 | 0
9.3.5 | pç |  | 2 | Dispositivo DR, 2x40A, 30mA, 220V |  | 39457 | 157.67 |  | 315.34 | 0 | 392.91 | 0
9.3.6 | pç |  | 2 | Mini-disjuntor trifásico de 32A, 4kA-380V, curva C |  | 2392 | 71.62 |  | 143.24 | 0 | 178.48 | 0
9.3.7 | pç |  | 2 | Mini-disjuntor 1x10A, curva C, 3kA-220V |  | 34653 | 8.24 |  | 16.48 | 0 | 20.53 | 0
9.3.8 | pç |  | 2 | Mini-disjuntor 1x16A, curva C, 3kA-220V |  | 2370 | 10.67 |  | 21.34 | 0 | 26.59 | 0
9.3.9 | pç |  | 2 | Mini-disjuntor 1x20A, curva C, 3kA-220V |  | 2370 | 10.67 |  | 21.34 | 0 | 26.59 | 0
2010-09-03 | pç |  | 4 | Tomada industrial trifásica, 3P+N+T, 32A-380V, 6h, de embutir, IP 44, conforme NBR IEC 60.309 |  | 7525 | 54.85 |  | 219.4 | 0 | 273.37 | 0
2011-09-03 | pç |  | 4 | Plugue industrial trifásico, padrão DIN 308, 3P+N+T, 32A-380V, 6h, IP 44, conforme NBR IEC 60.309 |  | equivalente 7524 | 51.69 |  | 206.76 | 0 | 257.62 | 0
2012-09-03 | pç |  | 4 | Tomada industrial monofásica, padrão DIN 308, 3P+N+T, 32A- 380V, 6h, de embutir, IP 44, conforme NBR IEC 60.309 |  | equivalente 7525 | 54.85 |  | 219.4 | 0 | 273.37 | 0
2013-09-03 | pç |  | 4 | Plugue industrial monofásica, padrão DIN 308, 3P+N+T, 32A-380V, 6h, IP 44, conforme NBR IEC 60.309 |  | equivalente 7524 | 51.69 |  | 206.76 | 0 | 257.62 | 0
2014-09-03 | pç |  | 4 | Tomada 2P+T, de embutir, sem placa (4x4"), 10A-250V, padrão brasileiro, cor vermelha |  | 38101 | 9.48 |  | 37.92 | 0 | 47.25 | 0
2015-09-03 | pç |  | 8 | Tomada 2P+T, de embutir, sem placa (4x4"), 20A-250V, padrão brasileiro, cor vermelha |  | 38102 | 12.13 |  | 97.04 | 0 | 120.91 | 0
2016-09-03 | m |  | 6 | Cabo flexível 16mm² - 1kV - (cor preto, azul e verde) |  | 995 | 16.18 |  | 97.08 | 0 | 120.96 | 0
2017-09-03 | m |  | 0.8 | Barramento trifásico isolado 80A, 380V |  | 08697 ORSE | 110 |  | 88 | 0 | 109.65 | 0
2018-09-03 | m |  | 5 | Cabo flexível 16mm² - 750V - (cores: preto, azul e verde) |  | 979 | 15.23 |  | 76.15 | 0 | 94.88 | 0
2019-09-03 | m |  | 5 | Cabo flexível 6mm² - 750V - (cores: preto, azul e verde) |  | 982 | 5.58 |  | 27.9 | 0 | 34.76 | 0
2020-09-03 | m |  | 10 | Cabo flexível 4mm² - 750V - (cores: preto, azul e verde) |  | 981 | 3.88 |  | 38.8 | 0 | 48.34 | 0
2021-09-03 | m |  | 10 | Cabo flexível 2,5mm² - 750V - (cores: preto, azul e verde) |  | 1014 | 2.34 |  | 23.4 | 0 | 29.16 | 0
2022-09-03 | pç |  | 1 | Placa/adesivo de sinalização de Alerta/Perigo ("Atenção, Eletricidade") |  | equivalente 12224 ORSE | 28.42 |  | 28.42 | 0 | 35.41 | 0
2023-09-03 | pç |  | 1 | Placa/adesivo de sinalização ("Atenção, somente pessoas autorizadas") |  | equivalente 12224 ORSE | 28.42 |  | 28.42 | 0 | 35.41 | 0
2024-09-03 | h |  | 9.18 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 239.87 | 0 | 298.88
2025-09-03 | h |  | 9.18 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 288.71 | 0 | 359.73
|  |  |  | Valor em Material (R$) = |  |  |  |  | 4159.96 |  | 5183.28
|  |  |  | Valor em Mão-de-Obra (R$) = | [5 empty] | 879.82 |  | 1096.27
10. Luminárias e Acessórios
Item | Unid. |  | Qtde. | Descrição do Material |  | SINAPI | Valor Unit. Material | Valor Unit. Mão-de-Obra | Valor Total Material | Valor Total Mão- de-Obra | Valor Total Mat. com BDI | Valor Total MO com BDI
10.1 | pç |  | 40 | Projetor LED industrial, potência máxima de 140W, corpo em aço galvanizado, dissipadores em alumínio e lentes de policarbonato, com driver incluso, fluxo luminoso mínimo de 19.900 lumens, ângulo de abertura mínimo de 90°, eficiência mínima de 145Lm/W, temperatura de cor de 5000K, vida superior a 70.000 horas (LM70), garantia de 5 anos, certificação LM 80, 220V-60Hz, com suporte de fixação, fornecido com cabo PP de ligação e plugue 2P+T, 10A, padrão brasileiro |  | equivalente 42243 | 266.58 |  | 10663.2 | 0 | 13286.35 | 0
10.2 | pç |  | 4 | Projetor LED industrial, potência máxima de 140W, corpo em aço galvanizado, dissipadores em alumínio e lentes de policarbonato, com driver dimerizável incluso, fluxo luminoso mínimo de 19.900 lumens, ângulo de abertura mínimo de 60°, eficiência mínima de 145Lm/W, temperatura de cor de 5000K, vida superior a 70.000 horas (LM70), garantia de 5 anos, certificação LM 80, 220V-60Hz, com suporte de fixação, fornecido com cabo PP de ligação e plugue 2P+T, 10A, padrão brasileiro |  | equivalente 42243 | 266.58 |  | 1066.32 | 0 | 1328.63 | 0
10.3 | pç |  | 1 | Dimmer 1 a 10 Volts, para 4 luminárias led de 140 W, acionamento SIM (230V/4A), dimerização de 1-10V (50mA), modelo UID8600/00- Philips ou similar |  | mercado | 1465.95 |  | 1465.95 | 0 | 1826.57 | 0
10.4 | pç |  | 21 | Luminária LED decorativa, corpo em alumínio extrudado e chapa de alumínio com pintura microtexturizada na cor preta, uso externo (sobreposta em parede), IP 67, potência máxima de 80W , com driver multitensão incluso, fluxo luminoso mínimo de 9.500 Lumens, ângulo de abertura mínimo de 90°, eficiência mínima de 122 Lm/W, temperatura de cor de 5.000 K, vida superior a 50.000 horas, garantia de 5 anos, certificação LM 80, 220V-60Hz, fornecer com suporte de fixação |  | equivalente 42246 | 221.08 |  | 4642.68 | 0 | 5784.78 | 0
10.5 | pç |  | 46 | Luminária LED, potência máxima de 50W , dissipadores térmicos em alumínio e lentes em PMMA, com driver incluso, fluxo luminoso mínimo de 6.560 lumens, ângulo de abertura mínimo de 90°, eficiência mínima de 145 Lm/W, temperatura de cor de 5.000 K, vida superior a 70.000 horas (LM70), garantia de 5 anos, certificação LM 80, 220V-60Hz, fornecido com dois ganchos para perfilado 38x38mm, com cabo de ligação PP e plugue 2P+T, 10A, padrão brasileiro |  | equivalente 42244 | 108.23 |  | 4978.58 | 0 | 6203.31 | 0
10.6 | pç |  | 4 | Relé Fotoeletrônico, 1000W, 220V, IP 67, 5 anos de garantia, padrão ABNT, liga de noite, NBR 5123 |  | 2510 | 49.11 |  | 196.44 | 0 | 244.76 | 0
10.7 | pç |  | 4 | Base para Relé Fotoelétrico, uso externo, 10A-220Vca |  | 39380 | 28.09 |  | 112.36 | 0 | 140 | 0
10.8 | chp |  | 28.66 | Plataforma elevatória (guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, potência de 189 cv, CHP diurno) |  | 5928 |  | 292.56 | 0 | 8384.77 | 0 | 10447.42
10.9 | h |  | 28.57 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 746.53 | 0 | 930.18
10.10 | h |  | 28.57 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 898.53 | 0 | 1119.57
|  |  |  | Valor em Material (R$) = |  |  |  |  | 23125.53 |  | 28814.4
|  |  |  | Valor em Mão-de-Obra (R$) = | [5 empty] | 10029.83 |  | 12497.17
11. Diversos
Item | Unid. |  | Qtde. | Descrição do Material |  | SINAPI | Valor Unit. Material | Valor Unit. Mão-de-Obra | Valor Total Material | Valor Total Mão- de-Obra | Valor Total Mat. com BDI | Valor Total MO com BDI
11.1 | pç |  | 1 | Disjuntor trifásico em caixa moldada de 150 A, 10 kA-380V |  | 2374 | 358.03 |  | 358.03 | 0 | 446.11 | 0
11.2 | pç |  | 90 | Plugue fêmea 2P+T, 10A-250V, Padrão Brasileiro, cor cinza |  | 04887 ORSE | 2.6 |  | 234 | 0 | 291.56 | 0
11.3 | pç |  | 1 | Plafon plástico preto 5A-220V, E-27 |  | 38773 | 9.09 |  | 9.09 | 0 | 11.33 | 0
11.4 | pç |  | 1 | Lâmpada bulbo led 10W, E-27 |  | 38194 | 4.2 |  | 4.2 | 0 | 5.23 | 0
11.5 | pç |  | 2 | Interruptor simples de embutir em condulete de alumínio 10x5 cm |  | 38112 | 8.33 |  | 16.66 | 0 | 20.76 | 0
11.6 | pç |  | 10 | Luvas de compressão para cabo de 25mm² |  | equivalente 10621 ORSE | 3.94 |  | 39.4 | 0 | 49.09 | 0
11.7 | h |  | 10.4 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | 88247 |  | 26.13 | 0 | 271.75 | 0 | 338.6
11.8 | h |  | 10.4 | Eletricista com encargos complementares |  | 88264 |  | 31.45 | 0 | 327.08 | 0 | 407.54
|  |  |  | Valor em Material (R$) = |  |  |  |  | 661.38 |  | 824.08
|  |  |  | Valor em Mão-de-Obra (R$) = | [5 empty] | 598.83 |  | 746.14
12. Valor Total da Obra
Item | Descrição | [5 empty] | Valor Total sem BDI |  | Valor Total com BDI de 24,60 %
12.1 | Valor total em Material (R$) = | [5 empty] | 107456.23 |  | 133890.39
12.2 | Valor total em Mão-de-Obra (R$) = | [5 empty] | 40439.83 |  | 50388.03
12.3 | Valor Total da Obra sem BDI (R$) = | [5 empty] | 147896.06 |  | -
12.4 | Valor total em BDI de 24,60% (R$) = | [5 empty] | 36382.36 |  | -
12.5 | Valor Total da Obra com BDI de 24,60% (R$) = | [5 empty] | 184278.42 |  | 184278.42
Teutônia, 22 de janeiro de 2026
Engenheiro Eletricista Rainer Büneker AFG Engenharia e Arquitetura Ltda.