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TERMO DE REFERÊNCIA



DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TERRAS.




[bookmark: _Hlk162862768]OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE.







1 – OBJETO


1.1 Constitui objeto do Presente Termo de Referência a SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação e Saúde.
 1.2 O contrato terá vigência pelo período de 90 (noventa) dias, com base no artigo 106, da Lei nº 14.133/21.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
[bookmark: _Hlk103849134]A solicitação foi elaborada a partir das necessidades da Administração Pública Municipal com atendimento de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado, em virtude da importância de manter a qualidade do ar, bem como atender às exigências legais, proporcionando o bem-estar dos colaboradores que trabalham diariamente na estrutura administrativa desta municipalidade.

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
3.1 O quantitativo estimado foi levantado pela Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Terras.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
4.1 Bens comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado (art. 6º, XIII da Lei nº 14.133/2021).

5. DA ESPECIFICAÇÃO
Nos termos da tabela abaixo, estão descritas as localidades que serão executados os serviços que visam  atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e a Secretaria Municipal de Saúde.


SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

	LOCAL
	QUANT.
	DESCRIÇÃO

	ESCOLA MUNICIPAL ALEGRIA DE SABER
	02
	AR-CONDICIONADO DE 12.000BTUS

	
	02
	AR-CONDICIONADO DE 18.000BTUS

	CHECHE MARIA JOSÉ
	02
	AR-CONDICIONADO DE 12.000BTUS

	
	02
	AR-CONDICIONADO DE 18.000BTUS

	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI
	02
	AR-CONDICIONADO DE 12.000BTUS

	
	02
	AR-CONDICIONADO DE 22.000BTUS

	ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES
	02
	AR-CONDICIONADO DE 12.000BTUS

	
	02
	AR-CONDICIONADO DE 22.000BTUS

	
	02
	AR-CONDICIONADO DE 24.000BTUS

	ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO MESTRINHO
	02
	AR-CONDICIONADO DE 22.000BTUS

	
	03
	AR-CONDICIONADO DE 24.000BTUS





[bookmark: _Hlk143074882]    SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE

	LOCAL
	QUANT.
	DESCRIÇÃO

	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DE LOURDES
	02
	AR-CONDICIONADO DE 12.000BTUS

	
	02
	AR-CONDICIONADO DE 18.000BTUS

	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HAMILTON CIDADE
	02
	AR-CONDICIONADO DE 22.000BTUS

	
	02
	AR-CONDICIONADO DE 24.000BTUS

	UIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALDA COSTA
	01
	AR-CONDICIONADO DE 18.000BTUS

	
	01
	AR-CONDICIONADO DE 22.000BTUS

	HOSPITAL THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO
	03
	AR-CONDICIONADO DE 18.000BTUS

	
	01
	AR-CONDICIONADO DE 22.000BTUS

	
	03
	AR-CONDICIONADO DE 24.000BTUS



	MANUTENÇÃO CORRETIVA

	SERVIÇO
	TIPO 
	QUANT

	AR CONDICIONADO - 12.000 BTU´S

	Gás R-22
	SERVIÇO
	5

	Compressor
	UNIDADE
	3

	Filtro
	UNIDADE
	5

	Capacitor do ventilador do evaporador
	UNIDADE
	5

	Capacitor do ventilador do condensador
	UNIDADE
	5

	Capacitor do compressor 
	UNIDADE
	5

	Ventilador do evaporador
	UNIDADE
	5

	Ventilador do condensador
	UNIDADE
	5

	Rolamento do ventilador do evaporador
	UNIDADE
	5

	Rolamento do ventilador do condensador
	UNIDADE
	5

	Turbina do evaporador
	UNIDADE
	5

	Hélice do condensador
	UNIDADE
	5

	 Conserto da placa de comando
	UNIDADE
	2

	 Contactora de 18 a 22amp
	UNIDADE
	5

	 Sensor de degelo
	UNIDADE
	4

	 
	 
	 

	SERVIÇO
	TIPO 
	QUANT

	AR CONDICIONADO - 18.000 BTU´S

	Gás R-22
	SERVIÇO
	5

	Compressor
	UNIDADE
	3

	Filtro
	UNIDADE
	5

	Capacitor do ventilador do evaporador
	UNIDADE
	5

	Capacitor do ventilador do condensador
	UNIDADE
	5

	Capacitor do compressor 
	UNIDADE
	5

	Ventilador do evaporador
	UNIDADE
	2

	Ventilador do condensador
	UNIDADE
	5

	 Rolamento do ventilador do evaporador
	UNIDADE
	5

	 Rolamento do ventilador do condensador
	UNIDADE
	5

	 Turbina do evaporador
	UNIDADE
	3

	 Hélice do condensador
	UNIDADE
	3

	 Conserto da placa de comando
	UNIDADE
	3

	 Contactora de 18 a 22amp
	UNIDADE
	3

	 Sensor de degelo
	UNIDADE
	5

	 
	 
	 

	SERVIÇO
	TIPO 
	QUANT

	AR CONDICIONADO - 22.000 BTU´S

	Gás R-22
	SERVIÇO
	5

	Compressor
	UNIDADE
	4

	Filtro
	UNIDADE
	4

	Capacitor do ventilador do evaporador
	UNIDADE
	4

	Capacitor do ventilador do condensador
	UNIDADE
	4

	Capacitor do compressor 
	UNIDADE
	4

	Ventilador do evaporador
	UNIDADE
	4

	Ventilador do condensador
	UNIDADE
	4

	 Rolamento do ventilador do evaporador
	UNIDADE
	4

	 Rolamento do ventilador do condensador
	UNIDADE
	4

	 Turbina do evaporador
	UNIDADE
	4

	 Hélice do condensador
	UNIDADE
	4

	 Conserto da placa de comando
	UNIDADE
	4

	 Contactora de 18 a 22amp
	UNIDADE
	4

	 Sensor de degelo
	UNIDADE
	4

	Sensor do termostato
	UNIDADE
	4

	amortecedor do ventilador
	UNIDADE
	4

	 
	 
	 

	SERVIÇO
	TIPO 
	QUANT

	AR CONDICIONADO - 24.000 BTU´S

	Gás R-22
	SERVIÇO
	5

	Compressor
	UNIDADE
	5

	Filtro
	UNIDADE
	5

	Capacitor do ventilador do evaporador
	UNIDADE
	5

	Capacitor do ventilador do condensador
	UNIDADE
	5

	Capacitor do compressor 
	UNIDADE
	5

	Ventilador do evaporador
	UNIDADE
	5

	Ventilador do condensador
	UNIDADE
	5

	Rolamento do ventilador do evaporador
	UNIDADE
	5

	Rolamento do ventilador do condensador
	UNIDADE
	5

	 Turbina do evaporador
	UNIDADE
	5

	 Hélice do condensador
	UNIDADE
	5

	 Conserto da placa de comando
	UNIDADE
	5

	 Contactora de 24 a 30amp
	UNIDADE
	5

	 Sensor de degelo
	UNIDADE
	5

	Sensor do termostato
	UNIDADE
	5

	Amortecedor do ventilador
	UNIDADE
	5

	 
	 
	 

	SERVIÇO
	TIPO 
	QUANT

	 MANUTENÇÃO PREVENTIVA

	AR-CONDICIONADO/BTUS 
	TIPO 
	QUANT

	12.000
	SERVIÇO
	10

	18.000
	SERVIÇO
	10

	22.000
	SERVIÇO
	10

	24.000
	SERVIÇO
	10

	24.000
	SERVIÇO
	10




6.  DAS ESPECIFICAÇÕES DA AQUISIÇÃO:
Os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado são essenciais para manter a qualidade do ar, bem como atender às exigências legais, considerando que as condições de temperatura do ambiente interno é importante para o desenvolvimento das atividades laborais, além de manter o bem-estar dos servidores evitando problemas à saúde. A referida contratação é necessária visto que a Administração não dispõe de mão de obra especializada para atender tais serviços, a fim de manter a qualidade, eficiência e segurança dos sistemas de climatização em espaços de interesse público, reduzir o consumo de energia de custos operacionais, contribuir para a redução do impacto ambiental e promover práticas sustentáveis de conservação de energia e recursos naturais. 

7.   DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO
[bookmark: _Hlk143075288]7.1 O local para a realização da entrega no prédio da Prefeitura Municipal, sito Rua Gov. Ângelo do Amaral, s/n, Centro, Rio Preto da Eva/AM – CEP: 69.117-000 – no horário de 08:00 às 13:00h de segunda-feira a sexta-feira.

8. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO A SER CONTRATADO
8.1 A gestão e acompanhamento da execução dos serviços a ser contratados consistem na verificação da conformidade da prestação dos mesmos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117  da Lei nº 14.133, de 2021.
8.2 A empresa ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar todos os esclarecimentos por ventura requeridos pela contratante, que designará um representante para acompanhar a execução do Contrato;
8.3 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor designado por portaria, a ser publicado posteriormente pela Contratante.
8.4 A existência da fiscalização da contratante, de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da empresa contratada, na execução do Contrato.
8.5 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante do CONTRATANTE, especialmente designado, observando o que se segue:
a) O representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, inclusive a observância do prazo de vigência do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
b) As decisões e providencias que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
9.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização da entrega do produto, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
9.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na entrega do produto, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
9.4 Efetuar o pagamento devido, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência.
9.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA, no que couber, em conformidade com a legislação vigente.
9.6 Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:
9.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
9.6.2 direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
9.6.3 promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
9.6.4 considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação.
9.7 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta.
9.8 Rejeitar, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades;
9.9 Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela CONTRATADA.
9.10 Emitir Autorização de Fornecimento, ou qualquer outro documento equivalente, com todas as informações necessárias, por intermédio do representante da Administração designado, e comunicar à empresa por meio de telefone, ou e-mail da emissão da mesma.

10.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1 Prestar imediatamente os esclarecimentos que a CONTRATANTE solicitar, após a assinatura do contrato;
10.2 A presença da fiscalização não atenua as responsabilidades assumidas pela CONTRATADA;
10.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao Município ou à órgão municipal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;
10.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
10.5 A empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:  1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal e Estadual do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
10.6 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE. 
10.7 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
10.8 Executar a entrega do objeto em conformidade com o detalhamento expressos na especificação item 3 e observadas as normas constantes deste instrumento.
10.9 Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência.

10.10 Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, inclusive aquelas com eventuais deslocamentos, enquanto perdurar a vigência da garantia do objeto.
10.11 A Contratada obriga-se a atender ao objeto deste Contrato de acordo com as especificações e critérios estabelecidos no Edital de Licitação, e seus Anexos, propostas apresentadas.
10.12 Deverá fornecer Nota Fiscal/Fatura.
10.13 Manter, durante o período de fornecimento do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e Anexos.

11. DO PAGAMENTO 
11.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado
11.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
11.3 O pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalistas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço de relevância ou cumprimento da missão institucional, conforme o Art.141 §1º - V da Lei 14.133/21.
11.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no Art. 68 na Lei 14.133/21.
11.4.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
11.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
11.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
11.7 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
11.8 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
11.9 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
11.10 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  
11.11 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 
11.12 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.  
11.12.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
11.13 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
11.13.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
11.14 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

	[bookmark: _Hlk158986001]I = (TX)
	I = 
	6 / 100) 365
	I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%




12. DO REAJUSTE 
12.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
12.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
12.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
12.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
12.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
12.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
12.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
12.7 O reajuste será realizado por apostilamento.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1 As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à licitante são as previstas no Art. 155 e seus incisos da Lei Federal nº 14.133/21 e alterações posteriores.
13.2 Demais sanções, advertências, punições e glosas conforme disposto no edital do certame.
13.3 Para todas as sanções e processos se dará sempre o amplo direito à defesa e contraditório.

14. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO
14.1 A fiscalização da contratação será exercida pelo setor competente a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
14.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, conforme o art. 96 da Lei nº 14.133/21. 
14.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a Execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
14.4 A Contratada deverá prestar à Administração, sempre que necessário, esclarecimentos sobre os serviços e materiais, fornecendo toda e qualquer orientação necessária para a perfeita utilização dos mesmos. 
Garantia técnica: A Contratada deverá oferecer garantia dos serviços prestados, bem como para peças substituídas pelo período mínimo de 90 (noventa) dias após a execução dos mesmos e emissão da nota fiscal. A garantia se aplica para todos os serviços e peças ofertadas, incluindo qualquer tipo de defeito e/ou falha, ressalvados os decorrentes de uso indevido ou inobservância das condições de utilização, quando devidamente comprovados. 
Caso não haja a expressa determinação na proposta referente ao prazo de garantia, tacitamente a licitante estará aceitando o prazo mínimo estipulado acima. 
Durante o período de garantia, os produtos que apresentarem defeitos deverão ser reparados ou substituídos por novos, sendo que todas as despesas referentes à reposição e transporte de peças e equipamentos, deverão ocorrer por conta da contratada, sem nenhum ônus ao município. 
Especificações técnicas: Garantir a melhor qualidade dos produtos, atendendo as especificações e normas técnicas de produção, em especial as normas da ABNT ou equivalentes, legislações da ANVISA e Ministério da Saúde, assumindo inteira responsabilidade pela execução do objeto da presente licitação.  A Contratada deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, passado por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão para o desempenho de atividade compatível e pertinente ao objeto da presente licitação

15.  DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
15.1 O custo estimado da contratação é de R$ 62.488,33 (sessenta e dois mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos). 

16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
16.1 A dotação orçamentária será informada pelo Gabinete da prefeita referente ao exercício 2025, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira.

Rio Preto da Eva, 3 de fevereiro de 2025.

JOÃO QUEIROZ NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TERRAS
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