
	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2025

	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6995/SEMSAU/2025

	RESUMO DOS DADOS DA LICITAÇÃO

	Início do cadastro das propostas: 24/11/2025 às 08:00 horas

Encerramento do prazo do cadastro das propostas: 04/12/2025 às 8:30 horas 

Abertura da sessão para disputa de lançe:
 04/12/2025 às 09h (horários de Brasília), no sítio: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/


	Limite para solicitação de esclarecimentos e impugnação:
Até 3 dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.

	OBJETO: FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPIGÃO D'OESTE/RO,  COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES.


	[bookmark: _Hlk214609073]VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 420.797,22 (quatrocentos e vinte mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos).


	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
	
VISITA TÉCNICA
	
MINUTA DE CONTRATO

	Sim
	NÃO
	NÂO

	TIPO DA LICITAÇÃO
	MODO DE DISPUTA
	INTERVALO MÍNIMO ENTRE LANCES

	MENOR PREÇO POR ITEM
	ABERTO
	R$ 0,10


	Os documentos de habilitação são os constantes anexo II do edital.

	LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA A ME/EPP?
	RESERVA DE COTA PARA A ME/EPP?
	PRIORIDADE PARA A ME/EPP LOCAL OU REGIONAL?
	
EXIGE AMOSTRA?

	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO

	Prazo para envio da proposta definitiva e documentos complementares: 02 (duas) horas após convocação do pregoeiro

	Telefone para contato: 69 3481-1400 – 69 99308-0534
	E-mail: pregao@espigaodooeste.ro.gov.br



[bookmark: _Hlk201912517][bookmark: _Hlk201912518]MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE/RO
Rua Rio Grande do Sul,2800, CEP 76.974-000 - Espigão do Oeste/RO 
Fone: 069   99308-0534
CNPJ nº 04.695.284/0001 - SUFRAMA nº 71.0004.34-6
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2025
Processo Nº: 6995/SEMSAU/2025


INFORMAÇÕES PRELIMINARES
Data da Abertura: 04/12/2025

Horário para Início da Sessão: 09h (Brasília-DF) 
Local: No endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br
O MUNICÍPIO DE ESPIGÃO D’OESTE - RO, através do(a) Pregoeiro(a) Oficial, designado(a) pelo Decreto nº 5.503/2023 e 5.504/2023, com sede na Rua Rio Grande do Sul, 2800 - Centro, na cidade de Espigão do Oeste Estado de Rondônia torna público que, devidamente autorizada pelo Prefeito Municipal, na forma do disposto nos processo administrativo n.º 6995/SEMSAU/2025, que no dia, hora e local indicados no presente edital, será realizada licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO julgado pelo valor do ITEM, realizado por meio da internet, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br	

Todas as Cotações de Preços, Orçamentos, Valores Prévios e Cálculos de Média são de inteira responsabilidade do setor/autarquia que os efetuou, não cabendo assim qualquer responsabilidade ao Pregoeiro ou à Comissão com relação aos mesmos.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS
· [bookmark: _Hlk201912400]Endereço: Rua Rio Grande do Sul, n° 2800, Centro – Espigão d’ Oeste - RO
· E-mail: pregao@espigaodooeste.ro.gov.br 
· Fone: (chatbot) 69 3481-1400, (WhatsApp) 69 99308-0534
[bookmark: _Hlk201559224]Todas as informações oficiais pertinentes a presente licitação poderão ser acessadas gratuitamente nos sites: www.espigaodooeste.ro.gov.br	> Portal de Transparência >Licitações/compras diretas  (https://transparencia.espigaodooeste.ro.gov.br/transparencia/) e www.portaldecompraspublicas.com.br, Diário dos Municípios https://dom.ro.gov.br/ e Portal Nacional de Licitações Públicas – PNCP.

1. CONDIÇÕES PRELIMINARES	

1.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases.

1.2 [bookmark: _Hlk201559259]Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital e seus anexos.

1.3 Os trabalhos serão conduzidos por Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Espigão d’Oeste Rondônia.
1.4 Todos os horários mencionados neste Edital de Licitação referem-se ao horário oficial de Brasília – DF, salvo quando explicitamente descrito em contrário.
2. DISPOSIÇÕES LEGAIS	

2.1 O certame será regido pelo Decreto Municipal 5.306/2022, subsidiariamente pela Lei nº 14.133, de 2021, com aplicação subsidiária do Decreto Federal 10.024/2019, Decreto Federal Nº 11.462, de 31 de março de 2023, e ainda pelo Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078 de 11/09/90), Lei Complementar 123/2006 e 147/2014 e suas auerações e do disposto no presente edital.


3. DO OBJETO	

3.1 [bookmark: _Hlk214609032]O objeto da presente licitação é A FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPIGÃO D'OESTE/RO,  COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES., conforme quantidades, condições e especificações técnicas minuciosamente descritas nos anexos do edital. 

3.2 As quantidades constam mencionadas no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I) bem como as condições e exigências de acordo com as justificativas realizadas pela secretaria solicitante.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DAS RESTRIÇÕES	

4.1 A participação nos itens se dará em conformidade com a legislação vigente, a saber:
4.2 Somente poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, via internet, os interessados cujo objetivo social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação a ele correlata, inclusive quanto à documentação, e que estejam devidamente credenciadas no site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/	

4.2.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de um cadastro prévio, adquirindo login e senhas pessoais (intransferíveis), obtidas junto a Portal de Compras Publicas.

4.2.2 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observados data e horário limite estabelecidos.

a)  O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que poderá escolher entre os Planos disponíveis na plataforma de execução: https://www.portaldecompraspublicas.com.br 	
b)  O licitante poderá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, para inscrição e cadastramento da proposta inicial de preços.

4.3 A PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS atuará como órgão provedor do sistema eletrônico nos termos firmados com aPrefeitura Municipal de Espigão do Oeste.
4.4 A ME, EPP, MEI ou EIRELI, para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate (art. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/06).

4.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas no edital e demais cominações legais.
4.6 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo.

4.7 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo a Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste-RO, em nenhum caso, responsável pelos mesmos. O licitante também é o único responsável pelas transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, ou pela sua eventual desconexão.
4.8 Não poderão participar desta licitação ou da execução do contrato, conforme Art. 14 da Lei 14.133/2021:
I. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

II. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

III. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

i. O impedimento de licitar ou contratar será considerado no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção(conforme § 4º do Art. 156 da Lei 14.133/2021).

IV. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
V. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
VI. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
4.9 A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante.
4.10 Serão aceitas somente cópias legíveis.

4.11 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país.
4.12 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país.

4.13 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente permitidos no Edital. Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração da proposta de preços.

4.14 Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados.

4.15 O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
4.16 Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/06, 147/2014 e Lei Municipal 3696/2016 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de interesse, bem como aos demais avisos emitidos pelo Pregoeiro ou pelo sistema eletrônico, nos momentos e tempos adequados.
5. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO	

5.1 Nos termos do art. 164 da Lei 14.133/2021, os pedidos de esclarecimentos decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e seus anexos e as informações adicionais que se fizerem necessárias para a elaboração das propostas, referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO, manifestando-se através do Sistema PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ou ainda quando for a situação em casos exepcionais e não for possível inserir no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS poderá ser ecaminhado via e-mail pregao@espigaodooeste.ro.gov.br, ao transmitir o e-mail, o mesmo deverá ser confirmado pelo Pregoeiro e equipe de apoio responsável, para não tornar sem efeito, pelo telefone WhatsApp (69) 99308-0534, ou ainda, protocolar o original junto a Coordenadoria de Compras Publicas, situada na R. Rio Grande do Sul, 2800 – Bairro: Centro – em Espigão d’Oeste/RO – CEP: 76974-000, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 08:00h às 12:30h(Horário de Rondônia), devendo o licitante mencionar o número do Pregão, ano e número do processo licitatório.

5.1.1 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

5.2 As respostas às dúvidas formuladas, bem como as informações que se tornarem necessárias durante o período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida no edital no mesmo período, serão encaminhadas em forma de aviso de erratas, adendos modificadores ou notas de esclarecimentos, disponibilizados publicamente a todos os interessados no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e no PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.

5.3 Nos termos do art. 164 da Lei 14.133/2021, os pedidos de Impugnação deverão ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO, manifestando-se através do Sistema PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS poderá ser ecaminhado via e-mail pregao@espigaodooeste.ro.gov.br, ao transmitir o e-mail, o mesmo deverá ser confirmado pelo Pregoeiro e equipe de apoio responsável, para não tornar sem efeito, pelo telefone WhatsApp (69) 99308-0534, ou ainda, protocolar o original junto a Coordenadoria de Compras Publicas, situada na R. Rio Grande do Sul, 2800 – Bairro: Centro – em Espigão d’Oeste/RO – CEP: 76974-000,de segunda- feira a sexta-feira,no horário das 08:00h às 12:30h(Horário de Rondônia), devendo o licitante mencionar o número do Pregão, ano e número do processo licitatório.
5.3.1 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, decidir sobre a impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.

5.3.2 A decisão do Pregoeiro quanto à impugnação será informada preferencialmente via e-mail (aquele informado na impugnação) e ainda através do campo próprio do Sistema Eletrônico do site PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, ficando o licitante obrigado a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro.

5.3.3 Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da proposta de preços, será definida e publicada nova data para realização do certame.
6. DO CREDENCIAMENTO	

6.1 Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através do site www.portaldecompraspublicas.com.br	
6.2 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente através de Home Broker, o qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma Eletrônica, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

6.3 O acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, somente se dará mediante prévio cadastramento e adesão aos planos elencados na alínea “a” do subitem 4.2.2.

6.4 O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando suspensas por inadimplência do licitante junto a PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, ou canceladas por solicitação do licitante.
6.5 A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de pedido do licitante junto ao Atendimento On-Line (CHAT) do site PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, sendo enviada para seu e-mail a nova senha de forma imediata.
6.6 As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelos telefones: 3003-5455, 0800 730 5455, (61) 3120-3700 (61) 3142-4887  ou pelo e-mail comprador@portaldecompraspublicas.com.br 
6.7 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
6.8 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Prefeitura Municipal de Espigão d’ Oeste - RO, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
6.9 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica.

6.10 Para que possam participar do presente pregão (Como ME-EPP-MEI), bem como gozar dos demais benefícios previstos nos capítulos V, da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, é necessário que a microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP) ou ainda o microempreendedor individual (MEI), no campo próprio trazido pelo sistema, manifestem cumprir plenamente os requisitos para classificação como tal, nos termos do art. 3º do referido diploma legal.

6.11 A concessão dos benefícios destinados à ME/EPP fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (...), devendo o licitante declarar em caso de extrapolação. (§ 2º do art. 4º da Lei 14.133/2021).
7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO	

7.1 O julgamento da Proposta de Preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no Edital.

7.1.1 Quando do julgamento por Item, o licitante poderá cotar apenas os itens de seu interesse.
7.1.2 Quando do julgamento por Lote, o licitante deverá cotar todos os itens do lote desejado, sob pena de invalidação da proposta sobre aquele lote.
7.1.3 Quando do julgamento Global, o licitante deverá cotar todos os itens licitados, sob pena de invalidação da proposta.
8. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS PELO SISTEMA ELETRÔNICO	

8.1 Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até o horário limite da Sessão Pública descrito no preâmbulo deste edital, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

8.2 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

I. Valor unitário e total dos itens;
II. Marca;
III. Fabricante;
IV. Descrição detalhada do objeto, indicando, além das especificações técnicas, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente (quando for o caso);
8.3 A etapa de encaminhamento da proposta será encerrada com a abertura da sessão pública.

8.4 O envio da proposta ocorrerá por meio de uso da chave de acesso e senha, intransferíveis.
8.5 O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital.

8.6 A falsidade da declaração de que trata o 8.5 sujeitará a infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021;
8.6.1 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
8.6.2 Considera-se comportamento inidôneo, entreoutros, a declaração falsa quanto às condições			de participação,	quanto	ao	enquadramento como ME/EPP	ou	o	conluio	entre osfornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase delances;

8.7 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública.
8.8 Na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, observado o disposto no caput, não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de disputa e julgamento.

8.9 As propostas de preços registradas no Sistema PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, implicarão em plena aceitação, por parte da Licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

8.10 Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.
8.11 O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas na PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e as especificações constantes no ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão as últimas.

8.12 Na Proposta de Preços registrada/inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como: despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação, os quais deverão compor sua proposta.

8.13 A regra para o presente certame é a de não possibilidade de o licitante oferecer proposta em quantitativo inferior ao total previsto no edital, devendo o mesmoa obrigar-se nos limites dela.
9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES	

9.1 A partir da data e horário definidos para abertura do presente certame, conforme descrito no preâmbulo deste edital, e em conformidade com o estabelecido neste Edital, o Pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas neste edital.
9.1.1 O Pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta ofertada que se encontra inserida no campo “CADASTRO DE PROPOSTA” do sistema, confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

9.2 Os lances serão realizados em conformidade com a Lei Federal Nº 14.133/21 Art. 56 inc. I e II, no modo de disputa ABERTO ou ABERTO E FECHADO, conforme definido e cadastrado no sistemadaPlataforma PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS;
9.3 Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente inexequível, o Pregoeiro obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e então DESCLASSIFICARÁ.

9.3.1 O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente inexequível, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade.

9.3.2 Quando houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, será oportunizado ao licitante o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, para que querendo esclareça a composição do preço da sua proposta, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 2° do artigo 59daLeiFederaln° 14.133/21.
9.4 AS LICITANTES DEVERÃO MANTER A IMPESSOALIDADE, NÃO SE IDENTIFICANDO DURANTE A FASE DE LANCES, SOB PENA DE SEREM DESCLASSIFICADAS DO CERTAME PELO PREGOEIRO.

9.5 Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site www.portaldecompraspublicas.com.br, conforme Edital.
9.6 Todas as licitantes poderão apresentar lances para os ITENS E/OU LOTES cotados, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

9.6.1 Assim como será lançado na proposta de preços, que deverá conter o melhor valor ofertado, os lances serão ofertados observando-se as seguintes condições:
9.6.2 Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes nos ANEXOS I e III – TERMO DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances, e a licitante divergir com o exigido, o Pregoeiro, poderá convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte.

9.7 A abertura e da fase de lances “via Internet” será feita pelo Pregoeiro, sendo o Sistema Portal de Compras Publicas, responsável pelo encerramento dos prazos aleatórios, prazos adicionais e demais fases do certame, definidas conforme modo de Disputa definido no Item 10.

9.8 As licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário fixado e as regras de sua aceitação;
9.9 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances;

9.10 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;
9.11 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance;
9.12 Sendo efetuado lance com valor equivocado, decorrente de erro de digitação ou qualquer outro, caberá ao licitante a exclusão de seu lance em prazo hábil, sob risco de desclassificação caso não honre a oferta encaminhada.
9.13 Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, o Pregoeiro poderá alertar o proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, ou mesmo excluir, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente;
9.13.1 A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item/lote;

9.13.2 O proponente que encaminhar o lance com valor aparentemente inexequível durante o período de encerramento aleatório, e, não havendo tempo hábil, para exclusão e/ ou reformulação do lance, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta DESCLASSIFICADA na fase de aceitabilidade;
10. DO MODO DE DISPUTA	

10.1 No presente certame, o modo de disputa será o modo ABERTO, nos termos do Decreto Federal de n° 10.024/2019.
10.2 DEFINIÇOES DOS MODOS DE DISPUTA:
10.2.1 Quando o Modo de Disputa for Aberto (Inciso I, Art. 31 do Decreto 10.024/2019) - A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

10.2.2 O fornecedor somente poderá encaminhar lance com intervalo mínimo entre eles de R$ 0,10 (dez centavos) menor que o valor do último lance.
§ 1º - A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação.
§ 2º - Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1º, a sessão pública será encerrada automaticamente.
§ 3º - Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no § 1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto no parágrafo único do art. 7º do Decreto Federal 10.024/2019, mediante justificativa.

10.2.3 Quando o modo de Disputa for Aberto e Fechado (Inciso II, Art. 31 do Decreto 10.024/2019) - A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

§ 1º - Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período aleatório de até dez minutos, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
§ 2º - Encerrado o prazo de que trata o § 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
§ 3º - Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o § 2º, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
§ 4º - Encerrados os prazos estabelecidos nos § 2º e § 3º, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
§ 5º - Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no § 4º.
§ 6º - Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no § 5º.
11. DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO	

11.1 Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

11.1.1 O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados;
11.1.2 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, através do CHAT MENSAGEM, no endereço eletrônico utilizado para divulgação no site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
12. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS ME/EPP/MEI’s NO AMBITO MUNICIPAL	

12.1 Na disputa de itens de participação Exclusiva ou Cotas Reservadas para ME/EPP/MEI, proceder-se-á da seguinte forma:
12.1.1 Poderá ser concedida, justificadamente, prioridade de contratação de microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual sediadas local, regional ou estadualmente, até o limite de 10% (dez) por cento do melhor preço válido, nos seguintes termos:
a) aplica-se o disposto neste inciso nas situações em que as ofertas apresentadas pelas ME’s, EPP’s ou MEI’s sediadas Local, Regional, até dez por cento superiores ao menor preço;
b) nos termos da Lei Municipal 6.485/2025, nos itens destinados às ME/EPP/MEI, o critério de preferência será oferecido:

I - Primeiramente às ME’s, EPP’s ou MEI’s sediadas Local.
II - Diante da não contratação, o benefício será concedido às ME’s, EPP’s ou MEI’s sediadas Regional.
III - Diante da não contratação, do inciso I e II os benefício será concedidos às ME’s, EPP’s ou MEI’s sediadas em outras localidades.
c) para efeito do item anterior, considera-se:
I – Entende-se por Local as ME’s, EPP’s e MEI’s sediados no município de Espigão do Oeste/RO;
II – Entende-se por Regional as ME’s, EPP’s e MEI’s sediados na microrregião de Espigão do Oeste/RO, conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; quais sejam; Alta Floresta D’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Castanheiras, Espigão D’Oeste, Ministro Andreazza, Novo Horizonte do Oeste, Rolim de Moura, Santa Luzia D’Oeste;
d) nas licitações com exigência de subcontratação, a prioridade de contratação prevista neste inciso somente será aplicada se o licitante for microempresa ou empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente ou for um consórcio ou uma sociedade de propósito específico formada exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente;
13. DO DESEMPATE	

13.1 Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstosna, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação dos critérios estabelecidos no art. 60º da Lei nº 14.133, de 2021, se não houver licitante que atenda às primeiras hipóteses.

13.1.1 Serão aplicados os mesmos critérios de desempate caso não haja envio de lances na fase competitiva, sendo a proposta inicial considerada como vinculatória caso não tenha sido retirada.

13.2 Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

13.2.1 Para os beneficiados pela Lei Complementar nº 123/2006, na modalidade de pregão, o intervalo percentual será de 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço;

13.3 Serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem nas mesmas hipóteses, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
13.4 Nas licitações entre não declarantes ME/EPPs ou em que após o exercício de preferência estejam configurados empate em primeiro lugar, será realizada disputa final entre os licitantes empatados, que poderão apresentar nova proposta fechada, conforme estabelecido no instrumento convocatório. (Art. 77 do Dec Municipal 9.592/2023)

§ 1º Mantido o empate, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
I - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual preferencialmente deverão ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei Federal nº 14.133, de 2021, desde que haja sistema de avaliação instituído;
II - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho;
III - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
§ 2º Caso a regra prevista no § 1º não solucione o empate, será dada preferência:
I - empresas estabelecidas no território do Estado de RO;
II - empresas brasileiras;
III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da LeiFederal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
§ 3º Caso a regra prevista no § 2º deste artigo não solucione o empate, será realizado sorteio.
14. DA NEGOCIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS	

14.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro encaminhará pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.

§ 1º A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

14.2 Após finalização dos lances, negociações e atualizações dos preços, o Pregoeiro examinará a compatibilidade dos preços em relação ao estimado para contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da SUPEL/RO, bem como, se o valor unitário e total encontram-se com no máximo 02 (duas) casas decimais;
14.2.1 O Pregoeiro não aceitará proposta final cujo preço seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor responsável. Vide art. 59 inciso III da lei 14.133/21.

14.2.2 Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Caso a licitante divergir com o exigido, o Pregoeiro, poderá convocar para atualização do referido valor, e/ou realizar a atualização dos valores arredondando-os PARA MENOR automaticamente caso a licitante permaneça inerte.
15. DA PROPOSTA DE PREÇOS	

15.1 Encerrada a fase de lances e negociação, o(a) pregoeiro(a) solicitará do licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, o envio da Proposta de Preços, observado o prazo limite de até 02 (duas) horas, conforme o § 2º do art. 38 do Decreto Federal 10.024/2019.
15.1.1 A critério da administração, poderá o prazo limite ser prorrogado por igual período, de forma justificada.
15.1.2 O encaminhamento se dará através do módulo HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, dentro do prazo estabelecido, após a fase de lances.

15.1.3 Poderá ainda ser utilizado o relatório de Proposta Final expedido pelo sistema Portal de Compras Publicas em substituição, sem prejuízo do procedimento licitatório.
15.2 A proposta Final corrigida e atualizada ao último valor ofertado terá validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de sua entrega.

15.3 O preenchimento da Proposta Final deve seguir estritamente a ordem e numeração dos itens conforme Anexo III - Estimativa de Custos.
15.4 O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, se for o caso (inc. III, Art. 13, Decreto nº. 12.205/2006), bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inc. IV, Art 13, Decreto nº. 12.205/2006).

15.5 A cargo da administração pública, poderá o pregoeiro(a) solicitar a reelaboração da Proposta de Preços quando a mesma apresentar erros formais e passíveis de correção.

15.6 Se a proposta de preços não for aceitável, o Pregoeiro(a) examinará a proposta de preços subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao Edital;
15.7 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades estabelecidas neste Edital;
15.7.1 A desistência em apresentar lance implicará a Licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço por ela apresentado.

15.8 O pregoeiro poderá solicitar PROSPECTO/FOLDER/CATÁLOGO/ENCARTES/ FOLHETOS TÉCNICOS OU LINKS OFICIAIS do objeto, objetivando avaliar a compatibilidade do item ofertado, sob pena de desclassificação em caso de descumprimento das exigências ou do prazo estipulado;

15.9 Nos casos em que o Pregoeiro constatar a existência de erros numéricos nas propostas de preços, sendo estes não significativos, proceder-se-á as correções necessárias para a apuração do preço final da proposta, obedecendo às seguintes disposições:
15.9.1 Havendo divergências entre o preço final registrado sob a forma numérica e o valor apresentado por extenso, prevalecerá este último;
15.9.2 Havendo divergências nos subtotais, provenientes dos produtos de quantitativos por preços unitários, o Pregoeiro procederá à correção dos subtotais, mantendo os preços unitários e alterando em consequência o valor da proposta.

15.9.3 Diante de divergências claramente resultantes de erro de digitação ou preenchimento, o pregoeiro se reserva o direito de solicitar a correção da proposta.
15.10 A critério da Administração, poderá o(a) pregoeiro(a) solicitar da empresa detentora do melhor lance, Planilha de Composição de Custos detalhada, de forma a comprovar a exequibilidade da proposta, ou ainda elucidar quaisquer divergências referente aos valores praticados.
16. DA DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA	

16.1 A relação de documentos requisitados para comprovação da habilitação do licitante no presente certame encontra-se no Anexo II deste edital.
16.2 A habilitação do licitante será comprovada mediante consulta da documentação especificada neste Edital.

16.3 A consulta deverá comprovar que o licitante se encontrava regular à época da abertura das propostas.
16.4 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

16.5 Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados da seguinte forma:
I. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz;
II. Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da mesma, exceto aqueles que, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz;

III. Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota fiscal for filial, os documentos deverão ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial.
16.6 A Administração, por meio da Comissão ou servidor(es) designado(s), poderá ainda, caso haja necessidade, diligenciar para certificação da veracidade das informações acima, ou quaisquer outras prestadas pela empresa licitante durante o certame, sujeitando o emissor as penalidades previstas em lei caso haja ateste de informações inverídicas.
16.7 Quando da previsão de subcontratação parcial, a documentação habilitatória relativa à parcela dos produtos ou serviços subcontratados, poderá ser relativo à empresa subcontratada.
17. 	DA HABILITAÇÃO	


17.1 Encerrada a análise das Propostas Comerciais, o(a) pregoeiro(a) solicitará do licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, o envio da Documentação de Habilitação elencada no Anexo II do presente edital, observado o prazo limite de até 02 (duas) horas, conforme o § 2º do art. 38 do Decreto Federal 10.024/2019.

17.1.1 A critério da administração, poderá o prazo limite ser prorrogado por igual período, de forma justificada.
17.1.2 O encaminhamento se dará através do módulo HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, dentro do prazo estabelecido, após a fase de lances.

17.2 O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, se for o caso (inc. III, Art. 13, Decreto nº. 12.205/2006), bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inc. IV, Art 13, Decreto nº. 12.205/2006).
17.3 Todos os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, conforme disposto no Art. 43 do Decreto Federal 10.024/2019, inclusive quando a legislação ou o edital exijam apresentação de planilha de composição de preços.

17.4 O Pregoeiro poderá suspender a sessão para análise da documentação de habilitação.
17.5 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, poderá o Pregoeiro considerar o proponente INABILITADO.

17.6 A Administração não se responsabiliza pela perda de negócios quanto aos documentos exigidos para habilitação que puderem ser emitidos pelo Pregoeiro via online, gratuitamente, quando da ocorrência de eventuais problemas técnicos de sistemas ou quaisquer outros, pois é de inteira responsabilidade das licitantes a apresentação dos documentos exigíveis legalmente quando da convocação.

17.7 Os documentos deverão ter validade expressa ou estabelecida em Lei, admitidos como válidos, e no caso de omissão, os emitidos nos últimos 90 (noventa) dias para a Certidão de Falência e Recuperação Judicial, e emitidos nos últimos 60 (sessenta) dias para as demais.
17.8 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
17.9 Será assegurado às empresas que tenham declarado sob as penas da lei a condição de ME/EPP e que não incorram nas hipóteses de desenquadramento, a possibilidade de regularização da documentação para habilitação pertinente à regularidade fiscal, na forma prevista pelo art. 43 da Lei Complementar nº 123/06.
17.10 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

17.10.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

17.10.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto nos itens acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no § 2º do artigo 90 da Lei nº 14.133 de 2021, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a retirada da Nota de Empenho, assinatura do contrato ou revogar a licitação.
17.11 A Administração se reserva no direito de diligenciar, a qualquer momento, no sentido de verificar a validade e a autenticidade de qualquer certidão apresentada. Havendo divergências, será considerada válida pela Administração a certidão obtida com data mais recente.

17.12 Também em sede de diligência, havendo dúvidas sobre a veracidade dos documentos apresentados para habilitação ou sua compatibilidade com as exigências editalícias, poderá ser solicitada a exibição de documentos complementares como: termo de contrato, atas de registro de preços, notas de empenho, notas fiscais ou outros considerados pertinentes.
17.13 Nos casos em que o objeto social cadastrado se mostrar confuso, dúbio ou pouco objetivo, o pregoeiro poderá abrir diligência com o único fim de apurar se a licitante atua em ramo pertinente ao objeto da presente licitação.

17.14 Na fase de Habilitação, após ACEITA e comprovada a Documentação de Habilitação, o Pregoeiro HABILITARÁ a licitante, em campo próprio do sistema eletrônico.

17.15 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

17.15.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto desta licitação, consistente na apresentação de 01 (um) ou mais, atestados ou declarações de capacidade técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove (m) o fornecimento com qualidade, conforme objeto deste pregão;
17.15.2 Cópia autenticada da Licença de funcionamento expedida pelo Órgão Sanitário Local (Estadual/Municipal) que comprove o licenciamento da empresa para exercer as atividades de comercialização referente ao objeto deste certame;
17.15.3 Cópia autenticada da Autorização de Funcionamento expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, ou outro órgão que a antecedeu, conforme Decreto n.º 79094/77, de 05 de janeiro de 1977, que regulamenta a Lei n.º 6.360/76, em seu Artigo 2º e com base na Lei n.º 9.782/99, de 20 de janeiro de 1999; Página 16 de 42
17.15.4 Cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;

17.15.5 Certificado de Registro dos produtos expedidos pelo Ministério da Saúde, podendo ser cópia da publicação no Diário Oficial da União ou cópia autenticada do certificado, conforme Resolução ANVISA - RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001, identificando o número do item Correspondente;
17.15.6 Caso o produto esteja dispensado de Registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de Dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não esta sujeito ao regime de Vigilância Sanitária;
17.15.7 No caso de produto importado é também necessária à apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle, emitido pela autoridade sanitária do país de origem, ou laudo de inspeção emitido pela autoridade sanitária brasileira. (Alteração dada pela Portaria 3.765, de 25 de outubro de 1998);
17.15.8 Certificado Regional de Farmácia- CRF;
17.15.9 Caso o prazo de validade do registro esteja vencido, a licitante deverá encaminhar Certificado de Registro ou publicação no Diário Oficial da União (DOU) acompanhado do pedido de revalidação "FP 1" e "FP 2", datado do semestre anterior ao do vencimento, na forma do art.14, §6º, do Decreto Federal nº 79.094/1977;
17.15.10 No caso da convocação de um segundo colocado, na fase de habilitação, os documentos habilitatórios poderão ser solicitados via fax ou email, para serem apresentadas no prazo de 01 (uma) hora após a solicitação da Pregoeira. Os originais ou cópias autenticadas deverão ser encaminhados no prazo de 03 (três) dias úteis, após solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico;
17.15.11 Serão inabilitadas as empresas licitantes que não apresentarem os documentos elencados neste item;
17.15.12 Toda documentação apresentada com cópia extraída do Diário Oficial da União deverá ter o seu texto iluminado com caneta própria e a indicação do item correspondente;
17.15.13 Caso não seja habilitada a licitante classificada em primeiro lugar, será verificada a habilitação da licitante classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que se obtenha uma licitante que atenda às condições de habilitação (art. 25, § 5º do Decreto nº 5.450/2005).

18. DOS RECURSOS	

18.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
18.2 Declarado o vencedor qualquer licitante poderá, durante o prazo de 10 minutos, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema (clicando no botão ENTRAR C/ RECURSO), manifestar sua intenção de recorrer.

18.3 A falta de manifestação, imediata e motivada, da intenção de recurso quanto ao resultado do certame importará na preclusão do direito recursal, autorizando a adjudicação do objeto à licitante vencedora.

18.4 O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema. Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.

18.5 O licitante que tiver sua intenção de recurso aceito deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis conforme previsto no § 2º do art. 165 da Lei nº 14.133, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar as contrarrazões previstas no § 4º do art. 165 da Lei nº 14.133, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente.
18.6 Os recursos serão dirigidos à Superintendência de Licitações - SUPEL, por intermédio do Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em até 10 (dez) dias úteis ou, nesse período, fazê-los subir, devidamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

18.7 O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
18.8 Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

18.9 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da COORDENADORIA DE COMPRAS PUBLICAS, na Sede do Município de Espigão do Oeste - RO, no endereço mencionado anteriormente.
19. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	

19.1 Atendidas as especificações do Edital, estando habilitada a Licitante e tendo sido aceito o menor preço apurado, o Pregoeiro declarará a(s) empresa(s) vencedora(s) do(s) respectivo(s) ITENS/LOTES e encaminhará os autos para ADJUDICAÇÃO pela autoridade competente.
19.1.1 Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante da sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal. (Lei 3.696/PMC/16, Art. 35, §2º)
19.1.2 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. (Lei 3.696/PMC/16, Art. 35, §3º)

19.1.3 Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, haverá prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente. (Lei 3.696/PMC/16, Art. 35, §4º)

19.2 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no Sistema Eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/  sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.
19.3 A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro e efetuada pela Autoridade Competente.

19.4 A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e será realizada depois da adjudicação.

19.5 Quando houver recurso e o Pregoeiro mantiver sua decisão, essa deverá ser submetida à Autoridade Competente para decidir acerca dos atos do Pregoeiro.

19.6 Independente da forma de julgamento (por ITEM, por LOTE ou GLOBAL), o objeto deste Pregão será adjudicado POR ITEM ao licitante vencedor.

20. DA COMUNICAÇÃO COM O FORNECEDOR	

20.1 A convocação da licitante será feita através da emissão e encaminhamento da Ata de Registro de Preços e ordem de fornecimento ou outro termo equivalente, à Adjudicatária.

20.2 A convocação será realizada preferencialmente via e-mail (informado pela adjudicatária em sua proposta), com aviso de recebimento, acompanhado do anexo contrato ou documento equivalente, para impressão, assinatura e devolução via postal. Através do mesmo endereço eletrônico, a CONTRATANTE enviará as comunicações necessárias durante a vigência contratual.

20.3 O prazo para assinatura e envio será de até 3 (três) dias úteis, a contar da data de confirmação do recebimento do e-mail, nos termos do art. 90 da lei 14.133/21.
20.4 A adjudicatária localizada na cidade de Espigão do Oeste-RO poderá facultativamente entregar na sede da Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste, localizada à Rua Rio Grande do Sul, n° 2800, Bairro Centro, Espigão do Oeste - RO, no prazo acima estabelecido.

20.5 Apenas em função da total impossibilidade da utilização de e-mail, far-se-á a remessa dos documentos por via postal, para assinatura da adjudicatária.

20.6 As comunicações oficiais referentes à presente contratação poderão ser realizadas através de e-mail corporativo, reputando-se válidas as enviadas em e-mail incluído na proposta ou documentos apresentados pelo contratado.
20.7 A ciência do ato será a data de confirmação da leitura do seu teor pelo destinatário, sendo considerada válida, na ausência de confirmação, a comunicação na data do término do prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data do seu envio.

20.8 Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.(§ 2º do art. 90 da Lei n.º 14.133/2021).

20.9 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
20.10 Nos termos do § 4º do art. 90 da Lei n.º 14.133/2021, na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do Item 20.8, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

I - convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

II - adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
20.11 A recusa da adjudicatária em assinar a ARP no prazo informado, durante a vigência da proposta, caracteriza-se como inexecução total da obrigação assumida, sujeitando-a à aplicação de penalidade nos termos deste Edital e legislação vigente.(§ 5º do art. 90 da Lei n.º 14.133/2021).
21. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP)	

21.1 O Município de Espigão do Oeste – RO é gerenciador e o único órgão participante do presente Registro de Preços.

21.2 O Município de Espigão do Oeste – RO convocará o licitante vencedor para assinar a Ata de Registro de Preços – ARP (minuta no ANEXO VI deste Edital).

21.3 Além do preço do primeiro colocado, poderão ser registrados preços de outros fornecedores, respeitada a ordem de classificação, desde que as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido e devidamente justificado a vantagem, casos em que será exigida a análise da habilitação dos demais licitantes.

21.4 Também poderão os licitantes reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado, não prejudicando o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

21.5 As demais regras de administração e utilização da Ata de Registro de Preços resultante da presente licitação estão definidas na Minuta constante do Anexo VIdo presente Edital.

21.6 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 14.133, de 2021 e no Decreto Federal nº 11.462 de 31 de março de 2023.
21.7 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

21.8 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, conforme inciso I do art. 32 do Decreto Federal N° 11.462/23 art. 86° § 4º da Lei 14.133/21.

21.9 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao máximo o dobrodo quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem, conforme inciso II do art. 32 do Decreto Federal N° 11.462 de 31 de março de 2023, art. 86° § 5º da Lei 14.133/21.

21.10 Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
21.11 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

21.11.1 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
21.12 Serão observadas as regras de controle para a adesão à ata de registro de preços de que trata o item 22.6 deste Instrumento (Art. 32° do Decreto Federal 11.462/23);

22. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	

22.1 Os recursos orçamentários destinados à cobertura das despesas decorrentes da aquisição, correrão por conta dos recursos, pela seguinte classificação orçamentária:

		UNIDADE: 020705 - BLOCO DE CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

	FUNCIONAL: 10 302 0009 3070 0002 - Serviços de Média e Alta Complexidade

	ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente





23. DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	

23.1 O contratado obriga-se a fornecer o objeto a ele adjudicado, conforme especificações e condições contidas neste Edital e seus anexos, e também na proposta apresentada, independente de transcrição, prevalecendo no caso de divergência às especificações e condições presentes no Instrumento Convocatório.
23.2 Quaisquer vantagens apresentadas pelo licitante vencedor em sua proposta de preços, se pertinentes e aceitas pela administração, poderão ser acrescentadas à contratação, passando a constituir-se uma obrigação para o contratado.
23.3 A execução dos compromissos assumidos pela participação no certame, bem como os casos omissos em edital e contrato, regular-se-ão pelas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 89, combinado com o inciso III do art. 92, ambos da Lei nº 14.133/2021.

23.4 Fica vedada a transferência ou cessão do contrato.

23.5 É vedada a subcontratação total do objeto deste Pregão, sendo a subcontratação parcial possível em casos excepcionais, com prévia anuência da Administração.

23.6 Constituem-se como cláusulas contratuais, a serem observadas durante a execução do objeto, as obrigações do licitante abordadas neste edital, incluídas aquelas pormenorizadamente descritas nos anexos do Instrumento Convocatório.

23.7 O Contratado fica obrigado a aceitar alterações no quantitativo previsto em edital, no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, sem que isso implique em alterações de preços contratados, de acordo com o estabelecido no artigo 124 da Lei 14.133/21;

23.8 Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 01 (um) ano, de acordo com a Lei n. 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.
24. DO REAJUSTE DE PREÇOS CONTRATUAIS	

24.1 Os preços contratados poderão ser reajustados, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, ou nos reajustes subsequentes ao primeiro, sendo que a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste, utilizando-se a variação do índice IGP-M (Índice Geral de Preço de Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, acumulado em 12 (doze) meses, com base na seguinte fórmula:
R = V x I – IO

Onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual do serviço a ser reajustado; I = Índice relativo à data do reajuste;
IO = Índice inicial – refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data vinculada à data do orçamento estimado.

24.2 Caso o índice estabelecido para o reajustamento venha a ser extinto, ou de qualquer forma não possa ser mais utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor, ou em sua ausência por acordo entre as partes de novo índice oficial.

24.3 A data-base será vinculada à data do orçamento estimado conforme previsto no §7º do artigo 25 e do §3º do artigo 92, ambos da Lei n. 14.133/2021.


25 DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO	

25.1 Fica garantido o Reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato em casos de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

25.2 A Administração deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.

26 DA PUBLICAÇÃO NO PNCP

26.1 O contrato só passará a surtir efeitos (vigência e eficácia) após a assinatura pelas partes e a devida publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). A publicação no PNCP é condição indispensável para a validade e eficácia do contrato, sendo obrigatória para garantir sua regularidade, conforme a Lei nº 14.133/2021.

26.2 A publicação deverá ocorrer dentro dos prazos e requisitos estabelecidos pela legislação vigente, sendo responsabilidade do Município garantir que a divulgação seja realizada conforme as exigências legais.

26.3 A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste instrumento contratual no Diário Oficial dos Municípios do Consórcio Interfederativo de Desenvolvimento de Rondônia (CINDERONDÔNIA - DOM), bem como a publicação integral no Portal da Transparência do Município e no PNCP, em respeito ao Princípio da Publicidade dos Atos Administrativos.

26.4 As despesas decorrentes da publicação deste contrato correrão por conta do CONTRATANTE.

27.	DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

27.1 Para todos os termos da presente contratação considera-se Administrador da ARP a
Gerencia de Registro de Preços a secretaria demandante do objeto deste municipio de Espigão do Oeste - RO. 

27.2 Para todos os termos da presente contratação considera-se Gestor do contrato a aquele indicado no item 5.3 do TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DESTE EDITAL, ou qualquer outro servidor formalmente designado pela Administração, ao qual compete dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração 
28 DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO	

28.1 Em conformidade com o artigo 140, inciso II da Lei nº. 14.133/21, o objeto da presente licitação será recebido:
I. Provisoriamente – para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com a especificação, mediante termo de recebimento provisório pelo servidor responsável pelo recebimento, no verso da fatura/nota fiscal ou Termo de Recebimento Provisório; e
II. Definitivamente – será efetuado mediante Termo de Recebimento, após a verificação da conformidade/adequação e conseqüente aceitação pelo fiscal do contrato (ou comissão).
28.2  Em conformidade com o § 1º do art. 140 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, se no recebimento do objeto for constatada sua execução de forma incompleta ou em desacordo com as condições avençadas, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação, nos termos do art. 119 da Lei de licitação.

28.3 O objeto será rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser reparado, corrigido ou substituído em até 10 (dez) dias conforme descrito no Termo de Referência, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. Nesse caso, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação.
28.4 Caso o objeto seja REJEITADO, o termo de recebimento provisório perderá todos os efeitos jurídicos, inclusive o de purgação de eventual mora contratual.
28.5 Se o particular realizar a substituição, adequação e/ou reparos necessários dentro do prazo estipulado, será recebido provisoriamente pelos agentes acima mencionados e em definitivo, após constatar-se a conformidade em face dos termos pactuados.

28.6 Caso se verifique que não se mostra possível a adequação do objeto ou que, mesmo depois de concedido prazo para reparações, não foi alcançado o resultado esperado, será cabível a rescisão unilateral do Contrato, com base no que dispõe o art.155 da Lei n. 14.133/21, bem como a aplicação de penalidades, conforme o disposto no art. 137 da referida Lei, com abertura de processo administrativo em que se garantirá o contraditório e a ampla defesa.

28.7 O pagamento será efetuado de acordo com as quantidades solicitadas, através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, devidamente certificada, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários.
28.8 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias de acordo com o Termo de Referência, ambos contados a partir da apresentação da fatura/nota fiscal.

28.9 Considerar-se-á como sendo a data do pagamento a data de emissão da ordem bancária.
28.10  A nota fiscal ou nota fiscal-fatura deverá ser entregue na sede do Contratante, aos cuidados do fiscal do contrato.

28.11 Deve acompanhar a fatura toda a documentação necessária à comprovação de que o contratado mantém-se regular em todas as condições previstas para habilitação no certame.
28.12 Faculta-se à Administração, quando viável, a verificação da manutenção dos requisitos de habilitação do contratado através de consulta em sites oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões.

28.13 O pagamento somente será efetuado se houver o aceite/certificação do Fiscal do Contrato na fatura/nota fiscal e a documentação da empresa estiver regular. Se a fatura/nota fiscal não for apresentada ou for apresentada em desacordo ao contratado, com irregularidades ou ainda se a documentação da empresa estiver irregular, o prazo para o pagamento será interrompido até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias a sua regularização formal, não implicando qualquer ônus para o Município de Espigão d’ .
28.14 Sanadas a irregularidades, o prazo será contado do início a partir da data de protocolo da comunicação escrita da regularização das falhas e omissões pelo contratado.

28.15 Em caso de eventual atraso de pagamentos, desde que não tenha a contratada contribuído de qualquer forma para sua ocorrência, mediante pedido, deverá incidir sobre o valor devido, atualização financeira a partir do dia posterior ao vencimento até a data do efetivo pagamento, e serão calculados – mediante apresentação de nota fiscal própria – por meio da aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso;
I = Índice de compensação financeira
28.16 O Contratante poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de:

I. Existência de qualquer débito para com o Contratante; e
II. Execução do objeto em desacordo com as condições contratadas.

28.17  Fica obrigada a administração pública a efetuar a retenção, na fonte, do imposto sobre a renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep incidentes sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil.(Art. 2º da Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012).

28.18 PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho.

28.19 LOCAL DE EXECUÇÃO: Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua São Paulo, nº 3328, Bairro Liberdade, de segunda a sexta-feira, no horário das 07h30min às 12h30min, em dias úteis (entende-se como dia útil de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados).

28.20 MEIO DE COMUNICAÇÃO: Fica estabelecido o uso dos e-mails: financeiro_saude@hotmail.com e almoxarifadosemsau@gmail.com, como meios de comunicação oficial entre as partes, presumindo-se recebidos os e-mails após 2 (dois) dias úteis de seu encaminhamento.

29 DAS PENALIDADES(Art.92°,Inciso XIV, Arts.155°ao163° da lei14.133/2021)	

29.3 As Sanções e Penalidades serão aplicadas ao responsável por infrações administrativas, conforme disposto no  item 12 Termo de Referência.

30 DISPOSIÇÕES FINAIS	

30.3 A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa,
vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade;

30.4 A LICITANTE deverá assumir todos os custos de elaboração da proposta, não sendo o Município de Espogão d’ Oeste - RO, em qualquer hipótese, responsável pelos mesmos, independentemente do resultado da licitação;

30.5 A Administração, a qualquer tempo, antes da data da sessão inaugural, poderá proceder às alterações concernentes a esta licitação, por sua iniciativa, fornecendo o correspondente adendo a todas as interessadas, sendo-lhe facultado em, sendo o caso, adiara data do recebimento das documentações e propostas;
30.6 As omissões porventura existentes neste instrumento convocatório serão sanadas pelo Pregoeiro, responsável pelo certame, observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes, bem como diretrizes expedidas pelos órgãos que se constituírem fontes de recursos financiadores.
30.7 A critério do Município de Espigão d’ Oeste - RO está licitação poderá:

30.7.1 SER ANULADA: Se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer descrito e devidamente fundamentado; ou
30.7.2 SERREVOGADA: Ajuízo do Município de Espigão d’ Oeste  -RO, ser for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;ou

30.7.3 Tera data de abertura transferida, por conveniência exclusiva da administração.
30.8 Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitação, o seguinte:

30.8.1 A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar; seguindo o disposto na Lei Federal Nº14.133/21;
30.8.2 A nulidade do procedimento licitatório induz à do empenho, ressalvado o disposto na condição anterior;e;
30.8.3 No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
30.9 O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta da proponente vencedora, farão parte integrante do contrato como se nele estivesse transcrito, ressalvado o valor proposto, porquanto prevalecerá o ofertado em lance verbal ou negociado

30.10 Em casos excepcionais, o Pregoeiro poderá ampliar o prazo de recebimento dos documentos em virtude de não prejudicar o interesse público;

30.11 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
30.12 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
30.13 As normas que disciplinam este PREGÃO ELETRÔNICO serão sempre interpretadas em favor da ampliação, da disputa entre interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato;

30.14 A declaração e a adjudicação da licitante vencedora desta licitação não implicarão direito à contratação ou a obrigatoriedade de ser adquirido o objeto;
30.15 Para efeito de contratação, aquisição e pagamento prevalecerão, o menor preço escrito, todos devidamente registrado sem Ata;
30.16 Havendo conflito de interpretação entre as exigências contidas no Edital e em seus Anexos, prevalecerá pela ordem do Edital, e em seguida o Termo de Referência, a Minuta do Contrato e por último os demais Anexos;

30.17 Em divergência em relação ao quantitativo, prevalecerá o contido no ANEXO III (Estimativa de Custos);
30.18 Aos casos omissos aplicam-se as demais condições constantes da Lei Federal nº.14.133/21;

30.19 Não havendo expediente na data determinada, ou na ocorrência de qualquer outro fato que impossibilite a realização deste Pregão, a sessão será adiada para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo horário e local, salvo disposição em contrário.

30.20 Dos atos praticados, o sistema gerará Ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os autos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no endereço eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
30.21 Não cabe à Portal de Compras Publicas qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.

30.22 Informações complementares poderão ser obtidas no horário das 7h30m às 13h30m (horário local), pelo telefone (69) 3443-8027, ou pelo e-mail: pregao@espigaodooeste.ro.gov.br edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos endereços eletrônicos https://www.espigaodooeste.ro.gov.br/ - https://www.portaldecompraspublicas.com.br/


31 ANEXOS	
31.3 Fazem parte deste instrumento convocatório, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos:
ANEXO I	-Termo de Referência e Etp; ANEXO II	- Condições para Habilitação;
ANEXO III	-Quadro Estimativa de Custos; ANEXO IV	- Modelo de Proposta Comercial; ANEXO V	- Modelo de Declaração Conjunta;
ANEXO VI	- Minuta da Ata de Registro de Preços.

Espigão d’ Oeste - RO, 18 de Novembro de 2025



	Elaine Batista dos Santos 
Coordenador Geral de Compras Públicas 
Decreto nº 5.504/2023
	Daiane Ramos Borges 
Pregoeira
Decreto nº 5.503/2023






















ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 63/SEMSAU-EXECUÇÃO/2025

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços visando à aquisição de materiais e equipamentos permanentes destinados ao setor de Fisioterapia do Município de Espigão D'/RO, com a finalidade de fortalecer a estrutura da Atenção Básica e aprimorar os serviços de reabilitação oferecidos à população. A aquisição dos referidos bens tem como objetivo ampliar e qualificar o atendimento fisioterapêutico prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo melhoria das condições de trabalho dos profissionais, otimização dos recursos públicos e aprimoramento da capacidade técnica e operacional do setor de Fisioterapia. Os itens a serem adquiridos deverão atender integralmente às especificações técnicas e quantitativos descritos neste Termo de Referência, observando-se os princípios da eficiência, economicidade, padronização e qualidade, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normativos aplicáveis. A Ata de Registro de Preços resultante deste processo terá vigência de 12 (doze) meses.

1.2. ESPECIFICAÇÃO, QUANTITATIVO E PREÇO DO OBJETO

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	VALOR UNIT. 
MÉDIO
	VALOR TOTAL

	01
	BICICLETA ERGOMÉTRICA
CICLOERGÔMETRO:
ESTRUTURA EM AÇO CARBONO RESISTENTE E DURÁVEL; PESO MÁXIMO SUPORTADO DE 120 KG; MONITOR LCD PARA ACOMPANHAR TEMPO E CALORIAS; REGULAGEM DE FORÇA AJUSTÁVEL PARA PERSONALIZAR O TREINO; PEDAIS COM TIRAS DE SEGURANÇA PARA MAIOR ESTABILIDADE; DESIGN DOBRÁVEL E PORTÁTIL PARA FÁCIL ARMAZENAMENTO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 33 X 18X 38CM (A-L-C); TIPO DE CONTROLES BOTÃO KNOB; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID
	2,00
	R$ 400,00
	R$ 800,00

	02
	OXÍMETRO DE PULSO
OXÍMETRO DE PULSO ADULTO, INFANTIL E PEDIÁTRICO:
MEDIÇÃO DE SPO2 E TAXA DE PULSO PL; TELA TFT E DE FÁCIL LEITURA; ROTAÇÃO DA TELA PERMITE A POSIÇÃO DE MONITORAMENTO VERTICAL OU HORIZONTAL DE 3,5 POLEGADAS (APROXIMADAMENTE);
CURVA PLETISMOGRÁFICA;
MEDIÇÃO DE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL; POSSUI ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS; 500 HORAS (APROXIMADAMENTE) DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DE SPO2; CONEXÃO USB; SOFTWARE PARA PC PARA GERENCIAMENTO DE DADOS; TÉCNICA: LED DE COMPRIMENTO DE ONDA DUPLO; FAIXA DE EXIBIÇÃO: 0% - 100%;
PRECISÃO DE MEDIÇÃO: ± 2% (VARIAÇÃO DE 70% A 100%);
TAXA DE PULSO 30-250 BPM; PRECISÃO: ± 2 BPM ºC; PL: 02%-20%; COM SENSORES ADULTO, INFANTIL E PEDIÁTRICO; OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO 2000MAH, COM LONGA DURAÇÃO; COM CARREGADOR BIVOLT AUTOMÁTICO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID
	6,00
	R$ 2.633,92
	R$ 15.803,52

	03
	APARELHO DE RESISTÊNCIA EXPIRAÇÃO
RESISTÊNCIA EXPIRAÇÃO 10 A 80CMH20; POSSUI RESISTÊNCIA LEVE COM 10 NÍVEIS DE CARGAS AJUSTÁVEIS MANUALMENTE DE 10 À 80CMH2O; POSSUI BOCAL ANTIBACTERIANO; ELASTÔMEROS TERMOPLÁSTICOS (TPE); COBERTURA TRANSPARENTE DO CABO: POLICARBONATO; PUNHO MACIO DE AJUSTE: ABS COM SOBREMOLDAGEM DE SANTOPRENE; VÁLVULA UNIDIRECIONAL: SILICONE 60;
ANEL DE VEDAÇÃO: BORRACHA NITRÍLICA; TODOS OS DEMAIS COMPONENTES: ABS (ACRILIONITRILA-BUTADIENO-ESTIRENO); ACOMPANHA: BOLSA DE PANO, 4 COMPRIMIDOS DE LIMPEZA E MANUAL DO USUÁRIO; DIMENSÕES APROXIMADAS: PESO: 155 GRAMAS MEDIDAS: 15X16X7CM (C-LE); GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.
	UNID
	6,00
	R$ 2.468,80
	R$ 14.812,80

	04
	ASPIRADOR CIRÚRGICO DE SECREÇÃO
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO:
GABINETE EM TERMOPLÁSTICO INJETADO (ABS) MATERIAL NÃO CORROSIVO; FRASCO RESISTENTE A QUEDAS CONFECCIONADO EM PSU 5 LITROS E AUTOCLAVÁVEL A 134°; FILTRO HIDROFÓBICO PROTEGE O MOTOR E O AMBIENTE; MOTOR BOMBA DE VÁCUO; SISTEMA ANTI TRANSBORDAMENTO- MONITORA O FLUXO DE ASPIRAÇÃO E INTERROMPE A SUCÇÃO, ASSIM QUE O FRASCO ATINGE SUA CAPACIDADE MÁXIMA; RODÍZIOS PARA MELHOR DESLOCAMENTO; SISTEMA: DIAFRAGMA; FLUXO DE ASPIRAÇÃO: 40 LITROS POR MINUTO; BIVOLT 110V/220; DIMENSÕES (C X L X A MM) 500 X 370 X 950; VÁCUO MÁXIMO (MMHG) 558,8 ± 76,2; VÁCUO MÁXIMO (POL. HG) 22 ± 3; VACUÔMETRO ESCALA 0 A 76 CM. HG / 0 A 30 POL. HG;
VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL;
OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID
	4,00
	R$ 4.636,89
	R$ 18.547,56

	05
	CUFÔMETRO
CUFÔMETRO INSUFLADOR MEDIDOR DE CUFF TRAQUEAL: MANÔMETRO MECÂNICO EM METAL RÍGIDO COM TAMPA TRANSPARENTE; BULBO (PÊRA) ANATÔMICO EM LÁTEX FLEXÍVEL; ESCALA QUE PERMITE LEITURA DIRETA DA PRESSÃO DE 0 ATÉ 120 CMH²O; CONEXÃO LATERAL TIPO LUER MACHO PARA INSUFLAR O CUFF; BULBO EM LÁTEX; OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID
	2,00
	R$ 4.833,33
	R$ 9.666,66

	06
	APARELHO DE GASOMETRIA
APARELHO DE GASOMETRIA:
TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 10,1 POL. EM CORES, COMPLETA; IDIOMAS PORTUGUES; ESTATÍSTICAS DE CQ;
GESTÃO DE DADOS INTEGRADA;
COLETOR DE AMOSTRAS AUTOMÁTICO; ADAPTADOR CAPILAR INTEGRADO; LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS OPCIONAL; ARMAZENAMENTO DE DADOS DE CQ;
MENU DE TESTES PARA CO OXIMETRIA O2HB COHB METHB HHB THB HBF TBIL; CARTÃO MICROSENSOR VOLUME DE AMOSTRA DE 60 µL; TENSÃO BIVOLTS AUTOMÁTICO; OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA;
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID
	1,00
	R$ 43.575,14
	R$ 43.575,14

	07
	SUPORTE PARA INFRAVERMELHO
SUPORTE INFRAVERMELHO FISIOTERAPIA: COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO POLIDO; ALTURA MÍNIMA: 0,90M; ALTURA MÁXIMA: 1,40M; PESO APROXIMADO: 2,25KG; COM RODÍZIO.
	UNID
	6,00
	R$ 993,87
	R$ 5.963,22

	08
	APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO
ELETROESTIMULADOR NEURODYN 10 CANAIS: PLATAFORMA DE ELETROESTIMULAÇÃO COM 4 CORRENTES; 10 CANAIS PLATAFORMA DE ELETROESTIMULAÇÃO COM 4 CORRENTES; PARA TRATAMENTO DE: TONIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO MUSCULAR; ALÍVIO DE DORES; CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS;
AUMENTO DE FLEXIBILIDADE TISSULAR; FIBROSES E ADERÊNCIAS;
MEDIDAS: LARGURA: 38,4CM, PROFUNDIDADE: 37,18CM E ALTURA: 16,38CM; PESO LÍQUIDO: 3,1KG;
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
10X ELETRODO CONDUTIVO 8CM X 7,5CM PRETO; 10X AGULHAS P/ ACUPUNTURA 0,25MM X 15MM;
10X AGULHAS P/ ACUPUNTURA 0,25MM X 50MM; 10X CINTAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO DOS ELETRODOS; 10XGARRA DE JACARÉ VERMELHA; 10X GARRA DE JACARÉ PRETA; 9X CABO ELETROESTIMULAÇÃO DUPLO BRANCO PINO VERMELHO E PINO PRETO; 2X CORPO CANETA PARA ELETROLIFTING 2 MM CINZA;
2X ELETRODO CONDUTIVO FACIAL 3X9X5X15; 2X PONTEIRA ESFERA PARA CANETA; 1X CANETA FACIAL RUSSA ELETROESTIMULAÇÃO;
1X CABO ELETROESTIMULAÇÃO 2 VIAS COM CONECTOR MINI DIN;
1X CABO PP FÊMEA IEC 2 X 0,75 X 1500MM; 1X BISNAGA COMGEL (CAP. 100G); BIVOLT 100/240 V | 50/ 60 HZ;
OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
	UNID
	6,00
	R$ 4.230,42
	R$ 25.382,52

	09
	PRANCHA DE EQUILÍBRIO
PRANCHA DE EQUILÍBRIO FISIOTERAPIA PILATES PROPRIOCEPÇÃO FIT: MEDIDAS: DIÂMETRO 42CM E ALTURA 09CM;
PESO SUPORTADO: 120KG;
MATERIAL PVC: BASE EMBORRACHADA, ABS RÍGIDO, SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE
	UNID
	6,00
	R$ 481,74
	R$ 2.890,44

	10
	PRANCHA DE EQUILÍBRIO INFANTIL
PRANCHA EQUILIBRISTA DE MADEIRA EQUILÍBRIO INFANTIL:
MATERIAL: MADEIRA; FAIXA ETÁRIA: A PARTIR DE 4 ANOS; CONTÉM: 1 PRANCHA MEDINDO 61 X 40 X 8CM, E DUAS BOLAS DE GUDE DE 2 CM;
DIMENSÕES: 61X40X8CM. 
	UNID
	6,00
	R$ 161,73
	R$ 970,38

	11
	ESTEIRA ELÉTRICA
ESTEIRA ELÉTRICA:  MOTOR: 2.5HP;
VELOCIDADE: 1 A 16KM/H;
CAPACIDADE DE PESO SUPORTADO: 130KG DOBRÁVEL; MONITOR: 6 + 9 PROGRAMAS; FUNÇÕES MONITORADAS: 01 DISPLAY LCD DE 5 POLEGADAS; COM 06 FUNÇÕES: TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, BATIMENTO CARDÍACO (COM HAND GRIP) E PROGRAMA;
POSSUI 9 PROGRAMAS PREDEFINIDOS DE VELOCIDADE; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 174CM, LARGURA: 73CM, PROFUNDIDADE: 45,5CM E PESO: 37,50KG; DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA; GARANTIA MÍNIMA 06 MESES.
	UNID
	6,00
	R$ 6.818,56
	R$ 40.911,36 

	12
	TURBILHÃO PARA FISIOTERAPIA HIDROTERAPIA
TURBILHÃO PARA FISIOTERAPIA DE EXTREMIDADES: TURBILHÃO P/FISIOTERAPIA DE EXTREMIDADES C/LIFT; TANQUE CONSTRUÍDO EM POLIETILENO; POSSUI REGULAGEM DE ALTURA QUE POSSIBILITA A UTILIZAÇÃO EM EXTREMIDADES DOS MMSS E MMII; REGISTRO PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA; REGULÁVEL EM ALTURA; DUCHA DIRECIONAL;
CHAVE LIGA/DESLIGA; CAPACIDADE DO TANQUE DE APROXIMADAMENTE 35 LITROS; TURBINA DE 1/3 HP 60HZ;
LIFT SUPORTE PARA REGULAGEM DE ALTURA DO TANQUE: PROVIDO DE 4 RODÍZIOS E 1 ALÇA PARA FACILITAR
DESLOCAMENTO DO TANQUE;
REGULAGEM MECÂNICA DE ALTURA ATRAVÉS DE MANIVELA; MEDIDAS APROXIMADAS DO TANQUE: EXTERNAS: 63X42X35CM E INTERNAS: 54X34X35CM LIFT: ALTURA MÍNIMA: 8CM E ALTURA MÁXIMA: 60CM
DIMENSÕES DA BASE DO LIFT: 62X50CM (SEMA ALÇA) 62X65CM (COM A ALÇA) OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA;
GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.
	UNID
	3,00
	R$ 19.193,98
	R$ 57.581,94

	13
	BICICLETA ERGOMÉTRICA
BICICLETA ERGOMÉTRICA MAGNÉTICA HORIZONTAL:
COM MONITOR LCD; ESTRUTURA DE AÇO CARBONO RESISTENTE DA BICICLETA ERGOMÉTRICA;
SISTEMA DE ACIONAMENTO POR CORREIA; SUPORTA ATÉ 150 KG DE PESO MÁXIMO; MONITOR LCD DA BICICLETA ERGOMÉTRICA MONITORA PULSO, TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS QUEIMADAS E
HODÔMETRO; ASSENTO AJUSTÁVEL, ERGOMÉTRICO; OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA;
GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. 
	UNID
	6,00
	R$ 3.658,30
	R$ 21.949,80

	14
	PERSONAL LEG
PERSONAL LEG PORTÁTIL + PAR DE ELÁSTICOS EXTENSORES:
MEDIDAS: 86,2CM X 35,0CM X 13,5CM (C X L X A); PAR DE ELÁSTICOS COM PUXADORES; CONJUNTO DE ELÁSTICOS COM 06 UNIDADES DE CARGA, SENDO: 02 VERMELHAS E 04 AZUIS (ELÁSTICOS); 01 PAR DE ELÁSTICOS EXTENSORES PARA MEMBROS SUPERIORES; PRANCHA DEVICE QUE OFERECE MAIOR SUPERFÍCIE DE CONTATO PARA OS PÉS; AUXILIA EM EXERCÍCIOS PARA FORTALECIMENTO DO CORE E MEMBROS SUPERIORES; ALÇA DEVICE QUE ACOPLADA À PRANCHA DEVICE; CASE PARA TRANSPORTE;
ALÇA E RODÍZIOS PARA TRANSPORTE;
PRANCHA COM ÂNGULO DE INCLINAÇÃO QUE VARIA DE 0 A 90°;
RODAS DE SILICONE COM ROTAÇÃO DE 360°; GANCHOS LATERAIS PARA ANCORAGEM DE ELÁSTICOS EXTENSORES; LONGARINAS LATERAIS COM CANTOS ARREDONDADOS; ESCALA DE AMPLITUDE DE MOVIMENTO GRADUADA DE 0 A 10; EQUIPAMENTO COM OS REQUISITOS ESTRUTURAIS SOLICITADOS EM ÁREAS HOSPITALARES SEGUINDO NORMAS DE SEGURANÇA; GARANTIA MÍNIMA 06 MESES. 
	UNID
	6,00
	R$ 3.091,62
	R$ 18.549,72

	15
	CAMA ELÁSTICA
CAMA ELÁSTICA PULA PULA:
MATERIAL DA ARMAÇÃO OU MOLDURA: FERRO; TAMANHO DO QUADRO OU MOLDURA: 91CM;
ALTURA: 22CM;
GARANTIA MÍNIMA 06 MESES.
	UNID
	6,00
	R$ 586,59
	R$ 3.519,54

	16
	APARELHO PARA UROLOGIA
APARELHO PARA UROLOGIA:
ESCALA LUMINOSA DE LEDS;
AJUSTE DE SENSIBILIDADE: 0 A 12CMH2O E 0 A 48CMH2O; ALIMENTAÇÃO: 115 A 230V (BIVOLT) 60HZ; POTÊNCIA DE ENTRADA MÁXIMA: 5VA; CENTRAL DE CONTROLE COM MICROPROCESSADOR;
OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA;
GARANTIA MÍNIMA 06 MESES. 
	UNID
	6,00
	R$ 4.438,85
	R$ 26.633,10

	17
	MOCHO
CADEIRA MOCHO ESTÉTICA: MODELO GIRATÓRIO E POSSUI ALTURA AJUSTÁVEL; COR DO ACENTO: BRANCO; COM RODIZIO GIRATÓRIO;
ACENTO EM ESPUMA EJETADA;
ALTURA MÁXIMA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO 55CM; ALTURA MÍNIMA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO 45CM;
PESO SUPORTADO: 135KG;
LARGURA DO ASSENTO: 37CM.
	UNID
	6,00
	R$ 605,87
	R$ 3.635,22

	18
	KIT MANOVACUÔMETRO ANALÓGICO
KIT MANOVACUÔMETRO ANALÓGICO:
FAIXA DE PRESSÃO: +150 CMH2O (PRESSÃO POSITIVA) E -150 CMH2O (PRESSÃO NEGATIVA); DIVISÃO DE ESCALA: 5 CMH2O; VISOR EM ACRÍLICO COM PONTEIRO DE REGISTRO MANUAL E BOTÃO DE FENDA PARA POSICIONAMENTO DO ZERO; MOSTRADOR COM INTERVALOS DE 5 EM 5 CMH2O;
ACOMPANHA: MANOVACUÔMETRO ANALÓGICO; CAIXA EM AÇO CARBONO COM PINTURA PRETA ELETROSTÁTICA; MOSTRADOR EM ALUMÍNIO BRANCO COM VALORES EM ESCALA CMH2O; MECANISMO DE TECNOLOGIA SUÍÇA; VISOR DE ACRÍLICO DE ENCAIXE TRANSPARENTE COM PONTEIRO VERMELHO DE MARCAÇÃO;
LINHA DE PRESSÃO EM SILICONE DE 30 CM CONECTOR EM POLICARBONATO 22MM(M) X 15MM(F) COM VÁLVULA DE OBSTRUÇÃO;
BOCAL 15MM(F) EM POLIPROPILENO COM VÁLVULA DE ALÍVIO;
CLIP NASAL ANATÔMICO;
MANUAL DE INSTRUÇÕES;
OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA;
GARANTIA MÍNIMA 06 MESES.
	UNID
	2,00
	R$ 5.193,33
	R$ 10.386,66

	19
	LASER FISIOTERAPIA
LASER PARA TERAPIA:
TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO;
COM BATERIA DE LI-ÍON; PESO DA PEÇA DE MÃO 180G; PESO DO SUPORTE DA PEÇA DE MÃO 120G;
DIMENSÕES DA PEÇA DE MÃO 21CM (A) X 3CM (L) X 5CM (P);  DIMENSÃO DO SUPORTE DA PEÇA DEMÃO 5,9CM (ALTURA) X 10,4CM (DIÂMETRO);
DIÂMETRO DA FIBRA 600; COMPRIMENTO DE ONDA LASER VERMELHO 660 NM ± 10 NM;
POTÊNCIA ÚTIL EMISSOR LASER VERMELHO 100 MW ± 20%;
COMPRIMENTO DE ONDA LASER INFRAVERMELHO 808 NM ± 10 NM;
POTÊNCIA ÚTIL EMISSOR LASER INFRAVERMELHO 100 MW ± 20%;
01 SUPORTE DA PEÇA DE MÃO;
03 PULSEIRAS PARA ILIB;
03 ESPAÇADORES;
01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO;
01 CASE PARA TRANSPORTE;
01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO GRANDE; OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA;
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID
	6,00
	R$ 5.317,65
	R$ 31.905,90

	20
	MONITOR DE MULTIPARÂMETRO
MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRO:
TELA: TELA DE NO MÍNIMO 12'' COLORIDA COM OPÇÃO TOUCH SCREEN; ECG: GANHO MANUAL E AUTOMÁTICO - 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 E 4.0 (MV/CM); GRAVAÇÃO DE 10 A 30 MINUTOS DA FORMA DE ONDA DE ECG; GRAVA ARRITMIAS: 128 GRUPOS (8 SEGUNDOS DA ONDA DE ECG); CABO PACIENTE DE 5 VIAS (PADRÃO); 3 VIAS E 10 VIAS (OPCIONAL), VISUALIZAÇÃO 7 DERIVAÇÕES (PADRÃO); 3 E 12 (OPCIONAL) OPERAÇÃO NO MODO FILTRO,
DIAGNÓSTICO E CIRURGIA FAIXA DE MEDIDAS: 0 A 350 BPM PRECISÃO 1BPM OU ±1% (A QUE FOR O MAIOR).
ETCO2 SIDESTREAM (OPCIONAL): FAIXA DE MEDIDAS: 0 A 150MHG (0 A 19,7%) UNIDADE DE MEDIDA: MMHG, %, KPA FAIXA DE MEDIDAS DA RESP.: 2 A 150 RPM FLUXO DE GÁS: 50 ± 10 ML/MIN. SPO2: TÉCNICAS DE ESPECTROFOTOMETRIA E PLETISMOGRAFIA. MOSTRA OS VALORES-MEDIDAS DE SPO2 E PULSO CURVA PLETISMOGRÁFICA INDICA QUALIDADE DO SINAL PROCURANDO PULSO E PULSO FRACO FAIXA DE MEDIDAS SPO2:0 A 100% FAIXA SPO2: ±2% 70 A 100% FAIXA DE MEDIDAS PULSO: 25 A 254 BPM PRECISÃO PULSO: ±1 BPM OU ±1% (A QUE FOR O
MAIOR). PNI: MEDIDAS DA PRESSÃO NÃO-INVASIVA PELO MÉTODO OSCILOMÉTRICO. REALIZA MEDIÇÕES NOS MODOS MANUAL OU AUTOMÁTICO, O ÚLTIMO COM INTERVALOS AJUSTÁVEIS ENTRE 1MINUTO A 8 HORAS TENDÊNCIA DE PNI: 750 A 1000 MEDIDAS, FAIXA DE MEDIDAS: ADULTO: 10 A 270 MMHG(NORMAL): 10 A 300MHG (MODO HYPER), INFANTIL: 10 A 235 MMHG E NEONATO: 10 A 135 MMHG. FAIXA DE MEDIDA DO PULSO: 40 A 240 BPM E PRECISÃO: IGUAL OU SUPERIOR À NORMA SP10-1992 AAMI.
ESPECIFICAÇÕES GERAIS: CONGELAMENTO DAS FORMAS DE ONDA MONITORAÇÃO NO MODO ADULTO, INFANTIL E NEONATO,
MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL: LIMITES DE ALARMES, DATA, HORA E TIPO DE PACIENTE MOSTRA ATÉ 10 CURVAS SIMULTANEAMENTE (NÃO REPETIDAS) OPÇÃO DE CÁLCULO DE FARMACOS DISPLAY 12,1"- LCD-TFT COLORIDO (600X600 PIXELS OU SUPERIOR) CONTROLE DIGITAL DO VOLUME DO BIP DE PULSO E ALARMES AJUDA "ON-LINE NA TELA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NO
CASO DE LIMITE MÍNIMO DE CARGA DE BATERIA. ANÁLISE DE ARRITMIA E ST: FAIXA DE MEDIDAS: -2,0MV A 2,0MV, PRECISÃO: ±0,02MV 08 ±10% (A QUE FOR MAIOR), RESOLUÇÃO: 0,01MV- INDICAÇÃO VISUAL E ARRITMIAS: 18 TIPOS DIFERENTES.
ALARMES: TRÊS NÍVEIS: BAIXO, MÉDIO E ALTA PRIORIDADE COM INDICAÇÃO ÁUDIO-VISUAL MENSAGEM DE TODOS OS TIPOS
DE ALARME, GRAVA ENTRE 1000 E 1800 EVENTOS DE ALARME.
RESPIRAÇÃO: MÉTODO: VARIAÇÃO VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA ENTRE RA-LL, FAIXA DE MEDIDAS: 0 A 150RPM, PRECISÃO: ±2RPM E GANHO: 0.25X, 1.0X, 2.0X E 4.0X.
TENDÊNCIA: ARMAZENAMENTO: 120 A 168 HRS (GRÁFICO OU TABELA) PARÂMETROS: BPM, SPO2, PNI, PULSO, RESP. CO2, TEMP1, TEMP2, AA, N2O, O2, PI1, PI2 E ST INTERVALO DE ARMAZENAMENTO: 1, 2, 3, 4, 5 10, 15, 20, 25 OU 30 MIN. TEMPERATURA: NÚMERO DE CANAIS: 2 (COM 1 SENSOR) FAIXA DE MEDIDAS: 0,0 A 50,0OC, PRECISÃO: ±0,1OC UNIDADE:
OC (CELCIUS) OU OF (FAHRENHEIT).
SAÍDAS: REDE: ETHERNET PARA LIGAR A CENTRAL OU A OUTRO MONITOR ALIMENTAÇÃO: REDE ELÉTRICA - 100 A 240 VAC - 50/60HZ
BATERIA: CHUMBO-ÁCIDO, 12 VDC, RECARGA INTERNA E AUTOMÁTICA.
OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES
	UNID
	2,00
	R$  30.286,89
	R$ 60.573,78

	21
	EXERCITADOR RESPIRATÓRIO INFANTIL
EXERCITADOR RESPIRATÓRIO FISIOTERAPIA INFANTIL:
COMPOSIÇÃO: CORPO PRINCIPAL DE POLIPROPILENO, FORMADO POR UM BRAÇO TUBULAR LIGADO, EM ÂNGULO DE APROXIMADAMENTE 30º, A UMA CÂMARA DE MAIOR DIÂMETRO (1); UM CONE, DE POLIPROPILENO, QUE SE ENCAIXA NA CÂMARA DO CORPO PRINCIPAL (1B); UMA ESFERA DE AÇO CARBONO, NIQUELADA QUE SE ADAPTA AO CONE; BOCAL DE POLIPROPILENO, QUE SE ADAPTA AO BRAÇO TUBULAR DO CORPO PRINCIPAL (7);
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
01 SHAKER KIDS; DIMENSÕES APROXIMADAS: PESO: 80G; MEDIDAS:
CORPO 4,15CM X 8,6CM (A X L); TAMPA: 4,2CMX 2,6CM; CONE: 3,2CM X 1,45CM.
	UNID
	6,00
	R$ 52,63
	R$ 315,78 

	22
	ULTRASSOM TERAPÊUTICO
ULTRASSOM TERAPÊUTICO PARA ESTICA E FISIOTERAPIA: FREQUÊNCIA DE 1 E 3 MHZ; MODO CONTINUO E PULSADO; TRANSDUTOR ERGONÔMICO COM DUPLA FUNÇÃO
POTÊNCIA MÁXIMA DE 21 W PARA ERA DE 7 CM². MODO DE EMISSÃO DO ULTRASSOM DEVE SER AJUSTADO EM CONTÍNUO OU PULSADO, SENDO O MODO PULSADO COM FREQUÊNCIA
DE REPETIÇÃO DO PULSO DE 100 HZ, 48 HZ OU 16 HZ E COM RAZÃO DE PULSO DE 1/2 (50%) E 1/5 (20%). POSSUI AINDA UMA TECLA DENOMINADA PROG QUE PERMITE A ESCOLHA DE PROGRAMAS PRÉ-PROGRAMADOS DE TRATAMENTO; PROGRAMAÇÕES: 46 PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES; TRANSDUTOR ERGONÔMICO A PROVA D'ÁGUA PERMITINDO QUE O PROFISSIONAL REALIZE TÉCNICA SUBAQUÁTICA;
FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DO PULSO DE 100 HZ: DUTY FACTOR - 50 TEMPO DE DURAÇÃO 0N DE 5,0 MS E TEMPO DE PAUSA 0FF DO PULSO DE 5,0 MS (1/2); DUTY FACTOR - 20 TEMPO DE DURAÇÃO 0N DE 2,0 MS E TEMPO DE PAUSA 0FF DO PULSO DE 8,0 MS (1/5); FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DO PULSO DE 48 HZ: DUTY FACTOR - 50 TEMPO DE DURAÇÃO 0N DE 5,0 MS E TEMPO DE PAUSA 0FF DO PULSO DE 5,0 MS (1/2); DUTY FACTOR - 20 TEMPO DE DURAÇÃO 0N DE 2,0 MS E TEMPO DE PAUSA 0FF DO PULSO DE 8,0 MS (1/5); FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DO PULSO DE 16 HZ: DUTY FACTOR - 50 TEMPO DE DURAÇÃO 0N DE 5,0 MS E TEMPO DE PAUSA 0FF DO PULSO DE 5,0 MS (1/2); DUTY FACTOR - 20 TEMPO DE DURAÇÃO 0N DE 2,0 MS E TEMPO DE PAUSA 0FF DO PULSO DE 8,0 MS (1/5); POTÊNCIA EFETIVA DE ULTRASSOM: MODO CONTÍNUO - 0,3 A 21,0 W. MODO PULSADO 100HZ, 48HZ E 16HZ (50) - 0,3 A 21,0 W; MODO PULSADO 100HZ, 48HZ E 16HZ (20) - 0,3 A 21,0 W; ITENS INCLUSOS: 01 ULTRASSOM 1 E 3 MHZ;
01 PLICADOR; 01 CABO PP FÊMEA I.E.C. 2 X 0.75 X 1500MM;
01 CABEÇOTE DE SILICONE COM ERA DE 8CM2; 01 CABO ADAPTADOR PARA TERAPIA COMBINADA; 01 SUPORTE APLICADOR PROBE PARA GABINETE; SAFIRA V2.0; 01 BISNAGA COM GEL (CAP. 100 GRAMAS); TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 110V/220;
POSSUIR REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID
	2,00
	R$ 3.211,09
	R$ 6.422,18



1.3.  DO PRAZO DO CONTRATO

1.3.1. Considerando que a presente licitação tem por finalidade a formalização de Ata de Registro de Preços, não se faz necessária a celebração de contrato administrativo específico, conforme previsto na legislação vigente.

1.3.2. Os fornecimentos serão realizados de forma parcelada, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e a disponibilidade orçamentária, mediante emissão de Notas de Empenho que servirão como instrumento hábil e suficiente para formalizar as contratações decorrentes da referida Ata, observados os prazos, condições e quantitativos nela estabelecidos.

1.4.  DA POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

1.4.1. Não se aplica.

1.5.  DA CLASSIFICAÇÃO EM BENS COMUNS

1.5.1. O objeto a ser contratado é de natureza comum nos termos do inciso XIII do art. 6º da Lei Federal nº 14.133/2021, visto que o desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado.

2. FUNDAMENTO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A presente contratação está fundamentada nas disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, na Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e no Decreto Municipal 5306 de 14/10/2022 (ID 375471).

2.2.  A presente contratação não está prevista no Plano Anual de Contratações.

2.3. Para estabelecer uma estimativa de itens que seriam necessários, foi considerado o levantamento da necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. O presente estudo visa justificar a necessidade de aquisição de equipamentos e materiais permanentes de Fisioterapia destinados ao fortalecimento da estrutura física e funcional do setor de Fisioterapia do Município de Espigão D'/RO.

3.2. A aquisição proposta representa uma solução estratégica para a ampliação e qualificação dos serviços de reabilitação física ofertados no âmbito da Atenção Básica, contribuindo para o melhor desempenho das atividades fisioterapêuticas e para o aprimoramento da assistência prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

3.3. Com a incorporação dos equipamentos e materiais permanentes descritos neste Termo de Referência, será possível otimizar os processos de atendimento, ampliar a capacidade de oferta de serviços, reduzir o tempo de espera e garantir maior conforto e segurança aos pacientes e profissionais, além de permitir a execução de procedimentos com maior precisão e eficácia terapêutica.

3.4. A solução ora apresentada busca atender à demanda crescente por atendimentos de reabilitação, promovendo melhores condições de recuperação funcional, reintegração social e qualidade de vida à população, especialmente aos pacientes com limitações motoras, neurológicas, musculoesqueléticas e pós-operatórias.

3.5. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens não apenas moderniza a infraestrutura existente, como também assegura a continuidade e a qualidade dos serviços públicos de saúde, alinhando-se às diretrizes de fortalecimento da Atenção Primária e à política de ampliação da resolutividade dos serviços municipais.

4. DA ESTIMATIVA DE VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

4.1. ESTIMATIVA DE VALOR:

4.1.1. O custo estimado da contratação é de R$ 420.797,22 (quatrocentos e vinte mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos) com base na pesquisa de preços realizada.

4.2. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.3.1. As despesas para atender a está licitação correrão por conta das seguinte dotação orçamentária:

	UNIDADE: 020705 - BLOCO DE CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

	FUNCIONAL: 10 302 0009 3070 0002 - Serviços de Média e Alta Complexidade

	ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente



5. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho.

5.2. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua São Paulo, nº 3328, Bairro Liberdade, de segunda a sexta-feira, no horário das 07h30min às 12h30min, em dias úteis (entende-se como dia útil de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados).

5.2.1. OS bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste termo de referência e proposta, devendo ser substituídos/reparados no prazo de 10 dias a contar da notificação enviada a contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.3. MEIO DE COMUNICAÇÃO: Fica estabelecido o uso dos e-mails: financeiro_saude@hotmail.com e almoxarifadosemsau@gmail.com, como meios de comunicação oficial entre as partes, presumindo-se recebidos os e-mails após 2 (dois) dias úteis de seu encaminhamento.

6. FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

6.1. O critério que deverá ser adotado para seleção de qual a proposta mais vantajosa para a presente contratação será o de menor preço por item. A ser contratado mediante processo licitatório na modalidade de pregão eletrônico.

6.1.1. Justifica-se a forma menor preço por item, tendo em vista que o fornecimento de um item não está atrelado ao outro.

6.2. ORIENTAÇÃO PARA AS PROPONENTES:

6.2.1. As proponentes interessadas deverão observar o item 1.2., deste termo de referência, não podendo suprimir ou alterar o detalhamento técnico dos itens.

6.2.2. Caso o item cotado possua vários modelos para a mesma marca ofertada, o proponente deverá especificar na proposta além da marca o modelo do item proposto. Caso não seja informado o modelo a contratante poderá recusar o item entregue caso exista modelos superiores da mesma marca.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. Trata-se da aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender ao setor de fisioterapia a ser contratado mediante licitação na modalidade Pregão Eletrônico, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

7.2. A garantia consiste na entrega dos produtos pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) - e alterações subsequentes.

7.3. A empresa fornecedora dos produtos será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo.

7.4. Na substituição de materiais defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores, com aprovação prévia da Contratante, sem custo adicional para a Contratante.

7.5. Os produtos deverão ter a garantia mínima de 12 (doze) meses ou a garantia do fornecedor, a contar do recebimento definitivo, podendo o fornecedor oferecer prazo superior ao acima mencionado, sem custo à Administração.

7.6. Os itens ofertados devem estar, no que couber, em conformidade com as normas e registros exigidos: IBAMA, ABNT, INMETRO etc. compulsoriamente e/ou expressos neste Termo de Referência, Edital e anexos.

7.7. A empresa contratada deverá manter sua regularidade fiscal, trabalhista e possuir as licenças necessárias para execução do objeto durante todo o período do contrato.

7.8. Todos os equipamentos e materiais de uso em saúde objeto desta contratação deverão possuir registro ou cadastro válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, em conformidade com a legislação sanitária vigente, sendo de responsabilidade da empresa contratada comprovar tal regularidade quando solicitado pela Administração.

8. DAS OBRIGAÇÕES

8.1.  SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

8.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições conforme requerido, de acordo com as especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade;

8.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor);

8.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto/serviço com avarias ou defeitos;

8.1.4. Comunicar, imediatamente após tomarem conhecimento, à Contratante os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
 
8.2.  SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

8.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

8.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

8.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

8.2.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

8.2.6. Responder, no prazo de 30 (trinta) dias os pedidos de repactuação de preços e restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro.

8.2.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. DA EXECUÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1. Considerando que todos os itens serão integralmente empenhados após a conclusão do processo licitatório e que a entrega ocorrerá de forma imediata e total, não haverá formalização de contrato. A execução, gestão e fiscalização da aquisição deverão observar as disposições do edital, do empenho correspondente e demais normas aplicáveis, sendo as partes responsáveis pelo fiel cumprimento das obrigações pactuadas e pelas consequências decorrentes de eventual inexecução total ou parcial.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será proveniente dos recursos da Secretaria, serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente em nome da Contratada.

10.2. O pagamento será efetuado somente após as Notas Fiscais/Faturas serem conferidas, aceitas e atestadas pelo gestor, obrigando-se a empresa a manter sua regularidade fiscal, trabalhista e demais licenças exigidas na licitação.

10.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações exigidas.

10.4. Deverão ser apresentadas no ato da entrega do serviço, as Notas Fiscais/Faturas, conforme dados cadastrais abaixo:

	Razão Social: Prefeitura do Município de Espigão D'-RO
CNPJ Nº: 04.695.284/0001-39
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 2800, bairro Vista alegre, Espigão D', CEP-76.974-000



10.5. No corpo da Nota Fiscal/Fatura deverá conter:

10.5.1. A descrição do material, que deve ser compatível com a presente na Nota de Empenho correspondente.

10.5.2. ITEM e validade dos itens, serviço.

10.5.3. Valor unitário do item/serviço de acordo com a nota de empenho.

10.5.4. Identificação de Número do Processo e identificação da Nota de empenho.

10.5.5. Identificação do Banco (código), da Agência Bancária, do Número da Conta Bancária, para fins de pagamento, o qual deverá ser efetuado no prazo de imediato após a entrega total do objeto de acordo com a nota de empenho, bem com, das correções fiscais e contábeis, se for o caso.

10.6. Acompanhado da(s) Nota(s)/Fatura(s) obrigatoriamente deverá seguir em anexo cópia da Nota de Empenho.

10.7. No caso da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão ou documentação, a CONTRATANTE se reservará o direito de pagar apenas a parcela não controvertida no prazo fixado para pagamento, ressalvado o direito da CONTRATADA de reapresentar cobrança, as partes controvertidas com as devidas justificativas, nestes casos, a CONTRATANTE, terá o mesmo prazo fixado no item 10.1, a partir do recebimento efetuar análise e posterior liquidação/pagamento.

10.8. Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar com a Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, e a comprovação de sua situação regular perante a Fazenda Federal, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre a aquisição.

10.9. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal, serão os mesmos devolvidos a contratada para as correções necessárias, não respondendo a Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste-RO por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação do pagamento.

10.10. A Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste/RO não efetua pagamento antecipado, não sendo considerados os itens das propostas que assim se apresentarem.
10.11. Pelo inadimplemento pela Contratante de fatura entregue a administração e não paga no prazo superior a 30 (trinta) dias, contado do recebimento da Nota fiscal, será devida atualização monetária de acordo com índices oficiais aplicados à espécie e vigente à época da ocorrência do fato, conforme o disposto nas Lei Federal nº 8.880/1994 e Lei Federal º 9.069/1995.

11. DO REAJUSTE CONTRATUAL E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

11.1. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data do orçamento estimado.

11.2. O valor do contrato será fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite do orçamento estimado, pela variação do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), tomando-se por base a data da apresentação da proposta.

11.3. A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos físicos realizados a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta e de acordo com a vigência do contrato.

11.4. Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual terá vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existência jurídica do contrato.

11.5. Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 124, Inciso II, Alínea d, da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

11.6. O reequilíbrio econômico deverá ser precedido de pesquisa de preços prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis que assegurem o levantamento adequado das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de guardar a justa remuneração do objeto contratado e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido. 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Ressalvados os motivos de força maior ou caso fortuito, que deverão ser devidamente comprovados pela Contratada, o Contratante sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, aplicará as seguintes penalidades:
12.1.1. Advertência;
12.1.2. Multa:
12.1.2.1. Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato não executado, por dia de atraso que venha a ocorrer na execução deste com relação aos prazos estabelecidos no Termo de Referência;
12.1.2.2. Multa compensatória de 10% a 30% sobre o valor total do contrato, independentemente de ter ocorrido inexecução total ou parcial, no caso de descumprimento de suas obrigações, hipótese que permitirá, ainda, a rescisão do Contrato com a aplicação de outras penalidades correspondentes.

12.1.3. Impedimento em participar de licitação e contratar com Administração Municipal, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.1.4.1. Declarar-se-á inidôneo o ADJUDICATÁRIO que for responsável pela prática de algumas das infrações previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo elas:

12.1.4.1.1. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

12.1.4.1.2. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.1.4.1.3. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.1.4.1.4. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

12.1.4.1.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

12.3. As empresas punidas com impedimento de participar de licitação com Município de Espigão do Oeste-RO ou que sejam declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública serão incluídas no CAGEFIMP.

12.4. As penalidades previstas no item 12.1.2 poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais penalidades constantes neste termo.

Espigão do Oeste/RO, 18 de novembro de 2025.
 
Elaborado Por:
Thiélen Maitê da Silva de Oliveira
Chefe de Seção de Execução Orçamentária

Aprovado por:
Wilesmar dos Santos Silva
Secretário Municipal de Saúde

Weliton Pereira Campos
Prefeito Municipal
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR  Nº 77/SEMSAU-EXECUÇÃO/2025
 

1. INTRODUÇÃO
 
O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade subsidiar o processo de Formalização de Ata de Registro de Preços visando à aquisição de materiais e equipamentos permanentes destinados ao setor de Fisioterapia do Município de Espigão D'Oeste/RO, com o objetivo de fortalecer a estrutura da Atenção Básica e aprimorar os serviços de reabilitação oferecidos à população.
 
A reabilitação motora e funcional constitui etapa essencial no cuidado integral à saúde, possibilitando a recuperação das capacidades físicas e a melhoria da qualidade de vida dos usuários. No entanto, observa-se que o setor de fisioterapia do município apresenta carência de equipamentos adequados e em quantidade suficiente, o que limita a oferta e a eficiência dos atendimentos prestados.
 
Dessa forma, a presente contratação busca suprir as necessidades estruturais do serviço, assegurando condições adequadas para o desenvolvimento das atividades terapêuticas, preventivas e de recuperação dos pacientes atendidos pela rede pública de saúde.
 
A aquisição de equipamentos como bicicletas ergométricas, esteiras elétricas, camas elásticas, ultrassom terapêutico, laser de fisioterapia, monitores multiparâmetros e gasômetros é essencial para a ampliação e modernização da capacidade de atendimento, permitindo a execução de protocolos de tratamento mais eficazes e seguros.
 
A adoção do sistema de registro de preços visa proporcionar maior economicidade, agilidade e planejamento na gestão dos recursos públicos, permitindo aquisições conforme a necessidade e disponibilidade orçamentária do município, bem como o atendimento a futuras demandas de unidades de saúde vinculadas à Atenção Básica.
 
2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
 
A presente contratação tem por finalidade atender à necessidade de estruturação e fortalecimento do setor de Fisioterapia da Atenção Básica do Município de Espigão D'Oeste/RO, por meio da formalização de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos permanentes destinados ao aprimoramento dos serviços de reabilitação física oferecidos à população.
 
Atualmente, o setor de fisioterapia enfrenta limitações significativas em sua capacidade operacional, em razão da insuficiência de equipamentos adequados e do desgaste de parte dos aparelhos existentes, o que compromete a eficiência e a continuidade dos atendimentos. Essa realidade tem impactado diretamente na qualidade dos serviços prestados e na capacidade de resposta às crescentes demandas por tratamentos fisioterapêuticos.
 
A aquisição dos equipamentos e materiais de fisioterapia visa proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais, ampliar a oferta e a resolutividade dos serviços, além de assegurar tratamentos mais completos, seguros e eficazes aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
 
Entre os itens a serem contemplados, destacam-se bicicletas ergométricas, esteiras elétricas, camas elásticas, equipamentos de eletroterapia como ultrassom terapêutico e laser de fisioterapia, além de monitores multiparâmetros e gasômetros, todos indispensáveis para o correto funcionamento do setor e para o desenvolvimento de terapias de reabilitação motora, neurológica e respiratória.
 
A formalização da Ata de Registro de Preços justifica-se pela recorrência e continuidade da necessidade de aquisição desses itens, permitindo que o município realize futuras contratações de forma planejada, conforme a disponibilidade orçamentária e a demanda das unidades de saúde. Esse instrumento confere maior economicidade, padronização e agilidade administrativa, além de possibilitar que outros órgãos da administração municipal possam aderir à ata, otimizando os recursos públicos e garantindo uniformidade na prestação dos serviços.
 
Assim, a adoção desse procedimento visa não apenas suprir a carência imediata de equipamentos no setor de fisioterapia, mas também assegurar a sustentabilidade e eficiência na gestão dos recursos e serviços de saúde, promovendo uma estrutura mais moderna, acessível e resolutiva para os usuários da Atenção Básica do município.
 
3. ÁREA REQUISITANTE
 
A área requisitante do presente processo é a Secretaria Municipal de Saúde de Espigão D'Oeste/RO, órgão responsável pela gestão, coordenação e execução das ações e políticas públicas de saúde no âmbito municipal, em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).
 
Compete à Secretaria Municipal de Saúde planejar, organizar e promover as condições necessárias para o pleno funcionamento das unidades e serviços que integram a rede pública, assegurando atendimento humanizado, eficiente e de qualidade à população.
 
Os materiais e equipamentos permanentes a serem adquiridos por meio da formalização da Ata de Registro de Preços serão destinados prioritariamente ao setor de Fisioterapia, que integra a estrutura da Atenção Básica municipal. Essa área será diretamente beneficiada, uma vez que os novos equipamentos permitirão a ampliação da capacidade de atendimento, a modernização dos recursos terapêuticos e a melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde, contribuindo de forma significativa para a efetividade dos programas de reabilitação e recuperação funcional dos pacientes.
 
4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
 
A contratação tem como objetivo formalizar Ata de Registro de Preços para a aquisição de materiais e equipamentos permanentes voltados à estruturação e modernização do setor de Fisioterapia da Secretaria Municipal de Saúde de Espigão D'Oeste/RO, observando-se os requisitos técnicos, funcionais e administrativos necessários para garantir a eficiência, a durabilidade e a conformidade dos bens adquiridos com as normas de saúde pública e segurança.
 
4.1 Requisitos Técnicos Gerais
 
Os equipamentos e materiais a serem adquiridos deverão:
· Ser novos, de primeiro uso, originais de fábrica, em perfeitas condições de funcionamento e sem sinais de uso anterior;
· Atender às normas técnicas vigentes da ABNT, ANVISA e INMETRO, quando aplicáveis;
· Possuir manual de instruções em língua portuguesa e garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação;
· Ser entregues com todos os acessórios necessários ao pleno funcionamento, conforme especificações do edital;
· Estar adequados ao uso clínico em ambiente de fisioterapia e reabilitação, assegurando conforto, segurança e eficiência terapêutica;
· Acompanhar termo de garantia e certificado de conformidade técnica, emitido pelo fabricante ou representante autorizado.
4.2 Requisitos Funcionais
 
Os equipamentos deverão:
· Atender às finalidades terapêuticas e de reabilitação física para as quais se destinam;
· Permitir o uso seguro por profissionais da área de fisioterapia, com controles de intensidade, tempo, velocidade e demais parâmetros necessários aos tratamentos;
· Proporcionar ergonomia e estabilidade durante o uso, reduzindo riscos de acidentes e lesões;
· Oferecer recursos tecnológicos atualizados, que garantam precisão nos procedimentos e melhor desempenho clínico;
· Possibilitar facilidade de higienização e manutenção preventiva, em conformidade com as normas sanitárias.
4.3 Requisitos Administrativo
· O fornecedor deverá responsabilizar-se pela entrega, instalação e treinamento operacional dos servidores que utilizarão os equipamentos, quando aplicável;
· Os prazos de entrega deverão ser compatíveis com a necessidade do serviço e definidos no edital;
· A assistência técnica e o suporte pós-venda deverão estar disponíveis durante o período de garantia, com atendimento preferencial no município ou região próxima;

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
 
Para a presente contratação, foi realizado levantamento detalhado das necessidades do setor de Fisioterapia da Secretaria Municipal de Saúde de Espigão D'Oeste/RO, considerando o cenário atual de funcionamento do serviço, a demanda de atendimentos, a capacidade instalada e as metas de ampliação e qualificação do atendimento à população.
 
Com base nesse levantamento, foram identificados 22 (vinte e dois) itens entre materiais e equipamentos permanentes necessários à estruturação e modernização do setor, incluindo aparelhos de reabilitação motora, recursos de eletroterapia e equipamentos de apoio diagnóstico.
 
Os quantitativos solicitados foram definidos de acordo com a real necessidade do serviço e a demanda estimada de uso, buscando garantir a adequação entre a quantidade a ser adquirida e a capacidade operacional das unidades de saúde.
 
As especificações técnicas detalhadas, bem como os quantitativos de cada item, encontram-se descritos no Termo de Referência e na pesquisa de preços que compõem o presente processo, os quais servirão de base para a formalização da Ata de Registro de Preços.
 
6. EQUIPE DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
 
A equipe responsável pelo planejamento, gestão e fiscalização da presente contratação é composta por servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Espigão D'Oeste/RO, designados para acompanhar todas as etapas relacionadas à formalização e utilização da Ata de Registro de Preços para aquisição de materiais e equipamentos permanentes destinados ao setor de Fisioterapia.
 
Considerando que os itens a serem adquiridos não são de alta complexidade técnica e que o processo tem por objetivo registrar preços para futuras aquisições, entende-se que não há necessidade de formalização de contrato administrativo específico. As futuras contratações ocorrerão por meio da emissão de empenho, conforme as demandas e disponibilidade orçamentária do município.
 
O empenho emitido em cada aquisição servirá como instrumento de formalização e garantia contratual, estabelecendo as condições de fornecimento, prazos, valores e obrigações das partes. Tanto os fornecedores registrados na Ata quanto a Secretaria Municipal de Saúde deverão observar integralmente as disposições contidas no Termo de Referência, edital e demais documentos do processo, de forma a assegurar o cumprimento das exigências técnicas, legais e administrativas.
 
A equipe de gestão e fiscalização será responsável por:
· Acompanhar o cumprimento das condições estabelecidas na Ata e nos empenhos emitidos;
· Verificar a conformidade dos produtos entregues com as especificações técnicas exigidas;
· Garantir que os prazos de entrega e as condições de garantia e assistência técnica sejam observados;
· Comunicar formalmente quaisquer irregularidades, descumprimentos ou inconformidades verificadas durante a execução;
· Assegurar a transparência, eficiência e legalidade de todas as etapas do processo de registro e aquisição.

7. RESULTADOS PRETENDIDOS
 
Com a formalização da Ata de Registro de Preços e a consequente aquisição dos equipamentos e materiais permanentes destinados ao setor de Fisioterapia da Secretaria Municipal de Saúde de Espigão D'Oeste/RO, pretende-se alcançar resultados concretos na ampliação, modernização e qualificação dos serviços de reabilitação oferecidos à população.
 
Os principais resultados esperados são: 
· Fortalecimento da estrutura física e funcional do setor de fisioterapia, garantindo condições adequadas de atendimento e execução dos procedimentos terapêuticos;
· Aprimoramento da capacidade de atendimento e redução do tempo de espera dos pacientes que necessitam de acompanhamento fisioterapêutico;
· Melhoria da qualidade dos serviços prestados, com utilização de equipamentos modernos e precisos que possibilitem tratamentos mais eficazes e seguros;
· Ampliação das modalidades de tratamento disponíveis, incluindo recursos de eletroterapia, mecanoterapia e exercícios funcionais, permitindo maior diversidade de protocolos terapêuticos;
· Melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde, com equipamentos ergonômicos e seguros que favoreçam a execução das atividades;
· Maior eficiência na recuperação motora e funcional dos pacientes, reduzindo o tempo de reabilitação e contribuindo para a reintegração social e laboral dos usuários;
· Fortalecimento da Atenção Básica em saúde, com oferta de serviços mais resolutivos, humanizados e próximos da realidade local;
· Otimização do uso dos recursos públicos, por meio do sistema de registro de preços, que possibilita aquisições planejadas, econômicas e transparentes.
Com a implementação dessas melhorias, espera-se que o município de Espigão D'Oeste/RO eleve o padrão de qualidade dos serviços de fisioterapia, consolidando um ambiente mais moderno, eficiente e alinhado às diretrizes do SUS, promovendo bem-estar, autonomia e qualidade de vida aos usuários.
 
8. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
 
A aquisição dos materiais e equipamentos permanentes destinados ao setor de Fisioterapia da Secretaria Municipal de Saúde de Espigão D'Oeste/RO apresenta baixo potencial de impacto ambiental, uma vez que se trata predominantemente de equipamentos de pequeno e médio porte, de uso clínico e não industrial, voltados à reabilitação e assistência terapêutica.
 
Contudo, é importante considerar alguns impactos indiretos e residuais que podem ocorrer ao longo do ciclo de vida dos equipamentos, especialmente nas fases de transporte, utilização e descarte futuro. Entre os principais aspectos ambientais observados, destacam-se:
· Geração de resíduos sólidos, principalmente provenientes de embalagens, plásticos, isopores e materiais de proteção utilizados no transporte dos equipamentos;
· Consumo de energia elétrica durante a utilização de equipamentos eletromédicos, como esteiras, bicicletas ergométricas, ultrassom e laser terapêutico;
· Descarte inadequado de equipamentos obsoletos ou inutilizáveis, que pode gerar resíduos eletroeletrônicos (REEE) contendo metais e componentes potencialmente poluentes;
· Emissão de poluentes atmosféricos indiretos, relacionados ao transporte dos equipamentos até o município, especialmente se oriundos de outras regiões.
Para minimizar os possíveis impactos ambientais, serão observadas as seguintes medidas mitigadoras:
· Priorizar, sempre que possível, a aquisição de equipamentos energeticamente eficientes e com selo de conformidade ambiental ou de economia de energia;
· Determinar aos fornecedores a responsabilidade pela destinação ambientalmente adequada das embalagens e materiais de proteção utilizados na entrega;
· Estimular práticas de reutilização e reciclagem de materiais de embalagem, conforme viabilidade local;
· Garantir que, ao final da vida útil dos equipamentos, o descarte seja realizado de forma correta, conforme as normas da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), com encaminhamento a empresas especializadas ou programas de logística reversa;
· Promover uso racional da energia elétrica e manutenção preventiva dos equipamentos, evitando desperdícios e prolongando a vida útil dos bens adquiridos.
Dessa forma, conclui-se que a presente aquisição não representa risco ambiental significativo, desde que sejam observadas as medidas mitigadoras e as boas práticas de gestão ambiental, contribuindo para a sustentabilidade e responsabilidade socioambiental na administração pública.
 
9. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
 
Após análise técnica, administrativa e orçamentária, declara-se viável a formalização de Ata de Registro de Preços para a aquisição de materiais e equipamentos permanentes destinados ao setor de Fisioterapia da Secretaria Municipal de Saúde de Espigão D'Oeste/RO, considerando a necessidade comprovada, a adequação técnica dos itens e a compatibilidade com os objetivos institucionais da Secretaria.
 
O levantamento de necessidades, a pesquisa de preços e a elaboração do Termo de Referência demonstram que a contratação é plenamente justificável e exequível, apresentando vantagens técnicas e econômicas para o município. A adoção do sistema de registro de preços permitirá a aquisição planejada e gradual dos equipamentos, conforme a disponibilidade orçamentária e a demanda dos serviços, garantindo eficiência na aplicação dos recursos públicos e atendimento contínuo às necessidades da rede municipal de saúde.
 
Verificou-se, ainda, que os equipamentos a serem adquiridos atendem às especificações técnicas exigidas para o uso clínico em fisioterapia, apresentando baixo risco ambiental e facilidade de manutenção e operação, o que assegura sua viabilidade técnica e operacional.
 
Dessa forma, conclui-se que a contratação é tecnicamente viável e economicamente vantajosa, atendendo aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.
 
10. JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE
 
A presente contratação mostra-se plenamente viável do ponto de vista técnico, administrativo, econômico e social, considerando a relevância e a necessidade comprovada de aquisição dos materiais e equipamentos permanentes destinados ao setor de Fisioterapia da Secretaria Municipal de Saúde de Espigão D'Oeste/RO.

Do ponto de vista técnico, a aquisição é justificada pela necessidade de modernizar e ampliar a capacidade operacional do setor, que atualmente apresenta carência de equipamentos adequados para atender à crescente demanda da população. Os itens propostos são essenciais para a realização de tratamentos fisioterapêuticos eficazes, contribuindo diretamente para a reabilitação física, motora e funcional dos pacientes atendidos pela rede pública de saúde.

Sob o aspecto administrativo e econômico, a formalização de Ata de Registro de Preços configura-se como o instrumento mais adequado para atender a essa demanda, uma vez que possibilita planejamento, padronização e economia nas futuras aquisições, permitindo que o município realize os empenhos de forma gradativa, conforme a necessidade e disponibilidade orçamentária.  Tal procedimento reduz custos operacionais, evita contratações emergenciais e assegura transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos.

Do ponto de vista social e de saúde pública, a aquisição dos equipamentos permitirá melhorar significativamente a qualidade dos serviços prestados aos usuários do SUS, promovendo maior resolutividade, conforto e segurança nos atendimentos. Além disso, o fortalecimento da estrutura física e funcional da fisioterapia contribui para a valorização dos profissionais de saúde, para a redução do tempo de recuperação dos pacientes e para o aumento da capacidade de resposta da Atenção Básica às necessidades da população.

Portanto, diante da análise realizada e dos benefícios esperados, conclui-se que a aquisição é técnica, econômica e socialmente viável, representando uma ação estratégica para o aprimoramento da assistência à saúde no município de Espigão D'Oeste/RO, em consonância com os princípios da administração pública e com as políticas de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde.

Espigão do Oeste/RO, 11 de novembro de 2025.

Atenciosamente,

Thiélen Maitê da Silva de Oliveira
Chefe de Seção de Execução Orçamentária

Wilesmar dos Santos Silva
Secretário Municipal de Saúde

(Assinado Eletronicamente)
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ANEXO II CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO
CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO(Com base no Item 17 do Edital)
A habilitação das empresas vencedoras do Pregão será feita pela análise da documentação.Encerrada a fase de lances e negociação, o(a) pregoeiro(a) solicitará dos licitantes classificados provisoriamente em primeiro lugar, o envio da Documentação de Habilitação exclusivamente via Sistema, observado o prazo limite de até 02 (duas) horas, conforme descrito no preâmbulo deste edital.
HABILITAÇÃO JURIDICA:

a) Comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ (cartão CNPJ);
b) Documentos de Identidade e do CPF do representante legal da licitante.
c) Contrato Social ou instrumento equivalente, em vigor; que comprove o ramo deatividadedaempresa, o qualdeverásercompatívelcomoobjetodoPregão.
d) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal (se houver), relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
e) Em caso de consórcio, deverá ser apresentado o compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados, que deverá:
a. Estabelecer a responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na fase de execução do contrato.
b. Indicar a empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração Pública.
QUALIFICAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

f) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal.
g) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual.
h) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante.
i) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT(Lei nº 12.440/11).
k) DeclaraçãoConjuntaconformemodelo,AnexoVdesteeditale/ouDECLARAÇÃOÚNICA, disponível no rol HABILITANETdosistema Portal de Compras Publicas.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

l) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatíveis e características, com o objeto desta licitação, consistente na apresentação de 01 (um) ou mais, atestados ou declarações de capacidade técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove (m) o fornecimento com qualidade, conforme objeto deste Licitação.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
m) Certidão negativa de Falência ou Recuperação Financeira expedida pelo site do Tribunal de Justiça da sede do licitante, expedida nos últimos 60 (sessenta) dias caso não conste o prazo de validade.
Admitir-se-á à licitante em Recuperação Financeira a apresentação de Certidão emitida pela instância judicial competente pela ação judicial, ou seja, onde tramita o processo, que comprove que está economicamente apta para participar de procedimentos licitatórios, nos termos da Lei n.11.101/2005, e Acórdão do TCU 1201/2020 Plenário;

n) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
· O Balanço Patrimonial deverá possuir:
· Índices Contábeis e respectivo Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo;
· Assinatura do Contador e do titular ou representante legal da Entidade (podem ser assinados digitalmente),
· Prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (Carimbo, etiqueta, chancela da Junta Comercial ou código de registro);
· Será admitido como válido e na forma da Lei, o Balanço via SPED.
· A data limite de apresentação do BP do Exercício Financeiro anterior é 30 de abril do ano subsequente, conforme art. 1.078 do Código Civil.
· Para empresas que fazem uso do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), a data limite é 31 de maio do ano subsequente conforme estabelecido naInstrução Normativa RFB nº 2.003, de 2021,

DECLARAÇÕES:(Modelo: Anexo V. Já disponível no sistema Portal de Compras Publicas)

· Já disponível no menu de relatórios do sistema Portal de Compras Publicas;
· Não se faz necessário o envio por parte do licitante, apenas de sua assinatura junto ao sistema.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:

Será assegurado às empresas que tenham declarado sob as penas da lei a condição deME/EPPapossibilidadederegularizaçãodadocumentaçãoparahabilitaçãopertinenteàregularida defiscal,naformaprevistapeloart.43daLei Complementar nº 123/06.

Não serão aceitos, protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituiçãoaosdocumentosexigidosno edital.
Os	documentos	anexados	serão	considerados	originais	para	os	efeitos	legais, conformeDecretoMunicipal6.723/2018,Artigo1,§2o.Ascópiasdeverãoserapresentadasperfeitame ntelegíveis. O uso de documento falso para fraudar o caráter competitivo de uma licitação estáprevistonotipo penal doartigo155 daLei dasLicitações,aLei14.133/21.

Os documentos deverão ter validade expressa ou estabelecida em Lei, admitidos comoválidos, e no caso de omissão, os emitidos nos últimos 90 (noventa) dias para a Certidão deFalênciaeRecuperaçãoJudicial, eemitidosnosúltimos60(sessenta) diasparaasdemais.

O pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso dalicitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo paraatendimento.
A aceitação das certidões exigidas está condicionada à verificação de sua autenticidade e validade na internet nos sites: www.receita.fazenda.gov.br. www.sefin.ro.gov.br, www.previdenciasocial.gov.br, www.caixa.gov.br, www.tj.ro.gov.br e www.tst.jus.br, respectivamente. Em se tratando de empresas licitantes com sede em outro município ou Unidade da Federação, tal procedimento será realizado no site pertinente expresso na Certidão apresentada pela empresa.

ANEXO III ESTIMATIVA DE CUSTOS
(Relação de Itens)


	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	VALOR UNIT. 
MÉDIO
	VALOR TOTAL

	01
	BICICLETA ERGOMÉTRICA
CICLOERGÔMETRO:
ESTRUTURA EM AÇO CARBONO RESISTENTE E DURÁVEL; PESO MÁXIMO SUPORTADO DE 120 KG; MONITOR LCD PARA ACOMPANHAR TEMPO E CALORIAS; REGULAGEM DE FORÇA AJUSTÁVEL PARA PERSONALIZAR O TREINO; PEDAIS COM TIRAS DE SEGURANÇA PARA MAIOR ESTABILIDADE; DESIGN DOBRÁVEL E PORTÁTIL PARA FÁCIL ARMAZENAMENTO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 33 X 18X 38CM (A-L-C); TIPO DE CONTROLES BOTÃO KNOB; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID
	2,00
	R$ 400,00
	R$ 800,00

	02
	OXÍMETRO DE PULSO
OXÍMETRO DE PULSO ADULTO, INFANTIL E PEDIÁTRICO:
MEDIÇÃO DE SPO2 E TAXA DE PULSO PL; TELA TFT E DE FÁCIL LEITURA; ROTAÇÃO DA TELA PERMITE A POSIÇÃO DE MONITORAMENTO VERTICAL OU HORIZONTAL DE 3,5 POLEGADAS (APROXIMADAMENTE);
CURVA PLETISMOGRÁFICA;
MEDIÇÃO DE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL; POSSUI ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS; 500 HORAS (APROXIMADAMENTE) DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DE SPO2; CONEXÃO USB; SOFTWARE PARA PC PARA GERENCIAMENTO DE DADOS; TÉCNICA: LED DE COMPRIMENTO DE ONDA DUPLO; FAIXA DE EXIBIÇÃO: 0% - 100%;
PRECISÃO DE MEDIÇÃO: ± 2% (VARIAÇÃO DE 70% A 100%);
TAXA DE PULSO 30-250 BPM; PRECISÃO: ± 2 BPM ºC; PL: 02%-20%; COM SENSORES ADULTO, INFANTIL E PEDIÁTRICO; OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO 2000MAH, COM LONGA DURAÇÃO; COM CARREGADOR BIVOLT AUTOMÁTICO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID
	6,00
	R$ 2.633,92
	R$ 15.803,52

	03
	APARELHO DE RESISTÊNCIA EXPIRAÇÃO
RESISTÊNCIA EXPIRAÇÃO 10 A 80CMH20; POSSUI RESISTÊNCIA LEVE COM 10 NÍVEIS DE CARGAS AJUSTÁVEIS MANUALMENTE DE 10 À 80CMH2O; POSSUI BOCAL ANTIBACTERIANO; ELASTÔMEROS TERMOPLÁSTICOS (TPE); COBERTURA TRANSPARENTE DO CABO: POLICARBONATO; PUNHO MACIO DE AJUSTE: ABS COM SOBREMOLDAGEM DE SANTOPRENE; VÁLVULA UNIDIRECIONAL: SILICONE 60;
ANEL DE VEDAÇÃO: BORRACHA NITRÍLICA; TODOS OS DEMAIS COMPONENTES: ABS (ACRILIONITRILA-BUTADIENO-ESTIRENO); ACOMPANHA: BOLSA DE PANO, 4 COMPRIMIDOS DE LIMPEZA E MANUAL DO USUÁRIO; DIMENSÕES APROXIMADAS: PESO: 155 GRAMAS MEDIDAS: 15X16X7CM (C-LE); GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.
	UNID
	6,00
	R$ 2.468,80
	R$ 14.812,80

	04
	ASPIRADOR CIRÚRGICO DE SECREÇÃO
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO:
GABINETE EM TERMOPLÁSTICO INJETADO (ABS) MATERIAL NÃO CORROSIVO; FRASCO RESISTENTE A QUEDAS CONFECCIONADO EM PSU 5 LITROS E AUTOCLAVÁVEL A 134°; FILTRO HIDROFÓBICO PROTEGE O MOTOR E O AMBIENTE; MOTOR BOMBA DE VÁCUO; SISTEMA ANTI TRANSBORDAMENTO- MONITORA O FLUXO DE ASPIRAÇÃO E INTERROMPE A SUCÇÃO, ASSIM QUE O FRASCO ATINGE SUA CAPACIDADE MÁXIMA; RODÍZIOS PARA MELHOR DESLOCAMENTO; SISTEMA: DIAFRAGMA; FLUXO DE ASPIRAÇÃO: 40 LITROS POR MINUTO; BIVOLT 110V/220; DIMENSÕES (C X L X A MM) 500 X 370 X 950; VÁCUO MÁXIMO (MMHG) 558,8 ± 76,2; VÁCUO MÁXIMO (POL. HG) 22 ± 3; VACUÔMETRO ESCALA 0 A 76 CM. HG / 0 A 30 POL. HG;
VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL;
OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID
	4,00
	R$ 4.636,89
	R$ 18.547,56

	05
	CUFÔMETRO
CUFÔMETRO INSUFLADOR MEDIDOR DE CUFF TRAQUEAL: MANÔMETRO MECÂNICO EM METAL RÍGIDO COM TAMPA TRANSPARENTE; BULBO (PÊRA) ANATÔMICO EM LÁTEX FLEXÍVEL; ESCALA QUE PERMITE LEITURA DIRETA DA PRESSÃO DE 0 ATÉ 120 CMH²O; CONEXÃO LATERAL TIPO LUER MACHO PARA INSUFLAR O CUFF; BULBO EM LÁTEX; OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

	UNID
	2,00
	R$ 4.833,33
	R$ 9.666,66

	06
	APARELHO DE GASOMETRIA
APARELHO DE GASOMETRIA:
TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 10,1 POL. EM CORES, COMPLETA; IDIOMAS PORTUGUES; ESTATÍSTICAS DE CQ;
GESTÃO DE DADOS INTEGRADA;
COLETOR DE AMOSTRAS AUTOMÁTICO; ADAPTADOR CAPILAR INTEGRADO; LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS OPCIONAL; ARMAZENAMENTO DE DADOS DE CQ;
MENU DE TESTES PARA CO OXIMETRIA O2HB COHB METHB HHB THB HBF TBIL; CARTÃO MICROSENSOR VOLUME DE AMOSTRA DE 60 µL; TENSÃO BIVOLTS AUTOMÁTICO; OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA;
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID
	1,00
	R$ 43.575,14
	R$ 43.575,14

	07
	SUPORTE PARA INFRAVERMELHO
SUPORTE INFRAVERMELHO FISIOTERAPIA: COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO POLIDO; ALTURA MÍNIMA: 0,90M; ALTURA MÁXIMA: 1,40M; PESO APROXIMADO: 2,25KG; COM RODÍZIO.
	UNID
	6,00
	R$ 993,87
	R$ 5.963,22

	08
	APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO
ELETROESTIMULADOR NEURODYN 10 CANAIS: PLATAFORMA DE ELETROESTIMULAÇÃO COM 4 CORRENTES; 10 CANAIS PLATAFORMA DE ELETROESTIMULAÇÃO COM 4 CORRENTES; PARA TRATAMENTO DE: TONIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO MUSCULAR; ALÍVIO DE DORES; CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS;
AUMENTO DE FLEXIBILIDADE TISSULAR; FIBROSES E ADERÊNCIAS;
MEDIDAS: LARGURA: 38,4CM, PROFUNDIDADE: 37,18CM E ALTURA: 16,38CM; PESO LÍQUIDO: 3,1KG;
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
10X ELETRODO CONDUTIVO 8CM X 7,5CM PRETO; 10X AGULHAS P/ ACUPUNTURA 0,25MM X 15MM;
10X AGULHAS P/ ACUPUNTURA 0,25MM X 50MM; 10X CINTAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO DOS ELETRODOS; 10XGARRA DE JACARÉ VERMELHA; 10X GARRA DE JACARÉ PRETA; 9X CABO ELETROESTIMULAÇÃO DUPLO BRANCO PINO VERMELHO E PINO PRETO; 2X CORPO CANETA PARA ELETROLIFTING 2 MM CINZA;
2X ELETRODO CONDUTIVO FACIAL 3X9X5X15; 2X PONTEIRA ESFERA PARA CANETA; 1X CANETA FACIAL RUSSA ELETROESTIMULAÇÃO;
1X CABO ELETROESTIMULAÇÃO 2 VIAS COM CONECTOR MINI DIN;
1X CABO PP FÊMEA IEC 2 X 0,75 X 1500MM; 1X BISNAGA COMGEL (CAP. 100G); BIVOLT 100/240 V | 50/ 60 HZ;
OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
	UNID
	6,00
	R$ 4.230,42
	R$ 25.382,52

	09
	PRANCHA DE EQUILÍBRIO
PRANCHA DE EQUILÍBRIO FISIOTERAPIA PILATES PROPRIOCEPÇÃO FIT: MEDIDAS: DIÂMETRO 42CM E ALTURA 09CM;
PESO SUPORTADO: 120KG;
MATERIAL PVC: BASE EMBORRACHADA, ABS RÍGIDO, SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE
	UNID
	6,00
	R$ 481,74
	R$ 2.890,44

	10
	PRANCHA DE EQUILÍBRIO INFANTIL
PRANCHA EQUILIBRISTA DE MADEIRA EQUILÍBRIO INFANTIL:
MATERIAL: MADEIRA; FAIXA ETÁRIA: A PARTIR DE 4 ANOS; CONTÉM: 1 PRANCHA MEDINDO 61 X 40 X 8CM, E DUAS BOLAS DE GUDE DE 2 CM;
DIMENSÕES: 61X40X8CM. 
	UNID
	6,00
	R$ 161,73
	R$ 970,38

	11
	ESTEIRA ELÉTRICA
ESTEIRA ELÉTRICA:  MOTOR: 2.5HP;
VELOCIDADE: 1 A 16KM/H;
CAPACIDADE DE PESO SUPORTADO: 130KG DOBRÁVEL; MONITOR: 6 + 9 PROGRAMAS; FUNÇÕES MONITORADAS: 01 DISPLAY LCD DE 5 POLEGADAS; COM 06 FUNÇÕES: TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, BATIMENTO CARDÍACO (COM HAND GRIP) E PROGRAMA;
POSSUI 9 PROGRAMAS PREDEFINIDOS DE VELOCIDADE; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 174CM, LARGURA: 73CM, PROFUNDIDADE: 45,5CM E PESO: 37,50KG; DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA; GARANTIA MÍNIMA 06 MESES.
	UNID
	6,00
	R$ 6.818,56
	R$ 40.911,36 

	12
	TURBILHÃO PARA FISIOTERAPIA HIDROTERAPIA
TURBILHÃO PARA FISIOTERAPIA DE EXTREMIDADES: TURBILHÃO P/FISIOTERAPIA DE EXTREMIDADES C/LIFT; TANQUE CONSTRUÍDO EM POLIETILENO; POSSUI REGULAGEM DE ALTURA QUE POSSIBILITA A UTILIZAÇÃO EM EXTREMIDADES DOS MMSS E MMII; REGISTRO PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA; REGULÁVEL EM ALTURA; DUCHA DIRECIONAL;
CHAVE LIGA/DESLIGA; CAPACIDADE DO TANQUE DE APROXIMADAMENTE 35 LITROS; TURBINA DE 1/3 HP 60HZ;
LIFT SUPORTE PARA REGULAGEM DE ALTURA DO TANQUE: PROVIDO DE 4 RODÍZIOS E 1 ALÇA PARA FACILITAR
DESLOCAMENTO DO TANQUE;
REGULAGEM MECÂNICA DE ALTURA ATRAVÉS DE MANIVELA; MEDIDAS APROXIMADAS DO TANQUE: EXTERNAS: 63X42X35CM E INTERNAS: 54X34X35CM LIFT: ALTURA MÍNIMA: 8CM E ALTURA MÁXIMA: 60CM
DIMENSÕES DA BASE DO LIFT: 62X50CM (SEMA ALÇA) 62X65CM (COM A ALÇA) OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA;
GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.
	UNID
	3,00
	R$ 19.193,98
	R$ 57.581,94

	13
	BICICLETA ERGOMÉTRICA
BICICLETA ERGOMÉTRICA MAGNÉTICA HORIZONTAL:
COM MONITOR LCD; ESTRUTURA DE AÇO CARBONO RESISTENTE DA BICICLETA ERGOMÉTRICA;
SISTEMA DE ACIONAMENTO POR CORREIA; SUPORTA ATÉ 150 KG DE PESO MÁXIMO; MONITOR LCD DA BICICLETA ERGOMÉTRICA MONITORA PULSO, TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS QUEIMADAS E
HODÔMETRO; ASSENTO AJUSTÁVEL, ERGOMÉTRICO; OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA;
GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. 
	UNID
	6,00
	R$ 3.658,30
	R$ 21.949,80

	14
	PERSONAL LEG
PERSONAL LEG PORTÁTIL + PAR DE ELÁSTICOS EXTENSORES:
MEDIDAS: 86,2CM X 35,0CM X 13,5CM (C X L X A); PAR DE ELÁSTICOS COM PUXADORES; CONJUNTO DE ELÁSTICOS COM 06 UNIDADES DE CARGA, SENDO: 02 VERMELHAS E 04 AZUIS (ELÁSTICOS); 01 PAR DE ELÁSTICOS EXTENSORES PARA MEMBROS SUPERIORES; PRANCHA DEVICE QUE OFERECE MAIOR SUPERFÍCIE DE CONTATO PARA OS PÉS; AUXILIA EM EXERCÍCIOS PARA FORTALECIMENTO DO CORE E MEMBROS SUPERIORES; ALÇA DEVICE QUE ACOPLADA À PRANCHA DEVICE; CASE PARA TRANSPORTE;
ALÇA E RODÍZIOS PARA TRANSPORTE;
PRANCHA COM ÂNGULO DE INCLINAÇÃO QUE VARIA DE 0 A 90°;
RODAS DE SILICONE COM ROTAÇÃO DE 360°; GANCHOS LATERAIS PARA ANCORAGEM DE ELÁSTICOS EXTENSORES; LONGARINAS LATERAIS COM CANTOS ARREDONDADOS; ESCALA DE AMPLITUDE DE MOVIMENTO GRADUADA DE 0 A 10; EQUIPAMENTO COM OS REQUISITOS ESTRUTURAIS SOLICITADOS EM ÁREAS HOSPITALARES SEGUINDO NORMAS DE SEGURANÇA; GARANTIA MÍNIMA 06 MESES. 
	UNID
	6,00
	R$ 3.091,62
	R$ 18.549,72

	15
	CAMA ELÁSTICA
CAMA ELÁSTICA PULA PULA:
MATERIAL DA ARMAÇÃO OU MOLDURA: FERRO; TAMANHO DO QUADRO OU MOLDURA: 91CM;
ALTURA: 22CM;
GARANTIA MÍNIMA 06 MESES.
	UNID
	6,00
	R$ 586,59
	R$ 3.519,54

	16
	APARELHO PARA UROLOGIA
APARELHO PARA UROLOGIA:
ESCALA LUMINOSA DE LEDS;
AJUSTE DE SENSIBILIDADE: 0 A 12CMH2O E 0 A 48CMH2O; ALIMENTAÇÃO: 115 A 230V (BIVOLT) 60HZ; POTÊNCIA DE ENTRADA MÁXIMA: 5VA; CENTRAL DE CONTROLE COM MICROPROCESSADOR;
OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA;
GARANTIA MÍNIMA 06 MESES. 
	UNID
	6,00
	R$ 4.438,85
	R$ 26.633,10

	17
	MOCHO
CADEIRA MOCHO ESTÉTICA: MODELO GIRATÓRIO E POSSUI ALTURA AJUSTÁVEL; COR DO ACENTO: BRANCO; COM RODIZIO GIRATÓRIO;
ACENTO EM ESPUMA EJETADA;
ALTURA MÁXIMA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO 55CM; ALTURA MÍNIMA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO 45CM;
PESO SUPORTADO: 135KG;
LARGURA DO ASSENTO: 37CM.
	UNID
	6,00
	R$ 605,87
	R$ 3.635,22

	18
	KIT MANOVACUÔMETRO ANALÓGICO
KIT MANOVACUÔMETRO ANALÓGICO:
FAIXA DE PRESSÃO: +150 CMH2O (PRESSÃO POSITIVA) E -150 CMH2O (PRESSÃO NEGATIVA); DIVISÃO DE ESCALA: 5 CMH2O; VISOR EM ACRÍLICO COM PONTEIRO DE REGISTRO MANUAL E BOTÃO DE FENDA PARA POSICIONAMENTO DO ZERO; MOSTRADOR COM INTERVALOS DE 5 EM 5 CMH2O;
ACOMPANHA: MANOVACUÔMETRO ANALÓGICO; CAIXA EM AÇO CARBONO COM PINTURA PRETA ELETROSTÁTICA; MOSTRADOR EM ALUMÍNIO BRANCO COM VALORES EM ESCALA CMH2O; MECANISMO DE TECNOLOGIA SUÍÇA; VISOR DE ACRÍLICO DE ENCAIXE TRANSPARENTE COM PONTEIRO VERMELHO DE MARCAÇÃO;
LINHA DE PRESSÃO EM SILICONE DE 30 CM CONECTOR EM POLICARBONATO 22MM(M) X 15MM(F) COM VÁLVULA DE OBSTRUÇÃO;
BOCAL 15MM(F) EM POLIPROPILENO COM VÁLVULA DE ALÍVIO;
CLIP NASAL ANATÔMICO;
MANUAL DE INSTRUÇÕES;
OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA;
GARANTIA MÍNIMA 06 MESES.
	UNID
	2,00
	R$ 5.193,33
	R$ 10.386,66

	19
	LASER FISIOTERAPIA
LASER PARA TERAPIA:
TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO;
COM BATERIA DE LI-ÍON; PESO DA PEÇA DE MÃO 180G; PESO DO SUPORTE DA PEÇA DE MÃO 120G;
DIMENSÕES DA PEÇA DE MÃO 21CM (A) X 3CM (L) X 5CM (P);  DIMENSÃO DO SUPORTE DA PEÇA DEMÃO 5,9CM (ALTURA) X 10,4CM (DIÂMETRO);
DIÂMETRO DA FIBRA 600; COMPRIMENTO DE ONDA LASER VERMELHO 660 NM ± 10 NM;
POTÊNCIA ÚTIL EMISSOR LASER VERMELHO 100 MW ± 20%;
COMPRIMENTO DE ONDA LASER INFRAVERMELHO 808 NM ± 10 NM;
POTÊNCIA ÚTIL EMISSOR LASER INFRAVERMELHO 100 MW ± 20%;
01 SUPORTE DA PEÇA DE MÃO;
03 PULSEIRAS PARA ILIB;
03 ESPAÇADORES;
01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO;
01 CASE PARA TRANSPORTE;
01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO GRANDE; OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA;
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID
	6,00
	R$ 5.317,65
	R$ 31.905,90

	20
	MONITOR DE MULTIPARÂMETRO
MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRO:
TELA: TELA DE NO MÍNIMO 12'' COLORIDA COM OPÇÃO TOUCH SCREEN; ECG: GANHO MANUAL E AUTOMÁTICO - 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 E 4.0 (MV/CM); GRAVAÇÃO DE 10 A 30 MINUTOS DA FORMA DE ONDA DE ECG; GRAVA ARRITMIAS: 128 GRUPOS (8 SEGUNDOS DA ONDA DE ECG); CABO PACIENTE DE 5 VIAS (PADRÃO); 3 VIAS E 10 VIAS (OPCIONAL), VISUALIZAÇÃO 7 DERIVAÇÕES (PADRÃO); 3 E 12 (OPCIONAL) OPERAÇÃO NO MODO FILTRO,
DIAGNÓSTICO E CIRURGIA FAIXA DE MEDIDAS: 0 A 350 BPM PRECISÃO 1BPM OU ±1% (A QUE FOR O MAIOR).
ETCO2 SIDESTREAM (OPCIONAL): FAIXA DE MEDIDAS: 0 A 150MHG (0 A 19,7%) UNIDADE DE MEDIDA: MMHG, %, KPA FAIXA DE MEDIDAS DA RESP.: 2 A 150 RPM FLUXO DE GÁS: 50 ± 10 ML/MIN. SPO2: TÉCNICAS DE ESPECTROFOTOMETRIA E PLETISMOGRAFIA. MOSTRA OS VALORES-MEDIDAS DE SPO2 E PULSO CURVA PLETISMOGRÁFICA INDICA QUALIDADE DO SINAL PROCURANDO PULSO E PULSO FRACO FAIXA DE MEDIDAS SPO2:0 A 100% FAIXA SPO2: ±2% 70 A 100% FAIXA DE MEDIDAS PULSO: 25 A 254 BPM PRECISÃO PULSO: ±1 BPM OU ±1% (A QUE FOR O
MAIOR). PNI: MEDIDAS DA PRESSÃO NÃO-INVASIVA PELO MÉTODO OSCILOMÉTRICO. REALIZA MEDIÇÕES NOS MODOS MANUAL OU AUTOMÁTICO, O ÚLTIMO COM INTERVALOS AJUSTÁVEIS ENTRE 1MINUTO A 8 HORAS TENDÊNCIA DE PNI: 750 A 1000 MEDIDAS, FAIXA DE MEDIDAS: ADULTO: 10 A 270 MMHG(NORMAL): 10 A 300MHG (MODO HYPER), INFANTIL: 10 A 235 MMHG E NEONATO: 10 A 135 MMHG. FAIXA DE MEDIDA DO PULSO: 40 A 240 BPM E PRECISÃO: IGUAL OU SUPERIOR À NORMA SP10-1992 AAMI.
ESPECIFICAÇÕES GERAIS: CONGELAMENTO DAS FORMAS DE ONDA MONITORAÇÃO NO MODO ADULTO, INFANTIL E NEONATO,
MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL: LIMITES DE ALARMES, DATA, HORA E TIPO DE PACIENTE MOSTRA ATÉ 10 CURVAS SIMULTANEAMENTE (NÃO REPETIDAS) OPÇÃO DE CÁLCULO DE FARMACOS DISPLAY 12,1"- LCD-TFT COLORIDO (600X600 PIXELS OU SUPERIOR) CONTROLE DIGITAL DO VOLUME DO BIP DE PULSO E ALARMES AJUDA "ON-LINE NA TELA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NO
CASO DE LIMITE MÍNIMO DE CARGA DE BATERIA. ANÁLISE DE ARRITMIA E ST: FAIXA DE MEDIDAS: -2,0MV A 2,0MV, PRECISÃO: ±0,02MV 08 ±10% (A QUE FOR MAIOR), RESOLUÇÃO: 0,01MV- INDICAÇÃO VISUAL E ARRITMIAS: 18 TIPOS DIFERENTES.
ALARMES: TRÊS NÍVEIS: BAIXO, MÉDIO E ALTA PRIORIDADE COM INDICAÇÃO ÁUDIO-VISUAL MENSAGEM DE TODOS OS TIPOS
DE ALARME, GRAVA ENTRE 1000 E 1800 EVENTOS DE ALARME.
RESPIRAÇÃO: MÉTODO: VARIAÇÃO VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA ENTRE RA-LL, FAIXA DE MEDIDAS: 0 A 150RPM, PRECISÃO: ±2RPM E GANHO: 0.25X, 1.0X, 2.0X E 4.0X.
TENDÊNCIA: ARMAZENAMENTO: 120 A 168 HRS (GRÁFICO OU TABELA) PARÂMETROS: BPM, SPO2, PNI, PULSO, RESP. CO2, TEMP1, TEMP2, AA, N2O, O2, PI1, PI2 E ST INTERVALO DE ARMAZENAMENTO: 1, 2, 3, 4, 5 10, 15, 20, 25 OU 30 MIN. TEMPERATURA: NÚMERO DE CANAIS: 2 (COM 1 SENSOR) FAIXA DE MEDIDAS: 0,0 A 50,0OC, PRECISÃO: ±0,1OC UNIDADE:
OC (CELCIUS) OU OF (FAHRENHEIT).
SAÍDAS: REDE: ETHERNET PARA LIGAR A CENTRAL OU A OUTRO MONITOR ALIMENTAÇÃO: REDE ELÉTRICA - 100 A 240 VAC - 50/60HZ
BATERIA: CHUMBO-ÁCIDO, 12 VDC, RECARGA INTERNA E AUTOMÁTICA.
OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES
	UNID
	2,00
	R$  30.286,89
	R$ 60.573,78

	21
	EXERCITADOR RESPIRATÓRIO INFANTIL
EXERCITADOR RESPIRATÓRIO FISIOTERAPIA INFANTIL:
COMPOSIÇÃO: CORPO PRINCIPAL DE POLIPROPILENO, FORMADO POR UM BRAÇO TUBULAR LIGADO, EM ÂNGULO DE APROXIMADAMENTE 30º, A UMA CÂMARA DE MAIOR DIÂMETRO (1); UM CONE, DE POLIPROPILENO, QUE SE ENCAIXA NA CÂMARA DO CORPO PRINCIPAL (1B); UMA ESFERA DE AÇO CARBONO, NIQUELADA QUE SE ADAPTA AO CONE; BOCAL DE POLIPROPILENO, QUE SE ADAPTA AO BRAÇO TUBULAR DO CORPO PRINCIPAL (7);
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
01 SHAKER KIDS; DIMENSÕES APROXIMADAS: PESO: 80G; MEDIDAS:
CORPO 4,15CM X 8,6CM (A X L); TAMPA: 4,2CMX 2,6CM; CONE: 3,2CM X 1,45CM.
	UNID
	6,00
	R$ 52,63
	R$ 315,78 

	22
	ULTRASSOM TERAPÊUTICO
ULTRASSOM TERAPÊUTICO PARA ESTICA E FISIOTERAPIA: FREQUÊNCIA DE 1 E 3 MHZ; MODO CONTINUO E PULSADO; TRANSDUTOR ERGONÔMICO COM DUPLA FUNÇÃO
POTÊNCIA MÁXIMA DE 21 W PARA ERA DE 7 CM². MODO DE EMISSÃO DO ULTRASSOM DEVE SER AJUSTADO EM CONTÍNUO OU PULSADO, SENDO O MODO PULSADO COM FREQUÊNCIA
DE REPETIÇÃO DO PULSO DE 100 HZ, 48 HZ OU 16 HZ E COM RAZÃO DE PULSO DE 1/2 (50%) E 1/5 (20%). POSSUI AINDA UMA TECLA DENOMINADA PROG QUE PERMITE A ESCOLHA DE PROGRAMAS PRÉ-PROGRAMADOS DE TRATAMENTO; PROGRAMAÇÕES: 46 PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES; TRANSDUTOR ERGONÔMICO A PROVA D'ÁGUA PERMITINDO QUE O PROFISSIONAL REALIZE TÉCNICA SUBAQUÁTICA;
FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DO PULSO DE 100 HZ: DUTY FACTOR - 50 TEMPO DE DURAÇÃO 0N DE 5,0 MS E TEMPO DE PAUSA 0FF DO PULSO DE 5,0 MS (1/2); DUTY FACTOR - 20 TEMPO DE DURAÇÃO 0N DE 2,0 MS E TEMPO DE PAUSA 0FF DO PULSO DE 8,0 MS (1/5); FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DO PULSO DE 48 HZ: DUTY FACTOR - 50 TEMPO DE DURAÇÃO 0N DE 5,0 MS E TEMPO DE PAUSA 0FF DO PULSO DE 5,0 MS (1/2); DUTY FACTOR - 20 TEMPO DE DURAÇÃO 0N DE 2,0 MS E TEMPO DE PAUSA 0FF DO PULSO DE 8,0 MS (1/5); FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DO PULSO DE 16 HZ: DUTY FACTOR - 50 TEMPO DE DURAÇÃO 0N DE 5,0 MS E TEMPO DE PAUSA 0FF DO PULSO DE 5,0 MS (1/2); DUTY FACTOR - 20 TEMPO DE DURAÇÃO 0N DE 2,0 MS E TEMPO DE PAUSA 0FF DO PULSO DE 8,0 MS (1/5); POTÊNCIA EFETIVA DE ULTRASSOM: MODO CONTÍNUO - 0,3 A 21,0 W. MODO PULSADO 100HZ, 48HZ E 16HZ (50) - 0,3 A 21,0 W; MODO PULSADO 100HZ, 48HZ E 16HZ (20) - 0,3 A 21,0 W; ITENS INCLUSOS: 01 ULTRASSOM 1 E 3 MHZ;
01 PLICADOR; 01 CABO PP FÊMEA I.E.C. 2 X 0.75 X 1500MM;
01 CABEÇOTE DE SILICONE COM ERA DE 8CM2; 01 CABO ADAPTADOR PARA TERAPIA COMBINADA; 01 SUPORTE APLICADOR PROBE PARA GABINETE; SAFIRA V2.0; 01 BISNAGA COM GEL (CAP. 100 GRAMAS); TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 110V/220;
POSSUIR REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID
	2,00
	R$ 3.211,09
	R$ 6.422,18



Atenção: Para preenchimento da Proposta (Anexo IV) deve-se seguir estritamente esta ordem e numeração dos itens, facultando ao licitante participar apenasdos itens de seu interesse.

1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Os interessados podem apresentar proposta para quaisquer dos ITENS/LOTESde seu interesse, individualmente, respeitado o critério de julgamento.
1.2 Independentemente do critério de julgamento ser pelo valor doITEM, do LOTE, ou GLOBAL, os itens serão analisados pelo valor unitário. Qualquer item que tiver seu valor superior ao valor estimado pela administração, deverá ser retificado ou será desclassificado.
1.3 Não será admitido no preço unitário o fracionamento de centavo que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se sumariamente a fração remanescente.

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À
PREFEITURA DE ESPIGÃO DO OESTE/RO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2025 PROCESSO Nº 6995/SEMSAU/2025

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos objetos abaixo discriminados, conforme Edital, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA:

Declaramos que o e-mail informado nesta proposta é válido e poderá ser utilizado para todas as comunicações oficiais, inclusive notificações, e nos comprometemos em mantê-lo atualizado junto à Prefeitura de Espigão do Oeste/RO.

Declaramos conhecer e concordar com todas as condições deste edital e seus anexos e apresentamos nossa proposta de preços para o fornecimento do objeto do certame conforme valores e especificações técnicas a seguir:

	Item
	Descrição do Produto
	Qte
	Unid.
	Marca
	Valor unitário
	Valor total

	1
	APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO
ELETROESTIMULADOR NEURODYN 10 CANAIS: 
PLATAFORMA DE ELETROESTIMULAÇÃO COM 4 CORRENTES; 
10 CANAIS – PLATAFORMA DE ELETROESTIMULAÇÃO COM 4 CORRENTES; 
PARA TRATAMENTO DE: TONIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO MUSCULAR; ALÍVIO DE DORES; CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS; AUMENTO DE FLEXIBILIDADE TISSULAR; FIBROSES E ADERÊNCIAS; 
MEDIDAS: LARGURA: 38,4CM, PROFUNDIDADE: 37,18CM E ALTURA: 16,38CM; 
PESO LÍQUIDO: 3,1KG; 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 
10X ELETRODO CONDUTIVO 8CM X 7,5CM PRETO; 
10X AGULHAS P/ ACUPUNTURA 0,25MM X 15MM; 
10X AGULHAS P/ ACUPUNTURA 0,25MM X 50MM; 
10X CINTAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO DOS ELETRODOS; 
10XGARRA DE JACARÉ VERMELHA; 
10X GARRA DE JACARÉ PRETA; 
9X CABO ELETROESTIMULAÇÃO DUPLO BRANCO PINO VERMELHO E PINO PRETO; 
2X CORPO CANETA PARA ELETROLIFTING – 2 MM CINZA; 
2X ELETRODO CONDUTIVO FACIAL 3X9X5X15; 
2X PONTEIRA ESFERA PARA CANETA; 
1X CANETA FACIAL RUSSA ELETROESTIMULAÇÃO; 
1X CABO ELETROESTIMULAÇÃO 2 VIAS COM CONECTOR MINI DIN; 
1X CABO PP FÊMEA IEC 2 X 0,75 X 1500MM; 
1X BISNAGA COMGEL (CAP. 100G); 
BIVOLT 100/240 V | 50/ 60 HZ; 
OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	6
	UNID
	
	
	

	2
	APARELHO DE GASOMETRIA
APARELHO DE GASOMETRIA:
TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 10,1 POL. EM CORES, COMPLETA; 
IDIOMAS PORTUGUES; 
ESTATÍSTICAS DE CQ; 
GESTÃO DE DADOS INTEGRADA; 
COLETOR DE AMOSTRAS AUTOMÁTICO; 
ADAPTADOR CAPILAR INTEGRADO; 
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS OPCIONAL; 
ARMAZENAMENTO DE DADOS DE CQ; 
MENU DE TESTES PARA CO-OXIMETRIA O2HB COHB METHB HHB THB HBF TBIL; 
CARTÃO MICROSENSOR VOLUME DE AMOSTRA DE 60 µL; 
TENSÃO BIVOLTS AUTOMÁTICO; 
OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA;
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	1
	UNID
	
	
	

	3
	APARELHO DE RESISTÊNCIA EXPIRAÇÃO
RESISTÊNCIA EXPIRAÇÃO 10 A 80CMH20; 
POSSUI RESISTÊNCIA LEVE COM 10 NÍVEIS DE CARGAS AJUSTÁVEIS MANUALMENTE DE 10 À 80CMH2O; 
POSSUI BOCAL ANTIBACTERIANO; ELASTÔMEROS TERMOPLÁSTICOS (TPE); 
COBERTURA TRANSPARENTE DO CABO: POLICARBONATO; 
PUNHO MACIO DE AJUSTE: ABS COM SOBREMOLDAGEM DE SANTOPRENE; 
VÁLVULA UNIDIRECIONAL: SILICONE 60; 
ANEL DE VEDAÇÃO: BORRACHA NITRÍLICA; 
TODOS OS DEMAIS COMPONENTES: ABS (ACRILIONITRILA-BUTADIENO-ESTIRENO); 
ACOMPANHA: BOLSA DE PANO, 4 COMPRIMIDOS DE LIMPEZA E MANUAL DO USUÁRIO; 
DIMENSÕES APROXIMADAS: PESO: 155 GRAMAS MEDIDAS: 15X16X7CM (C-LE); 
GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.
	6
	UNID
	
	
	

	4
	APARELHO PARA UROLOGIA
APARELHO PARA UROLOGIA: 
ESCALA LUMINOSA DE LEDS; 
AJUSTE DE SENSIBILIDADE: 0 A 12CMH2O E 0 A 48CMH2O; 
ALIMENTAÇÃO: 115 A 230V (BI VOLT) 60HZ; 
POTÊNCIA DE ENTRADA MÁXIMA: 5VA; 
CENTRAL DE CONTROLE COM MICROPROCESSADOR; 
OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; 
GARANTIA MÍNIMA 06 MESES.
	6
	UNID
	
	
	

	5
	ASPIRADOR CIRÚRGICO DE SECREÇÃO
ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO: 
GABINETE EM TERMOPLÁSTICO INJETADO (ABS) MATERIAL NÃO CORROSIVO; 
FRASCO RESISTENTE A QUEDAS CONFECCIONADO EM PSU 5 LITROS E AUTOCLAVÁVEL A 134°; 
FILTRO HIDROFÓBICO PROTEGE O MOTOR E O AMBIENTE; 
MOTOR BOMBA DE VÁCUO; 
SISTEMA ANTI- TRANSBORDAMENTO- MONITORA O FLUXO DE ASPIRAÇÃO E INTERROMPE A SUCÇÃO, ASSIM QUE O FRASCO ATINGE SUA CAPACIDADE MÁXIMA; 
RODÍZIOS PARA MELHOR DESLOCAMENTO; 
SISTEMA: DIAFRAGMA; 
FLUXO DE ASPIRAÇÃO: 40 LITROS POR MINUTO; 
BIVOLT 110V/220; 
DIMENSÕES (C X L X A MM) 500 X 370 X 950; 
VÁCUO MÁXIMO (MMHG) 558,8 ± 76,2; 
VÁCUO MÁXIMO (POL. HG) 22 ± 3; 
VACUÔMETRO ESCALA 0 A 76 CM. HG / 0 A 30 POL. HG; 
VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL; 
OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	4
	UNID
	
	
	

	6
	BICICLETA ERGOMÉTRICA
CICLOERGÔMETRO: 
ESTRUTURA EM AÇO CARBONO RESISTENTE E DURÁVEL; 
PESO MÁXIMO SUPORTADO DE 120 KG; 
MONITOR LCD PARA ACOMPANHAR TEMPO E CALORIAS; 
REGULAGEM DE FORÇA AJUSTÁVEL PARA PERSONALIZAR O TREINO; 
PEDAIS COM TIRAS DE SEGURANÇA PARA MAIOR ESTABILIDADE; 
DESIGN DOBRÁVEL E PORTÁTIL PARA FÁCIL ARMAZENAMENTO; 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 33 X 18X 38CM (A-L-C); 
TIPO DE CONTROLES BOTÃO KNOB; 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	2
	UNID
	
	
	

	7
	BICICLETA ERGOMÉTRICA
BICICLETA ERGOMÉTRICA MAGNÉTICA HORIZONTAL: 
COM MONITOR LCD; 
ESTRUTURA DE AÇO CARBONO RESISTENTE DA BICICLETA ERGOMÉTRICA; 
SISTEMA DE ACIONAMENTO POR CORREIA; 
SUPORTA ATÉ 150 KG DE PESO MÁXIMO; 
MONITOR LCD DA BICICLETA ERGOMÉTRICA MONITORA PULSO, TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS QUEIMADAS E HODÔMETRO; 
ASSENTO AJUSTÁVEL, ERGOMÉTRICO; 
OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; 
GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.
	6
	UNID
	
	
	

	8
	CAMA ELÁSTICA
CAMA ELÁSTICA PULA PULA: 
MATERIAL DA ARMAÇÃO OU MOLDURA: FERRO; 
TAMANHO DO QUADRO OU MOLDURA: 91CM; 
ALTURA: 22CM; 
GARANTIA MÍNIMA 06 MESES.
	6
	UNID
	
	
	

	9
	CUFÔMETRO
CUFÔMETRO INSUFLADOR MEDIDOR DE CUFF TRAQUEAL: 
MANÔMETRO MECÂNICO EM METAL RÍGIDO COM TAMPA TRANSPARENTE; 
BULBO (PÊRA) ANATÔMICO EM LÁTEX FLEXÍVEL; 
ESCALA QUE PERMITE LEITURA DIRETA DA PRESSÃO DE 0 ATÉ 120 CMH²O; 
CONEXÃO LATERAL TIPO LUER MACHO PARA INSUFLAR O CUFF; 
BULBO EM LÁTEX; 
OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	2
	UNID
	
	
	

	10
	ESTEIRA ELÉTRICA
ESTEIRA ELÉTRICA: 
MOTOR: 2.5HP; 
VELOCIDADE: 1 A 16KM/H; 
CAPACIDADE DE PESO SUPORTADO: 130KG DOBRÁVEL; 
MONITOR: 6 + 9 PROGRAMAS; 
FUNÇÕES MONITORADAS: 01 DISPLAY LCD DE 5 POLEGADAS; COM 06 FUNÇÕES: TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, BATIMENTO CARDÍACO (COM HAND GRIP) E PROGRAMA; 
POSSUI 9 PROGRAMAS PREDEFINIDOS DE VELOCIDADE; 
MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 174CM, LARGURA: 73CM, PROFUNDIDADE: 45,5CM E PESO: 37,50KG; 
DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA; 
GARANTIA MÍNIMA 06 MESES.
	6
	UNID
	
	
	

	11
	EXERCITADOR RESPIRATÓRIO INFANTIL
EXERCITADOR RESPIRATÓRIO FISIOTERAPIA INFANTIL: 
COMPOSIÇÃO: 
CORPO PRINCIPAL DE POLIPROPILENO, FORMADO POR UM BRAÇO TUBULAR LIGADO, EM ÂNGULO DE APROXIMADAMENTE 30º, A UMA CÂMARA DE MAIOR DIÂMETRO (1); 
UM CONE, DE POLIPROPILENO, QUE SE ENCAIXA NA CÂMARA DO CORPO PRINCIPAL (1B); UMA ESFERA DE AÇO CARBONO, NIQUELADA QUE SE ADAPTA AO CONE; 
BOCAL DE POLIPROPILENO, QUE SE ADAPTA AO BRAÇO TUBULAR DO CORPO PRINCIPAL (7); 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
 01 SHAKER KIDS;  
DIMENSÕES APROXIMADAS: 
PESO: 80G; 
MEDIDAS: 
CORPO 4,15CM X 8,6CM (A X L); 
TAMPA: 4,2CMX 2,6CM; 
CONE: 3,2CM X 1,45CM.
	6
	UNID
	
	
	

	12
	KIT MANOVACUÔMETRO ANALÓGICO
KIT MANOVACUÔMETRO ANALÓGICO: 
FAIXA DE PRESSÃO: +150 CMH2O (PRESSÃO POSITIVA) E -150 CMH2O (PRESSÃO NEGATIVA); 
DIVISÃO DE ESCALA: 5 CMH2O; 
VISOR EM ACRÍLICO COM PONTEIRO DE REGISTRO MANUAL E BOTÃO DE FENDA PARA POSICIONAMENTO DO ZERO; 
MOSTRADOR COM INTERVALOS DE 5 EM 5 CMH2O; 
ACOMPANHA: 
MANOVACUÔMETRO ANALÓGICO; 
CAIXA EM AÇO CARBONO COM PINTURA PRETA ELETROSTÁTICA; 
MOSTRADOR EM ALUMÍNIO BRANCO COM VALORES EM ESCALA CMH2O; 
MECANISMO DE TECNOLOGIA SUÍÇA; 
VISOR DE ACRÍLICO DE ENCAIXE TRANSPARENTE COM PONTEIRO VERMELHO DE MARCAÇÃO; 
LINHA DE PRESSÃO EM SILICONE DE 30 CM 
CONECTOR EM POLICARBONATO Ø 22MM(M) X 15MM(F) COM VÁLVULA DE OBSTRUÇÃO; 
BOCAL Ø 15MM(F) EM POLIPROPILENO COM VÁLVULA DE ALÍVIO; 
CLIP NASAL ANATÔMICO; 
MANUAL DE INSTRUÇÕES; 
OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; 
GARANTIA MÍNIMA 06 MESES.
	2
	UNID
	
	
	

	13
	LASER FISIOTERAPIA
LASER PARA TERAPIA:
TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO; 
COM BATERIA DE LI-ÍON; 
PESO DA PEÇA DE MÃO 180G;
PESO DO SUPORTE DA PEÇA DE MÃO 120G; 
DIMENSÕES DA PEÇA DE MÃO 21CM (A) X 3CM (L) X 5CM (P); 
DIMENSÃO DO SUPORTE DA PEÇA DEMÃO 5,9CM (ALTURA) X 10,4CM (DIÂMETRO); 
DIÂMETRO DA FIBRA 600; 
COMPRIMENTO DE ONDA LASER VERMELHO 660 NM ± 10 NM; 
POTÊNCIA ÚTIL EMISSOR LASER VERMELHO 100 MW ± 20%; 
COMPRIMENTO DE ONDA LASER INFRAVERMELHO 808 NM ± 10 NM; 
POTÊNCIA ÚTIL EMISSOR LASER INFRAVERMELHO 100 MW ± 20%; 
01 SUPORTE DA PEÇA DE MÃO; 
03 PULSEIRAS PARA ILIB; 
03 ESPAÇADORES; 
01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO; 
01 CASE PARA TRANSPORTE; 
01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO GRANDE; 
OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
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	14
	MOCHO
CADEIRA MOCHO ESTÉTICA: 
MODELO GIRATÓRIO E POSSUI ALTURA AJUSTÁVEL; 
COR DO ACENTO: BRANCO; 
COM RODIZIO GIRATÓRIO; 
ACENTO EM ESPUMA EJETADA; 
ALTURA MÁXIMA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO 55CM; 
ALTURA MÍNIMA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO 45CM; 
PESO SUPORTADO: 135KG; 
LARGURA DO ASSENTO: 37CM.
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	15
	MONITOR DE MULTIPARÂMETRO
MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRO: 
TELA: TELA DE NO MÍNIMO 12'' COLORIDA COM OPÇÃO TOUCH SCREEN; 
ECG: GANHO MANUAL E AUTOMÁTICO - 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 E 4.0 (MV/CM); GRAVAÇÃO DE 10 A 30 MINUTOS DA FORMA DE ONDA DE ECG; GRAVA ARRITMIAS: 128 GRUPOS (8 SEGUNDOS DA ONDA DE ECG); CABO PACIENTE DE 5 VIAS (PADRÃO); 3 VIAS E 10 VIAS (OPCIONAL), VISUALIZAÇÃO 7 DERIVAÇÕES (PADRÃO); 3 E 12 (OPCIONAL) OPERAÇÃO NO MODO FILTRO, DIAGNÓSTICO E CIRURGIA FAIXA DE MEDIDAS: 0 A 350 BPM PRECISÃO 1BPM OU ±1% (A QUE FOR O MAIOR). 
ETCO2 SIDESTREAM (OPCIONAL): FAIXA DE MEDIDAS: 0 A 150MHG (0 A 19,7%) UNIDADE DE MEDIDA: MMHG, %, KPA FAIXA DE MEDIDAS DA RESP.: 2 A 150 RPM FLUXO DE GÁS: 50 ± 10 ML/MIN. 
SPO2: TÉCNICAS DE ESPECTROFOTOMETRIA E PLETISMOGRAFIA. MOSTRA OS VALORES-MEDIDAS DE SPO2 E PULSO CURVA PLETISMOGRÁFICA INDICA QUALIDADE DO SINAL PROCURANDO PULSO E PULSO FRACO FAIXA DE MEDIDAS SPO2:0 A 100% FAIXA SPO2: ±2% 70 A 100% FAIXA DE MEDIDAS PULSO: 25 A 254 BPM PRECISÃO PULSO: ±1 BPM OU ±1% (A QUE FOR O MAIOR). 
PNI: MEDIDAS DA PRESSÃO NÃO-INVASIVA PELO MÉTODO OSCILOMÉTRICO. REALIZA MEDIÇÕES NOS MODOS MANUAL OU AUTOMÁTICO, O ÚLTIMO COM INTERVALOS AJUSTÁVEIS ENTRE 1MINUTO A 8 HORAS TENDÊNCIA DE PNI: 750 A 1000 MEDIDAS, FAIXA DE MEDIDAS: ADULTO: 10 A 270 MMHG(NORMAL): 10 A 300MHG (MODO HYPER), INFANTIL: 10 A 235 MMHG E NEONATO: 10 A 135 MMHG. FAIXA DE MEDIDA DO PULSO: 40 A 240 BPM E PRECISÃO: IGUAL OU SUPERIOR À NORMA SP10-1992 AAMI. 
ESPECIFICAÇÕES GERAIS: CONGELAMENTO DAS FORMAS DE ONDA MONITORAÇÃO NO MODO ADULTO, INFANTIL E NEONATO, MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL: LIMITES DE ALARMES, DATA, HORA E TIPO DE PACIENTE MOSTRA ATÉ 10 CURVAS SIMULTANEAMENTE (NÃO REPETIDAS) OPÇÃO DE CÁLCULO DE FARMACOS DISPLAY 12,1"- LCD-TFT COLORIDO (600X600 PIXELS OU SUPERIOR) CONTROLE DIGITAL DO VOLUME DO BIP DE PULSO E ALARMES AJUDA "ON-LINE” NA TELA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NO CASO DE LIMITE MÍNIMO DE CARGA DE BATERIA. 
ANÁLISE DE ARRITMIA E ST: FAIXA DE MEDIDAS: -2,0MV A 2,0MV, PRECISÃO: ±0,02MV 08 ±10% (A QUE FOR MAIOR), RESOLUÇÃO: 0,01MV- INDICAÇÃO VISUAL E ARRITMIAS: 18 TIPOS DIFERENTES. 
ALARMES: TRÊS NÍVEIS: BAIXO, MÉDIO E ALTA PRIORIDADE COM INDICAÇÃO ÁUDIO-VISUAL MENSAGEM DE TODOS OS TIPOS DE ALARME, GRAVA ENTRE 1000 E 1800 EVENTOS DE ALARME. 
RESPIRAÇÃO: MÉTODO: VARIAÇÃO VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA ENTRE RA-LL, FAIXA DE MEDIDAS: 0 A 150RPM, PRECISÃO: ±2RPM E GANHO: 0.25X, 1.0X, 2.0X E 4.0X. 
TENDÊNCIA: ARMAZENAMENTO: 120 A 168 HRS (GRÁFICO OU TABELA) PARÂMETROS: BPM, SPO2, PNI, PULSO, RESP. CO2, TEMP1, TEMP2, AA, N2O, O2, PI1, PI2 E ST INTERVALO DE ARMAZENAMENTO: 1, 2, 3, 4, 5 10, 15, 20, 25 OU 30 MIN. 
TEMPERATURA: NÚMERO DE CANAIS: 2 (COM 1 SENSOR) FAIXA DE MEDIDAS: 0,0 A 50,0OC, PRECISÃO: ±0,1OC UNIDADE: OC (CELCIUS) OU OF (FAHRENHEIT). 
SAÍDAS: REDE: ETHERNET PARA LIGAR A CENTRAL OU A OUTRO MONITOR 
ALIMENTAÇÃO: REDE ELÉTRICA - 100 A 240 VAC - 50/60HZ 
BATERIA: CHUMBO-ÁCIDO, 12 VDC, RECARGA INTERNA E AUTOMÁTICA. 
OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES
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	16
	OXÍMETRO DE PULSO
OXÍMETRO DE PULSO ADULTO, INFANTIL E PEDIÁTRICO:
MEDIÇÃO DE SPO2 E TAXA DE PULSO PL; 
TELA TFT E DE FÁCIL LEITURA;
ROTAÇÃO DA TELA PERMITE A POSIÇÃO DE MONITORAMENTO VERTICAL OU HORIZONTAL DE 3,5 POLEGADAS (APROXIMADAMENTE);  
CURVA PLETISMOGRÁFICA; 
MEDIÇÃO DE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL;
POSSUI ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS;
500 HORAS (APROXIMADAMENTE) DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DE SPO2; 
CONEXÃO USB; 
SOFTWARE PARA PC PARA GERENCIAMENTO DE DADOS;
TÉCNICA: LED DE COMPRIMENTO DE ONDA DUPLO; 
FAIXA DE EXIBIÇÃO: 0% - 100%; 
PRECISÃO DE MEDIÇÃO: ± 2% (VARIAÇÃO DE 70% A 100%);
TAXA DE PULSO 30-250 BPM;
PRECISÃO: ± 2 BPM ºC;
PL: 02%-20%;
COM SENSORES ADULTO, INFANTIL E PEDIÁTRICO;
OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA;
BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO 2000MAH, COM LONGA DURAÇÃO;
COM CARREGADOR BIVOLT AUTOMÁTICO;
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
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	17
	PERSONAL LEG
PERSONAL LEG PORTÁTIL + PAR DE ELÁSTICOS EXTENSORES: 
MEDIDAS: 86,2CM X 35,0CM X 13,5CM (C X L X A); 
PAR DE ELÁSTICOS COM PUXADORES; 
CONJUNTO DE ELÁSTICOS COM 06 UNIDADES DE CARGA, SENDO: 02 VERMELHAS E 04 AZUIS (ELÁSTICOS);
01 PAR DE ELÁSTICOS EXTENSORES PARA MEMBROS SUPERIORES;
PRANCHA DEVICE QUE OFERECE MAIOR SUPERFÍCIE DE CONTATO PARA OS PÉS; 
AUXILIA EM EXERCÍCIOS PARA FORTALECIMENTO DO CORE E MEMBROS SUPERIORES; 
ALÇA DEVICE QUE ACOPLADA À PRANCHA DEVICE; 
CASE PARA TRANSPORTE; 
ALÇA E RODÍZIOS PARA TRANSPORTE; 
PRANCHA COM ÂNGULO DE INCLINAÇÃO QUE VARIA DE 0 A 90°; 
RODAS DE SILICONE COM ROTAÇÃO DE 360°; 
GANCHOS LATERAIS PARA ANCORAGEM DE ELÁSTICOS EXTENSORES; 
LONGARINAS LATERAIS COM CANTOS ARREDONDADOS; 
ESCALA DE AMPLITUDE DE MOVIMENTO GRADUADA DE 0 A 10; 
EQUIPAMENTO COM OS REQUISITOS ESTRUTURAIS SOLICITADOS EM ÁREAS HOSPITALARES SEGUINDO NORMAS DE SEGURANÇA; 
GARANTIA MÍNIMA 06 MESES.
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	PRANCHA DE EQUILÍBRIO
PRANCHA DE EQUILÍBRIO FISIOTERAPIA PILATES PROPRIOCEPÇÃO FIT: 
MEDIDAS: DIÂMETRO 42CM E ALTURA 09CM; 
PESO SUPORTADO: 120KG; 
MATERIAL PVC: BASE EMBORRACHADA, ABS RÍGIDO, SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE.
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	PRANCHA DE EQUILÍBRIO INFANTIL
PRANCHA EQUILIBRISTA DE MADEIRA EQUILÍBRIO INFANTIL: 
MATERIAL: MADEIRA; 
FAIXA ETÁRIA: A PARTIR DE 4 ANOS; 
CONTÉM: 1 PRANCHA MEDINDO 61 X 40 X 8CM, E DUAS BOLAS DE GUDE DE 2 CM; 
DIMENSÕES: 61X40X8CM.
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	20
	SUPORTE PARA INFRAVERMELHO
SUPORTE INFRAVERMELHO FISIOTERAPIA: 
COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO POLIDO; 
ALTURA MÍNIMA: 0,90M; ALTURA MÁXIMA: 1,40M; 
PESO APROXIMADO: 2,25KG;
COM RODÍZIO.
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	TURBILHÃO PARA FISIOTERAPIA HIDROTERAPIA
TURBILHÃO PARA FISIOTERAPIA DE EXTREMIDADES: 
TURBILHÃO P/FISIOTERAPIA DE EXTREMIDADES C/LIFT; 
TANQUE CONSTRUÍDO EMPOLIETILENO; 
POSSUI REGULAGEM DE ALTURA QUE POSSIBILITA A UTILIZAÇÃO EM EXTREMIDADES DOS MMSS E MMII;
REGISTRO PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA; 
REGULÁVEL EM ALTURA; 
DUCHA DIRECIONAL; 
CHAVE LIGA/DESLIGA; 
CAPACIDADE DO TANQUE DE APROXIMADAMENTE 35 LITROS; 
TURBINA DE 1/3 HP – 60HZ; 
LIFT – SUPORTE PARA REGULAGEM DE ALTURA DO TANQUE: PROVIDO DE 4 RODÍZIOS E 1 ALÇA PARA FACILITAR DESLOCAMENTO DO TANQUE; 
REGULAGEM MECÂNICA DE ALTURA ATRAVÉS DE MANIVELA; 
MEDIDAS APROXIMADAS DO TANQUE: EXTERNAS: 63X42X35CM E INTERNAS: 54X34X35CM 
LIFT: ALTURA MÍNIMA: 8CM E ALTURA MÁXIMA: 60CM 
DIMENSÕES DA BASE DO LIFT: 62X50CM (SEMA ALÇA) 62X65CM (COM A ALÇA) 
OBTER CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA; 
GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.
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	ULTRASSOM TERAPÊUTICO
ULTRASSOM TERAPÊUTICO PARA ESTICA E FISIOTERAPIA: 
FREQUÊNCIA DE 1 E 3 MHZ;
MODO CONTINUO E PULSADO;
TRANSDUTOR ERGONÔMICO COM DUPLA FUNÇÃO
POTÊNCIA MÁXIMA DE 21 W PARA ERA DE 7 CM².
MODO DE EMISSÃO DO ULTRASSOM DEVE SER AJUSTADO EM CONTÍNUO OU PULSADO, SENDO O MODO PULSADO COM FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DO PULSO DE 100 HZ, 48 HZ OU 16 HZ E COM RAZÃO DE PULSO DE 1/2 (50%) E 1/5 (20%). POSSUI AINDA UMA TECLA DENOMINADA PROG QUE PERMITE A ESCOLHA DE PROGRAMAS PRÉ-PROGRAMADOS DE TRATAMENTO;
PROGRAMAÇÕES: 46 PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES;
TRANSDUTOR ERGONÔMICO A PROVA D'ÁGUA PERMITINDO QUE O PROFISSIONAL REALIZE TÉCNICA SUBAQUÁTICA;
FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DO PULSO DE 100 HZ:
DUTY FACTOR - 50 TEMPO DE DURAÇÃO 0N DE 5,0 MS E TEMPO DE PAUSA 0FF DO PULSO DE 5,0 MS (1/2);
DUTY FACTOR - 20 TEMPO DE DURAÇÃO 0N DE 2,0 MS E TEMPO DE PAUSA 0FF DO PULSO DE 8,0 MS (1/5);
FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DO PULSO DE 48 HZ:
DUTY FACTOR - 50 TEMPO DE DURAÇÃO 0N DE 5,0 MS E TEMPO DE PAUSA 0FF DO PULSO DE 5,0 MS (1/2);
DUTY FACTOR - 20 TEMPO DE DURAÇÃO 0N DE 2,0 MS E TEMPO DE PAUSA 0FF DO PULSO DE 8,0 MS (1/5);
FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DO PULSO DE 16 HZ:
DUTY FACTOR - 50 TEMPO DE DURAÇÃO 0N DE 5,0 MS E TEMPO DE PAUSA 0FF DO PULSO DE 5,0 MS (1/2);
DUTY FACTOR - 20 TEMPO DE DURAÇÃO 0N DE 2,0 MS E TEMPO DE PAUSA 0FF DO PULSO DE 8,0 MS (1/5);
POTÊNCIA EFETIVA DE ULTRASSOM:
MODO CONTÍNUO - 0,3 A 21,0 W.
MODO PULSADO 100HZ, 48HZ E 16HZ (50) - 0,3 A 21,0 W;
MODO PULSADO 100HZ, 48HZ E 16HZ (20) - 0,3 A 21,0 W;
ITENS INCLUSOS:
01 ULTRASSOM 1 E 3 MHZ;
01 PLICADOR; 
01 CABO PP FÊMEA I.E.C. 2 X 0.75 X 1500MM;
01 CABEÇOTE DE SILICONE COM ERA DE 8CM2;
01 CABO ADAPTADOR PARA TERAPIA COMBINADA;
01 SUPORTE APLICADOR PROBE PARA GABINETE; SAFIRA V2.0;
01 BISNAGA COM GEL (CAP. 100 GRAMAS); 
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 110V/220;
POSSUIR REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA;
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
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	Valor total dos itens R$
	





Anexo III - Estimativa de Custos, incluindo a Marca (quando houver) sob pena de invalidação da proposta.

Poderá ainda ser utilizado o relatório de Proposta Final expedido pelo sistema PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS em substituição, sem prejuízo do procedimento licitatório.

VALIDADE DA PROPOSTA: 	 dias (no mínimo60 (sessenta) dias), contados da apresentação da proposta final corrigida.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: Conforme o Termo de Referência e Edital.

As despesas relativas a eventuais trocas dos produtos por força da garantia correrão por conta da contratada.

Declaramos, sob as penalidades da lei, que:
O(s) produto(s) ofertado(s) é(são) novo(s), não recondicionado(s), não remanufaturado(s) ou reciclado(s).
Nos preços propostos estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes, e todas as demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação objeto da licitação em referência.
Concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações do pertinente Edital, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

Declaramos também que:

a) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) Aintenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame quanto a participar ou não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura de Espigão Do Oeste/RO antes da abertura oficial das propostas;

A empresa declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que “a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n˚ 14.1331/21.

Local e data


Assinatura do representante legal da empresa



ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2025.

A ............(nome da empresa)........................, CNPJ/MF Nº ................, sediada	(endereço
completo)..........., telefone para contato ..(.....)...................., e-mail	, Declaramos para todos os fins
de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, o que se segue:
DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro:
· Inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
· Pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação
· Cumprimentodas exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
· Cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.
· Cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
· Responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema.
· Que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
· Que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
· Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
· Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
· Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
· Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.
· Que não utiliza de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos
· Que a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declarações utilizadas para critério de desempate, conforme Art. 60:
§ 1º III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
§ 1º IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
Local e Data,

(Responsável legal e assinatura)

* Este documento poderá seremitido a partir do relatório de Declaração expedido pelo sistema PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
, não necessitando de seu envio por parte do Licitante, sem prejuízo do procedimento licitatório.



ANEXO VI
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS


PROCESSO Nº 6995/2025 
PREGÃO ELETRONICO Nº 121/2025

O MUNICÍPIO DE Espigão do Oeste/RO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF
sob o n.º 04.695.284/0001-39, com sede e administração na Rua Rio Grande do Sul, 2800, bairro Centro,
nesta cidade e Comarca de Espigão do Oeste, Estado de Rondônia, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Weliton Pereira Campos, brasileiro, agente político, residente e domiciliado, nesta cidade e
Comarca de Espigão do Oeste,Estado de Rondônia, considerando o julgamento da licitação na modalidade
de pregão, na forma eletrônica, para Registro de Preços, RESOLVE registrar os preços em
favor da empresa ......................................................,inscrita no CNPJ sob nº.................../..........-
.......,com sede à ......................................................., na cidade de , neste ato representada pelo Sr. .......
........................................., atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes
às normas constantes na Lei Federal nº 14.133/2021, no Decreto Federal nº 11.462/2023, e em
conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPIGÃO D'OESTE/RO COM VIGÊNCIA DE 12 MESES,conforme descrito no Anexo I.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item constam do Anexo I.
3. ÓRGÃO GERENCIADOR
3.1 O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste, sem participação de outros órgãos.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 14.133, de 2021 e no Decreto Federal nº 11.462 de 31 de março de 2023.
4.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
4.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, conforme inciso I do art. 32 do Decreto Federal N° 11.462/23 art. 86° § 4º da Lei 14.133/21.
4.4 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao máximo o dobrodo quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem, conforme inciso II do art. 32 do Decreto Federal N° 11.462 de 31 de março de 2023, art. 86° § 5º da Lei 14.133/21.
4.5 Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
5. VIGÊNCIA, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA
5.1 O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano, contado da data de sua publicação junto ao Portal Nacional de Compras Públicas - PNCP, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
a) Por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso para a administração.
b) Será prorrogado o soldo total da ata havendo previsão legal quanto a prorrogação.

5.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pela administração municipal por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
5.2.1 O instrumento contratual deverá ser emitido no prazo de validade da ata de registro de preços.
5.3 após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
5.3.1 será incluído na ata, na forma de anexo, caso haja, o registro dos licitantes que:
5.3.1.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
5.3.1.2. Mantiverem sua proposta original.
5.3.2. Será respeitada, nas aquisições, a ordem de classificação dos licitantes participantes do certame.
5.3.2.1. Esgotada a ordem de classificação e não havendo interessados, a administração municipal poderá consultar outros fornecedores, respeitando o preço registrado.
5.4. O registro a que se refere tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
5.5 para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
5.6 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
5.6.1 quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
5.6.2 quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas.
5.7 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado na página oficial do município e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
5.8 após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo de cinco dias úteis e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.
5.8.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração Municipal.
5.9 A ata de registro de preços poderá ser assinada digitalmente utilizando certificados digitais válidos e emitidos por autoridade certificadora integrante da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras ICP - Brasil, sendo facultado a Administração a verificação de autenticidade.
5.10 quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, fica facultado à Administração Municipal convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
5.11 na hipótese de nenhum dos licitantes, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração Municipal, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
5.11.1 convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
5.11.2 adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
5.12 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração Municipal a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.



6 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO
6.1 - O objeto desta licitação deverá ter prazo de entrega de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho.
6.2 A requisição do produto/Execução dos serviços poderá ser efetuada via e-mail/WhatssApp pela
secretaria demandante deste município de Espigão do Oeste/rO, sendo respeitado o prazo de
entrega/execução.
6.2.1- A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita pelo Detentor da Ata, no local e hora determinado pelo Gestor da Ata.
6.3 As entregas deverão ser realizadas no: Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua São Paulo, nº 3328, Bairro Liberdade, de segunda a sexta-feira, no horário das 07h30min às 12h30min, em dias úteis (entende-se como dia útil de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados).
6.4 - Correrá por conta do Detentor da Ata as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento, inclusive casos de devolução.
6.5 Caso seja entregue algum produto danificado deverá o Detentor da Ata substituir no mesmo prazo, correndo por sua responsabilidade todas as despesas da logística reversa.
7 - DA FORMA DE PAGAMENTO
7.1 - O pagamento será proveniente dos recursos da Secretaria serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente em nome da Contratada.
7.2 - As notas fiscais/faturas, que apresentarem incorreções serão devolvidas à Detentora da Ata e seu vencimento ocorrerá em igual período acima.
7.3 O pagamento será feito em deposito a Detentora da Ata ou mediante crédito em conta da
Detentora da Ata.
7.4 - À Detentora da Ata fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para o Órgão Gestor.
8. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
8.1 os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos, nas seguintes situações:
8.1.1 em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021;
8.1.2 em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
8.1.3 na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.
8.1.1.1 no caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
8.1.1.2 no caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.
9. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
9.1 na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração Municipal convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
9.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
9.1.2 na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
9.1.3 se não obtiver êxito nas negociações, a Administração Municipal procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
9.1.4 na hipótese deredução do preço registrado, a Administração Municipal revisará os contratos decorrentes da ata de registro de preços para avaliar a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no Art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021.
9.2 na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
9.2.1 neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
9.2.2 não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pela Administração Municipal e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, e na legislação aplicável.
9.2.3 na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, a Administração Municipal convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.
9.2.4 se não obtiver êxito nas negociações, a Administração Municipal procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
9.2.5 na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, a Administração Municipal atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
9.2.6 A Administração Municipal revisará os contratos firmados decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no Art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021.
10. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS
10.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
10.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
10.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração Municipal sem justificativa razoável;
10.1.3 não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no Art. 27, § 2º, do Decreto Federal nº 11.462/2023; ou
10.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021.
10.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata deregistro de preços, poderá a Administração Municipal, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
10.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas será formalizado por despacho da Administração Municipal, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
10.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, a Administração Municipal poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
10.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pela Administração Municipal, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
10.4.1. Por razão de interesse público;
10.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou



10.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do Art. 26, § 3º e Art. 27, § 4º, ambos do Decreto Federal nº 11.462/2023.
11. DAS PENALIDADES
11.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
11.1.1.As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
11.2 É da competência da Administração Municipal a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço.
11.3. Os setores deverão comunicar a Administração Municipal qualquer das ocorrências previstas, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
12. CONDIÇÕES GERAIS
12.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração Municipal e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência.
12.2. As partes envolvidas consentem com a utilização dos seus dados pessoais fornecidos para a operacionalização da presente licitação e para a respectiva execução do contrato, bem como comprometem-se a observar as regras e princípios referente ao tratamento de dados pessoais estabelecidos no Art. 5º, inciso em conformidade com a Lei Federal nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados LGPD.
Fica eleito o foro do Município de Espigão dOeste - RO para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste. E, por estarem de acordo, lavram o presente instrumento, que lido e achado conforme, vai assinada pelas partes em (02) duas vias de igual teor, composta de XX (xxxxxxx) páginas, excetuando os termos de anuência dos fornecedores, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.


Prefeito Municipal	Secretário Municipal


Empresa	Gerente do Reg. Preço
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