## Planilha1
OBJETO: |  | IMPLANTAÇÃO DE UMA CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS (CPSR) PARA INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA E AMBIENTAL DAS CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO LIXÃO DO MARROCOS, NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/PA.
LOCAL: |  | PA 112, RODOVIA DOM ELISEU, VILA NOVA, BRAGANÇA/PA
REFERÊNCIA: |  | SINAPI - 01/2026 - NÃO DESONERADO /SEDOP - 10/2025
DATA: |  | JUN/2026 |  |  | BDI: | 26.2% |  | TOTAL: | 3351521.25
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário | Preço Unitário COM BDI | Preço Total (valor calculado) | 1.262
Macrosserviço | 1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 178548.96
Serviço | 1.1 | Composição | COMP_ac-005 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 12 | MÊS | 11790.08 | 14879.081 | 178548.96
Macrosserviço | 2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 5912.22
Serviço | 2.1 | Composição | COMP_ac-002 | MOBILIZAÇÃO | 1 | UN | 2342.4 | 2956.1088 | 2956.11
Serviço | 2.2 | Composição | COMP_ac-006 | DESMOBILIZAÇÃO | 1 | UN | 2342.4 | 2956.1088 | 2956.11
Macrosserviço | 3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 15358.02
Serviço | 3.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 6.48 | M2 | 473.84 | 597.9861 | 3874.98
Serviço | 3.2 | Composição | PROPRIA 9951 | ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | 12 | M2 | 758.26 | 956.9241 | 11483.04
Macrosserviço | 4 |  |  | FUNDAÇÕES - MURO |  |  |  |  | 149059.72
Serviço | 4.1 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 78.41 | M3 | 110.25 | 139.1355 | 10909.97
Serviço | 4.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 52.28 | M2 | 50.49 | 63.7184 | 3331.28
Serviço | 4.3 | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 147.6 | M2 | 153.39 | 193.5782 | 28572.41
Serviço | 4.4 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 254.3 | KG | 15.65 | 19.7503 | 5022.43
Serviço | 4.5 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 458.2 | KG | 12.64 | 15.9517 | 7308.29
Serviço | 4.6 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 122.9 | KG | 17.2 | 21.7064 | 2668.16
Serviço | 4.7 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 11.94 | M3 | 745.41 | 940.7074 | 11232.08
Serviço | 4.8 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 66.47 | M3 | 30.11 | 37.9988 | 2525.86
Serviço | 4.9 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 53.5 | M3 | 121.41 | 153.2194 | 8197.27
Serviço | 4.10 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 118.89 | M2 | 50.49 | 63.7184 | 7575.67
Serviço | 4.11 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 269.77 | M2 | 81.12 | 102.3734 | 27616.35
Serviço | 4.12 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 579 | KG | 14.3 | 18.0466 | 10450.95
Serviço | 4.13 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 329.3 | KG | 17.2 | 21.7064 | 7149.1
Serviço | 4.14 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 16.19 | M3 | 738.17 | 931.5705 | 15082.12
Serviço | 4.15 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 37.31 | M3 | 30.11 | 37.9988 | 1417.78
Macrosserviço | 5 |  |  | SUPERESTRUTURA - MURO |  |  |  |  | 138308.67
Serviço | 5.1 | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 168.8 | M2 | 192.17 | 242.5185 | 40937.38
Serviço | 5.2 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 569.8 | KG | 10.74 | 13.5539 | 7720.79
Serviço | 5.3 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 204.5 | KG | 14.25 | 17.9835 | 3676.91
Serviço | 5.4 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 7.91 | M3 | 738.17 | 931.5705 | 7368.72
Serviço | 5.5 | SINAPI | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 269.5 | M2 | 135.89 | 171.4932 | 46216.56
Serviço | 5.6 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 578.5 | KG | 12.15 | 15.3333 | 8868.41
Serviço | 5.7 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 329.4 | KG | 14.25 | 17.9835 | 5922.61
Serviço | 5.8 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 16.17 | M3 | 738.17 | 931.5705 | 15063.49
Serviço | 5.9 | SINAPI | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 10.33 | M2 | 56.06 | 70.7477 | 730.85
Serviço | 5.10 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 16.3 | KG | 12.55 | 15.8381 | 258.19
Serviço | 5.11 | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 38.9 | KG | 13.63 | 17.2011 | 669.08
Serviço | 5.12 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 0.94 | M3 | 738.17 | 931.5705 | 875.68
Macrosserviço | 6 |  |  | ALVENARIA - MURO |  |  |  |  | 116857.9
Serviço | 6.1 | SINAPI | 103338 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 727.09 | M2 | 127.35 | 160.7157 | 116857.9
Macrosserviço | 7 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS - GUARITA |  |  |  |  | 3268.31
Serviço | 7.1 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 5.08 | M2 | 50.49 | 63.7184 | 323.7
Serviço | 7.2 | Composição | CPU 509 | SERVIÇO DE CONTRA PISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL | 0.08 | M3 | 1080.15 | 1363.1493 | 109.05
Serviço | 7.3 | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 4 | M2 | 69.15 | 87.2673 | 349.08
Serviço | 7.4 | SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | 8.97 | M2 | 219.65 | 277.1983 | 2486.48
Macrosserviço | 8 |  |  | PINTURA - MURO/GUARITA |  |  |  |  | 4803.49
Serviço | 8.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 240.3 | M2 | 4.34 | 5.4771 | 1316.84
Serviço | 8.2 | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 7.74 | M2 | 22.87 | 28.8619 | 223.38
Serviço | 8.3 | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 240.3 | M2 | 10.76 | 13.5791 | 3263.27
Macrosserviço | 9 |  |  | ESQUADRIAS - MURO/GUARITA |  |  |  |  | 71446.4
Serviço | 9.1 | Composição | COMQ43 | ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM | 4.95 | M2 | 873.28 | 1102.0794 | 5455.3
Serviço | 9.2 | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | 1 | UN | 968.08 | 1221.717 | 1221.72
Serviço | 9.3 | Composição | CPU39 | Portão de correr em chapa de aço 1/4", c/ quadro em tubo quadrado de 2", barra quadrada 1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, e roldanas e trilhos, inclusive pintura | 25 | M2 | 1976.1 | 2493.8382 | 62346
Serviço | 9.4 | Composição | COMP-030 | PORTAO EM METALON DE ABRIR | 2.1 | M2 | 914.41 | 1153.9854 | 2423.38
Macrosserviço | 10 |  |  | FUNDAÇÃO - RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 22167.07
Serviço | 10.1 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 20.54 | M3 | 110.25 | 139.1355 | 2857.94
Serviço | 10.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 13.69 | M2 | 50.49 | 63.7184 | 872.33
Serviço | 10.3 | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 18.08 | M2 | 153.39 | 193.5782 | 3499.93
Serviço | 10.4 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 184.1 | KG | 12.64 | 15.9517 | 2936.4
Serviço | 10.5 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 153.3 | KG | 10.67 | 13.4655 | 2064.95
Serviço | 10.6 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 18.4 | KG | 20.79 | 26.237 | 482.82
Serviço | 10.7 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 4.64 | M3 | 738.17 | 931.5705 | 4322.48
Serviço | 10.8 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 15.9 | M3 | 30.11 | 37.9988 | 604.2
Serviço | 10.9 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 0.56 | M3 | 121.41 | 153.2194 | 85.8
Serviço | 10.10 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 5.67 | M2 | 50.49 | 63.7184 | 361.29
Serviço | 10.11 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 18.43 | M2 | 81.12 | 102.3734 | 1886.68
Serviço | 10.12 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 52 | KG | 12.64 | 15.9517 | 829.4
Serviço | 10.13 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 13 | KG | 17.2 | 21.7064 | 282.23
Serviço | 10.14 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 1.16 | M3 | 738.17 | 931.5705 | 1080.62
Macrosserviço | 11 |  |  | SUPERESTRUTURA - RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 85420.82
Serviço | 11.1 | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 76.8 | M2 | 192.17 | 242.5185 | 18625.54
Serviço | 11.2 | SINAPI | 104106 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 765 | KG | 9.9 | 12.4938 | 9554.85
Serviço | 11.3 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 166.8 | KG | 14.25 | 17.9835 | 2999.06
Serviço | 11.4 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 7.68 | M3 | 738.17 | 931.5705 | 7154.46
Serviço | 11.5 | SINAPI | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 88.36 | M2 | 135.89 | 171.4932 | 15152.86
Serviço | 11.6 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 8.9 | KG | 13.15 | 16.5953 | 147.74
Serviço | 11.7 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 49.9 | KG | 12.15 | 15.3333 | 764.97
Serviço | 11.8 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 255.1 | KG | 10.74 | 13.5539 | 3456.61
Serviço | 11.9 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92 | KG | 8.96 | 11.3075 | 1040.52
Serviço | 11.10 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 75.2 | KG | 14.25 | 17.9835 | 1352.1
Serviço | 11.11 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 6.86 | M3 | 738.17 | 931.5705 | 6390.57
Serviço | 11.12 | SINAPI | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 38.75 | M2 | 56.06 | 70.7477 | 2741.56
Serviço | 11.13 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 83 | KG | 12.55 | 15.8381 | 1314.72
Serviço | 11.14 | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 182.2 | KG | 10.23 | 12.9103 | 2352.2
Serviço | 11.15 | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 11.1 | KG | 13.63 | 17.2011 | 190.92
Serviço | 11.16 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 4.77 | M3 | 738.17 | 931.5705 | 4443.59
Serviço | 11.17 | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | 47 | M2 | 130.47 | 164.6531 | 7738.55
Macrosserviço | 12 |  |  | CASA DE BOMBAS - RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 13358.61
Serviço | 12.1 | SINAPI | 103338 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 39.12 | M2 | 127.35 | 160.7157 | 6287.37
Serviço | 12.2 | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 | 2.1 | M2 | 773.27 | 975.8667 | 2049.33
Serviço | 12.3 | SINAPI | 99861 | GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025 | 0.9 | M2 | 528.59 | 667.0806 | 600.37
Serviço | 12.4 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 231.98 | M2 | 4.34 | 5.4771 | 1271.25
Serviço | 12.5 | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 231.98 | M2 | 10.76 | 13.5791 | 3150.29
Macrosserviço | 13 |  |  | ALIMENTAÇÃO E RESERVAÇÃO - RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 13921.76
Serviço | 13.1 | SINAPI | 104054 | UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | 1 | UN | 18.56 | 23.4227 | 23.42
Serviço | 13.2 | SINAPI | 95644 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | 1 | UN | 241.28 | 304.4954 | 304.5
Serviço | 13.3 | SINAPI | 104998 | HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | 1 | UN | 584.52 | 737.6642 | 737.66
Serviço | 13.4 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 137.84 | M | 37.4 | 47.1988 | 6506.05
Serviço | 13.5 | SINAPI | 105179 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 1 | UN | 10.99 | 13.8694 | 13.87
Serviço | 13.6 | SINAPI | 94674 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 6 | UN | 8.84 | 11.1561 | 66.96
Serviço | 13.7 | SINAPI | 94675 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 7 | UN | 13.88 | 17.5166 | 122.64
Serviço | 13.8 | SINAPI | 94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 1 | UN | 12.74 | 16.0779 | 16.08
Serviço | 13.9 | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 4 | UN | 31.71 | 40.018 | 160.08
Serviço | 13.10 | SINAPI | 97898 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | 1 | UN | 885.04 | 1116.9205 | 1116.92
Serviço | 13.11 | SINAPI | 102617 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 1 | UN | 3845.94 | 4853.5763 | 4853.58
Macrosserviço | 14 |  |  | FUNDAÇÃO - GALPÃO |  |  |  |  | 187891.17
Serviço | 14.1 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 155.76 | M3 | 110.25 | 139.1355 | 21672.45
Serviço | 14.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 77.89 | M2 | 50.49 | 63.7184 | 4963.15
Serviço | 14.3 | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 93.28 | M2 | 153.39 | 193.5782 | 18057.14
Serviço | 14.4 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 23.7 | KG | 18.35 | 23.1577 | 548.89
Serviço | 14.5 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 44 | KG | 16.27 | 20.5327 | 903.32
Serviço | 14.6 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 389.1 | KG | 14.08 | 17.769 | 6914.31
Serviço | 14.7 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 537.7 | KG | 10.67 | 13.4655 | 7242.82
Serviço | 14.8 | SINAPI | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 287.5 | KG | 9.95 | 12.5569 | 3611
Serviço | 14.9 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 86.9 | KG | 20.79 | 26.237 | 2280.26
Serviço | 14.10 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 18.63 | M3 | 745.41 | 940.7074 | 17525.43
Serviço | 14.11 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 137.13 | M3 | 30.11 | 37.9988 | 5210.94
Serviço | 14.12 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 54.33 | M3 | 121.41 | 153.2194 | 8324.44
Serviço | 14.13 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 114 | M2 | 50.49 | 63.7184 | 7264.08
Serviço | 14.14 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 340.14 | M2 | 81.12 | 102.3734 | 34820.13
Serviço | 14.15 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 25.6 | KG | 15.65 | 19.7503 | 505.6
Serviço | 14.16 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 826.3 | KG | 12.64 | 15.9517 | 13179.49
Serviço | 14.17 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 266.9 | KG | 10.67 | 13.4655 | 3595.14
Serviço | 14.18 | SINAPI | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 269 | KG | 9.95 | 12.5569 | 3378.64
Serviço | 14.19 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 297 | KG | 17.2 | 21.7064 | 6447.87
Serviço | 14.20 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 21.69 | M3 | 738.17 | 931.5705 | 20205.75
Serviço | 14.21 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 32.64 | M3 | 30.11 | 37.9988 | 1240.32
Macrosserviço | 15 |  |  | SUPERESTRUTURA - GALPÃO |  |  |  |  | 265601.98
Serviço | 15.1 | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 223.51 | M2 | 192.17 | 242.5185 | 54205.65
Serviço | 15.2 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 128.9 | KG | 10.74 | 13.5539 | 1746.6
Serviço | 15.3 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 542 | KG | 8.96 | 11.3075 | 6130.02
Serviço | 15.4 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 644 | KG | 8.61 | 10.8658 | 7000.28
Serviço | 15.5 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 299 | KG | 14.25 | 17.9835 | 5376.02
Serviço | 15.6 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 13.19 | M3 | 738.17 | 931.5705 | 12287.41
Serviço | 15.7 | SINAPI | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 468.03 | M2 | 135.89 | 171.4932 | 80262.46
Serviço | 15.8 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 498.9 | KG | 13.15 | 16.5953 | 8281.74
Serviço | 15.9 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 830 | KG | 10.74 | 13.5539 | 11246.5
Serviço | 15.10 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 157.4 | KG | 8.96 | 11.3075 | 1780.19
Serviço | 15.11 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 69.8 | KG | 8.61 | 10.8658 | 758.73
Serviço | 15.12 | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 33 | KG | 9.75 | 12.3045 | 405.9
Serviço | 15.13 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 350.2 | KG | 14.25 | 17.9835 | 6296.6
Serviço | 15.14 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 30.93 | M3 | 738.17 | 931.5705 | 28813.46
Serviço | 15.15 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 10.9 | KG | 12.55 | 15.8381 | 172.66
Serviço | 15.16 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 17.4 | KG | 11.6 | 14.6392 | 254.74
Serviço | 15.17 | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 52.1 | KG | 13.63 | 17.2011 | 896.12
Serviço | 15.18 | SINAPI | 101952 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025 | 121.46 | M2 | 228.89 | 288.8592 | 35084.94
Serviço | 15.19 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 4.94 | M3 | 738.17 | 931.5705 | 4601.96
Macrosserviço | 16 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 282068.67
Serviço | 16.1 | Composição | CPU 278 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 15 M, PARA TELHA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO | 8 | UN | 2685.31 | 3388.8612 | 27110.88
Serviço | 16.2 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | 1128.05 | M2 | 50.54 | 63.7815 | 71947.03
Serviço | 16.3 | Composição | COMP-060 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA GALVALUME ONDULADA | 1128.05 | M2 | 118.34 | 149.3451 | 168474.27
Serviço | 16.4 | Composição | PROPRIA 33 | Cumeeira para telha metálica | 56.15 | M | 41.96 | 52.9535 | 2973.14
Serviço | 16.5 | SINAPI | 96486 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 99.35 | M2 | 92.23 | 116.3943 | 11563.35
Macrosserviço | 17 |  |  | PISO |  |  |  |  | 297544.8
Serviço | 17.1 | SINAPI | 94316 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | 242.68 | M3 | 73.43 | 92.6687 | 22489.16
Serviço | 17.2 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 2426.82 | M3XKM | 3.21 | 4.051 | 9828.62
Serviço | 17.3 | SINAPI | 103917 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022 | 808.94 | M2 | 243.02 | 306.6912 | 248093.81
Serviço | 17.4 | Composição | CPU 509 | SERVIÇO DE CONTRA PISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL | 4.97 | M3 | 1080.15 | 1363.1493 | 6774.86
Serviço | 17.5 | SINAPI | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 99.35 | M2 | 70.62 | 89.1224 | 8854.07
Serviço | 17.6 | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | 120.15 | M | 9.92 | 12.519 | 1504.28
Macrosserviço | 18 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 268657.62
Serviço | 18.1 | SINAPI | 103338 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 570.63 | M2 | 127.35 | 160.7157 | 91711.65
Serviço | 18.2 | SINAPI | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 437.84 | M2 | 254.58 | 321.28 | 140669.24
Serviço | 18.3 | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 357.06 | M2 | 10.05 | 12.6831 | 4527.52
Serviço | 18.4 | Composição | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 357.06 | M2 | 32.9 | 41.5198 | 14825.13
Serviço | 18.5 | SINAPI | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 160.86 | M2 | 83.37 | 105.2129 | 16924.08
Macrosserviço | 19 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 73830.66
Serviço | 19.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 2071.44 | M2 | 4.34 | 5.4771 | 11351.49
Serviço | 19.2 | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 2071.44 | M2 | 10.76 | 13.5791 | 28130.16
Serviço | 19.3 | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | 194.88 | M2 | 30.26 | 38.1881 | 7442.47
Serviço | 19.4 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 890.65 | M2 | 23.94 | 30.2123 | 26906.54
Macrosserviço | 20 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 91515.34
Serviço | 20.1 | Composição | CPU 279 | PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16 | 52 | M2 | 1024.8 | 1293.2976 | 67251.6
Serviço | 20.2 | Composição | COMZ3 | PORTA EM CHAPA DE FERRO LISA, DE ABRIR, COM 02 FOLHAS, INCLUINDO FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO, PROTEÇÃO A BASE DE ZARCÃO E PINTURA ESMALTE | 4.2 | M2 | 587.94 | 741.9803 | 3116.32
Serviço | 20.3 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | 7 | UN | 1118.66 | 1411.7489 | 9882.25
Serviço | 20.4 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | 1 | UN | 1209.05 | 1525.8211 | 1525.82
Serviço | 20.5 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 1.32 | M2 | 275.01 | 347.0626 | 458.12
Serviço | 20.6 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | 11.52 | M2 | 512.96 | 647.3555 | 7457.59
Serviço | 20.7 | Composição | PROPRIA 36 | Esquadria de ferro tipo basculante (incl. pint. anti-corrosiva) | 3 | M2 | 481.68 | 607.8802 | 1823.64
Macrosserviço | 21 |  |  | INSTALAÇÃO ELETRICA |  |  |  |  | 531704.63
Serviço | 21.1 | Composição | 01-PU | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento,, em chapa galvanizada (QGBT) | 1 | UN | 2701.48 | 3409.2678 | 3409.27
Serviço | 21.2 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1 | UN | 541.65 | 683.5623 | 683.56
Serviço | 21.3 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 6 | UN | 57.85 | 73.0067 | 438.06
Serviço | 21.4 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 6 | UN | 57.85 | 73.0067 | 438.06
Serviço | 21.5 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 16 | UN | 12.06 | 15.2197 | 243.52
Serviço | 21.6 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 2 | UN | 12.06 | 15.2197 | 30.44
Serviço | 21.7 | SINAPI | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 7 | UN | 72.55 | 91.5581 | 640.92
Serviço | 21.8 | SINAPI | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 4 | UN | 75.4 | 95.1548 | 380.6
Serviço | 21.9 | SINAPI | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1 | UN | 78.38 | 98.9156 | 98.92
Serviço | 21.10 | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 4 | UN | 90.51 | 114.2236 | 456.88
Serviço | 21.11 | SINAPI | 106020 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1 | UN | 112.38 | 141.8236 | 141.82
Serviço | 21.12 | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 2 | UN | 432.86 | 546.2693 | 1092.54
Serviço | 21.13 | Composição | 5720 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 1269.03 | 1601.5159 | 1601.52
Serviço | 21.14 | SINAPI | 101900 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1 | UN | 4567.6 | 5764.3112 | 5764.31
Serviço | 21.15 | SINAPI | 106027 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 6 | UN | 76.8 | 96.9216 | 581.52
Serviço | 21.16 | SINAPI | 93674 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 15 | UN | 149.06 | 188.1137 | 2821.65
Serviço | 21.17 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 2 | UN | 64.9 | 81.9038 | 163.8
Serviço | 21.18 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 21 | M | 14.57 | 18.3873 | 386.19
Serviço | 21.19 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 310 | M | 11.23 | 14.1723 | 4392.7
Serviço | 21.20 | SINAPI | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 182 | M | 20.71 | 26.136 | 4757.48
Serviço | 21.21 | Composição | 5721 | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 150 | M | 24.64 | 31.0957 | 4665
Serviço | 21.22 | Composição | 104452 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4' | 30 | UN | 8.17 | 10.3105 | 309.3
Serviço | 21.23 | Composição | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | 14 | UN | 33.08 | 41.747 | 584.5
Serviço | 21.24 | Composição | 5722 | Perfilado perfurado 38x38m (3m) | 110 | UN | 78.73 | 99.3573 | 10929.6
Serviço | 21.25 | Composição | 5723 | Junção interna tipo "T" para perfilado | 11 | UN | 18.51 | 23.3596 | 256.96
Serviço | 21.26 | Composição | 5724 | Junção interna tipo "L" para perfilado | 1 | UN | 15.71 | 19.826 | 19.83
Serviço | 21.27 | Composição | 5725 | Saída para perfilado 38x38mm | 17 | UN | 15.51 | 19.5736 | 332.69
Serviço | 21.28 | Composição | 5726 | Junção interna tipo "X" para perfilado | 5 | UN | 18.51 | 23.3596 | 116.8
Serviço | 21.29 | Composição | PROPRIA 22 | TOMADA UNIVERSAL 2P 10A-250V EM CONDULETE DE ALUMINIO | 32 | UN | 40.59 | 51.2246 | 1639.04
Serviço | 21.30 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 34 | UN | 19.66 | 24.8109 | 843.54
Serviço | 21.31 | Composição | PROPRIA 30 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 62 | UN | 11.32 | 14.2858 | 885.98
Serviço | 21.32 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 190 | M | 3.6 | 4.5432 | 862.6
Serviço | 21.33 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 920 | M | 5.24 | 6.6129 | 6081.2
Serviço | 21.34 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2300 | M | 8.12 | 10.2474 | 23575
Serviço | 21.35 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1540 | M | 11.37 | 14.3489 | 22099
Serviço | 21.36 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 208 | M | 20.45 | 25.8079 | 5368.48
Serviço | 21.37 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 130 | M | 30.94 | 39.0463 | 5076.5
Serviço | 21.38 | SINAPI | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | 100 | M | 44.58 | 56.26 | 5626
Serviço | 21.39 | SINAPI | 101565 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | 300 | M | 92.12 | 116.2554 | 34878
Serviço | 21.40 | SINAPI | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 360 | M | 160.97 | 203.1441 | 73130.4
Serviço | 21.41 | SINAPI | 92996 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 120 | M | 194.76 | 245.7871 | 29494.8
Serviço | 21.42 | SINAPI | 93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 180 | M | 316.2 | 399.0444 | 71827.2
Serviço | 21.43 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1026 | M | 5.9 | 7.4458 | 7643.7
Serviço | 21.44 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 121 | M | 12.31 | 15.5352 | 1880.34
Serviço | 21.45 | SINAPI | 101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | 210 | M | 12.84 | 16.2041 | 3402
Serviço | 21.46 | Composição | 11-70 | Cabo de cobre nú 35mm2 | 14 | M | 36.16 | 45.6339 | 638.82
Serviço | 21.47 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 15 | UN | 81.13 | 102.3861 | 1535.85
Serviço | 21.48 | Composição | PROPRIA 25 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 15 | UN | 32.54 | 41.0655 | 616.05
Serviço | 21.49 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 31 | UN | 32.65 | 41.2043 | 1277.2
Serviço | 21.50 | Composição | 5727 | Placa 4"x2" com furo | 3 | UN | 5.82 | 7.3448 | 22.02
Serviço | 21.51 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 31.21 | 39.387 | 787.8
Serviço | 21.52 | Composição | CPU 128 | LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 36W LED | 32 | UN | 202.5 | 255.555 | 8177.92
Serviço | 21.53 | Composição | 100911 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 99 | UN | 101.45 | 128.0299 | 12674.97
Serviço | 21.54 | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | 198 | UN | 33.14 | 41.8227 | 8280.36
Serviço | 21.55 | SINAPI | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 1 | UN | 146.79 | 185.249 | 185.25
Serviço | 21.56 | SINAPI | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | 15 | UN | 443.6 | 559.8232 | 8397.3
Serviço | 21.57 | Composição | 11-64 | CANALETA/LEITO ELÉTRICO EMBUTIDO NO PISO COM TAMPA 300X1000MM | 110 | M | 673.43 | 849.8687 | 93485.7
Serviço | 21.58 | Composição | 11-65 | Condulete de aluminio tipo X 1" | 12 | UN | 59.21 | 74.723 | 896.64
Serviço | 21.59 | Composição | 11-66 | Unidut múltiplo Ø 1" | 22 | UN | 7.78 | 9.8184 | 216.04
Serviço | 21.60 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 175 | M | 13.99 | 17.6554 | 3090.5
Serviço | 21.61 | Composição | 11-67 | ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 114 | M | 25.92 | 32.711 | 3728.94
Serviço | 21.62 | Composição | 11-68 | LUVA PARA ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, DN=1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 38 | UN | 9.02 | 11.3832 | 432.44
Serviço | 21.63 | Composição | 11-69 | Braçadeira tipo "D' p/ elet de 1" | 74 | UN | 4.16 | 5.2499 | 388.5
Serviço | 21.64 | Composição | 105921 | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | 10 | UN | 213.73 | 269.7273 | 2697.3
Serviço | 21.65 | SINAPI | 105955 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | 7 | UN | 2515.89 | 3175.0532 | 22225.35
Serviço | 21.66 | Composição | 11-71 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 | UN | 158.62 | 200.1784 | 4003.6
Serviço | 21.67 | SINAPI | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | 20 | UN | 450.77 | 568.8717 | 11377.4
Serviço | 21.68 | Composição | COMQ13 | Base para rele fotoeletrico | 11 | UN | 21.9 | 27.6378 | 304.04
Serviço | 21.69 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | 11 | UN | 33.01 | 41.6586 | 458.26
Serviço | 21.70 | SINAPI | 96978 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 30 | M | 94.56 | 119.3347 | 3579.9
Serviço | 21.71 | SINAPI | 96979 | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 10 | M | 135.34 | 170.7991 | 1708
Serviço | 21.72 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 8 | UN | 13.01 | 16.4186 | 131.36
Serviço | 21.73 | Composição | 101873 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 265.37 | 334.8969 | 334.9
Macrosserviço | 22 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS - RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 8124.84
Serviço | 22.1 | Composição | 101873 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 265.37 | 334.8969 | 334.9
Serviço | 22.2 | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 2 | UN | 90.51 | 114.2236 | 228.44
Serviço | 22.3 | SINAPI | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1 | UN | 72.55 | 91.5581 | 91.56
Serviço | 22.4 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 2 | UN | 12.06 | 15.2197 | 30.44
Serviço | 22.5 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 3 | UN | 13.01 | 16.4186 | 49.26
Serviço | 22.6 | SINAPI | 106027 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 3 | UN | 76.8 | 96.9216 | 290.76
Serviço | 22.7 | SINAPI | 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2 | UN | 21.19 | 26.7418 | 53.48
Serviço | 22.8 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1 | UN | 48.28 | 60.9294 | 60.93
Serviço | 22.9 | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10 | M | 27.79 | 35.071 | 350.7
Serviço | 22.10 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | M | 11.23 | 14.1723 | 283.4
Serviço | 22.11 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 25 | M | 3.6 | 4.5432 | 113.5
Serviço | 22.12 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 40 | M | 5.24 | 6.6129 | 264.4
Serviço | 22.13 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 40 | M | 11.37 | 14.3489 | 574
Serviço | 22.14 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 195 | M | 20.45 | 25.8079 | 5032.95
Serviço | 22.15 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2 | UN | 19.66 | 24.8109 | 49.62
Serviço | 22.16 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1 | UN | 31.21 | 39.387 | 39.39
Serviço | 22.17 | Composição | CONP6 | Tomada 3P+T 63A/220V | 1 | UN | 219.58 | 277.11 | 277.11
Macrosserviço | 23 |  |  | SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 141471.69
Serviço | 23.1 | Composição | PROPRIA 18 | SUBESTAÇÃO ÁEREA COMPLETA 300 KVA/13.800-380/220V, INCLUSIVE QUADRO DE MEDIÇÃO, PROTEÇÃO GERAL, POSTES, CRUZETAS, TRANSFORMADOR, LIGAÇÃO EMURETA | 1 | UN | 76960.29 | 97123.886 | 97123.89
Serviço | 23.2 | SINAPI | 101568 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | 90 | M | 156.36 | 197.3263 | 17759.7
Serviço | 23.3 | SINAPI | 92996 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 30 | M | 194.76 | 245.7871 | 7373.7
Serviço | 23.4 | Composição | PROPRIA 20 | CABO SINGELO 7/15KV - 1/0 AWG - 50mm2 | 60 | M | 193.97 | 244.7901 | 14687.4
Serviço | 23.5 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 50 | M | 71.74 | 90.5359 | 4527
Macrosserviço | 24 |  |  | SPDA |  |  |  |  | 68213.56
Serviço | 24.1 | Composição | PROPRIA 25 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 6 | UN | 32.54 | 41.0655 | 246.42
Serviço | 24.2 | Composição | PROPRIA 28 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | 50 | M | 52.79 | 66.621 | 3331
Serviço | 24.3 | Composição | PROPRIA 26 | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²) | 3 | M | 49.62 | 62.6204 | 187.86
Serviço | 24.4 | SINAPI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 6 | UN | 162.53 | 205.1129 | 1230.66
Serviço | 24.5 | SINAPI | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 6 | UN | 146.79 | 185.249 | 1111.5
Serviço | 24.6 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 6 | UN | 81.13 | 102.3861 | 614.34
Serviço | 24.7 | SINAPI | 104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 6 | UN | 17.14 | 21.6307 | 129.78
Serviço | 24.8 | SINAPI | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 450 | M | 108.05 | 136.3591 | 61362
Macrosserviço | 25 |  |  | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 64600.9
Serviço | 25.1 | SINAPI | 92368 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 15 | M | 144.19 | 181.9678 | 2729.55
Serviço | 25.2 | SINAPI | 92636 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 1 | UN | 198.06 | 249.9517 | 249.95
Serviço | 25.3 | SINAPI | 92380 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 3 | UN | 143.57 | 181.1853 | 543.57
Serviço | 25.4 | SINAPI | 105211 | TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 1 | UN | 242.92 | 306.565 | 306.57
Serviço | 25.5 | SINAPI | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1 | UN | 323.48 | 408.2318 | 408.23
Serviço | 25.6 | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN | 266.3 | 336.0706 | 672.14
Serviço | 25.7 | SINAPI | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN | 613.54 | 774.2875 | 1548.58
Serviço | 25.8 | SINAPI | 92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 10 | UN | 151.79 | 191.559 | 1915.6
Serviço | 25.9 | SINAPI | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 4 | UN | 207.4 | 261.7388 | 1046.96
Serviço | 25.10 | SINAPI | 92378 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 30 | UN | 104.96 | 132.4595 | 3973.8
Serviço | 25.11 | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 95.52 | M | 109.31 | 137.9492 | 13176.98
Serviço | 25.12 | Composição | PROPRIA 007 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 4,5 a 5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 1890.8 | 2386.1896 | 2386.19
Serviço | 25.13 | SINAPI | 101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 2 | UN | 1462.96 | 1846.2555 | 3692.52
Serviço | 25.14 | Composição | PROPRIA 008 | BARRA ANTI PANICO PARA PORTA | 8 | UN | 1271.55 | 1604.6961 | 12837.6
Serviço | 25.15 | Composição | PROPRIA 009 | Hidrante de passeio - completo | 1 | UN | 2287.66 | 2887.0269 | 2887.03
Serviço | 25.16 | Composição | CONM5 | ELETRIFICAÇÃO / COMANDO ACIONAMENTO | 1 | UN | 5928.46 | 7481.7165 | 7481.72
Serviço | 25.17 | SINAPI | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 1 | UN | 176.05 | 222.1751 | 222.18
Serviço | 25.18 | SINAPI | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | 5 | UN | 229.05 | 289.0611 | 1445.3
Serviço | 25.19 | Composição | CPU75 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MINIMA DE 6 HORAS | 8 | UN | 76.09 | 96.0256 | 768.24
Serviço | 25.20 | Composição | PROPRIA 010 | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 17 | M2 | 294.03 | 371.0659 | 6308.19
Macrosserviço | 26 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 28645.04
Serviço | 26.1 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 15 | UN | 19.7 | 24.8614 | 372.9
Serviço | 26.2 | SINAPI | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 4 | UN | 16.72 | 21.1006 | 84.4
Serviço | 26.3 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 37.3 | M | 42.85 | 54.0767 | 2017.18
Serviço | 26.4 | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 12 | UN | 10.38 | 13.0996 | 157.2
Serviço | 26.5 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 8 | UN | 18.3 | 23.0946 | 184.72
Serviço | 26.6 | SINAPI | 104326 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 4 | UN | 22.82 | 28.7988 | 115.2
Serviço | 26.7 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 11.48 | 14.4878 | 289.8
Serviço | 26.8 | SINAPI | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 4 | UN | 90.82 | 114.6148 | 458.44
Serviço | 26.9 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 4 | UN | 19.13 | 24.1421 | 96.56
Serviço | 26.10 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 6 | UN | 11.74 | 14.8159 | 88.92
Serviço | 26.11 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 36.01 | M | 30.78 | 38.8444 | 1398.63
Serviço | 26.12 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 26.93 | M | 24.27 | 30.6287 | 824.87
Serviço | 26.13 | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 4 | UN | 51.61 | 65.1318 | 260.52
Serviço | 26.14 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 10 | UN | 33.59 | 42.3906 | 423.9
Serviço | 26.15 | SINAPI | 102710 | JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | 2 | UN | 68.57 | 86.5353 | 173.08
Serviço | 26.16 | SINAPI | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 3 | UN | 35.92 | 45.331 | 135.99
Serviço | 26.17 | SINAPI | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 5 | UN | 532.71 | 672.28 | 3361.4
Serviço | 26.18 | SINAPI | 97907 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 2 | UN | 760.89 | 960.2432 | 1920.48
Serviço | 26.19 | SINAPI | 98053 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 1 | UN | 2940.83 | 3711.3275 | 3711.33
Serviço | 26.20 | SINAPI | 98059 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 1 | UN | 4360.74 | 5503.2539 | 5503.25
Serviço | 26.21 | SINAPI | 98064 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 1 | UN | 5599.26 | 7066.2661 | 7066.27
Macrosserviço | 27 |  |  | DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 63147.85
Serviço | 27.1 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 112.7 | M | 86.65 | 109.3523 | 12323.75
Serviço | 27.2 | Composição | CONP7 | CAIXA DE AREIA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M COM GRELHA, PARA REDE DE DRENAGEM. | 24 | UN | 985.21 | 1243.335 | 29840.16
Serviço | 27.3 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 47.7 | M | 37.3 | 47.0726 | 2245.24
Serviço | 27.4 | SINAPI | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 164.78 | M | 83.93 | 105.9197 | 17453.5
Serviço | 27.5 | SINAPI | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 12 | UN | 53.59 | 67.6306 | 811.56
Serviço | 27.6 | SINAPI | 95694 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 6 | UN | 62.55 | 78.9381 | 473.64
Macrosserviço | 28 |  |  | AGUA FRIA |  |  |  |  | 4888.65
Serviço | 28.1 | SINAPI | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 20 | UN | 6.87 | 8.6699 | 173.4
Serviço | 28.2 | SINAPI | 104001 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UN | 15.7 | 19.8134 | 39.62
Serviço | 28.3 | SINAPI | 103999 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 14.28 | 18.0214 | 18.02
Serviço | 28.4 | SINAPI | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 10 | UN | 12.58 | 15.876 | 158.8
Serviço | 28.5 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 13 | UN | 9.75 | 12.3045 | 159.9
Serviço | 28.6 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 17 | UN | 15.11 | 19.0688 | 324.19
Serviço | 28.7 | SINAPI | 103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 22.2 | 28.0164 | 28.02
Serviço | 28.8 | SINAPI | 89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 11.56 | 14.5887 | 14.59
Serviço | 28.9 | SINAPI | 103995 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 17.12 | 21.6054 | 21.61
Serviço | 28.10 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 6 | UN | 36.95 | 46.6309 | 279.78
Serviço | 28.11 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 4 | UN | 83.05 | 104.8091 | 419.24
Serviço | 28.12 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 17 | UN | 13.5 | 17.037 | 289.68
Serviço | 28.13 | SINAPI | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 7 | UN | 23.91 | 30.1744 | 211.19
Serviço | 28.14 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 113.65 | M | 14.42 | 18.198 | 2068.43
Serviço | 28.15 | SINAPI | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2.5 | M | 35.37 | 44.6369 | 111.6
Serviço | 28.16 | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1 | UN | 452.12 | 570.5754 | 570.58
Macrosserviço | 29 |  |  | LOUÇAS, PEDRAS E METAIS |  |  |  |  | 16350.04
Serviço | 29.1 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 958.93 | 1210.1697 | 1210.17
Serviço | 29.2 | Composição | 01- PRP | ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN | 304.93 | 384.8217 | 384.82
Serviço | 29.3 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 5 | UN | 617.22 | 778.9316 | 3894.65
Serviço | 29.4 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 5 | UN | 48.88 | 61.6866 | 308.45
Serviço | 29.5 | Composição | CONK2 | Chuveiro em PVC | 4 | UN | 81.08 | 102.323 | 409.28
Serviço | 29.6 | SINAPI | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 8 | UN | 243.31 | 307.0572 | 2456.48
Serviço | 29.7 | Composição | CONG5 | Lavatório de Canto, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira | 1 | UN | 655.83 | 827.6575 | 827.66
Serviço | 29.8 | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 183.5 | 231.577 | 231.58
Serviço | 29.9 | SINAPI | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UN | 343.62 | 433.6484 | 867.3
Serviço | 29.10 | Composição | CONH4 | Barra em aço inox (PCD) | 1.6 | M | 305.63 | 385.7051 | 617.14
Serviço | 29.11 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 4.1 | M | 143.9 | 181.6018 | 744.56
Serviço | 29.12 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 7.4 | M | 158.77 | 200.3677 | 1482.74
Serviço | 29.13 | Composição | PROPRIA 006 | TAMPO EM GRANITO FIXADO COM MÃO FRANCEZA | 2.36 | M2 | 978.81 | 1235.2582 | 2915.21
Macrosserviço | 30 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 121600.08
Serviço | 30.1 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 660.44 | M2 | 98.15 | 123.8653 | 81808.7
Serviço | 30.2 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 123.44 | M2 | 120.27 | 151.7807 | 18735.72
Serviço | 30.3 | SINAPI | 105521 | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | 268.1 | M2 | 4.86 | 6.1333 | 1643.45
Serviço | 30.4 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | 268.1 | M2 | 20.29 | 25.606 | 6866.04
Serviço | 30.5 | SINAPI | 94280 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | 12.56 | M | 53.83 | 67.9335 | 853.2
Serviço | 30.6 | SINAPI | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | 97.1 | M | 50.64 | 63.9077 | 6205.66
Serviço | 30.7 | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | 23.44 | M2 | 170.55 | 215.2341 | 5044.99
Serviço | 30.8 | SINAPI | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 12 | M2 | 29.21 | 36.863 | 442.32
Macrosserviço | 31 |  |  | SERVIÇOS FINAIS DA OBRA |  |  |  |  | 17231.78
Serviço | 31.1 | Composição | 01- PRQ | CADASTRO TÉCNICO DO EMPREENDIMENTO (AS BUILT) | 1 | UN | 6944.5 | 8763.959 | 8763.96
Serviço | 31.2 | Composição | 221264 | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA | 1517.53 | M2 | 4.42 | 5.578 | 8467.82
|  |  |  | CUSTO TOTAL DA OBRA SEM BDI |  | 2655722.0681
|  |  |  | BDI (26,20%) |  | 695799.1819
|  |  |  | CUSTO TOTAL DA OBRA COM BDI |  | 3351521.25
___________________________________________________
THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE
Engenheiro Civil - CONFEA 150933038-0