## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | OBJ.: Execução de obra de ampliação de escola , consistindo na construção de 5 ( cinco ) salas de aula e 5 ( cinco ) salas administrativas , conforme o anteprojeto. | SINAPI - 07/2025 - Pará SBC - 09/2025 - Pará ORSE - 06/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará | 25,0% |  |  | Desonerado: Horista: 85,75% Mensalista: 47,53%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
5719 | Próprio | Sistema de microenergia solar | INPR - INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO | und | 1,0 | 407.811,06 | 407.811,06 | 20,81 | 20,81
050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | 0 | m³ | 39,67 | 5.333,05 | 211.562,09 | 10,79 | 31,60
CPU-01/37 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA ( ENGENHEIRO , MESTRE DE OBRAS , ALMOXARIFE ) | SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS | MÊS | 6,0 | 23.601,45 | 141.608,70 | 7,22 | 38,82
060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | 0 | m² | 836,0 | 161,68 | 135.164,48 | 6,90 | 45,72
071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | 0 | m² | 263,0 | 328,76 | 86.463,88 | 4,41 | 50,13
151284 | SEDOP | Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa | 0 | m² | 1.100,0 | 70,10 | 77.110,00 | 3,93 | 54,06
110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | 0 | m² | 1.100,09 | 63,50 | 69.855,71 | 3,56 | 57,63
071497 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato (PIR) | 0 | m² | 285,3 | 226,03 | 64.486,35 | 3,29 | 60,92
050771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada e=16cm (Incl. capeamento) - unidirecional | 0 | m² | 285,6 | 201,66 | 57.594,09 | 2,94 | 63,86
130725 | SEDOP | Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Alto) | 0 | m² | 520,0 | 108,38 | 56.357,60 | 2,88 | 66,73
140240 | SEDOP | Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico | 0 | m² | 281,2 | 111,80 | 31.438,16 | 1,60 | 68,34
091512 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | 0 | m² | 28,8 | 1.086,77 | 31.298,97 | 1,60 | 69,93
130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | 0 | m² | 528,0 | 55,06 | 29.071,68 | 1,48 | 71,42
110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | 0 | m² | 1.096,0 | 21,13 | 23.158,48 | 1,18 | 72,60
050757 | SEDOP | Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento) |  | m³ | 3,5 | 6.384,42 | 22.345,47 | 1,14 | 73,74
110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | 0 | m² | 396,0 | 54,05 | 21.403,80 | 1,09 | 74,83
090071 | SEDOP | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | 0 | m² | 46,69 | 457,03 | 21.338,73 | 1,09 | 75,92
260652 | SEDOP | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.50m) | 0 | m | 16,0 | 1.281,86 | 20.509,76 | 1,05 | 76,96
150489 | SEDOP | Anti-ferruginosa sobre grade de ferro | 0 | m² | 210,2 | 96,81 | 20.349,46 | 1,04 | 78,00
050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | 0 | kg | 1.040,0 | 19,27 | 20.040,80 | 1,02 | 79,03
150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | 0 | m² | 232,12 | 70,85 | 16.445,70 | 0,84 | 79,86
000073 | SBC | PROJETO CONTRATADO DE INSTALACAO AR CONDICIONADO | PROJETOS | m² | 546,0 | 29,43 | 16.068,78 | 0,82 | 80,68
91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 18,48 | 795,11 | 14.693,63 | 0,75 | 81,43
051217 | SEDOP | Cimbramento metálico com altura até 3,50m | 0 | m² | 113,0 | 127,96 | 14.459,48 | 0,74 | 82,17
000301 | SBC | PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES | PROJETOS | m² | 546,0 | 26,25 | 14.332,50 | 0,73 | 82,90
150131 | SEDOP | Anti-ferruginosa | 0 | m² | 233,0 | 58,07 | 13.530,31 | 0,69 | 83,59
000063 | SBC | PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS ATE 400M2 | PROJETOS | m² | 546,0 | 22,31 | 12.181,26 | 0,62 | 84,21
170683 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) | 0 | pt | 15,0 | 804,43 | 12.066,45 | 0,62 | 84,83
020177 | SEDOP | Bota fora manual até 200m | 0 | m³ | 85,99 | 127,55 | 10.968,02 | 0,56 | 85,39
010005 | SEDOP | Barracão de madeira/Almoxarifado | 0 | m² | 16,0 | 682,75 | 10.924,00 | 0,56 | 85,95
080702 | SEDOP | Manta asfáltica c/ filme de aluminio | 0 | m² | 68,98 | 140,06 | 9.661,33 | 0,49 | 86,44
030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | 0 | m³ | 74,38 | 124,45 | 9.256,59 | 0,47 | 86,91
030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | 0 | m³ | 36,75 | 251,62 | 9.247,03 | 0,47 | 87,38
011171 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | 0 | cj | 1,0 | 8.998,18 | 8.998,18 | 0,46 | 87,84
000103 | SBC | PROJETO DE ARQUITETURA | PROJETOS | m² | 546,0 | 16,40 | 8.954,40 | 0,46 | 88,30
170631 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1 1/2" | 0 | m | 222,0 | 39,45 | 8.757,90 | 0,45 | 88,75
230262 | SEDOP | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | 0 | pt | 11,0 | 791,02 | 8.701,22 | 0,44 | 89,19
130233 | SEDOP | Cimentado liso c/ junta plastica | 0 | m² | 80,0 | 105,13 | 8.410,40 | 0,43 | 89,62
170418 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | 0 | m | 725,0 | 11,31 | 8.199,75 | 0,42 | 90,04
170632 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1 1/4" | 0 | m | 215,0 | 34,90 | 7.503,50 | 0,38 | 90,42
011330 | SEDOP | Furo de sondagem - mais de 15m | 0 | un | 2,0 | 3.748,81 | 7.497,62 | 0,38 | 90,80
270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | 0 | m² | 546,0 | 12,43 | 6.786,78 | 0,35 | 91,15
170980 | SEDOP | Luminária p/ lâmp PLL de sobrepor |  | UN | 34,0 | 194,53 | 6.614,02 | 0,34 | 91,49
170747 | SEDOP | Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV | 0 | m | 185,0 | 34,10 | 6.308,50 | 0,32 | 91,81
181504 | SEDOP | Reservatório em polietileno de 3.000 L | 0 | un | 1,0 | 6.167,95 | 6.167,95 | 0,31 | 92,12
170380 | SEDOP | Mastro simples de fo go p/ para-raio (c/ acessorios) | 0 | un | 4,0 | 1.480,68 | 5.922,72 | 0,30 | 92,43
000600 | SBC | PROJETO DE FUNDACOES ATE 400m2 | PROJETOS | m² | 273,0 | 21,65 | 5.910,45 | 0,30 | 92,73
180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | 0 | pt | 10,0 | 576,30 | 5.763,00 | 0,29 | 93,02
000339 | SBC | PROJETO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA | PROJETOS | m² | 273,0 | 21,00 | 5.733,00 | 0,29 | 93,31
170317 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V | 0 | m | 394,0 | 14,22 | 5.602,68 | 0,29 | 93,60
040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | 0 | m³ | 4,37 | 1.232,17 | 5.384,58 | 0,27 | 93,87
051294 | SEDOP | Cimbramento de madeira p/ h até 4,00 m | 0 | m³ | 55,7 | 88,81 | 4.946,71 | 0,25 | 94,13
010786 | SEDOP | Aluguel e montagem de andaime metálico | 0 | m2/mês | 200,0 | 24,35 | 4.870,00 | 0,25 | 94,37
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m³ | 63,2 | 77,05 | 4.869,56 | 0,25 | 94,62
000056 | SBC | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0 | PROJETOS | UN | 1,0 | 4.482,63 | 4.482,63 | 0,23 | 94,85
110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | 0 | m² | 25,2 | 173,20 | 4.364,64 | 0,22 | 95,07
231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | 0 | pt | 11,0 | 388,48 | 4.273,28 | 0,22 | 95,29
170318 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 750 V | 0 | m | 238,0 | 17,46 | 4.155,48 | 0,21 | 95,50
180680 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto | 0 | un | 8,0 | 511,87 | 4.094,96 | 0,21 | 95,71
120734 | SEDOP | Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm | 0 | m² | 3,5 | 1.137,91 | 3.982,68 | 0,20 | 95,92
171180 | SEDOP | Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e | 0 | m | 300,0 | 11,92 | 3.576,00 | 0,18 | 96,10
170078 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | 0 | m | 148,0 | 23,65 | 3.500,20 | 0,18 | 96,28
130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | 0 | m² | 31,36 | 109,88 | 3.445,83 | 0,18 | 96,45
080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | 0 | m² | 60,5 | 52,27 | 3.162,33 | 0,16 | 96,61
171272 | SEDOP | Cabo de cobre nú 35mm2 | 0 | m | 70,0 | 43,61 | 3.052,70 | 0,16 | 96,77
100919 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 33,0 | 92,22 | 3.043,26 | 0,16 | 96,93
93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 28,0 | 107,23 | 3.002,44 | 0,15 | 97,08
000406 | SBC | PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2 | PROJETOS | m² | 273,0 | 10,68 | 2.915,64 | 0,15 | 97,23
171273 | SEDOP | Cabo de cobre nú 50mm2 | 0 | m | 35,0 | 70,70 | 2.474,50 | 0,13 | 97,35
190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | 0 | un | 2,0 | 1.158,03 | 2.316,06 | 0,12 | 97,47
010009 | SEDOP | Locação da obra a trena | 0 | m² | 273,0 | 8,35 | 2.279,55 | 0,12 | 97,59
010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | 0 | m² | 273,0 | 7,77 | 2.121,21 | 0,11 | 97,70
170615 | SEDOP | Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor) | 0 | un | 1,0 | 2.078,48 | 2.078,48 | 0,11 | 97,80
171185 | SEDOP | Switch 24 portas | 0 | un | 1,0 | 2.068,23 | 2.068,23 | 0,11 | 97,91
180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | 0 | pt | 3,0 | 653,30 | 1.959,90 | 0,10 | 98,01
171165 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector | 0 | un | 10,0 | 195,23 | 1.952,30 | 0,10 | 98,11
190303 | SEDOP | Bacia sifonada - PCD | 0 | un | 1,0 | 1.916,38 | 1.916,38 | 0,10 | 98,21
180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | 0 | m | 30,0 | 60,03 | 1.800,90 | 0,09 | 98,30
241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | 0 | un | 1,0 | 1.784,75 | 1.784,75 | 0,09 | 98,39
190304 | SEDOP | Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD | 0 | un | 1,0 | 1.742,02 | 1.742,02 | 0,09 | 98,48
190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | 0 | un | 2,0 | 839,05 | 1.678,10 | 0,09 | 98,56
170978 | SEDOP | Luminária c/ lâmp de emergência |  | UN | 18,0 | 92,58 | 1.666,44 | 0,09 | 98,65
180104 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | 0 | m | 40,0 | 37,57 | 1.502,80 | 0,08 | 98,72
011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | 0 | m² | 6,0 | 226,20 | 1.357,20 | 0,07 | 98,79
171066 | SEDOP | Suporte isolador simples | 0 | un | 20,0 | 65,52 | 1.310,40 | 0,07 | 98,86
171190 | SEDOP | Patch cable M8V cat 6e 1,5m | 0 | un | 14,0 | 91,16 | 1.276,24 | 0,07 | 98,93
190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PCD) | 0 | m | 3,0 | 401,21 | 1.203,63 | 0,06 | 98,99
171163 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector | 0 | un | 4,0 | 300,15 | 1.200,60 | 0,06 | 99,05
170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | 0 | un | 14,0 | 84,37 | 1.181,18 | 0,06 | 99,11
170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | 0 | un | 30,0 | 37,50 | 1.125,00 | 0,06 | 99,17
180107 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | 0 | m | 34,0 | 30,72 | 1.044,48 | 0,05 | 99,22
170378 | SEDOP | Pára-Raio latao cromado tipo Franklin (s/acess.) | 0 | un | 4,0 | 255,03 | 1.020,12 | 0,05 | 99,27
171183 | SEDOP | Tomada RJ-45 de embutir em espelho | 0 | un | 15,0 | 67,28 | 1.009,20 | 0,05 | 99,32
170887 | SEDOP | Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento) | 0 | un | 1,0 | 922,52 | 922,52 | 0,05 | 99,37
171178 | SEDOP | Rack de 19" 05 U/A | 0 | un | 1,0 | 918,11 | 918,11 | 0,05 | 99,42
091516 | SEDOP | Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm | 0 | m² | 0,72 | 1.224,28 | 881,48 | 0,04 | 99,46
201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | 0 | un | 3,0 | 281,42 | 844,26 | 0,04 | 99,51
210083 | SEDOP | Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiaçao e tomada) | 0 | pt | 4,0 | 210,08 | 840,32 | 0,04 | 99,55
131026 | SEDOP | Cerâmica anti-derrapante | 0 | m² | 7,2 | 105,91 | 762,55 | 0,04 | 99,59
171065 | SEDOP | Suporte isolado c/ braçadeira p/ para raio | 0 | un | 10,0 | 75,13 | 751,30 | 0,04 | 99,63
260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | 0 | m² | 16,0 | 46,26 | 740,16 | 0,04 | 99,66
180211 | SEDOP | Registro de gaveta s/ canopla - 3/4" | 0 | un | 6,0 | 116,03 | 696,18 | 0,04 | 99,70
171299 | SEDOP | Ponto de solda exotérmica | 0 | pt | 10,0 | 66,82 | 668,20 | 0,03 | 99,73
171113 | SEDOP | Conector TPF de 50mm2 | 0 | un | 25,0 | 19,21 | 480,25 | 0,02 | 99,76
211207 | SEDOP | Cabo telefônico CCI 50x2P | 0 | m | 100,0 | 4,50 | 450,00 | 0,02 | 99,78
241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | 0 | un | 6,0 | 65,22 | 391,32 | 0,02 | 99,80
171523 | SEDOP | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | 0 | un | 10,0 | 38,83 | 388,30 | 0,02 | 99,82
180445 | SEDOP | Registro de pressao c/ canopla - 1/2" | 0 | un | 2,0 | 183,60 | 367,20 | 0,02 | 99,84
170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | 0 | un | 11,0 | 28,92 | 318,12 | 0,02 | 99,85
190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | 0 | un | 3,0 | 104,03 | 312,09 | 0,02 | 99,87
190794 | SEDOP | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | 0 | un | 3,0 | 103,08 | 309,24 | 0,02 | 99,89
170338 | SEDOP | Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) | 0 | un | 4,0 | 73,82 | 295,28 | 0,02 | 99,90
171470 | SEDOP | Caixa ZB - inspeção c/ tampa de aço | 0 | un | 2,0 | 143,15 | 286,30 | 0,01 | 99,92
000086 | SBC | PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES | PROJETOS | m² | 16,5 | 17,06 | 281,49 | 0,01 | 99,93
170334 | SEDOP | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | 0 | un | 5,0 | 54,66 | 273,30 | 0,01 | 99,94
170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | 0 | un | 1,0 | 259,65 | 259,65 | 0,01 | 99,96
211201 | SEDOP | Tomada padrão telefone (4Pinos) | 0 | un | 4,0 | 63,63 | 254,52 | 0,01 | 99,97
180093 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | 0 | un | 3,0 | 60,51 | 181,53 | 0,01 | 99,98
171188 | SEDOP | Organizador horizontal de cabos fechado p/ CB 19" 1 U/A | 0 | un | 1,0 | 113,68 | 113,68 | 0,01 | 99,99
171025 | SEDOP | Curva 90o p/ elet. PVC 1" (IE) | 0 | un | 4,0 | 27,05 | 108,20 | 0,01 | 99,99
190097 | SEDOP | Torneira cromada de 1/2" p/ jardim | 0 | un | 1,0 | 93,55 | 93,55 | 0,00 | 100,00
171147 | SEDOP | Braçadeira tipo cunha c/ parafuso | 0 | un | 20,0 | 3,90 | 78,00 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1568120.44
[5 empty] | Total do BDI |  | 391975.67
[5 empty] | Total Geral |  | 1960096.11
_______________________________________________________________ ALAN CARVALHO