## Orçamento Sintético
Valor Final do Orçamento
[7 empty] | BDI |  | 25%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 180.96
1.2 | 010009 | SEDOP | Locação da obra a trena | m² | 273 | 6.68
1.3 | 011171 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | cj | 1 | 7198.55
1.4 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 273 | 6.22
1.5 | 020177 | SEDOP | Bota fora manual até 200m | m³ | 85.99 | 102.04
1.6 | 010005 | SEDOP | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 16 | 546.2
1.7 | 010786 | SEDOP | Aluguel e montagem de andaime metálico | m2/mês | 200 | 19.48
1.8 | 000103 | SBC | PROJETO DE ARQUITETURA | m² | 546 | 13.12
1.9 | 000056 | SBC | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0 | UN | 1 | 3586.11
1.10 | 000406 | SBC | PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2 | m² | 273 | 8.55
1.11 | 000600 | SBC | PROJETO DE FUNDACOES ATE 400m2 | m² | 273 | 17.32
1.12 | 000086 | SBC | PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES | m² | 16.5 | 13.65
1.13 | 000063 | SBC | PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS ATE 400M2 | m² | 546 | 17.85
1.14 | 000301 | SBC | PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES | m² | 546 | 21
1.15 | 000073 | SBC | PROJETO CONTRATADO DE INSTALACAO AR CONDICIONADO | m² | 546 | 23.55
1.16 | 011330 | SEDOP | Furo de sondagem - mais de 15m | un | 2 | 2999.05
1.17 | 000339 | SBC | PROJETO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA | m² | 273 | 16.8
1.18 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 63.2 | 61.64
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | 1
2.1 | CPU-01/37 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA ( ENGENHEIRO , MESTRE DE OBRAS , ALMOXARIFE ) | MÊS | 6 | 18881.16
3 |  |  | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 1
3.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | m³ | 74.38 | 99.56
3.2 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 36.75 | 201.3
4 |  |  | FUNDAÇÃO |  | 1
4.1 | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 4.37 | 985.74
4.2 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | m³ | 18.24 | 4266.44
5 |  |  | ESTRUTURA |  | 1
5.1 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | m³ | 21.43 | 4266.44
5.2 | 050771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada e=16cm (Incl. capeamento) - unidirecional | m² | 285.6 | 161.33
5.3 | 051217 | SEDOP | Cimbramento metálico com altura até 3,50m | m² | 113 | 102.37
5.4 | 051294 | SEDOP | Cimbramento de madeira p/ h até 4,00 m | m³ | 55.7 | 71.05
5.5 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | kg | 1040 | 15.42
6 |  |  | PAREDES |  | 1
6.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 836 | 129.35
6.2 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 28 | 85.79
6.3 | 260652 | SEDOP | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.50m) | m | 16 | 1025.49
7 |  |  | Cobertura |  | 1
7.1 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 263 | 263.01
7.2 | 071497 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato (PIR) | m² | 285.3 | 180.83
7.3 | 050757 | SEDOP | Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 3.5 | 5107.54
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTOS |  | 1
8.1 | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 60.5 | 41.82
8.2 | 080702 | SEDOP | Manta asfáltica c/ filme de aluminio | m² | 68.98 | 112.05
9 |  |  | ESQUADRIA |  | 1
9.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 18.48 | 636.09
9.2 | 091512 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | m² | 28.8 | 869.42
9.3 | 091516 | SEDOP | Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm | m² | 0.72 | 979.43
9.4 | 090071 | SEDOP | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 46.69 | 365.63
10 |  |  | REVESTIMENTO |  | 1
10.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 1096 | 16.91
10.2 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 396 | 43.24
10.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 1100.09 | 50.8
10.4 | 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | m² | 25.2 | 138.56
11 |  |  | PISO |  | 1
11.1 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 528 | 44.05
11.2 | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 31.36 | 87.91
11.3 | 131026 | SEDOP | Cerâmica anti-derrapante | m² | 7.2 | 84.73
11.4 | 130725 | SEDOP | Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Alto) | m² | 520 | 86.71
11.5 | 130233 | SEDOP | Cimentado liso c/ junta plastica | m² | 80 | 84.11
12 |  |  | SOLEIRAS E PEITORIS |  | 1
12.1 | 120734 | SEDOP | Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm | m² | 3.5 | 910.33
13 |  |  | FORRO |  | 1
13.1 | 140240 | SEDOP | Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico | m² | 281.2 | 89.44
14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1
14.1 | 170615 | SEDOP | Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor) | un | 1 | 1662.79
14.2 | 170887 | SEDOP | Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento) | un | 1 | 738.02
14.3 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | un | 14 | 67.5
14.4 | 170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | un | 1 | 207.72
14.5 | 171163 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector | un | 4 | 240.12
14.6 | 170078 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | m | 126 | 18.92
14.7 | 170632 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1 1/4" | m | 215 | 27.92
14.8 | 170631 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1 1/2" | m | 222 | 31.56
14.9 | 170747 | SEDOP | Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV | m | 185 | 27.28
14.10 | 170318 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 750 V | m | 238 | 13.97
14.11 | 170317 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V | m | 394 | 11.38
14.12 | 170418 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | m | 725 | 9.05
14.13 | 170980 | SEDOP | Luminária p/ lâmp PLL de sobrepor | UN | 34 | 155.63
14.14 | 230262 | SEDOP | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | pt | 11 | 632.82
14.15 | 100919 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 33 | 73.78
14.16 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | un | 11 | 23.14
14.17 | 170334 | SEDOP | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | un | 5 | 43.73
14.18 | 170338 | SEDOP | Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) | un | 4 | 59.06
14.19 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | un | 30 | 30
14.20 | 171523 | SEDOP | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | un | 10 | 31.07
15 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS - SPDA |  | 1
15.1 | 170378 | SEDOP | Pára-Raio latao cromado tipo Franklin (s/acess.) | un | 4 | 204.03
15.2 | 170380 | SEDOP | Mastro simples de fo go p/ para-raio (c/ acessorios) | un | 4 | 1184.55
15.3 | 171165 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector | un | 10 | 156.19
15.4 | 171066 | SEDOP | Suporte isolador simples | un | 20 | 52.42
15.5 | 171065 | SEDOP | Suporte isolado c/ braçadeira p/ para raio | un | 10 | 60.11
15.6 | 171113 | SEDOP | Conector TPF de 50mm2 | un | 25 | 15.37
15.7 | 170078 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | m | 22 | 18.92
15.8 | 171025 | SEDOP | Curva 90o p/ elet. PVC 1" (IE) | un | 4 | 21.64
15.9 | 171272 | SEDOP | Cabo de cobre nú 35mm2 | m | 70 | 34.89
15.10 | 171273 | SEDOP | Cabo de cobre nú 50mm2 | m | 35 | 56.56
15.11 | 171299 | SEDOP | Ponto de solda exotérmica | pt | 10 | 53.46
15.12 | 171470 | SEDOP | Caixa ZB - inspeção c/ tampa de aço | un | 2 | 114.52
15.13 | 171147 | SEDOP | Braçadeira tipo cunha c/ parafuso | un | 20 | 3.12
16 |  |  | INSTALAÇÕES LOGICAS E TELEFÔNICAS |  | 1
16.1 | 170683 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) | pt | 15 | 643.55
16.2 | 171183 | SEDOP | Tomada RJ-45 de embutir em espelho | un | 15 | 53.83
16.3 | 211201 | SEDOP | Tomada padrão telefone (4Pinos) | un | 4 | 50.91
16.4 | 210083 | SEDOP | Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiaçao e tomada) | pt | 4 | 168.07
16.5 | 171180 | SEDOP | Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e | m | 300 | 9.54
16.6 | 211207 | SEDOP | Cabo telefônico CCI 50x2P | m | 100 | 3.6
16.7 | 171188 | SEDOP | Organizador horizontal de cabos fechado p/ CB 19" 1 U/A | un | 1 | 90.95
16.8 | 171190 | SEDOP | Patch cable M8V cat 6e 1,5m | un | 14 | 72.93
16.9 | 171178 | SEDOP | Rack de 19" 05 U/A | un | 1 | 734.49
16.10 | 171185 | SEDOP | Switch 24 portas | un | 1 | 1654.59
17 |  |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  | 1
17.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | pt | 10 | 461.04
17.2 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | pt | 3 | 522.64
17.3 | 180211 | SEDOP | Registro de gaveta s/ canopla - 3/4" | un | 6 | 92.83
17.4 | 180445 | SEDOP | Registro de pressao c/ canopla - 1/2" | un | 2 | 146.88
17.5 | 180680 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto | un | 8 | 409.5
17.6 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | m | 30 | 48.03
17.7 | 180104 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | m | 40 | 30.06
17.8 | 180107 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | m | 34 | 24.58
17.9 | 180093 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | un | 3 | 48.41
17.10 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | pt | 11 | 310.79
17.11 | 181504 | SEDOP | Reservatório em polietileno de 3.000 L | un | 1 | 4934.36
18 |  |  | PINTURA |  | 1
18.1 | 151284 | SEDOP | Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa | m² | 1100 | 56.08
18.2 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 232.12 | 56.68
18.3 | 150489 | SEDOP | Anti-ferruginosa sobre grade de ferro | m² | 210.2 | 77.45
18.4 | 150131 | SEDOP | Anti-ferruginosa | m² | 233 | 46.46
19 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  | 1
19.1 | 190303 | SEDOP | Bacia sifonada - PCD | un | 1 | 1533.11
19.2 | 190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PCD) | m | 3 | 320.97
19.3 | 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | un | 2 | 671.24
19.4 | 190304 | SEDOP | Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD | un | 1 | 1393.62
19.5 | 190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | un | 2 | 926.43
19.6 | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | un | 3 | 83.23
19.7 | 190794 | SEDOP | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | un | 3 | 82.47
19.8 | 190097 | SEDOP | Torneira cromada de 1/2" p/ jardim | un | 1 | 74.84
20 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1
20.1 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | un | 3 | 225.14
20.2 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | un | 6 | 52.18
20.3 | 170978 | SEDOP | Luminária c/ lâmp de emergência | UN | 18 | 74.07
20.4 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | un | 1 | 1427.8
20.5 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 16 | 37.01
21 |  |  | SISTEMA DE MICROENERGIA SOLAR |  | 1
21.1 | 5719 | Próprio | Sistema de microenergia solar | und | 1 | 326248.85
22 |  |  | LIMPEZA FINAL |  | 1
22.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 546 | 9.95