## ORÇAMENTO SINTÉTICO
MUNICÍPIO |  | CUIABÁ - MT | REFERÊNCIAS |  |  | BDI
PROJETO |  | SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | PLANILHA DE REFERÊNCIA |  | DATA BASE
ENDEREÇO |  | R 13 DE JUNHO, Nº 1296, PORTO, CEP: 78.020-970, CUIABÁ - MT
CONTRATANTE |  | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | SINAPI |  | 03/2025 | 25.49%
CNPJ
CONTRATADA
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  | REV. |  | 0
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0
2 | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
3 | INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO |  |  | INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO | 0
4 | LIMPEZA FINAL |  |  | LIMPEZA FINAL | 0
TOTAL COM BDI |  |  |  |  | #REF!

## ORÇAMENTO ANALÍTICO
MUNICÍPIO |  | CUIABÁ - MT | [9 empty] | REFERÊNCIAS |  | BDI
PROJETO |  | SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT | [9 empty] | PLANILHA DE REFERÊNCIA | DATA BASE
ENDEREÇO |  | R 13 DE JUNHO, Nº 1296, PORTO, CEP: 78.020-970, CUIABÁ - MT
CONTRATANTE |  | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | [9 empty] | SINAPI | 03/2025 | 25.49%
CNPJ |  | 0
CONTRATADA |  | 0
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | 0 | [9 empty] | REV. | 0
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
TOTAL COM BDI | [12 empty] | 0 | 0%
ITEM | CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CÁLCULO |  |  |  |  | QUANTIDADE | PREÇO (R$) |  |  | PESO (%)
[11 empty] | SEM BDI | COM BDI
[5 empty] | AUX. | L | C | A | ÁREA |  | UNITÁRIO | UNITÁRIO | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0 | 0%
1.1 | - | - | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0%
CREA-MT-Resolução 1.067, de 25/09/2015 (PL -0615/2024)
1.2 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0%
1.3 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 20 | 6 | 1 |  | 120 |  | 0 | 0 | 0%
Foi considerado 1 engenheiro civil por 20 horas semanais, durante 6.
2 | INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO | [11 empty] | 0 | 0%
2.1 |  |  | HIDRANTES
2.1.1 | 101912 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [5 empty] | 12 |  | 0 | 0 | 0%
Sinapi Analítico
Total 12 hidrantes com requinte 1.1/2 - 40MM (Risco 1):
01 Hidrante é novo
04 Hidrantes realocados
07 Hidrantes existentes
2.2 |  |  | EXTINTORES DE INCÊNDIO
2.2.1 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | [5 empty] | 16 |  | 0 | 0 | 0%
Extintor de pó (ABC) 2A:20BC
(Quantativo referente aos blocos A,B e C)
2.3 |  |  | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA
2.3.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | [5 empty] | 623 |  | 0 | 0 | 0%
(Quantativo referente aos blocos A,B e C)
2.4 |  |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
2.4.1 | C1 | COMPOSIÇÃO | PLACA INDICATIVA SEGURANÇA CONTRA INCENDIO FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE FITA DUPLA FACE | UN | [5 empty] | 232 |  | 0 | 0 | 0%
Códigos das Placas (Quantativo referente aos blocos A,B e C)
|  |  | S1 | UN | [5 empty] | 37
|  |  | S2 | UN | [5 empty] | 29
|  |  | S3 | UN | [5 empty] | 106
|  |  | E1 | UN | [5 empty] | 15
|  |  | E8 | UN | [5 empty] | 12
|  |  | E2 | UN | [5 empty] | 15
|  |  | E5 | UN | [5 empty] | 16
|  |  | S9 | UN | [5 empty] | 2
2.4.2 | C2 | COMPOSIÇÃO | PLACA INDICATIVA SEGURANÇA CONTRA INCENDIO M1 | UN | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0%
Placa Código M1
2.5 |  |  | ALARME DE INCÊNDIO
2.5.1 | M1 | MERCADO | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO | UN | [5 empty] | 15 |  | 0 | 0 | 0%
2.5.2 | M2 | MERCADO | PAINEL - PAINEL CENTRAL DE ALARME, MARCA NW, CONTENDO FONTE AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO COM BATERIAS DE 24 VCC, COM CAPACIDADE PARA 30 SETORES | UN | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0%
2.5.3 | M3 | MERCADO | SIRENE TIPO CORNETA 12v | UN | [5 empty] | 15 |  | 0 | 0 | 0%
2.5.4 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0%
2.5.5 | 2674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | [5 empty] | 120 |  | 0 | 0 | 0%
2.5.6 | 2637 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | [5 empty] | 60 |  | 0 | 0 | 0%
2.5.7 | 1013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | [5 empty] | 240 |  | 0 | 0 | 0%
2.5.8 | 39128 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | [5 empty] | 60 |  | 0 | 0 | 0%
2.5.9 | 14054 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | [5 empty] | 30 |  | 0 | 0 | 0%
3 | LIMPEZA FINAL | [11 empty] | 0 | 0%
3.1 | C3 | COMPOSIÇÃO | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | [5 empty] | 9.2 |  | 0 | 0 | 0%
Foi considerado apenas a área das escadas 1 e 2
[13 empty] | 0 | 0%

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO - OBRAS DE EDIFICAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 3.43% | 3.43% | 3.43% | 3.43% | 3.15% | 3% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.17% | 1.17% | 1.17% | 1.17% | 0.14% | 0.14% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.07% | 2.07% | 2.07% | 2.07% | 2.07% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 5.65% | 6.65% | 7.65% | 8.65% | 3.65% | 8.65% | PV
ISS | ISS(2) | 2% | 3% | 4% | 5% | - | 5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 14.63% | 10.57% | 11.38%
BDI (DENOMINADOR) |  | 94.35% | 93.35% | 92.35% | 91.35% | 96.35% | 91.35%
BDI |  | 21.5% | 22.8% | 24.13% | 25.49% | 14.76% | 21.93%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.

## CRONOGRAMA
SERVIÇOS | MÊS 1 | MÊS 2
| 30 dias | 30 dias
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 0% | 0
| 0 | 0
#REF! | 70% | 30% | #REF!
| #REF! | #REF!
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO | 30% | 70% | 0
| 0 | 0
LIMPEZA FINAL | 50% | 50% | 0
| 0 | 0
TOTAL | #REF! | #REF! | #REF!
CURVA FINANCEIRA | #REF! | #REF! | #REF!
____________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA XXXXXX/D