## Sheet1
LOTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR ORÇADO | COD.ITEM | EXCLUSIVO ME-EPP?(SIM ou NÃO) | INTERVALO MÍNIMO | EXIBIR VALOR ORÇADO? (SIM ou NÃO)
1 | Serviço de adequação física da Lavanderia do Hospital Municipal São Lucas (Cerejeiras-RO) com o fornecimento e instalação de 4 unidades de Exaustores Axial; fixação dos exaustores devidamente energizados com fase, neutro e terra (cabeamento de fase, neutro e terra independentes), passagem de fios necessários, fixação na parede, e realização de acabamento após a passagem dos cabos e fixação dos exaustores, acionamento elétrico automático com dispositivos de proteção conforme manual do fabricante dos exaustores e norma vigente e instalação de aterramento adequado conforme manual do equipamento se for necessário com fornecimento de todos os materiais necessários para realização dos serviços de instalações e fixação. Instalação e interligação do duto de saída de ar quente da secadora de roupas para a parte exterior do ambiente, e fornecimento com instalação de 1 unidade de coifa com isolante térmico acima do equipamento, afim de proteção do forro, seguindo as devidas adequações necessárias conforme RDC 50. | SV | 1 | 40023.68 | 1 | NÃO | 5 | SIM
1 | Serviço de adequação física do Laboratório do Hospital Municipal São Lucas (Cerejeiras-RO) com o fornecimento e instalação de 2 unidade de Exaustores Axial, fixação do exaustores devidamente energizados com fase, neutro e terra (cabeamento de fase, neutro e terra independentes), passagem de fios necessários, fixação na parede, e realização de acabamento após a passagem dos cabos e fixação dos exaustores, acionamento elétrico automático com dispositivos de proteção conforme manual do fabricante dos exaustores e norma vigente e instalação de aterramento adequado conforme manual do equipamento se for necessário com fornecimento de todos os materiais necessários para realização dos serviços de instalações e fixação, seguindo as devidas adequações necessárias conforme RDC 50. | SV | 1 | 18805.41 | 2 | NÃO | 5 | SIM
1 | Serviço de adequação física da Cozinha do Hospital Municipal São Lucas (Cerejeiras-RO) com o fornecimento e instalação de 3 unidades de coifas com os seus respectivos exaustores em Aço Inox, construção de cobertura para saída de gases da cozinha, fixação das coifas devidamente energizados com acionamento (cabeamento de fase, neutro e terra independentes), passagem de fios necessários, fixação na parede, e realização de acabamento após a passagem dos cabos e fixação das coifas, acionamento elétrico automático com dispositivos de proteção conforme manual do fabricante das Coifas e norma vigente e instalação de aterramento adequado conforme manual do equipamento se for necessário com fornecimento de todo o material necessário para realização do serviços de instalações, fixações e construção da cobertura da saída de gases. Teste hidrostático da rede canalizada de gás GLP, conforme NR - 13 com emissão de laudo do profissional devidamente habilitado. Seguindo as devidas adequações necessárias conforme RDC 50. | SV | 1 | 28917.7 | 3 | NÃO | 5 | SIM