## Sheet1
LOTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR ORÇADO | COD.ITEM | EXCLUSIVO ME-EPP?(SIM ou NÃO) | INTERVALO MÍNIMO | EXIBIR VALOR ORÇADO? (SIM ou NÃO)
1 | Compressor de ar odontológico isento de óleo, destinado ao fornecimento contínuo de ar comprimido para 2 cadeiras odontológicas em funcionamento simultâneo. Equipamento com reservatório de capacidade mínima de 150 litros, potência mínima de 2 HP, vazão efetiva mínima de 200 litros por minuto, pressão máxima de trabalho mínima de 8 bar (120 psi), acionamento automático por pressostato e alimentação elétrica compatível com a rede local. Deverá possuir sistema de filtragem e secagem do ar, regulador de pressão, válvula de segurança, manômetro e sistema de drenagem de condensado. O equipamento deverá ser isento de óleo, apresentar baixo nível de ruído, atender às normas técnicas aplicáveis e à NR-13 para vasos de pressão. Deverá ser fornecido novo, laudo NR-13, manual em português e garantia mínima de 12 meses. | UN | 1 | 11420.2 | 1 | SIM | 1 | SIM