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TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO (Alínea “a”, inc. XXIII, da LF 14.133/21)
Aquisição de extintores de incêndio novos, por meio de sistema de troca, de acordo com as especificações técnicas e necessidades de segurança do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro - SAAESP.
2. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (Alínea “b”, inc. XXIII, da LF 14.133/21)
O SAAESP precisa adquirir novos extintores, por meio de sistema de troca, para substituir os já existentes. Essa aquisição é fundamental para garantir o cumprimento das normas de segurança e combate a incêndios nas instalações do SAAESP, protegendo assim os colaboradores, o patrimônio e assegurando a continuidade das operações.
3. DA JUSTIFICATIVA Alínea “b”, inc. XXIII, da LF 14.133/21)
A contratação tem como objetivo atender à necessidade de equipamentos de segurança atualizados e dentro do prazo de validade, essenciais para um atendimento eficaz em situações de emergência e em conformidade com a legislação vigente. De acordo com a Norma Regulamentadora NR 23, que trata da Proteção contra Incêndios, é obrigatória a presença de extintores adequados em todos os locais de trabalho. Essa medida abrange todas as instalações do SAAESP no Município de São Pedro, incluindo as Estações de Tratamento de Água (ETA I, II e III), as Estações de Tratamento de Esgoto (ETE Samambaia e Horto Florestal), além de poços e reservatórios. A aquisição visa garantir o funcionamento adequado e a prontidão dos equipamentos de segurança contra incêndios, assegurando a conformidade com as normas técnicas e regulamentações do Corpo de Bombeiros.
4. DO DETALHAMENTO DO OBJETO (Alínea “d”, inc. XXIII, da LF 14.133/21)
4.1. ITEM 1 – Extintores Químico ABC, 4 Kg:  

· Capacidade: 4 kg;

· Tipo de agente: Pó Químico Seco ABC (Classe A, B e C);

· Quantidade: 47 extintores;

· Classes de Incêndio:

Classe A: Materiais sólidos, como madeira, papel e tecidos.

Classe B: Líquidos inflamáveis, como gasolina, óleo e solventes.

Classe C: Equipamentos elétricos energizados.

· Certificação: Em conformidade com normas INMETRO e NR23.
5. DOS RESULTADOS ESPERADOS Alínea “c”, inc. XXIII, da LF 14.133/21)
A aquisição dos extintores visa aprimorar a segurança operacional das instalações do SAAESP, garantindo uma proteção adequada contra incêndios e assegurando a conformidade com as normas de segurança vigentes. Espera-se que essa medida não apenas minimize os riscos de incêndio, mas também proporcione um ambiente mais seguro para todos os colaboradores e usuários das instalações.
6. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO Alínea “d”, inc. XXIII, da LF 14.133/21)
Os extintores devem estar dentro do prazo de validade, com validade mínima de 5 anos, possuir certificação INMETRO e atender às especificações descritas neste documento. A entrega deverá ocorrer no local indicado pelo SAAESP, dentro do prazo estipulado.
7. DA ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO

A contratação será realizada por meio de Registro de Preços, utilizando a modalidade de Pregão Eletrônico, com o critério de julgamento pelo menor preço.
8. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO Alínea “f”, inc. XXIII, da LF 14.133/21)
A gestão do contrato ficará a cargo das servidoras Larissa Zanirato Gonsalves e Mariana Gouveia Furlan, responsáveis pelo Departamento Técnico do SAAESP. Elas acompanharão as condições de entrega e garantirão a conformidade dos produtos em relação ao Termo de Referência.
9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento das obrigações por parte da contratada poderá resultar em sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, incluindo advertências, multas e, em casos graves, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração.
10. DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
As despesas serão custeadas pelas dotações orçamentárias específicas para o exercício de 2024 e seguintes, conforme detalhado no item "Das Dotações Orçamentárias".
11. DA ANÁLISE DE RISCOS
Riscos identificados:  

- Financeiros: Eventual indisponibilidade de recursos para pagamento dos equipamentos.  

- Operacionais: Possível atraso na entrega, impactando a segurança nas instalções do SAAESP.  

Medidas de mitigação:  

- Previsão orçamentária adequada e acompanhamento rigoroso do cronograma de entrega, com penalidades em caso de atrasos.
12. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA Alínea “h”, inc. XXIII, da LF 14.133/21):
Os extintores devem ser entregues no prazo de até 15 dias após a Autorização de Fornecimento, no local indicado pelo SAAESP.
13. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO (Alínea “g”, inc. XXIII, da LF 14.133/21)
13.1 O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a emissão e aceitação da Nota Fiscal através de depósito ou transferência bancária em conta corrente em nome da empresa.
13.2 O documento fiscal deverá necessariamente estar em nome da empresa fornecedora.

A nota fiscal deverá vir identificada, conforme determina a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2145/2023 RFB – Constando o Detalhamento de tributos. “Em seus artigos 2ºA e 3º a normativa impõe a obrigatoriedade de retenção na fonte sobre o imposto da renda incidente sobre os pagamentos de órgãos públicos às pessoas jurídicas.”
13.3 A nota fiscal que vier sem o detalhamento de seus tributos será devolvida sem o devido faturamento.
14. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (Alínea “j”, inc. XXIII, da LF 14.133/21)
As despesas decorrentes desta contratação serão custeadas pelas seguintes dotações orçamentárias: 4.4.90.52.99.00.00, desd: 4092 – Mat. Permanente 
São Pedro, 13 de novembro de 2024.
_____________________________________                 
Mariana Gouveia Furlan
Dep. Técnico - SAAESP
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