TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Aquisição de Solução SPADNS.

1. JUSTIFICATIVA

1.1. O presente certame que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO SPADNS utilizada nas análises laboratoriais de qualidade da água nas Estações de Tratamento de Água do Município de São Pedro, leva em consideração não apenas a aquisição do produto, mas também assegura o contínuo e eficaz monitoramento nos processos de tratamento de água.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. A Portaria n.º 2914/2011 e a Consolidação da Portaria n.º 05 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde estabelecem que toda água destinada ao consumo humano deve atender aos padrões de potabilidade e está sujeita à vigilância da qualidade na distribuição à população. A aquisição deste produto químico destina-se a suprir as necessidades do departamento técnico do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro (SSAESP), e está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021, garantindo a eficiência das operações das estações de tratamento de água, bem como a condução precisa das análises necessárias e assegurando o controle rigoroso da qualidade da água distribuída à população deste município, conforme os parâmetros estabelecidos. Além disso, o atual termo de referência para materiais está alinhado com a legislação vigente, como a Lei 14.133/2021 e o Decreto 11.462/2022.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. Diante da urgência de garantir a eficiência das operações nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) e de manter a continuidade das análises de qualidade da água distribuída à população de São Pedro, é essencial assegurar sua operacionalidade para atender plenamente às necessidades da comunidade. Nesse contexto, concluímos que a aquisição da solução correspondente se apresenta como a solução mais vantajosa para garantir a qualidade no monitoramento do serviço prestado pelo SAAESP.

4. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E QUANTIDADES

4.1. Especificações Técnicas dos Serviços:

ITEM 01 – SOLUÇÃO SPADNS PARA DETERMINAÇÃO DE FLUORETO

- Reagente para determinação de Flúor. Solução límpida, livre de sedimento e com coloração vinho;

- Compatível para uso em instrumentos de qualquer marca, necessitando apenas o ajuste da curva de calibração;

- Método: SPADNS (equivalente USEPA 340.1) em conformidade ao Standard Methods (SMEWW) 4500 F.;

- Faixa máxima de leitura: 2,00 mg/L;

- Volume de amostra: 10mL;

- Rápida dissolução e não gera turbidez.

4.2. Quantidades:

A quantidade apresentada refere-se a atender demanda específica.

| ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | SOLUÇÃO SPADNS PARA DETERMINAÇÃO DE FLUORETO | FRASCO | 20 |

5. FORMA, LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO

5.1. A entrega dos itens contratados deve ocorrer na SAAESP, localizada na Rua Malaquias Guerra, 37, preferencialmente no almoxarifado, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias após a emissão da Autorização de Fornecimento. O início desse prazo é contado a partir da comunicação formal à empresa vencedora, realizada por meio de e-mail ou outro canal adequado. As entregas devem ser feitas durante o período compreendido entre as 07h e 11h, e das 12h30 às 16h30.

5.2. A empresa contratada fica responsável por arcar com os custos de deslocamento até a cidade de São Pedro.

5.3. O SAAESP poderá rejeitar, no todo ou em parte, o material adquirido caso esteja em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência.

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

6.1. O recebimento dos materiais deverá ocorrer de forma provisória, para posterior verificação de conformidade do objeto, e definitivamente, após a verificação das especificações, da qualidade e quantidades dos materiais no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

7.1. Os servidores responsáveis que irão acompanhar e fiscalizar o fornecimento são: Larissa Zanirato Gonsalves e Mariana Gouveia Furlan, responsáveis pelo Departamento Técnico do SAAESP.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a emissão e aceitação da Nota Fiscal através de depósito ou transferência bancária em conta corrente em nome da empresa.

8.2 O documento fiscal deverá, necessariamente estar em nome da empresa fornecedora.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

9.1. O reagente deverá estar dentro do prazo de validade, sem avarias e devidamente embalado.

10. SUPORTE LEGAL

Lei Orgânica do Município de São Pedro

Lei Federal nº. 14.133/2021, de 01/04/2021

Lei Complementar Federal nº 123, de 14/12/2006

Decreto Federal nº 8.538, de 06/10/2015

Lei Complementar Municipal nº 70, de 30/09/2011

Decreto Municipal nº 7.411, de 19/01/2022

11. DOTAÇÃO

3.3.90.30.11.00.00 – DESD. 4055 – MATERIAL QUIMICO

_________________________________

MARIANA GOUVEIA FURLAN

DEPARTAMENTO TÉCNICO