## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Processo N° 2024-OBR-089157
ANEXO VI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CAIXA DE CONCRETO ARMADO, FUNDAÇÃO DO TIPO RADIER, SUPORTE METÁLICO PARA TUBULAÇÃO DE900 E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO E PEAD, NA UNIDADE DE CAPTAÇÃO DO SEMASA
|  |  | MÊS | MÊS | MÊS
Nº | DESCRIÇÃO | TOTAL SERVIÇOS | 1 | 2 | 3 | TOTAL |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | MEDIÇÕES - NOVA CAPTAÇÃO - ETA SÃO ROQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20% | 60% | 20% | 100% | -1
MENSAL |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 20% | 60% | 20% | 100%
ACUMULADO TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100%
Itajaí, 08 de outubro de 2024.

## BACIA 01 (hidden)
DS BACIA 01
|  | BDI: Material 15,69% / Obras 28,58% | [6 empty] | CUSTO | CUSTO
Data Base: SINAPI SET/14 - com desoneração
CASAN SET/14 - com desoneração
REDE COLETORA SES - BAIRRO CIDADE NOVA - ITAJAÍ - SC |  |  |  |  | PREÇOS |  |  |  | UNITÁRIO | UNITÁRIO
[9 empty] | ADOTADO | ADOTADO | SINAPI
[9 empty] | COM BDI | SEM BDI | SEM BDI
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | UNITÁRIO | PARCIAL
2 |  | DISTRITO SANITÁRIO BACIA 01
REDE COLETORA DS BACIA 01
SERVIÇOS TÉCNICOS
2.1 | 73610 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO INCLUSIVE TOPÓGRAFO | m | [5 empty] | 0.9 | 0.7 | 0.7 | SINAPI
2.2 | 73682 | CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA E TOPÓGRAFO | m | [5 empty] | 1.16 | 0.9 | 0.9 | SINAPI
0
|  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
2.3 | 66108* | TAPUME MÓVEL DE PROTEÇÃO EM CHAPAS COMPENSADAS CONTÍNUO | m |  |  |  | Banco Reg. SINAPI - NOV/2014 | Extensão da Rede conforme Planilha de Quantitativos | 3.77 | 2.93 | 2.93 | SINAPI | [5 empty] | SINAPI
2.4 | 74219/001 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | m² | [5 empty] | 22.08 | 17.1732 | 45.87 | CASAN
2.5 | 74219/002 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS | m² | [5 empty] | 24.42 | 18.9952 | 37.8 | CASAN
2.6 | 84126 | PASSADIÇOS SOBRE VALAS PARA VEÍCULOS, COM CHAPAS DE AÇO | m² | [5 empty] | 10.02 | 7.7908 | 23.12 | CASAN
2.7 | 74221/001 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | m | [5 empty] | 2.46 | 1.91 | 1.91 | SINAPI |  |  |  |  | TOTAL
2.8 | 30207 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM PLACAS | m² | [5 empty] | 8 | 6.22 |  | CASAN | Preço |  | Assent |  | ASSENT +
2.9 | 85364 | DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | m³ | [5 empty] | 230.78 | 179.48 | 179.48 | SINAPI | RAIMONDI | COM BDI | SINAPI | COM BDI | TUBO
2.10 | 83675 | REMANEJAMENTO DE GALERIAS EM TUBO DE CONCRETO 0,20 M | m | [5 empty] | 39.41 | 30.6481 | 61.26 | MERC | 15.4 | 17.7901 | 10 | 12.858 | 30.6481
2.11 | 83676 | REMANEJAMENTO DE GALERIAS EM TUBO DE CONCRETO 0,30 M | m | [5 empty] | 69.67 | 54.1857 | 77.9 | MERC | 30.8 | 35.5802 | 14.47 | 18.6055 | 54.1857
2.12 | 83677 | REMANEJAMENTO DE GALERIAS EM TUBO DE CONCRETO 0,40 M | m | [5 empty] | 109.18 | 84.9149 | 96.31 | MERC | 50.6 | 58.4531 | 20.58 | 26.4618 | 84.9149
2.13 | 83678 | REMANEJAMENTO DE GALERIAS EM TUBO DE CONCRETO 0,50 M | m | [5 empty] | 146.33 | 113.8059 | 123.63 | MERC | 63.8 | 73.7018 | 31.19 | 40.1041 | 113.8059
2.14 | 73722 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIÂMETRO 0,60 M JUNTA EM ARGAMASSA | m | [5 empty] | 51.48 | 40.04 | 40.04 | SINAPI |  | 0 | 40.04 | 51.4834 | 51.4834
2.15 | 7762 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 0,60 M | m | [5 empty] | 95.3 | 95.304 | 97.62 | MERC | 82.5 | 95.304 |  | 0 | 95.304
2.16 | 73490 | REMANEJAMENTO DE GALERIAS EM TUBO DE CONCRETO 0,80 M | m | [5 empty] | 298.76 | 232.35 | 232.35 | SINAPI | 148.5 | 171.5472 | 83.12 | 106.8757 | 278.4229
2.17 | 73721 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIÂMETRO 1,00 M JUNTA EM ARGAMASSA | m | [5 empty] | 160.39 | 124.74 | 124.74 | SINAPI |  | 0 |  | 0 | 0
2.18 | 7762 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 DN 1,00 M | m | [5 empty] | 275.8 | 214.5 | 249.13 | MERC | 214.5 | 247.7904 | 124.74 | 160.3907 | 408.1811
0
|  | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 0
2.19 | 74205/001 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª. CATEGORIA (JAZIDA) | m³ | [5 empty] | 2.71 | 2.11 | 2.11 | SINAPI
2.20 | 73965/010 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. ATÉ 1,25 M | m³ | [5 empty] | 36.83 | 28.64 | 42.78 | CASAN
2.21 | 73962/021 | ESCAVAÇÃO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª. CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | m³ |  |  |  | CASAN - NOV/2014 | Conforme Item Escavação - 0 a 1,5m Planilha de Quantitativos | 5.98 | 4.6493 | 5.22 | CASAN
2.22 | 73568 | ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT 1A CAT EXCL ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO. | m³ |  |  |  | SINAPI - NOV/2014 | Conforme Item Escavação - 1,5 a 3,0m Planilha de Quantitativos | 7.68 | 5.97 | 5.97 | SINAPI
2.23 | 73567 | ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=3 A 4,5M MAT 1A CAT EXCL ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO. | m³ | [5 empty] | 11.33 | 8.81 | 8.81 | SINAPI
2.24 | 79507/006 | ESCAVAÇÃO DE ROCHA COMPACTA A FOGO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS | m³ | [5 empty] | 224.18 | 174.3496 | 279.95 | CASAN
2.25 | 73965/001 | ESCAVAÇÃO DE ROCHA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS | m³ | [5 empty] | 117.88 | 91.68 | 91.68 | SINAPI
2.26 | 73964/005 | REATERRO DE VALAS COMPACTADO MECANICAMENTE COM EQUIPAMENTO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | m³ |  |  |  | SINAPI - NOV/2014 | Conforme Item Reaterro Compactado Total Planilha de Quantitativos | 11.78 | 9.16 | 9.16 | SINAPI
2.27 | 79484 | ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COMPACTADO COM FORNECIMENTO DE AREIA | m³ |  |  |  | SINAPI - NOV/2014 | Conforme Item Reaterro Compactado Total Planilha de Quantitativos | 58.68 | 45.64 | 45.64 | SINAPI
2.28 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO, ENTULHO OU ROCHA, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. (JAZIDA) | m³ | [5 empty] | 1.66 | 1.288 | 1.49 | CASAN
2.29 | 72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( P ARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) (SOLO, ENTULHO OU ROCHA) (Distancia Jazida e Bota-fora 5km) | m³xkm |  |  |  | CASAN - NOV/2014 | Item considerando trasnporte de Jazida, Bota-Fora, Rocha e Entulho, conforme planilha de Quantitativo | 1.08 | 0.83772 | 1.01 | CASAN
0
|  | ESCORAMENTO | [6 empty] | 0
2.30 | 83769 | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO | m² |  |  |  | CASAN - NOV/2014 | Conforme Item Escoramento Planilha de Quantitativos | 8.48 | 6.597 | 8.34 | CASAN
2.31 | Composição | ESCORAMENTO DE VALAS TIPO BLINDAGEM | m² |  |  |  | Componsição Anexa | Conforme Item Escoramento Planilha de Quantitativos | 22.17 | 17.24
2.32 | 73877/001 | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÕES METÁLICOS OU ESTACAS PRANCAHAS COM ENCAIXE, QUADROS COM LONGARINAS E ESTRONCAS, INCLUSIVE POSTERIOR REMOÇÃO | m² |  |  |  | SINAPI - NOV/2014 | Conforme Item Escoramento Planilha de Quantitativos | 64.96 | 50.52 | 50.52 | SINAPI
0
|  | ESGOTAMENTO E DRENAGEM | [6 empty] | 0
2.33 | 73891/001 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA (Considerando 8h para cada dia de operação do sistema de rebaixamento (385,77 x 8)) | h |  |  |  | SINAPI - NOV/2014 | (Considerando 8h para cada dia de operação do sistema de rebaixamento (385,77 x 8)) | 5.14 | 4 | 4 | SINAPI
2.34 | 60201 | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS | un | [5 empty] | 2797.3 | 2175.53 |  | CASAN
2.35 | 60202 | OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO (Considerando 20 metros de rede executada com rebaixamento por dia. (7.715,49 / 20)) | cjxdia |  |  |  | CASAN - NOV/2014 | Considerando 20 metros de rede executada com rebaixamento por dia. (7.715,49 / 20) | 252.85 | 196.65 |  | CASAN
2.36 | 60203 | PONTEIRA FILTRANTE (De acordo com planilha de cálculo, consideranço cota do lençol de 1,42m) | un |  |  |  | CASAN - NOV/2014 | (Considerando ponteiras a cada metro dos dois lados da vala, e cota média do lençol de 1,42m - Planilha de cálculo e sondagens em anexo) | 52.47 | 40.81 |  | CASAN
0
|  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [6 empty] | 0
2.37 | 81701 | POÇO DE VISITA EM TUBOS DE CONCRETO PS-1, DIÂMETRO 600 MM | un |  |  |  | CASAN - NOV/2014 |  | 758.47 | 589.88 |  | CASAN
2.38 | 81702 | POÇO DE VISITA EM TUBOS DE CONCRETO PS-1, DIÂMETRO 800 MM | un | [5 empty] | 968.39 | 753.14 |  | CASAN
2.39 | 81703 | POÇO DE VISITA EM TUBOS DE CONCRETO PS-1, DIÂMETRO 1000 MM | un | [5 empty] | 1273.76 | 990.64 |  | CASAN
2.40 | 81706 | ACRÉSCIMO DE POÇO DE VISITA TUBOS DE CONCRETO OS-1, DIÂMETRO 600 MM (estimado média de 0,4m de acrescimo por Poço de Visita) | m | [5 empty] | 256.89 | 199.79 |  | CASAN
2.41 | 81707 | ACRÉSCIMO DE POÇO DE VISITA TUBOS DE CONCRETO OS-1, DIÂMETRO 800 MM (estimado média de 0,4m de acrescimo por Poço de Visita) | m | [5 empty] | 374.99 | 291.64 |  | CASAN
2.42 | 81708 | ACRÉSCIMO DE POÇO DE VISITA TUBOS DE CONCRETO OS-1, DIÂMETRO 1000 MM (estimado média de 0,4m de acrescimo por Poço de Visita) | m | [5 empty] | 495.12 | 385.07 |  | CASAN
0
|  | ASSENTAMENTO | [6 empty] | 0
2.43 | 73840/004 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - PARA ESGOTO. | m | [5 empty] | 1.4 | 1.089 | 3.49 | CASAN
2.44 | 73840/005 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - PARA ESGOTO. | m | [5 empty] | 1.49 | 1.1623 | 3.92 | CASAN
2.45 | 73840/006 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - PARA ESGOTO. | m | [5 empty] | 1.6 | 1.2461 | 4.36 | CASAN
2.46 | 82104 | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 400 MM, TIL DE PASSAGEM OU CURVA DE INSPEÇÃO | m | [5 empty] | 53.71 | 41.77 |  | CASAN
2.47 | 91405 | CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES PARA PVC VINILFORT DN 150 | m | [5 empty] | 0.53 | 0.41 |  | CASAN
2.48 | 91406 | CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES PARA PVC VINILFORT DN 200 | m | [5 empty] | 0.69 | 0.54 |  | CASAN
2.49 | 91407 | CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES PARA PVC VINILFORT DN 250 | m |  |  |  | CASAN - NOV/2014 |  | 0.87 | 0.68 |  | CASAN
0
|  | LIGAÇÕES DOMICILIARES | [6 empty] | 0
2.50 | 73784/001 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100 MM, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL( SELIM, TUBOS, CONEXÕES, CAIXA DE INSPEÇÃO EM TUBO DE CONCRETO DN 400 MM, INSTALAÇÃO, ASSENTAMENTO DE TAMPÃO EM FOFO, ESCAVAÇÃO E REATERRO SENDO O TAMPÃO EM FOFO FORNECIDO PELO SEMASA ) (Considerando 5 metros para cada ligação - total de 1.181 ligações) | und |  |  |  | SINAPI - NOV/2014 | Preço SINAPI = 748,86 considerando 10,5 metros. Equivalente a 71,32 R$/m | 59.15 | 46 | 71.32 | SINAPI | 295.75 | 71.32 | 91.7033
2.51 | 73784/002 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 150 MM, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL( SELIM, TUBOS, CONEXÕES, CAIXA DE INSPEÇÃO EM TUBO DE CONCRETO DN 600 MM, INSTALAÇÃO, ASSENTAMENTO DE TAMPÃO EM FOFO, ESCAVAÇÃO E REATERRO SENDO O TAMPÃO EM FOFO FORNECIDO PELO SEMASA ) (Considerando 5 metros para cada ligação - total de 15 ligações) | und |  |  |  | SINAPI - NOV/2014 | Preço SINAPI = 1.060,36 considerando 13,65 metros. Equivalente a 77,68 R$/m | 70.72 | 55 | 77.6821 | SINAPI
0
|  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 0
2.52 | Composição 08 | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | m² |  |  |  | CASAN - NOV/2014 |  | 12 | 9.33 |  | CASAN
2.53 | 100107 | REMOÇÃO DE PASSEIO EM LADRILHO HIDRÁULICO OU CERÂMICO | m² | [5 empty] | 5.95 | 4.63 |  | CASAN
2.54 | 100108 | REMOÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO | m² | [5 empty] | 5.31 | 4.13 |  | CASAN
2.55 | 100109 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO | m | [5 empty] | 4.64 | 3.61 |  | CASAN
2.56 | 100112 | CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | m |  |  |  | CASAN - NOV/2014 |  | 2.61 | 2.03 |  | CASAN
2.57 | 100209 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO EM LADRILHO HIDRÁULICO OU CERÂMICO | m² | [5 empty] | 51.44 | 40.01 |  | CASAN
2.58 | 100211 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO | m² | [5 empty] | 45.98 | 35.76 |  | CASAN
2.59 | 100212 | REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO | m | [5 empty] | 15.07 | 11.72 |  | CASAN
2.60 | 4059 | FORNECIMENTO DE MEIO-FIO | m | [5 empty] | 18.55 | 14.4297 | 15.63 | CASAN
2.61 | 73710 | EXECUÇÃO DE SUB-BASE EM BRITA GRADUADA E = 0,15 m | m³ |  |  |  | CASAN - NOV/2014 |  | 158.46 | 123.2385 | 138.9 | CASAN
2.62 | 72945 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO | m² |  |  |  | SINAPI - NOV/2014 |  | 5.1 | 3.97 | 3.97 | SINAPI
2.63 | 72965 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBQU) | m³ |  |  |  | SINAPI - NOV/2014 | Considerando Pesos Específico do CBUQ 2,4t/m³. Preço por tonelada: R$195,13 | 627.25 | 487.825 | 487.83 | SINAPI
2.64 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT = 45 KM DESDE A USINA EM GASPAR ATÉ A OBRA | m3xkm | [5 empty] | 0.98 | 0.76 | 0.76 | SINAPI
0
|  | EMISSÁRIO BACIA 1 | [6 empty] | 0
0
|  | SERVIÇOS TÉCNICOS | [6 empty] | 0
2.65 | 73610 | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDES DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM | m | [5 empty] | 0.9 | 0.7 | 0.7 | SINAPI
2.66 | 73682 | CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA | m | [5 empty] | 1.16 | 0.9 | 0.9 | SINAPI
0
|  | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 0
2.67 | 73962/021 | ESCAVAÇÃO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª. CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | m³ |  |  |  | CASAN - NOV/2014 |  | 5.98 | 4.6493 | 5.22 | CASAN
2.68 | 79484 | ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM FORNECIMENTO DE AREIA | m³ | [5 empty] | 58.68 | 45.64 | 45.64 | SINAPI
2.69 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. (BOTA FORA) | m³ | [5 empty] | 1.66 | 1.288 | 1.49 | CASAN
2.70 | 72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( P ARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) (BOTA FORA) | m³xkm | [5 empty] | 1.08 | 0.83772 | 1.01 | CASAN
0
|  | ESCORAMENTO | [6 empty] | 0
2.71 | 83769 | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO | m² |  |  |  | CASAN - NOV/2014 |  | 8.48 | 6.597 | 8.34 | CASAN
0
|  | ESGOTAMENTO E DRENAGEM | [6 empty] | 0
2.72 | 73891/001 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA | h |  |  |  | SINAPI - NOV/2014 |  | 5.14 | 4 | 4 | SINAPI
0
|  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [6 empty] | 0
2.73 | 5651 | FORMA EM TABUA DE MADEIRA PARA BLOCOS DE CONCRETO | m² | [5 empty] | 34.67 | 26.96 | 26.96 | SINAPI
2.74 | 6042 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO MÍNIMO DE 210 KG DE CIMENTO/M3 | m³ | [5 empty] | 380.4 | 295.85 | 295.85 | SINAPI
0
|  | ASSENTAMENTO | [6 empty] | 0
2.75 | 73840/004 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, RPVC, PVC DEFºFº, PRFV, JE, DN 150 MM | m | [5 empty] | 1.4 | 1.089 | 3.49 | CASAN
2.76 | 91405 | CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES PARA PVC VINILFORT DN 150 | m | [5 empty] | 0.5 | 0.39 |  | CASAN
0
|  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 0
2.77 | Composição 08 | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | m² | [5 empty] | 12 | 9.33 |  | CASAN
2.78 | 100112 | CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | m |  |  |  | CASAN - NOV/2014 |  | 2.61 | 2.03 |  | CASAN
2.79 | 73710 | EXECUÇÃO DE SUB-BASE EM BRITA GRADUADA E = 0,15 m | m³ |  |  |  | CASAN - NOV/2014 |  | 158.46 | 123.2385 | 138.9 | CASAN
2.80 | 72945 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO | m² |  |  |  | SINAPI - NOV/2014 |  | 5.1 | 3.97 | 3.97 | SINAPI
2.81 | 72965 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBQU) | m³ |  |  |  | SINAPI - NOV/2014 | Considerando Pesos Específico do CBUQ 2,4t/m³. Preço por tonelada: R$195,13 | 627.25 | 487.825 | 487.825 | SINAPI
2.82 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT = 45 KM DESDE A USINA EM GASPAR ATÉ A OBRA | m3xkm | [5 empty] | 1.47 | 1.14 | 1.14 | SINAPI
0
|  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA SUB-BACIA 1 - Q = 25,93 l/s | [6 empty] | 0
0
|  | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 0
2.83 | 73567 | ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=3 A 4,5M MAT 1A CAT EXCL ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO. | m³ | [5 empty] | 11.33 | 8.81 | 8.81 | SINAPI
2.84 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. (BOTA FORA) | m³ | [5 empty] | 1.66 | 1.288 | 1.49 | CASAN
2.85 | 72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( P ARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) (BOTA FORA) | m³xkm | [5 empty] | 1.08 | 0.83772 | 1.01 | CASAN
0
|  | ESCORAMENTO | 0 | [5 empty] | 0
2.86 | 73877/001 | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÕES METÁLICOS OU ESTACAS PRANCAHAS COM ENCAIXE, QUADROS COM LONGARINAS E ESTRONCAS, INCLUSIVE POSTERIOR REMOÇÃO | m² |  |  |  | SINAPI - NOV/2014 |  | 64.96 | 50.52 | 50.52 | SINAPI
0
|  | ESGOTAMENTO E DRENAGEM | 0 | [5 empty] | 0
2.87 | 73891/001 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA | h |  |  |  | SINAPI - NOV/2014 |  | 5.14 | 4 | 4 | SINAPI
2.88 | 60202 | OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO (4 meses para execução da EE) | cjxdia |  |  |  | CASAN - NOV/2014 |  | 252.85 | 196.65 |  | CASAN
2.89 | 60203 | PONTEIRA FILTRANTE | un |  |  |  | CASAN - NOV/2014 |  | 52.47 | 40.81 |  | CASAN
0
|  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 0 | [5 empty] | 0
2.90 | 83508 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO 25 T INCLUSIVE CRAVAÇÃO E EMENDAS | m | [5 empty] | 99.78 | 77.6 | 77.6 | SINAPI
2.91 | 74164/004 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | [5 empty] | 117.92 | 91.709 | 110.1 | CASAN
2.92 | 73820/001 | FORMA CURVA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 21 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO | m² | [5 empty] | 51.97 | 40.42 | 40.42 | SINAPI
2.93 | 74254/002 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM 6,3 À 12,5mm² - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | [5 empty] | 9.61 | 7.4766 | 7.66 | CASAN
2.94 | 6042 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO MÍNIMO DE 210 KG DE CIMENTO/M3 | m³ | [5 empty] | 380.4 | 295.85 | 295.85 | SINAPI
2.95 | 74138/004 | CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK = 30,0 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | [5 empty] | 432.03 | 335.9974 | 360.01 | CASAN
0
|  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE | 0 | [5 empty] | 0
2.96 | 73929/001 | IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL À BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS, ADITIVOS E RESINA ACRÍLICA | m² | [5 empty] | 29.06 | 22.6 | 22.6 | SINAPI
[9 empty] | 0 |  |  |  | Preço |  | Preço
|  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | ENGELEC | COM BDI | JOCLAMAR | COM BDI
2.97 |  | ELETRODUTO DE AÇO CARBONO ZINCADO A QUENTE 1 1/2" x 6 m NBR 5598 | pç | [5 empty] | 174.72 | 151.02 |  |  | 158.17 | 182.9869 | 151.02 | 174.715
2.98 |  | CURVA 90° DE AÇO CARBONO ZINCADO A QUENTE 1 1/2" NBR 5598 | pç | [5 empty] | 31.76 | 27.45 |  |  | 29.09 | 33.6542 | 27.45 | 31.7569
2.99 |  | LUVA DE AÇO CARBONO ZINCADO A QUENTE 1 1/2" NBR 5598 | pç | [5 empty] | 11.84 | 10.23 |  |  | 19.21 | 22.224 | 10.23 | 11.8351
2.100 |  | TERMINAL MECÂNICO 10,0 mm² | pç | [5 empty] | 1.85 | 1.6 |  |  | 3.52 | 4.0723 | 1.6 | 1.851
2.101 |  | HASTE TERRA COPPERWELD 5/8" x 2,40 m | pç | [5 empty] | 24.46 | 21.14 |  |  | 21.14 | 24.4569 | 38.01 | 43.9738
2.102 |  | CONECTOR P/ HASTE TERRA 5/8" | pç | [5 empty] | 6.42 | 5.55 |  |  |  |  | 5.55 | 6.4208
2.103 |  | CABO DE COBRE NU 10 mm² | m | [5 empty] | 4.95 | 4.28 | 4.28 | SINAPI
2.104 |  | CAIXA PASSAGEM CONCRETO (65 x 41 x 70) cm | pç | [5 empty] | 46.28 | 40 |  |  |  |  | 40 | 46.276
2.105 |  | TAMPA DE FERRO FUNDIDO ENERGIA (46 x 70) cm C/ BASE | pç | [5 empty] | 345.27 | 298.44 |  |  | 351.5 | 406.6504 | 298.44 | 345.2652
2.106 |  | TERMINAL MECÂNICO 35,0 mm² | pç | [5 empty] | 2.46 | 2.13 |  |  | 3.31 | 3.8293 | 2.13 | 2.4642
2.107 |  | FITA DE AÇO INOX COM FECHO | m | [5 empty] | 3.12 | 2.7 |  |  |  |  | 2.7 | 3.1236
2.108 |  | PARAFUSO FENDA DE LATÃO 3/16" x 3/4" | pç | [5 empty] | 0.46 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 | 0.46276
2.109 |  | PORCA SEXTAVADA DE LATÃO 3/16" | pç | [5 empty] | 0.19 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 | 0.1851
2.110 |  | ARRUELA LISA DE LATÃO 3/16" | pç | [5 empty] | 0.28 | 0.24 |  |  |  |  | 0.24 | 0.27766
2.112 |  | ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1 1/2" x 3 m PRETO | pç | [5 empty] | 15.55 | 13.44 | 13.44 | SINAPI
2.113 |  | CURVA PVC RÍGIDO 180º 1 1/2" PRETO | pç | [5 empty] | 3.31 | 2.86 |  |  | 2.86 | 3.3087 | 7.14 | 8.2603
2.114 |  | CURVA PVC RÍGIDO 90º 1 1/2" PRETO | pç | [5 empty] | 9.24 | 7.99 | 7.99 | SINAPI
2.115 |  | LUVA PVC RÍGIDO 1 1/2" PRETO | pç | [5 empty] | 1.53 | 1.32 |  |  | 1.32 | 1.5271 | 2.23 | 2.5799
2.116 |  | ELETRODUTO DE AÇO CARBONO ZINCADO A QUENTE 3/4" x 6 m NBR 5598 | pç | [5 empty] | 46.99 | 40.62 | 40.62 | SINAPI
2.117 |  | CURVA 90° DE AÇO CARBONO ZINCADO A QUENTE 3/4" NBR 5598 | pç | [5 empty] | 8.2 | 7.09 |  |  | 13.57 | 15.6991 | 7.09 | 8.2024
2.118 |  | LUVA DE AÇO CARBONO ZINCADO A QUENTE 3/4" NBR 5598 | pç | [5 empty] | 4.47 | 3.86 |  |  | 4.23 | 4.8937 | 3.86 | 4.4656
2.119 |  | FITA VEDA ROSCA 18 mm x 25 m | pç | [5 empty] | 1.77 | 1.53 |  |  | 1.53 | 1.7701 | 4.3 | 4.9747
2.120 |  | FITA ISOLANTE 19 mm x 20 m PRETA (WETZEL ou 3M) | pç | [5 empty] | 4 | 3.46 |  |  | 3.46 | 4.0029 | 5.72 | 6.6175
2.121 |  | ARRUELA DE ALUMINIO 3/4" | pç | [5 empty] | 0.31 | 0.27 |  |  | 0.27 | 0.31236 | 0.32 | 0.37021
2.122 |  | ARRUELA DE ALUMINIO 1 1/2" | pç | [5 empty] | 0.96 | 0.83 |  |  | 0.83 | 0.96023 | 1.01 | 1.1685
2.123 |  | BUCHA DE ALUMINIO 3/4" | pç | [5 empty] | 0.69 | 0.6 |  |  | 0.71 | 0.8214 | 0.6 | 0.69414
2.124 |  | BUCHA DE ALUMINIO 1 1/2" | pç | [5 empty] | 1.17 | 1.01 |  |  | 1.11 | 1.2842 | 1.01 | 1.1685
2.125 |  | CAIXA PARA MEDIDOR TRIFÁSICO EM POLICARBONATO COM LENTE | pç | [5 empty] | 183.95 | 159 |  |  |  |  | 159 | 183.9471
2.126 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 40 A CURVA C | pç | [5 empty] | 30.4 | 26.28 |  |  | 26.28 | 30.4033 | 40.24 | 46.5537
2.127 |  | CABO DE COBRE ISOLADO (0,6/1,0) kV 10,0 mm² VERDE CLASSE 2 | m | [5 empty] | 4.22 | 3.65 |  |  | 3.65 | 4.2227 | 4.14 | 4.7896
2.128 |  | CABO DE COBRE ISOLADO (0,6/1,0) kV 10,0 mm² AZUL CLASSE 2 | m | [5 empty] | 4.22 | 3.65 |  |  | 3.65 | 4.2227 | 4.14 | 4.7896
2.129 |  | CABO DE COBRE ISOLADO (0,6/1,0) kV 10,0 mm² PRETO CLASSE 2 | m | [5 empty] | 4.22 | 3.65 |  |  | 3.65 | 4.2227 | 4.14 | 4.7896
2.130 |  | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 1 1/2" (Kanaflex) | m | [5 empty] | 1.96 | 1.69 |  |  |  |  | 1.69 | 1.9552
2.131 |  | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 1" (Kanaflex) | m | [5 empty] | 8.88 | 7.68 | 7.68 | SINAPI
2.132 |  | COLA SILICONE 50 g | pç | [5 empty] | 5.03 | 4.35 |  |  |  |  | 4.35 | 5.0325
2.133 |  | FITA DE SINALIZAÇÃO DE '"CABO ENERGIZADO" | m | [5 empty] | 1.24 | 1.07 |  |  | 1.07 | 1.2379
2.134 |  | POSTE DE CONCRETO 7 m - 100 daN | unid. | [5 empty] | 475.49 | 411 | 411 | SINAPI
2.135 |  | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO (QGD) CONFORME PROJETO E MEMORIAL | pç | [5 empty] | 0
2.136 |  | PAINEL DE ACIONAMENTO E AUTOMAÇÃO (CCM) CONFORME PROJETO E MEMORIAL | pç | [5 empty] | 0
2.137 |  | TRANSMISSOR DE NÍVEL HIDROSTÁTICO PENDULAR CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM MEMORIAL | pç | [5 empty] | 0
2.138 |  | MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ENTRADA DE ENERGIA E PAINEIS E START UP | gb | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
0
|  | MONTAGEM ELETRO-MECÂNICA | 0
2139 | 150101 | MONTAGEM ELETRO-MECÂNICA DE CONJUNTO MOTO BOMBA DE 01 A 15 CV | un | [5 empty] | 2233.09 | 1736.73 |  | CASAN
2140 | 150810 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CESTO METÁLICO REMOVÍVEL, INCLUINDO GUIA E SISTEMA PARA RETIRADA | un | [5 empty] | 777.36 | 604.57 |  | CASAN
2141 | 151001 | MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO | kg | [5 empty] | 1.18 | 0.92 |  | CASAN
[9 empty] | 0 |  |  |  | Preço
|  | MATERIAIS | [6 empty] | 0 |  |  |  | SAINT GOBAIN | COM BDI
2154 |  | TUBO COM FLANGES PN-10 DN 80 MM L=2.890 MM | un | [5 empty] | 1414.39 | 1222.57 |  |  | 1222.57 | 1414.3912
2155 | 20070 | TUBO DE PVC RÍGIDO PARA DRENO DN 50 MM L=250 MM | un | [5 empty] | 2.13 | 1.84 | 1.84 | SINAPI |  | 0
2156 |  | TUBO COM FLANGES PN-10 DN 80 MM L=880 MM | un | [5 empty] | 871.42 | 753.24 |  |  | 753.24 | 871.4234
2157 |  | CURVA 90º COM FLANGES PN-10 DN 80 MM | un | [5 empty] | 180.35 | 155.89 |  |  | 155.89 | 180.3491
2159 |  | VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGE PN10 E COM CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE R23AFV16 DN 80 MM | un | [5 empty] | 527.18 | 455.68 |  |  | 455.68 | 527.1762
2161 |  | FLANGE CEGO PN-10 DN 150 MM | un | [5 empty] | 137.72 | 119.04 |  |  | 119.04 | 137.7174
2162 |  | TE REDUÇÃO COM FLANGES TFF PN-10 DN 150X100 MM | un | [5 empty] | 381.92 | 330.12 |  |  | 330.12 | 381.9158
2163 | 9836 | TUBO DE PVC RÍGIDO PARA SONDA DE PROFUNDIDADE DN 100 MM L=4.140 MM | un | [5 empty] | 34.63 | 29.93 | 29.93 | SINAPI |  | 0
2164 |  | FLANGE CEGO PN-10 DN 100 MM | un | [5 empty] | 89.78 | 77.6 |  |  | 77.6 | 89.7754
2165 |  | TUBO COM FLANGES PN-10 DN 100 MM L=250 MM | un | [5 empty] | 964.83 | 833.98 |  |  | 833.98 | 964.8315
2166 |  | CURVA 90º COM FLANGES PN-10 DN 100 MM | un | [5 empty] | 178.57 | 154.35 |  |  | 154.35 | 178.5675
2167 |  | TUBO COM FLANGES PN-10 DN 100 MM L=1.000 M | un | [5 empty] | 964.83 | 833.98 |  |  | 833.98 | 964.8315
2168 |  | TUBO COM FLANGES PN-10 DN 100 MM L=2.970 MM | un | [5 empty] | 1531.71 | 1323.98 |  |  | 1323.98 | 1531.7125
2169 |  | VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES PN-10 E CUNHA EM BORRACHA DN 250 MM | un | [5 empty] | 2247.52 | 1942.71 |  |  | 1942.71 | 2247.5212
2170 |  | EXTREMIDADE COM BOLSA E FLANGE PN-10 DN 250 MM | un | [5 empty] | 467.39 | 404 |  |  | 404 | 467.3876
2171 |  | CURVA 90º COM FLANGES PN-10 DN 150 MM | un | [5 empty] | 288.67 | 249.52 |  |  | 249.52 | 288.6697
2172 | 9821 | TUBO DE PVC RÍGIDO PARA LADRÃO DN 300 MM - 6M | un | [5 empty] | 609.94 | 527.22 | 527.22 | SINAPI |  | 0
2173 |  | TE COM FLANGES PN-10 DN 100 MM | un | [5 empty] | 277.3 | 239.69 |  |  | 239.69 | 277.2974
2174 |  | TOCO COM FLANGES PN-10 DN 250 MM L=200 MM | un | [5 empty] | 1595.31 | 1378.95 |  |  | 1378.95 | 1595.3073
2175 |  | TUBO COM FLANGES PN-10 DN 150 MM L=500 MM | un | [5 empty] | 1159.78 | 1002.49 |  |  | 1002.49 | 1159.7807
2176 |  | EXTREMIDADE COM BOLSA E FLANGE PN-10 DN 150 MM | un | [5 empty] | 208.51 | 180.23 |  |  | 180.23 | 208.5081
2177 |  | VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGE PN-10 E COM CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE R23AFV16 DN 100 MM | un | [5 empty] | 635.02 | 548.9 |  |  | 548.9 | 635.0224
2178 |  | TOCO COM FLANGES PN-10 DN 250 MM L=500 MM | un | [5 empty] | 1595.31 | 1378.95 |  |  | 1378.95 | 1595.3073
2179 |  | CARRETEL COM TIRANTES AVULSO DN 80 MM | un | [5 empty] | 366.66 | 316.93 |  |  | 316.93 | 366.6563
2180 |  | CARRETEL COM TIRANTES AVULSO DN 100 MM | un | [5 empty] | 528.17 | 456.54 |  |  | 456.54 | 528.1711
* Banco Regional SINAPI
PREÇO TOTAL | [5 empty] | 0

## OBRAS CIVIS COMPLEMENTARES
Processo N° 2024-OBR-089157 ANEXO VI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CAIXA DE CONCRETO ARMADO, FUNDAÇÃO DO TIPO RADIER, SUPORTE METÁLICO PARA TUBULAÇÃO DE900 E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO E PEAD, NA UNIDADE DE CAPTAÇÃO DO SEMASA
Data Base:
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | UNITÁRIO | UNIT + BDI | PARCIAL
0
0
1 |  |  | CANTEIRO |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 4
1.2 | 101010 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 2
1.3 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2
2 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  | 0
2.1 | 2706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | H | 80
2.2 | 40818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 4
3 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS - CAIXA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 0
3.1 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 16.8
3.2 | 101206 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 108.1
3.3 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 20.1425
3.4 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 22
3.5 | 95593 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 59
3.6 | 95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 384.24
3.7 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 290.29
3.8 | 104110 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 34.06
3.9 | 104108 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 427.52
3.10 | 32 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 93.06
3.11 | 34 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 717.81
3.12 | 43055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 384.24
3.13 | 92538 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 3.5161
3.14 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 67.2584
3.15 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 4.0285
3.16 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 6.7258
3.17 | 123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 75.2801
3.18 | 102717 | SINAPI | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | 8.1
3.19 | 93369 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 63.7865
3.20 | 70110075 | SABESP | MÓDULO DE ESCADA 3 DEGRAUS - AÇO INOX (DESENHO 0100-400-E124) | UND | 3 | 668.9
3.21 | 70150001 | SABESP | PORTÃO DE TELA | M2 | 2.1 | 566.12
3.22 | 75150004 | SABESP | CERCAS DE TELA TIPO ALAMBRADO - ARAME GALVANIZADO | M | 17.58 | 363.93
4 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS - SUPORTE RADIER CURVA 90°
4.1 | 101206 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 2.1
4.2 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 10
4.3 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 0.6
4.4 | 92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.73
4.5 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 209.79
4.6 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 31.29
4.7 | 32 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 2.73
4.8 | 34 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 241.08
4.9 | 92538 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2.6
4.10 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2.3
4.11 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 2
4.12 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.774
4.13 | 123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 19.418
4.14 | 102717 | SINAPI | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | 0.6
4.15 | 93369 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 0.67
5 |  |  | SERVIÇO TÉCNICO - ALAS DE CONCRETO ARMADO
5.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 3.6
5.2 | 100976 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 4.68
5.3 | 95880 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 205.2
5.4 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 4.37
5.5 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.4
5.6 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 22.8231
5.7 | 104109 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 58.227
5.8 | 92538 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 1.83
5.9 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 10.6813
5.10 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 0.6555
5.11 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.73746
5.12 | 123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 9.7507
6 |  |  | SERVIÇO TÉCNICO - SUPORTE "PIPE RACK"
6.1 | 6160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | H | 40
6.2 | 44497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | H | 60
6.3 | 6110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | H | 60
6.4 | 6121 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA) | H | 160
6.5 | 101010 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1.2
6.6 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 16
6.7 | - | COTAÇÃO | Arruela M16 | UNID | 80
6.8 | - | COTAÇÃO | Barra roscada M16 | M | 1
6.9 | - | COTAÇÃO | Parafuso M16, sextavado, em aço galvanizado, comprimento = 200mm | UNID | 2
6.10 | - | COTAÇÃO | Parafuso M16, sextavado, em aço galvanizado, comprimento = 75mm | UNID | 36
6.11 | - | COTAÇÃO | Parafuso Sextavado Métrico M20x90, comprimento da rosca de 90mm, rosca integral (DIN 933), classe mínima 5.6, com porca e duas arruelas, galvanizado ou bicromatizado. | UNID | 32
6.12 | - | COTAÇÃO | Parafuso Sextavado Métrico M27x120, comprimento da rosca de 120mm, rosca integral (DIN 933), classe mínima 5.6, com porca e duas arruelas, galvanizado ou bicromatizado. | UNID | 96
6.13 | - | COTAÇÃO | Parafuso Sextavado Métrico M30x150, comprimento da rosca de 150mm, rosca integral (DIN 933), classe mínima 5.6, com porca e duas arruelas, galvanizado ou bicromatizado. | UNID | 264
6.14 | - | COTAÇÃO | Perfil "U" simples (Viga "U"), em aço laminado extrudado, E = 8mm, H = 150mm, L = 50 (15,62 kg/m) | KG | 1060.8
7 |  |  | SERVIÇO TÉCNICO - TUBULAÇÃO, CONEXÕES E AFINS
7.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 42.279
7.2 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 71.213
7.3 | 70070049 | SABESP | LASTRO DE AREIA (B) | M3 | 6.676
7.4 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 42.279
7.5 | 93369 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 71.213
7.6 | 14044032 | SANEPAR | Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 200 - Fornecimento de mão de obra, insumos e equipamentos para carga, transporte no canteiro de obras e descarga no local de montagem, bem como manuseio, limpeza, nivelamento, alinhamento e fixação completa das peças. Não está incluso o fornecimento dos acessórios (ABF e PPF). | UNID | 2
7.7 | 144440 | SANEPAR | Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 700 - Fornecimento de mão de obra, insumos e equipamentos para carga, transporte no canteiro de obras e descarga no local de montagem, bem como manuseio, limpeza, nivelamento, alinhamento e fixação completa das peças. Não está incluso o fornecimento dos acessórios (ABF e PPF). | UNID | 4
7.8 | 144441 | SANEPAR | Tubo e conexão FD JF PN-10 DN 800 - Fornecimento de mão de obra, insumos e equipamentos para carga, transporte no canteiro de obras e descarga no local de montagem, bem como manuseio, limpeza, nivelamento, alinhamento e fixação completa das peças. Não está incluso o fornecimento dos acessórios (ABF e PPF). | UNID | 15
7.9 | 144661 | SANEPAR | Tubo e conexão PEAD JS DE 900 mm - Fornecimento de mão de obra, insumos e equipamentos para carga, transporte no canteiro de obras e descarga no local de montagem, bem como manuseio, limpeza, nivelamento, alinhamento e fixação completa das peças. Não está incluso o fornecimento dos acessórios (ABF e PPF). | UNID | 7
7.10 | - | COTAÇÃO | Arruela de Borracha (SBR, EPDM) para flanges DN200 PN10, diâmetro interno 205mm, diâmetro externo 263mm, espessura 3,0mm. | UNID | 4
7.11 | - | COTAÇÃO | Arruela de Borracha (SBR, EPDM) para flanges DN700 PN10, diâmetro interno 730mm, diâmetro externo 806mm, espessura 3,0mm. | UNID | 4
7.12 | - | COTAÇÃO | Arruela de Borracha (SBR, EPDM) para flanges DN800 PN10, diâmetro interno 827mm, diâmetro externo 913mm, espessura 3,0mm. | UNID | 13
7.13 | - | COTAÇÃO | Curva 90º PEAD, DE900, PN8, SDR21, injetada ou segmentada, para termofusão através de solda de topo, para condução de água bruta, em conformidade com a NBR 15561. | UNID | 1
7.14 | - | COTAÇÃO | Junção 45° em Ferro Fundido Dúctil, DN800, PN10, com flanges PN10 NBR7675, para adução de água potável, revestida interna e externamente com pintura betuminosa, fabricada de acordo com a NBR7675. | M | 1
7.15 | - | COTAÇÃO | Junta de Desmontagem Travada Axialmente, DN800, corpo, pistão e contraflange confeccionado em ferro fundido dúctil, para adução de água potável. Pintura de fundo com primer epóxi de alta espessura, bicomponente, curado com poliamida e sem pigmentos anticorrosivos tóxicos. Pintura de acabamento com espessura mínima de película seca de 150 micra. Anel de vedação incluso, confeccionado em borracha sintética (Buna-N). Parafusos e porcas inclusos, confeccionados em aço galvanizado. Extremidades flangeadas de acordo com a norma NBR 7675 PN10. | UNID | 1
7.16 | - | COTAÇÃO | Redução Concêntrica em Ferro Fundido Dúctil, DN800x700, PN10, com flanges PN10 NBR7675, para adução de água potável, revestida interna e externamente com pintura betuminosa, fabricada de acordo com a NBR7675. | UNID | 2
7.17 | - | COTAÇÃO | Tampão para solda por termofusão PEAD, DE900, PN8, SDR21, injetada ou segmentada, para condução de água bruta, em conformidade com a NBR 15561. | UNID | 1
7.18 | - | COTAÇÃO | Tê 90° PEAD, DE900, PN8, SDR21, injetada ou segmentada, para termofusão através de solda de topo, para condução de água bruta, em conformidade com a NBR 15561. | UNID | 1
7.19 | - | COTAÇÃO | Tê de redução em Ferro Fundido Dúctil, DN800x200, PN10, com flanges PN10 NBR7675, para adução de água potável, revestida interna e externamente com pintura betuminosa, fabricada de acordo com a NBR7675. | UNID | 1
7.20 | - | COTAÇÃO | Toco de Tubo em Ferro Fundido Dúctil, DN800, L=250mm, com flanges PN10 NBR 7675, para adução de água potável, revestido externamente com zinco metálico maior ou igual a 200 g/m² (NBR 11827) e com pintura betuminosa, revestido internamente com argamassa de cimento de alto forno (NBR 8682), fabricado de acordo com a NBR7675 | UNID | 1
7.21 | - | COTAÇÃO | Tubo em Ferro Fundido Dúctil, DN700, L=4000mm, K7, com flanges PN10 NBR7675, para adução de água potável, revestido externamente com zinco metálico maior ou igual a 200 g/m² (NBR 11827) e com pintura betuminosa, revestido internamente com argamassa de cimento de alto forno (NBR 8682), fabricado de acordo com a NBR7675 | UNID | 1
7.22 | - | COTAÇÃO | Tubo em Ferro Fundido Dúctil, DN700, L=6000mm, K7, com flanges PN10 NBR7675, para adução de água potável, revestido externamente com zinco metálico maior ou igual a 200 g/m² (NBR 11827) e com pintura betuminosa, revestido internamente com argamassa de cimento de alto forno (NBR 8682), fabricado de acordo com a NBR7675 | UNID | 1
7.23 | - | COTAÇÃO | Tubo PEAD, DE900, PN8, SDR21, fornecido em barras de 12500mm, para termofusão através de solda de topo, para condução de água bruta, em conformidade com a NBR 15561. | UNID | 3
7.24 | - | COTAÇÃO | Válvula Borboleta em Ferro Fundido Dúctil, DN800mm, PN10, com flanges PN10 NBR7675, para adução de água potável, com volante para acionamento, de passagem plena, haste fixa em aço inoxidável, revestimento eletrostático interno e externo em epóxi pó, cunha revestida com EPDM, fabricação em acordo com NBR 14968. | UNID | 1
7.25 | - | COTAÇÃO | Válvula de Retenção, portinhola dupla, em Ferro Fundido Dúctil, DN800mm, PN 10, com flanges. | UNID | 1
7.26 | HM04219 | SABESP | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM PINTURA EPÓXI NTS 322 ÁGUA | UNID | 2
7.27 | HM04165 | SABESP | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (66,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UNID | 2
0
PREÇO TOTAL
Itajaí, 08 de outubro de 2024.
Note on E20: João Antônio Rovaris Brasil: Não foi possível localizar carga, manobra e descarga no geral... SABESP, SANEPAR e SINAPI Sugestão: Aumentar a hora produtiva do item 5928.
Note on E37: João Antônio Rovaris Brasil: Verificar se adiciona os estribos (kg) no quantitativo da armação.
Note on E38: João Antônio Rovaris Brasil: Verificar se adiciona os estribos (kg) no quantitativo da armação.
Note on E50: João Antônio Rovaris Brasil: Conferir altura do portão