EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2026

REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2026

COMPRASGOV / PNCP Nº 926888-014/2026

Processo Administrativo Nº 2026-SUP-104685

O Diretor Geral do SEMASA – Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MAIOR DESCONTO, com julgamento LOTE, para REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2026 destinado ao recebimento de propostas tendo como OBJETO: Contratação de serviços de manutenção predial, elétrica, hidráulica, câmeras e alarmes, pintura, e portões eletrônicos, com fornecimento de materiais, pelo período de 12 meses por meio de registro de preços, em conformidade com a Lei n° 14.133/2021, da Instrução Normativa SEGES/MPE nº 073/2022, da Lei Complementar n° 123/06, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, do Decreto Municipal nº 12.840/2023, respectivas alterações posteriores e demais normas legais federais, estaduais e municipais vigentes, bem como, as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, e Portaria (SEMASA) n° 016/2026 de 13/02/2026.

Retirada do Edital: A retirada do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO poderá ser efetuada no endereço eletrônico: www.gov.br/compras e www.semasaitajai.com.br/licitacoes. Cód. UASG Nº 926888. = “Quando houver divergência entre os itens cadastrados do sistema COMPRASGOV, prevalece os itens do EDITAL”.

Esclarecimentos e informações aos licitantes: Os esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições deste Edital de PREGÃO ELETRÔNICO deverão ser efetuadas mediante solicitação por escrito, até 3 (três) dias úteis anteriores à abertura do certame, no SEMASA - Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura, na Gerência de Licitações, ou, ainda, pelo e-mail: licitacoes@semasaitajai.com.br

Endereço e horário de expediente: O SEMASA – Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura, está situado na Rua Heitor Liberato, 1.200, bairro Vila Operária, Itajaí/SC, e tem seu expediente das 13 às 19 horas.

Data da Sessão Pública: _03/08/2026 às 14:00 horas

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br/compras

- DO OBJETO

  - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de serviços de manutenção predial, elétrica, hidráulica, câmeras e alarmes, pintura, e portões eletrônicos, com fornecimento de materiais, pelo período de 12 meses por meio de registro de preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

- DO REGISTRO DE PREÇOS

  - As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - Os recursos orçamentários necessários ao presente Edital, no montante estimado, correrão por conta dos recursos da(s) dotação(ões) orçamentária(s) própria, prevista no orçamento do SEMASA para o exercício vigente, na classificação abaixo:

    - 565 - 17-512-101-2.104-3.3.90.00.00

567 - 17-512-101-2.175-3.3.90.00.00

552 -   4-122-101-2.23-3.3.90.00.00

- DO CREDENCIAMENTO

  - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

  - O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.gov.br/compras, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

    - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

- DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

  - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

  - Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas

  - A participação nesta Licitação implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

  - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

  - Não poderão participar desta licitação os interessados:

    - proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

    - que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    - estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

    - que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º § 1º e do artigo 14 da Lei nº 14.133 de 2021;

    - que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação;

    - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

    - instituições sem fins lucrativos;

      - É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 1.406/2017- TCU-Plenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos.

    - sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017.

  - Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

    - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

      - nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

    - que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

    - que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

    - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

    - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

    - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

    - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

    - que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas em lei e em outras normas específicas.

  - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

# JUSTIFICATIVA PELA NÃO PERMISSÃO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (CARONA)

# Diante das especificidades e justificativas mencionadas no Termo de Referência, esta Autarquia opta por vedar a possibilidade de adesão por outros entes públicos à ata de registro de preços decorrente do presente certame.

# DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

  - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

  - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação (na hipótese da fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento) anteriormente inseridos no sistema;

  - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de abertura da sessão pública, fase de lances e negociação e julgamento da proposta.

  - Os documentos que compõem a proposta do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

  - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - Valor ...... (mensal, unitário, etc, conforme o caso) e ...... (anual, total) do item, conforme quantidade e unidade de medida prevista no Anexo I do Edital – Termo de Referência.

    - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.

  - Quantidade cotada, devendo respeitar o mínimo exigido

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Licitante;

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços;

    - O Licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, cabendo, inclusive, responsabilização administrativa.

    - Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 124 da Lei n. 14.133/2021.

  - O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência quando indicados no Termo de Referência

  - Deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de Entrega; Local de Entrega; Do Recebimento; Forma de Pagamento e Garantia do SERVIÇO

  - O SEMASA reserva-se no direito de verificar as informações sobre a qualidade e característica do SERVIÇO, ofertado pelo licitante, através de diligências ou vistorias in loco.

  - A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:

    - cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução contratual;

    - cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.

  - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

  - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

    - Em qualquer fase do procedimento licitatório e/ou da execução do contrato, prevalecerá sempre o TERMO DE REFERÊNCIA em detrimento das possíveis redações das PROPOSTAS DE PREÇO.

  - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

    - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - O julgamento das propostas será realizado com base no critério de maior desconto percentual, conforme previsto no art. 33, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

§1º – Os percentuais de desconto deverão ser aplicados sobre os seguintes valores referenciais:

I – Materiais: valores constantes da Tabela SINAPI vigente, publicada pela Caixa Econômica Federal e utilizada como referência oficial para obras públicas.

II – Mão de obra: valores obtidos por meio de pesquisa de mercado local, com base em, no mínimo, três cotações válidas e atualizadas, conforme estabelecido no art. 5º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021.

§2º A Tabela SINAPI vigente será adotada como base referencial oficial para os materiais, independentemente de listagem específica dos itens no edital, tendo em vista a ampla diversidade e imprevisibilidade dos insumos utilizados nos serviços objeto desta contratação. O desconto ofertado deverá incidir sobre qualquer item da referida tabela que venha a ser solicitado pela Administração, durante a vigência da Ata.

- DOS PREÇOS E DA TABELA DE REFERÊNCIA

  - Os preços apresentados sobre os materiais deverão ser expressos em percentual de desconto que serão aplicados sobre os valores da Tabela SINAPI vigente.

  - Para os valores relativos aos serviços ou mão de obra, os descontos deverão incidir sobre o valor do item especificado, considerando-se, assim, a tabela de orçamento disponível no presente Edital.

  - Para fins de aplicação dos lances, o objeto será dividido em lotes conforme a especialidade dos serviços:

    - Lote 1 – Serviços de Manutenção Elétrica

      - Materiais – Desconto sobre tabela SINAPI

      - Serviços – Desconto sobre orçamento Tabela – ANEXO I - TR

    - Lote 2 – Serviços de Manutenção em Câmeras e Alarmes;

      - Materiais – Desconto sobre tabela SINAPI

      - Serviços – Desconto sobre orçamento Tabela – ANEXO I -TR

    - Lote 3 – Serviços de Manutenção Hidráulica;

      - Materiais – Desconto sobre tabela SINAPI

      - Serviços – Desconto sobre orçamento Tabela – ANEXO I - TR

    - Lote 4 – Serviços de Manutenção Predial;

      - Materiais – Desconto sobre tabela SINAPI

      - Serviços – Desconto sobre orçamento Tabela – ANEXO I - TR

    - Lote 5 – Serviços de Pintura;

      - Materiais – Desconto sobre tabela SINAPI

      - Serviços – Desconto sobre orçamento Tabela – ANEXO I - TR

    - Lote 6 – Serviços de Manutenção Portões Eletrônicos;

      - Materiais – Desconto sobre tabela SINAPI

      - Serviços – Desconto sobre orçamento Tabela – ANEXO I - TR

- DOS ITENS NÃO CONTEMPLADOS NA TABELA SINAPI

  - Havendo necessidade de realizar serviço em que o material não conste na tabela SINAPI, a CONTRATADA deverá apresentar no mínimo 3 (três) orçamentos do mercado local, ocasião em que será acolhida a menor proposta e aplicado sobre este o percentual de desconto ofertado no certame para a realização do mesmo.

  - Havendo discordância da CONTRATANTE em relação aos orçamentos apresentados com o menor preço obtido pela CONTRATADA, o fiscal poderá realizar pesquisa de mercado para aferição dos menores preços disponíveis para os materiais a serem adquiridos. Após dará conhecimento à CONTRATADA para que forneça, de imediato, e pelo menor preço encontrado pelo fiscal, mais a aplicação do percentual de desconto ofertado no certame às peças necessárias

- DA ABERTURA DA LICITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

  - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

    - Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

    - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

  - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    - O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item / lote.

ATENÇÃO: Aos licitantes que descumprirem as cláusulas do edital ou seus anexos, serão aplicadas as penalizações previstas na legislação.

Portanto, é imprescindível que as empresas licitantes apresentem seus lances e propostas de forma consciente, com a certeza de que poderão manter os valores ali indicados e, consequentemente, cumprir com a entrega do objeto da forma como foi disposto no conjunto licitatório e dentro dos prazos, preços e padrões de qualidade exigidos.

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15(quinze) segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

  - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de 1% (um por cento).

  - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

  - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

  - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

  - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - O critério de julgamento adotado será o menor preço/maior desconto, conforme definido neste Edital e seus anexos.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24(vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

  - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

  - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

  - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

  - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

  - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

  - Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

  - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60, da Lei nº 14.133, de 2021, nessa ordem:

    - disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

    - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

    - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme disposto do art. 27 do Decreto Municipal 12.840/2023;

    - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

    - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

      - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize:

      - prestados por empresas brasileiras;

      - prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

      - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009

  - Permanecendo empate após aplicação de todos os critérios de desempate de que trata o Art. 60 da 14.133/21, proceder-se-á a sorteio das propostas empatadas pelo sistema comprasgov, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

  - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

  - O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital.

  - É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

  - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

  - Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada às microempresas e empresas de pequeno porte, quando esta existir, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

  - Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

  - Após o envio de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 29 a 34 da IN SEGES Nº 73, de 30 de setembro de 2022.

  - Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

  - A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, conforme anexo deste Edital.

  - A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante, no prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitação do Pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.

  - Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

  - A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais.

  - Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

  - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

  - Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime

  - Será desclassificada a proposta vencedora:

    - Contiver vícios insanáveis;

    - não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência e neste edital;

    - apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido par a contratação:

    - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

    - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos desde que insanável;

  - No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração;

      - A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

      - que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

      - inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

  - Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

    - Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

    - No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

    - No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

    - Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

    - apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido, ou que apresentar preço manifestamente inexequível;

      - Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

        - for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

        - apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

  - Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

  - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

  - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

  - O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;

  - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

  - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

  - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

    - É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

  - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

  - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata

  - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

  - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

- DA HABILITAÇÃO

  - Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação;

    - A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-ﬁnanceira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

  - Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

  - Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para ﬁns de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

  - Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

  - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por correio.

  - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

  - Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

  - Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

  - O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

  - A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

  - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

  - É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

  - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

  - A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

    - Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

    - Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

  - A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

    - Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

    - Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

  - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

    - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

    - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

  - Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.

  - Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 1.14.1.

  - Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

  - A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

  - Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

  - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

  - O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

  - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

    - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

  - É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública.

  - O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante.

  - Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

  - O licitante deverá apresentar, sob pena de inabilitação, a declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

  - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

  - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

  - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

    - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

  - Prazo de validade dos documentos:

    - A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data da abertura da sessão pública;

    - Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos pelo período de 6 (seis) meses, em conformidade com os emitidos pela Fazenda Federal, pelo princípio da analogia, previsto no art. 4° da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro.

  - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

    - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

    - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

    - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

    - inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

    - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

    - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

    - no caso de exercício de atividade de ............: ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, nos termos do art. ..... da (Lei/Decreto) n° ........

    - No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.

    - Certidão de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte emitida pela Junta Comercial, do ano civil corrente, exigível nos termos da Lei Complementar nº 123/06;

    - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

  - Regularidade fiscal e trabalhista:

    - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso.

    - prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo ao domicílio ou sede da empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual

    - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional (Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);

    - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão da Secretaria da Fazenda Estadual);

    - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida por órgão da Secretaria da Fazenda Municipal), na forma da lei;

    - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF), fornecido pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990;

    - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT);

    - prova do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, Art. 68 da Lei 14.133/2021

    - caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

  - Qualificação Econômico-Financeira:

    - Prova de regularidade mediante a apresentação de certidão negativa de feitos sobre Falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

  - Qualificação Técnica Operacional:

    - Apresentar Atestado de Capacidade Técnica ou declaração emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante realizou fornecimento compatível em característica com o objeto da presente licitação;

      - O(s) atestado(s) ou Declaração(ões) deverá(ão) ser emitido(s) em papel timbrado da emitente, datado e assinado e, deverá referir-se a fornecimentos concluídos, com especificação dos fornecimentos realizados e informações relativas ao desempenho do fornecimento.

      - Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a serviços executados com as seguintes características:

        - Hidráulica

        - Elétrica

        - Predial

        - Pintura

        - Portões Eletrônicos

        - Serviços Gerais de Manutenção – compreendendo, aqui, os locais indicados no ANEXO I – Termo de Referência

    - Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para a comprovação do requisito exigido, que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que não poderá ser superior a 3 (três) anos.

    - Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

    - Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

  - O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

  - Da Qualificação Técnica Profissional

    - Deverá apresentar a indicação do(s) responsável(is) técnico(s), pertencente(s) ao quadro permanente da empresa, que participarão da condução dos serviços (MODELO C).

    - Deverá ficar atento quanto a:

      - Apresentação de no mínimo 01 atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado de que o responsável técnico da licitante, fornece ou forneceu, sem restrições, objeto da natureza semelhante do presente edital, de complexidade tecnológica e operacional equivalente, comprovando aptidão para o desempenho da atividade em características, quantidades e prazos;

      - Entende-se como pertencente ao quadro permanente da empresa, o sócio, diretor, empregado registrado em carteira ou profissional autônomo

      - Quando empregado, a comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is), será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais);

      - Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, a comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is), será feita através do ato constitutivo;

# DA VISITA FACULTATIVA

# A empresa licitante poderá, dentro do seu interesse e por sua iniciativa, agendar horário para visitação nos locais especificados no item acima através do encaminhamento assinado por Diretor (es) ou pessoa legalmente habilitada em nome da empresa.

# O Termo de Visita, FACULTATIVO (ANEXO V), será fornecido pelo SEMASA após a visitação ao local dos serviços, que deverá ser Juntado à Documentação de Habilitação, e/ou Declaração nos termos do Inciso VI do Artigo 67, da Lei 14.133 de 01/04/2021, se for o caso.

# Para obtenção do Termo de Visita citado acima, o proponente interessado em participar da presente LICITAÇÃO, deverá agendar a visita, até 05 (cinco) dias antes da abertura das propostas, junto à equipe técnica do SEMASA, na pessoa do Gerente de Suprimento e Patrimônio do SEMASA ou quem o substitua por direito, no período entre 13 e 18 horas, a fim de tomar conhecimento das condições e dificuldades que os locais apresentam, para a perfeita execução do objeto do contrato.

    - Não serão aceitas quaisquer argumentações posteriores consequentes de desconhecimento dessas condições.

  - O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

  - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

    - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

  - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

  - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

  - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

  - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

  - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

  - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

  - (a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

  - (b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

  - A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

  - Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

  - O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

  - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

  - Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

- DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

  - CONVOCAÇÃO = considerando que o sistema COMPRASGOV não disponibiliza local para CADASTRO DE RESERVA, convocamos as empresas interessadas para se manifestarem via e-mail: licitacoes@semasaitajai.com.br após a fase de habilitação, mantendo o valor do licitante vencedor ou o seu último lance ofertado. O prazo para manifestação será de 24(vinte e quatro) horas ao término do dia da sessão.

  - Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

    - dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

    - dos licitantes que mantiverem sua proposta original

  - Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

    - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

    - Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

  - A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

    - quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

    - quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

  - Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

    - convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

    - adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

  - A proposta final do licitante declarado vencedor, contendo os preços unitário e total atualizados em conformidade com a melhor oferta na sessão pública, deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período contado da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

    - ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;

    - conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

  - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

    - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

  - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

    - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

  - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

  - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

  - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

# DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

  - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

    - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

    - o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

    - o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

    - na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

  - Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

  - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

  - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.semasaitajai.com.br

- DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

  - A sessão pública poderá ser reaberta:

    - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

    - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal nos moldes do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

  - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

    - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

  - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, o DIRETOR GERAL DO SEMASA – homologará o procedimento licitatório.

- DO TERMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - Após a homologação da licitação, será formalizada a respectiva Ata de Registro de Preços, que terá natureza de instrumento contratual, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021 e do art. 18 do Decreto nº 11.462/2023.

  - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será 90 (noventa) dias após o término do prazo de execução, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Itajaí, sendo o seu prazo de execução do prorrogável na forma do art. 84, da Lei n° 14.133/2021.

  - A adjudicatária terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data do recebimento, no caso de correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou a partir da data de envio do e-mail, no caso de correio eletrônico para assinar a Ata de Registro de Preços, sob pena de decair do direito à contratação, bem como das sanções previstas no Edital.

    - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

  - Previamente à contratação a Administração realizará Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

    - Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

    - Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

  - Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

    - Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

  - Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor e que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste edital de PREGÃO ELETRÔNICO, independentemente de transcrição.

- DO PREÇO, DA VIGÊNCIA

  - O preço máximo estimado para este certame está descrito na tabela constante no ANEXO I – Termo de Referência.

  - O vencedor do certame será o licitante que apresentar em seu valor proposto final o menor preço por lote, a partir do maior desconto percentual (com até duas casas decimais) ofertado sobre o valor monetário indicado pela Administração para execução dos serviços de manutenção, considerando, assim, a referência dada pela tabela SINAPI (para materiais) e a média apresentada na tabela de orçamento em anexo, para valores aplicados aos serviços.

  - A vigência da ata de registro de preços ou contrato ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários de cada exercício, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Itajaí.

  - A Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada nos termos do art.84 da Lei 14.133/2021

  - Os preços a serem contratados serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 12 (doze) meses.

- DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo para a prestação dos serviços será de 12 (doze) meses contados da assinatura da ATA.

- LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O SERVIÇO deverá ser prestado em conformidade com as especificações técnicas do TERMO DE REFERÊNCIA anexado ao edital, no seguinte local: Conforme especificações do Termo de Referência - ANEXO I do Edital.

  - Fica o SEMASA isento de qualquer custo de transporte, carga, descarga, embalagens, seguros, tributos ou custos adicionais de qualquer natureza que venham a incidir sobre o SERVIÇO constantes dessas especificações.

- DO RECEBIMENTO

  - Provisoriamente, nos termos do art. 140, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal 14.133/2021;

  - Definitivamente, nos termos do art. 140, inciso I, alínea “b”, do dispositivo legal supracitado.

  - É ressalvada ao SEMASA a devolução do SERVIÇO, se este não estiver dentro das especificações exigidas neste PREGÃO ELETRÔNICO em especial o seu ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA;

  - A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão somente o recebimento da mesma pelo SEMASA, sendo sua confirmação definitiva condicionada a conferência dos dados relacionado na nota fiscal do SERVIÇO, relatórios ou outros documentos que se fizerem necessários.

- DA GARANTIA

  - Quanto aos materiais a serem fornecidos pelo contratado, será exigida garantia mínima de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação. Caso o fabricante preveja garantia maior, prevalecerá esta última.

  - Sendo necessário o encaminhamento para troca ou qualquer outro procedimento por parte do SEMASA do SERVIÇO dentro do prazo da garantia, o transporte dos mesmos correrá por conta da empresa licitante, bem como o deslocamento de seus técnicos até o SEMASA.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

  - Caberá ao SEMASA:

    - quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA às dependências do SEMASA, para a entrega do SERVIÇO referente a este PREGÃO ELETRÔNICO;

    - prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao SERVIÇO, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

    - aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega do SERVIÇO, apresentado pela licitante vencedora;

    - rejeitar o SERVIÇO entregue equivocadamente, em desacordo com as orientações passadas pelo SEMASA ou com as especificações constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO, TERMO DE REFERÊNCIA.

    - solicitar que seja substituído o SERVIÇO que não atender às especificações constantes do ANEXO, TERMO DE REFERÊNCIA.

  - Caberá à licitante vencedora:

    - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vale-refeição;

f) vale-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

    - responder, ainda, pelos danos causados diretamente à Administração do SEMASA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo em consequência da entrega do SERVIÇO em apreço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo SEMASA;

    - manter os seus técnicos e funcionários sujeitos às normas disciplinares do SEMASA, porém sem qualquer vínculo empregatício com a Autarquia;

    - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do SEMASA;

    - arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no recinto do SEMASA;

    - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do SEMASA, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnico e funcionários durante a execução deste Contrato;

    - responsabilizar-se por todo transporte necessário à retirada e entrega do SERVIÇO, documento e outros em relação ao objeto contratado, bem como por ensaios, testes ou provas necessárias, inclusive os mal executados;

    - entregar o SERVIÇO, constante desta licitação, em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda, com as instruções emitidas pelo SEMASA;

    - responsabilizar-se pela perfeita entrega do SERVIÇO, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar o andamento conveniente dos trabalhos;

    - comunicar a Gerência de Suprimento e Patrimônio do SEMASA qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

    - a licitante vencedora deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pelo SEMASA, atender aos chamados da Gerência de Suprimento e Patrimônio no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contado da comunicação oficial;

    - inteirar-se, junto ao SEMASA, por intermédio da Gerência de Suprimentos e Patrimônio, dos detalhes de entrada e saída, na área de prestação de serviços, de seu pessoal, veículos, equipamentos, materiais e demais pertences de sua propriedade, adotando as medidas de segurança exigidas;

    - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho;

    - manter, durante toda a execução do objeto do contrato em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital deste PREGÃO ELETRÔNICO;

    - executar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes deste Edital;

    - não contratar servidor pertencente ao quadro do SEMASA, durante a execução do objeto contratado.

    - não veicular publicidade acerca do objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO, salvo se houver prévia autorização da Administração do SEMASA.

    - não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/21, com dolo ou culpa o licitante/adjudicatário que:

    - deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame

    - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

      - não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

      - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

      - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

      - deixar de apresentar amostra;

    - ensejar o retardamento da execução do objeto;

      - apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

    - não assinar o termo de contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da notificação, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

    - apresentar documentação falsa;

    - deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

    - não mantiver a proposta;

    - cometer fraude fiscal;

    - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

      - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

      - induzir deliberadamente a erro no julgamento;

      - apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

    - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

    - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

  - Pelos motivos que seguem os licitantes vencedores também estarão sujeitos às penalidades tratadas na condição anterior:

I – pelo fornecimento do SERVIÇO em desconformidade com o especificado;

II – pela não substituição, no prazo estipulado, do SERVIÇO;

III – pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste PREGÃO ELETRÔNICO;

  - As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

  - O licitante/adjudicatário que cometer infrações ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - advertência;

    - multa;

    - impedimento de licitar e contratar e

    - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

  - Para efeito da aplicação das respectivas sanções, considerar-se-á os seguintes aspectos:

    - advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante

    - multa moratória de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor do contrato licitado, até o limite de 30 (trinta) dias:

    - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

    - Para as infrações previstas no artigo 155, incisos IV a VII da Lei nº 14.133/2021, incluindo deixar de apresentar amostra ou apresentar amostra em desacordo com as especificações do edital a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

    - Para as infrações prevista no artigo 155, incisos VIII a XII da Lei nº 14.133/2021, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

  - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

  - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

      - Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 30% (trinta por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a extinção do contrato.

      - As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

    - multa compensatória de até 30% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

    - em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

    - Impedimento de licitar e de contratar com o Serviço Municipal de Água, Saneamento e Infraestrutura - SEMASA e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 03(três) anos.

    - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior;

  - Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, o licitante vencedor ficará isento das penalidades mencionadas.

  - As sanções de advertência, impedimento de contratar com o SEMASA, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas ao licitante vencedor juntamente com as de multa prevista no contrato.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

    - a natureza e a gravidade da infração cometida.

    - as peculiaridades do caso concreto

    - as circunstâncias agravantes ou atenuantes

    - os danos que dela provierem para a Administração Pública

    - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Até 3 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

  - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacoes@semasaitajai.com.br, ou por petição dirigida ou protocolada na Gerência de Licitações e Contratos do SEMASA – Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura, que está situado na Rua Heitor Liberato, 1.200, bairro Vila Operária, Itajaí/SC, CEP: 88303-101, e tem seu expediente das 13 às 19 horas.

  - Caberá ao Agente de Contratação ou Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até três dias úteis contados da data do seu recebimento.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Agente de Contratação ou Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, nos mesmos moldes do item 27.2.

  - O Agente de Contratação ou o Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

    - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação ou Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

  - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas através do site www.gov.br/compras, no link correspondente a este edital, ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas e vincularão os participantes e a administração.

- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação ou Pregoeiro.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

  - No julgamento das propostas e da habilitação, o Agente de Contratação ou Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, sendo considerados os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração do SEMASA.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

  - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no endereço eletrônico www.gov.br/compras e http://www.semasaitajai.com.br/licitacoes, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Heitor Liberato, 1.200, bairro Vila Operária, Itajaí/SC, CEP: 88303-101, nos dias úteis, no horário das 13 horas às 19 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

- SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:

  - ANEXO I – Termo de Referência;

    - Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar - ETP

  - ANEXO II – Modelo de Proposta de Preço;

  - ANEXO III – Minuta Ata de Registro de Preços;

  - ANEXO IV – Minuta da Ata Cadastro de Reserva

  - ANEXO V – Termo de Visita

  - Modelo C – Declaração de Responsabilidade Técnica

Itajaí, 10 de julho de 2026

Celso Hugo Praun Filho

Diretor Geral

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2026

REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2026

COMPRASGOV / PNCP Nº 926888-014/2026

Processo Administrativo Nº 2026-SUP-104685

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

- CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para fornecimento de serviço de manutenção elétrica, hidráulica, predial, Câmeras e alarmes, pintura, e portões eletrônicos, com fornecimento de materiais, pelo período de 12 meses.

| LOTE | SERVIÇO / MATERIAL | QTDE HORAS VALOR MATERIAL | CÓDIGO COMPRAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 500 HORAS | 5606 |
|  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 80.000,00 | 5606 |
| 2 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CAMERAS E ALARMES | 300 HORAS | 14826 |
|  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CAMERAS E ALARMES | R$ 50.000,00 | 14826 |
| 3 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA | 300 HORAS | 5592 |
|  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA | R$ 40.000,00 | 5592 |
| 4 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL | 1000 HORAS | 1627 |
|  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 100.000,00 | 1627 |
| 5 | SERVIÇO DE PINTURA | 1000 HORAS | 19372 |
|  | MATERIAL PARA PINTURA | R$ 80.000,00 | 19372 |
| 6 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PORTÕES ELETRONICOS | 500 HORAS | 17957 |
|  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PORTÕES | R$ 40.000,00 | 17957 |

  - O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

  - O prazo de vigência é de 12 (doze) meses após a assinatura da ata de registro de preços.

  - O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

- FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

  - A contratação de serviços de manutenção predial, elétrica, hidráulica, Câmeras e alarmes, pintura e portões eletrônicos da Autarquia é considerada uma escolha benéfica por três motivos principais: a redução de custos, a qualidade dos serviços prestados por especialistas e a eficácia no atendimento às necessidades. A meta principal da Autarquia é atender suas necessidades de maneira ágil, eficiente e eficaz, uma vez que o Semasa possui várias edificações e com o tempo, essas construções requerem manutenção em áreas como elétrica, hidráulica, pintura e outras. No entanto, a Autarquia não conta com servidores qualificados para realizar todas essas manutenções. Manter esses serviços é essencial para preservar os bens públicos e garantir que os cidadãos e servidores disponham de ambientes adequados e seguros. Dessa forma, este modelo de contratação supriria as demandas de forma rápida e eficaz, sem comprometer a qualidade dos serviços à comunidade.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

  - A contratação de serviços de manutenção predial, elétrica, hidráulica, pintura e portões eletrônicos na Autarquia é considerada uma escolha benéfica por três motivos principais: a redução de custos, a qualidade dos serviços prestados por especialistas e a eficácia no atendimento às necessidades. A meta principal da Autarquia é atender suas necessidades de maneira ágil, eficiente e eficaz, uma vez que o Semasa possui várias edificações e com o tempo, essas construções requerem manutenção em áreas como elétrica, hidráulica, pintura e outras. No entanto, a Autarquia não conta com servidores qualificados para realizar todas essas manutenções. Manter esses serviços é essencial para preservar os bens públicos e garantir que os cidadãos e servidores disponham de ambientes adequados e seguros.  Dessa forma, este modelo de contratação supriria as demandas de forma rápida e eficaz, sem comprometer a qualidade dos serviços à comunidade. Portanto, estabelecer um registro de preços para contratar uma ou mais empresas especializadas em manutenção predial, que forneça todos os materiais necessários, conforme as especificações do SINAPI (sem desoneração), é altamente vantajoso para a Semasa.  Esse registro permitirá que os serviços sejam executados com mais rapidez, eficiência e qualidade, beneficiando o bom funcionamento dos serviços oferecidos aos munícipes e servidores. Assim, é crucial realizar um processo licitatório para a contratação de uma ou mais empresas que possam executar as manutenções prediais, tanto preventivas quanto corretivas, além de fornecer os insumos necessários, de acordo com as solicitações da Autarquia.  Estes serviços e materiais são utilizados para manter e dar funcionamento ao órgão quando da ocorrência da necessidade de trocas de torneiras ou encanamentos em decorrência de vazamentos; fiações elétricas para adequações na rede para adaptações nos prédios; conserto e troca de motores dos portões eletrônicos; areia, cimento e brita para reparos em calçadas; tintas e outros materiais para preservar as condições prediais; dentre outros tantos e de difícil previsão e quantização. A quantidade de materiais necessários para manutenção é composta por milhares de itens o que torna inviável, incomensurável e antioperacional a listagem exaustiva de todos os insumos em busca do efetivo atendimento. Uma alternativa para atender a estas demandas de maneira célere seria a contratação, a partir de tabelas disponíveis no mercado. E é neste sentido que a Tabela SINAPI, por exemplo, entra como uma alternativa à forma convencional de adquirir os materiais licitando-os por item. O objeto desta contratação é configurado como “fornecimento contínuo” para efeitos da lei, uma vez que é de uso contínuo nas diversas manutenções e jamais o Semasa poderá deixar de efetuar tais manutenções a qualquer tempo que for não tendo escolha senão permanentemente adquirir os materiais para realizar as manutenções durante todos os meses de todos os exercícios, independente de gestão ou qualquer outro motivo que for.

  - A aquisição dos materiais para a manutenção de imóveis públicos, por meio de Licitação utilizando o Sistema de Registro de Preços tendo como referência a tabela SINAPI para a cobrança dos materiais utilizados nos serviços executados, revela-se como a solução mais apropriada e eficiente à contratação em tela. Esse sistema possibilita a realização de compras de forma parcelada, alinhadas à demanda específica do órgão, sendo os serviços mediante critério de menor preço, conforme orçamentos de mercado, atendendo com prontidão a eventuais necessidades que possam surgir no futuro, auxiliando assim o Semasa nas suas demandas. Uma vez que a Autarquia não sabe ao certo, quais serviços ou materiais precisariam futuramente para as manutenções, é de grande vantagem a utilização da tabela SINAPI uma vez que nela constam vários insumos com preços coletados e representativos mensalmente, pelo IBGE, refletindo as condições e valores reais do Mercado.

  - Eventualmente, havendo necessidade de realizar serviço em que o material não conste na tabela SINAPI, a CONTRATADA deverá apresentar no mínimo 03 (três) orçamentos do mercado local, ocasião em que será acolhida a menor proposta e aplicado sobre este o percentual de desconto ofertado no certame para a realização do mesmo;

  - Havendo discordância da CONTRATANTE em relação aos orçamentos apresentados com o menor preço obtido pela CONTRATADA, o fiscal poderá realizar pesquisa de mercado para aferição dos menores preços disponíveis para os materiais a serem adquiridos. Após dará conhecimento à CONTRATADA para que forneça, de imediato, e pelo menor preço encontrado pelo fiscal, mais a aplicação do percentual de desconto ofertado no certame às peças necessárias;

  - O mercado atual dispõe de inúmeras empresas qualificadas para atender às exigências desta licitação. Dado que o Semasa não possui uma equipe própria capacitada para executar tais serviços, tampouco dispõe da infraestrutura necessária, a adoção desse procedimento configura-se como a alternativa mais vantajosa para a administração da Autarquia a contratação de empresa especializada para fornecimento de serviço de manutenção elétrica, hidráulica, predial, pintura, e portões eletrônicos, com fornecimento de materiais, pelo período de 12 meses, por meio de registro de preços.

- PRAZO DE EXECUÇÃO

  - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 meses após a assinatura do contrato.

  - O prazo de início do serviço será imediato, após a assinatura do contrato.

  - O prazo de atendimento das solicitações para as manutenções previstas no contrato deverá ser conforme relação a seguir:

    - Serviço emergencial: em qualquer horário, nos finais de semana ou feriados com atendimento máximo em 02 horas.

    - Serviço urgente: máximo 02 horas

    - Serviço normal: máximo 24 horas

    - Serviço programado: em até 48 horas

  - Tabela de prazos para execução de determinados serviços:

| - PROBLEMA | - PRAZO DE ATENDIMENTO |
| --- | --- |
| - Falta de energia em qualquer ambiente | - Até 2 horas corridas |
| - Vazamento em tubulações hidráulicas, de torneiras, sifões sanitários ou descargas | - Até 2 horas corridas |
| - Instalação ou substituição de tomadas elétricas | - Até 8 horas corridas |
| - Desentupimento de vasos sanitários, mictórios, pias e ralos. | - Até 12 horas corridas |
| - Desobstrução de calhas e rufos | - Até 12 horas corridas |
| - Goteiras e ou furos nos telhados | - Até 12 horas corridas |
| - Situações que envolvam riscos as instalações, como: curto circuito, desmoronamento, alagamento, destelhamento. | - Até 2 horas corridas |

  - Demais serviços que não estejam relacionados na tabela, serão classificados como Serviço normal: máximo 24 horas e pequenas intervenções, como as manutenções preventivas e preditivas com prazo a ser estabelecido com o fiscal do contrato e constará na solicitação do serviço.

  - Nas situações consideradas emergenciais e urgentes pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá, dentro do prazo descrito no item anterior, eliminar os efeitos danosos e informar à fiscalização a resolução completa do problema.

  - A contagem do prazo para execução dos serviços se inicia assim que a solicitação do serviço, for encaminhada à CONTRATADA. Nas tratativas iniciais da contratação as partes acordarão meios efetivos de contato para solicitação dos serviços (sistema, telefone, aplicativo, etc), conforme demonstrado do ETP.

- SUSTENTABILIDADE

  - As avaliações relativas à sustentabilidade se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

- SUBCONTRATAÇÃO

  - Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

    - A vedação à subcontratação justifica-se pela natureza operacional contínua dos serviços de manutenções gerais, que exigem controle direto sobre a execução, em razão dos riscos à segurança de pessoas e da necessidade de observância a requisitos técnicos específicos. A execução direta pela contratada é essencial para garantir a qualidade dos serviços prestados, o cumprimento das normas de segurança vigentes, a rastreabilidade das atividades executadas e a plena responsabilização da empresa contratada por eventuais danos ou inconformidades.

- CONSÓRCIOS

7.1. Não é admitida a participação de empresas reunidas em consórcio.

7.2. A vedação à participação de empresas reunidas em consórcio justifica-se pela natureza operacional contínua dos serviços de manutenções gerais, que exigem controle direto sobre a execução, em razão dos riscos à segurança de pessoas e da necessidade de observância a requisitos técnicos específicos. A execução direta pela contratada é essencial para garantir a qualidade dos serviços prestados, o cumprimento das normas de segurança vigentes, a rastreabilidade das atividades executadas e a plena responsabilização da empresa contratada por eventuais danos ou inconformidades

- ADESÃO Á ATA DE REGISTROS DE PREÇOS (CARONA)

8.1. Adesão à ata de registro de preços

8.2. Não será permitida Adesão à Ata de Registro de Preço em consideração à limitação de execução do objeto, e devido a não disponibilidade de efetivo para gerenciar a adesão

- GARANTIA

  - GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

  - Devido ao modelo de contratação dos serviços ser por demanda, onde os valores a serem contratados são desconhecidos, não será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021,

  - Quanto aos materiais fornecidos pelo contratado, será exigida garantia mínima de 90 dias contra defeitos de fabricação. Caso o fabricante preveja garantia maior, prevalecerá esta última.

  - A substituição dos materiais em garantia, ocorrerá sem custo para o Semasa.

  - Garantia do serviço: Em caso de não conformidade, ou seja, o serviço ter sido efetuado de modo diferente do que foi solicitado, ou o serviço ter sido feito sem a qualidade necessária, a empresa contratada deverá refazer o serviço sem custo para o Semasa

  - Prazo da garantia do serviço – 90 (noventa) dias para todos os tipos de serviço contratado.

  - Responsabilidade da contratada – A empresa contratada ficará responsável pelos reparos ou refazimento dos serviços prestados, arcando como todos os custos durante o período da garantia.

  - Prazo para cumprimento da garantia – A empresa contratada deverá no período máximo de 05 (cinco) dias após a notificação por escrito pelo fiscal do contrato, proceder os reparos e correções necessárias quando constatados defeitos ou falhas na execução durante o período da garantia.

  - Procedimento para acionamento da garantia – Quando identificado qualquer defeito ou falha na execução do serviço, o fiscal do contrato enviará ofício por meio de e-mail à empresa contratada indicando a necessidade de correção, iniciando o prazo da garantia.

  - Em caso de não cumprimento da garantia do serviço executado, o fiscal do contrato deverá notificar a empresa que estará sujeita às penalidades cabíveis.

- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

  - Condições de execução

    - A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

    - Os serviços mencionados, quando solicitados, serão realizados nos endereços abaixo especificados, onde deverão ser prestados os serviços contratados:

SEDE ADMINISTRATIVA – Rua Heitor Liberato, 1189, Vila Operária, Itajaí /SC.

SEDE OPERACIONAL – Rua Heitor Liberato, 1.200, Vila Operária, Itajaí/SC.

Captação São Roque – Rua Vicente Candido Pereira, s/nº, São Roque, Itajaí/SC.

ETA São Roque – Rua Antônio José cuco, s/nº, São Roque, Itajaí/SC.

ETA Arapongas – Rua João Dalmolin, s/nº: Canhanduba, Itajaí/SC.

ETE – Estação de Tratamento de Esgoto – Rua Otto Hoier, s/nº, Cidade Nova, Itajaí/SC

SEDE NOVA – Rua Otto Hoier, 134 – Cidade Nova – Itajaí/SC.

ETA Limoeiro – Rua Mineral s/n - Bairro Limoeiro – Itajaí/SC.

ETA Itaipava – Rua Vereador Germano Luiz Vieira – Itaipava/SC.

Em qualquer unidade do Semasa no município de Itajaí/SC.

A empresa contratada receberá uma OS – Ordem de Serviço emitida pela Gerencia de Suprimentos e Patrimônio que deverá ser cumprida no prazo previsto no contrato.

Após a execução do serviço, deverá apresentar uma planilha de custos onde constarão todos os materiais utilizados com os seus respectivos códigos e valores conforme a tabela SINAPI e a quantidade de horas utilizadas na execução do serviço, juntamente com o registro fotográfico do serviço realizado enviado para o e-mail: compras@semasaitajai.com.br

Na falta de item correspondente na tabela SINAPI, o contratado deverá apresentar no mínimo 03 (três) orçamentos de fornecedores dos itens, utilizando para cobrança, sempre o item com o menor valor.

    - A solicitação da execução dos serviços elétricos e hidráulicos deverá ser atendida em 02 (duas) horas, em função da característica emergencial do reparo, sendo que a empresa deverá fornecer um telefone (celular ou fixo) que atenda 24 (vinte e quatro) horas por dia.

    - Apresentar relação dos funcionários que prestarão serviços nas dependências da CONTRATANTE, mantendo-a atualizada, bem como indicar o nome, número de documento (RG) e o número do telefone do Técnico Responsável;

    - Apresentar os certificados de qualificação técnica dos funcionários que prestarão os serviços contratados.

    - Tais certificados podem ser:

      - Certificado de conclusão de curso técnico/profissional afim à sua função;

      - Registro em carteira com a devida função do profissional;

      - Certificação NR-10 para profissionais que atuarão em instalações elétricas;

      - Certificação NR-35 para profissionais que atuarão em serviços em altura.

  - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patrimônio do Semasa ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, arcando com toda e qualquer indenização proveniente de suas ações ou omissões;

  - Manter organizado, devidamente sinalizados e em bom estado de higiene o local onde estiver executando a instalação e reforma das estruturas, coletando e removendo ferramentas e as sobras de materiais;

  - Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere as obrigações fiscais, comerciais, trabalhistas e previdenciárias, bem como as que dizem respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na legislação específica, e os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato;

  - Como base nos objetos contratados, será utilizada como referência a tabela SINAPI vigente na data de efetivação do serviço solicitado, considerando, assim, a variação de valores no período de 12 meses do Registro de Preço;

  - Já para os itens não previstos na tabela SINAPI, esses serão contemplados por COTAÇÕES DE MERCADO;

  - Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário;

  - Todos os materiais para a execução das manutenções serão fornecidos pela empresa contratada, devendo ser de boa qualidade conforme normas técnicas vigentes; A contratada deverá disponibilizar de pessoal técnico e mão de obra qualificada para a execução do objeto, sob sua total responsabilidade;

  - A CONTRATADA fica responsável pelo ressarcimento dos prejuízos materiais e/ou pessoais que eventualmente causarão à SEMASA ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços, objeto deste contrato

  - Executar as manutenções conforme a demanda do Semasa se tornar oficializada, podendo esses abranger pequenos consertos e reparos nas estruturas como exemplos; de alvenaria, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos, coberturas e demais elementos que se encaixem nos serviços de manutenção predial;

  - Realizar a limpeza dos locais de manutenção (todas) imediatamente após o termino do serviço, providenciando o recolhimento de todos os entulhos e sobras de matérias, fazendo o descarte dos mesmos em locais adequados de acordo com a legislação ambiental vigente.

  - A execução dar-se-á de forma parcelada, no período de validade da Ata de Registro de Preços, na quantidade demandada e conforme necessidade, para atender as necessidades da Autarquia;

  - Início da execução do objeto: 10 dias da assinatura da Ata de Registro de Preços”

  - Não haverá quantidade mínima para o atendimento dos pedidos.

  - Entende-se como materiais, os constantes na tabela SINAPI;

  - Eventualmente, havendo necessidade de realizar serviço em que o material não conste na tabela SINAPI, a CONTRATADA deverá apresentar no mínimo 3 (três) orçamentos do mercado local, ocasião em que será acolhida a menor proposta e aplicado sobre este o percentual de desconto ofertado no certame para a realização do mesmo;

  - Havendo discordância da CONTRATANTE em relação aos orçamentos apresentados com o menor preço obtido pela CONTRATADA, o fiscal poderá realizar pesquisa de mercado para aferição dos menores preços disponíveis para os materiais a serem adquiridos. Após dará conhecimento à CONTRATADA para que forneça, de imediato, e pelo menor preço encontrado pelo fiscal, mais a aplicação do percentual de desconto ofertado no certame às peças necessárias;

  - Serviços Hidrossanitários

    - Substituir ou reparar reservatórios d’água (PVC, fibra de vidro e inox), pontos e redes de águas servíveis, pontos e redes de esgotos, pontos e redes de águas pluviais, caixas de passagem, caixas de inspeção, caixas de gordura, boias diversas, concernentes a bombeamento de águas servíveis.

    - Substituir ou reparar torneiras, válvulas, chuveiros, louças sanitárias, entre outros dispositivos hidráulicos.

    - Substituir, reparar ou corrigir vazamentos e outras anormalidades nas tubulações ou conexões de ramal de abastecimento da rede de água e esgoto, consertando ou substituindo registros, válvulas, retentoras, torneiras, pias, boias, conexões, tubulações de esgotos, caixas de esgoto, caixas de descarga, caixas de inspeção, caixas sifonadas, válvulas de mictórios, drenos, galerias de água pluvial, fossas sépticas, filtros, engates, sifões, ferragens, louças sanitárias e outros dispositivos hidráulicos, substituindo-os caso necessário.

    - Reparar caixas de esgoto, caixas de gorduras, caixas sifonadas, caixas de inspeção, drenos, galerias de água pluvial, fossas sépticas e filtros, procedendo-se à limpeza e eliminando quaisquer irregularidades;

    - Reparar metais/ferragens e louças sanitárias, corrigindo ou substituindo o que estiver danificado;

    - Reparar ou substituir a vedação de metais.

  - Serviços de Elétrica

    - Substituir dispositivos elétricos e eletrônicos danificados, tais como interruptores, cabos elétricos, disjuntores, reatores eletrônicos, contatores, fusíveis, entre outros dispositivos relacionados aos circuitos de iluminação.

    - Realizar a manutenção ou substituição de luminárias e refletores, quando sua operação for insuficiente ou provocar frequentes queima de lâmpadas.

    - Realizar a correta fixação dos dispositivos elétricos como luminárias, refletores, lâmpadas, base de soquetes, interruptores.

    - Realizar testes de nível de tensão e corrente dos circuitos elétricos.

    - Realizar testes de continuidade da fiação dos circuitos elétricos de iluminação.

    - Realizar a manutenção de postes metálicos e de concreto destinados à iluminação dos ambientes externos.

    - Instalar pontos de iluminação conforme as necessidades de manutenções, inclusive materiais e equipamentos referentes à infraestrutura elétrica, necessária para o correto funcionamento dos equipamentos. Substituir dispositivos elétricos e eletrônicos danificados, tais como tomadas, cabos elétricos, disjuntores, contatores, fusíveis, disjuntores, entre outros dispositivos relacionados aos circuitos de tomadas.

    - Realizar a manutenção ou substituição de tomadas, quando as mesmas não apresentarem condições seguras de utilização. Instalar pontos de alimentação elétrica conforme as necessidades de manutenções, tanto para tomadas de uso geral, como para tomadas de uso específico, como torneiras elétricas, chuveiros, exaustores, equipamentos de climatização, entre outros equipamentos elétricos e eletrônicos.

  - Serviços Predial

    - Fixar, regular ou instalar janelas (madeira, ferro ou alumínio), portas (madeira com caixilho ou alumínio), divisórias, tampas, alçapões, esquadrias, guarda-corpos, vidros, grades e gradis (inclusive pantográficas), cercas, alambrados, protetores, ferragens, entre outros.

    - Realizar eventuais correções nos revestimentos de paredes, tetos e pisos internos e externos, e rodapé eliminando a existência de trincas, descolamentos, manchas e infiltrações.

    - Realizar reparos ou serviços e substituição de materiais relacionados a vidraçaria.

    - Realizar reparos ou serviços e substituição de materiais relacionados a marcenaria e carpintaria em geral.

    - Realizar limpeza e desobstruções de calhas, rufos, águas furtadas, telhas e demais elementos de cobertura.

    - Realizar troca ou reparos, corrigindo falhas, em telhas (onduladas de fibrocimento, metálicas, cerâmicas, vidro, policarbonato ou fibra de vidro), telhados, calhas, rufos e demais componentes.

    - Realizar aberturas em paredes para portas ou janelas, com acabamento em reboco.

    - Levantar muros ou paredes com tijolos e aplicação de reboco.

    - Construção de vigas baldrame e colunas de alvenaria ou concreto.

  - Serviços de Pintura

    - Realizar pinturas em madeira, estrutura metálica, tetos, tetos de alvenaria, paredes internas e externas, divisórias e gesso, adequações de layout, estruturas e esquadrias.

    - Corrigir a porosidade e eliminar as poeiras.

    - Utilizar tinta com prazo de validade vigente, de marca reconhecida e de primeira linha.

    - Aplicar massa corrida, e demais materiais necessários quando necessário para a pintura de paredes internas ou externas.

    - Efetuar tratamento com lixa e fundo em primer da estrutura metálica que apresente indícios de corrosão.

    - Sempre que solicitado pela CONTRATANTE, deve-se manter o nivelamento e a pintura da cor já existente ou a cor solicitada pela contratante.

  - Serviços de Portão eletrônico

    - Realizar reparos e correções no sistema automatizado de abertura de portas e portões, efetuar serviços de solda e serralheria se necessário, conserto ou substituição de trilhos e pintura.

    - Realizar serviços de serralheria em geral.

    - Realizar a troca de motores do portão, ou a substituição de seus componentes internos.

  - Da Visita Facultativa

    - A empresa licitante poderá, dentro do seu interesse e por sua iniciativa, agendar horário para visitação dos locais mencionados no item 10.1.2, através do encaminhamento assinado por Diretor (es) ou pessoa legalmente habilitada em nome da empresa.

    - O Termo de Visita, FACULTATIVO, será fornecido pelo SEMASA após a visitação ao local dos serviços, que deverá ser Juntado à Documentação de Habilitação, e/ou Declaração nos termos do Inciso VI do Artigo 67, da Lei 14.133 de 01/04/2021, se for o caso.

    - Para obtenção do Termo de Visita citado acima, o proponente interessado em participar da presente LICITAÇÃO, deverá agendar a visita, até 05 (cinco) dias antes da abertura das propostas, junto à equipe técnica do SEMASA, na pessoa do Gerente de Suprimento e Patrimônio do SEMASA ou quem o substitua por direito, no período entre 13 e 18 horas, a fim de tomar conhecimento das condições e dificuldades que os locais apresentam, para a perfeita execução do objeto do contrato.

    - Não serão aceitas quaisquer argumentações posteriores consequentes de desconhecimento dessas condições.

- MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO

  - São definidos como mecanismos formais de comunicação entre a Contratante e o Contratado, os seguintes:

    - Ofício;

    - E-mails e Cartas;

    - Telefones através de App.

- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

  - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

  - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

  - Fiscalização Técnica

    - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

    - O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

    - O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

    - Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

    - O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

    - No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

    - O fiscal do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

    - O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

    - Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

    - Além do disposto acima, a fiscalização contratual ficará sob a responsabilidade do servidor Juscelino Dauer, Auxiliar administrativo e Ervino Ribeiro Macedo – Engenheiro Civil (conforme orientação do TCE/SC).

  - O Gestor do Contrato

    - O gestor do contrato  Jeferson Campos da Silva no cargo de Gerente de Suprimentos e Patrimônio coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

    - O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

    - O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência

    - O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

    - O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

    - O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

    - O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

  - RECEBIMENTO DO OBJETO

  - Os serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

  - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

  - Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 5 (cinco) dias úteis.

  - O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

  - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

  - O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

  - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

  - PRAZO DE PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados a partir do dia seguinte do recebimento da Nota fiscal. Na existência de erros, a fiscalização aguardará a regularização por parte da contratada, iniciando-se novo prazo para conferência e pagamento.

  - Deverá constar da NOTA FISCAL o nome do banco, agência e o n° da conta bancária receptora do depósito, além de outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento.

  - Não serão efetuados, em hipótese alguma, pagamentos por meio de boletos bancários.

  - As notas fiscais ou faturas a serem emitidas para o Serviço Municipal de Água Saneamento Básico e Infraestrutura – SEMASA (Autarquia do Município de Itajaí) deverão observar as regras relativas ao destaque do imposto de renda incidente na fonte – IRRF – de acordo com as normas vigentes (Decreto Municipal 12.984/2023).

  - O SEMASA poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações, encargos, tributos etc., devidos pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do contrato.

  - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.

  - No caso de atraso pelo Contratante, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE pro-rata die de correção monetária.

- FORMA DE PAGAMENTO

  - O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

  - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

- JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO POR LOTES

Os serviços de manutenção a serem contratos, serão executados por demanda, onde a empresa quando chamada para a execução do serviço, deverá substituir materiais danificados, fazendo o devido reparo. Devido à peculiaridade da contratação, torna-se inviável uma empresa fazer o serviço e outra fornecer os materiais, pois assim demandaria muito mais tempo na execução do serviço, comprometendo os prazos exigidos neste termo de referência, para o atendimento e a conclusão do serviço solicitado. Sendo assim, resta comprovada a necessidade de fazer as contratações por lote, por ser esta a melhor opção para o atendimento do interesse da administração.

JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA DEFINIÇÃO DE PREÇO REFERENCIAL

A presente contratação de serviços de manutenção predial, elétrica, hidráulica, câmeras e alarmes, pintura e portões eletrônicos, com fornecimento de materiais, sob demanda, no modelo de Registro de Preço para definição dos valores referenciais, adotou-se a seguinte metodologia:

a) para os materiais de consumo e insumos, utilizou-se a Tabela SINAPI vigente, por se tratar de fonte oficial, padronizada e amplamente aceita pela Administração Pública;

b) para a mão de obra especializada, optou-se por utilizar a média aritmética de três cotações obtidas junto a prestadores locais, em virtude da defasagem e desconexão dos valores da Tabela SINAPI com os preços praticados no mercado regional (Santa Catarina). Essa prática está em consonância com o art. 5º da IN SEGES/ME nº 65/2021, que autoriza o uso de pesquisa direta quando outras fontes oficiais não refletirem a realidade local.

A aplicação de bases diferenciadas se justifica pela busca da fidedignidade dos preços, da vantajosidade econômica e do equilíbrio da contratação, respeitando os princípios da economicidade, legalidade e eficiência, previstos na Lei nº 14.133/2021.

Os percentuais de desconto a serem apresentados pelos licitantes incidirão separadamente sobre os valores referenciais de materiais e de mão de obra, conforme definido no edital.

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

  - FORMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

  - Trata-se de objeto que apresenta como característica técnica: Serviços comuns com fornecimento de peças.

  - O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade REGISTRO DE PREÇOS sob a forma ELETRÔNICA, modo “aberto”, com adoção do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO SOBRE A HORA DE SERVIÇO E MAIOR DESCONTO NA TABELA SINAPI (POR LOTE)

- EXIGENCIAS DE HABILITAÇÃO

  - Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

- HABILITAÇÃO JURIDICA

  - Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

  - Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

  - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

  - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

  - Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

  - Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

  - Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

  - Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

  - Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

  - Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

  - Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

- HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

  - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

  - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

  - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

  - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

  - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

  - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

  - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

  - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

- HABILITAÇÃO TECNICA

  - Da Qualificação Técnica Profissional

    - Indicação do(s) responsável(is) técnico(s), pertencente(s) ao quadro permanente da empresa, que participarão da condução dos serviços.

    - Declarar que possui pelo menos:

    - Apresentação de no mínimo 01 atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado de que o responsável técnico da licitante, fornece ou forneceu, sem restrições, objeto da natureza semelhante do presente edital, de complexidade tecnológica e operacional equivalente, comprovando aptidão para o desempenho da atividade em características, quantidades e prazos;

    - Entende-se como pertencente ao quadro permanente da empresa, o sócio, diretor, empregado registrado em carteira ou profissional autônomo

    - Quando empregado, a comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is), será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais);

    - Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, a comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is), será feita através do ato constitutivo;

  - Da Qualificação Técnica Operacional

    - Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

    - Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a serviços executados com as seguintes características:

    - Hidráulica

    - Elétrica

    - Predial

    - Pintura

    - Portões Eletrônicos

    - Serviços Gerais de Manutenção

    - Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para a comprovação do requisito exigido, que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que não poderá ser superior a 3 (três) anos, nos termos do Art. 67 § 5º da Lei 14.133/21.

    - Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

    - Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

    - O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

  - Prova de regularidade mediante a apresentação de certidão negativa de feitos sobre Falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

- ESTIMATIVAS DO VALOR DA QUANTIDADE

Para a composição dos valores estimados para a esta contratação, foram considerados os valores efetivamente gastos com manutenções nos exercícios de 2023 e 2024, conforme tabela a seguir:

| MANUTENÇÃO | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| PREDIAL | 57.957,00 | 204.470,00 | 63.265,93 |
| ELÉTRICA | 90.077,00 | 56.450,00 | 48.648,06 |
| PORTÕES | 27.130,00 | 33.000,00 | 17.999,95 |
| CAMERAS E ALARMES | 14.500,00 | 23.100,00 | 18.361,08 |
| HIDRÁULICA | * | * | 5.512,32 |
| PINTURA | * | * | 30.019,41 |

OBS: Os valores gastos com a manutenção hidráulica e pintura em 2023 e 2024, estão inclusos nos valores apontados na manutenção predial.

As quantidades estimadas para a aquisição pretendida, tiveram como base o levantamento feito nas demandas de serviços de manutenção predial, elétrica, hidráulica nos anos de 2023 e 2024, e no Registro de Preço 013/2025/Ata 004/2025. Iniciada em 01/07/2025 e termino em 01/07/2026.

As quantidades inicialmente previstas na Ata 004/2025, mostraram-se insuficientes para atender as demandas de serviço no período de 01/07/2026 até esta data, principalmente nos serviços de manutenção predial e serviços de pintura, motivo pelo qual as mesmas foram readequadas para que atendam as demandas do próximo exercício.

- ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado da contratação para mão de obra é de R$ 419.163,67 (quatrocentos e dezenove mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos). Conforme custos unitários abaixo:

O custo estimado da contratação para aquisição de material é de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)

O custo total da contratação (Mão de obra + material) é de R$ 809.163,67 (oitocentos e nove mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos).

- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados na dotação indicada no Edital.

Itajaí, 01 de julho de 2026.

# Jeferson Campos da Silva

Gerente de Suprimentos e Patrimônio

PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2026

REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2026

COMPRASGOV / PNCP Nº 926888-014/2026

Processo Administrativo Nº 2026-SUP-104685

APÊNDICE I - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação de serviços de manutenção predial, elétrica, hidráulica, câmeras e alarmes, pintura e portões eletrônicos na Autarquia é considerada uma escolha benéfica por três motivos principais: a redução de custos, a qualidade dos serviços prestados por especialistas e a eficácia no atendimento às necessidades.

A meta principal da Autarquia é atender suas necessidades de maneira ágil, eficiente e eficaz, uma vez que o Semasa possui várias edificações e com o tempo, essas construções requerem manutenção em áreas como elétrica, hidráulica, pintura e outras. No entanto, a Autarquia não conta com servidores qualificados para realizar todas essas manutenções.

Manter esses serviços é essencial para preservar os bens públicos e garantir que os cidadãos e servidores disponham de ambientes adequados e seguros.

Dessa forma, este modelo de contratação supriria as demandas de forma rápida e eficaz, sem comprometer a qualidade dos serviços à comunidade.

Portanto, estabelecer um registro de preços para contratar uma ou mais empresas especializadas em manutenção predial, que forneça todos os materiais conforme as especificações do SINAPI (sem desoneração), é altamente vantajoso para o Semasa.

Esse registro permitirá que os serviços sejam executados com mais rapidez, eficiência e qualidade, beneficiando o bom funcionamento dos serviços oferecidos aos munícipes e servidores.

Assim, é crucial realizar um processo licitatório para a contratação de uma ou mais empresas que possam executar as manutenções prediais, tanto preventivas quanto corretivas, além de fornecer os insumos necessários, de acordo com as solicitações da Autarquia.

Estes serviços e materiais são utilizados para manter e dar funcionamento ao órgão quando da ocorrência da necessidade de trocas de torneiras ou encanamentos em decorrência de vazamentos; fiações elétricas para adequações na rede para adaptações nos prédios; conserto e troca de motores dos portões eletrônicos; areia, cimento e brita para reparos em calçadas; tintas e outros materiais para preservar as condições prediais; dentre outros tantos e de difícil previsão e quantização.

A quantidade de materiais necessários para manutenção é composta por milhares de itens o que torna inviável, incomensurável e antioperacional a listagem exaustiva de todos os insumos em busca do efetivo atendimento.

Uma alternativa para atender a estas demandas de maneira célere seria a contratação, a partir de tabelas disponíveis no mercado. E é neste sentido que a Tabela SINAPI, por exemplo, entra como uma alternativa à forma convencional de adquirir os materiais licitando-os por item.

O objeto desta contratação é configurado como “fornecimento contínuo” para efeitos da lei, uma vez que é de uso contínuo nas diversas manutenções e jamais o Semasa poderá deixar de efetuar tais manutenções a qualquer tempo que for não tendo escolha senão permanentemente adquirir os materiais para realizar as manutenções durante todos os meses de todos os exercícios, independente de gestão ou qualquer outro motivo que for.

- ÁREA REQUISITANTE

A contratação foi requisitada pela Gerência de Suprimentos e Patrimônio, especificamente, para atendimento aos interesses da Autarquia, na manutenção dos imóveis em todas as unidades do Semasa.

- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

PRAZO E VIGÊNCIA

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da assinatura da mesma, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Itajaí.

- Em se tratando dos requisitos da contratação da empresa, ela se dará pelo licitante que preencha as condições legais de documentação jurídica, fiscal, econômico-financeira, e demais requisitos conforme edital.

- Os itens e serviços deverão ser entregues/prestados de forma parcelada, conforme necessidade e solicitação da Autarquia, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, em locais a serem definidos e informados na Solicitação de Fornecimento, nas dependências do Semasa.

- A não entrega dos itens ou a não prestação dos serviços dentro dos prazos ensejará a revogação da Ata de Registro de Preços e a aplicação das sanções legais previstas. A Ata de Registro de Preços a ser firmada entre o Semasa e a licitante vencedora terá validade de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura da mesma, podendo ser prorrogada dentro dos parâmetros da Lei 14.133/2021.

3.1.	ANÁLISE TÉCNICA DA EXECUÇÃO E DOS MATERIAIS

A empresa contratada receberá uma OS – Ordem de Serviço emitida pela Gerencia de Suprimentos e Patrimônio que deverá ser cumprida no prazo previsto no contrato.

Após a execução do serviço, deverá apresentar uma planilha de custos onde constarão todos os materiais utilizados com os seus respectivos códigos e valores conforme a tabela SINAPI e a quantidade de horas utilizadas na execução do serviço, juntamente com o registro fotográfico do serviço realizado enviado para o e-mail compras@semasaitajai.com.br

Na falta de item correspondente na tabela SINAPI, o contratado deverá apresentar no mínimo 03 (três) orçamentos de fornecedores dos itens, utilizando para cobrança, sempre o item com o menor valor.

3.2.	ANÁLISE DE CENÁRIOS, CONDIÇÕES E IMPACTOS OPERACIONAIS

O prazo de atendimento das solicitações para as manutenções previstas no contrato deverá ser conforme relação a seguir:

Serviço emergencial:  em qualquer horário, nos finais de semana ou feriados com atendimento máximo em 02 horas.

Serviço urgente: atendimento em no máximo de 02 horas

Serviço normal: atendimento em no máximo de 24 horas

Serviço programado: atendimento em no máximo 48 horas

- DEMAIS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação de serviços de manutenção predial, elétrica, hidráulica, câmeras e alarmes, pintura e portões eletrônicos na Autarquia é fundamental para a manutenção das condições de conservação e utilização dos imóveis do Semasa, garantindo os aspectos de segurança na sua utilização bem como na conservação patrimonial.

Os serviços solicitados nas OS – Ordem de serviço serão vistoriados pelo gestor e pelo fiscal do contrato para a certificação da conclusão do serviço de acordo com o que foi previamente solicitado.

DA GARANTIA DO SERVIÇO

Em caso de não conformidade, ou seja, o serviço ter sido efetuado de modo diferente do que foi solicitado, ou o serviço ter sido feito sem a qualidade necessária, a empresa contratada deverá refazer o serviço sem custo para o Semasa, observando o seguinte:

Prazo da garantia – 90 (noventa) dias para todos os tipos de serviço contratado.

Responsabilidade da contratada – A empresa contratada ficará responsável pelos reparos ou refazimento dos serviços prestados, arcando como todos os custos durante o período da garantia.

Prazo para cumprimento da garantia – A empresa contratada deverá no período máximo de 05 (cinco) dias após a notificação por escrito pelo fiscal do contrato, proceder os reparos e correções necessárias quando constatados defeitos ou falhas na execução durante o período da garantia.

Procedimento para acionamento da garantia – Quando identificado qualquer defeito ou falha na execução do serviço, o fiscal do contrato enviará ofício por meio de e-mail à empresa contratada indicando a necessidade de correção, iniciando o prazo da garantia.

Em caso de não cumprimento da garantia do serviço executado, o fiscal do contrato deverá notificar a empresa que estará sujeita às penalidades cabíveis.

- LEVANTAMENTO DE MERCADO

O presente estudo tem como objetivo avaliar a viabilidade e a melhor opção entre a contratação de uma ou mais empresas especializadas em serviços de manutenção predial por meio de licitação ou a admissão direta de funcionários para desempenhar essas atividades.

A manutenção predial é essencial para garantir a conservação, segurança e eficiência das instalações. Dessa forma, a escolha da modalidade de execução desses serviços deve considerar aspectos econômicos, operacionais e legais para garantir a melhor alocação dos recursos.

Contratação via Licitação

- Empresas especializadas oferecem serviços integrados de manutenção preventiva e corretiva.

- Dispensa a necessidade de gestão direta dos recursos humanos, reduzindo encargos trabalhistas.

- Contratos incluem fornecimento de materiais e equipamentos necessários.

- Permite a contratação por preço global ou por demanda, otimizando custos.

- Riscos de qualidade do serviço podem ser mitigados por meio de SLAs e fiscalização contratual.

Contratação de Funcionários

- Possibilita maior controle sobre a execução e qualidade dos serviços prestados.

- Pode demandar maior tempo e custo com processos seletivos, treinamento e gestão de equipe.

- Envolve encargos trabalhistas e previdenciários, aumentando os custos fixos.

- Exige aquisição e gestão de materiais e equipamentos.

Diante das alternativas disponíveis, a solução mais adequada é a contratação de uma ou mais empresas, especializadas para a execução dos serviços. Considerando a natureza dos trabalhos de construção civil e instalações elétricas, é essencial contar com uma equipe técnica qualificada, além de todos os materiais e equipamentos necessários para a realização das atividades.

A contratação de uma empresa especializada garante que os serviços sejam executados com maior qualidade, agilidade e eficiência, já que essas empresas dispõem de múltiplos profissionais ou equipes qualificadas para cada um dos serviços listados.

- ESTIMATIVA DA QUANTIDADE

As quantidades estimadas para a aquisição pretendida, tiveram como base o levantamento feito nas demandas de serviços de manutenção predial, elétrica, hidráulica nos anos de 2023 e 2024, e no Registro de Preço 013/2025/Ata 004/2025. Iniciada em 01/07/2025 e termino em 01/07/2026.

As quantidades inicialmente previstas na Ata 004/2025, mostraram-se insuficientes para atender as demandas de serviço no período de 01/07/2026 até esta data, principalmente nos serviços de manutenção predial e serviços de pintura, motivo pelo qual as mesmas foram readequadas para que atendam as demandas do próximo exercício.

Relação de quantidade horas necessárias para cada tipo de manutenção e total de valores reservados para aquisição de material para cada tipo de manutenção:

| LOTE | SERVIÇO / MATERIAL | QTDE HORAS VALOR MATERIAL | CÓDIGO COMPRAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 500 HORAS | 5606 |
|  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 80.000,00 | 11106 |
| 2 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CAMERAS E ALARMES | 300 HORAS | 14826 |
|  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CAMERAS E ALARMES | R$ 50.000,00 | 11106 |
| 3 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA | 300 HORAS | 5592 |
|  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA | R$ 40.000,00 | 11106 |
| 4 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL | 1000 HORAS | 1627 |
|  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 100.000,00 | 11106 |
| 5 | SERVIÇO DE PINTURA | 1000 HORAS | 19372 |
|  | MATERIAL PARA PINTURA | R$ 80.000,00 | 11106 |
| 6 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PORTÕES ELETRONICOS | 500 HORAS | 17957 |
|  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PORTÕES | R$ 40.000,00 | 11106 |

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado da contratação para mão de obra é de R$ 419.163,67 (quatrocentos e dezenove mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos). Conforme custos unitários abaixo:

O custo estimado da contratação para aquisição de material é de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)

O custo total da contratação (Mão de obra + material) é de R$ 809.163,67 (oitocentos e nove mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos).

- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

O parcelamento da contratação poderá ocorrer por lotes, sendo possível haver uma empresa para cada lote ou uma ou mais empresas com mais de um lote.

Portanto, a licitação poderá ser realizada, com efeito de atingir um número maior de possíveis empresas, privilegiando dessa forma os princípios da competitividade, isonomia e seleção da proposta mais vantajosa.

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Atualmente está em vigor a Ata de Registro de Preços nº 004/2025 que tem sua vigência até o dia 01/07/2026. Ocorre que as quantidades previstas neste registro de preços mostraram-se insuficientes para atender as demandas da autarquia no período, motivo pelo qual está sendo elaborado esse novo registro de preços com as quantidades ajustadas as necessidades reais do Semasa, para o próximo período de contratação.

- PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O Plano de Contratações Anual está sendo elaborado em conjunto com o município de Itajaí. Portanto, no presente momento, ainda não há previsão sobre a contratação, especificamente, no PCA.

- DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se com a contratação, proporcionar o atendimento das necessidades de manutenções prediais, hidráulicas, câmeras e alarmes, elétricas e de portões eletrônico durante a vigência do contrato.

- IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratação objeto deste ETP não terá impacto ambiental, visto que todos os materiais a serem substituídos durante as manutenções deverão ser descartados pelas empresas contratadas, em locais apropriados de acordo com legislação vigente.

- POSICIONAMENTO CONCLUSIVO (VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO)

Diante da especificidade da contratação e da necessidade de atendimento eficiente a todas as unidades do Semasa com o serviço de manutenção elétrica, hidráulica, predial, câmeras e alarmes, pintura e portões eletrônicos, com fornecimento de materiais, por demanda, tem-se que a modalidade a ser utilizada pela Autarquia é o REGISTRO DE PREÇOS, dado aos fundamentos dispostos no art. 40, inciso II da Lei 14.133/2021.

- GERENCIAMENTO DE RISCOS

| RISCO 01 |  |
| --- | --- |
| Descrição/Dano: Necessidade de nova manutenção, risco de falhas na execução do serviço. |  |
| Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média. ( ) Alta |  |
| Impacto : ( ) Baixa ( X ) Média. ( ) Alta |  |
| Ação Preventiva | Responsável |
| Execução por etapas, com acompanhamento e fiscalização constante. Exigência de profissionais qualificados. Conferência dos materiais utilizados. Testes de funcionamento antes do recebimento do serviço. | Gerência de Suprimento e Patrimônio |
| Ação de Contingência | Responsável |
| Solicitação de refazimento sem ônus para a Administração e acionamento da garantia contratual quando for o caso. Notificação da contratada com aplicação das penalidades cabíveis. | Gerência de Suprimento e Patrimônio |

| RISCO 02 |  |
| --- | --- |
| Descrição/Dano: Atraso no atendimento de chamados emergenciais |  |
| Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média. ( ) Alta |  |
| Impacto : ( ) Baixa ( X ) Média. ( ) Alta |  |
| Ação Preventiva | Responsável |
| Definição contratual de prazos máximos de atendimento conforme criticidade. Disponibilização de canal exclusivo para abertura de chamados emergenciais. Atualização periódica dos contatos dos responsáveis técnicos. | Gerência de Suprimento e Patrimônio |
| Ação de Contingência | Responsáveis |
| Acionamento imediato do responsável técnico da contratada. Registro formal da ocorrência e apuração das causas do atraso. Aplicação das penalidades contratuais cabíveis quando caracterizada culpa da contratada. Contratação emergencial de terceiros, quando houver risco à segurança das pessoas ou à continuidade dos serviços essenciais, observada a legislação vigente. | Contratada Gerência de Suprimento e Patrimônio |

| RISCO 03 |  |
| --- | --- |
| Descrição/Dano: Paralisação ou comprometimento de atividades operacionais da Autarquia em decorrência de falhas na manutenção elétrica. |  |
| Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média. ( ) Alta |  |
| Impacto : ( ) Baixa ( ) Média. ( X) Alta |  |
| Ação Preventiva | Responsável |
| Fixar em contrato tempos estritos de resposta. Instituir rotinas diárias ou semanais de fiscalização dos serviços prestados pela empresa de manutenção predial. Monitorar e dimensionar a carga elétrica instalada para evitar sobrecargas no sistema provocadas por novos equipamentos. | Gerência de Suprimento e Patrimônio |
| Ação de Contingência | Responsável |
| Utilização de gerador de energia móvel, em caso de pane elétrica, isolamento de locais em caso de riscos. Utilização de outros ambientes de trabalho na impossibilidade de reparos imediatos que ofereçam riscos. | Diretoria de Saneamento |

| RISCO 04 |  |
| --- | --- |
| Descrição/Dano: Divergências entre quantitativos previstos e demanda efetivamente executada durante a vigência da contratação. |  |
| Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média. ( ) Alta |  |
| Impacto : ( X ) Baixa ( ) Média. ( ) Alta |  |
| Ação Preventiva | Responsável |
| Conferência das planilhas de medição e acompanhamento dos serviços para verificação dos quantitativos informados e realizados. | Gerência de Suprimento e Patrimônio |
| Ação de Contingência | Responsável |
| Retenção dos pagamentos, com o devido desconto dos valores eventualmente pagos à maior, após verificação das planilhas financeiras. | Diretoria Administrativa e Financeira |

Itajaí SC, 03 de junho de 2026.

___________________________________

Juscelino Dauer

Responsável pela elaboração do ETP

___________________________________

Jeferson Campos da Silva

Gerente de Suprimentos e Patrimônio

DESPACHO DIRETOR GERAL DO SEMASA

Aprovo este Estudo técnico preliminar para a contratação de empresa especializada para fornecimento de serviço de manutenção elétrica, hidráulica, predial, câmeras e alarmes, pintura, e portões eletrônicos, com fornecimento de materiais, pelo período de 12 meses, por meio de registro de preços.

Fica também autorizado o envio do processo para a área requisitante para a elaboração do termo de referência.

Itajaí SC, 03 de junho de 2026.

________________________________

Celso Hugo Praun Filho

Diretor Geral

PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2026

REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2026

COMPRASGOV / PNCP Nº 926888-014/2026

Processo Administrativo Nº 2026-SUP-104685

ANEXO II – MODELO – PROPOSTA DE PREÇO

| Nome da Empresa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPJ | Fone DDD |  | Fax com DDD |  |  |
| Endereço (Rua, Avenida, Estrada, etc.) |  |  |  |  |  |
| Cidade |  |  |  | UF | CEP |
| e-mail: |  | Telefone Celular para contato |  |  |  |

Dados para crédito em conta por parte do SEMASA.

| Banco | Agência | Conta Corrente |
| --- | --- | --- |

Objeto: Contratação de serviços de manutenção predial, elétrica, hidráulica, câmeras e alarmes, pintura, e portões eletrônicos, com fornecimento de materiais, pelo período de 12 meses por meio de registro de preços.

- VALOR DA PROPOSTA

  - Conforme descrito no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

LOTE 01

| Item | Qtde | Unid. | Descrição | Valor Máximo |  | Valor do Desconto em % | Valor do Desconto em R$ |  | Valor Total em R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | Horas | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 117,23 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | Unid | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 80.000,00 |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE 01 em R$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOTE 02.

| Item | Qtde | Unid. | Descrição | Valor Máximo | Valor do Desconto em % | Valor do Desconto em R$ | Valor Total em R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 300 | Horas | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CÂMERAS E ALARME | 122,30 |  |  |  |
| 4 | 1 | Unid | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERA E ALARME | 50.000,00 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE 02 em R$ |  |  |  |  |  |  |  |

LOTE 03

| Item | Qtde | Unid. | Descrição | Valor Máximo | Valor do Desconto em % | Valor do Desconto em R$ | Valor Total em R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 300 | Horas | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA | 116,76 |  |  |  |
| 6 | 1 | Unid. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICO | 40.000,00 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE 03 em R$ |  |  |  |  |  |  |  |

LOTE 04

| Item | Qtde | Unid. | Descrição | Valor Máximo | Valor do Desconto em % | Valor do Desconto em R$ | Valor Total em R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1000 | Horas | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 115,09 |  |  |  |
| 8 | 1 | Unid. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 100.000,00 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE 04 em R$ |  |  |  |  |  |  |  |

LOTE 05

| Item | Qtde | Unid. | Descrição | Valor Máximo | Valor do Desconto em % | Valor do Desconto em R$ | Valor Total em R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1000 | Horas | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PINTURA | 111,76 |  |  |  |
| 10 | 1 | Unid. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PINTURA | 80.000,00 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE 05 em R$ |  |  |  |  |  |  |  |

LOTE 06

| Item | Qtde | Unid. | Descrição | Valor Máximo | Valor do Desconto em % | Valor do Desconto em R$ | Valor Total em R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 500 | Horas | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTÕES ELETRÔNICOS | 123,97 |  |  |  |
| 12 | 1 | Unid. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PORTÕES ELETRÔNICOS | 40.000,00 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE 06 em R$ |  |  |  |  |  |  |  |

Valor GLOBAL: R$ _______ ,____ (valor por extenso)

## DECLARAÇÃO

- Declaramos que, nos preços propostos, estão inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas, transporte, salários, carga tributária, impostos municipais, estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais custos mencionados nas especificações, constantes do ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA, necessários ao completo fornecimento do(s) SERVIÇO(S).

Declaramos ainda que:

- O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura dos envelopes;

- Que concordamos integralmente com todos os termos do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2026 e seus ANEXOS.

- Indicamos, a seguir, o representante legal da empresa para o caso de assinatura de contrato com o SEMASA:

NOME: ___________________________________

CARGO: __________________________________

RG: ______________________________________

CPF: _____________________________________

TELEFONE: _______________________________

DADOS BANCÁRIOS:________________________

POSSUI ASSINATURA DIGITAL? ___SIM 	___NÃO

Localidade, data, mês e ano

________________________________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA E CARIMBO

PREGÃO ELETRÔNICON° 25/2026

REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2026

COMPRASGOV / PNCP Nº 926888-014/2026

Processo Administrativo Nº 2026-SUP-104685

- ANEXO III - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O SEMASA - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA, Autarquia Municipal com personalidade jurídica de direito público interno, adiante designada de CONTRATANTE, com sede na Rua Heitor Liberato, nº 1.189, Vila Operária, CEP 88303-101, em Itajaí, inscrita no CNPJ sob nº 05.472.936/0001-39, representada neste ato por seu Diretor Geral, Celso Hugo Praun Filho, R.G. 749575 SSP SC, inscrito no CPF sob o nº. 453.950.559-91, e pelo seu Diretor Administrativo Financeiro, Salum dos Santos, R.G. de nº 3370410 SSP SC  SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 018.130.519-41 e, e de outro lado, a empresa _______________________, pessoa jurídica de direito privado, adiante designada simplesmente CONTRATADA, com sede Rua ___________________, _______, bairro ___________, CEP _______-______, __________ inscrita no CNPJ sob nº _______________________, representada, neste ato, por seu Sócio(a) Administrador(a) e/ou Procurador(a)  Sr(a). _____________________,considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação ou Aviso da Contratação Direta, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto desta ATA o registro de preços, para eventual a Contratação de serviços de manutenção predial, elétrica, hidráulica, câmeras e alarmes, pintura, e portões eletrônicos, com fornecimento de materiais, pelo período de 12 meses por meio de registro de preços, conforme as especificações constantes do PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2026 seus ANEXOS.

SEMASA não se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO I, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência.

Relação da empresa vencedora com respectiva classificação e item conforme modelo abaixo:

LOTE 01

| Item | Qtde | Unid. | Descrição | Valor Máximo |  | Valor do Desconto em % | Valor do Desconto em R$ |  | Valor Total em R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | Horas | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 117,23 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | Unid | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 80.000,00 |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE 01 em R$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOTE 02.

| Item | Qtde | Unid. | Descrição | Valor Máximo | Valor do Desconto em % | Valor do Desconto em R$ | Valor Total em R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 300 | Horas | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CÂMERAS E ALARME | 122,30 |  |  |  |
| 4 | 1 | Unid | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERA E ALARME | 50.000,00 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE 02 em R$ |  |  |  |  |  |  |  |

LOTE 03

| Item | Qtde | Unid. | Descrição | Valor Máximo | Valor do Desconto em % | Valor do Desconto em R$ | Valor Total em R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 300 | Horas | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA | 116,76 |  |  |  |
| 6 | 1 | Unid. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICO | 40.000,00 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE 03 em R$ |  |  |  |  |  |  |  |

LOTE 04

| Item | Qtde | Unid. | Descrição | Valor Máximo | Valor do Desconto em % | Valor do Desconto em R$ | Valor Total em R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1000 | Horas | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 115,09 |  |  |  |
| 8 | 1 | Unid. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 100.000,00 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE 04 em R$ |  |  |  |  |  |  |  |

LOTE 05

| Item | Qtde | Unid. | Descrição | Valor Máximo | Valor do Desconto em % | Valor do Desconto em R$ | Valor Total em R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1000 | Horas | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PINTURA | 111,76 |  |  |  |
| 10 | 1 | Unid. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PINTURA | 80.000,00 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE 05 em R$ |  |  |  |  |  |  |  |

LOTE 06

| Item | Qtde | Unid. | Descrição | Valor Máximo | Valor do Desconto em % | Valor do Desconto em R$ | Valor Total em R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 500 | Horas | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTÕES ELETRÔNICOS | 123,97 |  |  |  |
| 12 | 1 | Unid. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PORTÕES ELETRÔNICOS | 40.000,00 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE 06 em R$ |  |  |  |  |  |  |  |

Vedação a acréscimo de quantitativos

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados correspondem ao percentual de desconto ofertado sobre os valores constantes da Tabela SINAPI vigente no momento do pedido, conforme a seguir discriminado:

- LOTE 1 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA

  - Materiais – ___% Desconto sobre tabela SINAPI

  - Serviços – ___% Desconto sobre orçamento Tabela – ANEXO I - TR

- LOTE 2 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMERAS E ALARMES;

  - Materiais – ___% Desconto sobre tabela SINAPI

  - Serviços – ___% Desconto sobre orçamento Tabela – ANEXO I - TR

- LOTE 3 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA;

  - Materiais – ___% Desconto sobre tabela SINAPI

  - Serviços – ___% Desconto sobre orçamento Tabela – ANEXO I - TR

- LOTE 4 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL;

  - Materiais – ___% Desconto sobre tabela SINAPI

  - Serviços – ___% Desconto sobre orçamento Tabela – ANEXO I - TR

- LOTE 5 – SERVIÇOS DE PINTURA;

  - Materiais –___% Desconto sobre tabela SINAPI

  - Serviços –___% Desconto sobre orçamento Tabela – ANEXO I - TR

- LOTE 6 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PORTÕES ELETRÔNICOS;

  - Materiais – ___% Desconto sobre tabela SINAPI

  - Serviços – ___% Desconto sobre orçamento Tabela – ANEXO I - TR

O desconto ofertado será aplicado sobre esses valores, desde que comprovada a vantajosidade para a Administração.

A Tabela SINAPI vigente será adotada como base referencial oficial para os materiais, independentemente de listagem específica dos itens no edital, tendo em vista a ampla diversidade e imprevisibilidade dos insumos utilizados nos serviços objeto desta contratação. O desconto ofertado deverá incidir sobre qualquer item da referida tabela que venha a ser solicitado pela Administração, durante a vigência da Ata.

# CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da mesma, na forma do artigo 105 da Lei 14.133, de 2021 e com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Itajaí e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

O contrato poderá ser prorrogado observando-se, assim, o limite definido na Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos orçamentários necessários ao atendimento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS correrão por conta dos recursos da dotação orçamentária:

565 - 17-512-101-2.104-3.3.90.00.00

567 - 17-512-101-2.175-3.3.90.00.00

552 -   4-122-101-2.23-3.3.90.00.00.

As despesas ocorridas em exercícios posteriores correrão por conta do orçamento vigente.

CLÁUSULA QUINTA – VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

- O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

- Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

- O instrumento contratual deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

- Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

- Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes (cadastro reserva) ou dos fornecedores que:

- Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

- Mantiverem sua proposta original.

- Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

O registro a que se refere na forma de anexo tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

- Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

- Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

- O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

Na hipótese de nenhum dos licitantes /aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

- Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

- Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA SEXTA - ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados somente poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

- Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

- Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

- Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SETIMA - NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

- Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

- Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

- Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

- Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

- Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

- Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

- Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

- Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

- Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

- O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA OITAVA - CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

- Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

- Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

- Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

- Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

- Por razão de interesse público;

- A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

- Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e  27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

CLÁUSULA NONA- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Durante a vigência do contrato, a entrega será acompanhada e fiscalizada em todos os seus termos a qualquer tempo, pela Gerência de Suprimento e Patrimônio, cujas atribuições básicas são:

- solicitar à empresa contratada todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços;

- emitir pareceres em todos os atos da empresa contratada relativos à execução do contrato, em especial na aplicação de sanções, alterações, prorrogações e extinção do contrato; e

- quaisquer outras atribuições necessárias ao bom desempenho dos serviços.

Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, o SEMASA reserva-se o direito de, sem qualquer forma de restrição à plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços.

Cabe à empresa contratada atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para o SEMASA, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a corresponsabilidade do SEMASA ou de seus agentes e prepostos

Além do acompanhamento e da fiscalização do(s) SERVIÇO(S), por servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer serviço que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.

# CLÁUSULA DÉCIMA - DA ATESTAÇÃO

A atestação das notas fiscais/faturas e outros documentos caberá à Gerência de Suprimento e Patrimônio do CONTRATANTE ou servidor designado formalmente para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PRAZO DE ENTREGA

O prazo para prestação de serviço do(s) SERVIÇO(S) deverá ser  a partir da data da assinatura da ATA, a depender da necessidade apontada pela Autarquia.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O SERVIÇO deverá ser entregue no período , em conformidade com as especificações técnicas do TERMO DE REFERÊNCIA anexado ao edital, no seguinte local: Conforme especificações do Termo de Referência - ANEXO I do Edital.

Fica o SEMASA isento de qualquer custo de transporte, carga, descarga, embalagens, seguros, tributos ou custos adicionais de qualquer natureza que venham a incidir sobre o(s) SERVIÇO(S) constantes dessas especificações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO

Provisoriamente, nos termos do art. 140, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal 14.133/21;

Definitivamente, nos termos do art. 140, inciso I, alínea “b” do dispositivo legal supracitado.

É ressalvada ao SEMASA a devolução dos SERVIÇO(S), se estes não estiverem dentro das especificações exigidas na licitação conforme especificações no PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2026 em especial o seu ANEXO, TERMO DE REFERÊNCIA.

A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão somente o recebimento da mesma pelo SEMASA, sendo sua confirmação definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal dos equipamentos, relatórios ou outros documentos que se fizerem necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PAGAMENTO

Em até 30 (trinta) dias contados a partir do dia seguinte do recebimento da Nota fiscal e dos SERVIÇO(S). Na existência de erros, a fiscalização aguardará a regularização por parte da contratada, iniciando-se novo prazo para conferência e pagamento.

Deverá constar da NOTA FISCAL, o nome do banco, agência e o n° da conta bancária receptora do depósito, além do número desta Licitação, o nº do Contrato Administrativo, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento.

Não serão efetuados, em hipótese alguma, pagamentos por meio de boletos bancários.

O SEMASA poderá deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, indenizações, encargos, tributos etc., devidos pela contratada, previstos em lei ou nos termos do PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2026.

Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou à correção monetária.

Em caso de atraso no pagamento, será aplicado sobre os respectivos valores, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE pro-rata die.

A CONTRATADA deverá apresentar, quando do pagamento, Certidão Negativa de Débito do INSS, do FGTS e da JUSTIÇA DO TRABALHO, atualizadas, permitida apresentação via da internet, podendo ainda serem enviadas por e-mail.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AMPARO LEGAL

A lavratura do presente contrato decorre da realização do PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2026 realizado com fundamento na Lei 14.133 de 01 de abril de 2021 e na Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado;

Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte de qualquer dos itens ou condições do edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2026 e seus ANEXOS, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses itens ou condições e todos os outros, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si, ou seus sucessores e representantes no fornecimento deste contratado, isentando a última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo e possibilitando o desconto nos valores se comprovado o dano.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

Caberá ao SEMASA:

- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA às dependências do SEMASA, para a entrega do(s) SERVIÇO(S) referentes ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2026.

- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes ao(s) SERVIÇO(S), que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos SERVIÇO(S), apresentado pela contratada;

- rejeitar o(s) SERVIÇO(S), entregue(s) equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo SEMASA ou com as especificações constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO, TERMO DE REFERÊNCIA.

- solicitar que sejam substituídos o(s) SERVIÇO(S) que não atender às especificações constantes no ANEXO, TERMO DE REFERÊNCIA.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

Caberá à Contratada:

- responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vale-refeição;

f) vale-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

- responder, ainda, pelos danos causados diretamente à Administração do SEMASA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, em decorrência da entrega dos equipamentos em apreço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo SEMASA;

- manter os seus técnicos e funcionários sujeitos às normas disciplinares do SEMASA, porém sem qualquer vínculo empregatício com o Órgão;

- respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do SEMASA;

- arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no recinto do SEMASA;

- responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do SEMASA, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos e funcionários durante a execução deste Contrato;

- apresentar, quando solicitado, para aprovação do SEMASA, no prazo de 2 (dois) dias corridos, a contar do recebimento da ordem de serviço, o cronograma físico definitivo;

- responsabilizar-se por todo transporte necessário a entrega do(s) SERVIÇO(S), documento e outros em relação ao objeto contratado, bem como por ensaios, testes ou provas necessárias, inclusive os mal executados;

- entregar o(s) SERVIÇO(S), constante desta licitação em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda, com as instruções emitidas pelo SEMASA;

- responsabilizar-se pela perfeita entrega do(s) SERVIÇO(S), obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar o andamento conveniente dos trabalhos;

- comunicar à(o) Gerência de Suprimento e Patrimônio do SEMASA qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

- a contratada deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pelo SEMASA, atender aos chamados da Gerência de Suprimento e Patrimônio no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da comunicação oficial;

- inteirar-se, junto ao SEMASA, por intermédio da Gerência de Suprimentos e Patrimônio, dos detalhes de entrada e saída na área de prestação de serviços, de seu pessoal, veículos, equipamentos, materiais e demais pertences de sua propriedade, adotando as medidas de segurança exigidas;

- faz parte integrante deste contrato a PROPOSTA DEFINITIVA DE PREÇO, juntada ao processo de licitação;

- cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho, e

- manter, durante toda a execução do objeto do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2026.

# CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

À CONTRATADA caberá assumir:

- responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o SEMASA;

- todos os encargos de possíveis demandas trabalhistas, cíveis ou penais, relacionadas à execução do objeto contratado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

- a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2026.

- a inadimplência da contratada com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultante da execução do objeto contratado, não transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2026, razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o SEMASA.

# CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

É expressamente proibida, por parte da contratada, durante a execução do objeto contratado, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do SEMASA.

A contratada fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto do PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2026, salvo se houver prévia autorização da Administração do SEMASA.

A contratada não pode transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia anuência da Administração.

A contratada não pode, de qualquer maneira, fraudar o presente Contrato, assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013 e do Decreto Municipal nº 11.063/17 ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis (“Leis Anticorrupção”), ainda que não relacionadas com o presente Contrato.

# CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO

# Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DAS PENALIDADES

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/21, a Contratada que inexecutar, total ou parcialmente, qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta.

A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

- multa moratória de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias:

Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 30% (trinta por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a extinção do contrato.

As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

- multa compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

- em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

-  impedimento de licitar e de contratar com o SEMASA e descredenciamento no Sicaf, pelo prazo de até 03 (três) anos;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior;

A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante;

Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa;

Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação ;

Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133 de 2021.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em favor do SEMASA, deduzidos da garantia ou, ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO

Esta ata de registro de preços fica vinculada aos termos do PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2026, cuja realização decorre da autorização do Diretor Geral.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO FORO

As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual no Foro da comarca de Itajaí,

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata de registro de preços em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Itajaí/SC, ___ de _______________ de 2026.

| Celso Hugo Praun Filho Diretor Geral | Salum dos Santos Diretor Administrativo Financeiro |
| --- | --- |

| P E L A B E N E F I C I Á R I A |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOME / EMPRESA | CPF/CNPJ N°: | ASSINATURA |
| Nome: Razão Social: |  |  |