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    Rua Heitor Liberato• 1189 • Vila Operária    
88303-101 • Itajaí • Santa Catarina
		Fone: 0800 645 0195 • 47 3344-9000
		www.semasaitajai.com.br
	
EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2026
COMPRASGOV / PNCP Nº 926888-22/2026
Processo Administrativo Nº 2026-ETS-103607

O Diretor Geral do SEMASA – Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, com julgamento GLOBAL, destinado ao recebimento de propostas tendo como OBJETO: Aquisição de bombas dosadoras tipo peristálticas nas ETA´s do São Roque e Arapongas para produtos químicos, em conformidade com a Lei n° 14.133/2021, da Instrução Normativa SEGES/MPE nº 073/2022, da Lei Complementar n° 123/06, do Decreto Federal n° 8.538/15, do Decreto Municipal nº 12.840/2023, bem como, as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, e Portaria (SEMASA) n° 085/2026 de 18/08/2026. 

Retirada do Edital: A retirada do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO poderá ser efetuada no endereço eletrônico: www.gov.br/compras e www.semasaitajai.com.br/licitacoes. Cód. UASG Nº 926888. = “Quando houver divergência entre os itens cadastrados do sistema COMPRASGOV, prevalece os itens do EDITAL”.

Esclarecimentos e informações aos licitantes: Os esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições deste Edital de PREGÃO ELETRÔNICO deverão ser efetuadas mediante solicitação por escrito, até 3 (três) dias úteis anteriores à abertura dos envelopes de PROPOSTA DE PREÇO, no SEMASA - Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura, na Gerência de Licitações e Contratos, ou, ainda, pelo e-mail: licitacoes@semasaitajai.com.br 

Endereço e horário de expediente: O SEMASA – Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura, está situado na Rua Heitor Liberato, 1.200, bairro Vila Operária, Itajaí/SC, e tem seu expediente das 13 às 19 horas. 

Data da Sessão Pública: 28/09/2026 às 14:00 horas 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br/compras 


1. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1.1. Os recursos orçamentários necessários ao presente Edital, no montante estimado, correrão por conta dos recursos da(s) dotação(ões) orçamentária(s) própria, prevista no orçamento do SEMASA para o exercício vigente, na classificação abaixo:
1.1.1. 566 -17-512-101-2.104-4.4.90.00.00.

2. DO CREDENCIAMENTO
2.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
2.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.gov.br/compras, com a solicitação de login e senha pelo interessado.
2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
2.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
2.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
2.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
1. 
2. 
3. 
3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.
3.1. 
3.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas 
3.3. A participação nesta Licitação implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório;
3.4. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
3.5. Não poderão participar desta licitação os interessados:
3.5.1.  proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
3.5.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.5.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
3.5.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º § 1º da Lei nº 14.133, de 2021;
3.5.5. que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação;
3.5.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
3.5.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
3.6. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
3.6.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
3.6.1.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;
3.6.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
3.6.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
3.6.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
3.6.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
3.6.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
3.6.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
3.6.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas em lei e em normas especificas. 
3.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
4.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
4.3. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
4.4. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
4.5. Os documentos que compõem a proposta do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
5.1.1. Valor ...... (mensal, unitário, etc, conforme o caso) e ...... (anual, total) do item, conforme quantidade e unidade de medida prevista no Anexo I do Edital – Termo de Referência.
5.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso. 
5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
5.3. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
5.4. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência quando indicados no Termo de Referência.
5.5. Deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de Entrega; Local de Entrega; Do Recebimento; Forma de Pagamento e Garantia do PRODUTO.
5.6. O SEMASA reserva-se no direito de verificar as informações sobre a qualidade e característica do PRODUTO, ofertado pelo licitante, através de diligências ou vistorias in loco.
5.7. No(s) preço(s) proposto(s) deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas, transporte, salários, carga tributária, alvará, emissão de relatórios, as taxas municipais, estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais custos mencionados nas especificações, constantes do ANEXO, TERMO DE REFERÊNCIA, necessários à completa prestação do PRODUTO licitado.
5.8. O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo estar computado todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo da futura contratada.
5.8.1. Em qualquer fase do procedimento licitatório e/ou da execução do contrato, prevalecerá sempre o TERMO DE REFERÊNCIA em detrimento das possíveis redações das PROPOSTAS DE PREÇO.

6. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
6.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
6.5.1. Quando o julgamento por lote, o lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item, respeitando, assim, o valor máximo dado no orçamento estimado.
6.5.2. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item/lote ou percentual de desconto a depender do critério de julgamento.
ATENÇÃO: Aos licitantes que descumprirem as cláusulas do edital ou seus anexos, serão aplicadas as penalizações previstas na legislação.
Portanto, é imprescindível que as empresas licitantes apresentem seus lances e propostas de forma consciente, com a certeza de que poderão manter os valores ali indicados e, consequentemente, cumprir com a entrega do objeto da forma como foi disposto no conjunto licitatório e dentro dos prazos, preços e padrões de qualidade exigidos.
6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.8. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
6.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser R$ 10,00 (dez reais).
6.10. O valor estimado da contratação é de R$ 363.844,93 (Trezentos e sessenta e três mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos).
6.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
6.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10(dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
6.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
6.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
6.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
6.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
6.17. O Critério de julgamento adotado será o menor preço/maior desconto, conforme definido neste Edital e seus anexos.
6.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
6.19. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
6.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24(vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
6.21. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
6.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
6.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
6.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
6.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).
6.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será considerado conforme art. 60 da Lei 14.133/21, na seguinte ordem:
6.28.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar novo lance em ato contínuo à classificação;
6.28.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
6.28.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
6.28.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
6.28.5. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
6.28.5.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
6.28.5.2. empresas brasileiras;
6.28.5.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
6.28.5.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
6.29. Permanecendo empate após aplicação de todos os critérios de desempate de que trata o Art. 60 da 14.133/21, proceder-se-á a sorteio das propostas empatadas pelo sistema comprasgov, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.
6.30. O Pregoeiro verificará a proposta vencedora, desclassificando desde logo aquela que não esteja em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
6.30.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.30.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6.31. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
6.32. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.33. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital.
6.34. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo
6.35. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
6.36. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada às microempresas e empresas de pequeno porte, quando esta existir, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
6.37. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos; 
7.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
4. 
5. 
6. 
7. 
7.1. 
7.2. 
7.3.  Será desclassificada a proposta vencedora que: 
7.3.1. contiver vícios insanáveis;
7.3.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
7.3.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
7.3.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
7.3.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
7.4. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
7.4.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:
7.4.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.4.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.3. 
7.4. 
7.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
7.5.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
7.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
7.7. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

7.8. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
7.9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
7.9.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
7.9.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
7.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
7.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
7.10.2.  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.11. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
7.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
7.13. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
7.14. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA HABILITAÇÃO 
8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação;
8.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, conforme previsto nos artigos 14, da Lei 14.133/2021, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
8.2.1. SICAF;
8.2.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
8.2.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.2.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
8.2.3.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
8.2.3.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
8.2.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
8.2.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
8.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
8.3.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
8.3.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública. 
8.3.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante. 
8.4. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.
8.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
8.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
8.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
8.8. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados
8.8.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. 
8.9. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
8.10. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
8.10.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
8.11. Prazo de validade dos documentos:
8.11.1. A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data da abertura da sessão pública;
8.11.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos pelo período de 6 (seis) meses, em conformidade com os emitidos pela Fazenda Federal, pelo princípio da analogia, previsto no art. 4° da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro.

8.12. Habilitação jurídica: 
8.12.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.12.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
8.12.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
8.12.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
8.12.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
8.12.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
8.12.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.
8.12.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
8.12.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
8.12.10. No caso de Consórcios de empresas: compromisso de constituição (qualquer que seja sua forma de constituição);
8.12.11. Certidão de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte emitida pela Junta Comercial, do ano civil corrente, exigível nos termos da Lei Complementar nº 123/06;
8.12.12. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

8.13. Regularidade fiscal e trabalhista:
8.13.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso.
8.13.2.  prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo ao domicílio ou sede da empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual
8.13.3. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional (Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);
8.13.4. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão da Secretaria da Fazenda Estadual);
8.13.5. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida por órgão da Secretaria da Fazenda Municipal), na forma da lei;
8.13.6. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF), fornecido pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990;
8.13.7. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT);
8.13.8. prova do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
8.13.9. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.14. Qualificação Econômico-Financeira:
8.14.1. Prova de regularidade mediante a apresentação de certidão negativa de feitos sobre Falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
8.15. Qualificação Técnica:
8.15.1. Apresentar Atestado de Capacidade Técnica ou declaração emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado para comprovação de aptidão para o fornecimento de bens/produtos similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, permitido somatório de atestados para este fim.
8.15.1.1. O(s) atestado(s) ou Declaração(ões) deverá(ão) ser emitido(s) em papel timbrado da emitente, datado e assinado e, deverá referir-se a fornecimentos concluídos, com especificação dos fornecimentos realizados e informações relativas ao desempenho do fornecimento.
8.16. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
8.17. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
8.17.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
8.18. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
8.19. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
8.20. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
8.21. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
8.22. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
8.23. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor, contendo os preços unitário e total atualizados em conformidade com a melhor oferta na sessão pública, deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da adjudicação no sistema eletrônico e deverá:
9.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
9.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
9.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso. 
9.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
9.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
9.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
9.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
9.7. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
9.8. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
9.8.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
9.8.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
9.9. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 10(dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, em campo próprio do sistema.
10.2. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
10.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
10.3.2. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
10.4. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões, em campo próprio do sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03(três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
10.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
10.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
11.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente – DIRETOR GERAL DO SEMASA – homologará o procedimento licitatório. 

13. DO TERMO DE CONTRATO 
13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato. 
13.2. O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, a contar do término do prazo de execução, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Itajaí, sendo o prazo de execução do contrato prorrogável na forma da lei;
13.2.1. A adjudicatária terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data do recebimento, no caso de correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou a partir da data de envio do e-mail, no caso de correio eletrônico para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  
13.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
13.4. Previamente à contratação a Administração realizará Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 
13.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.
13.4.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
13.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
13.5.1. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
13.6. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor e que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste edital de PREGÃO ELETRÔNICO, independentemente de transcrição.

14. DO PREÇO
13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado da data do orçamento estimado, em 13/04/2026.
13.2. Caso o prazo acima exceda 12 (doze) meses, os preços contratuais serão reajustados de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, tomando-se por base as determinações constantes no art. 92. § 3º da lei 14.133/21. 
14.1. A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data do reajuste, atendendo, portanto, o disposto no Art. 92, § 3º da Lei 14.133/21 e de acordo com a vigência do contrato.

14.2. Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual passará a ser praticado, pelo próximo período de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a vigência do contrato.

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
15.1. O PRODUTO deverá ser entregue do seguinte modo: em conformidade com as especificações técnicas do TERMO DE REFERÊNCIA anexado ao edital, no seguinte local: ETA’s São Roque: Rua Antônio José Cuco, S/N, Bairro São Roque, Itajaí - SC, CEP: 88317-615.
15.2. A contratada deverá informar previamente ao SEMASA a data e hora da entrega, com no mínimo 2 (dois) dias de antecedência.
15.3. Fica o SEMASA isento de qualquer custo de transporte, carga, descarga, embalagens, seguros, tributos ou custos adicionais de qualquer natureza que venham a incidir sobre o PRODUTO constantes dessas especificações.
15.4. O prazo para fornecimento do PRODUTO deverá ser de 90 (noventa) dias, contados da data de Assinatura deste Contrato.
15.5. O recebimento do objeto será:
15.5.1. Provisório, nos termos do art. 140, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal 14.133/2021
15.5.2. Definitivo, nos termos do art. 140, inciso II, alínea “b”, do dispositivo legal supracitado.
15.6. É ressalvada ao SEMASA a devolução do PRODUTO, se este não estiver dentro das especificações exigidas neste PREGÃO ELETRÔNICO em especial o seu ANEXO, TERMO DE REFERÊNCIA;
15.7. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão somente o recebimento da mesma pelo SEMASA, sendo sua confirmação definitiva condicionada à conferência dos dados relacionado na nota fiscal do PRODUTO, relatórios ou outros documentos que se fizerem necessários.

16. DA GARANTIA
16.1. Para o(s) PRODUTO (S), a GARANTIA deverá ser de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. 
16.2. Sendo necessário o encaminhamento para troca ou qualquer outro procedimento por parte do SEMASA do PRODUTO dentro do prazo da garantia, o transporte dos mesmos correrá por conta da empresa licitante, bem como o deslocamento de seus técnicos até o SEMASA.

17. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
17.1. No interesse da Administração do SEMASA, o objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO poderá ser aumentado ou suprimido, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, conforme disposto no artigo 125, da Lei n° 14.133/2021.
17.2. A CONTRATADA vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os aumentos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor inicial atualizado da nota de empenho.
17.3. As supressões poderão ser maiores do que o disposto nesta condição, desde que resultantes de acordos celebrados entre as partes.

18. DA EXTINÇÃO
18.1. O contrato poderá ser extinto nos termos da Lei n° 14.133/2021 e alterações e nos moldes definidos na minuta contratual anexa.
18.2. Nos casos de extinção, previstos nos incisos I a III e IX do artigo 155 da Lei n°14.133/21, sujeita-se, a empresa contratada, ao pagamento de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
19.1. Caberá ao SEMASA:
19.1.1. quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA às dependências do SEMASA, para a entrega do PRODUTO referente a este PREGÃO ELETRÔNICO;

19.1.2. prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao PRODUTO, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
19.1.3. aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega do PRODUTO, apresentado pela licitante vencedora;
19.1.4. rejeitar o PRODUTO entregue equivocadamente, em desacordo com as orientações passadas pelo SEMASA ou com as especificações constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO, TERMO DE REFERÊNCIA.
19.1.5. solicitar que seja substituído o PRODUTO que não atender às especificações constantes do ANEXO, TERMO DE REFERÊNCIA.

19.2. Caberá à licitante vencedora:
19.2.1. responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento, tais como:
a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vale-refeição;
f) vale-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

19.2.2. responder, ainda, pelos danos causados diretamente à Administração do SEMASA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo em consequência da entrega do PRODUTO em apreço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo SEMASA;
19.2.3. manter os seus técnicos e funcionários sujeitos às normas disciplinares do SEMASA, porém sem qualquer vínculo empregatício com a Autarquia;
19.2.4. respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do SEMASA;
19.2.5. arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no recinto do SEMASA;

19.2.6. responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do SEMASA, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnico e funcionários durante a execução deste Contrato;
19.2.7. responsabilizar-se por todo transporte necessário à retirada e entrega do PRODUTO, documento e outros em relação ao objeto contratado, bem como por ensaios, testes ou provas necessárias, inclusive os mal executados;
19.2.8. entregar o PRODUTO, constante desta licitação, em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda, com as instruções emitidas pelo SEMASA;
19.2.9. responsabilizar-se pela perfeita entrega do PRODUTO, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar o andamento conveniente dos trabalhos;
19.2.10. comunicar a Diretoria de Saneamento do SEMASA qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
19.2.11. a licitante vencedora deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pelo SEMASA, atender aos chamados da Diretoria de Saneamento no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contado da comunicação oficial; 
19.2.12. inteirar-se, junto ao SEMASA, por intermédio da Gerência de Suprimentos e Patrimônio, dos detalhes de entrada e saída, na área de prestação de serviços, de seu pessoal, veículos, equipamentos, materiais e demais pertences de sua propriedade, adotando as medidas de segurança exigidas; 
19.2.13. cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho;
19.2.14. manter, durante toda a execução do objeto do contrato em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital deste PREGÃO ELETRÔNICO;
19.2.15. executar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes deste Edital;
19.2.16. não contratar servidor pertencente ao quadro do SEMASA, durante a execução do objeto contratado.
19.2.17. não veicular publicidade acerca do objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO, salvo se houver prévia autorização da Administração do SEMASA. 
19.2.18. não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.

20. DO PAGAMENTO
20.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do dia seguinte do recebimento da Nota fiscal e do PRODUTO, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
20.1.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
20.2. Deverá constar da NOTA FISCAL o nome do banco, agência e o n° da conta bancária receptora do depósito, além de outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento.
20.3. As notas fiscais ou faturas a serem emitidas para o Serviço Municipal de Água Saneamento Básico e Infraestrutura – SEMASA (Autarquia do Município de Itajaí) deverão observar as regras relativas ao destaque do imposto de renda incidente na fonte – IRRF – de acordo com as normas vigentes (Decreto Municipal 12.984/2023).
20.4. Poderão ser efetuados, pagamentos por meio de boletos bancários.
20.5. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.
20.6.   Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
20.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
20.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
20.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
20.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à extinção contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
20.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela extinção do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
20.12. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.
20.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
20.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
20.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, será aplicado, sobre os respectivos valores, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE pro-rata die.
20.15. O SEMASA poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações, encargos, tributos etc., devidos pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos deste PREGÃO ELETRÔNICO.
20.16. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133 de 2021, o licitante/adjudicatário que: 
21.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame
21.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
21.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 
21.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
21.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 
21.1.2.4. deixar de apresentar amostra, se for o caso;
21.1.3. ensejar o retardamento da execução do objeto;
21.1.3.1. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 
21.1.4. não assinar o termo de contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da notificação, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
21.1.5. apresentar documentação falsa;
21.1.6. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
21.1.7. não mantiver a proposta;
21.1.8. cometer fraude fiscal;
21.1.9. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
21.1.9.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
21.1.9.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
21.1.9.3. apresentar amostra (se for o caso), falsificada ou deteriorada; 
21.1.10. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
21.1.11. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
21.2. Pelos motivos que seguem os licitantes vencedores também estarão sujeitos às penalidades tratadas na condição anterior:
I – pelo fornecimento do PRODUTO em desconformidade com o especificado;
II – pela não substituição, no prazo estipulado, do PRODUTO;
III – pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste PREGÃO ELETRÔNICO;
21.3. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente. 
21.4. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
21.5. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
21.5.1. advertência; 
21.5.2. multa;
21.5.3. impedimento de licitar e contratar e
21.5.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
21.6. Na aplicação das sanções serão considerados:
21.6.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
21.6.2. as peculiaridades do caso concreto
21.6.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
21.6.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
21.6.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
21.7. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
21.8. multa moratória de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato licitado
21.9. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 
21.9.1. Para as infrações previstas no artigo 155, incisos IV a VII da Lei nº 14.133/2021, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
21.9.2. Para as infrações prevista no artigo 155, incisos VIII a XII da Lei nº 14.133/2021, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
21.10. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
21.11. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
 
21.11.1. Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 30% (trinta por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a extinção do contrato.
21.11.2. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
21.11.3. multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
21.11.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
21.11.5. Impedimento de licitar e de contratar com o Serviço Municipal de Água, Saneamento e Infraestrutura - SEMASA e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 03(três) anos conforme art. 156 § 4º da Lei 14.133/21;
21.11.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior;
21.12. Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, o licitante vencedor ficará isento das penalidades mencionadas.
21.13. As sanções de advertência, impedimento de contratar com o SEMASA, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas ao licitante vencedor juntamente com as de multa prevista no contrato.
21.14. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
21.15. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
21.16. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
21.17. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
21.18. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
21.19. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
21.20. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
22.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacoes@semasaitajai.com.br, ou por petição dirigida ou protocolada na Gerência de Licitações e Contratos do SEMASA – Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura, que está situado na Rua Heitor Liberato, 1.200, bairro Vila Operária, Itajaí/SC, CEP: 88303-101, e tem seu expediente das 13 às 19 horas.
22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, nos mesmo moldes do item 22.2.
22.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão através do site www.gov.br/compras, no link correspondente a este edital, ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas e vincularão os participantes e a administração.

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 
23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, sendo considerados os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração do SEMASA.
23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.gov.br/compras e http://www.semasaitajai.com.br/licitacoes, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Heitor Liberato, 1.200, bairro Vila Operária, Itajaí/SC, CEP: 88303-101, nos dias úteis, no horário das 13 horas às 19 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

24. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:
24.1. ANEXO I – Termo de Referência;
24.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar
24.2. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preço;
24.3. ANEXO III – Minuta do Contrato;



Itajaí, 09 de setembro de 2026




Celso Hugo Praun Filho
Diretor Geral
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1. [bookmark: _Hlk82471863]CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
8.1. Aquisição de BOMBAS DOSADORAS TIPO PERISTÁLTICAS NAS ETA´s DO SÃO ROQUE E ARAPONGAS PARA PRODUTOS QUÍMICOS, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.


	ITEM
	QUANTIDADE
	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO
	CÓDIGO Comprasgov
	CÓDIGO             E-publica

	1
	03
	Und.
	Bomba peristáltica com vazão máxima até 600 L/h (10,0L/min) a pressão de 7 bar; com cabeçote removível sendo este necessariamente trocado inteiro em caso de manutenção;  precisão mínima de ± 1,0% repetibilidade ± 3,0%; linearidade ± 3,0%,; 06 meses de garantia; mostrador digital com indicador de vazão, velocidade, gráficos e outros; temperatura de trabalho até 50oC; eixo em aço inox 440C; gabinete em material resiste a ataques químicos; teclado com possibilidade de bloqueio; entrada 4-20mA; IP mínimo 66; alimentação automática 100-240V 50-60Hz; cabeçote e mangueira resistente a produtos químicos corrosivos tais como: ÁCIDO FLUROSSILICICO, POLICLORETO DE ALUMINIO, HIPOCLORITO DE SÓDIO e POLIORTOFOSFATO DE SÓDIO.
	633418
	101938


	2
	06
	
	Bomba peristáltica com vazão de 0,1 a 0,5 L/min a pressão de 7 bar; com cabeçote removível sendo este necessariamente trocado inteiro em caso de manutenção; precisão mínima de ± 1,0% repetibilidade ± 3,0%; linearidade ± 3,0%, 06 meses de garantia; mostrador digital com indicador de vazão, velocidade, gráficos e outros; temperatura de trabalho até 50oC; eixo em aço inox 440C; gabinete em material resiste a ataques químicos; teclado com possibilidade de bloqueio; entrada 4-20mA; IP mínimo 66; alimentação automática 100-240V 50-60Hz; cabeçote e mangueira resistente a produtos químicos corrosivos tais como: ÁCIDO FLUROSSILICICO, POLICLORETO DE ALUMINIO, HIPOCLORITO DE SÓDIO e POLIORTOFOSFATO DE SÓDIO.
	633418
	101939



8.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.
8.3. Os bens/produtos objeto desta contratação são caracterizados como comuns.
8.4. O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, a contar do término do prazo de execução e prazo de execução de 90 (noventa) dias, contados da data da assinatura do contrato.
8.5.  O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

9. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
9.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
9.2. O Plano de Contratações Anual está sendo elaborado em conjunto com o município de Itajaí. Portanto, no presente momento, ainda não há previsão sobre a contratação, especificamente, no PCA.
O presente Termo de Referência tem por objetivo tratar da necessidade de AQUISIÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS TIPO PERISTÁLTICAS NAS ETA´s DO SÃO ROQUE E ARAPONGAS PARA PRODUTOS QUÍMICOS, sendo que estas bombas serão adquiridas para completar o parque de bombas dosadoras de produtos químicos das ETA´s do SEMASA, existente, que conta com bombas peristálticas com mais de 3 anos de uso contínuo, ainda a aquisição é imprescindível para garantir o cumprimento da legislação referente a qualidade da água produzida no SEMASA, para as cidades de Itajaí e Navegantes de acordo com a portaria 888/2021 do Ministério da Saúde e normas de qualidade da ARESC (agência reguladora). Quando se produz agua para consumo humano, tens de ter em mente que utiliza-se produtos químicos: policloreto de alumínio, ácido fluossilicico, hipoclorito de sódio, poliortofostato de sódio, sendo que não há como proceder-se tratamento de águas para cidades sem dosar, controlar e quantificar quanto de cada produto químico é necessário e deve dosado. Assim a aquisição por si só se justifica, no quesito bombas dosadoras e ainda mais levando-se em conta que bombas dosadoras tipo peristálticas o contato do produto químico com o corpo da bomba é mínimo, somente o sistema de cabeçotes é afetado, perfazendo uma vida útil do corpo da bomba alongado.	

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
10.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.
Bombas Peristálticas são bombas de deslocamento positivo que operam pelo princípio da compressão e relaxamento de um tubo flexível.
· Funcionamento: Roletes giratórios pressionam a mangueira, "empurrando" o fluido de forma precisa. O fluido entra em contato exclusivamente com o interior da mangueira.
· Aplicação no SEMASA: Excelente para o sistema de controle avançado onde a precisão milimétrica na dosagem de coagulantes é necessária após o Jar Test.
· Vantagem: Máxima assepsia e facilidade de manutenção, sendo ideais para fluidos sensíveis ou que não podem sofrer contaminação externa, garantindo a conformidade com a Portaria 888/2021.

Dentre as possibilidades aventadas, a que se mostra mais vantajosa, por custo versus benefício, são as Bombas Peristálticas, pela segurança, manutenção e praticidade no seu uso para produtos químicos agressivos; ademais o SEMASA já possui parque deste tipo de bombas em seu SAA CERCA DE 10 BOMBAS JÁ INSTALADAS, mostrando-se a alternativa mais eficiente.
11. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
11.1. Requisitos Gerais para Atendimento ao Objeto 
11.2. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos: 
11.2.1. Manutenção – se houver necessidade de realização de manutenções (corretivas/preventivas/adaptativa/evolutiva) pela Contratada, a mesma deverá fazer as manutenções, de peças e acessórios, no período de 06 (seis) meses  dos componentes das bombas, cabeçote, mangueiras e outros, sendo que as peças que apresentarem defeito ou necessitarem ser substituídas, no período, deverão obrigatoriamente serem trocadas por novas com mesmas marca, qualidade e quantidades iniciais ou superiores a análise do SEMASA, sem custo (por conta do fornecedor). A instalação das bombas será realizada pela operadora do sistema (Ambiental) com equipe de manutenção, treinada e capacitada para tanto, sob anuência do fornecedor.
11.3. O Edital e o Contrato definem de forma ampla as condições e características que autorizam o recebimento do objeto.
11.4. A escolha do SEMASA poderá ser realizada teste de desempenho usando a metodologia adaptada da API STANDART 675 (precisão, linearidade, respeitabilidade) sendo que as bombas adquiridas deverão, obrigatoriamente, ter o desempenho descrito no termo de referência.

GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

11.5. Garantia do Objeto
1. O prazo de garantia contratual dos bens/produtos, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. 
2. A contratada deverá assegurar a garantia integral de qualidade, funcionamento e desempenho dos bens/peças fornecidos e/ou dos serviços executados, conforme prazo acima, contados a partir da entrega definitiva do objeto, independentemente do prazo de vigência contratual.
3. Durante o período de garantia, a contratada se obriga a reparar, corrigir, substituir ou refazer, às suas expensas, no prazo máximo fixado pela Administração, qualquer vício, falha ou defeito identificado, decorrente de projeto, fabricação, execução ou de materiais utilizados.
4. O descumprimento das obrigações de garantia sujeitará a contratada às sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da responsabilidade civil pelos danos decorrentes.
5. A fornecedora deverá garantir pela compatibilidade química entre as bombas e os produtos a que elas se destinam, independe do material construtivo das mesmas.
11.6. A exigência da garantia de qualidade do objeto não se confunde com o prazo de vigência contratual, permanecendo plenamente exigível mesmo após o encerramento formal do contrato.
CONSÓRCIOS
1. 
2. 
3. 
4 
4.8 
4.9 
4.10 
11.7. Não será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio, nos termos do art. 15 da Lei nº 14.133/2021, ausência de complexidade e vultos que justifique a reunião de empresas para aquisição do objeto.

12. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
12.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
5.1.1 O prazo de execução do objeto será de 90 (noventa) dias;
5.1.2 Início da execução do objeto a partir da data da assinatura do contrato;

1. Local e horário da entrega do(s) produto(s):
A entrega deverá ser realizada nas ETA’s São Roque (Rua Antônio José Cuco, s/n, bairro São roque, Itajaí/SC) de acordo com o observado os prazos adentrados ao contrato e após assinatura deste. Também segue a localização geográfica das ETA´s: São Roque: ETA São Roque I e II: 26º53´58.00” S e 48º43´10.29” O. A entrega do(s) produto(s) deverá(ão) ser no seguinte horário administrativo da 08:00 as 18:00.

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta:

5.1.4 Especificação da garantia do produto/serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)
5.1.4.1 O prazo de garantia contratual do(s) produto/serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 06 (seis) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.
5.1.5 Mecanismos de Comunicação 
5.1.5.1 São definidos como mecanismos formais de comunicação, entre a Contratante e o Contratado, os seguintes: 
5.1.5.1.1 Ordem de Serviço;
5.1.5.1.2 Ata de Reunião;
5.1.5.1.3 Ofício;
5.1.5.1.4 Sistema de abertura de chamados;
5.1.5.1.5 E-mails e Cartas; 

 Garantia, manutenção e assistência técnica:
5.2 A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante. 
5.3 A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens/produtos pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas e a especificação do item 4.4 deste termo de referência.
5.4 Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens/produtos, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias. 
5.5 As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento. 
5.6 Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens/produtos que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada. 
5.7 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante. 
5.8 Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos. 
5.9 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado. 
5.10 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.
6 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
6.1 [bookmark: _Hlk139633914]O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
6.2 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
6.3 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
6.4 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal (is) do contrato ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalização do Contrato
6.5 O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 
6.5.4  O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 
6.5.5  Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 
6.5.6  O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 
6.5.7  No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.5.8  O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.
6.6  O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
6.6.1  Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; 
6.6.2 Além do disposto acima, a fiscalização contratual ficará sob a responsabilidade do servidor (Engenheiro Químico JOSÉ ADRIANO KIELLING).
6.6.3  O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 
6.6.4 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 
6.6.5  O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 
6.6.6  O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnicos, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 
6.6.7  O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
6.7 O gestor do contrato (Gerente de Águas HUMBERTO DUTRA), deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. 

7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
Recebimento do Objeto
7.6 Os bens/produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
7.7 Os bens/produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 20 (vinte) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
7.8  O recebimento definitivo ocorrerá a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
7.9  O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
7.10  No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
7.11  O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
7.12  O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
7.13 Procedimentos de Teste e Inspeção – Homologação Técnica 

7.13.1 A homologação do objeto se dará nos moldes e preceitos definidos no Edital.
·  Prazo de pagamento
7.14 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados a partir do dia seguinte do recebimento da Nota fiscal. Na existência de erros, a fiscalização aguardará a regularização por parte da contratada, iniciando-se novo prazo para conferência e pagamento.
7.15  As notas fiscais ou faturas a serem emitidas para o Serviço Municipal de Água Saneamento Básico e Infraestrutura – SEMASA (Autarquia do Município de Itajaí) deverão observar as regras relativas ao destaque do imposto de renda incidente na fonte – IRRF – de acordo com as normas vigentes (Decreto Municipal 12.984/2023).
7.16  Deverá constar da NOTA FISCAL o nome do banco, agência e o n° da conta bancária receptora do depósito, além de outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento.
7.17  Não serão efetuados, em hipótese alguma, pagamentos por meio de boletos bancários.
7.18  O SEMASA poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações, encargos, tributos etc., devidos pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do contrato.
7.19  Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.
7.20  No caso de atraso pelo Contratante, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE pro-rata die de correção monetária.
·  Forma de pagamento
7.21  O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
7.22  Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
7.22.1  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
7.23  O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
FORMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
8.6 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, modo “aberto”, com adoção do critério de julgamento (LOTE) pelo (MENOR PREÇO).
8.7 A opção pelo agrupamento em LOTE justifica-se pela necessidade de padronização do parque de bombas do SEMASA. A uniformidade dos equipamentos garante a interoperabilidade dos componentes e otimiza a gestão de estoque de peças de reposição, reduzindo a complexidade logística e o tempo médio de reparo (MTTR - Tempo Médio de Reparo).
	
· Exigências de habilitação
8.8 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
·  Habilitação Jurídica
8.9 [bookmark: _Ref115800561]Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
8.10 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
8.11 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 
8.12 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
8.13 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.
8.14 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
8.15 [bookmark: _Int_ySfCXwr4]Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz
8.16 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
8.17 Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.
8.18 Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
8.19 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
· Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista
8.20 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.21 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
8.22 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
8.23 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
8.24 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre
8.25 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
8.26 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

· Qualificação Econômico-Financeira
8.27 Prova de regularidade mediante a apresentação de certidão negativa de feitos sobre Falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

· Qualificação Técnica
8.28  Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens/produtos similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, permitido somatório de atestados para este fim.
8.28.1 O(s) atestado(s) ou Declaração(ões) deverá(ão) ser emitido(s) em papel timbrado da emitente, datado e assinado e, deverá referir-se a fornecimentos concluídos, com especificação dos fornecimentos realizados e informações relativas ao desempenho do fornecimento.

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
[bookmark: _Hlk161143094]O custo total estimado da contratação é de R$ 363.844,93 (Trezentos e sessenta e três mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos), conforme custos unitários abaixo:


	
	
	 PESQUISA DE PREÇOS  

	Item
	Descrição
	 Quantidade 
	 empresa 01 
	 empresa 02 
	 Cont. Similar 
	 MÉDIA unitário 
	 MÉDIA     TOTAL 
	
	 CÓDIGO COMPRASNET 

	1*
	Bomba peristáltica com vazão máxima até 600 L/h (10,0L/min) a pressão de 7 bar; com cabeçote removível sendo este necessariamente trocado inteiro em caso de manutenção;  precisão mínima de ± 1,0% repetibilidade ± 3,0%; linearidade ± 3,0%, 06 meses de garantia; mostrador digital com indicador de vazão, velocidade, gráficos e outros; temperatura de trabalho até 50oC; eixo em aço inox 440C; gabinete em material resiste a ataques químicos; teclado com possibilidade de bloqueio; entrada 4-20mA; IP mínimo 66; alimentação automática 100-240V 50-60Hz; cabeçote e mangueira resistente a produtos químicos corrosivos tais como: ÁCIDO FLUROSSILICICO, POLICLORETO DE ALUMINIO, HIPOCLORITO DE SÓDIO e POLIORTOFOSFATO DE SÓDIO.
	3
	R$ 64.064,21
	R$ 80.082,00
	 
	R$ 72.073,11
	R$ 216.219,31
	
	633418

	2
	Bomba peristáltica com vazão de 0,1 a 0,5 L/min a pressão de 7 bar; com cabeçote removível sendo este necessariamente trocado inteiro em caso de manutenção; precisão mínima de ± 1,0% repetibilidade ± 3,0%; linearidade ± 3,0%, 06 meses de garantia; mostrador digital com indicador de vazão, velocidade, gráficos e outros; temperatura de trabalho até 50oC; eixo em aço inox 440C; gabinete em material resiste a ataques químicos; teclado com possibilidade de bloqueio; entrada 4-20mA; IP mínimo 66; alimentação automática 100-240V 50-60Hz; cabeçote e mangueira resistente a produtos químicos corrosivos tais como: ÁCIDO FLUROSSILICICO, POLICLORETO DE ALUMINIO, HIPOCLORITO DE SÓDIO e POLIORTOFOSFATO DE SÓDIO.
	6
	R$ 24.280,35
	R$ 30.352,00
	R$ 19.180,46
	R$ 24.604,27
	R$ 147.625,62
	
	633418

	
	
	
	
	
	
	
	R$ 363.844,93
	
	



*OBS: Existem apenas dois orçamentos para o item 1, devido ao fato de ser uma bomba solicitada, embora do tipo peristáltica, é especial no sentido de abranger vazões baixas como também vazões altas assim com um “ranger” de vazão superior a maioria das bombas de mercado. Salienta-se que mais fornecedores foram consultados mais ou não responderam ou informaram não possuir no seu portfólio especificações técnicas exigidas.

10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

	Itajaí SC, 13 de agosto de 2026.


	
	

	José Adriano Kielling Engenheiro Químico
	
	Humberto Dutra          Gerente de Água









PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2026
Processo Administrativo Nº 2026-ETS-103607

APÊNDICE I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
13. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo tratar da necessidade de AQUISIÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS TIPO PERISTÁLTICAS NAS ETA´s DO SÃO ROQUE E ARAPONGAS PARA PRODUTOS QUÍMICOS, sendo que estas bombas serão adquiridas para completar o parque de bombas dosadoras de produtos químicos das ETA´s do SEMASA que conta com bombas peristálticas com mais de 3 anos de uso contínuo, ainda a aquisição é imprescindível para garantir o cumprimento da legislação referente a qualidade da água produzida no SEMASA, para as cidades de Itajaí e Navegantes de acordo com a portaria 888/2021 do Ministério da Saúde e normas de qualidade da ARESC (agência reguladora).
Quando se produz agua para consumo humano, tens de ter em mente que utiliza-se produtos químicos: Policloreto de alumínio, ácido fluossilicico, hipoclorito de sódio, poliortofostato de sódio, hidróxido de cálcio entre outros, sendo que não há como proceder-se tratamento de águas para cidades sem dosar, controlar e quantificar quanto de cada produto químico é necessário e deve ser dosado. Assim a aquisição por si só se justifica, no quesito; bombas dosadoras e ainda mais levando-se em conta que bombas dosadoras tipo peristálticas o contato do produto químico com o corpo da bomba é mínimo, somente o sistema de cabeçotes é afetado, perfazendo uma vida útil do corpo da bomba alongado.	

14. ÁREA REQUISITANTE

Gerência de Água: Eng. Humberto Dutra
Estação de Tratamento de Água: Eng. José Adriano Kielling

15. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

	O quantitativo solicitado para esta contratação foi baseado na necessidade de reposição do parque de bombas, já existente, bem como com peças de reposição; padronizando as bombas dosadoras em uso nas ETA´s com evidente ganho em manutenção e sem prejudicar o abastecimento da população de Itajaí e Navegantes.


 INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Descrição das bombas:
	ITEM
	QUANTIDADE
	UNIDADE
	ESPECIFICAÇÃO
	CÓDIGO COMPRASNET

	

1
	

03
	

Und.
	Bomba peristáltica com vazão máxima até 600 L/h (10,0L/min) a pressão de 7 bar; com cabeçote removível sendo este necessariamente trocado inteiro em caso de manutenção;  precisão mínima de ± 1,0% repetibilidade ± 3,0%; linearidade ± 3,0%,; 06 meses de garantia; mostrador digital com indicador de vazão, velocidade, gráficos e outros; temperatura de trabalho até 50oC; eixo em aço inox 440C; gabinete em material resiste a ataques químicos; teclado com possibilidade de bloqueio; entrada 4-20mA; IP mínimo 66; alimentação automática 100-240V 50-60Hz; cabeçote e mangueira resistente a produtos químicos corrosivos tais como: ÁCIDO FLUROSSILICICO, POLICLORETO DE ALUMINIO, HIPOCLORITO DE SÓDIO e POLIORTOFOSFATO DE SÓDIO.
	

633418

	

2
	

06
	

Und.
	Bomba peristáltica com vazão de 0,1 a 0,5 L/min a pressão de 7 bar; com cabeçote removível sendo este necessariamente trocado inteiro em caso de manutenção; precisão mínima de ± 1,0% repetibilidade ± 3,0%; linearidade ± 3,0%, 06 meses de garantia; mostrador digital com indicador de vazão, velocidade, gráficos e outros; temperatura de trabalho até 50oC; eixo em aço inox 440C; gabinete em material resiste a ataques químicos; teclado com possibilidade de bloqueio; entrada 4-20mA; IP mínimo 66; alimentação automática 100-240V 50-60Hz; cabeçote e mangueira resistente a produtos químicos corrosivos tais como: ÁCIDO FLUROSSILICICO, POLICLORETO DE ALUMINIO, HIPOCLORITO DE SÓDIO e POLIORTOFOSFATO DE SÓDIO.
	

633418


*os produtos descritos nos itens 1 e 2 deverão, obrigatoriamente, ser da mesma empresa. A licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, será por um único LOTE.
A opção pelo agrupamento em LOTE justifica-se pela necessidade de padronização do parque de bombas do SEMASA. A uniformidade dos equipamentos garante a interoperabilidade dos componentes e otimiza a gestão de estoque de peças de reposição, reduzindo a complexidade logística e o tempo médio de reparo (MTTR).
Manutenção corretiva emergencial 
A contratada deverá prestar garantia de 06 (seis) meses dos componentes das bombas, cabeçote, mangueiras e outros, sendo que as peças que apresentarem defeito ou necessitarem ser substituídas, no período, deverão obrigatoriamente serem trocadas por novas com mesma marca, qualidade e quantidades iniciais ou superiores a análise do SEMASA, sem custo (por conta do fornecedor).

3.1 ANALISE TÉCNICA DA EXCUSÃO E DOS MATERIAIS

 	A solução proposta envolve adquirir os bens: bombas dosadoras, através de processo de licitação envolvendo a lei 14.133/2021 com, obrigatoriamente, as especificações constantes no item 3, as bombas devem ser resistentes a produtos químicos (ÁCIDO FLUROSSILICICO, POLICLORETO DE ALUMINIO, HIPOCLORITO DE SÓDIO e POLIORTOFOSFATO DE SÓDIO), ou seja, seus materiais construtivos (mangueiras, cabeçotes, eixos) devem ser resistes a ataques destes produtos químicos sob condições de até 50oC, pressão de 7 bar, vazões especificadas no item 3, em caso de vazamentos do cabeçote ou mangueiras de dosagem estes, necessariamente, deverá trocado inteiro em caso de manutenção.
3.2 ANALISE DE CENÁRIOS, CONDIÇÕES E IMPACTOS OPERACIONAIS
O Uso destas bombas, no tratamento de águas, será diretamente nas ETA´s do SEMASA, especificamente na dosagem seletiva de produtos químicos como: ÁCIDO FLUROSSILICICO, POLICLORETO DE ALUMINIO, HIPOCLORITO DE SÓDIO e POLIORTOFOSFATO DE SÓDIO, sendo que as bombas serão alocadas em pontos de dosagem já existentes e consagrados com instalações hidráulicas e elétricas prontas (as novas bombas substituíram outras instaladas). Sendo que a falta de bombas de dosagem de produtos químicos, implicaria na interrupção do tratamento, porem como haverá bombas sobressalentes (previstas dentro do quantitativo) este impacto será mitigado.
16. DEMAIS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
A contratada deverá dar garantia da bomba e acessórios, como um todo, por até 06 (seis) meses.
Esta contratação não depende de outras aquisições de produtos ou serviços, sendo independente dos mesmos. Risco da execução dos serviços estão elencados no gerenciamento de riscos. A modalidade de contratação será pregão eletrônico por menor preço, por ser aquisição de bens comuns, sem necessidade de projetos ou outros. Exigência de comprovação técnica por parte do fabricante quanto à compatibilidade química, através de laudos com esta exigência comprovada.
A instalação das bombas será realizada pela operadora do sistema (Ambiental) através de encanadores treinados. As interligações hidráulicas e elétricas e sua fixação será realizada pelos mesmos. A operação será em regime contínuo de acordo com a necessidade do tratamento. As bombas em questão são para 7 bar pressão de operação que visa garantir a chegada do fluido ao ponto de dosagem mais distante.
Como as bombas escolhidas são peristálticas, as mesmas devem ter vazão passível de modulação do ponto mínimo (zero) até vazão nominal expressa, as bombas devem operar com condições de temperatura, viscosidade e características do fluido a que se destina: ÁCIDO FLUROSSILICICO, POLICLORETO DE ALUMINIO, HIPOCLORITO DE SÓDIO e POLIORTOFOSFATO DE SÓDIO.

17. LEVANTAMENTO DE MERCADO  

	O valor estimado da contratação foi definido a partir de cotação com fornecedores e contratações semelhantes, realizada em conformidade com o Art. 23, § 1, inc. II da Lei 14.133/2021, que dispõem sobre a elaboração da pesquisa de preços.

	ITEM
	
DESCRIÇÃO

	UND.
	 QTD.
	V. UNIT.
	V. TOTAL

	01
	Bomba peristáltica com vazão máxima até 600 L/h (10,0L/min) a pressão de 7 bar; com cabeçote removível sendo este necessariamente trocado inteiro em caso de manutenção;  precisão mínima de ± 1,0% repetibilidade ± 3,0%; linearidade ± 3,0%,; 06 meses de garantia; mostrador digital com indicador de vazão, velocidade, gráficos e outros; temperatura de trabalho até 50oC; eixo em aço inox 440C; gabinete em material resiste a ataques químicos; teclado com possibilidade de bloqueio; entrada 4-20mA; IP mínimo 66; alimentação automática 100-240V 50-60Hz; cabeçote e mangueira resistente a produtos químicos corrosivos tais como: ÁCIDO FLUROSSILICICO, POLICLORETO DE ALUMINIO, HIPOCLORITO DE SÓDIO e POLIORTOFOSFATO DE SÓDIO.
	Unid.
	03
	R$ 72.073,11
	R$ 216.219,31

	02
	Bomba peristáltica com vazão de 0,1 a 0,5 L/min a pressão de 7 bar; com cabeçote removível sendo este necessariamente trocado inteiro em caso de manutenção; precisão mínima de ± 1,0% repetibilidade ± 3,0%; linearidade ± 3,0%, 06 meses de garantia; mostrador digital com indicador de vazão, velocidade, gráficos e outros; temperatura de trabalho até 50oC; eixo em aço inox 440C; gabinete em material resiste a ataques químicos; teclado com possibilidade de bloqueio; entrada 4-20mA; IP mínimo 66; alimentação automática 100-240V 50-60Hz; cabeçote e mangueira resistente a produtos químicos corrosivos tais como: ÁCIDO FLUROSSILICICO, POLICLORETO DE ALUMINIO, HIPOCLORITO DE SÓDIO e POLIORTOFOSFATO DE SÓDIO.
	Unid.
	06
	R$ 24.604,27
	R$ 147.625,62

	VALOR ESTIMADO:
	R$ 363.844,93




Operação de dosagem será de acordo com a necessidade da operação de tratamento de águas, ou seja, a dosagem e produtos é determinada pelo laboratório operacional com variação de demanda (picos e baixa vazão), falha de equipamento (terá bombas reservas instaladas por necessidade de substituição de componentes (cabeçotes) sem impacto no tratamento de água.
No levantamento de mercado, buscou-se como objetivo modernizar ou melhorar a eficiência, da dosagem de produtos químicos, com relação ao problema tendo-se basicamente 03 (três) possibilidade de tipos de bombas dosadoras mais comumente utilizadas em SAA (Sistema de Abastecimento de Águas - Tratamento):

1. Bombas Helicoidais (Fuso ou Cavidade Progressiva)
São bombas de deslocamento positivo compostas por um rotor metálico helicoidal que gira dentro de um estator de elastômero.
· Funcionamento: A rotação cria cavidades que se deslocam da sucção para a descarga, mantendo um fluxo contínuo e sem pulsação.
· Aplicação no SEMASA: Ideais para o bombeamento de lodo concentrado retirado dos reservatórios R1, R2 e Arapongas, pois lidam bem com fluidos viscosos e presença de sólidos abrasivos.
· Vantagem: Alta capacidade de sucção e vazão constante, independente da pressão de descarga.

2. Bombas de Diafragma
São bombas que utilizam o movimento alternado de uma membrana (diafragma) de material flexível (Teflon, Viton ou EPDM) para mover o fluido.
· Funcionamento: O aumento do volume da câmara aspira o líquido, e a redução do volume o expulsa, utilizando válvulas de retenção para direcionar o fluxo.
· Aplicação no SEMASA: Amplamente utilizadas na dosagem de Hipoclorito de Sódio (Contrato 062/2025) e Ácido Peracético (Contrato 004/2026), pois isolam o mecanismo da bomba do contato direto com o produto corrosivo.
· Vantagem: São herméticas (sem selos mecânicos), o que evita vazamentos de produtos químicos agressivos e permite operação a seco por curtos períodos.

3. Bombas Peristálticas
São bombas de deslocamento positivo que operam pelo princípio da compressão e relaxamento de um tubo flexível.
· Funcionamento: Roletes giratórios pressionam a mangueira, "empurrando" o fluido de forma precisa. O fluido entra em contato exclusivamente com o interior da mangueira.
· Aplicação no SEMASA: Excelente para o sistema de controle avançado onde a precisão milimétrica na dosagem de coagulantes é necessária após o Jar Test.
· Vantagem: Máxima assepsia e facilidade de manutenção, sendo ideais para fluidos sensíveis ou que não podem sofrer contaminação externa, garantindo a conformidade com a Portaria 888/2021.

Dentre as possibilidades aventadas, a que se mostra mais vantajosa, por custo versus benefício, são as Bombas Peristálticas, pela segurança, manutenção e praticidade no seu uso para produtos químicos agressivos; ademais o SEMASA já possui parque deste tipo de bombas em seu SAA, mostrando-se a alternativa mais eficiente e confiável.

18. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE 

A quantidade estimada para compra de bombas dosadoras é de 09 (nove) bombas peristálticas no total; (03 (três) de alta performance e alta vazão; 06 (seis) de baixa vazão), levando em conta a especificidade de cada solução, lembrando que as bombas são para produtos químicos agressivos como: ÁCIDO FLUROSSILICICO, POLICLORETO DE ALUMINIO, HIPOCLORITO DE SÓDIO e POLIORTOFOSFATO DE SÓDIO e tem obrigatoriamente ser resistentes e indicadas para estes produtos e outros agressivos.

CONCLUSÃO:
O mercado apresenta uma variabilidade de bombas disponíveis para uso, entretanto a escolha mais adequada está atrelada ao tipo de produto a ser dosado, precisão, vazão, custos operacionais e manutenção, disponibilidade de peças e manutenções em território nacional, entre outros.
A alternativa 3 mostra-se a mais adequada a necessidade do SEMASA, pelo contato produto químico-equipamento ser menor e ficar confinado ao cabeçote da bomba (mangueira de dosagem), ser de fácil manutenção e confiabilidade.
Ainda esta solução demonstra a vantagem de ser minimamente invasiva sem riscos maiores a não ser contato de produtos químicos, sem riscos grandes trabalhistas nem com equipamentos.

19. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
	
	O custo total estimado da contratação é de R$ 363.844,93 (Trezentos e sessenta e três mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos), conforme planilha abaixo: 


	
	
	 PESQUISA DE PREÇOS  

	Item
	Descrição
	 Quantidade 
	 empresa 01 
	 empresa 02 
	Cont. Similar 
	 MÉDIA unitário 
	 MÉDIA     TOTAL 
	
	 CÓDIGO COMPRASNET 

	1
	Bomba peristáltica com vazão máxima até 600 L/h (10,0L/min) a pressão de 7 bar; com cabeçote removível sendo este necessariamente trocado inteiro em caso de manutenção;  precisão mínima de ± 1,0% repetibilidade ± 3,0%; linearidade ± 3,0%, 06 meses de garantia; mostrador digital com indicador de vazão, velocidade, gráficos e outros; temperatura de trabalho até 50oC; eixo em aço inox 440C; gabinete em material resiste a ataques químicos; teclado com possibilidade de bloqueio; entrada 4-20mA; IP mínimo 66; alimentação automática 100-240V 50-60Hz; cabeçote e mangueira resistente a produtos químicos corrosivos tais como: ÁCIDO FLUROSSILICICO, POLICLORETO DE ALUMINIO, HIPOCLORITO DE SÓDIO e POLIORTOFOSFATO DE SÓDIO..
	3
	R$ 64.064,21
	R$ 80.082,00
	 
	R$ 72.073,11
	R$ 216.219,31
	
	633418

	2
	Bomba peristáltica com vazão de 0,1 a 0,5 L/min a pressão de 7 bar; com cabeçote removível sendo este necessariamente trocado inteiro em caso de manutenção; precisão mínima de ± 1,0% repetibilidade ± 3,0%; linearidade ± 3,0%, 06 meses de garantia; mostrador digital com indicador de vazão, velocidade, gráficos e outros; temperatura de trabalho até 50oC; eixo em aço inox 440C; gabinete em material resiste a ataques químicos; teclado com possibilidade de bloqueio; entrada 4-20mA; IP mínimo 66; alimentação automática 100-240V 50-60Hz; cabeçote e mangueira resistente a produtos químicos corrosivos tais como: ÁCIDO FLUROSSILICICO, POLICLORETO DE ALUMINIO, HIPOCLORITO DE SÓDIO e POLIORTOFOSFATO DE SÓDIO.
	6
	R$ 24.280,35
	R$ 30.352,00
	R$ 18.883,20
	R$ 24.604,27
	R$ 147.625,62
	
	633418

	
	
	
	
	
	
	
	R$ 363.844,93
	
	




20. ANÁLISE COMPARATIVA DE CUSTOS 

Os custos estimados foram baseados em orçamentos prévios de empresas que fornecem os produtos bem como contratações similares. 

21. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

O fornecimento das bombas, indicado neste estudo, não pode ser dividido ou parcelado com outras empresas, devido a especificidade do serviço por elas executado que envolve expertise técnica na manufatura das bombas bem como manutenção eventuais que sejam necessárias. Portanto quando se adquire bombas dosadoras, especificamente, bombas peristálticas tem de ter em mente que a padronização do parque de bombas é importante e necessário pois a homogeneidade das dosagens, em várias ETA´s, é necessária para que a qualidade das água potáveis produzidas seja no mínimo similar pois destinam-se a uma população como um todo e não setorizadas além do que a prática da manutenção fica facilitada bem como o eventual estoque de peças de reposição levando-se isso em conta optou-se por exigir uma única empresa para fornecimento do total de bombas se deve pela confiabilidade de fornecimento das mesmas, peças de reposição bem como uma manutenção direta e efetiva.

22. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES  
Não existem contratações correlatas ou dependentes desta contratação visto que a compra de bombas é direto sem necessidade de adequações prévias.

23. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 
O Plano de Contratações Anual está sendo elaborado em conjunto com o município de Itajaí. Portanto, no presente momento, ainda não há previsão sobre a contratação, especificamente, no PCA.

24. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 
Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.
Maior controle da dosagem dos produtos químicos, com comunicação para telemetria bem como padronização do parque de bombas das ETA´s (Estação de Tratamento de Águas) do SEMASA, melhorando assim o controle, manutenção e durabilidade das bombas dosadoras utilizadas nestas.

25. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 
Não se aplica.
26. IMPACTOS AMBIENTAIS 
O presente Estudo Técnico Preliminar, não indicou impactos ambientais significativos dos produtos a serem contratados, ainda que o eventual vazamento de produto (pouco pelo cabeçote) químico possa causar uma “sujeira”.

27. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO (VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO) 

O presente Estudo Técnico Preliminar evidência que a contratação da solução descrita no item 1 e 2 NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO se mostra tecnicamente viável e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, CONCLUÍMOS SER VIÁVEL a contratação pretendida.
O objeto que se pretende executar é enquadrado como de natureza comum, devendo ser utilizada, obrigatoriamente, a modalidade PREGÃO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme dispõe o inciso XLI, do artigo 6º, da Lei federal nº 14.133/2021. No presente caso, optamos pela realização do PREGÃO, em sua forma eletrônica, tendo em vista que a entrega, dos produtos, se dará de forma única, conforme as necessidades da Administração, podendo ser prorrogado desde que exista interesse e necessidade para a administração, conforme regra o artigo 107, da Lei Federal nº 14.133/2021.

28. GERENCIAMENTO DE RISCOS 



	RISCO 01

	Descrição/Dano: bombas virem com defeito

	Probabilidade:        	( X ) Baixa	(  ) Média.        (  ) Alta

	Impacto :	             (  ) Baixa	(  ) Média.        ( X ) Alta

	Ação Preventiva
	Responsável

	Teste de vazão quando da entrega dos produtos.
	Operação

	Ação de Contingência
	Responsável

	     Troca da bomba
	Fornecedor



	RISCO 02

	Descrição/Dano:  A Contratada, quando convocada, não assinar o contrato ou não fornecer o objeto

	Probabilidade:        	( X ) Baixa	(  ) Média.        (  ) Alta

	Impacto :	             (    ) Baixa	(  ) Média.        ( X ) Alta

	Ação Preventiva
	Responsável

	Prever, dentre as cláusulas do Edital, sanções que contemplem esta situação.
	Saneamento

	Ação de Contingência
	Responsável

	Nos termos art. 90, § 2º da 14.133/2021, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor
	Saneamento



	RISCO 03

	Descrição/Dano:  Material em desconformidade dos serviços com o especificado no Termo de Referência.

	Probabilidade:        	( X ) Baixa	(  ) Média.        (  ) Alta

	Impacto :	             (    ) Baixa	(  ) Média.        ( X ) Alta

	Ação Preventiva
	Responsável

	Prever, dentre as cláusulas do Edital, sanções que contemplem esta situação.
	Saneamento

	Ação de Contingência
	Responsável

	Notificação do fornecedor
	Saneamento



	RISCO 04

	Descrição/Dano:  bomba com diferença de performance com o edital.

	Probabilidade:        	( X ) Baixa	(  ) Média.        (  ) Alta

	Impacto :	             (    ) Baixa	(  ) Média.        ( X ) Alta

	Ação Preventiva
	Responsável

	Prever, dentre as cláusulas do Edital, sanções que contemplem esta situação.
	Saneamento

	Ação de Contingência
	Responsável

	Devolução das bombas
	Saneamento



	RISCO 05

	Descrição/Dano:  Incompatibilidade química entre bomba e fluido

	Probabilidade:        	( X ) Baixa	(  ) Média.        (  ) Alta

	Impacto :	             (    ) Baixa	(  ) Média.        ( X ) Alta

	Ação Preventiva
	Responsável

	Prever, dentre as cláusulas do Edital, sanções que contemplem esta situação.
	Saneamento

	Ação de Contingência
	Responsável

	Notificação do fornecedor
	Saneamento



	RISCO 06

	Descrição/Dano:  Falhas na integração com sistemas existentes.

	Probabilidade:        	( X ) Baixa	(  ) Média.        (  ) Alta

	Impacto :	             (    ) Baixa	(  ) Média.        ( X ) Alta

	Ação Preventiva
	Responsável

	Tecnicamente observar as especificações que atendam às necessidades de operação
	Saneamento

	Ação de Contingência
	Responsável

	Testes operacionais iniciais com fluido de trabalho.
	Saneamento



	RISCO 07

	Descrição/Dano:  Manutenção das bombas inadequada.

	Probabilidade:        	( X ) Baixa	(  ) Média.        (  ) Alta

	Impacto :	             (    ) Baixa	(  ) Média.        ( X ) Alta

	Ação Preventiva
	Responsável

	A empresa fornecedora deverá garantir, por 06 meses as peças de reposição e manutenção das bombas.
	Saneamento

	Ação de Contingência
	Responsável

	Comunicação SEMASA com fornecedor.
	Saneamento



Itajaí SC, 10 de agosto de 2026

________________________________________
JOSÉ ADRIANO KIELLING
Eng. Químico



DESPACHO DA AUTORIDADE COMPETENTE

Aprovo este Estudo técnico preliminar para (AQUISIÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS TIPO PERISTÁLTICAS NAS ETA´s DO SÃO ROQUE E ARAPONGAS PARA PRODUTOS QUÍMICOS).

Fica também autorizado o envio do processo para a área requisitante para a elaboração do termo de referência.



_________________________________________
Diretor Geral

	Itajaí SC, 13 de agosto de 2026. 
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2026
Processo Administrativo Nº 2026-ETS-103607


ANEXO II – MODELO – PROPOSTA DE PREÇO

	Nome da Empresa

	

	CNPJ
	Fone DDD
	Fax com DDD

	
	
	

	Endereço (Rua, Avenida, Estrada, etc.)

	

	Cidade
	UF
	CEP

	
	
	

	e-mail:
	Telefone Celular para contato

	
	



Dados para crédito em conta por parte do SEMASA.
	Banco
	Agência
	Conta Corrente

	
	
	



Objeto: Aquisição de bombas dosadoras tipo peristálticas nas ETA´s do São Roque e Arapongas para produtos químicos.

1. VALOR DA PROPOSTA

1.1. Conforme descrito no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
1.2. 
	[bookmark: _Hlk238738379]Item
	Qtde
	Unid.
	Descrição
	Marca
	Valor Unitário em R$
	Valor Total em R$

	01
	


03
	


PÇ
	Bomba peristáltica com vazão máxima até 600 L/h (10,0L/min) a pressão de 7 bar; com cabeçote removível sendo este necessariamente trocado inteiro em caso de manutenção;  precisão mínima de ± 1,0% repetibilidade ± 3,0%; linearidade ± 3,0%, 06 meses de garantia; mostrador digital com indicador de vazão, velocidade, gráficos e outros; temperatura de trabalho até 50oC; eixo em aço inox 440C; gabinete em material resiste a ataques químicos; teclado com possibilidade de bloqueio; entrada 4-20mA; IP mínimo 66; alimentação automática 100-240V 50-60Hz; cabeçote e mangueira resistente a produtos químicos corrosivos tais como: ÁCIDO FLUROSSILICICO, POLICLORETOD E ALUMINIO, HIPOCLORITO DE SÓDIO e POLIORTOFOSFATO DE SÓDIO.
	
	
	

	2
	


06
	


PÇ
	Bomba peristáltica com vazão de 0,1 a 0,5 L/min a pressão de 7 bar; com cabeçote removível sendo este necessariamente trocado inteiro em caso de manutenção; precisão mínima de ± 1,0% repetibilidade ± 3,0%; linearidade ± 3,0%, 06 meses de garantia; mostrador digital com indicador de vazão, velocidade, gráficos e outros; temperatura de trabalho até 50oC; eixo em aço inox 440C; gabinete em material resiste a ataques químicos; teclado com possibilidade de bloqueio; entrada 4-20mA; IP mínimo 66; alimentação automática 100-240V 50-60Hz; cabeçote e mangueira resistente a produtos químicos corrosivos tais como: ÁCIDO FLUROSSILICICO, POLICLORETOD E ALUMINIO, HIPOCLORITO DE SÓDIO e POLIORTOFOSFATO DE SÓDIO.
	
	
	

	
	VALOR GLOBAL em R$
	



1.3. Valor GLOBAL por extenso R$ _______ ,____ (valor por extenso)


DECLARAÇÃO 


2. Declaramos que, nos preços propostos, estão inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas, transporte, salários, carga tributária, impostos municipais, estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais custos mencionados nas especificações, constantes do ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA, necessários ao completo fornecimento do(s) PRODUTO(S).
Declaramos ainda que:
3. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura dos envelopes;
4. Que concordamos integralmente com todos os termos do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2026 e seus ANEXOS.

5. Indicamos, a seguir, o representante legal da empresa para o caso de assinatura de contrato com o SEMASA: 

NOME: ___________________________________ 
CARGO: __________________________________ 
RG: ______________________________________ 
CPF: _____________________________________
TELEFONE: _______________________________
DADOS BANCÁRIOS:________________________
POSSUI ASSINATURA DIGITAL? ___SIM 	___NÃO


Localidade, data, mês e ano


________________________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA E CARIMBO





PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2026
Processo Administrativo Nº 2026-ETS-103607

1. ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO
2. 
3. CONTRATO N.° ........./2026
	
CONTRATO QUE CELEBRAM SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA - SEMASA E A EMPRESA _______________________________, REGENDO A Aquisição de bombas dosadoras tipo peristálticas nas ETA´s do São Roque e Arapongas para produtos químicos

Por este instrumento que entre si celebram, de um lado, SEMASA - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA, Autarquia Municipal com personalidade jurídica de direito público interno, adiante designada de CONTRATANTE, com sede na Rua Heitor Liberato, nº 1.189, Vila Operária, CEP 88303-101, em Itajaí/SC, inscrita no CNPJ sob nº 05.472.936/0001-39, representada neste ato por seu Diretor Geral, Celso Hugo Praun Filho, R.G. 749575 SSP SC, inscrito no CPF sob o nº. 453.950.559-91, e pelo seu Diretor Administrativo Financeiro, Salum dos Santos, R.G. de nº 3370410 SSP SC  SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 018.130.519-41, e de outro lado, a empresa _______________________, pessoa jurídica de direito privado, adiante designada simplesmente CONTRATADA, com sede na Rua ___________________, _______, bairro ___________, CEP _______-______, __________ inscrita no CNPJ sob nº _______________________, representada, neste ato, por seu Sócio(a) Administrador(a) e/ou Procurador(a)  Sr(a). _____________________, fica ajustado e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a Aquisição de bombas dosadoras tipo peristálticas nas ETA´s do São Roque e Arapongas para produtos químicos, conforme as especificações constantes do PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2026 seus ANEXOS.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ASSINATURA DO CONTRATO
A adjudicatária terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data do recebimento, no caso de correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou a partir da data de envio do e-mail, no caso de correio eletrônico para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, bem como das sanções previstas no Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO
O valor deste Contrato é de R$ ______ (_________).

	Item
	Qtde
	Unid.
	Descrição
	Marca
	Valor Unitário em R$
	Valor Total em R$

	1
	


03
	


PÇ
	Bomba peristáltica com vazão máxima até 600 L/h (10,0L/min) a pressão de 7 bar; com cabeçote removível sendo este necessariamente trocado inteiro em caso de manutenção;  precisão mínima de ± 1,0% repetibilidade ± 3,0%; linearidade ± 3,0%, 06 meses de garantia; mostrador digital com indicador de vazão, velocidade, gráficos e outros; temperatura de trabalho até 50oC; eixo em aço inox 440C; gabinete em material resiste a ataques químicos; teclado com possibilidade de bloqueio; entrada 4-20mA; IP mínimo 66; alimentação automática 100-240V 50-60Hz; cabeçote e mangueira resistente a produtos químicos corrosivos tais como: ÁCIDO FLUROSSILICICO, POLICLORETOD E ALUMINIO, HIPOCLORITO DE SÓDIO e POLIORTOFOSFATO DE SÓDIO.
	
	
	

	2
	


06
	


PÇ
	Bomba peristáltica com vazão de 0,1 a 0,5 L/min a pressão de 7 bar; com cabeçote removível sendo este necessariamente trocado inteiro em caso de manutenção; precisão mínima de ± 1,0% repetibilidade ± 3,0%; linearidade ± 3,0%, 06 meses de garantia; mostrador digital com indicador de vazão, velocidade, gráficos e outros; temperatura de trabalho até 50oC; eixo em aço inox 440C; gabinete em material resiste a ataques químicos; teclado com possibilidade de bloqueio; entrada 4-20mA; IP mínimo 66; alimentação automática 100-240V 50-60Hz; cabeçote e mangueira resistente a produtos químicos corrosivos tais como: ÁCIDO FLUROSSILICICO, POLICLORETOD E ALUMINIO, HIPOCLORITO DE SÓDIO e POLIORTOFOSFATO DE SÓDIO.
	
	
	

	
	VALOR GLOBAL em R$
	




CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, a contar do término do prazo de execução, na forma do artigo 105 da Lei 14.133, de 2021 e com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Itajaí e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

 CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
Durante a vigência do contrato, a entrega será acompanhada e fiscalizada em todos os seus termos a qualquer tempo, pela Diretoria de Saneamento.
Além do acompanhamento e da fiscalização do(s) PRODUTO(S), o servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer serviço que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.

CLÁUSULA SEXTA - DA ATESTAÇÃO
	A atestação das notas fiscais/faturas e outros documentos caberá à Diretoria de Saneamento do CONTRATANTE ou servidor designado formalmente para esse fim.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DESPESA
Os recursos orçamentários necessários ao fornecimento do(s) PRODUTO (S), no montante estimado de valor conforme PROPOSTA DE PREÇO, correrão por conta dos recursos da dotação orçamentária:
 566 -17-512-101-2.104-4.4.90.00.00.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE ENTREGA
O prazo para fornecimento do(s) PRODUTO(S) deverá ser de será de 90 (noventa) dias contados da assinatura deste contrato.

CLÁUSULA NONA – DO LOCAL DE ENTREGA
O PRODUTO deverá ser entregue no período, em conformidade com as especificações técnicas do TERMO DE REFERÊNCIA anexado ao edital, no seguinte local: ETA’s São Roque: Rua Antônio José Cuco, S/N, Bairro São Roque, Itajaí - SC, CEP: 88317-615. 
A contratada deverá informar previamente ao SEMASA a data e a hora da entrega, com, no mínimo, 2 dias de antecedência. 
Fica o SEMASA isento de qualquer custo de transporte, carga, descarga, embalagens, seguros, tributos ou custos adicionais de qualquer natureza que venham a incidir sobre o(s) PRODUTO(S) constantes dessas especificações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO
Provisoriamente, nos termos do art. 140, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal 14.133/21;
Definitivamente, nos termos do art. 140, inciso I, alínea “b” do dispositivo legal supracitado.
 É ressalvada ao SEMASA a devolução dos PRODUTO(S), se estes não estiverem dentro das especificações exigidas na licitação conforme especificações no PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2026 em especial o seu ANEXO, TERMO DE REFERÊNCIA.
A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão somente o recebimento da mesma pelo SEMASA, sendo sua confirmação definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal dos equipamentos, relatórios ou outros documentos que se fizerem necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO PAGAMENTO
Em até 30 (trinta) dias contados a partir do dia seguinte do recebimento da Nota fiscal e dos PRODUTO(S). Na existência de erros, a fiscalização aguardará a regularização por parte da contratada, iniciando-se novo prazo para conferência e pagamento.
Deverá constar da NOTA FISCAL, o nome do banco, agência e o n° da conta bancária receptora do depósito, além do número desta Licitação, o nº do Contrato Administrativo, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento.
As notas fiscais ou faturas a serem emitidas para o Serviço Municipal de Água Saneamento Básico e Infraestrutura – SEMASA (Autarquia do Município de Itajaí) deverão observar as regras relativas ao destaque do imposto de renda incidente na fonte – IRRF – de acordo com as normas vigentes (Decreto Municipal 12.984/2023).
Não serão efetuados, em hipótese alguma, pagamentos por meio de boletos bancários.

O SEMASA poderá deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, indenizações, encargos, tributos etc., devidos pela contratada, previstos em lei ou nos termos do PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2026.
Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou à correção monetária. 

Em caso de atraso no pagamento, será aplicado sobre os respectivos valores, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE pro-rata die.

A CONTRATADA deverá apresentar, quando do pagamento, Certidão Negativa de Débito do INSS, do FGTS e da JUSTIÇA DO TRABALHO, atualizadas, permitida apresentação via da internet, podendo ainda serem enviadas por e-mail.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO AMPARO LEGAL
A lavratura do presente contrato decorre da realização do PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2026 realizado com fundamento na Lei 14.133 de 01 de abril de 2021 e da Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma da lei.
Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte de qualquer dos itens ou condições do edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2026 e seus ANEXOS, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses itens ou condições e todos os outros, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si, ou seus sucessores e representantes no fornecimento deste contratado, isentando a última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo e possibilitando o desconto nos valores se comprovado o dano.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
Caberá ao SEMASA:
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA às dependências do SEMASA, para a entrega do(s) PRODUTO(S) referentes ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2026.
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes ao(s) PRODUTO(S), que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos PRODUTO(S), apresentado pela contratada;
- rejeitar o(s) PRODUTO(S), entregue(s) equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo SEMASA ou com as especificações constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO, TERMO DE REFERÊNCIA.
- solicitar que sejam substituídos o(s) PRODUTO(S) que não atender às especificações constantes no ANEXO, TERMO DE REFERÊNCIA. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
Caberá à Contratada:
- responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento, tais como:
a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vale-refeição;
f) vale-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

- responder, ainda, pelos danos causados diretamente à Administração do SEMASA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, em decorrência da entrega dos equipamentos em apreço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo SEMASA;
 - manter os seus técnicos e funcionários sujeitos às normas disciplinares do SEMASA, porém sem qualquer vínculo empregatício com o Órgão;
- respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do SEMASA;
- arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no recinto do SEMASA;
- responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do SEMASA, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos e funcionários durante a execução deste Contrato;
 - apresentar, quando solicitado, para aprovação do SEMASA, no prazo de 2 (dois) dias corridos, a contar do recebimento da ordem de serviço, o cronograma físico definitivo;
- responsabilizar-se por todo transporte necessário a entrega do(s) PRODUTO(S), documento e outros em relação ao objeto contratado, bem como por ensaios, testes ou provas necessárias, inclusive os mal executados;
 - entregar o(s) PRODUTO(S), constante desta licitação em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda, com as instruções emitidas pelo SEMASA;
 - responsabilizar-se pela perfeita entrega do(s) PRODUTO(S), obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar o andamento conveniente dos trabalhos;
- comunicar à(o) Diretoria de Saneamento do SEMASA qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- a contratada deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pelo SEMASA, atender aos chamados da Diretoria de Saneamento no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da comunicação oficial; 
- inteirar-se, junto ao SEMASA, por intermédio da Gerência de Suprimentos e Patrimônio, dos detalhes de entrada e saída na área de prestação de serviços, de seu pessoal, veículos, equipamentos, materiais e demais pertences de sua propriedade, adotando as medidas de segurança exigidas;
- faz parte integrante deste contrato a PROPOSTA DEFINITIVA DE PREÇO, juntada ao processo de licitação;
- cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho, e 
- manter, durante toda a execução do objeto do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2026.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.
À CONTRATADA caberá assumir:
- responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o SEMASA;
- todos os encargos de possíveis demandas trabalhistas, cíveis ou penais, relacionadas à execução do objeto contratado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
- a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2026.

- a inadimplência da contratada com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultante da execução do objeto contratado, não transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2026, razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o SEMASA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
É expressamente proibida, por parte da contratada, durante a execução do objeto contratado, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do SEMASA. 
A contratada fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto do PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2026, salvo se houver prévia autorização da Administração do SEMASA. 
A contratada não pode transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia anuência da Administração.
A contratada não pode, de qualquer maneira, fraudar o presente Contrato, assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013 e do Decreto Municipal nº 11.063/17 ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis (“Leis Anticorrupção”), ainda que não relacionadas com o presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos na Lei n° 14.133/21, desde que haja interesse da Administração, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
No interesse da Administração do SEMASA, o objeto do PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2026 poderá ser aumentado ou suprimido, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições os aumentos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor inicial atualizado da nota de empenho.
As supressões resultantes de acordo celebradas entre os contratantes poderão ser maiores do que o disposto nesta condição, desde que resultantes de acordos celebrados entre as partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS PENALIDADES
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/21, a Contratada que inexecutar, total ou parcialmente, qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta.
A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- multa moratória de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias:
Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 30% (trinta por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a extinção do contrato;
As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
- multa compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
- em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
-  impedimento de licitar e de contratar com o SEMASA e descredenciamento no Sicaf, pelo prazo de até 03 (três) anos;
- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.
A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.
A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.
A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante;
Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.
Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 
Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 
A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.
Também fica sujeita às penalidades a Contratada que:
- tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
- demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/21.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em favor do SEMASA, deduzidos da garantia ou, ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.
Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua extinção.
- Os casos de extinção contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

A extinção do contrato poderá ser:
- determinada por ato unilateral e escrito da Administração do SEMASA, nos casos enumerados no art. 139 da Lei n° 14.133/21,, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos;
- amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2026, desde que haja conveniência para a Administração da SEMASA;
 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
A extinção administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO
Este contrato fica vinculado aos termos do PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2026, cuja realização decorre da autorização do Diretor Geral.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE
Os preços a serem contratados serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 12 (doze) meses, contado da data do orçamento estimado, em 13/04/2026.
Caso o prazo acima exceda 12 (doze) meses, os preços contratuais serão reajustados de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, tomando-se por base as determinações constantes no art. 92. § 3º da lei 14.133/21. 
A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data do reajuste, atendendo, portanto, o disposto no Art. 92, § 3º da Lei 14.133/21 e de acordo com a vigência do contrato.
Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual passará a ser praticado, pelo próximo período de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a vigência do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA GARANTIA
Para o(s) PRODUTO(S), a GARANTIA deverá ser de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. . 
 Sendo necessário o encaminhamento para troca, ou qualquer outro procedimento por parte do SEMASA do(s) PRODUTO(S) dentro do prazo da garantia, o transporte dos mesmos correrá por conta da empresa licitante, bem como o deslocamento de seus técnicos até o SEMASA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO
	As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual no Foro da comarca de Itajaí,

	E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Itajaí/SC, ___ de _______________ de 2026.



	Celso Hugo Praun Filho 
Diretor Geral
	Salum dos Santos
Diretor Administrativo Financeiro
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