EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2026

Processo Administrativo Nº 2025-CAM-101252

O Diretor Geral do SEMASA – Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, com julgamento UNITÁRIO, destinado ao recebimento de propostas tendo como OBJETO: Aquisição de medidores para água potável fria – HIDRÔMETROS, em conformidade com a Lei n° 14.133/2021, da Instrução Normativa SEGES/MPE nº 073/2022, da Lei Complementar n° 123/06, do Decreto Federal n° 8.538/15, do Decreto Municipal nº 12.840/2023, bem como, as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, e Portaria (SEMASA) n° 016/2026 de 13/02/2026.

Retirada do Edital: A retirada do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO poderá ser efetuada no endereço eletrônico: www.gov.br/compras e www.semasaitajai.com.br/licitacoes. Cód. UASG Nº 926888. = “Quando houver divergência entre os itens cadastrados do sistema COMPRASGOV, prevalece os itens do EDITAL”.

Esclarecimentos e informações aos licitantes: Os esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições deste Edital de PREGÃO ELETRÔNICO deverão ser efetuadas mediante solicitação por escrito, até 3 (três) dias úteis anteriores à abertura dos envelopes de PROPOSTA DE PREÇO, no SEMASA - Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura, na Gerência de Licitações e Contratos, ou, ainda, pelo e-mail: licitacoes@semasaitajai.com.br

Endereço e horário de expediente: O SEMASA – Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura, está situado na Rua Heitor Liberato, 1.200, bairro Vila Operária, Itajaí/SC, e tem seu expediente das 13 às 19 horas.

Data da Sessão Pública:  30/04/2026 às 14:00 horas

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br/compras

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - Os recursos orçamentários necessários ao presente Edital, no montante estimado, correrão por conta dos recursos da(s) dotação(ões) orçamentária(s) própria, prevista no orçamento do SEMASA para o exercício vigente, na classificação abaixo:

    - 565 - 17-512-101-2.104-3.3.90.00.00.

- DO CREDENCIAMENTO

  - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

  - O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.gov.br/compras, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

    - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

- DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

  - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

  - Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas

  - A participação nesta Licitação implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório;

  - Será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio, nos termos do art. 15 da Lei nº 14.133/2021, desde que atendidas as exigências previstas neste edital e apresentada a documentação que comprove o compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrita pelas consorciadas.

    - Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação exigida para habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista de forma individual.

    - Deverá ser indicada no ato da proposta a empresa líder do consórcio, que será a responsável pela comunicação e representação formal do consórcio perante o SEMASA durante a licitação e a execução do contrato.

    - Os documentos de constituição e registro do consórcio deverão ser apresentados à Autarquia no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data da homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período, desde que, devidamente requerido e justificado pelo Consórcio Contratado.

  - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

  - Não poderão participar desta licitação os interessados:

    - proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

    - que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    - estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

    - que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º § 1º da Lei nº 14.133, de 2021;

    - que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação;

    - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

  - Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

    - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

      - a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

    - que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

    - que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

    - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

    - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

    - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

    - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

    - que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas em lei e em normas especificas.

  - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

# DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

  - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

  - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

  - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

  - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

  - Os documentos que compõem a proposta do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

  - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - Valor ...... (mensal, unitário, etc, conforme o caso) e ...... (anual, total) do item, conforme quantidade e unidade de medida prevista no Anexo I do Edital – Termo de Referência.

    - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.

    - Conforme item 2.17 do anexo I – Termo de Referência – A proposta deverá conter a descrição detalhada do hidrômetro ofertado, (funcionamento, operação, manutenção além de anexar catálogos ilustrativos).

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

  - O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência quando indicados no Termo de Referência.

  - Deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de Entrega; Local de Entrega; Do Recebimento; Forma de Pagamento e Garantia do PRODUTO.

  - O SEMASA reserva-se no direito de verificar as informações sobre a qualidade e característica do PRODUTO, ofertado pelo licitante, através de diligências ou vistorias in loco.

  - No(s) preço(s) proposto(s) deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas, transporte, salários, carga tributária, alvará, emissão de relatórios, as taxas municipais, estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais custos mencionados nas especificações, constantes do ANEXO, TERMO DE REFERÊNCIA, necessários à completa prestação do PRODUTO licitado.

  - O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo estar computado todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo da futura contratada.

    - Em qualquer fase do procedimento licitatório e/ou da execução do contrato, prevalecerá sempre o TERMO DE REFERÊNCIA em detrimento das possíveis redações das PROPOSTAS DE PREÇO.

- DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

  - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

    - Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

    - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

  - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    - Quando o julgamento por lote, o lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item, respeitando, assim, o valor máximo dado no orçamento estimado.

    - O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item/lote ou percentual de desconto a depender do critério de julgamento.

ATENÇÃO: Aos licitantes que descumprirem as cláusulas do edital ou seus anexos, serão aplicadas as penalizações previstas na legislação.

Portanto, é imprescindível que as empresas licitantes apresentem seus lances e propostas de forma consciente, com a certeza de que poderão manter os valores ali indicados e, consequentemente, cumprir com a entrega do objeto da forma como foi disposto no conjunto licitatório e dentro dos prazos, preços e padrões de qualidade exigidos.

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

  - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser R$ 1,00 (um real).

  - O valor estimado da contratação é de R$ 3.207.307,20 (três milhões, duzentos e sete mil, trezentos e sete reais com vinte centavos).

  - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

  - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10(dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02(dois) minutos do período de duração da sessão pública.

  - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

  - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - O Critério de julgamento adotado será o menor preço/maior desconto, conforme definido neste Edital e seus anexos.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24(vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

  - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

  - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

  - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

  - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

  - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

  - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).

  - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será considerado conforme art. 60 da Lei 14.133/21, na seguinte ordem:

    - disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar novo lance em ato contínuo à classificação;

    - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

    - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

    - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

    - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

      - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

      - empresas brasileiras;

      - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

      - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

  - Permanecendo empate após aplicação de todos os critérios de desempate de que trata o Art. 60 da 14.133/21, proceder-se-á a sorteio das propostas empatadas pelo sistema comprasgov, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

  - O Pregoeiro verificará a proposta vencedora, desclassificando desde logo aquela que não esteja em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

    - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

  - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

  - O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital.

  - É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo

  - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

  - Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada às microempresas e empresas de pequeno porte, quando esta existir, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

  - Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

  - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos;

  - O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

  - Será desclassificada a proposta vencedora que:

    - contiver vícios insanáveis;

    - não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

    - apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

    - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

    - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

  - No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

    - A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

      - que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

      - inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

  - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

    - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

  - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

  - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

  - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

  - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

    - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

    - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

  - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

    - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

  - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

  - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

  - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

- DA HABILITAÇÃO

  - Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação;

  - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, conforme previsto nos artigos 14, da Lei 14.133/2021, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

    - SICAF;

    - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

    - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

      - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

      - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

      - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

    - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

    - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

  - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

    - O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

    - É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública.

    - O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante.

  - Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

  - Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

  - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

  - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

  - É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados

    - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

  - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

  - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

    - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

  - Prazo de validade dos documentos:

    - A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data da abertura da sessão pública;

    - Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos pelo período de 6 (seis) meses, em conformidade com os emitidos pela Fazenda Federal, pelo princípio da analogia, previsto no art. 4° da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro.

  - Habilitação jurídica:

    - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

    - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

    - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

    - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

    - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

    - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

    - No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.

    - No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

    - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

    - No caso de Consórcios de empresas: compromisso de constituição (qualquer que seja sua forma de constituição);

    - Certidão de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte emitida pela Junta Comercial, do ano civil corrente, exigível nos termos da Lei Complementar nº 123/06;

    - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

  - Regularidade fiscal e trabalhista:

    - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso.

    - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo ao domicílio ou sede da empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual

    - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional (Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);

    - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão da Secretaria da Fazenda Estadual);

    - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida por órgão da Secretaria da Fazenda Municipal), na forma da lei;

    - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF), fornecido pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990;

    - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT);

    - Prova do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

    - Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

  - Qualificação Econômico-Financeira:

    - Prova de regularidade mediante a apresentação de certidão negativa de feitos sobre Falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

  - Qualificação Técnica:

    - Apresentar Atestado de Capacidade Técnica ou declaração emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante realizou fornecimento compatível em característica com o objeto da presente licitação;

      - O (s) atestado (s) ou Declaração (ões) deverá (ão) ser emitido (s) em papel timbrado da emitente, datado e assinado e, deverá referir-se a fornecimentos concluídos, com especificação dos fornecimentos realizados e informações relativas ao desempenho do fornecimento.

  - O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

  - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

    - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

  - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

  - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

  - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

  - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

  - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

  - A proposta final do licitante declarado vencedor, contendo os preços unitário e total atualizados em conformidade com a melhor oferta na sessão pública, deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da adjudicação no sistema eletrônico e deverá:

    - Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

    - Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

  - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

    - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

    - Conforme item 2.17 do anexo I – Termo de Referência – A proposta deverá conter a descrição detalhada do hidrômetro ofertado, (funcionamento, operação, manutenção além de anexar catálogos ilustrativos).

  - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

    - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

  - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

  - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

  - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

  - Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

  - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

    - Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

    - Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

  - Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.

# DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 10(dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, em campo próprio do sistema.

  - A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

    - A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

    - O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

  - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões, em campo próprio do sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03(três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

- DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

  - A sessão pública poderá ser reaberta:

    - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

    - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

  - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

    - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

    - A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

  - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente – DIRETOR GERAL DO SEMASA – homologará o procedimento licitatório.

- DO TERMO DE CONTRATO

  - Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato.

  - O prazo de vigência do contrato será 90 (noventa) dias a contar da data do término do prazo de execução, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Itajaí, sendo o prazo de execução do contrato prorrogável na forma da lei;

    - A adjudicatária terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data do recebimento, no caso de correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou a partir da data de envio do e-mail, no caso de correio eletrônico para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

  - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

  - Previamente à contratação a Administração realizará Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

    - Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

    - Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

  - Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

    - Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

  - Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor e que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste edital de PREGÃO ELETRÔNICO, independentemente de transcrição.

- DO PREÇO

  - Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado da data do orçamento estimado, em 09/02/2026.

  - Caso o prazo acima exceda 12 (doze) meses, os preços contratuais serão reajustados de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, tomando-se por base as determinações constantes no art. 92. § 3º da lei 14.133/21.

  - A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data do reajuste, atendendo, portanto, o disposto no Art. 92, § 3º da Lei 14.133/21 e de acordo com a vigência do contrato.

  - Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual passará a ser praticado, pelo próximo período de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a vigência do contrato.

- DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

  - O PRODUTO deverá ser entregue do seguinte modo: em conformidade com as especificações técnicas do TERMO DE REFERÊNCIA anexado ao edital, no seguinte local: As entregas dos produtos deverão ser no seguinte endereço: Almoxarifado SEMASA, Rua OTTO Hoier nº134, bairro Cidade Nova, Itajaí SC.

  - A contratada deverá informar previamente ao SEMASA a data e hora da entrega, com no mínimo 2 (dois) dias de antecedência.

  - Fica o SEMASA isento de qualquer custo de transporte, carga, descarga, embalagens, seguros, tributos ou custos adicionais de qualquer natureza que venham a incidir sobre o PRODUTO constantes dessas especificações.

  - O prazo para fornecimento do PRODUTO deverá se dar da seguinte forma: O prazo de execução da contratação dos itens 1 e 2 é de 100 dias contados do(a) data da assinatura do contrato, já os demais itens, 200 dias contados do(a) data da assinatura do contrato.

  - O recebimento do objeto será:

    - Provisório, nos termos do art. 140, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal 14.133/2021

    - Definitivo, nos termos do art. 140, inciso II, alínea “b”, do dispositivo legal supracitado.

  - É ressalvada ao SEMASA a devolução do PRODUTO, se este não estiver dentro das especificações exigidas neste PREGÃO ELETRÔNICO em especial o seu ANEXO, TERMO DE REFERÊNCIA;

  - A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão somente o recebimento da mesma pelo SEMASA, sendo sua confirmação definitiva condicionada à conferência dos dados relacionado na nota fiscal do PRODUTO, relatórios ou outros documentos que se fizerem necessários.

- DA EXIGÊNCIA DE INSPEÇÃO PARA RECEBIMENTO DOS HIDRÔMETROS

  - No ato da inspeção em processo fabril de todos os modelos dos hidrômetros, deverão ser coletadas amostras aleatórias para todos os itens 1,2,3,4 e 5 conforme Norma ABNT 5426 / 1985, no Plano de Amostragem Simples Normal, Nível de Inspeção S2, NQA 2,5 para o ensaio (NBR 15.538/23) de estanqueidade do dispositivo indicador - Hidrostático e de e NQA 6,5 para o ensaio de verificação de erros de medição, que serão submetidas aos ensaios descritos neste edital;

  - No item 6 todos os 20 itens serão inspecionados, submetidos a todos os testes exigidas neste edital em processo fabril como, visual, dimensional, ensaio de verificação de erros de medição (Q1, Q2, Q3 e Q4) e estanqueidade do dispositivo indicador (NBR 15538/23)

  - Ressalta-se que todos os produtos adquiridos estão sujeitos ao Item de Garantia, independentemente de ter sido realizado os ensaios de qualidade ou não.

  - Ensaios para avaliação de desempenho”, em sua totalidade. Em caso de particularidades e / ou ensaios adicionais ou mais restritivos à NBR 15538 / 2023, deverá ser seguido o especificado neste Termo de Referência.

- DA GARANTIA

  - Para o(s) PRODUTO (S), a GARANTIA deverá se dar da seguinte forma: Os itens 1 e 2 terão garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses ou 3600 m³ totalizados, a contar da entrega, contra quaisquer defeitos de projeto, material ou fabricação, mantendo os erros máximos admissíveis, após sua instalação, de Q1 = +/- 10%, Q2 e Q3 = +/- 5%.

  - Para todos os demais itens, a garantia é de 36 meses, por quaisquer danos ao equipamento quanto display entre outros defeitos nos componentes eletrônicos, independente do m³ totalizado e 10 anos quanto ao término antecipado da bateria.

  - Se qualquer componente apresentar defeito, assim como o dano aparente da soltura dos ponteiros e roseta, a Proponente vencedora se obriga a substituir as unidades fornecidas que apresentaram tais defeitos, sem quaisquer ônus para o SEMASA por 3 anos da data de entrega independente do m³ totalizado.

  - Durante o período de garantia, em caso de falhas no equipamento, a Proponente vencedora se compromete a efetuar a reposição imediata das unidades fornecidas que apresentaram tais defeitos, sem qualquer ônus para o SEMASA.

  - Os medidores repostos em garantia deverão estar de acordo com a especificação técnica constante deste termo de referência.

  - Sendo necessário o encaminhamento para troca ou qualquer outro procedimento por parte do SEMASA do PRODUTO dentro do prazo da garantia, o transporte dos mesmos correrá por conta da empresa licitante, bem como o deslocamento de seus técnicos até o SEMASA

- DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

  - No interesse da Administração do SEMASA, o objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO poderá ser aumentado ou suprimido, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, conforme disposto no artigo 125, da Lei n° 14.133/2021.

  - A CONTRATADA vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os aumentos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor inicial atualizado da nota de empenho.

  - As supressões poderão ser maiores do que o disposto nesta condição, desde que resultantes de acordos celebrados entre as partes.

- DA EXTINÇÃO

  - O contrato poderá ser extinto nos termos da Lei n° 14.133/2021 e alterações e nos moldes definidos na minuta contratual anexa.

  - Nos casos de extinção, previstos nos incisos I a III e IX do artigo 155 da Lei n°14.133/21, sujeita-se, a empresa contratada, ao pagamento de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

  - Caberá ao SEMASA:

    - quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA às dependências do SEMASA, para a entrega do PRODUTO referente a este PREGÃO ELETRÔNICO;

    - prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao PRODUTO, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

    - aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega do PRODUTO, apresentado pela licitante vencedora;

    - rejeitar o PRODUTO entregue equivocadamente, em desacordo com as orientações passadas pelo SEMASA ou com as especificações constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO, TERMO DE REFERÊNCIA.

    - solicitar que seja substituído o PRODUTO que não atender às especificações constantes do ANEXO, TERMO DE REFERÊNCIA.

  - Caberá à licitante vencedora:

    - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vale-refeição;

f) vale-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

    - responder, ainda, pelos danos causados diretamente à Administração do SEMASA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo em consequência da entrega do PRODUTO em apreço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo SEMASA;

    - manter os seus técnicos e funcionários sujeitos às normas disciplinares do SEMASA, porém sem qualquer vínculo empregatício com a Autarquia;

    - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do SEMASA;

    - arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no recinto do SEMASA;

    - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do SEMASA, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnico e funcionários durante a execução deste Contrato;

    - responsabilizar-se por todo transporte necessário à retirada e entrega do PRODUTO, documento e outros em relação ao objeto contratado, bem como por ensaios, testes ou provas necessárias, inclusive os mal executados;

    - entregar o PRODUTO, constante desta licitação, em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda, com as instruções emitidas pelo SEMASA;

    - responsabilizar-se pela perfeita entrega do PRODUTO, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar o andamento conveniente dos trabalhos;

    - comunicar a Gerência de Cadastro Comercial e Hidrometria do SEMASA qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

    - a licitante vencedora deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pelo SEMASA, atender aos chamados da Gerência de Cadastro Comercial e Hidrometria no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contado da comunicação oficial;

    - inteirar-se, junto ao SEMASA, por intermédio da Gerência de Suprimentos e Patrimônio, dos detalhes de entrada e saída, na área de prestação de serviços, de seu pessoal, veículos, equipamentos, materiais e demais pertences de sua propriedade, adotando as medidas de segurança exigidas;

    - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho;

    - manter, durante toda a execução do objeto do contrato em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital deste PREGÃO ELETRÔNICO;

    - executar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes deste Edital;

    - não contratar servidor pertencente ao quadro do SEMASA, durante a execução do objeto contratado.

    - não veicular publicidade acerca do objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO, salvo se houver prévia autorização da Administração do SEMASA.

    - não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.

- DO PAGAMENTO

  - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do dia seguinte do recebimento da Nota fiscal e do PRODUTO, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

    - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

  - Deverá constar da NOTA FISCAL o nome do banco, agência e o n° da conta bancária receptora do depósito, além de outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento.

  - As notas fiscais ou faturas a serem emitidas para o Serviço Municipal de Água Saneamento Básico e Infraestrutura – SEMASA (Autarquia do Município de Itajaí) deverão observar as regras relativas ao destaque do imposto de renda incidente na fonte – IRRF – de acordo com as normas vigentes (Decreto Municipal 12.984/2023).

  - Poderão ser efetuados, pagamentos por meio de boletos bancários.

  - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

  - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

  - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à extinção contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

  - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela extinção do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

  - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, será aplicado, sobre os respectivos valores, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE pro-rata die.

  - O SEMASA poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações, encargos, tributos etc., devidos pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos deste PREGÃO ELETRÔNICO.

  - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133de 2021, o licitante/adjudicatário que:

    - deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame

    - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

      - não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

      - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

      - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

      - deixar de apresentar amostra;

    - ensejar o retardamento da execução do objeto;

      - apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

    - não assinar o termo de contrato, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis da notificação, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

    - apresentar documentação falsa;

    - deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

    - não mantiver a proposta;

    - cometer fraude fiscal;

    - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

      - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

      - induzir deliberadamente a erro no julgamento;

      - apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

    - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

    - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

  - Pelos motivos que seguem os licitantes vencedores também estarão sujeitos às penalidades tratadas na condição anterior:

I – pelo fornecimento do PRODUTO em desconformidade com o especificado;

II – pela não substituição, no prazo estipulado, do PRODUTO;

III – pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste PREGÃO ELETRÔNICO;

  - As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

  - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

  - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - advertência;

    - multa;

    - impedimento de licitar e contratar e

    - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

    - a natureza e a gravidade da infração cometida.

    - as peculiaridades do caso concreto

    - as circunstâncias agravantes ou atenuantes

    - os danos que dela provierem para a Administração Pública

    - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

  - multa moratória de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor do contrato licitado, até o limite de 30 (trinta) dias:

  - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

    - Para as infrações previstas no artigo 155, incisos IV a VII da Lei nº 14.133/2021, incluindo deixar de apresentar amostra ou apresentar amostra em desacordo com as especificações do edital a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

    - Para as infrações prevista no artigo 155, incisos VIII a XII da Lei nº 14.133/2021, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

  - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

  - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

    - Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 30% (trinta por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a extinção do contrato.

    - As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

    - multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

    - em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

    - Impedimento de licitar e de contratar com o Serviço Municipal de Água, Saneamento e Infraestrutura - SEMASA e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 03(três) anos conforme art. 156 § 4º da Lei 14.133/21;

    - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior;

  - Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, o licitante vencedor ficará isento das penalidades mencionadas.

  - As sanções de advertência, impedimento de contratar com o SEMASA, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas ao licitante vencedor juntamente com as de multa prevista no contrato.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

  - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Até 3 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

  - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacoes@semasaitajai.com.br, ou por petição dirigida ou protocolada na Gerência de Licitações e Contratos do SEMASA – Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura, que está situado na Rua Heitor Liberato, 1.200, bairro Vila Operária, Itajaí/SC, CEP: 88303-101, e tem seu expediente das 13 às 19 horas.

  - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, nos mesmo moldes do item 22.2.

  - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

    - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

  - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão através do site www.gov.br/compras, no link correspondente a este edital, ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas e vincularão os participantes e a administração.

- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

  - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, sendo considerados os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração do SEMASA.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

  - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.gov.br/compras e http://www.semasaitajai.com.br/licitacoes, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Heitor Liberato, 1.200, bairro Vila Operária, Itajaí/SC, CEP: 88303-101, nos dias úteis, no horário das 13 horas às 19 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

- SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:

  - ANEXO I – Termo de Referência;

    - Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

  - ANEXO II – Modelo de Proposta de Preço;

  - ANEXO III – Minuta do Contrato;

Itajaí, 15 de abril de 2026

Celso Hugo Praun Filho

Diretor Geral

PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2026

Processo Administrativo Nº 2025-CAM-101252

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

- CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO Comprasgov | CÓDIGO E-publica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.000 | Hidrômetro | Hidrômetro volumétrico 190 mm- R 160, Q3 2,5 M³/h -¾” | 439282 | 100999 |
| 2 | 1.500 | Hidrômetro | Hidrômetro volumétrico 115 mm- R 160, Q3 2,5 M³/h - ¾” | 92021 | 92021 |
| 3 | 600 | Hidrômetro | Hidrômetro ultrassônico 190 mm- R 400, Q3 4,0 M³/h -¾” | 439282 | 78171 |
| 4 | 250 | Hidrômetro | Hidrômetro ultrassônico 115 mm- R 400, Q3 4,0 M³/h- ¾” | 486501 | 101000 |
| 5 | 250 | Hidrômetro | Hidrômetro ultrassônico R 500, Q3 10 M³/h - 1” | 458250 | 78172 |
| 6 | 20 | Hidrômetro | Hidrômetro ultrassônico R 400, Q3 25 M³/h - 2” | 610392 | 80814 |

  - Aquisição de medidores para água potável fria – HIDRÔMETROS, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

| Item 1 - volumétrico 190 mm |  |
| --- | --- |
| Qtd. | Descrição |
| 5.000 | HIDRÔMETROS ¾. A – 190mm CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: Medidor residencial para água fria – Hidrômetro, tipo volumétrico com transmissão magnética, base de cobre ou latão e cúpula em vidro temperado. A relojoaria deverá possuir chanfro frontal e ser inclinada à 45°, conforme normas: ABNT NBR 16043 vigente, Portaria Inmetro 155 de 30/03/22. ESPECIFICAÇÃO: R 160 Q3: 2,5 m³/h Q1: 15,625 l/h Início de funcionamento: ≤ 01l/h Classe de exatidão 2 Leitura Mínima: 0,02 litros Diâmetro Nominal: 20 mm (¾) Relojoaria giratória, com ou sem limitador de fim de curso; Ponteiro com sensor indutivo (pré-equipado para telemetria) Blindagem magnética: atendendo a norma NBR 15538/23, blindagem magnética III. Comprimento sem conexões 190 mm. Grau de Proteção da relojoaria IP68, não poderá ter problemas de embaçamento durante toda a vida útil do hidrômetro. Posição de trabalho: (H/V) IDM: ≤ 99 % Carcaça: Liga metálica a base de cobre mínima de 60% O hidrômetro deverá ser fornecido sem a tampa plástica de proteção da relojoaria Os hidrômetros deverão ser fornecidos com Abraçadeira Plástica (Rabicho): Abraçadeira de nylon, polipropileno ou outro material previamente aprovado pelo SEMASA, auto travante com campo destinado a afixação de etiquetas autocolantes de código de barra e numeração de cada hidrômetro, com campos mínimos de 50mm x 20mm O vencedor deverá fornecer guarnição/arruela de vedação para instalação do medidor. |
| Item 2 - volumétrico 115 mm |  |
| Qtd. | Descrição |
| 1.500 | HIDRÔMETROS ¾. A – 115 mm CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: Medidor residencial para água fria – Hidrômetro, tipo volumétrico com transmissão magnética, base de cobre ou latão e cúpula em vidro temperado. A relojoaria deverá possuir chanfro frontal e ser inclinada à 45°, conforme normas: ABNT NBR 16043 vigente, Portaria Inmetro 155 de 30/03/22. ESPECIFICAÇÃO: R 160 Q3: 2,5 m³/h Q1: 15,625 l/h Início de funcionamento: ≤ 01l/h Classe de exatidão 2 Leitura Mínima: 0,02 litros Diâmetro Nominal: 20 mm (¾) Ponteiro com sensor indutivo (pré-equipado para telemetria) Relojoaria giratória, com ou sem limitador de fim de curso; Blindagem magnética: atendendo a norma NBR 15538/23, blindagem magnética III. Comprimento sem conexões 115 mm. Grau de Proteção da relojoaria IP68, não poderá ter problemas de embaçamento durante toda a vida útil do hidrômetro. Posição de trabalho: (H/V) IDM: ≤ 99% Carcaça: Liga metálica a base de cobre mínima de 60% O hidrômetro deverá ser fornecido sem a tampa plástica de proteção da relojoaria Os hidrômetros deverão ser fornecidos com Abraçadeira Plástica (Rabicho): Abraçadeira de nylon, polipropileno ou outro material previamente aprovado pelo SEMASA, auto travante com campo destinado a afixação de etiquetas autocolantes de código de barra e numeração de cada hidrômetro, com campos mínimos de 50mm x 20mm O vencedor deverá fornecer guarnição/arruela de vedação para instalação do medidor. |

| Item 3 Ultrassônicos ¾” 190 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Qtd. | Descrição |
|  | 600 | HIDRÔMETROS ULTRASSÔNICOS - Q3 = 4,0 m³/h - 3/4” 190mm IDM: ≤ 99,00% # Características Técnicas – Pré-equipado para telemetria Hidrômetro eletrônico de princípio ultrassônico, com vazão Q3 = 4,0m³/h, DN 20mm, conforme quantitativos especificados neste Termo de Referência, R 400 OU maior em todas as posições e início de funcionamento ≤ 02 l/h. O comprimento do hidrômetro deverá ser de 190 mm e sem conexões. Os hidrômetros devem ser fabricados com materiais resistentes as diversas formas de corrosão interna e externa causadas pela água e pela agressividade do meio ambiente, devem apresentar resistência mecânica e química adequada à sua utilização e inalteráveis pelas variações de temperatura e pressão de serviço, em conformidade com a normatização vigente. # Características Construtivas: Hidrômetro eletrônico, tipo estático, com princípio de medição: Ultrassônico sem partes móveis Q3 = 4,0 m³/h. Classe de exatidão 2, Faixa de medição R(Q3/Q1) = 400 ou maior, DN 20 mm (3/4”). Comprimento de 190mm, para água fria. Mostrador (display) digital em LCD com, no mínimo, quatro dígitos para indicação de volume em metros cúbicos e indicação de submúltiplos de metros cúbicos, mínimo de três casas decimais, de forma destacada para reduzir os erros de leitura. Indicação contínua de m³, sem a necessidade de intervenção manual. O Display deve estar disposto de forma que o sentido da disposição dos dígitos seja perpendicular ao sentido do tubo de medição, para que a sua visualização seja facilitada para qualquer sentido de instalação, facilitando a leitura e evitando erros de transcrição. Indicador de funcionamento do medidor e de fluxo de água. Não registrar passagem de ar. No entanto, o medidor deve gerar alarme de presença de ar na câmara do mesmo. O medidor deve registrar fluxo reverso e atender a classe de Blindagem nível 3 conforme NBR 15.538/23 não sendo possível a fraude com o imã de Neodímio. Estar em conformidade com a Portaria INMETRO 155/22, além de ter aprovação de modelo junto ao mesmo órgão. O medidor deverá possuir alimentação interna ao produto através de bateria de lítio com autonomia mínima de 10 anos e indicando a data de término da sua bateria. Os medidores devem possuir saída pulsada para telemetria via pulso com cabo de no mínimo 1 metro. O medidor deverá permitir a visualização de parâmetros básicos de tela (display), alarmes e “logs” internos ao produto via interface ou rádio frequência que permita a visualização em dispositivos como: tablet, laptop, handheld, etc., com software dedicado para tal fim. A interface e software deverá ser fornecidos pela contratada em conjunto com os referidos medidores na proporção mínima de uma interface para cada duzentos medidores. O medidor deverá possuir memória interna estática e não volátil para o registro de no mínimo de 750 registros de “log” (leituras horárias ou diárias) e registro de “log” interno do acúmulo de volume de água nos dois sentidos (direto e reverso) A câmara de medição deverá possuir proteção UV para instalação em ambientes externos e totalmente imune à oxidação, condensação e corrosão. O mesmo deverá possuir seta de sentido de fluxo em ambas as laterais. O medidor deverá ter índice de proteção (IP) 68. O produto deverá operar em uma faixa de temperatura entre 1º a 50º Celsius. Ele deverá apresentar a numeração alfanumérica de indicação do fabricante e trabalhar em pressão de serviço em 16 Bar. - Lacre: Deverá conter lacre ou selo do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. - No medidor deverá conter, em ambos os lados, a seta indicadora de fluxo em alto ou baixo relevo, ou ainda impresso de forma indelével a laser (a mesma deverá ser liga metálica a base de cobre no mínimo de 60%, aço inox ou composite). - Deverá trazer gravada a logomarca do SEMASA, segundo orientações prévias da própria SEMASA. # Materiais: Devem ter resistência adequada as suas diversas finalidades, resistir à exposição da luz solar e as variações de temperaturas da água entre + 1°C a + 50°C e não interferir nos padrões de potabilidade da água. Devem ser fabricados adequadamente para resistirem a todos os processos de corrosão interna e externa Os hidrômetros deverão ser fornecidos com Abraçadeira Plástica (Rabicho): Abraçadeira de nylon, polipropileno ou outro material previamente aprovado pelo SEMASA, auto travante com campo destinado a afixação de etiquetas autocolantes de código de barra e numeração de cada hidrômetro, com campos mínimos de 50mm x 20mm O vencedor deverá fornecer kit de instalação em PP ou PVC composto por tubete, porca com incerto metálico e guarnição |

| Item 4 Ultrassônicos ¾” 115 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Qtd. | Descrição |
|  | 250 | HIDRÔMETROS ULTRASSÔNICOS - Q3 = 4,0 m³/h - 3/4” 115 mm IDM: ≤ 99,00 % # Características Técnicas – Pré-equipado para telemetria Hidrômetro eletrônico de princípio ultrassônico, com vazão Q3 = 4,0m³/h, DN 20mm, conforme quantitativos especificados neste Termo de Referência, R400 OU maior em todas as posições e início de funcionamento ≤ 02 l/h. O comprimento do hidrômetro deverá ser de 115 mm e sem conexões. Os hidrômetros devem ser fabricados com materiais resistentes as diversas formas de corrosão interna e externa causadas pela água e pela agressividade do meio ambiente, devem apresentar resistência mecânica e química adequada à sua utilização e inalteráveis pelas variações de temperatura e pressão de serviço, em conformidade com a normatização vigente. # Características Construtivas: Hidrômetro eletrônico, tipo estático, com princípio de medição: Ultrassônico sem partes móveis Q3 = 4,0 m³/h. Classe de exatidão 2, Faixa de medição R(Q3/Q1) = 400 ou maior, DN 20 mm (3/4”). Comprimento de 115mm, para água fria. Mostrador (display) digital em LCD com, no mínimo, quatro dígitos para indicação de volume em metros cúbicos e indicação de submúltiplos de metros cúbicos, mínimo de três casas decimais, de forma destacada para reduzir os erros de leitura. Indicação contínua de m³, sem a necessidade de intervenção manual. O Display deve estar disposto de forma que o sentido da disposição dos dígitos seja perpendicular ao sentido do tubo de medição, para que a sua visualização seja facilitada para qualquer sentido de instalação, facilitando a leitura e evitando erros de transcrição. Indicador de funcionamento do medidor e de fluxo de água. Não registrar passagem de ar, no entanto, o medidor deve gerar alarme de presença de ar na câmara do mesmo. O medidor deve registrar fluxo reverso e atender a classe de Blindagem nível 3 conforme NBR 15.538/23 não sendo possível a fraude com o imã de Neodímio. Estar em conformidade com a Portaria INMETRO 155/22, além de ter aprovação de modelo junto ao mesmo órgão. O medidor deverá possuir alimentação interna ao produto através de bateria de lítio com autonomia mínima de 10 anos e indicando a data de término da sua bateria. Os medidores devem possuir saída pulsada para telemetria via pulso com cabo de no mínimo 1 metro. O medidor deverá permitir a visualização de parâmetros básicos de tela (display), alarmes e “logs” internos ao produto via interface ou rádio frequência que permita a visualização em dispositivos como: tablet, laptop, handheld, etc., com software dedicado para tal fim. A interface e software deverá ser fornecido pela contratada em conjunto com os referidos medidores na proporção mínima de uma interface para cada duzentos medidores. O medidor deverá possuir memória interna estática e não volátil para o registro de no mínimo de 750 registros de “log” (leituras horárias ou diárias) e registro de “log” interno do acúmulo de volume de água nos dois sentidos (direto e reverso) A câmara de medição deverá possuir proteção UV para instalação em ambientes externos e totalmente imune à oxidação, condensação e corrosão. O mesmo deverá possuir seta de sentido de fluxo em ambas as laterais. O medidor deverá ter índice de proteção (IP) 68. O produto deverá operar em uma faixa de temperatura entre 0º a 50º Celsius. Ele deverá apresentar a numeração alfanumérica de indicação do fabricante e trabalhar em pressão de serviço em 16 Bar. - Lacre: Deverá conter lacre ou selo do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. - No medidor deverá conter, em ambos os lados, a seta indicadora de fluxo em alto ou baixo relevo, ou ainda impresso de forma indelével a laser (a mesma deverá ser liga metálica a base de cobre no mínimo de 60%, aço inox ou composite). - Deverá trazer gravada a logomarca do SEMASA, segundo orientações prévias da própria SEMASA. # Materiais: Devem ter resistência adequada as suas diversas finalidades, resistir à exposição da luz solar e as variações de temperaturas da água entre + 1°C a + 50°C e não interferir nos padrões de potabilidade da água. Devem ser fabricados adequadamente para resistirem a todos os processos de corrosão interna e externa Os hidrômetros deverão ser fornecidos com Abraçadeira Plástica (Rabicho): Abraçadeira de nylon, polipropileno ou outro material previamente aprovado pelo SEMASA, auto travante com campo destinado a afixação de etiquetas autocolantes de código de barra e numeração de cada hidrômetro, com campos mínimos de 50mm x 20mm O vencedor deverá fornecer kit de instalação em PP ou PVC composto por tubete, porca com incerto metálico e guarnição |

| # ITEM 5-HIDRÔMETRO ULTRASSÔNICO 25 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Qtd. | Descrição |
|  | 250 | # HIDRÔMETRO ULTRASSÔNICO - Q3 = 10,0 m³/h - 1” # Características Técnicas – Pré-equipado para telemetria Hidrômetro eletrônico de princípio ultrassônico, com vazão Q3 10,0m³/h, DN 25mm, conforme quantitativos especificados neste Termo de Referência, R 500 ou maior e início de funcionamento ≤ 04 l/h. O comprimento do hidrômetro deverá ser de 260 mm e sem conexões. Os hidrômetros devem ser fabricados com materiais resistentes as diversas formas de corrosão interna e externa causadas pela água e pela agressividade do meio ambiente, devem apresentar resistência mecânica e química adequada à sua utilização e inalteráveis pelas variações de temperatura e pressão de serviço, em conformidade com a normalização vigente. # Características Construtivas: Hidrômetro eletrônico, tipo estático, com princípio de medição: Ultrassônico sem partes móveis Q3 = 10,0 m³/h. Faixa de medição R(Q3/Q1) = 500 classe 2, DN 25 mm (1”). Comprimento de 260mm, para água fria. Mostrador (display) digital em LCD com, no mínimo, quatro dígitos para indicação de volume em metros cúbicos e indicação de submúltiplos de metros cúbicos, mínimo de três casas decimais, de forma destacada para reduzir os erros de leitura. Indicação contínua de m³, sem a necessidade de intervenção manual. O Display deve estar disposto de forma que o sentido da disposição dos dígitos seja perpendicular ao sentido do tubo de medição, para que a sua visualização seja facilitada para qualquer sentido de instalação, facilitando a leitura e evitando erros de transcrição da medição. Indicador de funcionamento do medidor e de fluxo de água. Não registrar passagem de ar., no entanto, o medidor deve gerar alarme de presença de ar na câmara do mesmo. O medidor deve registrar fluxo reverso e atender a classe de Blindagem nível 3 conforme NBR 15.538/23 não sendo possível a fraude com o imã de Neodímio. Estar em conformidade com a Portaria INMETRO 155 de 30/03/2022, além de ter aprovação de modelo junto ao mesmo órgão. O medidor deverá possuir alimentação interna ao produto através de bateria de lítio com autonomia mínima de 10 anos e indicando a data de término da sua bateria. Os medidores devem possuir saída pulsada para telemetria via pulso com cabo de no mínimo 1 metro. O medidor deverá permitir a visualização de parâmetros básicos de tela (display), alarmes e “logs” internos ao produto via interface ou rádio frequência, que permita a visualização em dispositivos como: tablet, laptop, handheld, etc., com software dedicado para tal fim. A interface e software deverão ser fornecidos pela contratada em conjunto com os referidos medidores na proporção mínima de uma interface para cada duzentos medidores. O medidor deverá possuir memória interna estática e não volátil para o registro de no mínimo de 750 registros de “log” (leituras horárias ou diárias) e registro de “log” interno do acúmulo de volume de água nos dois sentidos (direto e inverso). A câmara de medição deverá possuir proteção UV para instalação em ambientes externos e totalmente imune à oxidação, condensação e corrosão. O mesmo deverá possuir seta de sentido de fluxo em ambas as laterais. O medidor deverá ter índice de proteção (IP) 68. O produto deverá operar em uma faixa de temperatura entre 5º a 50º Celsius. Ele deverá apresentar a numeração alfanumérica de indicação do fabricante e trabalhar em pressão de serviço em 16 Bar. - Lacre: Deverá conter lacre do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. - Carcaça: Na carcaça deverá conter, em ambos os lados, a seta indicadora de fluxo em alto ou baixo relevo, ou ainda impresso de forma indelével (a mesma deverá ser liga metálica a base de cobre no mínimo de 60%, aço inox ou composite) - Deverá trazer gravada a logomarca do SEMASA, segundo orientações prévias da própria SEMASA. # Materiais: Devem ter resistência adequada as suas diversas finalidades, resistir à exposição da luz solar e as variações de temperaturas da água entre + 5°C a + 50°C e não interferir nos padrões de potabilidade da água. Devem ser fabricados adequadamente para resistirem a todos os processos de corrosão interna e externa Os hidrômetros deverão ser fornecidos com Abraçadeira Plástica (Rabicho): Abraçadeira de nylon, polipropileno ou outro material previamente aprovado pelo SEMASA, auto travante com campo destinado a afixação de etiquetas autocolantes de código de barra e numeração de cada hidrômetro, com campos mínimos de 50mm x 20mm O vencedor deverá fornecer kit de instalação em latão composto por tubete, porca e guarnição |

| Qtd. | ITEM 6 |
| --- | --- |
| 20 | # HIDRÔMETROS ULTRASSÔNICOS – Q3 = 25 m³/h ( 2” ) # Características Técnicas – Equipado para telemetria Hidrômetro eletrônico de princípio ultrassônico, com vazão Q3 25m³/h, DN 50mm, conforme quantitativos especificados neste Termo de Referência, R 400 ou maior e início de funcionamento ≤ 15 l/h. O comprimento do hidrômetro deverá ser de 270 mm e sem conexões. Os hidrômetros devem ser fabricados com materiais resistentes as diversas formas de corrosão interna e externa causadas pela água e pela agressividade do meio ambiente, devem apresentar resistência mecânica e química adequada à sua utilização e inalteráveis pelas variações de temperatura e pressão de serviço, em conformidade com a normalização vigente. Equipado com saída pulsada para telemetria. / modbus RS485 # Características Construtivas - Hidrômetro eletrônico, tipo estático, com princípio de medição: Ultrassônico sem partes móveis Q3 = 25 m³/h. Faixa de medição R(Q3/Q1) = 400 ou maior, Classe 2, DN 50 mm ( 2”). Comprimento de 270mm, para água fria. Mostrador (display) digital em LCD com, no mínimo, seis dígitos para indicação de volume em metros cúbicos e indicação de submúltiplos de metros cúbicos, mínimo de duas casas decimais, de forma destacada para reduzir os erros de leitura. Indicação contínua de m³, sem a necessidade de intervenção manual. O Display deve estar disposto de forma que o sentido da disposição dos dígitos seja perpendicular ao sentido do tubo de medição, para que a sua visualização seja facilitada para qualquer sentido de instalação, facilitando a leitura e evitando erros de transcrição. Indicador de funcionamento do medidor e de fluxo de água (direto e inverso). Não registrar passagem de ar., no entanto, o medidor deve gerar alarme de presença de ar na câmara do mesmo. O medidor deve registrar fluxo reverso e atender a classe de Blindagem nível 3 conforme NBR 15.538 não sendo possível a fraude com o imã de Neodímio. Estar em conformidade com a Portaria INMETRO 155 de 30/03/2022, além de ter aprovação de modelo junto ao mesmo órgão. O medidor deverá possuir alimentação interna ao produto através de bateria de lítio com autonomia mínima de 10 anos e indicando a data de término da sua bateria. Os medidores devem possuir saída pulsada para telemetria via pulso com cabo de no mínimo 1 metro. O medidor deverá permitir a visualização de parâmetros básicos de tela (display), alarmes e “logs” internos ao produto via interface ou rádio frequência, que permita a visualização em dispositivos como: tablet, laptop, handheld, etc., com software dedicado para tal fim. A interface e software deverão ser fornecidos pela contratada em conjunto com os referidos medidores na proporção mínima de uma interface para cada dez medidores. O medidor deverá possuir memória interna estática e não volátil para o registro de no mínimo de 750 registros de “log” (leituras horárias ou diárias) e registro de “log” interno do acúmulo de volume de água nos dois sentidos (direto e inverso). A câmara de medição deverá possuir proteção UV para instalação em ambientes externos e totalmente imune à oxidação, condensação e corrosão. O mesmo deverá possuir seta de sentido de fluxo em ambas as laterais. O medidor deverá ter índice de proteção (IP) 68. O produto deverá operar em uma faixa de temperatura entre 5º a 50º Celsius. Ele deverá apresentar a numeração alfanumérica de indicação do fabricante e trabalhar em pressão de serviço em 16 Bar. - Lacre: Deverá conter lacre ou selo do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. - No medidor deverá conter, em ambos os lados, a seta indicadora de fluxo em alto ou baixo relevo, ou ainda impresso de forma indelével a laser. - Deverá trazer gravada a logomarca do SEMASA, segundo orientações prévias da própria SEMASA. # Materiais Devem ter resistência adequada as suas diversas finalidades, resistir à exposição da luz solar e as variações de temperaturas da água entre + 5°C a + 50°C e não interferir nos padrões de potabilidade da água, a carcaça deverá ser de liga metálica a base de cobre no mínimo de 60%, ou aço inox, ou ferro fundido na cor azul conforme para ISO 12944-2 para proteção de corrosão Devem ser fabricados adequadamente para resistirem a todos os processos de corrosão interna e externa Os hidrômetros deverão ser fornecidos com Abraçadeira Plástica (Rabicho): Abraçadeira de nylon, polipropileno ou outro material previamente aprovado pelo SEMASA, auto travante com campo destinado a afixação de etiquetas autocolantes de código de barra e numeração de cada hidrômetro, com campos mínimos de 50mm x 20mm O vencedor deverá fornecer kit de instalação composto por; Flange em aço inox ou em ferro fundido na cor azul conforme para ISO 12944-2 para proteção de corrosão, parafusos galvanizados e ABF |

- CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DOS HIDROMETROS:

  - Pintura azul (cor específica dos medidores SEMASA) a base de epóxi poliéster aplicado por meio eletrostático, para os medidores mecânicos.

  - O mecanismo da relojoaria dos itens 1 e 2 deverão operar em meio tipo extra-seco e selado, garantindo assim a imunidade à penetração de impurezas e umidade, possuindo giro total entre 350º à 360º sem a necessidade da utilização de ferramentas ou dispositivos para o giro do mesmo, com ou sem limitador de fim de curso. Mostrador com leitura direta, com chanfro frontal e roletes inclinados a 45°, c. O fechamento da relojoaria (base de cobre ou latão e cúpula de vidro temperado) deverá ser blindado de forma que possa garantir a proteção contra poeira e resistente a submersão acidental ou eventual (IP 68).

  - Carcaça testada, com nome SEMASA e numerada sequencialmente na fábrica construída conforme estabelecido na norma da ABNT 8194/2019

  - Os medidores deverão ser fornecidos com filtro na entrada e este deverá ser do tipo peneira (Medidores 115 mm) ou cesto (medidores 190 mm).

  - No item 1, não será aceito visor plano ou prismático mesmo que os medidores apresentem range superior ao exigido neste edital

  - Os produtos devem ser entregues com as extremidades de entrada e saída protegidas, inclusive as roscas, contrachoques e amassamentos.

  - O Sistema de Blindagem interna do hidrômetro deverá ser estampado em aço de baixo teor de carbono com revestimento superficial com a finalidade de prevenir problemas de oxidação e garantindo assim que o sistema magnético opere completamente isolado a eventuais campos magnéticos externos evitando assim possíveis ocorrências de fraudes ou outra matéria prima que confira as mesmas propriedades citadas anteriormente.

  - A unidade da relojoaria deverá ser independente do propulsor. A relojoaria deve possuir mancal de apoio para eixo de engrenagem central em pedra (safira) ou resina que simule o mesmo efeito.

  - Os hidrômetros deverão trazer as seguintes inscrições, de forma clara e indelével.

    - A marca ou o símbolo do fabricante, inscrito no mostrador;

    - O nome ou a logomarca do SEMASA gravado no mostrador da relojoaria.

    - A seta indicadora do sentido do fluxo, em ambos os lados da carcaça, em alto relevo;

    - O Nome da empresa (SEMASA), a numeração sequencial única gravada em alto ou baixo relevo, com uma profundidade mínima de 0,1 mm, em ambos os lados da carcaça e sobre a face horizontal da cabeça do medidor;

  - Os medidores deverão ser fornecidos com lacre e/ou certificado de aferição do INMETRO.

  - O êmbolo /pistão rotativo (volumétrico) não deve permitir acúmulo de eventuais partículas sólidas na parte interna, de modo a não afetar o desempenho ou o seu peso específico em água.

  - Mecanismo registrador feito por meio de cilindros ciclométricos (cifras saltantes) tipo extra-seco, capacidade de registro mínimo de 9.999 m³.

  - O hidrômetro deve atender as Normas ABNT NBR 16043 e Portaria N° 155 de 30/03/2022 do INMETRO com aprovações INMETRO/DIMEL quanto a detalhes construtivos, ensaios/testes e aferição.

  - O fabricante deverá aceitar inspeção do SEMASA durante as fases de fabricação, ensaios, aferição e/ou verificação inicial do INMETRO para análise de qualidade e aprovação de cada item.

  - Todos os medidores (ITENS 1, 2, 3, 4 ,5 e 6) deverão ser fornecidos com Abraçadeira Plástica (Rabicho): Abraçadeira de nylon, polipropileno ou outro material previamente aprovado pelo SEMASA, auto travante com campo destinado a afixação de etiquetas autocolantes de código de barra e numeração de cada hidrômetro, com campos mínimos de 50mm x 20mm, conforme figura abaixo:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

  - Os hidrômetros deverão ser fornecidos com certificados de verificação do INMETRO juntamente com a entrega- O SEMASA aceitará os certificados por meios digitais.

  - Descrição detalhada do hidrômetro ofertado, (funcionamento, operação, manutenção, em uma página além de anexar catálogos ilustrativos à proposta técnica).

  - No corpo de todos os Hidrômetros deverão ser fixadas uma etiqueta autoadesiva, com as inscrições de forma clara e indelével, contendo a numeração do hidrômetro e o código de barras, conforme gravado na carcaça e que permita sua retirada e fixação nas ordens de serviço em campo.

  - Os hidrômetros deverão estar acondicionados individualmente em caixa de papelão menor para proteção dos medidores no transporte e cada caixa deverá estar identificada com as informações abaixo:

    - Modelo dos hidrômetros;

    - Numeração dos hidrômetros contidos na caixa;

    - Numeração da nota fiscal referente ao item enviado;

    - Identificação em códigos de barras da numeração dos hidrômetros contidos na caixa.

  - As caixas deverão estar acondicionadas sobre paletes, agrupadas de forma que o conjunto de caixas e paletes totalizem o peso máximo de 500 kg. A numeração dos hidrômetros de cada palete deverá estar em ordem sequencial.

  - O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

  - Os bens/produtos objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar em anexo.

  - O prazo de execução da contratação dos itens 1 e 2 é de 100 dias contados do(a) data da assinatura do contrato, já os demais itens, 200 dias contados do(a) data da assinatura do contrato na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

  - O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

- FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

  - O Plano de Contratações Anual está sendo elaborado em conjunto com o município de Itajaí. Portanto, no presente momento, ainda não há previsão sobre a contratação, especificamente, no PCA.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

  - A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, ANEXO I - deste Termo de Referência CAM-001/2026

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

## Da exigência de inspeção para recebimento dos hidrômetros -

No ato da inspeção em processo fabril de todos os modelos dos hidrômetros, deverão ser coletadas amostras aleatórias para todos os itens 1,2,3,4 e 5 conforme Norma ABNT 5426 / 1985, no Plano de Amostragem Simples Normal, Nível de Inspeção S2, NQA 2,5 para o ensaio (NBR 15.538/23) de estanqueidade do dispositivo indicador - Hidrostático e de e NQA 6,5 para o ensaio de verificação de erros de medição, que serão submetidas aos ensaios descritos neste edital;

No item 6 todos os 20 itens serão inspecionados, submetidos a todos os testes exigidas neste edital em processo fabril como, visual, dimensional, ensaio de verificação de erros de medição (Q1, Q2, Q3 e Q4) e estanqueidade do dispositivo indicador (NBR 15538/23)

Ressalta-se que todos os produtos adquiridos estão sujeitos ao Item de Garantia, independentemente de ter sido realizado os ensaios de qualidade ou não.

Ensaios para avaliação de desempenho”, em sua totalidade. Em caso de particularidades e / ou ensaios adicionais ou mais restritivos à NBR 15538 / 2023, deverá ser seguido o especificado neste Termo de Referência.

# ENSAIO DE INSPEÇÃO VISUAL

O exame consiste em verificar se os hidrômetros fornecidos atendem as características especificadas quanto a dimensões, inscrições, mostrador, condições de leitura e outras observáveis visualmente.

# ENSAIO DE INSPEÇÃO DIMENSIONAL

O exame consiste em verificar se as dimensões dos hidrômetros e das roscas estão de acordo com as normas vigentes e o especificado neste Termo de Referência.

# ENSAIO HIDROSTÁTICO

O exame consiste em verificar se os hidrômetros suportam, sem danos ao seu funcionamento e sem vazamentos e/ou exsudação, à pressão hidrostática de 1,5 MPa, durante 15 minutos.

Procedimento:

Os hidrômetros são instalados em bancadas de aferição e submetidos à vazão máxima por 10 minutos, na posição invertida (com o mostrador para baixo), com a finalidade de eliminar o ar existente na tubulação e no interior dos mesmos;

. Após 10 minutos, é fechada uma válvula a jusante dos medidores, submetendo-os a uma pressurização gradual, até atingir 1,5 Mpa;

. Após 15 minutos são analisadas as condições dos medidores, com a finalidade de verificar a existência de vazamentos e/ou exsudação;

Caso ocorram vazamentos e/ou exsudação, procede-se a aceitação ou rejeição total do item, conforme determina a Norma ABNT NBR 5426 / 1985 – Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.

# ENSAIO DE ACOPLAMENTO MAGNÉTICO

O exame consiste na comparação do volume registrado, com o volume escoado, quando os medidores partem do repouso até atingir o funcionamento estável, na vazão correspondente a 0,70 x Q 4.

Procedimento:

Caso as amostras sejam consideradas aprovadas no ensaio Hidrostático, será iniciado o ensaio de Acoplamento Magnético, com as mesmas amostras que se encontram instaladas na bancada de aferição.

Inicialmente é aberta a válvula a montante dos medidores e permitida a passagem de água na vazão máxima por 10 minutos, a fim de eliminar a presença de ar na tubulação e no interior dos medidores;

Após a retirada total do ar da tubulação, os medidores são posicionados na condição normal de funcionamento e a válvula de acionamento rápido (esfera) instalada a montante dos hidrômetros é fechada esperando-se a total parada dos medidores;

Em seguida procede-se à abertura da válvula de esfera, em um tempo não superior a 1s, de forma gradual e sem golpes;

Escoa-se um volume de 100 litros e verificam-se os erros de medição, de acordo com as normas vigentes.

NOTA: A Pressão na tubulação a montante da válvula, com a mesma fechada é de 8 kgf/cm².

# ENSAIO DE BLINDAGEM MAGNÉTICA

Os ensaios devem atender a Norma “ABNT NBR 15538 / 2023 – Medidores de água potável Ensaios para avaliação de desempenho”.

# ENSAIO DE ESTANQUEIDADE DO DISPOSIVO INDICADOR

Os ensaios devem atender a Norma “ABNT NBR 15538 / 2023– Medidores de água potável Ensaios para avaliação de desempenho”.

# ENSAIO DE RESISTÊNCIA A IMPACTO

Os ensaios devem atender a Norma “ABNT NBR 15538 / 2023 – Medidores de água potável Ensaios para avaliação de desempenho”.

# ENSAIO DE TORÇÃO

Os ensaios devem atender a Norma “ABNT NBR 15538 / 2023 – Medidores de água potável Ensaios para avaliação de desempenho”.

PERFURAÇÃO DO DISPOSITIVO INDICADOR

Os ensaios devem atender a Norma “ABNT NBR 15538 / 2023 – Medidores de água potável Ensaios para avaliação de desempenho”.

# ENSAIO DO ÍNDICE DE DESEMPENHO DA MEDIÇÃO

Os ensaios devem atender a Norma “ABNT NBR 15538 / 2023– Medidores de água potável Ensaios para avaliação de desempenho”.

# CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E REJEIÇÃO

O medidor será considerado aprovado, quando:

- Atenderem todos os ensaios especificados, observada a Norma ABNT NBR 5426 / 1985 – Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atritos, a qual define quantas peças defeituosas ou falhas poderão ser reprovadas;

- ITENS 1, 2 ,3 e 4 - O IDM for maior ou igual a 99%

Todos os medidores dos itens 1 e 2 serão submetidos em testes (Pré e Pós fadiga de 200 horas) para cálculo da curva do IDM, para os medidores dos itens 3 e 4 (ultrassônicos ¾”) serão submetidos a inspeção previstas neste edital inclusive IDM, porém não será submetido a fadiga.

O item será considerado aceito, quando a quantidade de medidores aprovados e/ou rejeitados, estiverem de acordo com os requisitos estabelecidos na Norma NBR 5426 / 1985. Caso contrário, o item deverá ser substituído pelo fabricante, e o novo item ser submetido aos mesmos testes de verificação da qualidade do produto.

## Dos custos de responsabilidade da FABRICANTE:

Arcar com os custos do translado de 2 servidores do SEMASA até a fábrica e retorno ao SEMASA, conforme critérios abaixo:

- Passagem de ônibus para distâncias até 250km de Itajaí/SC; alternativamente pode ser disponibilizado veículo fretado para realizar o deslocamento do funcionário do SEMASA até a fábrica e seu retorno. A critério do SEMASA, os seus funcionários poderão se deslocar com utilização de veículo pertencente à sua frota.

    - Caso necessário hospedagem, será responsabilidade da FABRICANTE o translado entre o local de hospedagem e a fábrica (e retorno), quantas vezes forem necessárias para que se complete a inspeção;

    - Horários das passagens e translado devem ser aprovados pelo SEMASA;

- Passagem aérea (com bagagem se assim for necessário) para distâncias superiores a 250km de Itajaí/SC;

    - Translado entre o aeroporto e a fábrica (e retorno); caso necessária hospedagem, será responsabilidade da FABRICANTE o translado entre o Aeroporto e o local de hospedagem (e retorno), bem como o translado entre o local de hospedagem e a fábrica (e retorno)

    - Horários das passagens e translado devem ser aprovados pelo SEMASA;

- Não serão custos de responsabilidade da FABRICANTE:

  - Alimentação;

  - Hospedagem;

O Edital e o Contrato definem de forma ampla as condições e características que autorizam o recebimento do objeto.

GARANTIA DOS HIDRÔMETROS

Os itens 1 e 2 terão garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses ou 3600 m³ totalizados, a contar da entrega, contra quaisquer defeitos de projeto, material ou fabricação, mantendo os erros máximos admissíveis, após sua instalação, de Q1 = +/- 10%, Q2 e Q3 = +/- 5%.

Para todos os demais itens, a garantia é de 36 meses, por quaisquer danos ao equipamento quanto display entre outros defeitos nos componentes eletrônicos, independente do m³ totalizado e 10 anos quanto ao término antecipado da bateria.

Se qualquer componente apresentar defeito, assim como o dano aparente da soltura dos ponteiros e roseta, a Proponente vencedora se obriga a substituir as unidades fornecidas que apresentaram tais defeitos, sem quaisquer ônus para o SEMASA por 3 anos da data de entrega independente do m³ totalizado.

Durante o período de garantia, em caso de falhas no equipamento, a Proponente vencedora se compromete a efetuar a reposição imediata das unidades fornecidas que apresentaram tais defeitos, sem qualquer ônus para o SEMASA.

- Os medidores repostos em garantia deverão estar de acordo com a especificação técnica constante deste termo de referência.

- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

    - A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

      - Cronograma de entrega, contados da Assinatura do Contrato Administrativo Início da execução do objeto

      - A execução do objeto obedecerá ao seguinte Cronograma:

Item 1

5.000 Hidrômetros em até 100 dias

Item 2

1.500 Hidrômetros em até 100 dias

Itens 3, 4, 5 e 6

Deverão ser entregues em lote único em até 200 dias

    - Local e horário da entrega do(s) produto(s)

      - As entregas dos produtos deverão ser no seguinte endereço: Almoxarifado SEMASA, Rua OTTO Hoier nº134, bairro Cidade Nova, Itajaí SC.

      - As entregas dos produtos deverão ser pré-agendadas com o funcionário Arno no telefone 3344-9050 e ser realizada das 13:00 até 18:00hs:

    - Mecanismos de Comunicação

      - São definidos como mecanismos formais de comunicação, entre a Contratante e o Contratado, os seguintes:

        - Ata de Reunião;

        - Ofício;

        - Sistema de abertura de chamados;

        - E-mails e Cartas;

(**) Garantia, manutenção e assistência técnica –

  - (**) A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

  - (**) A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens/produtos pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

  - (**) Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens/produtos, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

  - (**) As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

  - Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens/produtos que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 60 (sessenta) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.

  - (**) O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

  - (**) Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

  - (**) O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.

  - (**) A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  - (**) As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

  - (**) O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal (is) do contrato ou pelos respectivos substitutos.

(**) Fiscalização do Contrato

  - (**) O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

    - (**) O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

    - (**) Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

    - (**) O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

    - (**) No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

    - (**) O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

  - (**) O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

    - (**) Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

    - Além do disposto acima, a fiscalização contratual ficará sob a responsabilidade do servidor Evandro Moreira da Silva/ Aferidor de hidrômetros- Supervisor de hidrometria- matrícula 090.

(**) Gestor do Contrato

    - (**) O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

    - (**) O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

    - (**) O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

    - (**) O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnicos, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

    - (**) O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

  - O gestor do contrato, Odílio José da Veiga/ Gerente de Cadastro Comercial e Hidrometria matrícula 501, deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

(**) Recebimento do Objeto

  - (**) Os bens/produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

  - Os bens/produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - (**) O recebimento definitivo ocorrerá a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

  - (**) O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

  - (**) No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

  - (**) O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

  - (**) O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

- (**) Prazo de pagamento

  - (**) O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados a partir do dia seguinte do recebimento da Nota fiscal. Na existência de erros, a fiscalização aguardará a regularização por parte da contratada, iniciando-se novo prazo para conferência e pagamento.

  - (**) As notas fiscais ou faturas a serem emitidas para o Serviço Municipal de Água Saneamento Básico e Infraestrutura – SEMASA (Autarquia do Município de Itajaí) deverão observar as regras relativas ao destaque do imposto de renda incidente na fonte – IRRF – de acordo com as normas vigentes (Decreto Municipal 12.984/2023).

  - (**) Deverá constar da NOTA FISCAL o nome do banco, agência e o n° da conta bancária receptora do depósito, além de outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento.

  - (**) Não serão efetuados, em hipótese alguma, pagamentos por meio de boletos bancários.

  - (**) O SEMASA poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações, encargos, tributos etc., devidos pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do contrato.

  - (**) Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.

  - (**) No caso de atraso pelo Contratante, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE pro-rata die de correção monetária.

- (**) Forma de pagamento

  - (**) O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

  - (**) Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - (**) Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - (**) O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

FORMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

  - O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, modo “aberto”, com adoção do critério de julgamento ITEM pelo MENOR PREÇO.

      - Exigências de habilitação

  - Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

- (**) Habilitação Jurídica

  - Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

  - Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

  - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

  - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

  - Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

  - Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

  - Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

  - Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

  - Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

  - Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

  - Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

- (***) Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista

  - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

  - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

  - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

  - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

  - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre

  - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

  - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

- (**) Qualificação Econômico-Financeira

  - Prova de regularidade mediante a apresentação de certidão negativa de feitos sobre Falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

- Qualificação Técnica

  - (**) Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens/produtos similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

    - (**) O(s) atestado(s) ou Declaração(ões) deverá(ão) ser emitido(s) em papel timbrado da emitente, datado e assinado e, deverá referir-se a fornecimentos concluídos, com especificação dos fornecimentos realizados e informações relativas ao desempenho do fornecimento.

- ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo total estimado da contratação é de R$ 3.207.307,20 (três milhões, duzentos e sete mil, trezentos e sete reais com vinte centavos), conforme custos unitários abaixo:

| Item | Descrição | Quant. | Empresa A | Empresa B | Empresa C | Empresa D | Empresa E | MÉDIA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Volumétrico 3/4” 190mm | 5.000 | 210,78 | 270,00 | 228,30 |  |  | 236,36 | 1.181.800,00 |
| 2 | Volumétrico 3/4” 115mm | 1.500 | 198,32 | 252,00 | 221,80 |  |  | 224,04 | 336.060,00 |
| 3 | Ultrassônico ¾” 190mm | 600 | 1.000,00 | 899,00 | 1.420,00 | 1.500,00 | 1.352,57 | 1.234,31 | 740.586,00 |
| 4 | Ultrassônico ¾” 115mm | 250 | 1.368,06 | 1..325,00 |  |  |  | 1.328,79 | 332.197,50 |
| 5 | Ultrassônico 1” | 250 | 1.200,00 | 1.945,00 | 2.440,00 | 1.938,00 |  | 1.880,75 | 470.187,50 |
| 6 | Ultrassônico 2” | 20 | 9.133,48 | 8.206,80 | 4.631,15 |  |  | 7.323,81 | 146.476,20 |

Obs: o Item 4, enviamos para inúmeros fornecedores (conforme e-mail em anexo), porém só recebemos 2 orçamentos, pois alguns fabricantes estão em processo de validação junto ao INMETRO e não orçaram tal item.

- (**) ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados na dotação indicada no Edital

Itajaí SC, 10 de fevereiro de 2026.

| Evandro Moreira da Silva Fiscal do contrato _________________________ Milton Roberto Pacheco-Fiscal Adjunto |  |  |  | Odílio José da Veiga Superior/Gestor _______________________ Gracilete Spaki - Fiscal adjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2026

Processo Administrativo Nº 2025-CAM-101252

APÊNDICE I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

| ETP Nº CAM-001/2026 | Data da Elaboração: 09/02/2026 |
| --- | --- |
| ÓRGÃO REQUISITANTE: Setor de: Cadastro Comercial e Hidrometria Objeto: Aquisição de hidrômetros para medição de água fria potável Número do processo administrativo: |  |

INTRODUÇÃO

A Nova Lei de Licitações, Lei 14.133/2021 atribuiu ao planejamento das licitações a hierarquia de princípio, propiciando aos gestores públicos instrumentos para governança e concretude deste princípio. As contratações públicas são instrumentos para a realização das políticas públicas, cujo planejamento ocasiona contratações significativamente mais efetivas.

Desse modo, a realização de estudos prévios à contratação conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultando na melhor qualidade do gasto promovendo uma gestão mais eficiente dos recursos públicos.

Neste contexto, o presente documento, enquanto elemento essencial ao planejamento, ao cumprir as determinações legais relacionadas à sua elaboração, caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento, uma vez que, apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada. Deste modo, se busca assegurar a viabilidade (técnica e econômica) da contratação pública pretendida, bem como o levantamento dos elementos essenciais, que servirão de base para compor o anteprojeto, termo de referência ou projeto básico a serem elaborados, caso se conclua pela viabilidade da contratação.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública, avaliando todos os aspectos necessários e suficientes à contratação.

1. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO –JUSTIFICATIVA

Como Autarquia Pública, o Semasa tem por atividades fim o tratamento de água bruta, a distribuição de água potável e a coleta e tratamento do esgoto sanitário. Possui receita própria e independência administrativa e financeira.

Para manter sua estrutura, garantir o bom funcionamento desses sistemas e investir continuamente em melhorias ao município, o Semasa cobra a Tarifa de Água e Esgoto da população atendida pelos seus serviços. Para tal, é necessário medir o consumo de água desses consumidores.

Visando, também, o combate às perdas aparentes, o parque de hidrômetros deve ser objeto de uma manutenção preventiva ativa, com avaliação criteriosa dos hidrômetros a serem substituídos. Uma das principais funções da substituição dos medidores é reduzir a submedição, registrando o consumo corretamente.

Segundo exigência da Portaria Nº 155/22 do INMETRO em seu artigo 9.2 - “Os medidores em uso devem ser submetidos à verificação subsequente, de acordo com o item 6.3.2, em intervalo não superior a 7 (sete) anos, contados a partir do ano de sua instalação”. No entanto, é possível afirmar que a realidade do SEMASA é outra; analisando inúmeros laudos de aferição no decorrer dos anos, é possível afirmar que a substituição dos medidores mecânicos (velocimétricos) em Itajaí, faz-se necessário em 4 anos e no máximo 5 anos ou 2400 m³ totalizados, provocado pela intermitência e liberação de partículas sólidas da rede após reabastecimento, causando um desgaste acelerado no equipamento, viabilizando assim, a substituição e impacto financeiro negativo.

Dessa forma, se faz necessário a substituição imediata desses hidrômetros, porém, não se pode deixar de observar que estes possuem características distintas conforme o perfil de consumo de cada consumidor, ressaltamos que além dos hidrômetros vencidos, conforme citado anteriormente, destacamos a necessidade de substituir também os 8.067 fabricados e instalados em 2021.

Portanto são necessárias a substituição dos seguintes quantitativos:

- 17.708 hidrômetros velocimétricos multijato 3/4”

- 467 hidrômetros ultrassônicos 3/4” (antiga portaria e próximo de término da bateria

- 80 hidrômetros ultrassônicos 1”

- 11 hidrômetros ultrassônicos 2”

Porém, para seguir as diretrizes da administração pública e seguir em conformidade com o LOA, (visto que há no estoque 9.727 hidrômetros multijatos e há uma média de 17.000 substituições no ano) optou-se pela aquisição dos seguintes quantitativos:

- 5.000 hidrômetros volumétricos ¾” 190 mm

- 1.500 hidrômetros volumétricos ¾” 115 mm

- 600 hidrômetros ultrassônicos 3/4” 190 mm

- 250 hidrômetros ultrassônicos 3/4” 115 mm

- 250 hidrômetros ultrassônicos 1”

- 20 hidrômetros ultrassônicos de 2”

Os tipos de hidrômetro e as tecnologias escolhidas levam em consideração o padrão que vem sendo atotado pelo SEMASA ao longo dos anos, subsidiados em pesquisas de mercado e resultados obtidos em campo (média de 150 ligações novas ao mês e breve lançamento de loteamentos espalhados na cidade onde aproximando-se   de1.500 lotes e inúmeros empreendimentos de grande porte) os perfis de consumo da população e a qualidade da água nas diferentes regiões do município.

Este ETP tem por objetivo definir o melhor meio de contratação de empresa especializada para fornecimento de hidrômetros e demais diretrizes para garantir a aquisição mais vantajosa, considerando o interesse público e institucional.

2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A presente contratação encontra respaldo institucional, conforme previsão na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026, estando alinhado com o Planejamento da Administração.

O Plano de Contratações Anual está sendo elaborado em conjunto com o município de Itajaí. Portanto, no presente momento, ainda não há previsão sobre a contratação, especificamente, no PCA.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para que o objeto da contratação seja contratado, é necessário o atendimento de alguns requisitos de acordo com as características do objeto, dentre eles os de qualidade e capacidade de execução pelo contratado, minimamente, os dispostos nos artigos 62, 66, 67, 68 e 69 da Lei n. 14.133/2021.

Sendo assim, os documentos exigidos serão:

O fornecedor deverá comprovar que segue rigorosamente as seguintes normas e portarias relacionadas a fabricação de medidores de água fria potável:

•	ABNT NBR   8194 / 2019 – Medidores de Água Potável – Padronização;

•	ABNT NBR 15538 / 2023 – Medidores de Água Potável – Ensaios para Avaliação de Eficiência;

•	ABNT NBR 16043-1 / 2021 – Medição de vazão de água em condutos fechados em carga – Medidores para água potável fria e quente – Parte 1: Requisitos técnicos e metrológicos;

•	ABNT NBR 16043-2 / 2021 – Medição de vazão de água em condutos fechados em carga – Medidores para água potável fria e quente – Parte 2: Métodos de ensaio;

•	ABNT NBR 16043-3 / 2021 – Medição de vazão de água em condutos fechados em carga – Medidores para água potável fria e quente – Parte 3: Requisitos não abrangidos pela ABNT NBR 16043-1;

•	Portaria Nº. 155 de 30 de março de 2022 do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.

A comprovação dar-se-á mediante laudos ou certificados devidamente assinados por profissional técnico credenciado e habilitado para tal no ato da inspeção.

4 e 5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Dentro do presente estudo, foram analisados os históricos dos quantitativos de aquisições anteriores deste Órgão, bem como fora ponderado a possibilidade de uma margem prudente de aumento de quantitativo em razão da expansão dos serviços públicos prestados.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hidr. Volumétrico 190 mm ¾” | Pç | 5.000 | RS 236,36 | R$ 1.181.800,00 |
| 2 | Hidr. Volumétrico 115 mm ¾” | Pç | 1.500 | R$ 224,04 | R$ 336.060,00 |
| 3 | Hidr. Ultrassônico ¾” 190mm | Pç | 600 | R$ 1.234,31 | R$ 740.586,00 |
| 4 | Hidr. Ultrassônico ¾” 115 mm | Pç | 250 | R$ 1.328,79 | R$ 332.197,50 |
| 5 | Hidr. Ultrassônico 1” | Pç | 250 | R$ 1.880,75 | R$ 470.187,50 |
| 6 | Hidr. Ultrassônico 2” | Pç | 20 | R$ 7.323,81 | R$ 146.476,20 |

A solução está estimada em R$ 3.207.307,20 (três milhões, duzentos e sete mil, trezentos e sete reais com vinte centavos).

Os documentos que embasaram o levantamento encontram-se anexo ao processo 2025-CAM-101252

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foi realizado o levantamento de mercado visando buscar a melhor solução para o problema existente, sendo estudados processos de contratações semelhantes feitas por este e outros órgãos na região, por meio de consultas a outros editais, com a finalidade de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Administração.

Em sede de informação, para a pesquisa de mercado, foram realizadas consultas em:

- Contratações anteriores desta autarquia, a exemplo do: PE 19/2023, PE 23/2022, PE 44/2021, PE 03/2021, PP 11/2021;

- Contratos firmados entre a Companhia Águas de Joinville: SRP 264/2023; SRP 265/2023; SRP 266/2023; SRP 86/2023;

- Literatura pesquisada: Micromedição em Sistemas de Abastecimento de Água, 2021, Adalberto Cavalcanti Coelho;

- Levantamento de perfis de consumo, levando em conta o consumo médio semestral acrescido da diferença da média móvel dos 12 meses anteriores;

Seguindo a linha de pesquisa de mercado, foi definida a tecnologia e faixa de vazão para cada perfil de consumidor, conforme segue:

| Perfil de Consumo | Classe de Vazão | Tecnologia |
| --- | --- | --- |
| Até 130m³ | A | Volumétrico |
| Acima de 131 m³ | B ou maior | Ultrassônico ou Eletromagnético |

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

Após o levantamento de mercado reconhece-se que a solução mais vantajosa para a Administração Pública é contratação de empresas para fornecimento de hidrômetros em diversas tecnologias, considerando o perfil de consumo dos consumidores do SEMASA, necessária para atender as demandas das atividades da Autarquia.

A contratação em tela visa dar continuidade as atividades que dão operacionalização e adequação à Administração Pública em suas atribuições finalísticas, uma vez que, os itens são de extrema necessidade e utilizados na rotina administrativa, compreendendo a medição do consumo de água dos clientes, substituição de hidrômetros antigos e em desconformidade com a portaria Nº 155/22 do INMETRO, ligações novas e substituição de hidrômetros reprovados em aferição.

Assim sendo, faz-se necessária a contratação de empresa especializada no fornecimento de Hidrômetros nas quantidades já expostas e especificações a serem referenciadas em termo de referência específico.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO

Justifica-se o parcelamento, tendo em vista o objeto ser divisível e não haver prejuízo para o conjunto a ser licitado, nos termos do art. 47, inciso II, da Lei 14.133/2021.

A realização de licitação por itens ou lotes encontra previsão no art. 40, § 2º da Lei nº 14.133/2021, desde que (i) o objeto seja divisível econômica e tecnicamente; (ii) não reste comprometida a integridade do objeto da contratação e (iii) a divisão não culmine na elevação desproporcional dos preços, tudo de forma a garantir ampla e maior competitividade entre os licitantes interessados na licitação.

Diante da necessidade e da vantagem para a Administração Pública no parcelamento da contratação, entende-se que o método mais eficiente para o parcelamento é a realização de uma única licitação, com cada parcela sendo adjudicada (concedida, atribuída) em itens.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a presente contratação deseja-se adquirir bens com padrão de qualidade necessária para uma melhor manutenção dos serviços públicos, reduzindo dessa maneira a submedição e adequando parte do parque hidrométrico à legislação vigente.

Além disso, a contratação visa possibilitar o atendimento das inúmeras solicitações de serviços de manutenção por parte dos consumidores desta Autarquia para seu melhor desempenho no trabalho.

Espera-se a inda a recuperação de receita visto que os hidrômetros a serem substituídos, em sua grande maioria, não aferem corretamente o consumo dos imóveis onde estão instalados, e em grande parte medem o consumo a menor do que esperado.

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Previamente à celebração do contrato ou concomitantemente a execução do objeto, se faz imperioso que os servidores sejam capacitados quanto a fiscalização e gestão contrato, para o uso racional dos bens a serem contratados, e que sejam realizados treinamentos sob a temática em instituição de ensino especializada e sendo estes cursos reconhecidos pelo MEC e pela administração pública.

Previamente ao recebimento do objeto contratado deve-se providenciar local adequado para recebimento e armazenamento dos bens ante sua utilização.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A presente contratação gera impactos ambientais diretos. Porém os critérios e práticas de sustentabilidade abrangem o seguinte:

Os requisitos ambientais devem ser observados para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Ambiental – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

Os bens devem ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenamento.

Os resíduos recicláveis descartados na fonte geradora devem ser separados e destinados às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva dos materiais para reciclagem, quando couber.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação de empresa especializada no fornecimento de Hidrômetros conforme a solução descrita se mostra possível tecnicamente, economicamente e fundamentadamente necessária.

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

Itajaí SC, 09 de fevereiro de 2026

Odilio José da Veiga                               Evandro Moreira da Silva.

Gerente de Cadastro Comercial e Hidrometria             Aferidor de Hidrômetros

DESPACHO DIRETOR GERAL DO SEMASA

Aprovo este Estudo Técnico Preliminar para a Contratação de empresa especializada para fornecimento de Hidrômetros conforme a necessidade descrita.

Fica também autorizado o envio do processo para a área requisitante para a elaboração do termo de referência.

Itajaí SC, 09 de fevereiro de 2026.

________________________________

Celso Hugo Praun Filho

Diretor

PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2026

Processo Administrativo Nº 2025-CAM-101252

ANEXO II – MODELO – PROPOSTA DE PREÇO

| Nome da Empresa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPJ | Fone DDD |  | Fax com DDD |  |  |
| Endereço (Rua, Avenida, Estrada, etc.) |  |  |  |  |  |
| Cidade |  |  |  | UF | CEP |
| e-mail: |  | Telefone Celular para contato |  |  |  |

Dados para crédito em conta por parte do SEMASA.

| Banco | Agência | Conta Corrente |
| --- | --- | --- |

Objeto: Aquisição de medidores para água potável fria – HIDRÔMETROS.

- VALOR DA PROPOSTA

  - Conforme descrito no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

| Item | Qtde | Unid. | Descrição | Marca | Valor Unitário em R$ | Valor Total em R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.000 | Un. | Volumétrico 3/4” 190mm – R 160 |  |  |  |
| 2 | 1.500 | Un. | Volumétrico 3/4” 115mm – R 160 |  |  |  |
| 3 | 600 | Un. | Ultrassônico ¾” 190mm – R 400 |  |  |  |
| 4 | 250 | Un. | Ultrassônico ¾” 115mm – R 400 |  |  |  |
| 5 | 250 | Un. | Ultrassônico 1” |  |  |  |
| 6 | 20 | Un. | Ultrassônico 2” |  |  |  |
|  | VALOR GLOBAL em R$ |  |  |  |  |  |

  - Valor GLOBAL por extenso R$ _______ ,____ (valor por extenso)

## DECLARAÇÃO

- Declaramos que, nos preços propostos, estão inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas, transporte, salários, carga tributária, impostos municipais, estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais custos mencionados nas especificações, constantes do ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA, necessários ao completo fornecimento do(s) PRODUTO(S).

Declaramos ainda que:

- O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura dos envelopes;

- Que concordamos integralmente com todos os termos do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2026 e seus ANEXOS.

- Indicamos, a seguir, o representante legal da empresa para o caso de assinatura de contrato com o SEMASA:

NOME: ___________________________________

CARGO: __________________________________

RG: ______________________________________

CPF: _____________________________________

TELEFONE: _______________________________

DADOS BANCÁRIOS:________________________

POSSUI ASSINATURA DIGITAL? ___SIM 	___NÃO

Localidade, data, mês e ano

________________________________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA E CARIMBO

PREGÃO ELETRÔNICON° 17/2026

Processo Administrativo Nº 2025-CAM-101252

- ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

- CONTRATO N.º ........./2026

CONTRATO QUE CELEBRAM SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA - SEMASA E A EMPRESA _______________________________, REGENDO A Aquisição de medidores para água potável fria – HIDRÔMETROS

Por este instrumento que entre si celebram, de um lado, SEMASA - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA, Autarquia Municipal com personalidade jurídica de direito público interno, adiante designada de CONTRATANTE, com sede na Rua Heitor Liberato, nº 1.189, Vila Operária, CEP 88303-101, em Itajaí/SC, inscrita no CNPJ sob nº 05.472.936/0001-39, representada neste ato por seu Diretor Geral, Celso Hugo Praun Filho, R.G. 749575 SSP SC, inscrito no CPF sob o nº. 453.950.559-91, e pelo seu Diretor Administrativo Financeiro, Salum dos Santos, R.G. de nº 3370410 SSP SC  SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 018.130.519-41, e de outro lado, a empresa _______________________, pessoa jurídica de direito privado, adiante designada simplesmente CONTRATADA, com sede Rua ___________________, _______, bairro ___________, CEP _______-______, __________ inscrita no CNPJ sob nº _______________________, representada, neste ato, por seu Sócio(a) Administrador(a) e/ou Procurador(a)  Sr(a). _____________________ fica ajustado e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a Aquisição de medidores para água potável fria – HIDRÔMETROS, conforme as especificações constantes do PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2026 seus ANEXOS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ASSINATURA DO CONTRATO

A adjudicatária terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data do recebimento, no caso de correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou a partir da data de envio do e-mail, no caso de correio eletrônico para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, bem como das sanções previstas no Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de R$ ______ (_________).

| Item | Qtde | Unid. | Descrição | Marca | Valor Unitário em R$ | Valor Total em R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.000 | Un. | Volumétrico 3/4” 190mm – R 160 |  |  |  |
| 2 | 1.500 | Un. | Volumétrico 3/4” 115mm – R 160 |  |  |  |
| 3 | 600 | Un. | Ultrassônico ¾” 190mm – R 400 |  |  |  |
| 4 | 250 | Un. | Ultrassônico ¾” 115mm – R 400 |  |  |  |
| 5 | 250 | Un. | Ultrassônico 1” |  |  |  |
| 6 | 20 | Un. | Ultrassônico 2” |  |  |  |
|  | VALOR GLOBAL em R$ |  |  |  |  |  |

# CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias a contar da data do término do prazo de execução, na forma do artigo 105 da Lei 14.133, de 2021 e com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Itajaí e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Durante a vigência do contrato, a entrega será acompanhada e fiscalizada em todos os seus termos a qualquer tempo, pela Gerência de Cadastro Comercial e Hidrometria.

Além do acompanhamento e da fiscalização do(s) PRODUTO(S), o servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer serviço que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.

# CLÁUSULA SEXTA - DA ATESTAÇÃO

A atestação das notas fiscais/faturas e outros documentos caberá à Gerência de Cadastro Comercial e Hidrometria do CONTRATANTE ou servidor designado formalmente para esse fim.

# CLÁUSULA SÉTIMA - DA DESPESA

Os recursos orçamentários necessários ao fornecimento do(s) PRODUTO (S), no montante estimado de valor conforme PROPOSTA DE PREÇO, correrão por conta dos recursos da dotação orçamentária 565 - 17-512-101-2.104-3.3.90.00.00.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE ENTREGA

O prazo para fornecimento do(s) PRODUTO(S) deverá se dar do seguinte modo:  O prazo de execução da contratação dos itens 1 e 2 é de 100 dias contados do(a) data da assinatura do contrato, já os demais itens, 200 dias contados do(a) data da assinatura do contrato.

CLÁUSULA NONA – DO LOCAL DE ENTREGA

O PRODUTO deverá ser entregue no período e em conformidade com as especificações técnicas do TERMO DE REFERÊNCIA anexado ao edital, no seguinte local: Almoxarifado SEMASA, Rua OTTO Hoier nº134, bairro Cidade Nova, Itajaí SC.

A contratada deverá informar previamente ao SEMASA a data e a hora da entrega, com, no mínimo, 2 dias de antecedência.

Fica o SEMASA isento de qualquer custo de transporte, carga, descarga, embalagens, seguros, tributos ou custos adicionais de qualquer natureza que venham a incidir sobre o(s) PRODUTO(S) constantes dessas especificações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO

Provisoriamente, nos termos do art. 140, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal 14.133/21;

Definitivamente, nos termos do art. 140, inciso I, alínea “b” do dispositivo legal supracitado.

É ressalvada ao SEMASA a devolução dos PRODUTO(S), se estes não estiverem dentro das especificações exigidas na licitação conforme especificações no PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2026 em especial o seu ANEXO, TERMO DE REFERÊNCIA.

A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão somente o recebimento da mesma pelo SEMASA, sendo sua confirmação definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal dos equipamentos, relatórios ou outros documentos que se fizerem necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO PAGAMENTO

Em até 30 (trinta) dias contados a partir do dia seguinte do recebimento da Nota fiscal e dos PRODUTO(S). Na existência de erros, a fiscalização aguardará a regularização por parte da contratada, iniciando-se novo prazo para conferência e pagamento.

Deverá constar da NOTA FISCAL, o nome do banco, agência e o n° da conta bancária receptora do depósito, além do número desta Licitação, o nº do Contrato Administrativo, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento.

As notas fiscais ou faturas a serem emitidas para o Serviço Municipal de Água Saneamento Básico e Infraestrutura – SEMASA (Autarquia do Município de Itajaí) deverão observar as regras relativas ao destaque do imposto de renda incidente na fonte – IRRF – de acordo com as normas vigentes (Decreto Municipal 12.984/2023).

Não serão efetuados, em hipótese alguma, pagamentos por meio de boletos bancários.

O SEMASA poderá deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, indenizações, encargos, tributos etc., devidos pela contratada, previstos em lei ou nos termos do PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2026.

Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou à correção monetária.

Em caso de atraso no pagamento, será aplicado sobre os respectivos valores, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE pro-rata die.

A CONTRATADA deverá apresentar, quando do pagamento, Certidão Negativa de Débito do INSS, do FGTS e da JUSTIÇA DO TRABALHO, atualizadas, permitida apresentação via da internet, podendo ainda serem enviadas por e-mail.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO AMPARO LEGAL

A lavratura do presente contrato decorre da realização do PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2026 realizado com fundamento na Lei 14.133 de 01 de abril de 2021 e da Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma da lei.

Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte de qualquer dos itens ou condições do edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2026 e seus ANEXOS, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses itens ou condições e todos os outros, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si, ou seus sucessores e representantes no fornecimento deste contratado, isentando a última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo e possibilitando o desconto nos valores se comprovado o dano.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

Caberá ao SEMASA:

- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA às dependências do SEMASA, para a entrega do(s) PRODUTO(S) referentes ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2026.

- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes ao(s) PRODUTO(S), que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos PRODUTO(S), apresentado pela contratada;

- rejeitar o(s) PRODUTO(S), entregue(s) equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo SEMASA ou com as especificações constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO, TERMO DE REFERÊNCIA.

- solicitar que sejam substituídos o(s) PRODUTO(S) que não atender às especificações constantes no ANEXO, TERMO DE REFERÊNCIA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

Caberá à Contratada:

- responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vale-refeição;

f) vale-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

- responder, ainda, pelos danos causados diretamente à Administração do SEMASA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, em decorrência da entrega dos equipamentos em apreço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo SEMASA;

- manter os seus técnicos e funcionários sujeitos às normas disciplinares do SEMASA, porém sem qualquer vínculo empregatício com o Órgão;

- respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do SEMASA;

- arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no recinto do SEMASA;

- responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do SEMASA, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos e funcionários durante a execução deste Contrato;

- apresentar, quando solicitado, para aprovação do SEMASA, no prazo de 2 (dois) dias corridos, a contar do recebimento da ordem de serviço, o cronograma físico definitivo;

- responsabilizar-se por todo transporte necessário a entrega do(s) PRODUTO(S), documento e outros em relação ao objeto contratado, bem como por ensaios, testes ou provas necessárias, inclusive os mal executados;

- entregar o(s) PRODUTO(S), constante desta licitação em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda, com as instruções emitidas pelo SEMASA;

- responsabilizar-se pela perfeita entrega do(s) PRODUTO(S), obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar o andamento conveniente dos trabalhos;

- comunicar à(o) Gerência de Cadastro Comercial e Hidrometria do SEMASA qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

- a contratada deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pelo SEMASA, atender aos chamados da Gerência de Cadastro Comercial e Hidrometria no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da comunicação oficial;

- inteirar-se, junto ao SEMASA, por intermédio da Gerência de Suprimentos e Patrimônio, dos detalhes de entrada e saída na área de prestação de serviços, de seu pessoal, veículos, equipamentos, materiais e demais pertences de sua propriedade, adotando as medidas de segurança exigidas;

- faz parte integrante deste contrato a PROPOSTA DEFINITIVA DE PREÇO, juntada ao processo de licitação;

- cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho, e

- manter, durante toda a execução do objeto do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2026.

# CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

À CONTRATADA caberá assumir:

- responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o SEMASA;

- todos os encargos de possíveis demandas trabalhistas, cíveis ou penais, relacionadas à execução do objeto contratado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

- a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2026.

- a inadimplência da contratada com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultante da execução do objeto contratado, não transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2026, razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o SEMASA.

# CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

É expressamente proibida, por parte da contratada, durante a execução do objeto contratado, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do SEMASA.

A contratada fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto do PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2026, salvo se houver prévia autorização da Administração do SEMASA.

A contratada não pode transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia anuência da Administração.

A contratada não pode, de qualquer maneira, fraudar o presente Contrato, assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013 e do Decreto Municipal nº 11.063/17 ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis (“Leis Anticorrupção”), ainda que não relacionadas com o presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos na Lei n° 14.133/21, desde que haja interesse da Administração, com a apresentação das devidas justificativas.

# CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

No interesse da Administração do SEMASA, o objeto do PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2026 poderá ser aumentado ou suprimido, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições os aumentos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor inicial atualizado da nota de empenho.

As supressões resultantes de acordo celebradas entre os contratantes poderão ser maiores do que o disposto nesta condição, desde que resultantes de acordos celebrados entre as partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS PENALIDADES

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº ‘4.133/13, a Contratada que inexecutar, total ou parcialmente, qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta.

A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

- multa moratória de até 0,5% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias:

Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 30% (trinta por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a extinção do contrato;

As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

- multa compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

- em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

-  impedimento de licitar e de contratar com o SEMASA e descredenciamento no Sicaf, pelo prazo de até 03 (três) anos;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.

A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante;

Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

Também fica sujeita às penalidades a Contratada que:

- tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

- tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

- demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/21.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em favor do SEMASA, deduzidos da garantia ou, ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

# CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua extinção.

- Os casos de extinção contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

A extinção do contrato poderá ser:

- determinada por ato unilateral e escrito da Administração do SEMASA, nos casos enumerados no art. 139 da Lei n° 14.133/21,, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos;

- amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2026, desde que haja conveniência para a Administração da SEMASA;

- judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

A extinção administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO

Este contrato fica vinculado aos termos do PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2026, cuja realização decorre da autorização do Diretor Geral.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE

Os preços a serem contratados serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 12 (doze) meses, contado da data do orçamento estimado, em 09/02/2026.

Caso o prazo acima exceda 12 (doze) meses, os preços contratuais serão reajustados de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, tomando-se por base as determinações constantes no art. 92. § 3º da lei 14.133/21.

A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data do reajuste, atendendo, portanto, o disposto no Art. 92, § 3º da Lei 14.133/21 e de acordo com a vigência do contrato.

Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual passará a ser praticado, pelo próximo período de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a vigência do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA EXIGÊNCIA DE INSPEÇÃO PARA RECEBIMENTO DOS HIDRÔMETROS

No ato da inspeção em processo fabril de todos os modelos dos hidrômetros, deverão ser coletadas amostras aleatórias para todos os itens 1,2,3,4 e 5 conforme Norma ABNT 5426 / 1985, no Plano de Amostragem Simples Normal, Nível de Inspeção S2, NQA 2,5 para o ensaio (NBR 15.538/23) de estanqueidade do dispositivo indicador - Hidrostático e de e NQA 6,5 para o ensaio de verificação de erros de medição, que serão submetidas aos ensaios descritos neste edital;

No item 6 todos os 20 itens serão inspecionados, submetidos a todos os testes exigidas neste edital em processo fabril como, visual, dimensional, ensaio de verificação de erros de medição (Q1, Q2, Q3 e Q4) e estanqueidade do dispositivo indicador (NBR 15538/23)

Ressalta-se que todos os produtos adquiridos estão sujeitos ao Item de Garantia, independentemente de ter sido realizado os ensaios de qualidade ou não.

Ensaios para avaliação de desempenho”, em sua totalidade. Em caso de particularidades e / ou ensaios adicionais ou mais restritivos à NBR 15538 / 2023, deverá ser seguido o especificado neste Termo de Referência.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA GARANTIA

Para o(s) PRODUTO (S), a GARANTIA deverá se dar da seguinte forma: Os itens 1 e 2 terão garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses ou 3600 m³ totalizados, a contar da entrega, contra quaisquer defeitos de projeto, material ou fabricação, mantendo os erros máximos admissíveis, após sua instalação, de Q1 = +/- 10%, Q2 e Q3 = +/- 5%.

Para todos os demais itens, a garantia é de 36 meses, por quaisquer danos ao equipamento quanto display entre outros defeitos nos componentes eletrônicos, independente do m³ totalizado e 10 anos quanto ao término antecipado da bateria.

Se qualquer componente apresentar defeito, assim como o dano aparente da soltura dos ponteiros e roseta, a Proponente vencedora se obriga a substituir as unidades fornecidas que apresentaram tais defeitos, sem quaisquer ônus para o SEMASA por 3 anos da data de entrega independente do m³ totalizado.

Durante o período de garantia, em caso de falhas no equipamento, a Proponente vencedora se compromete a efetuar a reposição imediata das unidades fornecidas que apresentaram tais defeitos, sem qualquer ônus para o SEMASA.

Os medidores repostos em garantia deverão estar de acordo com a especificação técnica constante deste termo de referência.

Sendo necessário o encaminhamento para troca ou qualquer outro procedimento por parte do SEMASA do PRODUTO dentro do prazo da garantia, o transporte dos mesmos correrá por conta da empresa licitante, bem como o deslocamento de seus técnicos até o SEMASA

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO FORO

As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual no Foro da comarca de Itajaí,

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Itajaí/SC, ___ de _______________ de 2026.

| Celso Hugo Praun Filho Diretor Geral | Salum dos Santos Diretor Administrativo Financeiro |
| --- | --- |

Nome da Empresa

Nome do Representante Legal

Cargo / Função