## planilha
[8 empty] | INDICE DE ATUALIZAÇÃO |  | 24.97% |  | MAPA ESTIMATIVO
[8 empty] | SINAPI ACUMULADO JUL/21 A DEZ/24 |  |  |  | DICOM (SEI 15594968)
Grupo | Item | Subitem |  |  | Especificação Sucinta | Uni. de Medida | Qtde | Valor Uni | Valor Total |  |  |  | Valor Uni | Valor Total
1 | 1 - Serviços Iniciais | 1.1 | SINAPI | 10775 | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas | MÊS | 30 | 731.0745 | 21932.235 |  |  |  | 1728.17 | 51845.1
|  | 1.2 | SINAPI | 98458 | Tapume com compensado de madeira. af_05/2018 | M² | 20.16 | 150.8888 | 3041.9178 |  |  |  | 210.83 | 4250.3328
|  | 1.3 | SANEAGO | 40 | Placa de obra | M² | 1.5 | 284.6067 | 426.91 |  |  |  | 694.85 | 1042.275
|  | 1.4 | SINAPI | 90779 | atualização do projeto executivo com execução de laudo estrutural para recepcionar os 8 elevadores com ART | H | 40 | 196.24 | 7849.6 |  | SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_DF_202412_NaoDesonerado REF:12/2024 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  |  | SINAPI | 90775 |  | H | 40 | 18.22 | 728.8 |  | SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_DF_202412_NaoDesonerado REF:12/2024 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  | 1.5 | SINAPI | 90779 | projeto de reforço estrutural - com ART | H | 40 | 196.24 | 7849.6 |  | SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_DF_202412_NaoDesonerado REF:12/2024 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  |  | SINAPI | 90775 |  | H | 40 | 18.22 | 728.8 |  | SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_DF_202412_NaoDesonerado REF:12/2024 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| 2 - Desmontagem e Retirada dos Elevadores Existentes | 2.1 | SBC | 210196 | Demolição/desmontagem de base concreto para torre de elevação | Uni | 8 | 344.0674 | 2752.5392 |  |  |  | 1724.26 | 13794.08
|  | 2.2 | ORSE | S12258 | Desmontagem de elevadores existente | Uni | 8 | 8123.05 | 64984.4 |  |  |  | 9898.2 | 79185.6
| 3- Estabilizadores | 3.1 | Pesquisa Painel de Preços |  | Fornecimento e instalação de estabilizador de tensão entre 40Kva e 60Kva, trifásico, com tensão de entrada 380/220V e tensão de saída 380/220V | Uni | 8 | 29938.6 | 239508.8 |  |  |  | 29938.6 | 239508.8
| 4 - Reforço Estrutural e Adequações | 4.1 | COMPOSIÇÃO |  | execução de reforço estrutural, baseado no item 1.5 e na memória de calculo - incluido ART de execução | Uni | 8 | 8028.7601 | 64230.0811 |  |  |  | 27285.14 | 218281.12
| 5 - Elevadores Sociais | 5.1 | Pesquisa Painel de Preços |  | Fornecimento e instalação ELEVADORES SOCIAIS: com capacidade para 18 pessoas - 1350Kg, velocidade de 2,5m/s, 11 paradas e entradas (SS,T, 1 ao 9) - com testes de funcionamento e comissionamento e ART de execução de cada elevador | Uni | 4 | 857456.2236 | 3429824.8944 |  |  |  | 942095.32 | 3768381.28
| 6 - Elevadores de Serviço | 6.1 | Pesquisa Painel de Preços |  | Fornecimento e instalação ELEVADORES SERVIÇO: com capacidade para 16 pessoas - 1200Kg, velocidade de 2,0m/s, 11 paradas e entradas (SS, T, 1 ao 9) - com testes de funcionamento e comissionamento e ART de execução de cada elevador | Uni | 2 | 857456.2236 | 1714912.4472 |  |  |  | 862536.88 | 1725073.76
| 7 - Elevadores Privativos | 7.1 | Pesquisa Painel de Preços |  | Fornecimento e instalação ELEVADORES PRIVATIVOS: com capacidade para 12 pessoas - 900Kg, velocidade de 2,0m/s, 11 paradas e entradas (SS, T, 1 ao 9) - com testes de funcionamento e comissionamento e a ART de execução de cada elevador | Uni | 2 | 857456.2236 | 1714912.4472 |  |  |  | 874960.21 | 1749920.42
| 8 - Pintura | 8.1 | SINAPI | 88493 | Aplicação mecânica de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | M² | 400 | 12.0971 | 4838.8384 |  |  |  | 41.48 | 16592
| 9 - BDI | 9.1 |  |  | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | BDI ESTIMADO |  | 22.23% | 1618015.5096 |  |  |  | 23.26% | 1830067.671
[9 empty] | 8896537.8199 |  |  |  | VALOR TOTAL | 9697942.4388
[9 empty] | 7278522.3103 |  |  |  |  | 7867874.7678

## composição item 4.1
[5 empty] | INDICE DE ATUALIZAÇÃO |  |  | 24.97%
SINAPI ACUMULADO
4 - Reforço Estrutural e Adequações | [5 empty] | Valor Uni | Valor Total
ET 25.05.0180 (B) | FDFD | Estrutura metálica em especial resistência a corrosão (aço USI-SAC, Corten ou similar), para torres de elevadores, escadas, vigas e colunas de edificações existentes (pequenas intervenções) e reforços estruturais, composta de perfis "I" ou "H", cantoneiras e chapas, unificadas com eletrodo, inclusive proteção anti ferrugem. Fornecimento e montagem. | Kg | 500 |  | 27.7183 | 13859.173
ET 64.05.0153 (A) | 4.2 | Reforço estrutural composto de manta de fibra de carbono com espessura de 0,166mm, sistema SIKAWRAP ou similar, inclusive lixamento da superfície, regularização por enchimento aleatório e aplicação de adesivo epóxi para fixação e saturação das fibras de carbono.(desonerado) | M² | 40 |  | 1259.2727 | 50370.908
64230.081

## BDI_diedro
COD | DESCRIÇÃO | %
Benefício
S + G | Garantia/seguros | 0.8
L | Lucro | 7.4
| TOTAL | 8.2
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 4
DF | Despesas financeiras | 1.23
R | Riscos | 1.27
| TOTAL | 6.5
I | Impostos
| COFINS | 3
| ISS | 2
| PIS | 0.65
| CPRB | 0
| TOTAL | 5.65
BDI = 22,23%
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1