## ORCA SEDE
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SEÇÃO DE ENGENHARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE - TRE/RN
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QTDE. | UNID. | CÓD SINAPI/ORSE | CUSTO UNITÁRIO | BDI 27,102% | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO SERVIÇO | %
0.27102
I | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1 | Legalização da Obra (licenças, taxas, ART´s, etc.) | 1 | unid | ND |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 - LATERAL DO FÓRUM COM FUNASA | 10 | unid | 98533 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 70 | m³ | C0702 SEINFRA-CE |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 70 | m³xKm | 97914 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
II | SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DO TÉRREO PARA VESTIÁRIOS DOS CICLISTAS | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 1.5165 | m³ | 97622 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 3.36 | m² | 97644 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 10.228 | m² | 103329 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 10.228 | m² | 87879 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | 10.228 | m² | 87827 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | 13.712 | m² | 87262 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_10/2025 | 2 | und | CPU 5 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO) | 2.94 | m² | C1051/SEINFRA |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | 3.71 | m² | 102253 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 1.6 | m | 98689 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.11 | Limpeza geral | 38.83 | m² | 02450/ORSE |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
III | SERVIÇOS DE REFORMA DO ESPAÇO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA NOVAS SALAS (sala vip) | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
1 | ITENS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
3.1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 1.32 | m³ | 97622 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.2 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 6.72 | m² | 97644 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | ALVENARIA, REVESTIMENTOS e PINTURAS | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
3.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 10.575 | m² | 103329 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | 21.15 | m² | 87827 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.3 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 21.15 | m² | 88497 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 21.15 | m² | 88485 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 171.25 | m² | 88489 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | DIVISÓRIAS | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
3.3.1 | AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE PORTA SIMPLES: DIMENSÕES: 800MM X 2100MM EBANDEIRA CEGA ATÉ A ALTURA DEFINIDA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA | 6 | unid | DIVIFORMA |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.2 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PAINEL: PAINEL CEGO DO PISO ATÉ O TETO OU COM BANDEIRA | 26.5 | m² | DIVIFORMA |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.4 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PAINEL: PAINEL CEGO ATÉ 1100MM DE ALTURA, VIDRO DUPLO E PERSIANA ATÉ A LTURA DE PORTA E BANDEIRA CEGA ATÉ O TETO | 62 | m² | DIVIFORMA |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | INSTALAÇÕES | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
3.4.1 | CORTE DO PISO PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE TOMADAS | 15 | un | 90456 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.2 | FURO DE 1" EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE CABOS | 30 | un | 91940/SINAPI |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3 | CAIXA DE TOMADA DE EMBUTIR NO PISO, EM ALUMÍNIO ESCOVADO OU ABS EXTRAFORTE, COM TAMPA BASCULANETE E ESCOVA, MONTADA COM QUATRO TOMADAS ELÉTRICAS DO TIPO PAINEL E CINCO TOMADAS RJ-45 CAT. 6, DO TIPO PAINEL, INCLUSIVE PAINEIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. https://comprar.caixatomada.com/produto/cx-tomada-embutir-piso-concretado-elevado-cp04n/ | 15 | un | CPU 9 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.4 | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP | 600 | m | 4533/CEINFRA |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100 | m | 91924 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 400 | m | 91926 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 6 | un | 91959 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.8 | PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24. AF_07/2017 | 48 | m | 96560 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.9 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | 48 | m | 91171 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | DIVERSOS | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
3.5.1 | Forro acústico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A. Inclusive perfís metálicos | 180 | m² | 12024/ORSE |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.2 | Limpeza geral | 273.15 | m² | 02450/ORSE |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
IV | SERVIÇOS DE REFORMA DO ESPAÇO DESTINADO AO RESTAURANTE E LANCHONETE | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
1 | ITENS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
4.1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 28.2647 | m³ | 97622 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.2 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 12.375 | m² | 97644 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.3 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 0.9085 | m³ | 104790 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.4 | REMOÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO | 4.55 | m² | 08387/ORSE |  | 0 | 0 | 0
2 | ALVENARIA, REVESTIMENTOS e PINTURAS | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
4.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 26.675 | m² | 103329 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 16.05 | m² | 103368 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | 57.785 | m² | 87827 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 36.75 | m² | 88485 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 36.75 | m² | 88497 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 36.75 | m² | 88489 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.7 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 32.1 | m² | 95305 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 | 21.6 | m² | 104615 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | INSTALAÇÕES + BANCADAS | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
4.3.1 | BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM | 6.52 | m² | 11150/ORSE |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | un | 86936 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.3 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | un | 86909 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.4 | SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, L = 22 CM, E = 2 CM, MURETA DE CONTORNO DO RESTAURANTE | 15.72 | m | 07699/ORSE |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | PISOS | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
4.4.1 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | 20.91 | m² | 98680 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.2 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 9.4 | m | 98689 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | 26.16 | m² | 98546 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | 61.836 | m² | 102494 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² - OBSERVAÇÃO: O PORCELANATO SERÁ FORNECIDO PELO TRE-RN | 91.32 | m² | CPU 4 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#REF!
5 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
4.5.1 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021 | 6.25 | m² | 13096/ORSE |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.2 | PUXADOR DUPLO PARA PORTA, EM ALUMÍNIO POLIDO, Ø = 1", L= 40CM, REF. 3008, DA VESFER OU SIMILAR | 1 | un | 09733/ORSE |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.3 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | 2 | un | 102188 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.4 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025. COR PRETO FOSCO | 1.98 | m² | 91341 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.5 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 53.3 | m | 94589 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.6 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER LINHA SUPREMA, COM FOLHAS FIXAS E DE CORRER PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO PRETO FOSCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO/ALIZAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024. REFERÊNCIA LINHA SUPREMA, DA ALCOA. | 33.3 | m² | CPU 6 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | INSTALAÇÕES | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
4.6.1 | CORTE DO PISO PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE TOMADAS | 10 | un | 90456 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.2 | FURO DE 1" EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE CABOS | 20 | un | 91940/SINAPI |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.3 | CAIXA DE TOMADA DE EMBUTIR NO PISO, EM ALUMÍNIO ESCOVADO OU ABS EXTRAFORTE, COM TAMPA BASCULANETE E ESCOVA, MONTADA COM QUATRO TOMADAS ELÉTRICAS DO TIPO PAINEL E CINCOTOMADAS RJ-45 CAT. 6, DO TIPO PAINEL, INCLUSIVE PAINEIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. https://comprar.caixatomada.com/produto/cx-tomada-embutir-piso-concretado-elevado-cp04n/ | 10 | un | CPU 9 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.4 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | 340 | m | 4533/SEINFRA |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100 | m | 91924 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 200 | m | 91926 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2 | un | 91959 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.8 | PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24. AF_07/2017 | 34 | m | 96560 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.9 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | 34 | m | 91171 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | DIVERSOS | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
4.7.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | 10 | m² | 98546 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.2 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 10 | m² | 96114 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.3 | Limpeza geral | 300 | m² | 02450/ORSE |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
V | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURETA LATERAL NO PAVIMENTO ESPLANADA | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
5.1 | Demolição de concreto manualmente | 3.519 | m³ | 00013/ORSE |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | 58.65 | KgxKm | 100201 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 52.785 | m² | 103329 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4 | CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, INCLUINDO FORMA DE MADEIRA RESINADA, AÇO CA-60 , LANÇAMENTO E DESFORMA, PARA CONFECÇÃO DE CINTAS E PILARETES DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA | 2.346 | m³ | CPU 01 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.5 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 94.056 | m² | 104951 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/202. | 170.085 | m² | 88485 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.7 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023. | 170.085 | m² | 95305 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.8 | Limpeza geral | 38.83 | m² | 02450/ORSE |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
VI | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS INSTALADOS NO ÁTICO | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
6.1 | Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores. IP 65, | 4 | un | 13730/ORSE |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2 | Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | 5 | un | 12235/ORSE |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3 | Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | 4 | un | 12305/ORSE |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 4 | un | 93654 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 15 | un | 93655 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 25 | un | 93656 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 12 | un | 93669 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 8 | un | 93670 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 14 | un | 93671 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 1 | un | 93672 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
VII | FAIXA PAVIMENTADA E MURO LATERAL DA FUNASA | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
1 | FAIXA DE CIRCULAÇÃO (CBUQ) | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
7.1.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | 368 | m² | 02605/ORSE |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | 368 | m² | 87620 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM - TRANSPORTE DA USINA ATÉ A OBRA | 14.72 | m³ | C2532/SEINFRA |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1.4 | SINAPI 95996 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 14.72 | m³ | CPU 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | MURO DIVISÓRIO ENTRE TRE/FUNASA | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
7.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 10 | m² | 103334 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 49.95 | m² | 103329 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2.3 | CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, INCLUINDO FORMA DE MADEIRA RESINADA, AÇO CA-60 , LANÇAMENTO E DESFORMA, PARA CONFECÇÃO DE CINTAS E PILARETES DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA | 1.3275 | m³ | CPU 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | 94.056 | m² | 87879 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2.5 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 94.056 | m² | 104951 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 94.056 | m² | 88415 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | 94.056 | m² | 88423 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 18 | m² | 100746 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | REPARO MURO DE ARRIMO / DIVERSOS | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
7.3.1 | Demolição de concreto manualmente | 0.3 | m³ | 00013/ORSE |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3.2 | CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, INCLUINDO FORMA DE MADEIRA RESINADA, AÇO CA-60 , LANÇAMENTO E DESFORMA, PARA CONFECÇÃO DE CINTAS E PILARETES DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA | 0.3 | m³ | CPU 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3.3 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 M | 20 | un | 38124 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3.4 | Limpeza geral | 20 | m² | 02450/ORSE |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
VIII | ADEQUAÇÃO DO PÚLPITO DO PLENÁRIO | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
2026-01-08 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS PATAMAR E RAMPAS MÓVEIS PARA ACESSIBILIDADE DO PÚLPITO EM MDF COM REVESTIMENTO EM CARPETE | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
[5 empty] | TOTAL |  | (R$) | 0 | #DIV/0!
| IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$ | 0
I | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
II | SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DO TÉRREO PARA VESTIÁRIOS DOS CICLISTAS | [6 empty] | 0
III | SERVIÇOS DE REFORMA DO ESPAÇO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA NOVAS SALAS (sala vip) | [6 empty] | 0
IV | SERVIÇOS DE REFORMA DO ESPAÇO DESTINADO AO RESTAURANTE E LANCHONETE | [6 empty] | 0
V | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURETA LATERAL NO PAVIMENTO ESPLANADA | [6 empty] | 0
VI | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS INSTALADOS NO ÁTICO | [6 empty] | 0
VII | FAIXA PAVIMENTADA E MURO LATERAL DA FUNASA | [6 empty] | 0
VIII | ADEQUAÇÃO DO PÚLPITO DO PLENÁRIO | [6 empty] | 0
[7 empty] | TOTAL | 0

## CRONO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SEÇÃO DE ENGENHARIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DO TRE/RN
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | 1º mês | 2º mês | 3º mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 50% | 25% | 25%
2 | SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DO TÉRREO PARA VESTIÁRIOS DOS CICLISTAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 50% | 50%
3 | SERVIÇOS DE REFORMA DO ESPAÇO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA NOVAS SALAS (sala vip) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 30% | 30% | 40%
4 | SERVIÇOS DE REFORMA DO ESPAÇO DESTINADO AO RESTAURANTE E LANCHONETE | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 40% | 30% | 30%
5 | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURETA LATERAL NO PAVIMENTO ESPLANADA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 40% | 60%
6 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS INSTALADOS NO ÁTICO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 50% | 50%
7 | FAIXA PAVIMENTADA E MURO LATERAL DA FUNASA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 40% | 40% | 20%
8 | ADEQUAÇÃO DO PÚLPITO DO PLENÁRIO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
100%
| Totais simples | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| Totais acumulados | - | - | 0 | 0 | 0
| Percentuais simples | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Percentuais acumulados | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## BDI
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SEÇÃO DE ENGENHARIA
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
OBRA: REFORMA SEDE TRE-RN
Cálculo do BDI, segundo fórmula do Acórdão 2622/2013-TCU-Pleno:
ELABORAÇÃO DE PROJETOS
| Administração Central | AC = | 5.5% | 3º quartil
| Lucro | L = | 8.96% | 3º quartil
| Seguro e Garantia | S + G = | 0.8% | médio
| Riscos | R = | 1.27% | médio
| Despesa Financeira | DF = | 1.23% | médio
| Tributos | I = | 6.65% |  | ISS = 5% sobre 60% da nota
PIS = 0,65%
|  | BDI = | 27.1% |  | COFINS = 3%
Notas:
1) Premissas:
a) A planilha de cálculo de BDI NÃO SERÁ DESONERADA, consoante suspensão de efeitos dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão nº 2.859/2013-TCU Plenário, concedida no despacho do relator, Min. Raimundo Carreiro, no processo TC 013.515/2013-6- TCU, em pedido de reexame com efeito suspensivo;
b) O cômputo de administração central foi considerado no 3º quartil, já que o Cartório Eleitoral de Assu não se encontra inserido em um grande centro da região metropolitana e a sua planilha orçamentária não contempla a administração local da obra;
c) O cômputo de lucro foi considerado no 3º quartil, considerando que o montante da contratação para reforma/manutenção do imóvel é pequeno, e não deve atrair muitas empresas interessadas em participar da licitação para o serviço;
d) O cômputo de seguro e garantia foi considerado no quartil médio;
e) O cômputo de riscos foi considerado no quartil médio;
f) O cômputo de despesa financeira foi considerado no quartil médio;
g) Para o cômputo de tributos, foi considerado o ISSQN padrão de Natal/RN, de 5% sobre o valor dos serviços. Vide parágrafo 3° do Art. 54 e o Art. 63 da chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.natal.rn.gov.br/semut/legislacao/decreto/decreto8.162_5.pdf
h) Quanto ao PIS e COFINS, as empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela administração pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária.

## CPU
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SEÇÃO DE ENGENHARIA
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
OBRA: REFORMA DE PISO
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI: DEZEMBRO/2025.
SINAPI: DEZEMBRO/2025.
CPU 1 | COM BASE NA CPU SINAPI 104488- CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, INCLUINDO FORMA DE MADEIRA RESINADA, AÇO CA-60 , LANÇAMENTO E DESFORMA, PARA CONFECÇÃO DE CINTAS E PILARETES DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA |  |  |  | M³
CÓDIGO | INSUMO/SERVIÇO | UNID. | COEFICIENTE | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL
97086/SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 6.85 |  | 0
92760/SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 17.3775 |  | 0
92759/SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 5.6805 |  | 0
102475/SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.05 |  | 0
103670/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.05 |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI: DEZEMBRO/2025
CPU 2 | SINAPI 95996 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  |  |  | M³
CÓDIGO | INSUMO/SERVIÇO | UNID. | COEFICIENTE | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL
C 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.035265 |  | 0
C 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.063609 |  | 0
COTAÇÃO NATAL | Concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) para pavimentacao asfaltica, padrao dnit, faixa c, com cap 50/70 - aquisicao posto usina | m³ | 1.3 |  | 0
C 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.69212 |  | 0
C 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.035265 |  | 0
C 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0.058608 |  | 0
C 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0.040267 |  | 0
C 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0.069179 |  | 0
C 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHI | 0.029696 |  | 0
C 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.024615 |  | 0
C 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.17313 |  | 0
C2532/SEINFRA | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM | m³ | 1 |  | 0
0
0
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI: SETEMBRO/2025
CPU 3 | SINAPI 100683- KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  |  | M³
CÓDIGO | INSUMO/SERVIÇO | UNID. | COEFICIENTE | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL
C 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.67747 |  | 0 | 90806
C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6725 |  | 0
C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.66412 |  | 0
C 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0223 |  | 0
C 90801 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_10/2025 | UNID. | 1 |  | 0
I 7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | L | 0.7084 |  | 0
I 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 0.2 |  | 0
I 3081 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ |  |  | 0 | 90830
I 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UNID. |  |  | 0 | 91011
I 11945 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | UNID. | 19.8 |  | 0
I 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | UNID. | 19.8 |  | 0
I 4992 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMISOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UNID. |  |  | 0
I 20017 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.163 |  | 0 | 100659
I 39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.006 |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI: DEZEMBRO/2025
CPU 4 | SINAPI 87262 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE |  |  |  | M³
CÓDIGO | INSUMO/SERVIÇO | UNID. | COEFICIENTE | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL
C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2064 |  | 0
C 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8038 |  | 0
I 45190 | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | M² | 1.0864 |  | 0
I 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 9.13 |  | 0
I 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.141 |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI: DEZEMBRO/2025
CPU 5 | SINAPI 100683 -KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_10/2025 |  |  |  | M² | essa CPU está errada, não se trata de porta de vidro no item do orçamenot
CÓDIGO | INSUMO/SERVIÇO | UNID. | COEFICIENTE | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL
C 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UNID. | 1 |  | 0
C90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UNID. | 1 |  | 0
C91011 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UNID. | 1 |  | 0
C100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M | 10 |  | 0
C 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.242 |  | 0
C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18262 |  | 0
C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1502 |  | 0
I 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | UNID. | 19.8 |  | 0
I 11945 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | UNID. | 19.8 |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI: DEZEMBRO/2025
CPU 6 | SINAPI 94570- JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER LINHA SUPREMA, COM FOLHAS FIXAS E DE CORRER PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO PRETO FOSCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO/ALIZAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024. REFERÊNCIA LINHA SUPREMA, DA ALCOA. |  |  |  | M²
CÓDIGO | INSUMO/SERVIÇO | UNID. | COEFICIENTE | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL
C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.31302 |  | 0
C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15651 |  | 0
I 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UNID. | 2.695 |  | 0
I 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UNID. | 9.2 |  | 0
I 36896 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, LINHA SUPREMA , 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO EM PRETO FOSCO, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4MM, SEM GUARNICAO.TEXTO ALTERADO E ESQUADRIA OBECECE A ESTABELACIDA EM PROJETO | M² | 0.8333 |  | 0
I 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UNID. | 0.66786 |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI: DEZEMBRO/2025
CPU 7 | SINAPI 98546- IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA, E=4MM. AF_09/2023 |  |  |  | M²
CÓDIGO | INSUMO/SERVIÇO | UNID. | COEFICIENTE | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL
C 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9324 |  | 0
C 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2102 |  | 0
I 4226 | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 0.26 |  | 0
I 4015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M² | 1.1319 |  | 0
I 517 | EMULSAO ASFALTICA ANIONICA | L | 0.55 |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI: DEZEMBRO/2025
CPU 8 | SINAPI 98547- IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 |  |  |  | M²
CÓDIGO | INSUMO/SERVIÇO | UNID. | COEFICIENTE | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL
C 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4849 |  | 0
C 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3348 |  | 0
I 4226 | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 0.52 |  | 0
I 4015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M² | 1.1319 |  | 0
I 4014 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M² | 1.1319 |  | 0
I 517 | EMULSAO ASFALTICA ANIONICA | L | 0.75 |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI: DEZEMBRO/2025
CPU 9 | CAIXA DE PISO DUPLA PARA 5 TOMADAS RJ45 E 4 TOMADAS ELETRICAS |  |  |  | UN
CÓDIGO | INSUMO/SERVIÇO | UNID. | COEFICIENTE | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL
COTAÇÃO | Caixa de Tomada para Embutir Piso-CP45XLR - Cinza | UNID. | 1 |  | 0
COTAÇÃO | Tomada Elét. 10A | UNID. | 3 |  | 0
COTAÇÃO | Tomada Verm. 20A | UNID. | 1 |  | 0
COTAÇÃO | RJ-45 Rede/Internet CAT6 | UNID | 5 |  | 0
C 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.23365 |  | 0
C 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17523 |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0