## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CLÍNICA MUNICIPAL DE PESSOA NEURODESENVOLVIMENTO E NEURODIVERGENTE, LOCALIZADO NA FOLHA 31, NÚCLEO NOVA MARABÁ, MARABÁ-PÁ. | SINAPI - 01/2026 - Pará SICRO3 - 10/2025 - Pará ORSE - 12/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SETOP - 10/2025 - Minas Gerais EMOP - 12/2025 - Rio de Janeiro |  | 26,24% |  | Não Desonerado: Horista: 119,42% Mensalista: 72,70%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 7054.32 | 7054.32 | 1.047%
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 | 188.61 | 238.1 | 2857.2 | 0.424%
1.2 | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 3 | 800 | 1009.92 | 3029.76 | 0.4496%
1.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 137.06 | 5.73 | 7.23 | 990.94 | 0.1471%
1.4 | 010009 | SEDOP | Locação da obra a trena | m² | 19.779 | 7.07 | 8.92 | 176.42 | 0.02618%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | 1 |  | 75383.15 | 75383.15 | 11.19%
2.1 | ADM.03 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO, ENCARREGADO E VIGIA, PARA 3 MESES DE OBRA | UN | 1 | 59714.16 | 75383.15 | 75383.15 | 11.19%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 |  | 5975.38 | 5975.38 | 0.8868%
3.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 52.67 | 70.61 | 89.13 | 4694.47 | 0.6967%
3.2 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 28.56 | 11.81 | 14.9 | 425.54 | 0.06315%
3.3 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1.5 | 30.52 | 38.52 | 57.78 | 0.008575%
3.4 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.011 | 330.48 | 417.19 | 421.77 | 0.06259%
3.5 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 19 | 15.67 | 19.78 | 375.82 | 0.05577%
4 |  |  | VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS DE PAREDE |  | 1 |  | 48824.78 | 48824.78 | 7.246%
4.1 | 103352 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 114.63 | 120.17 | 151.7 | 17389.37 | 2.581%
4.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 630.98 | 5.59 | 7.05 | 4448.4 | 0.6602%
4.3 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 630.98 | 33.88 | 42.77 | 26987.01 | 4.005%
5 |  |  | PISOS |  | 1 |  | 38252.67 | 38252.67 | 5.677%
5.1 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 110.56 | 157.55 | 198.89 | 21989.27 | 3.263%
5.2 | 120688 | SEDOP | Rodapé de alta resistência (incl. polimento) | m | 153.88 | 15.72 | 19.84 | 3052.97 | 0.4531%
5.3 | 104594 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 3.71 | 86.98 | 109.8 | 407.35 | 0.06045%
5.4 | 2187 | ORSE | Polimento de piso de alta resistência (existente) | m² | 333.24 | 30.44 | 38.42 | 12803.08 | 1.9%
6 |  |  | FORROS E REVESTIMENTOS DE TETO |  | 1 |  | 22186.14 | 22186.14 | 3.293%
6.1 | 87886 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 61.5825 | 19.46 | 24.56 | 1512.46 | 0.2245%
6.2 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 61.5825 | 40.97 | 51.72 | 3185.04 | 0.4727%
6.3 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 51.844 | 77.13 | 97.36 | 5047.53 | 0.7491%
6.4 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 62.604 | 14.17 | 17.88 | 1119.35 | 0.1661%
6.5 | 96109 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 124.0575 | 60 | 75.74 | 9396.11 | 1.394%
6.6 | 96120 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 | M | 443.7 | 3.44 | 4.34 | 1925.65 | 0.2858%
7 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 29811.28 | 29811.28 | 4.424%
7.1 | 12625 | ORSE | Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar. | m² | 80.848 | 16.38 | 20.67 | 1671.12 | 0.248%
7.2 | 92616 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | UN | 2 | 1994.22 | 2517.5 | 5035 | 0.7472%
7.3 | 92568 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | m² | 83.7 | 141.56 | 178.7 | 14957.19 | 2.22%
7.4 | 94446 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 83.7 | 64.33 | 81.21 | 6797.27 | 1.009%
7.5 | 94221 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 6.75 | 31.8 | 40.14 | 270.94 | 0.04021%
7.6 | 248 | ORSE | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 78.7 | 10.87 | 13.72 | 1079.76 | 0.1602%
8 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 46613.09 | 46613.09 | 6.918%
8.1 | 90796 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 7 | 815.49 | 1029.47 | 7206.29 | 1.069%
8.2 | 100675 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 1000X210, INCLUSIVE, FECHADURA, DOBRADIÇA, BARRA DE APOIO, MARCO E ALIZAR, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 1 | 2124.61 | 2682.1 | 2682.1 | 0.398%
8.3 | 90797 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, INCLUSIVE FECHADURA, DOBRADIÇAS, VISOR DE VIDRO (20X50CM) E ALIZAR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 15 | 850.55 | 1073.73 | 16105.95 | 2.39%
8.4 | 91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR SEM CILINDRO, PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 12 | 109.75 | 138.54 | 1662.48 | 0.2467%
8.5 | 11940 | ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m² | 16.38 | 380.11 | 479.85 | 7859.94 | 1.166%
8.6 | 102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 | m² | 16.38 | 352.28 | 444.71 | 7284.34 | 1.081%
8.7 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 25.76 | 75.08 | 94.78 | 2441.53 | 0.3623%
8.8 | 105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 16.38 | 57.42 | 72.48 | 1187.22 | 0.1762%
8.9 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1 | 145.16 | 183.24 | 183.24 | 0.02719%
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  | 104473.07 | 104473.07 | 15.5%
9.1 |  |  | REVISÕES E PONTOS |  | 1 |  | 7705.4 | 7705.4 | 1.144%
9.1.1 | 180844 | SEDOP | Revisão de ponto de água | pt | 16 | 145.71 | 183.94 | 2943.04 | 0.4368%
9.1.2 | 180845 | SEDOP | Revisão de ponto de esgoto | pt | 16 | 224.51 | 283.42 | 4534.72 | 0.673%
9.1.3 | 021529 | SEDOP | Retirada de ponto de água/esgoto | pt | 6 | 30.06 | 37.94 | 227.64 | 0.03378%
9.2 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  | 1 |  | 15416.44 | 15416.44 | 2.288%
9.2.1 | 100878 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 813.88 | 1027.44 | 5137.2 | 0.7624%
9.2.2 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 5 | 49.19 | 62.09 | 310.45 | 0.04607%
9.2.3 | 86941 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 802.38 | 1012.92 | 7090.44 | 1.052%
9.2.4 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 116.22 | 146.71 | 293.42 | 0.04355%
9.2.5 | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 898.15 | 1133.82 | 1133.82 | 0.1683%
9.2.6 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 32.17 | 40.61 | 40.61 | 0.006027%
9.2.7 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 376.57 | 475.38 | 950.76 | 0.1411%
9.2.8 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 364.18 | 459.74 | 459.74 | 0.06823%
9.3 |  |  | BANCADAS E BALCÕES |  | 1 |  | 519.03 | 519.03 | 0.07703%
9.3.1 | 10759 | ORSE | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 0.72 | 571.04 | 720.88 | 519.03 | 0.07703%
9.4 |  |  | RESERVATÓRIO |  | 1 |  | 80832.2 | 80832.2 | 12%
9.4.1 | 106430 | SINAPI | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM COLUNA SECA E CAPACIDADE IGUAL A 40.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN | 1 | 64030.58 | 80832.2 | 80832.2 | 12%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 214817.56 | 214817.56 | 31.88%
10.1 |  |  | CABOS |  | 1 |  | 67495.17 | 67495.17 | 10.02%
10.1.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2623.1 | 5.32 | 6.71 | 17601 | 2.612%
10.1.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 121.8 | 8.24 | 10.4 | 1266.72 | 0.188%
10.1.3 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 975 | 11.53 | 14.55 | 14186.25 | 2.105%
10.1.4 | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 125 | 12.84 | 16.2 | 2025 | 0.3005%
10.1.5 | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 40 | 65.87 | 83.15 | 3326 | 0.4936%
10.1.6 | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 160 | 119.59 | 150.97 | 24155.2 | 3.585%
10.1.7 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 125 | 31.28 | 39.48 | 4935 | 0.7324%
10.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 29411.24 | 29411.24 | 4.365%
10.2.1 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 544 | 22.39 | 28.26 | 15373.44 | 2.282%
10.2.2 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 190 | 28.52 | 36 | 6840 | 1.015%
10.2.3 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 126 | 10.04 | 12.67 | 1596.42 | 0.2369%
10.2.4 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 65 | 14.28 | 18.02 | 1171.3 | 0.1738%
10.2.5 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30 | 21.15 | 26.69 | 800.7 | 0.1188%
10.2.6 | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | un | 45 | 13.3 | 16.78 | 755.1 | 0.1121%
10.2.7 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | un | 139 | 10.94 | 13.81 | 1919.59 | 0.2849%
10.2.8 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 252.09 | 318.23 | 954.69 | 0.1417%
10.3 |  |  | ILUMINAÇÃO |  | 1 |  | 2762.1 | 2762.1 | 0.4099%
10.3.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 30 | 22.22 | 28.05 | 841.5 | 0.1249%
10.3.2 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 45 | 33.81 | 42.68 | 1920.6 | 0.285%
10.4 |  |  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO |  | 1 |  | 5726.59 | 5726.59 | 0.8499%
10.4.1 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 14 | 12.16 | 15.35 | 214.9 | 0.03189%
10.4.2 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 25 | 62.12 | 78.42 | 1960.5 | 0.291%
10.4.3 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 91.64 | 115.68 | 231.36 | 0.03434%
10.4.4 | 170900 | SEDOP | Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN | un | 3 | 373.06 | 470.95 | 1412.85 | 0.2097%
10.4.5 | 9041 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 12 | 93.18 | 117.63 | 1411.56 | 0.2095%
10.4.6 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 65.41 | 82.57 | 495.42 | 0.07352%
10.5 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 1 |  | 4099.49 | 4099.49 | 0.6084%
10.5.1 | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 1188.57 | 1500.45 | 3000.9 | 0.4454%
10.5.2 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 870.24 | 1098.59 | 1098.59 | 0.163%
10.6 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES |  | 1 |  | 6992.04 | 6992.04 | 1.038%
10.6.1 | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 20.44 | 25.8 | 387 | 0.05743%
10.6.2 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 48.93 | 61.76 | 617.6 | 0.09166%
10.6.3 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 65.6 | 82.81 | 331.24 | 0.04916%
10.6.4 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | un | 10 | 31.35 | 39.57 | 395.7 | 0.05872%
10.6.5 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25 | 52.17 | 65.85 | 1646.25 | 0.2443%
10.6.6 | 171522 | SEDOP | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) | un | 75 | 38.18 | 48.19 | 3614.25 | 0.5364%
10.7 |  |  | ATERRAMENTO SPDA |  | 1 |  | 46330.11 | 46330.11 | 6.876%
10.7.1 | 171273 | SEDOP | Cabo de cobre nú 50mm2 | m | 130 | 59.08 | 74.58 | 9695.4 | 1.439%
10.7.2 | 171272 | SEDOP | Cabo de cobre nú 35mm2 | m | 125 | 36.46 | 46.02 | 5752.5 | 0.8537%
10.7.3 | 171163 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector | un | 50 | 244.17 | 308.24 | 15412 | 2.287%
10.7.4 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 25 | 60.82 | 76.77 | 1919.25 | 0.2848%
10.7.5 | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | m³ | 15.6 | 107.52 | 135.73 | 2117.38 | 0.3142%
10.7.6 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 15.6 | 31.45 | 39.7 | 619.32 | 0.09191%
10.7.7 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2 | 162.92 | 205.67 | 411.34 | 0.06105%
10.7.8 | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2 | 144.61 | 182.55 | 365.1 | 0.05418%
10.7.9 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2 | 194.64 | 245.71 | 491.42 | 0.07293%
10.7.10 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 75 | 22.33 | 28.18 | 2113.5 | 0.3137%
10.7.11 | 91174 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 75 | 7.12 | 8.98 | 673.5 | 0.09995%
10.7.12 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 15 | 30.5 | 38.5 | 577.5 | 0.0857%
10.7.13 | 8795 | ORSE | Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal | un | 50 | 38.02 | 47.99 | 2399.5 | 0.3561%
10.7.14 | 171270 | SEDOP | Cabo de cobre nú 16mm2 | m | 120 | 24.97 | 31.52 | 3782.4 | 0.5613%
10.8 |  |  | REDE DE LÓGICA |  | 1 |  | 42926.34 | 42926.34 | 6.371%
10.8.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 25 | 56.01 | 70.7 | 1767.5 | 0.2623%
10.8.2 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | un | 26 | 10.94 | 13.81 | 359.06 | 0.05329%
10.8.3 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 75 | 18.55 | 23.41 | 1755.75 | 0.2606%
10.8.4 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 75 | 9.62 | 12.14 | 910.5 | 0.1351%
10.8.5 | 98299 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 450 | 26.56 | 33.52 | 15084 | 2.239%
10.8.6 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 22.39 | 28.26 | 8478 | 1.258%
10.8.7 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 28.52 | 36 | 5400 | 0.8014%
10.8.8 | ELT0078 | Próprio | ROTEADOR WIRELESS 54MBPS LINKSYS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 2 | 434.53 | 548.55 | 1097.1 | 0.1628%
10.8.9 | ELT0064 | Próprio | NOBREAK ATÉ 1,2 KVA | UND. | 1 | 875.51 | 1105.24 | 1105.24 | 0.164%
10.8.10 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 | 1296.78 | 1637.05 | 1637.05 | 0.2429%
10.8.11 | 171185 | SEDOP | Switch 24 portas | un | 1 | 1668.05 | 2105.74 | 2105.74 | 0.3125%
10.8.12 | 171056 | SEDOP | Regua de 05 tomadas | un | 1 | 72.39 | 91.38 | 91.38 | 0.01356%
10.8.13 | 171179 | SEDOP | Rack de 24" 05 U/A | un | 1 | 1749.04 | 2207.98 | 2207.98 | 0.3277%
10.8.14 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 50.18 | 63.34 | 63.34 | 0.0094%
10.8.15 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 18.24 | 23.02 | 230.2 | 0.03416%
10.8.16 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | 10.04 | 12.67 | 633.5 | 0.09402%
10.9 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  | 1 |  | 6538.58 | 6538.58 | 0.9704%
10.9.1 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 50.18 | 63.34 | 1900.2 | 0.282%
10.9.2 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | un | 30 | 10.94 | 13.81 | 414.3 | 0.06148%
10.9.3 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 96 | 13.45 | 16.97 | 1629.12 | 0.2418%
10.9.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 196 | 5.32 | 6.71 | 1315.16 | 0.1952%
10.9.5 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 36 | 9.62 | 12.14 | 437.04 | 0.06486%
10.9.6 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 36 | 18.55 | 23.41 | 842.76 | 0.1251%
10.10 |  |  | ALIMENTAÇÃO BOMBA DE INCÊNCIO |  | 1 |  | 2535.9 | 2535.9 | 0.3763%
10.10.1 | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 120 | 12.84 | 16.2 | 1944 | 0.2885%
10.10.2 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30 | 10.04 | 12.67 | 380.1 | 0.05641%
10.10.3 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 83.89 | 105.9 | 211.8 | 0.03143%
11 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 54745.92 | 54745.92 | 8.125%
11.1 |  |  | PINTURA INTERNA |  | 1 |  | 42469.9 | 42469.9 | 6.303%
11.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 956.42 | 4.48 | 5.65 | 5403.77 | 0.802%
11.1.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 956.42 | 12.66 | 15.98 | 15283.59 | 2.268%
11.1.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 956.42 | 15.32 | 19.33 | 18487.59 | 2.744%
11.1.4 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 124.0575 | 5.62 | 7.09 | 879.56 | 0.1305%
11.1.5 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 124.0575 | 15.43 | 19.47 | 2415.39 | 0.3585%
11.2 |  |  | PINTURA EXTERNA |  | 1 |  | 7868.82 | 7868.82 | 1.168%
11.2.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 184.17 | 4.48 | 5.65 | 1040.56 | 0.1544%
11.2.2 | 88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | m² | 184.17 | 25.41 | 32.07 | 5906.33 | 0.8765%
11.2.3 | 150588 | SEDOP | Esmalte sobre parede c/ selador sem massa | m² | 22.35 | 32.68 | 41.25 | 921.93 | 0.1368%
11.3 |  |  | PINTURA DE ESQUADRIA |  | 1 |  | 4407.2 | 4407.2 | 0.6541%
11.3.1 | 102229 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 115.92 | 28.26 | 35.67 | 4134.86 | 0.6136%
11.3.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 3.78 | 57.08 | 72.05 | 272.34 | 0.04042%
12 |  |  | AREA EXTERNA /MURO DE FECHAMENTO |  | 1 |  | 11923.36 | 11923.36 | 1.77%
12.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 2.25 | 70.61 | 89.13 | 200.54 | 0.02976%
12.2 | 103351 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 3.6 | 205.4 | 259.29 | 933.44 | 0.1385%
12.3 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 7.2 | 10.45 | 13.19 | 94.96 | 0.01409%
12.4 | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 7.2 | 74.09 | 93.53 | 673.41 | 0.09994%
12.5 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 293 | 4.48 | 5.65 | 1655.45 | 0.2457%
12.6 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 293 | 15.32 | 19.33 | 5663.69 | 0.8405%
12.7 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 37.5 | 57.08 | 72.05 | 2701.87 | 0.401%
13 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 13763.2 | 13763.2 | 2.043%
13.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 486.16 | 10.75 | 13.57 | 6597.19 | 0.9791%
13.2 | 270591 | SEDOP | Limpeza de canaletas (0.30x0.30m) | m | 100 | 14.47 | 18.26 | 1826 | 0.271%
13.3 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (50 x 70cm) | un | 1 | 4230.05 | 5340.01 | 5340.01 | 0.7925%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 533833.56
[5 empty] | Total do BDI |  | 139990.36
[5 empty] | Total Geral |  | 673823.92
_______________________________________________________________ Milleno Ramos de Souza Setor de Engenharia