## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E ADEQUAÇÕES CONSTRUTIVAS EM EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ | SINAPI - 07/2025 - Pará SBC - 08/2025 - Pará SICRO3 - 04/2025 - Pará ORSE - 06/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará |  | 26,24% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 378643 | 378643 | 5.853%
1.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 90 | 66.01 | 83.33 | 7499.7 | 0.1159%
1.2 | 020018 | SEDOP | Demolição manual de concreto simples | m³ | 100 | 363.54 | 458.93 | 45893 | 0.7094%
1.3 | 021528 | SEDOP | Retirada de esquadria metálica | m² | 100 | 13.97 | 17.63 | 1763 | 0.02725%
1.4 | 020020 | SEDOP | Retirada da estrutura em madeira da cobertura | m² | 800 | 36.3 | 45.82 | 36656 | 0.5666%
1.5 | 020307 | SEDOP | Retirada de telhas de barro | m² | 800 | 16.74 | 21.13 | 16904 | 0.2613%
1.6 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 400 | 3.4 | 4.29 | 1716 | 0.02653%
1.7 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 800 | 2.21 | 2.78 | 2224 | 0.03438%
1.8 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 400 | 20.29 | 25.61 | 10244 | 0.1584%
1.9 | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | m³ | 250 | 99.56 | 125.68 | 31420 | 0.4857%
1.10 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 500 | 26.47 | 33.41 | 16705 | 0.2582%
1.11 | 020841 | SEDOP | Retirada de blokret com aproveitamento | m² | 300 | 19.55 | 24.67 | 7401 | 0.1144%
1.12 | 011350 | SEDOP | Tapume metálico | m² | 300 | 157.57 | 198.91 | 59673 | 0.9224%
1.13 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 150 | 100.92 | 127.4 | 19110 | 0.2954%
1.14 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | m² | 600 | 107.25 | 135.39 | 81234 | 1.256%
1.15 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 640 | 3.27 | 4.12 | 2636.8 | 0.04076%
1.16 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 3000 | 0.82 | 1.03 | 3090 | 0.04777%
1.17 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 450 | 0.76 | 0.95 | 427.5 | 0.006608%
1.18 | 17 | ORSE | Demolição de reboco | m² | 900 | 9.21 | 11.62 | 10458 | 0.1617%
1.19 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 800 | 2.08 | 2.62 | 2096 | 0.0324%
1.20 | 97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 600 | 0.58 | 0.73 | 438 | 0.006771%
1.21 | 020842 | SEDOP | Retirada de calha em chapa galvanizada | m | 200 | 13.56 | 17.11 | 3422 | 0.0529%
1.22 | 270166 | SEDOP | Limpeza de pisos ceramicos ou pastilha | m² | 800 | 17.46 | 22.04 | 17632 | 0.2726%
2 |  |  | FECHAMENTO E VEDAÇÃO |  | 1 |  | 634643.4 | 634643.4 | 9.81%
2.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 600 | 129.35 | 163.29 | 97974 | 1.515%
2.2 | 89472 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 250 | 129.72 | 163.75 | 40937.5 | 0.6328%
2.3 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 1000 | 16.91 | 21.34 | 21340 | 0.3299%
2.4 | 020737 | SEDOP | Apicoamento de reboco ou cimentado | m² | 200 | 4.97 | 6.27 | 1254 | 0.01938%
2.5 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1000 | 39.02 | 49.25 | 49250 | 0.7613%
2.6 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 800 | 43.24 | 54.58 | 43664 | 0.675%
2.7 | 104614 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 300 | 78.99 | 99.71 | 29913 | 0.4624%
2.8 | 061358 | SEDOP | Divisória em gesso acartonado e=11cm | m² | 430 | 145.64 | 183.85 | 79055.5 | 1.222%
2.9 | 140240 | SEDOP | Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico | m² | 600 | 89.44 | 112.9 | 67740 | 1.047%
2.10 | 141334 | SEDOP | Forro em gesso liso em placas | m² | 100 | 58.43 | 73.76 | 7376 | 0.114%
2.11 | 141368 | SEDOP | Forro em gesso acartonado estruturado | m² | 430 | 90.43 | 114.15 | 49084.5 | 0.7588%
2.12 | 061353 | SEDOP | Divisória naval perfil em aço/miolo celular | m² | 390 | 103.03 | 130.06 | 50723.4 | 0.7841%
2.13 | 091378 | SEDOP | Porta divisória Naval c/ ferragens - c/ perfil de aço | m² | 30 | 282.03 | 356.03 | 10680.9 | 0.1651%
2.14 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 70 | 74.01 | 93.43 | 6540.1 | 0.1011%
2.15 | 105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 70 | 57.01 | 71.96 | 5037.2 | 0.07787%
2.16 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 110 | 12.3 | 15.52 | 1707.2 | 0.02639%
2.17 | 040285 | SEDOP | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca | m³ | 15 | 1995.84 | 2519.54 | 37793.1 | 0.5842%
2.18 | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m² | 350 | 78.25 | 98.78 | 34573 | 0.5344%
3 |  |  | PISOS |  | 1 |  | 705669.3 | 705669.3 | 10.91%
3.1 | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 55 | 1062.47 | 1341.26 | 73769.3 | 1.14%
3.2 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 310 | 44.05 | 55.6 | 17236 | 0.2664%
3.3 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 100 | 1065.64 | 1345.26 | 134526 | 2.08%
3.4 | 87249 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | m² | 660 | 82.2 | 103.76 | 68481.6 | 1.059%
3.5 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 450 | 142.5 | 179.89 | 80950.5 | 1.251%
3.6 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 840 | 156.4 | 197.43 | 165841.2 | 2.564%
3.7 | 120164 | SEDOP | Rodape ceramico h=8cm | m | 140 | 28.14 | 35.52 | 4972.8 | 0.07687%
3.8 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 120 | 143.54 | 181.2 | 21744 | 0.3361%
3.9 | 260698 | SEDOP | Reassentamento de blokret (incl. areia e rejuntamento) | m² | 270 | 76.49 | 96.56 | 26071.2 | 0.403%
3.10 | 2624 | ORSE | Remoção e reposição de meio-fio | m | 270 | 17.63 | 22.25 | 6007.5 | 0.09287%
3.11 | 130728 | SEDOP | Piso tátil 25x25 pré-moldado (16 unidades) | m² | 70 | 261.34 | 329.91 | 23093.7 | 0.357%
3.12 | 103913 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | m² | 450 | 146.07 | 184.39 | 82975.5 | 1.283%
4 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 1650758.4 | 1650758.4 | 25.52%
4.1 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 100 | 180.08 | 227.33 | 22733 | 0.3514%
4.2 | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 80 | 157.31 | 198.58 | 15886.4 | 0.2456%
4.3 | ESQ. 002 | Próprio | PORTA METÁLICA COMPLETA FECHAMENTO EM CHAPA (0,90x2,10) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 50 | 2179.32 | 2751.17 | 137558.5 | 2.126%
4.4 | 091379 | SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | m² | 50 | 736.16 | 929.32 | 46466 | 0.7183%
4.5 | 091376 | SEDOP | Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens | m² | 120 | 939.46 | 1185.97 | 142316.4 | 2.2%
4.6 | 091380 | SEDOP | Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens | m² | 100 | 1133.56 | 1431 | 143100 | 2.212%
4.7 | 090061 | SEDOP | Porta mad. compens. c/caix. simples e alizar | m² | 90 | 572.52 | 722.74 | 65046.6 | 1.006%
4.8 | 090062 | SEDOP | Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar | m² | 90 | 650.83 | 821.6 | 73944 | 1.143%
4.9 | 91336 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 1730.4 | 2184.45 | 17475.6 | 0.2701%
4.10 | 1803 | ORSE | Alizares em madeira 1ª qualidade, 5 x 1,5 cm (2 lados) | cj | 60 | 219.54 | 277.14 | 16628.4 | 0.257%
4.11 | 1769 | ORSE | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m delargura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar | un | 60 | 340.59 | 429.96 | 25797.6 | 0.3988%
4.12 | 90801 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | UN | 60 | 254.65 | 321.47 | 19288.2 | 0.2982%
4.13 | 100709 | SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 140 | 55.23 | 69.72 | 9760.8 | 0.1509%
4.14 | 240244 | SEDOP | Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2") | m² | 800 | 494.37 | 624.09 | 499272 | 7.718%
4.15 | 090070 | SEDOP | Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 80 | 321.36 | 405.68 | 32454.4 | 0.5017%
4.16 | 091512 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | m² | 80 | 869.42 | 1097.55 | 87804 | 1.357%
4.17 | 102188 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | UN | 30 | 967.69 | 1221.61 | 36648.3 | 0.5665%
4.18 | 102189 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | UN | 30 | 271.63 | 342.9 | 10287 | 0.159%
4.19 | 251321 | SEDOP | Película G5 - Aplicada | m² | 40 | 107.58 | 135.8 | 5432 | 0.08397%
4.20 | 9718 | ORSE | Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio | m² | 15 | 571.77 | 721.8 | 10827 | 0.1674%
4.21 | 241470 | SEDOP | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m² | 80 | 424.92 | 536.41 | 42912.8 | 0.6634%
4.22 | 4716 | ORSE | Grade em metalon | m² | 90 | 311.76 | 393.56 | 35420.4 | 0.5475%
4.23 | 12189 | ORSE | Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso | m | 80 | 388.31 | 490.2 | 39216 | 0.6062%
4.24 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 30 | 157.31 | 198.58 | 5957.4 | 0.09209%
4.25 | 100816 | SEDOP | Fechadura para porta de banheiro | un | 40 | 97.51 | 123.09 | 4923.6 | 0.07611%
4.26 | 250582 | SEDOP | Tela de arame galv.fio 12#2" fix.c/cant.de ferro(s/muro) | m² | 120 | 431.13 | 544.25 | 65310 | 1.01%
4.27 | 090621 | SEDOP | Grade de ferro 3/4" (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 50 | 606.66 | 765.84 | 38292 | 0.5919%
5 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 1157398.6 | 1157398.6 | 17.89%
5.1 | 070058 | SEDOP | Cobertura - telha plan | m² | 1400 | 82.59 | 104.26 | 145964 | 2.256%
5.2 | 94220 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 300 | 63.34 | 79.96 | 23988 | 0.3708%
5.3 | 4484 | ORSE | Remoção, lavagem e reassentamento de telhas de barro tipo colonial | m² | 1400 | 46.13 | 58.23 | 81522 | 1.26%
5.4 | 070195 | SEDOP | Tesoura em mad. de lei p/ vao de 6.0m | un | 10 | 1651.75 | 2085.16 | 20851.6 | 0.3223%
5.5 | 070308 | SEDOP | Encaibramento e ripamento | m² | 800 | 109.85 | 138.67 | 110936 | 1.715%
5.6 | 080300 | SEDOP | Imunização para madeira | m² | 800 | 14.44 | 18.22 | 14576 | 0.2253%
5.7 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 500 | 263.01 | 332.02 | 166010 | 2.566%
5.8 | 92574 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 800 | 127.53 | 160.99 | 128792 | 1.991%
5.9 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 800 | 74.81 | 94.44 | 75552 | 1.168%
5.10 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 700 | 79.1 | 99.85 | 69895 | 1.08%
5.11 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 800 | 206.63 | 260.84 | 208672 | 3.226%
5.12 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 200 | 54.01 | 68.18 | 13636 | 0.2108%
5.13 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 200 | 174.69 | 220.52 | 44104 | 0.6818%
5.14 | 050771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada e=16cm (Incl. capeamento) - unidirecional | m² | 130 | 161.33 | 203.66 | 26475.8 | 0.4093%
5.15 | 050713 | SEDOP | Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional | m² | 130 | 126.42 | 159.59 | 20746.7 | 0.3207%
5.16 | 070241 | SEDOP | Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) | m | 250 | 17.99 | 22.71 | 5677.5 | 0.08776%
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS |  | 1 |  | 337572.78 | 337572.78 | 5.218%
6.1 | 180844 | SEDOP | Revisão de ponto de água | pt | 70 | 138.31 | 174.6 | 12222 | 0.1889%
6.2 | 180845 | SEDOP | Revisão de ponto de esgoto | pt | 70 | 209.05 | 263.9 | 18473 | 0.2856%
6.3 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | pt | 50 | 461.04 | 582.01 | 29100.5 | 0.4498%
6.4 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | pt | 50 | 522.64 | 659.78 | 32989 | 0.51%
6.5 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | pt | 50 | 310.79 | 392.34 | 19617 | 0.3032%
6.6 | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 380.16 | 479.91 | 2879.46 | 0.04451%
6.7 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 179.7 | 226.85 | 1361.1 | 0.02104%
6.8 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 | 175.78 | 221.9 | 2440.9 | 0.03773%
6.9 | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 883.54 | 1115.38 | 6692.28 | 0.1035%
6.10 | 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | un | 10 | 671.24 | 847.37 | 8473.7 | 0.131%
6.11 | 190303 | SEDOP | Bacia sifonada - PCD | un | 8 | 1533.11 | 1935.39 | 15483.12 | 0.2393%
6.12 | 190090 | SEDOP | Bacia sifonada de louça c/ assento | un | 10 | 568.77 | 718.01 | 7180.1 | 0.111%
6.13 | 2052 | ORSE | Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar | un | 8 | 71.21 | 89.89 | 719.12 | 0.01112%
6.14 | 191374 | SEDOP | Sifão plástico flexível | un | 25 | 19.15 | 24.17 | 604.25 | 0.009341%
6.15 | 190852 | SEDOP | Sifão PVC pia / lavatório - plástico | un | 25 | 13.92 | 17.57 | 439.25 | 0.00679%
6.16 | 3712 | ORSE | Valvula de escoamento para mictório, DECA, Decamatic 2570C ou similar | un | 8 | 268.34 | 338.75 | 2710 | 0.04189%
6.17 | 190807 | SEDOP | Assento plástico almofadado | un | 25 | 118.19 | 149.2 | 3730 | 0.05766%
6.18 | 95546 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 | 234.05 | 295.46 | 4431.9 | 0.06851%
6.19 | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 1098.42 | 1386.64 | 11093.12 | 0.1715%
6.20 | 190401 | SEDOP | Mictorio individual em louça c/ acessorios | un | 6 | 833.38 | 1052.05 | 6312.3 | 0.09758%
6.21 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 84.34 | 106.47 | 2129.4 | 0.03292%
6.22 | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 23.12 | 29.18 | 291.8 | 0.004511%
6.23 | 100853 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 25 | 206.88 | 261.16 | 6529 | 0.1009%
6.24 | 190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PCD) | m | 15 | 320.97 | 405.19 | 6077.85 | 0.09395%
6.25 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 65 | 41.48 | 52.36 | 3403.4 | 0.05261%
6.26 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 65 | 23.56 | 29.74 | 1933.1 | 0.02988%
6.27 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 65 | 29.77 | 37.58 | 2442.7 | 0.03776%
6.28 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10 | 37.08 | 46.8 | 468 | 0.007234%
6.29 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 78 | 53.53 | 67.57 | 5270.46 | 0.08147%
6.30 | 89511 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 18 | 42.16 | 53.22 | 957.96 | 0.01481%
6.31 | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 65 | 22.85 | 28.84 | 1874.6 | 0.02898%
6.32 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 65 | 19.32 | 24.38 | 1584.7 | 0.0245%
6.33 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 110 | 26.33 | 33.23 | 3655.3 | 0.0565%
6.34 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 8 | 36.44 | 46 | 368 | 0.005689%
6.35 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 35 | 19.26 | 24.31 | 850.85 | 0.01315%
6.36 | 5048 | ORSE | Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros | un | 5 | 854.47 | 1078.68 | 5393.4 | 0.08337%
6.37 | 5047 | ORSE | Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros | un | 5 | 666.72 | 841.66 | 4208.3 | 0.06505%
6.38 | 98104 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 8 | 417.1 | 526.54 | 4212.32 | 0.06511%
6.39 | 98065 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 5 | 7733.89 | 9763.26 | 48816.3 | 0.7546%
6.40 | 98054 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 5 | 4718.05 | 5956.06 | 29780.3 | 0.4603%
6.41 | 94799 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 167.21 | 211.08 | 1266.48 | 0.01958%
6.42 | 180639 | SEDOP | Automatico de nivel inferior e superior (c/ eletroduto e fiação) | cj | 3 | 744.69 | 940.09 | 2820.27 | 0.0436%
6.43 | 181476 | SEDOP | Bomba Submersa 1 CV (sem tubulação) | un | 3 | 1616.09 | 2040.15 | 6120.45 | 0.09461%
6.44 | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC | un | 6 | 80.12 | 101.14 | 606.84 | 0.009381%
6.45 | 190099 | SEDOP | Chuveiro eletrico | un | 3 | 243.89 | 307.88 | 923.64 | 0.01428%
6.46 | 8450 | ORSE | Torneira eletrônica standard de banca, elétrica, ref.1195-EL, Linha Vision, Fabrimar ou similar | un | 3 | 470.36 | 593.78 | 1781.34 | 0.02754%
6.47 | 180444 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1" | un | 6 | 188.39 | 237.82 | 1426.92 | 0.02206%
6.48 | 180442 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/2" | un | 6 | 201.09 | 253.85 | 1523.1 | 0.02354%
6.49 | 104779 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 130 | 6.31 | 7.96 | 1034.8 | 0.016%
6.50 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 130 | 17.49 | 22.07 | 2869.1 | 0.04435%
7 |  |  | SERVIÇOS ELÉTRICOS |  | 1 |  | 363880.56 | 363880.56 | 5.625%
7.1 | 171491 | SEDOP | Revisão de ponto de luz | pt | 140 | 130.75 | 165.05 | 23107 | 0.3572%
7.2 | 230846 | SEDOP | Revisão de ponto de ar condicionado | pt | 40 | 225.68 | 284.89 | 11395.6 | 0.1762%
7.3 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 140 | 323.51 | 408.39 | 57174.6 | 0.8838%
7.4 | 171523 | SEDOP | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | un | 60 | 31.07 | 39.22 | 2353.2 | 0.03638%
7.5 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 60 | 52.53 | 66.31 | 3978.6 | 0.0615%
7.6 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | un | 40 | 10.23 | 12.91 | 516.4 | 0.007983%
7.7 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2800 | 5.48 | 6.91 | 19348 | 0.2991%
7.8 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 480 | 18.22 | 23 | 11040 | 0.1707%
7.9 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 28.6 | 36.1 | 7220 | 0.1116%
7.10 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 120 | 31.43 | 39.67 | 4760.4 | 0.07359%
7.11 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 100 | 43.45 | 54.85 | 5485 | 0.08479%
7.12 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1100 | 8.08 | 10.2 | 11220 | 0.1734%
7.13 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 100 | 63.1 | 79.65 | 7965 | 0.1231%
7.14 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 800 | 11.4 | 14.39 | 11512 | 0.178%
7.15 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400 | 12.7 | 16.03 | 6412 | 0.09912%
7.16 | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400 | 18.23 | 23.01 | 9204 | 0.1423%
7.17 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 130 | 21.99 | 27.76 | 3608.8 | 0.05579%
7.18 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | un | 30 | 25.64 | 32.36 | 970.8 | 0.01501%
7.19 | 170330 | SEDOP | Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN | un | 30 | 38.53 | 48.64 | 1459.2 | 0.02256%
7.20 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | un | 30 | 67.5 | 85.21 | 2556.3 | 0.03952%
7.21 | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | un | 30 | 299.22 | 377.73 | 11331.9 | 0.1752%
7.22 | 171530 | SEDOP | Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W | un | 100 | 225.61 | 284.81 | 28481 | 0.4403%
7.23 | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 60 | 19.53 | 24.65 | 1479 | 0.02286%
7.24 | 171528 | SEDOP | Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt | un | 350 | 20.67 | 26.09 | 9131.5 | 0.1412%
7.25 | 171532 | SEDOP | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W | un | 100 | 388.63 | 490.6 | 49060 | 0.7584%
7.26 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 120 | 36.86 | 46.53 | 5583.6 | 0.08631%
7.27 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 60 | 26.5 | 33.45 | 2007 | 0.03102%
7.28 | 12808 | ORSE | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 20 | 138.8 | 175.22 | 3504.4 | 0.05417%
7.29 | 10352 | ORSE | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w | un | 80 | 71.29 | 89.99 | 7199.2 | 0.1113%
7.30 | 4279 | ORSE | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A | un | 40 | 39.45 | 49.8 | 1992 | 0.03079%
7.31 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 48 | 47.68 | 60.19 | 2889.12 | 0.04466%
7.32 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 557.77 | 704.12 | 4224.72 | 0.06531%
7.33 | 170887 | SEDOP | Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento) | un | 6 | 738.02 | 931.67 | 5590.02 | 0.08641%
7.34 | 170322 | SEDOP | Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento) | un | 6 | 749.26 | 945.86 | 5675.16 | 0.08773%
7.35 | 170386 | SEDOP | Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 32 disjuntores (c/barramento) | un | 6 | 1086.94 | 1372.15 | 8232.9 | 0.1273%
7.36 | 170883 | SEDOP | Caixa Airstop p/ disjuntor bipolar de embutir até 50A | un | 6 | 51.21 | 64.64 | 387.84 | 0.005995%
7.37 | 170882 | SEDOP | Caixa polifásica padrão Equatorial | un | 10 | 192.86 | 243.46 | 2434.6 | 0.03763%
7.38 | 170884 | SEDOP | Quadro de distribuição plástico de embutir p/ 06 disjuntores (s/ barramento) | un | 10 | 111.97 | 141.35 | 1413.5 | 0.02185%
7.39 | 170886 | SEDOP | Quadro de distribuição plástico de embutir p/ 10 disjuntores (s/ barramento) | un | 10 | 139.99 | 176.72 | 1767.2 | 0.02732%
7.40 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 300 | 9 | 11.36 | 3408 | 0.05268%
7.41 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 300 | 17.96 | 22.67 | 6801 | 0.1051%
8 |  |  | REDE LÓGICA |  | 1 |  | 139010.15 | 139010.15 | 2.149%
8.1 | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 | 695.16 | 877.56 | 4387.8 | 0.06783%
8.2 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 | 1267.17 | 1599.67 | 7998.35 | 0.1236%
8.3 | 8682 | ORSE | Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm | un | 3 | 620.58 | 783.42 | 2350.26 | 0.03633%
8.4 | 8439 | ORSE | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm | un | 5 | 796.47 | 1005.46 | 5027.3 | 0.07771%
8.5 | 8681 | ORSE | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm | un | 3 | 450.58 | 568.81 | 1706.43 | 0.02638%
8.6 | 171056 | SEDOP | Regua de 05 tomadas | un | 14 | 69.03 | 87.14 | 1219.96 | 0.01886%
8.7 | 171188 | SEDOP | Organizador horizontal de cabos fechado p/ CB 19" 1 U/A | un | 17 | 90.95 | 114.81 | 1951.77 | 0.03017%
8.8 | 12791 | ORSE | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | un | 4 | 3695.58 | 4665.3 | 18661.2 | 0.2885%
8.9 | 13853 | ORSE | Módulo roteador endereçavel, Wi-fire ou similar, modelo WF-MR, fornecimento einstalação | un | 3 | 449.05 | 566.88 | 1700.64 | 0.02629%
8.10 | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 4 | 12.89 | 16.27 | 65.08 | 0.001006%
8.11 | 9534 | ORSE | Fornecimento e instalação de patch cords cat.5e, conector rj-45 macho, c/1,50m - Rev 01 | un | 42 | 20.02 | 25.27 | 1061.34 | 0.01641%
8.12 | 11230 | ORSE | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | un | 42 | 30.7 | 38.75 | 1627.5 | 0.02516%
8.13 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 390 | 9 | 11.36 | 4430.4 | 0.06849%
8.14 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 390 | 17.49 | 22.07 | 8607.3 | 0.1331%
8.15 | 7817 | ORSE | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar | un | 50 | 73.43 | 92.69 | 4634.5 | 0.07164%
8.16 | 11214 | ORSE | Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 | un | 50 | 65.33 | 82.47 | 4123.5 | 0.06374%
8.17 | 794 | ORSE | Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente | un | 28 | 58.97 | 74.44 | 2084.32 | 0.03222%
8.18 | 171184 | SEDOP | Tampa espelho p/ RJ-45 de 02 saídas | un | 22 | 49.76 | 62.81 | 1381.82 | 0.02136%
8.19 | 8441 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 28 | 5.5 | 6.94 | 194.32 | 0.003004%
8.20 | 3811 | ORSE | Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar | m | 56 | 41.59 | 52.5 | 2940 | 0.04545%
8.21 | 11402 | ORSE | Canaleta plástica 30 x 30mm, cinza, Hellerman ou similar | m | 56 | 44.49 | 56.16 | 3144.96 | 0.04862%
8.22 | COM-81877997 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 150 X 100 X 3000 MM. PR | un | 98 | 307.14 | 387.73 | 37997.54 | 0.5874%
8.23 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1120 | 4.89 | 6.17 | 6910.4 | 0.1068%
8.24 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 560 | 10.55 | 13.31 | 7453.6 | 0.1152%
8.25 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 58.49 | 73.83 | 442.98 | 0.006848%
8.26 | 171419 | SEDOP | Supressor de transientes tipo Varistor 20KA-175V. | un | 1 | 78.98 | 99.7 | 99.7 | 0.001541%
8.27 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 11 | 83.64 | 105.58 | 1161.38 | 0.01795%
8.28 | 171299 | SEDOP | Ponto de solda exotérmica | pt | 11 | 53.46 | 67.48 | 742.28 | 0.01147%
8.29 | 171110 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 5/8" | un | 11 | 7.85 | 9.9 | 108.9 | 0.001683%
8.30 | 171271 | SEDOP | Cabo de cobre nú 25mm2 | m | 34 | 30.03 | 37.9 | 1288.6 | 0.01992%
8.31 | 12156 | ORSE | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X" | un | 14 | 39.87 | 50.33 | 704.62 | 0.01089%
8.32 | 12155 | ORSE | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X". | un | 14 | 37.87 | 47.8 | 669.2 | 0.01034%
8.33 | 171092 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 3/4" | m | 70 | 24.13 | 30.46 | 2132.2 | 0.03296%
9 |  |  | DIVERSOS |  | 1 |  | 526150.32 | 526150.32 | 8.133%
9.1 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 130 | 141.52 | 178.65 | 23224.5 | 0.359%
9.2 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 110 | 186.03 | 234.84 | 25832.4 | 0.3993%
9.3 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | kg | 1500 | 15.42 | 19.46 | 29190 | 0.4512%
9.4 | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 140 | 990.54 | 1250.45 | 175063 | 2.706%
9.5 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 140 | 50.81 | 64.14 | 8979.6 | 0.1388%
9.6 | COM-64721363 | Próprio | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I12 X 5 1/4 . PR | un | 3000 | 17.98 | 22.69 | 68070 | 1.052%
9.7 | COM-26416452 | Próprio | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,5CM. PR | un | 30 | 900.67 | 1137 | 34110 | 0.5273%
9.8 | 060813 | SEDOP | Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação | m² | 20 | 979.15 | 1236.07 | 24721.4 | 0.3821%
9.9 | 161385 | SEDOP | Vidro canelado e=3mm | m² | 40 | 214.34 | 270.58 | 10823.2 | 0.1673%
9.10 | 061458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m² | 50 | 583.82 | 737.01 | 36850.5 | 0.5696%
9.11 | 12764 | ORSE | Camada drenante com areia média | m³ | 90 | 134.01 | 169.17 | 15225.3 | 0.2354%
9.12 | 260850 | SEDOP | Seixo com espalhamento | m³ | 90 | 279.78 | 353.19 | 31787.1 | 0.4914%
9.13 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 14 | 269.3 | 339.96 | 4759.44 | 0.07357%
9.14 | 14022 | ORSE | Placa de sinalização de combate a incêndio modelo "M1", 45x45 cm, em PVC 2mm fotoluminescente | Un | 56 | 74.92 | 94.57 | 5295.92 | 0.08187%
9.15 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 6.5 | 3926.34 | 4956.61 | 32217.96 | 0.498%
10 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 490095 | 490095 | 7.576%
10.1 | 020677 | SEDOP | Retirada de pintura (c/ escova de aço) | m² | 1700 | 8.43 | 10.64 | 18088 | 0.2796%
10.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1000 | 4.59 | 5.79 | 5790 | 0.0895%
10.3 | 150274 | SEDOP | Selador s/ madeira | m² | 250 | 31.04 | 39.18 | 9795 | 0.1514%
10.4 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 600 | 18.37 | 23.19 | 13914 | 0.2151%
10.5 | 150586 | SEDOP | Emassamento de parede c/ massa acrilica | m² | 1000 | 25.05 | 31.62 | 31620 | 0.4888%
10.6 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 1000 | 23.9 | 30.17 | 30170 | 0.4664%
10.7 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 9000 | 14.74 | 18.6 | 167400 | 2.588%
10.8 | 102506 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 700 | 12.3 | 15.52 | 10864 | 0.1679%
10.9 | 150301 | SEDOP | Esmalte s/ parede c/ massa e selador | m² | 1000 | 50.49 | 63.73 | 63730 | 0.9852%
10.10 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 350 | 18.66 | 23.55 | 8242.5 | 0.1274%
10.11 | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 500 | 27.71 | 34.98 | 17490 | 0.2704%
10.12 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 150 | 22.11 | 27.91 | 4186.5 | 0.06472%
10.13 | 150127 | SEDOP | Epoxi sem massa c/ selador | m² | 300 | 108.83 | 137.38 | 41214 | 0.6371%
10.14 | 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 500 | 49.78 | 62.84 | 31420 | 0.4857%
10.15 | COM-41320558 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) RP | un | 200 | 27.07 | 34.17 | 6834 | 0.1056%
10.16 | 150131 | SEDOP | Anti-ferruginosa | m² | 300 | 46.46 | 58.65 | 17595 | 0.272%
10.17 | 150588 | SEDOP | Esmalte sobre parede c/ selador sem massa | m² | 300 | 31.01 | 39.14 | 11742 | 0.1815%
11 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS E MOBILIZAÇÕES |  | 1 |  | 85238.3 | 85238.3 | 1.318%
11.1 | COM-18229698 | Próprio | .MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO | un | 10 | 2262.78 | 2856.53 | 28565.3 | 0.4416%
11.2 | COM-59332849 | Próprio | MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO | un | 300 | 149.65 | 188.91 | 56673 | 0.8761%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 5124728.16
[5 empty] | Total do BDI |  | 1344331.65
[5 empty] | Total Geral |  | 6469059.81
_______________________________________________________________ LARISSA COSTA MAGALHÃES BRAS Orçamentista
_______________________________________________________________ MISLEY DA CRUZ TEIXEIRA Revisora