## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS'S) DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ | SINAPI - 01/2026 - Pará SICRO3 - 10/2025 - Pará ORSE - 12/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará |  | 30,33% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 114521.68 | 114521.68 | 1.951%
1.1 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 500 | 100.47 | 130.94 | 65470 | 1.116%
1.2 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | m² | 250 | 112.15 | 146.16 | 36540 | 0.6226%
1.3 | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 12 | 800 | 1042.64 | 12511.68 | 0.2132%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 |  | 120714.4 | 120714.4 | 2.057%
2.1 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 100 | 5.62 | 7.32 | 732 | 0.01247%
2.2 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1000 | 4.38 | 5.7 | 5700 | 0.09713%
2.3 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1000 | 9.48 | 12.35 | 12350 | 0.2104%
2.4 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 250 | 3.64 | 4.74 | 1185 | 0.02019%
2.5 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 750 | 2.41 | 3.14 | 2355 | 0.04013%
2.6 | 020677 | SEDOP | Retirada de pintura (c/ escova de aço) | m² | 500 | 9.09 | 11.84 | 5920 | 0.1009%
2.7 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 500 | 28.3 | 36.88 | 18440 | 0.3142%
2.8 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 150 | 70.61 | 92.02 | 13803 | 0.2352%
2.9 | 020738 | SEDOP | Apicoamento de concreto | m² | 50 | 87.36 | 113.85 | 5692.5 | 0.097%
2.10 | 020737 | SEDOP | Apicoamento de reboco ou cimentado | m² | 50 | 5.37 | 6.99 | 349.5 | 0.005956%
2.11 | 020018 | SEDOP | Demolição manual de concreto simples | m³ | 30 | 392.01 | 510.9 | 15327 | 0.2612%
2.12 | 021524 | SEDOP | Demolição de concreto armado c/ martelete | m³ | 30 | 556.5 | 725.28 | 21758.4 | 0.3708%
2.13 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 25 | 15.67 | 20.42 | 510.5 | 0.008699%
2.14 | 97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 250 | 0.62 | 0.8 | 200 | 0.003408%
2.15 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 100 | 2.23 | 2.9 | 290 | 0.004942%
2.16 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 200 | 0.82 | 1.06 | 212 | 0.003613%
2.17 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 750 | 0.67 | 0.87 | 652.5 | 0.01112%
2.18 | 104792 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 750 | 0.48 | 0.62 | 465 | 0.007924%
2.19 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 250 | 11.81 | 15.39 | 3847.5 | 0.06556%
2.20 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 250 | 30.52 | 39.77 | 9942.5 | 0.1694%
2.21 | 021528 | SEDOP | Retirada de esquadria metálica | m² | 50 | 15.07 | 19.64 | 982 | 0.01673%
3 |  |  | ESTRUTURAS |  | 1 |  | 308181.33 | 308181.33 | 5.251%
3.1 | 101175 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 30 | 148.04 | 192.94 | 5788.2 | 0.09863%
3.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 37.05 | 106.33 | 138.57 | 5134.01 | 0.08748%
3.3 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 3.75 | 1027.03 | 1338.52 | 5019.45 | 0.08553%
3.4 | 050035 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma | m² | 125 | 111.44 | 145.23 | 18153.75 | 0.3093%
3.5 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | kg | 1200 | 14.48 | 18.87 | 22644 | 0.3859%
3.6 | 102481 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 150 | 679.86 | 886.06 | 132909 | 2.265%
3.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 150 | 360.23 | 469.48 | 70422 | 1.2%
3.8 | 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 125 | 50.98 | 66.44 | 8305 | 0.1415%
3.9 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 10 | 31.45 | 40.98 | 409.8 | 0.006983%
3.10 | 104466 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022 | KG | 1000 | 28.14 | 36.67 | 36670 | 0.6249%
3.11 | 105030 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 12.5 | 46.69 | 60.85 | 760.62 | 0.01296%
3.12 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 25 | 60.33 | 78.62 | 1965.5 | 0.03349%
4 |  |  | FECHAMENTOS E VEDAÇÕES |  | 1 |  | 564425.4 | 564425.4 | 9.618%
4.1 | 89453 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | m² | 300 | 100.65 | 131.17 | 39351 | 0.6705%
4.2 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 1200 | 137.77 | 179.55 | 215460 | 3.671%
4.3 | 060043 | SEDOP | Cobogó de cimento 20x20x10cm | m² | 75 | 415.81 | 541.92 | 40644 | 0.6926%
4.4 | 102235 | SINAPI | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | m² | 20 | 626.85 | 816.97 | 16339.4 | 0.2784%
4.5 | 061358 | SEDOP | Divisória em gesso acartonado e=11cm | m² | 50 | 146.36 | 190.75 | 9537.5 | 0.1625%
4.6 | 060813 | SEDOP | Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação | m² | 50 | 990.35 | 1290.72 | 64536 | 1.1%
4.7 | 061353 | SEDOP | Divisória naval perfil em aço/miolo celular | m² | 50 | 106.66 | 139 | 6950 | 0.1184%
4.8 | 061501 | SEDOP | Placa cimentícia c/ verniz de acabamento (incl. acessórios de fixação) | m² | 150 | 274.64 | 357.93 | 53689.5 | 0.9149%
4.9 | 061458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m² | 150 | 603.18 | 786.12 | 117918 | 2.009%
5 |  |  | COBERTURA E FORRO |  | 1 |  | 702305.67 | 702305.67 | 11.97%
5.1 | 070195 | SEDOP | Tesoura em mad. de lei p/ vao de 6.0m | un | 12.5 | 1732.65 | 2258.16 | 28227 | 0.481%
5.2 | 070194 | SEDOP | Tesoura em mad. de lei p/ vao de 8.0m | un | 5 | 2425.55 | 3161.21 | 15806.05 | 0.2693%
5.3 | 070308 | SEDOP | Encaibramento e ripamento | m² | 1000 | 114.88 | 149.72 | 149720 | 2.551%
5.4 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1000 | 51.13 | 66.63 | 66630 | 1.135%
5.5 | 080028 | SEDOP | Descupinização | m² | 1000 | 20.74 | 27.03 | 27030 | 0.4606%
5.6 | 94445 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 500 | 57.19 | 74.53 | 37265 | 0.635%
5.7 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 125 | 67.83 | 88.4 | 11050 | 0.1883%
5.8 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 125 | 81.87 | 106.7 | 13337.5 | 0.2273%
5.9 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 500 | 182.81 | 238.25 | 119125 | 2.03%
5.10 | 94221 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 125 | 31.8 | 41.44 | 5180 | 0.08827%
5.11 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 12.5 | 133.62 | 174.14 | 2176.75 | 0.03709%
5.12 | 100326 | SINAPI | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 87.5 | 158.41 | 206.45 | 18064.37 | 0.3078%
5.13 | 96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 750 | 93.15 | 121.4 | 91050 | 1.552%
5.14 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 250 | 53.97 | 70.33 | 17582.5 | 0.2996%
5.15 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 75 | 14.17 | 18.46 | 1384.5 | 0.02359%
5.16 | 96120 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 | M | 25 | 3.44 | 4.48 | 112 | 0.001908%
5.17 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 75 | 168.98 | 220.23 | 16517.25 | 0.2815%
5.18 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 250 | 39.48 | 51.45 | 12862.5 | 0.2192%
5.19 | 050771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada e=16cm (Incl. capeamento) - unidirecional | m² | 50 | 160.25 | 208.85 | 10442.5 | 0.1779%
5.20 | 050713 | SEDOP | Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional | m² | 75 | 125.9 | 164.08 | 12306 | 0.2097%
5.21 | 080151 | SEDOP | Impermeabilização de lajes, calhas e reservatórios | m² | 125 | 168.92 | 220.15 | 27518.75 | 0.4689%
5.22 | MIL-CPU-011 | Próprio | PINGADEIRA/PEITORIL CIMENTO TRAÇO T1, LARGURA = 22CM, ESP = 4CM | M | 200 | 72.58 | 94.59 | 18918 | 0.3224%
6 |  |  | PISOS |  | 1 |  | 535461.15 | 535461.15 | 9.124%
6.1 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 12.5 | 1027.03 | 1338.52 | 16731.5 | 0.2851%
6.2 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 250 | 43.35 | 56.49 | 14122.5 | 0.2406%
6.3 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 100 | 1100.01 | 1433.64 | 143364 | 2.443%
6.4 | 87249 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | m² | 500 | 83.91 | 109.35 | 54675 | 0.9317%
6.5 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 250 | 143.94 | 187.59 | 46897.5 | 0.7991%
6.6 | 120164 | SEDOP | Rodape ceramico h=8cm | m | 500 | 29.1 | 37.92 | 18960 | 0.3231%
6.7 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 750 | 164.01 | 213.75 | 160312.5 | 2.732%
6.8 | 120688 | SEDOP | Rodapé de alta resistência (incl. polimento) | m | 750 | 16.37 | 21.33 | 15997.5 | 0.2726%
6.9 | 271323 | SEDOP | Limpeza (c/ maq.) + enceramento de piso de alta resistência | m² | 100 | 22.05 | 28.73 | 2873 | 0.04896%
6.10 | 270768 | SEDOP | Resina p/ piso em korodur | m² | 100 | 36.27 | 47.27 | 4727 | 0.08055%
6.11 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 100 | 202.91 | 264.45 | 26445 | 0.4506%
6.12 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 37.5 | 145.16 | 189.18 | 7094.25 | 0.1209%
6.13 | 130890 | SEDOP | Piso de borracha tátil (16 un) | m² | 60 | 297.47 | 387.69 | 23261.4 | 0.3964%
7 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 337180 | 337180 | 5.746%
7.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 1250 | 10.45 | 13.61 | 17012.5 | 0.2899%
7.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 1400 | 51.91 | 67.65 | 94710 | 1.614%
7.3 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 750 | 85.29 | 111.15 | 83362.5 | 1.421%
7.4 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 250 | 77.14 | 100.53 | 25132.5 | 0.4283%
7.5 | 252010 | SEDOP | Bate maca em PVC tipo corrimão (incluindo capa, estrutura de suporte e fixação e acabamento) | m | 250 | 358.98 | 467.85 | 116962.5 | 1.993%
8 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 852982.29 | 852982.29 | 14.53%
8.1 |  |  | PORTAS E PORTÕES |  | 1 |  | 434382.7 | 434382.7 | 7.402%
8.1.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 75 | 1229.88 | 1602.9 | 120217.5 | 2.049%
8.1.2 | 100687 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 25 | 1094.12 | 1425.96 | 35649 | 0.6075%
8.1.3 | 091505 | SEDOP | Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir | m² | 25 | 673.07 | 877.21 | 21930.25 | 0.3737%
8.1.4 | CPU-006 | Próprio | CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PORTA DE FERRO DE ABRIR, EM CHAPA 18 DUPLA, CHAPA XADREZ NA PARTE INFERIOR | un | 75 | 894.77 | 1166.15 | 87461.25 | 1.49%
8.1.5 | CPU-007 | Próprio | CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PORTA METÁLICA GALVANIZADA QUADRADO GOMINHO GOMÃO , CONFORME PROJETO | un | 10 | 456.74 | 595.26 | 5952.6 | 0.1014%
8.1.6 | 090070 | SEDOP | Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 25 | 328.33 | 427.91 | 10697.75 | 0.1823%
8.1.7 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 25 | 514.07 | 669.98 | 16749.5 | 0.2854%
8.1.8 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 75 | 354.36 | 461.83 | 34637.25 | 0.5902%
8.1.9 | 102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 10 | 2414.9 | 3147.33 | 31473.3 | 0.5363%
8.1.10 | 090822 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | m² | 75 | 515.45 | 671.78 | 50383.5 | 0.8585%
8.1.11 | 9982 | ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | un | 10 | 1475.55 | 1923.08 | 19230.8 | 0.3277%
8.2 |  |  | JANELAS |  | 1 |  | 161379.49 | 161379.49 | 2.75%
8.2.1 | 94562 | SINAPI | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 125 | 597.68 | 778.95 | 97368.75 | 1.659%
8.2.2 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 75 | 304.92 | 397.4 | 29805 | 0.5079%
8.2.3 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 25 | 731.33 | 953.14 | 23828.5 | 0.406%
8.2.4 | 73984/002 | SINAPI | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, VENEZIANA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, 6 FL | m² | 12 | 663.53 | 864.77 | 10377.24 | 0.1768%
8.3 |  |  | GRADES E ALAMBRADOS |  | 1 |  | 138981.5 | 138981.5 | 2.368%
8.3.1 | 3958 | ORSE | Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão | m² | 100 | 193.31 | 251.94 | 25194 | 0.4293%
8.3.2 | 090071 | SEDOP | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 100 | 391.95 | 510.82 | 51082 | 0.8704%
8.3.3 | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 25 | 538.4 | 701.69 | 17542.25 | 0.2989%
8.3.4 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 75 | 96.86 | 126.23 | 9467.25 | 0.1613%
8.3.5 | 99861 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 50 | 547.78 | 713.92 | 35696 | 0.6083%
8.4 |  |  | VIDROS E PELÍCULAS |  | 1 |  | 104155 | 104155 | 1.775%
8.4.1 | 102166 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 150 | 376.28 | 490.4 | 73560 | 1.253%
8.4.2 | 9718 | ORSE | Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio | m² | 12.5 | 577.74 | 752.96 | 9412 | 0.1604%
8.4.3 | 251321 | SEDOP | Película G5 - Aplicada | m² | 150 | 108.36 | 141.22 | 21183 | 0.361%
8.5 |  |  | FERRAGENS |  | 1 |  | 14083.6 | 14083.6 | 0.24%
8.5.1 | 1783 | ORSE | Conjunto de ferragens p/ porta interna com fechadura de embutir c/maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha residencial, ref:1801/19 ou similar) e dobradiças aço, tipo reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2 " x 2 1/2", esp. = 2,40mm (Líder ou similar) | cj | 15 | 377.06 | 491.42 | 7371.3 | 0.1256%
8.5.2 | 102188 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | UN | 5 | 1030.05 | 1342.46 | 6712.3 | 0.1144%
9 |  |  | PINTURAS |  | 1 |  | 233607.35 | 233607.35 | 3.981%
9.1 |  |  | PINTURAS DE PAREDE |  | 1 |  | 128992.5 | 128992.5 | 2.198%
9.1.1 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1500 | 12.66 | 16.49 | 24735 | 0.4215%
9.1.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1500 | 4.48 | 5.83 | 8745 | 0.149%
9.1.3 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1500 | 12.66 | 16.49 | 24735 | 0.4215%
9.1.4 | 150301 | SEDOP | Esmalte s/ parede c/ massa e selador | m² | 750 | 53.44 | 69.64 | 52230 | 0.89%
9.1.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 60 | 16.22 | 21.13 | 1267.8 | 0.0216%
9.1.6 | 150127 | SEDOP | Epoxi sem massa c/ selador | m² | 100 | 115.65 | 150.72 | 15072 | 0.2568%
9.1.7 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 30 | 56.47 | 73.59 | 2207.7 | 0.03762%
9.2 |  |  | PINTURAS DE TETO |  | 1 |  | 16320 | 16320 | 0.2781%
9.2.1 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 150 | 23.9 | 31.14 | 4671 | 0.07959%
9.2.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 150 | 5.62 | 7.32 | 1098 | 0.01871%
9.2.3 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 150 | 15.43 | 20.1 | 3015 | 0.05138%
9.2.4 | 150127 | SEDOP | Epoxi sem massa c/ selador | m² | 50 | 115.65 | 150.72 | 7536 | 0.1284%
9.3 |  |  | PINTURAS DE PISO |  | 1 |  | 78443.85 | 78443.85 | 1.337%
9.3.1 | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m² | 1500 | 4.31 | 5.61 | 8415 | 0.1434%
9.3.2 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 1500 | 24.53 | 31.96 | 47940 | 0.8169%
9.3.3 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 250 | 64.41 | 83.94 | 20985 | 0.3576%
9.3.4 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 15 | 56.47 | 73.59 | 1103.85 | 0.01881%
9.4 |  |  | PINTURAS DE ESQUADRIAS |  | 1 |  | 9851 | 9851 | 0.1679%
9.4.1 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 100 | 18.83 | 24.54 | 2454 | 0.04182%
9.4.2 | 100760 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 100 | 56.76 | 73.97 | 7397 | 0.126%
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  | 1256673.64 | 1256673.64 | 21.41%
10.1 |  |  | PONTOS |  | 1 |  | 1063210 | 1063210 | 18.12%
10.1.1 | 180844 | SEDOP | Revisão de ponto de água | pt | 100 | 145.71 | 189.9 | 18990 | 0.3236%
10.1.2 | 180845 | SEDOP | Revisão de ponto de esgoto | pt | 100 | 224.51 | 292.6 | 29260 | 0.4986%
10.1.3 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | pt | 75 | 561.28 | 731.51 | 54863.25 | 0.9349%
10.1.4 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | pt | 1500 | 485.7 | 633.01 | 949515 | 16.18%
10.1.5 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | pt | 25 | 324.77 | 423.27 | 10581.75 | 0.1803%
10.2 |  |  | TUBOS E CONEXÕES |  | 1 |  | 18967.62 | 18967.62 | 0.3232%
10.2.1 | 180108 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | m | 25 | 22.55 | 29.38 | 734.5 | 0.01252%
10.2.2 | 180107 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | m | 75 | 26.05 | 33.95 | 2546.25 | 0.04339%
10.2.3 | 180106 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | m | 25 | 41.32 | 53.85 | 1346.25 | 0.02294%
10.2.4 | 180422 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | m | 12.5 | 58.91 | 76.77 | 959.62 | 0.01635%
10.2.5 | 180423 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | m | 12.5 | 61.39 | 80 | 1000 | 0.01704%
10.2.6 | 180424 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 60mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | m | 12.5 | 100.49 | 130.96 | 1637 | 0.02789%
10.2.7 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 100 | 44.15 | 57.54 | 5754 | 0.09805%
10.2.8 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25 | 39.46 | 51.42 | 1285.5 | 0.02191%
10.2.9 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 50 | 31.72 | 41.34 | 2067 | 0.03522%
10.2.10 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 50 | 25.13 | 32.75 | 1637.5 | 0.0279%
10.3 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  | 1 |  | 77493.79 | 77493.79 | 1.321%
10.3.1 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 | 961.51 | 1253.13 | 18796.95 | 0.3203%
10.3.2 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 606.19 | 790.04 | 7900.4 | 0.1346%
10.3.3 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 270.79 | 352.92 | 1764.6 | 0.03007%
10.3.4 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 | 245.61 | 320.1 | 4801.5 | 0.08182%
10.3.5 | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC | un | 5 | 82.54 | 107.57 | 537.85 | 0.009165%
10.3.6 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 474.36 | 618.23 | 3091.15 | 0.05267%
10.3.7 | 86876 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 331.84 | 432.48 | 1297.44 | 0.02211%
10.3.8 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 | 69.3 | 90.31 | 1354.65 | 0.02308%
10.3.9 | 191515 | SEDOP | Torneira com alavanca | un | 5 | 267.42 | 348.52 | 1742.6 | 0.02969%
10.3.10 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 | 364.18 | 474.63 | 7119.45 | 0.1213%
10.3.11 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 376.57 | 490.78 | 9815.6 | 0.1673%
10.3.12 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10 | 87.95 | 114.62 | 1146.2 | 0.01953%
10.3.13 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 83.7 | 109.08 | 545.4 | 0.009294%
10.3.14 | 93441 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 1348.89 | 1758 | 17580 | 0.2996%
10.4 |  |  | CAIXAS E RALOS |  | 1 |  | 3567.65 | 3567.65 | 0.06079%
10.4.1 | 89495 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 5 | 21.22 | 27.65 | 138.25 | 0.002356%
10.4.2 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 56.48 | 73.61 | 368.05 | 0.006272%
10.4.3 | 180678 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto | un | 3 | 782.98 | 1020.45 | 3061.35 | 0.05217%
10.5 |  |  | FOSSAS / FILTROS / SUMIDOUROS/ AR CONDICIONADO |  | 1 |  | 93434.58 | 93434.58 | 1.592%
10.5.1 | 180548 | SEDOP | Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas | un | 3 | 17820.73 | 23225.75 | 69677.25 | 1.187%
10.5.2 | 180417 | SEDOP | Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m | un | 3 | 4211.46 | 5488.79 | 16466.37 | 0.2806%
10.5.3 | 180486 | SEDOP | Sumidouro em concreto armado d=0,80m p=1,40m cap=40 pessoas | un | 3 | 1864.75 | 2430.32 | 7290.96 | 0.1242%
11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA |  | 1 |  | 363359.97 | 363359.97 | 6.192%
11.1 |  |  | PONTOS |  | 1 |  | 120137.85 | 120137.85 | 2.047%
11.1.1 | 171491 | SEDOP | Revisão de ponto de luz | pt | 25 | 140.36 | 182.93 | 4573.25 | 0.07793%
11.1.2 | 230846 | SEDOP | Revisão de ponto de ar condicionado | pt | 25 | 244.28 | 318.37 | 7959.25 | 0.1356%
11.1.3 | 104473 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 125 | 199.29 | 259.73 | 32466.25 | 0.5532%
11.1.4 | 104475 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 125 | 170.4 | 222.08 | 27760 | 0.473%
11.1.5 | 104476 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 25 | 218.91 | 285.3 | 7132.5 | 0.1215%
11.1.6 | 170683 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) | pt | 25 | 680.83 | 887.32 | 22183 | 0.378%
11.1.7 | 170690 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (c/ instalaçao aparente) | pt | 20 | 693 | 903.18 | 18063.6 | 0.3078%
11.2 |  |  | ELETRODUTOS |  | 1 |  | 33222.5 | 33222.5 | 0.5661%
11.2.1 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 750 | 13.45 | 17.52 | 13140 | 0.2239%
11.2.2 | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 500 | 19.25 | 25.08 | 12540 | 0.2137%
11.2.3 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 250 | 23.15 | 30.17 | 7542.5 | 0.1285%
11.3 |  |  | CABOS |  | 1 |  | 82789.75 | 82789.75 | 1.411%
11.3.1 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1250 | 5.98 | 7.79 | 9737.5 | 0.1659%
11.3.2 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1250 | 8.82 | 11.49 | 14362.5 | 0.2447%
11.3.3 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 750 | 12.47 | 16.25 | 12187.5 | 0.2077%
11.3.4 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 500 | 19.93 | 25.97 | 12985 | 0.2213%
11.3.5 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 31.28 | 40.76 | 12228 | 0.2084%
11.3.6 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 150 | 34.48 | 44.93 | 6739.5 | 0.1148%
11.3.7 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 125 | 47.73 | 62.2 | 7775 | 0.1325%
11.3.8 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 75 | 69.31 | 90.33 | 6774.75 | 0.1154%
11.4 |  |  | TOMADAS / INTERRUPTORES / CAIXAS |  | 1 |  | 20507.22 | 20507.22 | 0.3494%
11.4.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 32.28 | 42.07 | 2103.5 | 0.03584%
11.4.2 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 48.93 | 63.77 | 3188.5 | 0.05433%
11.4.3 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25 | 65.6 | 85.49 | 2137.25 | 0.03642%
11.4.4 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 54.93 | 71.59 | 572.72 | 0.009759%
11.4.5 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | un | 125 | 31.35 | 40.85 | 5106.25 | 0.08701%
11.4.6 | 171523 | SEDOP | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | un | 50 | 32.8 | 42.74 | 2137 | 0.03641%
11.4.7 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 25 | 56.01 | 72.99 | 1824.75 | 0.03109%
11.4.8 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | un | 150 | 10.94 | 14.25 | 2137.5 | 0.03642%
11.4.9 | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | un | 75 | 13.3 | 17.33 | 1299.75 | 0.02215%
11.5 |  |  | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS |  | 1 |  | 68943 | 68943 | 1.175%
11.5.1 | 171528 | SEDOP | Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt | un | 50 | 20.88 | 27.21 | 1360.5 | 0.02318%
11.5.2 | 171532 | SEDOP | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W | un | 100 | 392.64 | 511.72 | 51172 | 0.872%
11.5.3 | 171530 | SEDOP | Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W | un | 50 | 229.62 | 299.26 | 14963 | 0.255%
11.5.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 50 | 22.22 | 28.95 | 1447.5 | 0.02467%
11.6 |  |  | QUADROS E DISJUNTORES |  | 1 |  | 32527.67 | 32527.67 | 0.5543%
11.6.1 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | un | 25 | 27.05 | 35.25 | 881.25 | 0.01502%
11.6.2 | 170330 | SEDOP | Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN | un | 13 | 39.94 | 52.05 | 676.65 | 0.01153%
11.6.3 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | un | 25 | 70.31 | 91.63 | 2290.75 | 0.03903%
11.6.4 | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | un | 25 | 303.42 | 395.44 | 9886 | 0.1685%
11.6.5 | 170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | un | 13 | 211.92 | 276.19 | 3590.47 | 0.06118%
11.6.6 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 393.05 | 512.26 | 1536.78 | 0.02619%
11.6.7 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 8 | 524.66 | 683.78 | 5470.24 | 0.09321%
11.6.8 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 8 | 546.78 | 712.61 | 5700.88 | 0.09714%
11.6.9 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 638.04 | 831.55 | 2494.65 | 0.04251%
11.7 |  |  | CAIXAS ENTERRADAS |  | 1 |  | 5231.98 | 5231.98 | 0.08915%
11.7.1 | 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 318.32 | 414.86 | 1244.58 | 0.02121%
11.7.2 | 97888 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 611.9 | 797.48 | 3987.4 | 0.06795%
12 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 1 |  | 58048.66 | 58048.66 | 0.9892%
12.1 | PROPRIA 007 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO E ENCARREGADO | UN | 1 | 44539.76 | 58048.66 | 58048.66 | 0.9892%
13 |  |  | OUTROS |  | 1 |  | 421048.03 | 421048.03 | 7.175%
13.1 |  |  | RESERVATÓRIO ELEVADO |  | 1 |  | 421048.03 | 421048.03 | 7.175%
13.1.1 | 7107375 | SICRO3 | Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 10.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais | un | 10 | 32160.6 | 41914.9 | 419149 | 7.142%
13.1.2 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | pt | 3 | 485.7 | 633.01 | 1899.03 | 0.03236%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 4503016.19
[5 empty] | Total do BDI |  | 1365493.38
[5 empty] | Total Geral |  | 5868509.57
_______________________________________________________________ SARA DE SOUSA ARAÚJO Setor de Engenharia