## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO CAMPO DEL COBRA, LOCALIZADO NA VELHA MARABÁ D | SINAPI - 09/2025 - Pará SBC - 10/2025 - Pará ORSE - 08/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará |  | 31,42% |  | Desonerado: Horista: 118,23% Mensalista: 71,76%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 87479.99 | 87479.99 | 24.68%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 468.64 | 615.88 | 3695.28 | 1.042%
1.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 92.4 | 95.84 | 125.95 | 11637.78 | 3.283%
1.3 | 010005 | SEDOP | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 12 | 518.85 | 681.87 | 8182.44 | 2.308%
1.4 | 010009 | SEDOP | Locação da obra a trena | m² | 98.69 | 6.55 | 8.6 | 848.73 | 0.2394%
1.5 | MT-001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (INCLUINDO ENGENHEIRO, ENCARREGADO PARA 4 MESES DE OBRA) | UN | 1 | 48026 | 63115.76 | 63115.76 | 17.8%
2 |  |  | FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA |  | 1 |  | 91305.68 | 91305.68 | 25.76%
2.1 |  |  | ESTACAS |  | 1 |  | 2639.22 | 2639.22 | 0.7445%
2.1.1 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 28.05 | 71.6 | 94.09 | 2639.22 | 0.7445%
2.2 |  |  | BLOCOS DE COROAMENTO |  | 1 |  | 12159.23 | 12159.23 | 3.43%
2.2.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 2.7043 | 100.93 | 132.64 | 358.69 | 0.1012%
2.2.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 5.1425 | 6.72 | 8.83 | 45.4 | 0.01281%
2.2.3 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.2125 | 586.05 | 770.18 | 163.66 | 0.04617%
2.2.4 | 96537 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 17.7 | 201.82 | 265.23 | 4694.57 | 1.324%
2.2.5 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | kg | 143.4 | 13.66 | 17.95 | 2574.03 | 0.7261%
2.2.6 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.0875 | 717.24 | 942.59 | 1967.65 | 0.5551%
2.2.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 2.3 | 314.83 | 413.74 | 951.6 | 0.2684%
2.2.8 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 20.95 | 50.18 | 65.94 | 1381.44 | 0.3897%
2.2.9 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 0.61675 | 27.38 | 35.98 | 22.19 | 0.00626%
2.3 |  |  | CINTAMENTO /BALDRAME - NÍVEL 0.00 |  | 1 |  | 19896.56 | 19896.56 | 5.613%
2.3.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 4.9025 | 111.15 | 146.07 | 716.1 | 0.202%
2.3.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 13.37 | 6.72 | 8.83 | 118.05 | 0.0333%
2.3.3 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.46795 | 586.05 | 770.18 | 360.4 | 0.1017%
2.3.4 | 96539 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 42.34 | 138.92 | 182.56 | 7729.59 | 2.18%
2.3.5 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | kg | 175.1 | 13.66 | 17.95 | 3143.04 | 0.8866%
2.3.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.9638 | 752.44 | 988.85 | 2930.75 | 0.8267%
2.3.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.4318 | 314.83 | 413.74 | 1419.85 | 0.4005%
2.3.8 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 51.699 | 50.18 | 65.94 | 3409.03 | 0.9617%
2.3.9 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1.9387 | 27.38 | 35.98 | 69.75 | 0.01968%
2.4 |  |  | PILARES |  | 1 |  | 18359.52 | 18359.52 | 5.179%
2.4.1 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 36.9 | 232.37 | 305.38 | 11268.52 | 3.179%
2.4.2 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 45.047 | 62.94 | 82.71 | 3725.83 | 1.051%
2.4.3 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | kg | 36.9 | 13.66 | 17.95 | 662.35 | 0.1868%
2.4.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.927 | 752.44 | 988.85 | 1905.54 | 0.5375%
2.4.5 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.927 | 314.83 | 413.74 | 797.28 | 0.2249%
2.5 |  |  | VIGAS - NÍVEL +3.15 |  | 1 |  | 27220.2 | 27220.2 | 7.679%
2.5.1 | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 52.957 | 171.93 | 225.95 | 11965.63 | 3.375%
2.5.2 | 92467 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 52.957 | 108.58 | 142.69 | 7556.43 | 2.132%
2.5.3 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | kg | 191.7 | 13.66 | 17.95 | 3441.01 | 0.9707%
2.5.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 3.0352 | 752.44 | 988.85 | 3001.35 | 0.8467%
2.5.5 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.0352 | 314.83 | 413.74 | 1255.78 | 0.3542%
2.6 |  |  | VIGAS - NÍVEL +5.30 |  | 1 |  | 4220.8 | 4220.8 | 1.191%
2.6.1 | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 8.251 | 171.93 | 225.95 | 1864.31 | 0.5259%
2.6.2 | 92467 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 8.251 | 108.58 | 142.69 | 1177.33 | 0.3321%
2.6.3 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | kg | 29.1 | 13.66 | 17.95 | 522.34 | 0.1473%
2.6.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.4683 | 752.44 | 988.85 | 463.07 | 0.1306%
2.6.5 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.4683 | 314.83 | 413.74 | 193.75 | 0.05466%
2.7 |  |  | LAJES - NÍVEL +5.30 |  | 1 |  | 6810.15 | 6810.15 | 1.921%
2.7.1 | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 6.336 | 171.93 | 225.95 | 1431.61 | 0.4038%
2.7.2 | 92484 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 6.336 | 234.4 | 308.04 | 1951.74 | 0.5506%
2.7.3 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | kg | 141.4 | 13.66 | 17.95 | 2538.13 | 0.716%
2.7.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.6336 | 752.44 | 988.85 | 626.53 | 0.1767%
2.7.5 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.6336 | 314.83 | 413.74 | 262.14 | 0.07395%
3 |  |  | PISOS |  | 1 |  | 14998.68 | 14998.68 | 4.231%
3.1 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.8507 | 586.05 | 770.18 | 1425.37 | 0.4021%
3.2 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.8507 | 314.83 | 413.74 | 765.7 | 0.216%
3.3 | 90930 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 61.68 | 98.02 | 128.81 | 7945 | 2.241%
3.4 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 42.64 | 60.53 | 79.54 | 3391.58 | 0.9567%
3.5 | 98680 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 19.04 | 58.79 | 77.26 | 1471.03 | 0.415%
4 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 1 |  | 10437.33 | 10437.33 | 2.944%
4.1 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 75.6 | 105.06 | 138.06 | 10437.33 | 2.944%
5 |  |  | PAREDES / PAINÉIS / DIVISÓRIAS |  | 1 |  | 18196.25 | 18196.25 | 5.133%
5.1 | 103357 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 165.5725 | 67.77 | 89.06 | 14745.88 | 4.16%
5.2 | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 7.38 | 355.76 | 467.53 | 3450.37 | 0.9733%
6 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 13137.56 | 13137.56 | 3.706%
6.1 | 90793 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 1144.62 | 1504.25 | 6017 | 1.697%
6.2 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.78 | 536.26 | 704.75 | 2663.95 | 0.7515%
6.3 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 3.52 | 543.29 | 713.99 | 2513.24 | 0.709%
6.4 | 102220 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 15.12 | 16.9 | 22.2 | 335.66 | 0.09469%
6.5 | 100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 7.04 | 23.36 | 30.69 | 216.05 | 0.06095%
6.6 | 160155 | SEDOP | Vidro liso e=4mm | m² | 3.52 | 300.84 | 395.36 | 1391.66 | 0.3926%
7 |  |  | COBERTURA / FORRO |  | 1 |  | 18214.27 | 18214.27 | 5.138%
7.1 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 82.745 | 83.92 | 110.28 | 9125.11 | 2.574%
7.2 | 94440 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 82.745 | 36.81 | 48.37 | 4002.37 | 1.129%
7.3 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 42.64 | 67.03 | 88.09 | 3756.15 | 1.06%
7.4 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 11.15 | 51.75 | 68 | 758.2 | 0.2139%
7.5 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 11.15 | 39.07 | 51.34 | 572.44 | 0.1615%
8 |  |  | REVESTIMENTOS E PINTURAS |  | 1 |  | 41717.76 | 41717.76 | 11.77%
8.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 281.58 | 8.93 | 11.73 | 3302.93 | 0.9317%
8.2 | 87781 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | m² | 281.58 | 88.36 | 116.12 | 32697.06 | 9.224%
8.3 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 190.149 | 11.38 | 14.95 | 2842.72 | 0.8019%
8.4 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 190.149 | 11.51 | 15.12 | 2875.05 | 0.811%
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  | 35111.39 | 35111.39 | 9.905%
9.1 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  | 1 |  | 6962.26 | 6962.26 | 1.964%
9.1.1 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 609.6 | 801.13 | 2403.39 | 0.678%
9.1.2 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 3 | 43.62 | 57.32 | 171.96 | 0.04851%
9.1.3 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 822.91 | 1081.46 | 1081.46 | 0.3051%
9.1.4 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 262.01 | 344.33 | 688.66 | 0.1943%
9.1.5 | 10759 | ORSE | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 1.1 | 553.25 | 727.08 | 799.78 | 0.2256%
9.1.6 | 802 | ORSE | Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar | un | 1 | 813.9 | 1069.62 | 1069.62 | 0.3017%
9.1.7 | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 527.12 | 692.74 | 692.74 | 0.1954%
9.1.8 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 41.59 | 54.65 | 54.65 | 0.01542%
9.2 |  |  | TUBOS E CONEXÕES SANITÁRIAS |  | 1 |  | 2654.1 | 2654.1 | 0.7487%
9.2.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 11.06 | 22.16 | 29.12 | 322.06 | 0.09085%
9.2.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1.64 | 28.09 | 36.91 | 60.53 | 0.01708%
9.2.3 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 17.92 | 39.13 | 51.42 | 921.44 | 0.2599%
9.2.4 | 104357 | SINAPI | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 20.93 | 27.5 | 55 | 0.01552%
9.2.5 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 10.75 | 14.12 | 28.24 | 0.007966%
9.2.6 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 17.53 | 23.03 | 23.03 | 0.006497%
9.2.7 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 31.69 | 41.64 | 41.64 | 0.01175%
9.2.8 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 10.52 | 13.82 | 138.2 | 0.03899%
9.2.9 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 16.77 | 22.03 | 44.06 | 0.01243%
9.2.10 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 30.82 | 40.5 | 243 | 0.06855%
9.2.11 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 15.33 | 20.14 | 80.56 | 0.02273%
9.2.12 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 47.33 | 62.2 | 62.2 | 0.01755%
9.2.13 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 56.61 | 74.39 | 148.78 | 0.04197%
9.2.14 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 9.53 | 12.52 | 37.56 | 0.0106%
9.2.15 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 18.14 | 23.83 | 285.96 | 0.08067%
9.2.16 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 11.4 | 14.98 | 14.98 | 0.004226%
9.2.17 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 15.22 | 20 | 20 | 0.005642%
9.2.18 | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 48.27 | 63.43 | 126.86 | 0.03579%
9.3 |  |  | CAIXAS / RALOS / TANQUES SÉPTICOS / FILTROS / SUMIDOUROS |  | 1 |  | 22987.55 | 22987.55 | 6.485%
9.3.1 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 22.78 | 29.93 | 59.86 | 0.01689%
9.3.2 | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 510.35 | 670.7 | 1341.4 | 0.3784%
9.3.3 | 98083 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 5602.17 | 7362.37 | 7362.37 | 2.077%
9.3.4 | 98089 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 6013.85 | 7903.4 | 7903.4 | 2.229%
9.3.5 | 98063 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 4809.41 | 6320.52 | 6320.52 | 1.783%
9.4 |  |  | TUBOS E CONEXÕES HIDRÁULICAS |  | 1 |  | 2507.48 | 2507.48 | 0.7073%
9.4.1 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 26.37 | 13.39 | 17.59 | 463.84 | 0.1308%
9.4.2 | 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 13.34 | 25.2 | 33.11 | 441.68 | 0.1246%
9.4.3 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 22.13 | 29.08 | 29.08 | 0.008203%
9.4.4 | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 | 40.38 | 53.06 | 212.24 | 0.05987%
9.4.5 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 26.62 | 34.98 | 34.98 | 0.009868%
9.4.6 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 78 | 102.5 | 307.5 | 0.08674%
9.4.7 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 54.68 | 71.86 | 215.58 | 0.06081%
9.4.8 | 103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 13.33 | 17.51 | 52.53 | 0.01482%
9.4.9 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22 | 9.79 | 12.86 | 282.92 | 0.07981%
9.4.10 | 94678 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 13 | 15.99 | 21.01 | 273.13 | 0.07705%
9.4.11 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 12.42 | 16.32 | 65.28 | 0.01842%
9.4.12 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 24.49 | 32.18 | 128.72 | 0.03631%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 12687.7 | 12687.7 | 3.579%
10.1 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM |  | 1 |  | 500.72 | 500.72 | 0.1412%
10.1.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 19.07 | 25.06 | 300.72 | 0.08483%
10.1.2 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 19.03 | 25 | 200 | 0.05642%
10.2 |  |  | ELETRODUTOS |  | 1 |  | 2772 | 2772 | 0.782%
10.2.1 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 10.44 | 13.72 | 2058 | 0.5805%
10.2.2 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40 | 13.59 | 17.85 | 714 | 0.2014%
10.3 |  |  | CABOS |  | 1 |  | 3761 | 3761 | 1.061%
10.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400 | 4.81 | 6.32 | 2528 | 0.7131%
10.3.2 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 18.77 | 24.66 | 1233 | 0.3478%
10.4 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES |  | 1 |  | 365.19 | 365.19 | 0.103%
10.4.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 29.78 | 39.13 | 195.65 | 0.05519%
10.4.2 | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 20.23 | 26.58 | 106.32 | 0.02999%
10.4.3 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 48.11 | 63.22 | 63.22 | 0.01783%
10.5 |  |  | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS |  | 1 |  | 4320.84 | 4320.84 | 1.219%
10.5.1 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 | 101.16 | 132.94 | 265.88 | 0.075%
10.5.2 | 171532 | SEDOP | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W | un | 8 | 385.69 | 506.87 | 4054.96 | 1.144%
10.6 |  |  | DISJUNTORES |  | 1 |  | 284.23 | 284.23 | 0.08018%
10.6.1 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 11.25 | 14.78 | 44.34 | 0.01251%
10.6.2 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 13.04 | 17.13 | 51.39 | 0.0145%
10.6.3 | 106027 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 71.72 | 94.25 | 188.5 | 0.05317%
10.7 |  |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO |  | 1 |  | 683.72 | 683.72 | 0.1929%
10.7.1 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 520.26 | 683.72 | 683.72 | 0.1929%
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 11206.55 | 11206.55 | 3.161%
11.1 | 2431 | ORSE | Trave para futebol de campo | par | 1 | 3646.31 | 4791.98 | 4791.98 | 1.352%
11.2 | 250312 | SEDOP | Banco em madeira de lei c=1,8m, l=0,4m e h=0,4m | m | 4 | 526.75 | 692.25 | 2769 | 0.7811%
11.3 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 68.015 | 9.39 | 12.34 | 839.3 | 0.2368%
11.4 | 5 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1 | 2135.35 | 2806.27 | 2806.27 | 0.7916%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 269752.65
[5 empty] | Total do BDI |  | 84740.51
[5 empty] | Total Geral |  | 354493.16
_______________________________________________________________ MISLEY DA CRUZ TEIXEIRA Orçamentista
_______________________________________________________________ RHAYANE LIMA CALDAS Revisora