## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | SUBESTAÇÔES 2025 | SINAPI - 09/2025 - Pará ORSE - 09/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará |  | 29,31% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | MONTAGEM |  | 1 |  | 5652073.45 | 5652073.45 | 94.12%
1.1 |  |  | MONTAGEM SUBESTAÇÃO |  | 1 |  | 2412219.8 | 2412219.8 | 40.17%
1.1.1 | 170693 | SEDOP | Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição) | un | 8 | 55186.05 | 71361.08 | 570888.64 | 9.507%
1.1.2 | 170694 | SEDOP | Subestação aérea c/ transformador 112,5 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição) | un | 8 | 59960.56 | 77535 | 620280 | 10.33%
1.1.3 | 170695 | SEDOP | Subestação aérea c/ transformador 150 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição) | un | 4 | 76379.54 | 98766.38 | 395065.52 | 6.579%
1.1.4 | 171395 | SEDOP | Subestação aérea c/ transformador 225 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição) | un | 2 | 92539.63 | 119662.99 | 239325.98 | 3.985%
1.1.5 | ELT188 | Próprio | Subestação aérea c/ transformador 300 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) - conforme Norma Vigente da Concessionária Local (EQUATORIAL). | UN | 2 | 94139.57 | 121731.87 | 243463.74 | 4.054%
1.1.6 | ELT189 | Próprio | Fornecimento e instalação de transformador trifasico de distribuição, potencia de 500kVA, tensão nominal de 15KV, tensão secundaria de 220/127V, em oleo isolante tipo mineral. | un | 2 | 132702.78 | 171597.96 | 343195.92 | 5.715%
1.2 |  |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS DE SUBESTAÇÕES TRIFÁSICAS COM EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO E ALIMENTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO. |  | 1 |  | 3239853.65 | 3239853.65 | 53.95%
1.2.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | m³ | 200 | 100.44 | 129.87 | 25974 | 0.4325%
1.2.2 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 200 | 20.46 | 26.45 | 5290 | 0.08809%
1.2.3 | 050258 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 30 | 893.96 | 1155.97 | 34679.1 | 0.5775%
1.2.4 | 180680 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto | un | 40 | 402.79 | 520.84 | 20833.6 | 0.3469%
1.2.5 | 180094 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto | un | 20 | 1247.92 | 1613.68 | 32273.6 | 0.5374%
1.2.6 | 170745 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV | m | 1000 | 15.1 | 19.52 | 19520 | 0.3251%
1.2.7 | 170746 | SEDOP | Cabo de cobre 10mm2 - 1 KV | m | 1000 | 19.51 | 25.22 | 25220 | 0.42%
1.2.8 | 170747 | SEDOP | Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV | m | 1000 | 27.93 | 36.11 | 36110 | 0.6013%
1.2.9 | 170748 | SEDOP | Cabo de cobre 25mm2 - 1KV | m | 1000 | 39.28 | 50.79 | 50790 | 0.8458%
1.2.10 | 170749 | SEDOP | Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV | m | 1000 | 55.59 | 71.88 | 71880 | 1.197%
1.2.11 | 170751 | SEDOP | Cabo de cobre 70mm2 - 1 KV | m | 1500 | 104.58 | 135.23 | 202845 | 3.378%
1.2.12 | 170933 | SEDOP | Cabo de cobre 95 mm2 - 1 KV | m | 600 | 132.23 | 170.98 | 102588 | 1.708%
1.2.13 | 170934 | SEDOP | Cabo de cobre 120 mm2 - 1 KV | m | 600 | 176.24 | 227.89 | 136734 | 2.277%
1.2.14 | 170935 | SEDOP | Cabo de cobre 150 mm2 - 1 KV | m | 600 | 206.74 | 267.33 | 160398 | 2.671%
1.2.15 | 170936 | SEDOP | Cabo de cobre 185 mm2 - 1 KV | m | 200 | 251.8 | 325.6 | 65120 | 1.084%
1.2.16 | 170937 | SEDOP | Cabo de cobre 240 mm2 - 1 KV | m | 600 | 323.97 | 418.92 | 251352 | 4.186%
1.2.17 | 170074 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 2 1/2" | m | 300 | 52.37 | 67.71 | 20313 | 0.3383%
1.2.18 | 170938 | SEDOP | Cabo multiplex 3 x 10mm2 | m | 1500 | 10.03 | 12.96 | 19440 | 0.3237%
1.2.19 | 170940 | SEDOP | Cabo multiplex 4 x 16mm2 | m | 1500 | 16.41 | 21.21 | 31815 | 0.5298%
1.2.20 | 170942 | SEDOP | Cabo multiplex 4 x 35mm2 | m | 1500 | 28.89 | 37.35 | 56025 | 0.9329%
1.2.21 | 171093 | SEDOP | Curva 90° p/ elet. PVC 2 1/2" (IE) | un | 30 | 46.21 | 59.75 | 1792.5 | 0.02985%
1.2.22 | 170077 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 3" | m | 200 | 52.69 | 68.13 | 13626 | 0.2269%
1.2.23 | 171094 | SEDOP | Curva 90° p/ elet. PVC 3" (IE) | un | 30 | 62.48 | 80.79 | 2423.7 | 0.04036%
1.2.24 | 170727 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 4" | m | 50 | 118.6 | 153.36 | 7668 | 0.1277%
1.2.25 | 171267 | SEDOP | Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE) | un | 20 | 24.25 | 31.35 | 627 | 0.01044%
1.2.26 | 171021 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 2 1/2" | m | 50 | 95.54 | 123.54 | 6177 | 0.1029%
1.2.27 | 171022 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 3" | m | 50 | 123.33 | 159.47 | 7973.5 | 0.1328%
1.2.28 | 170932 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 4" | m | 50 | 155.89 | 201.58 | 10079 | 0.1678%
1.2.29 | 170387 | SEDOP | Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 40 disjuntores (c/barramento) | un | 5 | 1596.48 | 2064.4 | 10322 | 0.1719%
1.2.30 | 170898 | SEDOP | Disjuntor TQD 3P - 200A - PADRÃO DIN | un | 25 | 532.94 | 689.14 | 17228.5 | 0.2869%
1.2.31 | 170894 | SEDOP | Disjuntor 3P - 300A | un | 15 | 1268.34 | 1640.09 | 24601.35 | 0.4097%
1.2.32 | 170895 | SEDOP | Disjuntor 3P - 400A | un | 8 | 1409.24 | 1822.28 | 14578.24 | 0.2428%
1.2.33 | 170896 | SEDOP | Disjuntor 3P - 600A | un | 4 | 2527.67 | 3268.53 | 13074.12 | 0.2177%
1.2.34 | 170330 | SEDOP | Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN | un | 150 | 38.76 | 50.12 | 7518 | 0.1252%
1.2.35 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | un | 150 | 67.96 | 87.87 | 13180.5 | 0.2195%
1.2.36 | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | un | 50 | 299.9 | 387.8 | 19390 | 0.3229%
1.2.37 | 170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | un | 25 | 208.4 | 269.48 | 6737 | 0.1122%
1.2.38 | 171033 | SEDOP | Poste de concreto duplo T 300 Dan h = 11m (incl. base em concretociclópico) | un | 15 | 2135.69 | 2761.66 | 41424.9 | 0.6898%
1.2.39 | 2849 | ORSE | Cabo de aluminio nu asc/ca 7 fios - 1/0 awg - fornecimento | kg | 1000 | 59.07 | 76.38 | 76380 | 1.272%
1.2.40 | 171173 | SEDOP | Isolador pilar porcelana 15KV | un | 75 | 146.81 | 189.84 | 14238 | 0.2371%
1.2.41 | 171168 | SEDOP | Isolador disc bastão polim - completo 15 KV | un | 80 | 96.18 | 124.37 | 9949.6 | 0.1657%
1.2.42 | 171496 | SEDOP | Cruzeta em concreto (90x115x2400mm) | un | 80 | 253.23 | 327.45 | 26196 | 0.4362%
1.2.43 | 171052 | SEDOP | Manilha sapatilha galvanizada | un | 105 | 30.81 | 39.84 | 4183.2 | 0.06966%
1.2.44 | 171177 | SEDOP | Laço pré-formada para CB 2 AWG | un | 75 | 9.89 | 12.78 | 958.5 | 0.01596%
1.2.45 | 171137 | SEDOP | Alça preformada para cabo de alumínio 2AWG | un | 105 | 16.95 | 21.91 | 2300.55 | 0.03831%
1.2.46 | 171041 | SEDOP | Chave fusível de distribuição 15KV L 100A | un | 45 | 261.11 | 337.64 | 15193.8 | 0.253%
1.2.47 | 171113 | SEDOP | Conector TPF de 50mm2 | un | 200 | 15.4 | 19.91 | 3982 | 0.06631%
1.2.48 | 3325 | ORSE | Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm² | un | 120 | 10.5 | 13.57 | 1628.4 | 0.02712%
1.2.49 | 171111 | SEDOP | Conector paralelo de aluminio 8 a 10 | un | 250 | 12.33 | 15.94 | 3985 | 0.06636%
1.2.50 | 171037 | SEDOP | Elo fusivel 10K | un | 200 | 7.52 | 9.72 | 1944 | 0.03237%
1.2.51 | 171038 | SEDOP | Elo fusivel 15K | un | 200 | 7.84 | 10.13 | 2026 | 0.03374%
1.2.52 | 171028 | SEDOP | Para raio de distribuição de tensão 15 KV | un | 30 | 319.45 | 413.08 | 12392.4 | 0.2064%
1.2.53 | 170684 | SEDOP | Transformador de 150KVA-15KV-60HZ | un | 2 | 42768.24 | 55303.61 | 110607.22 | 1.842%
1.2.54 | 170356 | SEDOP | Transformador de 75KVA-15KV-60HZ | un | 4 | 28959.45 | 37447.46 | 149789.84 | 2.494%
1.2.55 | 170357 | SEDOP | Transformador de 112,5.5KVA-15KV-60HZ | un | 2 | 30406.14 | 39318.17 | 78636.34 | 1.309%
1.2.56 | 171410 | SEDOP | Transformador de 225KVA - 15KV-60HZ | un | 1 | 57772.42 | 74705.51 | 74705.51 | 1.244%
1.2.57 | 171065 | SEDOP | Suporte isolado c/ braçadeira p/ para raio | un | 50 | 60.46 | 78.18 | 3909 | 0.06509%
1.2.58 | 170615 | SEDOP | Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor) | un | 15 | 1676.26 | 2167.57 | 32513.55 | 0.5414%
1.2.59 | 10311 | ORSE | Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintadaeletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm | un | 8 | 2769.18 | 3580.82 | 28646.56 | 0.477%
1.2.60 | 170615 | SEDOP | Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor) | un | 8 | 1676.26 | 2167.57 | 17340.56 | 0.2888%
1.2.61 | 171496 | SEDOP | Cruzeta em concreto (90x115x2400mm) | un | 40 | 253.23 | 327.45 | 13098 | 0.2181%
1.2.62 | E00195 | SEDOP | Elo fusivel 3H | un | 200 | 1.78 | 2.3 | 460 | 0.00766%
1.2.63 | E00196 | SEDOP | Elo fusivel 5H | un | 200 | 3.74 | 4.83 | 966 | 0.01609%
1.2.64 | E00362 | SEDOP | Elo fusivel 8 K | un | 200 | 3.82 | 4.93 | 986 | 0.01642%
1.2.65 | E00553 | SEDOP | Fusivel NH 300A a 630A | un | 10 | 542.59 | 701.62 | 7016.2 | 0.1168%
1.2.66 | E05047 | SEDOP | Chave fusivel para redes de distribuição, tensão de 15,0 kv, corrente nominal doporta fusivel de 100 A, capacidade de interrupção simétrica de 7,10 KA,capacidade de interrupção assimétrica 10,00 KA | un | 30 | 186.81 | 241.56 | 7246.8 | 0.1207%
1.2.67 | E00113 | SEDOP | Chave fusível de 100A, classe 15KV c/ suporte "L" | un | 30 | 179.6 | 232.24 | 6967.2 | 0.116%
1.2.68 | 00004273 | SINAPI | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA | UN | 30 | 442.13 | 571.71 | 17151.3 | 0.2856%
1.2.69 | 00004276 | SINAPI | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN | 30 | 243.52 | 314.89 | 9446.7 | 0.1573%
1.2.70 | ELT190 | Próprio | Quadro eletrico em chapa metalica d=120 x 80 x 35cm com barramento 600A | UN | 10 | 2158.04 | 2790.56 | 27905.6 | 0.4647%
1.2.71 | ELT191 | Próprio | CENTRO DE DISTRIBUIÇAO P/ 70 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO DE 400A) | UN | 5 | 4425.11 | 5722.1 | 28610.5 | 0.4764%
1.2.72 | ELT194 | Próprio | OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM. | UN | 105 | 25.61 | 33.11 | 3476.55 | 0.05789%
1.2.73 | ELT191 | Próprio | CENTRO DE DISTRIBUIÇAO P/ 70 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO DE 400A) | UN | 5 | 4425.11 | 5722.1 | 28610.5 | 0.4764%
1.2.74 | ELT194 | Próprio | OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM. | UN | 105 | 25.61 | 33.11 | 3476.55 | 0.05789%
1.2.75 | ELT195 | Próprio | ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIÂMETRO DO FURO = 18 MM. | UN | 520 | 4.28 | 5.53 | 2875.6 | 0.04789%
1.2.76 | ELT196 | Próprio | PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA DE 16X450MM | UN | 140 | 18.95 | 24.5 | 3430 | 0.05712%
1.2.77 | ELT197 | Próprio | Serviço, tranporte e montagem de transformardor até 500kVA | UN | 11 | 923.42 | 1194.07 | 13134.77 | 0.2187%
1.2.78 | ELT199 | Próprio | Deslocamento de equipe para execução de serviço de manutenção em transformadores zona rural | H | 400 | 913.45 | 1181.18 | 472472 | 7.868%
1.2.79 | ELT200 | Próprio | Deslocamento de equipe para execução de serviço de manutenção em transformadores zona urbana | H | 400 | 461.71 | 597.03 | 238812 | 3.977%
1.2.80 | 8936 | ORSE | Disjuntor a Vacuo 15KV, marca BEGHIM, tipo MAF 15-630-350, manual c/relé URPE7104 + jg de contato 3NF+3NA, bobina de fechamento, bloqueio KIRK, disparadorTCC, bobina abert.+3TCs (ou similar) | un | 2 | 35468.16 | 45863.87 | 91727.74 | 1.527%
1.2.81 | 101553 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 100 | 22.09 | 28.56 | 2856 | 0.04756%
2 |  |  | CONSTRUÇÃO DE MURO PARA INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO |  | 1 |  | 353084.03 | 353084.03 | 5.88%
2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 10388.31 | 10388.31 | 0.173%
2.1.1 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 61.56 | 6.27 | 8.1 | 498.63 | 0.008303%
2.1.2 | 020016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 46.17 | 84.54 | 109.31 | 5046.84 | 0.08404%
2.1.3 | 020018 | SEDOP | Demolição manual de concreto simples | m³ | 3.08 | 366.37 | 473.75 | 1459.15 | 0.0243%
2.1.4 | 020756 | SEDOP | Demolição manual de concreto armado | m³ | 3.08 | 748.04 | 967.29 | 2979.25 | 0.04961%
2.1.5 | 010009 | SEDOP | Locação da obra a trena | m² | 46.17 | 6.78 | 8.76 | 404.44 | 0.006735%
2.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  | 1 |  | 49774.71 | 49774.71 | 0.8289%
2.2.1 | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 97.2 | 105.39 | 136.27 | 13245.44 | 0.2206%
2.2.2 | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | m³ | 10.85 | 100.44 | 129.87 | 1409.08 | 0.02346%
2.2.3 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.62 | 592.63 | 766.32 | 1241.43 | 0.02067%
2.2.4 | 050043 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificadae=15mm (REAP 2x) - incl. desforma | m² | 92.34 | 126.56 | 163.65 | 15111.44 | 0.2516%
2.2.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 246.24 | 12.14 | 15.69 | 3863.5 | 0.06434%
2.2.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 98.82 | 14.21 | 18.37 | 1815.32 | 0.03023%
2.2.7 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 9.23 | 758.93 | 981.37 | 9058.04 | 0.1508%
2.2.8 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 9.23 | 337.7 | 436.67 | 4030.46 | 0.06712%
2.3 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  | 38592.8 | 38592.8 | 0.6427%
2.3.1 |  |  | PILARES |  | 1 |  | 19296.4 | 19296.4 | 0.3213%
2.3.1.1 | 050043 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificadae=15mm (REAP 2x) - incl. desforma | m² | 61.56 | 126.56 | 163.65 | 10074.29 | 0.1678%
2.3.1.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 246.24 | 12.14 | 15.69 | 3863.5 | 0.06434%
2.3.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 53.95 | 14.21 | 18.37 | 991.06 | 0.0165%
2.3.1.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 3.08 | 758.93 | 981.37 | 3022.61 | 0.05033%
2.3.1.5 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.08 | 337.7 | 436.67 | 1344.94 | 0.0224%
2.3.2 |  |  | CINTA SUPERIOR |  | 1 |  | 19296.4 | 19296.4 | 0.3213%
2.3.2.1 | 050043 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificadae=15mm (REAP 2x) - incl. desforma | m² | 61.56 | 126.56 | 163.65 | 10074.29 | 0.1678%
2.3.2.2 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 3.08 | 758.93 | 981.37 | 3022.61 | 0.05033%
2.3.2.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.08 | 337.7 | 436.67 | 1344.94 | 0.0224%
2.3.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 246.24 | 12.14 | 15.69 | 3863.5 | 0.06434%
2.3.2.5 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 53.95 | 14.21 | 18.37 | 991.06 | 0.0165%
2.4 |  |  | FECHAMENTO |  | 1 |  | 250562.2 | 250562.2 | 4.172%
2.4.1 | 090068 | SEDOP | Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 150 | 383.46 | 495.85 | 74377.5 | 1.239%
2.4.2 | 110146 | SEDOP | Carapinha c/ argamassa no traço 1:4 | m² | 923.4 | 17.66 | 22.83 | 21081.22 | 0.3511%
2.4.3 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 923.4 | 54.55 | 70.53 | 65127.4 | 1.085%
2.4.4 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 923.4 | 8.14 | 10.52 | 9714.16 | 0.1618%
2.4.5 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 461.7 | 134.44 | 173.84 | 80261.92 | 1.337%
2.5 |  |  | FINALIZAÇÃO |  | 1 |  | 3766.01 | 3766.01 | 0.06271%
2.5.1 | 2511 | ORSE | Carga manual de material de 3ª categoria | m³ | 68.04 | 39.69 | 51.32 | 3491.81 | 0.05815%
2.5.2 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 68.04 | 3.12 | 4.03 | 274.2 | 0.004566%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 4644118.4
[5 empty] | Total do BDI |  | 1361039.08
[5 empty] | Total Geral |  | 6005157.48
_______________________________________________________________ Deive França Almeida Duarte Engenheiro Eletricista