TRIBUNALꢀREGIONALꢀELEITORALꢀDEꢀRORAIMA

COORDENADORIAꢀDEꢀLOGÍSTICA,ꢀENGENHARIAꢀEꢀPATRIMÔNIO

ꢀ

ESTUDOꢀTÉCNICOꢀPRELIMINARꢀ/ꢀ2026

ꢀ

INTRODUÇÃO

OꢀpresenteꢀEstudoꢀtemꢀporꢀfinalidadeꢀsubsidiarꢀaꢀescolhaꢀdaꢀsoluçãoꢀmaisꢀadequadaꢀparaꢀaꢀcontrataçãoꢀdeꢀserviçosꢀdeꢀrevitalizaçãoꢀdosꢀprédiosꢀdos

CartóriosꢀEleitoraisꢀdoꢀinterior,ꢀpertencentesꢀaoꢀTribunalꢀRegionalꢀEleitoralꢀdeꢀRoraimaꢀ(TRE-RR),ꢀdeꢀmodoꢀaꢀatenderꢀàsꢀdemandasꢀidentificadas,ꢀem

conformidadeꢀcomꢀaꢀlegislaçãoꢀvigenteꢀeꢀcomꢀosꢀprincípiosꢀqueꢀregemꢀaꢀAdministraçãoꢀPública.

Aꢀrevitalizaçãoꢀdasꢀreferidasꢀedificaçõesꢀmostra-seꢀnecessáriaꢀparaꢀassegurarꢀcondiçõesꢀadequadasꢀdeꢀsegurança,ꢀfuncionalidadeꢀeꢀeficiênciaꢀdos

espaçosꢀ físicos,ꢀ bemꢀ comoꢀ paraꢀ promoverꢀ aꢀ adequadaꢀ conservaçãoꢀ doꢀ patrimônioꢀ público,ꢀ evitandoꢀ suaꢀ deterioraçãoꢀ eꢀ garantindoꢀ suaꢀ plena

utilização.

Aꢀcontrataçãoꢀpretendidaꢀvisa,ꢀainda,ꢀàꢀmelhoriaꢀdasꢀcondiçõesꢀgeraisꢀdeꢀusoꢀdasꢀedificações,ꢀcomꢀênfaseꢀnaꢀacessibilidade,ꢀdeꢀformaꢀaꢀassegurarꢀo

atendimentoꢀàsꢀnormasꢀaplicáveisꢀeꢀproporcionarꢀmelhoresꢀcondiçõesꢀdeꢀtrabalhoꢀaosꢀservidores,ꢀbemꢀcomoꢀdeꢀatendimentoꢀaoꢀpúblicoꢀusuárioꢀdos

serviçosꢀeleitorais.

Baseꢀlegal:ꢀOꢀart.ꢀ18,ꢀI,ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133/2021ꢀ(LicitaçõesꢀeꢀContratosꢀAdministrativo)ꢀeꢀInstruçãoꢀNormativaꢀSEGESꢀnºꢀ58/2022ꢀ(0721251ꢀ-ꢀDispõe

sobreꢀaꢀelaboraçãoꢀdosꢀestudosꢀtécnicosꢀpreliminaresꢀ-ꢀETP).

DadosꢀdoꢀProcesso

ProcessoꢀAdministrativoꢀSEIꢀnº

0000318-83.2026.6.23.8000

UnidadeꢀDemandante

SMPꢀ-ꢀSeçãoꢀdeꢀManutençãoꢀPredial

Objeto

Contrataçãoꢀdeꢀempresaꢀespecializadaꢀdoꢀramoꢀdeꢀconstruçãoꢀcivilꢀparaꢀexecuçãoꢀdosꢀserviçosꢀdeꢀrevitalizaçãoꢀdosꢀcartóriosꢀeleitoraisꢀdoꢀinterior,

pertencentesꢀaoꢀTribunalꢀRegionalꢀEleitoralꢀdeꢀRoraimaꢀ-ꢀTRE/RR.ꢀConsistindoꢀnaꢀreformaꢀdosꢀreferidosꢀprédiosꢀeꢀadequaçãoꢀdaꢀestruturaꢀfísicaꢀdos

mesmos,ꢀcomꢀfornecimentoꢀintegralꢀdeꢀmateriais,ꢀmãoꢀdeꢀobra,ꢀequipamentos,ꢀferramentas,ꢀtransporte,ꢀencargosꢀsociais,ꢀtrabalhistas,ꢀprevidenciários,

fiscaisꢀeꢀdemaisꢀcustosꢀnecessáriosꢀàꢀplenaꢀexecuçãoꢀdoꢀobjeto..

NaturezaꢀdoꢀObjeto

(X)ꢀPrestaçãoꢀdeꢀServiços

()ꢀPrestaçãoꢀdeꢀserviçosꢀ+ꢀaquisição

(ꢀ)ꢀAquisição

NúmeroꢀdoꢀeventoꢀDFDꢀ(documentoꢀdeꢀformalizaçãoꢀdaꢀdemanda)

1016777

AꢀEquipeꢀdeꢀPlanejamentoꢀdeꢀContrataçãoꢀéꢀcompostaꢀporꢀumꢀIntegranteꢀdaꢀunidadeꢀDemandante,ꢀumꢀIntegranteꢀAdministrativo

indicadoꢀpelaꢀSAꢀ(responsávelꢀporꢀapoiarꢀeꢀorientarꢀosꢀintegrantesꢀdasꢀáreasꢀdemandanteꢀeꢀtécnicaꢀnosꢀaspectosꢀadministrativosꢀda

contratação)ꢀe,ꢀseꢀnecessário,ꢀumꢀIntegranteꢀTécnicoꢀ(responsávelꢀpelosꢀaspectosꢀtécnicosꢀdaꢀsoluçãoꢀaꢀserꢀcontratada),ꢀaꢀserꢀindicado

pelaꢀSA.ꢀIndiqueꢀaꢀseguirꢀoꢀrepresentanteꢀdaꢀunidadeꢀdemandanteꢀqueꢀcomporáꢀaꢀequipeꢀdeꢀcontratação:

a)ꢀIntegranteꢀdemandante:ꢀMariaꢀVerônicaꢀdeꢀAraújo,ꢀmatrículaꢀn.ºꢀ26300821;

c)ꢀIntegranteꢀtécnico:ꢀRafaelꢀSullyvanꢀBrazꢀdaꢀSilva,ꢀmatrículaꢀn.ºꢀ26300840;

b)ꢀIntegranteꢀadministrativo:ꢀJecksonꢀSouzaꢀCruz,ꢀmatrículaꢀn.ºꢀ26300609.

Históricoꢀ(informarꢀcontrataçõesꢀanteriores)

(X)ꢀNãoꢀháꢀhistóricoꢀ()ꢀHáꢀhistórico

Númeroꢀdoꢀprocessoꢀdaꢀcontrataçãoꢀanteriorꢀ(casoꢀhaja)

ꢀ

Prazoꢀdeꢀvigênciaꢀdaꢀcontratação

Oꢀprazoꢀdeꢀvigênciaꢀdaꢀcontrataçãoꢀseráꢀdeꢀ1ꢀ(um)ꢀanoꢀcontadoꢀdaꢀassinaturaꢀdoꢀcontrato,ꢀprorrogável,ꢀnaꢀformaꢀdosꢀartigosꢀ106ꢀeꢀ107ꢀdaꢀLeiꢀn°

14.133,ꢀdeꢀ2021.

AꢀcontrataçãoꢀseꢀutilizaráꢀdeꢀAtaꢀdeꢀRegistroꢀdeꢀPreços?

()ꢀSimꢀ(X)ꢀNão

ꢀ

ESTUDOSꢀTÉCNICOSꢀPRELIMINARESꢀ-ꢀETP

ꢀ

1ꢀ-ꢀDESCRIÇÃOꢀDAꢀNECESSIDADE

Justificativaꢀdaꢀnecessidade

ꢀ

Oꢀ objetivoꢀ dessaꢀ contrataçãoꢀ éꢀ proporcionarꢀ melhoresꢀ condiçõesꢀ deꢀ trabalhoꢀ eꢀ deꢀ atendimentoꢀ nosꢀ cartóriosꢀ eleitoraisꢀ doꢀ interior,ꢀ garantindoꢀ a

segurança,ꢀ aꢀ funcionalidadeꢀ eꢀ aꢀ eficiênciaꢀ dessesꢀ espaços.ꢀ Alémꢀ disso,ꢀ busca-seꢀ preservarꢀ oꢀ patrimônioꢀ público,ꢀ valorizandoꢀ osꢀ ambientesꢀ e

promovendoꢀoꢀaproveitamentoꢀadequadoꢀdosꢀespaçosꢀfísicos.

Aꢀdemandaꢀfoiꢀdetectadaꢀduranteꢀasꢀcorreiçõesꢀrealizadasꢀnoꢀexercícioꢀdeꢀ2025ꢀeꢀ2026,ꢀnosꢀcartóriosꢀeleitorais,ꢀconformeꢀosꢀprocessosꢀSEIꢀnºꢀ0000605-

46.2026.6.23.8000ꢀeꢀ0000213-24.2017.6.23.8000.

Comꢀoꢀobjetivoꢀdeꢀsanearꢀosꢀproblemasꢀapontados,ꢀfoiꢀdesignadaꢀumaꢀequipeꢀparaꢀrealizarꢀoꢀlevantamentoꢀdosꢀserviçosꢀeꢀquantitativos,ꢀqueꢀresultou

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) Minuta (1032907)

SEI 0000318-83.2026.6.23.8000 / pg. 1

nosꢀrelatóriosꢀ1023860,ꢀ1023861,ꢀ1023862ꢀeꢀ1023865.ꢀComꢀasꢀinformaçõesꢀcoletadas,ꢀtorna-seꢀimprescindívelꢀaꢀcontrataçãoꢀdeꢀumaꢀempresa

especializadaꢀparaꢀexecutarꢀosꢀserviçosꢀdeꢀrevitalizaçãoꢀnosꢀreferidosꢀprédios.

Nessesꢀestudosꢀserãoꢀconsideradosꢀosꢀaspectosꢀtécnicos,ꢀfinanceirosꢀeꢀoperacionais,ꢀbemꢀcomoꢀosꢀrequisitosꢀlegaisꢀeꢀasꢀdiretrizesꢀpertinentesꢀà

AdministraçãoꢀPública.ꢀOꢀresultadoꢀalmejadoꢀéꢀaꢀobtençãoꢀdaꢀmelhorꢀrelaçãoꢀcusto-benefícioꢀparaꢀaꢀrealizaçãoꢀdosꢀserviçosꢀdeꢀrevitalização.

Nesteꢀcontexto,ꢀaꢀpresenteꢀetapaꢀdeꢀplanejamentoꢀrepresentaꢀumꢀmarcoꢀfundamentalꢀparaꢀaꢀcontrataçãoꢀdaꢀsoluçãoꢀdeꢀrevitalizaçãoꢀdosꢀprédios,ꢀpois

forneceráꢀsubsídiosꢀessenciaisꢀparaꢀaꢀdefiniçãoꢀdosꢀcritériosꢀdeꢀseleção,ꢀaꢀelaboraçãoꢀdosꢀtermosꢀdeꢀreferênciaꢀeꢀaꢀposteriorꢀrealizaçãoꢀdoꢀprocesso

licitatório.ꢀOꢀobjetivoꢀfinalꢀéꢀassegurarꢀqueꢀaꢀcontrataçãoꢀsejaꢀconduzidaꢀdeꢀmaneiraꢀtransparente,ꢀeficazꢀeꢀemꢀconformidadeꢀcomꢀosꢀprincípiosꢀe

normasꢀaplicáveisꢀàꢀAdministraçãoꢀPública.

Aꢀseleçãoꢀdosꢀmateriaisꢀdeꢀconstruçãoꢀeꢀacabamentoꢀqueꢀcompõemꢀosꢀserviçosꢀfoiꢀrealizadaꢀcomꢀbaseꢀemꢀcritériosꢀdeꢀdesempenho,ꢀdurabilidadeꢀe

manutenibilidade.ꢀAsꢀinstalaçõesꢀforamꢀprojetadasꢀdeꢀacordoꢀcomꢀasꢀpossibilidadesꢀeꢀasꢀlimitaçõesꢀlocais,ꢀdeꢀmodoꢀaꢀatenderꢀàsꢀdemandasꢀdaꢀmelhor

formaꢀpossível.

Oꢀserviçoꢀéꢀnecessárioꢀparaꢀconservaçãoꢀeꢀpreservaçãoꢀdoꢀpatrimônioꢀpúblico,ꢀobrigaçãoꢀinarredávelꢀdaꢀAdministração.ꢀNesseꢀsentido,ꢀcabeꢀesclarecer

queꢀoꢀTRE/RRꢀnãoꢀdispõeꢀdeꢀmeiosꢀprópriosꢀ(pessoalꢀespecializado,ꢀmaterialꢀeꢀequipamentos)ꢀadequadosꢀàꢀexecuçãoꢀdosꢀserviçosꢀsobꢀanálise.

Osꢀserviçosꢀaꢀseremꢀcontratadosꢀenquadram-seꢀcomoꢀatividadesꢀmateriaisꢀacessórias,ꢀinstrumentaisꢀouꢀcomplementaresꢀàꢀáreaꢀdeꢀcompetênciaꢀlegal

doꢀórgãoꢀlicitante,ꢀnãoꢀinerentesꢀàsꢀcategoriasꢀfuncionaisꢀabrangidasꢀporꢀseuꢀrespectivoꢀplanoꢀdeꢀcargos.

Aꢀpresenteꢀcontrataçãoꢀseꢀconfiguraꢀcomoꢀserviçoꢀcomumꢀdeꢀengenhariaꢀeꢀmanutençãoꢀpredial,ꢀtendoꢀemꢀvistaꢀseꢀapresentarꢀpadrõesꢀdeꢀdesempenhoꢀe

qualidadeꢀconcisosꢀeꢀobjetivamenteꢀdefinidos,ꢀconformeꢀart.6º,ꢀXXI,ꢀ“a”,ꢀdaꢀLeiꢀ14.133/21,ꢀcomꢀespecificaçõesꢀusuaisꢀpraticadasꢀnoꢀmercado,ꢀalémꢀde

seremꢀfacilmenteꢀprestadosꢀporꢀdiversasꢀempresasꢀdoꢀramo.

ꢀ

2ꢀ–ꢀPREVISÃOꢀNOꢀPLANOꢀDEꢀCONTRATAÇÃOꢀANUAL

Relatórioꢀ POꢀ 2026ꢀ -ꢀ Limiteꢀ Finalꢀ -ꢀ Ordinárioꢀ -ꢀ Ajustadoꢀ (SEIꢀ nºꢀ 0965132)ꢀ -ꢀ CLEPꢀ -ꢀ COORDENADORIAꢀ DEꢀ LOGÍSTICA,ꢀ ENGENHARIAꢀ E

PATRIMÔNIO:

REFORMASꢀDEꢀPEQUENOꢀVULTOꢀ-ꢀTRE-RRꢀ-ꢀLIMITEꢀPRÓPRIOꢀeꢀLIMITEꢀADICIONAL.

AꢀdespesaꢀparaꢀatenderꢀaꢀexecuçãoꢀdoꢀobjetoꢀcorreráꢀàꢀcontaꢀdeꢀrecursosꢀdoꢀOrçamentoꢀdaꢀUniãoꢀ-ꢀTRE/RR,ꢀnaꢀAçãoꢀJulgamentoꢀdeꢀCausasꢀeꢀGestão

AdministrativaꢀnaꢀJustiçaꢀEleitoralꢀ-ꢀNaturezaꢀdeꢀDespesa:ꢀ33.90.39.16.1000;ꢀ33.90.39.16.1001;ꢀ33.90.39.16.1002;ꢀ33.90.39.16.0999.

ꢀ

3ꢀ–ꢀREQUISITOSꢀDAꢀCONTRATAÇÃO

Aꢀempresaꢀcontratadaꢀdeveráꢀgarantirꢀosꢀseguintesꢀrequisitosꢀmínimos:

3.1ꢀComprovarꢀqueꢀpossuiꢀemꢀseuꢀquadroꢀdeꢀpessoal:

-

-

-

-

-

ꢀUmꢀEngenheiroꢀouꢀArquiteto;

ꢀUmꢀMestreꢀdeꢀObrasꢀouꢀEncarregado,ꢀparaꢀconduziremꢀosꢀtrabalhos;

ꢀAdoçãoꢀdasꢀnormasꢀtécnicas,ꢀdeꢀsaúdeꢀeꢀdeꢀsegurançaꢀdoꢀtrabalho;

ꢀAdoçãoꢀdeꢀpráticasꢀdeꢀsustentabilidadeꢀnaꢀexecuçãoꢀdosꢀserviços,ꢀobservando,ꢀnoꢀqueꢀforꢀcabível;

ꢀCumprirꢀoꢀdispostoꢀnoꢀArt.ꢀ5ºꢀNaꢀaplicaçãoꢀdestaꢀLei,ꢀserãoꢀobservadosꢀosꢀprincípiosꢀdaꢀlegalidade,ꢀdaꢀimpessoalidade,ꢀdaꢀmoralidade,ꢀdaꢀpublicidade,

daꢀeficiência,ꢀdoꢀinteresseꢀpúblico,ꢀdaꢀprobidadeꢀadministrativa,ꢀdaꢀigualdade,ꢀdoꢀplanejamento,ꢀdaꢀtransparência,ꢀdaꢀeficácia,ꢀdaꢀsegregaçãoꢀde

funções,ꢀdaꢀmotivação,ꢀdaꢀvinculaçãoꢀaoꢀedital,ꢀdoꢀjulgamentoꢀobjetivo,ꢀdaꢀsegurançaꢀjurídica,ꢀdaꢀrazoabilidade,ꢀdaꢀcompetitividade,ꢀda

proporcionalidade,ꢀdaꢀceleridade,ꢀdaꢀeconomicidadeꢀeꢀdoꢀdesenvolvimentoꢀnacionalꢀsustentável,ꢀassimꢀcomoꢀasꢀdisposiçõesꢀdoꢀDecretoꢀLeiꢀnºꢀ4.657,ꢀde

4ꢀdeꢀsetembroꢀdeꢀ1942ꢀ(LeiꢀdeꢀIntroduçãoꢀàsꢀNormasꢀdoꢀDireitoꢀBrasileiro);

-

-

-

-

-

ꢀCumprirꢀoꢀdispostoꢀnaꢀLeiꢀn.°ꢀ12.305,ꢀdeꢀ02ꢀdeꢀagostoꢀdeꢀ2010,ꢀqueꢀinstituiꢀaꢀPolíticaꢀNacionalꢀdeꢀResíduosꢀSólidos;

ꢀGarantirꢀoꢀmenorꢀimpactoꢀsobreꢀrecursosꢀnaturaisꢀcomoꢀflora,ꢀfauna,ꢀar,ꢀsoloꢀeꢀágua;

ꢀPreferênciaꢀparaꢀmateriais,ꢀtecnologiasꢀeꢀmatériasꢀprimasꢀdeꢀorigemꢀlocal;

ꢀMaiorꢀeficiênciaꢀnaꢀutilizaçãoꢀdeꢀrecursosꢀnaturaisꢀcomoꢀáguaꢀeꢀenergia;ꢀe

ꢀMaiorꢀgeraçãoꢀdeꢀempregos.

Requisitosꢀdaꢀcontratação:

3.ꢀOsꢀserviçosꢀeꢀadequaçõesꢀdeverãoꢀserꢀconfeccionadosꢀsobꢀmedida,ꢀcomꢀmateriaisꢀreforçados,ꢀeꢀtodosꢀosꢀdispositivosꢀeletrônicosꢀeꢀdeꢀsegurança

exigidosꢀpelaꢀnormaꢀtécnicaꢀvigente.

4.ꢀDanosꢀaoꢀpatrimônioꢀpúblicoꢀouꢀprivado,ꢀcausadosꢀpelaꢀmáꢀprestaçãoꢀdeꢀserviçosꢀe/ouꢀfaltaꢀdoꢀusoꢀdosꢀitensꢀdeꢀsegurança,ꢀserãoꢀdeꢀinteira

responsabilidadeꢀdaꢀcontratada.

5.ꢀObservarꢀaꢀlegislaçãoꢀeꢀnormasꢀqueꢀregulamꢀaꢀcontrataçãoꢀemꢀreferência.

6.ꢀAꢀAdministraçãoꢀnãoꢀdisponibilizaráꢀequipamentos,ꢀmateriais,ꢀferramentas,ꢀequipamentosꢀdeꢀsegurança,ꢀinsumosꢀouꢀbensꢀnecessáriosꢀàꢀexecuçãoꢀdo

contratoꢀqueꢀresultarꢀdesteꢀETP.

7.ꢀAꢀAdministraçãoꢀseꢀreservaꢀnoꢀdireitoꢀdeꢀexigirꢀquaisquerꢀmateriaisꢀouꢀferramentasꢀqueꢀconsidereꢀnecessáriasꢀeꢀadequadasꢀaoꢀfielꢀcumprimentoꢀdo

contrato,ꢀaindaꢀqueꢀnãoꢀdiscriminadasꢀpeloꢀlicitante,ꢀtomandoꢀporꢀbaseꢀsuaꢀlistaꢀexemplificativa.

8.ꢀAꢀContratadaꢀdeveráꢀpromoverꢀaꢀguarda,ꢀmanutençãoꢀeꢀvigilânciaꢀdeꢀmateriais,ꢀutensíliosꢀeꢀferramentas,ꢀeꢀtudoꢀoꢀqueꢀforꢀnecessárioꢀàꢀexecuçãoꢀdos

serviçosꢀduranteꢀaꢀvigênciaꢀdoꢀcontrato.

Requisitosꢀbásicos:

1.ꢀOꢀcritérioꢀdeꢀjulgamentoꢀadotadoꢀseráꢀoꢀmenorꢀpreçoꢀglobalꢀPARAꢀCADAꢀITEM.

2.ꢀAꢀempresaꢀdeveráꢀpossuirꢀprofissionaisꢀtécnicosꢀespecializados,ꢀcomꢀempregoꢀdeꢀtécnicaꢀeꢀferramentasꢀadequadasꢀparaꢀoꢀtipoꢀdeꢀequipamentoꢀa

serꢀutilizadoꢀnaꢀexecuçãoꢀdasꢀatividades.

3.ꢀÉꢀfacultativaꢀaꢀvistoriaꢀnasꢀinstalaçõesꢀdoꢀlocalꢀdeꢀexecuçãoꢀdosꢀserviços,ꢀcontudo,ꢀasꢀempresasꢀinteressadasꢀemꢀparticiparꢀdoꢀcertameꢀlicitatório

poderãoꢀ realizarꢀ visitaꢀ técnicaꢀ noꢀ local,ꢀ comꢀ aꢀ finalidadeꢀ deꢀ conhecerꢀ asꢀ particularidadesꢀ necessáriasꢀ paraꢀ realizaçãoꢀ dosꢀ serviçosꢀ e,

consequentemente,ꢀassegurarꢀqueꢀoꢀpreçoꢀofertadoꢀpelaꢀlicitanteꢀsejaꢀcompatívelꢀcomꢀasꢀreaisꢀnecessidadesꢀdoꢀContratante.

4.ꢀRequisitosꢀAmbientais:

OꢀTribunalꢀRegionalꢀEleitoralꢀtemꢀbuscadoꢀelaborarꢀpolíticasꢀestabelecendoꢀaçõesꢀambientais,ꢀsejaꢀporꢀmeioꢀdeꢀrequererꢀtreinamentoꢀdeꢀempregados

daꢀcontratadaꢀeꢀdosꢀservidoresꢀdoꢀTRE,ꢀporꢀconscientizaçãoꢀdeꢀtodosꢀosꢀenvolvidos;ꢀouꢀporꢀmeioꢀdeꢀaçõesꢀconcretasꢀapontadasꢀespecialmenteꢀnas

especificaçõesꢀtécnicasꢀdosꢀserviçosꢀeꢀobrigaçõesꢀdaꢀContratadaꢀeꢀdoꢀContratante.

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) Minuta (1032907)

SEI 0000318-83.2026.6.23.8000 / pg. 2

a)ꢀ Paraꢀ aꢀ execuçãoꢀ dosꢀ serviços,ꢀ aꢀ contratadaꢀ deveráꢀ disponibilizarꢀ profissionaisꢀ comꢀ formação,ꢀ habilidadesꢀ eꢀ conhecimentosꢀ mínimos

previstosꢀnaꢀClassificaçãoꢀBrasileiraꢀdeꢀOcupaçõesꢀ–ꢀCBOꢀeꢀnasꢀConvençõesꢀColetivasꢀdeꢀTrabalho,ꢀrespectivamente.

b)ꢀOsꢀserviçosꢀdeverãoꢀserꢀexecutadosꢀcomꢀaꢀutilizaçãoꢀdeꢀtécnicasꢀeꢀrotinasꢀadequadas,ꢀeꢀemꢀestritaꢀconcordânciaꢀeꢀobediênciaꢀàsꢀnormas

técnicasꢀvigentes,ꢀcomꢀusoꢀdeꢀprodutosꢀdevidamenteꢀregularesꢀemꢀrelaçãoꢀàsꢀnormasꢀdeꢀvigilânciaꢀsanitária.

5.ꢀ Alémꢀ dosꢀ critériosꢀ deꢀ sustentabilidadeꢀ eventualmenteꢀ inseridosꢀ naꢀ descriçãoꢀ doꢀ objeto,ꢀ devemꢀ serꢀ atendidosꢀ osꢀ seguintesꢀ requisitos,ꢀ queꢀ se

baseiamꢀnoꢀGuiaꢀNacionalꢀdeꢀContrataçõesꢀSustentáveis:

a)ꢀAꢀempresaꢀcontratadaꢀdeveꢀadotarꢀasꢀseguintesꢀpráticasꢀdeꢀsustentabilidadeꢀnaꢀexecuçãoꢀdosꢀserviços,ꢀquandoꢀcouber:

I-ꢀuseꢀprodutosꢀdeꢀlimpezaꢀqueꢀobedeçamꢀàsꢀclassificaçõesꢀeꢀespecificaçõesꢀdeterminadasꢀpelaꢀANVISA;

IIꢀ-ꢀadoteꢀmedidasꢀparaꢀevitarꢀoꢀdesperdícioꢀdeꢀáguaꢀtratada;

IIIꢀ-ꢀobserveꢀaꢀResoluçãoꢀCONAMAꢀnºꢀ20,ꢀdeꢀ7/12/1994,ꢀquantoꢀaosꢀequipamentosꢀqueꢀgeremꢀruídoꢀnoꢀseuꢀfuncionamento;

IVꢀ-ꢀforneçaꢀaosꢀempregadosꢀosꢀequipamentosꢀdeꢀsegurançaꢀqueꢀseꢀfizeremꢀnecessáriosꢀparaꢀaꢀexecuçãoꢀdeꢀserviços;

Vꢀ -ꢀ realizeꢀ umꢀ programaꢀ internoꢀ deꢀ treinamentoꢀ deꢀ seusꢀ empregados,ꢀ nosꢀ trêsꢀ primeirosꢀ mesesꢀ deꢀ execuçãoꢀ contratual,ꢀ paraꢀ reduçãoꢀ de

consumoꢀdeꢀenergiaꢀelétrica,ꢀdeꢀconsumoꢀdeꢀáguaꢀeꢀreduçãoꢀdeꢀproduçãoꢀdeꢀresíduosꢀsólidos,ꢀobservadasꢀasꢀnormasꢀambientaisꢀvigentes;

VIꢀ-ꢀracionalizarꢀoꢀusoꢀdeꢀsubstânciasꢀpotencialmenteꢀtóxico-poluentes;

b)ꢀOsꢀserviçosꢀprestadosꢀpelaꢀContratadaꢀdeverãoꢀseꢀpautarꢀsempreꢀnoꢀusoꢀracionalꢀdeꢀrecursosꢀeꢀequipamentos,ꢀdeꢀformaꢀaꢀevitarꢀeꢀprevenirꢀo

desperdícioꢀdeꢀinsumosꢀeꢀmateriaisꢀconsumidos,ꢀbemꢀcomoꢀaꢀgeraçãoꢀexcessivaꢀdeꢀresíduos,ꢀaꢀfimꢀdeꢀatenderꢀàsꢀdiretrizesꢀdeꢀresponsabilidade

ambientalꢀadotadasꢀpeloꢀContratante.

6.ꢀ Requisitosꢀ Sociais:ꢀ Asꢀ práticasꢀ deꢀ valoresꢀ éticosꢀ eꢀ socioambientaisꢀ queꢀ envolvamꢀ aꢀ licitaçãoꢀ eꢀ seꢀ estendemꢀ naꢀ gestãoꢀ contratualꢀ refletemꢀ a

responsabilidadeꢀdaꢀAdministraçãoꢀnoꢀdesempenhoꢀdoꢀpapelꢀdeꢀgestor.ꢀAssim,ꢀdevemꢀserꢀentendidas,ꢀporꢀexemplo,ꢀaꢀexigênciaꢀdeꢀdeclaraçõesꢀdeꢀque

oꢀlicitanteꢀencontra-seꢀregularꢀperanteꢀaꢀJustiçaꢀdoꢀTrabalho,ꢀnoꢀtocanteꢀàsꢀexigênciasꢀrelativasꢀaoꢀatendimentoꢀàsꢀnormasꢀdeꢀsaúdeꢀeꢀsegurançaꢀdo

trabalho.

Subcontratação:

Nãoꢀéꢀadmitidaꢀaꢀsubcontrataçãoꢀdoꢀobjetoꢀcontratual.

ꢀ

4ꢀ–ꢀESTIMATIVAꢀDASꢀQUANTIDADES

1.ꢀEstimativaꢀdeꢀserviços:

RESUMOꢀ-ꢀESTIMATIVAꢀDEꢀCUSTOSꢀREVITALIZAÇÕESꢀCARTÓRIOSꢀDO

INTERIOR

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ITEM PRÉDIO

VALOR

CARTÓRIOꢀELETORALꢀDAꢀ2ªꢀZE/RR,ꢀFórumꢀJuiz

ꢀꢀꢀ1

ꢀꢀꢀ2

ꢀꢀꢀ3

AntônioꢀAnunciaçãoꢀNetoꢀ-ꢀPraçaꢀdoꢀCentroꢀCívico, R$ꢀ117.363,93

s/n.ºꢀ-ꢀCEP:ꢀ69.360-000

CARTÓRIOꢀELETORALꢀDAꢀ3ªꢀZE/RR,ꢀFórumꢀJuiz

ErasmoꢀdaꢀSilveiraꢀFortesꢀ-ꢀRuaꢀAntônioꢀDourado R$ꢀ79.788,18

deꢀSantana,ꢀs/n.ºꢀ-ꢀCentroꢀ-ꢀCEP:ꢀ69.350-000

CARTÓRIOꢀELETORALꢀDAꢀ4ªꢀZE/RR,Fórum

PromotorꢀdeꢀJustiçaꢀDanielꢀdeꢀLimaꢀJúniorꢀ-ꢀAv.

AtalibaꢀGomesꢀdeꢀLaia,ꢀs/nºꢀ-ꢀCEP:ꢀ69.370-000

R$ꢀ99.376,71

CARTÓRIOꢀELETORALꢀDAꢀ7ªꢀZE/RR,ꢀFórum

AdvogadoꢀHesmoneꢀSaraivaꢀGrangeiroꢀ-ꢀAv.

PanamericanaꢀBR-174,ꢀs/n.ºꢀ–ꢀCentroꢀ-ꢀCEP:

ꢀꢀꢀ4

R$ꢀ99.334,28

69.345-000

R$

VALORꢀTOTAL:

395.863,10

ꢀ

ꢀ

5ꢀ–ꢀLEVANTAMENTOꢀDEꢀMERCADO

1.ꢀConsiderandoꢀqueꢀoꢀTribunalꢀRegionalꢀEleitoralꢀdeꢀRoraimaꢀnãoꢀdispõeꢀdeꢀmãoꢀdeꢀobraꢀespecializadaꢀnemꢀdeꢀrecursosꢀtécnicosꢀsuficientesꢀparaꢀa

execuçãoꢀdosꢀserviçosꢀdeꢀrevitalização,ꢀmanutençãoꢀeꢀadequaçãoꢀdaꢀestruturaꢀdescritaꢀnesteꢀestudo,ꢀverificou-seꢀqueꢀaꢀsoluçãoꢀmaisꢀadequadaꢀe

eficienteꢀéꢀaꢀcontrataçãoꢀdeꢀempresaꢀespecializada,ꢀcapazꢀdeꢀexecutarꢀasꢀatividadesꢀcomꢀsegurança,ꢀqualidadeꢀeꢀobservânciaꢀdasꢀnormasꢀtécnicas

aplicáveis.

ꢀ

6ꢀ–ꢀESTIMATIVAꢀDOꢀPREÇOꢀDAꢀCONTRATAÇÃO

1.ꢀ Emꢀ conformidadeꢀ comꢀ aꢀ Leiꢀ nºꢀ 14.133/2021,ꢀ Art.ꢀ 18,ꢀ §1º,ꢀ Incisoꢀ IV,ꢀ aꢀ estimativaꢀ deꢀ demandaꢀ paraꢀ osꢀ serviçosꢀ deꢀ revitalizaçãoꢀ dosꢀ cartórios

eleitoraisꢀ foiꢀ elaboradaꢀ comꢀ baseꢀ nasꢀ necessidadesꢀ institucionaisꢀ identificadasꢀ duranteꢀ aꢀ faseꢀ deꢀ visitas,ꢀ vistoriaꢀ eꢀ diagnósticoꢀ daꢀ situação

encontrada.ꢀOsꢀitensꢀeꢀrespectivosꢀquantitativosꢀforamꢀdefinidosꢀcomꢀoꢀobjetivoꢀdeꢀgarantirꢀaꢀsegurança,ꢀeficiênciaꢀeꢀaꢀfuncionalidadeꢀdosꢀespaços

físicos.

2.ꢀParaꢀformaçãoꢀdoꢀvalorꢀdeꢀreferência,ꢀadotou-seꢀaꢀmetodologiaꢀdeꢀquantificaçãoꢀeꢀprecificaçãoꢀporꢀmeioꢀdeꢀplanilhaꢀdeꢀcustosꢀeꢀserviços,ꢀbaseadas

nasꢀpublicaçõesꢀdoꢀSistemaꢀNacionalꢀdeꢀPesquisaꢀdeꢀCustosꢀeꢀÍndicesꢀdaꢀConstruçãoꢀCivilꢀ-ꢀSINAPI,ꢀqueꢀéꢀaꢀprincipalꢀfonteꢀdeꢀreferênciaꢀbrasileiraꢀde

custosꢀparaꢀobrasꢀeꢀserviçosꢀdeꢀengenharia.ꢀMantidoꢀporꢀparceriaꢀentreꢀaꢀCaixaꢀEconômicaꢀFederalꢀ-ꢀCAIXAꢀeꢀoꢀInstitutoꢀBrasileiroꢀdeꢀGeografiaꢀe

Estatísticaꢀ-ꢀIBGE.

3.ꢀNãoꢀforamꢀconsideradosꢀvaloresꢀforaꢀdoꢀpadrãoꢀdeꢀmercado.ꢀOsꢀpreçosꢀforamꢀconsolidadosꢀemꢀvaloresꢀunitáriosꢀeꢀtotaisꢀporꢀitem,ꢀresultandoꢀnos

quadrosꢀaꢀseguir:

ꢀ

3.1.ꢀREVITALIZAÇÃOꢀDOꢀCARTÓRIOꢀELETORALꢀDAꢀ2ªꢀZE/RR

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

MAPAꢀDEꢀPREÇOS

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

CUSTOSꢀ

ꢀITEMꢀ ꢀORIGEMꢀ ꢀTIPOꢀ CODIGO

ꢀDESCRIÇÃOꢀ

ꢀUNIDADEꢀ

ꢀQUANT.ꢀ

ꢀ

UNITÁRIOꢀ

ꢀTOTALꢀ

1.0

ꢀ

ꢀ

ꢀ

SERVIÇOSꢀINICIAIS

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ9.684,70

1

.1

CONFEA

C

-

ARTꢀ-ꢀANOTAÇÃOꢀDEꢀRESPONSABILIDADEꢀTÉCNICA

UN

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ285,59 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ285,59

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ460,61 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ460,61

FORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃOꢀDEꢀPLACAꢀDEꢀOBRAꢀCOMꢀCHAPAꢀGALVANIZADAꢀEꢀESTRUTURA

1

.2

.3

SINAPI

C

103689 DEꢀMADEIRA.

AF_03/2022_PS

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

1

SINAPI

C

90776 ENCARREGADOꢀGERALꢀCOMꢀENCARGOSꢀCOMPLEMENTARES

H

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ41,38 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ4.965,60

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) Minuta (1032907)

SEI 0000318-83.212002,060.6.23.8000 / pg. 3

1

.4

SINAPI

C

90777 ENGENHEIROꢀCIVILꢀDEꢀOBRAꢀJUNIORꢀCOMꢀENCARGOSꢀCOMPLEMENTARES

H

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ30,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ132,43 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ3.972,90

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

2

.0

.1

PINTURA

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ11.614,78

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ3.163,18

2

PINTURAꢀINTERNA

PINTURAꢀLÁTEXꢀACRÍLICAꢀSTANDARD,ꢀAPLICAÇÃOꢀMANUALꢀEMꢀPAREDES,ꢀDUASꢀDEMÃOS.

AF_04/2023

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

231,91

2.1.1

SINAPI

C

104642

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ13,64 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ3.163,18

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

2

.2

.1.2

ꢀ

ꢀ

PINTURAꢀEXTERNA

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ8.451,60

APLICAÇÃOꢀMANUALꢀDEꢀTINTAꢀLÁTEXꢀACRÍLICAꢀEMꢀPAREDEꢀEXTERNASꢀDEꢀCASAS,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_03/2024

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

424,49

2

SINAPI

C

95626

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ19,91 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ8.451,60

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

3

.0

ꢀ

COBERTURA

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ10.216,51

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

15,15

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

15,15

3

.1

SINAPI

C

104803 REMOÇÃOꢀCALHASꢀEꢀRUFOS,ꢀDEꢀFORMAꢀMANUAL,ꢀSEMꢀREAPROVEITAMENTO.ꢀAF_09/2023

m

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ5,19 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ597,63

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ40,42 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ4.654,36

1

ꢀ

3

.2

.3

SINAPI

SINAPI

C

C

101979 CHAPIMꢀ(RUFOꢀCAPA)ꢀEMꢀAÇOꢀGALVANIZADO,ꢀCORTEꢀ33.ꢀAF_11/2020

m

1

3

99814 LIMPEZAꢀDEꢀSUPERFÍCIEꢀPISOꢀOUꢀPAREDEꢀCOMꢀJATOꢀDEꢀALTAꢀPRESSÃO.ꢀAF_10/2025

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ58,31 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1,64 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ95,62

CONTRAPISOꢀ EMꢀ ARGAMASSAꢀ TRAÇOꢀ 1:4ꢀ (CIMENTOꢀ Eꢀ AREIA),ꢀ PREPAROꢀ MECÂNICOꢀ COM

BETONEIRAꢀ400ꢀL,

3.4

SINAPI

C

87755 APLICADOꢀ EMꢀ ÁREASꢀ MOLHADASꢀ SOBREꢀ IMPERMEABILIZAÇÃO,ꢀ ACABAMENTOꢀ NÃO

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ21,05 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ66,90 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1.407,91

REFORÇADO,ꢀESPESSURAꢀ3CM.

AF_07/2021

IMPERMEABILIZAÇÃOꢀ DEꢀ SUPERFÍCIEꢀ COMꢀ MEMBRANAꢀ Àꢀ BASEꢀ DEꢀ RESINAꢀ ACRÍLICA,ꢀ 3

3.5

SINAPI

C

98554

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ58,31 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ59,36 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ3.460,98

DEMÃOS.ꢀAF_09/2023

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

4

.0

ACESSIBILIDADE

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ12.667,43

GUARDA-CORPOꢀ DEꢀ AÇOꢀ GALVANIZADOꢀ DEꢀ 1,10M,ꢀ MONTANTESꢀ TUBULARESꢀ DEꢀ 1.1/4"

ESPAÇADOSꢀ1,20M,

4.1

SINAPI

C

99842 TRAVESSAꢀ SUPERIORꢀ DEꢀ 1.1/2",ꢀ GRADILꢀ FORMADOꢀ PORꢀ TUBOSꢀ HORIZONTAISꢀ DEꢀ 1"ꢀ E

VERTICAISꢀDEꢀ3/4",ꢀFIXADO

m

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ22,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ510,70 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ11.235,40

COMꢀADESIVOꢀESTRUTURALꢀEPOXI.ꢀAF_10/2025_PS

DEMOLIÇÃOꢀDEꢀPISOꢀDEꢀCONCRETOꢀSIMPLES,ꢀDEꢀFORMAꢀMANUAL,ꢀSEMꢀREAPROVEITAMENTO.

4

.2

.3

SINAPI

SINAPI

C

C

104789

94990

ꢀm³ꢀ

ꢀm³ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ0,57 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ221,12 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ125,38

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

AF_09/2023

EXECUÇÃOꢀ DEꢀ PASSEIOꢀ (CALÇADA)ꢀ OUꢀ PISOꢀ DEꢀ CONCRETOꢀ COMꢀ CONCRETOꢀ MOLDADOꢀ IN

LOCO,ꢀFEITOꢀEMꢀOBRA,ꢀACABAMENTOꢀCONVENCIONAL,ꢀNÃOꢀARMADO.ꢀAF_08/2022

4

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ0,57

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ682,50

1.203,70

GUIAꢀ(MEIO-FIO)ꢀCONCRETO,ꢀMOLDADAꢀINꢀLOCOꢀEMꢀTRECHOꢀRETOꢀCOMꢀEXTRUSORA,ꢀ15ꢀCM

4.4

SINAPI

C

94266 BASEꢀXꢀ30ꢀCM

ALTURA.ꢀAF_01/2024

ꢀmꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ8,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ78,02 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ624,16

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

5

.0

ꢀ

DRENAGEMꢀEꢀESGOTOꢀ-ꢀRASGOSꢀEMꢀTUBULAÇÕESꢀDEꢀARꢀCONDICIONADOꢀEꢀELÉTRICA

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2.765,72

GRELHAꢀDEꢀFERROꢀFUNDIDOꢀSIMPLESꢀCOMꢀREQUADRO,ꢀ150ꢀXꢀ1000ꢀMM,ꢀASSENTADAꢀCOM

5

.1

SINAPI

SINAPI

C

103001 ARGAMASSAꢀ1ꢀ:ꢀ3

CIMENTO:ꢀAREIAꢀ-ꢀFORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃO.ꢀAF_05/2025

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ207,65 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ415,30

TAMPAꢀCIRCULARꢀPARAꢀESGOTOꢀEꢀDRENAGEM,ꢀEMꢀCONCRETOꢀPRÉ-MOLDADO,ꢀDIÂMETRO

INTERNOꢀ=ꢀ0,60ꢀMꢀEꢀALTURAꢀ=ꢀ0,10ꢀM.ꢀAF_12/2020

5.2

C

98115

UNꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ6,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ124,62 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ747,72

5

.3

.4

ꢀ

SINAPI

C

C

ꢀ

90447 RASGOꢀLINEARꢀMANUALꢀEMꢀALVENARIA.ꢀAF_09/2023

104766 CHUMBAMENTOꢀLINEARꢀEMꢀALVENARIA.ꢀAF_09/2023

m

m

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ55,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ9,53 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ524,15

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ55,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ19,61 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1.078,55

5

SINAPI

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

6

.0

.1

ꢀ

DEPÓSITOꢀDEꢀURNAS

PINTURAꢀINTERNA

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ31.415,19

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1.883,00

6

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

PINTURAꢀLÁTEXꢀACRÍLICAꢀSTANDARD,ꢀAPLICAÇÃOꢀMANUALꢀEMꢀTETO,ꢀDUASꢀDEMÃOS.

AF_04/2023

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

138,05

6.1.1

SINAPI

C

104640

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ13,64 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1.883,00

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

6

.2

.2.1

ꢀ

ꢀ

PINTURAꢀEXTERNA

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2.803,88

APLICAÇÃOꢀMANUALꢀDEꢀTINTAꢀLÁTEXꢀACRÍLICAꢀEMꢀPAREDEꢀEXTERNASꢀDEꢀCASAS,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_03/2024

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

140,83

6

SINAPI

C

95626

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ19,91 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2.803,88

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

6

.3

ꢀ

DIVERSOS

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ22.271,14

6.3.1

SINAPI

C

99814 LIMPEZAꢀDEꢀSUPERFÍCIEꢀPISOꢀOUꢀPAREDEꢀCOMꢀJATOꢀDEꢀALTAꢀPRESSÃO.ꢀAF_10/2025

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ43,81 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1,64 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ71,85

IMPERMEABILIZAÇÃOꢀ DEꢀ SUPERFÍCIEꢀ COMꢀ MEMBRANAꢀ Àꢀ BASEꢀ DEꢀ RESINAꢀ ACRÍLICA,ꢀ 3

6.3.2

SINAPI

C

98554

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ43,81 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ59,36 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2.600,68

DEMÃOS.ꢀAF_09/2023

DEMOLIÇÃOꢀ DEꢀ REVESTIMENTOꢀ CERÂMICO,ꢀ DEꢀ FORMAꢀ MANUAL,ꢀ SEMꢀ REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

6

.3.3

.3.4

SINAPI

SINAPI

C

C

97633

97632

m²

m

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ53,29 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ26,55 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1.414,85

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ11,15 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ3,03 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ33,78

DEMOLIÇÃOꢀ DEꢀ RODAPÉꢀ CERÂMICO,ꢀ DEꢀ FORMAꢀ MANUAL,ꢀ SEMꢀ REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

6

CONTRAPISOꢀ EMꢀ ARGAMASSAꢀ TRAÇOꢀ 1:4ꢀ (CIMENTOꢀ Eꢀ AREIA),ꢀ PREPAROꢀ MECÂNICOꢀ COM

BETONEIRAꢀ400ꢀL,

6.3.5

SINAPI

C

87620 APLICADOꢀ EMꢀ ÁREASꢀ SECASꢀ SOBREꢀ LAJE,ꢀ ADERIDO,ꢀ ACABAMENTOꢀ NÃOꢀ REFORÇADO,

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ53,29 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ41,99 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2.237,65

ESPESSURAꢀ2CM.

AF_07/2021

PISOꢀ CIMENTADO,ꢀ TRAÇOꢀ 1:3ꢀ (CIMENTOꢀ Eꢀ AREIA),ꢀ ACABAMENTOꢀ LISO,ꢀ ESPESSURAꢀ 1,5ꢀ CM,

6

.3.6

.3.7

SINAPI

SINAPI

C

C

106788

m²

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ53,29 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ40,55 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2.160,91

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ8,80 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ27,65 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ243,32

PREPAROꢀMECÂNICOꢀDAꢀARGAMASSA.ꢀAF_02/2026

6

97645 REMOÇÃOꢀDEꢀJANELAS,ꢀDEꢀFORMAꢀMANUAL,ꢀSEMꢀREAPROVEITAMENTO.ꢀAF_09/2023

6

.3.8 SEINTAPPI - ECstud97o64T4éRcEnMicOÇoÃOPꢀDreEꢀlPimORiTnAaS,rꢀD(ELꢀFeOiRM1A4ꢀM.1A3NU3A/L2,ꢀ0SE2M1ꢀR)EMAPRinOuVEtaITA(M1E0N3TO2.ꢀ9AF0_709)/2023 SEI 0000m3²18-8ꢀꢀꢀ3ꢀꢀꢀ.ꢀ2ꢀꢀꢀ0ꢀꢀꢀ2ꢀꢀꢀ6ꢀ1.26,6.02ꢀ3ꢀꢀ.ꢀꢀ8ꢀꢀꢀ0ꢀꢀꢀ0ꢀꢀꢀ010/,7p0 gꢀꢀ.ꢀꢀꢀ4ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ134,82

JANELAꢀ DEꢀ ALUMÍNIOꢀ DEꢀ CORRERꢀ COMꢀ 2ꢀ FOLHASꢀ PARAꢀ VIDROSꢀ (VIDROSꢀ INCLUSOS),

BATENTE/ꢀREQUADROꢀ6ꢀAꢀ14CM,ꢀACABAMENTOꢀCOMꢀACETATOꢀOUꢀBRILHANTE,ꢀFIXAÇÃOꢀCOM

PARAFUSO,ꢀSEMꢀGUARNIÇÃO/ꢀALIZAR,

6.3.9

SINAPI

C

94570

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ8,80 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ380,18 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ3.345,58

DIMENSÕESꢀ 100X120ꢀ CM,ꢀ VEDAÇÃOꢀ COMꢀ SILICONE,ꢀ EXCLUSIVEꢀ CONTRAMARCOꢀ

-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.ꢀAF_11/2024

CONTRAMARCOꢀ DEꢀ ALUMÍNIO,ꢀ FIXAÇÃOꢀ COMꢀ PARAFUSOꢀ -ꢀ FORNECIMENTOꢀ Eꢀ INSTALAÇÃO.

AF_11/2024

6

.3.10 SINAPI

.3.11 SINAPI

C

C

94590

91341

m

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ27,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ31,56 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ852,12

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ12,60 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ728,22 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ9.175,57

PORTAꢀEMꢀALUMÍNIOꢀDEꢀABRIRꢀTIPOꢀVENEZIANAꢀCOMꢀGUARNIÇÃO,ꢀFIXAÇÃOꢀCOMꢀPARAFUSOS

6

m²

-ꢀFORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃO.ꢀAF_10/2025

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

6

.4

BANHEIROS

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ4.457,18

DEMOLIÇÃOꢀDEꢀREVESTIMENTOꢀCERÂMICO,ꢀDEꢀFORMAꢀMANUAL,ꢀSEMꢀREAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

6

.4.1

SINAPI

C

97633

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ32,35 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ26,55 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ858,89

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ26,80 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ36,90 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ988,92

EMBOÇO,ꢀEMꢀARGAMASSAꢀTRAÇOꢀ1:2:8,ꢀPREPAROꢀMANUAL,ꢀAPLICADOꢀMANUALMENTEꢀEM

6.4.2

SINAPI

C

87546 PAREDESꢀINTERNAS,ꢀPARAꢀAMBIENTESꢀCOMꢀÁREAꢀMENORꢀQUEꢀ5M²,ꢀEꢀ=ꢀ10MM,ꢀCOM

TALISCAS.ꢀAF_03/2024

m²

REVESTIMENTOꢀCERÂMICOꢀPARAꢀPAREDESꢀINTERNASꢀCOMꢀPLACASꢀTIPOꢀESMALTADAꢀDE

6

.4.3

.4.4

SINAPI

SINAPI

SINAPI

C

C

C

87265

m²

m²

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ26,80 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ72,70 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1.948,36

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ5,55 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ41,99 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ233,04

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ5,55 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ77,11 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ427,96

DIMENSÕESꢀ20X20ꢀCMꢀAPLICADASꢀNAꢀALTURAꢀINTEIRAꢀDASꢀPAREDES.ꢀAF_02/2023_PE

CONTRAPISOꢀ EMꢀ ARGAMASSAꢀ TRAÇOꢀ 1:4ꢀ (CIMENTOꢀ Eꢀ AREIA),ꢀ PREPAROꢀ MECÂNICOꢀ COM

BETONEIRAꢀ400ꢀL,

6

87620 APLICADOꢀ EMꢀ ÁREASꢀ SECASꢀ SOBREꢀ LAJE,ꢀ ADERIDO,ꢀ ACABAMENTOꢀ NÃOꢀ REFORÇADO,

ESPESSURAꢀ2CM.

AF_07/2021

REVESTIMENTOꢀCERÂMICOꢀPARAꢀPISOꢀCOMꢀPLACASꢀTIPOꢀESMALTADAꢀDEꢀDIMENSÕESꢀ45X45

6

.4.5

ꢀ

87250

CMꢀAPLICADAꢀEMꢀAMBIENTESꢀDEꢀÁREAꢀENTREꢀ5ꢀM2ꢀEꢀ10ꢀM2.ꢀAF_02/2023_PE

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

7

.0

ꢀ

MUROꢀEꢀEXTERIOR

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ13.982,04

APLICAÇÃOꢀMANUALꢀDEꢀTINTAꢀLÁTEXꢀACRÍLICAꢀEMꢀPAREDEꢀEXTERNASꢀDEꢀCASAS,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_03/2024

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

512,29

7

.1

SINAPI

SINAPI

C

C

95626

m²

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ19,91 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ10.199,73

7

.2

.3

100717 LIXAMENTOꢀMANUALꢀEMꢀSUPERFÍCIESꢀMETÁLICASꢀEMꢀOBRA.ꢀAF_01/2020

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ41,78 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ11,19 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ467,46

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ41,78 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ26,75 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1.117,48

PINTURAꢀCOMꢀTINTAꢀALQUÍDICAꢀDEꢀFUNDOꢀ(TIPOꢀZARCÃO)ꢀPULVERIZADAꢀSOBREꢀSUPERFÍCIES

7

SINAPI

SINAPI

C

C

100721

m²

m²

METÁLICASꢀ(EXCETOꢀPERFIL)ꢀEXECUTADOꢀEMꢀOBRAꢀ(PORꢀDEMÃO).ꢀAF_01/2020_PE

PINTURAꢀCOMꢀTINTAꢀALQUÍDICAꢀDEꢀACABAMENTOꢀ(ESMALTEꢀSINTÉTICOꢀFOSCO)

7.4

100761 PULVERIZADAꢀSOBREꢀSUPERFÍCIESꢀMETÁLICASꢀ(EXCETOꢀPERFIL)ꢀEXECUTADOꢀEMꢀOBRAꢀ(02

DEMÃOS).ꢀAF_01/2020_PE

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ41,78 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ52,60 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2.197,37

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

8

.0

ꢀ

MANUTENÇÃOꢀDOꢀCANTEIRO

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ799,60

REMOÇÃOꢀDEꢀENTULHOꢀCLASSEꢀAꢀ(ALVENARIA,ꢀCONCRETO,ꢀARGAMASSASꢀEꢀCERÂMICOS)ꢀPOR

8.1

SINAPI

C

106122 DUTOꢀDEꢀENTULHOꢀEꢀACONDICIONAMENTOꢀFINALꢀEMꢀCAÇAMBAꢀESTACIONÁRIA.ꢀEXCLUSO

FRETE.ꢀAF_09/2025

m³

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ10,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ79,96 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ799,60

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

CUSTOꢀDIRETOS:93.145,98

BDIꢀ(26%):24.217,95

PREÇOꢀTOTAL:117.363,93

ꢀ

3.2.ꢀREVITALIZAÇÃOꢀDOꢀCARTÓRIOꢀELETORALꢀDAꢀ3ªꢀZE/RR

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

MAPAꢀDEꢀPREÇOS

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

CUSTOSꢀ

ꢀITEMꢀ

ꢀORIGEMꢀ ꢀTIPOꢀ

CODIGO

ꢀDESCRIÇÃOꢀ

ꢀUNIDADEꢀ

ꢀQUANT.ꢀ

ꢀ

UNITÁRIOꢀ

ꢀTOTALꢀ

1.0

ꢀ

ꢀ

ꢀ

SERVIÇOSꢀINICIAIS

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ6.705,20

1

.1

CONFEA

C

-

ARTꢀ-ꢀANOTAÇÃOꢀDEꢀRESPONSABILIDADEꢀTÉCNICA

UN

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ285,59 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ285,59

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ460,61 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ460,61

FORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃOꢀDEꢀPLACAꢀDEꢀOBRAꢀCOMꢀCHAPAꢀGALVANIZADA

1.2

SINAPI

C

103689

EꢀESTRUTURAꢀDEꢀMADEIRA.

AF_03/2022_PS

m²

1

.3

.4

SINAPI

SINAPI

C

C

90776

90777

ENCARREGADOꢀGERALꢀCOMꢀENCARGOSꢀCOMPLEMENTARES

H

H

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ80,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ41,38 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ3.310,40

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ20,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ132,43 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2.648,60

1

ENGENHEIROꢀCIVILꢀDEꢀOBRAꢀJUNIORꢀCOMꢀENCARGOSꢀCOMPLEMENTARES

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

2

.0

.1

REVESTIMENTOSꢀEꢀPINTURA

REVESTIMENTOSꢀINTERNOS

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ3.805,72

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ798,36

2

2

2

2

.1.1

SINAPI

C

99813

LIMPEZAꢀDEꢀREVESTIMENTOꢀCERÂMICO/ꢀMÁRMORE/ꢀGRANITOꢀEMꢀPAREDE

UTILIZANDOꢀDETERGENTEꢀNEUTROꢀEꢀESCOVAÇÃOꢀMANUAL.ꢀAF_10/2025_PS

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ256,71 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ3,11 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ798,36

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

2

.2

.2.1

ꢀ

ꢀ

REVESTIMENTOSꢀEXTERNOS

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ228,87

LIMPEZAꢀDEꢀSUPERFÍCIEꢀPISOꢀOUꢀPAREDEꢀCOMꢀJATOꢀDEꢀALTAꢀPRESSÃO.

AF_10/2025

SINAPI

C

99814

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ139,55 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1,64 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ228,87

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

2.3

ꢀ

PINTURAꢀEXTERNA

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2.778,49

APLICAÇÃOꢀMANUALꢀDEꢀTINTAꢀLÁTEXꢀACRÍLICAꢀEMꢀPAREDEꢀEXTERNASꢀDE

.3.1 ETPSI-NAEPIstudoC Técn9i5c6o26PreClAimSAiSn,ꢀaDUrA(SLꢀDeEiM1Ã4OS.1.ꢀA3F3_0/32/2002241) Minuta (1032907)

SEI 000m0²318-ꢀꢀ8ꢀꢀꢀ3ꢀꢀꢀ.ꢀꢀ2ꢀꢀ0ꢀꢀꢀ21369.,565.2ꢀꢀꢀ3ꢀꢀꢀ.ꢀ8ꢀꢀꢀ0ꢀꢀꢀ0ꢀ109,9/1pꢀgꢀꢀꢀ.ꢀꢀꢀ5ꢀꢀ2.778,49

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

3.0

ꢀ

ꢀ

ꢀ

COBERTURA

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ6.676,11

LIMPEZAꢀ DEꢀ SUPERFÍCIEꢀ PISOꢀ OUꢀ PAREDEꢀ COMꢀ JATOꢀ DEꢀ ALTAꢀ PRESSÃO.

AF_10/2025

3.1

SINAPI

C

99814

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ78,67 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1,64 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ129,01

CONTRAPISOꢀ EMꢀ ARGAMASSAꢀ TRAÇOꢀ 1:4ꢀ (CIMENTOꢀ Eꢀ AREIA),ꢀ PREPARO

MECÂNICOꢀCOMꢀBETONEIRAꢀ400ꢀL,

3.2

SINAPI

C

87755

APLICADOꢀ EMꢀ ÁREASꢀ MOLHADASꢀ SOBREꢀ IMPERMEABILIZAÇÃO,ꢀ ACABAMENTO

NÃOꢀREFORÇADO,ꢀESPESSURAꢀ3CM.

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ28,07 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ66,90 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1.877,55

AF_07/2021

IMPERMEABILIZAÇÃOꢀ DEꢀ SUPERFÍCIEꢀ COMꢀ MEMBRANAꢀ Àꢀ BASEꢀ DEꢀ RESINA

ACRÍLICA,ꢀ3ꢀDEMÃOS.ꢀAF_09/2023

3.3

SINAPI

C

98554

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ78,67 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ59,36 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ4.669,55

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

4

.0

ACESSIBILIDADE

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ9.368,05

GUARDA-CORPOꢀ DEꢀ AÇOꢀ GALVANIZADOꢀ DEꢀ 1,10M,ꢀ MONTANTESꢀ TUBULARES

DEꢀ1.1/4"ꢀESPAÇADOSꢀ1,20M,

4.1

SINAPI

C

99842

TRAVESSAꢀSUPERIORꢀDEꢀ1.1/2",ꢀGRADILꢀFORMADOꢀPORꢀTUBOSꢀHORIZONTAIS

DEꢀ1"ꢀEꢀVERTICAISꢀDEꢀ3/4",ꢀFIXADO

m

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ16,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ510,70 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ8.171,20

COMꢀADESIVOꢀESTRUTURALꢀEPOXI.ꢀAF_10/2025_PS

DEMOLIÇÃOꢀ DEꢀ PISOꢀ DEꢀ CONCRETOꢀ SIMPLES,ꢀ DEꢀ FORMAꢀ MANUAL,ꢀ SEM

REAPROVEITAMENTO.ꢀAF_09/2023

4

.2

.3

SINAPI

SINAPI

C

C

104789

94990

ꢀm³ꢀ

ꢀm³ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ0,84 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ221,12 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ185,74

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ0,84 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1.203,70 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1.011,11

EXECUÇÃOꢀ DEꢀ PASSEIOꢀ (CALÇADA)ꢀ OUꢀ PISOꢀ DEꢀ CONCRETOꢀ COMꢀ CONCRETO

MOLDADOꢀ INꢀ LOCO,ꢀ FEITOꢀ EMꢀ OBRA,ꢀ ACABAMENTOꢀ CONVENCIONAL,ꢀ NÃO

ARMADO.ꢀAF_08/2022

4

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

5

.0

ꢀ

DIVISÓRIASꢀ-ꢀPINTURAꢀ-ꢀPORTASꢀ-ꢀPAINÉIS

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ19.056,92

REMOÇÃOꢀDEꢀCHAPASꢀEꢀPERFISꢀDEꢀDRYWALL,ꢀDEꢀFORMAꢀMANUAL,ꢀSEM

REAPROVEITAMENTO.ꢀAF_09/2023

5

.1

SINAPI

C

C

97638

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ72,83 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ9,05 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ659,14

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ72,83 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ121,96 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ8.882,77

PAREDEꢀCOMꢀSISTEMAꢀEMꢀCHAPASꢀDEꢀGESSOꢀPARAꢀDRYWALL,ꢀUSOꢀINTERNO,

COMꢀDUASꢀFACESꢀSIMPLESꢀE

5.2

SINAPI

96360

m²

ESTRUTURAꢀMETÁLICAꢀCOMꢀGUIASꢀDUPLAS,ꢀSEMꢀVÃOS.ꢀAF_07/2023_PS

EMASSAMENTOꢀCOMꢀMASSAꢀLÁTEX,ꢀAPLICAÇÃOꢀEMꢀPAREDE,ꢀDUASꢀDEMÃOS,

LIXAMENTOꢀMANUAL.ꢀAF_04/2023

5

.3

.4

SINAPI

SINAPI

C

C

88497

m²

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ145,67 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ19,81 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2.885,66

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ145,67 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ13,64 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1.986,90

PINTURAꢀLÁTEXꢀACRÍLICAꢀSTANDARD,ꢀAPLICAÇÃOꢀMANUALꢀEMꢀPAREDES,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

5

104642

KITꢀDEꢀPORTA-PRONTAꢀDEꢀMADEIRAꢀEMꢀACABAMENTOꢀMELAMÍNICOꢀBRANCO,

FOLHAꢀLEVEꢀOUꢀMÉDIA,

5.5

SINAPI

C

90790

80X210CM,ꢀEXCLUSIVEꢀFECHADURA,ꢀFIXAÇÃOꢀCOMꢀPREENCHIMENTOꢀPARCIAL

DEꢀESPUMAꢀEXPANSIVA

UNꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ3,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ699,37 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2.098,11

FORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃO.ꢀAF_10/2025

FECHADURAꢀDEꢀEMBUTIRꢀSEMꢀCILINDRO,ꢀPARAꢀPORTASꢀINTERNAS,ꢀCOMPLETA,

ACABAMENTOꢀPADRÃOꢀPOPULAR,ꢀCOMꢀEXECUÇÃOꢀDEꢀFUROꢀ-ꢀFORNECIMENTO

EꢀINSTALAÇÃO.ꢀAF_10/2025

5

.6

.7

SINAPI

SINAPI

C

C

91307

UNꢀ

m

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ3,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ98,59 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ295,77

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ16,20 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ138,80 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2.248,56

INSTALAÇÃOꢀMONTANTE,ꢀCOMꢀ2,40ꢀAꢀ5,00ꢀMꢀDEꢀALTURA,ꢀEMꢀTUBOꢀAÇO

GALVANIZADOꢀCOMꢀCOSTURA,ꢀCLASSEꢀMÉDIA,ꢀEꢀ=ꢀ*3,35*ꢀMM,ꢀPESOꢀ*7,32*

KG/M.ꢀAF_12/2025

5

106475

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

6

.0

ꢀ

PISOS

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ4.296,97

DEMOLIÇÃOꢀ DEꢀ PISOꢀ DEꢀ CONCRETOꢀ SIMPLES,ꢀ DEꢀ FORMAꢀ MANUAL,ꢀ SEM

REAPROVEITAMENTO.ꢀAF_09/2023

6

.1

SINAPI

C

C

104789

ꢀm³ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2,86 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ221,12 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ632,68

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ24,23 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ69,12 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1.674,43

CONTRAPISOꢀ EMꢀ ARGAMASSAꢀ TRAÇOꢀ 1:4ꢀ (CIMENTOꢀ Eꢀ AREIA),ꢀ PREPARO

MECÂNICOꢀCOMꢀBETONEIRAꢀ400ꢀL,

6.2

SINAPI

87690

m²

APLICADOꢀ EMꢀ ÁREASꢀ SECASꢀ SOBREꢀ LAJE,ꢀ NÃOꢀ ADERIDO,ꢀ ACABAMENTOꢀ NÃO

REFORÇADO,ꢀESPESSURAꢀ5CM.ꢀAF_07/2021

REVESTIMENTOꢀ CERÂMICOꢀ PARAꢀ PISOꢀ COMꢀ PLACASꢀ TIPOꢀ ESMALTADAꢀ DE

DIMENSÕESꢀ 45X45ꢀ CMꢀ APLICADAꢀ EMꢀ AMBIENTESꢀ DEꢀ ÁREAꢀ ENTREꢀ 5ꢀ M2ꢀ Eꢀ 10

M2.ꢀAF_02/2023_PE

6

.3

.4

SINAPI

SINAPI

C

C

87250

88649

m²

m

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ24,23 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ77,11 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1.867,99

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ11,40 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ10,69 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ121,87

RODAPÉꢀ CERÂMICOꢀ DEꢀ 7CMꢀ DEꢀ ALTURAꢀ COMꢀ PLACASꢀ TIPOꢀ ESMALTADAꢀ DE

DIMENSÕESꢀ45X45CM.ꢀAF_02/2023

6

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

7

.0

BANHEIROSꢀ(PISOS,ꢀDIVISORIAS,ꢀLOUÇASꢀEꢀMETAISꢀeꢀREVESTIMENTOS)

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2.753,83

7

.1

SINAPI

I

Iꢀ-ꢀꢀ011732 GRELHAꢀFIXA,ꢀPVCꢀCROMADA,ꢀREDONDA,ꢀ150ꢀMM,ꢀPARAꢀRALOSꢀEꢀCAIXAS

ꢀUNꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ3,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ24,39 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ73,17

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ98,59 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ98,59

FECHADURAꢀDEꢀEMBUTIRꢀSEMꢀCILINDRO,ꢀPARAꢀPORTASꢀINTERNAS,ꢀCOMPLETA,

7

7

.2

SINAPI

C

91307

ACABAMENTOꢀPADRÃOꢀPOPULAR,ꢀCOMꢀEXECUÇÃOꢀDEꢀFUROꢀ-ꢀFORNECIMENTO

EꢀINSTALAÇÃO.ꢀAF_10/2025

ꢀUNꢀ

CAIXAꢀD´ÁGUAꢀEMꢀPOLIETILENO,ꢀ1000ꢀLITROSꢀ(INCLUSOSꢀTUBOS,ꢀCONEXÕESꢀE

TORNEIRAꢀDEꢀBÓIA)

.3

SINAPI

C

102623

ꢀUNꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ3,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ860,69 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2.582,07

FORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃO.ꢀAF_06/2021

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

8

.0

ꢀ

DRENAGEMꢀEꢀESGOTO

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ498,48

TAMPAꢀCIRCULARꢀPARAꢀESGOTOꢀEꢀDRENAGEM,ꢀEMꢀCONCRETOꢀPRÉ-MOLDADO,

DIÂMETROꢀINTERNOꢀ=ꢀ0,60ꢀMꢀEꢀALTURAꢀ=ꢀ0,10ꢀM.ꢀAF_12/2020

8.1

SINAPI

C

98115

UNꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ4,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ124,62 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ498,48

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

9

.0

ꢀ

MUROꢀEꢀEXTERIOR

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ9.363,08

APLICAÇÃOꢀMANUALꢀDEꢀTINTAꢀLÁTEXꢀACRÍLICAꢀEMꢀPAREDEꢀEXTERNASꢀDE

CASAS,ꢀDUASꢀDEMÃOS.ꢀAF_03/2024

9.1

SINAPI

C

95626

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ273,48 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ19,91 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ5.444,99

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) Minuta (1032907)

SEI 0000318-83.2026.6.23.8000 / pg. 6

9

.2

.3

SINAPI

SINAPI

C

C

100717

100721

LIXAMENTOꢀMANUALꢀEMꢀSUPERFÍCIESꢀMETÁLICASꢀEMꢀOBRA.ꢀAF_01/2020

m²

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ50,47 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ11,19 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ564,76

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ42,26 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ26,75 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1.130,46

PINTURAꢀCOMꢀTINTAꢀALQUÍDICAꢀDEꢀFUNDOꢀ(TIPOꢀZARCÃO)ꢀPULVERIZADA

SOBREꢀSUPERFÍCIESꢀMETÁLICASꢀ(EXCETOꢀPERFIL)ꢀEXECUTADOꢀEMꢀOBRAꢀ(POR

DEMÃO).ꢀAF_01/2020_PE

9

PINTURAꢀCOMꢀTINTAꢀALQUÍDICAꢀDEꢀACABAMENTOꢀ(ESMALTEꢀSINTÉTICO

FOSCO)ꢀPULVERIZADAꢀSOBREꢀSUPERFÍCIESꢀMETÁLICASꢀ(EXCETOꢀPERFIL)

EXECUTADOꢀEMꢀOBRAꢀ(02ꢀDEMÃOS).ꢀAF_01/2020_PE

9.4

SINAPI

C

100761

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ42,26 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ52,60 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2.222,88

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

1

0.0

ꢀ

MANUTENÇÃOꢀDOꢀCANTEIRO

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ799,60

REMOÇÃOꢀDEꢀENTULHOꢀCLASSEꢀAꢀ(ALVENARIA,ꢀCONCRETO,ꢀARGAMASSASꢀE

CERÂMICOS)ꢀPORꢀDUTOꢀDEꢀENTULHOꢀEꢀACONDICIONAMENTOꢀFINALꢀEM

CAÇAMBAꢀESTACIONÁRIA.ꢀEXCLUSOꢀFRETE.ꢀAF_09/2025

10.1

SINAPI

C

106122

m³

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ10,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ79,96 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ799,60

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

CUSTOꢀDIRETOS:63.323,95

BDIꢀ(26%):16.464,23

PREÇOꢀTOTAL:79.788,18

ꢀ

3.3.ꢀREVITALIZAÇÃOꢀDOꢀCARTÓRIOꢀELETORALꢀDAꢀ4ªꢀZE/RR

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

MAPAꢀDEꢀPREÇOS

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

CUSTOSꢀ

ꢀITEMꢀ ꢀORIGEMꢀ ꢀTIPOꢀ CODIGO

ꢀDESCRIÇÃOꢀ

ꢀUNIDADEꢀ

ꢀQUANT.ꢀ

ꢀ

UNITÁRIOꢀ

ꢀTOTALꢀ

1.0

ꢀ

ꢀ

ꢀ

SERVIÇOSꢀINICIAIS

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ9.684,70

1

.1

CONFEA

C

-

ARTꢀ-ꢀANOTAÇÃOꢀDEꢀRESPONSABILIDADEꢀTÉCNICA

UN

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ285,59 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ285,59

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ460,61 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ460,61

FORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃOꢀDEꢀPLACAꢀDEꢀOBRAꢀCOMꢀCHAPAꢀGALVANIZADAꢀEꢀESTRUTURA

1.2

SINAPI

C

103689 DEꢀMADEIRA.

AF_03/2022_PS

m²

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

1

.3

.4

SINAPI

SINAPI

C

C

90776 ENCARREGADOꢀGERALꢀCOMꢀENCARGOSꢀCOMPLEMENTARES

H

H

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ41,38 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ4.965,60

120,00

1

90777 ENGENHEIROꢀCIVILꢀDEꢀOBRAꢀJUNIORꢀCOMꢀENCARGOSꢀCOMPLEMENTARES

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ30,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ132,43 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ3.972,90

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

2

.0

.1

PINTURA

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ12.415,27

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ3.544,22

2

PINTURAꢀINTERNA

PINTURAꢀLÁTEXꢀACRÍLICAꢀSTANDARD,ꢀAPLICAÇÃOꢀMANUALꢀEMꢀPAREDES,ꢀDUASꢀDEMÃOS.

AF_04/2023

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

259,84

2

.1.1

ꢀ

SINAPI

C

104642

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ13,64 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ3.544,22

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

2

.2

.1.2

ꢀ

ꢀ

PINTURAꢀEXTERNA

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ8.871,05

APLICAÇÃOꢀMANUALꢀDEꢀTINTAꢀLÁTEXꢀACRÍLICAꢀEMꢀPAREDEꢀEXTERNASꢀDEꢀCASAS,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_03/2024

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

445,56

2

SINAPI

C

95626

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ19,91 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ8.871,05

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

3

.0

ꢀ

COBERTURA

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ9.589,30

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

3.1

SINAPI

C

99814 LIMPEZAꢀDEꢀSUPERFÍCIEꢀPISOꢀOUꢀPAREDEꢀCOMꢀJATOꢀDEꢀALTAꢀPRESSÃO.ꢀAF_10/2025

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1,64 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ196,97

120,11

CONTRAPISOꢀ EMꢀ ARGAMASSAꢀ TRAÇOꢀ 1:4ꢀ (CIMENTOꢀ Eꢀ AREIA),ꢀ PREPAROꢀ MECÂNICOꢀ COM

BETONEIRAꢀ400ꢀL,

3

.2

.3

SINAPI

C

87755 APLICADOꢀ EMꢀ ÁREASꢀ MOLHADASꢀ SOBREꢀ IMPERMEABILIZAÇÃO,ꢀ ACABAMENTOꢀ NÃO

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ33,83 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ66,90 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2.262,89

REFORÇADO,ꢀESPESSURAꢀ3CM.

AF_07/2021

IMPERMEABILIZAÇÃOꢀ DEꢀ SUPERFÍCIEꢀ COMꢀ MEMBRANAꢀ Àꢀ BASEꢀ DEꢀ RESINAꢀ ACRÍLICA,ꢀ 3

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

3

SINAPI

C

98554

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ59,36 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ7.129,43

DEMÃOS.ꢀAF_09/2023

120,11

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

4

.0

ꢀ

BANHEIROSꢀ(PISOS,ꢀDIVISORIAS,ꢀLOUÇASꢀEꢀMETAISꢀeꢀREVESTIMENTOS)

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ5.071,07

REMOÇÃOꢀDEꢀCHAPASꢀEꢀPERFISꢀDEꢀDRYWALL,ꢀDEꢀFORMAꢀMANUAL,ꢀSEMꢀREAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

4

.1

SINAPI

C

C

97638

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ24,66 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ9,05 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ223,17

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ24,66 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ121,96 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ3.007,53

PAREDEꢀCOMꢀSISTEMAꢀEMꢀCHAPASꢀDEꢀGESSOꢀPARAꢀDRYWALL,ꢀUSOꢀINTERNO,ꢀCOMꢀDUAS

4.2

SINAPI

96360 FACESꢀSIMPLESꢀE

ESTRUTURAꢀMETÁLICAꢀCOMꢀGUIASꢀDUPLAS,ꢀSEMꢀVÃOS.ꢀAF_07/2023_PS

m²

EMASSAMENTOꢀCOMꢀMASSAꢀLÁTEX,ꢀAPLICAÇÃOꢀEMꢀPAREDE,ꢀDUASꢀDEMÃOS,ꢀLIXAMENTO

MANUAL.ꢀAF_04/2023

4.3

4.4

4.5

SINAPI

SINAPI

SINAPI

C

C

C

88497

104642

97633

m²

m²

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ49,32 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ19,81 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ977,03

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ49,32 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ13,64 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ672,72

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1,40 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ26,55 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ37,17

PINTURAꢀLÁTEXꢀACRÍLICAꢀSTANDARD,ꢀAPLICAÇÃOꢀMANUALꢀEMꢀPAREDES,ꢀDUASꢀDEMÃOS.

AF_04/2023

DEMOLIÇÃOꢀDEꢀREVESTIMENTOꢀCERÂMICO,ꢀDEꢀFORMAꢀMANUAL,ꢀSEMꢀREAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

EMBOÇO,ꢀEMꢀARGAMASSAꢀTRAÇOꢀ1:2:8,ꢀPREPAROꢀMANUAL,ꢀAPLICADOꢀMANUALMENTEꢀEM

4.6

4.7

SINAPI

SINAPI

C

C

87546 PAREDESꢀINTERNAS,ꢀPARAꢀAMBIENTESꢀCOMꢀÁREAꢀMENORꢀQUEꢀ5M²,ꢀEꢀ=ꢀ10MM,ꢀCOM

TALISCAS.ꢀAF_03/2024

m²

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1,40 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ36,90 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ51,66

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1,40 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ72,70 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ101,78

REVESTIMENTOꢀCERÂMICOꢀPARAꢀPAREDESꢀINTERNASꢀCOMꢀPLACASꢀTIPOꢀESMALTADAꢀDE

87265

DIMENSÕESꢀ20X20ꢀCMꢀAPLICADASꢀNAꢀALTURAꢀINTEIRAꢀDASꢀPAREDES.ꢀAF_02/2023_PE

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

5

.0

ꢀ

FORRO

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ809,22

REMOÇÃOꢀDEꢀFORROSꢀDEꢀDRYWALL,ꢀPVCꢀEꢀFIBROMINERAL,ꢀDEꢀFORMAꢀMANUAL,ꢀSEM

REAPROVEITAMENTO.ꢀAF_09/2023

5.1

SINAPI

C

97640

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ11,34 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2,11 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ23,93

FORROꢀEMꢀRÉGUASꢀDEꢀPVC,ꢀLISO,ꢀPARAꢀAMBIENTESꢀCOMERCIAIS,ꢀINCLUSIVEꢀESTRUTURA

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) Minuta (1032907)

SEI 0000318-83.2026.6.23.8000 / pg. 7

5.2

SINAPI

C

96486 BIDIRECIONALꢀDE

FIXAÇÃO.ꢀAF_08/2023_PS

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ11,34 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ69,25 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ785,30

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

6

.0

ꢀ

DRENAGEMꢀEꢀESGOTOꢀ-ꢀRASGOSꢀEMꢀTUBULAÇÕESꢀDEꢀARꢀCONDICIONADOꢀEꢀELÉTRICA

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2.055,92

TAMPAꢀCIRCULARꢀPARAꢀESGOTOꢀEꢀDRENAGEM,ꢀEMꢀCONCRETOꢀPRÉ-MOLDADO,ꢀDIÂMETRO

INTERNOꢀ=ꢀ0,60ꢀMꢀEꢀALTURAꢀ=ꢀ0,10ꢀM.ꢀAF_12/2020

6.1

SINAPI

C

98115

UNꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ124,62 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ249,24

6

.2

.3

ꢀ

SINAPI

C

C

ꢀ

90447 RASGOꢀLINEARꢀMANUALꢀEMꢀALVENARIA.ꢀAF_09/2023

104766 CHUMBAMENTOꢀLINEARꢀEMꢀALVENARIA.ꢀAF_09/2023

m

m

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ62,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ9,53 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ590,86

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ62,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ19,61 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1.215,82

6

SINAPI

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

7

.0

.1

ꢀ

DEPÓSITOꢀDEꢀURNAS

PINTURAꢀINTERNA

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ18.690,50

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1.883,00

7

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

PINTURAꢀLÁTEXꢀACRÍLICAꢀSTANDARD,ꢀAPLICAÇÃOꢀMANUALꢀEMꢀTETO,ꢀDUASꢀDEMÃOS.

AF_04/2023

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

138,05

7.1.1

SINAPI

C

104640

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ13,64 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1.883,00

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

7

.2

.2.1

ꢀ

ꢀ

PINTURAꢀEXTERNA

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2.803,88

APLICAÇÃOꢀMANUALꢀDEꢀTINTAꢀLÁTEXꢀACRÍLICAꢀEMꢀPAREDEꢀEXTERNASꢀDEꢀCASAS,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_03/2024

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

140,83

7

SINAPI

C

95626

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ19,91 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2.803,88

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

7

.3

ꢀ

DIVERSOS

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ9.546,45

7.3.1

SINAPI

C

99814 LIMPEZAꢀDEꢀSUPERFÍCIEꢀPISOꢀOUꢀPAREDEꢀCOMꢀJATOꢀDEꢀALTAꢀPRESSÃO.ꢀAF_10/2025

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ60,72 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1,64 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ99,59

IMPERMEABILIZAÇÃOꢀ DEꢀ SUPERFÍCIEꢀ COMꢀ MEMBRANAꢀ Àꢀ BASEꢀ DEꢀ RESINAꢀ ACRÍLICA,ꢀ 3

7.3.2

SINAPI

C

98554

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ60,72 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ59,36 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ3.604,52

DEMÃOS.ꢀAF_09/2023

DEMOLIÇÃOꢀ DEꢀ REVESTIMENTOꢀ CERÂMICO,ꢀ DEꢀ FORMAꢀ MANUAL,ꢀ SEMꢀ REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

7

.3.3

.3.4

SINAPI

SINAPI

C

C

97633

97632

m²

m

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ53,29 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ26,55 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1.414,85

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ9,55 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ3,03 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ28,94

DEMOLIÇÃOꢀ DEꢀ RODAPÉꢀ CERÂMICO,ꢀ DEꢀ FORMAꢀ MANUAL,ꢀ SEMꢀ REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

7

CONTRAPISOꢀ EMꢀ ARGAMASSAꢀ TRAÇOꢀ 1:4ꢀ (CIMENTOꢀ Eꢀ AREIA),ꢀ PREPAROꢀ MECÂNICOꢀ COM

BETONEIRAꢀ400ꢀL,

7.3.5

SINAPI

C

87620 APLICADOꢀ EMꢀ ÁREASꢀ SECASꢀ SOBREꢀ LAJE,ꢀ ADERIDO,ꢀ ACABAMENTOꢀ NÃOꢀ REFORÇADO,

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ53,29 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ41,99 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2.237,65

ESPESSURAꢀ2CM.

AF_07/2021

PISOꢀ CIMENTADO,ꢀ TRAÇOꢀ 1:3ꢀ (CIMENTOꢀ Eꢀ AREIA),ꢀ ACABAMENTOꢀ LISO,ꢀ ESPESSURAꢀ 1,5ꢀ CM,

7

.3.6

ꢀ

SINAPI

C

106788

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ53,29 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ40,55 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2.160,91

PREPAROꢀMECÂNICOꢀDAꢀARGAMASSA.ꢀAF_02/2026

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

7

.4

BANHEIROS

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ4.457,18

DEMOLIÇÃOꢀDEꢀREVESTIMENTOꢀCERÂMICO,ꢀDEꢀFORMAꢀMANUAL,ꢀSEMꢀREAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

7

.4.1

SINAPI

C

97633

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ32,35 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ26,55 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ858,89

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ26,80 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ36,90 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ988,92

EMBOÇO,ꢀEMꢀARGAMASSAꢀTRAÇOꢀ1:2:8,ꢀPREPAROꢀMANUAL,ꢀAPLICADOꢀMANUALMENTEꢀEM

7.4.2

SINAPI

C

87546 PAREDESꢀINTERNAS,ꢀPARAꢀAMBIENTESꢀCOMꢀÁREAꢀMENORꢀQUEꢀ5M²,ꢀEꢀ=ꢀ10MM,ꢀCOM

TALISCAS.ꢀAF_03/2024

m²

REVESTIMENTOꢀCERÂMICOꢀPARAꢀPAREDESꢀINTERNASꢀCOMꢀPLACASꢀTIPOꢀESMALTADAꢀDE

7

7

7

.4.3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

C

C

C

87265

m²

m²

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ26,80 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ72,70 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1.948,36

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ5,55 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ41,99 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ233,04

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ5,55 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ77,11 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ427,96

DIMENSÕESꢀ20X20ꢀCMꢀAPLICADASꢀNAꢀALTURAꢀINTEIRAꢀDASꢀPAREDES.ꢀAF_02/2023_PE

CONTRAPISOꢀ EMꢀ ARGAMASSAꢀ TRAÇOꢀ 1:4ꢀ (CIMENTOꢀ Eꢀ AREIA),ꢀ PREPAROꢀ MECÂNICOꢀ COM

BETONEIRAꢀ400ꢀL,

.4.4

87620 APLICADOꢀ EMꢀ ÁREASꢀ SECASꢀ SOBREꢀ LAJE,ꢀ ADERIDO,ꢀ ACABAMENTOꢀ NÃOꢀ REFORÇADO,

ESPESSURAꢀ2CM.

AF_07/2021

REVESTIMENTOꢀCERÂMICOꢀPARAꢀPISOꢀCOMꢀPLACASꢀTIPOꢀESMALTADAꢀDEꢀDIMENSÕESꢀ45X45

.4.5

87250

CMꢀAPLICADAꢀEMꢀAMBIENTESꢀDEꢀÁREAꢀENTREꢀ5ꢀM2ꢀEꢀ10ꢀM2.ꢀAF_02/2023_PE

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

8

.0

ꢀ

MUROꢀEꢀEXTERIOR

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ20.154,62

APLICAÇÃOꢀMANUALꢀDEꢀTINTAꢀLÁTEXꢀACRÍLICAꢀEMꢀPAREDEꢀEXTERNASꢀDEꢀCASAS,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_03/2024

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

641,34

8

.1

SINAPI

SINAPI

C

C

95626

m²

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ19,91 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ12.769,14

8

.2

.3

100717 LIXAMENTOꢀMANUALꢀEMꢀSUPERFÍCIESꢀMETÁLICASꢀEMꢀOBRA.ꢀAF_01/2020

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ67,29 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ11,19 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ752,98

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ67,29 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ26,75 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1.800,01

PINTURAꢀCOMꢀTINTAꢀALQUÍDICAꢀDEꢀFUNDOꢀ(TIPOꢀZARCÃO)ꢀPULVERIZADAꢀSOBREꢀSUPERFÍCIES

8

SINAPI

C

100721

m²

METÁLICASꢀ(EXCETOꢀPERFIL)ꢀEXECUTADOꢀEMꢀOBRAꢀ(PORꢀDEMÃO).ꢀAF_01/2020_PE

PINTURAꢀCOMꢀTINTAꢀALQUÍDICAꢀDEꢀACABAMENTOꢀ(ESMALTEꢀSINTÉTICOꢀFOSCO)

8

.4

.5

SINAPI

SINAPI

C

C

100761 PULVERIZADAꢀSOBREꢀSUPERFÍCIESꢀMETÁLICASꢀ(EXCETOꢀPERFIL)ꢀEXECUTADOꢀEMꢀOBRAꢀ(02

DEMÃOS).ꢀAF_01/2020_PE

m²

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ67,29 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ52,60 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ3.539,45

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ4,02 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ286,93 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1.153,46

INSTALAÇÃOꢀDEꢀVIDROꢀIMPRESSO,ꢀEꢀ=ꢀ4ꢀMM,ꢀEMꢀESQUADRIAꢀDEꢀALUMÍNIOꢀOUꢀPVC,ꢀFIXADO

8

102170

COMꢀBAGUETE.ꢀAF_11/2025

EMBOÇOꢀOUꢀMASSAꢀÚNICAꢀEMꢀARGAMASSAꢀTRAÇOꢀ1:2:8,ꢀPREPAROꢀMANUAL,ꢀAPLICADA

MANUALMENTEꢀEM

8.6

SINAPI

C

87811

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1,50 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ93,06 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ139,59

SUPERFÍCIESꢀEXTERNASꢀDAꢀSACADA,ꢀESPESSURAꢀDEꢀ25ꢀMM,ꢀSEMꢀUSOꢀDEꢀTELAꢀMETÁLICAꢀDE

REFORÇOꢀCONTRAꢀFISSURAÇÃO.ꢀAF_08/2022

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

9

.0

ꢀ

MANUTENÇÃOꢀDOꢀCANTEIRO

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ399,80

REMOÇÃOꢀDEꢀENTULHOꢀCLASSEꢀAꢀ(ALVENARIA,ꢀCONCRETO,ꢀARGAMASSASꢀEꢀCERÂMICOS)ꢀPOR

9.1

SINAPI

C

106122 DUTOꢀDEꢀENTULHOꢀEꢀACONDICIONAMENTOꢀFINALꢀEMꢀCAÇAMBAꢀESTACIONÁRIA.ꢀEXCLUSO

FRETE.ꢀAF_09/2025

m³

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ5,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ79,96 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ399,80

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

CUSTOꢀDIRETOS:78.870,40

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) Minuta (1032907)

SEI 0000318-83.2026.6.23.8000 / pg. 8

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

BDIꢀ(26%):20.506,30

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

PREÇOꢀTOTAL:99.376,71

ꢀ

3.4.ꢀREVITALIZAÇÃOꢀDOꢀCARTÓRIOꢀELETORALꢀDAꢀ7ªꢀZE/RR

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

MAPAꢀDEꢀPREÇOS

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

CUSTOSꢀ

ꢀITEMꢀ

ꢀORIGEMꢀ ꢀTIPOꢀ

CODIGO

ꢀDESCRIÇÃOꢀ

ꢀUNIDADEꢀ

ꢀQUANT.ꢀ

ꢀ

UNITÁRIOꢀ

ꢀTOTALꢀ

1.0

ꢀ

ꢀ

ꢀ

SERVIÇOSꢀINICIAIS

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ9.684,70

1

.1

CONFEA

C

-

ARTꢀ-ꢀANOTAÇÃOꢀDEꢀRESPONSABILIDADEꢀTÉCNICA

UN

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ285,59 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ285,59

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ460,61 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ460,61

FORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃOꢀDEꢀPLACAꢀDEꢀOBRAꢀCOMꢀCHAPAꢀGALVANIZADA

1.2

SINAPI

C

103689

EꢀESTRUTURAꢀDEꢀMADEIRA.

AF_03/2022_PS

m²

1

.3

.4

SINAPI

SINAPI

C

C

90776

90777

ENCARREGADOꢀGERALꢀCOMꢀENCARGOSꢀCOMPLEMENTARES

H

H

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ120,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ41,38 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ4.965,60

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ30,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ132,43 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ3.972,90

1

ENGENHEIROꢀCIVILꢀDEꢀOBRAꢀJUNIORꢀCOMꢀENCARGOSꢀCOMPLEMENTARES

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

2

.0

.1

PINTURA

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ25.929,78

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ14.908,23

2

PINTURAꢀINTERNA

PINTURAꢀLÁTEXꢀACRÍLICAꢀSTANDARD,ꢀAPLICAÇÃOꢀMANUALꢀEMꢀPAREDES,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

2

2

2

.1.1

SINAPI

SINAPI

SINAPI

C

C

C

104642

88496

m²

m²

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ679,36 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ13,64 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ9.266,43

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ30,15 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ35,72 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1.076,96

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ279,88 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ16,31 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ4.564,84

EMASSAMENTOꢀCOMꢀMASSAꢀLÁTEX,ꢀAPLICAÇÃOꢀEMꢀTETO,ꢀDUASꢀDEMÃOS,

LIXAMENTOꢀMANUAL.AF_04/2023ꢀ

.1.2

PINTURAꢀLÁTEXꢀACRÍLICAꢀSTANDARD,ꢀAPLICAÇÃOꢀMANUALꢀEMꢀTETO,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

.1.3

104640

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

2

.2

.2.1

ꢀ

ꢀ

PINTURAꢀEXTERNA

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ11.021,55

APLICAÇÃOꢀMANUALꢀDEꢀTINTAꢀLÁTEXꢀACRÍLICAꢀEMꢀPAREDEꢀEXTERNASꢀDE

CASAS,ꢀDUASꢀDEMÃOS.ꢀAF_03/2024

2

SINAPI

C

95626

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ553,57 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ19,91 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ11.021,55

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

3

.0

ꢀ

COBERTURA

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ7.508,64

LIMPEZAꢀ DEꢀ SUPERFÍCIEꢀ PISOꢀ OUꢀ PAREDEꢀ COMꢀ JATOꢀ DEꢀ ALTAꢀ PRESSÃO.

AF_10/2025

3

.1

SINAPI

SINAPI

C

C

99814

98554

m²

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ123,09 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1,64 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ201,87

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ123,09 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ59,36 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ7.306,77

IMPERMEABILIZAÇÃOꢀ DEꢀ SUPERFÍCIEꢀ COMꢀ MEMBRANAꢀ Àꢀ BASEꢀ DEꢀ RESINA

ACRÍLICA,ꢀ3ꢀDEMÃOS.ꢀAF_09/2023

3.2

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

4

.0

ACESSIBILIDADE

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ5.107,00

GUARDA-CORPOꢀ DEꢀ AÇOꢀ GALVANIZADOꢀ DEꢀ 1,10M,ꢀ MONTANTESꢀ TUBULARES

DEꢀ1.1/4"ꢀESPAÇADOSꢀ1,20M,

4.1

SINAPI

C

99842

TRAVESSAꢀSUPERIORꢀDEꢀ1.1/2",ꢀGRADILꢀFORMADOꢀPORꢀTUBOSꢀHORIZONTAIS

DEꢀ1"ꢀEꢀVERTICAISꢀDEꢀ3/4",ꢀFIXADO

m

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ10,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ510,70 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ5.107,00

COMꢀADESIVOꢀESTRUTURALꢀEPOXI.ꢀAF_10/2025_PS

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

5

.0

ꢀ

DIVERSOSꢀ-ꢀCARTÓRIOꢀELEITORAL

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ3.375,61

PUXADORꢀTUBULARꢀRETOꢀDUPLO,ꢀEMꢀALUMINIOꢀCROMADO,ꢀCOMPRIMENTOꢀDE

APROXꢀ400ꢀMMꢀEꢀDIAMETROꢀDEꢀ25ꢀMMꢀ(1")

5

.1

SINAPI

SINAPI

I

Iꢀ-ꢀ038168

102179

UNꢀ

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ5,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ136,31 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ681,55

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ0,60 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ412,55 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ247,53

INSTALAÇÃOꢀDEꢀVIDROꢀTEMPERADO,ꢀEꢀ=ꢀ6ꢀMM,ꢀENCAIXADOꢀEMꢀPERFILꢀU.

AF_11/2025

5.2

C

5

.3

.4

SINAPI

SINAPI

C

C

90447

RASGOꢀLINEARꢀMANUALꢀEMꢀALVENARIA.ꢀAF_09/2023

CHUMBAMENTOꢀLINEARꢀEMꢀALVENARIA.ꢀAF_09/2023

m

m

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ80,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ9,53 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ762,40

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ80,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ19,61 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1.568,80

5

104766

EMBOÇOꢀOUꢀMASSAꢀÚNICAꢀEMꢀARGAMASSAꢀTRAÇOꢀ1:2:8,ꢀPREPAROꢀMANUAL,

APLICADAꢀMANUALMENTEꢀEM

5.5

SINAPI

C

87803

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ0,50 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ78,40 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ39,20

PANOSꢀCEGOSꢀDEꢀFACHADAꢀ(SEMꢀPRESENÇAꢀDEꢀVÃOS),ꢀESPESSURAꢀDEꢀ45ꢀMM.

AF_08/2022

APLICAÇÃOꢀMANUALꢀDEꢀPINTURAꢀCOMꢀTINTAꢀTEXTURIZADAꢀACRÍLICAꢀEM

PAREDESꢀEXTERNASꢀDEꢀCASAS,ꢀUMAꢀCOR.ꢀAF_03/2024

5

.6

.7

SINAPI

SINAPI

C

C

88423

m²

m

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ0,50 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ29,56 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ14,78

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ61,35 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ61,35

RUFOꢀEXTERNO/INTERNOꢀEMꢀCHAPAꢀDEꢀAÇOꢀGALVANIZADOꢀNÚMEROꢀ26,

CORTEꢀDEꢀ33ꢀCM,ꢀINCLUSOꢀIÇAMENTO.ꢀAF_07/2019

5

100327

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

6

.0

BANHEIROSꢀ(PISOS,ꢀDIVISORIAS,ꢀLOUÇASꢀEꢀMETAISꢀeꢀREVESTIMENTOS)

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ666,28

BARRAꢀDEꢀAPOIOꢀRETA,ꢀEMꢀAÇOꢀINOXꢀPOLIDO,ꢀCOMPRIMENTOꢀ80ꢀCM,ꢀFIXADA

NAꢀPAREDEꢀ-ꢀFORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃO.ꢀAF_02/2026

6.1

SINAPI

C

100868

UNꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ333,14 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ666,28

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

7

.0

.1

DEPÓSITOꢀDEꢀURNAS

PINTURAꢀINTERNA

ꢀ

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ4.940,90

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ954,80

7

ꢀ

ꢀ

PINTURAꢀLÁTEXꢀACRÍLICAꢀSTANDARD,ꢀAPLICAÇÃOꢀMANUALꢀEMꢀTETO,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

7

7

7

.1.1

SINAPI

C

104640

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ70,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ13,64 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ954,80

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

7

.2

.2.1

ꢀ

ꢀ

PINTURAꢀEXTERNA

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2.031,02

APLICAÇÃOꢀMANUALꢀDEꢀTINTAꢀLÁTEXꢀACRÍLICAꢀEMꢀPAREDEꢀEXTERNASꢀDE

CASAS,ꢀDUASꢀDEMÃOS.ꢀAF_03/2024

SINAPI

C

95626

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ102,01 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ19,91 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2.031,02

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

7.3

ꢀ

DIVERSOS

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1.955,08

LIMPEZAꢀ DEꢀ SUPERFÍCIEꢀ PISOꢀ OUꢀ PAREDEꢀ COMꢀ JATOꢀ DEꢀ ALTAꢀ PRESSÃO.

AF_10/2025

.3.1

SINAPI

C

99814

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ12,05 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1,64 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ19,76

IMPERMEABILIZAÇÃOꢀ DEꢀ SUPERFÍCIEꢀ COMꢀ MEMBRANAꢀ Àꢀ BASEꢀ DEꢀ RESINA

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) Minuta (1032907)

SEI 0000318-83.2026.6.23.8000 / pg. 9

7

.3.2

.3.3

SINAPI

SINAPI

C

C

98554

ACRÍLICA,ꢀ3ꢀDEMÃOS.ꢀAF_09/2023

m²

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ12,05 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ59,36 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ715,29

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ13,48 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ11,19 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ150,79

7

100717

LIXAMENTOꢀMANUALꢀEMꢀSUPERFÍCIESꢀMETÁLICASꢀEMꢀOBRA.ꢀAF_01/2020

PINTURAꢀCOMꢀTINTAꢀALQUÍDICAꢀDEꢀFUNDOꢀ(TIPOꢀZARCÃO)ꢀPULVERIZADA

SOBREꢀSUPERFÍCIESꢀMETÁLICASꢀ(EXCETOꢀPERFIL)ꢀEXECUTADOꢀEMꢀOBRAꢀ(POR

DEMÃO).ꢀAF_01/2020_PE

7

.3.4

SINAPI

SINAPI

C

C

100721

100761

m²

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ13,48 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ26,75 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ360,46

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ13,48 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ52,60 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ708,79

PINTURAꢀCOMꢀTINTAꢀALQUÍDICAꢀDEꢀACABAMENTOꢀ(ESMALTEꢀSINTÉTICO

FOSCO)ꢀPULVERIZADAꢀSOBREꢀSUPERFÍCIESꢀMETÁLICASꢀ(EXCETOꢀPERFIL)

EXECUTADOꢀEMꢀOBRAꢀ(02ꢀDEMÃOS).ꢀAF_01/2020_PE

7

.3.5

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

8

.0

ꢀ

MUROꢀEꢀEXTERIOR

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ20.824,22

APLICAÇÃOꢀMANUALꢀDEꢀTINTAꢀLÁTEXꢀACRÍLICAꢀEMꢀPAREDEꢀEXTERNASꢀDE

CASAS,ꢀDUASꢀDEMÃOS.ꢀAF_03/2024

8

.1

SINAPI

SINAPI

C

C

95626

m²

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ220,17 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ19,91 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ4.383,58

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ324,20 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ11,19 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ3.627,74

8

.2

.3

100717

LIXAMENTOꢀMANUALꢀEMꢀSUPERFÍCIESꢀMETÁLICASꢀEMꢀOBRA.ꢀAF_01/2020

PINTURAꢀCOMꢀTINTAꢀALQUÍDICAꢀDEꢀFUNDOꢀ(TIPOꢀZARCÃO)ꢀPULVERIZADA

SOBREꢀSUPERFÍCIESꢀMETÁLICASꢀ(EXCETOꢀPERFIL)ꢀEXECUTADOꢀEMꢀOBRAꢀ(POR

DEMÃO).ꢀAF_01/2020_PE

8

SINAPI

SINAPI

C

C

100721

100761

m²

m²

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ324,20 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ26,75 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ8.672,22

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ78,72 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ52,60 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ4.140,67

PINTURAꢀCOMꢀTINTAꢀALQUÍDICAꢀDEꢀACABAMENTOꢀ(ESMALTEꢀSINTÉTICO

FOSCO)ꢀPULVERIZADAꢀSOBREꢀSUPERFÍCIESꢀMETÁLICASꢀ(EXCETOꢀPERFIL)

EXECUTADOꢀEMꢀOBRAꢀ(02ꢀDEMÃOS).ꢀAF_01/2020_PE

8.4

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

9

.0

ꢀ

MANUTENÇÃOꢀDOꢀCANTEIRO

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ799,60

REMOÇÃOꢀDEꢀENTULHOꢀCLASSEꢀAꢀ(ALVENARIA,ꢀCONCRETO,ꢀARGAMASSASꢀE

CERÂMICOS)ꢀPORꢀDUTOꢀDEꢀENTULHOꢀEꢀACONDICIONAMENTOꢀFINALꢀEM

CAÇAMBAꢀESTACIONÁRIA.ꢀEXCLUSOꢀFRETE.ꢀAF_09/2025

9.1

SINAPI

C

106122

m³

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ10,00 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ79,96 ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ799,60

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

CUSTOꢀDIRETOS:78.836,73

BDIꢀ(26%):20.497,55

PREÇOꢀTOTAL:99.334,28

ꢀ

7ꢀ-ꢀDESCRIÇÃOꢀDAꢀSOLUÇÃOꢀCOMOꢀUMꢀTODO

1.ꢀ Comꢀ baseꢀ naꢀ análiseꢀ realizada,ꢀ verificou-seꢀ queꢀ aꢀ soluçãoꢀ maisꢀ adequadaꢀ eꢀ vantajosaꢀ paraꢀ esteꢀ Regionalꢀ consisteꢀ naꢀ contrataçãoꢀ deꢀ empresa

especializadaꢀparaꢀaꢀexecuçãoꢀdosꢀserviçosꢀdeꢀrevitalizaçãoꢀdosꢀprédiosꢀdosꢀCartóriosꢀEleitoraisꢀdoꢀinterior.ꢀBemꢀcomoꢀdemaisꢀintervençõesꢀdescritas

nesteꢀEstudoꢀTécnicoꢀPreliminar.ꢀ

2.ꢀ Considerandoꢀ queꢀ oꢀ Tribunalꢀ Regionalꢀ Eleitoralꢀ deꢀ Roraimaꢀ nãoꢀ dispõeꢀ deꢀ mãoꢀ deꢀ obraꢀ qualificada,ꢀ equipamentosꢀ nemꢀ recursosꢀ técnicos

suficientesꢀparaꢀrealizarꢀinternamenteꢀosꢀserviçosꢀnecessários,ꢀrestouꢀevidenciadaꢀaꢀnecessidadeꢀdeꢀcontrataçãoꢀdeꢀempresaꢀespecializada,ꢀcapazꢀde

realizarꢀasꢀatividadesꢀcomꢀsegurança,ꢀqualidadeꢀeꢀconformidadeꢀàsꢀnormasꢀtécnicasꢀvigentes.

3.ꢀAꢀcontrataçãoꢀseráꢀrealizadaꢀporꢀmeioꢀdeꢀlicitaçãoꢀeletrônica,ꢀcomꢀoꢀcritérioꢀdeꢀjulgamentoꢀdoꢀmenorꢀpreçoꢀglobalꢀparaꢀoꢀitem,ꢀcomꢀfundamentoꢀno

artigoꢀ33,ꢀincisoꢀI,ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133/2021.

4.ꢀAꢀsoluçãoꢀadotadaꢀcontemplaꢀaꢀexecuçãoꢀintegralꢀdosꢀserviçosꢀpelaꢀempresaꢀcontratada,ꢀincluindoꢀoꢀfornecimentoꢀdeꢀmateriais,ꢀinsumos,ꢀmãoꢀde

obraꢀqualificadaꢀeꢀequipamentosꢀnecessários.ꢀAꢀprestaçãoꢀocorreráꢀconformeꢀcronogramaꢀdefinidoꢀpelaꢀfiscalização,ꢀgarantindoꢀaꢀpreservaçãoꢀdo

patrimônioꢀpúblico,ꢀaꢀmelhoriaꢀdasꢀcondiçõesꢀdeꢀsegurançaꢀeꢀaꢀcontinuidadeꢀdasꢀatividadesꢀinstitucionais.

ꢀ

8ꢀ–ꢀJUSTIFICATIVAꢀPARAꢀPARCELAMENTO

1.ꢀOꢀparcelamentoꢀdoꢀobjetoꢀmostra-seꢀtécnicaꢀeꢀeconomicamenteꢀviável,ꢀtendoꢀemꢀvistaꢀqueꢀaꢀdivisãoꢀemꢀitensꢀindependentesꢀnãoꢀcomprometeꢀa

funcionalidade,ꢀ aꢀ padronizaçãoꢀ ouꢀ aꢀ adequadaꢀ execuçãoꢀ daꢀ contratação.ꢀ Aoꢀ contrário,ꢀ possibilitaꢀ aꢀ ampliaçãoꢀ daꢀ competitividade,ꢀ permitindoꢀ a

participaçãoꢀdeꢀumꢀmaiorꢀnúmeroꢀdeꢀfornecedores,ꢀinclusiveꢀaquelesꢀqueꢀnãoꢀpossuemꢀcapacidadeꢀparaꢀfornecerꢀaꢀtotalidadeꢀdoꢀobjeto.

2.ꢀNesseꢀcontexto,ꢀoptou-seꢀpeloꢀparcelamentoꢀdoꢀobjetoꢀemꢀ4ꢀ(quatro)ꢀitensꢀdistintos,ꢀdefinidosꢀcomꢀbaseꢀnaꢀnatureza,ꢀespecificidadeꢀeꢀautonomiaꢀde

cadaꢀ grupoꢀ deꢀ fornecimento.ꢀ Talꢀ divisãoꢀ foiꢀ estruturadaꢀ deꢀ modoꢀ aꢀ preservarꢀ aꢀ coerênciaꢀ técnicaꢀ entreꢀ osꢀ itens,ꢀ evitandoꢀ prejuízosꢀ àꢀ gestão

contratualꢀeꢀàꢀqualidadeꢀdaꢀexecução.

3.ꢀ Ademais,ꢀ oꢀ parcelamentoꢀ contribuiꢀ paraꢀ aꢀ obtençãoꢀ deꢀ propostasꢀ maisꢀ vantajosasꢀ paraꢀ aꢀ Administração,ꢀ naꢀ medidaꢀ emꢀ queꢀ favoreceꢀ a

concorrênciaꢀ eꢀ possibilitaꢀ aꢀ adjudicaçãoꢀ porꢀ item,ꢀ conformeꢀ previstoꢀ naꢀ legislaçãoꢀ vigente.ꢀ Nãoꢀ seꢀ identificam,ꢀ portanto,ꢀ riscosꢀ relevantesꢀ de

inviabilidadeꢀtécnica,ꢀperdaꢀdeꢀeconomiaꢀdeꢀescalaꢀouꢀdificuldadesꢀnaꢀfiscalizaçãoꢀqueꢀjustifiquemꢀaꢀcontrataçãoꢀdeꢀformaꢀglobal.

4.ꢀ Dessaꢀ forma,ꢀ conclui-seꢀ queꢀ oꢀ parcelamentoꢀ emꢀ 4ꢀ itensꢀ éꢀ aꢀ soluçãoꢀ maisꢀ adequada,ꢀ eficienteꢀ eꢀ alinhadaꢀ aosꢀ princípiosꢀ daꢀ economicidade,

competitividadeꢀeꢀinteresseꢀpúblico.

ꢀ

9ꢀ-ꢀDEMONSTRATIVOꢀDOSꢀRESULTADOSꢀPRETENDIDOS

1.ꢀAsꢀedificações,ꢀdeꢀmodoꢀgeral,ꢀexigemꢀmanutençõesꢀprediaisꢀregularesꢀemꢀtodaꢀsuaꢀestruturaꢀfísica,ꢀcomoꢀpinturas,ꢀpisos,ꢀredeꢀelétricaꢀeꢀsistemas

deꢀsegurança,ꢀaꢀfimꢀdeꢀmantê-lasꢀemꢀperfeitasꢀcondiçõesꢀdeꢀusoꢀaoꢀlongoꢀdoꢀtempo.

2.ꢀDianteꢀdessaꢀnecessidade,ꢀaꢀfuturaꢀcontrataçãoꢀseꢀmostraꢀfundamentalꢀparaꢀmanterꢀosꢀprédiosꢀcomꢀaꢀqualidadeꢀesperada.ꢀAꢀexpectativaꢀéꢀque

todasꢀ asꢀ questõesꢀ identificadasꢀ duranteꢀ asꢀ correiçõesꢀ eꢀ visitasꢀ técnicasꢀ realizadasꢀ sejamꢀ prontamenteꢀ reparadas,ꢀ assegurandoꢀ aꢀ segurança,

funcionalidadeꢀeꢀdurabilidadeꢀdasꢀedificações.ꢀAlémꢀdisso,ꢀbusca-seꢀrealizarꢀumaꢀrevitalizaçãoꢀcompletaꢀdaꢀpintura,ꢀconferindoꢀumꢀaspectoꢀrenovado

eꢀesteticamenteꢀagradável.

3.ꢀ Comꢀ aꢀ devidaꢀ contratação,ꢀ espera-seꢀ queꢀ osꢀ serviçosꢀ deꢀ restauração,ꢀ reparaçãoꢀ eꢀ revitalizaçãoꢀ sejamꢀ executadosꢀ deꢀ formaꢀ técnicaꢀ eꢀ comꢀ a

qualidadeꢀrecomendadaꢀnasꢀnormasꢀtécnicasꢀcorrelatas,ꢀmaximizandoꢀoꢀaproveitamentoꢀdosꢀrecursosꢀhumanos,ꢀmateriaisꢀeꢀfinanceirosꢀdisponíveis.ꢀA

ênfaseꢀrecaiꢀnaꢀbuscaꢀpelaꢀmáximaꢀeconomicidade,ꢀsemꢀabrirꢀmãoꢀdaꢀqualidadeꢀeꢀdaꢀeficiênciaꢀnaꢀexecuçãoꢀdasꢀatividades.

4.ꢀTodasꢀessasꢀmedidasꢀvisamꢀgarantirꢀaꢀpreservaçãoꢀdoꢀpatrimônioꢀpúblico,ꢀproporcionandoꢀambientesꢀseguros,ꢀconfortáveisꢀeꢀadequadosꢀaoꢀuso,

tantoꢀparaꢀosꢀocupantesꢀcomoꢀparaꢀosꢀusuáriosꢀdeꢀmodoꢀgeral.ꢀAꢀcontrataçãoꢀadequadaꢀparaꢀtaisꢀserviçosꢀéꢀessencialꢀparaꢀassegurarꢀaꢀlongevidadeꢀe

valorizaçãoꢀdasꢀedificações,ꢀresultandoꢀemꢀbenefíciosꢀaꢀlongoꢀprazoꢀparaꢀaꢀinstituição.

5.ꢀComꢀaꢀcontrataçãoꢀalmeja-se:

a)ꢀassegurarꢀumꢀambienteꢀdeꢀtrabalhoꢀseguroꢀeꢀagradávelꢀàꢀboaꢀexecuçãoꢀdasꢀatividadesꢀinstitucionaisꢀparaꢀaꢀprestaçãoꢀdoꢀserviçoꢀpúblicoꢀcom

qualidadeꢀeꢀexcelência;

b)ꢀaꢀmelhoriaꢀdosꢀserviçosꢀgeraisꢀobjetivandoꢀganhosꢀreaisꢀnaꢀefetividadeꢀdosꢀserviçosꢀprestadosꢀàꢀpopulação,ꢀcontribuindoꢀparaꢀaꢀmelhoriaꢀdoꢀbem-

estarꢀdosꢀusuáriosꢀdosꢀserviços;

c)ꢀ contribuirꢀ paraꢀ aꢀ adequadaꢀ preservaçãoꢀ doꢀ patrimônioꢀ público,ꢀ comꢀ conservaçãoꢀ daꢀ estruturaꢀ físicaꢀ daꢀ instituiçãoꢀ atravésꢀ doꢀ serviçoꢀ de

revitalizaçãoꢀpredial,ꢀconstanteꢀparaꢀminimizarꢀosꢀimpactosꢀdaꢀdepreciaçãoꢀnatural.

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) Minuta (1032907)

SEI 0000318-83.2026.6.23.8000 / pg. 10

ꢀ

10ꢀ–ꢀPROVIDÊNCIASꢀPRÉVIASꢀAOꢀCONTRATO

ꢀꢀ1.ꢀDesclassificaçãoꢀdeꢀPropostasꢀInconformes:

Aꢀadministraçãoꢀpúblicaꢀpodeꢀdesclassificarꢀasꢀpropostasꢀqueꢀnãoꢀestiveremꢀemꢀconformidadeꢀcomꢀosꢀrequisitosꢀestabelecidosꢀnoꢀeditalꢀouꢀque

apresentemꢀirregularidadesꢀsubstanciais.ꢀIssoꢀpodeꢀincluirꢀaꢀausênciaꢀdeꢀdocumentosꢀobrigatórios,ꢀerrosꢀmateriaisꢀouꢀvaloresꢀincompatíveisꢀcomꢀas

exigênciasꢀdoꢀprocessoꢀlicitatório.ꢀAꢀdesclassificaçãoꢀasseguraꢀaꢀobservânciaꢀdasꢀregrasꢀeꢀcritériosꢀestabelecidosꢀpreviamente,ꢀgarantindoꢀa

igualdadeꢀentreꢀosꢀlicitantes.

2.ꢀComunicaçãoꢀdeꢀFalhasꢀeꢀSolicitaçãoꢀdeꢀEsclarecimentos:

Casoꢀalgumaꢀpropostaꢀapresenteꢀfalhasꢀouꢀimprecisõesꢀqueꢀpossamꢀserꢀsanadasꢀsemꢀprejuízoꢀàꢀsuaꢀsubstância,ꢀaꢀadministraçãoꢀpodeꢀnotificarꢀo

licitanteꢀouꢀproponenteꢀparaꢀrealizarꢀcorreçõesꢀouꢀfornecerꢀesclarecimentosꢀadicionais.ꢀEssaꢀprovidênciaꢀbuscaꢀevitarꢀaꢀrejeiçãoꢀdeꢀpropostasꢀválidas

devidoꢀaꢀquestõesꢀformaisꢀouꢀdeꢀinterpretação,ꢀpossibilitandoꢀaꢀcorreçãoꢀdeꢀeventuaisꢀequívocos.

3.ꢀRealizaçãoꢀdeꢀJulgamentoꢀeꢀClassificaçãoꢀdasꢀPropostas:

Aꢀadministraçãoꢀpúblicaꢀéꢀresponsávelꢀporꢀjulgarꢀasꢀpropostasꢀrecebidasꢀdeꢀacordoꢀcomꢀosꢀcritériosꢀdefinidosꢀnoꢀedital,ꢀdeꢀformaꢀobjetivaꢀe

transparente,ꢀpermitindoꢀselecionarꢀaꢀmelhorꢀproposta.

Essasꢀprovidênciasꢀvisamꢀgarantirꢀaꢀlisura,ꢀtransparênciaꢀeꢀefetividadeꢀdosꢀprocessosꢀlicitatórios,ꢀassegurandoꢀqueꢀasꢀpropostasꢀsejamꢀavaliadasꢀde

formaꢀjustaꢀeꢀemꢀconformidadeꢀcomꢀasꢀnormasꢀestabelecidas.

Oꢀcumprimentoꢀdessasꢀetapasꢀéꢀfundamentalꢀparaꢀassegurarꢀaꢀseleçãoꢀdaꢀmelhorꢀofertaꢀeꢀaꢀcorretaꢀaplicaçãoꢀdosꢀrecursosꢀpúblicos.

4.ꢀOꢀambienteꢀjáꢀseꢀencontraꢀadequadoꢀàꢀsoluçãoꢀescolhida,ꢀportanto,ꢀnãoꢀseꢀverificaꢀaꢀnecessidadeꢀdeꢀprovidênciasꢀespecíficasꢀaꢀseremꢀadotadas

pelaꢀAdministraçãoꢀpreviamenteꢀàꢀcelebraçãoꢀdoꢀcontrato.

5.ꢀAꢀcontratadaꢀdeveráꢀfornecerꢀtreinamentosꢀaosꢀseusꢀempregados.

ꢀ

11ꢀ–ꢀCONTRATAÇÕESꢀCORRELATAS/INTERDEPENDENTES

1.ꢀComꢀbaseꢀnoꢀincisoꢀXIꢀdoꢀ§ꢀ1°ꢀdoꢀart.ꢀ18ꢀdaꢀLeiꢀ14.133/21ꢀeꢀnoꢀart.ꢀ7°,ꢀincisoꢀVIIIꢀdaꢀINꢀ40/2020,ꢀéꢀfundamentalꢀqueꢀoꢀórgãoꢀouꢀentidadeꢀpública

realizeꢀumaꢀvisãoꢀglobalꢀdeꢀsuasꢀatividadesꢀcomꢀoꢀobjetivoꢀdeꢀidentificarꢀseꢀexistemꢀemꢀandamentoꢀcontrataçõesꢀcorrelatasꢀouꢀinterdependentesꢀque

possamꢀinterferirꢀouꢀrequererꢀmaioresꢀcuidadosꢀnoꢀplanejamentoꢀdaꢀfuturaꢀcontratação.

2.ꢀEssaꢀvisãoꢀglobalꢀbuscaꢀgarantirꢀaꢀcoerênciaꢀeꢀaꢀeficiênciaꢀnasꢀaquisiçõesꢀpúblicas,ꢀevitandoꢀduplicaçõesꢀdeꢀesforços,ꢀsobreposiçõesꢀdeꢀserviçosꢀe

desperdícioꢀdeꢀrecursos.ꢀAlémꢀdisso,ꢀaꢀidentificaçãoꢀdeꢀcontrataçõesꢀcorrelatasꢀouꢀinterdependentesꢀpossibilitaꢀaꢀanáliseꢀdeꢀeventuaisꢀsinergiasꢀe

economiasꢀdeꢀescalaꢀqueꢀpoderiamꢀserꢀalcançadasꢀporꢀmeioꢀdaꢀcoordenaçãoꢀeꢀintegraçãoꢀdasꢀações.

3.ꢀAoꢀconsiderarꢀasꢀcontrataçõesꢀemꢀandamento,ꢀoꢀórgãoꢀouꢀentidadeꢀpúblicaꢀpodeꢀverificarꢀseꢀháꢀcomplementaridadeꢀentreꢀosꢀserviçosꢀaꢀserem

contratados,ꢀseꢀosꢀfornecedoresꢀselecionadosꢀpoderiamꢀserꢀosꢀmesmos,ꢀouꢀseꢀéꢀpossívelꢀpromoverꢀumaꢀlicitaçãoꢀconjuntaꢀparaꢀabarcarꢀasꢀdemandas

relacionadas.

4.ꢀDessaꢀforma,ꢀoꢀplanejamentoꢀdaꢀfuturaꢀcontrataçãoꢀtorna-seꢀmaisꢀabrangenteꢀeꢀestratégico,ꢀpermitindoꢀqueꢀaꢀadministraçãoꢀpúblicaꢀtomeꢀdecisões

maisꢀinformadasꢀeꢀeficientes,ꢀvisandoꢀàꢀotimizaçãoꢀdosꢀrecursosꢀeꢀàꢀobtençãoꢀdosꢀmelhoresꢀresultadosꢀparaꢀoꢀatendimentoꢀdasꢀnecessidades

institucionais.ꢀAlémꢀdisso,ꢀessaꢀabordagemꢀalinhadaꢀcomꢀaꢀvisãoꢀglobalꢀpromoveꢀaꢀtransparência,ꢀaꢀgovernançaꢀeꢀaꢀresponsabilidadeꢀnaꢀgestãoꢀdos

recursosꢀpúblicos,ꢀentretanto,ꢀconsiderandoꢀaꢀsingularidadeꢀdosꢀserviçosꢀemꢀcomento,ꢀassimꢀcomoꢀasꢀdificuldadesꢀemꢀselecionarꢀempresasꢀdoꢀramo

deꢀengenhariaꢀnaquelasꢀlocalidades,ꢀnãoꢀvislumbramosꢀnenhumaꢀpossibilidadeꢀdeꢀaproveitamentoꢀdeꢀcontraçõesꢀcorrelatasꢀexistentesꢀnaꢀatualidade.

5.ꢀNãoꢀseꢀfazꢀnecessáriaꢀaꢀrealizaçãoꢀdeꢀcontrataçõesꢀcorrelatasꢀe/ouꢀinterdependentesꢀparaꢀaꢀviabilidadeꢀeꢀcontrataçãoꢀdestaꢀdemanda.

ꢀ

12ꢀ–ꢀIMPACTOSꢀAMBIENTAIS

1.ꢀAꢀexecuçãoꢀdosꢀserviçosꢀprevistosꢀnestaꢀcontrataçãoꢀpoderáꢀgerarꢀimpactosꢀambientaisꢀtípicosꢀdeꢀatividadesꢀdeꢀengenhariaꢀeꢀmanutençãoꢀpredial,

comoꢀaꢀproduçãoꢀdeꢀresíduosꢀsólidosꢀprovenientesꢀdeꢀdemolições,ꢀrestosꢀdeꢀmateriais,ꢀembalagensꢀeꢀentulho,ꢀalémꢀdeꢀpossíveisꢀemissõesꢀsonorasꢀe

consumoꢀdeꢀáguaꢀeꢀenergiaꢀduranteꢀaꢀexecuçãoꢀdasꢀatividades.ꢀParaꢀmitigarꢀessesꢀimpactos,ꢀdeverãoꢀserꢀobservadasꢀasꢀdiretrizesꢀprevistasꢀnoꢀGuia

NacionalꢀdeꢀLicitaçõesꢀSustentáveis,ꢀbemꢀcomoꢀasꢀnormasꢀambientaisꢀvigentes.

2.ꢀ Aꢀ empresaꢀ contratadaꢀ deveráꢀ adotarꢀ práticasꢀ deꢀ sustentabilidadeꢀ compatíveisꢀ comꢀ aꢀ naturezaꢀ doꢀ serviço,ꢀ incluindoꢀ oꢀ descarteꢀ adequadoꢀ dos

resíduosꢀgerados,ꢀconformeꢀlegislaçãoꢀlocalꢀeꢀfederal;ꢀaꢀutilizaçãoꢀracionalꢀdeꢀáguaꢀeꢀenergia;ꢀoꢀempregoꢀdeꢀmateriaisꢀeꢀinsumosꢀregularizadosꢀjunto

aosꢀórgãosꢀcompetentes;ꢀeꢀoꢀcumprimentoꢀdasꢀexigênciasꢀdeꢀsegurançaꢀocupacionalꢀeꢀambiental.ꢀAlémꢀdisso,ꢀosꢀserviçosꢀdeverãoꢀserꢀexecutadosꢀcom

técnicasꢀqueꢀminimizemꢀincômodosꢀàꢀvizinhançaꢀeꢀreduzamꢀaꢀpoluiçãoꢀvisualꢀeꢀsonora.

3.ꢀ Essasꢀ medidasꢀ visamꢀ assegurarꢀ queꢀ aꢀ execuçãoꢀ contratualꢀ ocorraꢀ deꢀ formaꢀ ambientalmenteꢀ responsável,ꢀ contribuindoꢀ paraꢀ aꢀ preservaçãoꢀ do

patrimônioꢀ público,ꢀ aꢀ reduçãoꢀ deꢀ impactosꢀ negativosꢀ aoꢀ meioꢀ ambienteꢀ eꢀ aꢀ conformidadeꢀ comꢀ asꢀ práticasꢀ sustentáveisꢀ adotadasꢀ peloꢀ Tribunal

RegionalꢀEleitoralꢀdeꢀRoraima.

ꢀ

13ꢀ–ꢀVIABILIDADEꢀDAꢀCONTRATAÇÃO

1.ꢀ Aꢀ contrataçãoꢀ mostra-seꢀ plenamenteꢀ viávelꢀ sobꢀ osꢀ aspectosꢀ técnico,ꢀ econômicoꢀ eꢀ operacional.ꢀ Aꢀ necessidadeꢀ dosꢀ serviçosꢀ foiꢀ devidamente

demonstradaꢀpeloꢀsetorꢀdemandante,ꢀqueꢀidentificouꢀaꢀimprescindibilidadeꢀdasꢀintervençõesꢀparaꢀgarantirꢀaꢀsegurança,ꢀaꢀintegridadeꢀdasꢀestruturas

eꢀaꢀadequadaꢀconservaçãoꢀdasꢀáreasꢀcompartilhadasꢀpeloꢀTRE/RR.ꢀAlémꢀdisso,ꢀrestouꢀcomprovadoꢀqueꢀoꢀTribunalꢀnãoꢀdispõeꢀdeꢀequipeꢀtécnica,

equipamentosꢀouꢀmateriaisꢀnecessáriosꢀparaꢀexecutarꢀinternamenteꢀosꢀserviços,ꢀreforçandoꢀaꢀnecessidadeꢀdeꢀcontrataçãoꢀdeꢀempresaꢀespecializada.

2.ꢀ Assim,ꢀ comꢀ baseꢀ naꢀ análiseꢀ técnica,ꢀ econômicaꢀ eꢀ jurídicaꢀ realizadaꢀ aoꢀ longoꢀ desteꢀ Estudoꢀ Técnicoꢀ Preliminar,ꢀ conclui-seꢀ queꢀ aꢀ contrataçãoꢀ é

viável,ꢀoportunaꢀeꢀnecessáriaꢀparaꢀatenderꢀàsꢀdemandasꢀinstitucionais,ꢀassegurarꢀaꢀcontinuidadeꢀdosꢀserviçosꢀprestadosꢀeꢀpreservarꢀoꢀpatrimônio

público.ꢀ

ꢀ

ꢀ

EquipeꢀdeꢀContratação

ꢀ

Integranteꢀdemandante:ꢀMariaꢀVerônicaꢀdeꢀAraújo

Integranteꢀtécnico:ꢀRafaelꢀSullyvanꢀBrazꢀdaꢀSilva

Integranteꢀadministrativo:ꢀJecksonꢀSouzaꢀCruz

ꢀ

ꢀ

ꢀ

BoaꢀVista,ꢀ31ꢀdeꢀmarçoꢀdeꢀ2026.

DocumentoꢀassinadoꢀeletronicamenteꢀporꢀJECKSONꢀSOUZAꢀCRUZ,ꢀTécnicoꢀJudiciário,ꢀemꢀ06/04/2026,ꢀàsꢀ11:51,ꢀconformeꢀart.ꢀ1º,ꢀIII,ꢀ"b",ꢀdaꢀLeiꢀ11.419/2006.

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) Minuta (1032907)

SEI 0000318-83.2026.6.23.8000 / pg. 11

Aꢀautenticidadeꢀdoꢀdocumentoꢀpodeꢀserꢀconferidaꢀnoꢀsiteꢀhttps://sei.tre-rr.jus.br/autenticidadeꢀinformandoꢀoꢀcódigoꢀverificadorꢀ1032907ꢀeꢀoꢀcódigoꢀCRCꢀ003B4701.

0000318-83.2026.6.23.8000

1032907v26

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) Minuta (1032907)

SEI 0000318-83.2026.6.23.8000 / pg. 12