TRIBUNALꢀREGIONALꢀELEITORALꢀDEꢀRORAIMA

SEÇÃOꢀDEꢀLICITAÇÕES

ꢀ

TERMOꢀDEꢀREFERÊNCIA

*

ꢀMINUTAꢀDEꢀDOCUMENTOꢀ ꢀꢀ

1.ꢀCONDIÇÕESꢀGERAISꢀDAꢀCONTRATAÇÃO

1.1.ꢀOꢀpresenteꢀinstrumentoꢀvisaꢀaꢀcontrataçãoꢀdeꢀempresaꢀespecializadaꢀnoꢀramoꢀdeꢀengenhariaꢀparaꢀprestaçãoꢀdos

serviçosꢀdeꢀrevitalizaçãoꢀdosꢀprédiosꢀdosꢀcartóriosꢀeleitoraisꢀdoꢀinterior,ꢀpertencentesꢀaoꢀTribunalꢀRegionalꢀEleitoralꢀde

Roraimaꢀ(TRE-RR),ꢀdeꢀacordoꢀcomꢀaꢀtabelaꢀabaixo,ꢀconformeꢀcondiçõesꢀeꢀexigênciasꢀestabelecidasꢀnesteꢀinstrumento.

Item

1

Descrição

Local

RevitalizaçãoꢀdoꢀCARTÓRIO

ELEITORALꢀDAꢀ2ªꢀZE/RR

Fórumꢀ Juizꢀ Antônioꢀ Anunciaçãoꢀ Netoꢀ -ꢀ Praçaꢀ do

CentroꢀCívico,ꢀs/n.ºꢀ-ꢀCaracaraíꢀ-ꢀCEP:ꢀ69.360-000

FórumꢀJuizꢀErasmoꢀdaꢀSilveiraꢀFortesꢀ-ꢀRuaꢀAntônio

Douradoꢀ deꢀ Santana,ꢀ s/n.ºꢀ -ꢀ Centroꢀ -ꢀ Altoꢀ Alegre

RevitalizaçãoꢀdoꢀCARTÓRIO

ELEITORALꢀDAꢀ3ªꢀZE/RR

2

3

-ꢀCEP:ꢀ69.350-000

FórumꢀPromotorꢀdeꢀJustiçaꢀDanielꢀdeꢀLimaꢀJúniorꢀ-

Av.ꢀ Atalibaꢀ Gomesꢀ deꢀ Laia,ꢀ s/nºꢀ -ꢀ Sãoꢀ Luizꢀ -ꢀ CEP:

RevitalizaçãoꢀdoꢀCARTÓRIO

ELEITORALꢀDAꢀ4ªꢀZE/RR

69.370-000

CARTÓRIOꢀ ELEITORALꢀ DAꢀ 7ªꢀ ZE/RR,ꢀ Fórum

Advogadoꢀ Hesmoneꢀ Saraivaꢀ Grangeiroꢀ -ꢀ Av.

Panamericanaꢀ BR-174,ꢀ s/n.ºꢀ –ꢀ Centro,ꢀ Pacaraimaꢀ -

CEP:ꢀ69.345-000

RevitalizaçãoꢀdoꢀCARTÓRIO

ELEITORALꢀDAꢀ7ªꢀZE/RR

4

1.2.ꢀOsꢀserviçosꢀobjetoꢀdestaꢀcontrataçãoꢀsãoꢀcaracterizadosꢀcomoꢀcomuns,ꢀconformeꢀjustificativaꢀconstanteꢀdoꢀEstudo

TécnicoꢀPreliminar.

1

1

.3.ꢀOꢀprazoꢀdeꢀvigênciaꢀdaꢀcontrataçãoꢀéꢀdeꢀ1ꢀ(um)ꢀano,ꢀcontadoꢀdaꢀassinaturaꢀdoꢀtermoꢀcontratual,ꢀnaꢀformaꢀdoꢀartigo

05ꢀdaꢀLeiꢀn°ꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021.

ꢀ

2

1

.ꢀFUNDAMENTAÇÃOꢀEꢀDESCRIÇÃOꢀDAꢀNECESSIDADEꢀDAꢀCONTRATAÇÃOꢀ(art.ꢀ6.º,ꢀXXIII,ꢀ'b'ꢀdaꢀLeiꢀn.º

4.133/2021)

2.1.ꢀAꢀcontrataçãoꢀseꢀfundamentaꢀnaꢀnecessidadeꢀdeꢀassegurarꢀaꢀintegridadeꢀdosꢀprédiosꢀdosꢀcartóriosꢀeleitoraisꢀdo

interior,ꢀdeꢀmodoꢀaꢀmanterꢀumꢀambienteꢀadequadoꢀparaꢀaꢀrealizaçãoꢀdasꢀatividadesꢀdaꢀJustiçaꢀEleitoralꢀemꢀRoraimaꢀeꢀse

encontraꢀpormenorizadaꢀnosꢀEstudosꢀTécnicosꢀPreliminaresꢀ–ꢀETP.

2.2.ꢀAꢀcontrataçãoꢀdestina-seꢀaꢀexecuçãoꢀdeꢀserviçosꢀcomunsꢀdeꢀEngenharia,ꢀcomꢀelementosꢀdeꢀreformaꢀdosꢀprédiosꢀdos

CartóriosꢀEleitorais,ꢀconstruídosꢀnosꢀmunícipios:ꢀCaracaraí,ꢀAltoꢀAlegre,ꢀSãoꢀLuizꢀeꢀPacaraima.ꢀ

2.3.ꢀOsꢀprédiosꢀforamꢀconstruídosꢀháꢀcercaꢀdeꢀ20ꢀanos,ꢀcomoꢀéꢀoꢀcasoꢀdosꢀprédiosꢀeleitoraisꢀnosꢀmunicípiosꢀde

Caracaraí,ꢀSãoꢀLuizꢀeꢀAltoꢀAlegre,ꢀnoꢀestadoꢀdeꢀRoraima.ꢀOsꢀdemaisꢀforamꢀconstruídosꢀháꢀcercaꢀdeꢀ10ꢀanosꢀe,ꢀaoꢀlongo

desseꢀperíodo,ꢀnãoꢀpassaramꢀporꢀreformasꢀsignificativas.

2.4.ꢀAsꢀintervençõesꢀdeverãoꢀmanterꢀoꢀpadrãoꢀdeꢀqualidadeꢀexistenteꢀeꢀapresentarꢀaꢀmelhorꢀpráticaꢀexecutiva,ꢀcom

elementosꢀqueꢀapresenteꢀvantagensꢀparaꢀaꢀcontrataçãoꢀeꢀcomꢀaꢀcaracterizaçãoꢀdevidamenteꢀdetalhadaꢀnasꢀplanilhasꢀde

serviçosꢀqueꢀacompanhaꢀesteꢀTermoꢀdeꢀReferência.

ꢀ

3.ꢀDESCRIÇÃOꢀDAꢀSOLUÇÃOꢀCOMOꢀUMꢀTODOꢀ(art.ꢀ6.º,ꢀXXIII,ꢀ'c'ꢀdaꢀLeiꢀn.ºꢀ14.133/2021).

3.1.ꢀAꢀsoluçãoꢀabrangeꢀaꢀexecuçãoꢀdeꢀserviçosꢀdeꢀrevitalização,ꢀmanutençãoꢀpreventivaꢀeꢀcorretiva,ꢀassimꢀcomoꢀa

realizaçãoꢀdeꢀmelhoriasꢀestruturaisꢀnosꢀprédiosꢀdosꢀcartóriosꢀeleitorais,ꢀvisandoꢀaꢀgarantirꢀumꢀambienteꢀseguro,

funcionalꢀeꢀacessívelꢀparaꢀtodosꢀosꢀcidadãos.ꢀIssoꢀincluiꢀreparos,ꢀpintura,ꢀatualizaçãoꢀdeꢀsistemasꢀelétricosꢀeꢀhidráulicos,

bemꢀcomoꢀaꢀimplementaçãoꢀdeꢀmedidasꢀqueꢀpromovamꢀaꢀacessibilidadeꢀdeꢀpessoasꢀcomꢀdeficiência,ꢀdeꢀacordoꢀcomꢀas

normasꢀeꢀdiretrizesꢀvigentes.

3

.2.ꢀOꢀobjetoꢀcontratadoꢀdeveráꢀserꢀrealizadoꢀconformeꢀasꢀcondiçõesꢀestabelecidasꢀnesteꢀTermoꢀdeꢀReferência.

.3.ꢀAntesꢀdoꢀinícioꢀdosꢀserviços,ꢀseráꢀrealizadaꢀumaꢀreuniãoꢀinicialꢀpreparatória,ꢀcomꢀrepresentantesꢀdaꢀContratada,

3

Termo de Referência 1034829

SEI 0000318-83.2026.6.23.8000 / pg. 1

FiscaisꢀnomeadosꢀeꢀrepresentantesꢀdaꢀContratante,ꢀmomentoꢀemꢀaꢀcontratadaꢀseráꢀorientadaꢀsobreꢀasꢀrotinas,

procedimentosꢀeꢀparticularidadesꢀdoꢀserviçoꢀdentroꢀdasꢀdependênciasꢀdoꢀRegional.

3.4.ꢀAꢀcontratadaꢀdeveráꢀutilizarꢀasꢀtécnicasꢀaplicáveisꢀeꢀseguindoꢀasꢀnormasꢀtécnicasꢀbrasileirasꢀpertinentes,ꢀdeꢀforma

aꢀpropiciarꢀmaiorꢀsegurançaꢀeꢀmodernidadeꢀquantoꢀàsꢀinstalaçõesꢀdosꢀcartóriosꢀeleitoraisꢀdoꢀinterior.

ꢀ

4

.ꢀREQUISITOSꢀDAꢀCONTRATAÇÃO

.1.ꢀSustentabilidade

4

4.1.1.ꢀAlémꢀdosꢀcritériosꢀdeꢀsustentabilidadeꢀeventualmenteꢀinseridosꢀnaꢀdescriçãoꢀdoꢀobjeto,ꢀdevemꢀserꢀatendidosꢀos

seguintesꢀrequisitos:

4.1.1.1ꢀNosꢀtermosꢀdoꢀDecretoꢀn°ꢀ2.783,ꢀdeꢀ1998,ꢀeꢀResoluçãoꢀCONAMAꢀn°ꢀ267,ꢀdeꢀ14/11/2000,ꢀéꢀvedadaꢀaꢀofertaꢀde

produtoꢀouꢀequipamentoꢀqueꢀcontenhaꢀouꢀfaçaꢀusoꢀdeꢀqualquerꢀdasꢀSubstânciasꢀqueꢀDestroemꢀaꢀCamadaꢀdeꢀOzônioꢀ–

SDOꢀabrangidasꢀpeloꢀProtocoloꢀdeꢀMontreal,ꢀnotadamenteꢀCFCs,ꢀHalons,ꢀCTCꢀeꢀtricloroetano,ꢀàꢀexceçãoꢀdosꢀusos

essenciaisꢀpermitidosꢀpeloꢀProtocoloꢀdeꢀMontreal,ꢀconformeꢀartigoꢀ1°,ꢀparágrafoꢀúnico,ꢀdoꢀDecretoꢀn°ꢀ2.783,ꢀdeꢀ1998,ꢀe

artigoꢀ4°ꢀdaꢀResoluçãoꢀCONAMAꢀn°ꢀ267,ꢀdeꢀ14/11/2000.

4.1.1.2.ꢀAoꢀtérminoꢀdosꢀserviços,ꢀaꢀcontratadaꢀdeveráꢀremoverꢀtodoꢀentulhoꢀdecorrenteꢀdaꢀexecuçãoꢀdaꢀobra

obedecendoꢀasꢀregrasꢀdefinidasꢀnaꢀResoluçãoꢀ307ꢀdeꢀ05ꢀdeꢀjulhoꢀdeꢀ2002,ꢀdoꢀCONAMAꢀ(ConselhoꢀNacionalꢀdoꢀMeio

Ambiente),ꢀaꢀqualꢀestabeleceꢀdiretrizes,ꢀcritériosꢀeꢀprocedimentosꢀparaꢀgestãoꢀdosꢀresíduosꢀdaꢀconstruçãoꢀcivil.

4.1.1.3.ꢀOsꢀserviçosꢀprestadosꢀpelaꢀempresaꢀcontratadaꢀdeverãoꢀfundamentar-seꢀnoꢀusoꢀracionalꢀdeꢀrecursosꢀe

equipamentos,ꢀdeꢀformaꢀaꢀevitarꢀeꢀprevenirꢀoꢀdesperdícioꢀdeꢀinsumosꢀeꢀmaterialꢀconsumidos,ꢀbemꢀcomoꢀaꢀgeraçãoꢀde

resíduos,ꢀalémꢀdoꢀdesperdícioꢀdeꢀáguaꢀeꢀconsumoꢀexcessivoꢀdeꢀenergia.ꢀSempreꢀqueꢀpossívelꢀfazerꢀusoꢀdeꢀenergia

renovável.

4.1.1.4.ꢀAꢀcontratadaꢀdeveráꢀterꢀplenoꢀconhecimentoꢀeꢀseꢀresponsabilizarꢀpeloꢀtrabalhoꢀseguroꢀdasꢀpessoasꢀenvolvidas

noꢀmanuseioꢀdeꢀferramentas,ꢀequipamentosꢀeꢀprodutosꢀinflamáveis,ꢀconformeꢀlegislaçãoꢀemꢀvigorꢀdoꢀMinistérioꢀdo

Trabalho.

4.1.1.5.ꢀAꢀcontratadaꢀtambémꢀseꢀresponsabilizaráꢀporꢀaçõesꢀe/ouꢀomissõesꢀsobreꢀosꢀresíduosꢀeꢀrejeitosꢀsólidos,ꢀlíquidos

eꢀderivados,ꢀnosꢀlocaisꢀdaꢀobra,ꢀremovendoꢀeꢀpromovendoꢀaꢀdevidaꢀdestinação.

4

.2.ꢀSubcontratação

.2.1.ꢀNãoꢀseráꢀadmitidaꢀsubcontratação

.3.ꢀGarantiaꢀdaꢀcontratação

.3.1.ꢀAsꢀregrasꢀqueꢀserãoꢀaplicadasꢀemꢀrelaçãoꢀàꢀgarantiaꢀdaꢀcontrataçãoꢀestarãoꢀdispostasꢀnoꢀtermoꢀcontratual.

.4.ꢀVistoria

.4.1.ꢀAꢀseuꢀcritério,ꢀosꢀinteressadosꢀparaꢀmelhorꢀformularemꢀsuasꢀpropostasꢀpoderãoꢀvistoriarꢀoꢀlocalꢀondeꢀserão

4

4

4

4

4

realizadosꢀosꢀserviços,ꢀcomoꢀformaꢀdeꢀteremꢀumaꢀmelhorꢀdimensãoꢀdosꢀtrabalhosꢀaꢀseremꢀexecutadosꢀeꢀdas

interferênciasꢀaꢀseremꢀencontradas.ꢀIssoꢀporqueꢀnãoꢀserãoꢀadmitidasꢀalegaçõesꢀfuturas,ꢀporꢀparteꢀdasꢀcontratadas,

quantoꢀaꢀdesconhecimentoꢀdeꢀdetalhesꢀdosꢀserviços,ꢀcomoꢀjustificativasꢀparaꢀfrustrarꢀnoꢀtotalꢀouꢀemꢀparteꢀaꢀexecução

daꢀobra,ꢀbemꢀcomoꢀauferirꢀvantagensꢀdeꢀpreçosꢀouꢀaditivosꢀcontratuais.

4.4.2.ꢀAsꢀvistoriasꢀpoderãoꢀserꢀrealizadasꢀatéꢀ05ꢀ(cinco)ꢀdiasꢀantesꢀdaꢀdataꢀprevistaꢀparaꢀaberturaꢀdoꢀcertameꢀeꢀpoderão

serꢀrealizadasꢀdeꢀsegundaꢀaꢀsexta-feira,ꢀnoꢀhorárioꢀdasꢀ8:00ꢀàsꢀ14:00h,ꢀeꢀpreviamenteꢀagendadaꢀcomꢀaꢀSeçãoꢀde

Engenharia,ꢀInclusãoꢀeꢀAcessibilidadeꢀ-ꢀSEIA,ꢀtelefone:ꢀ(95)ꢀ2121-7011,ꢀe-mail:ꢀseia@tre-rr.jus.br,ꢀouꢀpessoalmenteꢀna

AvenidaꢀJuscelinoꢀKubitschek,ꢀnºꢀ543,ꢀSãoꢀPedroꢀ–ꢀBoaꢀVistaꢀRoraimaꢀ–ꢀCEP:ꢀ69.306ꢀ–ꢀ685.

4.4.3.ꢀAꢀnãoꢀrealizaçãoꢀdaꢀvistoriaꢀnãoꢀpoderáꢀembasarꢀposterioresꢀalegaçõesꢀdeꢀdesconhecimentoꢀdasꢀinstalações,

dúvidasꢀouꢀesquecimentosꢀdeꢀquaisquerꢀdetalhesꢀdosꢀlocaisꢀdaꢀprestaçãoꢀdosꢀserviços,ꢀdevendoꢀoꢀcontratadoꢀassumirꢀos

ônusꢀdosꢀserviçosꢀdecorrentes.

ꢀ

5

.ꢀMODELOꢀDEꢀEXECUÇÃOꢀDOꢀOBJETO

.1.ꢀCondiçõesꢀdeꢀexecução

5

5.1.1.ꢀOsꢀserviçosꢀserãoꢀexecutadosꢀemꢀconformidadeꢀcomꢀasꢀespecificaçõesꢀconstantesꢀnesteꢀinstrumentoꢀeꢀem

conformidadeꢀcomꢀasꢀnormasꢀcorrelatasꢀdaꢀABNT,ꢀmedianteꢀexecuçãoꢀindireta,ꢀsobꢀoꢀregimeꢀdeꢀempreitadaꢀporꢀpreço

global.

5.1.1.1.ꢀOsꢀserviçosꢀobjetoꢀdoꢀpresenteꢀTermoꢀdeꢀReferênciaꢀforamꢀestimadosꢀemꢀR$ꢀ395.863,10ꢀ(trezentosꢀe

noventaꢀeꢀcincoꢀmilꢀoitocentosꢀeꢀsessentaꢀeꢀtrêsꢀreaisꢀeꢀdezꢀcentavos),ꢀobtidoꢀdaꢀplanilhaꢀorçamentariaꢀanexa,

elaboradoꢀpelaꢀSeçãoꢀdeꢀEngenharia,ꢀInclusãoꢀeꢀAcessibilidadeꢀ-ꢀSEIA,ꢀcomꢀbaseꢀnasꢀpublicaçõesꢀdoꢀSistemaꢀNacional

deꢀPesquisaꢀdeꢀCustosꢀeꢀÍndicesꢀdaꢀConstruçãoꢀCivilꢀ-ꢀSINAPI,ꢀqueꢀéꢀaꢀprincipalꢀfonteꢀdeꢀreferênciaꢀbrasileiraꢀdeꢀcustos

paraꢀobrasꢀeꢀserviçosꢀdeꢀengenharia.ꢀMantidoꢀporꢀparceriaꢀentreꢀaꢀCaixaꢀEconômicaꢀFederalꢀ-ꢀCAIXAꢀeꢀoꢀInstituto

BrasileiroꢀdeꢀGeografiaꢀeꢀEstatísticaꢀ-ꢀIBGE.

Termo de Referência 1034829

SEI 0000318-83.2026.6.23.8000 / pg. 2

5.1.1.2.ꢀOsꢀserviçosꢀdeverãoꢀserꢀiniciadosꢀemꢀatéꢀ5ꢀ(cinco)ꢀdiasꢀúteisꢀapósꢀoꢀrecebimentoꢀdaꢀordemꢀdeꢀserviço,

admitindo-seꢀesteꢀprazoꢀcomoꢀoꢀtempoꢀdeꢀmobilização.

5.1.1.3.ꢀOsꢀserviçosꢀserãoꢀexecutadosꢀnosꢀprédiosꢀdosꢀCartóriosꢀEleitoraisꢀdoꢀinterior,ꢀconformeꢀdescritosꢀnoꢀitemꢀ1,

subitemꢀ1.1.

5.1.1.4.ꢀOsꢀserviçosꢀpoderãoꢀserꢀrealizadosꢀaosꢀsábados,ꢀdomingosꢀeꢀferiados,ꢀdesdeꢀqueꢀsolicitadosꢀcomꢀantecedência

mínimaꢀdeꢀ48ꢀ(quarentaꢀeꢀoito)ꢀhoras,ꢀdevidamenteꢀjustificadosꢀeꢀaprovadosꢀpelaꢀAdministração.

5.1.1.5.ꢀOsꢀserviçosꢀdescritosꢀnoꢀpresenteꢀtermoꢀdeꢀreferênciaꢀdeverãoꢀserꢀexecutadosꢀnoꢀprazoꢀdeꢀ45ꢀ(trinta)ꢀdias

corridosꢀemꢀcadaꢀcartório,ꢀcomꢀexceçãoꢀdoꢀCartórioꢀdaꢀ3ªꢀZE,ꢀAltoꢀAlegre/RR,ꢀqueꢀseráꢀdeꢀ30ꢀdiasꢀcorridos,ꢀcontadosꢀdo

inícioꢀdosꢀserviçosꢀeꢀseguindoꢀoꢀcronogramaꢀfísico-financeiro.

5

.1.1.6.ꢀEventuaisꢀdúvidasꢀdeverãoꢀserꢀencaminhadasꢀporꢀescritoꢀàꢀfiscalização.

.2.ꢀMateriaisꢀaꢀseremꢀdisponibilizados

.2.1.ꢀParaꢀaꢀperfeitaꢀexecuçãoꢀdosꢀserviços,ꢀaꢀContratadaꢀdeveráꢀdisponibilizarꢀosꢀmateriais,ꢀequipamentos,

5

5

ferramentasꢀeꢀutensíliosꢀnecessários,ꢀnasꢀquantidadesꢀestimadasꢀeꢀqualidadesꢀnecessáriosꢀparaꢀfielꢀeꢀboaꢀexecuçãoꢀdo

objeto,ꢀpromovendoꢀsuaꢀsubstituiçãoꢀsempreꢀqueꢀhaverꢀaꢀnecessidade.

5.3.ꢀEspecificaçãoꢀdaꢀgarantiaꢀdoꢀserviçoꢀ(art.ꢀ40,ꢀ§1º,ꢀincisoꢀIII,ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021)

5

1

.3.1.ꢀOꢀprazoꢀdeꢀgarantiaꢀcontratualꢀdosꢀmateriaisꢀeꢀdosꢀserviços,ꢀcomplementarꢀàꢀgarantiaꢀlegal,ꢀseráꢀde,ꢀnoꢀmínimo

2ꢀ(doze)ꢀmeses,ꢀcontadoꢀaꢀpartirꢀdoꢀprimeiroꢀdiaꢀútilꢀsubsequenteꢀàꢀdataꢀdoꢀrecebimentoꢀdefinitivoꢀdoꢀobjeto.

5.4.ꢀFiscalizaçãoꢀTécnica

5.4.1.ꢀOꢀcontratoꢀdeveráꢀserꢀexecutadoꢀfielmenteꢀpelasꢀpartes,ꢀdeꢀacordoꢀcomꢀasꢀcláusulasꢀavençadasꢀeꢀasꢀnormasꢀda

Leiꢀnºꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021,ꢀeꢀcadaꢀparteꢀresponderáꢀpelasꢀconsequênciasꢀdeꢀsuaꢀinexecuçãoꢀtotalꢀouꢀparcialꢀ(Leiꢀnº

14.133/2021,ꢀart.ꢀ115,ꢀcaput).

5.4.2.ꢀEmꢀcasoꢀdeꢀimpedimento,ꢀordemꢀdeꢀparalisaçãoꢀouꢀsuspensãoꢀdoꢀcontrato,ꢀoꢀcronogramaꢀdeꢀexecuçãoꢀserá

prorrogadoꢀautomaticamenteꢀpeloꢀtempoꢀcorrespondente,ꢀanotadasꢀtaisꢀcircunstânciasꢀmedianteꢀsimplesꢀapostilaꢀ(Lei

nºꢀ14.133/2021,ꢀart.ꢀ115,ꢀ§5º).

5.4.3.ꢀAꢀexecuçãoꢀdoꢀcontratoꢀdeveráꢀserꢀacompanhadaꢀeꢀgerenciadaꢀpelaꢀcomissãoꢀdeꢀfiscalizaçãoꢀdoꢀcontrato,ꢀouꢀpelos

respectivosꢀsubstitutosꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133/2021,ꢀart.ꢀ117,ꢀcaput).

5.4.4.ꢀAꢀComissãoꢀdeꢀfiscalizaçãoꢀduranteꢀàsꢀvisitasꢀtécnicasꢀemitiráꢀrelatórioꢀdaꢀexecuçãoꢀcontratualꢀconstandoꢀtodas

asꢀocorrênciasꢀrelacionadasꢀàꢀexecuçãoꢀdoꢀcontrato,ꢀnosꢀtermosꢀdaꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133/2021,ꢀart.ꢀ117,ꢀ§1º).

5.4.5.ꢀAꢀComissãoꢀdeꢀfiscalizaçãoꢀinformaráꢀaꢀseusꢀsuperiores,ꢀcasoꢀhajaꢀqualquerꢀanomaliaꢀdetectadaꢀduranteꢀsuas

visitasꢀtécnicasꢀeꢀemꢀtempoꢀhábilꢀparaꢀaꢀadoçãoꢀdasꢀmedidasꢀconvenientes,ꢀaꢀsituaçãoꢀqueꢀdemandarꢀdecisãoꢀou

providênciaꢀqueꢀultrapasseꢀsuaꢀcompetênciaꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133/2021,ꢀart.ꢀ117,ꢀ§2º).

5.4.6.ꢀOꢀcontratadoꢀdeveráꢀmanterꢀprepostoꢀaceitoꢀpelaꢀAdministraçãoꢀnoꢀlocalꢀdaꢀobraꢀouꢀdoꢀserviçoꢀparaꢀrepresentá-lo

naꢀexecuçãoꢀdoꢀcontrato.ꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133/2021,ꢀart.ꢀ118).

5.4.6.1.ꢀAꢀindicaçãoꢀouꢀaꢀmanutençãoꢀdoꢀprepostoꢀdaꢀempresaꢀpoderáꢀserꢀrecusadaꢀpeloꢀórgãoꢀouꢀentidade,ꢀdesdeꢀque

devidamenteꢀjustificada,ꢀdevendoꢀaꢀempresaꢀdesignarꢀoutroꢀparaꢀoꢀexercícioꢀdaꢀatividadeꢀ(INꢀ5,ꢀart.ꢀ44,ꢀ§1º).

5.4.7.ꢀOꢀcontratadoꢀseráꢀobrigadoꢀaꢀreparar,ꢀcorrigir,ꢀremover,ꢀreconstruirꢀouꢀsubstituir,ꢀaꢀsuasꢀexpensas,ꢀnoꢀtotalꢀou

emꢀparte,ꢀoꢀobjetoꢀdoꢀcontratoꢀemꢀqueꢀseꢀverificaremꢀvícios,ꢀdefeitosꢀouꢀincorreçõesꢀresultantesꢀdeꢀsuaꢀexecuçãoꢀouꢀde

materiaisꢀnelaꢀempregadosꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133/2021,ꢀart.ꢀ119).

5.4.8.ꢀAꢀcontratadaꢀseráꢀresponsávelꢀpelosꢀdanosꢀcausadosꢀdiretamenteꢀàꢀAdministraçãoꢀouꢀaꢀterceirosꢀemꢀrazãoꢀda

execuçãoꢀdoꢀcontrato,ꢀeꢀnãoꢀexcluiráꢀnemꢀreduziráꢀessaꢀresponsabilidadeꢀaꢀfiscalizaçãoꢀouꢀoꢀacompanhamentoꢀpelo

contratanteꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133/2021,ꢀart.ꢀ120).

5.4.9.ꢀSomenteꢀoꢀcontratadoꢀseráꢀresponsávelꢀpelosꢀencargosꢀtrabalhistas,ꢀprevidenciários,ꢀfiscaisꢀeꢀcomerciais

resultantesꢀdaꢀexecuçãoꢀdoꢀcontratoꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133/2021,ꢀart.ꢀ121,ꢀcaput).

5.4.10.ꢀAꢀinadimplênciaꢀdoꢀcontratadoꢀemꢀrelaçãoꢀaosꢀencargosꢀtrabalhistas,ꢀfiscaisꢀeꢀcomerciaisꢀnãoꢀtransferiráꢀà

Administraçãoꢀaꢀresponsabilidadeꢀpeloꢀseuꢀpagamentoꢀeꢀnãoꢀpoderáꢀonerarꢀoꢀobjetoꢀdoꢀcontratoꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133/2021,

art.ꢀ121,ꢀ§1º).

5

.4.11.ꢀAsꢀcomunicaçõesꢀentreꢀoꢀórgãoꢀouꢀentidadeꢀeꢀaꢀcontratadaꢀdevemꢀserꢀrealizadasꢀporꢀescritoꢀsempreꢀqueꢀoꢀato

exigirꢀtalꢀformalidade,ꢀadmitindo-se,ꢀexcepcionalmente,ꢀoꢀusoꢀdeꢀmensagemꢀeletrônicaꢀparaꢀesseꢀfimꢀ(INꢀ5/2017,ꢀart.ꢀ44,

2º).

§

5.4.12.ꢀOꢀórgãoꢀouꢀentidadeꢀpoderáꢀconvocarꢀrepresentanteꢀdaꢀempresaꢀparaꢀadoçãoꢀdeꢀprovidênciasꢀqueꢀdevamꢀser

cumpridasꢀdeꢀimediatoꢀ(INꢀ5/2017,ꢀart.ꢀ44,ꢀ§3º).

5.4.13.ꢀApósꢀaꢀassinaturaꢀdoꢀcontratoꢀouꢀinstrumentoꢀequivalente,ꢀoꢀórgãoꢀouꢀentidadeꢀpoderáꢀconvocarꢀoꢀrepresentante

daꢀempresaꢀcontratadaꢀparaꢀreuniãoꢀinicialꢀparaꢀapresentaçãoꢀdoꢀplanoꢀdeꢀfiscalização,ꢀqueꢀconteráꢀinformaçõesꢀacerca

dasꢀobrigaçõesꢀcontratuais,ꢀdosꢀmecanismosꢀdeꢀfiscalização,ꢀdasꢀestratégiasꢀparaꢀexecuçãoꢀdoꢀobjeto,ꢀdoꢀplano

complementarꢀdeꢀexecuçãoꢀdaꢀcontratada,ꢀquandoꢀhouver,ꢀdoꢀmétodoꢀdeꢀaferiçãoꢀdosꢀresultadosꢀeꢀdasꢀsanções

Termo de Referência 1034829

SEI 0000318-83.2026.6.23.8000 / pg. 3

aplicáveis,ꢀdentreꢀoutrosꢀ(INꢀ5/2017,ꢀart.ꢀ44,ꢀ31º).

5

.4.14.ꢀAntesꢀdoꢀpagamentoꢀdaꢀnotaꢀfiscalꢀouꢀdaꢀfatura,ꢀdeveráꢀserꢀconsultadaꢀaꢀsituaçãoꢀdaꢀempresaꢀjuntoꢀaoꢀSICAF.

.4.15.ꢀSerãoꢀexigidosꢀaꢀCertidãoꢀNegativaꢀdeꢀDébitoꢀ(CND)ꢀrelativaꢀaꢀCréditosꢀTributáriosꢀFederaisꢀeꢀàꢀDívidaꢀAtivaꢀda

5

União,ꢀoꢀCertificadoꢀdeꢀRegularidadeꢀdoꢀFGTSꢀ(CRF)ꢀeꢀaꢀCertidãoꢀNegativaꢀdeꢀDébitosꢀTrabalhistasꢀ(CNDT),ꢀcasoꢀesses

documentosꢀnãoꢀestejamꢀcontempladosꢀnoꢀSICAF.

5.5ꢀFiscalizaçãoꢀAdministrativa

5.5.1.ꢀOꢀfiscalꢀadministrativoꢀdoꢀcontratoꢀverificaráꢀaꢀmanutençãoꢀdasꢀcondiçõesꢀdeꢀhabilitaçãoꢀdaꢀcontratada,

acompanharáꢀoꢀempenho,ꢀoꢀpagamento,ꢀasꢀgarantias,ꢀasꢀglosasꢀeꢀaꢀformalizaçãoꢀdeꢀapostilamentoꢀeꢀtermosꢀaditivos,

solicitandoꢀquaisquerꢀdocumentosꢀcomprobatóriosꢀpertinentes,ꢀcasoꢀnecessárioꢀ(Art.ꢀ23,ꢀIꢀeꢀII,ꢀdoꢀDecretoꢀnºꢀ11.246,ꢀde

2022).

5.5.2.ꢀCasoꢀocorraꢀdescumprimentoꢀdasꢀobrigaçõesꢀcontratuais,ꢀoꢀfiscalꢀadministrativoꢀdoꢀcontratoꢀatuará

tempestivamenteꢀnaꢀsoluçãoꢀdoꢀproblema,ꢀreportandoꢀaoꢀgestorꢀdoꢀcontratoꢀparaꢀqueꢀtomeꢀasꢀprovidênciasꢀcabíveis,

quandoꢀultrapassarꢀaꢀsuaꢀcompetência;ꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ23,ꢀIV).

5.6ꢀGestorꢀdoꢀContrato

5.6.1.ꢀOꢀgestorꢀdoꢀcontratoꢀcoordenaráꢀaꢀatualizaçãoꢀdoꢀprocessoꢀdeꢀacompanhamentoꢀeꢀfiscalizaçãoꢀdoꢀcontrato

contendoꢀtodosꢀosꢀregistrosꢀformaisꢀdaꢀexecuçãoꢀnoꢀhistóricoꢀdeꢀgerenciamentoꢀdoꢀcontrato,ꢀaꢀexemploꢀdaꢀordemꢀde

serviço,ꢀdoꢀregistroꢀdeꢀocorrências,ꢀdasꢀalteraçõesꢀeꢀdasꢀprorrogaçõesꢀcontratuais,ꢀelaborandoꢀrelatórioꢀcomꢀvistasꢀà

verificaçãoꢀdaꢀnecessidadeꢀdeꢀadequaçõesꢀdoꢀcontratoꢀparaꢀfinsꢀdeꢀatendimentoꢀdaꢀfinalidadeꢀdaꢀadministração.

(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ21,ꢀIV).

5.6.2.ꢀOꢀgestorꢀdoꢀcontratoꢀacompanharáꢀosꢀregistrosꢀrealizadosꢀpelosꢀfiscaisꢀdoꢀcontrato,ꢀdeꢀtodasꢀasꢀocorrências

relacionadasꢀàꢀexecuçãoꢀdoꢀcontratoꢀeꢀasꢀmedidasꢀadotadas,ꢀinformando,ꢀseꢀforꢀoꢀcaso,ꢀàꢀautoridadeꢀsuperiorꢀàquelas

queꢀultrapassaremꢀaꢀsuaꢀcompetência.ꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ21,ꢀII).

5.6.3.ꢀOꢀgestorꢀdoꢀcontratoꢀacompanharáꢀaꢀmanutençãoꢀdasꢀcondiçõesꢀdeꢀhabilitaçãoꢀdaꢀcontratada,ꢀparaꢀfinsꢀde

empenhoꢀdeꢀdespesaꢀeꢀpagamento,ꢀeꢀanotaráꢀosꢀproblemasꢀqueꢀobstemꢀoꢀfluxoꢀnormalꢀdaꢀliquidaçãoꢀeꢀdoꢀpagamentoꢀda

despesaꢀnoꢀrelatórioꢀdeꢀriscosꢀeventuais.ꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ21,ꢀIII).

5.6.4.ꢀOꢀgestorꢀdoꢀcontratoꢀemitiráꢀdocumentoꢀcomprobatórioꢀdaꢀavaliaçãoꢀrealizadaꢀpelosꢀfiscaisꢀtécnico,

administrativoꢀeꢀsetorialꢀquantoꢀaoꢀcumprimentoꢀdeꢀobrigaçõesꢀassumidasꢀpeloꢀcontratado,ꢀcomꢀmençãoꢀaoꢀseu

desempenhoꢀnaꢀexecuçãoꢀcontratual,ꢀbaseadoꢀnosꢀindicadoresꢀobjetivamenteꢀdefinidosꢀeꢀaferidos,ꢀeꢀaꢀeventuais

penalidadesꢀaplicadas,ꢀdevendoꢀconstarꢀdoꢀcadastroꢀdeꢀatestoꢀdeꢀcumprimentoꢀdeꢀobrigações.ꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀde

2022,ꢀart.ꢀ21,ꢀVIII).

5.6.5.ꢀOꢀgestorꢀdoꢀcontratoꢀtomaráꢀprovidênciasꢀparaꢀaꢀformalizaçãoꢀdeꢀprocessoꢀadministrativoꢀdeꢀresponsabilização

paraꢀfinsꢀdeꢀaplicaçãoꢀdeꢀsanções,ꢀaꢀserꢀconduzidoꢀpelaꢀcomissãoꢀdeꢀqueꢀtrataꢀoꢀart.ꢀ158ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021,ꢀou

peloꢀagenteꢀouꢀpeloꢀsetorꢀcomꢀcompetênciaꢀparaꢀtal,ꢀconformeꢀoꢀcaso.ꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ21,ꢀX).

5.6.6.ꢀOꢀgestorꢀdoꢀcontratoꢀdeveráꢀelaborarꢀrelatórioꢀfinalꢀcomꢀinformaçõesꢀsobreꢀaꢀconsecuçãoꢀdosꢀobjetivosꢀque

tenhamꢀjustificadoꢀaꢀcontrataçãoꢀeꢀeventuaisꢀcondutasꢀaꢀseremꢀadotadasꢀparaꢀoꢀaprimoramentoꢀdasꢀatividadesꢀda

Administração.ꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ21,ꢀVI).

5.6.7ꢀOꢀgestorꢀdoꢀcontratoꢀdeveráꢀenviarꢀaꢀdocumentaçãoꢀpertinenteꢀaoꢀsetorꢀdeꢀcontratosꢀparaꢀaꢀformalizaçãoꢀdos

procedimentosꢀdeꢀliquidaçãoꢀeꢀpagamento,ꢀnoꢀvalorꢀdimensionadoꢀpelaꢀfiscalizaçãoꢀeꢀgestãoꢀnosꢀtermosꢀdoꢀcontrato.

5.7ꢀDemaisꢀdisposiçõesꢀaplicadasꢀàꢀfiscalização

5.7.1.ꢀOꢀfiscalꢀouꢀgestorꢀdoꢀcontrato,ꢀaoꢀverificarꢀqueꢀhouveꢀsubdimensionamentoꢀdaꢀprodutividadeꢀpactuada,ꢀsemꢀperda

daꢀqualidadeꢀnaꢀexecuçãoꢀdoꢀserviço,ꢀdeveráꢀcomunicarꢀàꢀautoridadeꢀresponsávelꢀparaꢀqueꢀestaꢀpromovaꢀaꢀadequação

contratualꢀàꢀprodutividadeꢀefetivamenteꢀrealizada,ꢀrespeitando-seꢀosꢀlimitesꢀdeꢀalteraçãoꢀdosꢀvaloresꢀcontratuais

previstosꢀnoꢀartigoꢀ124ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021.

5.7.2.ꢀAꢀconformidadeꢀdoꢀmaterialꢀaꢀserꢀutilizadoꢀnaꢀexecuçãoꢀdosꢀserviçosꢀdeveráꢀserꢀverificadaꢀjuntamenteꢀcomꢀo

documentoꢀdasꢀContratadasꢀqueꢀcontenhaꢀaꢀrelaçãoꢀdetalhadaꢀdosꢀmesmos,ꢀdeꢀacordoꢀcomꢀoꢀestabelecidoꢀnesteꢀTermo

deꢀReferênciaꢀeꢀnaꢀproposta,ꢀinformandoꢀasꢀrespectivasꢀquantidadesꢀeꢀespecificaçõesꢀtécnicas,ꢀtaisꢀcomo:ꢀmarca,

qualidadeꢀeꢀformaꢀdeꢀuso.

ꢀ

6

.ꢀCRITÉRIOSꢀDOꢀRECEBIMENTOꢀEꢀPAGAMENTO

.1.ꢀDoꢀrecebimento

6

6.1.1.ꢀAoꢀfinalꢀdeꢀcadaꢀetapaꢀdaꢀexecuçãoꢀcontratual,ꢀconformeꢀprevistoꢀnoꢀCronogramaꢀFísico-Financeiro,ꢀoꢀContratado

apresentaráꢀaꢀmediçãoꢀpréviaꢀdosꢀserviçosꢀexecutadosꢀnoꢀperíodo,ꢀporꢀmeioꢀdeꢀplanilhaꢀeꢀmemóriaꢀdeꢀcálculo

detalhada.

6.1.2.ꢀUmaꢀetapaꢀseráꢀconsideradaꢀefetivamenteꢀconcluídaꢀquandoꢀosꢀserviçosꢀprevistosꢀparaꢀaquelaꢀetapa,ꢀno

CronogramaꢀFísico-Financeiro,ꢀestiveremꢀexecutadosꢀemꢀsuaꢀtotalidade.

6

.1.3.ꢀOꢀcontratadoꢀtambémꢀapresentará,ꢀaꢀcadaꢀmedição,ꢀosꢀdocumentosꢀcomprobatóriosꢀdaꢀprocedênciaꢀlegalꢀdos

Termo de Referência 1034829

SEI 0000318-83.2026.6.23.8000 / pg. 4

produtosꢀeꢀsubprodutosꢀflorestaisꢀutilizadosꢀnaquelaꢀetapaꢀdaꢀexecuçãoꢀcontratual,ꢀquandoꢀforꢀoꢀcaso.

6.1.4.ꢀOsꢀserviçosꢀserãoꢀrecebidosꢀprovisoriamente,ꢀnoꢀprazoꢀdeꢀ10ꢀ(dez)ꢀdias,ꢀpelosꢀfiscaisꢀtécnicoꢀeꢀadministrativo,

medianteꢀtermosꢀdetalhados,ꢀquandoꢀverificadoꢀoꢀcumprimentoꢀdasꢀexigênciasꢀdeꢀcaráterꢀtécnicoꢀeꢀadministrativo.ꢀ(Art.

140,ꢀI,ꢀaꢀ,ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133ꢀeꢀArts.ꢀ22,ꢀXꢀeꢀ23,ꢀXꢀdoꢀDecretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022).

6.1.5.ꢀOꢀprazoꢀdaꢀdisposiçãoꢀacimaꢀseráꢀcontadoꢀdoꢀrecebimentoꢀdeꢀcomunicaçãoꢀdeꢀcobrançaꢀoriundaꢀdoꢀcontratado

comꢀaꢀcomprovaçãoꢀdaꢀprestaçãoꢀdosꢀserviçosꢀaꢀqueꢀseꢀreferemꢀaꢀparcelaꢀaꢀserꢀpaga.

6.1.6.ꢀOꢀfiscalꢀtécnicoꢀdoꢀcontratoꢀrealizaráꢀoꢀrecebimentoꢀprovisórioꢀdoꢀobjetoꢀdoꢀcontratoꢀmedianteꢀtermoꢀdetalhado

queꢀcomproveꢀoꢀcumprimentoꢀdasꢀexigênciasꢀdeꢀcaráterꢀtécnico.ꢀ(Art.ꢀ22,ꢀX,ꢀDecretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022).

6.1.7.ꢀOꢀfiscalꢀadministrativoꢀdoꢀcontratoꢀrealizaráꢀoꢀrecebimentoꢀprovisórioꢀdoꢀobjetoꢀdoꢀcontratoꢀmedianteꢀtermo

detalhadoꢀqueꢀcomproveꢀoꢀcumprimentoꢀdasꢀexigênciasꢀdeꢀcaráterꢀadministrativo.ꢀ(Art.ꢀ23,ꢀX,ꢀDecretoꢀnºꢀ11.246,ꢀde

2022)

6.1.8.ꢀOꢀfiscalꢀsetorialꢀdoꢀcontrato,ꢀquandoꢀhouver,ꢀrealizaráꢀoꢀrecebimentoꢀprovisórioꢀsobꢀoꢀpontoꢀdeꢀvistaꢀtécnicoꢀe

administrativo.

6.1.9.ꢀParaꢀefeitoꢀdeꢀrecebimentoꢀprovisório,ꢀaoꢀfinalꢀdeꢀcadaꢀperíodoꢀdeꢀfaturamento,ꢀoꢀfiscalꢀtécnicoꢀdoꢀcontratoꢀirá

apurarꢀoꢀresultadoꢀdasꢀavaliaçõesꢀdaꢀexecuçãoꢀdoꢀobjetoꢀe,ꢀseꢀforꢀoꢀcaso,ꢀaꢀanáliseꢀdoꢀdesempenhoꢀeꢀqualidadeꢀda

prestaçãoꢀdosꢀserviçosꢀrealizadosꢀemꢀconsonânciaꢀcomꢀosꢀindicadoresꢀprevistos,ꢀqueꢀpoderáꢀresultarꢀno

redimensionamentoꢀdeꢀvaloresꢀaꢀseremꢀpagosꢀàꢀcontratada,ꢀregistrandoꢀemꢀrelatórioꢀaꢀserꢀencaminhadoꢀaoꢀgestorꢀdo

contrato.

6.1.10.ꢀSeráꢀconsideradoꢀcomoꢀocorridoꢀoꢀrecebimentoꢀprovisórioꢀcomꢀaꢀentregaꢀdoꢀtermoꢀdetalhadoꢀou,ꢀemꢀhavendo

maisꢀdeꢀumꢀaꢀserꢀfeito,ꢀcomꢀaꢀentregaꢀdoꢀúltimo.

6.1.11.ꢀOꢀContratadoꢀficaꢀobrigadoꢀaꢀreparar,ꢀcorrigir,ꢀremover,ꢀreconstruirꢀouꢀsubstituir,ꢀàsꢀsuasꢀexpensas,ꢀnoꢀtodoꢀou

emꢀparte,ꢀoꢀobjetoꢀemꢀqueꢀseꢀverificaremꢀvícios,ꢀdefeitosꢀouꢀincorreçõesꢀresultantesꢀdaꢀexecuçãoꢀouꢀmateriais

empregados,ꢀcabendoꢀàꢀfiscalizaçãoꢀnãoꢀatestarꢀaꢀúltimaꢀe/ouꢀúnicaꢀmediçãoꢀdeꢀserviçosꢀatéꢀqueꢀsejamꢀsanadasꢀtodasꢀas

eventuaisꢀpendênciasꢀqueꢀpossamꢀvirꢀaꢀserꢀapontadasꢀnoꢀRecebimentoꢀProvisório.

6.1.12.ꢀAꢀfiscalizaçãoꢀnãoꢀefetuaráꢀoꢀatesteꢀdaꢀúltimaꢀe/ouꢀúnicaꢀmediçãoꢀdeꢀserviçosꢀatéꢀqueꢀsejamꢀsanadasꢀtodasꢀas

eventuaisꢀpendênciasꢀqueꢀpossamꢀvirꢀaꢀserꢀapontadasꢀnoꢀRecebimentoꢀProvisório.ꢀ(Art.ꢀ119ꢀc/cꢀart.ꢀ140ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14133,

deꢀ2021)

6.1.13.ꢀOꢀrecebimentoꢀprovisórioꢀtambémꢀficaráꢀsujeito,ꢀquandoꢀcabível,ꢀàꢀconclusãoꢀdeꢀtodosꢀosꢀtestesꢀdeꢀcampoꢀeꢀà

entregaꢀdosꢀManuaisꢀeꢀInstruçõesꢀexigíveis.

6.1.14.ꢀOsꢀserviçosꢀpoderãoꢀserꢀrejeitados,ꢀnoꢀtodoꢀouꢀemꢀparte,ꢀquandoꢀemꢀdesacordoꢀcomꢀasꢀespecificaçõesꢀconstantes

nesteꢀTermoꢀdeꢀReferênciaꢀeꢀnaꢀproposta,ꢀsemꢀprejuízoꢀdaꢀaplicaçãoꢀdasꢀpenalidades.

6.1.15.ꢀQuandoꢀaꢀfiscalizaçãoꢀforꢀexercidaꢀporꢀumꢀúnicoꢀservidor,ꢀoꢀTermoꢀDetalhadoꢀdeveráꢀconterꢀoꢀregistro,ꢀaꢀanálise

eꢀaꢀconclusãoꢀacercaꢀdasꢀocorrênciasꢀnaꢀexecuçãoꢀdoꢀcontrato,ꢀemꢀrelaçãoꢀàꢀfiscalizaçãoꢀtécnicaꢀeꢀadministrativaꢀe

demaisꢀdocumentosꢀqueꢀjulgarꢀnecessários,ꢀdevendoꢀencaminhá-losꢀaoꢀgestorꢀdoꢀcontratoꢀparaꢀrecebimentoꢀdefinitivo.

6.1.16.ꢀOsꢀserviçosꢀserãoꢀrecebidosꢀdefinitivamenteꢀnoꢀprazoꢀdeꢀ10ꢀ(dez)ꢀdias,ꢀcontadosꢀdoꢀrecebimentoꢀprovisório,ꢀpor

servidorꢀouꢀcomissãoꢀdesignadaꢀpelaꢀautoridadeꢀcompetente,ꢀapósꢀaꢀverificaçãoꢀdaꢀqualidadeꢀeꢀquantidadeꢀdoꢀserviçoꢀe

consequenteꢀaceitaçãoꢀmedianteꢀtermoꢀdetalhado,ꢀobedecendoꢀosꢀseguintesꢀprocedimentos:

6.1.17.ꢀEmitirꢀdocumentoꢀcomprobatórioꢀdaꢀavaliaçãoꢀrealizadaꢀpelosꢀfiscaisꢀtécnico,ꢀadministrativoꢀeꢀsetorial,ꢀquando

houver,ꢀnoꢀcumprimentoꢀdeꢀobrigaçõesꢀassumidasꢀpeloꢀcontratado,ꢀcomꢀmençã

contratual,ꢀbaseadoꢀemꢀindicadoresꢀobjetivamenteꢀdefinidosꢀeꢀaferidos,ꢀeꢀaꢀeven

constarꢀdoꢀcadastroꢀdeꢀatestoꢀdeꢀcumprimentoꢀdeꢀobrigações,ꢀconformeꢀregulame

deꢀ2022).

oꢀseuꢀdesempenhoꢀnaꢀexecução

enalidadesꢀaplicadas,ꢀdevendo

(art. 1,ꢀVIII,ꢀDecretoꢀnºꢀ11.246,

6.1.18.ꢀRealizarꢀaꢀanáliseꢀdosꢀrelatóriosꢀeꢀdeꢀtodaꢀaꢀdocumentaçãoꢀaprese tadaꢀpela fiscalizaçãoꢀe,ꢀcasoꢀhaja

irregularidadesꢀqueꢀimpeçamꢀaꢀliquidaçãoꢀeꢀoꢀpagamentoꢀdaꢀdespesa,ꢀindica ꢀasꢀcláusulasꢀcontratuaisꢀpertinentes,

solicitandoꢀàꢀCONTRATADA,ꢀporꢀescrito,ꢀasꢀrespectivasꢀcorreções;

6.1.19.ꢀEmitirꢀTermoꢀDetalhadoꢀparaꢀefeitoꢀdeꢀrecebimento definitivoꢀdosꢀserviçosꢀprestados,ꢀcomꢀbaseꢀnosꢀrelatóriosꢀe

documentaçõesꢀapresentadas;

6

e

.1.20.ꢀComunicarꢀaꢀempresaꢀparaꢀqueꢀemitaꢀaꢀNotaꢀFiscalꢀouꢀFa ura,ꢀcomꢀoꢀvalorꢀexatoꢀdimensionadoꢀpelaꢀfiscalização;

.1.21.ꢀEnviarꢀaꢀdocumentaçãoꢀpertinenteꢀaoꢀsetorꢀdeꢀcontratosꢀparaꢀaꢀformalizaçãoꢀdosꢀprocedimentosꢀdeꢀliquidaçãoꢀe

6

pagamento,ꢀnoꢀvalorꢀdimensionadoꢀpelaꢀfis alizaçãoꢀeꢀgestão.

6.1.22.ꢀNoꢀcasoꢀdeꢀcontrovérsiaꢀsobreꢀaꢀexecu ãoꢀdoꢀobjeto,ꢀquantoꢀàꢀdimensão,ꢀqualidadeꢀeꢀquantidade,ꢀdeveráꢀser

observadoꢀoꢀteorꢀdoꢀart.ꢀ143ꢀdaꢀLeiꢀnº 4.133,ꢀde 2021,ꢀcomunicando-seꢀàꢀempresaꢀparaꢀemissãoꢀdeꢀNotaꢀFiscalꢀnoꢀque

pertinenteꢀàꢀparcelaꢀincontroversaꢀdaꢀexe uçãoꢀdo objeto,ꢀparaꢀefeitoꢀdeꢀliquidaçãoꢀeꢀpagamento.

6.1.23.ꢀNenhumꢀprazoꢀdeꢀrece mentoꢀocorre áꢀenquantoꢀpendenteꢀaꢀsolução,ꢀpeloꢀcontratado,ꢀdeꢀinconsistências

verificadasꢀnaꢀexecuçãoꢀdoꢀobjetoꢀouꢀno nstrumentoꢀdeꢀcobrança.

6

.1.24.ꢀOꢀrecebimentoꢀprovisórioꢀouꢀdefinitivoꢀnãoꢀexcluiráꢀaꢀresponsabilidadeꢀcivilꢀpelaꢀsolidezꢀeꢀpelaꢀsegurançaꢀdo

Termo de Referência 1034829

SEI 0000318-83.2026.6.23.8000 / pg. 5

serviçoꢀnemꢀaꢀresponsabilidadeꢀético-profissionalꢀpelaꢀperfeitaꢀexecuçãoꢀdoꢀcontratoꢀeꢀouꢀpelosꢀvíciosꢀdeꢀquantidadeꢀou

qualidadeꢀdo(s)ꢀserviços/material(is)ꢀempregadosꢀouꢀdisparidadesꢀcomꢀasꢀespecificaçõesꢀestabelecidasꢀnesteꢀtermoꢀde

referência,ꢀverificadasꢀposteriormente.

6.2.ꢀLiquidação

6.2.1.ꢀRecebidaꢀaꢀNotaꢀFiscalꢀouꢀdocumentoꢀdeꢀcobrançaꢀequivalente,ꢀcorreráꢀoꢀprazoꢀdeꢀ10ꢀ(dez)ꢀdiasꢀúteisꢀparaꢀfinsꢀde

liquidação,ꢀnaꢀformaꢀdestaꢀseção,ꢀprorrogáveisꢀporꢀigualꢀperíodo,ꢀnosꢀtermosꢀdoꢀart.ꢀ7º,ꢀ§2ºꢀdaꢀInstruçãoꢀNormativa

SEGES/MEꢀnºꢀ77/2022.

6.2.1.1.ꢀOꢀprazoꢀdeꢀqueꢀtrataꢀoꢀitemꢀanteriorꢀseráꢀreduzidoꢀàꢀmetade,ꢀmantendo-seꢀaꢀpossibilidadeꢀdeꢀprorrogação,ꢀnos

casosꢀdeꢀcontrataçõesꢀdecorrentesꢀdeꢀdespesasꢀcujosꢀvaloresꢀnãoꢀultrapassemꢀoꢀlimiteꢀdeꢀqueꢀtrataꢀoꢀincisoꢀIIꢀdoꢀart.ꢀ75

daꢀLeiꢀnºꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021

6.2.2ꢀParaꢀfinsꢀdeꢀliquidação,ꢀoꢀsetorꢀcompetenteꢀdeveꢀverificarꢀseꢀaꢀNotaꢀFiscalꢀouꢀFaturaꢀapresentadaꢀexpressaꢀos

elementosꢀnecessáriosꢀeꢀessenciaisꢀdoꢀdocumento,ꢀtaisꢀcomo:

a)ꢀoꢀprazoꢀdeꢀvalidade;

b)ꢀaꢀdataꢀdaꢀemissão;

c)ꢀosꢀdadosꢀdoꢀcontratoꢀeꢀdoꢀórgãoꢀcontratante;

d)ꢀoꢀperíodoꢀrespectivoꢀdeꢀexecuçãoꢀdoꢀcontrato;

e)ꢀoꢀvalorꢀaꢀpagar;ꢀe

f)ꢀeventualꢀdestaqueꢀdoꢀvalorꢀdeꢀretençõesꢀtributáriasꢀcabíveis.

6.2.3ꢀHavendoꢀerroꢀnaꢀapresentaçãoꢀdaꢀNotaꢀFiscal/Fatura,ꢀouꢀcircunstânciaꢀqueꢀimpeçaꢀaꢀliquidaçãoꢀdaꢀdespesa,ꢀesta

ficaráꢀsobrestadaꢀatéꢀqueꢀoꢀcontratadoꢀprovidencieꢀasꢀmedidasꢀsaneadoras,ꢀreiniciando-seꢀoꢀprazoꢀapósꢀaꢀcomprovação

daꢀregularizaçãoꢀdaꢀsituação,ꢀsemꢀônusꢀàꢀcontratante;

6.2.4ꢀAꢀNotaꢀFiscalꢀouꢀFaturaꢀdeveráꢀserꢀobrigatoriamenteꢀacompanhadaꢀdaꢀcomprovaçãoꢀdaꢀregularidadeꢀfiscal,

constatadaꢀporꢀmeioꢀdeꢀconsultaꢀon-lineꢀaoꢀSICAFꢀou,ꢀnaꢀimpossibilidadeꢀdeꢀacessoꢀaoꢀreferidoꢀSistema,ꢀmediante

consultaꢀaosꢀsítiosꢀeletrônicosꢀoficiaisꢀouꢀàꢀdocumentaçãoꢀmencionadaꢀnoꢀart.ꢀ68ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133/2021.

6.2.5ꢀAꢀAdministraçãoꢀdeveráꢀrealizarꢀconsultaꢀaoꢀSICAFꢀpara:

a)ꢀverificarꢀaꢀmanutençãoꢀdasꢀcondiçõesꢀdeꢀhabilitaçãoꢀexigidasꢀnoꢀedital;

b)ꢀidentificarꢀpossívelꢀrazãoꢀqueꢀimpeçaꢀaꢀparticipaçãoꢀemꢀlicitação,ꢀnoꢀâmbitoꢀdoꢀórgãoꢀouꢀentidade,ꢀproibiçãoꢀde

contratarꢀcomꢀoꢀPoderꢀPúblico,ꢀbemꢀcomoꢀocorrênciasꢀimpeditivasꢀindiretasꢀ(INSTRUÇÃOꢀNORMATIVAꢀNºꢀ3,ꢀDEꢀ26ꢀDE

ABRILꢀDEꢀ2018).

6.2.6ꢀConstatando-se,ꢀjuntoꢀaoꢀSICAF,ꢀaꢀsituaçãoꢀdeꢀirregularidadeꢀdoꢀcontratado,ꢀseráꢀprovidenciadaꢀsuaꢀnotificação,

porꢀescrito,ꢀparaꢀque,ꢀnoꢀprazoꢀdeꢀ5ꢀ(cinco)ꢀdiasꢀúteis,ꢀregularizeꢀsuaꢀsituaçãoꢀou,ꢀnoꢀmesmoꢀprazo,ꢀapresenteꢀsua

defesa.ꢀOꢀprazoꢀpoderáꢀserꢀprorrogadoꢀumaꢀvez,ꢀporꢀigualꢀperíodo,ꢀaꢀcritérioꢀdoꢀcontratante.

6.2.7ꢀNãoꢀhavendoꢀregularizaçãoꢀouꢀsendoꢀaꢀdefesaꢀconsideradaꢀimprocedente,ꢀoꢀcontratanteꢀdeveráꢀcomunicarꢀaos

órgãosꢀresponsáveisꢀpelaꢀfiscalizaçãoꢀdaꢀregularidadeꢀfiscalꢀquantoꢀàꢀinadimplênciaꢀdoꢀcontratado,ꢀbemꢀcomoꢀquantoꢀà

existênciaꢀdeꢀpagamentoꢀaꢀserꢀefetuado,ꢀparaꢀqueꢀsejamꢀacionadosꢀosꢀmeiosꢀpertinentesꢀeꢀnecessáriosꢀparaꢀgarantirꢀo

recebimentoꢀdeꢀseusꢀcréditos.

6.2.8ꢀPersistindoꢀaꢀirregularidade,ꢀoꢀcontratanteꢀdeveráꢀadotarꢀasꢀmedidasꢀnecessáriasꢀàꢀrescisãoꢀcontratualꢀnosꢀautos

doꢀprocessoꢀadministrativoꢀcorrespondente,ꢀasseguradaꢀaoꢀcontratadoꢀaꢀamplaꢀdefesa.

6.2.9ꢀHavendoꢀaꢀefetivaꢀexecuçãoꢀdoꢀobjeto,ꢀosꢀpagamentosꢀserãoꢀrealizadosꢀnormalmente,ꢀatéꢀqueꢀseꢀdecidaꢀpela

rescisãoꢀdoꢀcontrato,ꢀcasoꢀoꢀcontratadoꢀnãoꢀregularizeꢀsuaꢀsituaçãoꢀjuntoꢀaoꢀSICAF.

6.3ꢀPrazoꢀdeꢀpagamento

6.3.1ꢀOꢀpagamentoꢀseráꢀefetuadoꢀnoꢀprazoꢀmáximoꢀdeꢀatéꢀ10ꢀ(dez)ꢀdiasꢀúteis,ꢀcontadosꢀdaꢀfinalizaçãoꢀdaꢀliquidaçãoꢀda

despesa,ꢀconformeꢀseçãoꢀanterior,ꢀnosꢀtermosꢀdaꢀInstruçãoꢀNormativaꢀSEGES/MEꢀnºꢀ77,ꢀdeꢀ2022.

6.3.2ꢀOcorrendoꢀatrasoꢀnoꢀpagamento,ꢀeꢀdesdeꢀqueꢀparaꢀtalꢀnãoꢀtenhaꢀconcorridoꢀdeꢀalgumaꢀformaꢀaꢀContratada,

haveráꢀincidênciaꢀdeꢀatualizaçãoꢀmonetáriaꢀsobreꢀoꢀvalorꢀdevido,ꢀpelaꢀvariaçãoꢀacumuladaꢀdoꢀÍndiceꢀNacionalꢀdeꢀPreços

aoꢀConsumidorꢀAmploꢀ–ꢀIPCA/IBGE,ꢀocorridaꢀentreꢀaꢀdataꢀfinalꢀprevistaꢀparaꢀoꢀpagamentoꢀeꢀaꢀdataꢀdeꢀsuaꢀefetiva

realização.

6.4ꢀFormaꢀdeꢀpagamento

6.4.1ꢀOꢀpagamentoꢀseráꢀrealizadoꢀatravésꢀdeꢀordemꢀbancária,ꢀparaꢀcréditoꢀemꢀbanco,ꢀagênciaꢀeꢀcontaꢀcorrente

indicadosꢀpeloꢀcontratado.

6

.4.2ꢀSeráꢀconsideradaꢀdataꢀdoꢀpagamentoꢀoꢀdiaꢀemꢀqueꢀconstarꢀcomoꢀemitidaꢀaꢀordemꢀbancáriaꢀparaꢀpagamento.

.4.3ꢀQuandoꢀdoꢀpagamento,ꢀseráꢀefetuadaꢀaꢀretençãoꢀtributáriaꢀprevistaꢀnaꢀlegislaçãoꢀaplicável.

6

Termo de Referência 1034829

SEI 0000318-83.2026.6.23.8000 / pg. 6

6.4.4ꢀIndependentementeꢀdoꢀpercentualꢀdeꢀtributoꢀinseridoꢀnaꢀplanilha,ꢀquandoꢀhouver,ꢀserãoꢀretidosꢀnaꢀfonte,ꢀquando

daꢀrealizaçãoꢀdoꢀpagamento,ꢀosꢀpercentuaisꢀestabelecidosꢀnaꢀlegislaçãoꢀvigente.

6.4.5ꢀOꢀcontratadoꢀregularmenteꢀoptanteꢀpeloꢀSimplesꢀNacional,ꢀnosꢀtermosꢀdaꢀLeiꢀComplementarꢀnºꢀ123,ꢀdeꢀ2006,ꢀnão

sofreráꢀaꢀretençãoꢀtributáriaꢀquantoꢀaosꢀimpostosꢀeꢀcontribuiçõesꢀabrangidosꢀporꢀaqueleꢀregime.ꢀNoꢀentanto,ꢀo

pagamentoꢀficaráꢀcondicionadoꢀàꢀapresentaçãoꢀdeꢀcomprovação,ꢀporꢀmeioꢀdeꢀdocumentoꢀoficial,ꢀdeꢀqueꢀfazꢀjusꢀao

tratamentoꢀtributárioꢀfavorecidoꢀprevistoꢀnaꢀreferidaꢀLeiꢀComplementar.

ꢀ

7.ꢀFORMAꢀEꢀCRITÉRIOSꢀDEꢀSELEÇÃOꢀDOꢀFORNECEDORꢀEꢀREGIMEꢀDEꢀEXECUÇÃO

7.1.ꢀFormaꢀdeꢀseleçãoꢀeꢀcritérioꢀdeꢀjulgamentoꢀdaꢀproposta.

7.1.1.ꢀOꢀfornecedorꢀseráꢀselecionadoꢀporꢀmeioꢀdaꢀrealizaçãoꢀdeꢀprocedimentoꢀdeꢀLICITAÇÃO,ꢀnaꢀmodalidadeꢀPREGÃO,

sobꢀaꢀformaꢀELETRÔNICA,ꢀcomꢀadoçãoꢀdoꢀcritérioꢀdeꢀjulgamentoꢀpeloꢀMENORꢀPREÇOꢀGLOBALꢀPARAꢀOꢀITEM.

7

7

7

7

7

.2.ꢀRegimeꢀdeꢀexecução

.2.1.ꢀOꢀregimeꢀdeꢀexecuçãoꢀdoꢀcontratoꢀseráꢀporꢀempreitadaꢀporꢀpreçoꢀglobalꢀporꢀitem.

.3.ꢀCritériosꢀdeꢀaceitabilidadeꢀdeꢀpreços

.3.1.ꢀOꢀcritérioꢀdeꢀaceitabilidadeꢀdeꢀpreçosꢀseráꢀoꢀvalorꢀglobalꢀestimadoꢀparaꢀaꢀcontrataçãoꢀdeꢀcadaꢀitem.

.3.1.1.ꢀOꢀlicitanteꢀqueꢀestiverꢀmaisꢀbemꢀcolocadoꢀnaꢀdisputaꢀdeveráꢀapresentarꢀàꢀAdministração,ꢀporꢀmeioꢀeletrônico,

planilhaꢀqueꢀcontenhaꢀoꢀpreçoꢀglobal,ꢀosꢀquantitativosꢀeꢀosꢀpreçosꢀunitáriosꢀdosꢀitens,ꢀconformeꢀmodeloꢀdeꢀplanilha

elaboradaꢀpelaꢀAdministração,ꢀparaꢀefeitoꢀdeꢀavaliaçãoꢀdeꢀexequibilidadeꢀ(art.ꢀ59,ꢀ§3º,ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133/2021);

7.4.ꢀExigênciasꢀdeꢀhabilitação

7.4.1.ꢀParaꢀfinsꢀdeꢀhabilitação,ꢀdeveráꢀoꢀlicitanteꢀcomprovarꢀosꢀrequisitosꢀestipuladosꢀnoꢀatoꢀconvocatórioꢀeꢀna

documentaçãoꢀcomplementarꢀaꢀseguir:

7.4.1.1.ꢀparaꢀfinsꢀdeꢀQualificaçãoꢀEconômico-Financeira

a)ꢀcertidãoꢀnegativaꢀdeꢀfalênciaꢀexpedidaꢀpeloꢀdistribuidorꢀdaꢀsedeꢀdoꢀfornecedorꢀ-ꢀLeiꢀnºꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021,ꢀart.ꢀ69,

caput,ꢀincisoꢀII);

c)ꢀbalançoꢀpatrimonial,ꢀdemonstraçãoꢀdeꢀresultadoꢀdeꢀexercícioꢀeꢀdemaisꢀdemonstraçõesꢀcontábeisꢀdoꢀúltimoꢀexercício

social,ꢀcomprovando:

i.ꢀpatrimônioꢀlíquidoꢀmínimoꢀdeꢀ10%ꢀdoꢀvalorꢀtotalꢀestimadoꢀdaꢀcontratação.

7.4.1.1.2.ꢀAsꢀempresasꢀcriadasꢀnoꢀexercícioꢀfinanceiroꢀdaꢀlicitaçãoꢀdeverãoꢀatenderꢀaꢀtodasꢀasꢀexigênciasꢀdaꢀhabilitação

eꢀpoderãoꢀsubstituirꢀosꢀdemonstrativosꢀcontábeisꢀpeloꢀbalançoꢀdeꢀabertura.ꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021,ꢀart.ꢀ65,ꢀ§1º).

7.4.1.2.ꢀparaꢀfinsꢀdeꢀQualificaçãoꢀTécnica:

a)ꢀCertidãoꢀválidaꢀdeꢀRegistroꢀdeꢀPessoaꢀJurídicaꢀemitidaꢀpeloꢀConselhoꢀRegionalꢀdeꢀEngenharia,ꢀeꢀAgronomiaꢀ–

CREA/ConselhoꢀdeꢀArquiteturaꢀeꢀUrbanismoꢀ-ꢀCAU,ꢀcomprovandoꢀqueꢀaꢀempresaꢀpossuiꢀemꢀseuꢀquadroꢀdeꢀresponsáveis,

noꢀmínimo,ꢀ01ꢀ(um)ꢀEngenheiroꢀCivilꢀouꢀ01ꢀ(um)ꢀArquiteto.

b)ꢀParaꢀatendimentoꢀdaꢀexigênciaꢀdeꢀqualificaçãoꢀtécnico-operacionalꢀaꢀlicitanteꢀdeveráꢀpossuirꢀAtestado(s)ꢀde

CapacidadeꢀTécnicaꢀfornecido(s)ꢀporꢀórgão(s)ꢀdaꢀAdministraçãoꢀPúblicaꢀouꢀentidade(s)ꢀprivada(s)ꢀeꢀa(s),ꢀondeꢀse

comproveꢀqueꢀtenhaꢀexecutadoꢀouꢀestejaꢀexecutando,ꢀsatisfatoriamente,ꢀ200ꢀm²ꢀdeꢀpinturaꢀlátexꢀacrílicaꢀemꢀparedes.

c)ꢀParaꢀatendimentoꢀdaꢀexigênciaꢀdeꢀqualificaçãoꢀtécnico-profissionalꢀaꢀlicitanteꢀdeveráꢀcomprovarꢀporꢀmeioꢀde

Atestado(s)ꢀdeꢀCapacidadeꢀTécnicaꢀfornecido(s)ꢀporꢀórgão(s)ꢀdaꢀAdministraçãoꢀPúblicaꢀouꢀentidade(s)ꢀprivada(s)ꢀe

acompanhadoꢀda(s)ꢀcorrespondente(s)ꢀCertidão(ões)ꢀdeꢀAcervoꢀTécnicoꢀ(CAT),ꢀemitida(s)ꢀpeloꢀCREA/CAU,ꢀqueꢀseu(s)

responsável(is)ꢀtécnico(s)ꢀcomꢀformaçãoꢀemꢀEngenhariaꢀCivilꢀouꢀArquitetura,ꢀtenha(m)ꢀexecutadoꢀouꢀesteja(m)

executando,ꢀsatisfatoriamente,ꢀserviçosꢀdeꢀpinturaꢀemꢀesmalteꢀsintéticoꢀaplicadoꢀemꢀpeçasꢀmetálicas.

7.4.1.2.1ꢀAꢀlicitanteꢀdeveráꢀcomprovarꢀoꢀvínculoꢀcomꢀo(s)ꢀprofissional(is)ꢀdetentor(es)ꢀdo(s)ꢀatestado(s)ꢀapresentado(s)

atravésꢀdeꢀanotaçãoꢀdaꢀcarteiraꢀprofissional,ꢀcontratoꢀdeꢀtrabalhoꢀouꢀcontratoꢀsocial,ꢀnoꢀcasoꢀdeꢀsócio,ꢀouꢀapresentar

declaraçãoꢀdeꢀqueꢀoꢀprofissionalꢀintegraráꢀoꢀquadroꢀdaꢀempresaꢀ(casoꢀvencedora)ꢀacompanhadaꢀdoꢀatestoꢀdo

profissional.

ꢀ

8.ꢀDASꢀOBRIGAÇÕES

8.1.ꢀObrigaçõesꢀdasꢀContratada:

8.1.1.ꢀPorꢀesteꢀinstrumento,ꢀalémꢀdeꢀoutrosꢀrequisitosꢀobrigatóriosꢀporꢀlei,ꢀasꢀcontratadasꢀficamꢀobrigadasꢀa:

a)ꢀResponsabilizar-seꢀporꢀtodasꢀasꢀdespesasꢀrelativasꢀàꢀexecuçãoꢀdosꢀserviços,ꢀtaisꢀcomo:ꢀmãoꢀdeꢀobra,ꢀmateriais,

equipamentos,ꢀferramentas,ꢀfretes,ꢀtransportesꢀhorizontaisꢀeꢀverticais,ꢀimpostos,ꢀtaxas,ꢀemolumentos,ꢀrecolhimentos

sociais,ꢀprevidenciáriosꢀeꢀtrabalhistasꢀdosꢀtrabalhadoresꢀqueꢀprestaremꢀserviçosꢀnaꢀobraꢀeꢀoutrosꢀestabelecidosꢀemꢀleis

Termo de Referência 1034829

SEI 0000318-83.2026.6.23.8000 / pg. 7

vigentes.

b)ꢀFornecerꢀeꢀresponsabilizar-seꢀpeloꢀtransporteꢀdosꢀmateriais,ꢀequipamentos,ꢀmãoꢀdeꢀobraꢀnecessáriosꢀàꢀexecuçãoꢀdos

serviços,ꢀdentroꢀeꢀforaꢀdosꢀlocaisꢀdeꢀtrabalho.

c)ꢀResponsabilizar-seꢀpelaꢀguardaꢀeꢀsegurançaꢀdeꢀtodosꢀosꢀmateriais,ꢀequipamentosꢀeꢀferramentasꢀutilizadosꢀnos

serviçosꢀatéꢀoꢀseuꢀtérmino.

d)ꢀFornecer,ꢀemꢀatéꢀ5ꢀ(cinco)ꢀdiasꢀúteisꢀapósꢀoꢀrecebimentoꢀdaꢀOrdemꢀdeꢀServiço,ꢀaꢀrelaçãoꢀnominalꢀdeꢀtodoꢀoꢀpessoal

envolvidoꢀdiretamenteꢀnaꢀexecuçãoꢀdosꢀserviçosꢀdiscriminadosꢀnoꢀrespectivaꢀdocumento:ꢀnome,ꢀfunção,ꢀRGꢀeꢀCPF.ꢀEm

casoꢀdeꢀalteraçãoꢀnoꢀquadroꢀdeꢀfuncionáriosꢀalocadosꢀparaꢀaꢀexecuçãoꢀdoꢀobjeto,ꢀsomenteꢀ24ꢀ(vinteꢀeꢀquatro)ꢀhoras

apósꢀaꢀentregaꢀdeꢀnovaꢀrelaçãoꢀnominal,ꢀnosꢀtermosꢀdaꢀanteriorꢀéꢀqueꢀestará(ão)ꢀo(s)ꢀnovo(s)ꢀfuncionário(s)

autorizado(s)ꢀaꢀprestar(em)ꢀosꢀserviçosꢀnasꢀdependênciasꢀdoꢀÓRGÃOꢀcontratante.

e)ꢀFornecer,ꢀemꢀatéꢀ5ꢀ(cinco)ꢀdiasꢀúteisꢀapósꢀoꢀrecebimentoꢀdaꢀOrdemꢀdeꢀServiço,ꢀaꢀARTꢀ(AnotaçãoꢀdeꢀResponsabilidade

Técnicaꢀ–ꢀCREA-RR)ꢀemitidaꢀparaꢀosꢀserviçosꢀconstantesꢀdaꢀOrdemꢀdeꢀServiço,ꢀbemꢀcomoꢀumꢀplanejamentoꢀcomposto

deꢀplanoꢀdeꢀtrabalho,ꢀprevendoꢀosꢀeventuaisꢀriscosꢀenvolvidosꢀnaꢀsegurançaꢀdosꢀtrabalhadoresꢀcomꢀasꢀações

preventivas,ꢀindividuaisꢀeꢀcoletivas,ꢀaꢀseremꢀimplementadasꢀparaꢀaꢀeliminaçãoꢀdessesꢀriscosꢀdeꢀacordoꢀcomꢀasꢀNormas

RegulamentadorasꢀdoꢀMinistérioꢀdoꢀTrabalhoꢀeꢀEmprego.

f)ꢀAꢀentregaꢀdaꢀARTꢀdeveráꢀrespeitarꢀoꢀestabelecidoꢀnoꢀartigoꢀ3°ꢀdaꢀResoluçãoꢀ425/1998ꢀdoꢀCONFEAꢀqueꢀdiz:

“NenhumaꢀobraꢀouꢀserviçoꢀpoderáꢀterꢀinícioꢀsemꢀaꢀcompetenteꢀAnotaçãoꢀdeꢀResponsabilidadeꢀTécnica,ꢀnosꢀtermosꢀdesta

Resolução.”

g)ꢀTodosꢀosꢀcustosꢀdecorrentesꢀdeꢀrecolhimentoꢀeꢀdaꢀnecessidadeꢀdeꢀARTꢀficarãoꢀaꢀcargoꢀdaꢀCONTRATADA.

h)ꢀManter,ꢀporꢀtodoꢀoꢀtempoꢀdosꢀserviços,ꢀumꢀencarregado/prepostoꢀparaꢀtratarꢀdosꢀserviçosꢀeꢀdoꢀseuꢀandamento.

i)ꢀColocarꢀàꢀdisposiçãoꢀdoꢀÓRGÃOꢀCONTRATANTE,ꢀprofissionaisꢀcapacitados,ꢀdevidamenteꢀuniformizados,ꢀidentificados

porꢀcrachás,ꢀmunidosꢀdeꢀtodosꢀosꢀmateriais,ꢀferramentasꢀeꢀequipamentosꢀnecessáriosꢀàꢀexecuçãoꢀdosꢀserviços,ꢀinclusos

nestesꢀosꢀequipamentosꢀdeꢀproteçãoꢀindividualꢀ–ꢀEPI,ꢀqueꢀsãoꢀobrigatórios.

j)ꢀObservarꢀoꢀusoꢀobrigatórioꢀdeꢀEquipamentosꢀdeꢀProteçãoꢀColetivaꢀ–ꢀEPC,ꢀeꢀatenderꢀàsꢀnormasꢀdeꢀsegurançaꢀeꢀsaúde

dosꢀtrabalhadoresꢀque,ꢀdiretaꢀouꢀindiretamente,ꢀestejamꢀenvolvidosꢀnaꢀprestaçãoꢀdosꢀserviços,ꢀemꢀespecialꢀàs

relacionadasꢀcomꢀoꢀriscoꢀdeꢀqueda.

k)ꢀResponsabilizar-seꢀporꢀdanosꢀe/ouꢀprejuízosꢀcausadosꢀdiretamenteꢀporꢀseusꢀfuncionáriosꢀnaꢀexecuçãoꢀdosꢀserviços,

aosꢀequipamentos,ꢀinstalaçõesꢀgeraisꢀouꢀpatrimônioꢀdoꢀÓRGÃOꢀCONTRATANTE,ꢀinclusiveꢀdanosꢀmateriaisꢀeꢀpessoais

causadosꢀaꢀterceiros,ꢀdecorrentesꢀdeꢀsuaꢀculpaꢀouꢀdolo,ꢀapuradosꢀapósꢀregularꢀprocessoꢀadministrativo.

l)ꢀResponsabilizar-seꢀpeloꢀpagamentoꢀdaꢀremuneração,ꢀtransporteꢀeꢀalimentaçãoꢀdosꢀprofissionaisꢀexecutoresꢀdos

serviços,ꢀassimꢀcomoꢀporꢀtodosꢀeꢀquaisquerꢀencargosꢀtrabalhistas,ꢀprevidenciáriosꢀeꢀtributáriosꢀincidentes.

m)ꢀRefazer,ꢀsemꢀnenhumꢀacréscimoꢀaoꢀvalorꢀcontratado,ꢀoꢀserviçoꢀnãoꢀrealizadoꢀaꢀcontento,ꢀbemꢀcomo,ꢀemꢀcasoꢀde

necessidade,ꢀsubstituirꢀmaterialꢀenvolvido.

n)ꢀManter,ꢀduranteꢀaꢀexecuçãoꢀdaꢀobraꢀeꢀatéꢀoꢀtérminoꢀdeꢀsuaꢀgarantia,ꢀendereçoꢀeꢀtelefoneꢀparaꢀcontato

permanentementeꢀatualizados.

o)ꢀComunicarꢀimediatamenteꢀàꢀFiscalizaçãoꢀqualquerꢀanormalidadeꢀverificada,ꢀinclusiveꢀdeꢀordemꢀfuncional,ꢀparaꢀque

sejamꢀadotadasꢀasꢀprovidênciasꢀdeꢀregularizaçãoꢀnecessárias.

p)ꢀInformarꢀàꢀFiscalização,ꢀporꢀescritoꢀemꢀformatoꢀdeꢀlistaꢀdeꢀverificaçãoꢀosꢀcuidadosꢀqueꢀdevemꢀserꢀtomadosꢀquantoꢀà

manutençãoꢀeꢀconservaçãoꢀdosꢀmateriaisꢀempregados.

q)ꢀRemoverꢀtodosꢀosꢀmateriais,ꢀembalagemꢀeꢀequipamento,ꢀassimꢀcomoꢀsobrasꢀnãoꢀutilizadasꢀdeꢀmateriais.

r)ꢀRemoverꢀtodoꢀentulhoꢀdecorrenteꢀdaꢀexecuçãoꢀdaꢀobraꢀobedecendoꢀasꢀregrasꢀdefinidasꢀnaꢀResoluçãoꢀ307ꢀdeꢀ05ꢀde

julhoꢀdeꢀ2002,ꢀdoꢀCONAMAꢀ(ConselhoꢀNacionalꢀdoꢀMeioꢀAmbiente),ꢀaꢀqualꢀestabeleceꢀdiretrizes,ꢀcritériosꢀe

procedimentosꢀparaꢀgestãoꢀdosꢀresíduosꢀdaꢀconstruçãoꢀcivil.

s)ꢀDeslocarꢀosꢀmobiliários,ꢀquadros,ꢀespelhos,ꢀsuportes,ꢀestantes,ꢀextintoresꢀeꢀoutrasꢀpartesꢀouꢀcomponentesꢀdosꢀlocais

ondeꢀosꢀserviçosꢀserãoꢀexecutadosꢀouꢀqueꢀimpeçamꢀaꢀexecuçãoꢀdoꢀserviço,ꢀaꢀfimꢀdeꢀevitarꢀqueꢀsejamꢀdanificadosꢀpela

pinturaꢀeꢀcomꢀaꢀconclusãoꢀdosꢀserviçosꢀrecolocarꢀnosꢀdevidosꢀlocais.

t)ꢀRetirarꢀasꢀluminárias,ꢀventiladores,ꢀespelhosꢀdeꢀtomadasꢀeꢀinterruptoresꢀeꢀdemaisꢀmateriaisꢀeꢀequipamentosꢀelétricos

eꢀeletrônicosꢀdosꢀlocaisꢀondeꢀosꢀserviçosꢀserãoꢀexecutadosꢀouꢀqueꢀimpeçamꢀaꢀexecuçãoꢀdoꢀserviço,ꢀaꢀfimꢀdeꢀevitarꢀque

sejamꢀdanificadosꢀpelaꢀpinturaꢀeꢀcomꢀaꢀconclusãoꢀdosꢀserviçosꢀrecolocarꢀnosꢀdevidosꢀlocais.

u)ꢀProtegerꢀbatentes,ꢀcaixilhosꢀportas,ꢀrodapés,ꢀjanelas,ꢀpisosꢀeꢀoutrasꢀpartesꢀouꢀcomponentes

v)ꢀManterꢀduranteꢀtodaꢀaꢀexecuçãoꢀdoꢀcontrato,ꢀasꢀcondiçõesꢀdeꢀhabilitaçãoꢀeꢀqualificaçãoꢀexigidasꢀnaꢀlicitação.

w)ꢀApresentarꢀaꢀNotaꢀFiscal/FaturaꢀaoꢀTRE-RR,ꢀapósꢀaꢀconclusãoꢀdaꢀprestaçãoꢀdosꢀserviçosꢀouꢀdeꢀparcelaꢀdosꢀserviços;

x)ꢀCumprirꢀoꢀcronogramaꢀfísico-financeiroꢀapresentadoꢀpeloꢀContratante,ꢀdeꢀmodoꢀaꢀrealizarꢀsimultaneamenteꢀserviços

queꢀnãoꢀpossuamꢀdependênciaꢀentreꢀsí.

Termo de Referência 1034829

SEI 0000318-83.2026.6.23.8000 / pg. 8

8.2.ꢀObrigaçõesꢀdaꢀContratante:

8.2.1.ꢀPorꢀesteꢀinstrumento,ꢀalémꢀdeꢀoutrosꢀrequisitosꢀobrigatóriosꢀporꢀlei,ꢀaꢀcontratanteꢀficaꢀobrigadaꢀa:

a)ꢀExigirꢀoꢀcumprimentoꢀdeꢀtodasꢀasꢀobrigaçõesꢀassumidasꢀpelasꢀContratadas,ꢀdeꢀacordoꢀcomꢀasꢀcláusulasꢀcontratuais,

TermoꢀdeꢀReferênciaꢀeꢀpropostaꢀvencedoraꢀdoꢀcertame;

b)ꢀExercerꢀoꢀacompanhamentoꢀeꢀaꢀfiscalizaçãoꢀdosꢀserviços,ꢀporꢀservidorꢀespecialmenteꢀdesignado,ꢀanotandoꢀem

registroꢀpróprioꢀasꢀfalhasꢀdetectadas,ꢀindicandoꢀdia,ꢀmêsꢀeꢀano,ꢀbemꢀcomoꢀoꢀnomeꢀdosꢀempregadosꢀeventualmente

envolvidos,ꢀeꢀencaminhandoꢀosꢀapontamentosꢀàꢀautoridadeꢀcompetenteꢀparaꢀasꢀprovidênciasꢀcabíveis;

c)ꢀNotificarꢀasꢀContratadasꢀporꢀescritoꢀdaꢀocorrênciaꢀdeꢀeventuaisꢀimperfeiçõesꢀnoꢀcursoꢀdaꢀexecuçãoꢀdosꢀserviços,

fixandoꢀprazoꢀparaꢀaꢀsuaꢀcorreção;

d)ꢀPagarꢀàsꢀContratadasꢀoꢀvalorꢀresultanteꢀdaꢀprestaçãoꢀdoꢀserviço,ꢀnoꢀprazoꢀeꢀcondiçõesꢀestabelecidasꢀnoꢀEditalꢀeꢀseus

anexos;

e)ꢀEfetuarꢀasꢀretençõesꢀtributáriasꢀdevidasꢀsobreꢀoꢀvalorꢀdaꢀNotaꢀFiscal/Faturaꢀfornecidaꢀpelasꢀcontratadas.

ꢀ

9.ꢀESTIMATIVASꢀDOꢀVALORꢀDAꢀCONTRATAÇÃO

9.1.ꢀOsꢀserviçosꢀobjetoꢀdoꢀpresenteꢀTermoꢀdeꢀReferênciaꢀforamꢀestimadosꢀemꢀR$ꢀ395.863,10ꢀ(trezentosꢀeꢀnoventaꢀe

cincoꢀmilꢀoitocentosꢀeꢀsessentaꢀeꢀtrêsꢀreaisꢀeꢀdezꢀcentavos),ꢀobtidoꢀdaꢀplanilhaꢀorçamentariaꢀanexa,ꢀelaboradoꢀpela

SeçãoꢀdeꢀEngenharia,ꢀInclusãoꢀeꢀAcessibilidadeꢀ-ꢀSEIA,ꢀcomꢀbaseꢀnasꢀpublicaçõesꢀdoꢀSistemaꢀNacionalꢀdeꢀPesquisaꢀde

CustosꢀeꢀÍndicesꢀdaꢀConstruçãoꢀCivilꢀ-ꢀSINAPI,ꢀqueꢀéꢀaꢀprincipalꢀfonteꢀdeꢀreferênciaꢀbrasileiraꢀdeꢀcustosꢀparaꢀobrasꢀe

serviçosꢀdeꢀengenharia.ꢀMantidoꢀporꢀparceriaꢀentreꢀaꢀCaixaꢀEconômicaꢀFederalꢀ-ꢀCAIXAꢀeꢀoꢀInstitutoꢀBrasileiroꢀde

GeografiaꢀeꢀEstatísticaꢀ-ꢀIBGE.

Valor

Item

Descrição

Endereço

Estimado

R$

Revitalizaçãoꢀ

CARTÓRIOꢀ ELEITORAL

DAꢀ2ªꢀZE/RR

do

FórumꢀJuizꢀAntônioꢀAnunciaçãoꢀNetoꢀ-ꢀPraçaꢀdoꢀCentroꢀCívico,ꢀs/n.ºꢀ-

CEP:ꢀ69.360-000

R$

1

117.363,93

Revitalizaçãoꢀ

CARTÓRIOꢀ ELEITORAL

DAꢀ3ªꢀZE/RR,

do

Fórumꢀ Juizꢀ Erasmoꢀ daꢀ Silveiraꢀ Fortesꢀ -ꢀ Ruaꢀ Antônioꢀ Douradoꢀ de

Santana,ꢀs/n.ºꢀ-ꢀCentroꢀ-ꢀCEP:ꢀ69.350-000

R$

79.788,18

2

3

4

Revitalizaçãoꢀ

CARTÓRIOꢀ ELEITORAL

DAꢀ4ªꢀZE/RR,

do

Fórumꢀ Promotorꢀ deꢀ Justiçaꢀ Danielꢀ deꢀ Limaꢀ Júniorꢀ -ꢀ Av.ꢀ Ataliba

GomesꢀdeꢀLaia,ꢀs/nºꢀ-ꢀCEP:ꢀ69.370-000

R$

99.376,71

Revitalizaçãoꢀ

CARTÓRIOꢀ ELEITORAL SaraivaꢀGrangeiroꢀ-ꢀAv.ꢀPanamericanaꢀBR-174,ꢀs/n.ºꢀ–ꢀCentroꢀ-ꢀCEP:

DAꢀ7ªꢀZE/RR, 69.345-000

do CARTÓRIOꢀ ELEITORALꢀ DAꢀ 7ªꢀ ZE/RR,ꢀ Fórumꢀ Advogadoꢀ Hesmone

R$

9.334,28

9

R$

95.863,10

ꢀTOTAL

3

ꢀ

9.2.ꢀOsꢀdetalhamentosꢀdosꢀvaloresꢀestimadosꢀporꢀprédios,ꢀbemꢀcomoꢀseusꢀcronogramasꢀdeꢀexecuçãoꢀestãoꢀapresentados

deꢀformaꢀminuciosaꢀnosꢀAnexosꢀdesteꢀTermoꢀdeꢀReferência.

ꢀ

10.ꢀSÃOꢀEXPRESSAMENTEꢀVEDADASꢀÀꢀCONTRATADA

1

1

1

0.1.ꢀSeráꢀvedadoꢀàꢀcontratada:

0.1.1.ꢀAꢀcontrataçãoꢀdeꢀservidorꢀpertencenteꢀaoꢀquadroꢀdeꢀpessoalꢀdaꢀContratanteꢀduranteꢀaꢀvigênciaꢀdesteꢀcontrato;

0.1.2.ꢀAꢀveiculaçãoꢀdeꢀpublicidadeꢀacercaꢀdesteꢀcontrato,ꢀsalvoꢀseꢀhouverꢀpréviaꢀautorizaçãoꢀdaꢀAdministraçãoꢀda

Contratante.

ꢀ

11.ꢀADEQUAÇÃOꢀORÇAMENTÁRIA

11.1.ꢀAsꢀdespesasꢀdecorrentesꢀdaꢀpresenteꢀcontrataçãoꢀcorrerãoꢀàꢀcontaꢀdeꢀrecursosꢀespecíficosꢀconsignadosꢀno

OrçamentoꢀGeralꢀdaꢀUnião.

11.2.ꢀAꢀcontrataçãoꢀseráꢀatendidaꢀpelaꢀseguinteꢀdotação:

11.2.1.ꢀGestão/Unidade:ꢀ[...];

Termo de Referência 1034829

SEI 0000318-83.2026.6.23.8000 / pg. 9

1

1

1

1

1

1.2.2.ꢀFonteꢀdeꢀRecursos:ꢀ[...];

1.2.4.ꢀProgramaꢀdeꢀTrabalho:ꢀ[...];

1.2.5.ꢀElementoꢀdeꢀDespesa:ꢀ[...];

1.2.6.ꢀPlanoꢀInterno:ꢀ[...];

1.3.ꢀAꢀdotaçãoꢀrelativaꢀaosꢀexercíciosꢀfinanceirosꢀsubsequentesꢀseráꢀindicadaꢀapósꢀaprovaçãoꢀdaꢀLeiꢀOrçamentária

respectivaꢀeꢀliberaçãoꢀdosꢀcréditosꢀcorrespondentes,ꢀmedianteꢀapostilamento.

ꢀ

12.ꢀDASꢀDISPOSIÇÕESꢀFINAIS

12.1ꢀOꢀobjetoꢀpoderáꢀserꢀalteradoꢀdeꢀacordoꢀcomꢀoꢀinteresseꢀeꢀaꢀnecessidadeꢀdaꢀadministração,ꢀobservando-seꢀo

dispostoꢀnoꢀartigoꢀ124ꢀdaꢀLeiꢀn.°ꢀ14.133/21.

12.2.ꢀOsꢀcasosꢀomissosꢀserãoꢀsolucionadosꢀpelaꢀDiretoria-Geral.

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Equipeꢀdeꢀcontratação

ꢀ

MariaꢀVerônicaꢀdeꢀAraújo

Integranteꢀdemandante

ꢀꢀ

ꢀꢀRafaelꢀSullyvanꢀBrazꢀdaꢀSilva

Integranteꢀtécnico

ꢀ

ꢀꢀ

JecksonꢀSouzaꢀCruz

Integranteꢀadministrativo

ꢀ

ꢀ

DocumentoꢀassinadoꢀeletronicamenteꢀporꢀADEMARCIOꢀDAꢀSILVA,ꢀTécnicoꢀJudiciário,ꢀemꢀ10/04/2026,ꢀàsꢀ11:29,ꢀconformeꢀart.ꢀ1º,

III,ꢀ"b",ꢀdaꢀLeiꢀ11.419/2006.

Aꢀautenticidadeꢀdoꢀdocumentoꢀpodeꢀserꢀconferidaꢀnoꢀsiteꢀhttps://sei.tre-rr.jus.br/autenticidadeꢀinformandoꢀoꢀcódigoꢀverificador

1034829ꢀeꢀoꢀcódigoꢀCRCꢀA487ABB2.

0000318-83.2026.6.23.8000

1034829v1

Termo de Referência 1034829

SEI 0000318-83.2026.6.23.8000 / pg. 10