VISUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Revitalização 1 ª ZE/RR

Código da obra:

Cliente:

1

Tribunal Regional Eleitoral de Roraima

Boa Vista

Local da obra:

Endereço:

AV Santos Dumont, S/N- São Pedro

Revitalização do Prédio da 1 ZE/RR

Descrição:

Fontes utilizadas: PROPRIA, SINAPI

Data Base Preços: mar/26

Subtotal sem BDI R$ 277.765,83

TOTAL COM BDI

BDI

26 00%

Valor do BDI

Subtotal

R$ 72.219 11

R$ 349.984,94

1

.0 - SERVIÇOS INICIAIS

R$ 9.963,005

Itens diretos da etapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit

Total

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE

MADEIRA. AF 03/2022 PS

SINAPI

COMPOSICAO

103689

M2

1,500

R$ 492,610

R$ 738,915

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

INSUMO

90776

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Licenças taxas seguros

H

H

120 000

30 000

1 000

R$ 41 380

R$ 132 430

R$ 285 590

R$ 4.965 600

R$ 3.972 900

R$ 285 590

SINAPI

90777

PROPRIA

IP-000015

VB

2

.0 - REDE ELÉTRICA

Subtotal

R$ 42.744,799

Itens diretos da etapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit

Total

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA

SINAPI

INSUMO

39471

UN

4,000

R$ 86,310

R$ 345,240

(TIPO AC)

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF 07/2025

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

93672

UN

VB

1,000

1 000

1,000

R$ 77,740

R$ 12.982 750

R$ 167,475

R$ 77,740

R$ 12.982 750

R$ 167,475

PROPRIA

PROPRIA

CP-000001

CP-000003

PADRÃO de entrada de energia 1 ZE/RR

Fornecimento e instalação de Interruptor DR (Interruptor Diferencial Residual) bipolar de 32A -

UND

3

0MA

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 07/2025

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

93655

93662

93671

93654

93653

UN

UN

UN

UN

UN

1,000

2,000

4,000

2,000

4,000

R$ 10,930

R$ 49,850

R$ 70,410

R$ 10,090

R$ 10,090

R$ 10,930

R$ 99,700

R$ 281,640

R$ 20,180

R$ 40,360

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF 07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF 07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 07/2025

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF 07/2025

SINAPI

COMPOSICAO

101879

UN

1,000

R$ 555,410

R$ 555,410

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 02/2025 PS

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

101654

UN

UN

8,000

R$ 287,010

R$ 212,027

R$ 2.296,080

R$ 25.867,294

PROPRIA

CP-000011

LUMINÁRIA tipo calha, completa, com 02 (duas) lâmpadas de LED, aletada de 60cm, de embutir

122,000

3

3

.0 - PINTURA

.1 - PINTURA INTERNA

Subtotal

Subtotal

Unit

R$ 62.585,956

R$ 24.600,967

Total

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS DUAS DEMÃOS. AF 03/2024

SINAPI

COMPOSICAO

95623

M2

979,200

R$ 13,870

R$ 11,530

R$ 16,310

R$ 13.581,504

R$ 2.000,686

R$ 9.018,778

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

102204

104640

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021

M2

M2

173,520

552,960

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF 04/2023

PROPRIA

3

.2 - PINTURA EXTERNA

Subtotal

Unit

R$ 35.230,113

Total

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF 04/2023

SINAPI

COMPOSICAO

104642

M2

734,730

R$ 13,640

R$ 10.021,717

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)

SINAPI

COMPOSICAO

100739

M2

265,180

R$ 10,110

R$ 2.680,970

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

PROPRIA

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

CP-000022

102218

TEXTURATO RUSTICO SUVINIL

KG

10 000

R$ 61 107

R$ 17,500

R$ 611 070

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2

DEMÃOS. AF 01/2021

M2

136,170

R$ 2.382,975

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

98397

PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF 03/2024

Pintura automotiva em fachada de ACM

M2

m

139,120

139 120

R$ 11,230

R$ 61 814

R$ 1.562,318

R$ 8.599 564

PROPRIA

CP-000016

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.

AF 05/2021

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

102494

102491

M2

M2

50,000

R$ 57,530

R$ 25,980

R$ 2.876,500

R$ 6.495,000

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO

PREPARADOR. AF 05/2021

250,000

3

.3 - PINTURA CASA GRUPO GERADOR

Subtotal

Unit

R$ 2.754,875

Total

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS.

AF 01/2021

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

102213

M2

103,840

R$ 22,480

R$ 4,050

R$ 2.334,323

R$ 420,552

COMPOSICAO

88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2

103,840

4

.0 - ACESSIBILIDADE

Subtotal

R$ 12.470,798

Itens diretos da etapa

Fonte

Tipo

COMPOSICAO

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit

Total

BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026

SINAPI

100866

UN

6,000

R$ 304,470

R$ 1.826,820

BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

100863

99842

UN

M

2,000

18,25

R$ 586,570

R$ 518,950

R$ 1.173,140

R$ 9.470,838

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"

ESPAÇADOS 1 20M TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS

DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS

5

.0 - PAREDES, PAINEIS E VIDROS

Subtotal

R$ 20.232,196

Itens diretos da etapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit

Total

SINAPI

COMPOSICAO

97644

REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025

M2

4 000

R$ 10 700

R$ 42 800

SINAPI

COMPOSICAO

91341

M2

7,560

R$ 708,200

R$ 5.353,992

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

103329

M2

69,900

R$ 105,320

R$ 7.361,868

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25

MM. AF 09/2022

SINAPI

SINAPI

87794

90844

M2

UN

32,150

5,000

R$ 50,520

R$ 1.624,218

R$ 5.481,750

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,

9

0X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO

COMPOSICAO

R$ 1.096,350

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF 10/2025

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF 09/2023

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

97622

M3

M2

2,680

1 000

R$ 62,820

R$ 18 560

R$ 168,358

R$ 18 560

102192

REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF 11/2025

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES

DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

SINAPI

COMPOSICAO

96368

M2

1,000

R$ 180,650

R$ 180,650

6

.0 - FORROS E DIVISÓRIAS

Subtotal

Unit

R$ 31.896,172

Total

Itens diretos da etapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

SINAPI

COMPOSICAO

96358

M2

169,880

R$ 96,020

R$ 16.311,878

PROPRIA

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

CP-000009

97640

RETIRADA de paredes divisória naval painel/vidro

M2

m²

169 880

172,650

172 650

128,790

R$ 17 589

R$ 2,110

R$ 2.988 019

R$ 364,292

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

PROPRIA

SINAPI

CP-000021

88497

Instalação de forro modular vãos de 625x1250mm inclusive placas

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO

MANUAL. AF 04/2023

M2

M2

R$ 45 911

R$ 19,790

R$ 7.926 534

R$ 2.548,754

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF 04/2023

SINAPI

COMPOSICAO

104642

M2

128,790

R$ 13,640

R$ 1.756,696

7

7

.0 - ASSENTAMENTO DE PISO

.1 - CONFECÇÃO DE PISO INDUSTRIAL

Subtotal

Subtotal

Unit

R$ 42.113,684

R$ 948,500

Total

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM.

AF 04/2022

SINAPI

COMPOSICAO

103913

M2

5,000

R$ 189,700

R$ 948,500

7

.2 - CONFECÇÃO DE PISOS EM CONCRETO COMUM

Subtotal

Unit

R$ 41.165,184

Total

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL,

COM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

SINAPI

COMPOSICAO

97635

M2

177,915

R$ 19,310

R$ 3.435,539

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

94994

M2

M2

177,915

412,000

R$ 126,060

R$ 22.427,965

REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM

CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020

101857

R$ 37,140

R$ 15.301,680

8

.0 - DIVERSOS

Subtotal

Unit

R$ 13.841,647

Total

Itens diretos da etapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

90830

UN

2,000

R$ 182,400

R$ 364,800

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO

MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

SINAPI

90831

UN

4,000

R$ 157,730

R$ 630,920

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO

DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM

CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF 11/2025

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

102189

91341

UN

M2

5,000

5,670

R$ 240,590

R$ 708,200

R$ 1.202,950

R$ 4.015,494

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM

BAGUETE. AF 11/2025

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

102156

98689

M2

M

2,000

2 500

R$ 256,350

R$ 139 810

R$ 512,700

R$ 349 525

SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM ESPESSURA 2 0 CM. AF 02/2026

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

SINAPI

COMPOSICAO

96360

M2

15,800

R$ 121,960

R$ 1.926,968

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

97644

REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

INSTALAÇÃO MONTANTE, COM 2,40 A 5,00 M DE ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM

COSTURA CLASSE MÉDIA E = *3 35* MM PESO *7 32* KG/M. AF 12/2025

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM,

ESPESSURA DE 10 MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 11/2025

M2

M

17,700

3,000

R$ 10,700

R$ 189,390

R$ 426,840

106475

R$ 142,280

SINAPI

COMPOSICAO

102185

UN

1,0000

R$ 4.222,060

R$ 4.222,060

9

.0 - SUPERESTRUTURA

Subtotal

R$ 3.253,088

Itens diretos da etapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit

Total

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

SINAPI

COMPOSICAO

97628

M3

3,100

R$ 294,080

R$ 911,648

AF 09/2023

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA,

VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).

AF 08/2025

SINAPI

COMPOSICAO

101963

M2

10,800

R$ 216,800

R$ 2.341,440

1

0.0 - INSTALACOES DE HIDROSANITARIAS

Subtotal

R$ 7.871,950

Itens diretos da etapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit

Total

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

102610

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN

1,000

R$ 2.422,450

R$ 2.422,450

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022

SINAPI

SINAPI

SINAPI

104315

90443

M

M

150,000

150,000

80,000

R$ 17,590

R$ 9,060

R$ 18,150

R$ 2.638,500

R$ 1.359,000

R$ 1.452,000

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES

HIDRÁULICAS DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000

BTUS/H. AF 11/2021

103288

UN

1

1.0 - IMPERMEABILIZAÇÃO

Subtotal

R$ 19.289,018

Itens diretos da etapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit

Total

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,

TRAÇO 1:3 E=2CM. AF 09/2023

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

98563

M2

78,010

R$ 50,520

R$ 3.941,065

SINAPI

SINAPI

98557

98546

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2

M2

127,210

78,010

R$ 41,690

R$ 5.303,385

R$ 10.044,568

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO E=4MM. AF 09/2023

R$ 128,760

1

2.0 - COBERTURA

Subtotal

R$ 8.029,447

Itens diretos da etapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit

Total

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

97655

M2

70,010

R$ 40,810

R$ 2.857,108

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO. AF 07/2019

SINAPI

94213

M2

70,010

R$ 73,880

R$ 5.172,339

1

3.0 - MURO DE ALVENARIA

Subtotal

R$ 2.053,940

Itens diretos da etapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit

Total

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF 09/2023

SINAPI

COMPOSICAO

97622

M3

3,420

R$ 62,820

R$ 214,844

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

93358

92270

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024

M3

M2

0,240

3 600

R$ 92,560

R$ 22,214

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS COM MADEIRA SERRADA E = 25 MM. AF 09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.

AF 03/2024

R$ 128 470

R$ 462 492

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

92761

92760

KG

KG

14,220

5,880

R$ 13,740

R$ 14,710

R$ 195,383

R$ 86,495

SINAPI

COMPOSICAO

87530

M2

22,800

R$ 47,040

R$ 1.072,512

1

4.0 - MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Subtotal

R$ 1.420,128

Itens diretos da etapa

Fonte

Tipo

COMPOSICAO

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit

Total

PROPRIA

CP-000020

Manutenção do canteiro (bota fora de entulho)

M

24 000

R$ 59 172

R$ 1.420 128