VISUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Revitalização 5 ª ZE/RR

Código da obra:

Cliente:

2

Tribunal Regional Eleitoral de Roraima

Boa Vista

Local da obra:

Endereço:

AV Nazaré Filgueiras, S/N, Senador Helio Campos

Revitalização do predio da 5 ZE/RR

Descrição:

Fontes utilizadas: PROPRIA, SINAPI

Data Base Preços: mar/26

Subtotal sem BDI R$ 198.281,75

TOTAL COM BDI

BDI

26 00%

Valor do BDI

R$ 51.553 26

R$ 249.835,01

1

.0 - SERVIÇOS INICIAIS

Subtotal

Unit

R$ 9.905,100

Total

Itens diretos da etapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

SINAPI

COMPOSICAO

103689

M2

1,000

R$ 492,610

R$ 492,610

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

INSUMO

90776

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

H

H

120 000

30,000

1 000

R$ 41 380

R$ 138,710

R$ 285 590

R$ 4.965 600

R$ 4.161,300

R$ 285 590

SINAPI

90778

PROPRIA

IP-000015

TAXAS DE ART/RRT

VB

2

.0 - PINTURAS

.1 - PINTURA INTERNA

Subtotal

Subtotal

Unit

R$ 40.665,356

R$ 15.813,048

Total

2

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM

TETO DUAS DEMÃOS. AF 04/2023

SINAPI

COMPOSICAO

104640

M2

156,000

R$ 16,310

R$ 13,640

R$ 57,530

R$ 2.544,360

R$ 4.294,008

R$ 8.974,680

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDES DUAS DEMÃOS. AF 04/2023

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

104642

102494

M2

M2

314,810

156,000

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2

DEMÃOS INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021

2

.2 - PINTURA EXTERNA

Subtotal

Unit

R$ 23.996,921

Total

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS

PAVIMENTOS DUAS DEMÃOS. AF 03/2024

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

95622

M2

1.142,070

R$ 19,020

R$ 21.722,171

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

COMPOSICAO

100739

M2

225,000

R$ 10,110

R$ 2.274,750

2

.3 - CASA DE BOMBAS E POÇO ARTESIANO

Subtotal

Unit

R$ 855,386

Total

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDES DUAS DEMÃOS. AF 04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM

TETO DUAS DEMÃOS. AF 04/2023

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

88489

M2

48,560

R$ 16,890

R$ 19,560

R$ 820,178

R$ 35,208

COMPOSICAO

88488

M2

1,800

3

.0 - ACESSIBILIDADE

Subtotal

Unit

R$ 25.006,022

Total

Itens diretos da etapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60

CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF 02/2026

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

100866

UN

12,000

R$ 304,470

R$ 3.653,640

BARRA DE APOIO EM "L" EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM FIXADA

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

SINAPI

100863

UN

4,000

R$ 586,570

R$ 2.346,280

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 02/2026

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

101094

100874

M

39,360

8,000

R$ 217,950

R$ 304,470

R$ 8.578,512

R$ 2.435,760

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 02/2026

UN

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1 10M MONTANTES

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M,

SINAPI

COMPOSICAO

99842

TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS

HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO

COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF 10/2025 PS

M

15,400

R$ 518,950

R$ 7.991,830

4

.0 - BANHEIROS - PISOS DIVISORIAS LOUÇAS E METAIS e REVESTIMENTOS

.1 - REVESTIMENTOS DE PAREDES

Subtotal

R$ 55.722,500

R$ 24.180,172

Total

4

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

SINAPI

COMPOSICAO

97633

M2

155,780

R$ 26,550

R$ 4.135,959

EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES

COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS.

AF 03/2024

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

87527

87273

M2

M2

155,780

155,780

R$ 46,140

R$ 82,530

R$ 7.187,689

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

R$ 12.856,523

4

.2 - DIVISORIAS

Subtotal

Unit

R$ 31.542,329

Total

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

PROPRIA

COMPOSICAO

CP-000009

RETIRADA de paredes divisória naval painel/vidro

M2

62,470

R$ 17,590

R$ 1.098,847

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM

GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

SINAPI

COMPOSICAO

96360

M2

62,470

R$ 121,960

R$ 7.618,841

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA

DEMÃO LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

88495

M2

M2

124,940

124,940

R$ 12,820

R$ 16,310

R$ 1.601,731

R$ 2.037,771

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM

TETO DUAS DEMÃOS. AF 04/2023

104640

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 10/2025

SINAPI

COMPOSICAO

91341

M2

27,090

R$ 708,200

R$ 19.185,138

5

.0 - COZINHA (ALVENARIA PISO DIVISORIA E REVESTIMENTOS)

.1 - PISOS

Subtotal

Subtotal

Unit

R$ 29.340,563

R$ 2.544,300

Total

5

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

SINAPI

COMPOSICAO

97633

M2

11,000

R$ 26,550

R$ 292,050

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO

LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

AF 02/2026

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

98680

87263

M2

M2

11,000

11,000

R$ 55,210

R$ 607,310

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE

R$ 149,540

R$ 1.644,940

5

.2 - ALVENARIA

Subtotal

Unit

R$ 5.171,949

Total

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA

MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

SINAPI

COMPOSICAO

97622

M3

1,760

R$ 62,820

R$ 110,563

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

103332

87527

M2

M2

22,490

44,990

R$ 132,750

R$ 2.985,548

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES

COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS.

AF 03/2024

R$ 46,140

R$ 2.075,839

5

.3 - REVESTIMENTOS

Subtotal

Unit

R$ 2.911,345

Total

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

97633

M2

26,690

R$ 26,550

R$ 708,620

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

COMPOSICAO

87273

M2

26,690

R$ 82,530

R$ 2.202,726

5

.4 - PINTURA

Subtotal

Unit

R$ 1.441,804

Total

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA

DEMÃO LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDES DUAS DEMÃOS. AF 04/2023

SINAPI

COMPOSICAO

88495

M2

30,940

R$ 12,820

R$ 16,890

R$ 396,651

SINAPI

COMPOSICAO

88489

M2

61,880

R$ 1.045,153

5

.5 - ESQUADRIAS

Subtotal

Unit

R$ 13.479,354

Total

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

SINAPI

COMPOSICAO

97644

M2

8,820

R$ 10,700

R$ 94,374

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 10/2025

SINAPI

COMPOSICAO

91341

M2

18,900

R$ 708,200

R$ 13.384,980

5

.6 - COBERTURA

Subtotal

Unit

R$ 3.791,810

Total

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM,

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

SINAPI

COMPOSICAO

94216

M2

13,000

R$ 212,400

R$ 2.761,200

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL,

EXCLUSIVE PINTURA.

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

92580

92255

M2

UN

13,000

2,000

R$ 49,090

R$ 638,170

AF 10/2025 PS

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS

MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE

R$ 196,220

R$ 392,440

6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE

6

.0 - DIVERSOS

Subtotal

Unit

R$ 35.224,693

Total

Itens diretos da etapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

90830

UN

2,000

R$ 182,400

R$ 157,730

R$ 364,800

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

SINAPI

90831

UN

8,000

R$ 1.261,840

Fornecimento e substituição de conjunto de deslizantes para

portões (duas roldanas de 3")

PROPRIA

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

CP-000019

97644

KIT

M2

M2

5,000

32,9718

21,6318

R$ 298,700

R$ 10,700

R$ 590,340

R$ 1.493,500

R$ 352,798

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM

PERFIL U. AF 11/2025

SINAPI

102181

R$ 12.770,117

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO,

2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10

MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 11/2025

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA

PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

102185

97635

UN

M2

3,0000

R$ 4.222,060

R$ 19,310

R$ 12.666,180

R$ 1.008,948

52,2500

REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM

OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

AF 08/2022

SINAPI

COMPOSICAO

94992

M2

52,2500

R$ 101,560

R$ 5.306,510

7

.0 - PEÇAS EM CONCRETO MOLDADOS IN LOCO

Subtotal

Unit

R$ 997,440

Total

Itens diretos da etapa

Fonte

Tipo

COMPOSICAO

Código

Descrição

Un

Qtd

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E

ALTURA = 0 10 M. AF 12/2020

SINAPI

98115

UN

8,000

R$ 124,680

R$ 997,440

9.0 - MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Subtotal

R$ 1.420,080

Itens diretos da etapa

Fonte

Tipo

COMPOSICAO

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit

Total

PROPRIA

CP-000020

Manutenção do canteiro (bota fora de entulho)

M

24,000

R$ 59,170

R$ 1.420,080