TRIBUNALꢀREGIONALꢀELEITORALꢀDEꢀRORAIMA

COORDENADORIAꢀDEꢀLOGÍSTICA,ꢀENGENHARIAꢀEꢀPATRIMÔNIO

ꢀ

ESTUDOꢀTÉCNICOꢀPRELIMINARꢀ/ꢀ2026

ꢀ

INTRODUÇÃO

Oꢀpresenteꢀestudoꢀtemꢀporꢀobjetivoꢀsubsidiarꢀaꢀescolhaꢀdaꢀmelhorꢀsoluçãoꢀparaꢀrealizarꢀosꢀserviçosꢀdeꢀrevitalizaçãoꢀdosꢀprédiosꢀdos

CartóriosꢀEleitoraisꢀdaꢀCapital,ꢀbuscandoꢀatenderꢀàsꢀdemandasꢀexistentesꢀemꢀconformidadeꢀcomꢀasꢀnormasꢀvigentesꢀeꢀosꢀprincípiosꢀda

AdministraçãoꢀPública.

Asꢀrevitalizaçõesꢀdessesꢀedifíciosꢀsãoꢀdeꢀextremaꢀimportância,ꢀumaꢀvezꢀqueꢀvisaꢀgarantirꢀaꢀsegurança,ꢀfuncionalidadeꢀeꢀeficiênciaꢀdos

espaços,ꢀalémꢀdeꢀcontribuirꢀparaꢀaꢀpreservaçãoꢀdoꢀpatrimônioꢀpúblico.ꢀAtravésꢀdessaꢀcontratação,ꢀalmeja-seꢀaprimorarꢀasꢀcondições

geraisꢀdosꢀprédiosꢀeꢀacessibilidade,ꢀpromovendoꢀsuaꢀutilizaçãoꢀadequadaꢀeꢀvalorizandoꢀoꢀambienteꢀdeꢀtrabalho,ꢀemꢀobservânciaꢀàs

normasꢀvigentesꢀeꢀaosꢀprincípiosꢀqueꢀregemꢀaꢀAdministraçãoꢀPública.ꢀ

Baseꢀlegal:ꢀOꢀart.ꢀ18,ꢀI,ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133/2021ꢀ(LicitaçõesꢀeꢀContratosꢀAdministrativo)ꢀeꢀInstruçãoꢀNormativaꢀSEGESꢀnºꢀ58/2022

(0721251ꢀ-ꢀDispõeꢀsobreꢀaꢀelaboraçãoꢀdosꢀestudosꢀtécnicosꢀpreliminaresꢀ-ꢀETP).

DadosꢀdoꢀProcesso

ProcessoꢀAdministrativoꢀSEIꢀnº

0000354-28.2026.6.23.8000

UnidadeꢀDemandante

SMPꢀ-ꢀSeçãoꢀdeꢀManutençãoꢀPredial

Objeto

ContrataçãoꢀdeꢀserviçoꢀcomumꢀdeꢀengenhariaꢀvisandoꢀàꢀadequaçãoꢀeꢀàꢀadaptaçãoꢀdosꢀbensꢀimóveisꢀdoꢀTribunalꢀRegionalꢀEleitoralꢀde

Roraimaꢀ(TRE-RR)ꢀdeꢀformaꢀaꢀrevitalizá-los,ꢀpreservandoꢀasꢀcaracterísticasꢀoriginaisꢀdosꢀbens.

NaturezaꢀdoꢀObjeto

(X)ꢀPrestaçãoꢀdeꢀServiços

()ꢀPrestaçãoꢀdeꢀserviçosꢀ+ꢀaquisição

(ꢀ)ꢀAquisição

NúmeroꢀdoꢀeventoꢀDFDꢀ(documentoꢀdeꢀformalizaçãoꢀdaꢀdemanda)

1017594

AꢀEquipeꢀdeꢀPlanejamentoꢀdeꢀContrataçãoꢀéꢀcompostaꢀporꢀumꢀIntegranteꢀdaꢀunidadeꢀDemandante,ꢀumꢀIntegrante

AdministrativoꢀindicadoꢀpelaꢀSAꢀ(responsávelꢀporꢀapoiarꢀeꢀorientarꢀosꢀintegrantesꢀdasꢀáreasꢀdemandanteꢀeꢀtécnicaꢀnos

aspectosꢀadministrativosꢀdaꢀcontratação)ꢀe,ꢀseꢀnecessário,ꢀumꢀIntegranteꢀTécnicoꢀ(responsávelꢀpelosꢀaspectosꢀtécnicosꢀda

soluçãoꢀaꢀserꢀcontratada),ꢀaꢀserꢀindicadoꢀpelaꢀSA.ꢀIndiqueꢀaꢀseguirꢀoꢀrepresentanteꢀdaꢀunidadeꢀdemandanteꢀqueꢀcomporá

aꢀequipeꢀdeꢀcontratação:

a)ꢀIntegranteꢀdemandante:ꢀMariaꢀVerônicaꢀdeꢀAraújo,ꢀmatrículaꢀn.ºꢀ26300821;

c)ꢀIntegranteꢀtécnico:ꢀRafaelꢀSullyvanꢀBrazꢀdaꢀSilva,ꢀmatrículaꢀn.ºꢀ26300840;

b)ꢀIntegranteꢀadministrativo:ꢀJecksonꢀSouzaꢀCruz,ꢀmatrículaꢀn.ºꢀ26300609.

Históricoꢀ(informarꢀcontrataçõesꢀanteriores)

(X)ꢀNãoꢀháꢀhistóricoꢀ()ꢀHáꢀhistórico

Númeroꢀdoꢀprocessoꢀdaꢀcontrataçãoꢀanteriorꢀ(casoꢀhaja)

ꢀ

Prazoꢀdeꢀvigênciaꢀdaꢀcontratação

Oꢀprazoꢀdeꢀvigênciaꢀdaꢀcontrataçãoꢀseráꢀdeꢀ1ꢀ(um)ꢀanoꢀcontadoꢀdaꢀassinaturaꢀdoꢀcontrato,ꢀprorrogável,ꢀnaꢀformaꢀdosꢀartigosꢀ106ꢀeꢀ107

daꢀLeiꢀn°ꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021.

AꢀcontrataçãoꢀseꢀutilizaráꢀdeꢀAtaꢀdeꢀRegistroꢀdeꢀPreços?

()ꢀSimꢀ(X)ꢀNão

ꢀ

ESTUDOSꢀTÉCNICOSꢀPRELIMINARESꢀ-ꢀETP

ꢀ

1ꢀ-ꢀDESCRIÇÃOꢀDAꢀNECESSIDADE

Justificativaꢀdaꢀnecessidade

ꢀ

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) Minuta (1032912)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 1

Oꢀ objetivoꢀ dessaꢀ contrataçãoꢀ éꢀ proporcionarꢀ melhoresꢀ condiçõesꢀ deꢀ trabalhoꢀ eꢀ atendimentoꢀ nosꢀ cartóriosꢀ eleitorais,ꢀ garantindoꢀ a

segurança,ꢀ aꢀ funcionalidadeꢀ eꢀ aꢀ eficiênciaꢀ dessesꢀ espaços.ꢀ Alémꢀ disso,ꢀ busca-seꢀ preservarꢀ oꢀ patrimônioꢀ público,ꢀ valorizandoꢀ os

ambientesꢀeꢀpromovendoꢀoꢀaproveitamentoꢀadequadoꢀdosꢀespaçosꢀfísicos.

Aꢀdemandaꢀdá-seꢀdevidoꢀaoꢀtempoꢀdaꢀúltimaꢀintervençãoꢀeꢀconstatadasꢀcomꢀvistoriasꢀrealizadasꢀpelaꢀseçãoꢀdeꢀengenhariaꢀdoꢀTRE-RR,

deꢀformaꢀqueꢀtorna-seꢀimprescindívelꢀaꢀcontrataçãoꢀdeꢀumaꢀempresaꢀespecializadaꢀparaꢀexecutarꢀosꢀserviçosꢀdeꢀrevitalizaçãoꢀnos

referidosꢀprédios.

Nessesꢀestudosꢀserãoꢀconsideradosꢀosꢀaspectosꢀtécnicos,ꢀfinanceirosꢀeꢀoperacionais,ꢀbemꢀcomoꢀosꢀrequisitosꢀlegaisꢀeꢀasꢀdiretrizes

pertinentesꢀàꢀAdministraçãoꢀPública.ꢀOꢀresultadoꢀalmejadoꢀéꢀaꢀobtençãoꢀdaꢀmelhorꢀrelaçãoꢀcusto-benefícioꢀparaꢀaꢀrealizaçãoꢀdos

serviçosꢀdeꢀrevitalização.

Nesteꢀcontexto,ꢀaꢀpresenteꢀetapaꢀdeꢀplanejamentoꢀrepresentaꢀumꢀmarcoꢀfundamentalꢀparaꢀaꢀcontrataçãoꢀdaꢀsoluçãoꢀdeꢀrevitalização

dosꢀprédios,ꢀpoisꢀforneceráꢀsubsídiosꢀessenciaisꢀparaꢀaꢀdefiniçãoꢀdosꢀcritériosꢀdeꢀseleção,ꢀaꢀelaboraçãoꢀdosꢀtermosꢀdeꢀreferênciaꢀeꢀa

posteriorꢀrealizaçãoꢀdoꢀprocessoꢀlicitatório.ꢀOꢀobjetivoꢀfinalꢀéꢀassegurarꢀqueꢀaꢀcontrataçãoꢀsejaꢀconduzidaꢀdeꢀmaneiraꢀtransparente,

eficazꢀeꢀemꢀconformidadeꢀcomꢀosꢀprincípiosꢀeꢀnormasꢀaplicáveisꢀàꢀAdministraçãoꢀPública.

ꢀ

Aꢀseleçãoꢀdosꢀmateriaisꢀdeꢀconstruçãoꢀeꢀacabamentoꢀqueꢀcompõemꢀosꢀserviçosꢀfoiꢀrealizadaꢀcomꢀbaseꢀemꢀcritériosꢀdeꢀdesempenho,

durabilidadeꢀeꢀmanutenibilidade.ꢀAsꢀinstalaçõesꢀforamꢀprojetadasꢀdeꢀacordoꢀcomꢀasꢀpossibilidadesꢀeꢀasꢀlimitaçõesꢀlocais,ꢀdeꢀmodoꢀa

atenderꢀàsꢀdemandasꢀdaꢀmelhorꢀformaꢀpossível.

Oꢀ serviçoꢀ éꢀ necessárioꢀ paraꢀ conservaçãoꢀ eꢀ preservaçãoꢀ doꢀ patrimônioꢀ público,ꢀ obrigaçãoꢀ inarredávelꢀ daꢀ Administração.ꢀ Nesse

sentido,ꢀcabeꢀesclarecerꢀqueꢀoꢀTRE/RRꢀnãoꢀdispõeꢀdeꢀmeiosꢀprópriosꢀ(pessoalꢀespecializado,ꢀmaterialꢀeꢀequipamentos)ꢀadequadosꢀà

execuçãoꢀdosꢀserviçosꢀsobꢀanálise.

Osꢀserviçosꢀaꢀseremꢀcontratadosꢀenquadram-seꢀcomoꢀatividadesꢀmateriaisꢀacessórias,ꢀinstrumentaisꢀouꢀcomplementaresꢀàꢀáreaꢀde

competênciaꢀlegalꢀdoꢀórgãoꢀlicitante,ꢀnãoꢀinerentesꢀàsꢀcategoriasꢀfuncionaisꢀabrangidasꢀporꢀseuꢀrespectivoꢀplanoꢀdeꢀcargos.

Aꢀ presenteꢀ contrataçãoꢀ seꢀ configuraꢀ comoꢀ serviçoꢀ comumꢀ deꢀ engenhariaꢀ eꢀ manutençãoꢀ predial,ꢀ tendoꢀ emꢀ vistaꢀ seꢀ apresentar

padrõesꢀ deꢀ desempenhoꢀ eꢀ qualidadeꢀ concisosꢀ eꢀ objetivamenteꢀ definidos,ꢀ conformeꢀ art.6º,ꢀ XXI,ꢀ “a”,ꢀ daꢀ Leiꢀ 14.133/21,ꢀ com

especificaçõesꢀusuaisꢀpraticadasꢀnoꢀmercado,ꢀalémꢀdeꢀseremꢀfacilmenteꢀprestadosꢀporꢀdiversasꢀempresasꢀdoꢀramo.

ꢀ

2ꢀ–ꢀPREVISÃOꢀNOꢀPLANOꢀDEꢀCONTRATAÇÃOꢀANUAL

ꢀ

Propostaꢀ Orçamentáriaꢀ 2026,ꢀ Revisada,ꢀ emꢀ CLEPꢀ -ꢀ COORDENADORIAꢀ DEꢀ LOGÍSTICA,ꢀ ENGENHARIAꢀ Eꢀ PATRIMÔNIOꢀ -

REFORMASꢀ FORAꢀ DOꢀ LIMITE,ꢀ REFORMAꢀ DEꢀ CARTÓRIOꢀ ELEITORALꢀ DAꢀ 1ªꢀ ZONAꢀ EMꢀ BOAꢀ VISTAꢀ -ꢀ RRꢀ 33.90.39.16.0009ꢀ -

MANUTENÇÃOꢀ Eꢀ CONSERVAÇÃOꢀ DEꢀ BENSꢀ IMÓVEISꢀ eꢀ REFORMASꢀ DEꢀ PEQUENOꢀ VULTOꢀ -ꢀ TRE-RRꢀ -ꢀ LIMITEꢀ ADICIONAL

33.90.39.16.0998ꢀ-ꢀREFORMAꢀDOꢀCARTÓRIOꢀELEITORALꢀEMꢀBOAꢀVISTAꢀ(5ªꢀZE).

AꢀdespesaꢀparaꢀatenderꢀaꢀexecuçãoꢀdoꢀobjetoꢀcorreráꢀàꢀcontaꢀdeꢀrecursosꢀdoꢀOrçamentoꢀdaꢀUniãoꢀ-ꢀTRE/RR,ꢀnaꢀAçãoꢀJulgamentoꢀde

CausasꢀeꢀGestãoꢀAdministrativaꢀnaꢀJustiçaꢀEleitoralꢀ—ꢀNaturezaꢀdeꢀDespesa:ꢀ33.90.39.16.0009ꢀeꢀ33.90.39.16.0998.

ꢀ

3ꢀ–ꢀREQUISITOSꢀDAꢀCONTRATAÇÃO

Aꢀempresaꢀcontratadaꢀdeveráꢀgarantirꢀosꢀseguintesꢀrequisitosꢀmínimos:

3.1ꢀComprovarꢀqueꢀpossuiꢀemꢀseuꢀquadroꢀdeꢀpessoal:

-

-

-

-

-

ꢀUmꢀEngenheiroꢀouꢀArquiteto

ꢀUmꢀMestreꢀdeꢀObrasꢀouꢀEncarregado,ꢀparaꢀconduziremꢀosꢀtrabalhos;

ꢀAdoçãoꢀdasꢀnormasꢀtécnicas,ꢀdeꢀsaúdeꢀeꢀdeꢀsegurançaꢀdoꢀtrabalho;

ꢀAdoçãoꢀdeꢀpráticasꢀdeꢀsustentabilidadeꢀnaꢀexecuçãoꢀdosꢀserviços,ꢀobservando,ꢀnoꢀqueꢀforꢀcabível;

ꢀCumprirꢀoꢀdispostoꢀnoꢀArt.ꢀ5ºꢀNaꢀaplicaçãoꢀdestaꢀLei,ꢀserãoꢀobservadosꢀosꢀprincípiosꢀdaꢀlegalidade,ꢀdaꢀimpessoalidade,ꢀda

moralidade,ꢀdaꢀpublicidade,ꢀdaꢀeficiência,ꢀdoꢀinteresseꢀpúblico,ꢀdaꢀprobidadeꢀadministrativa,ꢀdaꢀigualdade,ꢀdoꢀplanejamento,ꢀda

transparência,ꢀdaꢀeficácia,ꢀdaꢀsegregaçãoꢀdeꢀfunções,ꢀdaꢀmotivação,ꢀdaꢀvinculaçãoꢀaoꢀedital,ꢀdoꢀjulgamentoꢀobjetivo,ꢀdaꢀsegurança

jurídica,ꢀdaꢀrazoabilidade,ꢀdaꢀcompetitividade,ꢀdaꢀproporcionalidade,ꢀdaꢀceleridade,ꢀdaꢀeconomicidadeꢀeꢀdoꢀdesenvolvimentoꢀnacional

sustentável,ꢀassimꢀcomoꢀasꢀdisposiçõesꢀdoꢀDecretoꢀLeiꢀnºꢀ4.657,ꢀdeꢀ4ꢀdeꢀsetembroꢀdeꢀ1942ꢀ(LeiꢀdeꢀIntroduçãoꢀàsꢀNormasꢀdoꢀDireito

Brasileiro).

-

-

ꢀCumprirꢀoꢀdispostoꢀnaꢀLeiꢀn.°ꢀ12.305,ꢀdeꢀ02ꢀdeꢀagostoꢀdeꢀ2010,ꢀqueꢀinstituiꢀaꢀPolíticaꢀNacionalꢀdeꢀResíduosꢀSólidos;

ꢀGarantirꢀoꢀmenorꢀimpactoꢀsobreꢀrecursosꢀnaturaisꢀcomoꢀflora,ꢀfauna,ꢀar,ꢀsoloꢀeꢀágua;ꢀPreferênciaꢀparaꢀmateriais,ꢀtecnologiasꢀe

matériasꢀprimasꢀdeꢀorigemꢀlocal;ꢀMaiorꢀeficiênciaꢀnaꢀutilizaçãoꢀdeꢀrecursosꢀnaturaisꢀcomoꢀáguaꢀeꢀenergia;ꢀMaiorꢀgeraçãoꢀdeꢀempregos.

-

ꢀDanosꢀaoꢀpatrimônioꢀpúblicoꢀouꢀprivado,ꢀcausadosꢀpelaꢀmáꢀprestaçãoꢀdeꢀserviçosꢀe/ouꢀfaltaꢀdoꢀusoꢀdosꢀitensꢀdeꢀsegurança,ꢀserãoꢀde

inteiraꢀresponsabilidadeꢀdaꢀcontratada.

-

-

ꢀObservarꢀaꢀlegislaçãoꢀeꢀnormasꢀqueꢀregulamꢀaꢀcontrataçãoꢀemꢀreferência.

ꢀAꢀAdministraçãoꢀnãoꢀdisponibilizaráꢀequipamentos,ꢀmateriais,ꢀferramentas,ꢀequipamentosꢀdeꢀsegurança,ꢀinsumosꢀouꢀbensꢀnecessários

àꢀexecuçãoꢀdoꢀcontratoꢀqueꢀresultarꢀdesteꢀETP.

-

ꢀAꢀAdministraçãoꢀseꢀreservaꢀnoꢀdireitoꢀdeꢀexigirꢀquaisquerꢀmateriaisꢀouꢀferramentasꢀqueꢀconsidereꢀnecessáriasꢀeꢀadequadasꢀaoꢀfiel

cumprimentoꢀdoꢀcontrato,ꢀaindaꢀqueꢀnãoꢀdiscriminadasꢀpeloꢀlicitante,ꢀtomandoꢀporꢀbaseꢀsuaꢀlistaꢀexemplificativa.

-

ꢀAꢀContratadaꢀdeveráꢀpromoverꢀaꢀguarda,ꢀmanutençãoꢀeꢀvigilânciaꢀdeꢀmateriais,ꢀutensíliosꢀeꢀferramentas,ꢀeꢀtudoꢀoꢀqueꢀforꢀnecessário

àꢀexecuçãoꢀdosꢀserviçosꢀduranteꢀaꢀvigênciaꢀdoꢀcontrato.

ꢀ

Requisitosꢀbásicos:

1.ꢀOꢀcritérioꢀdeꢀjulgamentoꢀadotadoꢀseráꢀoꢀmenorꢀpreçoꢀglobalꢀPARAꢀCADAꢀITEM.

2

.ꢀAꢀempresaꢀdeveráꢀpossuirꢀprofissionaisꢀtécnicosꢀespecializados,ꢀcomꢀempregoꢀdeꢀtécnicaꢀeꢀferramentasꢀadequadasꢀparaꢀoꢀtipoꢀde

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) Minuta (1032912)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 2

equipamentoꢀaꢀserꢀutilizadoꢀnaꢀexecuçãoꢀdasꢀatividades.

.ꢀ Éꢀ facultativaꢀ aꢀ vistoriaꢀ nasꢀ instalaçõesꢀ doꢀ localꢀ deꢀ execuçãoꢀ dosꢀ serviços,ꢀ contudo,ꢀ asꢀ empresasꢀ interessadasꢀ emꢀ participarꢀ do

3

certameꢀ licitatórioꢀ poderãoꢀ realizarꢀ visitaꢀ técnicaꢀ noꢀ local,ꢀ comꢀ aꢀ finalidadeꢀ deꢀ conhecerꢀ asꢀ particularidadesꢀ necessáriasꢀ para

realizaçãoꢀ dosꢀ serviçosꢀ e,ꢀ consequentemente,ꢀ assegurarꢀ queꢀ oꢀ preçoꢀ ofertadoꢀ pelaꢀ licitanteꢀ sejaꢀ compatívelꢀ comꢀ asꢀ reais

necessidadesꢀdoꢀContratante.

4.ꢀRequisitosꢀAmbientais:

OꢀTribunalꢀRegionalꢀEleitoralꢀtemꢀbuscadoꢀelaborarꢀpolíticasꢀestabelecendoꢀaçõesꢀambientais,ꢀsejaꢀporꢀmeioꢀdeꢀrequererꢀtreinamento

deꢀempregadosꢀdaꢀcontratadaꢀeꢀdosꢀservidoresꢀdoꢀTRE,ꢀporꢀconscientizaçãoꢀdeꢀtodosꢀosꢀenvolvidos;ꢀouꢀporꢀmeioꢀdeꢀaçõesꢀconcretas

apontadasꢀespecialmenteꢀnasꢀespecificaçõesꢀtécnicasꢀdosꢀserviçosꢀeꢀobrigaçõesꢀdaꢀContratadaꢀeꢀdoꢀContratante.

a)ꢀ Paraꢀ aꢀ execuçãoꢀ dosꢀ serviços,ꢀ aꢀ contratadaꢀ deveráꢀ disponibilizarꢀ profissionaisꢀ comꢀ formação,ꢀ habilidadesꢀ e

conhecimentosꢀmínimosꢀprevistosꢀnaꢀClassificaçãoꢀBrasileiraꢀdeꢀOcupaçõesꢀ–ꢀCBOꢀeꢀnasꢀConvençõesꢀColetivasꢀdeꢀTrabalho,

respectivamente.

b)ꢀ Osꢀ serviçosꢀ deverãoꢀ serꢀ executadosꢀ comꢀ aꢀ utilizaçãoꢀ deꢀ técnicasꢀ eꢀ rotinasꢀ adequadas,ꢀ eꢀ emꢀ estritaꢀ concordânciaꢀ e

obediênciaꢀàsꢀnormasꢀtécnicasꢀvigentes,ꢀcomꢀusoꢀdeꢀprodutosꢀdevidamenteꢀregularesꢀemꢀrelaçãoꢀàsꢀnormasꢀdeꢀvigilância

sanitária.

5.ꢀ Alémꢀ dosꢀ critériosꢀ deꢀ sustentabilidadeꢀ eventualmenteꢀ inseridosꢀ naꢀ descriçãoꢀ doꢀ objeto,ꢀ devemꢀ serꢀ atendidosꢀ osꢀ seguintes

requisitos,ꢀqueꢀseꢀbaseiamꢀnoꢀGuiaꢀNacionalꢀdeꢀContrataçõesꢀSustentáveis:

a)ꢀAꢀempresaꢀcontratadaꢀdeveꢀadotarꢀasꢀseguintesꢀpráticasꢀdeꢀsustentabilidadeꢀnaꢀexecuçãoꢀdosꢀserviços,ꢀquandoꢀcouber:

I-ꢀuseꢀprodutosꢀdeꢀlimpezaꢀqueꢀobedeçamꢀàsꢀclassificaçõesꢀeꢀespecificaçõesꢀdeterminadasꢀpelaꢀANVISA;

IIꢀ-ꢀadoteꢀmedidasꢀparaꢀevitarꢀoꢀdesperdícioꢀdeꢀáguaꢀtratada;

IIIꢀ-ꢀobserveꢀaꢀResoluçãoꢀCONAMAꢀnºꢀ20,ꢀdeꢀ7/12/1994,ꢀquantoꢀaosꢀequipamentosꢀqueꢀgeremꢀruídoꢀnoꢀseuꢀfuncionamento;

IVꢀ-ꢀforneçaꢀaosꢀempregadosꢀosꢀequipamentosꢀdeꢀsegurançaꢀqueꢀseꢀfizeremꢀnecessáriosꢀparaꢀaꢀexecuçãoꢀdeꢀserviços;

Vꢀ-ꢀrealizeꢀumꢀprogramaꢀinternoꢀdeꢀtreinamentoꢀdeꢀseusꢀempregados,ꢀnosꢀtrêsꢀprimeirosꢀmesesꢀdeꢀexecuçãoꢀcontratual,ꢀpara

reduçãoꢀdeꢀconsumoꢀdeꢀenergiaꢀelétrica,ꢀdeꢀconsumoꢀdeꢀáguaꢀeꢀreduçãoꢀdeꢀproduçãoꢀdeꢀresíduosꢀsólidos,ꢀobservadasꢀasꢀnormas

ambientaisꢀvigentes;

VIꢀ-ꢀracionalizarꢀoꢀusoꢀdeꢀsubstânciasꢀpotencialmenteꢀtóxico-poluentes;

b)ꢀ Osꢀ serviçosꢀ prestadosꢀ pelaꢀ Contratadaꢀ deverãoꢀ seꢀ pautarꢀ sempreꢀ noꢀ usoꢀ racionalꢀ deꢀ recursosꢀ eꢀ equipamentos,ꢀ deꢀ formaꢀ a

evitarꢀeꢀprevenirꢀoꢀdesperdícioꢀdeꢀinsumosꢀeꢀmateriaisꢀconsumidos,ꢀbemꢀcomoꢀaꢀgeraçãoꢀexcessivaꢀdeꢀresíduos,ꢀaꢀfimꢀdeꢀatender

àsꢀdiretrizesꢀdeꢀresponsabilidadeꢀambientalꢀadotadasꢀpeloꢀContratante.

6.ꢀRequisitosꢀSociais:ꢀAsꢀpráticasꢀdeꢀvaloresꢀéticosꢀeꢀsocioambientaisꢀqueꢀenvolvamꢀaꢀlicitaçãoꢀeꢀseꢀestendemꢀnaꢀgestãoꢀcontratual

refletemꢀ aꢀ responsabilidadeꢀ daꢀ Administraçãoꢀ noꢀ desempenhoꢀ doꢀ papelꢀ deꢀ gestor.ꢀ Assim,ꢀ devemꢀ serꢀ entendidas,ꢀ porꢀ exemplo,ꢀ a

exigênciaꢀdeꢀdeclaraçõesꢀdeꢀqueꢀoꢀlicitanteꢀencontra-seꢀregularꢀperanteꢀaꢀJustiçaꢀdoꢀTrabalho,ꢀnoꢀtocanteꢀàsꢀexigênciasꢀrelativasꢀao

atendimentoꢀàsꢀnormasꢀdeꢀsaúdeꢀeꢀsegurançaꢀdoꢀtrabalho.

Subcontratação:

Nãoꢀéꢀadmitidaꢀaꢀsubcontrataçãoꢀdoꢀobjetoꢀcontratual.

ꢀ

4ꢀ–ꢀESTIMATIVAꢀDASꢀQUANTIDADES

1.ꢀEstimativaꢀdeꢀserviços:

ꢀ

RESUMOꢀ-ꢀESTIMATIVAꢀDEꢀCUSTOSꢀREVITALIZAÇÕESꢀCARTÓRIOSꢀDA

CAPITAL

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ITEM PRÉDIO

VALOR

CARTÓRIOꢀELETORALꢀDAꢀ1ªꢀZE/RR,ꢀFórum

AdvogadoꢀLuizꢀRittlerꢀBritoꢀdeꢀLucenaꢀ-ꢀAv.

SantosꢀDumontꢀnºꢀ760ꢀ-ꢀBairroꢀSãoꢀPedroꢀ-

CEP:ꢀ69.306-040

CARTÓRIOꢀELETORALꢀDAꢀ5ªꢀZE/RR,ꢀFórum

AdvogadoꢀIlloꢀAugustoꢀdosꢀSantosꢀ-ꢀAv.ꢀNazaré

Figueiras,ꢀ2077ꢀ-ꢀBairroꢀPintolândiaꢀ-ꢀCEP

ꢀ

ꢀꢀ1

ꢀꢀ2

R$ꢀ369.374,72

ꢀ

R$ꢀ228.333,98

R$ꢀ597.708,70

69316-715

VALORꢀTOTAL:

ꢀ

ꢀ

ꢀ

5ꢀ–ꢀLEVANTAMENTOꢀDEꢀMERCADO

1.ꢀConsiderandoꢀqueꢀoꢀTribunalꢀRegionalꢀEleitoralꢀdeꢀRoraimaꢀnãoꢀdispõeꢀdeꢀmãoꢀdeꢀobraꢀespecializadaꢀnemꢀdeꢀrecursosꢀtécnicos

suficientesꢀparaꢀaꢀexecuçãoꢀdosꢀserviçosꢀdeꢀrevitalização,ꢀmanutençãoꢀeꢀadequaçãoꢀdeꢀestruturasꢀmetálicasꢀeꢀalvenariasꢀdescritas

nesteꢀestudo,ꢀverificou-seꢀqueꢀaꢀsoluçãoꢀmaisꢀadequadaꢀeꢀeficienteꢀéꢀaꢀcontrataçãoꢀdeꢀempresaꢀespecializada,ꢀcapazꢀdeꢀexecutarꢀas

atividadesꢀcomꢀsegurança,ꢀqualidadeꢀeꢀobservânciaꢀdasꢀnormasꢀtécnicasꢀaplicáveis.

2.ꢀParaꢀsubsidiarꢀaꢀanáliseꢀdeꢀviabilidadeꢀeꢀaꢀdefiniçãoꢀdaꢀestimativaꢀdeꢀpreços,ꢀfoiꢀrealizadaꢀpelaꢀengenhariaꢀdoꢀTRE-RRꢀorçamentos

conformeꢀtabelaꢀitemꢀ"6ꢀ-ꢀEstimativaꢀdaꢀContratação,ꢀsubitemꢀ3"

ꢀ

6ꢀ–ꢀESTIMATIVAꢀDOꢀPREÇOꢀDAꢀCONTRATAÇÃO

1.ꢀEmꢀconformidadeꢀcomꢀaꢀLeiꢀnºꢀ14.133/2021,ꢀArt.ꢀ18,ꢀ§1º,ꢀIncisoꢀIV,ꢀaꢀestimativaꢀdaꢀdemandaꢀparaꢀaꢀaquisiçãoꢀdeꢀequipamentosꢀe

serviçosꢀnecessáriosꢀparaꢀoꢀcontroleꢀdeꢀacessoꢀfoiꢀelaboradaꢀcomꢀbaseꢀnasꢀnecessidadesꢀinstitucionaisꢀidentificadasꢀduranteꢀaꢀfaseꢀde

diagnóstico.ꢀOsꢀitensꢀeꢀrespectivosꢀquantitativosꢀforamꢀdefinidosꢀcomꢀoꢀobjetivoꢀdeꢀgarantirꢀaꢀsegurança,ꢀeficiênciaꢀeꢀintegraçãoꢀcom

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) Minuta (1032912)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 3

osꢀsistemasꢀdeꢀgestãoꢀdoꢀTRE.

.ꢀParaꢀformaçãoꢀdoꢀvalorꢀdeꢀreferência,ꢀadotou-seꢀaꢀmetodologiaꢀdeꢀquantificaçãoꢀeꢀprecificaçãoꢀporꢀmeioꢀdeꢀplanilhaꢀdeꢀcustosꢀe

2

serviços,ꢀ baseadasꢀ nasꢀ publicaçõesꢀ doꢀ Sistemaꢀ Nacionalꢀ deꢀ Pesquisaꢀ deꢀ Custosꢀ eꢀ Índicesꢀ daꢀ Construçãoꢀ Civilꢀ -ꢀ SINAPI,ꢀ queꢀ éꢀ a

principalꢀ fonteꢀ deꢀ referênciaꢀ brasileiraꢀ deꢀ custosꢀ paraꢀ obrasꢀ eꢀ serviçosꢀ deꢀ engenharia.ꢀ Mantidoꢀ porꢀ parceriaꢀ entreꢀ aꢀ Caixa

Econômicaꢀ Federalꢀ -ꢀ CAIXAꢀ eꢀ oꢀ Institutoꢀ Brasileiroꢀ deꢀ Geografiaꢀ eꢀ Estatísticaꢀ -ꢀ IBGE.ꢀ Paraꢀ osꢀ casosꢀ emꢀ queꢀ osꢀ custosꢀ nãoꢀ foram

encontradosꢀ noꢀ SINAPI,ꢀ utilizou-seꢀ composiçõesꢀ deꢀ custoꢀ próprias,ꢀ considerandoꢀ osꢀ insumosꢀ SINAPIꢀ eꢀ cotaçõesꢀ deꢀ preçosꢀ no

mercado.

3.ꢀNãoꢀforamꢀconsideradosꢀvaloresꢀforaꢀdoꢀpadrãoꢀdeꢀmercado.ꢀOsꢀpreçosꢀforamꢀconsolidadosꢀemꢀvaloresꢀmédiosꢀunitáriosꢀeꢀtotais

porꢀitem,ꢀresultandoꢀnoꢀquadroꢀaꢀseguir:

ꢀ

ꢀ

VISUALIZAÇÃOꢀDOꢀORÇAMENTO

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Revitalizaçãoꢀ1ꢀªꢀZE/RR

Códigoꢀdaꢀobra:

Cliente:

1

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

TribunalꢀRegionalꢀEleitoralꢀdeꢀRoraima ꢀ

Localꢀdaꢀobra:

Endereço:

BoaꢀVista

ꢀ

AVꢀSantosꢀDumont,ꢀS/N-ꢀSãoꢀPedro

RevitalizaçãoꢀdoꢀPrédioꢀdaꢀ1ꢀZE/RR

Descrição:

Fontesꢀutilizadas: PROPRIA,ꢀSINAPI

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

SubtotalꢀsemꢀBDIR$ꢀ293.154,541

TOTALꢀCOMꢀBDI

BDI

26,00%

ꢀ ValorꢀdoꢀBDI R$ꢀ76.220,181

R$ꢀ369.374,722

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

1.0ꢀ-ꢀSERVIÇOSꢀINICIAIS

Subtotal

R$ꢀ5.280,305

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃOꢀDE

PLACAꢀDEꢀOBRAꢀCOM

CHAPAꢀGALVANIZADA

EꢀESTRUTURAꢀDE

MADEIRA.

SINAPI

COMPOSICAO

103689

90776

M2

H

1,500

R$ꢀ460,610

R$ꢀ690,915

AF_03/2022_PS

ENCARREGADO

GERALꢀCOM

ENCARGOS

SINAPI

COMPOSICAO

40,000

R$ꢀ41,380

R$ꢀ1.655,200

COMPLEMENTARES

ENGENHEIROꢀCIVIL

DEꢀOBRAꢀJUNIORꢀCOM

ENCARGOS

SINAPI

COMPOSICAO

INSUMO

90777

H

20,000

1,000

R$ꢀ132,430

R$ꢀ285,590

R$ꢀ2.648,600

R$ꢀ285,590

COMPLEMENTARES

Licenças,ꢀtaxas,

seguros

PROPRIA

IP-000015

VB

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

2.0ꢀ-ꢀREDEꢀELÉTRICA

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal R$ꢀ42.565,919

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

DISPOSITIVOꢀDPS

CLASSEꢀII,ꢀ1ꢀPOLO,

TENSAOꢀMAXIMAꢀDE

SINAPI

INSUMO

39471

UN

4,000

R$ꢀ86,310

R$ꢀ345,240

275ꢀV,ꢀCORRENTE

MAXIMAꢀDEꢀ*45*ꢀKA

(TIPOꢀAC)

DISJUNTORꢀTRIPOLAR

TIPOꢀDIN,ꢀCORRENTE

NOMINALꢀDEꢀ40Aꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

93672

UN

VB

1,000

R$ꢀ77,740

R$ꢀ77,740

R$ꢀ12.982,750

R$ꢀ167,475

AF_07/2025

PADRÃOꢀdeꢀentradaꢀde

energiaꢀ1ꢀZE/RR

PROPRIA

PROPRIA

CP-000001

CP-000003

1,000 R$ꢀ12.982,750

Fornecimentoꢀe

instalaçãoꢀde

InterruptorꢀDR

(InterruptorꢀDiferencial

Residual)ꢀbipolarꢀde

UND

1,000

R$ꢀ167,475

32Aꢀ-ꢀ30MA

DISJUNTOR

MONOPOLARꢀTIPO

DIN,ꢀCORRENTE

NOMINALꢀDEꢀ20Aꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

SINAPI

COMPOSICAO

93655

UN

1,000

R$ꢀ10,930

R$ꢀ10,930

AF_07/2025

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) Minuta (1032912)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 4

DISJUNTORꢀBIPOLAR

TIPOꢀDIN,ꢀCORRENTE

NOMINALꢀDEꢀ20Aꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

SINAPI

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

93662

93671

93654

UN

UN

UN

2,000

4,000

2,000

R$ꢀ49,850

R$ꢀ70,410

R$ꢀ10,090

R$ꢀ99,700

R$ꢀ281,640

R$ꢀ20,180

AF_07/2025

DISJUNTORꢀTRIPOLAR

TIPOꢀDIN,ꢀCORRENTE

NOMINALꢀDEꢀ32Aꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_07/2025

DISJUNTOR

MONOPOLARꢀTIPO

DIN,ꢀCORRENTE

NOMINALꢀDEꢀ16Aꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_07/2025

DISJUNTOR

MONOPOLARꢀTIPO

DIN,ꢀCORRENTE

NOMINALꢀDEꢀ10Aꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

SINAPI

COMPOSICAO

93653

UN

4,000

R$ꢀ10,090

R$ꢀ40,360

AF_07/2025

QUADROꢀDE

DISTRIBUIÇÃOꢀDE

ENERGIAꢀEMꢀCHAPA

DEꢀAÇO

GALVANIZADO,ꢀDE

EMBUTIR,ꢀCOM

BARRAMENTO

SINAPI

COMPOSICAO

101879

UN

1,000

R$ꢀ555,410

R$ꢀ555,410

TRIFÁSICO,ꢀPARAꢀ24

DISJUNTORESꢀDIN

100Aꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_07/2025

LUMINÁRIAꢀDEꢀLED

PARAꢀILUMINAÇÃO

PÚBLICA,ꢀDEꢀ33ꢀWꢀATÉ

50ꢀWꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

101654

UN

m²

8,000

R$ꢀ264,650

R$ꢀ212,027

R$ꢀ2.117,200

R$ꢀ25.867,294

AF_02/2025_PS

LUMINÁRIAꢀtipoꢀcalha,

completa,ꢀcomꢀ02

CP-000011 (duas)ꢀlâmpadasꢀde

LED,ꢀaletadaꢀdeꢀ60cm,

deꢀembutir

PROPRIA

122,000

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

3

.0ꢀ-ꢀPINTURA

.1ꢀ-ꢀPINTURAꢀINTERNA

Subtotal R$ꢀ79.043,385

Subtotal R$ꢀ24.642,612

3

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

APLICAÇÃOꢀMANUAL

DEꢀTINTAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀEMꢀPANOS

SEMꢀPRESENÇAꢀDE

VÃOSꢀDEꢀEDIFÍCIOS

DEꢀMÚLTIPLOS

SINAPI

COMPOSICAO

95623

M2 979,200

R$ꢀ13,870

R$ꢀ13.581,504

PAVIMENTOS,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_03/2024

PINTURAꢀVERNIZ

(INCOLOR)

ALQUÍDICOꢀEM

MADEIRA,ꢀUSO

INTERNO,ꢀ1ꢀDEMÃO.

AF_01/2021

SINAPI

COMPOSICAO

102204

104640

M2 173,520

M2 552,960

R$ꢀ11,770

R$ꢀ2.042,330

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀSTANDARD,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀTETO,ꢀDUAS

PROPRIA

ꢀ

COMPOSICAO

ꢀ

R$ꢀ16,310

ꢀ

R$ꢀ9.018,778

ꢀ

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

3

.2ꢀ-ꢀPINTURAꢀEXTERNA

Subtotal R$ꢀ51.603,324

Unit. Total

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀSTANDARD,

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) MinuAtPaL(I1C0A3Ç2Ã9O1ꢀM2)ANUALSEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 5

SINAPI

COMPOSICAO

104642

EMꢀPAREDES,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

M2 734,730

R$ꢀ13,640

R$ꢀ10.021,717

PINTURAꢀCOMꢀTINTA

ALQUÍDICAꢀDE

ACABAMENTO

(ESMALTEꢀSINTÉTICO

ACETINADO)

SINAPI

COMPOSICAO

100739

PULVERIZADAꢀSOBRE

PERFILꢀMETÁLICO

EXECUTADOꢀEM

FÁBRICAꢀ(POR

M2 265,180

R$ꢀ10,190

R$ꢀ2.702,184

DEMÃO).

AF_01/2020_PE

TEXTURATOꢀRUSTICO

SUVINIL

PROPRIA

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

CP-000022

102218

KG

1,000

R$ꢀ61,107

R$ꢀ17,580

R$ꢀ61,107

PINTURAꢀTINTAꢀDE

ACABAMENTO

(PIGMENTADA)

ESMALTEꢀSINTÉTICO

FOSCOꢀEMꢀMADEIRA,

M2 136,170

R$ꢀ2.393,869

2ꢀDEMÃOS.

AF_01/2021

PINTURAꢀVERNIZ

(INCOLOR)

ALQUÍDICOꢀEM

MADEIRA,ꢀUSO

INTERNOꢀEꢀEXTERNO,

SINAPI

COMPOSICAO

102213

M2 449,650

M2 139,120

R$ꢀ22,930

R$ꢀ10.310,475

2ꢀDEMÃOS.

AF_01/2021

PINTURA

ANTICORROSIVAꢀDE

DUTOꢀMETÁLICO.

AF_03/2024

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

98397ꢀ

R$ꢀ11,300

R$ꢀ61,814

R$ꢀ1.572,056

R$ꢀ8.599,564

Pinturaꢀautomotivaꢀem

fachadaꢀdeꢀACM

PROPRIA

CP-000016

m²

139,120

APLICAÇÃOꢀMANUAL

DEꢀTINTAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀEMꢀPANOS

SEMꢀPRESENÇAꢀDE

VÃOSꢀDEꢀEDIFÍCIOS

DEꢀMÚLTIPLOS

PAVIMENTOS,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_03/2024

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

95623

M2 979,200

R$ꢀ13,870

R$ꢀ13.581,504

PINTURAꢀVERNIZ

(INCOLOR)

ALQUÍDICOꢀEM

MADEIRA,ꢀUSO

INTERNOꢀEꢀEXTERNO,

102213

98397ꢀ

M2

34,400

R$ꢀ22,930

R$ꢀ11,300

R$ꢀ788,792

2ꢀDEMÃOS.

AF_01/2021

PINTURA

ANTICORROSIVAꢀDE

DUTOꢀMETÁLICO.

AF_03/2024

SINAPI

ꢀ

COMPOSICAO

ꢀ

M2 139,120

R$ꢀ1.572,056

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Subtotal

Unit.

ꢀ

R$ꢀ2.797,449

Total

3.3ꢀ-ꢀPINTURAꢀCASAꢀGRUPOꢀGERADOR

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

PINTURAꢀVERNIZ

(INCOLOR)

ALQUÍDICOꢀEM

MADEIRA,ꢀUSO

INTERNOꢀEꢀEXTERNO,

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

102213

M2 103,840

R$ꢀ22,930

R$ꢀ4,010

R$ꢀ2.381,051

R$ꢀ416,398

2ꢀDEMÃOS.

AF_01/2021

FUNDOꢀSELADOR

ACRÍLICO,ꢀAPLICAÇÃO

MANUALꢀEMꢀPAREDE,

UMAꢀDEMÃO.

COMPOSICAO

88485

M2 103,840

AF_04/2023

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

4.0ꢀ-ꢀACESSIBILIDADE

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal R$ꢀ17.152,240

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

BARRAꢀDEꢀAPOIO

RETA,ꢀEMꢀAÇOꢀINOX

POLIDO,

COMPRIMENTOꢀ60

CM,ꢀFIXADAꢀNA

SINAPI

COMPOSICAO

100866

UN

6,000

R$ꢀ302,130

R$ꢀ1.812,780

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) Minuta (1032912)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 6

PAREDEꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_02/2026

PISOꢀPODOTÁTILꢀDE

ALERTAꢀOU

DIRECIONAL,ꢀDE

BORRACHA,

SINAPI

COMPOSICAO

101094

M

36,150

R$ꢀ214,650

R$ꢀ7.759,598

ASSENTADOꢀSOBRE

ARGAMASSA.

AF_02/2026

BARRAꢀDEꢀAPOIOꢀEM

"L",ꢀEMꢀAÇOꢀINOX

POLIDOꢀ70ꢀXꢀ70ꢀCM,

FIXADAꢀNAꢀPAREDEꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

SINAPI

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

100863

106785

101094

UN

2,000

36,150

29,880

R$ꢀ583,060

R$ꢀ0,000

R$ꢀ1.166,120

R$ꢀ0,000

AF_02/2026

PISOꢀPODOTÁTILꢀDE

ALERTAꢀOU

DIRECIONAL,ꢀDE

BORRACHA,

ASSENTADOꢀCOM

COLA.ꢀAF_02/2026

M

PISOꢀPODOTÁTILꢀDE

ALERTAꢀOU

DIRECIONAL,ꢀDE

BORRACHA,

M

R$ꢀ214,650

R$ꢀ6.413,742

ASSENTADOꢀSOBRE

ARGAMASSA.

AF_02/2026

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

5.0ꢀ-ꢀPAREDES,ꢀPAINEISꢀEꢀVIDROS

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal R$ꢀ22.922,434

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

REMOÇÃOꢀDE

PORTAS,ꢀDEꢀFORMA

MANUAL,ꢀSEM

SINAPI

COMPOSICAO

97644

M2

4,000

R$ꢀ10,700

R$ꢀ42,800

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

PORTAꢀEMꢀALUMÍNIO

DEꢀABRIRꢀTIPO

VENEZIANAꢀCOM

GUARNIÇÃO,ꢀFIXAÇÃO

COMꢀPARAFUSOSꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

SINAPI

COMPOSICAO

91341

M2

7,560

R$ꢀ728,220

R$ꢀ5.505,343

AF_10/2025

ALVENARIAꢀDE

VEDAÇÃOꢀDEꢀBLOCOS

CERÂMICOSꢀFURADOS

NAꢀHORIZONTALꢀDE

9

X19X19ꢀCM

SINAPI

COMPOSICAO

103329

M2

69,900

R$ꢀ105,310

R$ꢀ7.361,169

(ESPESSURAꢀ9ꢀCM)ꢀE

ARGAMASSAꢀDE

ASSENTAMENTOꢀCOM

PREPAROꢀMANUAL.

AF_12/2021

EMBOÇOꢀOUꢀMASSA

ÚNICAꢀEM

ARGAMASSAꢀTRAÇO

1:2:8,ꢀPREPARO

MANUAL,ꢀAPLICADA

MANUALMENTEꢀEM

PANOSꢀCEGOSꢀDE

FACHADAꢀ(SEM

SINAPI

COMPOSICAO

87794

M2

32,150

R$ꢀ50,500

R$ꢀ1.623,575

PRESENÇAꢀDEꢀVÃOS),

ESPESSURAꢀDEꢀ25

MM.ꢀAF_09/2022

KITꢀDEꢀPORTAꢀDE

MADEIRAꢀPARA

PINTURA,ꢀSEMI-OCA

(LEVEꢀOUꢀMÉDIA),

PADRÃOꢀMÉDIO,

9

0X210CM,

ESPESSURAꢀDE

,5CM,ꢀITENS

3

INCLUSOS:

DOBRADIÇAS,

MONTAGEMꢀE

SINAPI

COMPOSICAO

90844

UN

5,000 R$ꢀ1.093,970

R$ꢀ5.469,850

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) Minuta (1032912)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 7

INSTALAÇÃOꢀDO

BATENTE,

FECHADURAꢀCOM

EXECUÇÃOꢀDOꢀFUROꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_10/2025

DEMOLIÇÃOꢀDE

ALVENARIAꢀDEꢀBLOCO

FURADO,ꢀDEꢀFORMA

MANUAL,ꢀSEM

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

97622

M3

M2

2,680

1,000

R$ꢀ62,820

R$ꢀ18,560

R$ꢀ168,358

R$ꢀ18,560

REMOÇÃOꢀDEꢀVIDRO

TEMPERADOꢀFIXADO

EMꢀPERFILꢀU.

102192

AF_11/2025

ALVENARIAꢀDE

VEDAÇÃOꢀDEꢀBLOCOS

CERÂMICOSꢀFURADOS

NAꢀHORIZONTALꢀDE

9

X19X19ꢀCM

SINAPI

COMPOSICAO

103329

M2

1,000

R$ꢀ105,310

R$ꢀ105,310

(ESPESSURAꢀ9ꢀCM)ꢀE

ARGAMASSAꢀDE

ASSENTAMENTOꢀCOM

PREPAROꢀMANUAL.

AF_12/2021

PAREDEꢀCOM

SISTEMAꢀEMꢀCHAPAS

DEꢀGESSOꢀPARA

DRYWALL,ꢀUSO

INTERNOꢀCOMꢀDUAS

FACESꢀDUPLASꢀE

ESTRUTURA

SINAPI

COMPOSICAO

96368

M2

1,000

R$ꢀ180,650

R$ꢀ180,650

METÁLICAꢀCOM

GUIASꢀDUPLAS,ꢀSEM

VÃOS.ꢀAF_07/2023_PS

PORTAꢀEMꢀALUMÍNIO

DEꢀABRIRꢀTIPO

VENEZIANAꢀCOM

GUARNIÇÃO,ꢀFIXAÇÃO

COMꢀPARAFUSOSꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

SINAPI

COMPOSICAO

91341

M2

3,360

R$ꢀ728,220

R$ꢀ2.446,819

AF_10/2025

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

6.0ꢀ-ꢀFORROSꢀEꢀꢀDIVISÓRIAS

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal R$ꢀ33.816,027

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

PAREDEꢀCOM

SISTEMAꢀEMꢀCHAPAS

DEꢀGESSOꢀPARA

DRYWALL,ꢀUSO

INTERNO,ꢀCOMꢀDUAS

FACESꢀSIMPLESꢀE

ESTRUTURA

SINAPI

COMPOSICAO

96358

M2 169,880

R$ꢀ96,020

R$ꢀ16.311,878

METÁLICAꢀCOM

GUIASꢀSIMPLES,ꢀSEM

VÃOS.ꢀAF_07/2023_PS

RETIRADAꢀdeꢀparedes

PROPRIA

PROPRIA

COMPOSICAO

COMPOSICAO

CP-000009 divisóriaꢀnaval,

painel/vidro

M2 169,880

R$ꢀ17,589

R$ꢀ13,215

R$ꢀ2.988,019

R$ꢀ2.281,570

Retiradaꢀdeꢀforroꢀem

réguasꢀdeꢀPVC,ꢀliso,

CP-000015 paraꢀambientes

residenciais,ꢀsem

m²

172,650

aproveitamento

Instalaçãoꢀdeꢀforro

modular,ꢀvãosꢀde

PROPRIA

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

CP-000021

88497

M2 172,650

M2 128,790

R$ꢀ45,911

R$ꢀ19,810

R$ꢀ7.926,534

R$ꢀ2.551,330

625x1250mm,ꢀinclusive

placas

EMASSAMENTOꢀCOM

MASSAꢀLÁTEX,

APLICAÇÃOꢀEM

PAREDE,ꢀDUAS

DEMÃOS,ꢀLIXAMENTO

MANUAL.ꢀAF_04/2023

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀSTANDARD,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

SINAPI

COMPOSICAO

104642

M2 128,790

R$ꢀ13,640

R$ꢀ1.756,696

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) Minuta (1032912)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 8

EMꢀPAREDES,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

7

.0ꢀ-ꢀASSENTAMENTOꢀDEꢀPISO

.1ꢀ-ꢀCONFECÇÃOꢀDEꢀPISOꢀINDUSTRIAL

Subtotal R$ꢀ55.203,148

7

Subtotal

Unit.

R$ꢀ950,150

Total

Fonte

SINAPI

ꢀ

Tipo

Código

103913

ꢀ

Descrição

Un

Qtd

EXECUÇÃOꢀDEꢀPISO

INDUSTRIALꢀDE

CONCRETOꢀARMADO,

FCKꢀ=ꢀ20ꢀMPA,

ESPESSURAꢀDEꢀ12,0

CM.ꢀAF_04/2022

COMPOSICAO

M2

5,000

R$ꢀ190,030

ꢀ

R$ꢀ950,150

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

7.2ꢀ-ꢀCONFECÇÃOꢀDEꢀPISOSꢀEMꢀCONCRETOꢀCOMUM

Subtotal R$ꢀ54.252,998

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

REMOÇÃOꢀDEꢀPISOꢀDE

BLOCO

INTERTRAVADOꢀOU

DEꢀPEDRA

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

97635

PORTUGUESA,ꢀDE

FORMAꢀMANUAL,

COM

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

M2

12,400

R$ꢀ19,310

R$ꢀ239,444

EXECUÇÃOꢀDE

PAVIMENTOꢀEMꢀPISO

INTERTRAVADO,ꢀCOM

BLOCOꢀRETANGULAR

CORꢀNATURALꢀDEꢀ20

Xꢀ10ꢀCM,ꢀESPESSURA

92398

M2 325,440

R$ꢀ156,260

R$ꢀ50.853,254

8ꢀCM.ꢀAF_10/2022

REASSENTAMENTO

DEꢀBLOCOS

SEXTAVADOꢀPARA

PISOꢀINTERTRAVADO,

ESPESSURAꢀDEꢀ6ꢀCM,

EMꢀCALÇADA,ꢀCOM

REAPROVEITAMENTO

DOSꢀBLOCOS

SINAPI

COMPOSICAO

101857

M2

85,000

R$ꢀ37,180

R$ꢀ3.160,300

SEXTAVADOSꢀ-

INCLUSOꢀRETIRADAꢀE

COLOCAÇÃOꢀDO

MATERIAL.

AF_12/2020

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

8.0ꢀ-ꢀSISTEMAꢀDEꢀSEGURANÇA

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal

R$ꢀ393,013

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

Fornecimentoꢀdeꢀkit

cercaꢀelétricaꢀindustrial

BigꢀHasteꢀInoxꢀ0,60m,ꢀ6

fios

PROPRIA

COMPOSICAO

CP-000007

M

1,000

R$ꢀ81,313

R$ꢀ81,313

Configuraçãoꢀdeꢀcentral

PROPRIA

COMPOSICAO

CP-000006 deꢀalarmes,ꢀsensoresꢀe

sirenes

VB

1,000

R$ꢀ311,700

R$ꢀ311,700

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

9.0ꢀ-ꢀDIVERSOS

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal

R$ꢀ7.442,649

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

FECHADURAꢀDE

EMBUTIRꢀCOM

CILINDRO,ꢀEXTERNA,

COMPLETA,

ACABAMENTO

PADRÃOꢀMÉDIO,

INCLUSOꢀEXECUÇÃO

DEꢀFUROꢀ-

SINAPI

COMPOSICAO

90830

UN

2,000

R$ꢀ181,010

R$ꢀ362,020

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_10/2025

FECHADURAꢀDE

EMBUTIRꢀPARAꢀPORTA

DEꢀBANHEIRO,

COMPLETA,

ACABAMENTO

PADRÃOꢀMÉDIO,

SINAPI

COMPOSICAO

90831

UN

4,000

R$ꢀ156,470

R$ꢀ625,880

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) Minuta (1032912)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 9

INCLUSOꢀEXECUÇÃO

DEꢀFUROꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_10/2025

JOGOꢀDEꢀFERRAGENS

CROMADASꢀPARA

PORTAꢀDEꢀVIDRO

TEMPERADO,ꢀUMA

FOLHAꢀCOMPOSTOꢀDE

DOBRADICAS

SINAPI

COMPOSICAO

102189

SUPERIORꢀE

UN

5,000

R$ꢀ238,980

R$ꢀ1.194,900

INFERIOR,ꢀTRINCO,

FECHADURA,ꢀCONTRA

FECHADURAꢀCOM

CAPUCHINHOꢀSEM

MOLAꢀEꢀPUXADOR.

AF_11/2025

PORTAꢀEMꢀALUMÍNIO

DEꢀABRIRꢀTIPO

VENEZIANAꢀCOM

GUARNIÇÃO,ꢀFIXAÇÃO

COMꢀPARAFUSOSꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

91341

M2

M2

5,670

2,000

R$ꢀ728,220

R$ꢀ257,260

R$ꢀ4.129,007

AF_10/2025

INSTALAÇÃOꢀDE

VIDROꢀLISOꢀINCOLOR,

Eꢀ=ꢀ6ꢀMM,ꢀEM

ESQUADRIAꢀDE

MADEIRA,ꢀFIXADO

COMꢀBAGUETE.

AF_11/2025

102156

R$ꢀ514,520

SOLEIRAꢀEM

GRANITO,ꢀLARGURA

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

98689

M

2,500

R$ꢀ139,380

R$ꢀ16,742

R$ꢀ348,450

R$ꢀ267,872

1

2

5ꢀCM,ꢀESPESSURA

,0ꢀCM.ꢀAF_02/2026

LOCAÇÃOꢀDE

ANDAIMES

METÁLICOSꢀTUBULAR,

INCLUINDO

PROPRIA

CP-000002

Mês

16,000

MONTAGENSꢀE

DESMONTAGENS

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

10.0ꢀ-ꢀSUPERESTRUTURA

Subtotal

R$ꢀ3.234,944

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

DEMOLIÇÃOꢀDE

LAJES,ꢀEMꢀCONCRETO

ARMADO,ꢀDEꢀFORMA

MANUAL,ꢀSEM

SINAPI

COMPOSICAO

97628

M3

3,100

R$ꢀ294,080

R$ꢀ911,648

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

LAJEꢀPRÉ-MOLDADA

UNIDIRECIONAL,

BIAPOIADA,ꢀPARA

PISO,ꢀENCHIMENTO

EMꢀCERÂMICA,

SINAPI

COMPOSICAO

101963

VIGOTA

M2

10,800

R$ꢀ215,120

R$ꢀ2.323,296

CONVENCIONAL,

ALTURAꢀTOTALꢀDA

LAJEꢀ"LT"ꢀ=ꢀ12ꢀCM

(ENCHIMENTO+CAPA)

=ꢀ(8+4).ꢀAF_08/2025

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

11.0ꢀ-ꢀINSTLACOESꢀDEꢀHIDROSANAITARIAS

Subtotal

R$ꢀ7.604,450

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

CAIXAꢀD´ÁGUAꢀEM

POLIÉSTER

REFORÇADOꢀCOM

FIBRAꢀDEꢀVIDRO,ꢀ3000

LITROSꢀ-

SINAPI

COMPOSICAO

102616

UN

1,000 R$ꢀ2.166,950

R$ꢀ2.166,950

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_06/2021

TUBO,ꢀPVC,

SOLDÁVEL,ꢀDEꢀ20MM,

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) Minuta (1032912)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 10

INSTALADOꢀEM

DRENOꢀDEꢀAR

CONDICIONADOꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

SINAPI

COMPOSICAO

104315

M

150,000

R$ꢀ17,510

R$ꢀ2.626,500

AF_08/2022

RASGOꢀLINEAR

MANUALꢀEM

ALVENARIA,ꢀPARA

RAMAIS/

DISTRIBUIÇÃOꢀDE

INSTALAÇÕES

HIDRÁULICAS,

DIÂMETROS

SINAPI

COMPOSICAO

90443

M

150,000

R$ꢀ9,060

R$ꢀ1.359,000

MENORESꢀOUꢀIGUAIS

Aꢀ40ꢀMM.ꢀAF_09/2023

RASGOꢀE

CHUMBAMENTOꢀEM

ALVENARIAꢀPARA

TUBOSꢀDEꢀSPLIT

PAREDEꢀDEꢀ9000ꢀA

SINAPI

COMPOSICAO

103288

UN

80,000

R$ꢀ18,150

R$ꢀ1.452,000

24000ꢀBTUS/H.

AF_11/2021

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

12.0ꢀ-ꢀIMPERMEABILIZAÇÃO

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal R$ꢀ12.165,508

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

PROTEÇÃOꢀMECÂNICA

DEꢀSUPERFÍCIE

HORIZONTALꢀCOM

ARGAMASSAꢀDE

CIMENTOꢀEꢀAREIA,

TRAÇOꢀ1:3,ꢀE=2CM.

AF_09/2023

SINAPI

COMPOSICAO

98563

M2

78,010

R$ꢀ50,550

R$ꢀ3.943,406

IMPERMEABILIZAÇÃO

DEꢀSUPERFÍCIEꢀCOM

EMULSÃOꢀASFÁLTICA,

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

98557

98557

M2 127,210

R$ꢀ41,690

R$ꢀ41,690

R$ꢀ5.303,385

R$ꢀ2.918,717

2ꢀDEMÃOS.

AF_09/2023

IMPERMEABILIZAÇÃO

DEꢀSUPERFÍCIEꢀCOM

EMULSÃOꢀASFÁLTICA,

M2

70,010

2ꢀDEMÃOS.

AF_09/2023

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

13.0ꢀ-ꢀCOBERTURA

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal

R$ꢀ2.857,108

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

REMOÇÃOꢀDEꢀTRAMA

METÁLICAꢀPARA

COBERTURA,ꢀDE

SINAPI

COMPOSICAO

97655

M2

70,010

R$ꢀ40,810

R$ꢀ2.857,108

FORMAꢀMANUAL,ꢀSEM

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

14.0ꢀ-ꢀMUROꢀDEꢀALVENARIA

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal

R$ꢀ2.053,283

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

DEMOLIÇÃOꢀDE

ALVENARIAꢀDEꢀBLOCO

FURADO,ꢀDEꢀFORMA

MANUAL,ꢀSEM

SINAPI

COMPOSICAO

97622

M3

3,420

R$ꢀ62,820

R$ꢀ214,844

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

ESCAVAÇÃOꢀMANUAL

DEꢀVALA.ꢀAF_09/2024

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

93358

92270

M3

M2

0,240

3,600

R$ꢀ92,560

R$ꢀ22,214

FABRICAÇÃOꢀDE

FÔRMAꢀPARAꢀVIGAS,

COMꢀMADEIRA

R$ꢀ128,470

R$ꢀ462,492

SERRADA,ꢀEꢀ=ꢀ25ꢀMM.

AF_09/2020

ARMAÇÃOꢀDEꢀPILAR

OUꢀVIGAꢀDE

ESTRUTURA

CONVENCIONALꢀDE

SINAPIETP - EstudCoOTMéPcOnSicICoAPOreliminar (Lei 14.133/29022716)1MinuCtaO(N1C0R3E2T9O1ꢀ2A)RMADOSEI 0K0G0035144-2,282.02026.R6$.ꢀ2133.,8730000 / pgR.$1ꢀ1195,241

UTILIZANDOꢀAÇOꢀCA-

0ꢀDEꢀ8,0ꢀMMꢀ-

5

MONTAGEM.

AF_06/2022

ARMAÇÃOꢀDEꢀPILAR

OUꢀVIGAꢀDE

ESTRUTURA

CONVENCIONALꢀDE

CONCRETOꢀARMADO

UTILIZANDOꢀAÇOꢀCA-

SINAPI

COMPOSICAO

92760

KG

5,880

R$ꢀ14,700

R$ꢀ86,436

50ꢀDEꢀ6,3ꢀMMꢀ-

MONTAGEM.

AF_06/2022

MASSAꢀÚNICA,ꢀEM

ARGAMASSAꢀTRAÇO

1:2:8,ꢀPREPARO

MANUAL,ꢀAPLICADA

MANUALMENTEꢀEM

PAREDESꢀINTERNAS

DEꢀAMBIENTESꢀCOM

ÁREAꢀENTREꢀ5M²ꢀE

SINAPI

COMPOSICAO

87530

M2

22,800

R$ꢀ47,020

R$ꢀ1.072,056

10M²,ꢀEꢀ=ꢀ17,5MM,

COMꢀTALISCAS.

AF_03/2024

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

15.0ꢀ-ꢀMANUTENÇÃOꢀDOꢀCANTEIRO

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal

R$ꢀ1.420,128

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

M³

ꢀ

Qtd

24,000

ꢀ

Unit.

R$ꢀ59,172

ꢀ

Total

Manutençãoꢀdo

PROPRIA

COMPOSICAO

ꢀ

CP-000020 canteiroꢀ(botaꢀforaꢀde

entulho)

R$ꢀ1.420,128

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

VISUALIZAÇÃOꢀDOꢀORÇAMENTO

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Revitalizaçãoꢀ5ꢀªꢀZE/RR

Códigoꢀdaꢀobra:

Cliente:

Localꢀdaꢀobra:

Endereço:

Descrição:

2

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

TribunalꢀRegionalꢀEleitoralꢀdeꢀRoraima ꢀ

BoaꢀVista

AVꢀNazaréꢀFilgueiras,ꢀS/N,ꢀSenadorꢀHelioꢀCampos

Revitalizaçãoꢀdoꢀpredioꢀdaꢀ5ꢀZE/RR

ꢀ

Fontesꢀutilizadas: PROPRIA,ꢀSINAPI

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

SubtotalꢀsemꢀBDIR$ꢀ181.217,442

TOTALꢀCOMꢀBDI

BDI

26,00%

ꢀValorꢀdoꢀBDI R$ꢀ47.116,535

R$ꢀ228.333,977

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

1.0ꢀ-ꢀSERVIÇOSꢀINICIAIS

Subtotal

R$ꢀ4.992,105

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃOꢀDE

PLACAꢀDEꢀOBRAꢀCOM

CHAPAꢀGALVANIZADA

EꢀESTRUTURAꢀDE

MADEIRA.

SINAPI

COMPOSICAO

103689

M2

1,500

R$ꢀ460,610

R$ꢀ690,915

AF_03/2022_PS

ENCARREGADO

GERALꢀCOM

ENCARGOS

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

90776

90778

H

H

30,000

20,000

R$ꢀ41,380

R$ꢀ1.241,400

R$ꢀ2.774,200

COMPLEMENTARES

ENGENHEIROꢀCIVIL

DEꢀOBRAꢀPLENOꢀCOM

ENCARGOS

R$ꢀ138,710

COMPLEMENTARES

PROPRIA

INSUMO

IP-000015 TAXASꢀDEꢀART/RRT

licenca

1,000

R$ꢀ285,590

R$ꢀ285,590

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

2

.0ꢀ-ꢀPINTURAS

.1ꢀ-ꢀPINTURAꢀINTERNA

Subtotal R$ꢀ36.117,566

Subtotal R$ꢀ16.601,595

2

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀSTANDARD,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀTETO,ꢀDUAS

SINAPI

COMPOSICAO

104640

M2

156,000

R$ꢀ16,310

R$ꢀ2.544,360

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) Minuta (1032912)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 12

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀSTANDARD,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀPAREDES,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

104642

102494

M2

M2

314,810

156,000

R$ꢀ13,640

R$ꢀ58,280

R$ꢀ4.294,008

R$ꢀ9.091,680

PINTURAꢀDEꢀPISO

COMꢀTINTAꢀEPÓXI,

APLICAÇÃOꢀMANUAL,

2ꢀDEMÃOS,ꢀINCLUSO

PRIMERꢀEPÓXI.

AF_05/2021

COLOCAÇÃOꢀDEꢀFITA

PROTETORAꢀPARA

PINTURA.ꢀAF_01/2020

SINAPI

ꢀ

COMPOSICAO

ꢀ

100718

ꢀ

M

ꢀ

425,030

ꢀ

R$ꢀ1,580

ꢀ

R$ꢀ671,547

ꢀ

ꢀ

2.2ꢀ-ꢀPINTURAꢀEXTERNA

Subtotal R$ꢀ18.660,585

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀSTANDARD,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀPAREDES,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

SINAPI

COMPOSICAO

104642

M2 1.142,070

R$ꢀ13,640

R$ꢀ15.577,835

PINTURAꢀCOMꢀTINTA

ALQUÍDICAꢀDE

ACABAMENTO

(ESMALTEꢀSINTÉTICO

ACETINADO)

SINAPI

COMPOSICAO

100739

PULVERIZADAꢀSOBRE

PERFILꢀMETÁLICO

EXECUTADOꢀEM

FÁBRICAꢀ(POR

DEMÃO).

AF_01/2020_PE

M2

225,000

R$ꢀ10,190

R$ꢀ1,580

R$ꢀ2.292,750

R$ꢀ790,000

COLOCAÇÃOꢀDEꢀFITA

PROTETORAꢀPARA

PINTURA.ꢀAF_01/2020

SINAPI

ꢀ

COMPOSICAO

ꢀ

100718

ꢀ

M

ꢀ

500,000

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Subtotal

Unit.

ꢀ

R$ꢀ855,386

Total

2.3ꢀ-ꢀCASAꢀDEꢀBOMBASꢀEꢀPOÇOꢀARTESIANO

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀPREMIUM,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀPAREDES,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

SINAPI

COMPOSICAO

88489

M2

48,560

R$ꢀ16,890

R$ꢀ820,178

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀPREMIUM,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀTETO,ꢀDUAS

SINAPI

COMPOSICAO

88488

M2

1,800

R$ꢀ19,560

R$ꢀ35,208

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

3.0ꢀ-ꢀACESSIBILIDADE

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal R$ꢀ30.346,414

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

BARRAꢀDEꢀAPOIO

RETA,ꢀEMꢀAÇOꢀINOX

POLIDO,

COMPRIMENTOꢀ60

CM,ꢀFIXADAꢀNA

PAREDEꢀ-

SINAPI

COMPOSICAO

100866

UN

12,000

R$ꢀ302,130

R$ꢀ3.625,560

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_02/2026

BARRAꢀDEꢀAPOIOꢀEM

"L",ꢀEMꢀAÇOꢀINOX

POLIDOꢀ70ꢀXꢀ70ꢀCM,

FIXADAꢀNAꢀPAREDEꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

100863

101094

UN

4,000

R$ꢀ583,060

R$ꢀ214,650

R$ꢀ2.332,240

R$ꢀ21.971,574

AF_02/2026

PISOꢀPODOTÁTILꢀDE

ALERTAꢀOU

DIRECIONAL,ꢀDE

BORRACHA,

M

102,360

ASSENTADOꢀSOBRE

ARGAMASSA.

AF_02/2026

PUXADORꢀPARAꢀPCD,

FIXADOꢀNAꢀPORTAꢀ-

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) Minuta (1032912)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 13

SINAPI

COMPOSICAO

100874

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_02/2026

UN

8,000

R$ꢀ302,130

R$ꢀ2.417,040

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

4.0ꢀ-ꢀBANHEIROSꢀ-ꢀPISOS,ꢀDIVISORIAS,ꢀLOUÇASꢀEꢀMETAISꢀeꢀREVESTIMENTOS

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal R$ꢀ67.519,258

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

DEMOLIÇÃOꢀDE

REVESTIMENTO

CERÂMICO,ꢀDE

FORMAꢀMANUAL,

SEM

SINAPI

COMPOSICAO

97633

M2

155,780

R$ꢀ26,550

R$ꢀ4.135,959

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

EMBOÇO,ꢀEM

ARGAMASSAꢀTRAÇO

1:2:8,ꢀPREPARO

MECÂNICO,

APLICADO

SINAPI

COMPOSICAO

87527

MANUALMENTEꢀEM

PAREDESꢀINTERNAS

DEꢀAMBIENTESꢀCOM

ÁREAꢀMENORꢀQUE

M2

155,780

R$ꢀ46,110

R$ꢀ7.183,016

5M²,ꢀEꢀ=17,5MM,ꢀCOM

TALISCAS.ꢀAF_03/2024

ꢀ

ꢀ

.2ꢀ-ꢀREVESTIMENTOSꢀDEꢀPAREDES

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

4

Subtotal R$ꢀ13.437,404

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

REVESTIMENTO

CERÂMICOꢀPARA

PAREDESꢀINTERNAS

COMꢀPLACASꢀTIPO

ESMALTADAꢀDE

DIMENSÕESꢀ33X45

CMꢀAPLICADASꢀNA

ALTURAꢀINTEIRAꢀDAS

PAREDES.

SINAPI

COMPOSICAO

87273

M2

155,780

R$ꢀ81,710

R$ꢀ12.728,784

AF_02/2023_PE

DEMOLIÇÃOꢀDE

REVESTIMENTO

CERÂMICO,ꢀDE

FORMAꢀMANUAL,

SEM

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

ꢀ

SINAPI

COMPOSICAO

97633

M2

ꢀ

26,690

R$ꢀ26,550

R$ꢀ708,620

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

4.3ꢀ-ꢀDIVISORIAS

Subtotal R$ꢀ32.085,919

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

RETIRADAꢀdeꢀparedes

PROPRIA

COMPOSICAO

CP-000009 divisóriaꢀnaval,

painel/vidro

M2

62,470

R$ꢀ17,590

R$ꢀ1.098,847

PAREDEꢀCOM

SISTEMAꢀEMꢀCHAPAS

DEꢀGESSOꢀPARA

DRYWALL,ꢀUSO

INTERNO,ꢀCOMꢀDUAS

FACESꢀSIMPLESꢀE

ESTRUTURA

SINAPI

COMPOSICAO

96360

M2

62,470

R$ꢀ121,960

R$ꢀ7.618,841

METÁLICAꢀCOM

GUIASꢀDUPLAS,ꢀSEM

VÃOS.ꢀAF_07/2023_PS

EMASSAMENTOꢀCOM

MASSAꢀLÁTEX,

APLICAÇÃOꢀEM

PAREDE,ꢀUMA

DEMÃO,ꢀLIXAMENTO

MANUAL.ꢀAF_04/2023

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

88495

M2

M2

124,940

124,940

R$ꢀ12,830

R$ꢀ16,310

R$ꢀ1.602,980

R$ꢀ2.037,771

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀSTANDARD,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀTETO,ꢀDUAS

104640

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

PORTAꢀEMꢀALUMÍNIO

DEꢀABRIRꢀTIPO

VENEZIANAꢀCOM

GUARNIÇÃO,

FIXAÇÃOꢀCOM

PARAFUSOSꢀ-

SINAPI

COMPOSICAO

91341

M2

27,090

R$ꢀ728,220

R$ꢀ19.727,480

FORNECIMENTOꢀE

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) MinuItNaS(1TA0L3A2Ç9Ã1O2).

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 14

AF_10/2025

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

4.4ꢀ-ꢀLOUÇASꢀEꢀMETAIS

Subtotal R$ꢀ10.676,960

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

BACIAꢀSANITÁRIA

COMꢀCAIXA

ACOPLADA,ꢀLOUÇA

BRANCAꢀ-ꢀPADRÃO

ALTOꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_02/2026

SINAPI

COMPOSICAO

100878

UN

UN

8,000

R$ꢀ583,660

R$ꢀ4.669,280

BACIAꢀSANITARIA

(VASO)

CONVENCIONAL

PARAꢀPCD,ꢀSEMꢀFURO

FRONTAL,ꢀDEꢀLOUCA

BRANCAꢀ(SEM

ASSENTO)

SINAPI

SINAPI

INSUMO

INSUMO

36520

44019

4,000

8,000

R$ꢀ567,860

R$ꢀ467,030

R$ꢀ2.271,440

R$ꢀ3.736,240

BACIAꢀSANITARIA

(VASO)ꢀCOMꢀCAIXA

ACOPLADA,ꢀSIFAO

OCULTOꢀ/ꢀCARENADO, UN

DEꢀLOUCAꢀBRANCA

(SEMꢀASSENTO)ꢀ-

PADRAOꢀALTO

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

5

.0ꢀ-ꢀCOZINHAꢀ(ALVENARIA,ꢀPISO,ꢀDIVISORIAꢀEꢀREVESTIMENTOS)

.1ꢀ-ꢀPISOS

Subtotal R$ꢀ28.362,040

5

Subtotal

Unit.

R$ꢀ2.512,730

Total

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

DEMOLIÇÃOꢀDE

REVESTIMENTO

CERÂMICO,ꢀDE

FORMAꢀMANUAL,

SEM

SINAPI

COMPOSICAO

97633

M2

11,000

R$ꢀ26,550

R$ꢀ55,250

R$ꢀ292,050

R$ꢀ607,750

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

PISOꢀCIMENTADO,

TRAÇOꢀ1:5ꢀ(CIMENTO

EꢀAREIA),

ACABAMENTOꢀLISO,

ESPESSURAꢀ3,0ꢀCM,

PREPAROꢀMECÂNICO

DAꢀARGAMASSA.

AF_02/2026

SINAPI

COMPOSICAO

98680

M2

11,000

REVESTIMENTO

CERÂMICOꢀPARAꢀPISO

COMꢀPLACASꢀTIPO

PORCELANATOꢀDE

DIMENSÕESꢀ60X60

CMꢀAPLICADAꢀEM

AMBIENTESꢀDEꢀÁREA

MAIORꢀQUEꢀ10ꢀM².

AF_02/2023_PE

SINAPI

COMPOSICAO

87263

M2

11,000

R$ꢀ146,630

R$ꢀ1.612,930

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Subtotal

Unit.

ꢀ

R$ꢀ5.170,375

Total

5

.2ꢀ-ꢀALVENARIA

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

DEMOLIÇÃOꢀDE

ALVENARIAꢀDE

BLOCOꢀFURADO,ꢀDE

FORMAꢀMANUAL,

SEM

SINAPI

COMPOSICAO

97622

M3

1,760

R$ꢀ62,820

R$ꢀ110,563

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

ALVENARIAꢀDE

VEDAÇÃOꢀDEꢀBLOCOS

CERÂMICOS

FURADOSꢀNA

HORIZONTALꢀDE

9

X14X19ꢀCM

SINAPI

COMPOSICAO

103332

M2

22,490

R$ꢀ132,740

R$ꢀ2.985,323

(ESPESSURAꢀ9ꢀCM)ꢀE

ARGAMASSAꢀDE

ASSENTAMENTO

COMꢀPREPAROꢀEM

BETONEIRA.

AF_12/2021

EMBOÇO,ꢀEM

ARGAMASSAꢀTRAÇO

1:2:8,ꢀPREPARO

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) Minuta (1032912)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 15

MECÂNICO,

APLICADO

SINAPI

COMPOSICAO

87527

M2

44,990

R$ꢀ46,110

R$ꢀ2.074,489

MANUALMENTEꢀEM

PAREDESꢀINTERNAS

DEꢀAMBIENTESꢀCOM

ÁREAꢀMENORꢀQUE

5M²,ꢀEꢀ=17,5MM,ꢀCOM

TALISCAS.ꢀAF_03/2024

ꢀ

ꢀ

.3ꢀ-ꢀREVESTIMENTOS

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Subtotal

Unit.

ꢀ

R$ꢀ2.889,460

Total

5

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

DEMOLIÇÃOꢀDE

REVESTIMENTO

CERÂMICO,ꢀDE

FORMAꢀMANUAL,

SEM

SINAPI

COMPOSICAO

97633

M2

26,690

R$ꢀ26,550

R$ꢀ708,620

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

REVESTIMENTO

CERÂMICOꢀPARA

PAREDESꢀINTERNAS

COMꢀPLACASꢀTIPO

ESMALTADAꢀDE

DIMENSÕESꢀ33X45

CMꢀAPLICADASꢀNA

ALTURAꢀINTEIRAꢀDAS

PAREDES.

SINAPI

COMPOSICAO

87273

M2

26,690

R$ꢀ81,710

R$ꢀ2.180,840

AF_02/2023_PE

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Subtotal

Unit.

ꢀ

R$ꢀ1.442,113

Total

5

.4ꢀ-ꢀPINTURA

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

EMASSAMENTOꢀCOM

MASSAꢀLÁTEX,

APLICAÇÃOꢀEM

PAREDE,ꢀUMA

DEMÃO,ꢀLIXAMENTO

MANUAL.ꢀAF_04/2023

SINAPI

COMPOSICAO

88495

88489

M2

M2

30,940

61,880

R$ꢀ12,830

R$ꢀ396,960

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀPREMIUM,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀPAREDES,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

SINAPI

ꢀ

COMPOSICAO

ꢀ

R$ꢀ16,890

ꢀ

R$ꢀ1.045,153

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

5.5ꢀ-ꢀESQUADRIAS

Subtotal R$ꢀ13.857,732

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

REMOÇÃOꢀDE

PORTAS,ꢀDEꢀFORMA

MANUAL,ꢀSEM

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

SINAPI

COMPOSICAO

97644

91341

M2

M2

8,820

R$ꢀ10,700

R$ꢀ94,374

PORTAꢀEMꢀALUMÍNIO

DEꢀABRIRꢀTIPO

VENEZIANAꢀCOM

GUARNIÇÃO,

FIXAÇÃOꢀCOM

PARAFUSOSꢀ-

SINAPI

COMPOSICAO

18,900

R$ꢀ728,220

R$ꢀ13.763,358

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_10/2025

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Subtotal

Unit.

ꢀ

R$ꢀ2.489,630

Total

5

.6ꢀ-ꢀCOBERTURA

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

TELHAMENTOꢀCOM

TELHAꢀMETÁLICA

TERMOACÚSTICAꢀEꢀ=

30ꢀMM,ꢀCOMꢀATÉꢀ2

ÁGUAS,ꢀINCLUSO

IÇAMENTO.

SINAPI

COMPOSICAO

94216

M2

13,000

R$ꢀ191,510

R$ꢀ2.489,630

AF_07/2019

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

6.0ꢀ-ꢀSISTEMAꢀDEꢀSEGURANÇA

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal

R$ꢀ7.792,939

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

Fornecimentoꢀdeꢀkit

cercaꢀelétrica

industrialꢀBigꢀHaste

Inoxꢀ0,60m,ꢀ6ꢀfios

SINAPI

COMPOSICAO

CP-000007

M

53,520

R$ꢀ81,310

R$ꢀ4.351,711

Fornecimentoꢀe

instalaçãoꢀdeꢀkitꢀde

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) Minuta (1032912)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 16

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

CP-000005 concertinaꢀ45ꢀcmꢀem

açoꢀinox

M

53,520

2,000

R$ꢀ52,650

R$ꢀ2.817,828

R$ꢀ623,400

Configuraçãoꢀde

CP-000006 centralꢀdeꢀalarmes,

sensoresꢀeꢀsirenes

VB

R$ꢀ311,700

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

7.0ꢀ-ꢀDIVERSOS

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal

R$ꢀ3.836,880

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

FECHADURAꢀDE

EMBUTIRꢀCOM

CILINDRO,ꢀEXTERNA,

COMPLETA,

ACABAMENTO

PADRÃOꢀMÉDIO,

INCLUSOꢀEXECUÇÃO

DEꢀFUROꢀ-

SINAPI

COMPOSICAO

90830

UN

2,000

R$ꢀ181,010

R$ꢀ362,020

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_10/2025

FECHADURAꢀDE

EMBUTIRꢀPARA

PORTAꢀDEꢀBANHEIRO,

COMPLETA,

ACABAMENTO

PADRÃOꢀMÉDIO,

INCLUSOꢀEXECUÇÃO

DEꢀFUROꢀ-

SINAPI

COMPOSICAO

90831

UN

8,000

R$ꢀ156,470

R$ꢀ1.251,760

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_10/2025

Fornecimentoꢀe

substituiçãoꢀde

PROPRIA

PROPRIA

COMPOSICAO

COMPOSICAO

CP-000019 conjuntoꢀdeꢀdeslizantes

paraꢀportõesꢀ(duas

KIT

5,000

R$ꢀ298,700

R$ꢀ45,600

R$ꢀ1.493,500

R$ꢀ729,600

roldanasꢀdeꢀ3")

Locaçãoꢀdeꢀandaimes

1

,5mꢀxꢀ1,0ꢀ-ꢀincluindo

CP-000018

MxMês

16,000

montagensꢀe

desmontagens,ꢀtorre

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

8.0ꢀ-ꢀPEÇASꢀEMꢀCONCRETOꢀMOLDADOSꢀINꢀLOCO

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal

R$ꢀ830,160

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

TAMPAꢀEM

CONCRETOꢀARMADO,

paraꢀcaixaꢀde

SINAPI

COMPOSICAO

CP-000013 passagem,ꢀesgoto,

águasꢀpluviaisꢀe

m²

8,000

R$ꢀ103,770

R$ꢀ830,160

elétrica

(60cmx60cmx5cm)

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

9.0ꢀ-ꢀMANUTENÇÃOꢀDOꢀCANTEIRO

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal

R$ꢀ1.420,080

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

Manutençãoꢀdo

PROPRIA

COMPOSICAO

CP-000020 canteiroꢀ(botaꢀforaꢀde

entulho)

M³

24,000

R$ꢀ59,170

R$ꢀ1.420,080

ꢀ

7ꢀ-ꢀDESCRIÇÃOꢀDAꢀSOLUÇÃOꢀCOMOꢀUMꢀTODO

1.ꢀComꢀbaseꢀnaꢀanáliseꢀrealizadaꢀnoꢀitemꢀ5ꢀ–ꢀLevantamentoꢀdeꢀMercado,ꢀverificou-seꢀqueꢀaꢀsoluçãoꢀmaisꢀadequadaꢀeꢀvantajosaꢀpara

esteꢀ Regionalꢀ consisteꢀ naꢀ contrataçãoꢀ deꢀ empresaꢀ especializadaꢀ paraꢀ aꢀ execuçãoꢀ dosꢀ serviçosꢀ deꢀ revitalizaçãoꢀ dosꢀ cartóriosꢀ da

capitalꢀeꢀdemaisꢀintervençõesꢀdescritasꢀnesteꢀEstudoꢀTécnicoꢀPreliminar.ꢀ

2.ꢀConsiderandoꢀqueꢀoꢀTribunalꢀRegionalꢀEleitoralꢀdeꢀRoraimaꢀnãoꢀdispõeꢀdeꢀmãoꢀdeꢀobraꢀqualificada,ꢀequipamentosꢀnemꢀrecursos

técnicosꢀsuficientesꢀparaꢀrealizarꢀinternamenteꢀosꢀserviçosꢀnecessários,ꢀrestouꢀevidenciadaꢀaꢀnecessidadeꢀdeꢀcontrataçãoꢀdeꢀempresa

especializada,ꢀcapazꢀdeꢀrealizarꢀasꢀatividadesꢀcomꢀsegurança,ꢀqualidadeꢀeꢀconformidadeꢀàsꢀnormasꢀtécnicasꢀvigentes.

3.ꢀ Aꢀ soluçãoꢀ adotadaꢀ contemplaꢀ aꢀ execuçãoꢀ integralꢀ dosꢀ serviçosꢀ pela(s)ꢀ empresa(s)ꢀ contratada(s),ꢀ incluindoꢀ oꢀ fornecimentoꢀ de

materiais,ꢀinsumos,ꢀmãoꢀdeꢀobraꢀqualificadaꢀeꢀequipamentosꢀnecessários.ꢀAꢀprestaçãoꢀocorreráꢀconformeꢀcronogramaꢀdefinidoꢀpela

fiscalização,ꢀgarantindoꢀaꢀpreservaçãoꢀdoꢀpatrimônioꢀpúblico,ꢀaꢀmelhoriaꢀdasꢀcondiçõesꢀdeꢀsegurançaꢀeꢀaꢀcontinuidadeꢀdasꢀatividades

institucionais.

ꢀ

ꢀ

8ꢀ–ꢀJUSTIFICATIVAꢀPARAꢀPARCELAMENTO

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) Minuta (1032912)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 17

1.ꢀOꢀparcelamentoꢀdoꢀobjetoꢀmostra-seꢀtécnicaꢀeꢀeconomicamenteꢀviável,ꢀtendoꢀemꢀvistaꢀqueꢀaꢀdivisãoꢀemꢀitensꢀindependentesꢀnão

comprometeꢀ aꢀ funcionalidade,ꢀ aꢀ padronizaçãoꢀ ouꢀ aꢀ adequadaꢀ execuçãoꢀ daꢀ contratação.ꢀ Aoꢀ contrário,ꢀ possibilitaꢀ aꢀ ampliaçãoꢀ da

competitividade,ꢀ permitindoꢀ aꢀ participaçãoꢀ deꢀ umꢀ maiorꢀ númeroꢀ deꢀ fornecedores,ꢀ inclusiveꢀ aquelesꢀ queꢀ nãoꢀ possuemꢀ capacidade

paraꢀfornecerꢀaꢀtotalidadeꢀdoꢀobjeto.

2.ꢀNesseꢀcontexto,ꢀoptou-seꢀpeloꢀparcelamentoꢀdoꢀobjetoꢀemꢀ2ꢀ(dois)ꢀitensꢀdistintos,ꢀdefinidosꢀcomꢀbaseꢀnaꢀnatureza,ꢀespecificidadeꢀe

autonomiaꢀ deꢀ cadaꢀ grupoꢀ deꢀ fornecimento.ꢀ Talꢀ divisãoꢀ foiꢀ estruturadaꢀ deꢀ modoꢀ aꢀ preservarꢀ aꢀ coerênciaꢀ técnicaꢀ entreꢀ osꢀ itens,

evitandoꢀprejuízosꢀàꢀgestãoꢀcontratualꢀeꢀàꢀqualidadeꢀdaꢀexecução.

3.ꢀ Ademais,ꢀ oꢀ parcelamentoꢀ contribuiꢀ paraꢀ aꢀ obtençãoꢀ deꢀ propostasꢀ maisꢀ vantajosasꢀ paraꢀ aꢀ Administração,ꢀ naꢀ medidaꢀ emꢀ que

favoreceꢀaꢀconcorrênciaꢀeꢀpossibilitaꢀaꢀadjudicaçãoꢀporꢀitem,ꢀconformeꢀprevistoꢀnaꢀlegislaçãoꢀvigente.ꢀNãoꢀseꢀidentificam,ꢀportanto,

riscosꢀrelevantesꢀdeꢀinviabilidadeꢀtécnica,ꢀperdaꢀdeꢀeconomiaꢀdeꢀescalaꢀouꢀdificuldadesꢀnaꢀfiscalizaçãoꢀqueꢀjustifiquemꢀaꢀcontratação

deꢀformaꢀglobal.

4.ꢀ Dessaꢀ forma,ꢀ conclui-seꢀ queꢀ oꢀ parcelamentoꢀ emꢀ 4ꢀ itensꢀ éꢀ aꢀ soluçãoꢀ maisꢀ adequada,ꢀ eficienteꢀ eꢀ alinhadaꢀ aosꢀ princípiosꢀ da

economicidade,ꢀcompetitividadeꢀeꢀinteresseꢀpúblico.

ꢀ

9ꢀ-ꢀDEMONSTRATIVOꢀDOSꢀRESULTADOSꢀPRETENDIDOS

9.1.ꢀAsꢀedificações,ꢀdeꢀmodoꢀgeral,ꢀexigemꢀmanutençõesꢀprediaisꢀregularesꢀemꢀtodaꢀsuaꢀestruturaꢀfísica,ꢀcomoꢀpinturas,ꢀpisos,ꢀrede

elétricaꢀeꢀsistemasꢀdeꢀsegurança,ꢀaꢀfimꢀdeꢀmantê-lasꢀemꢀperfeitasꢀcondiçõesꢀdeꢀusoꢀꢀꢀꢀaoꢀlongoꢀdoꢀtempo.

9.2.ꢀDianteꢀdessaꢀnecessidade,ꢀaꢀfuturaꢀcontrataçãoꢀseꢀmostraꢀfundamentalꢀparaꢀmanterꢀosꢀprédiosꢀcomꢀaꢀqualidadeꢀesperada.ꢀA

expectativaꢀéꢀqueꢀtodasꢀasꢀquestõesꢀidentificadasꢀduranteꢀasꢀvisitasꢀtécnicasꢀrealizadasꢀsejamꢀprontamenteꢀreparadas,ꢀassegurandoꢀa

segurança,ꢀfuncionalidadeꢀeꢀdurabilidadeꢀdasꢀedificações.ꢀAlémꢀdisso,ꢀbusca-seꢀrealizarꢀumaꢀrevitalizaçãoꢀcompletaꢀdaꢀpintura,

conferindoꢀumꢀaspectoꢀrenovadoꢀeꢀesteticamenteꢀagradável.

9.3.ꢀComꢀaꢀdevidaꢀcontratação,ꢀespera-seꢀqueꢀosꢀserviçosꢀdeꢀrestauração,ꢀreparaçãoꢀeꢀrevitalizaçãoꢀsejamꢀexecutadosꢀdeꢀforma

técnicaꢀeꢀcomꢀaꢀqualidadeꢀrecomendadaꢀnasꢀnormasꢀtécnicasꢀcorrelatas,ꢀmaximizandoꢀoꢀaproveitamentoꢀdosꢀrecursosꢀhumanos,

materiaisꢀeꢀfinanceirosꢀdisponíveis.ꢀAꢀênfaseꢀrecaiꢀnaꢀbuscaꢀpelaꢀmáximaꢀeconomicidade,ꢀsemꢀabrirꢀmãoꢀdaꢀqualidadeꢀeꢀdaꢀeficiência

naꢀexecuçãoꢀdasꢀatividades.

9.4.ꢀTodasꢀessasꢀmedidasꢀvisamꢀgarantirꢀaꢀpreservaçãoꢀdoꢀpatrimônioꢀpúblico,ꢀproporcionandoꢀambientesꢀseguros,ꢀconfortáveisꢀe

adequadosꢀaoꢀuso,ꢀtantoꢀparaꢀosꢀocupantesꢀcomoꢀparaꢀosꢀusuáriosꢀdeꢀmodoꢀgeral.ꢀAꢀcontrataçãoꢀadequadaꢀparaꢀtaisꢀserviçosꢀé

essencialꢀparaꢀassegurarꢀaꢀlongevidadeꢀeꢀvalorizaçãoꢀdasꢀedificações,ꢀresultandoꢀemꢀbenefíciosꢀaꢀlongoꢀprazoꢀparaꢀaꢀinstituição.

ꢀ

ꢀ

10ꢀ–ꢀPROVIDÊNCIASꢀPRÉVIASꢀAOꢀCONTRATO

ꢀ

ꢀ10.1.ꢀOꢀambienteꢀjáꢀseꢀencontraꢀadequadoꢀàꢀsoluçãoꢀescolhida,ꢀportanto,ꢀnãoꢀseꢀverificaꢀaꢀnecessidadeꢀdeꢀprovidênciasꢀespecíficasꢀa

seremꢀadotadasꢀpelaꢀAdministraçãoꢀpreviamenteꢀàꢀcelebraçãoꢀdoꢀcontrato.

ꢀ

ꢀ

11ꢀ–ꢀCONTRATAÇÕESꢀCORRELATAS/INTERDEPENDENTES

11.1.ꢀNãoꢀseꢀfazꢀnecessáriaꢀaꢀrealizaçãoꢀdeꢀcontrataçõesꢀcorrelatasꢀe/ouꢀinterdependentesꢀparaꢀaꢀviabilidadeꢀeꢀcontrataçãoꢀdesta

demanda.

ꢀ

12ꢀ–ꢀIMPACTOSꢀAMBIENTAIS

1.ꢀ Aꢀ execuçãoꢀ dosꢀ serviçosꢀ previstosꢀ nestaꢀ contrataçãoꢀ poderáꢀ gerarꢀ impactosꢀ ambientaisꢀ típicosꢀ deꢀ atividadesꢀ deꢀ engenhariaꢀ e

manutençãoꢀpredial,ꢀcomoꢀaꢀproduçãoꢀdeꢀresíduosꢀsólidosꢀprovenientesꢀdeꢀdemolições,ꢀrestosꢀdeꢀmateriais,ꢀembalagensꢀeꢀentulho,

alémꢀdeꢀpossíveisꢀemissõesꢀsonorasꢀeꢀconsumoꢀdeꢀáguaꢀeꢀenergiaꢀduranteꢀaꢀexecuçãoꢀdasꢀatividades.ꢀParaꢀmitigarꢀessesꢀimpactos,

deverãoꢀ serꢀ observadasꢀ asꢀ diretrizesꢀ previstasꢀ noꢀ Guiaꢀ Nacionalꢀ deꢀ Licitaçõesꢀ Sustentáveis,ꢀ bemꢀ comoꢀ asꢀ normasꢀ ambientais

vigentes.

2.ꢀ Aꢀ empresaꢀ contratadaꢀ deveráꢀ adotarꢀ práticasꢀ deꢀ sustentabilidadeꢀ compatíveisꢀ comꢀ aꢀ naturezaꢀ doꢀ serviço,ꢀ incluindoꢀ oꢀ descarte

adequadoꢀdosꢀresíduosꢀgerados,ꢀconformeꢀlegislaçãoꢀlocalꢀeꢀfederal;ꢀaꢀutilizaçãoꢀracionalꢀdeꢀáguaꢀeꢀenergia;ꢀoꢀempregoꢀdeꢀmateriais

eꢀinsumosꢀregularizadosꢀjuntoꢀaosꢀórgãosꢀcompetentes;ꢀeꢀoꢀcumprimentoꢀdasꢀexigênciasꢀdeꢀsegurançaꢀocupacionalꢀeꢀambiental.ꢀAlém

disso,ꢀosꢀserviçosꢀdeverãoꢀserꢀexecutadosꢀcomꢀtécnicasꢀqueꢀminimizemꢀincômodosꢀàꢀvizinhançaꢀeꢀreduzamꢀaꢀpoluiçãoꢀvisualꢀeꢀsonora.

3.ꢀ Essasꢀ medidasꢀ visamꢀ assegurarꢀ queꢀ aꢀ execuçãoꢀ contratualꢀ ocorraꢀ deꢀ formaꢀ ambientalmenteꢀ responsável,ꢀ contribuindoꢀ paraꢀ a

preservaçãoꢀ doꢀ patrimônioꢀ público,ꢀ aꢀ reduçãoꢀ deꢀ impactosꢀ negativosꢀ aoꢀ meioꢀ ambienteꢀ eꢀ aꢀ conformidadeꢀ comꢀ asꢀ práticas

sustentáveisꢀadotadasꢀpeloꢀTribunalꢀRegionalꢀEleitoralꢀdeꢀRoraima.

ꢀ

13ꢀ–ꢀVIABILIDADEꢀDAꢀCONTRATAÇÃO

1.ꢀ Aꢀ contrataçãoꢀ mostra-seꢀ plenamenteꢀ viávelꢀ sobꢀ osꢀ aspectosꢀ técnico,ꢀ econômicoꢀ eꢀ operacional.ꢀ Aꢀ necessidadeꢀ dosꢀ serviçosꢀ foi

devidamenteꢀdemonstradaꢀpeloꢀsetorꢀdemandante,ꢀqueꢀidentificouꢀaꢀimprescindibilidadeꢀdasꢀintervençõesꢀparaꢀgarantirꢀaꢀsegurança,

aꢀintegridadeꢀdasꢀestruturasꢀeꢀaꢀadequadaꢀconservaçãoꢀdasꢀáreasꢀcompartilhadasꢀpeloꢀTRE/RR.ꢀAlémꢀdisso,ꢀrestouꢀcomprovadoꢀqueꢀo

Tribunalꢀnãoꢀdispõeꢀdeꢀequipeꢀtécnica,ꢀequipamentosꢀouꢀmateriaisꢀnecessáriosꢀparaꢀexecutarꢀinternamenteꢀosꢀserviços,ꢀreforçandoꢀa

necessidadeꢀdeꢀcontrataçãoꢀdeꢀempresaꢀespecializada.

2.ꢀCienteꢀqueꢀnoꢀmercadoꢀlocalꢀexistemꢀdeꢀfornecedoresꢀaptosꢀaꢀexecutarꢀoꢀobjeto,ꢀcomꢀpropostasꢀcompatíveisꢀcomꢀosꢀpadrõesꢀde

qualidadeꢀexigidosꢀeꢀvaloresꢀqueꢀseꢀenquadramꢀdentroꢀdosꢀlimitesꢀorçados.

3.ꢀAssim,ꢀcomꢀbaseꢀnaꢀanáliseꢀtécnica,ꢀeconômicaꢀeꢀjurídicaꢀrealizadaꢀaoꢀlongoꢀdesteꢀEstudoꢀTécnicoꢀPreliminar,ꢀconclui-seꢀqueꢀa

contrataçãoꢀ éꢀ viável,ꢀ oportunaꢀ eꢀ necessáriaꢀ paraꢀ atenderꢀ àsꢀ demandasꢀ institucionais,ꢀ assegurarꢀ aꢀ continuidadeꢀ dosꢀ serviços

prestadosꢀeꢀpreservarꢀoꢀpatrimônioꢀpúblico.

ꢀ

ꢀ

ꢀ

EquipeꢀdeꢀContratação

ꢀ

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) Minuta (1032912)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 18

Integranteꢀdemandante:ꢀMariaꢀVerônicaꢀdeꢀAraújo

Integranteꢀtécnico:ꢀRafaelꢀSullyvanꢀBrazꢀdaꢀSilva

Integranteꢀadministrativo:ꢀJecksonꢀSouzaꢀCruz

ꢀ

ꢀ

ꢀ

BoaꢀVista,ꢀ31ꢀdeꢀmarçoꢀdeꢀ2026.

DocumentoꢀassinadoꢀeletronicamenteꢀporꢀJECKSONꢀSOUZAꢀCRUZ,ꢀMembroꢀdeꢀComissão,ꢀemꢀ28/04/2026,ꢀàsꢀ16:55,ꢀconformeꢀart.ꢀ1º,ꢀIII,ꢀ"b",ꢀda

Leiꢀ11.419/2006.

Aꢀautenticidadeꢀdoꢀdocumentoꢀpodeꢀserꢀconferidaꢀnoꢀsiteꢀhttps://sei.tre-rr.jus.br/autenticidadeꢀinformandoꢀoꢀcódigoꢀverificadorꢀ1032912ꢀeꢀoꢀcódigo

CRCꢀ3244D9DE.

0000354-28.2026.6.23.8000

1032912v15

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) Minuta (1032912)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 19