TRIBUNALꢀREGIONALꢀELEITORALꢀDEꢀRORAIMA

SEÇÃOꢀDEꢀLICITAÇÕES

ꢀ

TERMOꢀDEꢀREFERÊNCIA

ꢀꢀ

1.ꢀCONDIÇÕESꢀGERAISꢀDAꢀCONTRATAÇÃO

1.1.ꢀOꢀpresenteꢀinstrumentoꢀvisaꢀaꢀcontrataçãoꢀdeꢀempresaꢀespecializadaꢀnoꢀramoꢀdeꢀengenhariaꢀparaꢀprestaçãoꢀdosꢀserviçosꢀde

revitalizaçãoꢀdosꢀprédiosꢀdosꢀcartóriosꢀeleitoraisꢀdaꢀcapital,ꢀdeꢀacordoꢀcomꢀaꢀtabelaꢀabaixo,ꢀconformeꢀcondiçõesꢀeꢀexigências

estabelecidasꢀnesteꢀinstrumento.

ꢀREVITALIZAÇÕESꢀCARTÓRIOSꢀDAꢀCAPITAL

ꢀ

ꢀ

ITEM PRÉDIO

CARTÓRIOꢀELETORALꢀDAꢀ1ªꢀZE/RR,ꢀFórumꢀAdvogadoꢀLuiz

ꢀꢀ1 RittlerꢀBritoꢀdeꢀLucenaꢀ-ꢀAv.ꢀSantosꢀDumontꢀnºꢀ760ꢀ-ꢀBairro

SãoꢀPedroꢀ-ꢀCEP:ꢀ69.306-040

ꢀ

CARTÓRIOꢀELETORALꢀDAꢀ5ªꢀZE/RR,ꢀFórumꢀAdvogadoꢀIllo

ꢀꢀ2 AugustoꢀdosꢀSantosꢀ-ꢀAv.ꢀNazaréꢀFigueiras,ꢀ2077ꢀ-ꢀBairro

Pintolândiaꢀ-ꢀCEPꢀ69316-715

ꢀ

ꢀ

1.2.ꢀOsꢀserviçosꢀobjetoꢀdestaꢀcontrataçãoꢀsãoꢀcaracterizadosꢀcomoꢀcomuns,ꢀconformeꢀjustificativaꢀconstanteꢀdoꢀEstudoꢀTécnico

Preliminar.

1

1

.3.ꢀOꢀprazoꢀdeꢀvigênciaꢀdaꢀcontrataçãoꢀéꢀdeꢀ1ꢀ(um)ꢀano,ꢀcontadoꢀdaꢀassinaturaꢀdoꢀtermoꢀcontratual,ꢀnaꢀformaꢀdoꢀartigoꢀ105ꢀdaꢀLeiꢀn°

4.133,ꢀdeꢀ2021.

ꢀ

2.ꢀFUNDAMENTAÇÃOꢀEꢀDESCRIÇÃOꢀDAꢀNECESSIDADEꢀDAꢀCONTRATAÇÃOꢀ(art.ꢀ6.º,ꢀXXIII,ꢀ'b'ꢀdaꢀLeiꢀn.ºꢀ14.133/2021)

2.1.ꢀAꢀcontrataçãoꢀseꢀfundamentaꢀnaꢀnecessidadeꢀdeꢀassegurarꢀaꢀintegridadeꢀdosꢀprédiosꢀdosꢀcartóriosꢀeleitorais,ꢀdeꢀmodoꢀaꢀmanter

umꢀambienteꢀadequadoꢀparaꢀaꢀrealizaçãoꢀdasꢀatividadesꢀdaꢀJustiçaꢀEleitoralꢀemꢀRoraimaꢀeꢀseꢀencontraꢀpormenorizadaꢀnosꢀEstudos

TécnicosꢀPreliminaresꢀ–ꢀETP.

2.2.ꢀAꢀcontrataçãoꢀdestina-seꢀaꢀexecuçãoꢀdeꢀserviçosꢀcomunsꢀdeꢀEngenharia,ꢀcomꢀelementosꢀdeꢀreformaꢀdosꢀprédiosꢀdosꢀCartórios

EleitoraisꢀdaꢀCapitalꢀnoꢀmunícipiosꢀdeꢀBoaꢀVista-RR.

2.3.ꢀOsꢀprédiosꢀforamꢀconstruídosꢀháꢀcercaꢀdeꢀ20ꢀanos.

2.4.ꢀAsꢀintervençõesꢀdeverãoꢀmanterꢀoꢀpadrãoꢀdeꢀqualidadeꢀexistenteꢀeꢀapresentarꢀaꢀmelhorꢀpráticaꢀexecutiva,ꢀcomꢀelementosꢀque

apresenteꢀvantagensꢀparaꢀaꢀcontrataçãoꢀeꢀcomꢀaꢀcaracterizaçãoꢀdevidamenteꢀdetalhadaꢀnasꢀplanilhas,ꢀserviçosꢀqueꢀacompanhaꢀeste

TermoꢀdeꢀReferência.

ꢀ

3.ꢀDESCRIÇÃOꢀDAꢀSOLUÇÃOꢀCOMOꢀUMꢀTODOꢀ(art.ꢀ6.º,ꢀXXIII,ꢀ'c'ꢀdaꢀLeiꢀn.ºꢀ14.133/2021).

3.1.ꢀAꢀsoluçãoꢀabrangeꢀaꢀexecuçãoꢀdeꢀserviçosꢀdeꢀrevitalização,ꢀmanutençãoꢀpreventivaꢀeꢀcorretiva,ꢀassimꢀcomoꢀaꢀrealizaçãoꢀde

melhoriasꢀestruturaisꢀnosꢀprédiosꢀdosꢀcartóriosꢀeleitorais,ꢀvisandoꢀaꢀgarantirꢀumꢀambienteꢀseguro,ꢀfuncionalꢀeꢀacessívelꢀparaꢀtodosꢀos

cidadãos.ꢀIssoꢀincluiꢀreparos,ꢀpintura,ꢀatualizaçãoꢀdeꢀsistemasꢀelétricosꢀeꢀhidráulicos,ꢀbemꢀcomoꢀaꢀimplementaçãoꢀdeꢀmedidasꢀque

promovamꢀaꢀacessibilidadeꢀdeꢀpessoasꢀcomꢀdeficiência,ꢀdeꢀacordoꢀcomꢀasꢀnormasꢀeꢀdiretrizesꢀvigentes.

3.2.ꢀOꢀobjetoꢀcontratadoꢀdeveráꢀserꢀrealizadoꢀconformeꢀasꢀcondiçõesꢀestabelecidasꢀnesteꢀTermoꢀdeꢀReferência.

3.3.ꢀAntesꢀdoꢀinícioꢀdosꢀserviços,ꢀseráꢀrealizadaꢀumaꢀreuniãoꢀinicialꢀpreparatória,ꢀcomꢀrepresentantesꢀdaꢀContratada,ꢀFiscaisꢀnomeados

eꢀrepresentantesꢀdaꢀContratante,ꢀmomentoꢀemꢀaꢀcontratadaꢀseráꢀorientadaꢀsobreꢀasꢀrotinas,ꢀprocedimentosꢀeꢀparticularidadesꢀdo

serviçoꢀdentroꢀdasꢀdependênciasꢀdoꢀRegional.

3.4.ꢀAꢀcontratadaꢀdeveráꢀutilizarꢀasꢀtécnicasꢀaplicáveisꢀeꢀseguindoꢀasꢀnormasꢀtécnicasꢀbrasileirasꢀpertinentes,ꢀdeꢀformaꢀaꢀpropiciar

maiorꢀsegurançaꢀeꢀmodernidadeꢀquantoꢀàsꢀinstalaçõesꢀdosꢀcartóriosꢀeleitoraisꢀdoꢀinterior..

ꢀ

4

.ꢀREQUISITOSꢀDAꢀCONTRATAÇÃO

.1.ꢀSustentabilidade

4

4.1.1.ꢀAlémꢀdosꢀcritériosꢀdeꢀsustentabilidadeꢀeventualmenteꢀinseridosꢀnaꢀdescriçãoꢀdoꢀobjeto,ꢀdevemꢀserꢀatendidosꢀosꢀseguintes

requisitos:

4.1.1.1ꢀNosꢀtermosꢀdoꢀDecretoꢀn°ꢀ2.783,ꢀdeꢀ1998,ꢀeꢀResoluçãoꢀCONAMAꢀn°ꢀ267,ꢀdeꢀ14/11/2000,ꢀéꢀvedadaꢀaꢀofertaꢀdeꢀprodutoꢀou

equipamentoꢀqueꢀcontenhaꢀouꢀfaçaꢀusoꢀdeꢀqualquerꢀdasꢀSubstânciasꢀqueꢀDestroemꢀaꢀCamadaꢀdeꢀOzônioꢀ–ꢀSDOꢀabrangidasꢀpelo

ProtocoloꢀdeꢀMontreal,ꢀnotadamenteꢀCFCs,ꢀHalons,ꢀCTCꢀeꢀtricloroetano,ꢀàꢀexceçãoꢀdosꢀusosꢀessenciaisꢀpermitidosꢀpeloꢀProtocoloꢀde

Montreal,ꢀconformeꢀartigoꢀ1°,ꢀparágrafoꢀúnico,ꢀdoꢀDecretoꢀn°ꢀ2.783,ꢀdeꢀ1998,ꢀeꢀartigoꢀ4°ꢀdaꢀResoluçãoꢀCONAMAꢀn°ꢀ267,ꢀde

Termo de Referência 1039806

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 1

14/11/2000.

4.1.1.2.ꢀAoꢀtérminoꢀdosꢀserviços,ꢀaꢀcontratadaꢀdeveráꢀremoverꢀtodoꢀentulhoꢀdecorrenteꢀdaꢀexecuçãoꢀdaꢀobraꢀobedecendoꢀasꢀregras

definidasꢀnaꢀResoluçãoꢀ307ꢀdeꢀ05ꢀdeꢀjulhoꢀdeꢀ2002,ꢀdoꢀCONAMAꢀ(ConselhoꢀNacionalꢀdoꢀMeioꢀAmbiente),ꢀaꢀqualꢀestabeleceꢀdiretrizes,

critériosꢀeꢀprocedimentosꢀparaꢀgestãoꢀdosꢀresíduosꢀdaꢀconstruçãoꢀcivil.

4.1.1.3.ꢀOsꢀserviçosꢀprestadosꢀpelaꢀempresaꢀcontratadaꢀdeverãoꢀfundamentar-seꢀnoꢀusoꢀracionalꢀdeꢀrecursosꢀeꢀequipamentos,ꢀdeꢀforma

aꢀevitarꢀeꢀprevenirꢀoꢀdesperdícioꢀdeꢀinsumosꢀeꢀmaterialꢀconsumidos,ꢀbemꢀcomoꢀaꢀgeraçãoꢀdeꢀresíduos,ꢀalémꢀdoꢀdesperdícioꢀdeꢀáguaꢀe

consumoꢀexcessivoꢀdeꢀenergia.ꢀSempreꢀqueꢀpossívelꢀfazerꢀusoꢀdeꢀenergiaꢀrenovável.

4.1.1.4.ꢀAꢀcontratadaꢀdeveráꢀterꢀplenoꢀconhecimentoꢀeꢀseꢀresponsabilizarꢀpeloꢀtrabalhoꢀseguroꢀdasꢀpessoasꢀenvolvidasꢀnoꢀmanuseioꢀde

ferramentas,ꢀequipamentosꢀeꢀprodutosꢀinflamáveis,ꢀconformeꢀlegislaçãoꢀemꢀvigorꢀdoꢀMinistérioꢀdoꢀTrabalho.

4.1.1.5.ꢀAꢀcontratadaꢀtambémꢀseꢀresponsabilizaráꢀporꢀaçõesꢀe/ouꢀomissõesꢀsobreꢀosꢀresíduosꢀeꢀrejeitosꢀsólidos,ꢀlíquidosꢀeꢀderivados,

nosꢀlocaisꢀdaꢀobra,ꢀremovendoꢀeꢀpromovendoꢀaꢀdevidaꢀdestinação.

4

.2.ꢀSubcontratação

.2.1.ꢀNãoꢀseráꢀadmitidaꢀsubcontratação

.3.ꢀGarantiaꢀdaꢀcontratação

.3.1.ꢀAsꢀregrasꢀqueꢀserãoꢀaplicadasꢀemꢀrelaçãoꢀàꢀgarantiaꢀdaꢀcontrataçãoꢀestarãoꢀdispostasꢀnoꢀtermoꢀcontratual.

.4.ꢀVistoria

.4.1.ꢀAꢀseuꢀcritério,ꢀosꢀinteressadosꢀparaꢀmelhorꢀformularemꢀsuasꢀpropostasꢀpoderãoꢀvistoriarꢀoꢀlocalꢀondeꢀserãoꢀrealizadosꢀos

4

4

4

4

4

serviços,ꢀcomoꢀformaꢀdeꢀteremꢀumaꢀmelhorꢀdimensãoꢀdosꢀtrabalhosꢀaꢀseremꢀexecutadosꢀeꢀdasꢀinterferênciasꢀaꢀseremꢀencontradas.ꢀIsso

porqueꢀnãoꢀserãoꢀadmitidasꢀalegaçõesꢀfuturas,ꢀporꢀparteꢀdasꢀcontratadas,ꢀquantoꢀaꢀdesconhecimentoꢀdeꢀdetalhesꢀdosꢀserviços,ꢀcomo

justificativasꢀparaꢀfrustrarꢀnoꢀtotalꢀouꢀemꢀparteꢀaꢀexecuçãoꢀdaꢀobra,ꢀbemꢀcomoꢀauferirꢀvantagensꢀdeꢀpreçosꢀouꢀaditivosꢀcontratuais.

4.4.2.ꢀAsꢀvistoriasꢀpoderãoꢀserꢀrealizadasꢀatéꢀ01ꢀ(um)ꢀdiaꢀantesꢀdaꢀdataꢀprevistaꢀparaꢀaberturaꢀdoꢀcertameꢀeꢀpoderãoꢀserꢀrealizadasꢀde

segundaꢀaꢀsexta-feira,ꢀnoꢀhorárioꢀdasꢀ8:00ꢀàsꢀ14:00h,ꢀeꢀpreviamenteꢀagendadaꢀcomꢀaꢀSeçãoꢀdeꢀEngenharia,ꢀInclusãoꢀeꢀAcessibilidadeꢀ-

SEIAꢀ(95)ꢀ2121-7011,ꢀe-mail:ꢀseia@tre-rr.jus.br,ꢀouꢀpessoalmenteꢀnaꢀAvenidaꢀJuscelinoꢀKubitschek,ꢀnºꢀ543,ꢀSãoꢀPedroꢀ–ꢀBoaꢀVista

Roraimaꢀ–ꢀCEP:ꢀ69.306ꢀ–ꢀ685.

4.4.3.ꢀAꢀnãoꢀrealizaçãoꢀdaꢀvistoriaꢀnãoꢀpoderáꢀembasarꢀposterioresꢀalegaçõesꢀdeꢀdesconhecimentoꢀdasꢀinstalações,ꢀdúvidasꢀou

esquecimentosꢀdeꢀquaisquerꢀdetalhesꢀdosꢀlocaisꢀdaꢀprestaçãoꢀdosꢀserviços,ꢀdevendoꢀoꢀcontratadoꢀassumirꢀosꢀônusꢀdosꢀserviços

decorrentes.

ꢀ

5

.ꢀMODELOꢀDEꢀEXECUÇÃOꢀDOꢀOBJETO

.1.ꢀCondiçõesꢀdeꢀexecução

5

5.1.1.ꢀOsꢀserviçosꢀserãoꢀexecutadosꢀemꢀconformidadeꢀcomꢀasꢀespecificaçõesꢀconstantesꢀnesteꢀinstrumentoꢀeꢀemꢀconformidadeꢀcomꢀas

normasꢀcorrelatasꢀdaꢀABNTꢀeꢀcomꢀoꢀCronogramaꢀFísico-Financeiro,ꢀmedianteꢀexecuçãoꢀindireta,ꢀsobꢀoꢀregimeꢀdeꢀempreitadaꢀporꢀpreço

global.

5.1.1.1.ꢀOsꢀserviçosꢀobjetoꢀdoꢀpresenteꢀTermoꢀdeꢀReferênciaꢀforamꢀestimadosꢀemꢀR$ꢀꢀ597.708,70ꢀ(quinhentosꢀeꢀnoventaꢀeꢀseteꢀmil

setecentosꢀeꢀoitoꢀreaisꢀeꢀsetentaꢀcentavos),ꢀobtidoꢀdaꢀplanilhaꢀorçamentariaꢀanexa,ꢀelaboradoꢀpelaꢀSeçãoꢀdeꢀEngenharia,ꢀInclusãoꢀe

Acessibilidadeꢀ-ꢀSEIAꢀcomꢀbaseꢀnasꢀcomposiçõesꢀdeꢀcustosꢀunitáriosꢀdoꢀSINAPI/CEFꢀou,ꢀnaꢀfaltaꢀdestas,ꢀemꢀcomposiçõesꢀpróprias

utilizandoꢀinsumosꢀdoꢀSINAPI/CEFꢀouꢀcotaçãoꢀdeꢀpreçosꢀnoꢀmercado.

5.1.1.2.ꢀOsꢀserviçosꢀdeverãoꢀserꢀiniciadosꢀemꢀatéꢀ5ꢀ(cinco)ꢀdiasꢀúteisꢀapósꢀoꢀrecebimentoꢀdaꢀordemꢀdeꢀserviço,ꢀadmitindo-seꢀesteꢀprazo

comoꢀoꢀtempoꢀdeꢀmobilização.

5.1.1.3.ꢀOsꢀserviçosꢀserãoꢀexecutadosꢀnosꢀprédiosꢀdosꢀCartóriosꢀEleitorais,ꢀconformeꢀdescritosꢀnoꢀitemꢀ2,ꢀsubitemꢀ2.2.

5.1.1.4.ꢀOsꢀserviçosꢀpoderãoꢀserꢀrealizadosꢀaosꢀsábados,ꢀdomingosꢀeꢀferiados,ꢀdesdeꢀqueꢀsolicitadosꢀcomꢀantecedênciaꢀmínimaꢀdeꢀ48

(quarentaꢀeꢀoito)ꢀhoras,ꢀdevidamenteꢀjustificadosꢀeꢀaprovadosꢀpelaꢀAdministração.

5.1.1.5.ꢀOsꢀserviçosꢀdescritosꢀnoꢀpresenteꢀtermoꢀdeꢀreferênciaꢀdeverãoꢀserꢀexecutadosꢀnoꢀprazoꢀdeꢀ60ꢀ(sessenta)ꢀdiasꢀcorridosꢀemꢀcada

cartório,ꢀcontadosꢀdoꢀinícioꢀdosꢀserviçosꢀeꢀseguindoꢀoꢀcronogramaꢀfísico-financeiro.

5

.1.1.6.ꢀEventuaisꢀdúvidasꢀdeverãoꢀserꢀencaminhadasꢀporꢀescritoꢀàꢀfiscalização.

.2.ꢀMateriaisꢀaꢀseremꢀdisponibilizados

.2.1.ꢀParaꢀaꢀperfeitaꢀexecuçãoꢀdosꢀserviços,ꢀaꢀContratadaꢀdeveráꢀdisponibilizarꢀosꢀmateriais,ꢀequipamentos,ꢀferramentasꢀeꢀutensílios

5

5

necessários,ꢀnasꢀquantidadesꢀestimadasꢀeꢀqualidadesꢀnecessáriosꢀparaꢀfielꢀeꢀboaꢀexecuçãoꢀdoꢀobjeto,ꢀpromovendoꢀsuaꢀsubstituição

sempreꢀqueꢀhaverꢀaꢀnecessidade.

5.3.ꢀEspecificaçãoꢀdaꢀgarantiaꢀdoꢀserviçoꢀ(art.ꢀ40,ꢀ§1º,ꢀincisoꢀIII,ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021)

5.3.1.ꢀOꢀprazoꢀdeꢀgarantiaꢀcontratualꢀdosꢀmateriaisꢀeꢀdosꢀserviços,ꢀcomplementarꢀàꢀgarantiaꢀlegal,ꢀseráꢀde,ꢀnoꢀmínimoꢀ12ꢀ(doze)ꢀmeses,

contadoꢀaꢀpartirꢀdoꢀprimeiroꢀdiaꢀútilꢀsubsequenteꢀàꢀdataꢀdoꢀrecebimentoꢀdefinitivoꢀdoꢀobjeto.

5.4.ꢀFiscalizaçãoꢀTécnica

5

2

.4.1.ꢀOꢀcontratoꢀdeveráꢀserꢀexecutadoꢀfielmenteꢀpelasꢀpartes,ꢀdeꢀacordoꢀcomꢀasꢀcláusulasꢀavençadasꢀeꢀasꢀnormasꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133,ꢀde

021,ꢀeꢀcadaꢀparteꢀresponderáꢀpelasꢀconsequênciasꢀdeꢀsuaꢀinexecuçãoꢀtotalꢀouꢀparcialꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133/2021,ꢀart.ꢀ115,ꢀcaput).

5.4.2.ꢀEmꢀcasoꢀdeꢀimpedimento,ꢀordemꢀdeꢀparalisaçãoꢀouꢀsuspensãoꢀdoꢀcontrato,ꢀoꢀcronogramaꢀdeꢀexecuçãoꢀseráꢀprorrogado

automaticamenteꢀpeloꢀtempoꢀcorrespondente,ꢀanotadasꢀtaisꢀcircunstânciasꢀmedianteꢀsimplesꢀapostilaꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133/2021,ꢀart.ꢀ115,

§5º).

Termo de Referência 1039806

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 2

5.4.3.ꢀAꢀexecuçãoꢀdoꢀcontratoꢀdeveráꢀserꢀacompanhadaꢀeꢀgerenciadaꢀpelaꢀcomissãoꢀdeꢀfiscalizaçãoꢀdoꢀcontrato,ꢀouꢀpelosꢀrespectivos

substitutosꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133/2021,ꢀart.ꢀ117,ꢀcaput).

5.4.4.ꢀAꢀComissãoꢀdeꢀfiscalizaçãoꢀduranteꢀàsꢀvisitasꢀtécnicasꢀemitiráꢀrelatórioꢀdaꢀexecuçãoꢀcontratualꢀconstandoꢀtodasꢀasꢀocorrências

relacionadasꢀàꢀexecuçãoꢀdoꢀcontrato,ꢀnosꢀtermosꢀdaꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133/2021,ꢀart.ꢀ117,ꢀ§1º).

5.4.5.ꢀAꢀComissãoꢀdeꢀfiscalizaçãoꢀinformaráꢀaꢀseusꢀsuperiores,ꢀcasoꢀhajaꢀqualquerꢀanomaliaꢀdetectadaꢀduranteꢀsuasꢀvisitasꢀtécnicasꢀe

emꢀtempoꢀhábilꢀparaꢀaꢀadoçãoꢀdasꢀmedidasꢀconvenientes,ꢀaꢀsituaçãoꢀqueꢀdemandarꢀdecisãoꢀouꢀprovidênciaꢀqueꢀultrapasseꢀsua

competênciaꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133/2021,ꢀart.ꢀ117,ꢀ§2º).

5.4.6.ꢀOꢀcontratadoꢀdeveráꢀmanterꢀprepostoꢀaceitoꢀpelaꢀAdministraçãoꢀnoꢀlocalꢀdaꢀobraꢀouꢀdoꢀserviçoꢀparaꢀrepresentá-loꢀnaꢀexecução

doꢀcontrato.ꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133/2021,ꢀart.ꢀ118).

5.4.6.1.ꢀAꢀindicaçãoꢀouꢀaꢀmanutençãoꢀdoꢀprepostoꢀdaꢀempresaꢀpoderáꢀserꢀrecusadaꢀpeloꢀórgãoꢀouꢀentidade,ꢀdesdeꢀqueꢀdevidamente

justificada,ꢀdevendoꢀaꢀempresaꢀdesignarꢀoutroꢀparaꢀoꢀexercícioꢀdaꢀatividadeꢀ(INꢀ5,ꢀart.ꢀ44,ꢀ§1º).

5.4.7.ꢀOꢀcontratadoꢀseráꢀobrigadoꢀaꢀreparar,ꢀcorrigir,ꢀremover,ꢀreconstruirꢀouꢀsubstituir,ꢀaꢀsuasꢀexpensas,ꢀnoꢀtotalꢀouꢀemꢀparte,ꢀo

objetoꢀdoꢀcontratoꢀemꢀqueꢀseꢀverificaremꢀvícios,ꢀdefeitosꢀouꢀincorreçõesꢀresultantesꢀdeꢀsuaꢀexecuçãoꢀouꢀdeꢀmateriaisꢀnelaꢀempregados

(Leiꢀnºꢀ14.133/2021,ꢀart.ꢀ119).

5.4.8.ꢀAꢀcontratadaꢀseráꢀresponsávelꢀpelosꢀdanosꢀcausadosꢀdiretamenteꢀàꢀAdministraçãoꢀouꢀaꢀterceirosꢀemꢀrazãoꢀdaꢀexecuçãoꢀdo

contrato,ꢀeꢀnãoꢀexcluiráꢀnemꢀreduziráꢀessaꢀresponsabilidadeꢀaꢀfiscalizaçãoꢀouꢀoꢀacompanhamentoꢀpeloꢀcontratanteꢀ(Leiꢀnº

14.133/2021,ꢀart.ꢀ120).

5.4.9.ꢀSomenteꢀoꢀcontratadoꢀseráꢀresponsávelꢀpelosꢀencargosꢀtrabalhistas,ꢀprevidenciários,ꢀfiscaisꢀeꢀcomerciaisꢀresultantesꢀda

execuçãoꢀdoꢀcontratoꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133/2021,ꢀart.ꢀ121,ꢀcaput).

5.4.10.ꢀAꢀinadimplênciaꢀdoꢀcontratadoꢀemꢀrelaçãoꢀaosꢀencargosꢀtrabalhistas,ꢀfiscaisꢀeꢀcomerciaisꢀnãoꢀtransferiráꢀàꢀAdministraçãoꢀa

responsabilidadeꢀpeloꢀseuꢀpagamentoꢀeꢀnãoꢀpoderáꢀonerarꢀoꢀobjetoꢀdoꢀcontratoꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133/2021,ꢀart.ꢀ121,ꢀ§1º).

5.4.11.ꢀAsꢀcomunicaçõesꢀentreꢀoꢀórgãoꢀouꢀentidadeꢀeꢀaꢀcontratadaꢀdevemꢀserꢀrealizadasꢀporꢀescritoꢀsempreꢀqueꢀoꢀatoꢀexigirꢀtal

formalidade,ꢀadmitindo-se,ꢀexcepcionalmente,ꢀoꢀusoꢀdeꢀmensagemꢀeletrônicaꢀparaꢀesseꢀfimꢀ(INꢀ5/2017,ꢀart.ꢀ44,ꢀ§2º).

5.4.12.ꢀOꢀórgãoꢀouꢀentidadeꢀpoderáꢀconvocarꢀrepresentanteꢀdaꢀempresaꢀparaꢀadoçãoꢀdeꢀprovidênciasꢀqueꢀdevamꢀserꢀcumpridasꢀde

imediatoꢀ(INꢀ5/2017,ꢀart.ꢀ44,ꢀ§3º).

5.4.13.ꢀApósꢀaꢀassinaturaꢀdoꢀcontratoꢀouꢀinstrumentoꢀequivalente,ꢀoꢀórgãoꢀouꢀentidadeꢀpoderáꢀconvocarꢀoꢀrepresentanteꢀdaꢀempresa

contratadaꢀparaꢀreuniãoꢀinicialꢀparaꢀapresentaçãoꢀdoꢀplanoꢀdeꢀfiscalização,ꢀqueꢀconteráꢀinformaçõesꢀacercaꢀdasꢀobrigações

contratuais,ꢀdosꢀmecanismosꢀdeꢀfiscalização,ꢀdasꢀestratégiasꢀparaꢀexecuçãoꢀdoꢀobjeto,ꢀdoꢀplanoꢀcomplementarꢀdeꢀexecuçãoꢀda

contratada,ꢀquandoꢀhouver,ꢀdoꢀmétodoꢀdeꢀaferiçãoꢀdosꢀresultadosꢀeꢀdasꢀsançõesꢀaplicáveis,ꢀdentreꢀoutrosꢀ(INꢀ5/2017,ꢀart.ꢀ44,ꢀ31º).

5

.4.14.ꢀAntesꢀdoꢀpagamentoꢀdaꢀnotaꢀfiscalꢀouꢀdaꢀfatura,ꢀdeveráꢀserꢀconsultadaꢀaꢀsituaçãoꢀdaꢀempresaꢀjuntoꢀaoꢀSICAF.

.4.15.ꢀSerãoꢀexigidosꢀaꢀCertidãoꢀNegativaꢀdeꢀDébitoꢀ(CND)ꢀrelativaꢀaꢀCréditosꢀTributáriosꢀFederaisꢀeꢀàꢀDívidaꢀAtivaꢀdaꢀUnião,ꢀo

5

CertificadoꢀdeꢀRegularidadeꢀdoꢀFGTSꢀ(CRF)ꢀeꢀaꢀCertidãoꢀNegativaꢀdeꢀDébitosꢀTrabalhistasꢀ(CNDT),ꢀcasoꢀessesꢀdocumentosꢀnão

estejamꢀcontempladosꢀnoꢀSICAF.

5.5ꢀFiscalizaçãoꢀAdministrativa

5.5.1.ꢀOꢀfiscalꢀadministrativoꢀdoꢀcontratoꢀverificaráꢀaꢀmanutençãoꢀdasꢀcondiçõesꢀdeꢀhabilitaçãoꢀdaꢀcontratada,ꢀacompanharáꢀo

empenho,ꢀoꢀpagamento,ꢀasꢀgarantias,ꢀasꢀglosasꢀeꢀaꢀformalizaçãoꢀdeꢀapostilamentoꢀeꢀtermosꢀaditivos,ꢀsolicitandoꢀquaisquerꢀdocumentos

comprobatóriosꢀpertinentes,ꢀcasoꢀnecessárioꢀ(Art.ꢀ23,ꢀIꢀeꢀII,ꢀdoꢀDecretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022).

5.5.2.ꢀCasoꢀocorraꢀdescumprimentoꢀdasꢀobrigaçõesꢀcontratuais,ꢀoꢀfiscalꢀadministrativoꢀdoꢀcontratoꢀatuaráꢀtempestivamenteꢀnaꢀsolução

doꢀproblema,ꢀreportandoꢀaoꢀgestorꢀdoꢀcontratoꢀparaꢀqueꢀtomeꢀasꢀprovidênciasꢀcabíveis,ꢀquandoꢀultrapassarꢀaꢀsuaꢀcompetência;

(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ23,ꢀIV).

5.6ꢀGestorꢀdoꢀContrato

5.6.1.ꢀOꢀgestorꢀdoꢀcontratoꢀcoordenaráꢀaꢀatualizaçãoꢀdoꢀprocessoꢀdeꢀacompanhamentoꢀeꢀfiscalizaçãoꢀdoꢀcontratoꢀcontendoꢀtodosꢀos

registrosꢀformaisꢀdaꢀexecuçãoꢀnoꢀhistóricoꢀdeꢀgerenciamentoꢀdoꢀcontrato,ꢀaꢀexemploꢀdaꢀordemꢀdeꢀserviço,ꢀdoꢀregistroꢀdeꢀocorrências,

dasꢀalteraçõesꢀeꢀdasꢀprorrogaçõesꢀcontratuais,ꢀelaborandoꢀrelatórioꢀcomꢀvistasꢀàꢀverificaçãoꢀdaꢀnecessidadeꢀdeꢀadequaçõesꢀdo

contratoꢀparaꢀfinsꢀdeꢀatendimentoꢀdaꢀfinalidadeꢀdaꢀadministração.ꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ21,ꢀIV).

5.6.2.ꢀOꢀgestorꢀdoꢀcontratoꢀacompanharáꢀosꢀregistrosꢀrealizadosꢀpelosꢀfiscaisꢀdoꢀcontrato,ꢀdeꢀtodasꢀasꢀocorrênciasꢀrelacionadasꢀà

execuçãoꢀdoꢀcontratoꢀeꢀasꢀmedidasꢀadotadas,ꢀinformando,ꢀseꢀforꢀoꢀcaso,ꢀàꢀautoridadeꢀsuperiorꢀàquelasꢀqueꢀultrapassaremꢀaꢀsua

competência.ꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ21,ꢀII).

5.6.3.ꢀOꢀgestorꢀdoꢀcontratoꢀacompanharáꢀaꢀmanutençãoꢀdasꢀcondiçõesꢀdeꢀhabilitaçãoꢀdaꢀcontratada,ꢀparaꢀfinsꢀdeꢀempenhoꢀdeꢀdespesa

eꢀpagamento,ꢀeꢀanotaráꢀosꢀproblemasꢀqueꢀobstemꢀoꢀfluxoꢀnormalꢀdaꢀliquidaçãoꢀeꢀdoꢀpagamentoꢀdaꢀdespesaꢀnoꢀrelatórioꢀdeꢀriscos

eventuais.ꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ21,ꢀIII).

5.6.4.ꢀOꢀgestorꢀdoꢀcontratoꢀemitiráꢀdocumentoꢀcomprobatórioꢀdaꢀavaliaçãoꢀrealizadaꢀpelosꢀfiscaisꢀtécnico,ꢀadministrativoꢀeꢀsetorial

quantoꢀaoꢀcumprimentoꢀdeꢀobrigaçõesꢀassumidasꢀpeloꢀcontratado,ꢀcomꢀmençãoꢀaoꢀseuꢀdesempenhoꢀnaꢀexecuçãoꢀcontratual,ꢀbaseado

nosꢀindicadoresꢀobjetivamenteꢀdefinidosꢀeꢀaferidos,ꢀeꢀaꢀeventuaisꢀpenalidadesꢀaplicadas,ꢀdevendoꢀconstarꢀdoꢀcadastroꢀdeꢀatestoꢀde

cumprimentoꢀdeꢀobrigações.ꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ21,ꢀVIII).

5.6.5.ꢀOꢀgestorꢀdoꢀcontratoꢀtomaráꢀprovidênciasꢀparaꢀaꢀformalizaçãoꢀdeꢀprocessoꢀadministrativoꢀdeꢀresponsabilizaçãoꢀparaꢀfinsꢀde

aplicaçãoꢀdeꢀsanções,ꢀaꢀserꢀconduzidoꢀpelaꢀcomissãoꢀdeꢀqueꢀtrataꢀoꢀart.ꢀ158ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021,ꢀouꢀpeloꢀagenteꢀouꢀpeloꢀsetor

comꢀcompetênciaꢀparaꢀtal,ꢀconformeꢀoꢀcaso.ꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ21,ꢀX).

5.6.6.ꢀOꢀgestorꢀdoꢀcontratoꢀdeveráꢀelaborarꢀrelatórioꢀfinalꢀcomꢀinformaçõesꢀsobreꢀaꢀconsecuçãoꢀdosꢀobjetivosꢀqueꢀtenhamꢀjustificadoꢀa

contrataçãoꢀeꢀeventuaisꢀcondutasꢀaꢀseremꢀadotadasꢀparaꢀoꢀaprimoramentoꢀdasꢀatividadesꢀdaꢀAdministração.ꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀde

2022,ꢀart.ꢀ21,ꢀVI).

5.6.7ꢀOꢀgestorꢀdoꢀcontratoꢀdeveráꢀenviarꢀaꢀdocumentaçãoꢀpertinenteꢀaoꢀsetorꢀdeꢀcontratosꢀparaꢀaꢀformalizaçãoꢀdosꢀprocedimentosꢀde

liquidaçãoꢀeꢀpagamento,ꢀnoꢀvalorꢀdimensionadoꢀpelaꢀfiscalizaçãoꢀeꢀgestãoꢀnosꢀtermosꢀdoꢀcontrato.

Termo de Referência 1039806

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 3

5.7ꢀDemaisꢀdisposiçõesꢀaplicadasꢀàꢀfiscalização

5.7.1.ꢀOꢀfiscalꢀouꢀgestorꢀdoꢀcontrato,ꢀaoꢀverificarꢀqueꢀhouveꢀsubdimensionamentoꢀdaꢀprodutividadeꢀpactuada,ꢀsemꢀperdaꢀdaꢀqualidade

naꢀexecuçãoꢀdoꢀserviço,ꢀdeveráꢀcomunicarꢀàꢀautoridadeꢀresponsávelꢀparaꢀqueꢀestaꢀpromovaꢀaꢀadequaçãoꢀcontratualꢀàꢀprodutividade

efetivamenteꢀrealizada,ꢀrespeitando-seꢀosꢀlimitesꢀdeꢀalteraçãoꢀdosꢀvaloresꢀcontratuaisꢀprevistosꢀnoꢀartigoꢀ124ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133,ꢀde

2021.

5.7.2.ꢀAꢀconformidadeꢀdoꢀmaterialꢀaꢀserꢀutilizadoꢀnaꢀexecuçãoꢀdosꢀserviçosꢀdeveráꢀserꢀverificadaꢀjuntamenteꢀcomꢀoꢀdocumentoꢀdas

Contratadasꢀqueꢀcontenhaꢀaꢀrelaçãoꢀdetalhadaꢀdosꢀmesmos,ꢀdeꢀacordoꢀcomꢀoꢀestabelecidoꢀnesteꢀTermoꢀdeꢀReferênciaꢀeꢀnaꢀproposta,

informandoꢀasꢀrespectivasꢀquantidadesꢀeꢀespecificaçõesꢀtécnicas,ꢀtaisꢀcomo:ꢀmarca,ꢀqualidadeꢀeꢀformaꢀdeꢀuso.

ꢀ

6

.ꢀCRITÉRIOSꢀDOꢀRECEBIMENTOꢀEꢀPAGAMENTO

.1.ꢀDoꢀrecebimento

6

6.1.1.ꢀAoꢀfinalꢀdeꢀcadaꢀetapaꢀdaꢀexecuçãoꢀcontratual,ꢀconformeꢀprevistoꢀnoꢀCronogramaꢀFísico-Financeiro,ꢀoꢀContratadoꢀapresentaráꢀa

mediçãoꢀpréviaꢀdosꢀserviçosꢀexecutadosꢀnoꢀperíodo,ꢀporꢀmeioꢀdeꢀplanilhaꢀeꢀmemóriaꢀdeꢀcálculoꢀdetalhada.

6.1.2.ꢀUmaꢀetapaꢀseráꢀconsideradaꢀefetivamenteꢀconcluídaꢀquandoꢀosꢀserviçosꢀprevistosꢀparaꢀaquelaꢀetapa,ꢀnoꢀCronogramaꢀFísico-

Financeiro,ꢀestiveremꢀexecutadosꢀemꢀsuaꢀtotalidade.

6.1.3.ꢀOꢀcontratadoꢀtambémꢀapresentará,ꢀaꢀcadaꢀmedição,ꢀosꢀdocumentosꢀcomprobatóriosꢀdaꢀprocedênciaꢀlegalꢀdosꢀprodutosꢀe

subprodutosꢀflorestaisꢀutilizadosꢀnaquelaꢀetapaꢀdaꢀexecuçãoꢀcontratual,ꢀquandoꢀforꢀoꢀcaso.

6.1.4.ꢀOsꢀserviçosꢀserãoꢀrecebidosꢀprovisoriamente,ꢀnoꢀprazoꢀdeꢀ10ꢀ(dez)ꢀdias,ꢀpelosꢀfiscaisꢀtécnicoꢀeꢀadministrativo,ꢀmedianteꢀtermos

detalhados,ꢀquandoꢀverificadoꢀoꢀcumprimentoꢀdasꢀexigênciasꢀdeꢀcaráterꢀtécnicoꢀeꢀadministrativo.ꢀ(Art.ꢀ140,ꢀI,ꢀaꢀ,ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133ꢀe

Arts.ꢀ22,ꢀXꢀeꢀ23,ꢀXꢀdoꢀDecretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022).

6.1.5.ꢀOꢀprazoꢀdaꢀdisposiçãoꢀacimaꢀseráꢀcontadoꢀdoꢀrecebimentoꢀdeꢀcomunicaçãoꢀdeꢀcobrançaꢀoriundaꢀdoꢀcontratadoꢀcomꢀa

comprovaçãoꢀdaꢀprestaçãoꢀdosꢀserviçosꢀaꢀqueꢀseꢀreferemꢀaꢀparcelaꢀaꢀserꢀpaga.

6.1.6.ꢀOꢀfiscalꢀtécnicoꢀdoꢀcontratoꢀrealizaráꢀoꢀrecebimentoꢀprovisórioꢀdoꢀobjetoꢀdoꢀcontratoꢀmedianteꢀtermoꢀdetalhadoꢀqueꢀcomproveꢀo

cumprimentoꢀdasꢀexigênciasꢀdeꢀcaráterꢀtécnico.ꢀ(Art.ꢀ22,ꢀX,ꢀDecretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022).

6.1.7.ꢀOꢀfiscalꢀadministrativoꢀdoꢀcontratoꢀrealizaráꢀoꢀrecebimentoꢀprovisórioꢀdoꢀobjetoꢀdoꢀcontratoꢀmedianteꢀtermoꢀdetalhadoꢀque

comproveꢀoꢀcumprimentoꢀdasꢀexigênciasꢀdeꢀcaráterꢀadministrativo.ꢀ(Art.ꢀ23,ꢀX,ꢀDecretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022)

6

.1.8.ꢀOꢀfiscalꢀsetorialꢀdoꢀcontrato,ꢀquandoꢀhouver,ꢀrealizaráꢀoꢀrecebimentoꢀprovisórioꢀsobꢀoꢀpontoꢀdeꢀvistaꢀtécnicoꢀeꢀadministrativo.

.1.9.ꢀParaꢀefeitoꢀdeꢀrecebimentoꢀprovisório,ꢀaoꢀfinalꢀdeꢀcadaꢀperíodoꢀdeꢀfaturamento,ꢀoꢀfiscalꢀtécnicoꢀdoꢀcontratoꢀiráꢀapurarꢀo

6

resultadoꢀdasꢀavaliaçõesꢀdaꢀexecuçãoꢀdoꢀobjetoꢀe,ꢀseꢀforꢀoꢀcaso,ꢀaꢀanáliseꢀdoꢀdesempenhoꢀeꢀqualidadeꢀdaꢀprestaçãoꢀdosꢀserviços

realizadosꢀemꢀconsonânciaꢀcomꢀosꢀindicadoresꢀprevistos,ꢀqueꢀpoderáꢀresultarꢀnoꢀredimensionamentoꢀdeꢀvaloresꢀaꢀseremꢀpagosꢀà

contratada,ꢀregistrandoꢀemꢀrelatórioꢀaꢀserꢀencaminhadoꢀaoꢀgestorꢀdoꢀcontrato.

6.1.10.ꢀSeráꢀconsideradoꢀcomoꢀocorridoꢀoꢀrecebimentoꢀprovisórioꢀcomꢀaꢀentregaꢀdoꢀtermoꢀdetalhadoꢀou,ꢀemꢀhavendoꢀmaisꢀdeꢀumꢀaꢀser

feito,ꢀcomꢀaꢀentregaꢀdoꢀúltimo.

6.1.11.ꢀOꢀContratadoꢀficaꢀobrigadoꢀaꢀreparar,ꢀcorrigir,ꢀremover,ꢀreconstruirꢀouꢀsubstituir,ꢀàsꢀsuasꢀexpensas,ꢀnoꢀtodoꢀouꢀemꢀparte,ꢀo

objetoꢀemꢀqueꢀseꢀverificaremꢀvícios,ꢀdefeitosꢀouꢀincorreçõesꢀresultantesꢀdaꢀexecuçãoꢀouꢀmateriaisꢀempregados,ꢀcabendoꢀàꢀfiscalização

nãoꢀatestarꢀaꢀúltimaꢀe/ouꢀúnicaꢀmediçãoꢀdeꢀserviçosꢀatéꢀqueꢀsejamꢀsanadasꢀtodasꢀasꢀeventuaisꢀpendênciasꢀqueꢀpossamꢀvirꢀaꢀser

apontadasꢀnoꢀRecebimentoꢀProvisório.

6.1.12.ꢀAꢀfiscalizaçãoꢀnãoꢀefetuaráꢀoꢀatesteꢀdaꢀúltimaꢀe/ouꢀúnicaꢀmediçãoꢀdeꢀserviçosꢀatéꢀqueꢀsejamꢀsanadasꢀtodasꢀasꢀeventuais

pendênciasꢀqueꢀpossamꢀvirꢀaꢀserꢀapontadasꢀnoꢀRecebimentoꢀProvisório.ꢀ(Art.ꢀ119ꢀc/cꢀart.ꢀ140ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14133,ꢀdeꢀ2021)

6.1.13.ꢀOꢀrecebimentoꢀprovisórioꢀtambémꢀficaráꢀsujeito,ꢀquandoꢀcabível,ꢀàꢀconclusãoꢀdeꢀtodosꢀosꢀtestesꢀdeꢀcampoꢀeꢀàꢀentregaꢀdos

ManuaisꢀeꢀInstruçõesꢀexigíveis.

6.1.14.ꢀOsꢀserviçosꢀpoderãoꢀserꢀrejeitados,ꢀnoꢀtodoꢀouꢀemꢀparte,ꢀquandoꢀemꢀdesacordoꢀcomꢀasꢀespecificaçõesꢀconstantesꢀnesteꢀTermo

deꢀReferênciaꢀeꢀnaꢀproposta,ꢀsemꢀprejuízoꢀdaꢀaplicaçãoꢀdasꢀpenalidades.

6.1.15.ꢀQuandoꢀaꢀfiscalizaçãoꢀforꢀexercidaꢀporꢀumꢀúnicoꢀservidor,ꢀoꢀTermoꢀDetalhadoꢀdeveráꢀconterꢀoꢀregistro,ꢀaꢀanáliseꢀeꢀaꢀconclusão

acercaꢀdasꢀocorrênciasꢀnaꢀexecuçãoꢀdoꢀcontrato,ꢀemꢀrelaçãoꢀàꢀfiscalizaçãoꢀtécnicaꢀeꢀadministrativaꢀeꢀdemaisꢀdocumentosꢀqueꢀjulgar

necessários,ꢀdevendoꢀencaminhá-losꢀaoꢀgestorꢀdoꢀcontratoꢀparaꢀrecebimentoꢀdefinitivo.

6.1.16.ꢀOsꢀserviçosꢀserãoꢀrecebidosꢀdefinitivamenteꢀnoꢀprazoꢀdeꢀ10ꢀ(dez)ꢀdias,ꢀcontadosꢀdoꢀrecebimentoꢀprovisório,ꢀporꢀservidorꢀou

comissãoꢀdesignadaꢀpelaꢀautoridadeꢀcompetente,ꢀapósꢀaꢀverificaçãoꢀdaꢀqualidadeꢀeꢀquantidadeꢀdoꢀserviçoꢀeꢀconsequenteꢀaceitação

medianteꢀtermoꢀdetalhado,ꢀobedecendoꢀosꢀseguintesꢀprocedimentos:

6.1.17.ꢀEmitirꢀdocumentoꢀcomprobatórioꢀdaꢀavaliaçãoꢀrealizadaꢀpelosꢀfiscaisꢀtécnico,ꢀadministrativoꢀeꢀsetorial,ꢀquandoꢀhouver,ꢀno

cumprimentoꢀdeꢀobrigaçõesꢀassumidasꢀpeloꢀcontratado,ꢀcomꢀmençãoꢀaoꢀseuꢀdesempenhoꢀnaꢀexecuçãoꢀcontratual,ꢀbaseadoꢀem

indicadoresꢀobjetivamenteꢀdefinidosꢀeꢀaferidos,ꢀeꢀaꢀeventuaisꢀpenalidadesꢀaplicadas,ꢀdevendoꢀconstarꢀdoꢀcadastroꢀdeꢀatestoꢀde

cumprimentoꢀdeꢀobrigações,ꢀconformeꢀregulamentoꢀ(art.ꢀ21,ꢀVIII,ꢀDecretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022).

6.1.18.ꢀRealizarꢀaꢀanáliseꢀdosꢀrelatóriosꢀeꢀdeꢀtodaꢀaꢀdocumentaçãoꢀapresentadaꢀpelaꢀfiscalizaçãoꢀe,ꢀcasoꢀhajaꢀirregularidadesꢀque

impeçamꢀaꢀliquidaçãoꢀeꢀoꢀpagamentoꢀdaꢀdespesa,ꢀindicarꢀasꢀcláusulasꢀcontratuaisꢀpertinentes,ꢀsolicitandoꢀàꢀCONTRATADA,ꢀpor

escrito,ꢀasꢀrespectivasꢀcorreções;

6.1.19.ꢀEmitirꢀTermoꢀDetalhadoꢀparaꢀefeitoꢀdeꢀrecebimentoꢀdefinitivoꢀdosꢀserviçosꢀprestados,ꢀcomꢀbaseꢀnosꢀrelatóriosꢀeꢀdocumentações

apresentadas;

6.1.20.ꢀComunicarꢀaꢀempresaꢀparaꢀqueꢀemitaꢀaꢀNotaꢀFiscalꢀouꢀFatura,ꢀcomꢀoꢀvalorꢀexatoꢀdimensionadoꢀpelaꢀfiscalização;ꢀe

6.1.21.ꢀEnviarꢀaꢀdocumentaçãoꢀpertinenteꢀaoꢀsetorꢀdeꢀcontratosꢀparaꢀaꢀformalizaçãoꢀdosꢀprocedimentosꢀdeꢀliquidaçãoꢀeꢀpagamento,ꢀno

valorꢀdimensionadoꢀpelaꢀfiscalizaçãoꢀeꢀgestão.

Termo de Referência 1039806

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 4

6.1.22.ꢀNoꢀcasoꢀdeꢀcontrovérsiaꢀsobreꢀaꢀexecuçãoꢀdoꢀobjeto,ꢀquantoꢀàꢀdimensão,ꢀqualidadeꢀeꢀquantidade,ꢀdeveráꢀserꢀobservadoꢀoꢀteor

doꢀart.ꢀ143ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021,ꢀcomunicando-seꢀàꢀempresaꢀparaꢀemissãoꢀdeꢀNotaꢀFiscalꢀnoꢀqueꢀpertinenteꢀàꢀparcela

incontroversaꢀdaꢀexecuçãoꢀdoꢀobjeto,ꢀparaꢀefeitoꢀdeꢀliquidaçãoꢀeꢀpagamento.

6.1.23.ꢀNenhumꢀprazoꢀdeꢀrecebimentoꢀocorreráꢀenquantoꢀpendenteꢀaꢀsolução,ꢀpeloꢀcontratado,ꢀdeꢀinconsistênciasꢀverificadasꢀna

execuçãoꢀdoꢀobjetoꢀouꢀnoꢀinstrumentoꢀdeꢀcobrança.

6.1.24.ꢀOꢀrecebimentoꢀprovisórioꢀouꢀdefinitivoꢀnãoꢀexcluiráꢀaꢀresponsabilidadeꢀcivilꢀpelaꢀsolidezꢀeꢀpelaꢀsegurançaꢀdoꢀserviçoꢀnemꢀa

responsabilidadeꢀético-profissionalꢀpelaꢀperfeitaꢀexecuçãoꢀdoꢀcontratoꢀeꢀouꢀpelosꢀvíciosꢀdeꢀquantidadeꢀouꢀqualidadeꢀdo(s)

serviços/material(is)ꢀempregadosꢀouꢀdisparidadesꢀcomꢀasꢀespecificaçõesꢀestabelecidasꢀnesteꢀtermoꢀdeꢀreferência,ꢀverificadas

posteriormente.

6.2.ꢀLiquidação

6.2.1.ꢀRecebidaꢀaꢀNotaꢀFiscalꢀouꢀdocumentoꢀdeꢀcobrançaꢀequivalente,ꢀcorreráꢀoꢀprazoꢀdeꢀ10ꢀ(dez)ꢀdiasꢀúteisꢀparaꢀfinsꢀdeꢀliquidação,ꢀna

formaꢀdestaꢀseção,ꢀprorrogáveisꢀporꢀigualꢀperíodo,ꢀnosꢀtermosꢀdoꢀart.ꢀ7º,ꢀ§2ºꢀdaꢀInstruçãoꢀNormativaꢀSEGES/MEꢀnºꢀ77/2022.

6.2.1.1.ꢀOꢀprazoꢀdeꢀqueꢀtrataꢀoꢀitemꢀanteriorꢀseráꢀreduzidoꢀàꢀmetade,ꢀmantendo-seꢀaꢀpossibilidadeꢀdeꢀprorrogação,ꢀnosꢀcasosꢀde

contrataçõesꢀdecorrentesꢀdeꢀdespesasꢀcujosꢀvaloresꢀnãoꢀultrapassemꢀoꢀlimiteꢀdeꢀqueꢀtrataꢀoꢀincisoꢀIIꢀdoꢀart.ꢀ75ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133,ꢀde

2021

6.2.2ꢀParaꢀfinsꢀdeꢀliquidação,ꢀoꢀsetorꢀcompetenteꢀdeveꢀverificarꢀseꢀaꢀNotaꢀFiscalꢀouꢀFaturaꢀapresentadaꢀexpressaꢀosꢀelementos

necessáriosꢀeꢀessenciaisꢀdoꢀdocumento,ꢀtaisꢀcomo:

a)ꢀoꢀprazoꢀdeꢀvalidade;

b)ꢀaꢀdataꢀdaꢀemissão;

c)ꢀosꢀdadosꢀdoꢀcontratoꢀeꢀdoꢀórgãoꢀcontratante;

d)ꢀoꢀperíodoꢀrespectivoꢀdeꢀexecuçãoꢀdoꢀcontrato;

e)ꢀoꢀvalorꢀaꢀpagar;ꢀe

f)ꢀeventualꢀdestaqueꢀdoꢀvalorꢀdeꢀretençõesꢀtributáriasꢀcabíveis.

6.2.3ꢀHavendoꢀerroꢀnaꢀapresentaçãoꢀdaꢀNotaꢀFiscal/Fatura,ꢀouꢀcircunstânciaꢀqueꢀimpeçaꢀaꢀliquidaçãoꢀdaꢀdespesa,ꢀestaꢀficará

sobrestadaꢀatéꢀqueꢀoꢀcontratadoꢀprovidencieꢀasꢀmedidasꢀsaneadoras,ꢀreiniciando-seꢀoꢀprazoꢀapósꢀaꢀcomprovaçãoꢀdaꢀregularizaçãoꢀda

situação,ꢀsemꢀônusꢀàꢀcontratante;

6.2.4ꢀAꢀNotaꢀFiscalꢀouꢀFaturaꢀdeveráꢀserꢀobrigatoriamenteꢀacompanhadaꢀdaꢀcomprovaçãoꢀdaꢀregularidadeꢀfiscal,ꢀconstatadaꢀporꢀmeio

deꢀconsultaꢀon-lineꢀaoꢀSICAFꢀou,ꢀnaꢀimpossibilidadeꢀdeꢀacessoꢀaoꢀreferidoꢀSistema,ꢀmedianteꢀconsultaꢀaosꢀsítiosꢀeletrônicosꢀoficiaisꢀou

àꢀdocumentaçãoꢀmencionadaꢀnoꢀart.ꢀ68ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133/2021.

6.2.5ꢀAꢀAdministraçãoꢀdeveráꢀrealizarꢀconsultaꢀaoꢀSICAFꢀpara:

a)ꢀverificarꢀaꢀmanutençãoꢀdasꢀcondiçõesꢀdeꢀhabilitaçãoꢀexigidasꢀnoꢀedital;

b)ꢀidentificarꢀpossívelꢀrazãoꢀqueꢀimpeçaꢀaꢀparticipaçãoꢀemꢀlicitação,ꢀnoꢀâmbitoꢀdoꢀórgãoꢀouꢀentidade,ꢀproibiçãoꢀdeꢀcontratarꢀcomꢀo

PoderꢀPúblico,ꢀbemꢀcomoꢀocorrênciasꢀimpeditivasꢀindiretasꢀ(INSTRUÇÃOꢀNORMATIVAꢀNºꢀ3,ꢀDEꢀ26ꢀDEꢀABRILꢀDEꢀ2018).

6.2.6ꢀConstatando-se,ꢀjuntoꢀaoꢀSICAF,ꢀaꢀsituaçãoꢀdeꢀirregularidadeꢀdoꢀcontratado,ꢀseráꢀprovidenciadaꢀsuaꢀnotificação,ꢀporꢀescrito,ꢀpara

que,ꢀnoꢀprazoꢀdeꢀ5ꢀ(cinco)ꢀdiasꢀúteis,ꢀregularizeꢀsuaꢀsituaçãoꢀou,ꢀnoꢀmesmoꢀprazo,ꢀapresenteꢀsuaꢀdefesa.ꢀOꢀprazoꢀpoderáꢀser

prorrogadoꢀumaꢀvez,ꢀporꢀigualꢀperíodo,ꢀaꢀcritérioꢀdoꢀcontratante.

6.2.7ꢀNãoꢀhavendoꢀregularizaçãoꢀouꢀsendoꢀaꢀdefesaꢀconsideradaꢀimprocedente,ꢀoꢀcontratanteꢀdeveráꢀcomunicarꢀaosꢀórgãos

responsáveisꢀpelaꢀfiscalizaçãoꢀdaꢀregularidadeꢀfiscalꢀquantoꢀàꢀinadimplênciaꢀdoꢀcontratado,ꢀbemꢀcomoꢀquantoꢀàꢀexistênciaꢀde

pagamentoꢀaꢀserꢀefetuado,ꢀparaꢀqueꢀsejamꢀacionadosꢀosꢀmeiosꢀpertinentesꢀeꢀnecessáriosꢀparaꢀgarantirꢀoꢀrecebimentoꢀdeꢀseusꢀcréditos.

6.2.8ꢀPersistindoꢀaꢀirregularidade,ꢀoꢀcontratanteꢀdeveráꢀadotarꢀasꢀmedidasꢀnecessáriasꢀàꢀrescisãoꢀcontratualꢀnosꢀautosꢀdoꢀprocesso

administrativoꢀcorrespondente,ꢀasseguradaꢀaoꢀcontratadoꢀaꢀamplaꢀdefesa.

6.2.9ꢀHavendoꢀaꢀefetivaꢀexecuçãoꢀdoꢀobjeto,ꢀosꢀpagamentosꢀserãoꢀrealizadosꢀnormalmente,ꢀatéꢀqueꢀseꢀdecidaꢀpelaꢀrescisãoꢀdoꢀcontrato,

casoꢀoꢀcontratadoꢀnãoꢀregularizeꢀsuaꢀsituaçãoꢀjuntoꢀaoꢀSICAF.

6.3ꢀPrazoꢀdeꢀpagamento

6.3.1ꢀOꢀpagamentoꢀseráꢀefetuadoꢀnoꢀprazoꢀmáximoꢀdeꢀatéꢀ10ꢀ(dez)ꢀdiasꢀúteis,ꢀcontadosꢀdaꢀfinalizaçãoꢀdaꢀliquidaçãoꢀdaꢀdespesa,

conformeꢀseçãoꢀanterior,ꢀnosꢀtermosꢀdaꢀInstruçãoꢀNormativaꢀSEGES/MEꢀnºꢀ77,ꢀdeꢀ2022.

6.3.2ꢀOcorrendoꢀatrasoꢀnoꢀpagamento,ꢀeꢀdesdeꢀqueꢀparaꢀtalꢀnãoꢀtenhaꢀconcorridoꢀdeꢀalgumaꢀformaꢀaꢀContratada,ꢀhaveráꢀincidênciaꢀde

atualizaçãoꢀmonetáriaꢀsobreꢀoꢀvalorꢀdevido,ꢀpelaꢀvariaçãoꢀacumuladaꢀdoꢀÍndiceꢀNacionalꢀdeꢀPreçosꢀaoꢀConsumidorꢀAmploꢀ–ꢀIPCA/IBGE,

ocorridaꢀentreꢀaꢀdataꢀfinalꢀprevistaꢀparaꢀoꢀpagamentoꢀeꢀaꢀdataꢀdeꢀsuaꢀefetivaꢀrealização.

6.4ꢀFormaꢀdeꢀpagamento

6.4.1ꢀOꢀpagamentoꢀseráꢀrealizadoꢀatravésꢀdeꢀordemꢀbancária,ꢀparaꢀcréditoꢀemꢀbanco,ꢀagênciaꢀeꢀcontaꢀcorrenteꢀindicadosꢀpelo

contratado.

6

6

6

.4.2ꢀSeráꢀconsideradaꢀdataꢀdoꢀpagamentoꢀoꢀdiaꢀemꢀqueꢀconstarꢀcomoꢀemitidaꢀaꢀordemꢀbancáriaꢀparaꢀpagamento.

.4.3ꢀQuandoꢀdoꢀpagamento,ꢀseráꢀefetuadaꢀaꢀretençãoꢀtributáriaꢀprevistaꢀnaꢀlegislaçãoꢀaplicável.

.4.4ꢀIndependentementeꢀdoꢀpercentualꢀdeꢀtributoꢀinseridoꢀnaꢀplanilha,ꢀquandoꢀhouver,ꢀserãoꢀretidosꢀnaꢀfonte,ꢀquandoꢀdaꢀrealização

doꢀpagamento,ꢀosꢀpercentuaisꢀestabelecidosꢀnaꢀlegislaçãoꢀvigente.

6.4.5ꢀOꢀcontratadoꢀregularmenteꢀoptanteꢀpeloꢀSimplesꢀNacional,ꢀnosꢀtermosꢀdaꢀLeiꢀComplementarꢀnºꢀ123,ꢀdeꢀ2006,ꢀnãoꢀsofreráꢀa

retençãoꢀtributáriaꢀquantoꢀaosꢀimpostosꢀeꢀcontribuiçõesꢀabrangidosꢀporꢀaqueleꢀregime.ꢀNoꢀentanto,ꢀoꢀpagamentoꢀficaráꢀcondicionadoꢀà

Termo de Referência 1039806

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 5

apresentaçãoꢀdeꢀcomprovação,ꢀporꢀmeioꢀdeꢀdocumentoꢀoficial,ꢀdeꢀqueꢀfazꢀjusꢀaoꢀtratamentoꢀtributárioꢀfavorecidoꢀprevistoꢀnaꢀreferida

LeiꢀComplementar.

ꢀ

7.ꢀFORMAꢀEꢀCRITÉRIOSꢀDEꢀSELEÇÃOꢀDOꢀFORNECEDORꢀEꢀREGIMEꢀDEꢀEXECUÇÃO

7.1.ꢀFormaꢀdeꢀseleçãoꢀeꢀcritérioꢀdeꢀjulgamentoꢀdaꢀproposta.

7.1.1.ꢀOꢀfornecedorꢀseráꢀselecionadoꢀporꢀmeioꢀdaꢀrealizaçãoꢀdeꢀprocedimentoꢀdeꢀLICITAÇÃO,ꢀnaꢀmodalidadeꢀPREGÃO,ꢀsobꢀaꢀforma

ELETRÔNICA,ꢀcomꢀadoçãoꢀdoꢀcritérioꢀdeꢀjulgamentoꢀpeloꢀMENORꢀPREÇOꢀGLOBALꢀPARAꢀOꢀITEM.

7

7

7

7

7

.2.ꢀRegimeꢀdeꢀexecução

.2.1.ꢀOꢀregimeꢀdeꢀexecuçãoꢀdoꢀcontratoꢀseráꢀporꢀempreitadaꢀporꢀpreçoꢀglobalꢀporꢀitem.

.3.ꢀCritériosꢀdeꢀaceitabilidadeꢀdeꢀpreços

.3.1.ꢀOꢀcritérioꢀdeꢀaceitabilidadeꢀdeꢀpreçosꢀseráꢀoꢀmenosꢀvalorꢀglobalꢀestimadoꢀparaꢀaꢀcontrataçãoꢀdeꢀcadaꢀitem.

.3.1.1.ꢀOꢀlicitanteꢀqueꢀestiverꢀmaisꢀbemꢀcolocadoꢀnaꢀdisputaꢀdeveráꢀapresentarꢀàꢀAdministração,ꢀporꢀmeioꢀeletrônico,ꢀplanilhaꢀque

contenhaꢀoꢀpreçoꢀglobal,ꢀosꢀquantitativosꢀeꢀosꢀpreçosꢀunitáriosꢀdosꢀitens,ꢀconformeꢀmodeloꢀdeꢀplanilhaꢀelaboradaꢀpelaꢀAdministração,

paraꢀefeitoꢀdeꢀavaliaçãoꢀdeꢀexequibilidadeꢀ(art.ꢀ59,ꢀ§3º,ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133/2021);

7.4.ꢀExigênciasꢀdeꢀhabilitação

7.4.1.ꢀParaꢀfinsꢀdeꢀhabilitação,ꢀdeveráꢀoꢀlicitanteꢀcomprovarꢀosꢀrequisitosꢀestipuladosꢀnoꢀatoꢀconvocatórioꢀeꢀnaꢀdocumentação

complementarꢀaꢀseguir:

7.4.1.1.ꢀparaꢀfinsꢀdeꢀQualificaçãoꢀEconômico-Financeira

a)ꢀcertidãoꢀnegativaꢀdeꢀfalênciaꢀexpedidaꢀpeloꢀdistribuidorꢀdaꢀsedeꢀdoꢀfornecedorꢀ-ꢀLeiꢀnºꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021,ꢀart.ꢀ69,ꢀcaput,ꢀincisoꢀII);

c)ꢀbalançoꢀpatrimonial,ꢀdemonstraçãoꢀdeꢀresultadoꢀdeꢀexercícioꢀeꢀdemaisꢀdemonstraçõesꢀcontábeisꢀdoꢀúltimoꢀexercícioꢀsocial,

comprovando:

i.ꢀpatrimônioꢀlíquidoꢀmínimoꢀdeꢀ10%ꢀdoꢀvalorꢀtotalꢀestimadoꢀdaꢀcontratação.

7.4.1.1.2.ꢀAsꢀempresasꢀcriadasꢀnoꢀexercícioꢀfinanceiroꢀdaꢀlicitaçãoꢀdeverãoꢀatenderꢀaꢀtodasꢀasꢀexigênciasꢀdaꢀhabilitaçãoꢀeꢀpoderão

substituirꢀosꢀdemonstrativosꢀcontábeisꢀpeloꢀbalançoꢀdeꢀabertura.ꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021,ꢀart.ꢀ65,ꢀ§1º).

7.4.1.2.ꢀparaꢀfinsꢀdeꢀQualificaçãoꢀTécnica

a)ꢀCertidãoꢀválidaꢀdeꢀRegistroꢀdeꢀPessoaꢀJurídicaꢀemitidaꢀpeloꢀConselhoꢀRegionalꢀdeꢀEngenharia,ꢀeꢀAgronomiaꢀ–ꢀCREA/Conselhoꢀde

ArquiteturaꢀeꢀUrbanismoꢀ-ꢀCAU,ꢀcomprovandoꢀqueꢀaꢀempresaꢀpossuiꢀemꢀseuꢀquadroꢀdeꢀresponsáveis,ꢀnoꢀmínimo,ꢀ01ꢀ(um)ꢀEngenheiro

Civilꢀouꢀ01ꢀ(um)ꢀArquiteto.

b)ꢀParaꢀatendimentoꢀdaꢀexigênciaꢀdeꢀqualificaçãoꢀtécnico-operacionalꢀaꢀlicitanteꢀdeveráꢀpossuirꢀAtestado(s)ꢀdeꢀCapacidadeꢀTécnica

fornecido(s)ꢀporꢀórgão(s)ꢀdaꢀAdministraçãoꢀPúblicaꢀouꢀentidade(s)ꢀprivada(s)ꢀeꢀa(s),ꢀondeꢀseꢀcomproveꢀqueꢀtenhaꢀexecutadoꢀouꢀesteja

executando,ꢀsatisfatoriamente,ꢀ500ꢀm²ꢀdeꢀpinturaꢀlátexꢀacrílicaꢀemꢀparedes.

c)ꢀParaꢀatendimentoꢀdaꢀexigênciaꢀdeꢀqualificaçãoꢀtécnico-profissionalꢀaꢀlicitanteꢀdeveráꢀcomprovarꢀporꢀmeioꢀdeꢀAtestado(s)ꢀde

CapacidadeꢀTécnicaꢀfornecido(s)ꢀporꢀórgão(s)ꢀdaꢀAdministraçãoꢀPúblicaꢀouꢀentidade(s)ꢀprivada(s)ꢀeꢀacompanhadoꢀda(s)

correspondente(s)ꢀCertidão(ões)ꢀdeꢀAcervoꢀTécnicoꢀ(CAT),ꢀemitida(s)ꢀpeloꢀCREA/CAU,ꢀqueꢀseu(s)ꢀresponsável(is)ꢀtécnico(s)ꢀcom

formaçãoꢀemꢀEngenhariaꢀCivilꢀouꢀArquitetura,ꢀtenha(m)ꢀexecutadoꢀouꢀesteja(m)ꢀexecutando,ꢀsatisfatoriamente,ꢀserviçosꢀdeꢀpintura

látexꢀacrílicaꢀemꢀparedes.

7.4.1.2.1ꢀAꢀlicitanteꢀdeveráꢀcomprovarꢀoꢀvínculoꢀcomꢀo(s)ꢀprofissional(is)ꢀdetentor(es)ꢀdo(s)ꢀatestado(s)ꢀapresentado(s)ꢀatravésꢀde

anotaçãoꢀdaꢀcarteiraꢀprofissional,ꢀcontratoꢀdeꢀtrabalhoꢀouꢀcontratoꢀsocial,ꢀnoꢀcasoꢀdeꢀsócio,ꢀouꢀapresentarꢀdeclaraçãoꢀdeꢀqueꢀo

profissionalꢀintegraráꢀoꢀquadroꢀdaꢀempresaꢀ(casoꢀvencedora)ꢀacompanhadaꢀdoꢀatestoꢀdoꢀprofissional.

ꢀ

8.ꢀDASꢀOBRIGAÇÕES

8.1.ꢀObrigaçõesꢀdasꢀContratada:

8.1.1.ꢀPorꢀesteꢀinstrumento,ꢀalémꢀdeꢀoutrosꢀrequisitosꢀobrigatóriosꢀporꢀlei,ꢀasꢀcontratadasꢀficamꢀobrigadasꢀa:

a)ꢀResponsabilizar-seꢀporꢀtodasꢀasꢀdespesasꢀrelativasꢀàꢀexecuçãoꢀdosꢀserviços,ꢀtaisꢀcomo:ꢀmãoꢀdeꢀobra,ꢀmateriais,ꢀequipamentos,

ferramentas,ꢀfretes,ꢀtransportesꢀhorizontaisꢀeꢀverticais,ꢀimpostos,ꢀtaxas,ꢀemolumentos,ꢀrecolhimentosꢀsociais,ꢀprevidenciáriosꢀe

trabalhistasꢀdosꢀtrabalhadoresꢀqueꢀprestaremꢀserviçosꢀnaꢀobraꢀeꢀoutrosꢀestabelecidosꢀemꢀleisꢀvigentes.

b)ꢀFornecerꢀeꢀresponsabilizar-seꢀpeloꢀtransporteꢀdosꢀmateriais,ꢀequipamentos,ꢀmãoꢀdeꢀobraꢀnecessáriosꢀàꢀexecuçãoꢀdosꢀserviços,

dentroꢀeꢀforaꢀdosꢀlocaisꢀdeꢀtrabalho.

c)ꢀResponsabilizar-seꢀpelaꢀguardaꢀeꢀsegurançaꢀdeꢀtodosꢀosꢀmateriais,ꢀequipamentosꢀeꢀferramentasꢀutilizadosꢀnosꢀserviçosꢀatéꢀoꢀseu

término.

d)ꢀFornecer,ꢀemꢀatéꢀ5ꢀ(cinco)ꢀdiasꢀúteisꢀapósꢀoꢀrecebimentoꢀdaꢀOrdemꢀdeꢀServiço,ꢀaꢀrelaçãoꢀnominalꢀdeꢀtodoꢀoꢀpessoalꢀenvolvido

diretamenteꢀnaꢀexecuçãoꢀdosꢀserviçosꢀdiscriminadosꢀnoꢀrespectivaꢀdocumento:ꢀnome,ꢀfunção,ꢀRGꢀeꢀCPF.ꢀEmꢀcasoꢀdeꢀalteraçãoꢀno

quadroꢀdeꢀfuncionáriosꢀalocadosꢀparaꢀaꢀexecuçãoꢀdoꢀobjeto,ꢀsomenteꢀ24ꢀ(vinteꢀeꢀquatro)ꢀhorasꢀapósꢀaꢀentregaꢀdeꢀnovaꢀrelaçãoꢀnominal,

nosꢀtermosꢀdaꢀanteriorꢀéꢀqueꢀestará(ão)ꢀo(s)ꢀnovo(s)ꢀfuncionário(s)ꢀautorizado(s)ꢀaꢀprestar(em)ꢀosꢀserviçosꢀnasꢀdependênciasꢀdo

ÓRGÃOꢀcontratante.

e)ꢀFornecer,ꢀemꢀatéꢀ5ꢀ(cinco)ꢀdiasꢀúteisꢀapósꢀoꢀrecebimentoꢀdaꢀOrdemꢀdeꢀServiço,ꢀaꢀARTꢀ(AnotaçãoꢀdeꢀResponsabilidadeꢀTécnicaꢀ–

CREA-RR)ꢀemitidaꢀparaꢀosꢀserviçosꢀconstantesꢀdaꢀOrdemꢀdeꢀServiço,ꢀbemꢀcomoꢀumꢀplanejamentoꢀcompostoꢀdeꢀplanoꢀdeꢀtrabalho,

prevendoꢀosꢀeventuaisꢀriscosꢀenvolvidosꢀnaꢀsegurançaꢀdosꢀtrabalhadoresꢀcomꢀasꢀaçõesꢀpreventivas,ꢀindividuaisꢀeꢀcoletivas,ꢀaꢀserem

Termo de Referência 1039806

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 6

implementadasꢀparaꢀaꢀeliminaçãoꢀdessesꢀriscosꢀdeꢀacordoꢀcomꢀasꢀNormasꢀRegulamentadorasꢀdoꢀMinistérioꢀdoꢀTrabalhoꢀeꢀEmprego.

f)ꢀAꢀentregaꢀdaꢀARTꢀdeveráꢀrespeitarꢀoꢀestabelecidoꢀnoꢀartigoꢀ3°ꢀdaꢀResoluçãoꢀ425/1998ꢀdoꢀCONFEAꢀqueꢀdiz:ꢀ“Nenhumaꢀobraꢀou

serviçoꢀpoderáꢀterꢀinícioꢀsemꢀaꢀcompetenteꢀAnotaçãoꢀdeꢀResponsabilidadeꢀTécnica,ꢀnosꢀtermosꢀdestaꢀResolução.”

g)ꢀTodosꢀosꢀcustosꢀdecorrentesꢀdeꢀrecolhimentoꢀeꢀdaꢀnecessidadeꢀdeꢀARTꢀficarãoꢀaꢀcargoꢀdaꢀCONTRATADA.

h)ꢀManter,ꢀporꢀtodoꢀoꢀtempoꢀdosꢀserviços,ꢀumꢀencarregado/prepostoꢀparaꢀtratarꢀdosꢀserviçosꢀeꢀdoꢀseuꢀandamento.

i)ꢀColocarꢀàꢀdisposiçãoꢀdoꢀÓRGÃOꢀCONTRATANTE,ꢀprofissionaisꢀcapacitados,ꢀdevidamenteꢀuniformizados,ꢀidentificadosꢀporꢀcrachás,

munidosꢀdeꢀtodosꢀosꢀmateriais,ꢀferramentasꢀeꢀequipamentosꢀnecessáriosꢀàꢀexecuçãoꢀdosꢀserviços,ꢀinclusosꢀnestesꢀosꢀequipamentosꢀde

proteçãoꢀindividualꢀ–ꢀEPI,ꢀqueꢀsãoꢀobrigatórios.

j)ꢀObservarꢀoꢀusoꢀobrigatórioꢀdeꢀEquipamentosꢀdeꢀProteçãoꢀColetivaꢀ–ꢀEPC,ꢀeꢀatenderꢀàsꢀnormasꢀdeꢀsegurançaꢀeꢀsaúdeꢀdos

trabalhadoresꢀque,ꢀdiretaꢀouꢀindiretamente,ꢀestejamꢀenvolvidosꢀnaꢀprestaçãoꢀdosꢀserviços,ꢀemꢀespecialꢀàsꢀrelacionadasꢀcomꢀoꢀriscoꢀde

queda.

k)ꢀResponsabilizar-seꢀporꢀdanosꢀe/ouꢀprejuízosꢀcausadosꢀdiretamenteꢀporꢀseusꢀfuncionáriosꢀnaꢀexecuçãoꢀdosꢀserviços,ꢀaos

equipamentos,ꢀinstalaçõesꢀgeraisꢀouꢀpatrimônioꢀdoꢀÓRGÃOꢀCONTRATANTE,ꢀinclusiveꢀdanosꢀmateriaisꢀeꢀpessoaisꢀcausadosꢀaꢀterceiros,

decorrentesꢀdeꢀsuaꢀculpaꢀouꢀdolo,ꢀapuradosꢀapósꢀregularꢀprocessoꢀadministrativo.

l)ꢀResponsabilizar-seꢀpeloꢀpagamentoꢀdaꢀremuneração,ꢀtransporteꢀeꢀalimentaçãoꢀdosꢀprofissionaisꢀexecutoresꢀdosꢀserviços,ꢀassimꢀcomo

porꢀtodosꢀeꢀquaisquerꢀencargosꢀtrabalhistas,ꢀprevidenciáriosꢀeꢀtributáriosꢀincidentes.

m)ꢀRefazer,ꢀsemꢀnenhumꢀacréscimoꢀaoꢀvalorꢀcontratado,ꢀoꢀserviçoꢀnãoꢀrealizadoꢀaꢀcontento,ꢀbemꢀcomo,ꢀemꢀcasoꢀdeꢀnecessidade,

substituirꢀmaterialꢀenvolvido.

n)ꢀManter,ꢀduranteꢀaꢀexecuçãoꢀdaꢀobraꢀeꢀatéꢀoꢀtérminoꢀdeꢀsuaꢀgarantia,ꢀendereçoꢀeꢀtelefoneꢀparaꢀcontatoꢀpermanentemente

atualizados.

o)ꢀComunicarꢀimediatamenteꢀàꢀFiscalizaçãoꢀqualquerꢀanormalidadeꢀverificada,ꢀinclusiveꢀdeꢀordemꢀfuncional,ꢀparaꢀqueꢀsejamꢀadotadas

asꢀprovidênciasꢀdeꢀregularizaçãoꢀnecessárias.

p)ꢀInformarꢀàꢀFiscalização,ꢀporꢀescritoꢀemꢀformatoꢀdeꢀlistaꢀdeꢀverificaçãoꢀosꢀcuidadosꢀqueꢀdevemꢀserꢀtomadosꢀquantoꢀàꢀmanutençãoꢀe

conservaçãoꢀdosꢀmateriaisꢀempregados.

q)ꢀRemoverꢀtodosꢀosꢀmateriais,ꢀembalagemꢀeꢀequipamento,ꢀassimꢀcomoꢀsobrasꢀnãoꢀutilizadasꢀdeꢀmateriais.

r)ꢀRemoverꢀtodoꢀentulhoꢀdecorrenteꢀdaꢀexecuçãoꢀdaꢀobraꢀobedecendoꢀasꢀregrasꢀdefinidasꢀnaꢀResoluçãoꢀ307ꢀdeꢀ05ꢀdeꢀjulhoꢀdeꢀ2002,ꢀdo

CONAMAꢀ(ConselhoꢀNacionalꢀdoꢀMeioꢀAmbiente),ꢀaꢀqualꢀestabeleceꢀdiretrizes,ꢀcritériosꢀeꢀprocedimentosꢀparaꢀgestãoꢀdosꢀresíduosꢀda

construçãoꢀcivil.

s)ꢀDeslocarꢀosꢀmobiliários,ꢀquadros,ꢀespelhos,ꢀsuportes,ꢀestantes,ꢀextintoresꢀeꢀoutrasꢀpartesꢀouꢀcomponentesꢀdosꢀlocaisꢀondeꢀos

serviçosꢀserãoꢀexecutadosꢀouꢀqueꢀimpeçamꢀaꢀexecuçãoꢀdoꢀserviço,ꢀaꢀfimꢀdeꢀevitarꢀqueꢀsejamꢀdanificadosꢀpelaꢀpinturaꢀeꢀcomꢀa

conclusãoꢀdosꢀserviçosꢀrecolocarꢀnosꢀdevidosꢀlocais.

t)ꢀRetirarꢀasꢀluminárias,ꢀventiladores,ꢀespelhosꢀdeꢀtomadasꢀeꢀinterruptoresꢀeꢀdemaisꢀmateriaisꢀeꢀequipamentosꢀelétricosꢀeꢀeletrônicos

dosꢀlocaisꢀondeꢀosꢀserviçosꢀserãoꢀexecutadosꢀouꢀqueꢀimpeçamꢀaꢀexecuçãoꢀdoꢀserviço,ꢀaꢀfimꢀdeꢀevitarꢀqueꢀsejamꢀdanificadosꢀpela

pinturaꢀeꢀcomꢀaꢀconclusãoꢀdosꢀserviçosꢀrecolocarꢀnosꢀdevidosꢀlocais.

u)ꢀProtegerꢀbatentes,ꢀcaixilhosꢀportas,ꢀrodapés,ꢀjanelas,ꢀpisosꢀeꢀoutrasꢀpartesꢀouꢀcomponentes

v)ꢀManterꢀduranteꢀtodaꢀaꢀexecuçãoꢀdoꢀcontrato,ꢀasꢀcondiçõesꢀdeꢀhabilitaçãoꢀeꢀqualificaçãoꢀexigidasꢀnaꢀlicitação.

w)ꢀApresentarꢀaꢀNotaꢀFiscal/FaturaꢀaoꢀTRE-RR,ꢀapósꢀaꢀconclusãoꢀdaꢀprestaçãoꢀdosꢀserviçosꢀouꢀdeꢀparcelaꢀdosꢀserviços;

x)ꢀCumprirꢀoꢀcronogramaꢀfísico-financeiroꢀapresentadoꢀpeloꢀContratante,ꢀdeꢀmodoꢀaꢀrealizarꢀsimultaneamenteꢀserviçosꢀqueꢀnão

possuamꢀdependênciaꢀentreꢀsí.

8.2.ꢀObrigaçõesꢀdaꢀContratante:

8.2.1.ꢀPorꢀesteꢀinstrumento,ꢀalémꢀdeꢀoutrosꢀrequisitosꢀobrigatóriosꢀporꢀlei,ꢀaꢀcontratanteꢀficaꢀobrigadaꢀa:

a)ꢀExigirꢀoꢀcumprimentoꢀdeꢀtodasꢀasꢀobrigaçõesꢀassumidasꢀpelasꢀContratadas,ꢀdeꢀacordoꢀcomꢀasꢀcláusulasꢀcontratuais,ꢀTermoꢀde

Referênciaꢀeꢀpropostaꢀvencedoraꢀdoꢀcertame;

b)ꢀExercerꢀoꢀacompanhamentoꢀeꢀaꢀfiscalizaçãoꢀdosꢀserviços,ꢀporꢀservidorꢀespecialmenteꢀdesignado,ꢀanotandoꢀemꢀregistroꢀpróprioꢀas

falhasꢀdetectadas,ꢀindicandoꢀdia,ꢀmêsꢀeꢀano,ꢀbemꢀcomoꢀoꢀnomeꢀdosꢀempregadosꢀeventualmenteꢀenvolvidos,ꢀeꢀencaminhandoꢀos

apontamentosꢀàꢀautoridadeꢀcompetenteꢀparaꢀasꢀprovidênciasꢀcabíveis;

c)ꢀNotificarꢀasꢀContratadasꢀporꢀescritoꢀdaꢀocorrênciaꢀdeꢀeventuaisꢀimperfeiçõesꢀnoꢀcursoꢀdaꢀexecuçãoꢀdosꢀserviços,ꢀfixandoꢀprazoꢀpara

aꢀsuaꢀcorreção;

d)ꢀPagarꢀàsꢀContratadasꢀoꢀvalorꢀresultanteꢀdaꢀprestaçãoꢀdoꢀserviço,ꢀnoꢀprazoꢀeꢀcondiçõesꢀestabelecidasꢀnoꢀEditalꢀeꢀseusꢀanexos;

e)ꢀEfetuarꢀasꢀretençõesꢀtributáriasꢀdevidasꢀsobreꢀoꢀvalorꢀdaꢀNotaꢀFiscal/Faturaꢀfornecidaꢀpelasꢀcontratadas.

ꢀ

9.ꢀESTIMATIVASꢀDOꢀVALORꢀDAꢀCONTRATAÇÃO

9.1.ꢀOsꢀserviçosꢀobjetoꢀdoꢀpresenteꢀTermoꢀdeꢀReferênciaꢀforamꢀestimadosꢀemꢀR$ꢀ597.708,70ꢀ(quinhentosꢀeꢀnoventaꢀeꢀseteꢀmil

setecentosꢀ eꢀ oitoꢀ reaisꢀ eꢀ setentaꢀ centavos),ꢀ obtidoꢀ daꢀ planilhaꢀ orçamentariaꢀ anexa,ꢀ elaboradoꢀ pelaꢀ Seçãoꢀ deꢀ Engenharia,

InclusãoꢀeꢀAcessibilidade-ꢀSEIAꢀcomꢀbaseꢀnasꢀcomposiçõesꢀdeꢀcustosꢀunitáriosꢀdoꢀSINAPI/CEFꢀou,ꢀnaꢀfaltaꢀdestas,ꢀemꢀcomposições

própriasꢀutilizandoꢀinsumosꢀdoꢀSINAPI/CEFꢀouꢀcotaçãoꢀdeꢀpreçosꢀnoꢀmercado.

ꢀ

RESUMOꢀ-ꢀESTIMATIVAꢀDEꢀCUSTOSꢀREVITALIZAÇÕESꢀCARTÓRIOSꢀDA

CAPITAL

Termo de Referência 1039806

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 7

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ITEM PRÉDIO

VALOR

CARTÓRIOꢀELETORALꢀDAꢀ1ªꢀZE/RR,ꢀFórum

AdvogadoꢀLuizꢀRittlerꢀBritoꢀdeꢀLucenaꢀ-ꢀAv.

SantosꢀDumontꢀnºꢀ760ꢀ-ꢀBairroꢀSãoꢀPedroꢀ-

CEP:ꢀ69.306-040

CARTÓRIOꢀELETORALꢀDAꢀ5ªꢀZE/RR,ꢀFórum

AdvogadoꢀIlloꢀAugustoꢀdosꢀSantosꢀ-ꢀAv.ꢀNazaré

Figueiras,ꢀ2077ꢀ-ꢀBairroꢀPintolândiaꢀ-ꢀCEP

ꢀ

ꢀꢀ1

ꢀꢀ2

R$ꢀ369.374,72

ꢀ

R$ꢀ228.333,98

R$ꢀ597.708,70

69316-715

VALORꢀTOTAL:

ꢀ

ꢀ

VISUALIZAÇÃOꢀDOꢀORÇAMENTO

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Revitalizaçãoꢀ1ꢀªꢀZE/RR

Códigoꢀdaꢀobra:

Cliente:

1

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

TribunalꢀRegionalꢀEleitoralꢀdeꢀRoraima ꢀ

Localꢀdaꢀobra:

Endereço:

BoaꢀVista

ꢀ

AVꢀSantosꢀDumont,ꢀS/N-ꢀSãoꢀPedro

RevitalizaçãoꢀdoꢀPrédioꢀdaꢀ1ꢀZE/RR

Descrição:

Fontesꢀutilizadas: PROPRIA,ꢀSINAPI

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

SubtotalꢀsemꢀBDIR$ꢀ293.154,541

TOTALꢀCOMꢀBDI

BDI

26,00%

ꢀ ValorꢀdoꢀBDI R$ꢀ76.220,181

R$ꢀ369.374,722

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

1.0ꢀ-ꢀSERVIÇOSꢀINICIAIS

Subtotal

R$ꢀ5.280,305

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃOꢀDE

PLACAꢀDEꢀOBRAꢀCOM

CHAPAꢀGALVANIZADA

EꢀESTRUTURAꢀDE

MADEIRA.

SINAPI

COMPOSICAO

103689

M2

H

1,500

R$ꢀ460,610

R$ꢀ690,915

AF_03/2022_PS

ENCARREGADO

GERALꢀCOM

ENCARGOS

SINAPI

COMPOSICAO

90776

40,000

R$ꢀ41,380

R$ꢀ1.655,200

COMPLEMENTARES

ENGENHEIROꢀCIVIL

DEꢀOBRAꢀJUNIORꢀCOM

ENCARGOS

SINAPI

COMPOSICAO

INSUMO

90777

H

20,000

1,000

R$ꢀ132,430

R$ꢀ285,590

R$ꢀ2.648,600

R$ꢀ285,590

COMPLEMENTARES

Licenças,ꢀtaxas,

seguros

PROPRIA

IP-000015

VB

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

2.0ꢀ-ꢀREDEꢀELÉTRICA

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal R$ꢀ42.565,919

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

DISPOSITIVOꢀDPS

CLASSEꢀII,ꢀ1ꢀPOLO,

TENSAOꢀMAXIMAꢀDE

SINAPI

INSUMO

39471

UN

4,000

R$ꢀ86,310

R$ꢀ345,240

275ꢀV,ꢀCORRENTE

MAXIMAꢀDEꢀ*45*ꢀKA

(TIPOꢀAC)

DISJUNTORꢀTRIPOLAR

TIPOꢀDIN,ꢀCORRENTE

NOMINALꢀDEꢀ40Aꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

93672

UN

VB

1,000

R$ꢀ77,740

R$ꢀ77,740

R$ꢀ12.982,750

R$ꢀ167,475

AF_07/2025

PADRÃOꢀdeꢀentradaꢀde

energiaꢀ1ꢀZE/RR

PROPRIA

PROPRIA

CP-000001

CP-000003

1,000 R$ꢀ12.982,750

Fornecimentoꢀe

instalaçãoꢀde

InterruptorꢀDR

(InterruptorꢀDiferencial

Residual)ꢀbipolarꢀde

UND

1,000

R$ꢀ167,475

R$ꢀ10,930

32Aꢀ-ꢀ30MA

DISJUNTOR

MONOPOLARꢀTIPO

DIN,ꢀCORRENTE

NOMINALꢀDEꢀ20Aꢀ-

SINAPI

COMPOSICAO

93655

UN

1,000

R$ꢀ10,930

Termo de Referência 1039806

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 8

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_07/2025

DISJUNTORꢀBIPOLAR

TIPOꢀDIN,ꢀCORRENTE

NOMINALꢀDEꢀ20Aꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

93662

93671

UN

UN

2,000

4,000

R$ꢀ49,850

R$ꢀ70,410

R$ꢀ99,700

AF_07/2025

DISJUNTORꢀTRIPOLAR

TIPOꢀDIN,ꢀCORRENTE

NOMINALꢀDEꢀ32Aꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

R$ꢀ281,640

AF_07/2025

DISJUNTOR

MONOPOLARꢀTIPO

DIN,ꢀCORRENTE

NOMINALꢀDEꢀ16Aꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

93654

93653

UN

UN

2,000

4,000

R$ꢀ10,090

R$ꢀ10,090

R$ꢀ20,180

R$ꢀ40,360

AF_07/2025

DISJUNTOR

MONOPOLARꢀTIPO

DIN,ꢀCORRENTE

NOMINALꢀDEꢀ10Aꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_07/2025

QUADROꢀDE

DISTRIBUIÇÃOꢀDE

ENERGIAꢀEMꢀCHAPA

DEꢀAÇO

GALVANIZADO,ꢀDE

EMBUTIR,ꢀCOM

BARRAMENTO

SINAPI

COMPOSICAO

101879

UN

1,000

R$ꢀ555,410

R$ꢀ555,410

TRIFÁSICO,ꢀPARAꢀ24

DISJUNTORESꢀDIN

100Aꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_07/2025

LUMINÁRIAꢀDEꢀLED

PARAꢀILUMINAÇÃO

PÚBLICA,ꢀDEꢀ33ꢀWꢀATÉ

50ꢀWꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

101654

UN

m²

8,000

R$ꢀ264,650

R$ꢀ212,027

R$ꢀ2.117,200

R$ꢀ25.867,294

AF_02/2025_PS

LUMINÁRIAꢀtipoꢀcalha,

completa,ꢀcomꢀ02

CP-000011 (duas)ꢀlâmpadasꢀde

LED,ꢀaletadaꢀdeꢀ60cm,

deꢀembutir

PROPRIA

122,000

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

3

.0ꢀ-ꢀPINTURA

.1ꢀ-ꢀPINTURAꢀINTERNA

Subtotal R$ꢀ79.043,385

Subtotal R$ꢀ24.642,612

3

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

APLICAÇÃOꢀMANUAL

DEꢀTINTAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀEMꢀPANOS

SEMꢀPRESENÇAꢀDE

VÃOSꢀDEꢀEDIFÍCIOS

DEꢀMÚLTIPLOS

SINAPI

COMPOSICAO

95623

M2 979,200

R$ꢀ13,870

R$ꢀ13.581,504

PAVIMENTOS,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_03/2024

PINTURAꢀVERNIZ

(INCOLOR)

ALQUÍDICOꢀEM

MADEIRA,ꢀUSO

INTERNO,ꢀ1ꢀDEMÃO.

AF_01/2021

SINAPI

COMPOSICAO

102204

M2 173,520

M2 552,960

R$ꢀ11,770

R$ꢀ2.042,330

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀSTANDARD,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀTETO,ꢀDUAS

PROPRIA

ꢀ

COMPOSICAO

ꢀ

104640

ꢀ

R$ꢀ16,310

ꢀ

R$ꢀ9.018,778

ꢀ

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

ꢀ

ꢀ

ꢀ

3

.2ꢀ-ꢀPINTURAꢀEXTERNA

Subtotal R$ꢀ51.603,324

Unit. Total

Fonte Tipo

Termo de Referência 1039C8ó0d6igo

SDEesIc0r0iç0ã0o354-28.2026.6.U2n3.8000Q/ tpdg. 9

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀSTANDARD,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀPAREDES,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

104642

100739

M2 734,730

R$ꢀ13,640

R$ꢀ10,190

R$ꢀ10.021,717

PINTURAꢀCOMꢀTINTA

ALQUÍDICAꢀDE

ACABAMENTO

(ESMALTEꢀSINTÉTICO

ACETINADO)

PULVERIZADAꢀSOBRE

PERFILꢀMETÁLICO

EXECUTADOꢀEM

FÁBRICAꢀ(POR

M2 265,180

R$ꢀ2.702,184

DEMÃO).

AF_01/2020_PE

TEXTURATOꢀRUSTICO

SUVINIL

PROPRIA

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

CP-000022

102218

KG

1,000

R$ꢀ61,107

R$ꢀ17,580

R$ꢀ61,107

PINTURAꢀTINTAꢀDE

ACABAMENTO

(PIGMENTADA)

ESMALTEꢀSINTÉTICO

FOSCOꢀEMꢀMADEIRA,

M2 136,170

R$ꢀ2.393,869

2ꢀDEMÃOS.

AF_01/2021

PINTURAꢀVERNIZ

(INCOLOR)

ALQUÍDICOꢀEM

MADEIRA,ꢀUSO

INTERNOꢀEꢀEXTERNO,

SINAPI

COMPOSICAO

102213

M2 449,650

M2 139,120

R$ꢀ22,930

R$ꢀ10.310,475

2ꢀDEMÃOS.

AF_01/2021

PINTURA

ANTICORROSIVAꢀDE

DUTOꢀMETÁLICO.

AF_03/2024

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

98397ꢀ

R$ꢀ11,300

R$ꢀ61,814

R$ꢀ1.572,056

R$ꢀ8.599,564

Pinturaꢀautomotivaꢀem

fachadaꢀdeꢀACM

PROPRIA

CP-000016

m²

139,120

APLICAÇÃOꢀMANUAL

DEꢀTINTAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀEMꢀPANOS

SEMꢀPRESENÇAꢀDE

VÃOSꢀDEꢀEDIFÍCIOS

DEꢀMÚLTIPLOS

PAVIMENTOS,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_03/2024

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

95623

M2 979,200

R$ꢀ13,870

R$ꢀ13.581,504

PINTURAꢀVERNIZ

(INCOLOR)

ALQUÍDICOꢀEM

MADEIRA,ꢀUSO

INTERNOꢀEꢀEXTERNO,

102213

98397ꢀ

M2

34,400

R$ꢀ22,930

R$ꢀ11,300

R$ꢀ788,792

2ꢀDEMÃOS.

AF_01/2021

PINTURA

ANTICORROSIVAꢀDE

DUTOꢀMETÁLICO.

AF_03/2024

SINAPI

ꢀ

COMPOSICAO

ꢀ

M2 139,120

R$ꢀ1.572,056

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Subtotal

Unit.

ꢀ

R$ꢀ2.797,449

Total

3.3ꢀ-ꢀPINTURAꢀCASAꢀGRUPOꢀGERADOR

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

PINTURAꢀVERNIZ

(INCOLOR)

ALQUÍDICOꢀEM

MADEIRA,ꢀUSO

INTERNOꢀEꢀEXTERNO,

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

102213

M2 103,840

R$ꢀ22,930

R$ꢀ4,010

R$ꢀ2.381,051

R$ꢀ416,398

2ꢀDEMÃOS.

AF_01/2021

FUNDOꢀSELADOR

ACRÍLICO,ꢀAPLICAÇÃO

MANUALꢀEMꢀPAREDE,

UMAꢀDEMÃO.

COMPOSICAO

88485

M2 103,840

AF_04/2023

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

4

.0ꢀ-ꢀACESSIBILIDADE

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte Tipo

Subtotal R$ꢀ17.152,240

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit. Total

BARRAꢀDEꢀAPOIO

RETA,ꢀEMꢀAÇOꢀINOX

Termo de Referência 1039806

SPEOIL0ID0O00, 354-28.2026.6.23.8000 / pg. 10

COMPRIMENTOꢀ60

CM,ꢀFIXADAꢀNA

PAREDEꢀ-

SINAPI

COMPOSICAO

100866

UN

6,000

R$ꢀ302,130

R$ꢀ1.812,780

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_02/2026

PISOꢀPODOTÁTILꢀDE

ALERTAꢀOU

DIRECIONAL,ꢀDE

BORRACHA,

SINAPI

COMPOSICAO

101094

M

36,150

R$ꢀ214,650

R$ꢀ7.759,598

ASSENTADOꢀSOBRE

ARGAMASSA.

AF_02/2026

BARRAꢀDEꢀAPOIOꢀEM

"L",ꢀEMꢀAÇOꢀINOX

POLIDOꢀ70ꢀXꢀ70ꢀCM,

FIXADAꢀNAꢀPAREDEꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

SINAPI

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

100863

106785

101094

UN

2,000

36,150

29,880

R$ꢀ583,060

R$ꢀ0,000

R$ꢀ1.166,120

R$ꢀ0,000

AF_02/2026

PISOꢀPODOTÁTILꢀDE

ALERTAꢀOU

DIRECIONAL,ꢀDE

BORRACHA,

ASSENTADOꢀCOM

COLA.ꢀAF_02/2026

M

PISOꢀPODOTÁTILꢀDE

ALERTAꢀOU

DIRECIONAL,ꢀDE

BORRACHA,

M

R$ꢀ214,650

R$ꢀ6.413,742

ASSENTADOꢀSOBRE

ARGAMASSA.

AF_02/2026

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

5.0ꢀ-ꢀPAREDES,ꢀPAINEISꢀEꢀVIDROS

Subtotal R$ꢀ22.922,434

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

REMOÇÃOꢀDE

PORTAS,ꢀDEꢀFORMA

MANUAL,ꢀSEM

SINAPI

COMPOSICAO

97644

M2

4,000

R$ꢀ10,700

R$ꢀ42,800

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

PORTAꢀEMꢀALUMÍNIO

DEꢀABRIRꢀTIPO

VENEZIANAꢀCOM

GUARNIÇÃO,ꢀFIXAÇÃO

COMꢀPARAFUSOSꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

SINAPI

COMPOSICAO

91341

M2

7,560

R$ꢀ728,220

R$ꢀ5.505,343

AF_10/2025

ALVENARIAꢀDE

VEDAÇÃOꢀDEꢀBLOCOS

CERÂMICOSꢀFURADOS

NAꢀHORIZONTALꢀDE

9

X19X19ꢀCM

SINAPI

COMPOSICAO

103329

M2

69,900

R$ꢀ105,310

R$ꢀ7.361,169

(ESPESSURAꢀ9ꢀCM)ꢀE

ARGAMASSAꢀDE

ASSENTAMENTOꢀCOM

PREPAROꢀMANUAL.

AF_12/2021

EMBOÇOꢀOUꢀMASSA

ÚNICAꢀEM

ARGAMASSAꢀTRAÇO

1:2:8,ꢀPREPARO

MANUAL,ꢀAPLICADA

MANUALMENTEꢀEM

PANOSꢀCEGOSꢀDE

FACHADAꢀ(SEM

SINAPI

COMPOSICAO

87794

M2

32,150

R$ꢀ50,500

R$ꢀ1.623,575

PRESENÇAꢀDEꢀVÃOS),

ESPESSURAꢀDEꢀ25

MM.ꢀAF_09/2022

KITꢀDEꢀPORTAꢀDE

MADEIRAꢀPARA

PINTURA,ꢀSEMI-OCA

(LEVEꢀOUꢀMÉDIA),

PADRÃOꢀMÉDIO,

9

0X210CM,

ESPESSURAꢀDE

,5CM,ꢀITENS

INCLUSOS:

3

SINAPI

COMPOSICAO

90844

UN

5,000 R$ꢀ1.093,970

R$ꢀ5.469,850

Termo de Referência 1039806

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 11

DOBRADIÇAS,

MONTAGEMꢀE

INSTALAÇÃOꢀDO

BATENTE,

FECHADURAꢀCOM

EXECUÇÃOꢀDOꢀFUROꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_10/2025

DEMOLIÇÃOꢀDE

ALVENARIAꢀDEꢀBLOCO

FURADO,ꢀDEꢀFORMA

MANUAL,ꢀSEM

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

97622

M3

M2

2,680

1,000

R$ꢀ62,820

R$ꢀ18,560

R$ꢀ168,358

R$ꢀ18,560

REMOÇÃOꢀDEꢀVIDRO

TEMPERADOꢀFIXADO

EMꢀPERFILꢀU.

102192

AF_11/2025

ALVENARIAꢀDE

VEDAÇÃOꢀDEꢀBLOCOS

CERÂMICOSꢀFURADOS

NAꢀHORIZONTALꢀDE

9

X19X19ꢀCM

SINAPI

COMPOSICAO

103329

M2

1,000

R$ꢀ105,310

R$ꢀ105,310

(ESPESSURAꢀ9ꢀCM)ꢀE

ARGAMASSAꢀDE

ASSENTAMENTOꢀCOM

PREPAROꢀMANUAL.

AF_12/2021

PAREDEꢀCOM

SISTEMAꢀEMꢀCHAPAS

DEꢀGESSOꢀPARA

DRYWALL,ꢀUSO

INTERNOꢀCOMꢀDUAS

FACESꢀDUPLASꢀE

ESTRUTURA

SINAPI

COMPOSICAO

96368

M2

1,000

R$ꢀ180,650

R$ꢀ180,650

METÁLICAꢀCOM

GUIASꢀDUPLAS,ꢀSEM

VÃOS.ꢀAF_07/2023_PS

PORTAꢀEMꢀALUMÍNIO

DEꢀABRIRꢀTIPO

VENEZIANAꢀCOM

GUARNIÇÃO,ꢀFIXAÇÃO

COMꢀPARAFUSOSꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

SINAPI

COMPOSICAO

91341

M2

3,360

R$ꢀ728,220

R$ꢀ2.446,819

AF_10/2025

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

6.0ꢀ-ꢀFORROSꢀEꢀꢀDIVISÓRIAS

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal R$ꢀ33.816,027

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

PAREDEꢀCOM

SISTEMAꢀEMꢀCHAPAS

DEꢀGESSOꢀPARA

DRYWALL,ꢀUSO

INTERNO,ꢀCOMꢀDUAS

FACESꢀSIMPLESꢀE

ESTRUTURA

SINAPI

COMPOSICAO

96358

M2 169,880

R$ꢀ96,020

R$ꢀ16.311,878

METÁLICAꢀCOM

GUIASꢀSIMPLES,ꢀSEM

VÃOS.ꢀAF_07/2023_PS

RETIRADAꢀdeꢀparedes

PROPRIA

PROPRIA

COMPOSICAO

COMPOSICAO

CP-000009 divisóriaꢀnaval,

painel/vidro

M2 169,880

R$ꢀ17,589

R$ꢀ13,215

R$ꢀ2.988,019

R$ꢀ2.281,570

Retiradaꢀdeꢀforroꢀem

réguasꢀdeꢀPVC,ꢀliso,

CP-000015 paraꢀambientes

residenciais,ꢀsem

m²

172,650

aproveitamento

Instalaçãoꢀdeꢀforro

modular,ꢀvãosꢀde

PROPRIA

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

CP-000021

88497

M2 172,650

M2 128,790

R$ꢀ45,911

R$ꢀ19,810

R$ꢀ7.926,534

R$ꢀ2.551,330

625x1250mm,ꢀinclusive

placas

EMASSAMENTOꢀCOM

MASSAꢀLÁTEX,

APLICAÇÃOꢀEM

PAREDE,ꢀDUAS

DEMÃOS,ꢀLIXAMENTO

MANUAL.ꢀAF_04/2023

Termo de Referência 1039806

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 12

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀSTANDARD,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀPAREDES,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

SINAPI

COMPOSICAO

104642

M2 128,790

R$ꢀ13,640

R$ꢀ1.756,696

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

7

.0ꢀ-ꢀASSENTAMENTOꢀDEꢀPISO

.1ꢀ-ꢀCONFECÇÃOꢀDEꢀPISOꢀINDUSTRIAL

Subtotal R$ꢀ55.203,148

7

Subtotal

Unit.

R$ꢀ950,150

Total

Fonte

SINAPI

ꢀ

Tipo

Código

103913

ꢀ

Descrição

Un

Qtd

EXECUÇÃOꢀDEꢀPISO

INDUSTRIALꢀDE

CONCRETOꢀARMADO,

FCKꢀ=ꢀ20ꢀMPA,

ESPESSURAꢀDEꢀ12,0

CM.ꢀAF_04/2022

COMPOSICAO

M2

5,000

R$ꢀ190,030

ꢀ

R$ꢀ950,150

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

7.2ꢀ-ꢀCONFECÇÃOꢀDEꢀPISOSꢀEMꢀCONCRETOꢀCOMUM

Subtotal R$ꢀ54.252,998

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

REMOÇÃOꢀDEꢀPISOꢀDE

BLOCO

INTERTRAVADOꢀOU

DEꢀPEDRA

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

97635

PORTUGUESA,ꢀDE

FORMAꢀMANUAL,

COM

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

M2

12,400

R$ꢀ19,310

R$ꢀ239,444

EXECUÇÃOꢀDE

PAVIMENTOꢀEMꢀPISO

INTERTRAVADO,ꢀCOM

BLOCOꢀRETANGULAR

CORꢀNATURALꢀDEꢀ20

Xꢀ10ꢀCM,ꢀESPESSURA

92398

M2 325,440

R$ꢀ156,260

R$ꢀ50.853,254

8ꢀCM.ꢀAF_10/2022

REASSENTAMENTO

DEꢀBLOCOS

SEXTAVADOꢀPARA

PISOꢀINTERTRAVADO,

ESPESSURAꢀDEꢀ6ꢀCM,

EMꢀCALÇADA,ꢀCOM

REAPROVEITAMENTO

DOSꢀBLOCOS

SINAPI

COMPOSICAO

101857

M2

85,000

R$ꢀ37,180

R$ꢀ3.160,300

SEXTAVADOSꢀ-

INCLUSOꢀRETIRADAꢀE

COLOCAÇÃOꢀDO

MATERIAL.

AF_12/2020

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

8.0ꢀ-ꢀSISTEMAꢀDEꢀSEGURANÇA

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal

R$ꢀ393,013

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

Fornecimentoꢀdeꢀkit

cercaꢀelétricaꢀindustrial

BigꢀHasteꢀInoxꢀ0,60m,ꢀ6

fios

PROPRIA

COMPOSICAO

CP-000007

M

1,000

R$ꢀ81,313

R$ꢀ81,313

Configuraçãoꢀdeꢀcentral

PROPRIA

COMPOSICAO

CP-000006 deꢀalarmes,ꢀsensoresꢀe

sirenes

VB

1,000

R$ꢀ311,700

R$ꢀ311,700

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

9.0ꢀ-ꢀDIVERSOS

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal

R$ꢀ7.442,649

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

FECHADURAꢀDE

EMBUTIRꢀCOM

CILINDRO,ꢀEXTERNA,

COMPLETA,

ACABAMENTO

PADRÃOꢀMÉDIO,

INCLUSOꢀEXECUÇÃO

DEꢀFUROꢀ-

SINAPI

COMPOSICAO

90830

UN

2,000

R$ꢀ181,010

R$ꢀ362,020

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_10/2025

FECHADURAꢀDE

EMBUTIRꢀPARAꢀPORTA

DEꢀBANHEIRO,

Termo de Referência 1039806

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 13

COMPLETA,

ACABAMENTO

PADRÃOꢀMÉDIO,

INCLUSOꢀEXECUÇÃO

DEꢀFUROꢀ-

SINAPI

COMPOSICAO

90831

UN

4,000

R$ꢀ156,470

R$ꢀ625,880

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_10/2025

JOGOꢀDEꢀFERRAGENS

CROMADASꢀPARA

PORTAꢀDEꢀVIDRO

TEMPERADO,ꢀUMA

FOLHAꢀCOMPOSTOꢀDE

DOBRADICAS

SINAPI

COMPOSICAO

102189

SUPERIORꢀE

UN

5,000

R$ꢀ238,980

R$ꢀ1.194,900

INFERIOR,ꢀTRINCO,

FECHADURA,ꢀCONTRA

FECHADURAꢀCOM

CAPUCHINHOꢀSEM

MOLAꢀEꢀPUXADOR.

AF_11/2025

PORTAꢀEMꢀALUMÍNIO

DEꢀABRIRꢀTIPO

VENEZIANAꢀCOM

GUARNIÇÃO,ꢀFIXAÇÃO

COMꢀPARAFUSOSꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

91341

M2

M2

5,670

2,000

R$ꢀ728,220

R$ꢀ257,260

R$ꢀ4.129,007

R$ꢀ514,520

AF_10/2025

INSTALAÇÃOꢀDE

VIDROꢀLISOꢀINCOLOR,

Eꢀ=ꢀ6ꢀMM,ꢀEM

ESQUADRIAꢀDE

MADEIRA,ꢀFIXADO

COMꢀBAGUETE.

AF_11/2025

102156

SOLEIRAꢀEM

GRANITO,ꢀLARGURA

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

98689

M

2,500

R$ꢀ139,380

R$ꢀ16,742

R$ꢀ348,450

R$ꢀ267,872

1

2

5ꢀCM,ꢀESPESSURA

,0ꢀCM.ꢀAF_02/2026

LOCAÇÃOꢀDE

ANDAIMES

METÁLICOSꢀTUBULAR,

INCLUINDO

PROPRIA

CP-000002

Mês

16,000

MONTAGENSꢀE

DESMONTAGENS

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

10.0ꢀ-ꢀSUPERESTRUTURA

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal

R$ꢀ3.234,944

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

DEMOLIÇÃOꢀDE

LAJES,ꢀEMꢀCONCRETO

ARMADO,ꢀDEꢀFORMA

MANUAL,ꢀSEM

SINAPI

COMPOSICAO

97628

M3

3,100

R$ꢀ294,080

R$ꢀ911,648

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

LAJEꢀPRÉ-MOLDADA

UNIDIRECIONAL,

BIAPOIADA,ꢀPARA

PISO,ꢀENCHIMENTO

EMꢀCERÂMICA,

SINAPI

COMPOSICAO

101963

VIGOTA

M2

10,800

R$ꢀ215,120

R$ꢀ2.323,296

CONVENCIONAL,

ALTURAꢀTOTALꢀDA

LAJEꢀ"LT"ꢀ=ꢀ12ꢀCM

(ENCHIMENTO+CAPA)

=ꢀ(8+4).ꢀAF_08/2025

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

11.0ꢀ-ꢀINSTLACOESꢀDEꢀHIDROSANAITARIAS

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal

R$ꢀ7.604,450

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

CAIXAꢀD´ÁGUAꢀEM

POLIÉSTER

REFORÇADOꢀCOM

FIBRAꢀDEꢀVIDRO,ꢀ3000

LITROSꢀ-

SINAPI

COMPOSICAO

102616

UN

1,000 R$ꢀ2.166,950

R$ꢀ2.166,950

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

Termo de Referência 1039806

SAEFI_0060/020023154-28.2026.6.23.8000 / pg. 14

TUBO,ꢀPVC,

SOLDÁVEL,ꢀDEꢀ20MM,

INSTALADOꢀEM

DRENOꢀDEꢀAR

CONDICIONADOꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

SINAPI

COMPOSICAO

104315

M

150,000

R$ꢀ17,510

R$ꢀ2.626,500

AF_08/2022

RASGOꢀLINEAR

MANUALꢀEM

ALVENARIA,ꢀPARA

RAMAIS/

DISTRIBUIÇÃOꢀDE

INSTALAÇÕES

HIDRÁULICAS,

DIÂMETROS

SINAPI

COMPOSICAO

90443

M

150,000

R$ꢀ9,060

R$ꢀ1.359,000

MENORESꢀOUꢀIGUAIS

Aꢀ40ꢀMM.ꢀAF_09/2023

RASGOꢀE

CHUMBAMENTOꢀEM

ALVENARIAꢀPARA

TUBOSꢀDEꢀSPLIT

PAREDEꢀDEꢀ9000ꢀA

SINAPI

COMPOSICAO

103288

UN

80,000

R$ꢀ18,150

R$ꢀ1.452,000

24000ꢀBTUS/H.

AF_11/2021

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

12.0ꢀ-ꢀIMPERMEABILIZAÇÃO

Subtotal R$ꢀ12.165,508

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

PROTEÇÃOꢀMECÂNICA

DEꢀSUPERFÍCIE

HORIZONTALꢀCOM

ARGAMASSAꢀDE

CIMENTOꢀEꢀAREIA,

TRAÇOꢀ1:3,ꢀE=2CM.

AF_09/2023

SINAPI

COMPOSICAO

98563

M2

78,010

R$ꢀ50,550

R$ꢀ3.943,406

IMPERMEABILIZAÇÃO

DEꢀSUPERFÍCIEꢀCOM

EMULSÃOꢀASFÁLTICA,

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

98557

98557

M2 127,210

R$ꢀ41,690

R$ꢀ41,690

R$ꢀ5.303,385

R$ꢀ2.918,717

2ꢀDEMÃOS.

AF_09/2023

IMPERMEABILIZAÇÃO

DEꢀSUPERFÍCIEꢀCOM

EMULSÃOꢀASFÁLTICA,

M2

70,010

2ꢀDEMÃOS.

AF_09/2023

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

13.0ꢀ-ꢀCOBERTURA

Subtotal

R$ꢀ2.857,108

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

REMOÇÃOꢀDEꢀTRAMA

METÁLICAꢀPARA

COBERTURA,ꢀDE

SINAPI

COMPOSICAO

97655

M2

70,010

R$ꢀ40,810

R$ꢀ2.857,108

FORMAꢀMANUAL,ꢀSEM

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

14.0ꢀ-ꢀMUROꢀDEꢀALVENARIA

Subtotal

R$ꢀ2.053,283

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

DEMOLIÇÃOꢀDE

ALVENARIAꢀDEꢀBLOCO

FURADO,ꢀDEꢀFORMA

MANUAL,ꢀSEM

SINAPI

COMPOSICAO

97622

M3

3,420

R$ꢀ62,820

R$ꢀ214,844

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

ESCAVAÇÃOꢀMANUAL

DEꢀVALA.ꢀAF_09/2024

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

93358

92270

M3

M2

0,240

3,600

R$ꢀ92,560

R$ꢀ22,214

FABRICAÇÃOꢀDE

FÔRMAꢀPARAꢀVIGAS,

COMꢀMADEIRA

R$ꢀ128,470

R$ꢀ462,492

SERRADA,ꢀEꢀ=ꢀ25ꢀMM.

AF_09/2020

ARMAÇÃOꢀDEꢀPILAR

OUꢀVIGAꢀDE

Termo de Referência 1039806

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 15

ESTRUTURA

CONVENCIONALꢀDE

CONCRETOꢀARMADO

UTILIZANDOꢀAÇOꢀCA-

SINAPI

COMPOSICAO

92761

KG

14,220

R$ꢀ13,730

R$ꢀ195,241

50ꢀDEꢀ8,0ꢀMMꢀ-

MONTAGEM.

AF_06/2022

ARMAÇÃOꢀDEꢀPILAR

OUꢀVIGAꢀDE

ESTRUTURA

CONVENCIONALꢀDE

CONCRETOꢀARMADO

UTILIZANDOꢀAÇOꢀCA-

SINAPI

COMPOSICAO

92760

KG

5,880

R$ꢀ14,700

R$ꢀ86,436

50ꢀDEꢀ6,3ꢀMMꢀ-

MONTAGEM.

AF_06/2022

MASSAꢀÚNICA,ꢀEM

ARGAMASSAꢀTRAÇO

1:2:8,ꢀPREPARO

MANUAL,ꢀAPLICADA

MANUALMENTEꢀEM

PAREDESꢀINTERNAS

DEꢀAMBIENTESꢀCOM

ÁREAꢀENTREꢀ5M²ꢀE

SINAPI

COMPOSICAO

87530

M2

22,800

R$ꢀ47,020

R$ꢀ1.072,056

10M²,ꢀEꢀ=ꢀ17,5MM,

COMꢀTALISCAS.

AF_03/2024

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

15.0ꢀ-ꢀMANUTENÇÃOꢀDOꢀCANTEIRO

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal

R$ꢀ1.420,128

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

Manutençãoꢀdo

PROPRIA

COMPOSICAO

CP-000020 canteiroꢀ(botaꢀforaꢀde

entulho)

M³

24,000

R$ꢀ59,172

R$ꢀ1.420,128

9.2.ꢀ Osꢀ detalhamentosꢀ dosꢀ valoresꢀ estimadosꢀ porꢀ prédios,ꢀ bemꢀ comoꢀ seusꢀ cronogramasꢀ deꢀ execuçãoꢀ estãoꢀ apresentadosꢀ deꢀ forma

minuciosaꢀnosꢀAnexosꢀdesteꢀTermoꢀdeꢀReferência.

ꢀ

VISUALIZAÇÃOꢀDOꢀORÇAMENTO

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Revitalizaçãoꢀ5ꢀªꢀZE/RR

Códigoꢀdaꢀobra:

Cliente:

Localꢀdaꢀobra:

Endereço:

Descrição:

2

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

TribunalꢀRegionalꢀEleitoralꢀdeꢀRoraima ꢀ

BoaꢀVista

AVꢀNazaréꢀFilgueiras,ꢀS/N,ꢀSenadorꢀHelioꢀCampos

Revitalizaçãoꢀdoꢀpredioꢀdaꢀ5ꢀZE/RR

ꢀ

Fontesꢀutilizadas: PROPRIA,ꢀSINAPI

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

SubtotalꢀsemꢀBDIR$ꢀ181.217,442

TOTALꢀCOMꢀBDI

BDI

26,00%

ꢀValorꢀdoꢀBDI R$ꢀ47.116,535

R$ꢀ228.333,977

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

1.0ꢀ-ꢀSERVIÇOSꢀINICIAIS

Subtotal

R$ꢀ4.992,105

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃOꢀDE

PLACAꢀDEꢀOBRAꢀCOM

CHAPAꢀGALVANIZADA

EꢀESTRUTURAꢀDE

MADEIRA.

SINAPI

COMPOSICAO

103689

M2

1,500

R$ꢀ460,610

R$ꢀ690,915

AF_03/2022_PS

ENCARREGADO

GERALꢀCOM

ENCARGOS

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

90776

90778

H

H

30,000

20,000

R$ꢀ41,380

R$ꢀ1.241,400

R$ꢀ2.774,200

COMPLEMENTARES

ENGENHEIROꢀCIVIL

DEꢀOBRAꢀPLENOꢀCOM

ENCARGOS

R$ꢀ138,710

COMPLEMENTARES

PROPRIA

INSUMO

IP-000015 TAXASꢀDEꢀART/RRT

licença

1,000

R$ꢀ285,590

R$ꢀ285,590

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

2

.0ꢀ-ꢀPINTURAS

.1ꢀ-ꢀPINTURAꢀINTERNA

Subtotal R$ꢀ36.117,566

Subtotal R$ꢀ16.601,595

2

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀSTANDARD,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

SINAPI

COMPOSICAO

104640

M2

156,000

R$ꢀ16,310

R$ꢀ2.544,360

Termo de Referência 1039806

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 16

EMꢀTETO,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀSTANDARD,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀPAREDES,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

104642

102494

M2

M2

314,810

156,000

R$ꢀ13,640

R$ꢀ58,280

R$ꢀ4.294,008

R$ꢀ9.091,680

PINTURAꢀDEꢀPISO

COMꢀTINTAꢀEPÓXI,

APLICAÇÃOꢀMANUAL,

2ꢀDEMÃOS,ꢀINCLUSO

PRIMERꢀEPÓXI.

AF_05/2021

COLOCAÇÃOꢀDEꢀFITA

PROTETORAꢀPARA

PINTURA.ꢀAF_01/2020

SINAPI

ꢀ

COMPOSICAO

ꢀ

100718

ꢀ

M

ꢀ

425,030

ꢀ

R$ꢀ1,580

ꢀ

R$ꢀ671,547

ꢀ

ꢀ

2.2ꢀ-ꢀPINTURAꢀEXTERNA

Subtotal R$ꢀ18.660,585

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀSTANDARD,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀPAREDES,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

SINAPI

COMPOSICAO

104642

M2 1.142,070

R$ꢀ13,640

R$ꢀ15.577,835

PINTURAꢀCOMꢀTINTA

ALQUÍDICAꢀDE

ACABAMENTO

(ESMALTEꢀSINTÉTICO

ACETINADO)

SINAPI

COMPOSICAO

100739

PULVERIZADAꢀSOBRE

PERFILꢀMETÁLICO

EXECUTADOꢀEM

FÁBRICAꢀ(POR

DEMÃO).

AF_01/2020_PE

M2

225,000

R$ꢀ10,190

R$ꢀ1,580

R$ꢀ2.292,750

R$ꢀ790,000

COLOCAÇÃOꢀDEꢀFITA

PROTETORAꢀPARA

PINTURA.ꢀAF_01/2020

SINAPI

ꢀ

COMPOSICAO

ꢀ

100718

ꢀ

M

ꢀ

500,000

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Subtotal

Unit.

ꢀ

R$ꢀ855,386

Total

2.3ꢀ-ꢀCASAꢀDEꢀBOMBASꢀEꢀPOÇOꢀARTESIANO

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀPREMIUM,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀPAREDES,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

SINAPI

COMPOSICAO

88489

M2

48,560

R$ꢀ16,890

R$ꢀ820,178

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀPREMIUM,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀTETO,ꢀDUAS

SINAPI

COMPOSICAO

88488

M2

1,800

R$ꢀ19,560

R$ꢀ35,208

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

3.0ꢀ-ꢀACESSIBILIDADE

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal R$ꢀ30.346,414

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

BARRAꢀDEꢀAPOIO

RETA,ꢀEMꢀAÇOꢀINOX

POLIDO,

COMPRIMENTOꢀ60

CM,ꢀFIXADAꢀNA

PAREDEꢀ-

SINAPI

COMPOSICAO

100866

UN

12,000

R$ꢀ302,130

R$ꢀ3.625,560

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_02/2026

BARRAꢀDEꢀAPOIOꢀEM

"L",ꢀEMꢀAÇOꢀINOX

POLIDOꢀ70ꢀXꢀ70ꢀCM,

FIXADAꢀNAꢀPAREDEꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

100863

101094

UN

4,000

R$ꢀ583,060

R$ꢀ214,650

R$ꢀ2.332,240

R$ꢀ21.971,574

AF_02/2026

PISOꢀPODOTÁTILꢀDE

ALERTAꢀOU

DIRECIONAL,ꢀDE

BORRACHA,

M

102,360

ASSENTADOꢀSOBRE

ARGAMASSA.

AF_02/2026

PUXADORꢀPARAꢀPCD,

Termo de Referência 1039806

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 17

FIXADOꢀNAꢀPORTAꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

SINAPI

COMPOSICAO

100874

UN

8,000

R$ꢀ302,130

R$ꢀ2.417,040

AF_02/2026

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

4.0ꢀ-ꢀBANHEIROSꢀ-ꢀPISOS,ꢀDIVISORIAS,ꢀLOUÇASꢀEꢀMETAISꢀeꢀREVESTIMENTOS

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal R$ꢀ67.519,258

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

DEMOLIÇÃOꢀDE

REVESTIMENTO

CERÂMICO,ꢀDE

FORMAꢀMANUAL,

SEM

SINAPI

COMPOSICAO

97633

M2

155,780

R$ꢀ26,550

R$ꢀ4.135,959

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

EMBOÇO,ꢀEM

ARGAMASSAꢀTRAÇO

1:2:8,ꢀPREPARO

MECÂNICO,

APLICADO

SINAPI

COMPOSICAO

87527

MANUALMENTEꢀEM

PAREDESꢀINTERNAS

DEꢀAMBIENTESꢀCOM

ÁREAꢀMENORꢀQUE

M2

155,780

R$ꢀ46,110

R$ꢀ7.183,016

5M²,ꢀEꢀ=17,5MM,ꢀCOM

TALISCAS.ꢀAF_03/2024

ꢀ

ꢀ

.2ꢀ-ꢀREVESTIMENTOSꢀDEꢀPAREDES

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

4

Subtotal R$ꢀ13.437,404

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

REVESTIMENTO

CERÂMICOꢀPARA

PAREDESꢀINTERNAS

COMꢀPLACASꢀTIPO

ESMALTADAꢀDE

DIMENSÕESꢀ33X45

CMꢀAPLICADASꢀNA

ALTURAꢀINTEIRAꢀDAS

PAREDES.

SINAPI

COMPOSICAO

87273

M2

155,780

R$ꢀ81,710

R$ꢀ12.728,784

AF_02/2023_PE

DEMOLIÇÃOꢀDE

REVESTIMENTO

CERÂMICO,ꢀDE

FORMAꢀMANUAL,

SEM

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

ꢀ

SINAPI

COMPOSICAO

97633

M2

ꢀ

26,690

R$ꢀ26,550

R$ꢀ708,620

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

4.3ꢀ-ꢀDIVISORIAS

Subtotal R$ꢀ32.085,919

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

RETIRADAꢀdeꢀparedes

PROPRIA

COMPOSICAO

CP-000009 divisóriaꢀnaval,

painel/vidro

M2

62,470

R$ꢀ17,590

R$ꢀ1.098,847

PAREDEꢀCOM

SISTEMAꢀEMꢀCHAPAS

DEꢀGESSOꢀPARA

DRYWALL,ꢀUSO

INTERNO,ꢀCOMꢀDUAS

FACESꢀSIMPLESꢀE

ESTRUTURA

SINAPI

COMPOSICAO

96360

M2

62,470

R$ꢀ121,960

R$ꢀ7.618,841

METÁLICAꢀCOM

GUIASꢀDUPLAS,ꢀSEM

VÃOS.ꢀAF_07/2023_PS

EMASSAMENTOꢀCOM

MASSAꢀLÁTEX,

APLICAÇÃOꢀEM

PAREDE,ꢀUMA

DEMÃO,ꢀLIXAMENTO

MANUAL.ꢀAF_04/2023

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

88495

M2

M2

124,940

124,940

R$ꢀ12,830

R$ꢀ16,310

R$ꢀ1.602,980

R$ꢀ2.037,771

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀSTANDARD,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀTETO,ꢀDUAS

104640

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

PORTAꢀEMꢀALUMÍNIO

DEꢀABRIRꢀTIPO

VENEZIANAꢀCOM

GUARNIÇÃO,

FIXAÇÃOꢀCOM

SINAPI

COMPOSICAO

91341

M2

27,090

R$ꢀ728,220

R$ꢀ19.727,480

PARAFUSOSꢀ-

Termo de Referência 1039806

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 18

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_10/2025

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

4.4ꢀ-ꢀLOUÇASꢀEꢀMETAIS

Subtotal R$ꢀ10.676,960

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

BACIAꢀSANITÁRIA

COMꢀCAIXA

ACOPLADA,ꢀLOUÇA

BRANCAꢀ-ꢀPADRÃO

ALTOꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_02/2026

SINAPI

COMPOSICAO

100878

UN

UN

8,000

R$ꢀ583,660

R$ꢀ4.669,280

BACIAꢀSANITARIA

(VASO)

CONVENCIONAL

PARAꢀPCD,ꢀSEMꢀFURO

FRONTAL,ꢀDEꢀLOUCA

BRANCAꢀ(SEM

ASSENTO)

SINAPI

SINAPI

INSUMO

INSUMO

36520

44019

4,000

8,000

R$ꢀ567,860

R$ꢀ467,030

R$ꢀ2.271,440

R$ꢀ3.736,240

BACIAꢀSANITARIA

(VASO)ꢀCOMꢀCAIXA

ACOPLADA,ꢀSIFAO

OCULTOꢀ/ꢀCARENADO, UN

DEꢀLOUCAꢀBRANCA

(SEMꢀASSENTO)ꢀ-

PADRAOꢀALTO

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

5

.0ꢀ-ꢀCOZINHAꢀ(ALVENARIA,ꢀPISO,ꢀDIVISORIAꢀEꢀREVESTIMENTOS)

.1ꢀ-ꢀPISOS

Subtotal R$ꢀ28.362,040

5

Subtotal

Unit.

R$ꢀ2.512,730

Total

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

DEMOLIÇÃOꢀDE

REVESTIMENTO

CERÂMICO,ꢀDE

FORMAꢀMANUAL,

SEM

SINAPI

COMPOSICAO

97633

M2

11,000

R$ꢀ26,550

R$ꢀ55,250

R$ꢀ292,050

R$ꢀ607,750

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

PISOꢀCIMENTADO,

TRAÇOꢀ1:5ꢀ(CIMENTO

EꢀAREIA),

ACABAMENTOꢀLISO,

ESPESSURAꢀ3,0ꢀCM,

PREPAROꢀMECÂNICO

DAꢀARGAMASSA.

AF_02/2026

SINAPI

COMPOSICAO

98680

M2

11,000

REVESTIMENTO

CERÂMICOꢀPARAꢀPISO

COMꢀPLACASꢀTIPO

PORCELANATOꢀDE

DIMENSÕESꢀ60X60

CMꢀAPLICADAꢀEM

AMBIENTESꢀDEꢀÁREA

MAIORꢀQUEꢀ10ꢀM².

AF_02/2023_PE

SINAPI

COMPOSICAO

87263

M2

11,000

R$ꢀ146,630

R$ꢀ1.612,930

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Subtotal

Unit.

ꢀ

R$ꢀ5.170,375

Total

5

.2ꢀ-ꢀALVENARIA

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

DEMOLIÇÃOꢀDE

ALVENARIAꢀDE

BLOCOꢀFURADO,ꢀDE

FORMAꢀMANUAL,

SEM

SINAPI

COMPOSICAO

97622

M3

1,760

R$ꢀ62,820

R$ꢀ110,563

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

ALVENARIAꢀDE

VEDAÇÃOꢀDEꢀBLOCOS

CERÂMICOS

FURADOSꢀNA

HORIZONTALꢀDE

9

X14X19ꢀCM

SINAPI

COMPOSICAO

103332

M2

22,490

R$ꢀ132,740

R$ꢀ2.985,323

(ESPESSURAꢀ9ꢀCM)ꢀE

ARGAMASSAꢀDE

ASSENTAMENTO

COMꢀPREPAROꢀEM

BETONEIRA.

AF_12/2021

EMBOÇO,ꢀEM

Termo de Referência 1039806

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 19

ARGAMASSAꢀTRAÇO

:2:8,ꢀPREPARO

1

MECÂNICO,

APLICADO

SINAPI

COMPOSICAO

87527

M2

44,990

R$ꢀ46,110

R$ꢀ2.074,489

MANUALMENTEꢀEM

PAREDESꢀINTERNAS

DEꢀAMBIENTESꢀCOM

ÁREAꢀMENORꢀQUE

5M²,ꢀEꢀ=17,5MM,ꢀCOM

TALISCAS.ꢀAF_03/2024

ꢀ

ꢀ

.3ꢀ-ꢀREVESTIMENTOS

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Subtotal

Unit.

ꢀ

R$ꢀ2.889,460

Total

5

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

DEMOLIÇÃOꢀDE

REVESTIMENTO

CERÂMICO,ꢀDE

FORMAꢀMANUAL,

SEM

SINAPI

COMPOSICAO

97633

M2

26,690

R$ꢀ26,550

R$ꢀ708,620

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

REVESTIMENTO

CERÂMICOꢀPARA

PAREDESꢀINTERNAS

COMꢀPLACASꢀTIPO

ESMALTADAꢀDE

DIMENSÕESꢀ33X45

CMꢀAPLICADASꢀNA

ALTURAꢀINTEIRAꢀDAS

PAREDES.

SINAPI

COMPOSICAO

87273

M2

26,690

R$ꢀ81,710

R$ꢀ2.180,840

AF_02/2023_PE

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Subtotal

Unit.

ꢀ

R$ꢀ1.442,113

Total

5

.4ꢀ-ꢀPINTURA

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

EMASSAMENTOꢀCOM

MASSAꢀLÁTEX,

APLICAÇÃOꢀEM

PAREDE,ꢀUMA

DEMÃO,ꢀLIXAMENTO

MANUAL.ꢀAF_04/2023

SINAPI

COMPOSICAO

88495

88489

M2

M2

30,940

61,880

R$ꢀ12,830

R$ꢀ396,960

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀPREMIUM,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀPAREDES,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

SINAPI

ꢀ

COMPOSICAO

ꢀ

R$ꢀ16,890

ꢀ

R$ꢀ1.045,153

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

5.5ꢀ-ꢀESQUADRIAS

Subtotal R$ꢀ13.857,732

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

REMOÇÃOꢀDE

PORTAS,ꢀDEꢀFORMA

MANUAL,ꢀSEM

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

SINAPI

COMPOSICAO

97644

91341

M2

M2

8,820

R$ꢀ10,700

R$ꢀ94,374

PORTAꢀEMꢀALUMÍNIO

DEꢀABRIRꢀTIPO

VENEZIANAꢀCOM

GUARNIÇÃO,

FIXAÇÃOꢀCOM

PARAFUSOSꢀ-

SINAPI

COMPOSICAO

18,900

R$ꢀ728,220

R$ꢀ13.763,358

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_10/2025

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Subtotal

Unit.

ꢀ

R$ꢀ2.489,630

Total

5

.6ꢀ-ꢀCOBERTURA

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

TELHAMENTOꢀCOM

TELHAꢀMETÁLICA

TERMOACÚSTICAꢀEꢀ=

30ꢀMM,ꢀCOMꢀATÉꢀ2

ÁGUAS,ꢀINCLUSO

IÇAMENTO.

SINAPI

COMPOSICAO

94216

M2

13,000

R$ꢀ191,510

R$ꢀ2.489,630

AF_07/2019

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

6.0ꢀ-ꢀSISTEMAꢀDEꢀSEGURANÇA

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal

R$ꢀ7.792,939

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

Fornecimentoꢀdeꢀkit

cercaꢀelétrica

SINAPI

COMPOSICAO

CP-000007

M

53,520

R$ꢀ81,310

R$ꢀ4.351,711

industrialꢀBigꢀHaste

Inoxꢀ0,60m,ꢀ6ꢀfios

Termo de Referência 1039806

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 20

Fornecimentoꢀe

instalaçãoꢀdeꢀkitꢀde

concertinaꢀ45ꢀcmꢀem

açoꢀinox

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

CP-000005

M

53,520

2,000

R$ꢀ52,650

R$ꢀ2.817,828

R$ꢀ623,400

Configuraçãoꢀde

CP-000006 centralꢀdeꢀalarmes,

sensoresꢀeꢀsirenes

VB

R$ꢀ311,700

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

7.0ꢀ-ꢀDIVERSOS

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal

R$ꢀ3.836,880

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

FECHADURAꢀDE

EMBUTIRꢀCOM

CILINDRO,ꢀEXTERNA,

COMPLETA,

ACABAMENTO

PADRÃOꢀMÉDIO,

INCLUSOꢀEXECUÇÃO

DEꢀFUROꢀ-

SINAPI

COMPOSICAO

90830

UN

2,000

R$ꢀ181,010

R$ꢀ362,020

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_10/2025

FECHADURAꢀDE

EMBUTIRꢀPARA

PORTAꢀDEꢀBANHEIRO,

COMPLETA,

ACABAMENTO

PADRÃOꢀMÉDIO,

INCLUSOꢀEXECUÇÃO

DEꢀFUROꢀ-

SINAPI

COMPOSICAO

90831

UN

8,000

R$ꢀ156,470

R$ꢀ1.251,760

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_10/2025

Fornecimentoꢀe

substituiçãoꢀde

PROPRIA

PROPRIA

COMPOSICAO

COMPOSICAO

CP-000019 conjuntoꢀdeꢀdeslizantes

paraꢀportõesꢀ(duas

KIT

5,000

R$ꢀ298,700

R$ꢀ45,600

R$ꢀ1.493,500

R$ꢀ729,600

roldanasꢀdeꢀ3")

Locaçãoꢀdeꢀandaimes

1

,5mꢀxꢀ1,0ꢀ-ꢀincluindo

CP-000018

MxMês

16,000

montagensꢀe

desmontagens,ꢀtorre

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

8.0ꢀ-ꢀPEÇASꢀEMꢀCONCRETOꢀMOLDADOSꢀINꢀLOCO

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal

R$ꢀ830,160

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

TAMPAꢀEM

CONCRETOꢀARMADO,

paraꢀcaixaꢀde

SINAPI

COMPOSICAO

CP-000013 passagem,ꢀesgoto,

águasꢀpluviaisꢀe

m²

8,000

R$ꢀ103,770

R$ꢀ830,160

elétrica

(60cmx60cmx5cm)

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

9.0ꢀ-ꢀMANUTENÇÃOꢀDOꢀCANTEIRO

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Subtotal

R$ꢀ1.420,080

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

Manutençãoꢀdo

PROPRIA

COMPOSICAO

CP-000020 canteiroꢀ(botaꢀforaꢀde

entulho)

M³

24,000

R$ꢀ59,170

R$ꢀ1.420,080

ꢀ9.2.ꢀOsꢀdetalhamentosꢀdosꢀvaloresꢀestimadosꢀporꢀprédios,ꢀbemꢀcomoꢀseusꢀcronogramasꢀdeꢀexecuçãoꢀestãoꢀapresentadosꢀdeꢀforma

minuciosaꢀnosꢀAnexosꢀdesteꢀTermoꢀdeꢀReferência.

ꢀ

10.ꢀSÃOꢀEXPRESSAMENTEꢀVEDADASꢀÀꢀCONTRATADA

1

1

1

ꢀ

0.1.ꢀSeráꢀvedadoꢀàꢀcontratada:

0.1.1.ꢀAꢀcontrataçãoꢀdeꢀservidorꢀpertencenteꢀaoꢀquadroꢀdeꢀpessoalꢀdaꢀContratanteꢀduranteꢀaꢀvigênciaꢀdesteꢀcontrato;

0.1.2.ꢀAꢀveiculaçãoꢀdeꢀpublicidadeꢀacercaꢀdesteꢀcontrato,ꢀsalvoꢀseꢀhouverꢀpréviaꢀautorizaçãoꢀdaꢀAdministraçãoꢀdaꢀContratante.

11.ꢀADEQUAÇÃOꢀORÇAMENTÁRIA

Termo de Referência 1039806

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 21

11.1.ꢀAsꢀdespesasꢀdecorrentesꢀdaꢀpresenteꢀcontrataçãoꢀcorrerãoꢀàꢀcontaꢀdeꢀrecursosꢀespecíficosꢀconsignadosꢀnoꢀOrçamentoꢀGeralꢀda

União.

1

1

1

1

1

1

1

1.2.ꢀAꢀcontrataçãoꢀseráꢀatendidaꢀpelaꢀseguinteꢀdotação:

1.2.1.ꢀGestão/Unidade:ꢀ[...];

1.2.2.ꢀFonteꢀdeꢀRecursos:ꢀ[...];

1.2.4.ꢀProgramaꢀdeꢀTrabalho:ꢀ[...];

1.2.5.ꢀElementoꢀdeꢀDespesa:ꢀ[...];

1.2.6.ꢀPlanoꢀInterno:ꢀ[...];

1.3.ꢀAꢀdotaçãoꢀrelativaꢀaosꢀexercíciosꢀfinanceirosꢀsubsequentesꢀseráꢀindicadaꢀapósꢀaprovaçãoꢀdaꢀLeiꢀOrçamentáriaꢀrespectivaꢀe

liberaçãoꢀdosꢀcréditosꢀcorrespondentes,ꢀmedianteꢀapostilamento.

ꢀ

12.ꢀDASꢀDISPOSIÇÕESꢀFINAIS

12.1ꢀOꢀobjetoꢀpoderáꢀserꢀalteradoꢀdeꢀacordoꢀcomꢀoꢀinteresseꢀeꢀaꢀnecessidadeꢀdaꢀadministração,ꢀobservando-seꢀoꢀdispostoꢀnoꢀartigoꢀ124

daꢀLeiꢀn.°ꢀ14.133/21.

12.2.ꢀOsꢀcasosꢀomissosꢀserãoꢀsolucionadosꢀpelaꢀDiretoria-Geral.

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Equipeꢀdeꢀcontratação

ꢀ

ꢀꢀꢀMariaꢀVerônicaꢀdeꢀAraújo

Integranteꢀdemandante

ꢀꢀ

ꢀꢀRafaelꢀSullyvanꢀBrazꢀdaꢀSilva

Integranteꢀtécnico

ꢀ

JecksonꢀSouzaꢀCruz

Integranteꢀadministrativo

ꢀ

ꢀ

DocumentoꢀassinadoꢀeletronicamenteꢀporꢀADEMARCIOꢀDAꢀSILVA,ꢀTécnicoꢀJudiciário,ꢀemꢀ28/04/2026,ꢀàsꢀ17:03,ꢀconformeꢀart.ꢀ1º,ꢀIII,ꢀ"b",ꢀdaꢀLei

11.419/2006.

Aꢀautenticidadeꢀdoꢀdocumentoꢀpodeꢀserꢀconferidaꢀnoꢀsiteꢀhttps://sei.tre-rr.jus.br/autenticidadeꢀinformandoꢀoꢀcódigoꢀverificadorꢀ1039806ꢀeꢀoꢀcódigo

CRCꢀ7D1DCCA5.

0000354-28.2026.6.23.8000

1039806v2

Termo de Referência 1039806

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 22