TRIBUNALꢀREGIONALꢀELEITORALꢀDEꢀRORAIMA

SEÇÃOꢀDEꢀENGENHARIA,ꢀINCLUSÃOꢀEꢀACESSIBILIDADE

ꢀ

ESTUDOꢀTÉCNICOꢀPRELIMINARꢀ/ꢀ2026

*ꢀMINUTAꢀDEꢀDOCUMENTOꢀ ꢀꢀ

ꢀ

INTRODUÇÃO

Oꢀpresenteꢀestudoꢀtemꢀporꢀobjetivoꢀsubsidiarꢀaꢀescolhaꢀdaꢀmelhorꢀsoluçãoꢀparaꢀrealizarꢀosꢀserviçosꢀdeꢀrevitalizaçãoꢀdosꢀprédiosꢀdos

CartóriosꢀEleitoraisꢀdaꢀCapital,ꢀbuscandoꢀatenderꢀàsꢀdemandasꢀexistentesꢀemꢀconformidadeꢀcomꢀasꢀnormasꢀvigentesꢀeꢀosꢀprincípios

daꢀAdministraçãoꢀPública.

Asꢀrevitalizaçõesꢀdessesꢀedifíciosꢀsãoꢀdeꢀextremaꢀimportância,ꢀumaꢀvezꢀqueꢀvisaꢀgarantirꢀaꢀsegurança,ꢀfuncionalidadeꢀeꢀeficiência

dosꢀ espaços,ꢀ alémꢀ deꢀ contribuirꢀ paraꢀ aꢀ preservaçãoꢀ doꢀ patrimônioꢀ público.ꢀ Atravésꢀ dessaꢀ contratação,ꢀ almeja-seꢀ aprimorarꢀ as

condiçõesꢀ geraisꢀ dosꢀ prédiosꢀ eꢀ acessibilidade,ꢀ promovendoꢀ suaꢀ utilizaçãoꢀ adequadaꢀ eꢀ valorizandoꢀ oꢀ ambienteꢀ deꢀ trabalho,ꢀ em

observânciaꢀàsꢀnormasꢀvigentesꢀeꢀaosꢀprincípiosꢀqueꢀregemꢀaꢀAdministraçãoꢀPública.ꢀ

Baseꢀlegal:ꢀOꢀart.ꢀ18,ꢀI,ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133/2021ꢀ(LicitaçõesꢀeꢀContratosꢀAdministrativo)ꢀeꢀInstruçãoꢀNormativaꢀSEGESꢀnºꢀ58/2022

(0721251ꢀ-ꢀDispõeꢀsobreꢀaꢀelaboraçãoꢀdosꢀestudosꢀtécnicosꢀpreliminaresꢀ-ꢀETP).

DadosꢀdoꢀProcesso

ProcessoꢀAdministrativoꢀSEIꢀnº

0000354-28.2026.6.23.8000

UnidadeꢀDemandante

SMPꢀ-ꢀSeçãoꢀdeꢀManutençãoꢀPredial

Objeto

ContrataçãoꢀdeꢀserviçoꢀcomumꢀdeꢀengenhariaꢀvisandoꢀàꢀadequaçãoꢀeꢀàꢀadaptaçãoꢀdosꢀbensꢀimóveisꢀdoꢀTribunalꢀRegionalꢀEleitoralꢀde

Roraimaꢀ(TRE-RR)ꢀdeꢀformaꢀaꢀrevitalizá-los,ꢀpreservandoꢀasꢀcaracterísticasꢀoriginaisꢀdosꢀbens.

NaturezaꢀdoꢀObjeto

(X)ꢀPrestaçãoꢀdeꢀServiços

(ꢀ)ꢀPrestaçãoꢀdeꢀserviçosꢀ+ꢀaquisição

(ꢀ)ꢀAquisição

NúmeroꢀdoꢀeventoꢀDFDꢀ(documentoꢀdeꢀformalizaçãoꢀdaꢀdemanda)

1017594

AꢀEquipeꢀdeꢀPlanejamentoꢀdeꢀContrataçãoꢀéꢀcompostaꢀporꢀumꢀIntegranteꢀdaꢀunidadeꢀDemandante,ꢀumꢀIntegrante

AdministrativoꢀindicadoꢀpelaꢀSAꢀ(responsávelꢀporꢀapoiarꢀeꢀorientarꢀosꢀintegrantesꢀdasꢀáreasꢀdemandanteꢀeꢀtécnicaꢀnos

aspectosꢀadministrativosꢀdaꢀcontratação)ꢀe,ꢀseꢀnecessário,ꢀumꢀIntegranteꢀTécnicoꢀ(responsávelꢀpelosꢀaspectosꢀtécnicos

daꢀsoluçãoꢀaꢀserꢀcontratada),ꢀaꢀserꢀindicadoꢀpelaꢀSA.ꢀIndiqueꢀaꢀseguirꢀoꢀrepresentanteꢀdaꢀunidadeꢀdemandanteꢀque

comporáꢀaꢀequipeꢀdeꢀcontratação:

a)ꢀIntegranteꢀdemandante:ꢀMariaꢀVerônicaꢀdeꢀAraújo,ꢀmatrículaꢀn.ºꢀ26300821;

c)ꢀIntegranteꢀtécnico:ꢀRafaelꢀSullyvanꢀBrazꢀdaꢀSilva,ꢀmatrículaꢀn.ºꢀ26300840;

b)ꢀIntegranteꢀadministrativo:ꢀJecksonꢀSouzaꢀCruz,ꢀmatrículaꢀn.ºꢀ26300609.

Históricoꢀ(informarꢀcontrataçõesꢀanteriores)

(X)ꢀNãoꢀháꢀhistóricoꢀ(ꢀ)ꢀHáꢀhistórico

Númeroꢀdoꢀprocessoꢀdaꢀcontrataçãoꢀanteriorꢀ(casoꢀhaja)

ꢀ

Prazoꢀdeꢀvigênciaꢀdaꢀcontratação

Oꢀprazoꢀdeꢀvigênciaꢀdaꢀcontrataçãoꢀseráꢀdeꢀ1ꢀ(um)ꢀanoꢀcontadoꢀdaꢀassinaturaꢀdoꢀcontrato,ꢀprorrogável,ꢀnaꢀformaꢀdosꢀartigosꢀ106ꢀe

107ꢀdaꢀLeiꢀn°ꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021.

AꢀcontrataçãoꢀseꢀutilizaráꢀdeꢀAtaꢀdeꢀRegistroꢀdeꢀPreços?

(ꢀ)ꢀSimꢀ(X)ꢀNão

ꢀ

ESTUDOSꢀTÉCNICOSꢀPRELIMINARESꢀ-ꢀETP

ꢀ

1ꢀ-ꢀDESCRIÇÃOꢀDAꢀNECESSIDADE

Justificativaꢀdaꢀnecessidade

Oꢀobjetivoꢀdessaꢀcontrataçãoꢀéꢀproporcionarꢀmelhoresꢀcondiçõesꢀdeꢀtrabalhoꢀeꢀatendimentoꢀnosꢀcartóriosꢀeleitorais,ꢀgarantindoꢀa

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) - Minuta (1054817)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 1

segurança,ꢀ aꢀ funcionalidadeꢀ eꢀ aꢀ eficiênciaꢀ dessesꢀ espaços.ꢀ Alémꢀ disso,ꢀ busca-seꢀ preservarꢀ oꢀ patrimônioꢀ público,ꢀ valorizandoꢀ os

ambientesꢀeꢀpromovendoꢀoꢀaproveitamentoꢀadequadoꢀdosꢀespaçosꢀfísicos.

Aꢀdemandaꢀdá-seꢀdevidoꢀaoꢀtempoꢀdaꢀúltimaꢀintervençãoꢀeꢀconstatadasꢀcomꢀvistoriasꢀrealizadasꢀpelaꢀseçãoꢀdeꢀengenhariaꢀdoꢀTRE-

RR,ꢀdeꢀformaꢀqueꢀtorna-seꢀimprescindívelꢀaꢀcontrataçãoꢀdeꢀumaꢀempresaꢀespecializadaꢀparaꢀexecutarꢀosꢀserviçosꢀdeꢀrevitalização

nosꢀreferidosꢀprédios.

Nessesꢀestudosꢀserãoꢀconsideradosꢀosꢀaspectosꢀtécnicos,ꢀfinanceirosꢀeꢀoperacionais,ꢀbemꢀcomoꢀosꢀrequisitosꢀlegaisꢀeꢀasꢀdiretrizes

pertinentesꢀàꢀAdministraçãoꢀPública.ꢀOꢀresultadoꢀalmejadoꢀéꢀaꢀobtençãoꢀdaꢀmelhorꢀrelaçãoꢀcusto-benefícioꢀparaꢀaꢀrealizaçãoꢀdos

serviçosꢀdeꢀrevitalização.

Nesteꢀcontexto,ꢀaꢀpresenteꢀetapaꢀdeꢀplanejamentoꢀrepresentaꢀumꢀmarcoꢀfundamentalꢀparaꢀaꢀcontrataçãoꢀdaꢀsoluçãoꢀdeꢀrevitalização

dosꢀprédios,ꢀpoisꢀforneceráꢀsubsídiosꢀessenciaisꢀparaꢀaꢀdefiniçãoꢀdosꢀcritériosꢀdeꢀseleção,ꢀaꢀelaboraçãoꢀdosꢀtermosꢀdeꢀreferênciaꢀeꢀa

posteriorꢀrealizaçãoꢀdoꢀprocessoꢀlicitatório.ꢀOꢀobjetivoꢀfinalꢀéꢀassegurarꢀqueꢀaꢀcontrataçãoꢀsejaꢀconduzidaꢀdeꢀmaneiraꢀtransparente,

eficazꢀeꢀemꢀconformidadeꢀcomꢀosꢀprincípiosꢀeꢀnormasꢀaplicáveisꢀàꢀAdministraçãoꢀPública.

Aꢀseleçãoꢀdosꢀmateriaisꢀdeꢀconstruçãoꢀeꢀacabamentoꢀqueꢀcompõemꢀosꢀserviçosꢀfoiꢀrealizadaꢀcomꢀbaseꢀemꢀcritériosꢀdeꢀdesempenho,

durabilidadeꢀeꢀmanutenibilidade.ꢀAsꢀinstalaçõesꢀforamꢀprojetadasꢀdeꢀacordoꢀcomꢀasꢀpossibilidadesꢀeꢀasꢀlimitaçõesꢀlocais,ꢀdeꢀmodoꢀa

atenderꢀàsꢀdemandasꢀdaꢀmelhorꢀformaꢀpossível.

Oꢀ serviçoꢀ éꢀ necessárioꢀ paraꢀ conservaçãoꢀ eꢀ preservaçãoꢀ doꢀ patrimônioꢀ público,ꢀ obrigaçãoꢀ inarredávelꢀ daꢀ Administração.ꢀ Nesse

sentido,ꢀcabeꢀesclarecerꢀqueꢀoꢀTRE/RRꢀnãoꢀdispõeꢀdeꢀmeiosꢀprópriosꢀ(pessoalꢀespecializado,ꢀmaterialꢀeꢀequipamentos)ꢀadequadosꢀà

execuçãoꢀdosꢀserviçosꢀsobꢀanálise.

Osꢀserviçosꢀaꢀseremꢀcontratadosꢀenquadram-seꢀcomoꢀatividadesꢀmateriaisꢀacessórias,ꢀinstrumentaisꢀouꢀcomplementaresꢀàꢀáreaꢀde

competênciaꢀlegalꢀdoꢀórgãoꢀlicitante,ꢀnãoꢀinerentesꢀàsꢀcategoriasꢀfuncionaisꢀabrangidasꢀporꢀseuꢀrespectivoꢀplanoꢀdeꢀcargos.

Aꢀ presenteꢀ contrataçãoꢀ seꢀ configuraꢀ comoꢀ serviçoꢀ comumꢀ deꢀ engenhariaꢀ eꢀ manutençãoꢀ predial,ꢀ tendoꢀ emꢀ vistaꢀ seꢀ apresentar

padrõesꢀ deꢀ desempenhoꢀ eꢀ qualidadeꢀ concisosꢀ eꢀ objetivamenteꢀ definidos,ꢀ conformeꢀ art.6º,ꢀ XXI,ꢀ “a”,ꢀ daꢀ Leiꢀ 14.133/21,ꢀ com

especificaçõesꢀusuaisꢀpraticadasꢀnoꢀmercado,ꢀalémꢀdeꢀseremꢀfacilmenteꢀprestadosꢀporꢀdiversasꢀempresasꢀdoꢀramo.

ꢀ

2ꢀ–ꢀPREVISÃOꢀNOꢀPLANOꢀDEꢀCONTRATAÇÃOꢀANUAL

PropostaꢀOrçamentáriaꢀ2026,ꢀRevisada,ꢀem:

CLEPꢀ -ꢀ COORDENADORIAꢀ DEꢀ LOGÍSTICA,ꢀ ENGENHARIAꢀ Eꢀ PATRIMÔNIOꢀ -ꢀ REFORMASꢀ FORAꢀ DOꢀ LIMITE,ꢀ REFORMAꢀ DE

CARTÓRIOꢀ ELEITORALꢀ DAꢀ 1ªꢀ ZONAꢀ EMꢀ BOAꢀ VISTA/RRꢀ -ꢀ 33.90.39.16.0009ꢀ -ꢀ MANUTENÇÃOꢀ Eꢀ CONSERVAÇÃOꢀ DEꢀ BENS

IMÓVEISꢀ eꢀ REFORMASꢀ DEꢀ PEQUENOꢀ VULTOꢀ -ꢀ TRE-RRꢀ -ꢀ LIMITEꢀ ADICIONALꢀ 33.90.39.16.0998ꢀ -ꢀ REFORMAꢀ DOꢀ CARTÓRIO

ELEITORALꢀEMꢀBOAꢀVISTA/RRꢀ(5ªꢀZE).

AꢀdespesaꢀparaꢀatenderꢀaꢀexecuçãoꢀdoꢀobjetoꢀcorreráꢀàꢀcontaꢀdeꢀrecursosꢀdoꢀOrçamentoꢀdaꢀUniãoꢀ-ꢀTRE/RR,ꢀnaꢀAçãoꢀJulgamentoꢀde

CausasꢀeꢀGestãoꢀAdministrativaꢀnaꢀJustiçaꢀEleitoralꢀ—ꢀNaturezaꢀdeꢀDespesa:ꢀ33.90.39.16.0009ꢀeꢀ33.90.39.16.0998.

ꢀ

3ꢀ–ꢀREQUISITOSꢀDAꢀCONTRATAÇÃO

Aꢀempresaꢀcontratadaꢀdeveráꢀgarantirꢀosꢀseguintesꢀrequisitosꢀmínimos:

3.1ꢀComprovarꢀqueꢀpossuiꢀemꢀseuꢀquadroꢀdeꢀpessoal:

-

-

-

-

-

ꢀUmꢀEngenheiroꢀouꢀArquiteto;

ꢀUmꢀMestreꢀdeꢀObrasꢀouꢀEncarregado,ꢀparaꢀconduziremꢀosꢀtrabalhos;

ꢀAdoçãoꢀdasꢀnormasꢀtécnicas,ꢀdeꢀsaúdeꢀeꢀdeꢀsegurançaꢀdoꢀtrabalho;

ꢀAdoçãoꢀdeꢀpráticasꢀdeꢀsustentabilidadeꢀnaꢀexecuçãoꢀdosꢀserviços,ꢀobservando,ꢀnoꢀqueꢀforꢀcabível;

ꢀ Cumprirꢀ oꢀ dispostoꢀ noꢀ Art.ꢀ 5ºꢀ Naꢀ aplicaçãoꢀ destaꢀ Lei,ꢀ serãoꢀ observadosꢀ osꢀ princípiosꢀ daꢀ legalidade,ꢀ daꢀ impessoalidade,ꢀ da

moralidade,ꢀ daꢀ publicidade,ꢀ daꢀ eficiência,ꢀ doꢀ interesseꢀ público,ꢀ daꢀ probidadeꢀ administrativa,ꢀ daꢀ igualdade,ꢀ doꢀ planejamento,ꢀ da

transparência,ꢀdaꢀeficácia,ꢀdaꢀsegregaçãoꢀdeꢀfunções,ꢀdaꢀmotivação,ꢀdaꢀvinculaçãoꢀaoꢀedital,ꢀdoꢀjulgamentoꢀobjetivo,ꢀdaꢀsegurança

jurídica,ꢀ daꢀ razoabilidade,ꢀ daꢀ competitividade,ꢀ daꢀ proporcionalidade,ꢀ daꢀ celeridade,ꢀ daꢀ economicidadeꢀ eꢀ doꢀ desenvolvimento

nacionalꢀsustentável,ꢀassimꢀcomoꢀasꢀdisposiçõesꢀdoꢀDecretoꢀLeiꢀnºꢀ4.657,ꢀdeꢀ4ꢀdeꢀsetembroꢀdeꢀ1942ꢀ(LeiꢀdeꢀIntroduçãoꢀàsꢀNormas

doꢀDireitoꢀBrasileiro);

-

-

ꢀCumprirꢀoꢀdispostoꢀnaꢀLeiꢀn.°ꢀ12.305,ꢀdeꢀ02ꢀdeꢀagostoꢀdeꢀ2010,ꢀqueꢀinstituiꢀaꢀPolíticaꢀNacionalꢀdeꢀResíduosꢀSólidos;

ꢀGarantirꢀoꢀmenorꢀimpactoꢀsobreꢀrecursosꢀnaturaisꢀcomoꢀflora,ꢀfauna,ꢀar,ꢀsoloꢀeꢀágua;ꢀPreferênciaꢀparaꢀmateriais,ꢀtecnologiasꢀe

matériasꢀ primasꢀ deꢀ origemꢀ local;ꢀ Maiorꢀ eficiênciaꢀ naꢀ utilizaçãoꢀ deꢀ recursosꢀ naturaisꢀ comoꢀ águaꢀ eꢀ energia;ꢀ Maiorꢀ geraçãoꢀ de

empregos;

-

ꢀDanosꢀaoꢀpatrimônioꢀpúblicoꢀouꢀprivado,ꢀcausadosꢀpelaꢀmáꢀprestaçãoꢀdeꢀserviçosꢀe/ouꢀfaltaꢀdoꢀusoꢀdosꢀitensꢀdeꢀsegurança,ꢀserão

deꢀinteiraꢀresponsabilidadeꢀdaꢀcontratada;

-

-

ꢀObservarꢀaꢀlegislaçãoꢀeꢀnormasꢀqueꢀregulamꢀaꢀcontrataçãoꢀemꢀreferência;

ꢀ Aꢀ Administraçãoꢀ nãoꢀ disponibilizaráꢀ equipamentos,ꢀ materiais,ꢀ ferramentas,ꢀ equipamentosꢀ deꢀ segurança,ꢀ insumosꢀ ouꢀ bens

necessáriosꢀàꢀexecuçãoꢀdoꢀcontratoꢀqueꢀresultarꢀdesteꢀETP;

ꢀAꢀAdministraçãoꢀseꢀreservaꢀnoꢀdireitoꢀdeꢀexigirꢀquaisquerꢀmateriaisꢀouꢀferramentasꢀqueꢀconsidereꢀnecessáriasꢀeꢀadequadasꢀaoꢀfiel

cumprimentoꢀdoꢀcontrato,ꢀaindaꢀqueꢀnãoꢀdiscriminadasꢀpeloꢀlicitante,ꢀtomandoꢀporꢀbaseꢀsuaꢀlistaꢀexemplificativa;

ꢀ Aꢀ Contratadaꢀ deveráꢀ promoverꢀ aꢀ guarda,ꢀ manutençãoꢀ eꢀ vigilânciaꢀ deꢀ materiais,ꢀ utensíliosꢀ eꢀ ferramentas,ꢀ eꢀ tudoꢀ oꢀ queꢀ for

-

-

necessárioꢀàꢀexecuçãoꢀdosꢀserviçosꢀduranteꢀaꢀvigênciaꢀdoꢀcontrato.

ꢀ

Requisitosꢀbásicos:

1.ꢀOꢀcritérioꢀdeꢀjulgamentoꢀadotadoꢀseráꢀoꢀmenorꢀpreçoꢀglobalꢀPARAꢀCADAꢀITEM.

2.ꢀAꢀempresaꢀdeveráꢀpossuirꢀprofissionaisꢀtécnicosꢀespecializados,ꢀcomꢀempregoꢀdeꢀtécnicaꢀeꢀferramentasꢀadequadasꢀparaꢀoꢀtipoꢀde

equipamentoꢀaꢀserꢀutilizadoꢀnaꢀexecuçãoꢀdasꢀatividades.

3.ꢀÉꢀfacultativaꢀaꢀvistoriaꢀnasꢀinstalaçõesꢀdoꢀlocalꢀdeꢀexecuçãoꢀdosꢀserviços,ꢀcontudo,ꢀasꢀempresasꢀinteressadasꢀemꢀparticiparꢀdo

certameꢀ licitatórioꢀ poderãoꢀ realizarꢀ visitaꢀ técnicaꢀ noꢀ local,ꢀ comꢀ aꢀ finalidadeꢀ deꢀ conhecerꢀ asꢀ particularidadesꢀ necessáriasꢀ para

realizaçãoꢀ dosꢀ serviçosꢀ e,ꢀ consequentemente,ꢀ assegurarꢀ queꢀ oꢀ preçoꢀ ofertadoꢀ pelaꢀ licitanteꢀ sejaꢀ compatívelꢀ comꢀ asꢀ reais

necessidadesꢀdoꢀContratante.

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) - Minuta (1054817)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 2

4.ꢀRequisitosꢀAmbientais:

Oꢀ Tribunalꢀ Regionalꢀ Eleitoralꢀ temꢀ buscadoꢀ elaborarꢀ políticasꢀ estabelecendoꢀ açõesꢀ ambientais,ꢀ sejaꢀ porꢀ meioꢀ deꢀ requerer

treinamentoꢀdeꢀempregadosꢀdaꢀcontratadaꢀeꢀdosꢀservidoresꢀdoꢀTRE,ꢀporꢀconscientizaçãoꢀdeꢀtodosꢀosꢀenvolvidos;ꢀouꢀporꢀmeioꢀde

açõesꢀconcretasꢀapontadasꢀespecialmenteꢀnasꢀespecificaçõesꢀtécnicasꢀdosꢀserviçosꢀeꢀobrigaçõesꢀdaꢀContratadaꢀeꢀdoꢀContratante.

a)ꢀ Paraꢀ aꢀ execuçãoꢀ dosꢀ serviços,ꢀ aꢀ contratadaꢀ deveráꢀ disponibilizarꢀ profissionaisꢀ comꢀ formação,ꢀ habilidadesꢀ e

conhecimentosꢀmínimosꢀprevistosꢀnaꢀClassificaçãoꢀBrasileiraꢀdeꢀOcupaçõesꢀ–ꢀCBOꢀeꢀnasꢀConvençõesꢀColetivasꢀdeꢀTrabalho,

respectivamente.

b)ꢀ Osꢀ serviçosꢀ deverãoꢀ serꢀ executadosꢀ comꢀ aꢀ utilizaçãoꢀ deꢀ técnicasꢀ eꢀ rotinasꢀ adequadas,ꢀ eꢀ emꢀ estritaꢀ concordânciaꢀ e

obediênciaꢀàsꢀnormasꢀtécnicasꢀvigentes,ꢀcomꢀusoꢀdeꢀprodutosꢀdevidamenteꢀregularesꢀemꢀrelaçãoꢀàsꢀnormasꢀdeꢀvigilância

sanitária.

5.ꢀ Alémꢀ dosꢀ critériosꢀ deꢀ sustentabilidadeꢀ eventualmenteꢀ inseridosꢀ naꢀ descriçãoꢀ doꢀ objeto,ꢀ devemꢀ serꢀ atendidosꢀ osꢀ seguintes

requisitos,ꢀqueꢀseꢀbaseiamꢀnoꢀGuiaꢀNacionalꢀdeꢀContrataçõesꢀSustentáveis:

a)ꢀAꢀempresaꢀcontratadaꢀdeveꢀadotarꢀasꢀseguintesꢀpráticasꢀdeꢀsustentabilidadeꢀnaꢀexecuçãoꢀdosꢀserviços,ꢀquandoꢀcouber:

I-ꢀuseꢀprodutosꢀdeꢀlimpezaꢀqueꢀobedeçamꢀàsꢀclassificaçõesꢀeꢀespecificaçõesꢀdeterminadasꢀpelaꢀANVISA;

IIꢀ-ꢀadoteꢀmedidasꢀparaꢀevitarꢀoꢀdesperdícioꢀdeꢀáguaꢀtratada;

IIIꢀ-ꢀobserveꢀaꢀResoluçãoꢀCONAMAꢀnºꢀ20,ꢀdeꢀ7/12/1994,ꢀquantoꢀaosꢀequipamentosꢀqueꢀgeremꢀruídoꢀnoꢀseuꢀfuncionamento;

IVꢀ-ꢀforneçaꢀaosꢀempregadosꢀosꢀequipamentosꢀdeꢀsegurançaꢀqueꢀseꢀfizeremꢀnecessáriosꢀparaꢀaꢀexecuçãoꢀdeꢀserviços;

Vꢀ-ꢀrealizeꢀumꢀprogramaꢀinternoꢀdeꢀtreinamentoꢀdeꢀseusꢀempregados,ꢀnosꢀtrêsꢀprimeirosꢀmesesꢀdeꢀexecuçãoꢀcontratual,ꢀpara

reduçãoꢀdeꢀconsumoꢀdeꢀenergiaꢀelétrica,ꢀdeꢀconsumoꢀdeꢀáguaꢀeꢀreduçãoꢀdeꢀproduçãoꢀdeꢀresíduosꢀsólidos,ꢀobservadasꢀasꢀnormas

ambientaisꢀvigentes;

VIꢀ-ꢀracionalizarꢀoꢀusoꢀdeꢀsubstânciasꢀpotencialmenteꢀtóxico-poluentes;

b)ꢀOsꢀserviçosꢀprestadosꢀpelaꢀContratadaꢀdeverãoꢀseꢀpautarꢀsempreꢀnoꢀusoꢀracionalꢀdeꢀrecursosꢀeꢀequipamentos,ꢀdeꢀformaꢀa

evitarꢀeꢀprevenirꢀoꢀdesperdícioꢀdeꢀinsumosꢀeꢀmateriaisꢀconsumidos,ꢀbemꢀcomoꢀaꢀgeraçãoꢀexcessivaꢀdeꢀresíduos,ꢀaꢀfimꢀdeꢀatender

àsꢀdiretrizesꢀdeꢀresponsabilidadeꢀambientalꢀadotadasꢀpeloꢀContratante.

6.ꢀRequisitosꢀSociais:ꢀAsꢀpráticasꢀdeꢀvaloresꢀéticosꢀeꢀsocioambientaisꢀqueꢀenvolvamꢀaꢀlicitaçãoꢀeꢀseꢀestendemꢀnaꢀgestãoꢀcontratual

refletemꢀaꢀresponsabilidadeꢀdaꢀAdministraçãoꢀnoꢀdesempenhoꢀdoꢀpapelꢀdeꢀgestor.ꢀAssim,ꢀdevemꢀserꢀentendidas,ꢀporꢀexemplo,ꢀa

exigênciaꢀdeꢀdeclaraçõesꢀdeꢀqueꢀoꢀlicitanteꢀencontra-seꢀregularꢀperanteꢀaꢀJustiçaꢀdoꢀTrabalho,ꢀnoꢀtocanteꢀàsꢀexigênciasꢀrelativasꢀao

atendimentoꢀàsꢀnormasꢀdeꢀsaúdeꢀeꢀsegurançaꢀdoꢀtrabalho.

Subcontratação:

Nãoꢀéꢀadmitidaꢀaꢀsubcontrataçãoꢀdoꢀobjetoꢀcontratual.

ꢀ

4ꢀ–ꢀESTIMATIVAꢀDASꢀQUANTIDADES

1.ꢀEstimativaꢀdeꢀserviços:

RESUMOꢀ-ꢀESTIMATIVAꢀDEꢀCUSTOSꢀREVITALIZAÇÕESꢀCARTÓRIOSꢀDA

CAPITAL

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ITEM PRÉDIO

VALOR

CARTÓRIOꢀELETORALꢀDAꢀ1ªꢀZE/RR,ꢀFórum

AdvogadoꢀLuizꢀRittlerꢀBritoꢀdeꢀLucenaꢀ-ꢀAv.

SantosꢀDumontꢀnºꢀ760ꢀ-ꢀBairroꢀSãoꢀPedroꢀ-

CEP:ꢀ69.306-040

ꢀꢀꢀ1

R$ꢀ349.984,94

CARTÓRIOꢀELETORALꢀDAꢀ5ªꢀZE/RR,ꢀFórum

AdvogadoꢀIlloꢀAugustoꢀdosꢀSantosꢀ-ꢀAv.ꢀNazaré

Figueiras,ꢀ2077ꢀ-ꢀBairroꢀPintolândiaꢀ-ꢀCEP

ꢀꢀꢀ2

R$ꢀ249.835,01

R$ꢀ599.819,95

69316-715

VALORꢀTOTAL:

ꢀ

5ꢀ–ꢀLEVANTAMENTOꢀDEꢀMERCADO

1.ꢀConsiderandoꢀqueꢀoꢀTribunalꢀRegionalꢀEleitoralꢀdeꢀRoraimaꢀnãoꢀdispõeꢀdeꢀmãoꢀdeꢀobraꢀespecializadaꢀnemꢀdeꢀrecursosꢀtécnicos

suficientesꢀparaꢀaꢀexecuçãoꢀdosꢀserviçosꢀdeꢀrevitalização,ꢀmanutençãoꢀeꢀadequaçãoꢀdeꢀestruturasꢀmetálicasꢀeꢀalvenariasꢀdescritas

nesteꢀestudo,ꢀverificou-seꢀqueꢀaꢀsoluçãoꢀmaisꢀadequadaꢀeꢀeficienteꢀéꢀaꢀcontrataçãoꢀdeꢀempresaꢀespecializada,ꢀcapazꢀdeꢀexecutarꢀas

atividadesꢀcomꢀsegurança,ꢀqualidadeꢀeꢀobservânciaꢀdasꢀnormasꢀtécnicasꢀaplicáveis.

2.ꢀ Paraꢀ subsidiarꢀ aꢀ análiseꢀ deꢀ viabilidadeꢀ eꢀ aꢀ definiçãoꢀ daꢀ estimativaꢀ deꢀ preços,ꢀ foiꢀ realizadaꢀ pelaꢀ engenhariaꢀ doꢀ TRE-RR

orçamentosꢀconformeꢀtabelaꢀitemꢀ"6ꢀ-ꢀEstimativaꢀdaꢀContratação,ꢀsubitemꢀ3"

ꢀ

6ꢀ–ꢀESTIMATIVAꢀDOꢀPREÇOꢀDAꢀCONTRATAÇÃO

1.ꢀEmꢀconformidadeꢀcomꢀaꢀLeiꢀnºꢀ14.133/2021,ꢀArt.ꢀ18,ꢀ§1º,ꢀIncisoꢀIV,ꢀaꢀestimativaꢀdaꢀdemandaꢀparaꢀaꢀaquisiçãoꢀdeꢀequipamentosꢀe

serviçosꢀnecessáriosꢀparaꢀoꢀcontroleꢀdeꢀacessoꢀfoiꢀelaboradaꢀcomꢀbaseꢀnasꢀnecessidadesꢀinstitucionaisꢀidentificadasꢀduranteꢀaꢀfase

deꢀdiagnóstico.ꢀOsꢀitensꢀeꢀrespectivosꢀquantitativosꢀforamꢀdefinidosꢀcomꢀoꢀobjetivoꢀdeꢀgarantirꢀaꢀsegurança,ꢀeficiênciaꢀeꢀintegração

comꢀosꢀsistemasꢀdeꢀgestãoꢀdoꢀTRE.

2.ꢀParaꢀformaçãoꢀdoꢀvalorꢀdeꢀreferência,ꢀadotou-seꢀaꢀmetodologiaꢀdeꢀquantificaçãoꢀeꢀprecificaçãoꢀporꢀmeioꢀdeꢀplanilhaꢀdeꢀcustosꢀe

serviços,ꢀbaseadasꢀnasꢀpublicaçõesꢀdoꢀSistemaꢀNacionalꢀdeꢀPesquisaꢀdeꢀCustosꢀeꢀÍndicesꢀdaꢀConstruçãoꢀCivilꢀ-ꢀSINAPI,ꢀqueꢀéꢀa

principalꢀ fonteꢀ deꢀ referênciaꢀ brasileiraꢀ deꢀ custosꢀ paraꢀ obrasꢀ eꢀ serviçosꢀ deꢀ engenharia.ꢀ Mantidoꢀ porꢀ parceriaꢀ entreꢀ aꢀ Caixa

EconômicaꢀFederalꢀ-ꢀCAIXAꢀeꢀoꢀInstitutoꢀBrasileiroꢀdeꢀGeografiaꢀeꢀEstatísticaꢀ-ꢀIBGE.ꢀParaꢀosꢀcasosꢀemꢀqueꢀosꢀcustosꢀnãoꢀforam

encontradosꢀ noꢀ SINAPI,ꢀ utilizou-seꢀ composiçõesꢀ deꢀ custoꢀ próprias,ꢀ considerandoꢀ osꢀ insumosꢀ SINAPIꢀ eꢀ cotaçõesꢀ deꢀ preçosꢀ no

mercado.

3.ꢀNãoꢀforamꢀconsideradosꢀvaloresꢀforaꢀdoꢀpadrãoꢀdeꢀmercado.ꢀOsꢀpreçosꢀforamꢀconsolidadosꢀemꢀvaloresꢀmédiosꢀunitáriosꢀeꢀtotais

porꢀitem,ꢀresultandoꢀnoꢀquadroꢀaꢀseguir:

ꢀ

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) - Minuta (1054817)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 3

VISUALIZAÇÃOꢀDOꢀORÇAMENTO

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Revitalizaçãoꢀ1ꢀªꢀZE/RR

Códigoꢀdaꢀobra:

Cliente:

1

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

TribunalꢀRegionalꢀEleitoralꢀdeꢀRoraima

ꢀ

ꢀ

Localꢀdaꢀobra:

Endereço:

BoaꢀVista

ꢀ

ꢀ

AVꢀSantosꢀDumont,ꢀS/N-ꢀSãoꢀPedro

RevitalizaçãoꢀdoꢀPrédioꢀdaꢀ1ꢀZE/RR

Descrição:

Fontesꢀutilizadas: PROPRIA,ꢀSINAPI

DataꢀBaseꢀPreços: mar/26

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

SubtotalꢀsemꢀBDIR$ꢀ277.765,83ꢀ

BDI

26,00%

ꢀ ValorꢀdoꢀBDI

R$ꢀ72.219,11

TOTALꢀCOMꢀBDI

R$ꢀ349.984,94

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

1.0ꢀ-ꢀSERVIÇOSꢀINICIAIS

Subtotal

R$ꢀ9.963,005

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

FORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃOꢀDEꢀPLACA

DEꢀOBRAꢀCOMꢀCHAPAꢀGALVANIZADAꢀE

ESTRUTURAꢀDEꢀMADEIRA.ꢀAF_03/2022_PS

SINAPI

COMPOSICAO 103689

M2

1,500

R$ꢀ492,610

R$ꢀ738,915

ENCARREGADOꢀGERALꢀCOMꢀENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO 90776

COMPOSICAO 90777

H

H

120,000

30,000

R$ꢀ41,380 R$ꢀ4.965,600

R$ꢀ132,430 R$ꢀ3.972,900

ENGENHEIROꢀCIVILꢀDEꢀOBRAꢀJUNIORꢀCOM

ENCARGOSꢀCOMPLEMENTARES

PROPRIA

INSUMO

IP-000015 Licenças,ꢀtaxas,ꢀseguros

VB

1,000

R$ꢀ285,590

R$ꢀ285,590

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

2.0ꢀ-ꢀREDEꢀELÉTRICA

Subtotal R$ꢀ42.744,799

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

DISPOSITIVOꢀDPSꢀCLASSEꢀII,ꢀ1ꢀPOLO,

TENSAOꢀMAXIMAꢀDEꢀ275ꢀV,ꢀCORRENTE

MAXIMAꢀDEꢀ*45*ꢀKAꢀ(TIPOꢀAC)

SINAPI

INSUMO

39471

UN

4,000

R$ꢀ86,310

R$ꢀ345,240

DISJUNTORꢀTRIPOLARꢀTIPOꢀDIN,ꢀCORRENTE

NOMINALꢀDEꢀ40Aꢀ-ꢀFORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.ꢀAF_07/2025

SINAPI

COMPOSICAO 93672

UN

VB

1,000

R$ꢀ77,740

R$ꢀ77,740

PROPRIA

PROPRIA

COMPOSICAO CP-000001 PADRÃOꢀdeꢀentradaꢀdeꢀenergiaꢀ1ꢀZE/RR

1,000 R$ꢀ12.982,750 R$ꢀ12.982,750

FornecimentoꢀeꢀinstalaçãoꢀdeꢀInterruptorꢀDR

COMPOSICAO CP-000003 (InterruptorꢀDiferencialꢀResidual)ꢀbipolarꢀde

UND

1,000

R$ꢀ167,475

R$ꢀ167,475

32Aꢀ-ꢀ30MA

DISJUNTORꢀMONOPOLARꢀTIPOꢀDIN,

CORRENTEꢀNOMINALꢀDEꢀ20Aꢀ-

FORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃO.

AF_07/2025

SINAPI

COMPOSICAO 93655

UN

1,000

R$ꢀ10,930

R$ꢀ10,930

DISJUNTORꢀBIPOLARꢀTIPOꢀDIN,ꢀCORRENTE

NOMINALꢀDEꢀ20Aꢀ-ꢀFORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.ꢀAF_07/2025

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO 93662

COMPOSICAO 93671

UN

UN

2,000

4,000

R$ꢀ49,850

R$ꢀ70,410

R$ꢀ99,700

DISJUNTORꢀTRIPOLARꢀTIPOꢀDIN,ꢀCORRENTE

NOMINALꢀDEꢀ32Aꢀ-ꢀFORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.ꢀAF_07/2025

R$ꢀ281,640

DISJUNTORꢀMONOPOLARꢀTIPOꢀDIN,

CORRENTEꢀNOMINALꢀDEꢀ16Aꢀ-

FORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃO.

AF_07/2025

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO 93654

COMPOSICAO 93653

UN

UN

2,000

4,000

R$ꢀ10,090

R$ꢀ10,090

R$ꢀ20,180

R$ꢀ40,360

DISJUNTORꢀMONOPOLARꢀTIPOꢀDIN,

CORRENTEꢀNOMINALꢀDEꢀ10Aꢀ-

FORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃO.

AF_07/2025

QUADROꢀDEꢀDISTRIBUIÇÃOꢀDEꢀENERGIA

EMꢀCHAPAꢀDEꢀAÇOꢀGALVANIZADO,ꢀDE

EMBUTIR,ꢀCOMꢀBARRAMENTOꢀTRIFÁSICO,

PARAꢀ24ꢀDISJUNTORESꢀDINꢀ100Aꢀ-

FORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃO.

AF_07/2025

SINAPI

COMPOSICAO 101879

UN

1,000

R$ꢀ555,410

R$ꢀ555,410

LUMINÁRIAꢀDEꢀLEDꢀPARAꢀILUMINAÇÃO

PÚBLICA,ꢀDEꢀ33ꢀWꢀATÉꢀ50ꢀWꢀ-

FORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃO.

AF_02/2025_PS

SINAPI

COMPOSICAO 101654

UN

8,000

R$ꢀ287,010 R$ꢀ2.296,080

LUMINÁRIAꢀtipoꢀcalha,ꢀcompleta,ꢀcomꢀ02ꢀ(duas)

lâmpadasꢀdeꢀLED,ꢀaletadaꢀdeꢀ60cm,ꢀdeꢀembutir

PROPRIA

COMPOSICAO CP-000011

UN

122,000

R$ꢀ212,027 R$ꢀ25.867,294

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

3.0ꢀ-ꢀPINTURA

Subtotal R$ꢀ62.585,956

3.1ꢀ-ꢀPINTURAꢀINTERNA

Subtotal R$ꢀ24.600,967

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

APLICAÇÃOꢀMANUALꢀDEꢀTINTAꢀLÁTEX

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) - Minuta (1054817)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 4

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO 95623

ACRÍLICAꢀEMꢀPANOSꢀSEMꢀPRESENÇAꢀDE

VÃOSꢀDEꢀEDIFÍCIOSꢀDEꢀMÚLTIPLOS

PAVIMENTOS,ꢀDUASꢀDEMÃOS.ꢀAF_03/2024

M2 979,200

R$ꢀ13,870 R$ꢀ13.581,504

PINTURAꢀVERNIZꢀ(INCOLOR)ꢀALQUÍDICO

EMꢀMADEIRA,ꢀUSOꢀINTERNO,ꢀ1ꢀDEMÃO.

AF_01/2021

COMPOSICAO 102204

COMPOSICAO 104640

M2 173,520

M2 552,960

R$ꢀ11,530 R$ꢀ2.000,686

R$ꢀ16,310 R$ꢀ9.018,778

PINTURAꢀLÁTEXꢀACRÍLICAꢀSTANDARD,

APLICAÇÃOꢀMANUALꢀEMꢀTETO,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

PROPRIA

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

3.2ꢀ-ꢀPINTURAꢀEXTERNA

Subtotal R$ꢀ35.230,113

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

PINTURAꢀLÁTEXꢀACRÍLICAꢀSTANDARD,

APLICAÇÃOꢀMANUALꢀEMꢀPAREDES,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO 104642

COMPOSICAO 100739

M2 734,730

M2 265,180

R$ꢀ13,640 R$ꢀ10.021,717

R$ꢀ10,110 R$ꢀ2.680,970

PINTURAꢀCOMꢀTINTAꢀALQUÍDICAꢀDE

ACABAMENTOꢀ(ESMALTEꢀSINTÉTICO

ACETINADO)ꢀPULVERIZADAꢀSOBREꢀPERFIL

METÁLICOꢀEXECUTADOꢀEMꢀFÁBRICAꢀ(POR

DEMÃO).ꢀAF_01/2020_PE

PROPRIA

SINAPI

COMPOSICAO CP-000022 TEXTURATOꢀRUSTICOꢀSUVINIL

KG

10,000

R$ꢀ61,107

R$ꢀ611,070

PINTURAꢀTINTAꢀDEꢀACABAMENTO

(PIGMENTADA)ꢀESMALTEꢀSINTÉTICO

COMPOSICAO 102218

M2 136,170

R$ꢀ17,500 R$ꢀ2.382,975

FOSCOꢀEMꢀMADEIRA,ꢀ2ꢀDEMÃOS.

AF_01/2021

PINTURAꢀANTICORROSIVAꢀDEꢀDUTO

METÁLICO.ꢀAF_03/2024

SINAPI

COMPOSICAO 98397

M2 139,120

R$ꢀ11,230 R$ꢀ1.562,318

PROPRIA

COMPOSICAO CP-000016 PinturaꢀautomotivaꢀemꢀfachadaꢀdeꢀACM

PINTURAꢀDEꢀPISOꢀCOMꢀTINTAꢀEPÓXI,

m²

139,120

50,000

R$ꢀ61,814

R$ꢀ57,530

R$ꢀ8.599,564

R$ꢀ2.876,500

SINAPI

COMPOSICAO 102494

APLICAÇÃOꢀMANUAL,ꢀ2ꢀDEMÃOS,ꢀINCLUSO

PRIMERꢀEPÓXI.ꢀAF_05/2021

M2

PINTURAꢀDEꢀPISOꢀCOMꢀTINTAꢀACRÍLICA,

APLICAÇÃOꢀMANUAL,ꢀ2ꢀDEMÃOS,ꢀINCLUSO

FUNDOꢀPREPARADOR.ꢀAF_05/2021

SINAPI

COMPOSICAO 102491

M2 250,000

R$ꢀ25,980

R$ꢀ6.495,000

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

3.3ꢀ-ꢀPINTURAꢀCASAꢀGRUPOꢀGERADOR

Subtotal

R$ꢀ2.754,875

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

PINTURAꢀVERNIZꢀ(INCOLOR)ꢀALQUÍDICO

EMꢀMADEIRA,ꢀUSOꢀINTERNOꢀEꢀEXTERNO,ꢀ2

DEMÃOS.ꢀAF_01/2021

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO 102213

COMPOSICAO 88485

M2 103,840

M2 103,840

R$ꢀ22,480 R$ꢀ2.334,323

FUNDOꢀSELADORꢀACRÍLICO,ꢀAPLICAÇÃO

MANUALꢀEMꢀPAREDE,ꢀUMAꢀDEMÃO.ꢀAF_04/2023

R$ꢀ4,050

R$ꢀ420,552

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

4.0ꢀ-ꢀACESSIBILIDADE

Subtotal R$ꢀ12.470,798

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

BARRAꢀDEꢀAPOIOꢀRETA,ꢀEMꢀAÇOꢀINOX

POLIDO,ꢀCOMPRIMENTOꢀ60ꢀCM,ꢀFIXADAꢀNA

PAREDEꢀ-ꢀFORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃO.

AF_02/2026

SINAPI

COMPOSICAO 100866

COMPOSICAO 100863

UN

6,000

R$ꢀ304,470 R$ꢀ1.826,820

R$ꢀ586,570 R$ꢀ1.173,140

BARRAꢀDEꢀAPOIOꢀEMꢀ"L",ꢀEMꢀAÇOꢀINOX

POLIDOꢀ70ꢀXꢀ70ꢀCM,ꢀFIXADAꢀNAꢀPAREDEꢀ-

FORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃO.

AF_02/2026

SINAPI

UN

2,000

GUARDA-CORPOꢀDEꢀAÇOꢀGALVANIZADOꢀDE

1,10M,ꢀMONTANTESꢀTUBULARESꢀDEꢀ1.1/4"

ESPAÇADOSꢀ1,20M,ꢀTRAVESSAꢀSUPERIOR

DEꢀ1.1/2",ꢀGRADILꢀFORMADOꢀPORꢀTUBOS

HORIZONTAISꢀDEꢀ1"ꢀEꢀVERTICAISꢀDEꢀ3/4",

FIXADOꢀCOMꢀADESIVOꢀESTRUTURALꢀEPOXI.

AF_10/2025_PS

SINAPI

COMPOSICAO 99842

M

ꢀ

18,25

ꢀ

R$ꢀ518,950 R$ꢀ9.470,838

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

5.0ꢀ-ꢀPAREDES,ꢀPAINEISꢀEꢀVIDROS

Subtotal R$ꢀ20.232,196

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

REMOÇÃOꢀDEꢀPORTAS,ꢀDEꢀFORMA

MANUAL,ꢀSEMꢀREAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

SINAPI

COMPOSICAO 97644

COMPOSICAO 91341

M2

4,000

R$ꢀ10,700

R$ꢀ42,800

PORTAꢀEMꢀALUMÍNIOꢀDEꢀABRIRꢀTIPO

VENEZIANAꢀCOMꢀGUARNIÇÃO,ꢀFIXAÇÃO

COMꢀPARAFUSOSꢀ-ꢀFORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.ꢀAF_10/2025

SINAPI

M2

7,560

R$ꢀ708,200 R$ꢀ5.353,992

ALVENARIAꢀDEꢀVEDAÇÃOꢀDEꢀBLOCOS

CERÂMICOSꢀFURADOSꢀNAꢀHORIZONTALꢀDE

9X19X19ꢀCMꢀ(ESPESSURAꢀ9ꢀCM)ꢀE

SINAPI

COMPOSICAO 103329

M2

69,900

R$ꢀ105,320 R$ꢀ7.361,868

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) - Minuta (1054817)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 5

ARGAMASSAꢀDEꢀASSENTAMENTOꢀCOM

PREPAROꢀMANUAL.ꢀAF_12/2021

EMBOÇOꢀOUꢀMASSAꢀÚNICAꢀEM

ARGAMASSAꢀTRAÇOꢀ1:2:8,ꢀPREPARO

MANUAL,ꢀAPLICADAꢀMANUALMENTEꢀEM

PANOSꢀCEGOSꢀDEꢀFACHADAꢀ(SEM

PRESENÇAꢀDEꢀVÃOS),ꢀESPESSURAꢀDEꢀ25

MM.ꢀAF_09/2022

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO 87794

COMPOSICAO 90844

M2

UN

32,150

R$ꢀ50,520 R$ꢀ1.624,218

KITꢀDEꢀPORTAꢀDEꢀMADEIRAꢀPARAꢀPINTURA,

SEMI-OCAꢀ(LEVEꢀOUꢀMÉDIA),ꢀPADRÃO

MÉDIO,ꢀ90X210CM,ꢀESPESSURAꢀDEꢀ3,5CM,

ITENSꢀINCLUSOS:ꢀDOBRADIÇAS,

MONTAGEMꢀEꢀINSTALAÇÃOꢀDOꢀBATENTE,

FECHADURAꢀCOMꢀEXECUÇÃOꢀDOꢀFUROꢀ-

FORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃO.

AF_10/2025

5,000 R$ꢀ1.096,350 R$ꢀ5.481,750

DEMOLIÇÃOꢀDEꢀALVENARIAꢀDEꢀBLOCO

FURADO,ꢀDEꢀFORMAꢀMANUAL,ꢀSEM

REAPROVEITAMENTO.ꢀAF_09/2023

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO 97622

COMPOSICAO 102192

M3

M2

2,680

1,000

R$ꢀ62,820

R$ꢀ18,560

R$ꢀ168,358

R$ꢀ18,560

REMOÇÃOꢀDEꢀVIDROꢀTEMPERADOꢀFIXADO

EMꢀPERFILꢀU.ꢀAF_11/2025

PAREDEꢀCOMꢀSISTEMAꢀEMꢀCHAPASꢀDE

GESSOꢀPARAꢀDRYWALL,ꢀUSOꢀINTERNOꢀCOM

DUASꢀFACESꢀDUPLASꢀEꢀESTRUTURA

METÁLICAꢀCOMꢀGUIASꢀDUPLAS,ꢀSEMꢀVÃOS.

AF_07/2023_PS

SINAPI

COMPOSICAO 96368

M2

1,000

R$ꢀ180,650

R$ꢀ180,650

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

6.0ꢀ-ꢀFORROSꢀEꢀꢀDIVISÓRIAS

Subtotal R$ꢀ31.896,172

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

PAREDEꢀCOMꢀSISTEMAꢀEMꢀCHAPASꢀDE

GESSOꢀPARAꢀDRYWALL,ꢀUSOꢀINTERNO,

COMꢀDUASꢀFACESꢀSIMPLESꢀEꢀESTRUTURA

METÁLICAꢀCOMꢀGUIASꢀSIMPLES,ꢀSEM

VÃOS.ꢀAF_07/2023_PS

SINAPI

COMPOSICAO 96358

M2 169,880

R$ꢀ96,020 R$ꢀ16.311,878

RETIRADAꢀdeꢀparedesꢀdivisóriaꢀnaval,

painel/vidro

PROPRIA

SINAPI

PROPRIA

SINAPI

COMPOSICAO CP-000009

COMPOSICAO 97640

M2

m²

M2

169,880

172,650

172,650

R$ꢀ17,589

R$ꢀ2,110

R$ꢀ45,911

R$ꢀ2.988,019

R$ꢀ364,292

REMOÇÃOꢀDEꢀFORROSꢀDEꢀDRYWALL,ꢀPVCꢀE

FIBROMINERAL,ꢀDEꢀFORMAꢀMANUAL,ꢀSEM

REAPROVEITAMENTO.ꢀAF_09/2023

Instalaçãoꢀdeꢀforroꢀmodular,ꢀvãosꢀde

COMPOSICAO CP-000021

COMPOSICAO 88497

R$ꢀ7.926,534

625x1250mm,ꢀinclusiveꢀplacas

EMASSAMENTOꢀCOMꢀMASSAꢀLÁTEX,

APLICAÇÃOꢀEMꢀPAREDE,ꢀDUASꢀDEMÃOS,

LIXAMENTOꢀMANUAL.ꢀAF_04/2023

M2 128,790

M2 128,790

R$ꢀ19,790 R$ꢀ2.548,754

R$ꢀ13,640 R$ꢀ1.756,696

PINTURAꢀLÁTEXꢀACRÍLICAꢀSTANDARD,

APLICAÇÃOꢀMANUALꢀEMꢀPAREDES,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

SINAPI

COMPOSICAO 104642

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

7.0ꢀ-ꢀASSENTAMENTOꢀDEꢀPISO

Subtotal R$ꢀ42.113,684

7

.1ꢀ-ꢀCONFECÇÃOꢀDEꢀPISOꢀINDUSTRIAL

Subtotal

Unit.

R$ꢀ948,500

Total

Fonte

SINAPI

ꢀ

Tipo

Código

Descrição

Un

M2

ꢀ

Qtd

5,000

ꢀ

EXECUÇÃOꢀDEꢀPISOꢀINDUSTRIALꢀDE

CONCRETOꢀARMADO,ꢀFCKꢀ=ꢀ20ꢀMPA,

ESPESSURAꢀDEꢀ12,0ꢀCM.ꢀAF_04/2022

COMPOSICAO 103913

R$ꢀ189,700

ꢀ

R$ꢀ948,500

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

7.2ꢀ-ꢀCONFECÇÃOꢀDEꢀPISOSꢀEMꢀCONCRETOꢀCOMUM

Subtotal R$ꢀ41.165,184

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

REMOÇÃOꢀDEꢀPISOꢀDEꢀBLOCO

INTERTRAVADOꢀOUꢀDEꢀPEDRA

PORTUGUESA,ꢀDEꢀFORMAꢀMANUAL,ꢀCOM

REAPROVEITAMENTO.ꢀAF_09/2023

SINAPI

COMPOSICAO 97635

M2 177,915

R$ꢀ19,310 R$ꢀ3.435,539

EXECUÇÃOꢀDEꢀPASSEIOꢀ(CALÇADA)ꢀOUꢀPISOꢀDE

CONCRETOꢀCOMꢀCONCRETOꢀMOLDADOꢀIN

LOCO,ꢀFEITOꢀEMꢀOBRA,ꢀACABAMENTO

CONVENCIONAL,ꢀESPESSURAꢀ8ꢀCM,ꢀARMADO.

AF_08/2022

SINAPI

COMPOSICAO 94994

M2

177,915

R$ꢀ126,060 R$ꢀ22.427,965

REASSENTAMENTOꢀDEꢀBLOCOS

SEXTAVADOꢀPARAꢀPISOꢀINTERTRAVADO,

ESPESSURAꢀDEꢀ6ꢀCM,ꢀEMꢀCALÇADA,ꢀCOM

REAPROVEITAMENTOꢀDOSꢀBLOCOS

SEXTAVADOSꢀ-ꢀINCLUSOꢀRETIRADAꢀE

COLOCAÇÃOꢀDOꢀMATERIAL.ꢀAF_12/2020

SINAPI

COMPOSICAO 101857

M2 412,000

R$ꢀ37,140 R$ꢀ15.301,680

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

8

.0ꢀ-ꢀDIVERSOS

Subtotal R$ꢀ13.841,647

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) - Minuta (1054817)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 6

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

FECHADURAꢀDEꢀEMBUTIRꢀCOMꢀCILINDRO,

EXTERNA,ꢀCOMPLETA,ꢀACABAMENTO

PADRÃOꢀMÉDIO,ꢀINCLUSOꢀEXECUÇÃOꢀDE

FUROꢀ-ꢀFORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃO.

AF_10/2025

SINAPI

COMPOSICAO 90830

COMPOSICAO 90831

UN

2,000

R$ꢀ182,400

R$ꢀ364,800

FECHADURAꢀDEꢀEMBUTIRꢀPARAꢀPORTAꢀDE

BANHEIRO,ꢀCOMPLETA,ꢀACABAMENTO

PADRÃOꢀMÉDIO,ꢀINCLUSOꢀEXECUÇÃOꢀDE

FUROꢀ-ꢀFORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃO.

AF_10/2025

SINAPI

UN

4,000

R$ꢀ157,730

R$ꢀ630,920

JOGOꢀDEꢀFERRAGENSꢀCROMADASꢀPARA

PORTAꢀDEꢀVIDROꢀTEMPERADO,ꢀUMAꢀFOLHA

COMPOSTOꢀDEꢀDOBRADICASꢀSUPERIORꢀE

INFERIOR,ꢀTRINCO,ꢀFECHADURA,ꢀCONTRA

FECHADURAꢀCOMꢀCAPUCHINHOꢀSEMꢀMOLA

EꢀPUXADOR.ꢀAF_11/2025

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO 102189

COMPOSICAO 91341

UN

M2

5,000

5,670

R$ꢀ240,590 R$ꢀ1.202,950

R$ꢀ708,200 R$ꢀ4.015,494

PORTAꢀEMꢀALUMÍNIOꢀDEꢀABRIRꢀTIPO

VENEZIANAꢀCOMꢀGUARNIÇÃO,ꢀFIXAÇÃO

COMꢀPARAFUSOSꢀ-ꢀFORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.ꢀAF_10/2025

INSTALAÇÃOꢀDEꢀVIDROꢀLISOꢀINCOLOR,ꢀEꢀ=

6ꢀMM,ꢀEMꢀESQUADRIAꢀDEꢀMADEIRA,

FIXADOꢀCOMꢀBAGUETE.ꢀAF_11/2025

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO 102156

COMPOSICAO 98689

M2

M

2,000

2,500

R$ꢀ256,350

R$ꢀ139,810

R$ꢀ512,700

R$ꢀ349,525

SOLEIRAꢀEMꢀGRANITO,ꢀLARGURAꢀ15ꢀCM,

ESPESSURAꢀ2,0ꢀCM.ꢀAF_02/2026

PAREDEꢀCOMꢀSISTEMAꢀEMꢀCHAPASꢀDE

GESSOꢀPARAꢀDRYWALL,ꢀUSOꢀINTERNO,

COMꢀDUASꢀFACESꢀSIMPLESꢀEꢀESTRUTURA

METÁLICAꢀCOMꢀGUIASꢀDUPLAS,ꢀSEMꢀVÃOS.

AF_07/2023_PS

REMOÇÃOꢀDEꢀPORTAS,ꢀDEꢀFORMAꢀMANUAL,

SEMꢀREAPROVEITAMENTO.ꢀAF_09/2023

INSTALAÇÃOꢀMONTANTE,ꢀCOMꢀ2,40ꢀAꢀ5,00

MꢀDEꢀALTURA,ꢀEMꢀTUBOꢀAÇO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO 96360

COMPOSICAO 97644

COMPOSICAO 106475

M2

M2

M

15,800

17,700

3,000

R$ꢀ121,960 R$ꢀ1.926,968

R$ꢀ10,700

R$ꢀ189,390

R$ꢀ426,840

GALVANIZADOꢀCOMꢀCOSTURA,ꢀCLASSE

MÉDIA,ꢀEꢀ=ꢀ*3,35*ꢀMM,ꢀPESOꢀ*7,32*ꢀKG/M.

AF_12/2025

R$ꢀ142,280

PORTAꢀDEꢀABRIRꢀCOMꢀMOLAꢀHIDRÁULICA,

EMꢀVIDROꢀTEMPERADO,ꢀ2ꢀFOLHASꢀDE

SINAPI

ꢀ

COMPOSICAO 102185

UN

ꢀ

1,0000 R$ꢀ4.222,060 R$ꢀ4.222,060

90X210ꢀCM,ꢀESPESSURAꢀDEꢀ10ꢀMM,

INCLUSIVEꢀACESSÓRIOS.ꢀAF_11/2025

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

9.0ꢀ-ꢀSUPERESTRUTURA

Subtotal

R$ꢀ3.253,088

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

DEMOLIÇÃOꢀDEꢀLAJES,ꢀEMꢀCONCRETO

ARMADO,ꢀDEꢀFORMAꢀMANUAL,ꢀSEM

REAPROVEITAMENTO.ꢀAF_09/2023

SINAPI

COMPOSICAO 97628

COMPOSICAO 101963

M3

3,100

R$ꢀ294,080

R$ꢀ911,648

LAJEꢀPRÉ-MOLDADAꢀUNIDIRECIONAL,

BIAPOIADA,ꢀPARAꢀPISO,ꢀENCHIMENTOꢀEM

CERÂMICA,ꢀVIGOTAꢀCONVENCIONAL,

ALTURAꢀTOTALꢀDAꢀLAJEꢀ"LT"ꢀ=ꢀ12ꢀCM

(ENCHIMENTO+CAPA)ꢀ=ꢀ(8+4).ꢀAF_08/2025

SINAPI

M2

10,800

R$ꢀ216,800 R$ꢀ2.341,440

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

10.0ꢀ-ꢀINSTALACOESꢀDEꢀHIDROSANITARIAS

Subtotal

R$ꢀ7.871,950

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

CAIXAꢀD´ÁGUAꢀEMꢀPOLIETILENO,ꢀ3000ꢀLITROSꢀ-

FORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃO.ꢀAF_06/2021

SINAPI

COMPOSICAO 102610

COMPOSICAO 104315

UN

1,000 R$ꢀ2.422,450 R$ꢀ2.422,450

TUBO,ꢀPVC,ꢀSOLDÁVEL,ꢀDEꢀ20MM,

INSTALADOꢀEMꢀDRENOꢀDEꢀAR

CONDICIONADOꢀ-ꢀFORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.ꢀAF_08/2022

SINAPI

M

150,000

R$ꢀ17,590 R$ꢀ2.638,500

RASGOꢀLINEARꢀMANUALꢀEMꢀALVENARIA,

PARAꢀRAMAIS/ꢀDISTRIBUIÇÃOꢀDE

INSTALAÇÕESꢀHIDRÁULICAS,ꢀDIÂMETROS

MENORESꢀOUꢀIGUAISꢀAꢀ40ꢀMM.ꢀAF_09/2023

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO 90443

COMPOSICAO 103288

M

150,000

80,000

R$ꢀ9,060 R$ꢀ1.359,000

R$ꢀ18,150 R$ꢀ1.452,000

RASGOꢀEꢀCHUMBAMENTOꢀEMꢀALVENARIA

PARAꢀTUBOSꢀDEꢀSPLITꢀPAREDEꢀDEꢀ9000ꢀA

UN

24000ꢀBTUS/H.ꢀAF_11/2021

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

11.0ꢀ-ꢀIMPERMEABILIZAÇÃO

Subtotal R$ꢀ19.289,018

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) - Minuta (1054817)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 7

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

PROTEÇÃOꢀMECÂNICAꢀDEꢀSUPERFÍCIE

HORIZONTALꢀCOMꢀARGAMASSAꢀDE

CIMENTOꢀEꢀAREIA,ꢀTRAÇOꢀ1:3,ꢀE=2CM.

AF_09/2023

SINAPI

COMPOSICAO 98563

COMPOSICAO 98557

COMPOSICAO 98546

M2

78,010

R$ꢀ50,520 R$ꢀ3.941,065

R$ꢀ41,690 R$ꢀ5.303,385

R$ꢀ128,760 R$ꢀ10.044,568

IMPERMEABILIZAÇÃOꢀDEꢀSUPERFÍCIEꢀCOM

EMULSÃOꢀASFÁLTICA,ꢀ2ꢀDEMÃOS.

AF_09/2023

SINAPI

SINAPI

M2 127,210

IMPERMEABILIZAÇÃOꢀDEꢀSUPERFÍCIEꢀCOM

MANTAꢀASFÁLTICA,ꢀUMAꢀCAMADA,ꢀINCLUSIVE

APLICAÇÃOꢀDEꢀPRIMERꢀASFÁLTICO,ꢀE=4MM.

AF_09/2023

M2

78,010

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

12.0ꢀ-ꢀCOBERTURA

Subtotal

R$ꢀ8.029,447

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

REMOÇÃOꢀDEꢀTRAMAꢀMETÁLICAꢀPARA

COBERTURA,ꢀDEꢀFORMAꢀMANUAL,ꢀSEM

REAPROVEITAMENTO.ꢀAF_09/2023

SINAPI

COMPOSICAO 97655

COMPOSICAO 94213

M2

70,010

R$ꢀ40,810 R$ꢀ2.857,108

R$ꢀ73,880 R$ꢀ5.172,339

TELHAMENTOꢀCOMꢀTELHAꢀDEꢀAÇO/ALUMÍNIOꢀE

=ꢀ0,5ꢀMM,ꢀCOMꢀATÉꢀ2ꢀÁGUAS,ꢀINCLUSO

IÇAMENTO.ꢀAF_07/2019

SINAPI

ꢀ

M2

ꢀ

70,010

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

13.0ꢀ-ꢀMUROꢀDEꢀALVENARIA

Subtotal

R$ꢀ2.053,940

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

DEMOLIÇÃOꢀDEꢀALVEN RIAꢀDEꢀBLOCO

FURADO,ꢀDEꢀFORMAꢀMAN AL,ꢀSEM

REAPROVEITAMENTO.ꢀAF_09/2023

SINAPI

COMPOSICAO 97622

M3

3,420

R$ꢀ62,820

R$ꢀ214,844

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO 93358

COMPOSICAO 92270

ESCAVAÇÃOꢀMANUALꢀDEꢀVALA.ꢀAF_09/2024

M3

M2

0,240

3,600

R$ꢀ92,560

R$ꢀ22,214

FABRICAÇÃOꢀDEꢀFÔRM PARAꢀVIGAS,ꢀCOM

MADE RAꢀSERRADA,ꢀEꢀ=ꢀ25ꢀMM.ꢀAF_09/2020

R$ꢀ128,470

R$ꢀ462,492

ARMAÇ OꢀDEꢀPILARꢀOUꢀVIGAꢀDE

ESTRUTU AꢀCONVENCIONALꢀDE

NCRETOꢀ RMADOꢀUTILIZANDOꢀAÇOꢀCA-

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO 92761

COMPOSICAO 92760

KG

KG

14,220

5,880

R$ꢀ13,740

R$ꢀ14,710

R$ꢀ195,383

R$ꢀ86,495

50ꢀD ꢀ8,0ꢀMMꢀ-ꢀMONTAGEM.ꢀAF_06/2022

ARMAÇÃOꢀDEꢀPILARꢀOUꢀVIGAꢀDE

ESTRUTURAꢀCONVENCIONALꢀDE

CONCRETOꢀARMADOꢀUTILIZANDOꢀAÇOꢀCA-

50ꢀDEꢀ6,3ꢀMMꢀ-ꢀMONTAGEM.ꢀAF_06/2022

MASSAꢀÚNICA,ꢀEMꢀARGAMASSAꢀTRAÇO

1:2:8,ꢀPREPAROꢀMANUAL,ꢀAPLICADA

MANUALMENTEꢀEMꢀPAREDESꢀINTERNAS

DEꢀAMBIENTESꢀCOMꢀÁREAꢀENTREꢀ5M²ꢀE

SINAPI

COMPOSICAO 87530

M2

22,800

R$ꢀ47,040 R$ꢀ1.072,512

10M²,ꢀEꢀ=ꢀ17,5MM,ꢀCOMꢀTALISCAS.

AF_03/2024

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

14.0ꢀ-ꢀMANUTENÇÃOꢀDOꢀCANTEIRO

Subtotal

R$ꢀ1.420,128

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

PROPRIA

COMPOSICAO CP-000020 Manutençãoꢀdoꢀcanteiroꢀ(botaꢀforaꢀdeꢀentulho)

M³

24,000

R$ꢀ59,172 R$ꢀ1.420,128

ꢀ

VISUALIZAÇÃOꢀDOꢀORÇAMENTO

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Revitalizaçãoꢀ5ꢀªꢀZE/RR

Códigoꢀdaꢀobra:

Cliente:

2

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

TribunalꢀRegionalꢀEleitoralꢀdeꢀRoraimaꢀ

ꢀ

ꢀ

Localꢀdaꢀobra:

Endereço:

BoaꢀVista

ꢀ

AVꢀNazaréꢀFilgueiras,ꢀS/N,ꢀSenadorꢀHelioꢀCampos

Revitalizaçãoꢀdoꢀpredioꢀdaꢀ5ꢀZE/RR

Descrição:

Fontesꢀutilizadas: PROPRIA,ꢀSINAPI

DataꢀBaseꢀPreços: mar/26

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

SubtotalꢀsemꢀBDIR$ꢀ198.281,75

ꢀ

BDI

26,00%

ꢀValorꢀdoꢀBDI

R$ꢀ51.553,26

TOTALꢀCOMꢀBDI

R$ꢀ249.835,01

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

1.0ꢀ-ꢀSERVIÇOSꢀINICIAIS

Subtotal

R$ꢀ9.905,100

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃOꢀDE

PLACAꢀDEꢀOBRAꢀCOM

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) - Minuta (1054817)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 8

SINAPI

COMPOSICAO

103689

CHAPAꢀGALVANIZADA

EꢀESTRUTURAꢀDE

MADEIRA.

M2

1,000 R$ꢀ492,610

R$ꢀ492,610

AF_03/2022_PS

ENCARREGADO

GERALꢀCOM

ENCARGOS

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

90776

90778

H

H

120,000

R$ꢀ41,380 R$ꢀ4.965,600

COMPLEMENTARES

ENGENHEIROꢀCIVIL

DEꢀOBRAꢀPLENOꢀCOM

ENCARGOS

30,000 R$ꢀ138,710 R$ꢀ4.161,300

COMPLEMENTARES

PROPRIA

INSUMO

IP-000015 TAXASꢀDEꢀART/RRT

VB

1,000 R$ꢀ285,590

R$ꢀ285,590

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

2.0ꢀ-ꢀPINTURAS

Subtotal R$ꢀ40.665,356

2.1ꢀ-ꢀPINTURAꢀINTERNA

Subtotal R$ꢀ15.813,048

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀSTANDARD,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀTETO,ꢀDUAS

SINAPI

COMPOSICAO

104640

M2

156,000

R$ꢀ16,310 R$ꢀ2.544,360

R$ꢀ13,640 R$ꢀ4.294,008

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀSTANDARD,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀPAREDES,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

SINAPI

COMPOSICAO

104642

102494

M2

M2

314,810

156,000

PINTURAꢀDEꢀPISO

COMꢀTINTAꢀEPÓXI,

APLICAÇÃOꢀMANUAL,

SINAPI

ꢀ

COMPOSICAO

ꢀ

R$ꢀ57,530 R$ꢀ8.974,680

2ꢀDEMÃOS,ꢀINCLUSO

PRIMERꢀEPÓXI.

AF_05/2021

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

2.2ꢀ-ꢀPINTURAꢀEXTERNA

Subtotal R$ꢀ23.996,921

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

APLICAÇÃOꢀMANUAL

DEꢀTINTAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀEMꢀPANOS

COMꢀPRESENÇAꢀDE

VÃOSꢀDEꢀEDIFÍCIOS

DEꢀMÚLTIPLOS

SINAPI

COMPOSICAO

95622

M2 1.142,070

R$ꢀ19,020 R$ꢀ21.722,171

PAVIMENTOS,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_03/2024

PINTURAꢀCOMꢀTINTA

ALQUÍDICAꢀDE

ACABAMENTO

(ESMALTEꢀSINTÉTICO

ACETINADO)

SINAPI

COMPOSICAO

100739

PULVERIZADAꢀSOBRE

PERFILꢀMETÁLICO

EXECUTADOꢀEM

FÁBRICAꢀ(POR

M2

225,000

R$ꢀ10,110 R$ꢀ2.274,750

DEMÃO).

AF_01/2020_PE

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Subtotal

Unit.

ꢀ

R$ꢀ855,386

Total

2

.3ꢀ-ꢀCASAꢀDEꢀBOMBASꢀEꢀPOÇOꢀARTESIANO

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀPREMIUM,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀPAREDES,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

88489

88488

M2

M2

48,560

1,800

R$ꢀ16,890

R$ꢀ19,560

R$ꢀ820,178

R$ꢀ35,208

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀPREMIUM,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀTETO,ꢀDUAS

COMPOSICAO

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

3.0ꢀ-ꢀACESSIBILIDADE

Subtotal R$ꢀ25.006,022

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

BARRAꢀDEꢀAPOIO

RETA,ꢀEMꢀAÇOꢀINOX

POLIDO,

COMPRIMENTOꢀ60

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) - Minuta (1054817)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 9

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

100866

100863

CM,ꢀFIXADAꢀNA

PAREDEꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_02/2026

UN

UN

12,000 R$ꢀ304,470 R$ꢀ3.653,640

BARRAꢀDEꢀAPOIOꢀEM

"L",ꢀEMꢀAÇOꢀINOX

POLIDOꢀ70ꢀXꢀ70ꢀCM,

FIXADAꢀNAꢀPAREDEꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

4,000 R$ꢀ586,570 R$ꢀ2.346,280

AF_02/2026

PISOꢀPODOTÁTILꢀDE

ALERTAꢀOU

DIRECIONAL,ꢀDE

BORRACHA,

ASSENTADOꢀSOBRE

ARGAMASSA.

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

101094

100874

M

39,360 R$ꢀ217,950 R$ꢀ8.578,512

8,000 R$ꢀ304,470 R$ꢀ2.435,760

AF_02/2026

PUXADORꢀPARAꢀPCD,

FIXADOꢀNAꢀPORTAꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

UN

AF_02/2026

GUARDA-CORPOꢀDE

AÇOꢀGALVANIZADO

DEꢀ1,10M,

MONTANTES

TUBULARESꢀDEꢀ1.1/4"

ESPAÇADOSꢀ1,20M,

TRAVESSAꢀSUPERIOR

DEꢀ1.1/2",ꢀGRADIL

FORMADOꢀPOR

SINAPI

COMPOSICAO

99842

M

15,400 R$ꢀ518,950 R$ꢀ7.991,830

TUBOSꢀHORIZONTAIS

DEꢀ1"ꢀEꢀVERTICAISꢀDE

3/4",ꢀFIXADO

COMꢀADESIVO

ESTRUTURALꢀEPOXI.

AF_10/2025_PS

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

4.0ꢀ-ꢀBANHEIROSꢀ-ꢀPISOS,ꢀDIVISORIAS,ꢀLOUÇASꢀEꢀMETAISꢀeꢀREVESTIMENTOS

Subtotal R$ꢀ55.722,500

4.1ꢀ-ꢀREVESTIMENTOSꢀDEꢀPAREDES

ꢀ

R$ꢀ24.180,172

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

DEMOLIÇÃOꢀDE

REVESTIMENTO

CERÂMICO,ꢀDE

FORMAꢀMANUAL,

SEM

SINAPI

COMPOSICAO

97633

M2

155,780

R$ꢀ26,550 R$ꢀ4.135,959

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

EMBOÇO,ꢀEM

ARGAMASSAꢀTRAÇO

1:2:8,ꢀPREPARO

MECÂNICO,

APLICADO

SINAPI

COMPOSICAO

87527

MANUALMENTEꢀEM

PAREDESꢀINTERNAS

DEꢀAMBIENTESꢀCOM

ÁREAꢀMENORꢀQUE

M2

155,780

R$ꢀ46,140 R$ꢀ7.187,689

5M²,ꢀEꢀ=17,5MM,ꢀCOM

TALISCAS.ꢀAF_03/2024

REVESTIMENTO

CERÂMICOꢀPARA

PAREDESꢀINTERNAS

COMꢀPLACASꢀTIPO

ESMALTADAꢀDE

DIMENSÕESꢀ33X45

CMꢀAPLICADASꢀNA

ALTURAꢀINTEIRAꢀDAS

PAREDES.

SINAPI

COMPOSICAO

87273

M2

155,780

R$ꢀ82,530 R$ꢀ12.856,523

AF_02/2023_PE

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

4.2ꢀ-ꢀDIVISORIAS

Subtotal R$ꢀ31.542,329

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

RETIRADAꢀdeꢀparedes

PROPRIA

COMPOSICAO

CP-000009 divisóriaꢀnaval,

painel/vidro

M2

62,470

R$ꢀ17,590 R$ꢀ1.098,847

PAREDEꢀCOM

SISTEMAꢀEMꢀCHAPAS

DEꢀGESSOꢀPARA

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) - Minuta (1054817)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 10

DRYWALL,ꢀUSO

SINAPI

COMPOSICAO

96360

M2

62,470 R$ꢀ121,960 R$ꢀ7.618,841

INTERNO,ꢀCOMꢀDUAS

FACESꢀSIMPLESꢀE

ESTRUTURA

METÁLICAꢀCOM

GUIASꢀDUPLAS,ꢀSEM

VÃOS.ꢀAF_07/2023_PS

EMASSAMENTOꢀCOM

MASSAꢀLÁTEX,

APLICAÇÃOꢀEM

PAREDE,ꢀUMA

DEMÃO,ꢀLIXAMENTO

MANUAL.ꢀAF_04/2023

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

88495

M2

M2

124,940

124,940

R$ꢀ12,820 R$ꢀ1.601,731

R$ꢀ16,310 R$ꢀ2.037,771

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀSTANDARD,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀTETO,ꢀDUAS

104640

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

PORTAꢀEMꢀALUMÍNIO

DEꢀABRIRꢀTIPO

VENEZIANAꢀCOM

GUARNIÇÃO,

SINAPI

COMPOSICAO

91341

FIXAÇÃOꢀCOM

PARAFUSOSꢀ-

M2

27,090 R$ꢀ708,200 R$ꢀ19.185,138

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_10/2025

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

5.0ꢀ-ꢀCOZINHAꢀ(ALVENARIA,ꢀPISO,ꢀDIVISORIAꢀEꢀREVESTIMENTOS)

Subtotal R$ꢀ29.340,563

5

.1ꢀ-ꢀPISOS

Subtotal

Unit.

R$ꢀ2.544,300

Total

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

DEMOLIÇÃOꢀDE

REVESTIMENTO

CERÂMICO,ꢀDE

FORMAꢀMANUAL,

SEM

SINAPI

COMPOSICAO

97633

M2

11,000

R$ꢀ26,550

R$ꢀ55,210

R$ꢀ292,050

R$ꢀ607,310

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

PISOꢀCIMENTADO,

TRAÇOꢀ1:5ꢀ(CIMENTO

EꢀAREIA),

ACABAMENTOꢀLISO,

ESPESSURAꢀ3,0ꢀCM,

PREPAROꢀMECÂNICO

DAꢀARGAMASSA.

AF_02/2026

SINAPI

COMPOSICAO

98680

M2

11,000

REVESTIMENTO

CERÂMICOꢀPARAꢀPISO

COMꢀPLACASꢀTIPO

PORCELANATOꢀDE

DIMENSÕESꢀ60X60

CMꢀAPLICADAꢀEM

AMBIENTESꢀDEꢀÁREA

MAIORꢀQUEꢀ10ꢀM².

AF_02/2023_PE

SINAPI

COMPOSICAO

87263

M2

11,000 R$ꢀ149,540 R$ꢀ1.644,940

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Subtotal

Unit.

ꢀ

R$ꢀ5.171,949

Total

5

.2ꢀ-ꢀALVENARIA

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

DEMOLIÇÃOꢀDE

ALVENARIAꢀDE

BLOCOꢀFURADO,ꢀDE

FORMAꢀMANUAL,

SEM

SINAPI

COMPOSICAO

97622

M3

1,760

R$ꢀ62,820

R$ꢀ110,563

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

ALVENARIAꢀDE

VEDAÇÃOꢀDEꢀBLOCOS

CERÂMICOS

FURADOSꢀNA

HORIZONTALꢀDE

9

X14X19ꢀCM

SINAPI

COMPOSICAO

103332

M2

22,490 R$ꢀ132,750 R$ꢀ2.985,548

(ESPESSURAꢀ9ꢀCM)ꢀE

ARGAMASSAꢀDE

ASSENTAMENTO

COMꢀPREPAROꢀEM

BETONEIRA.

AF_12/2021

EMBOÇO,ꢀEM

ARGAMASSAꢀTRAÇO

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) - Minuta (1054817)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 11

1:2:8,ꢀPREPARO

MECÂNICO,

APLICADO

SINAPI

COMPOSICAO

87527

M2

44,990

R$ꢀ46,140 R$ꢀ2.075,839

MANUALMENTEꢀEM

PAREDESꢀINTERNAS

DEꢀAMBIENTESꢀCOM

ÁREAꢀMENORꢀQUE

5M²,ꢀEꢀ=17,5MM,ꢀCOM

TALISCAS.ꢀAF_03/2024

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Subtotal

Unit.

ꢀ

R$ꢀ2.911,345

Total

5

.3ꢀ-ꢀREVESTIMENTOS

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

DEMOLIÇÃOꢀDE

REVESTIMENTO

CERÂMICO,ꢀDE

FORMAꢀMANUAL,

SEM

SINAPI

COMPOSICAO

97633

M2

26,690

R$ꢀ26,550

R$ꢀ708,620

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

REVESTIMENTO

CERÂMICOꢀPARA

PAREDESꢀINTERNAS

COMꢀPLACASꢀTIPO

ESMALTADAꢀDE

DIMENSÕESꢀ33X45

CMꢀAPLICADASꢀNA

ALTURAꢀINTEIRAꢀDAS

PAREDES.

SINAPI

COMPOSICAO

87273

M2

26,690

R$ꢀ82,530 R$ꢀ2.202,726

AF_02/2023_PE

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Subtotal

Unit.

ꢀ

R$ꢀ1.441,804

Total

5

.4ꢀ-ꢀPINTURA

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

EMASSAMENTOꢀCOM

MASSAꢀLÁTEX,

APLICAÇÃOꢀEM

PAREDE,ꢀUMA

SINAPI

COMPOSICAO

88495

M2

30,940

R$ꢀ12,820

R$ꢀ396,651

DEMÃO,ꢀLIXAMENTO

MANUAL.ꢀAF_04/2023

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀPREMIUM,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀPAREDES,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

SINAPI

ꢀ

COMPOSICAO

ꢀ

88489

M2

61,880

R$ꢀ16,890 R$ꢀ1.045,153

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

5.5ꢀ-ꢀESQUADRIAS

Subtotal R$ꢀ13.479,354

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

REMOÇÃOꢀDE

PORTAS,ꢀDEꢀFORMA

MANUAL,ꢀSEM

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

SINAPI

COMPOSICAO

97644

91341

M2

M2

8,820

R$ꢀ10,700

R$ꢀ94,374

PORTAꢀEMꢀALUMÍNIO

DEꢀABRIRꢀTIPO

VENEZIANAꢀCOM

GUARNIÇÃO,

FIXAÇÃOꢀCOM

PARAFUSOSꢀ-

SINAPI

COMPOSICAO

18,900 R$ꢀ708,200 R$ꢀ13.384,980

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_10/2025

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Subtotal

Unit.

ꢀ

R$ꢀ3.791,810

Total

5

.6ꢀ-ꢀCOBERTURA

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

TELHAMENTOꢀCOM

TELHAꢀMETÁLICA

TERMOACÚSTICAꢀEꢀ=

30ꢀMM,ꢀCOMꢀATÉꢀ2

ÁGUAS,ꢀINCLUSO

IÇAMENTO.

SINAPI

COMPOSICAO

94216

M2

13,000 R$ꢀ212,400 R$ꢀ2.761,200

AF_07/2019

TRAMAꢀDEꢀAÇO

COMPOSTAꢀPOR

TERÇASꢀPARA

TELHADOSꢀDEꢀATÉꢀ2

ÁGUASꢀPARAꢀTELHA

ONDULADAꢀDE

FIBROCIMENTO,

METÁLICA,ꢀPLÁSTICA

OUꢀTERMOACÚSTICA,

SINAPI

COMPOSICAO

92580

M2

13,000

R$ꢀ49,090

R$ꢀ638,170

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) - Minuta (1054817)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 12

INCLUSO

TRANSPORTE

VERTICAL,

EXCLUSIVEꢀPINTURA.

AF_10/2025_PS

INSTALAÇÃOꢀDE

TESOURAꢀ(INTEIRA

OUꢀMEIA),ꢀEMꢀAÇO,

PARAꢀVÃOSꢀMAIORES

OUꢀIGUAISꢀAꢀ3,0ꢀMꢀE

MENORESꢀQUE

SINAPI

COMPOSICAO

92255

UN

2,000 R$ꢀ196,220

R$ꢀ392,440

6,0ꢀM,ꢀINCLUSO

IÇAMENTO,

EXCLUSIVEꢀPINTURA.

AF_10/2025_PE

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

6.0ꢀ-ꢀDIVERSOS

Subtotal R$ꢀ35.224,693

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

FECHADURAꢀDE

EMBUTIRꢀCOM

CILINDRO,ꢀEXTERNA,

COMPLETA,

ACABAMENTO

PADRÃOꢀMÉDIO,

INCLUSOꢀEXECUÇÃO

DEꢀFUROꢀ-

SINAPI

COMPOSICAO

90830

UN

2,000 R$ꢀ182,400

R$ꢀ364,800

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_10/2025

FECHADURAꢀDE

EMBUTIRꢀPARA

PORTAꢀDEꢀBANHEIRO,

COMPLETA,

ACABAMENTO

PADRÃOꢀMÉDIO,

INCLUSOꢀEXECUÇÃO

DEꢀFUROꢀ-

SINAPI

COMPOSICAO

90831

UN

8,000 R$ꢀ157,730 R$ꢀ1.261,840

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_10/2025

Fornecimentoꢀe

substituiçãoꢀde

PROPRIA

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

CP-000019 conjuntoꢀdeꢀdeslizantes KIT

paraꢀportõesꢀ(duas

5,000 R$ꢀ298,700 R$ꢀ1.493,500

roldanasꢀdeꢀ3")

REMOÇÃOꢀDE

PORTAS,ꢀDEꢀFORMA

97644

MANUAL,ꢀSEM

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

INSTALAÇÃOꢀDE

VIDROꢀTEMPERADO,ꢀE

=ꢀ10ꢀMM,ꢀENCAIXADO

EMꢀPERFILꢀU.

M2

M2

32,9718

R$ꢀ10,700

R$ꢀ352,798

102181

21,6318 R$ꢀ590,340 R$ꢀ12.770,117

AF_11/2025

PORTAꢀDEꢀABRIRꢀCOM

MOLAꢀHIDRÁULICA,

EMꢀVIDRO

TEMPERADO,ꢀ2

FOLHASꢀDEꢀ90X210

CM,ꢀESPESSURAꢀDE

SINAPI

COMPOSICAO

102185

UN

3,0000 R$ꢀ4.222,060 R$ꢀ12.666,180

10

MM,ꢀINCLUSIVE

ACESSÓRIOS.

AF_11/2025

REMOÇÃOꢀDEꢀPISO

DEꢀBLOCO

INTERTRAVADOꢀOU

DEꢀPEDRA

SINAPI

COMPOSICAO

97635

PORTUGUESA,ꢀDE

FORMAꢀMANUAL,

COM

M2

52,2500

R$ꢀ19,310 R$ꢀ1.008,948

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

EXECUÇÃOꢀDE

PASSEIOꢀ(CALÇADA)

OUꢀPISOꢀDE

CONCRETOꢀCOM

CONCRETOꢀMOLDADO

INꢀLOCO,ꢀFEITOꢀEM

SINAPI

COMPOSICAO

94992

M2

52,2500 R$ꢀ101,560 R$ꢀ5.306,510

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 13

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) - Minuta (1054817)

OBRA,ꢀACABAMENTO

CONVENCIONAL,

ESPESSURAꢀ6ꢀCM,

ARMADO.ꢀAF_08/2022

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

7.0ꢀ-ꢀPEÇASꢀEMꢀCONCRETOꢀMOLDADOSꢀINꢀLOCO

Subtotal

R$ꢀ997,440

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

ꢀTAMPAꢀCIRCULAR

PARAꢀESGOTOꢀE

DRENAGEM,ꢀEM

CONCRETOꢀPRÉ-

MOLDADO,

SINAPI

COMPOSICAO

98115

UN

8,000 R$ꢀ124,680

R$ꢀ997,440

DIÂMETROꢀINTERNO

=ꢀ0,60ꢀMꢀE

ALTURAꢀ=ꢀ0,10ꢀM.

AF_12/2020

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

9.0ꢀ-ꢀMANUTENÇÃOꢀDOꢀCANTEIRO

Subtotal

R$ꢀ1.420,080

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

Manutençãoꢀdo

PROPRIA

COMPOSICAO

CP-000020 canteiroꢀ(botaꢀforaꢀde

entulho)

M³

24,000

R$ꢀ59,170 R$ꢀ1.420,080

ꢀ

7ꢀ-ꢀDESCRIÇÃOꢀDAꢀSOLUÇÃOꢀCOMOꢀUMꢀTODO

1.ꢀComꢀbaseꢀnaꢀanáliseꢀrealizadaꢀnoꢀitemꢀ5ꢀ–ꢀLevantamentoꢀdeꢀMercado,ꢀverificou-seꢀqueꢀaꢀsoluçãoꢀmaisꢀadequadaꢀeꢀvantajosaꢀpara

esteꢀ Regionalꢀ consisteꢀ naꢀ contrataçãoꢀ deꢀ empresaꢀ especializadaꢀ paraꢀ aꢀ execuçãoꢀ dosꢀ serviçosꢀ deꢀ revitalizaçãoꢀ dosꢀ cartóriosꢀ da

capitalꢀeꢀdemaisꢀintervençõesꢀdescritasꢀnesteꢀEstudoꢀTécnicoꢀPreliminar.ꢀ

2.ꢀConsiderandoꢀqueꢀoꢀTribunalꢀRegionalꢀEleitoralꢀdeꢀRoraimaꢀnãoꢀdispõeꢀdeꢀmãoꢀdeꢀobraꢀqualificada,ꢀequipamentosꢀnemꢀrecursos

técnicosꢀ suficientesꢀ paraꢀ realizarꢀ internamenteꢀ osꢀ serviçosꢀ necessários,ꢀ restouꢀ evidenciadaꢀ aꢀ necessidadeꢀ deꢀ contrataçãoꢀ de

empresaꢀespecializada,ꢀcapazꢀdeꢀrealizarꢀasꢀatividadesꢀcomꢀsegurança,ꢀqualidadeꢀeꢀconformidadeꢀàsꢀnormasꢀtécnicasꢀvigentes.

3.ꢀ Aꢀ soluçãoꢀ adotadaꢀ contemplaꢀ aꢀ execuçãoꢀ integralꢀ dosꢀ serviçosꢀ pela(s)ꢀ empresa(s)ꢀ contratada(s),ꢀ incluindoꢀ oꢀ fornecimentoꢀ de

materiais,ꢀinsumos,ꢀmãoꢀdeꢀobraꢀqualificadaꢀeꢀequipamentosꢀnecessários.ꢀAꢀprestaçãoꢀocorreráꢀconformeꢀcronogramaꢀdefinidoꢀpela

fiscalização,ꢀ garantindoꢀ aꢀ preservaçãoꢀ doꢀ patrimônioꢀ público,ꢀ aꢀ melhoriaꢀ dasꢀ condiçõesꢀ deꢀ segurançaꢀ eꢀ aꢀ continuidadeꢀ das

atividadesꢀinstitucionais.

ꢀ

8ꢀ–ꢀJUSTIFICATIVAꢀPARAꢀPARCELAMENTO

1.ꢀOꢀparcelamentoꢀdoꢀobjetoꢀmostra-seꢀtécnicaꢀeꢀeconomicamenteꢀviável,ꢀtendoꢀemꢀvistaꢀqueꢀaꢀdivisãoꢀemꢀitensꢀindependentesꢀnão

comprometeꢀ aꢀ funcionalidade,ꢀ aꢀ padronizaçãoꢀ ouꢀ aꢀ adequadaꢀ execuçãoꢀ daꢀ contratação.ꢀ Aoꢀ contrário,ꢀ possibilitaꢀ aꢀ ampliaçãoꢀ da

competitividade,ꢀpermitindoꢀaꢀparticipaçãoꢀdeꢀumꢀmaiorꢀnúmeroꢀdeꢀfornecedores,ꢀinclusiveꢀaquelesꢀqueꢀnãoꢀpossuemꢀcapacidade

paraꢀfornecerꢀaꢀtotalidadeꢀdoꢀobjeto.

2.ꢀNesseꢀcontexto,ꢀoptou-seꢀpeloꢀparcelamentoꢀdoꢀobjetoꢀemꢀ2ꢀ(dois)ꢀitensꢀdistintos,ꢀdefinidosꢀcomꢀbaseꢀnaꢀnatureza,ꢀespecificidade

eꢀautonomiaꢀdeꢀcadaꢀgrupoꢀdeꢀfornecimento.ꢀTalꢀdivisãoꢀfoiꢀestruturadaꢀdeꢀmodoꢀaꢀpreservarꢀaꢀcoerênciaꢀtécnicaꢀentreꢀosꢀitens,

evitandoꢀprejuízosꢀàꢀgestãoꢀcontratualꢀeꢀàꢀqualidadeꢀdaꢀexecução.

3.ꢀ Ademais,ꢀ oꢀ parcelamentoꢀ contribuiꢀ paraꢀ aꢀ obtençãoꢀ deꢀ propostasꢀ maisꢀ vantajosasꢀ paraꢀ aꢀ Administração,ꢀ naꢀ medidaꢀ emꢀ que

favoreceꢀaꢀconcorrênciaꢀeꢀpossibilitaꢀaꢀadjudicaçãoꢀporꢀitem,ꢀconformeꢀprevistoꢀnaꢀlegislaçãoꢀvigente.ꢀNãoꢀseꢀidentificam,ꢀportanto,

riscosꢀ relevantesꢀ deꢀ inviabilidadeꢀ técnica,ꢀ perdaꢀ deꢀ economiaꢀ deꢀ escalaꢀ ouꢀ dificuldadesꢀ naꢀ fiscalizaçãoꢀ queꢀ justifiquemꢀ a

contrataçãoꢀdeꢀformaꢀglobal.

4.ꢀ Dessaꢀ forma,ꢀ conclui-seꢀ queꢀ oꢀ parcelamentoꢀ emꢀ 4ꢀ itensꢀ éꢀ aꢀ soluçãoꢀ maisꢀ adequada,ꢀ eficienteꢀ eꢀ alinhadaꢀ aosꢀ princípiosꢀ da

economicidade,ꢀcompetitividadeꢀeꢀinteresseꢀpúblico.

ꢀ

9ꢀ-ꢀDEMONSTRATIVOꢀDOSꢀRESULTADOSꢀPRETENDIDOS

9.1.ꢀAsꢀedificações,ꢀdeꢀmodoꢀgeral,ꢀexigemꢀmanutençõesꢀprediaisꢀregularesꢀemꢀtodaꢀsuaꢀestruturaꢀfísica,ꢀcomoꢀpinturas,ꢀpisos,ꢀrede

elétricaꢀeꢀsistemasꢀdeꢀsegurança,ꢀaꢀfimꢀdeꢀmantê-lasꢀemꢀperfeitasꢀcondiçõesꢀdeꢀusoꢀꢀꢀꢀaoꢀlongoꢀdoꢀtempo.

9.2.ꢀDianteꢀdessaꢀnecessidade,ꢀaꢀfuturaꢀcontrataçãoꢀseꢀmostraꢀfundamentalꢀparaꢀmanterꢀosꢀprédiosꢀcomꢀaꢀqualidadeꢀesperada.ꢀA

expectativaꢀéꢀqueꢀtodasꢀasꢀquestõesꢀidentificadasꢀduranteꢀasꢀvisitasꢀtécnicasꢀrealizadasꢀsejamꢀprontamenteꢀreparadas,ꢀassegurando

aꢀsegurança,ꢀfuncionalidadeꢀeꢀdurabilidadeꢀdasꢀedificações.ꢀAlémꢀdisso,ꢀbusca-seꢀrealizarꢀumaꢀrevitalizaçãoꢀcompletaꢀdaꢀpintura,

conferindoꢀumꢀaspectoꢀrenovadoꢀeꢀesteticamenteꢀagradável.

9.3.ꢀComꢀaꢀdevidaꢀcontratação,ꢀespera-seꢀqueꢀosꢀserviçosꢀdeꢀrestauração,ꢀreparaçãoꢀeꢀrevitalizaçãoꢀsejamꢀexecutadosꢀdeꢀforma

técnicaꢀeꢀcomꢀaꢀqualidadeꢀrecomendadaꢀnasꢀnormasꢀtécnicasꢀcorrelatas,ꢀmaximizandoꢀoꢀaproveitamentoꢀdosꢀrecursosꢀhumanos,

materiaisꢀeꢀfinanceirosꢀdisponíveis.ꢀAꢀênfaseꢀrecaiꢀnaꢀbuscaꢀpelaꢀmáximaꢀeconomicidade,ꢀsemꢀabrirꢀmãoꢀdaꢀqualidadeꢀeꢀdaꢀeficiência

naꢀexecuçãoꢀdasꢀatividades.

9.4.ꢀTodasꢀessasꢀmedidasꢀvisamꢀgarantirꢀaꢀpreservaçãoꢀdoꢀpatrimônioꢀpúblico,ꢀproporcionandoꢀambientesꢀseguros,ꢀconfortáveisꢀe

adequadosꢀaoꢀuso,ꢀtantoꢀparaꢀosꢀocupantesꢀcomoꢀparaꢀosꢀusuáriosꢀdeꢀmodoꢀgeral.ꢀAꢀcontrataçãoꢀadequadaꢀparaꢀtaisꢀserviçosꢀé

essencialꢀparaꢀassegurarꢀaꢀlongevidadeꢀeꢀvalorizaçãoꢀdasꢀedificações,ꢀresultandoꢀemꢀbenefíciosꢀaꢀlongoꢀprazoꢀparaꢀaꢀinstituição .

ꢀ

10ꢀ–ꢀPROVIDÊNCIASꢀPRÉVIASꢀAOꢀCONTRATO

ꢀ

seremꢀadotadasꢀpelaꢀAdministraçãoꢀpreviamenteꢀàꢀcelebraçãoꢀdoꢀcontrato.

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) - Minuta (1054817)

ꢀ10.1.ꢀOꢀambienteꢀjáꢀseꢀencontraꢀadequadoꢀàꢀsoluçãoꢀescolhida,ꢀportanto,ꢀnãoꢀseꢀverificaꢀaꢀnecessidadeꢀdeꢀprovidênciasꢀespecíficasꢀa

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 14

ꢀ

11ꢀ–ꢀCONTRATAÇÕESꢀCORRELATAS/INTERDEPENDENTES

11.1.ꢀNãoꢀseꢀfazꢀnecessáriaꢀaꢀrealizaçãoꢀdeꢀcontrataçõesꢀcorrelatasꢀe/ouꢀinterdependentesꢀparaꢀaꢀviabilidadeꢀeꢀcontrataçãoꢀdesta

demanda.

ꢀ

12ꢀ–ꢀIMPACTOSꢀAMBIENTAIS

1.ꢀAꢀexecuçãoꢀdosꢀserviçosꢀprevistosꢀnestaꢀcontrataçãoꢀpoderáꢀgerarꢀimpactosꢀambientaisꢀtípicosꢀdeꢀatividadesꢀdeꢀengenhariaꢀe

manutençãoꢀpredial,ꢀcomoꢀaꢀproduçãoꢀdeꢀresíduosꢀsólidosꢀprovenientesꢀdeꢀdemolições,ꢀrestosꢀdeꢀmateriais,ꢀembalagensꢀeꢀentulho,

alémꢀdeꢀpossíveisꢀemissõesꢀsonorasꢀeꢀconsumoꢀdeꢀáguaꢀeꢀenergiaꢀduranteꢀaꢀexecuçãoꢀdasꢀatividades.ꢀParaꢀmitigarꢀessesꢀimpactos,

deverãoꢀ serꢀ observadasꢀ asꢀ diretrizesꢀ previstasꢀ noꢀ Guiaꢀ Nacionalꢀ deꢀ Licitaçõesꢀ Sustentáveis,ꢀ bemꢀ comoꢀ asꢀ normasꢀ ambientais

vigentes.

2.ꢀAꢀempresaꢀcontratadaꢀdeveráꢀadotarꢀpráticasꢀdeꢀsustentabilidadeꢀcompatíveisꢀcomꢀaꢀnaturezaꢀdoꢀserviço,ꢀincluindoꢀoꢀdescarte

adequadoꢀdosꢀresíduosꢀgerados,ꢀconformeꢀlegislaçãoꢀlocalꢀeꢀfederal;ꢀaꢀutilizaçãoꢀracionalꢀdeꢀáguaꢀeꢀenergia;ꢀoꢀempregoꢀdeꢀmateriais

eꢀinsumosꢀregularizadosꢀjuntoꢀaosꢀórgãosꢀcompetentes;ꢀeꢀoꢀcumprimentoꢀdasꢀexigênciasꢀdeꢀsegurançaꢀocupacionalꢀeꢀambiental.

Alémꢀdisso,ꢀosꢀserviçosꢀdeverãoꢀserꢀexecutadosꢀcomꢀtécnicasꢀqueꢀminimizemꢀincômodosꢀàꢀvizinhançaꢀeꢀreduzamꢀaꢀpoluiçãoꢀvisualꢀe

sonora.

3.ꢀEssasꢀmedidasꢀvisamꢀassegurarꢀqueꢀaꢀexecuçãoꢀcontratualꢀocorraꢀdeꢀformaꢀambientalmenteꢀresponsável,ꢀcontribuindoꢀparaꢀa

preservaçãoꢀ doꢀ patrimônioꢀ público,ꢀ aꢀ reduçãoꢀ deꢀ impactosꢀ negativosꢀ aoꢀ meioꢀ ambienteꢀ eꢀ aꢀ conformidadeꢀ comꢀ asꢀ práticas

sustentáveisꢀadotadasꢀpeloꢀTribunalꢀRegionalꢀEleitoralꢀdeꢀRoraima.

ꢀ

13ꢀ–ꢀVIABILIDADEꢀDAꢀCONTRATAÇÃO

1.ꢀ Aꢀ contrataçãoꢀ mostra-seꢀ plenamenteꢀ viávelꢀ sobꢀ osꢀ aspectosꢀ técnico,ꢀ econômicoꢀ eꢀ operacional.ꢀ Aꢀ necessidadeꢀ dosꢀ serviçosꢀ foi

devidamenteꢀ demonstradaꢀ peloꢀ setorꢀ demandante,ꢀ queꢀ identificouꢀ aꢀ imprescindibilidadeꢀ dasꢀ intervençõesꢀ paraꢀ garantirꢀ a

segurança,ꢀ aꢀ integridadeꢀ dasꢀ estruturasꢀ eꢀ aꢀ adequadaꢀ conservaçãoꢀ dasꢀ áreasꢀ compartilhadasꢀ peloꢀ TRE/RR.ꢀ Alémꢀ disso,ꢀ restou

comprovadoꢀqueꢀoꢀTribunalꢀnãoꢀdispõeꢀdeꢀequipeꢀtécnica,ꢀequipamentosꢀouꢀmateriaisꢀnecessáriosꢀparaꢀexecutarꢀinternamenteꢀos

serviços,ꢀreforçandoꢀaꢀnecessidadeꢀdeꢀcontrataçãoꢀdeꢀempresaꢀespecializada.

2.ꢀCienteꢀqueꢀnoꢀmercadoꢀlocalꢀexistemꢀdeꢀfornecedoresꢀaptosꢀaꢀexecutarꢀoꢀobjeto,ꢀcomꢀpropostasꢀcompatíveisꢀcomꢀosꢀpadrõesꢀde

qualidadeꢀexigidosꢀeꢀvaloresꢀqueꢀseꢀenquadramꢀdentroꢀdosꢀlimitesꢀorçados.

3.ꢀAssim,ꢀcomꢀbaseꢀnaꢀanáliseꢀtécnica,ꢀeconômicaꢀeꢀjurídicaꢀrealizadaꢀaoꢀlongoꢀdesteꢀEstudoꢀTécnicoꢀPreliminar,ꢀconclui-seꢀqueꢀa

contrataçãoꢀ éꢀ viável,ꢀ oportunaꢀ eꢀ necessáriaꢀ paraꢀ atenderꢀ àsꢀ demandasꢀ institucionais,ꢀ assegurarꢀ aꢀ continuidadeꢀ dosꢀ serviços

prestadosꢀeꢀpreservarꢀoꢀpatrimônioꢀpúblico.

ꢀ

ꢀ

ꢀ

EquipeꢀdeꢀContratação

ꢀ

Integranteꢀdemandante:ꢀMariaꢀVerônicaꢀdeꢀAraújo

Integranteꢀtécnico:ꢀRafaelꢀSullyvanꢀBrazꢀdaꢀSilva

Integranteꢀadministrativo:ꢀJecksonꢀSouzaꢀCruz

ꢀ

ꢀ

BoaꢀVista,ꢀ05ꢀdeꢀjunhoꢀdeꢀ2026.

DocumentoꢀassinadoꢀeletronicamenteꢀporꢀRAFAELꢀSULLYVANꢀBRAZꢀDAꢀSILVA,ꢀChefeꢀdaꢀSeçãoꢀdeꢀEngenharia,ꢀInclusãoꢀeꢀAcessibilidade,ꢀem

08/06/2026,ꢀàsꢀ11:00,ꢀconformeꢀart.ꢀ1º,ꢀIII,ꢀ"b",ꢀdaꢀLeiꢀ11.419/2006.

Aꢀautenticidadeꢀdoꢀdocumentoꢀpodeꢀserꢀconferidaꢀnoꢀsiteꢀhttps://sei.tre-rr.jus.br/autenticidadeꢀinformandoꢀoꢀcódigoꢀverificadorꢀ1054817ꢀeꢀoꢀcódigo

CRCꢀEF54D00F.

0000354-28.2026.6.23.8000

1054817v10

ETP - Estudo Técnico Preliminar (Lei 14.133/2021) - Minuta (1054817)

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 15