TRIBUNALꢀREGIONALꢀELEITORALꢀDEꢀRORAIMA

SEÇÃOꢀDEꢀLICITAÇÕES

ꢀ

TERMOꢀDEꢀREFERÊNCIA

PROCESSOꢀADMINISTRATIVOꢀN.°ꢀ0001431-09.2025.6.23.8000

ꢀ

SEÇÃOꢀI.ꢀCONDIÇÕESꢀGERAISꢀDAꢀCONTRATAÇÃO

1

.ꢀ Registroꢀ deꢀ Preçosꢀ paraꢀ futuraꢀ eꢀ eventualꢀ aquisiçãoꢀ deꢀ materialꢀ deꢀ consumoꢀ (elétrico,ꢀ hidráulico,ꢀ ferragensꢀ e

outros),ꢀparaꢀutilizaçãoꢀnaꢀmanutençãoꢀdasꢀedificaçõesꢀdaꢀJustiçaꢀEleitoralꢀdeꢀRoraima,ꢀcomꢀaꢀfinalidadeꢀdeꢀatender

demandasꢀ daꢀ Sedeꢀ doꢀ Tribunalꢀ Regionalꢀ Eleitoralꢀ deꢀ Roraimaꢀ eꢀ Cartóriosꢀ Eleitorais,ꢀ bemꢀ comoꢀ porꢀ ocasiãoꢀ das

Eleiçõesꢀdeꢀ2026,ꢀnosꢀtermosꢀdaꢀtabelaꢀabaixo,ꢀconformeꢀcondiçõesꢀeꢀexigênciasꢀestabelecidasꢀnesteꢀinstrumento.

Unidade

de

Valor

ValorꢀTotal

(R$)

Grupo

Item

DescriçãoꢀdoꢀMaterial

Medida Quantidade Unitárioꢀ(R$)

BocalꢀcomꢀrabichoꢀparaꢀlâmpadaꢀbaseꢀE-

27,ꢀcomꢀsoqueteꢀemꢀlatão,ꢀsemꢀchave

interruptora.ꢀAcompanhaꢀvedaçãoꢀdeꢀcabo

paraꢀusoꢀaoꢀtempo.

1

2

Und

Pç

150

40

R$ꢀ6,65

R$ꢀ997,50

Caboꢀparaleloꢀ2,5mmꢀpeçaꢀdeꢀ100ꢀmetros

R$ꢀ230,76

R$ꢀ9.230,40

Disjuntorꢀtermomagnético,ꢀpadrãoꢀDIN,

bipolar,ꢀcorrenteꢀnominalꢀdeꢀ20ꢀamperes.

3

4

5

Und

Und

Unid

30

30

40

R$ꢀ42,16

R$ꢀ40,84

R$ꢀ122,64

R$ꢀ1.264,80

R$ꢀ1.225,20

R$ꢀ4.905,60

Disjuntorꢀtermomagnético,ꢀpadrãoꢀDIN,

bipolar,ꢀcorrenteꢀnominalꢀdeꢀ16ꢀamperes.

Extensãoꢀmúltiplaꢀdeꢀ10mꢀemꢀcaboꢀpp

2,5mm,ꢀcomꢀ3ꢀtomadasꢀ2P+T,ꢀ10Aꢀ250v

FitaꢀisolanteꢀemꢀPVC,ꢀcorꢀpreta,ꢀtipoꢀP44,

tensãoꢀ750V,ꢀtemperaturaꢀ90º,ꢀroloꢀde

19mmꢀxꢀ20mꢀeꢀespessuraꢀdeꢀ0,18mm.

6

7

8

9

Und

Und

Und

Und

Und

Und

100

40

R$ꢀ15,22

R$ꢀ13,67

R$ꢀ15,16

R$ꢀ9,39

R$ꢀ1.522,00

R$ꢀ546,80

R$ꢀ606,40

R$ꢀ939,00

R$ꢀ1.214,00

R$ꢀ7.929,00

Interruptorꢀdeꢀembutirꢀ1ꢀteclaꢀ+ꢀ1ꢀtomada

10A,ꢀcomꢀplacaꢀnaꢀcorꢀbranca.

Interruptorꢀdeꢀembutirꢀdeꢀ2ꢀteclas,ꢀcom

placaꢀnaꢀcorꢀbranca.

40

Plugueꢀmacho,ꢀ2P+T,ꢀ10ꢀA,ꢀ250V,

conformeꢀABNT.

100

100

100

Plugueꢀmacho,ꢀ2P+T,ꢀ20ꢀA,ꢀ250V,

conformeꢀABNT.

1

0

1

R$ꢀ12,14

R$ꢀ79,29

RefletorꢀmicroꢀLEDꢀULTRAꢀTHINꢀ50W

(RGB/COLORIDO)ꢀ-ꢀcomꢀcontrole.

1

Tomadaꢀfêmeaꢀsimplesꢀdeꢀembutir,ꢀ2Pꢀ+

T,ꢀparaꢀcaixaꢀ4ꢀxꢀ2,ꢀconfeccionadaꢀem

materialꢀtermoplástico,ꢀamperagemꢀ20A,

padrãoꢀIECꢀ60906-1ꢀ-ꢀNBRꢀ14136,ꢀcor

branca.

12

Und

100

R$ꢀ12,47

R$ꢀ1.247,00

Tomadaꢀfêmeaꢀduplaꢀdeꢀsobrepor,ꢀ2Pꢀ+ꢀT,

confeccionadaꢀemꢀmaterialꢀtermoplástico,

amperagemꢀ20A,ꢀpadrãoꢀIECꢀ60906-1ꢀ-

NBRꢀ14136,ꢀcomꢀcaixaꢀeꢀplacaꢀnaꢀcor

branca.

13

14

15

16

17

18

Und

Pç

60

30

R$ꢀ19,25

R$ꢀ261,90

R$ꢀ423,03

R$ꢀ611,97

R$ꢀ17,80

R$ꢀ57,35

R$ꢀ1.155,00

R$ꢀ7.857,00

R$ꢀ4.230,30

R$ꢀ3.671,82

R$ꢀ1.780,00

R$ꢀ5.735,00

Caboꢀflexívelꢀelétricoꢀdeꢀ1x2,5mmꢀde

cobreꢀ100ꢀmetros

Caboꢀflexívelꢀelétricoꢀdeꢀ1x04mmꢀde

cobreꢀ100ꢀmetros

Pç

10

Caboꢀflexívelꢀelétricoꢀdeꢀ1x06mmꢀde

cobreꢀ100ꢀmetros

Pç

6

Canaletaꢀanteꢀchamaꢀ20ꢀxꢀ10ꢀxꢀ2000ꢀmm

comꢀfitaꢀadesiva

Und

Und

100

100

Grupoꢀ1ꢀ–ꢀMateriais

Canaletaꢀanteꢀchamaꢀdutoꢀ50x20ꢀxꢀ2000

mm

elétricos,ꢀiluminaçãoꢀe

acessóriosꢀde

instalaçãoꢀelétrica

RefletoresꢀdeꢀLEDꢀ50wꢀbranco,

luminosidadesꢀ4500ꢀlumens,ꢀvoltagem

Termo de Referência 1043837

SEI 0001431-09.2025.6.23.8000 / pg. 1

AC90/265Vꢀ(bivolt),ꢀfrequênciaꢀ50/60ꢀHz,

ânguloꢀdeꢀaberturaꢀdeꢀ120°,ꢀalturaꢀe

larguraꢀ10,5ꢀcmꢀxꢀ14,5ꢀcm

19

Und

200

R$ꢀ112,74

R$ꢀ22.548,00

LâmpadasꢀLEDꢀFluorescenteꢀTubularꢀbivolt

18wꢀT8ꢀeꢀbaseꢀG13,ꢀ604mm,ꢀ4000kꢀcorꢀda

20

21

22

luzꢀbrancoꢀfrio

Und

Und

Und

300

300

500

R$ꢀ20,72

R$ꢀ30,09

R$ꢀ28,21

R$ꢀ6.216,00

R$ꢀ9.027,00

R$ꢀ14.105,00

LâmpadasꢀbulboꢀLEDꢀdeꢀ50wꢀbivolt

110/220v

LâmpadasꢀbulboꢀLEDꢀdeꢀ30wꢀbivolt

110/220v

Plafonꢀdeꢀsobreporꢀredondo,ꢀfabricadoꢀem

PVCꢀnaꢀcorꢀbranca,ꢀcomꢀumꢀbocalꢀ(baseꢀ/

soquete)ꢀE-27ꢀdeꢀporcelanaꢀ(louça)ꢀe

capacidadeꢀparaꢀ100W,ꢀdiâmetroꢀpróximo

deꢀ140mm.,ꢀbranco.

23

Und

400

R$ꢀ14,90

R$ꢀ5.960,00

Reléꢀfotoelétricoꢀbivoltꢀ110/220vꢀde

1000w

24

25

26

27

28

29

Und

Und

Und

Und

Pc

100

50

50

50

10

10

R$ꢀ41,74

R$ꢀ15,23

R$ꢀ4.174,00

R$ꢀ761,50

Interruptorꢀdeꢀembutirꢀdeꢀumaꢀteclaꢀ10A

Tomadaꢀduplaꢀdeꢀsobreporꢀdeꢀ10A

Tomadaꢀsimplesꢀdeꢀsobreporꢀ10A

CaboꢀPPꢀ2,5ꢀmmꢀ4ꢀfiosꢀ100ꢀmetros

CaboꢀPPꢀ4ꢀmmꢀ4ꢀfiosꢀ100ꢀmetros

R$ꢀ21,56

R$ꢀ1.078,00

R$ꢀ1.051,00

R$ꢀ16.503,90

R$ꢀ26.160,10

R$ꢀ21,02

R$ꢀ1.650,39

R$ꢀ2.616,01

Pc

Caboꢀflexívelꢀelétricoꢀdeꢀ1x10mmꢀde

cobreꢀ100ꢀm

30

31

Pç

5

R$ꢀ1.645,78

R$ꢀ30,27

R$ꢀ8.228,90

R$ꢀ6.054,00

LâmpadaꢀLEDꢀtubularꢀT8ꢀ120cmꢀ20,5w

comꢀdriveꢀintegradoꢀmod-190187

Und

200

LâmpadaꢀLEDꢀTubularꢀT5ꢀcomꢀdrive

integradoꢀ9wꢀ6500ꢀbivoltꢀ55ꢀcm

32

33

34

Und

Und

Und

200

100

100

R$ꢀ35,91

R$ꢀ14,24

R$ꢀ13,23

R$ꢀ7.182,00

R$ꢀ1.424,00

R$ꢀ1.323,00

Plugꢀpinoꢀtomadaꢀfêmeaꢀ10A

Plugꢀpinoꢀtomadaꢀfêmeaꢀ20A

Lumináriaꢀdeꢀembutirꢀcomꢀaletasꢀpara

duasꢀlâmpadasꢀfluorescenteꢀ60cm

35

Und

150

R$ꢀ158,41

R$ꢀ23.761,50

OrganizadorꢀdeꢀCabosꢀEspiralꢀ3/4ꢀ100

metros.ꢀPreto

36

37

38

Und

Und

Und

2

R$ꢀ395,98

R$ꢀ148,96

R$ꢀ252,17

R$ꢀ791,96

R$ꢀ1.489,60

R$ꢀ2.521,70

Reléꢀtérmicoꢀdeꢀsobreꢀcargaꢀdeꢀ7aꢀ10A

Reléꢀtérmicoꢀdeꢀsobreꢀcargaꢀdeꢀ10ꢀaꢀ16A

10

10

Lumináriaꢀelétricaꢀespetoꢀparaꢀjardimꢀ7w

amarela

3

9

0

Und

Und

100

100

R$ꢀ79,90

R$ꢀ94,45

R$ꢀ7.990,00

R$ꢀ9.445,00

Lumináriaꢀelétricaꢀespetoꢀparaꢀjardimꢀ7w

verde

4

ValorꢀEstimadoꢀTotalꢀdoꢀGrupoꢀ1ꢀ(R$)

R$ꢀ233.852,98

R$ꢀ4.200,00

R$ꢀ460,50

41

42

43

RefilꢀMod-CZꢀ+ꢀ7ꢀparaꢀfiltroꢀIBBL

Und

40

10

10

R$ꢀ105,00

R$ꢀ46,05

R$ꢀ49,88

Adaptadorꢀflangeꢀparaꢀcaxaꢀd"águaꢀ50mm

Adaptadorꢀflangeꢀparaꢀcaxaꢀd"águaꢀ40mm

Und

Und

R$ꢀ498,80

TorneiraꢀDeꢀCozinhaꢀFlexívelꢀSilicone

mesaꢀ1/4ꢀdeꢀVolta,ꢀentradaꢀd'águaꢀdeꢀ1/2

comꢀmecanismoꢀmanualꢀdeꢀabertura

44

Und

40

R$ꢀ129,20

R$ꢀ5.168,00

TorneiraꢀDeꢀCozinhaꢀFlexívelꢀSilicone

Paredeꢀ1/4ꢀdeꢀVolta,ꢀentradaꢀd'águaꢀde

1/2ꢀcomꢀmecanismoꢀmanualꢀdeꢀabertura

45

46

47

48

49

50

Und

Und

Und

Und

Und

Und

40

10

R$ꢀ138,44

R$ꢀ67,61

R$ꢀ27,26

R$ꢀ17,12

R$ꢀ23,19

R$ꢀ30,01

R$ꢀ5.537,60

R$ꢀ676,10

R$ꢀ408,90

R$ꢀ1.712,00

R$ꢀ347,85

R$ꢀ900,30

RegistroꢀemꢀPVCꢀcomꢀuniãoꢀ50mm

Adaptadorꢀflangeꢀparaꢀcaxaꢀd"águaꢀ32mm

EngateꢀflexívelꢀemꢀPVCꢀdeꢀ40cmꢀ1/2"

Adaptadorꢀflangeꢀparaꢀcaxaꢀd"águaꢀ25mm

BoiaꢀparaꢀcaixaꢀD´agua

15

100

15

30

Válvulaꢀcomꢀacionamentoꢀmanualꢀe

fechamentoꢀautomáticoꢀparaꢀmictório

5

5

5

1

2

3

Und

Und

Und

50

10

15

R$ꢀ184,78

R$ꢀ53,62

R$ꢀ29,57

R$ꢀ9.239,00

R$ꢀ536,20

R$ꢀ443,55

RegistroꢀemꢀPVCꢀcomꢀuniãoꢀ40mm

RegistroꢀemꢀPVCꢀcomꢀuniãoꢀ25mm

RegistroꢀemꢀPVCꢀcomꢀuniãoꢀ32mm

54

55

56

Und

Und

Und

10

30

50

R$ꢀ42,28

R$ꢀ34,65

R$ꢀ26,12

R$ꢀ422,80

R$ꢀ1.039,50

R$ꢀ1.306,00

Grupoꢀ2ꢀ–ꢀMateriais

hidráulicos,ꢀsanitários

eꢀacessóriosꢀde

TorneiraꢀparaꢀJardim

TuboꢀPVCꢀsoldávelꢀ20mmꢀxꢀ6m

abastecimento

Torneiraꢀcomꢀacionamentoꢀmanualꢀe

fechamentoꢀautomáticoꢀparaꢀLavatório

5

7

Und

30

R$ꢀ196,82

R$ꢀ5.904,60

Termo de Referência 1043837

SEI 0001431-09.2025.6.23.8000 / pg. 2

5

8

9

LuvaꢀPVCꢀSoldavelꢀdeꢀ25ꢀmm

LuvaꢀPVCꢀSoldavelꢀdeꢀ20ꢀmm

Und

Und

50

50

R$ꢀ3,12

R$ꢀ2,50

R$ꢀ156,00

R$ꢀ125,00

5

Motorꢀdeꢀbombaꢀcentifugaꢀ1,5ꢀcv

monofásica

60

Und

5

R$ꢀ2.176,38

R$ꢀ10.881,90

MangueiraꢀTransadoꢀ1/2ꢀtransparenteꢀ50

metros

61

62

63

64

Und

Und

Und

Und

6

R$ꢀ288,08

R$ꢀ123,41

R$ꢀ93,78

R$ꢀ73,65

R$ꢀ1.728,48

R$ꢀ3.702,30

R$ꢀ2.813,40

R$ꢀ2.209,50

SuporteꢀparaꢀPapelꢀToalha

Suporteꢀparaꢀsaboneteꢀliquido

SuporteꢀparaꢀPapelꢀhigiênico

30

30

30

Acentoꢀparaꢀvasoꢀsanitárioꢀconvencional

deꢀplásticoꢀalmofadadoꢀnaꢀcorꢀbranca

65

Und

100

R$ꢀ78,08

R$ꢀ7.808,00

Desentupidorꢀdeꢀcanoꢀeꢀencanamentos

flexivelꢀcomꢀ5ꢀmetros

66

67

68

69

70

71

Und

Und

Und

Und

Und

Und

2

R$ꢀ129,47

R$ꢀ44,90

R$ꢀ88,91

R$ꢀ44,06

R$ꢀ38,98

R$ꢀ71,25

R$ꢀ258,94

R$ꢀ449,00

R$ꢀ889,10

R$ꢀ440,60

R$ꢀ389,80

R$ꢀ142,50

Registroꢀsoldavelꢀcomꢀuniãoꢀ50mm

Registroꢀsoldavelꢀcomꢀuniãoꢀ40mm

Registroꢀsoldavelꢀcomꢀuniãoꢀ32mm

Registroꢀsoldavelꢀcomꢀuniãoꢀ25mm

Desentupidorꢀmanualꢀtipoꢀbomba

10

10

10

10

2

ValorꢀEstimadoꢀTotalꢀdoꢀGrupoꢀ2ꢀ(R$)

R$ꢀ70.796,22

R$ꢀ1.277,00

R$ꢀ488,30

72

73

74

Fitaꢀduplaꢀfaceꢀtransparenteꢀ19mmꢀxꢀ5m

Desengripante

Und

20

10

2

R$ꢀ63,85

R$ꢀ48,83

R$ꢀ318,17

Und

Und

Marretaꢀdeꢀ10ꢀkg

R$ꢀ636,34

Marteleteꢀperfuradorꢀ820wꢀ127vꢀcom

maletaꢀfuradeiraꢀimpactoꢀprofissional

75

76

77

Und

Und

Und

2

2

3

R$ꢀ1.264,39

R$ꢀ163,95

R$ꢀ31,40

R$ꢀ2.528,78

R$ꢀ327,90

R$ꢀ94,20

ChaveꢀGrifoꢀ24ꢀPolegadas

Limaꢀchataꢀcomꢀcabo

Cavaderaꢀdeꢀaçoꢀforjadaꢀarticulada

articuladaꢀcaboꢀredondoꢀ1,820Mꢀlargura

daꢀlaminaꢀ25cm

7

8

9

Und

Und

2

R$ꢀ214,67

R$ꢀ45,75

R$ꢀ429,34

FechoꢀAlavancaꢀJanelaꢀMaximꢀArꢀAlumínio

-ꢀPretoꢀ-

7

100

R$ꢀ4.575,00

Discoꢀdeꢀcorteꢀdiamantado,ꢀ110ꢀmm,ꢀfuro

deꢀ22,2ꢀmm,ꢀsegmentado,ꢀindicadoꢀpara

cortarꢀmármore,ꢀgranito,ꢀconcreto,ꢀtijolo,

telha,ꢀalvenariaꢀeꢀpedras.ꢀOsꢀdiscosꢀde

corteꢀaꢀseco,ꢀquandoꢀrefrigerados,

80

81

82

83

84

85

86

87

proporcionamꢀumꢀmelhorꢀrendimento.

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

30

10

10

10

10

10

10

10

R$ꢀ32,24

R$ꢀ13,99

R$ꢀ14,44

R$ꢀ17,16

R$ꢀ16,57

R$ꢀ17,06

R$ꢀ16,51

R$ꢀ27,77

R$ꢀ967,20

R$ꢀ139,90

R$ꢀ144,40

R$ꢀ171,60

R$ꢀ165,70

R$ꢀ170,60

R$ꢀ165,10

R$ꢀ277,70

Brocaꢀparaꢀconcretoꢀ5ꢀmm

Brocaꢀparaꢀconcretoꢀ6ꢀmm

Brocaꢀparaꢀconcretoꢀ8ꢀmm

Brocaꢀparaꢀferroꢀ3ꢀmm

Brocaꢀparaꢀferroꢀ5ꢀmm

Brocaꢀparaꢀferroꢀ6ꢀmm

Brocaꢀparaꢀferroꢀ8ꢀmm

CadeadoꢀLatãoꢀMaciçoꢀ40mmꢀhasteꢀem

açoꢀcromado

8

8

Und

Und

10

10

R$ꢀ46,55

R$ꢀ465,50

Grupoꢀ3ꢀ–

Ferramentas,

ferragens,ꢀfechaduras,

fixadoresꢀeꢀacessórios

deꢀmanutenção

CadeadoꢀLatãoꢀMaciçoꢀ60mmꢀhasteꢀem

89 açoꢀcromado

Molaꢀaéreaꢀparaꢀportaꢀfechador

automático

R$ꢀ115,50

R$ꢀ1.155,00

90

91

92

93

Und

Und

Und

Und

30

5

R$ꢀ168,15

R$ꢀ74,69

R$ꢀ54,86

R$ꢀ18,45

R$ꢀ5.044,50

R$ꢀ373,45

R$ꢀ219,44

R$ꢀ369,00

Trenaꢀdeꢀ10ꢀmetros

Arcoꢀdeꢀserraꢀparaꢀcortarꢀferro

LaminaꢀdeꢀFerroꢀparaꢀarcoꢀManual

4

20

Fechaduraꢀexternaꢀinoxꢀ46ꢀmmꢀparaꢀporta

deꢀferro

9

9

9

4

5

6

Und

Und

Und

20

200

50

R$ꢀ109,90

R$ꢀ0,12

R$ꢀ2.198,00

R$ꢀ24,00

Buchaꢀ6mm

Lixaꢀparaꢀferroꢀ100/225x275mm

Lixaꢀparaꢀferroꢀ120/225x275mm

R$ꢀ9,27

R$ꢀ463,50

97

8

Und

Und

50

R$ꢀ8,92

R$ꢀ0,76

R$ꢀ446,00

R$ꢀ152,00

9

Buchaꢀ8mm

200

Parafusoꢀautoꢀbrocanteꢀsextravado

4,2x13mmꢀcabeçaꢀflangeado

99

Und

200

R$ꢀ0,26

R$ꢀ52,00

Parafusoꢀautoꢀbrocanteꢀsextravado

1

00 4,2x19mmꢀcabeçaꢀflangeado

Und

Und

200

100

R$ꢀ0,20

R$ꢀ0,51

R$ꢀ40,00

R$ꢀ51,00

101 Buchaꢀ10mm

Termo de Referência 1043837

SEI 0001431-09.2025.6.23.8000 / pg. 3

PuxadorꢀRedondoꢀPolidoꢀParaꢀPortaꢀde

vidroꢀduplo

102

Und

10

R$ꢀ193,35

R$ꢀ1.933,50

PuxadorꢀDuploꢀTubularꢀ60x21cmꢀInox

1

03 Polido

Escadaꢀtesouraꢀdeꢀduplaꢀfibraꢀ2,40mꢀcom

04 08ꢀdegraus

Escadaꢀextensivaꢀemꢀfibraꢀdeꢀvidroꢀde

9mꢀcomꢀ32ꢀdegrausꢀsuportaꢀatéꢀ120kg

Und

Und

10

2

R$ꢀ282,92

R$ꢀ2.829,20

R$ꢀ2.053,66

1

R$ꢀ1.026,83

0

105 nãoꢀcondutoraꢀdeꢀelétricidade

Und

2

R$ꢀ1.933,30

R$ꢀ3.866,60

FechaduraꢀexternaꢀInoxꢀpolidoꢀ40ꢀmm

06 Rosetaꢀ(redonda)

1

1

1

Und

Und

Und

20

2

R$ꢀ117,49

R$ꢀ1.354,79

R$ꢀ34,84

R$ꢀ2.349,80

R$ꢀ2.709,58

R$ꢀ1.045,20

07 Barraꢀantipânicoꢀduplaꢀ-ꢀcomꢀfechadura

08 Trincoꢀdeꢀcentroꢀeꢀpisoꢀ1335

30

ValorꢀEstimadoꢀTotalꢀdoꢀGrupoꢀ3ꢀ(R$)

R$ꢀ40.399,99

Mantaꢀasfálticaꢀaluminizadaꢀparaꢀtelhado

109 90cmꢀxꢀ10m

Und

5

R$ꢀ322,15

R$ꢀ1.610,75

Mantaꢀasfálticaꢀaluminizadaꢀparaꢀtelhado

10 60cmꢀxꢀ10m

1

1

1

1

1

Und

Und

Und

Und

Und

10

5

R$ꢀ193,59

R$ꢀ31,84

R$ꢀ50,76

R$ꢀ130,60

R$ꢀ275,97

R$ꢀ1.935,90

R$ꢀ159,20

R$ꢀ253,80

R$ꢀ653,00

R$ꢀ827,91

11 Tintaꢀesprayꢀ400ꢀmlꢀpretoꢀfosco

12 Tintaꢀesprayꢀ400ꢀmlꢀbrancoꢀfosco

13 Massaꢀcorridaꢀparaꢀusoꢀinterno

14 Massaꢀacrílicaꢀparaꢀusoꢀexterno

5

5

3

Tintaꢀacrílicaꢀparaꢀparedeꢀlatãoꢀdeꢀ18

15 litrosꢀbrancoꢀgeloꢀfosco

1

1

1

1

Und

Und

Und

Und

10

2

R$ꢀ391,48

R$ꢀ387,50

R$ꢀ445,75

R$ꢀ432,63

R$ꢀ3.914,80

R$ꢀ775,00

16 Tintaꢀparaꢀpisoꢀdeꢀ18ꢀlitrosꢀazulꢀfosco

Tintaꢀparaꢀpisoꢀ18Lꢀcinzaꢀmédio

17

10

10

R$ꢀ4.457,50

R$ꢀ4.326,30

18 Tintaꢀparaꢀpisoꢀ18Lꢀamareloꢀfosco

PresilhaꢀBigodinhoꢀ20mmꢀParaꢀForro

19 Modularꢀ-ꢀcaixaꢀcomꢀ50ꢀUnidades

1

1

Cx

Und

Und

Und

kg

20

50

100

4

R$ꢀ77,00

R$ꢀ19,50

R$ꢀ9,19

R$ꢀ1.540,00

R$ꢀ975,00

R$ꢀ919,00

R$ꢀ110,28

R$ꢀ56,00

20 Perfilꢀlongarinaꢀdeꢀ24x3750mmꢀcorꢀbranco

Grupoꢀ4ꢀ–ꢀMateriaisꢀde

construção,ꢀpintura,

acabamento,

121 Perfilꢀtravesaꢀ24x1250mmꢀcorꢀbranco

1

22 Garfoꢀparaꢀroloꢀdeꢀpinturaꢀ23cm

23 Gesoꢀemꢀpóꢀparaꢀacabamento

R$ꢀ27,57

R$ꢀ11,20

impermeabilizaçãoꢀe

drywall

1

5

Roloꢀdeꢀlãꢀmicrofibraꢀanterespingoꢀde

124 23cm

Und

10

R$ꢀ33,70

R$ꢀ337,00

Roloꢀdeꢀlãꢀmicrofibraꢀanterespingoꢀdeꢀ9

25 cm

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Und

Und

5

100

20

20

10

10

10

6

R$ꢀ20,87

R$ꢀ87,65

R$ꢀ14,21

R$ꢀ39,63

R$ꢀ45,17

R$ꢀ60,49

R$ꢀ35,15

R$ꢀ588,69

R$ꢀ25,90

R$ꢀ37,73

R$ꢀ104,35

R$ꢀ8.765,00

R$ꢀ284,20

R$ꢀ792,60

R$ꢀ451,70

R$ꢀ604,90

R$ꢀ351,50

R$ꢀ3.532,14

R$ꢀ2.590,00

R$ꢀ1.886,50

26 PlacaꢀdeꢀDrywallꢀ120x240

27 Pincelꢀtrinchaꢀ2ꢀpolegadas

Und

28 Espumaꢀexpansivaꢀ320gꢀ500ml

29 Siliconeꢀtransparenteꢀtuboꢀdeꢀ280g

30 CimentoꢀCP-IIIꢀ42,5KG

Und

Und

Und

31 Argamassaꢀparaꢀpisoꢀinternoꢀ20kgꢀac1

32 BorrachaꢀLiquidaꢀcontraꢀvazamento

33 Perfilꢀmontanteꢀdrywallꢀ70mmꢀxꢀ3ꢀm

34 Perfilꢀguiaꢀdrywallꢀ70mmꢀxꢀ3ꢀm

Parafusoꢀparaꢀgessoꢀdrywallꢀtombetaꢀ3,5ꢀx

Und

LTꢀ18ꢀkg

Und

100

50

Und

25mmꢀpontaꢀagulhaꢀcaixaꢀcomꢀ500

135 unidades

Cx

4

R$ꢀ91,01

R$ꢀ364,04

ValorꢀEstimadoꢀTotalꢀdoꢀGrupoꢀ4ꢀ(R$)

R$ꢀ42.578,37

Kitꢀregistroꢀreguladorꢀdeꢀgásꢀ1kg/hꢀcom

mangueiraꢀeꢀduasꢀbraçadeirasꢀmedindo

36 1,25ꢀmetros

1

1

Und

Und

20

2

R$ꢀ102,69

R$ꢀ139,76

R$ꢀ2.053,80

R$ꢀ279,52

37

Kitꢀdeꢀletrasꢀeꢀnúmeroꢀvazadoꢀ75ꢀmm

1

1

1

1

38 PlacasꢀdeꢀPerigoꢀdeꢀAltaꢀTensão

39 PlacasꢀdeꢀSaídaꢀdeꢀEmergência

40 PlacasꢀPerigoꢀchoque

Und

Und

Und

Und

10

20

30

50

R$ꢀ87,21

R$ꢀ49,90

R$ꢀ38,40

R$ꢀ34,20

R$ꢀ872,10

R$ꢀ998,00

R$ꢀ1.152,00

R$ꢀ1.710,00

41 Placaꢀavisoꢀ"MantenhaꢀPortãoꢀFechado"

Placasꢀavisoꢀ"Quadroꢀdeꢀdistribuiçãoꢀde

142 Energia"

Und

20

R$ꢀ23,04

R$ꢀ460,80

Fitaꢀdeꢀdemarcaçãoꢀadesivaꢀzebrada

43 amarelo/pretoꢀ50mmꢀxꢀ30ꢀmetros

1

1

Und

Und

50

10

R$ꢀ58,49

R$ꢀ27,80

R$ꢀ2.924,50

R$ꢀ278,00

44 PlacaꢀUsoꢀconscienteꢀdaꢀágua

Termo de Referência 1043837

SEI 0001431-09.2025.6.23.8000 / pg. 4

1

1

1

1

1

45 PlacaꢀidentificaçãoꢀextintorꢀABC

Und

Und

Und

Und

Und

100

30

30

30

30

R$ꢀ27,17

R$ꢀ108,90

R$ꢀ99,65

R$ꢀ85,46

R$ꢀ121,95

R$ꢀ2.717,00

R$ꢀ3.267,00

R$ꢀ2.989,50

R$ꢀ2.563,80

R$ꢀ3.658,50

Grupoꢀ5ꢀ–ꢀMateriaisꢀde

limpeza,ꢀcoleta,

lixeiras,ꢀsinalizaçãoꢀe

apoioꢀoperacional

Lixeiraꢀparaꢀcoletaꢀseletivadeꢀresíduos

46 (cor:ꢀamarela)

Lixeiraꢀparaꢀcoletaꢀseletivadeꢀresíduos

47 (cor:ꢀverde)

Lixeiraꢀparaꢀcoletaꢀseletivadeꢀresíduos

48 (cor:ꢀazul)

Lixeiraꢀparaꢀcoletaꢀseletivadeꢀresíduos

49 (cor:ꢀvermelha)

Lixeiraꢀparaꢀcoletaꢀseletivadeꢀresíduos

50 (cor:ꢀgrafite)

1

1

1

1

1

Und

Und

Und

Und

Und

30

100

35

R$ꢀ105,68

R$ꢀ149,00

R$ꢀ456,57

R$ꢀ58,97

R$ꢀ13,31

R$ꢀ3.170,40

R$ꢀ14.900,00

R$ꢀ15.979,95

R$ꢀ8.845,50

R$ꢀ665,50

51 Lixeiraꢀinoxꢀcomꢀtampaꢀeꢀpedalꢀ12ꢀlts

52 Lixeiraꢀinoxꢀcomꢀtampaꢀeꢀpedalꢀ50ꢀlts

53 Lixeiraꢀemꢀpolipropilenoꢀcomꢀpedalꢀ12ꢀlts

54 Rodoꢀparaꢀpiaꢀ15X18mm

150

50

Dispenserꢀparaꢀsaboneteꢀliquidoꢀem

55 polipropileno

1

1

Und

Und

50

R$ꢀ46,55

R$ꢀ8,39

R$ꢀ2.327,50

R$ꢀ2.517,00

56 Panoꢀdeꢀchãoꢀdeꢀalgodãoꢀ44X62mm

300

ValorꢀEstimadoꢀTotalꢀdoꢀGrupoꢀ5ꢀ(R$)

VALORꢀTOTALꢀDOSꢀGRUPOS

R$ꢀ74.330,37

R$ꢀ461.957,93

ꢀ

ꢀ

1

.1.ꢀOsꢀquantitativosꢀacimaꢀreferem-seꢀaꢀumaꢀestimativaꢀanualꢀdeꢀconsumo.

.ꢀ Osꢀ bensꢀ objetoꢀ destaꢀ contrataçãoꢀ sãoꢀ caracterizadosꢀ comoꢀ comuns,ꢀ conformeꢀ justificativaꢀ constanteꢀ doꢀ Estudo

TécnicoꢀPreliminar.

2

2.1.ꢀOꢀobjetoꢀdesteꢀcertameꢀseráꢀlicitadoꢀemꢀgruposꢀemꢀrazãoꢀdaꢀsimilaridadeꢀdosꢀitens,ꢀbemꢀcomoꢀobjetivando

tornarꢀ aꢀ licitaçãoꢀ maisꢀ atrativaꢀ paraꢀ osꢀ licitantes,ꢀ umaꢀ vezꢀ queꢀ oꢀ baixoꢀ valorꢀ totalꢀ deꢀ cadaꢀ itemꢀ poderáꢀ gerar

desinteresseꢀdosꢀlicitantes.

3.ꢀOꢀobjetoꢀdestaꢀcontrataçãoꢀnãoꢀseꢀenquadraꢀcomoꢀsendoꢀdeꢀbemꢀdeꢀluxo,ꢀconformeꢀDecretoꢀnºꢀ10.818,ꢀdeꢀ27ꢀde

setembroꢀdeꢀ2021.

.Oꢀprazoꢀdeꢀvigênciaꢀdaꢀcontrataçãoꢀéꢀrestritoꢀàꢀvigênciaꢀdosꢀrespectivosꢀcréditosꢀorçamentários,ꢀcontadosꢀaꢀpartir

daꢀemissãoꢀdaꢀnotaꢀdeꢀempenho,ꢀnaꢀformaꢀdoꢀartigoꢀ105ꢀdaꢀLeiꢀn°ꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021.

4

5

.ꢀOꢀcontratoꢀofereceꢀmaiorꢀdetalhamentoꢀdasꢀregrasꢀqueꢀserãoꢀaplicadasꢀemꢀrelaçãoꢀàꢀvigênciaꢀdaꢀcontratação.

.1ꢀ Oꢀ quantitativoꢀ seráꢀ adquiridoꢀ deꢀ acordoꢀ comꢀ aꢀ necessidadeꢀ eꢀ conveniênciaꢀ doꢀ Tribunalꢀ Regionalꢀ Eleitoral,

5

medianteꢀemissãoꢀdeꢀnotaꢀdeꢀempenhoꢀe/ouꢀrespectivoꢀcartaꢀcontrato,ꢀdevendoꢀserꢀobservadoꢀasꢀregrasꢀdoꢀedital

deꢀlicitaçãoꢀeꢀdoꢀtermoꢀdeꢀreferência.

6.ꢀOꢀprazoꢀdeꢀvigênciaꢀdaꢀataꢀdeꢀregistroꢀdeꢀpreçosꢀseráꢀdeꢀ1ꢀ(um)ꢀanoꢀeꢀpoderáꢀserꢀprorrogado,ꢀporꢀigualꢀperíodo,

desdeꢀqueꢀcomprovadoꢀoꢀpreçoꢀvantajoso,ꢀnosꢀtermosꢀpermitidosꢀnoꢀart.ꢀ84ꢀdaꢀLeiꢀ14.133/2021.

.1ꢀ Naꢀ hipóteseꢀ deꢀ prorrogaçãoꢀ daꢀ vigênciaꢀ daꢀ ataꢀ deꢀ registroꢀ deꢀ preços,ꢀ osꢀ quantitativosꢀ originalmente

registradosꢀserãoꢀrenovados.

6

ꢀ

SEÇÃOꢀII.ꢀFUNDAMENTAÇÃOꢀEꢀDESCRIÇÃOꢀDAꢀNECESSIDADEꢀDAꢀCONTRATAÇÃO

.ꢀ Aꢀ Fundamentaçãoꢀ daꢀ Contrataçãoꢀ eꢀ deꢀ seusꢀ quantitativosꢀ encontra-seꢀ pormenorizadaꢀ emꢀ Tópicoꢀ específicoꢀ dos

EstudosꢀTécnicosꢀPreliminares,ꢀapêndiceꢀdesteꢀTermoꢀdeꢀReferência.

.ꢀ Oꢀ objetoꢀ daꢀ contrataçãoꢀ estáꢀ previstoꢀ noꢀ Planoꢀ deꢀ Contrataçõesꢀ Anualꢀ 2026,ꢀ conformeꢀ detalhamentoꢀ aꢀ seguir:

1

2

Propostaꢀ Orçamentáriaꢀ Anualꢀ deꢀ 2026ꢀ (0950323)ꢀ eꢀ noꢀ PAC/2026/previsãoꢀ (0940840),ꢀ bemꢀ comoꢀ Proposta

OrçamentáriaꢀdeꢀEleição/POE/2026/previsãoꢀ(0950320).

3.ꢀAꢀdespesaꢀparaꢀatenderꢀaꢀexecuçãoꢀdoꢀobjetoꢀcorreráꢀàꢀcontaꢀdeꢀrecursosꢀdoꢀOrçamentoꢀdaꢀUniãoꢀ-ꢀTRE/RR,ꢀna

AçãoꢀJulgamentoꢀdeꢀCausasꢀeꢀGestãoꢀAdministrativaꢀnaꢀJustiçaꢀEleitoralꢀ—ꢀNaturezaꢀdeꢀDespesa:ꢀ33.90.30.

SEÇÃOꢀIII.ꢀDESCRIÇÃOꢀDAꢀSOLUÇÃOꢀCOMOꢀUMꢀTODOꢀCONSIDERADOꢀOꢀCICLOꢀDEꢀVIDAꢀDOꢀOBJETOꢀE

ESPECIFICAÇÃOꢀDOꢀPRODUTO

1.ꢀ Aꢀ descriçãoꢀ daꢀ soluçãoꢀ comoꢀ umꢀ todoꢀ encontra-seꢀ pormenorizadaꢀ emꢀ tópicoꢀ específicoꢀ dosꢀ Estudosꢀ Técnicos

Preliminares,ꢀapêndiceꢀdesteꢀTermoꢀdeꢀReferência.

ꢀ

SEÇÃOꢀIV.ꢀREQUISITOSꢀDAꢀCONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

1.ꢀ Alémꢀ dosꢀ critériosꢀ deꢀ sustentabilidadeꢀ eventualmenteꢀ inseridosꢀ naꢀ descriçãoꢀ doꢀ objeto,ꢀ devemꢀ serꢀ atendidosꢀ os

requisitos,ꢀqueꢀseꢀbaseiamꢀnoꢀGuiaꢀNacionalꢀdeꢀContrataçõesꢀSustentáveis:

1.1.ꢀAꢀcontratadaꢀdeveráꢀadotarꢀboasꢀpráticasꢀdeꢀotimizaçãoꢀdeꢀrecursos/reduçãoꢀdeꢀdesperdícios/menorꢀpoluição,

taisꢀcomo:

Termo de Referência 1043837

SEI 0001431-09.2025.6.23.8000 / pg. 5

a)ꢀracionalização/economiaꢀnoꢀconsumoꢀdeꢀenergiaꢀelétricaꢀeꢀágua;

b)ꢀ treinamento/capacitaçãoꢀ periódicosꢀ dosꢀ empregadosꢀ sobreꢀ boasꢀ práticasꢀ deꢀ reduçãoꢀ de

desperdícios/poluição;

c)ꢀreciclagem/destinaçãoꢀadequadaꢀdosꢀresíduosꢀgeradosꢀnasꢀatividadesꢀrealizadas.

d)ꢀÉꢀdeꢀtotalꢀresponsabilidadeꢀdaꢀCONTRATADAꢀoꢀcumprimentoꢀdasꢀnormasꢀambientaisꢀvigentes,ꢀnoꢀqueꢀdiz

respeitoꢀàꢀpoluiçãoꢀambientalꢀeꢀdestinaçãoꢀdeꢀresíduos;

Indicaçãoꢀdeꢀmarcasꢀouꢀmodelosꢀ(Art.ꢀ41,ꢀincisoꢀI,ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021):

2.ꢀNaꢀpresenteꢀcontrataçãoꢀnãoꢀseráꢀadmitidaꢀaꢀindicaçãoꢀdeꢀmarca(s).ꢀTodavia,ꢀnaꢀdescriçãoꢀdoꢀobjetoꢀfoiꢀinserido

padrõesꢀmínimosꢀdeꢀqualidade,ꢀparaꢀgarantirꢀaꢀpadronizaçãoꢀdoꢀmaterialꢀjáꢀutilizadoꢀpeloꢀórgão.

2.1.ꢀParaꢀefeito,ꢀaꢀvidaꢀútilꢀdoꢀmaterialꢀdependeꢀdaꢀqualidadeꢀdosꢀprodutosꢀutilizados,ꢀesseꢀaspectoꢀseráꢀlevadoꢀem

consideraçãoꢀ umaꢀ vezꢀ queꢀ osꢀ itensꢀ serãoꢀ expostosꢀ asꢀ condiçõesꢀ climáticasꢀ adversas,ꢀ assimꢀ aꢀ avaliaçãoꢀ dos

materiaisꢀ levaráꢀ emꢀ consideraçãoꢀ aꢀ conformidadeꢀ comꢀ asꢀ especificações,ꢀ qualidadeꢀ eꢀ acabamento,ꢀ comꢀ a

finalidadeꢀ deꢀ manterꢀ aꢀ compatibilidadeꢀ comꢀ osꢀ produtosꢀ jáꢀ utilizadosꢀ noꢀ TRE/RR,ꢀ ꢀ ouꢀ seja,ꢀ garantirꢀ aꢀ perfeita

compatibilidadeꢀcomꢀosꢀcomponentesꢀexistentes,ꢀoꢀqueꢀfacilitaꢀaꢀmanutençãoꢀdoꢀbem.

ꢀDaꢀvedaçãoꢀdeꢀcontrataçãoꢀdeꢀmarcaꢀouꢀproduto

3.ꢀ Nãoꢀ foiꢀ identificadaꢀ emꢀ contratosꢀ anterioresꢀ deꢀ idênticaꢀ naturezaꢀ firmadosꢀ comꢀ esteꢀ Tribunalꢀ aꢀ existênciaꢀ de

marcasꢀouꢀprodutosꢀinaptosꢀaꢀatenderꢀaosꢀrequisitosꢀindispensáveisꢀaoꢀplenoꢀadimplementoꢀdeꢀobrigações.ꢀ

Daꢀexigênciaꢀdeꢀamostra

4.ꢀ Havendoꢀ oꢀ aceiteꢀ daꢀ propostaꢀ quantoꢀ aoꢀ valor,ꢀ oꢀ interessadoꢀ classificadoꢀ provisoriamenteꢀ emꢀ primeiroꢀ lugar

poderáꢀ serꢀ convocadoꢀ paraꢀ apresentarꢀ amostra,ꢀ queꢀ teráꢀ data,ꢀ localꢀ eꢀ horárioꢀ deꢀ suaꢀ realizaçãoꢀ divulgadosꢀ por

mensagemꢀ noꢀ sistema,ꢀ cujaꢀ presençaꢀ seráꢀ facultadaꢀ aꢀ todosꢀ osꢀ interessados,ꢀ incluindoꢀ osꢀ demaisꢀ fornecedores

interessados.

5

.ꢀ Asꢀ amostrasꢀ deverãoꢀ serꢀ entreguesꢀ noꢀ endereço:ꢀ Tribunalꢀ Regionalꢀ Eleitoralꢀ deꢀ Roraimaꢀ –ꢀ Seçãoꢀ deꢀ Material

(SMat)ꢀ–ꢀsituadoꢀnaꢀAv.ꢀJuscelinoꢀKubitschek,ꢀ543,ꢀSãoꢀPedro,ꢀBoaꢀVistaꢀ-ꢀRR,ꢀnoꢀhorárioꢀcompreendidoꢀentreꢀ09hꢀe

4h,ꢀhorárioꢀdeꢀBrasíliaꢀ-ꢀDF,ꢀsendoꢀqueꢀaꢀempresaꢀassumeꢀtotalꢀresponsabilidadeꢀpeloꢀenvioꢀeꢀporꢀeventualꢀatrasoꢀna

entrega.

1

6.ꢀ Éꢀ facultadaꢀ prorrogaçãoꢀ doꢀ prazoꢀ estabelecido,ꢀ aꢀ partirꢀ deꢀ solicitaçãoꢀ fundamentadaꢀ noꢀ chatꢀ peloꢀ interessado,

antesꢀdeꢀfindoꢀoꢀprazo.

7.ꢀ Noꢀ casoꢀ deꢀ nãoꢀ haverꢀ entregaꢀ daꢀ amostraꢀ ouꢀ ocorrerꢀ atrasoꢀ naꢀ entrega,ꢀ semꢀ justificativaꢀ aceita,ꢀ ouꢀ havendo

entregaꢀdeꢀamostraꢀforaꢀdasꢀespecificaçõesꢀprevistas,ꢀaꢀpropostaꢀseráꢀrecusada.

8.ꢀSerãoꢀavaliadosꢀosꢀaspectosꢀeꢀpadrõesꢀmínimosꢀdeꢀaceitabilidade,ꢀsegundoꢀespecificadoꢀobjetivamenteꢀnoꢀTermoꢀde

Referência.

9.ꢀOsꢀresultadosꢀdasꢀavaliaçõesꢀserãoꢀdivulgadosꢀporꢀmeioꢀdeꢀmensagemꢀnoꢀsistema.

10.ꢀSeꢀa(s)ꢀamostra(s)ꢀapresentada(s)ꢀpeloꢀprimeiroꢀclassificadoꢀnãoꢀfor(em)ꢀaceita(s),ꢀseráꢀanalisadaꢀaꢀaceitabilidade

daꢀ propostaꢀ ouꢀ lanceꢀ ofertadoꢀ peloꢀ segundoꢀ classificado.ꢀ Seguir-se-áꢀ comꢀ aꢀ verificaçãoꢀ da(s)ꢀ amostra(s)ꢀ e,ꢀ assim,

sucessivamente,ꢀatéꢀaꢀverificaçãoꢀdeꢀumaꢀqueꢀatendaꢀàsꢀespecificaçõesꢀconstantesꢀdesteꢀTermoꢀdeꢀReferência.

11.ꢀOsꢀexemplaresꢀcolocadosꢀàꢀdisposiçãoꢀdaꢀAdministraçãoꢀserãoꢀtratadosꢀcomoꢀprotótipos,ꢀpodendoꢀserꢀmanuseados

eꢀdesmontadosꢀpelaꢀequipeꢀtécnicaꢀresponsávelꢀpelaꢀanálise,ꢀnãoꢀgerandoꢀdireitoꢀaꢀressarcimento.

12.ꢀApósꢀaꢀdivulgaçãoꢀdoꢀresultadoꢀfinalꢀdoꢀcertame,ꢀasꢀamostrasꢀentreguesꢀdeverãoꢀserꢀrecolhidasꢀpelosꢀfornecedores

noꢀprazoꢀdeꢀ30ꢀ(trinta)ꢀdias,ꢀapósꢀoꢀqualꢀpoderãoꢀserꢀdescartadasꢀpelaꢀAdministração,ꢀsemꢀdireitoꢀaꢀressarcimento.

13.ꢀOsꢀinteressadosꢀdeverãoꢀcolocarꢀàꢀdisposiçãoꢀdaꢀAdministraçãoꢀtodasꢀasꢀcondiçõesꢀindispensáveisꢀàꢀrealizaçãoꢀde

testesꢀ eꢀ fornecer,ꢀ semꢀ ônus,ꢀ osꢀ manuaisꢀ impressosꢀ emꢀ línguaꢀ portuguesa,ꢀ necessáriosꢀ aoꢀ seuꢀ perfeitoꢀ manuseio,

quandoꢀforꢀoꢀcaso.

Subcontratação

1

4.ꢀNãoꢀéꢀadmitidaꢀaꢀsubcontrataçãoꢀdoꢀobjetoꢀcontratual.

Garantiaꢀdaꢀcontratação

5.ꢀNãoꢀhaveráꢀexigênciaꢀdaꢀgarantiaꢀdaꢀcontrataçãoꢀdosꢀartigosꢀ96ꢀeꢀseguintesꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021.ꢀTrata-se

1

deꢀ materialꢀ simples,ꢀ semꢀ complexidade,ꢀ comꢀ entregaꢀ imediataꢀ eꢀ integralꢀ eꢀ nãoꢀ iráꢀ resultarꢀ emꢀ obrigaçõesꢀ futuras,

inclusiveꢀassistênciaꢀtécnica.

ꢀ

ꢀ

SEÇÃOꢀV.ꢀMODELOꢀDEꢀEXECUÇÃOꢀDOꢀOBJETO

CondiçõesꢀdeꢀEntrega

.ꢀ Surgindoꢀ aꢀ necessidade,ꢀ oꢀ setorꢀ competenteꢀ emitiráꢀ ordemꢀ deꢀ fornecimentoꢀ paraꢀ aꢀ contratada,ꢀ especificandoꢀ a

quantidadeꢀnecessáriaꢀparaꢀatenderꢀàꢀdemandaꢀexistente.

.ꢀOꢀprazoꢀdeꢀentregaꢀdosꢀbensꢀéꢀdeꢀ20ꢀ(vinte)ꢀdiasꢀcorridos,ꢀcontadosꢀdo(a)ꢀenvioꢀdaꢀordemꢀdeꢀfornecimento,ꢀe

deverãoꢀserꢀentreguesꢀasꢀdevidasꢀquantidadesꢀcontidasꢀnaꢀordemꢀdeꢀfornecimento.

.ꢀ Ficaꢀ aꢀ licitanteꢀ vencedoraꢀ obrigadaꢀ aꢀ enviarꢀ avisoꢀ deꢀ recebimentoꢀ dasꢀ mensagensꢀ eletrônicasꢀ queꢀ lhesꢀ são

1

2

3

enviadas.ꢀCasoꢀnãoꢀoꢀfaça,ꢀconsiderar-se-áꢀcienteꢀdoꢀseuꢀconteúdo,ꢀnaꢀdataꢀdeꢀenvioꢀregistradaꢀnoꢀrespectivoꢀprocesso

deꢀcontrataçãoꢀautuadoꢀnoꢀSistemaꢀEletrônicoꢀdeꢀInformaçõesꢀ-ꢀSEI.

4

.ꢀCasoꢀnãoꢀsejaꢀpossívelꢀaꢀentregaꢀnaꢀdataꢀassinalada,ꢀaꢀempresaꢀdeveráꢀcomunicarꢀasꢀrazõesꢀrespectivasꢀcomꢀpelo

menosꢀ 05ꢀ (cinco)ꢀ diasꢀ úteisꢀ deꢀ antecedênciaꢀ paraꢀ queꢀ qualquerꢀ pleitoꢀ deꢀ prorrogaçãoꢀ deꢀ prazoꢀ sejaꢀ analisado,

ressalvadasꢀsituaçõesꢀdeꢀcasoꢀfortuitoꢀeꢀforçaꢀmaior.

Termo de Referência 1043837

SEI 0001431-09.2025.6.23.8000 / pg. 6

5.ꢀOsꢀbensꢀdeverãoꢀserꢀentreguesꢀnoꢀTRIBUNALꢀREGIONALꢀELEITORALꢀDEꢀRORAIMAꢀ–ꢀCoordenadoriaꢀdeꢀLogística,

Engenhariaꢀ eꢀ Patrimônio/CLEPꢀ –ꢀ Seçãoꢀ deꢀ Material,ꢀ localizadoꢀ naꢀ Av.ꢀ Juscelinoꢀ Kubitschek,ꢀ 543,ꢀ esquinaꢀ comꢀ Av.

Getúlioꢀ Vargas,ꢀ Bairroꢀ Sãoꢀ Pedroꢀ –ꢀ Boaꢀ Vistaꢀ –ꢀ RR,ꢀ CEP:ꢀ 69.306.685,ꢀ noꢀ horárioꢀ deꢀ 08hꢀ àsꢀ 14h,ꢀ nosꢀ diasꢀ úteisꢀ de

segunda-feiraꢀàꢀsexta-feira,ꢀsendoꢀqueꢀaꢀempresaꢀassumeꢀtotalꢀresponsabilidadeꢀpeloꢀenvioꢀeꢀporꢀeventualꢀatrasoꢀna

entrega.

5

7

.1.ꢀAꢀcontratadaꢀdeverá,ꢀobrigatoriamente,ꢀconsultarꢀaꢀSeçãoꢀdeꢀManutençãoꢀPredial,ꢀporꢀmeioꢀdoꢀtelefoneꢀ2121-

012,ꢀparaꢀrealizarꢀoꢀagendamentoꢀdaꢀentrega.

Garantia,ꢀmanutençãoꢀeꢀassistênciaꢀtécnica

.ꢀ Oꢀ prazoꢀ deꢀ garantiaꢀ éꢀ aqueleꢀ estabelecidoꢀ naꢀ Leiꢀ nºꢀ 8.078,ꢀ deꢀ 11ꢀ deꢀ setembroꢀ deꢀ 1990ꢀ (Códigoꢀ deꢀ Defesaꢀ do

Consumidor).

.ꢀUmaꢀvezꢀnotificado,ꢀoꢀContratadoꢀrealizaráꢀaꢀreparaçãoꢀouꢀsubstituiçãoꢀdoꢀmaterialꢀqueꢀapresentarꢀvícioꢀouꢀdefeito

noꢀprazoꢀdeꢀatéꢀ5ꢀ(cinco)ꢀdiasꢀúteis,ꢀcontadosꢀaꢀpartirꢀdaꢀdataꢀdoꢀrecebimentoꢀdaꢀnotificação.

.ꢀ Oꢀ prazoꢀ indicadoꢀ noꢀ itemꢀ anterior,ꢀ duranteꢀ seuꢀ transcurso,ꢀ poderáꢀ serꢀ prorrogadoꢀ umaꢀ únicaꢀ vez,ꢀ porꢀ igual

período,ꢀmedianteꢀsolicitaçãoꢀescritaꢀeꢀjustificadaꢀdoꢀContratado,ꢀaceitaꢀpeloꢀContratante.

.ꢀAꢀgarantiaꢀlegalꢀdoꢀobjetoꢀtemꢀprazoꢀdeꢀvigênciaꢀpróprio,ꢀpermitindoꢀeventualꢀaplicaçãoꢀdeꢀpenalidadesꢀemꢀcasoꢀde

descumprimentoꢀdeꢀalgumaꢀdeꢀsuasꢀcondições,ꢀmesmoꢀdepoisꢀdeꢀexpiradaꢀaꢀvigênciaꢀcontratual.

0.ꢀNaꢀhipóteseꢀdoꢀitemꢀacima,ꢀoꢀContratadoꢀdeveráꢀdisponibilizarꢀequipamentoꢀequivalente,ꢀdeꢀespecificaçãoꢀigualꢀou

6

7

8

9

1

superiorꢀ aoꢀ anteriormenteꢀ fornecido,ꢀ paraꢀ utilizaçãoꢀ emꢀ caráterꢀ provisórioꢀ peloꢀ Contratante,ꢀ deꢀ modoꢀ aꢀ garantirꢀ a

continuidadeꢀdosꢀtrabalhosꢀadministrativosꢀduranteꢀaꢀexecuçãoꢀdosꢀreparos.

11.ꢀ Decorridoꢀ oꢀ prazoꢀ paraꢀ reparosꢀ eꢀ substituiçõesꢀ semꢀ oꢀ atendimentoꢀ daꢀ solicitaçãoꢀ doꢀ Contratanteꢀ ouꢀ a

apresentaçãoꢀ deꢀ justificativasꢀ peloꢀ Contratado,ꢀ ficaꢀ oꢀ Contratanteꢀ autorizadoꢀ aꢀ contratarꢀ empresaꢀ diversaꢀ para

executarꢀosꢀreparos,ꢀajustesꢀouꢀaꢀsubstituiçãoꢀdoꢀbemꢀouꢀdeꢀseusꢀcomponentes,ꢀbemꢀcomoꢀaꢀexigirꢀdoꢀContratadoꢀo

reembolsoꢀpelosꢀcustosꢀrespectivos,ꢀsemꢀqueꢀtalꢀfatoꢀacarreteꢀaꢀperdaꢀdaꢀgarantiaꢀdosꢀequipamentos.

12.ꢀOꢀcustoꢀreferenteꢀaoꢀtransporteꢀdosꢀequipamentosꢀcobertosꢀpelaꢀgarantiaꢀseráꢀdeꢀresponsabilidadeꢀdoꢀContratado.

ꢀ

SEÇÃOꢀVI.ꢀMODELOꢀDEꢀGESTÃOꢀDOꢀCONTRATO

.ꢀOꢀcontratoꢀdeveráꢀserꢀexecutadoꢀfielmenteꢀpelasꢀpartes,ꢀdeꢀacordoꢀcomꢀasꢀcláusulasꢀavençadasꢀeꢀasꢀnormasꢀdaꢀLei

nºꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021,ꢀeꢀcadaꢀparteꢀresponderáꢀpelasꢀconsequênciasꢀdeꢀsuaꢀinexecuçãoꢀtotalꢀouꢀparcial.

.ꢀ Emꢀ casoꢀ deꢀ impedimento,ꢀ ordemꢀ deꢀ paralisaçãoꢀ ouꢀ suspensãoꢀ doꢀ contrato,ꢀ oꢀ cronogramaꢀ deꢀ execuçãoꢀ será

prorrogadoꢀautomaticamenteꢀpeloꢀtempoꢀcorrespondente,ꢀanotadasꢀtaisꢀcircunstânciasꢀmedianteꢀsimplesꢀapostila.

.ꢀAsꢀcomunicaçõesꢀentreꢀoꢀórgãoꢀouꢀentidadeꢀeꢀaꢀcontratadaꢀdevemꢀserꢀrealizadasꢀporꢀescritoꢀsempreꢀqueꢀoꢀatoꢀexigir

talꢀformalidade,ꢀadmitindo-seꢀoꢀusoꢀdeꢀmensagemꢀeletrônicaꢀparaꢀesseꢀfim.

.ꢀ Oꢀ órgãoꢀ ouꢀ entidadeꢀ poderáꢀ convocarꢀ representanteꢀ daꢀ empresaꢀ paraꢀ adoçãoꢀ deꢀ providênciasꢀ queꢀ devamꢀ ser

cumpridasꢀdeꢀimediato.

.ꢀApósꢀaꢀassinaturaꢀdoꢀcontratoꢀouꢀinstrumentoꢀequivalente,ꢀoꢀórgãoꢀouꢀentidadeꢀpoderáꢀconvocarꢀoꢀrepresentanteꢀda

1

2

3

4

5

empresaꢀcontratadaꢀparaꢀreuniãoꢀinicialꢀparaꢀapresentaçãoꢀdoꢀplanoꢀdeꢀfiscalização,ꢀqueꢀconteráꢀinformaçõesꢀacerca

dasꢀ obrigaçõesꢀ contratuais,ꢀ dosꢀ mecanismosꢀ deꢀ fiscalização,ꢀ dasꢀ estratégiasꢀ paraꢀ execuçãoꢀ doꢀ objeto,ꢀ doꢀ plano

complementarꢀ deꢀ execuçãoꢀ daꢀ contratada,ꢀ quandoꢀ houver,ꢀ doꢀ métodoꢀ deꢀ aferiçãoꢀ dosꢀ resultadosꢀ eꢀ dasꢀ sanções

aplicáveis,ꢀdentreꢀoutros.

Fiscalização

6.ꢀAꢀexecuçãoꢀdoꢀcontratoꢀdeveráꢀserꢀacompanhadaꢀeꢀfiscalizadaꢀpelo(s)ꢀfiscal(is)ꢀdoꢀcontrato,ꢀouꢀpelosꢀrespectivos

substitutosꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021,ꢀart.ꢀ117,ꢀcaput).

FiscalizaçãoꢀTécnica

7

.ꢀOꢀfiscalꢀtécnicoꢀdoꢀcontratoꢀacompanharáꢀaꢀexecuçãoꢀdoꢀcontrato,ꢀparaꢀqueꢀsejamꢀcumpridasꢀtodasꢀasꢀcondições

estabelecidasꢀnoꢀcontrato,ꢀdeꢀmodoꢀaꢀassegurarꢀosꢀmelhoresꢀresultadosꢀparaꢀaꢀAdministração.ꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀde

022,ꢀart.ꢀ22,ꢀVI);

2

7.1.ꢀ Oꢀ fiscalꢀ técnicoꢀ doꢀ contratoꢀ anotaráꢀ noꢀ históricoꢀ deꢀ gerenciamentoꢀ doꢀ contratoꢀ todasꢀ asꢀ ocorrências

relacionadasꢀàꢀexecuçãoꢀdoꢀcontrato,ꢀcomꢀaꢀdescriçãoꢀdoꢀqueꢀforꢀnecessárioꢀparaꢀaꢀregularizaçãoꢀdasꢀfaltasꢀouꢀdos

defeitosꢀobservados.ꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021,ꢀart.ꢀ117,ꢀ§1º,ꢀeꢀDecretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ22,ꢀII);

7.2.ꢀ Identificadaꢀ qualquerꢀ inexatidãoꢀ ouꢀ irregularidade,ꢀ oꢀ fiscalꢀ técnicoꢀ doꢀ contratoꢀ emitiráꢀ notificaçõesꢀ paraꢀ a

correçãoꢀdaꢀexecuçãoꢀdoꢀcontrato,ꢀdeterminandoꢀprazoꢀparaꢀaꢀcorreção.ꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ22,ꢀIII);

7.3.ꢀ Oꢀ fiscalꢀ técnicoꢀ doꢀ contratoꢀ informaráꢀ aoꢀ gestorꢀ doꢀ contato,ꢀ emꢀ tempoꢀ hábil,ꢀ aꢀ situaçãoꢀ queꢀ demandar

decisãoꢀ ouꢀ adoçãoꢀ deꢀ medidasꢀ queꢀ ultrapassemꢀ suaꢀ competência,ꢀ paraꢀ queꢀ adoteꢀ asꢀ medidasꢀ necessáriasꢀ e

saneadoras,ꢀseꢀforꢀoꢀcaso.ꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ22,ꢀIV).

7.4.ꢀNoꢀcasoꢀdeꢀocorrênciasꢀqueꢀpossamꢀinviabilizarꢀaꢀexecuçãoꢀdoꢀcontratoꢀnasꢀdatasꢀaprazadas,ꢀoꢀfiscalꢀtécnico

doꢀcontratoꢀcomunicaráꢀoꢀfatoꢀimediatamenteꢀaoꢀgestorꢀdoꢀcontrato.ꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ22,ꢀV).

7.5.ꢀOꢀfiscalꢀtécnicoꢀdoꢀcontratoꢀcomunicaráꢀaoꢀgestorꢀdoꢀcontrato,ꢀemꢀtempoꢀhábil,ꢀoꢀtérminoꢀdoꢀcontratoꢀsobꢀsua

responsabilidade,ꢀcomꢀvistasꢀàꢀrenovaçãoꢀtempestivaꢀouꢀàꢀprorrogaçãoꢀcontratualꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,

art.ꢀ22,ꢀVII).

FiscalizaçãoꢀAdministrativa

.ꢀ Oꢀ fiscalꢀ administrativoꢀ doꢀ contratoꢀ verificaráꢀ aꢀ manutençãoꢀ dasꢀ condiçõesꢀ deꢀ habilitaçãoꢀ daꢀ contratada,

acompanharáꢀoꢀempenho,ꢀoꢀpagamento,ꢀasꢀgarantias,ꢀasꢀglosasꢀeꢀaꢀformalizaçãoꢀdeꢀapostilamentoꢀeꢀtermosꢀaditivos,

solicitandoꢀquaisquerꢀdocumentosꢀcomprobatóriosꢀpertinentes,ꢀcasoꢀnecessárioꢀ(Art.ꢀ23,ꢀIꢀeꢀII,ꢀdoꢀDecretoꢀnºꢀ11.246,

8

Termo de Referência 1043837

SEI 0001431-09.2025.6.23.8000 / pg. 7

deꢀ2022).

8.1.ꢀ Casoꢀ ocorraꢀ descumprimentoꢀ dasꢀ obrigaçõesꢀ contratuais,ꢀ oꢀ fiscalꢀ administrativoꢀ doꢀ contratoꢀ atuará

tempestivamenteꢀ naꢀ soluçãoꢀ doꢀ problema,ꢀ reportandoꢀ aoꢀ gestorꢀ doꢀ contratoꢀ paraꢀ queꢀ tomeꢀ asꢀ providências

cabíveis,ꢀquandoꢀultrapassarꢀaꢀsuaꢀcompetência;ꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ23,ꢀIV).

9

2

.ꢀ Alémꢀ doꢀ dispostoꢀ acima,ꢀ aꢀ fiscalizaçãoꢀ contratualꢀ obedeceráꢀ asꢀ atribuiçõesꢀ previstasꢀ naꢀ Portariaꢀ TRE/RRꢀ n.º

08/2023ꢀ(0770291).

GestorꢀdoꢀContrato

0.ꢀ Oꢀ gestorꢀ doꢀ contratoꢀ coordenaráꢀ aꢀ atualizaçãoꢀ doꢀ processoꢀ deꢀ acompanhamentoꢀ eꢀ fiscalizaçãoꢀ doꢀ contrato

1

contendoꢀtodosꢀosꢀregistrosꢀformaisꢀdaꢀexecuçãoꢀnoꢀhistóricoꢀdeꢀgerenciamentoꢀdoꢀcontrato,ꢀaꢀexemploꢀdaꢀordemꢀde

serviço,ꢀdoꢀregistroꢀdeꢀocorrências,ꢀdasꢀalteraçõesꢀeꢀdasꢀprorrogaçõesꢀcontratuais,ꢀelaborandoꢀrelatórioꢀcomꢀvistasꢀà

verificaçãoꢀ daꢀ necessidadeꢀ deꢀ adequaçõesꢀ doꢀ contratoꢀ paraꢀ finsꢀ deꢀ atendimentoꢀ daꢀ finalidadeꢀ daꢀ administração.

(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ21,ꢀIV).

11.ꢀ Oꢀ gestorꢀ doꢀ contratoꢀ acompanharáꢀ osꢀ registrosꢀ realizadosꢀ pelosꢀ fiscaisꢀ doꢀ contrato,ꢀ deꢀ todasꢀ asꢀ ocorrências

relacionadasꢀàꢀexecuçãoꢀdoꢀcontratoꢀeꢀasꢀmedidasꢀadotadas,ꢀinformando,ꢀseꢀforꢀoꢀcaso,ꢀàꢀautoridadeꢀsuperiorꢀàquelas

queꢀultrapassaremꢀaꢀsuaꢀcompetência.ꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ21,ꢀII).

12.ꢀ Oꢀ gestorꢀ doꢀ contratoꢀ acompanharáꢀ aꢀ manutençãoꢀ dasꢀ condiçõesꢀ deꢀ habilitaçãoꢀ daꢀ contratada,ꢀ paraꢀ finsꢀ de

empenhoꢀdeꢀdespesaꢀeꢀpagamento,ꢀeꢀanotaráꢀosꢀproblemasꢀqueꢀobstemꢀoꢀfluxoꢀnormalꢀdaꢀliquidaçãoꢀeꢀdoꢀpagamento

daꢀdespesaꢀnoꢀrelatórioꢀdeꢀriscosꢀeventuais.ꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ21,ꢀIII).

13.ꢀOꢀgestorꢀdoꢀcontratoꢀemitiráꢀdocumentoꢀcomprobatórioꢀdaꢀavaliaçãoꢀrealizadaꢀpelosꢀfiscaisꢀtécnico,ꢀadministrativo

eꢀ setorialꢀ quantoꢀ aoꢀ cumprimentoꢀ deꢀ obrigaçõesꢀ assumidasꢀ peloꢀ contratado,ꢀ comꢀ mençãoꢀ aoꢀ seuꢀ desempenhoꢀ na

execuçãoꢀ contratual,ꢀ baseadoꢀ nosꢀ indicadoresꢀ objetivamenteꢀ definidosꢀ eꢀ aferidos,ꢀ eꢀ aꢀ eventuaisꢀ penalidades

aplicadas,ꢀdevendoꢀconstarꢀdoꢀcadastroꢀdeꢀatestoꢀdeꢀcumprimentoꢀdeꢀobrigações.ꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.

21,ꢀVIII).

14.ꢀOꢀgestorꢀdoꢀcontratoꢀtomaráꢀprovidênciasꢀparaꢀaꢀformalizaçãoꢀdeꢀprocessoꢀadministrativoꢀdeꢀresponsabilização

paraꢀfinsꢀdeꢀaplicaçãoꢀdeꢀsanções,ꢀaꢀserꢀconduzidoꢀpelaꢀcomissãoꢀdeꢀqueꢀtrataꢀoꢀart.ꢀ158ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021,ꢀou

peloꢀagenteꢀouꢀpeloꢀsetorꢀcomꢀcompetênciaꢀparaꢀtal,ꢀconformeꢀoꢀcaso.ꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ21,ꢀX).

15.ꢀ Oꢀ gestorꢀ doꢀ contratoꢀ deveráꢀ elaborarꢀ relatórioꢀ finalꢀ comꢀ informaçõesꢀ sobreꢀ aꢀ consecuçãoꢀ dosꢀ objetivosꢀ que

tenhamꢀ justificadoꢀ aꢀ contrataçãoꢀ eꢀ eventuaisꢀ condutasꢀ aꢀ seremꢀ adotadasꢀ paraꢀ oꢀ aprimoramentoꢀ dasꢀ atividadesꢀ da

Administração.ꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ21,ꢀVI).

16.ꢀ Oꢀ gestorꢀ doꢀ contratoꢀ deveráꢀ enviarꢀ aꢀ documentaçãoꢀ pertinenteꢀ aoꢀ setorꢀ deꢀ contratosꢀ paraꢀ aꢀ formalizaçãoꢀ dos

procedimentosꢀdeꢀliquidaçãoꢀeꢀpagamento,ꢀnoꢀvalorꢀdimensionadoꢀpelaꢀfiscalizaçãoꢀeꢀgestãoꢀnosꢀtermosꢀdoꢀcontrato.

ꢀ

SEÇÃOꢀVII.ꢀCRITÉRIOSꢀDEꢀMEDIÇÃOꢀEꢀDEꢀPAGAMENTO

Recebimento

1.ꢀOsꢀbensꢀserãoꢀrecebidosꢀprovisoriamente,ꢀdeꢀformaꢀsumária,ꢀnoꢀatoꢀdaꢀentrega,ꢀjuntamenteꢀcomꢀaꢀnotaꢀfiscalꢀou

instrumentoꢀ deꢀ cobrançaꢀ equivalente,ꢀ pelo(a)ꢀ responsávelꢀ peloꢀ acompanhamentoꢀ eꢀ fiscalizaçãoꢀ doꢀ contrato,ꢀ para

efeitoꢀdeꢀposteriorꢀverificaçãoꢀdeꢀsuaꢀconformidadeꢀcomꢀasꢀespecificaçõesꢀconstantesꢀnoꢀTermoꢀdeꢀReferênciaꢀeꢀna

proposta.

2.ꢀ Osꢀ bensꢀ poderãoꢀ serꢀ rejeitados,ꢀ noꢀ todoꢀ ouꢀ emꢀ parte,ꢀ inclusiveꢀ antesꢀ doꢀ recebimentoꢀ provisório,ꢀ quandoꢀ em

desacordoꢀcomꢀasꢀespecificaçõesꢀconstantesꢀdoꢀTermoꢀdeꢀReferênciaꢀeꢀdaꢀproposta,ꢀdevendoꢀserꢀsubstituídosꢀnoꢀprazo

deꢀ 05ꢀ (cinco)ꢀ diasꢀ úteis,ꢀ aꢀ contarꢀ daꢀ notificaçãoꢀ daꢀ contratada,ꢀ àsꢀ suasꢀ custas,ꢀ semꢀ prejuízoꢀ daꢀ aplicaçãoꢀ das

penalidades.

3.ꢀ Oꢀ recebimentoꢀ definitivoꢀ ocorreráꢀ noꢀ prazoꢀ deꢀ 10ꢀ (dez)ꢀ diasꢀ úteis,ꢀ aꢀ contarꢀ doꢀ recebimentoꢀ daꢀ notaꢀ fiscalꢀ ou

instrumentoꢀdeꢀcobrançaꢀequivalenteꢀpelaꢀAdministração,ꢀapósꢀaꢀverificaçãoꢀdaꢀqualidadeꢀeꢀquantidadeꢀdoꢀmaterialꢀe

consequenteꢀaceitaçãoꢀmedianteꢀtermoꢀdetalhado.

4

7

.ꢀParaꢀasꢀcontrataçõesꢀdecorrentesꢀdeꢀdespesasꢀcujosꢀvaloresꢀnãoꢀultrapassemꢀoꢀlimiteꢀdeꢀqueꢀtrataꢀoꢀincisoꢀIIꢀdoꢀart.

5ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021,ꢀoꢀprazoꢀmáximoꢀparaꢀoꢀrecebimentoꢀdefinitivoꢀseráꢀdeꢀatéꢀ5ꢀ(cinco)ꢀdiasꢀúteis.

5.ꢀ Oꢀ prazoꢀ paraꢀ recebimentoꢀ definitivoꢀ poderáꢀ serꢀ excepcionalmenteꢀ prorrogado,ꢀ deꢀ formaꢀ justificada,ꢀ porꢀ igual

período,ꢀquandoꢀhouverꢀnecessidadeꢀdeꢀdiligênciasꢀparaꢀaꢀaferiçãoꢀdoꢀatendimentoꢀdasꢀexigênciasꢀcontratuais.

6.ꢀ Noꢀ casoꢀ deꢀ controvérsiaꢀ sobreꢀ aꢀ execuçãoꢀ doꢀ objeto,ꢀ quantoꢀ àꢀ dimensão,ꢀ qualidadeꢀ eꢀ quantidade,ꢀ deveráꢀ ser

observadoꢀoꢀteorꢀdoꢀart.ꢀ143ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021,ꢀcomunicando-seꢀàꢀempresaꢀparaꢀemissãoꢀdeꢀNotaꢀFiscalꢀno

queꢀpertineꢀàꢀparcelaꢀincontroversaꢀdaꢀexecuçãoꢀdoꢀobjeto,ꢀparaꢀefeitoꢀdeꢀliquidaçãoꢀeꢀpagamento.

7.ꢀOꢀprazoꢀparaꢀaꢀsolução,ꢀpeloꢀcontratado,ꢀdeꢀinconsistênciasꢀnaꢀexecuçãoꢀdoꢀobjetoꢀouꢀdeꢀsaneamentoꢀdaꢀnotaꢀfiscal

ouꢀdeꢀinstrumentoꢀdeꢀcobrançaꢀequivalente,ꢀverificadasꢀpelaꢀAdministraçãoꢀduranteꢀaꢀanáliseꢀpréviaꢀàꢀliquidaçãoꢀde

despesa,ꢀnãoꢀseráꢀcomputadoꢀparaꢀosꢀfinsꢀdoꢀrecebimentoꢀdefinitivo.

8.ꢀOꢀrecebimentoꢀprovisórioꢀouꢀdefinitivoꢀnãoꢀexcluiráꢀaꢀresponsabilidadeꢀcivilꢀpelaꢀsolidezꢀeꢀpelaꢀsegurançaꢀdosꢀbens

nemꢀaꢀresponsabilidadeꢀético-profissionalꢀpelaꢀperfeitaꢀexecuçãoꢀdoꢀcontrato.

Liquidação

9.ꢀRecebidaꢀaꢀNotaꢀFiscalꢀouꢀdocumentoꢀdeꢀcobrançaꢀequivalente,ꢀcorreráꢀoꢀprazoꢀdeꢀ10ꢀ(dez)ꢀdiasꢀúteisꢀparaꢀfinsꢀde

liquidação,ꢀnaꢀformaꢀdestaꢀseção,ꢀprorrogáveisꢀporꢀigualꢀperíodo,ꢀnosꢀtermosꢀdoꢀart.ꢀ7º,ꢀ§3ºꢀdaꢀInstruçãoꢀNormativa

SEGES/MEꢀnºꢀ77/2022.

9.1.ꢀOꢀprazoꢀdeꢀqueꢀtrataꢀoꢀitemꢀanteriorꢀseráꢀreduzidoꢀàꢀmetade,ꢀmantendo-seꢀaꢀpossibilidadeꢀdeꢀprorrogação,ꢀno

casoꢀdeꢀcontrataçõesꢀdecorrentesꢀdeꢀdespesasꢀcujosꢀvaloresꢀnãoꢀultrapassemꢀoꢀlimiteꢀdeꢀqueꢀtrataꢀoꢀincisoꢀIIꢀdo

art.ꢀ75ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021.

Termo de Referência 1043837

SEI 0001431-09.2025.6.23.8000 / pg. 8

10.ꢀ Paraꢀ finsꢀ deꢀ liquidação,ꢀ oꢀ setorꢀ competenteꢀ deveráꢀ verificarꢀ seꢀ aꢀ notaꢀ fiscalꢀ ouꢀ instrumentoꢀ deꢀ cobrança

equivalenteꢀapresentadoꢀexpressaꢀosꢀelementosꢀnecessáriosꢀeꢀessenciaisꢀdoꢀdocumento,ꢀtaisꢀcomo:

1

1

1

1

1

1

0.1.ꢀoꢀprazoꢀdeꢀvalidade;

0.2.ꢀaꢀdataꢀdaꢀemissão;

0.3.ꢀosꢀdadosꢀdoꢀcontratoꢀeꢀdoꢀórgãoꢀcontratante;

0.4.ꢀoꢀperíodoꢀrespectivoꢀdeꢀexecuçãoꢀdoꢀcontrato;

0.5.ꢀoꢀvalorꢀaꢀpagar;ꢀe

0.6.ꢀeventualꢀdestaqueꢀdoꢀvalorꢀdeꢀretençõesꢀtributáriasꢀcabíveis.

11.ꢀ Havendoꢀ erroꢀ naꢀ apresentaçãoꢀ daꢀ notaꢀ fiscalꢀ ouꢀ instrumentoꢀ deꢀ cobrançaꢀ equivalente,ꢀ ouꢀ circunstânciaꢀ que

impeçaꢀ aꢀ liquidaçãoꢀ daꢀ despesa,ꢀ estaꢀ ficaráꢀ sobrestadaꢀ atéꢀ queꢀ oꢀ contratadoꢀ providencieꢀ asꢀ medidasꢀ saneadoras,

reiniciando-seꢀoꢀprazoꢀapósꢀaꢀcomprovaçãoꢀdaꢀregularizaçãoꢀdaꢀsituação,ꢀsemꢀônusꢀaoꢀcontratante;

12.ꢀAꢀnotaꢀfiscalꢀouꢀinstrumentoꢀdeꢀcobrançaꢀequivalenteꢀdeveráꢀserꢀobrigatoriamenteꢀacompanhadoꢀdaꢀcomprovação

daꢀregularidadeꢀfiscal,ꢀconstatadaꢀporꢀmeioꢀdeꢀconsultaꢀon-lineꢀaoꢀSICAFꢀou,ꢀnaꢀimpossibilidadeꢀdeꢀacessoꢀaoꢀreferido

Sistema,ꢀmedianteꢀconsultaꢀaosꢀsítiosꢀeletrônicosꢀoficiaisꢀouꢀàꢀdocumentaçãoꢀmencionadaꢀnoꢀart.ꢀ68ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133,

deꢀ2021.

13.ꢀAꢀAdministraçãoꢀdeveráꢀrealizarꢀconsultaꢀaoꢀSICAFꢀpara:ꢀa)ꢀverificarꢀaꢀmanutençãoꢀdasꢀcondiçõesꢀdeꢀhabilitação

exigidasꢀ noꢀ edital;ꢀ b)ꢀ identificarꢀ possívelꢀ razãoꢀ queꢀ impeçaꢀ aꢀ participaçãoꢀ emꢀ licitação,ꢀ noꢀ âmbitoꢀ doꢀ órgãoꢀ ou

entidade,ꢀ proibiçãoꢀ deꢀ contratarꢀ comꢀ oꢀ Poderꢀ Público,ꢀ bemꢀ comoꢀ ocorrênciasꢀ impeditivasꢀ indiretasꢀ (INSTRUÇÃO

NORMATIVAꢀNºꢀ3,ꢀDEꢀ26ꢀDEꢀABRILꢀDEꢀ2018).

14.ꢀConstatando-se,ꢀjuntoꢀaoꢀSICAF,ꢀaꢀsituaçãoꢀdeꢀirregularidadeꢀdoꢀcontratado,ꢀseráꢀprovidenciadaꢀsuaꢀnotificação,

porꢀescrito,ꢀparaꢀque,ꢀnoꢀprazoꢀdeꢀ5ꢀ(cinco)ꢀdiasꢀúteis,ꢀregularizeꢀsuaꢀsituaçãoꢀou,ꢀnoꢀmesmoꢀprazo,ꢀapresenteꢀsua

defesa.ꢀOꢀprazoꢀpoderáꢀserꢀprorrogadoꢀumaꢀvez,ꢀporꢀigualꢀperíodo,ꢀaꢀcritérioꢀdoꢀcontratante.

15.ꢀ Nãoꢀ havendoꢀ regularizaçãoꢀ ouꢀ sendoꢀ aꢀ defesaꢀ consideradaꢀ improcedente,ꢀ oꢀ contratanteꢀ deveráꢀ comunicarꢀ aos

órgãosꢀresponsáveisꢀpelaꢀfiscalizaçãoꢀdaꢀregularidadeꢀfiscalꢀquantoꢀàꢀinadimplênciaꢀdoꢀcontratado,ꢀbemꢀcomoꢀquanto

àꢀexistênciaꢀdeꢀpagamentoꢀaꢀserꢀefetuado,ꢀparaꢀqueꢀsejamꢀacionadosꢀosꢀmeiosꢀpertinentesꢀeꢀnecessáriosꢀparaꢀgarantir

oꢀrecebimentoꢀdeꢀseusꢀcréditos.

16.ꢀPersistindoꢀaꢀirregularidade,ꢀoꢀcontratanteꢀdeveráꢀadotarꢀasꢀmedidasꢀnecessáriasꢀàꢀrescisãoꢀcontratualꢀnosꢀautos

doꢀprocessoꢀadministrativoꢀcorrespondente,ꢀasseguradaꢀaoꢀcontratadoꢀaꢀamplaꢀdefesa.

17.ꢀ Havendoꢀ aꢀ efetivaꢀ execuçãoꢀ doꢀ objeto,ꢀ osꢀ pagamentosꢀ serãoꢀ realizadosꢀ normalmente,ꢀ atéꢀ queꢀ seꢀ decidaꢀ pela

rescisãoꢀdoꢀcontrato,ꢀcasoꢀoꢀcontratadoꢀnãoꢀregularizeꢀsuaꢀsituaçãoꢀjuntoꢀaoꢀSICAF.

Prazoꢀdeꢀpagamento

18.ꢀOꢀpagamentoꢀseráꢀefetuadoꢀnoꢀprazoꢀdeꢀatéꢀ10ꢀ(dez)ꢀdiasꢀúteisꢀcontadosꢀdaꢀfinalizaçãoꢀdaꢀliquidaçãoꢀdaꢀdespesa,

conformeꢀseçãoꢀanterior,ꢀnosꢀtermosꢀdaꢀInstruçãoꢀNormativaꢀSEGES/MEꢀnºꢀ77,ꢀdeꢀ2022.

19.ꢀNoꢀcasoꢀdeꢀatrasoꢀpeloꢀContratante,ꢀosꢀvaloresꢀdevidosꢀaoꢀcontratadoꢀserãoꢀatualizadosꢀmonetariamenteꢀentreꢀo

termoꢀfinalꢀdoꢀprazoꢀdeꢀpagamentoꢀatéꢀaꢀdataꢀdeꢀsuaꢀefetivaꢀrealização,ꢀmedianteꢀaplicaçãoꢀdoꢀÍndiceꢀNacionalꢀde

PreçosꢀaoꢀConsumidorꢀAmploꢀ-IPCAꢀdeꢀcorreçãoꢀmonetária.

Formaꢀdeꢀpagamento

20.ꢀ Oꢀ pagamentoꢀ seráꢀ realizadoꢀ porꢀ meioꢀ deꢀ ordemꢀ bancária,ꢀ paraꢀ créditoꢀ emꢀ banco,ꢀ agênciaꢀ eꢀ contaꢀ corrente

indicadosꢀpeloꢀcontratado.

2

1.ꢀSeráꢀconsideradaꢀdataꢀdoꢀpagamentoꢀoꢀdiaꢀemꢀqueꢀconstarꢀcomoꢀemitidaꢀaꢀordemꢀbancáriaꢀparaꢀpagamento.

2.ꢀQuandoꢀdoꢀpagamento,ꢀseráꢀefetuadaꢀaꢀretençãoꢀtributáriaꢀprevistaꢀnaꢀlegislaçãoꢀaplicável.

2

22.1.ꢀIndependentementeꢀdoꢀpercentualꢀdeꢀtributoꢀinseridoꢀnaꢀplanilha,ꢀquandoꢀhouver,ꢀserãoꢀretidosꢀnaꢀfonte,

quandoꢀdaꢀrealizaçãoꢀdoꢀpagamento,ꢀosꢀpercentuaisꢀestabelecidosꢀnaꢀlegislaçãoꢀvigente.

23.ꢀOꢀcontratadoꢀregularmenteꢀoptanteꢀpeloꢀSimplesꢀNacional,ꢀnosꢀtermosꢀdaꢀLeiꢀComplementarꢀnºꢀ123,ꢀdeꢀ2006,ꢀnão

sofreráꢀ aꢀ retençãoꢀ tributáriaꢀ quantoꢀ aosꢀ impostosꢀ eꢀ contribuiçõesꢀ abrangidosꢀ porꢀ aqueleꢀ regime.ꢀ Noꢀ entanto,ꢀ o

pagamentoꢀ ficaráꢀ condicionadoꢀ àꢀ apresentaçãoꢀ deꢀ comprovação,ꢀ porꢀ meioꢀ deꢀ documentoꢀ oficial,ꢀ deꢀ queꢀ fazꢀ jusꢀ ao

tratamentoꢀtributárioꢀfavorecidoꢀprevistoꢀnaꢀreferidaꢀLeiꢀComplementar.

ꢀ

SEÇÃOꢀVIII.ꢀFORMAꢀEꢀCRITÉRIOSꢀDEꢀSELEÇÃOꢀDOꢀFORNECEDORꢀEꢀFORMAꢀDEꢀFORNECIMENTO

Formaꢀdeꢀseleçãoꢀeꢀcritérioꢀdeꢀjulgamentoꢀdaꢀproposta

1.ꢀOꢀfornecedorꢀseráꢀselecionadoꢀporꢀmeioꢀdaꢀrealizaçãoꢀdeꢀprocedimentoꢀdeꢀLICITAÇÃO,ꢀnaꢀmodalidadeꢀPREGÃO,

sobꢀaꢀformaꢀELETRÔNICA,ꢀadotando-seꢀcritérioꢀdeꢀjulgamentoꢀpeloꢀMENORꢀPREÇOꢀPORꢀGRUPO,ꢀviaꢀsistemaꢀde

REGISTROꢀDEꢀPREÇOS.

Daꢀaceitaçãoꢀdaꢀproposta

2.ꢀ Asꢀ propostasꢀ deverãoꢀ conterꢀ especificaçõesꢀ detalhadasꢀ dosꢀ produtosꢀ oferecidos,ꢀ mencionandoꢀ marca,ꢀ modelo,

dimensões,ꢀcomposiçãoꢀeꢀdemaisꢀreferênciasꢀqueꢀpermitamꢀperfeitaꢀanáliseꢀeꢀaceitação.

3.ꢀAsꢀpropostasꢀserãoꢀanalisadasꢀpeloꢀpregoeiro,ꢀpeloꢀsetorꢀrequisitanteꢀdosꢀmateriaisꢀeꢀequipeꢀdeꢀplanejamentoꢀque

poderãoꢀrealizarꢀdiligências,ꢀsolicitandoꢀesclarecimentosꢀquantoꢀàsꢀespecificaçõesꢀdosꢀprodutosꢀoferecidos.

4.ꢀAꢀempresa,ꢀnaꢀformulaçãoꢀdeꢀsuaꢀproposta,ꢀdeveráꢀconsiderarꢀtodosꢀosꢀimpostos,ꢀtaxasꢀeꢀquaisquerꢀoutrosꢀencargos

queꢀincidamꢀouꢀvenhamꢀaꢀincidirꢀsobreꢀoꢀobjeto.

Termo de Referência 1043837

SEI 0001431-09.2025.6.23.8000 / pg. 9

5.ꢀ Éꢀ facultadoꢀ aoꢀ Contratanteꢀ aꢀ solicitaçãoꢀ doꢀ envioꢀ deꢀ fotosꢀ ouꢀ catálogosꢀ dosꢀ materiaisꢀ bemꢀ comoꢀ aꢀ indicaçãoꢀ de

sítiosꢀnaꢀinternetꢀondeꢀpossamꢀserꢀverificadasꢀasꢀcaracterísticasꢀdoꢀobjetoꢀofertado.

Formaꢀdeꢀfornecimento

6

.ꢀOꢀfornecimentoꢀdoꢀobjetoꢀseráꢀsobꢀdemanda.

Exigênciasꢀdeꢀhabilitação

.ꢀAꢀhabilitaçãoꢀseráꢀverificadaꢀporꢀmeioꢀdoꢀSICAFꢀ(NíveisꢀdeꢀCadastramentoꢀIꢀaꢀIVꢀeꢀVI),ꢀnosꢀdocumentosꢀporꢀele

abrangidos,ꢀalémꢀdaꢀdocumentaçãoꢀcomplementarꢀexigidaꢀnesteꢀinstrumento.

7

7

.1.ꢀOꢀlicitanteꢀtambémꢀdeveráꢀcomprovarꢀosꢀseguintesꢀrequisitos:

a.ꢀEstarꢀcadastradoꢀnoꢀSistemaꢀdeꢀCadastroꢀUnificadoꢀdeꢀFornecedoresꢀ(SICAF).

b.ꢀAtuarꢀnoꢀramoꢀdeꢀatividadeꢀpertinenteꢀaoꢀobjetoꢀdaꢀcontratação;

c.ꢀNãoꢀestarꢀimpedidoꢀdeꢀlicitar/contratarꢀcomꢀaꢀAdministração;

d.ꢀ Quemꢀ nãoꢀ atenderꢀ àsꢀ exigênciasꢀ deꢀ habilitaçãoꢀ noꢀ SICAFꢀ deveráꢀ apresentarꢀ documentosꢀ queꢀ supramꢀ tais

exigências.

e.ꢀApresentarꢀdocumentaçãoꢀcomplementarꢀespecificadaꢀnoꢀEdital,ꢀcasoꢀhaja.

f.ꢀInexistênciaꢀdeꢀinscriçãoꢀnoꢀCADIN.

Habilitaçãoꢀjurídica,ꢀfiscal,ꢀsocialꢀeꢀtrabalhista

.ꢀ Casoꢀ osꢀ documentosꢀ necessáriosꢀ paraꢀ comprovarꢀ aꢀ habilitaçãoꢀ jurídica,ꢀ fiscal,ꢀ socialꢀ eꢀ trabalhista,ꢀ previstosꢀ nos

8

incisosꢀIꢀaꢀVIꢀdoꢀcaputꢀeꢀnosꢀ§§ꢀ1ºꢀeꢀ2ºꢀdoꢀartigoꢀ68ꢀdaꢀLeiꢀn.ꢀ14.133/2021,ꢀnãoꢀestejamꢀcontempladosꢀnoꢀSicaf,ꢀos

licitantesꢀdeverãoꢀapresentarꢀosꢀdocumentosꢀaꢀseguir:

8.1.ꢀPessoaꢀfísica:ꢀcédulaꢀdeꢀidentidadeꢀ(RG)ꢀouꢀdocumentoꢀequivalenteꢀque,ꢀporꢀforçaꢀdeꢀlei,ꢀtenhaꢀvalidadeꢀpara

finsꢀdeꢀidentificaçãoꢀemꢀtodoꢀoꢀterritórioꢀnacional;

8.2.ꢀEmpresárioꢀindividual:ꢀinscriçãoꢀnoꢀRegistroꢀPúblicoꢀdeꢀEmpresasꢀMercantis,ꢀaꢀcargoꢀdaꢀJuntaꢀComercialꢀda

respectivaꢀsede;

8.3.ꢀMicroempreendedorꢀIndividualꢀ-ꢀMEI:ꢀCertificadoꢀdaꢀCondiçãoꢀdeꢀMicroempreendedorꢀIndividualꢀ-ꢀCCMEI,

cujaꢀ aceitaçãoꢀ ficaráꢀ condicionadaꢀ àꢀ verificaçãoꢀ daꢀ autenticidadeꢀ noꢀ sítioꢀ https://www.gov.br/empresas-e-

negocios/pt-br/empreendedor;

8.4.ꢀ Sociedadeꢀ empresária,ꢀ sociedadeꢀ limitadaꢀ unipessoalꢀ –ꢀ SLUꢀ ouꢀ sociedadeꢀ identificadaꢀ comoꢀ empresa

individualꢀ deꢀ responsabilidadeꢀ limitadaꢀ -ꢀ EIRELI:ꢀ inscriçãoꢀ doꢀ atoꢀ constitutivo,ꢀ estatutoꢀ ouꢀ contratoꢀ socialꢀ no

Registroꢀ Públicoꢀ deꢀ Empresasꢀ Mercantis,ꢀ aꢀ cargoꢀ daꢀ Juntaꢀ Comercialꢀ daꢀ respectivaꢀ sede,ꢀ acompanhadaꢀ de

documentoꢀcomprobatórioꢀdeꢀseusꢀadministradores;

8.5.ꢀSociedadeꢀempresáriaꢀestrangeira:ꢀportariaꢀdeꢀautorizaçãoꢀdeꢀfuncionamentoꢀnoꢀBrasil,ꢀpublicadaꢀnoꢀDiário

OficialꢀdaꢀUniãoꢀeꢀarquivadaꢀnaꢀJuntaꢀComercialꢀdaꢀunidadeꢀfederativaꢀondeꢀseꢀlocalizarꢀaꢀfilial,ꢀagência,ꢀsucursal

ouꢀestabelecimento,ꢀaꢀqualꢀseráꢀconsideradaꢀcomoꢀsuaꢀsede,ꢀconformeꢀInstruçãoꢀNormativaꢀDREI/MEꢀn.ºꢀ77,ꢀde

18ꢀdeꢀmarçoꢀdeꢀ2020.

8.6.ꢀSociedadeꢀsimples:ꢀinscriçãoꢀdoꢀatoꢀconstitutivoꢀnoꢀRegistroꢀCivilꢀdeꢀPessoasꢀJurídicasꢀdoꢀlocalꢀdeꢀsuaꢀsede,

acompanhadaꢀdeꢀdocumentoꢀcomprobatórioꢀdeꢀseusꢀadministradores;

8.7.ꢀFilial,ꢀsucursalꢀouꢀagênciaꢀdeꢀsociedadeꢀsimplesꢀouꢀempresária:ꢀinscriçãoꢀdoꢀatoꢀconstitutivoꢀdaꢀfilial,ꢀsucursal

ouꢀagênciaꢀdaꢀsociedadeꢀsimplesꢀouꢀempresária,ꢀrespectivamente,ꢀnoꢀRegistroꢀCivilꢀdasꢀPessoasꢀJurídicasꢀouꢀno

RegistroꢀPúblicoꢀdeꢀEmpresasꢀMercantisꢀondeꢀopera,ꢀcomꢀaverbaçãoꢀnoꢀRegistroꢀondeꢀtemꢀsedeꢀaꢀmatriz

8.8.ꢀ Sociedadeꢀ cooperativa:ꢀ ataꢀ deꢀ fundaçãoꢀ eꢀ estatutoꢀ social,ꢀ comꢀ aꢀ ataꢀ daꢀ assembleiaꢀ queꢀ oꢀ aprovou,

devidamenteꢀarquivadoꢀnaꢀJuntaꢀComercialꢀouꢀinscritoꢀnoꢀRegistroꢀCivilꢀdasꢀPessoasꢀJurídicasꢀdaꢀrespectivaꢀsede,

alémꢀdoꢀregistroꢀdeꢀqueꢀtrataꢀoꢀart.ꢀ107ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ5.764,ꢀdeꢀ16ꢀdeꢀdezembroꢀ1971.

8.9.ꢀProvaꢀdeꢀinscriçãoꢀnoꢀCadastroꢀNacionalꢀdeꢀPessoasꢀJurídicasꢀouꢀnoꢀCadastroꢀdeꢀPessoasꢀFísicas,ꢀconformeꢀo

caso;

8.10.ꢀ Provaꢀ deꢀ regularidadeꢀ fiscalꢀ peranteꢀ aꢀ Fazendaꢀ Nacional,ꢀ medianteꢀ apresentaçãoꢀ deꢀ certidãoꢀ expedida

conjuntamenteꢀpelaꢀSecretariaꢀdaꢀReceitaꢀFederalꢀdoꢀBrasilꢀ(RFB)ꢀeꢀpelaꢀProcuradoria-GeralꢀdaꢀFazendaꢀNacional

(PGFN),ꢀreferenteꢀaꢀtodosꢀosꢀcréditosꢀtributáriosꢀfederaisꢀeꢀàꢀDívidaꢀAtivaꢀdaꢀUniãoꢀ(DAU)ꢀporꢀelasꢀadministrados,

inclusiveꢀaquelesꢀrelativosꢀàꢀSeguridadeꢀSocial,ꢀnosꢀtermosꢀdaꢀPortariaꢀConjuntaꢀnºꢀ1.751,ꢀdeꢀ02ꢀdeꢀoutubroꢀde

2

8

8

014,ꢀdoꢀSecretárioꢀdaꢀReceitaꢀFederalꢀdoꢀBrasilꢀeꢀdaꢀProcuradora-GeralꢀdaꢀFazendaꢀNacional.

.11.ꢀProvaꢀdeꢀregularidadeꢀcomꢀoꢀFundoꢀdeꢀGarantiaꢀdoꢀTempoꢀdeꢀServiçoꢀ(FGTS);

.12.ꢀProvaꢀdeꢀinexistênciaꢀdeꢀdébitosꢀinadimplidosꢀperanteꢀaꢀJustiçaꢀdoꢀTrabalho,ꢀmedianteꢀaꢀapresentaçãoꢀde

certidãoꢀ negativaꢀ ouꢀ positivaꢀ comꢀ efeitoꢀ deꢀ negativa,ꢀ nosꢀ termosꢀ doꢀ Títuloꢀ VII-Aꢀ daꢀ Consolidaçãoꢀ dasꢀ Leisꢀ do

Trabalho,ꢀaprovadaꢀpeloꢀDecreto-Leiꢀnºꢀ5.452,ꢀdeꢀ1ºꢀdeꢀmaioꢀdeꢀ1943;

8.13.ꢀ Provaꢀ deꢀ inscriçãoꢀ noꢀ cadastroꢀ deꢀ contribuintesꢀ [Estadual/Distrital]ꢀ ouꢀ [Municipal/Distrital]ꢀ relativoꢀ ao

domicílioꢀouꢀsedeꢀdoꢀfornecedor,ꢀpertinenteꢀaoꢀseuꢀramoꢀdeꢀatividadeꢀeꢀcompatívelꢀcomꢀoꢀobjetoꢀcontratual;

8.14.ꢀProvaꢀdeꢀregularidadeꢀcomꢀaꢀFazendaꢀ[Estadual/Distrital]ꢀouꢀ[Municipal/Distrital]ꢀdoꢀdomicílioꢀouꢀsedeꢀdo

fornecedor,ꢀrelativaꢀàꢀatividadeꢀemꢀcujoꢀexercícioꢀcontrataꢀouꢀconcorre;

8.15.ꢀ Casoꢀ oꢀ fornecedorꢀ sejaꢀ consideradoꢀ isentoꢀ dosꢀ tributosꢀ [Estadual/Distrital]ꢀ ouꢀ [Municipal/Distrital]

relacionadosꢀ aoꢀ objetoꢀ contratual,ꢀ deveráꢀ comprovarꢀ talꢀ condiçãoꢀ medianteꢀ aꢀ apresentaçãoꢀ deꢀ declaraçãoꢀ da

Fazendaꢀrespectivaꢀdoꢀseuꢀdomicílioꢀouꢀsede,ꢀouꢀoutraꢀequivalente,ꢀnaꢀformaꢀdaꢀlei.

8.16.ꢀ Oꢀ fornecedorꢀ enquadradoꢀ comoꢀ microempreendedorꢀ individualꢀ queꢀ pretendaꢀ auferirꢀ osꢀ benefíciosꢀ do

tratamentoꢀdiferenciadoꢀprevistosꢀnaꢀLeiꢀComplementarꢀn.ꢀ123,ꢀdeꢀ2006,ꢀestaráꢀdispensadoꢀdaꢀprovaꢀdeꢀinscrição

Termo de Referência 1043837

SEI 0001431-09.2025.6.23.8000 / pg. 10

nosꢀcadastrosꢀdeꢀcontribuintesꢀestadualꢀeꢀmunicipal.

9.ꢀOsꢀdocumentosꢀapresentadosꢀdeverãoꢀestarꢀacompanhadosꢀdeꢀtodasꢀasꢀalteraçõesꢀouꢀdaꢀconsolidaçãoꢀrespectiva.

QualificaçãoꢀEconômico-Financeira

0.ꢀCertidãoꢀnegativaꢀdeꢀinsolvênciaꢀcivilꢀexpedidaꢀpeloꢀdistribuidorꢀdoꢀdomicílioꢀouꢀsedeꢀdoꢀlicitante,ꢀcasoꢀseꢀtrateꢀde

1

pessoaꢀfísica,ꢀdesdeꢀqueꢀadmitidaꢀaꢀsuaꢀparticipaçãoꢀnaꢀlicitaçãoꢀ(art.ꢀ5º,ꢀincisoꢀII,ꢀalíneaꢀ“c”,ꢀdaꢀInstruçãoꢀNormativa

Seges/MEꢀnºꢀ116,ꢀdeꢀ2021),ꢀouꢀdeꢀsociedadeꢀsimples;

11.ꢀCertidãoꢀnegativaꢀdeꢀfalênciaꢀexpedidaꢀpeloꢀdistribuidorꢀdaꢀsedeꢀdoꢀfornecedorꢀ-ꢀLeiꢀnºꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021,ꢀart.ꢀ69,

caput,ꢀincisoꢀII);

ꢀ

SEÇÃOꢀIX.ꢀESTIMATIVASꢀDOꢀVALORꢀDAꢀCONTRATAÇÃO

1.ꢀOꢀcustoꢀestimadoꢀtotalꢀdaꢀcontrataçãoꢀéꢀdeꢀR$ꢀ461.957,93ꢀ(quatrocentosꢀeꢀsessentaꢀeꢀumꢀmilꢀnovecentosꢀe

cinquentaꢀ eꢀ seteꢀ reaisꢀ eꢀ noventaꢀ eꢀ trêsꢀ centavos),ꢀ conformeꢀ custosꢀ unitáriosꢀ apostosꢀ naꢀ tabelaꢀ constanteꢀ da

seçãoꢀIꢀdesteꢀTermoꢀdeꢀReferência.

ꢀ

SEÇÃOꢀX.ꢀADEQUAÇÃOꢀORÇAMENTÁRIA

1.ꢀ Asꢀ despesasꢀ decorrentesꢀ daꢀ presenteꢀ contrataçãoꢀ correrãoꢀ àꢀ contaꢀ deꢀ recursosꢀ específicosꢀ consignadosꢀ no

OrçamentoꢀGeralꢀdaꢀUnião.

ꢀ

SEÇÃOꢀXIꢀ-ꢀDASꢀDISPOSIÇÕESꢀCOMPLEMENTARES

1.ꢀ Esteꢀ documentoꢀ transcreveꢀ fielmenteꢀ oꢀ teorꢀ daꢀ minutaꢀ contidaꢀ noꢀ eventoꢀ (0994283)ꢀ elaboradoꢀ pelaꢀ Equipeꢀ de

contrataçãoꢀdesignadaꢀnaꢀdecisãoꢀ(0969553)

ꢀ

AdemárcioꢀdaꢀSilva

CoordenadorꢀdeꢀContrataçõesꢀdoꢀTRE/RR

(assinadoꢀeletronicamente)

ꢀ

ꢀ

ꢀ

DocumentoꢀassinadoꢀeletronicamenteꢀporꢀADEMARCIOꢀDAꢀSILVA,ꢀTécnicoꢀJudiciário,ꢀemꢀ12/05/2026,ꢀàsꢀ16:47,ꢀconformeꢀart.ꢀ1º,

III,ꢀ"b",ꢀdaꢀLeiꢀ11.419/2006.

Aꢀautenticidadeꢀdoꢀdocumentoꢀpodeꢀserꢀconferidaꢀnoꢀsiteꢀhttps://sei.tre-rr.jus.br/autenticidadeꢀinformandoꢀoꢀcódigoꢀverificador

1043837ꢀeꢀoꢀcódigoꢀCRCꢀF1454F66.

0001431-09.2025.6.23.8000

1043837v6

Termo de Referência 1043837

SEI 0001431-09.2025.6.23.8000 / pg. 11