TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRA MATERIAIS DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO DA AREA DE CONVIVIO SOCIAL – CPRH – ESTAÇÃO ECOLOGICA DE CAETÉS (ESEC - Caetés) ; REFORMA DA COBERTURA SEDE DA RESERVA DE FLORESTA URBANA - MATA DO PASSARINHO (FURB - Olinda) E REFORMA DA COBERTURA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MATAS DO SISTEMA GURJAÚ (RVS – Cabo de Santo Agostinho)

- Identificação

Órgão Demandante: CPRH – Estação Ecológica de Caetés (ESEC Caetés) e CPRH - Reserva de Floresta Urbana - Mata do Passarinho (FURB - Olinda) e Unidade de Conservação Matas do Sistema Gurjaú (RVS Cabo de Santo Agostnho)

Processo Administrativo: Nº 0031000091.000861/2025-05

- Objeto

Aquisição de materiais especializados destinados à execução dos serviços de reforma do telhado das:

- ESEC Caetés, incluindo: reforço dos encaixes de vigas e terças, substituição de telhas cerâmicas tipo canal, troca de terças, caibros e ripas, danificados, fixação e alinhamento das telhas, tratamento preventivo da madeira contra cupim e limpeza geral da área de cobertura.

- FURB Olinda, substituição do telhado existente telhas ceramicas por telhas Telha de fibrocimento - tipo ondulada medindo 2,44m x 1,10 m x 6 mm (NBR 5640, 5639, 8055), materiais para impermeabilização da Laje, terças, caibros

- RVS Cabo de Santo Agostinho, substituição do telhado existente telhas ceramicas por telha de fibro cimento e=5mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telado com inclinação máxima 10° com duas agas, Chapa de aço galvanizado nº 24 (aprox. 0,60 mm); Galvanização uniforme, resistente à corrosão e adequada para uso externo; Material novo, sem defeitos, amassados, perfurações ou irregularidades.

- Justificativa

  - ESEC Caetés

A cobertura apresenta desgaste decorrente da ação do tempo, cupins e infiltrações, ocasionando risco de comprometimento da estrutura e desconforto aos usuários. A substituição e o reforço dos elementos de sustentação e vedação visam restabelecer as condições de segurança, estanqueidade e durabilidade do telhado, prevenindo danos maiores à edificação.

3.2 Floresta Urbana - Mata do Passarinho (FURB - Olinda)

A cobertura apresenta desgaste decorrente da ação do tempo, infiltrações, ocasionando risco de comprometimento da estrutura e desconforto aos usuários. A substituição e o reforço dos elementos de sustentação e vedação visam restabelecer as condições de segurança, estanqueidade e durabilidade do telhado, prevenindo danos maiores à edificação.

3.3 Unidade de Conservação Matas do Sistema Gurjaú (RVS Cabo de Santo Agostinho)

A cobertura apresenta desgaste decorrente do tempo, infiltrações e comprometimento dos elementos de drenagem pluvial, necessitando substituição e recomposição dos componentes estruturais e hidráulicos para garantir estanqueidade, durabilidade e segurança da edificação.

- Fundamentações Juridicas Aplicáveis:

- Dispensa de licitação..Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021,	A redação do Art.

75 É dispensavel a licitação.... inc.II – para contratação que envolva valores inferiores a R$ 65.492,11 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos), no caso de outros serviços e compras;

- Decreto nº 51.651/2021, de 27 de outubro de 2021 - Regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no que se refere aos agentes públicos que desempenham funções essenciais nos procedimentos de contratações públicas;

- Decreto nº 54.884/2023, de 20 de junho de 2023 - Dispõe sobre a fase preparatória das licitações e das contratações diretas de obras e serviços de engenharia no âmbito do Poder Executivo Estadual.

5. Do valor estimado da contratação, da classificação orçamentária da despesa, do benefício previsto na lei complementar nº 123/2006 e do critério de julgamento:

5.1. Valor estimado da contratação

5.1.1. O valor estimado global da contratação é de R$ 64.545,45 (sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), distribuído nos seguintes lotes:

a)  Lote1 - Estação Ecológica Caetés -   Total estimado: R$  27.879,35 ( vinte e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos)

b)  Lote 2 - Unidade de Conservação Mata do Passarinho -   Total estimado: R$   17.213,88 ( dezessete mil, duzentos e treze reais e oitenta e oito centavos)

c)  Lote 3  Unidade de Conservação Mata do Sistema Gurjaú  -  Total estimado: R$  19.452,22 ( dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte  e dois centavos)

5.1.2. No preço total do objeto deverão estar inclusos todos os tributos (impostos, taxas e contribuições), sejam federais, estaduais e municipais, bem como frete, comissões, pessoal, embalagem, seguros, encargos sociais e trabalhistas, assim como demais insumos inerentes que incidam ou venham a incidir sobre o objeto, sejam de que naturezas forem.

5.1.3. Os preços finais unitários e totais propostos pelos fornecedores não poderão ultrapassar o preço unitário e total estimado pela Administração.

5.2. Classificação Orçamentária da Despesa

5.2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Pernambuco, para o presente exercício, na classificação abaixo:

Fonte: 050161081

Unidade: 0310

Programa: 18.122.0450.4349.0000

Ação: 4349

Elemento de Despesa: 3.3.90

Categoria Econômica:  Despesas correntes

5.3. Justificativa para aplicação do benefício previsto na lei complementar nº 123/2006

5.3.1. Considerando que os itens desta contratação possuem valor igual ou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a presente contratação será destinada exclusivamente à participação de microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) ou microempreendedores individuais (MEI), nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

6. Especificações Técnicas e Quantitativos

  - Materiais, Padrões e Normas Técnicas

- Telhas cerâmicas tipo canal, de primeira qualidade, com encaixe compatível ao modelo existente;

- Telha de fibrocimento e componentes - tipo ondulada medindo 2,44m x 1,10 m x 6 mm (NBR 5640, 5639, 8055):

- Tinta esmalte- sintético, extra rápido, para construção civil, na cor branca, 3,6 litros

- Impermeabilizante- composto à base de líquido viscoso de emulsão acrílica, tipo Vedapren, para impermeabilizar revestimentos de cobertura expostas, na cor branca,embalagem galão 18 L.

- Resina- do tipo acrílica à base de água, na cor cerâmica-telha, acondicionado em balde de 18L, utilizado em telhas, tijolos e concreto:

- Removedor solvente desengraxante/descarbonizante líquido, para remoção de graxas, tintas e resíduos:

- Parafuso sem porca – de ferro galvanizado, do tipo cabeça sextavada, na bitola de 5/16", 11 cm, para ser utilizado em fixação de telhas, apresentando rosca do tipo soberba, e conjunto de vedação:

- Madeiras (terças, caibros e ripas) de reflorestamento, tratadas com produto preservante, conforme ABNT NBR 7190 – Projeto de Estruturas de Madeira;

- Pregos, parafusos, buchas e acessórios compatíveis com a execução;

- Observância obrigatória às NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) e NR-35 (Trabalho em Altura).

  - Lote 1 - Reforma do Telhado – Estação Ecológica de Caetés.

| Item | Código E-Fisco | Descrição | Unid | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3592596 | Caibros de massaranduba, 5 x 3 polegadas, 7,00 m de comprimento | UN | 20 |
| 2 | 1658794 | Ripa em massaranduba de 1 cm x 4 cm com 4 m | UN | 200 |
| 3 | 3044467 | Caibros de massaranduba, 5 x 3 polegadas, 5,00 m de comprimento | UN | 50 |
| 4 | 1539051 | Telha de barro canal, de primeira qualidade | UN | 1.500 |
| 5 | 2400049 | Compensado madeirite 15 mm, 2,20 m x 1,60 m, lixado | UN | 02 |
| 6 | 2860007 | Linha de massaranduba 3" x 6", com 5,00 m | UN | 08 |
| 7 | 4286057 | Lona plastica - em lona plastica,rolo, preta, para impermeabilizao, espessura de 150 micras, largura de 8 metros e comprimento de 100 metros | M | 32 |
| 8 | 1485784 | Prego com cabeça em aço,medindo 2 ½" x 10 | KG | 07 |
| 9 | 1532685 | Prego com cabeca - em aco, medindo 1.1/2 polegadas | KG | 09 |

  - Lote 2 - Reforma da Cobertura – Unidade de Conservação Mata do Passarinho

| Item | Código E-Fisco | Descrição | Unid | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 738280 | Cumeeira de fibrocimento 1,10 m x 0,55 m x 6mm, cor cinza, formato ondulado patra atender uma inclinação de 20 graus. | UN | 23 |
| 2 | 1239945 | Tinta esmalte- sintético, extra rápido, para construção civil, na cor branca, 3,6 litros | GL | 02 |
| 3 | 2969580 | Impermeabilizante- composto à base de líquido viscoso de emulsão acrílica, tipo Vedapren, para impermeabilizar revestimentos de coberturaexpostas, na cor branca,embalagem galão 18 L | GL | 05 |
| 4 | 1254600 | Telha de fibrocimento - tipo ondulada medindo 2,44 m x 1,10 m x 6 mm (NBR 5640, 5639, 8055) | UN | 92 |
| 5 | 6137458 | Telha de fibrocimento – tipo ondulada 1,22 m x 1,10 m x 6 mm (NBR 5640, 5639, 8055) | UN | 46 |
| 6 | 1016296 | Removedor solvente desengraxante/descarbonizante líquido, para remoção de graxas, tintas e resíduos | L | 03 |
| 7 | 1145649 | Parafuso sem porca – de ferro galvanizado, do tipo cabeça sextavada, na bitola de 5/16", 11 cm, para ser utilizado em fixação de telhas, apresentando rosca do tipo soberba, e conjunto de vedação elástica | UN | 308 |
| 8 | 1533924 | Caibros de madeira em massaranduba 5,0 m (5,00 x 6,00 cm) | UN | 62 |
| 9 | 6137237 | Resina- do tipo acrílica à base de água, na cor cerâmica- telha,acondicionado em balde de 18L, utilizado em telhas, tijolos e concreto | UN | 01 |
| 10 | 1847929 | Arame de aço recozido nº 18 | KG | 02 |
| 11 | 1485784 | Prego com cabeça em aço,medindo 2 ½" x 10 | KG | 02 |

  - Lote 3 - Reforma da Cobertura – Unidade de Conservação Matas do Sistema Gurjaú

| Item | Código E-Fisco | Descrição | Unid | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1254600 | Telha de fibrocimento e componentes - tipo ondulada medindo 2,44m x 1,10 m x 6 mm (NBR 5640, 5639, 8055): | UN | 116 |
| 2 | 738280 | Cumeeira - de fibrocimento, com comprimento de 1,10 m, com largura de 0,55 m, na cor cinza, no formato ondulado, para atender uma inclinacao de 20 graus. | UN | 25 |
| 3 | 1145649 | Parafuso sem porca - de ferro galvanizado, do tipo cabeca sextavada, na bitola de 5/16", com comprimento de 11cm, para ser utilizado em fixacao de telhas, apresentando rosca do tipo soberba,e conjunto de vedacao elastica | UN | 282 |
| 4 | 1776436 | Calha hidraulica - em chapa galvanizada, trapzoide 1 x 20 cm | M | 43 |
| 5 | 2566702 | Tubo de pvc - pb para esgoto branco,dn 100mm com 6m. | M | 60 |
| 6 | 5842921 | Abraçadeira - em aco,tipo u,medindo 4" | UN | 30 |
| 7 | 1858610 | Buchas para parede - de nylon, de numero s-8 com parafuso | UN | 100 |
| 8 | 255815 | Joelho 90 gr de pvc rigido p/ esgoto predial - fabricacao conforme nbr 5648, com diametro nominal de diametro de 100 mm, na cor branca, para ser usada em esgoto predial | UN | 08 |
| 9 | 271314 | Joelho 45 gr de pvc rigido p/ esgoto predial - fabricacao conforme .., com diametro nominal de 100 mm, na cor branca, para ser usada em instalacoes prediais de esgoto predial | UN | 16 |
| 10 | 1533924 | Caibros - de madeira em massaranduba, com 5,0m, para suporte de telhado | UN | 27 |
| 11 | 6137237 | Resina - do tipo acrilica , base de agua na cor ceramica,,utilizada em telhas, tijolos e concreto | UN | 02 |

- Local de Entrega

- Estação Ecológica de Caetés - PE-018, Km 2,5 CEP: 53500-000, Caetés I, Paulista - PE

- Unidade de Conservação Mata do Passarinho - Estrada do Passarinho, S/N – CEP: 53170- 110 Passarinho, Olinda – PE

- Rua dos Ventos S/N, Engenho Gurjaú (Ref. Estação da COMPESA) Cabo de Santo Agostinho – PE. elaine.cristina@cprh.pe.gov.br

8. Condições de Entrega e Recebimento

Os materiais deverão ser entregues no local indicado, devidamente embalados e acompanhados de nota fiscal e certificados de qualidade/conformidade, quando aplicável. O recebimento definitivo será condicionado à conferência e aprovação pela equipe técnica designada.

9. Prazo de Entrega

Até 15 (quinze) dias corridos após a emissão da ordem de fornecimento.

- Observações Finais

Os materiais deverão atender às normas técnicas vigentes e ser compatíveis entre si, assegurando a perfeita execução dos serviços de reforma do telhado. Eventuais diferenças de quantitativos ou dimensões poderão ser ajustadas conforme levantamento executivo.

- Gestão

    - José Edson de Lima: Eng. Civil / CREA 33590 D - RJ - Responsável Técnico

    - Cinthia Renata Vieira de Lima: Gestora da Estação Ecológica de Caetés – ESEC Caetés.

    - Maria Vileide A. Barros Lins: Gestora da Reserva de Floresta Urbana - Mata do Passarinho (FURB - Olinda).

    - Fabio Joventino: Gestor Unidade de Conservação Matas do Sistema Gurjaú (RVS – Cabo de Santo Agostinho)

    - Mércia Maria Siqueira de Andrade: Chefe do Setor de Compras, Almoxarifado e Patrimônio da CPRH.

- Aprovação

    - Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH

Rua Oliveira Góes, nº 395 – Poço da Panela – Recife/PE – CEP 52061-340