TERMO DE REFERÊNCIA

Informações Básicas

Órgão: Município de Cândido Mendes/MA.

Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde.

Número do processo: 034/2026.

Data: 18 de setembro de 2026.

Procedimento: Pregão Eletrônico para Registro de Preços.

Estimativa de valores: R$3.395.205,61 (três milhões, trezentos e noventa e cinco mil, duzentos e cinco reais e sessenta e um centavos).

1. OBJETO

1.1. Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados às unidades de saúde do Município de Cândido Mendes/MA, incluindo equipamentos hospitalares, odontológicos, de fisioterapia, mobiliário e demais itens, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados às unidades de saúde do Município de Cândido Mendes/MA visa atender às necessidades da rede municipal de saúde, contemplando equipamentos hospitalares, odontológicos, de fisioterapia, mobiliário e demais itens necessários ao adequado funcionamento, estruturação e aparelhamento das unidades de atendimento.

2.2. A aquisição mostra-se necessária para proporcionar condições adequadas de funcionamento das unidades de saúde, possibilitando a reposição, complementação e ampliação dos equipamentos e materiais permanentes utilizados na prestação dos serviços, contribuindo para maior eficiência, segurança e qualidade no atendimento oferecido à população.

2.3. Os bens deverão atender às especificações técnicas, padrões de qualidade, segurança e desempenho estabelecidos neste Termo de Referência, bem como às normas técnicas, sanitárias e regulamentares aplicáveis a cada categoria, quando cabíveis.

2.4. A adoção do Sistema de Registro de Preços - SRP mostra-se adequada diante da diversidade dos itens e da possibilidade de as necessidades ocorrerem de maneira gradual e variável, permitindo aquisições futuras, eventuais e parceladas, conforme a efetiva necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.

2.5. Considerando que o objeto é composto por diversos equipamentos e materiais permanentes, com características, especificações, valores e mercados fornecedores distintos, a contratação será realizada com julgamento e adjudicação por item, ampliando a competitividade e possibilitando a participação de fornecedores especializados.

2.6. Dessa forma, a contratação contribuirá para a estruturação, modernização e melhoria das condições de funcionamento das unidades de saúde do Município de Cândido Mendes/MA, promovendo melhor planejamento das aquisições e adequada aplicação dos recursos públicos.

3. VALOR ESTIMADO

3.1. A estimativa do valor da contratação foi elaborada com fundamento no art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e na regulamentação aplicável à pesquisa de preços, utilizando-se como referência os preços constantes da pesquisa de mercado e do Mapa de Apuração de Preços.

3.2. Conforme a planilha de referência, o valor global estimado da contratação é de R$3.395.205,61 (três milhões, trezentos e noventa e cinco mil, duzentos e cinco reais e sessenta e um centavos). Por se tratar de Sistema de Registro de Preços, esse montante representa valor estimado máximo, não constituindo obrigação de aquisição integral pela Administração.

4. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

4.1. Seguem abaixo os itens, especificações, unidades, quantitativos e valores estimados para o presente Sistema de Registro de Preços, conforme a planilha de referência da Secretaria Municipal de Saúde:

| Item | Descrição dos itens | Unidade | Quantidade | V. Unitário | V. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO, COM BRAÇADE | UND | 60 | R$ 210,28 | R$ 12.616,80 |
| 2 | AR CONDICIONADO: POTENCIA DE 12.000 BTUS COM | UND | 10 | R$ 3.900,00 | R$ 39.000,00 |
| 3 | AR CONDICIONADO: POTENCIA DE 9.000 BTUS COM | UND | 25 | R$ 2.650,00 | R$ 66.250,00 |
| 4 | ARMARIO ACO 02 PORTA 1.95X90X40, 3 A | UND | 35 | R$ 952,32 | R$ 33.331,20 |
| 5 | ARMÁRIO ARQUIVO:COM 4 GAVETAS, LATERAIS E TETO | UND | 30 | R$ 867,89 | R$ 26.036,70 |
| 6 | ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTA, 3 PRATELEIRAS | UND | 20 | R$ 1.025,00 | R$ 20.500,00 |
| 7 | ARTICULADOR, ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADO EM ALUMÍ | UND | 10 | R$ 1.248,88 | R$ 12.488,80 |
| 8 | ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL PARA USO HOSPITALAR (FLU | UND | 6 | R$ 1.236,00 | R$ 7.416,00 |
| 9 | ASPIRADOR SECRECAO ELETRICO, MODELO: PORTATIL, CAPACI | UND | 3 | R$ 2.499,99 | R$ 7.499,97 |
| 10 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATÉ 75 LITROS, | UND | 6 | R$ 15.760,00 | R$ 94.560,00 |
| 11 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: BALANÇA ANTROPOM | UND | 12 | R$ 1.752,70 | R$ 21.032,40 |
| 12 | BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PORTÁTIL, COM BATERIA, PA | UND | 120 | R$ 66,77 | R$ 8.012,40 |
| 13 | BALANÇA PARA RECEM NASCIDO: CAPACIDADE 15 KG | UND | 8 | R$ 1.516,50 | R$ 12.132,00 |
| 14 | BERÇO PARA RECEM NASCIDO COM CUBA DE | UND | 30 | R$ 697,22 | R$ 20.916,60 |
| 15 | BIOMBO DUPLO ACO COM RODIZIO COM TECIDO, | UND | 30 | R$ 582,00 | R$ 17.460,00 |
| 16 | BISTURI ELETRÔNICO DE 300W, OPÇÕES DE CORTE: | UND | 2 | R$ 148.012,86 | R$ 296.025,72 |
| 17 | BOMBA DE VACUO ODONTOLOGICO | UND | 2 | R$ 4.887,19 | R$ 9.774,38 |
| 18 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO | UND | 30 | R$ 278,00 | R$ 8.340,00 |
| 19 | CADEIRA BANHO, TIPO: HIGIENE, MATERIAL: ACO INOX | UND | 10 | R$ 539,00 | R$ 5.390,00 |
| 20 | CADEIRA DE BANHO OBESO EM INOX COM | UND | 10 | R$ 2.800,00 | R$ 28.000,00 |
| 21 | CADEIRA FIXA: TIPO ESTOFADA INJETADA, SEM RODIZIOS, | UND | 80 | R$ 410,00 | R$ 32.800,00 |
| 22 | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE DE AÇO | UND | 4 | R$ 537,54 | R$ 2.150,16 |
| 23 | CADEIRA RODA MANUAL,MODELO: DOBRAVEL DUPLO X, MAT | UND | 12 | R$ 750,00 | R$ 9.000,00 |
| 24 | CAIXA ,CIRURGICA, BASICA, MEDIA, COMPOSTA DE: 01 | UND | 5 | R$ 33.591,00 | R$ 167.955,00 |
| 25 | CAIXA TÉRMICA, EM POLIURETANO, CAPACIDADE PARA 12 | UND | 60 | R$ 401,00 | R$ 24.060,00 |
| 26 | CAMA HOSPITALAR FAWLER ADULTO PARA PACIENTES DE | UND | 45 | R$ 2.861,00 | R$ 128.745,00 |
| 27 | CAMARA ESCURA PARA ODONTOLOGIA, CONFECCIONADA EM | UND | 6 | R$ 455,99 | R$ 2.735,94 |
| 28 | CARRINHO 3 BANDEJASEM AÇO INOX. | UND | 6 | R$ 1.460,00 | R$ 8.760,00 |
| 29 | CARRINHO DE EMERGÊNCIA COR CINZA, ESTRUTURA EM | UND | 3 | R$ 1.620,25 | R$ 4.860,75 |
| 30 | CARRO CURATIVO ESMALTADO COM RODIZIO, SEM SUPORTE | UND | 20 | R$ 545,78 | R$ 10.915,60 |
| 31 | CARRO DE ANESTESIA, APARELHO DE ANESTESIA. | UND | 3 | R$ 1.600,00 | R$ 4.800,00 |
| 32 | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL (DIVERSOS) CARRO | UND | 10 | R$ 878,80 | R$ 8.788,00 |
| 33 | COLCHÃO PARA MACA HOSPITALAR COM ESPUMA DE | UND | 60 | R$ 1.267,04 | R$ 76.022,40 |
| 34 | COLPOSCOPIO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 1 | UND | 1 | R$ 51.279,73 | R$ 51.279,73 |
| 35 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO (52 | UND | 6 | R$ 6.800,00 | R$ 40.800,00 |
| 36 | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: , 1 SUGADOR COMPONENTE A | UND | 10 | R$ 23.333,74 | R$ 233.337,40 |
| 37 | CPAP COM UMIDIFICADOR ACOPLADO. | UND | 6 | R$ 5.755,18 | R$ 34.531,08 |
| 38 | CUBA EM ACO INOXIDAVEL - FORMATO RIM | UND | 40 | R$ 51,95 | R$ 2.078,00 |
| 39 | DESTILADOR ÁGUA 5 LITROS/HORA - 220 V, | UND | 15 | R$ 5.074,40 | R$ 76.116,00 |
| 40 | DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL DOPPLER FETAL | UND | 20 | R$ 1.636,00 | R$ 32.720,00 |
| 41 | DIVÃ ESTOFADO: MODELO COM CABECIERA MOVEL, CONFECC | UND | 10 | R$ 1.735,14 | R$ 17.351,40 |
| 42 | ELETROCARDIOGRAFO: ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL DE 1 | UND | 2 | R$ 14.711,54 | R$ 29.423,08 |
| 43 | EQUIPAMENTO FOTOTERAPIA NEONATAL, APLICACAO: TRATA | UND | 4 | R$ 10.095,00 | R$ 40.380,00 |
| 44 | ESCADINHA COM 02 DEGRAUS INOX ANTIDERRAPANTE, COM | UND | 60 | R$ 395,40 | R$ 23.724,00 |
| 45 | ESFIGMOMANÔMETRO: APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DE | UND | 60 | R$ 138,00 | R$ 8.280,00 |
| 46 | ESTANTE COM PRATELEIRAS: CONFECCIONADA EM AÇO TRAT | UND | 35 | R$ 399,00 | R$ 13.965,00 |
| 47 | FOCO CIRÚRGICO DE TETO ESPECIFICAÇÕES: DEVE POSSUIR | UND | 4 | R$ 19.500,00 | R$ 78.000,00 |
| 48 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: COM LED DE ÚLTIMA | UND | 15 | R$ 952,00 | R$ 14.280,00 |
| 49 | GLICOSÍMETRO DEVE SER PORTÁTIL, FUNCIONAR A BATERIAS. | UND | 60 | R$ 67,00 | R$ 4.020,00 |
| 50 | INCUBADORA NEONATAL, TIPO: TRANSPORTE | UND | 4 | R$ 25.830,01 | R$ 103.320,04 |
| 51 | LANTERNA CLINICA COMPACTA APLICAÇÃO: HOSPITALAR. | UND | 36 | R$ 121,98 | R$ 4.391,28 |
| 52 | LARINGOSCOPIO, DE FIBRA ÓTICA, ADULTO E PEDIÁTRICO | UND | 6 | R$ 4.350,00 | R$ 26.100,00 |
| 53 | LASER PARA FISIOTERAPIA- TIPO DE LASER COM | UND | 5 | R$ 6.067,25 | R$ 30.336,25 |
| 54 | LIXEIRA HOSPITALAR, MATERIAL: POLIPROPILENO, COR: BRAN | UND | 50 | R$ 371,00 | R$ 18.550,00 |
| 55 | LONGARINA 4 LUGARES: CONFECCIONADA EM FERRO PINTAD | UND | 45 | R$ 919,90 | R$ 41.395,50 |
| 56 | MACA CLÍNICA: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO | UND | 40 | R$ 1.009,96 | R$ 40.398,40 |
| 57 | MACA DE TRANSPORTE COM GRADES E SUPORTE | UND | 10 | R$ 3.240,00 | R$ 32.400,00 |
| 58 | MESA AUXILIAR HOSPITALAR. | UND | 15 | R$ 495,00 | R$ 7.425,00 |
| 59 | MESA CABECEIRA HOSPITALAR. | UND | 25 | R$ 650,00 | R$ 16.250,00 |
| 60 | MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA: AUTOMAÇÃO COMPLETA COM EL | UND | 2 | R$ 164.757,23 | R$ 329.514,46 |
| 61 | MESA DE MAYO HOSPITALAR COM PINTURA EPÓXI, | UND | 30 | R$ 332,00 | R$ 9.960,00 |
| 62 | MESA OBSTETRICA, HOSPITALAR, PARA EXAME GINECOLOGIC | UND | 20 | R$ 2.020,00 | R$ 40.400,00 |
| 63 | MESA PARA CONSULTORIO, MATERIAL: AÇO | UND | 20 | R$ 628,00 | R$ 12.560,00 |
| 64 | MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRAFO, TENSÃO ALIMENTACA | UND | 2 | R$ 20.546,01 | R$ 41.092,02 |
| 65 | MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA USO NA MONITORAÇÃO D | UND | 6 | R$ 19.154,49 | R$ 114.926,94 |
| 66 | NEBULIZADOR : INALADOR DE AEROSOL COM 03 | UND | 20 | R$ 5.400,00 | R$ 108.000,00 |
| 67 | NEGATOSCÓPIO:TENSÃO ALIMENTAÇÃO110/220V E 60HZ, LUZ F | UND | 10 | R$ 1.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 68 | ÓCULOS DE SEGURANÇA, MODELO CONVENCIONAL, . | UND | 10 | R$ 52,33 | R$ 523,30 |
| 69 | OFTALMOSCÓPIO DIRETO COM LÂMPADA XÊNON HALÓGENA | UND | 10 | R$ 1.020,00 | R$ 10.200,00 |
| 70 | OTOSCOPIO: COM CABEÇOTE PARA ESPECULO COM LÂMPADA. | UND | 10 | R$ 827,66 | R$ 8.276,60 |
| 71 | OXÍMETRO PORTATIL DE PULSO OXÍMETRO DE PULSO | UND | 30 | R$ 263,57 | R$ 7.907,10 |
| 72 | POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE | UND | 60 | R$ 3.349,00 | R$ 200.940,00 |
| 73 | APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO DE PAREDE; | UND | 4 | R$ 22.850,00 | R$ 91.400,00 |
| 74 | REFLETOR ODONTOLÓGICO REFLETOR DE PISO COM LUMINOS | UND | 6 | R$ 3.098,00 | R$ 18.588,00 |
| 75 | SELADORA COM SUPORTE DE ACOMODAÇÃO DA BOBINA.. | UND | 15 | R$ 1.598,54 | R$ 23.978,10 |
| 76 | SUPORTE SACO HAMPER, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACAB | UND | 30 | R$ 684,37 | R$ 20.531,10 |
| 77 | SUPORTE DE SORO CONFECCIONADO TODO EM AÇO | UND | 60 | R$ 605,00 | R$ 36.300,00 |
| 78 | TENS E FES - APARELHO MICROPROCESSADO DE | UND | 10 | R$ 2.273,90 | R$ 22.739,00 |
| 79 | TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL SEM CONT | UND | 30 | R$ 325,56 | R$ 9.766,80 |
| 80 | ULTRASSOM ODONTOLOGICO, INSTRUMENTO DE PROFILAXIA | UND | 3 | R$ 5.912,07 | R$ 17.736,21 |
| 81 | ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA. | UND | 3 | R$ 3.546,00 | R$ 10.638,00 |
| VALOR GLOBAL ESTIMADO |  |  |  |  | R$ 3.395.205,61 |

5. FONTE DE RECURSO

5.1. Por se tratar de Sistema de Registro de Preços, a indicação da dotação orçamentária específica será realizada por ocasião de cada contratação decorrente da Ata, previamente à emissão do empenho ou instrumento equivalente, observadas a disponibilidade orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de Saúde e a legislação aplicável.

6. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA, INSTALAÇÃO, RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO

6.1. O fornecimento será realizado de forma parcelada e sob demanda, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, durante a vigência da Ata de Registro de Preços e das contratações dela decorrentes, sem obrigação de aquisição integral dos quantitativos estimados.

6.2. Cada aquisição será precedida de Ordem de Fornecimento e/ou instrumento equivalente, contendo, no mínimo, a identificação do item, quantidade, local de entrega e demais informações necessárias ao cumprimento da obrigação.

6.3. A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, salvo quando a especificação do item estabelecer prazo próprio ou quando, em razão da natureza ou complexidade do equipamento, prazo diverso for expressamente autorizado pela Administração, mediante justificativa.

6.4. Os bens deverão ser entregues nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, no Município de Cândido Mendes/MA, correndo por conta da Contratada todas as despesas de transporte, frete, seguro, carga, descarga, acondicionamento, montagem, instalação, configuração, calibração e testes de funcionamento, quando aplicáveis.

6.5. Todos os bens deverão ser novos, de primeiro uso, entregues em embalagem original ou adequada à sua natureza, sem sinais de violação, avaria ou deterioração, e acompanhados dos respectivos manuais, acessórios, cabos, componentes, certificados, termos de garantia e demais documentos necessários ao pleno funcionamento, quando aplicáveis.

6.6. Quando o equipamento exigir montagem, instalação, configuração, calibração, teste operacional ou orientação inicial de uso, tais providências integrarão o fornecimento e serão executadas pela Contratada, sem custo adicional para a Administração, quando previstas na especificação do item.

6.7. O recebimento provisório ocorrerá no ato da entrega ou em prazo compatível com a conferência inicial, para verificação da quantidade, integridade das embalagens, identificação e condições aparentes dos bens, não implicando aceitação definitiva.

6.8. O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação da conformidade dos bens com as especificações, quantidades e condições estabelecidas neste Termo de Referência e na proposta, incluindo, quando cabível, montagem, instalação e testes de funcionamento.

6.9. A Administração poderá rejeitar, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as especificações ou que apresentem vícios, defeitos, avarias, incompatibilidades ou funcionamento inadequado, devendo a Contratada promover a substituição, correção ou regularização, sem ônus adicional, no prazo fixado pela fiscalização, considerado o grau de complexidade do item.

6.10. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios ocultos, defeitos de fabricação, garantia, assistência técnica ou demais obrigações previstas na legislação e neste Termo de Referência.

6.11. A execução será acompanhada e fiscalizada por servidor(es) formalmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, cabendo à fiscalização registrar ocorrências, exigir correções, atestar o recebimento e comunicar à autoridade competente situações que ultrapassem sua atribuição.

6.12. Para os produtos sujeitos a controle sanitário, metrológico ou certificação compulsória, deverão ser apresentados, quando aplicáveis, os registros, notificações, cadastros, certificados ou documentos equivalentes exigidos pelos órgãos competentes, observadas as características de cada item.

7. GARANTIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E RESPONSABILIDADE PELOS BENS

7.1. Os bens deverão possuir garantia contra defeitos de fabricação e funcionamento pelo prazo indicado na especificação do respectivo item ou pelo prazo oferecido pelo fabricante, prevalecendo a condição mais favorável à Administração quando compatível com a contratação.

7.2. O prazo de garantia será contado a partir do recebimento definitivo do bem, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.

7.3. Durante o período de garantia, a Contratada deverá providenciar, sem ônus para a Administração, diagnóstico, reparo, substituição de peças ou do próprio equipamento, conforme o caso, sempre que constatado defeito coberto pela garantia.

7.4. Quando a natureza do equipamento exigir assistência técnica especializada, a Contratada deverá indicar canal de atendimento e assegurar suporte compatível com as condições estabelecidas para o respectivo item.

7.5. A substituição de bem defeituoso ou o reparo realizado durante a garantia não afastará as demais responsabilidades da Contratada quanto à qualidade, segurança e adequado funcionamento do objeto fornecido.

8. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado após o recebimento definitivo dos bens, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo fiscal responsável e regular liquidação da despesa, observada a ordem cronológica e os procedimentos administrativos aplicáveis.

8.2. Somente serão pagos os quantitativos efetivamente solicitados, entregues, aceitos e definitivamente recebidos pela Administração.

8.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, divergência de valores, irregularidade na entrega ou qualquer circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará condicionado à regularização da pendência, sem que isso gere direito a acréscimos imputáveis à Administração.

8.4. A Contratada deverá manter, durante a execução da contratação, as condições de regularidade exigidas para a contratação, sem prejuízo das verificações cabíveis no momento do pagamento.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Executar o fornecimento em estrita conformidade com este Termo de Referência, a proposta apresentada, a Ata de Registro de Preços, a Ordem de Fornecimento e os demais instrumentos da contratação.

9.2. Arcar integralmente com tributos, encargos, fretes, seguros, transporte, carga, descarga, embalagem, montagem, instalação, configuração, calibração, testes e demais despesas necessárias à entrega plena do objeto, quando aplicáveis.

9.3. Fornecer exclusivamente bens novos, de primeiro uso, em perfeitas condições de funcionamento e conservação, compatíveis com as especificações técnicas exigidas.

9.4. Substituir, reparar ou regularizar, às suas expensas, os bens recusados ou que apresentem vícios, defeitos, avarias, divergência de especificação ou desempenho incompatível com o exigido.

9.5. Fornecer, quando aplicáveis, manuais em língua portuguesa, certificados, registros, termos de garantia, documentação técnica, acessórios e demais componentes indispensáveis ao uso seguro e adequado dos equipamentos.

9.6. Responsabilizar-se pela garantia e assistência técnica dos itens, quando aplicáveis, inclusive pela interlocução com fabricante ou assistência autorizada, sem transferir à Administração encargos decorrentes de defeitos cobertos.

9.7. Comunicar imediatamente à fiscalização qualquer fato que possa comprometer o prazo, a qualidade ou a regularidade do fornecimento, apresentando as providências adotadas para sua solução.

9.8. Responsabilizar-se pelos danos causados à Administração ou a terceiros decorrentes de sua atuação na execução do objeto, na forma da legislação aplicável.

9.9. Manter, durante a vigência da Ata e das contratações dela decorrentes, as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório.

9.10. Observar as normas técnicas, sanitárias, de segurança, qualidade e regulamentação aplicáveis a cada produto, inclusive exigências da ANVISA, INMETRO e demais órgãos competentes, quando pertinentes.

9.11. Não transferir a terceiros as responsabilidades assumidas perante a Administração, ressalvadas as hipóteses admitidas no instrumento convocatório e na legislação, permanecendo integralmente responsável pelo objeto.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Emitir as Ordens de Fornecimento de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, indicando os itens, quantitativos e locais de entrega.

10.2. Disponibilizar as condições necessárias ao recebimento, montagem, instalação e testes dos equipamentos, quando aplicáveis.

10.3. Acompanhar e fiscalizar a execução, verificando a conformidade dos bens com as especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas.

10.4. Recusar, de forma fundamentada, bens em desacordo com as exigências da contratação e exigir sua substituição ou regularização.

10.5. Efetuar o pagamento dos bens efetivamente recebidos e aceitos, após a regular liquidação da despesa.

10.6. Comunicar à Contratada as irregularidades constatadas e fixar prazo razoável para saneamento, quando cabível.

10.7. Aplicar as medidas administrativas e sanções cabíveis em caso de descumprimento das obrigações assumidas, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

11.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as especificações técnicas e os valores máximos estimados para cada item.

11.2. Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional (Real - R$), com até duas casas decimais, contemplando todos os custos diretos e indiretos necessários ao integral cumprimento do objeto.

11.3. Não serão aceitas propostas que deixem de atender às especificações mínimas, apresentem produto incompatível com a descrição do item ou permaneçam acima do valor máximo aceitável após eventual negociação.

11.4. A proposta deverá identificar suficientemente o produto ofertado, com marca, fabricante e modelo/referência, quando existentes e necessários à aferição de conformidade, sem prejuízo de catálogos, fichas técnicas ou outros documentos que possam ser solicitados para análise.

11.5. A exigência de marca, modelo, catálogo, registro ou certificação somente será aplicada quando pertinente às características do item e necessária à comprovação objetiva de sua conformidade.

12. HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.1. A habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira observará as exigências estabelecidas no Edital e na Lei nº 14.133/2021.

12.2. Para a qualificação técnica, poderá ser exigida comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, compatíveis em características e complexidade com o item ou grupo de itens pertinente, mediante atestado(s) ou certidão(ões) emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.

12.3. Será admitido o somatório de atestados quando tecnicamente compatível com a natureza da exigência e do objeto.

12.4. A Administração poderá realizar diligências destinadas a esclarecer ou comprovar a legitimidade dos documentos apresentados, inclusive quanto aos fornecimentos indicados nos atestados.

12.5. Para itens sujeitos a regulamentação específica, poderão ser exigidos os registros, autorizações, licenças, notificações, certificados de conformidade ou documentos equivalentes previstos na legislação aplicável, desde que pertinentes ao item.

12.6. As exigências de qualificação técnica deverão guardar proporcionalidade com o objeto e limitar-se ao necessário para demonstrar a capacidade do licitante de executar o fornecimento.

13. PARCELAMENTO, ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO

13.1. O objeto será parcelado por item, considerando a diversidade e a independência funcional dos equipamentos e materiais permanentes, permitindo a participação de fornecedores especializados em diferentes segmentos.

13.2. A adjudicação ocorrerá por item, podendo um mesmo licitante ser vencedor de um ou mais itens, conforme o resultado do certame.

13.3. As contratações decorrentes da Ata serão realizadas conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, não havendo obrigação de contratação integral dos quantitativos registrados.

14. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. Por se tratar de Sistema de Registro de Preços, a indicação da dotação orçamentária específica será realizada por ocasião de cada contratação decorrente da Ata, previamente à emissão do empenho ou instrumento equivalente.

14.2. Cada aquisição ficará condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira e à observância dos procedimentos de execução da despesa pública.

15. MODALIDADE E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. Os bens objeto deste Termo de Referência possuem padrões de desempenho e qualidade passíveis de definição objetiva por especificações usuais de mercado, caracterizando-se como bens comuns.

15.2. A contratação será processada mediante PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para formação de Registro de Preços, com julgamento pelo menor preço por item.

15.3. O Sistema de Registro de Preços mostra-se adequado em razão da necessidade de aquisições futuras, eventuais e parceladas, cujo quantitativo efetivamente demandado poderá variar durante a vigência da Ata.

15.4. A utilização do SRP permitirá o atendimento gradual das necessidades de reposição, ampliação, estruturação e modernização das unidades de saúde, reduzindo o risco de aquisição antecipada de bens sem necessidade imediata.

15.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, devendo cada aquisição decorrer de necessidade efetiva e observar as condições da Ata e da legislação aplicável.

15.6. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 1 (um) ano, admitida prorrogação por igual período, desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados, nos termos da legislação aplicável.

16. FORMALIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES

16.1. As contratações decorrentes da Ata poderão ser formalizadas por contrato, nota de empenho, autorização de compra ou outro instrumento admitido pela legislação, conforme a natureza e as condições da aquisição.

16.2. Este Termo de Referência, o Edital, a Ata de Registro de Preços, a proposta da adjudicatária e os demais documentos pertinentes integrarão a contratação para todos os fins, independentemente de transcrição.

16.3. A Contratada deverá cumprir integralmente as condições assumidas, inclusive quanto a prazos, especificações, garantia, assistência técnica, montagem, instalação e testes, quando aplicáveis.

16.4. Eventuais alterações dos contratos ou instrumentos equivalentes observarão as hipóteses, requisitos e limites previstos na Lei nº 14.133/2021.

17. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. O descumprimento das obrigações assumidas sujeitará a Contratada às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, no Edital e no instrumento de contratação, observados a natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias do caso, os danos causados à Administração e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

17.2. A aplicação de sanção será precedida do devido processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

17.3. A aplicação de penalidade não afasta a obrigação de reparar os danos eventualmente causados nem o dever de cumprir as obrigações ainda exigíveis.

18. SUSTENTABILIDADE E DESTINAÇÃO AMBIENTAL

18.1. Sempre que aplicável à natureza do item, deverão ser observados critérios de durabilidade, eficiência energética, redução de geração de resíduos e utilização racional de recursos.

18.2. A Contratada deverá observar as obrigações legais de logística reversa e destinação ambientalmente adequada de componentes, embalagens, pilhas, baterias, equipamentos eletroeletrônicos e outros resíduos sujeitos a tratamento específico, quando aplicáveis ao objeto fornecido.

19. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

19.1. A contratação será regida pela Lei nº 14.133/2021 e pelas demais normas aplicáveis ao Sistema de Registro de Preços e à natureza dos bens objeto da contratação, sem prejuízo das normas sanitárias, técnicas, metrológicas e de segurança incidentes sobre cada item.

CÂNDIDO MENDES - MA, 18 de setembro de 2026.

____________________________________________
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE