## orcamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - SUBESTAÇÃO 112,5KVA CRECHE HÉLIO MACEDO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5VA | [5 empty] | 47485.58
1.1 | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 48 | 84.49 | 4055.52
1.2 | C0521 | CABO COBRE NU 50MM2 | SEINFRA | M | 12 | 64.14 | 769.68
1.3 | C0519 | CABO COBRE NU 25MM2 | SEINFRA | M | 15 | 31.54 | 473.1
1.4 | S07920 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2 1/2" x 3m | ORSE | un | 3 | 334.78 | 1004.34
1.5 | S12617 | Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 2 1/2" | ORSE | un | 2 | 51.06 | 102.12
1.6 | S07894 | Cabeçote de alumínio de 2 1/2" | ORSE | un | 1 | 22.67 | 22.67
1.7 | S12493 | Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 2 1/2" | ORSE | un | 6 | 21.81 | 130.86
1.8 | S12501 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 75mm, d=2 1/2" | ORSE | un | 2 | 15.7 | 31.4
1.9 | S12595 | Fita metálica perfurada 38 x 3000mm, chapa 16 | ORSE | und | 1.5 | 46.01 | 69.02
1.10 | S100612S | Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 11 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,7 m de solo (não inclui fornecimento). af_11/2019 | ORSE | un | 1 | 1067.94 | 1067.94
1.11 | S02942 | Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento | ORSE | un | 1 | 2300 | 2300
1.12 | S02863 | Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "l" 1700mm | ORSE | un | 3 | 195 | 585
1.13 | S03066 | Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv | ORSE | un | 3 | 79 | 237
1.14 | S08239 | Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico 10kA - 10KV | ORSE | un | 3 | 268 | 804
1.15 | COM-46444200 | Para-raios em ZnO de distribuição polimérico para baixa tensão 280 V FN - 10KA | Composições Próprias | UN | 1 | 142.99 | 142.99
1.16 | 00011273 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | SINAPI | UN | 3 | 14.66 | 43.98
1.17 | S02915 | Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 300mm | ORSE | un | 7 | 18.28 | 127.96
1.18 | 00012362 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | SINAPI | UN | 3 | 19.96 | 59.88
1.19 | S04130 | Porca quadrada rosca DN 16 mm, fornecimento | ORSE | un | 7 | 2.77 | 19.39
1.20 | S02884 | Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm | ORSE | un | 3 | 13 | 39
1.21 | S03271 | Fornecimento de arruela galvanizada, quadrada, 18 x 38 mm | ORSE | un | 12 | 1.43 | 17.16
1.22 | S02899 | Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado | ORSE | un | 3 | 18.7 | 56.1
1.23 | S07929 | Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 6 | 7.84 | 47.04
1.24 | S12458 | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 3 | 10.58 | 31.74
1.25 | 00038056 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | SINAPI | UN | 5 | 35.22 | 176.1
1.26 | S98111S | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020 | ORSE | un | 1 | 44.06 | 44.06
1.27 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 1 | 81.4 | 81.4
1.28 | 102105 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 29627.55 | 29627.55
1.29 | S03981 | Caixa de medição indireta em alumínio - Fornecimento | ORSE | Un | 1 | 2664 | 2664
1.30 | S09689 | Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA | ORSE | un | 1 | 969.23 | 969.23
1.31 | 102110 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 238.42 | 238.42
1.32 | S03765 | Fornecimento e instalação de chave fusível 25kv 100a | ORSE | un | 3 | 466.96 | 1400.88
1.33 | S02871 | Fornecimento de elo fusível tipo 5 h, comp.= 500mm | ORSE | un | 3 | 15.35 | 46.05
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 0
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 47485.58
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 47485.58