TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA, REFERENTE AO CONTRATO TRANSFEREGOV N°. 968979/2024/MCIDADES/CAIXA.

1.	DO OBJETO:

Contratação de Pessoa Jurídica para execução de EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA com fornecimento de equipamentos, material e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI/MA, Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe – ORSE, Tabela de referência da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará – SEINFRA e demais tabelas de referências de acordo com os serviços compatíveis no Município de Caxias/MA.

2.	JUSTIFICATIVA

A contratação de empresa especializada para a ampliação e adequação do Sistema de Abastecimento de Água de Caxias/MA justifica-se pela insuficiência e limitações da infraestrutura atual, que não atende de forma contínua e eficiente à demanda da população, ocasionando falhas no fornecimento e baixa cobertura em algumas áreas. Vinculada ao Contrato Transferegov nº 968979/2024/MCIDADES/CAIXA, a execução das intervenções é essencial para o cumprimento das metas pactuadas e a adequada aplicação dos recursos públicos. Além disso, a complexidade dos serviços exige expertise técnica específica, não disponível na estrutura administrativa municipal. Assim, a contratação é necessária para melhorar a eficiência do sistema, ampliar o acesso à água potável e promover melhores condições de saúde e qualidade de vida à população.

3.	DOS SERVIÇOS:

Na execução do objeto deste Termo de Referência, a definição do preço global e unitário dos serviços, dar-se-á por meio da composição dos custos unitários estabelecidos na forma dos serviços e insumos diversos descritos nas TABELAS DO SINAPI/MA, SEINFRA/CE, ORSE E DEMAIS TABELAS DE REFERÊNCIA DAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO.

Os serviços deverão ser executados atendendo às normas técnicas vigentes e as recomendações técnicas da construção civil. Os principais tipos de serviços e insumos que serão demandados constam na planilha orçamentária de referência, se necessário.

A presente contratação será realizada sob o regime de execução semi-integrada, nos termos da legislação vigente, considerando a natureza e a complexidade do objeto. Nesse regime, a Administração disponibilizará o projeto básico como referência inicial, cabendo à empresa contratada a responsabilidade pela elaboração, revisão, atualização e/ou complementação do projeto executivo, conforme necessário à adequada execução dos serviços, sendo condicionada o pagamento dessa atualização de projetos as seguintes porcentagens por etapa:

| Macrocomponente | Percentual Ajustado | Valor Máximo de Projeto |
| --- | --- | --- |
| Canteiro de Obras | 1,19% | R$ 14.756,00 |
| Adutoras | 23,85% | R$ 295.740,00 |
| Rede de Abastecimento | 50,93% | R$ 631.532,00 |
| Conjunto Reservatórios | 3,77% | R$ 46.748,00 |
| Sistema de Captação | 1,95% | R$ 24.180,00 |
| Casa de Química | 2,09% | R$ 25.916,00 |
| Prédio Administrativo | 0,28% | R$ 3.472,00 |
| Booster de Rede | 1,12% | R$ 13.888,00 |
| Recuperação de Reservatórios | 12,02% | R$ 149.048,00 |
| Instalações Elétricas Gerais | 2,84% | R$ 35.216,00 |

-Caráter da atualização

- Natureza eventual e sob demanda;

- Não obrigatoriedade de utilização integral do valor;

- Pagamento apenas pelo que for efetivamente alterado e aprovado.

A contratada deverá promover os ajustes técnicos indispensáveis à plena compatibilização do projeto com as condições reais de campo, observando os limites de alteração previamente estabelecidos pela Administração, sem descaracterizar o objeto originalmente definido. Todas as modificações deverão ser devidamente justificadas, submetidas à análise e aprovação da fiscalização, e atender rigorosamente às normas técnicas aplicáveis, bem como às diretrizes do empreendimento.

4.	ITENS DE RELEVÂNCIA:

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE TOTAL EM ORÇAMENTO | QUANTIDADE MINIMA (50%) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I08645 | Fornecimento de tubos PVC Defofo DN 350 mm | ORSE | Material | M | 1.940,00 | 970,00 | 9,45 |
| 95634 | Kit Cavalete para medição de água exclusive hidrômetro | SINAPI | Serviço | UN | 8.267,00 | 4.133,50 | 9,23 |
| 95676 | Caixa para proteção do hidrômetro | ORSE | Serviço | UN | 8.267,00 | 4.133,50 | 6,66 |
| 00009827 | Fornecimento de tubos PVC Defofo DN 300 mm | SINAPI | Material | M | 2.100,00 | 1.050,00 | 6,63 |
| 95674 | Hidrômetro - Fornecimento e Instalação | SINAPI | Serviço | UN | 8.267,00 | 4.133,50 | 6,4 |
| S05406 | Fornecimento de tubos PVC Defofo DN 250 mm | ORSE | Serviço | M | 1.628,02 | 814,01 | 3,73 |
| 91069 | Execução de revestimento de concreto projetado com espessura de 5 cm, armado com tela, inclinação menor que 90°, aplicação contínua, utilizando equipamento de projeção com 6 m³/h de capacidade. | SINAPI | Serviço | M² | 3.947,35 | 1.973,68 | 3,69 |
| 95996 | Recuperação de pavimentação asfáltica, com CBUQ, 5 cm de espessura | SINAPI | Serviço | M³ | 513,64 | 256,82 | 3,59 |

Justificativa técnica – Itens de relevância com percentual inferior a 4%

Embora determinados itens de maior relevância técnica apresentem representatividade inferior a 4% do valor global da contratação, sua exigência para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional mostra-se plenamente justificada, tendo em vista sua essencialidade para a adequada execução do objeto. Tais serviços, ainda que de menor impacto financeiro isolado, são críticos do ponto de vista funcional, podendo comprometer o desempenho, a durabilidade e a segurança do sistema de abastecimento de água caso não sejam executados por empresa com experiência comprovada.

Ressalta-se que a relevância técnica de um item não se vincula exclusivamente ao seu peso orçamentário, mas também à sua complexidade executiva, à necessidade de conhecimento específico e à sua influência direta no resultado final do empreendimento. Nesse sentido, a exigência desses itens visa assegurar que a futura contratada detenha qualificação compatível com as particularidades do objeto, mitigando riscos de falhas construtivas, retrabalhos e prejuízos à Administração.

Dessa forma, a adoção de tais exigências encontra respaldo nos princípios da eficiência, da segurança da contratação e da seleção da proposta mais vantajosa, não configurando restrição indevida à competitividade, mas sim medida necessária para garantir a execução satisfatória e a qualidade dos serviços a serem contratados.

5.	ESTIMATIVA DOS CUSTOS:

O valor total estimado para a presente contratação é R$ 24.428.000,00 (Vinte e quatro milhões, quatrocentos e vinte e oito mil reais), esta estimativa foi obtida a partir da planilha orçamentária da obra, sendo esta elaborada a partir do cálculo dos custos unitários, por meio de composições das Tabelas Referenciais SINAPI/MA, SEINFRA/CE e ORSE/SE. Por fim, ao custo unitário dos serviços, foi aplicado o percentual de BDI, conforme o que preconiza o ACÓRDÃO 2622/2013-PLENÁRIO do Tribunal de Contas do da União (TCU). Já para o valor dos projetos foi estimado através do valor disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, sendo este valor distribuído em cada etapa da obra através de percentual.  A composição dos custos está demonstrada na planilha abaixo:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA | 1 | R$ 23.188.000,00 |
| 2 | ATUALIZAÇÃO PARCIAL DE PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA | 1 | R$ 1.240.000,00 |
| TOTAL ESTIMADO EM VALOR (R$) R$ 24.428.000,00 (Vinte e quatro milhões, quatrocentos e vinte e oito mil reais) |  |  |  |

6.	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Os serviços executados obedecerão aos percentuais de provisões financeiras, por um período de até 12 (doze) meses.

7.	FONTE DE RECURSOS:

A presente contratação é referente ao contrato TRANSFEREGOV N°. 968979/2024/MCIDADES/CAIXA.

8.	FORMA DE PAGAMENTO, CRITÉRIO DE JULGAMENTO E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR:

8.1 DO PAGAMENTO

8.1.1- O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos.

8.1.2- Os serviços serão pagos de acordo com os serviços efetuados, mediante a emissão da Nota Fiscal dos Serviços, devidamente atestada por fiscal designado através de portaria, da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública, acompanhada do empenho e Certidões       Negativas no âmbito MUNICIPAL, ESTADUAL e FEDERAL, com validade compatível à data do pagamento.

8.1.3- A composição do preço dos serviços cobrados deverá seguir as publicações de referência SINAPI/MA, SEINFRA/CE, ORSE, E DEMAIS TABELAS DE REFERÊNCIAS de acordo com planilha orçamentária definida e BDI de 28,57% (vinte e oito inteiros e oitenta e dois centésimos por cento).

8.1.4- Já  para o pagamento referente aos projetos ajustados, deverá seguir o percentual indicado para cada etapa, definido no item 3 deste termo de referência. O pagamento deverá seguir a seguinte metodologia:

Valor máximo do macrocomponente × percentual efetivamente alterado.

Exemplo:

Se 40% das elevatórias forem revisadas:

40% × R$ 100.825,74 = valor devido.

8.2- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

8.2.1- O critério de julgamento da licitação será Modalidade Concorrência sob o regime de execução semi-integrada, a se processar de forma eletrônica, por maior desconto, nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

8.2.2- A Concorrência está estabelecida no inciso XXXVIII do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021, segundo o qual a Concorrência é “modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia.”

8.3-INVERSÃO DE FASE

8.3.1- A inversão de fases no processo licitatório, prevista pela Lei nº 14.133/2021, tem como principal objetivo garantir maior eficiência, agilidade e economia nos certames públicos. A adoção desse procedimento para o referido objeto se justifica pelo fator preço, o qual é decisivo para as especificações dos serviços de pavimentação, tornando-se essencial a verificação prévia da conformidade da habilitação técnica antes das propostas dos licitantes, visto que exigem ampla análise documental, de capacidade técnica e de regularidade fiscal.

8.3.2-  Além disso, tal medida contribui para racionalizar o processo, reduzir litígios e atrasos, uma vez que a vencedora provisoriamente habilitada, além de assegurar que o objeto a ser contratado seja executado por empresa devidamente habilidade e qualificada, esta apresentará proposta condizente com as necessidades desta Secretaria e com os recursos disponíveis

8.4- EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO:

8.4.1- Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os requisitos conforme Edital.

8.4.2-QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.4.2.1-Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.4.2.2-Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II) com data não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência a data de abertura do certame, quando não vier expresso o prazo de validade;

8.4.2.3-É admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados (Lei nº. 14.133, de 2021, art. 69, § 3º)

8.4.2.4-No caso de Certidão Positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei nº. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

8.4.2.5-Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

*Liquidez Geral (LG), não inferior a 1,50 (um inteiro e cinquenta centésimos), obtida pela fórmula:

LG=Ativo Circulante+Realizado a longo prazoPassivo Circulante+Passivo Não Circulante ≥1,50

*Liquidez Corrente (LC), não inferior a 2,00 (dois inteiros), obtida pela fórmula:

LC=Ativo CirculantePassivo Circulante ≥2,00

*Índice de Endividamento (IEN), não superior a 0,40 (quarenta centésimos), obtida pela fórmula:

IEN=Passivo Circulante+Exigível em Longo PrazoAtivo Total ≤0,40

- O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante.

- Deverão comprovar capital social mínimo ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

- A não apresentação de memória de cálculo não leva à inabilitação do licitante.

- As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (Lei nº. 14.133, de 2021, art. 65, § 1º).

- Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos (Lei nº. 14.133, de 2021, art. 69, § 6º).

- Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao SPED.

- É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

- Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis assim apresentadas:

- Publicados em Diário Oficial ou;

- Publicados em jornal de grande circulação ou;

- Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;

- Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa DREI/SGD/ME nº 82, de 19 de fevereiro de 2021, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento.

- A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real ou Presumido deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos da IN RFB vigente.

8.4.3-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.4.3.1-Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

8.4.3.2-Prova de inscrição ou registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da localidade da sede da licitante, em plena validade.

8.4.3.3-Prova de inscrição ou registro dos profissionais indicados na Equipe Técnica, junto ao CREA, em plena validade;

8.4.3.4-Deverá apresentar declaração que a empresa possua ou que será providenciada sede ou filial no local da prestação dos serviços, visando garantir uma melhor gestão e execução do objeto em questão, conforme Acórdão do TCU nº 00313/2025-2.

8.4.3.5-Apresentar declaração de disponibilidade de máquinas e equipamentos a serem utilizados para execução do objeto.

8.4.4-CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

8.4.4.1- Certidões ou atestados de capacidade técnica, em nome do licitante, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, em nome de profissional habilitado que trabalhe ou já tenha figurado como responsável técnico da empresa, comprovando, a qualquer tempo, a capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação, compreendimento os seguintes itens referentes às parcelas de maior relevância, nos termos do art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.133/2021.

8.4.4.2- Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.4.4.3.O atestado deverá ser em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ, endereço completo, identificação do licitante e descrição clara dos serviços prestados, devendo ser assinado por seus sócios ou diretores ou administradores ou procuradores ou gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função.

8.4.4.4-Os atestados de capacidade técnico poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.4.4.5-Conforme art. 61 da Resolução nº 1.137 CONFEA, de 31 de março de 2023, o atestado que referenciar serviços que forma parcialmente concluídos deve explicitar o período e as etapas executadas.

8.4.4.6-O atestado parcial que se referir a ordens de serviços específicas, em caso de contrato global, deve conter informações tanto do contrato global quanto das ordens de serviço específicas ao objeto do requerimento.

8.4.4.7-Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

8.4.4.8-No caso de duas ou mais licitantes apresentarem o mesmo profissional como responsável técnico, para fins de qualificação técnica, ambas serão automaticamente inabilitadas.

8.4.4.9-O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.4.4.10- Nos atestados de serviços executados em consórcio serão considerados, para comprovação do quantitativo, os serviços executados pelos Licitantes que estejam discriminados separadamente no atestado técnico, para cada participante do consórcio.

8.4.4.11-Se as quantidades de serviços não estiverem discriminadas no corpo da certidão ou do atestado, serão considerados os quantitativos comprovados por tais documentos na proporção da participação do licitante na composição inicial do consórcio.

8.4.5-CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

8.4.5.1-Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente profissionais de nível superior detentores de CERTIDÕES, ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA ou outros documentos, em seu nome, devidamente registrados nos órgãos/conselhos competentes, a capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação, compreendimento os seguintes itens referentes às parcelas de maior relevância, nos termos do art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.133/2021

8.4.5.2-Os Engenheiros deverão comprovar a capacidade técnico-profissional através de Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, comprovando a capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação.

8.4.5.3-A comprovação de vínculo profissional do(s) Responsável(eis) técnico(s) indicado(s) deverá se dar da seguinte forma:

- Carteira de Trabalho e previdência Social - CTPS, para o (s) funcionário (s);

- Contrato de Prestação de Serviços (regido pela legislação civil comum, sem vínculo trabalhista) ou de qualquer documento revestido de fé pública, para o prestador de serviços;

- Contrato Social da Empresa, para o(s) sócio(s) ou proprietário; ou quando o responsável técnico se tratar de dirigente ou sócio da empresa proponente, a comprovação do vínculo empregatício será feita mediante a apresentação de cópia do ato constitutivo da empresa ou certidão do CREA, devidamente atualizados.

9.	PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO CONSTRUTIVA:

Todos os procedimentos técnicos adotados para a execução dos serviços de engenharia necessários para EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA estão detalhados no memorial descritivo e especificações técnicas, parte integrante deste Termo de Referência e dos documentos enviados para aprovação do convênio e deverão estar em conformidade com as Normas Brasileiras da ABNT pertinentes.

10.	DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

10.1- Coordenar e monitorar as ações relativas ao desenvolvimento das atividades executadas pela empresa CONTRATADA;

10.2- Definir mecanismos de gerenciamento e controle das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, assim como avaliar a execução mensal dos serviços em andamento, e sua compatibilidade com os quantitativos e especificações contratadas;

10.3- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de servidor(es) especialmente designado(s), que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo;

10.4- Pagar a importância correspondente ao serviço no prazo contratado;

10.5- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

10.6- Fornecer todos os recursos necessários e adequados para o bom andamento dos serviços.

11.	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

11.1- Executar os serviços através de profissionais qualificados de acordo com o perfil necessário, na forma indicada pelo CONTRATANTE e em conformidade com os serviços constantes da Ordem de Serviço expedida pelo CONTRATANTE;

11.2-  Arcar com os ônus trabalhistas, impostos, encargos sociais e outros afins, no atendimento dos objetivos em questão;

11.3- Responsabilizar-se pelo pagamento das multas eventualmente aplicadas por quaisquer autoridades, Federais, estaduais ou Municipais, em consequência de fato a ela imputável ou por atos de seu pessoal;

11.4- Responder por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus profissionais ou prepostos às dependências, instalações e equipamentos do CONTRATANTE e de terceiros, a título de culpa ou dolo devidamente comprovados, providenciando a correspondente indenização;

11.5- Apresentar cronograma detalhado de execução com datas de início e término da obra, compatibilizado com os quadros de demanda, visando à programação das diversas fases dos serviços;

11.6- Contratar profissionais para a prestação dos serviços com a capacitação adequada e através do regime CLT;

11.7- Atender as solicitações de serviços do CONTRATANTE, de acordo com especificações técnicas, procedimentos de controles administrativos, cronogramas de execução que venham a ser estabelecidos nas OS.

12.	DA FISCALIZAÇÃO:

12.1 A FISCALIZAÇÃO se exercerá em caráter permanente por intermédio de pessoal especializado da CONTRATANTE, designado para esta mister;

12.2 Caberá exclusivamente à CONTRATADA, refazer os serviços não aprovados pela FISCALIZAÇÃO sem ônus para a CONTRATANTE;

12.3 A CONTRATADA deverá manter ou construir, no canteiro de serviços, acomodações adequadas para que o pessoal da FISCALIZAÇÃO possa exercer sua função com relação aos serviços objeto do contrato firmado;

12.4 Todas as instruções, reclamações e quaisquer entendimentos entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA e vice-versa far-se-á sempre por escrito, através do Livro de Obras, assinada por seus representantes credenciados nas devidas oportunidades, não sendo levadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais;

12.5- Todas as solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) dos serviços serão consideradas como se fossem dirigidas diretamente à CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou ainda omissões de responsabilidade do(s) mesmo(s), serão considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido da CONTRATADA;

12.6- A CONTRATADA será obrigada a afastar imediatamente do serviço e do canteiro de obras, todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZAÇÃO com conduta inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento dos serviços;

12.7- A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender os serviços, total ou parcialmente, sempre que o julgar conveniente por motivos técnicos, de segurança, disciplinares ou outros. Em todos os casos, os serviços só poderão ser reiniciados por outra ordem da Fiscalização;

12.8- A CONTRATADA deverá proporcionar à FISCALIZAÇÃO, amplo acesso a qualquer local dos serviços e facilitar, ainda, os meios no sentido de que a mesma FISCALIZAÇÃO possa exercer suas funções de forma completa, devendo, também, providenciar o imediato atendimento de todas as observações da FISCALIZAÇÃO;

12.9- Das decisões da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA poderá interpor recurso, sem efeito suspensivo, ao Prefeito, no prazo de 10 (dias) corridos, contados do recebimento da notificação.

13. GARANTIA:

13.1- Será exigida GARANTIA DE PROPOSTA dos licitantes como REQUISITO DE PRÉ-HABILITAÇÃO, visando impedir a participação de empresas sem condições adequadas para atender às obrigações desta Secretaria. Tal medida reforça o compromisso dos licitantes, garantindo que possuem real interesse e capacidade técnica e financeira para executar o objeto licitado, promovendo uma concorrência mais justa e responsável, em conformidade com o art. 58 da Lei nº 14.133/2021. Assim, reduz-se o risco de desistências ou propostas especulativas, que prejudicariam a eficiência do processo licitatório. Para preservar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adota-se o percentual de 1% (um por cento), a ser apresentado em uma das modalidades previstas no art. 96, § 1º, da referida lei.

13.2- Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021 e alterações, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual e condições descritas nas cláusulas do contrato.

13.3-Caberá a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

13.3.1-Caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

13.3.2- Seguro-garantia; ou

    - Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

    - Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

13.4-Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, a CONTRATADA ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

13.5-As garantias previstas nos subitens 4.5.1. a 4.5.4., deverão ser prestadas no prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual período, contados da assinatura do contrato ou do recebimento da nota de empenho.

13.6-Caso a CONTRATADA opte, a garantia prevista no subitem 4.5.2., deverá ser prestada no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da data de homologação da licitação e anterior à data de assinatura do contrato.

13.7-A garantia deverá ser apresentada em data anterior à emissão da ordem de serviço.

13.8-Nenhum pagamento poderá ser feito à CONTRATADA antes de apresentada e aceita a garantia contratual.

13.9-A não apresentação da garantia no prazo estipulado neste Termo de Referência configurará a não celebração do contrato prevista no art. 155, VI, da Lei nº 14.133/2021, ensejando a aplicação de penalidades.

13.10-No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

13.11-A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

13.12-Poderá, a critério da Administração, ser utilizada para cobrir eventuais multas ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível, devendo, nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da notificação regularmente expedida, ser reconstituída.

13.13-Ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências administrativas ou judiciais.

14. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DO OBJETO:

14.1- Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à CONTRATADA apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

14.2- A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

14.3- Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

14.4- A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

14.5- O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

14.6- Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo.

14.7- O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.	DAS SANÇÕES:

15.1- Na hipótese de descumprimento parcial ou total da adjudicatária, das obrigações contratuais assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, o CONTRATANTE poderá garantir a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:

•	Advertência por escrito;

•	Multa, de 2% que incidirá em cima do valor constado na OS em caso de reincidência.

•	Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

•	Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública;

•	Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços advier de caso fortuito ou motivo de força maior.

•	Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, nos termos do Art. 158 da  Lei 14133/21.

•	A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

Caxias/MA, 25 de março de 2026

Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino

Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública

Thais Cristina de Sousa Ribeiro

CREA/MA N°. 112196390-0

Engenheira Civil