TERMO DE REFERÊNCIA

ATUALIZAÇÃO PARCIAL DE PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO
DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA – SAA

Vinculado à proposta nº 027024/2024, Termo de Compromisso TRANSFEREGOV.BR nº 968979/2024/MCIDADES/CAIXA, celebrada junto ao Ministério das Cidades, mandatária Caixa Econômica Federal
Proponente: Município de Caxias

CAXIAS, 2026

1. OBJETO

Execução de atualizações parciais dos Projetos Básico/Executivo referentes à Ampliação e Adequações do Sistema de Abastecimento de Água da sede município de Caxias/MA, vinculada à Proposta nº 027024/2024, Termo de Compromisso TRANSFEREGOV.BR nº 968979/2024/ MCIDADES/CAIXA.

A atualização será realizada pela empresa vencedora da licitação da obra, exclusivamente quando houver necessidade técnica devidamente justificada.

Valor máximo disponível para atualização:
R$ 1.240.000,00

2. CARÁTER DA ATUALIZAÇÃO

- Natureza eventual e sob demanda;

- Não obrigatoriedade de utilização integral do valor;

- Pagamento apenas pelo que for efetivamente alterado e aprovado.

3. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS RECURSOS

(Percentuais ajustados com redistribuição da Administração Local)

| Macrocomponente | Percentual Ajustado | Valor Máximo de Projeto |
| --- | --- | --- |
| Canteiro de Obras | 1,19% | R$ 14.756,00 |
| Adutoras | 23,85% | R$ 295.740,00 |
| Rede de Abastecimento | 50,93% | R$ 631.532,00 |
| Conjunto Reservatórios | 3,77% | R$ 46.748,00 |
| Sistema de Captação | 1,95% | R$ 24.180,00 |
| Casa de Química | 2,09% | R$ 25.916,00 |
| Prédio Administrativo | 0,28% | R$ 3.472,00 |
| Booster de Rede | 1,12% | R$ 13.888,00 |
| Recuperação de Reservatórios | 12,02% | R$ 149.048,00 |
| Instalações Elétricas Gerais | 2,84% | R$ 35.216,00 |

4. METODOLOGIA DE MEDIÇÃO

Valor da medição:

Valor máximo do macrocomponente × percentual efetivamente alterado.

Exemplo:

Se 30% da Rede de Abastecimento for revisada:

30% × R$ 631.532,00 = valor devido.

5. PRODUTOS TÉCNICOS EXIGIDOS

- Plantas revisadas;

- Memórias de cálculo;

- Detalhamentos executivos;

- Atualização orçamentária, quando impactada;

- Relatório comparativo “antes x depois”;

- ART correspondente.

6. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A contratada assume integral responsabilidade técnica pelas alterações executadas.