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     ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP





ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração e Finanças

O presente estudo técnico preliminar consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução, visando fundamentar a elaboração do termo de referência, consoante previsto no art. 6°, inciso XX da Lei 14.133/2021.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO - art. 18, § 1º, inciso I, da Lei nº 14.133/202

1.1. A presente contratação visa a satisfação do interesse público pois a Prefeitura Municipal de São Francisco do Maranhão - MA se baseia na essencialidade dos serviços de manutenção e aquisição de materiais específicos para a operação dos poços que abastecem o município de São Francisco do Maranhão (MA). Os poços são fundamentais para garantir o fornecimento regular e seguro de água potável para a população, principalmente em áreas rurais e em épocas de seca. A falta de manutenção e de materiais adequados pode comprometer a eficiência dos poços e, consequentemente, a qualidade de vida dos cidadãos, além de causar prejuízos econômicos e ambientais.
1.2. Atualmente, a Prefeitura Municipal de São Francisco do Maranhão enfrenta dificuldades na manutenção dos poços, o que tem levado a interrupções no fornecimento de água, prejudicando os moradores e comprometendo a qualidade de vida da população. A falta de materiais adequados e de serviços especializados impede que as manutenções sejam realizadas de forma preventiva e corretiva, aumentando os riscos de falhas no sistema de abastecimento.
1.3. O objetivo da contratação é garantir a manutenção contínua e eficiente dos poços, assegurando a disponibilidade e a qualidade da água fornecida à população. Para atingir este objetivo, é necessária a aquisição de materiais específicos e a contratação de serviços técnicos especializados.

2. LEVANTAMENTO DE MERCADO

2.1. A presente demanda é uma atividade rotineira da administração pública, onde o objeto desta pretensa contratação não possui muitas soluções alternativas no mercado.
2.2. As soluções foram avaliadas com base na viabilidade técnica e econômica, e capacidade de atendimento às especificidades de cada secretaria. Abaixo, detalhamos as principais opções:
2.2.1. Execução Direta pela Administração
Descrição: A Prefeitura Municipal de São Francisco do Maranhão formaria uma equipe interna para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos poços, adquirindo os materiais necessários e capacitando os funcionários.
2.2.2. Contratação de Empresa Especializada
Descrição: Contratar uma empresa especializada para realizar todas as atividades de manutenção preventiva e corretiva dos poços.


Análise Comparativa
	Critério
	Execução Direta pela Administração
	Contratação de Empresa Especializada

	Autonomia e Controle
	Total controle sobre a execução
	Controle indireto, necessitando de monitoramento e fiscalização

	Rapidez na Resposta
	Resposta rápida a emergências
	Pode haver atraso dependendo da disponibilidade da empresa

	Custo Inicial
	Alto (investimento em capacitação e equipamentos)
	Geralmente menor (não há necessidade de aquisição inicial de equipamentos)

	Custo Recorrente
	Potencialmente menor a longo prazo
	Potencialmente alto devido a pagamentos contínuos

	Capacidade Técnica
	Depende da capacitação interna
	Alta, devido à especialização da empresa

	Eficiência Operacional
	Depende da organização e capacitação
	Geralmente alta, com processos bem definidos

	Dependência Externa
	Nenhuma
	Alta, dependência da empresa contratada

	Desenvolvimento Local
	Desenvolve capacidades técnicas locais
	Não contribui diretamente para o desenvolvimento de habilidades locais

	Flexibilidade
	Alta, podendo ajustar rapidamente às necessidades locais
	Menor, dependente dos termos contratuais

	Riscos
	Risco de erros devido à menor expertise inicial
	Menor risco técnico, mas risco de dependência e custo



2.3. Com base na análise comparativa das possíveis soluções para a manutenção dos poços no município de São Francisco do Maranhão (MA), conclui-se que a contratação de uma empresa especializada é a melhor opção para atender às necessidades imediatas de forma eficiente e garantir a qualidade dos serviços prestados.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. Justificativas para a Contratação de Empresa Especializada:
3.1.1. Expertise Técnica: Empresas especializadas possuem conhecimento e experiência específicos, garantindo um serviço de alta qualidade e minimizando o risco de erros e falhas técnicas.
3.1.2. Eficiência Operacional: Empresas bem estruturadas e com processos definidos podem realizar manutenções de forma mais rápida e eficiente, garantindo a continuidade do fornecimento de água.
3.1.3. Redução de Riscos: A expertise da empresa reduz o risco de problemas técnicos que poderiam comprometer o abastecimento de água.

3.1.4. Estratégia de Capacitação a Médio e Longo Prazo
3.1.5. Embora a contratação de uma empresa especializada seja a solução mais adequada no curto prazo, é importante considerar uma estratégia para o médio e longo prazo que permita à prefeitura desenvolver capacidades internas para assumir gradualmente algumas das responsabilidades de manutenção. Isso pode resultar em uma maior autonomia e em potencial redução de custos a longo prazo.

4. QUANTITATIVO ESTIMADO - art. 18, § 1º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021

4.1. A estimativa das quantidades a serem contratadas foi elaborada com base em uma análise detalhada do consumo histórico nos últimos anos, bem como uma revisão crítica das contratações anteriores realizadas pela Prefeitura Municipal de São Francisco do Maranhão (MA).

	1 
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 

	 1.1 
	PLACA DE OBRA
	m²
	6,00

	 1.2 
	Análise Físico-química da Água
	UND
	47,00

	 1.3 
	DESPESAS DE VIAGEM PARA O DESLOCAMENTO DA EQUIPE E DE VEICULO ESPECIFICO COM CAPACIDADE ATÉ 3,0 TON.
	KM
	150,00

	2
	MANUTENÇÃO POÇO TUBULAR
	 
	 

	 2.1 
	PROTEÇÃO SANITÁRIA
	m³
	100,00

	 2.2 
	Desinfecção
	m³
	1000,00

	 2.3 
	INSTALACAO DE CLORADOR
	UND
	47,00

	 2.4 
	LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DE POÇOS
	UND
	47,00

	3
	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUCÇÃO
	 
	 

	 3.1 
	Substituição de tubo pvc rígido roscável d = 1 1/2"
	m
	3000,00

	 3.2 
	RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA COM TUBOS EDUTOR ATÉ 2´´ E PROFUNDIDADE ATÉ 250 M
	UND
	47,00

	 3.3 
	Substituição de revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Stand DN 154mm
	m
	3000,00

	4
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPRESSÃO E BOMBEAMENTO

	 4.1 
	TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA/VAZÃO NOM NIVEIS ESTATICOS E DINAMICOS
	H
	2000,00

	 4.2 
	LIMPEZA COM COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 160 A 170PCM C/ 1 MARTELETE ROMPEDOR
	H
	2000,00

	 4.3
	APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS DISPERSANTES E DESINCRUSTANTES
	UND
	47,00

	 4.4
	DESMONTAGEM DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTENCIA ATE 5 CV
	UND
	47,00

	 4.5
	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTENCIA ATE 5 CV
	UND
	47,00

	5
	MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO
	 
	 

	 5.1 
	RECUPERAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO
	UND
	47,00

	 5.2 
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UND
	47,00

	 5.3 
	REBOBINAMENTO DE MOTO TRIFÁSICO ATÉ 8CV
	UND
	47,00



 Serviço de Retirada de Bomba Submersa
Descrição: Remoção de bombas submersas para manutenção, inspeção ou substituição.
Teste de Vazão
Descrição: Medição da vazão dos poços para avaliar a capacidade de produção de água.
Limpeza de Poço Artesiano
Descrição: Remoção de sedimentos e detritos acumulados no fundo e nas paredes dos poços para garantir a eficiência na captação de água.
Tamponamento de Poços
Descrição: Fechamento seguro de poços que não estão mais em uso, para evitar contaminação do lençol freático e acidentes.
Análise Físico-Química e Bacteriológica da Água
Descrição: Testes laboratoriais para garantir que a água esteja dentro dos padrões de qualidade para consumo humano.
Higienização e Desinfecção de Poços Artesianos com Aplicação de Produtos Químicos
Descrição: Limpeza e desinfecção dos poços utilizando produtos químicos adequados para eliminar contaminantes e microrganismos.
Serviço de Colocação de Bomba Submersa
Descrição: Instalação de bombas submersas após manutenção ou substituição, assegurando o correto funcionamento dos sistemas de bombeamento.
Serviços de Pescaria (Conjunto Motobomba e Edutor)
Descrição: Recuperação de equipamentos como motobombas e edutores que ficaram presos ou caíram dentro dos poços.
Fornecimento com Instalação de Tampa
Descrição: Instalação de tampas adequadas nos poços para proteger a abertura contra contaminação e acesso não autorizado.
Fornecimento com Instalação de Abraçadeira
Descrição: Instalação de abraçadeiras para garantir a fixação e vedação adequada dos componentes do sistema de bombeamento.

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO – art. 18, §1º, inciso VI da Lei 14.133/21

5.1.	O valor estimado se baseia no valor do projeto, que foi no valor de R$1.475.195,82 (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos), referente ao levantamento do número de poços e serviços necessários para execução do objeto.





6. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO – art. 18, § 1º, inciso VIII da Lei 14.133/21

6.1. A Lei 14.133/2021 dispõe no inciso II do seu art. 47 que as licitações atenderão aos princípios do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso.
6.2. O parcelamento da contratação dos serviços de manutenção dos poços em São Francisco do Maranhão (MA) por lote é uma estratégia que visa otimizar o processo de licitação e execução, garantindo eficiência, economicidade e qualidade dos serviços.
6.3. O parcelamento por lote amplia a concorrência, permitindo que empresas do segmento participem do processo licitatório. Isso pode resultar em melhores preços e condições mais vantajosas para a administração municipal, considerando o ganho em escala, por ser produtos e serviços que possam ser prestados por empresa do ramo.
6.4. Ao centralizar todos os serviços em um único contrato, a administração municipal mantém um maior controle e responsabilidade sobre a execução e qualidade dos serviços prestados. Isso facilita o estabelecimento de padrões de desempenho e a responsabilização em caso de falhas ou problemas.

7. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO - art. 18, §1º, inciso XIII da Lei 14.133/21

7.1. Declaramos que a solução encontra é viável e dessa forma, concluímos que a solução indicada é a mais adequada e requeremos a continuidade do processo para efetivar a contratação, visando o atendimento da necessidade a que se destina. 

8. ELEMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS - art. 18, §2º, inciso XIII da Lei 14.133/21


8.1. O presente estudo técnico preliminar contemplou ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/2021, suficientes para identificar o problema a ser resolvido, sob a perspectiva do interesse público, e foi capaz de apontar a contratação que revela viabilidade técnica e econômica.
8.2. Os demais elementos previstos nos incisos do §1º do art. 18 da Lei 14.133/2021 não são obrigatórios e podem ser dispensados nos termos do §2º do art. 18 da Lei 14.133/2021. No presente caso, eles não foram utilizados, pelos seguintes motivos: 
8.3. Por se tratar de objeto contratado com habitualidade, que não demanda complexidade, aliado ao fato deste Órgão Público, encontrar-se em fase de adaptação para aplicar as inúmeras novidades da Lei 14.133/2021, dando prioridade e efetividade neste primeiro momento de adaptação, para os elementos obrigatórios previstos em lei).








9. RESPONSÁVEIS

São Francisco do Maranhão (MA), 10 de juho de 2025.
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