## Orçamento Sintético
|  |  | Obra |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | MANUTENÇÃO DE POÇOS |  |  | Padrão - 20,0% |  | Desonerado: Horista: 115,66% Mensalista: 73,48%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS | [5 empty] | 100%
1.1 | 000002655759 | Próprio | CAPACITOR 50UF 440 VOLTS | und | 58 |  |  |  | 0.05013%
1.2 | 000002655760 | Próprio | CAPACITOR 270-324 UF 220 VOLTS | und | 58 |  |  |  | 0.1123%
1.3 | 000002655761 | Próprio | QUADRO DE COMANDO 3CV 220 VOLTS PARA BOMBA SUBMERSA | und | 58 |  |  |  | 0.6241%
1.4 | 000002655762 | Próprio | QUADRO DE COMANDO 2CV 220 VOLTS PARA BOMBA SUBMERSA | und | 58 |  |  |  | 0.5201%
1.5 | 000002655763 | Próprio | QUADRO DE COMANDO 5CV 220 VOLTS PARA BOMBA SUBMERSA | und | 58 |  |  |  | 0.94%
1.6 | 000002655764 | Próprio | QUADRO DE COMANDO 5CV 220 VOLTS PARA BOMBA SUBMERSA | und | 58 |  |  |  | 0.5541%
1.7 | 000002655707 | Próprio | QUADRO DE COMANDO 1 CV 220 VOLTS PARA BOMBA SUBMERSA | und | 58 |  |  |  | 0.2809%
1.8 | 000002655706 | Próprio | QUADRO DE COMANDO 2,5 CV 220 VOLTS PARA BOMBA SUBMERSA | und | 12 |  |  |  | 0.09171%
1.9 | 000002655708 | Próprio | QUADRO DE COMANDO 1,5 CV 220 VOLTS PARA BOMBA SUBMERSA | und | 12 |  |  |  | 0.06322%
1.10 | 000002655709 | Próprio | QUADRO DE COMANDO 5CV 380 VOLTS PARA BOMBA SUBMERSA | und | 12 |  |  |  | 0.1228%
1.11 | 000002655769 | Próprio | QUADRO DE COMANDO 4 CV 380 VOLTS PARA BOMBA SUBMERSA | und | 12 |  |  |  | 0.1415%
1.12 | 000002655770 | Próprio | QUADRO DE COMANDO 4,5 CV 380 VOLTS PARA BOMBA SUBMERSA | und | 12 |  |  |  | 0.1335%
1.13 | 000002655771 | Próprio | QUADRO DE COMANDO 6 CV 380 VOLTS PARA BOMBA SUBMERSAV | und | 12 |  |  |  | 0.1115%
1.14 | 000002655768 | Próprio | QUADRO DE COMANDO 1,5CV 380 VOLTS PARA BOMBA SUBMERSA | und | 12 |  |  |  | 0.09684%
1.15 | 000002655773 | Próprio | QUADRO DE COMANDO 3 CV 380 VOLTS PARA BOMBA SUBMERSA | und | 12 |  |  |  | 0.1399%
1.16 | 000002655774 | Próprio | QUADRO DE COMANDO 3,5 CV 380 VOLTS PARA BOMBA SUBMERSA | und | 12 |  |  |  | 0.1121%
1.17 | 000002655775 | Próprio | QUADRO DE COMANDO 8 CV 380 VOLTS PARA BOMBA SUBMERSA | und | 12 |  |  |  | 0.1229%
1.18 | 000002655776 | Próprio | QUADRO DE COMANDO 16 CV 380 VOLTS PARA BOMBA SUBMERSA | und | 12 |  |  |  | 0.09371%
1.19 | 000002655777 | Próprio | QUADRO DE COMANDO 6 CV 440 VOLTS PARA BOMBA SUBMERSA | und | 12 |  |  |  | 0.1383%
1.20 | 000002655778 | Próprio | QUADRO DE COMANDO 5 CV 440 VOLTS PARA BOMBA SUBMERSA | und | 12 |  |  |  | 0.1124%
1.21 | 4179 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 5800 |  |  |  | 1.287%
1.22 | 1215 | ORSE | Tubo pvc rígido roscável d = 1 1/4" | m | 58 |  |  |  | 0.07609%
1.23 | 1213 | ORSE | Tubo pvc rígido roscável d = 1" | m | 58 |  |  |  | 0.04407%
1.24 | 000002655779 | Próprio | Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/4" | und | 58 |  |  |  | 0.03131%
1.25 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5800 |  |  |  | 0.7613%
1.26 | 83418 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 5800 |  |  |  | 1.123%
1.27 | 83419 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 5800 |  |  |  | 1.495%
1.28 | 000002655780 | Próprio | Tubo em PVC geomecânico nervurado tipo Standard, diâmetro 6" (150 mm) - fornecimento e aplicação | m | 580 |  |  |  | 5.882%
1.29 | 000002655781 | Próprio | Filtro PVC geomecânico nervurado tipo Standard para poço profundo, diâmetro 6" (150 mm) - fornecimento e aplicação | und | 580 |  |  |  | 7.161%
1.30 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 58 |  |  |  | 0.0176%
1.31 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 58 |  |  |  | 0.02165%
1.32 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 58 |  |  |  | 0.01946%
1.33 | 000002655782 | Próprio | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | m | 580 |  |  |  | 0.02036%
1.34 | 000002655783 | Próprio | Bomba Submersa Ebara 4BPS9I-14 3 CV Trifásica 220V | und | 12 |  |  |  | 0.6969%
1.35 | 000002655784 | Próprio | Bomba Submersa Ebara 4BPS9I-14 2 CV Trifásica 220V | und | 12 |  |  |  | 0.4993%
1.36 | 000002655785 | Próprio | Bomba Submersa Ebara 4BPS9I-14 5 CV Trifásica 220V | und | 12 |  |  |  | 1.339%
1.37 | 000002655726 | Próprio | Bomba Submersa Ebara 4BPS9I-14 2,5 CV Trifásica 220V | und | 12 |  |  |  | 0.4424%
1.37 | 000002655786 | Próprio | Bomba Submersa Ebara 4BPS9I-14 2,5 CV Trifásica 220V | und | 12 |  |  |  | 0.553%
1.38 | 000002655787 | Próprio | Bomba Submersa Ebara 4BPS9I-14 1 CV Trifásica 220V | und | 12 |  |  |  | 0.3479%
1.39 | 000002655788 | Próprio | Bomba Submersa Ebara 4BPS9I-14 1,5 CV Trifásica 220V | und | 12 |  |  |  | 0.4079%
1.40 | 000002655789 | Próprio | RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ | und | 58 |  |  |  | 0.166%
1.41 | C4895 | SEINFRA | RELÉ DE NÍVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V | UN | 58 |  |  |  | 0.2544%
1.42 | 480 | ORSE | Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel | un | 58 |  |  |  | 0.05307%
1.43 | 000002655790 | Próprio | Contactor 3RT1036 1AN10 50A Siemens ou similar | und | 12 |  |  |  | 0.2185%
1.44 | 000002655791 | Próprio | Contactor 380V CW 07 | und | 12 |  |  |  | 0.1065%
1.45 | 000002655792 | Próprio | Contactor 3RT1048 | und | 12 |  |  |  | 0.352%
1.46 | 12253 | ORSE | Contactor 3TF1050 | un | 12 |  |  |  | 0.2816%
1.47 | 116869 | Próprio | SERVIÇO DE RETIRADA DE BOMBA E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA 1,5 A 3 CV-220V | und | 58 |  |  |  | 2.614%
1.48 | 240425 | CAEMA | LIMPEZA, DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZAO COM COMPRESSOR | H | 580 |  |  |  | 4.88%
1.49 | 240470 | CAEMA | ANÁLISE FÍSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA ÀS EXPENSAS DO EMPREITEIRO (A MESMA SERÁ ACEITA SE ESTIVER DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM A MATRÍCULA E NOME DO SERVIDOR DA CAEMA QUE EFETUOU A COLETA) | UN | 58 |  |  |  | 0.856%
1.50 | 000002655793 | Próprio | Perfilagem ótica (filmagem / endoscopia) de poço profundo | und | 580 |  |  |  | 1.313%
1.51 | 13006 | ORSE | Aplicação de HEXA-T E ACIDO CITRICO | un | 58 |  |  |  | 2.624%
1.52 | 116870 | Próprio | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA | und | 58 |  |  |  | 2.243%
1.53 | 70.01.33U | COMPESA | DESINFECCAO COM HIPOCLORITO DE CALCIO PARA POCOS TUBULARES COM REVESTIMENTO EM PVC | UN | 58 |  |  |  | 2.303%
1.54 | 000002655794 | Próprio | Rebobinamento em Bomba Submersa de 6.0 A 10.0CV | und | 12 |  |  |  | 0.4645%
1.55 | 000002655795 | Próprio | Rebobinamento em Bomba Submersa de 1.0 A 6.0CV | und | 12 |  |  |  | 0.3716%
1.56 | 000002655796 | Próprio | Rebobinamento em Bomba Submersa de 11 A 15 CV | und | 12 |  |  |  | 1.212%
1.57 | 000002655797 | Próprio | SERVIÇO TECNICO EM BOMBEADOR DE 1 A 2,5CV | und | 12 |  |  |  | 0.3406%
1.58 | 000002655798 | Próprio | SERVIÇO TECNICO EM BOMBEADOR DE 3 A 5 CV | und | 12 |  |  |  | 0.3964%
1.59 | 000002655732 | Próprio | SERVIÇO TECNICO EM BOMBEADOR DE 6 A 10 CV | und | 12 |  |  |  | 0.384%
1.60 | 000002655800 | Próprio | SERVIÇO TECNICO EM BOMBEADOR DE 6 A 10 CV | und | 12 |  |  |  | 0.48%
1.61 | 000002655801 | Próprio | SERVIÇO TECNICO EM BOMBEADOR DE 11 A 15 CV | und | 6 |  |  |  | 0.288%
1.62 | 000002655735 | Próprio | SERVIÇO TECNICO EM PAINEL DE COMANDO DE 3 A 5 CV | und | 24 |  |  |  | 0.3716%
1.62 | 000002655802 | Próprio | SERVIÇO TECNICO EM PAINEL DE COMANDO 1 A 2,5 CV | und | 24 |  |  |  | 0.3592%
1.63 | 000002655804 | Próprio | SERVIÇO TECNICO EM PAINEL DE COMANDO DE 6 A 10 CV | und | 6 |  |  |  | 0.1378%
1.64 | 000002655805 | Próprio | SERVIÇO TECNICO EM PAINEL DE COMANDO DE 11 A 15 CV | und | 6 |  |  |  | 0.1703%
1.65 | 11135 | ORSE | Tampa de concreto armado | un | 58 |  |  |  | 0.3202%
1.66 | 15.003.0396-0 | EMOP | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI AMENTE DITA,NO DIAMETRO 2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 580 |  |  |  | 0.2366%
1.67 | 000002655806 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INJETOR | und | 58 |  |  |  | 0.3293%
1.68 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 58 |  |  |  | 0.1824%
1.69 | 080906 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" | Un | 58 |  |  |  | 0.3554%
1.70 | 000002655807 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR 1.1/2" | m | 58 |  |  |  | 0.3862%
1.71 | 000002655808 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR 2" | m | 58 |  |  |  | 0.7903%
1.72 | 116873 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA FG 1.1/2" | und | 58 |  |  |  | 0.03894%
1.73 | 116871 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA FG 2" | und | 58 |  |  |  | 0.1017%
1.74 | 116872 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA FG 2.1/2" | und | 58 |  |  |  | 0.1147%
1.75 | 000002655809 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T FG 1.1/2" | m | 58 |  |  |  | 0.2245%
1.76 | 000002655810 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T FG 2" | m | 58 |  |  |  | 0.2694%
1.77 | 000002655811 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T FG 2.1/2' | m | 58 |  |  |  | 0.3293%
1.78 | 000002655812 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NIPLE FG 1.1/2" | und | 58 |  |  |  | 0.05761%
1.79 | 000002655813 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NIPLE FG 2" | und | 58 |  |  |  | 0.08681%
1.80 | 000002655814 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NIPLE FG 2.1/2" | und | 58 |  |  |  | 0.1123%
1.81 | 000002655815368 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO FG 1.1/2 | und | 58 |  |  |  | 1.018%
1.82 | 000002655815369 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO FG 2" | und | 58 |  |  |  | 1.272%
1.83 | 000002655815370 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO FG 2.1/2" | und | 58 |  |  |  | 1.422%
1.84 | 000002655815367 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO SUBMERSÍVEL TRIFÁSICO 2,5mm2 | m | 5800 |  |  |  | 2.761%
1.85 | 000002655815371 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO SUBMERSÍVEL TRIFÁSICO 4,00mm2 | und | 5800 |  |  |  | 3.293%
1.86 | 000002655815372 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO SUBMERSÍVEL TRIFÁSICO 6,00mm2 | und | 5800 |  |  |  | 4.79%
1.87 | 000002655815373 | Próprio | MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA 3/5HP REBOBINAGEM | und | 58 |  |  |  | 2.769%
1.88 | 000002655815374 | Próprio | MANUTENÇÃO BOMBA SUBMERSA 3/5HP TROCA DO BOMBEADOR | und | 58 |  |  |  | 3.143%
1.89 | 000002655815375 | Próprio | FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL 3/5 HP | und | 58 |  |  |  | 10.25%
1.90 | 000002655757 | Próprio | MANUTENÇÃO DE QUADRO DE COMANDO 3/5HP | und | 58 |  |  |  | 2.155%
1.91 | 000002655758 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO COMANDO 3/5HP | und | 58 |  |  |  | 2.993%
1.92 | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 5000 |  |  |  | 2.534%
1.93 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 5000 |  |  |  | 2.445%
1.94 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 5000 |  |  |  | 3.851%
1.95 | 104035 | SINAPI | COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 1000 |  |  |  | 0.8499%
1.96 | 104032 | SINAPI | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 1000 |  |  |  | 0.4858%
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral