## Planilha1
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | HOSP | SAUDE | EDUC | SEMAS | PREF | QT TOTAL | VLR UN | VLR TOTAL | HOSP | SAUDE | EDUC | SEMAS | PREF
1 | Ar Condicionado split inverter 12.000 btus -ciclo quente e frio; com controle remoto; filtro Hepa pararetenção de bactérias, painel digital, função memória para modo de funcionamento, temperatura e velocidade, função timer, função turbo, função oscilar, voltagem 220v; classificação Energética A Garantia de 12 meses | UND |  |  |  |  | 39 | 39 | 2500 | 97500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97500
2 | Ar Condicionado split inverter 18.000 btus -ciclo quente e frio; com controle remoto; filtro Hepa pararetenção de bactérias, painel digital, função memória para modo de funcionamento, temperatura e velocidade, função timer, função turbo, função oscilar, voltagem 220v; classificação Energética A Garantia de 12 meses | UND |  |  |  |  | 7 | 7 | 3500 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500
3 | Ar Condicionado split inverter 9.000 btus -ciclo quente e frio; com controle remoto; filtro Hepa pararetenção de bactérias, painel digital, função memória para modo de funcionamento, temperatura e velocidade, função timer, função turbo, função oscilar, voltagem 220v; classificação Energética A Garantia de 12 meses | UND |  |  |  |  | 22 | 22 | 2000 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000
4 | Armário de aço para cozinha altura (cm)180; largura (cm)105; profundidade (cm)45 características gerais: - cozinha compacta de aço - 1 prateleira - 6 portas de bater - 1 gaveta com trava - puxadores externos - pés altos com ponteiras plásticas para proteção do piso - com nicho - acabamento em pintura eletrostática a pó - tampo acima das portas inferiores; material aço; gavetas com travas: sim; quantidade de prateleiras: até 2 prateleiras; quantidade de peças: 1; tipo de porta bater; quantidade de gavetas 1; quantidade de portas 6; quantidade de prateleiras 1. montagem por conta do fornecedor. | UND |  |  |  |  | 6 | 6 | 900 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400
5 | Armário em chapa de aço, 04 (quatro) prateleiras internas, com par de portas provido de fechadura e puxador Possui dimensões minimas de: 1,95m X 0,90m X 0,40m M (Alt x Comp x Larg). | UND |  |  |  |  | 22 | 22 | 1100 | 24200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24200
6 | ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDF, TIPO PORTAS DE GIRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDF, TIPO PUXADOR CROMADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADO, REVESTIMENTO LAMINADO MADEIRA, MEDIDAS MINIMAS COMPRIMENTO 90 CM, ALTURA 160 CM, PROFUNDIDADE 45 CM | UND |  |  |  |  | 12 | 12 | 1200 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400
7 | ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS DE GIRO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MEDIDAS MINIMAS COMPRIMENTO 90 CM, ALTURA 76 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO BAIXO, PROFUNDIDADE 50 CM | UND |  |  |  |  | 10 | 10 | 600 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000
8 | Arquivo de aço com 04 gavetas com sistema de abertura e travamento das gavetas com fechadura. Medidas minimas 130×45×65 cm (Alt x comp x larg) | UND |  |  |  |  | 22 | 22 | 900 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800
9 | BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS. Elétrico tensão 220v, com 2 torneiras, desmontáveis e substituíveis, para água em temperatura ambiente e gelada. Capacidade de resfriamento de aproximadamente 5 litros por hora com temperatura ambiente de 30°. Medidas aproximadas: Largura: 316 mm, altura: 980 mm, profundidade: 335 mm. Gabinete com proteção UV. Depósito de água mínimo de 2,5 litros em plástico injetado atóxico, com serpentina externa e termostado regulável. Deve ser aprovado pelo Inmetro e ter pelo menos 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação. | UND |  |  |  |  | 20 | 20 | 950 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000
10 | Bebedouro em chapa de aço 2 torneiras em latão. reservatório de água com capacidade minima de armazenamento de 50 L de água, com isolamento térmico em poliuretano, sistema de refrigeração direta da água, por meio de serpentina bandeja para copo em aço inox com drenagem. dimensões minimas de 1,30mX0,50mX0,55m (ALTxCOMPXLarg). Garantia de 12 (doze) meses | UND |  |  |  |  | 11 | 11 | 2200 | 24200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24200
11 | Bebedouro em chapa de aço 4 torneiras em latão. reservatório de água com capacidade minima de armazenamento de 100 L de água, com isolamento térmico em poliuretano, sistema de refrigeração direta da água, por meio de serpentina bandeja para copo em aço inox com drenagem. dimensões minimas de 1,30mX0,90mX0,55m (ALTxCOMPXLarg). Garantia de 12 (doze) meses | UND |  |  |  |  | 11 | 11 | 3100 | 34100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34100
12 | CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL SEM BRAÇO 89Cmx52Cmx44,5Cm (AltxCompxLarg) | UND |  |  |  |  | 150 | 150 | 90 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500
13 | CADEIRA TIPO DIRETOR ESTOFADA INJETADA BASE FIXA EM QUATRO PÉS, COM BRAÇOS CORSA CAPACIDADE PARA ATÉ 150KG | UND |  |  |  |  | 23 | 23 | 900 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20700
14 | CADEIRA TIPO PRESIDENTE ESTOFADA INJETADA BASE GIRATÓRIA BACK SYSTEM, COM BRAÇOS CORSA CAPACIDADE PARA ATÉ 150KG | UND |  |  |  |  | 12 | 12 | 1200 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400
15 | CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, ESTOFADA INJETADA BASE FIXA EM QUATRO PÉS, SEM BRAÇOS CAPACIDADE PARA ATÉ 120KG | UND |  |  |  |  | 60 | 60 | 250 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
16 | CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, ESTOFADA INJETADA BASE GIRATÓRIA BACK SYSTEM, COM BRAÇOS CAPACIDADE PARA ATÉ 120KG | UND |  |  |  |  | 22 | 22 | 420 | 9240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9240
17 | CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, ESTOFADA INJETADA BASE GIRATÓRIA BACK SYSTEM, SEM BRAÇOS CAPACIDADE PARA ATÉ 120KG | UND |  |  |  |  | 22 | 22 | 350 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700
18 | Cafeteira elétrica. Capacidade para 1.2litros; botão liga/desliga luminoso; sistema corta-pingos; jarra térmica em aço inoxidável refratário; filtro permanente e removível; cor preta; porta filtro removível; placa aquecedora com termostato; função desligamento automático e colher dosadora; voltagem 220v garantia 12 meses. 110/220v | UND |  |  |  |  | 6 | 6 | 250 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
19 | Caixa de som ativa amplificada com tripé, player digital com entrada para USB e SD card, Bluetooth entrada para microfone ou instrumento musical e controle remoto e entrada de linha XLR. microfone. Woofer de 15 polegadas, 800W de potencia. Equalizador de duas bandas Treble, Bass Potencia minima RMS 500W Potencia pico 800W Potencia PMPO 2000W Tensão 110-220V 50/60Hz Medida: 68cmx42cmx37cm Tripe Pedestal Caixa C/5 Regulagens com 5 estágios de altura com trava que vai de 0,80 até 1,60 m. Regulagem de abertura dos pés Trava de Segurança | UND |  |  |  |  | 8 | 8 | 1800 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400
20 | CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO PORTÁTIL 100 LITROS, TRÊS VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, OSCILAÇÃO DUPLA, TENSÃO/FREQUÊNCIA: 110V / 220V, 60HZ, POTÊNCIA: 210W | UND |  |  |  |  | 11 | 11 | 2600 | 28600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28600
21 | CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO PORTÁTIL 70 LITROS, TRÊS VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, OSCILAÇÃO DUPLA, TENSÃO/FREQUÊNCIA: 110V / 220V, 60HZ, POTÊNCIA: 210W | UND |  |  |  |  | 11 | 11 | 2000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000
22 | COLCHÃO ESPUMA D33 MED 180X88X18 CM | UND |  |  |  |  | 20 | 20 | 400 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000
23 | Colchonete para cama Hospitalar, em espuma D28, com revestimento em Courvin / Napa (lavavel),medindo 197 x 93 cm. | UND |  |  |  |  | 18 | 18 | 250 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500
24 | Colchonete para Maca Hospitalar, em espuma D23, com revestimento em Bagun (lavavel), medindo 190 x 60cm. | UND |  |  |  |  | 11 | 11 | 250 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750
25 | Estante aberta em chapa de aço, 04 (quatro) colunas fabricadas em chapa de aço perfilada com dupla perfuração com 03 (três) prateleiras em chapa de aço com dupla perfuração nos cantos para fixação dos parafusos e 01 reforço de chapa de aço com perfilamento em “V” fixado ao centro da prateleira. Dimensões de 95x90x30 (Alt x Comp x Larg). | UND |  |  |  |  | 22 | 22 | 250 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500
26 | Estante aberta em chapa de aço, 04 (quatro) colunas fabricadas em chapa de aço perfilada com dupla perfuração, com 06 (seis) prateleiras em chapa de aço com dupla perfuração nos cantos para fixação dos parafusos e 01 reforço de chapa de aço carbono com perfilamento em “V” fixado ao centro da prateleira. Dimensões minimas de 195cmx90cmx30cm (Alt x Comp x Larg). | UND |  |  |  |  | 30 | 30 | 550 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500
27 | Ferro de passar roupa à vapor com indicador de desligamento automático Voltagem 220V ou bivolt e indicação da voltagem no cordão de alimentação do aparelho. | UND |  |  |  |  | 2 | 2 | 150 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
28 | FOGÃO DOMÉSTICO A GAS 4 BOCAS QUEIMADORES COM POTENCIA MINIMA DE 1,5KW E FORNO DE 2,1KW | UND |  |  |  |  | 10 | 10 | 900 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000
29 | FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS SIMPLES COM FORNO | UND |  |  |  |  | 9 | 9 | 3000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000
30 | Forno Micro-ondas. Capacidade mínima de 26 litros; relógio digital; com prato giratório e timer; cor branca; potência mínima: 800 watts; voltagem: 220v ou bivolt. Classe A de eficiência energética; Garantia: mínima de 12 meses. | UND |  |  |  |  | 6 | 6 | 800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800
31 | FREEZER HORIZONTAL 314 L, POTÊNCIA 292,1W, VOLTAGEM 220V, MED(LXAXP/CM) 100,5 X 93X 69,5CM, FREQUÊNCIA (HZ) 60HZ | UND |  |  |  |  | 12 | 12 | 2800 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33600
32 | Kit Microfone sem fio c/ 2 microfones. Frequência 700 a 780 MHZ; Alcance até 50m; Conector de Áudio P10/xlr e receptor com 2 antenas com cabos e maleta plastica para transporte | UND |  |  |  |  | 10 | 10 | 600 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000
33 | LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 600W MINIMO 2 VELOCIDADES COM PULSAR, 220V | UND |  |  |  |  | 16 | 16 | 290 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4640
34 | LONGARINA ISO 3 LUGARES | UND |  |  |  |  | 27 | 27 | 750 | 20250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250
35 | LONGARINA SECRETÁRIA ESTOFADA INJETADA 03 LUGARES | UND |  |  |  |  | 27 | 27 | 780 | 21060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21060
36 | LONGARINA SECRETÁRIA ESTOFADA INJETADA 04 LUGARES | UND |  |  |  |  | 20 | 20 | 1000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
37 | MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS AUTOMATICA com: Capacidade de carga: 15 kg. Classe de energia: “A”. Velocidade de rotação: 630 rpm. Cor exterior: Branca; Material 1 do tambor: aço inoxidável; Quantidade de programas: 11; Selo do INMETRO; Painel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções préprogramadas; Níveis de consumo de água, enxágue e centrifugação; Todas as funções devem ser identificadas; Tecla de acionamento liga/desliga com luz indicativa; Programação para diferentes tipos de lavagem; Gaveta plástica (dispenser)removível, com compartimento triplo para sabão líquido e/ou pó, alvejantes e amaciantes; Pés ajustáveis; Mangueiras para entrada d´água com filtro e de saída para drenagem; Voltagem 110/220V e indicação da voltagem no cordão de alimentação do aparelho. | UND |  |  |  |  | 2 | 2 | 3335.92 | 6671.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6671.84
38 | MESA EM L MDF MED 130CMX130CMX55CMX75CM COM 2 GAVETAS | UND |  |  |  |  | 28 | 28 | 900 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25200
39 | MESA EM POLIPROPILENO BRANCA EMPILHÁVEL 72CMX70CMX70CM (ALTXCOMPXLARG) | UND |  |  |  |  | 39 | 39 | 90 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510
40 | MESA RETANGULAR MDF COM 02 GAVETAS, MED 120CMX60CM ESTRUTURA METALICA | UND |  |  |  |  | 30 | 30 | 600 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000
41 | MESA REUNIÃO REDONDA MDF MED 120CMX0,75CM ESTRUTURA METALICA | UND |  |  |  |  | 19 | 19 | 450 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8550
42 | MESA REUNIÃO RETANGULAR MDF MED 185CMX90CMX75CM ESTRUTURA METALICA | UND |  |  |  |  | 17 | 17 | 900 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15300
43 | Microfone com fio. Microfone dinâmico supercardióide; estrutura de metal. Impedância: 600 ohms _ 30% (até 1khz), conector: microfone xlr e cabo p10 resposta frequência: 92hz ~ 15khz, sensibilidade: -72db _ 3db (0db = 1v/0.1pa até 1khz), cabo: 4,5m chave on/off | UND |  |  |  |  | 8 | 8 | 220 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760
44 | REFRIGERADOR Tipo geladeira, frost free, capacidade mínimo de 300 e máximo de 350 litros. Classificação de eficiência energética nível A, cor BRANCA ou INOX, tensão 220 V, Utiliza gás Ciclo/Isopentano. Garantia mínima de 12 meses. | UND |  |  |  |  | 10 | 10 | 2800 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000
45 | REFRIGERADOR, TIPO: frigobar, MATERIAL: aço galvanizado, com pintura eletrostática a pó com alta resistência à corrosão; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: no mínimo 76 litros; TENSÃO: 220V; PRATELEIRAS: prateleiras removíveis e retráteis; CERTIFICAÇÃO: selo PROCEL A; GARANTIA: mínimo de 12 meses contados a partir da data de entrega; | UND |  |  |  |  | 6 | 6 | 900 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400
46 | Sofá 2 lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, Estrutura quadro executado em MDF ou madeira, de secção aproximada 20 X 40mm, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. Medidas: C – 150cm; L - 82cm; H - 70cm. Largura mínima do braço 16cm | UND |  |  |  |  | 2 | 2 | 1600 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200
47 | Sofá 3 lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, Estrutura quadro executado em MDF ou madeira, de secção aproximada 20 X 40mm, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. Medidas: C - 210cm; L - 82cm; H - 70cm. Largura mínima do braço 16cm | UND |  |  |  |  | 2 | 2 | 2500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
48 | Tela de projeção retrátil com tripé, manual, com sistema de parada multiponto, tipo acabamento tubo metálico, cor preta, altura 1,80 a 2 metros e largura de 1,80 a 2 metros. Fundo branco. Tripé com ajuste de altura (altura de até 280 cm). | UND |  |  |  |  | 6 | 6 | 990 | 5940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5940
49 | TELEVISOR 42 POLEGADAS LED Resolução de Tela HD - 1920 x 1080 pixels Frequência 60 Hz função smart android e Wi-Fi Integrado | UND |  |  |  |  | 10 | 10 | 2200 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000
50 | TELEVISOR 55 POLEGADAS LED Resolução de Tela full HD - 3.840 x 2.160 pixels Frequência 60 Hz função smart android e Wi-Fi Integrado | UND |  |  |  |  | 5 | 5 | 3200 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000
51 | VENTILADOR DE PAREDE 50CM 230W COM BORRACHA E AMORTECEDOR, 3 VELOCIDADES | UND |  |  |  |  | 43 | 43 | 350 | 15050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15050
52 | VENTILADOR, TIPO COLUNA 120W, DIÂMETRO MÍNIMO DA HÉLICE 50 CM, PÁS PLÁSTICAS, GRADE PROTETORA METÁLICA. | UND |  |  |  |  | 35 | 35 | 280 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800
53 | LAVADORA TIPO TANQUINHO DE ROUPAS Lavadora tipo tanquinho de roupas, capacidade 12 kg, níveis de água: mínimo 01, programa de lavagem: mínimo 03, entrada de água manual, saída de água manual, enxague manual, dispenser para sabão, desligamento automático com timer, elimina fiapos, cor branco, garantia de 12 meses ou mais, 110V. | [5 empty] | 2 | 2 | 800 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835021.84
835021.84