## Lista de Materiais
OBRA
Tipo: | PROJETO ELÉTRICO
Titulo: | HOSPITALAR
Endereço: | TÉRREO
Cliente: | CAPS I e II
Lista de Materiais (TÉRREO)
Elétrica
Acessórios p/ eletrodutos
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6988 | Arruela zamak | 1.1/4" | 1 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6911 | Bucha zamak | 1.1/4" | 1 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7106 | Caixa PVC | 4x2" | 234 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 3950 | Caixa PVC octogonal | 3x3" | 95 | pç
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4022 | Caixa alumínio 4"x2" | 3x4" | 2 | pç
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6919 | Curva 90º PVC longa rosca | 1.1/4" | 1 | pç
Acessórios uso geral
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7230 | Arruela lisa galvan. | 1/4" | 646 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7231 | Arruela lisa galvan. | 3/8" | 87 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5826 | Parafuso galvan. cab. sext. | 3/8"x2.1/2" rosca total WW | 87 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4769 | Parafuso galvan. cabeça lentilha | 1/4"x5/8" máquina rosca total | 384 | pç
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7368 | Porca sextavada galvan. | 1/4" | 614 | pç
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7369 | Porca sextavada galvan. | 3/8" | 87 | pç
7 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7448 | Suporte para cabo de aço | 38x90mm | 87 | pç
8 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4604 | Vergalhão galvan. rosca total | 1/4"x(comp. p/ proj.) | 87 | pç
Cabo Unipolar (cobre)
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 89 | Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Inbrac Crossvinil) | 50 mm² - Verde-amarelo | 32.04 | m
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 89 | Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Inbrac Crossvinil) | 95 mm² - Azul claro | 34.43 | m
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 89 | Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Inbrac Crossvinil) | 95 mm² - Branco | 34.43 | m
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 89 | Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Inbrac Crossvinil) | 95 mm² - Preto | 34.43 | m
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 89 | Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Inbrac Crossvinil) | 95 mm² - Vermelho | 34.43 | m
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 58 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Antichama) | 16 mm² - Azul claro | 96.02 | m
7 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 58 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Antichama) | 16 mm² - Branco | 96.02 | m
8 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 58 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Antichama) | 16 mm² - Preto | 35.07 | m
9 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 58 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Antichama) | 16 mm² - Verde-amarelo | 130.42 | m
10 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 58 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Antichama) | 16 mm² - Vermelho | 89.87 | m
11 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 58 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Antichama) | 25 mm² - Azul claro | 6.09 | m
12 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 58 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Antichama) | 25 mm² - Branco | 6.09 | m
13 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 58 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Antichama) | 25 mm² - Preto | 6.09 | m
14 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 58 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Antichama) | 25 mm² - Vermelho | 6.09 | m
15 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 58 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Antichama) | 35 mm² - Azul claro | 28.32 | m
16 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 58 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Antichama) | 35 mm² - Branco | 28.32 | m
17 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 58 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Antichama) | 35 mm² - Preto | 28.32 | m
18 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 58 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Antichama) | 35 mm² - Vermelho | 28.32 | m
19 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 53 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama) | 1.5 mm² - Amarelo | 1349.2 | m
20 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 53 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama) | 1.5 mm² - Branco | 658.72 | m
21 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 53 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama) | 1.5 mm² - Preto | 755.16 | m
22 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 53 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama) | 1.5 mm² - Verde-amarelo | 212.67 | m
23 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 53 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama) | 1.5 mm² - Vermelho | 89.59 | m
24 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 53 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama) | 2.5 mm² - Azul claro | 886.49 | m
25 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 53 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama) | 2.5 mm² - Branco | 827.23 | m
26 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 53 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama) | 2.5 mm² - Preto | 1043.99 | m
27 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 53 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama) | 2.5 mm² - Verde-amarelo | 662.93 | m
28 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 53 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama) | 2.5 mm² - Vermelho | 371.14 | m
29 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 53 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama) | 4 mm² - Azul claro | 240.69 | m
30 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 53 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama) | 4 mm² - Branco | 194.17 | m
31 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 53 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama) | 4 mm² - Preto | 264.14 | m
32 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 53 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama) | 4 mm² - Verde-amarelo | 112.62 | m
33 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 53 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama) | 4 mm² - Vermelho | 129.84 | m
34 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 53 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama) | 6 mm² - Branco | 62.09 | m
35 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 53 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama) | 6 mm² - Preto | 12.8 | m
36 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 53 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama) | 6 mm² - Verde-amarelo | 63.29 | m
37 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 53 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama) | 6 mm² - Vermelho | 74.88 | m
Caixa de passagem - embutir
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6771 | Aço pintada (ref Lukbox) | 200x200x100 mm | 1 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6772 | Aço pintada (ref Lukbox) | 300x300x120 mm | 3 | pç
Dispositivo Elétrico - embutido
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6787 | Placa 2x4" | Interruptor intermediário - 1 tecla | 1 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6788 | Placa 2x4" | Interruptor paralelo - 1 tecla | 13 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6793 | Placa 2x4" | Interruptor simples & paralelo - 2 teclas | 2 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6795 | Placa 2x4" | Interruptor simples - 1 tecla | 14 | pç
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6800 | Placa 2x4" | Placa c/ furo | 33 | pç
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6802 | Placa 2x4" | Placa p/ 1 função | 81 | pç
7 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6805 | Placa 2x4" | Placa p/ 2 funções | 88 | pç
8 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6808 | Placa 2x4" | Placa p/ 3 funções | 1 | pç
9 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6816 | Placa 2x4" | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | 6 | pç
10 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6817 | Placa 2x4" | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | 2 | pç
11 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4353 | S/ placa | Interruptor 1 tecla paralela e tomada hexagonal (NBR14136) | 1 | pç
12 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4355 | S/ placa | Interruptor 1 tecla simples | 1 | pç
13 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4359 | S/ placa | Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) | 12 | pç
14 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 21264 | S/ placa | Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A | 31 | pç
15 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 21265 | S/ placa | Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 20A | 42 | pç
16 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 21266 | S/ placa | Tomada hexagonal (NBR 14136) (3) 2P+T 10A | 3 | pç
17 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4379 | S/ placa | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | 25 | pç
18 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4380 | S/ placa | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | 50 | pç
Dispositivo de Comando
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5376 | Interruptor autom. por presença | 220V - 1200W resistivo | 1 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5787 | Relé fotoelétrico | fotocélula | 9 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4181 | Relé temporizado | Simples | 9 | pç
Dispositivo de Proteção
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 29458 | Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) | 10 A - 3 kA | 1 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 29486 | Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) | 63 A - 10 kA | 4 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6257 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) | 100A - 10 kA | 2 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6285 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) | 80 A - 10 kA | 2 | pç
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 29194 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva B) | 10 A - 5 kA | 40 | pç
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 29195 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva B) | 16 A - 5 kA | 6 | pç
7 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 8048 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | 16 A - 5 kA | 1 | pç
8 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 8025 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | 20 A - 5 kA | 14 | pç
9 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 8028 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | 25 A - 5 kA | 1 | pç
10 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 8037 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | 40 A - 5 kA | 4 | pç
11 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 29230 | Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva B) | 10 A - 5 kA | 7 | pç
12 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 29231 | Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva B) | 16 A - 5 kA | 1 | pç
13 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 29526 | Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | 200 A - 60 kA | 1 | pç
14 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6756 | Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | 63 A - 5 kA | 2 | pç
15 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7710 | Dispositivo de proteção contra surto | 175 V - 8 KA | 18 | pç
16 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7712 | Dispositivo de proteção contra surto | 275 V - 40 KA | 8 | pç
17 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7184 | Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN | 25 A | 18 | pç
18 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7185 | Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN | 40 A | 2 | pç
19 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7186 | Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN | 63 A | 1 | pç
Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30483 | Acessórios para eletrocalha | Saída dupla para eletroduto | 11 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30482 | Acessórios para eletrocalha | Saída horizontal para eletroduto | 33 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 14767 | Curva horizontal 90° | 100x100mm chapa 18 | 4 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4561 | Eletrocalha perfurada tipo U | 100x100mm chapa 18 | 88.6 | m
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5072 | Suporte vertical | 120x146mm | 87 | pç
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 16136 | T horizontal 90° | 100x100mm chapa 18 | 7 | pç
7 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7128 | Tala plana perfurada | 100mm | 96 | pç
8 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 13743 | Terminal | 100x100mm chapa 18 | 5 | pç
Eletroduto PVC flexível
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4444 | Eletroduto leve | 1" | 23.9 | m
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4446 | Eletroduto leve | 3/4" | 1024.1 | m
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 3843 | Eletroduto pesado | 1.1/2" | 11.3 | m
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30643 | Eletroduto pesado | 1.1/4" | 103.46 | m
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 3844 | Eletroduto pesado | 2" | 4.78 | m
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 3845 | Eletroduto pesado | 3" | 9.24 | m
7 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 3846 | Eletroduto pesado | 4" | 22.8 | m
Eletroduto metálico rígido leve
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5951 | Eletroduto galvanizado, vara 3,0m | 1.1/4" | 1 | m
Iluminação de emergência
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5511 | Bloco autônomo - aclaramento | Autonomia 1h - 200lm | 3 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5512 | Bloco autônomo - aclaramento | Autonomia 3h - 600lm | 32 | pç
Luminária e acessórios
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6865 | Soquete | base E 27 | 102 | pç
Lâmpadas Led
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 21377 | Arandela | Arandela 18W | 12 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 21377 | Arandela | Arandela 24W | 21 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 21368 | Classic | 36W | 72 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo |  | Classic A | 35 W | 21 | pç
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30417 | Classic A | 40W | 2 | pç
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7235 | Spot de embutir no chão | 20W | 7 | pç
Material p/ entrada serviço
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6892 | Arame de aço | 12 BWG | 1 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4773 | Armação secundária aço laminado | 1 estribo com haste | 2 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7818 | Isolador roldana 600V | Porcelana vidrada | 4 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5025 | Massa de calafetar | 0,4kg | 1 | pç
Quadro de medição
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5494 | Unidade consumidora individual - embutir | Caixa medição - Trifásica | 1 | pç
Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6421 | Barr. bif., no Fuse+disj. geral - DIN | Cap. 64 disj. unip. - In barr. 80 A | 1 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6421 | Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL | Cap. 32 disj. unip. - In barr. 100 A | 1 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7664 | Barr. trif., disj geral, compacto - DIN | Cap. 48 disj. unip. - In barr. 100 A | 2 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7664 | Barr. trif., disj geral, compacto - DIN | Cap. 90 disj. unip. - In barr. 100 A | 1 | pç
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7664 | Barr. trif., disj geral, compacto - DIN | QDG | 1 | pç
Lógica
Acessórios p/ eletrodutos
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7106 | Caixa PVC | 4x2" | 23 | pç
Acessórios uso geral
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7230 | Arruela lisa galvan. | 1/4" | 353 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7231 | Arruela lisa galvan. | 3/8" | 52 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5825 | Parafuso galvan. cab. sext. | 3/8"x2.1/2" rosca soberba | 52 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4769 | Parafuso galvan. cabeça lentilha | 1/4"x5/8" máquina rosca total | 216 | pç
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7368 | Porca sextavada galvan. | 1/4" | 305 | pç
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7369 | Porca sextavada galvan. | 3/8" | 52 | pç
7 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7448 | Suporte para cabo de aço | 38x90mm | 52 | pç
8 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4604 | Vergalhão galvan. rosca total | 1/4"x(comp. p/ proj.) | 52 | pç
Caixa de passagem - embutir
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6772 | Aço pintada (ref Lukbox) | 300x300x120 mm | 3 | pç
Dispositivo Lógica - embutir
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4590 | Placa 2x4 | Tomada redonda RJ45 | 23 | pç
Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30483 | Acessórios para eletrocalha | Saída dupla para eletroduto | 1 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30482 | Acessórios para eletrocalha | Saída horizontal para eletroduto | 25 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 14787 | Curva horizontal 90° | 75x50mm chapa 18 | 3 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4578 | Eletrocalha perfurada tipo U | 75x50mm chapa 18 | 46.15 | m
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5082 | Suporte vertical | 95x114mm | 52 | pç
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 16154 | T horizontal 90° | 75x50mm chapa 18 | 2 | pç
7 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7130 | Tala plana perfurada | 50mm | 54 | pç
8 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 13764 | Terminal | 75x50mm chapa 18 | 3 | pç
Eletroduto PVC flexível
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4444 | Eletroduto leve | 1" | 121.08 | m
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4446 | Eletroduto leve | 3/4" | 11.05 | m
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 3843 | Eletroduto pesado | 1.1/2" | 14.6 | m
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30643 | Eletroduto pesado | 1.1/4" | 5.36 | m
TV Cabo
Acessórios p/ eletrodutos
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7106 | Caixa PVC | 4x2" | 9 | pç
Dispositivo TV/Som
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7454 | Placa 2x4 | tomada TV/SAT | 9 | pç
Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30482 | Acessórios para eletrocalha | Saída horizontal para eletroduto | 1 | pç
Eletroduto PVC flexível
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4446 | Eletroduto leve | 3/4" | 61.1 | m
AltoQi ¦ Tecnologia aplicada à engenharia